# ELENCO PREZZI PROVINCIALE

2012

Edito dalla Provincia autonoma di Trento

Gruppo di lavoro per l'aggiornamento e completamento del listino prezzi delle opere pubbliche

Ufficio Osservatorio e preziario				ing. Mauro Gaddo – coordinatore

Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità				geom. Mariagrazia Rinaldo

Servizio Opere Civili				geom. Paolo Mazzola

geom. Piergiorgio Pasquali

per. ind. Corrado Webber

Servizio Opere stradali e ferroviarie 				per. ind. Michele Vicentini

Servizio Opere Ambientali				ing. Mauro Groff

geom. Franco Zanetti

ing. Andrea Petrolli

Progetto Grandi Opere Civili				geom. Marco Sassudelli

Soprintendenza per i Beni architettonici				geom. Tiziano Vicentini

Servizio Agricoltura				p.a. Giorgio Pacher

Servizio Conservazione natura e valorizzazione ambientale	geom. Luca Pizzini

Servizio Bacini montani – Settore opere idrauliche		geom. Giovanni Baldo

Servizio Geologico				ing. Lorenzo Santuliana

Servizio Foreste e fauna				geom. Carlo Anderle

Servizio Prevenzione rischi				ing. Marcello Pilati

Presentato a:

Consorzio dei Comuni trentini

Associazione degli Artigiani della Provincia di Trento

Associazione degli Industriali della Provincia di Trento

Comitato interprofessionale

Sindacati CISL CGL UIL Fe.N.A.L.T.

- PREMESSA

L’edizione 2012 dell’Elenco prezzi provinciale, previsto dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26, rappresenta il naturale aggiornamento dell’edizione precedente. Dopo aver tolto dalle voci dell’Elenco prezzi provinciale qualsiasi costo relativo alla sicurezza ed aver conseguentemente introdotto il nuovo settore “S Sicurezza”, nella presente edizione è proseguito l’adeguamento di descrizioni e analisi dei prezzi, in modo da rendere le voci rispondenti alla situazione attuale, con particolare enfasi alle voci riguardanti il settore N “Casa in legno”, introdotto nella versione precedente dell’Elenco prezzi.

Come ormai noto, l’Elenco prezzi provinciale riporta voci e prezzi informativi da impiegare nella preventivazione esecutiva e nei relativi Capitolati Speciali d'Appalto di opere pubbliche realizzate nell'ambito del territorio provinciale e costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell’eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

Resta sempre compito del progettista:

- valutare criticamente le singole voci da utilizzare ed il relativo prezzo;

- provvedere, eventualmente, al loro adeguamento in base alla reale situazione di esecuzione dei lavori e all’andamento congiunturale del mercato;

- individuare eventuali nuove voci in quanto non disponibili.

Nella relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione dovranno essere riportate, in apposito paragrafo, le motivazioni degli eventuali scostamenti dall’Elenco prezzi provinciale

L’elenco prezzi provinciale permette una elaborazione progettuale chiara, in quanto gli scostamenti saranno sempre motivati, facilita e semplifica l'analisi in fase di offerta e consente il necessario rigore nell'azione di controllo e sorveglianza sia in fase di approvazione dello studio progettuale sia durante la realizzazione dell'opera.

- CRITERI DI ELABORAZIONE

L’Elenco prezzi provinciale è organizzato in settori, capitoli e paragrafi che raccolgono le voci differenziate in tipi che riportano i requisiti, le caratteristiche tecniche e le modalità d'esecuzione dei manufatti delle opere che si intendono realizzare. I settori e capitoli analizzati sono:

A. Settore Manodopera, noli e trasporti

A.1 MANO D’OPERA

A.2 NOLI E TRASPORTI

A.3 ENERGIA E CARBURANTI

A.4 ONERI E INDENNITA’

B. Settore Opere Edili

B.2   OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTO TERRA

B.4   OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE

B.6   OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE

B.8   OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA

B.15 OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE

B 18 OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFITTATORE

B.21 OPERE IN PIETRA NATURALE

B.24 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE

B.27 OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO

B.30 OPERE DA LATTONIERE

B.33 OPERE DA PITTORE

B.36 OPERE DA FALEGNAME SERRAMENTISTA

B.39 OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA

B.42 OPERE DA SERRAMENTISTA IN PVC

B.45 OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO

B.48 OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCESSORISTICA)

B.51 OPERE DA VETRAIO

B.54 OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE

B.62 OPERE DA ELETTRICISTA

B.64 OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA

B.66 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

B.72 OPERE DA TERMOIDRAULICO

C. Settore Beni culturali

C.2 OPERE EDILI - DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SGOMBERI

C.4 OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI

C.15 OPERE EDILI SPECIALISTICHE - INTONACI

C.18 OPERE EDILI SPECIALISTICHE - PAVIMENTAZIONI

C.24 OPERE EDILI SPECIALISTICHE - RISANAMENTI

C.27 OPERE IN CARPENTERIA TRADIZIONALE IN LEGNO

D. Settore Opere Stradali

D.5   MATERIALI A PIE’ D’OPERA

D.11 OPERE D’ARTE IN TERRA - ALL’APERTO

D.12 OPERE D’ARTE IN TERRA - IN GALLERIA

D.21 OPERE D’ARTE STRUTTURALI - ALL’APERTO

D.22 OPERE D’ARTE STRUTTURALI - IN GALLERIA

D.31 OPERE D’ARTE IDRAULICHE - ALL’APERTO

D.32 OPERE D’ARTE IDRAULICHE - IN GALLERIA

D.41 OPERE PROVVISIONALI E DI DIFESA - ALL’APERTO

D.42 OPERE PROVVISIONALI E DI DIFESA – IN GALLERIA

D.51 OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE – ALL’APERTO

D.61 IMPIANTI – ALL’APERTO

E. Settore Opere igienico-sanitarie

E.1 FOGNATURE

E.2 DISCARICHE

E.3 ACQUEDOTTI

F. Settore opere idrauliche

F.2 OPERE IDRAULICHE

G. Settore opere agricole

G.1 IMPIANTI IRRIGUI

H. Settore Infrastrutture forestali

H.1 OPERE FORESTALI

J. Settore Opere geognostiche-geotecniche

J.2 POZZI PER ACQUA AD USO POTABILE, IRRIGUO ED INDUSTRIALE

J.5 OPERE GEOGNOSTICHE-GEOTECNICHE

L. Settore Valorizzazione ambientale

L.1 MATERIALI PER ARREDO URBANO

L.4 MATERIALI PER OPERE IN VERDE

L.6 MATERIALI VARI DI RIPRISTINO AMBIENTALE

L.7 OPERE SPECIALISTICHE DI RIPRISTINO AMBIENTALE

M. Settore Prevenzione Rischi

M.5 OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA

M.10 OPERE FERMANEVE

N. Settore Casa in legno

N.2 ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI

N.3 ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - Non STRUTTURALI

N.4 ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI  - STRUTTURALI

N.5 ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI  - Non STRUTTURALI

N.6 COLLEGAMENTI

N.7 SISTEMI DI ISOLAMENTO

S. Settore Costi della Sicurezza

S.10 DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

S.15 INFRASTRUTTURE LINEARI AREA DI CANTIERE

S.20 INFRASTRUTTURE PUNTUALI AREA DI CANTIERE

S.25 PONTEGGI

S.30 APPRESTAMENTI PROVVISIONALI

S.35 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE INDIVIDUALI

S.40 MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVA

S.50 IMPIANTI ELETTRICI AREA DI CANTIERE

I prezzi sono stati messi a punto per la maggior parte in base ad analisi prezzi ovvero desunti da una serie di opere recentemente realizzate per conto dell'Amministrazione Provinciale o dal confronto con gli operatori del settore e/o con preziari di varia natura.

I prezzi tengono conto dei costi netti, delle spese generali e dell'utile dell'Impresa e delle normative vigenti. L’aliquota per le spese generali è stata fissata nel 12% per le voci dei settori da “A” a “N” e del 15% per il settore “S”; l’aliquota relativa all’utile di impresa è stata fissata nel 10% per le voci dei settori da “A” a “N”.

Per il Settore “S – Sicurezza”, in considerazione del fatto che le voci di questo settore non sono soggette a ribasso e si configurano come spesa che la pubblica amministrazione riconosce all’impresa, partecipando significativamente alle azioni necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, si sono riconosciute le sole spese generali con  un’aliquota del 15% (intendendo con questo che l’aliquota utilizzata per valutare l’utile di impresa è stata fissata nello 0%).

L’Elenco prezzi provinciale si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri ed in condizioni di tipo medio.

Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisati nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali d'Appalto in uso presso la Provincia autonoma di Trento per ogni settore di intervento.

- CRITERI DI UTILIZZO DEL LISTINO

L’Elenco prezzi provinciale è stato realizzato prendendo in considerazione situazioni di lavoro da considerarsi di tipo “medio” sia per quanto riguarda la dimensione dell’intervento sia per quanto riguarda la collocazione del cantiere.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferite alla specifica opera da realizzare.

Sono considerate di particolare difficoltà, ad esempio, le opere od i lavori che abbiano le seguenti caratteristiche:

- particolare difficoltà di accesso al cantiere;

- quota del cantiere superiore a m 1.200 s.l.m.;

- particolare difficoltà nell'approvvigionamento del materiale a piè d'opera;

- tipologia particolare della struttura e/o della lavorazione;

- esecuzione dei lavori in presenza di particolari difficoltà;

- ridotta dimensione dell'intervento;

- approvvigionamenti in tempi ristretti in conseguenza di particolari eventi eccezionali (calamità naturali, ecc.).

- esecuzione delle lavorazioni in notturno e/o festivo

I criteri di utilizzo applicabili alle opere stradali ( settore “D” ) sono descritti nel paragrafo “Premesse relative al settore opere stradali”.

Utilizzo delle voci

Le voci comprese nell’Elenco prezzi provinciale definiscono le caratteristiche, le metodologie, le prestazioni e la qualità dell'intervento da eseguire. Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo.

Per la stima dei costi del Piano di sicurezza e coordinamento o del Piano di sicurezza sostitutivo (Dlgs 163/2006 art. 131/3) e del relativo computo metrico, si utilizzeranno, per quanto possibile, le voci del settore “S-SICUREZZA”; nel caso si debbano utilizzare voci presenti nei settori diversi da questo, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo togliendo al prezzo della singola voce utilizzata il 10% di utile e successivamente il 12% di spese generali ed aggiungendo, poi, le spese generali computate al 15% (tale operazione si traduce nell’applicazione del coefficiente unico pari a 0,933442). I costi stimati in questo modo non sono ribassabili e saranno riconosciuti per le quantità eseguite.

L’utilizzo di voci del settore “S-Sicurezza” per la stima dei costi di lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza richiede di procedere al ricalcolo della relativa stima togliendo il 15% di spese generali ed aggiungendo poi il 12% di spese generali ed il 10% di utile d’impresa per un coefficiente complessivo di 1,0713; queste lavorazioni saranno poste a ribasso.

Subappalto

In considerazione dei criteri di elaborazione dell’Elenco prezzi provinciale, nella formulazione dei prezzi relativi a lavorazioni specialistiche presumibilmente affidabili in subappalto in relazione alla tipologia dei lavori oggetto dell'appalto principale, il progettista, a seguito di adeguata valutazione degli oneri derivanti dal subappalto, potrà operare, motivatamente, delle maggiorazioni in misura non superiore al 20%.

Nuove voci di prezzo

Le voci comprese nell’Elenco prezzi provinciale definiscono le caratteristiche, le metodologie, le prestazioni e la qualità dell'intervento da eseguire. Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo. L'eventuale modifica o integrazione della voce da parte del progettista comporta l'individuazione di una nuova voce per la quale si dovranno fornire adeguate motivazioni che saranno riportate nello specifico paragrafo della relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione. In tal caso, non si dovrà fare alcun riferimento al codice che identificava la voce di partenza all'interno dell'elenco prezzi provinciale, in modo da evitare false interpretazioni.

Per le eventuali voci non comprese nell’Elenco prezzi provinciale si dovrà predisporre una specifica descrizione delle lavorazioni previste ed una nuova dettagliata analisi; le motivazioni ed i riferimenti utilizzati saranno riportati nella relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione.

Gli adempimenti sopra previsti devono essere applicati anche nella formulazione di nuove voci e/o nuovi prezzi relativi ai costi per la sicurezza.

Per il solo settore “N Casa in legno” si specifica che le nuove lavorazioni previste e le relative analisi dovranno adottare gli standard ARCA (ARchitettura Comfort Ambiente) o altri equivalenti.

Assistenze murarie

Le assistenze murarie fornite dall'imprenditore edile alle opere specialistiche potranno essere calcolate "a corpo" secondo le percentuali riportate nell'allegato prospetto A.

Oneri di conferimento ad impianto di recupero

In considerazione della pluralità di situazioni riscontrabili nei diversi cantieri e della loro localizzazione, il Progettista e/o il Direttore dei Lavori, dovrà porre la massima attenzione nell’individuare i rifiuti da demolizione recuperabili e valutare, all’interno del progetto, sia le procedure che la destinazione di conferimento più idonee al loro recupero.

Oneri di smaltimento in impianto di smaltimento

In considerazione della pluralità di situazioni riscontrabili nei diversi cantieri e della localizzazione, il Progettista e/o il Direttore dei Lavori dovrà, porre la massima attenzione nell’individuare i rifiuti da demolizione non recuperabili e valutare, all’interno del progetto, sia le procedure che la destinazione di conferimento più idonee al loro smaltimento.

Idoneità all’utilizzo dei materiali da costruzione

I materiali impiegati dovranno essere conformi alla direttiva dei prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il Regolamento di Attuazione DPR 246/93. Qualora i materiali da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marchiatura CE attestante la conformità all’Appendice ZA delle singole norma armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

Un prodotto è sottoposto a marcatura CE quanto rientra nel campo di applicazione di una specifica norma armonizzata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). L’appaltatore deve impiegare i prodotto corredati di regolare marcatura CE che attesta l’avvenuto Controllo della produzione da parte del Produttore. I principali documenti di riferimento per il controllo della regolare marcatura CE sono la “Dichiarazione di conformità CE” (con allegato Certificato dell’Organismo Notificato, se previsto dal sistema di attestazione) e l’etichetta di accompagnamento dei prodotto in fornitura.

Il Direttore dei Lavori deve verificare che i materiali inglobato nell’Opera siano idonei all’utilizzo mediante verifica della Dichiarazione di conformità CE ed esame delle Etichette di marcatura CE che accompagnano il prodotto.

Tutela ambientale

Al fine di preservare il più possibile le fonti non rinnovabili presenti sul territorio, il Progettista dovrà porre massima attenzione nel prevedere l’impiego di materiali riciclati ottenuti mediante il trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e dalle attività industriali.

Nelle opere pubbliche è previsto l’utilizzo di materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno complessivo di materiali (DM 8 maggio 2003, n. 203 e s.m.i.)

I materiali riciclati dovranno essere prodotti in impianti regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e dovranno rispondere ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle specifiche Norme Tecniche di settore.

Sicurezza

Per la stima dei costi del Piano di sicurezza e coordinamento o del Piano di sicurezza sostitutivo (Dlgs 163/2006 art. 131/3) si utilizzeranno, per quanto possibile, le voci del settore “S-SICUREZZA” ed andranno evidenziate in un computo metrico estimativo specifico; nel caso si debbano utilizzare voci presenti in settori diversi da questo (“S- SICUREZZA”), si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo applicando il coefficiente riduttivo pari a 0,933442. I costi stimati in questo modo non sono ribassabili e sono, di norma, riconosciuti per le quantità eseguite, salvo diverse indicazioni riportate nel capitolato speciale d’appalto.

- GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ DI SCAVO E DEMOLIZIONE

Ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.M. 145/2000, gli oneri indicati nel capitolo A.4 “Oneri e indennità” tengono conto della deduzione del valore medio convenzionale di cessione del materiale all’impresa.

Attività di demolizione

L’obiettivo principale nella gestione dei rifiuti prodotti è il raggiungimento del loro più elevato grado di separazione e differenziazione per consentire il massimo recupero come materia prima seconda e ridurne i quantitativi da smaltire in discarica.

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 36 del D.M. 145/2000, al fine di aumentare la possibilità di recupero dei materiali è necessario che in fase progettuale si valuti e si espliciti con la maggior precisione possibile la eventuale possibilità, da confermare in fase esecutiva e sotto la responsabilità della direzione dei lavori, di effettuare una demolizione selettiva per separare i materiali riutilizzabili tal quali in situ e le varie tipologie di rifiuti che si andranno a produrre.

Al fine di aumentare la possibilità di recupero dei materiali è necessario che si proceda con una demolizione selettiva così da incrementare il recupero dei rifiuti presenti.

Normalmente, nelle attività di demolizione i rifiuti prodotti possono essere raggruppati nelle due seguenti tipologie:

- rifiuti recuperabili destinati ad impianto di recupero;

- rifiuti non recuperabili destinati ad impianti di smaltimento.

Attività di scavo

Le terre e rocce provenienti dagli scavi possono essere classificate:

- sottoprodotto;

- rifiuto.

Il sottoprodotto, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, è da intendersi come un materiale che possiede i requisiti tecnici e prestazionali che ne consentono il riutilizzo tal quale per la costruzione di un altro manufatto/opera edile ed il riutilizzo per la produzione di aggregati lavorati in sostituzione all’inerte naturale proveniente da cava.

In tutti gli altri casi il materiale è da classificarsi come rifiuto (CER 17 05 04) e destinato alle tipologie di trattamento e recupero previste dalle norme. Il rifiuto costituito da terre e rocce da scavo deve essere opportunamente caratterizzato chimicamente prima di essere allontanato dal cantiere per poter definirne la destinazione e la tipologia di impianto adeguato a ritirare il rifiuto stesso.

FASE PROGETTUALE (attività di demolizioni e/o scavo)

Il Progetto dell’Opera dovrà prevedere la caratterizzazione/classificazione dei rifiuti prodotti suddivisi per tipologia, la destinazione finale dei rifiuti (recupero, smaltimento o cessione all’impresa), i relativi oneri di smaltimento e gli eventuali costi del trasporto ad una distanza eccedente i 10 km dal cantiere e quanto altro necessario.

Nel presente Elenco prezzi non sono generalmente previste voci comprensive degli Oneri di gestione dei rifiuti (recupero o smaltimento), ad eccezione dei casi in cui tale onere è espressamente previsto nella voce medesima. Nel caso in cui il Progettista formuli delle nuove voci (N.V.), queste ultime non devono contenere gli Oneri di gestione dei rifiuti che devono sempre essere compensati a parte.

Nella fase di indagine conoscitiva (stakeholders), il Progettista dovrà indagare anche sulla natura dei materiali costituenti le strutture edili o i corpi stradali e sulla natura dei terreni da scavare e movimentare.

Inoltre, il Progettista deve valutare attentamente le strutture da demolire in base alle tecnologie costruttive, alla natura dei materiali ed all’eventuale presenza di rifiuti pericolosi al fine di procedere con una corretta gestione dei rifiuti prodotti.

Per quanto possibile e sulla base delle tecnologie disponibili, è auspicabile che siano riutilizzati nell’opera i rifiuti prodotti nell’attività di demolizione ed i materiali provenienti dagli scavi, fatto salvo che le lavorazioni siano autorizzate e producano una materia prima secondaria avente i requisiti tecnico/ambientali conformi a quanto richiesto dalle norme vigenti.

Il Progettista deve valutare ed indicare le quantità e tipologie di materiali eventualmente riutilizzabili tal quali in situ derivanti da demolizione selettiva, che dovranno poi essere verificati in fase esecutiva dal D.L..

FASE ESECUTIVA (attività di demolizioni e/o scavo)

Il D.L. accerta la natura e le caratteristiche tecniche dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di scavo.

Il D.L. accerta la natura, le caratteristiche tecniche e le quantità dei materiali eventualmente riutilizzabili tal quali in situ derivanti da demolizione selettiva previsti in progetto.

Le quantità dei rifiuti provenienti da destinare a discarica e/o impianto di trattamento e recupero, dovranno essere debitamente documentate dall’Appaltatore/Produttore del rifiuto allegando alla contabilità i documenti che attestano il regolare conferimento presso impianto autorizzato.

Il D.L. deve presidiare alle attività di demolizione e/o scavo affinché la demolizione ed il movimento dei materiali avvenga in modo tale da consentire il massimo della selezione dei rifiuti e quindi la conseguente riduzione dei costi di gestione del rifiuto stesso.

Il D.L. deve verificare la corretta attribuzione del codice CER assegnato alle varie tipologie di rifiuti prodotti ed accertare il contenuto di impurità nel rifiuto destinato al recupero.

Responsabilità del progettista

Nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.

La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati resta a totale carico del progettista. L’Elenco prezzi provinciale, costituendo necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell’eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi, espone voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà; il progettista, nell’ambito della relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione, dovrà riepilogare, in apposito paragrafo e al corretto dettaglio, le motivazioni degli eventuali scostamenti adottati.

Valutazione del progetto

L’azione di controllo, applicata con il doveroso rigore, dovrà valutare le scelte effettuate dal progettista tenendo come riferimento l’Elenco prezzi provinciale ma adattandolo alla specifica situazione del cantiere che si andrà a realizzare. Gli scostamenti dall’Elenco prezzi e le precisazioni che il progettista avrà fornito nell’ambito della relazione tecnica prevista dal progetto esecutivo, dovranno essere valutati con professionalità ed oggettività.

Queste premesse hanno carattere generale valide per l’Elenco prezzi provinciale nella sua interezza; le premesse inserite a livello di settore o capitolo introducono ulteriori precisazioni che prevalgono su quelle generali.

Aggiornamento

L’Elenco prezzi provinciale richiede una periodica attività di adeguamento delle descrizioni e dei prezzi; richiede pure la sua integrazione con nuove voci non ancora valutate in base agli sviluppi tecnologici in essere.

Innovazione

In considerazione della necessità di contenere il consumo energetico sia in fase di costruzione sia in fase di gestione degli edifici, si raccomanda di procedere alla progettazione e realizzazione di edifici “sostenibili”, ossia a basso impatto ambientale (basso consumo di energia, minori costi di produzione, gestione, mantenimento e recupero finale).

La Provincia autonoma di Trento ha deciso di sostenere questo nuovo modo di progettare e costruire riconoscendo le maggiori spese sostenute per l’investimento in attrezzature a basso consumo energetico ed alta efficienza, per l’efficienza delle lavorazioni, per le soluzioni tecniche adottate e per la certificazione richiesta.

In sostanza, per gli edifici “sostenibili”, e cioè quelli basati su progetti “autorizzati” in quanto redatti secondo i canoni di sostenibilità riconosciuti, i prezzi sono individuati dal progettista all’interno dell’Elenco Prezzi oppure, se mancanti, determinati con analisi ad hoc. I prezzi vanno poi maggiorati delle percentuali indicate nella seguente tabella come riconoscimento esclusivo degli oneri derivanti dalle necessità organizzative, procedurali e formali legate alla certificazione finale dell’edificio e non alla qualità e natura dei materiali impiegati.

Per le opere di importo superiore alla soglia comunitaria e per quelle di importo inferiore alla soglia medesima dove sia prevista l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le percentuali riportate nella tabella non si applicano automaticamente ma devono essere oggetto di specifiche analisi di costo da evidenziare nel quadro economico.

|  | Costo certificazione | Maggiori costi |
| --- | --- | --- |
| Sola certificazione | 2% | 2% |
| Certificazione Silver | 2% | 4% |
| Certificazione Gold | 2% | 8% |

- COEFFICIENTE MEDIO DI RIVALUTAZIONE

| ANNO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 4,29 | 7,17 | 9,75 | 15,36 | 16,81 | 18,09 | 19,55 | 21,14 | 23,07 |
| 2004 | - | 2,76 | 5,24 | 10,61 | 12,01 | 13,23 | 14,63 | 16,16 | 18,00 |
| 2005 | - | - | 2,41 | 7,64 | 9,00 | 10,19 | 11,55 | 13,04 | 14,83 |
| 2006 | - | - | - | 5,11 | 6,43 | 7,59 | 8,93 | 10,38 | 12,13 |
| 2007 | - | - | - | - | 1,26 | 2,36 | 3,63 | 5,01 | 6,68 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 1,09 | 2,34 | 3,70 | 5,35 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 1,24 | 2,59 | 4,22 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 | 2,94 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |

I coefficienti medi di rivalutazione di annate non comprese nella tabella possono essere acquisiti presso l’Ufficio Osservatorio e preziario.

SUPPORTO INFORMATICO

L'ELENCO PREZZI PROVINCIALE 2012 è disponibile in INTERNET all’indirizzo http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/

## PROSPETTO A - PERCENTUALE INDICATIVA DELLE ASSISTENZE MURARIE SUDDIVISE PER CAPITOLI

|  |  | PERC. ASSISTENZE *** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAPITOLO DEL LISTINO | (1) | (2) | (3) | (4) |
| B.62 B.64 | OPERE DA ELETTRICISTA * | 16-18 | 13-15 | 26-30 | 8-10 |
| B.72 | OPERE DA TERMOIDRAULICO ** | 12-15 | 8-10 | 15-20 | 4-6 |
| B.36 | OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA | 8 | 8 | 8 | 8 |
| B.39 | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| B.45 | OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B.54 | OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |

(1)	fabbricati residenziali di nuova costruzione;

(2)	fabbricati pubblici, non residenziali, di nuova costruzione;

(3)	fabbricati residenziali e pubblici ristrutturati;

(4)	fabbricati industriali ed assimilabili.

*	esclusi i corpi illuminanti, gruppi elettrogeni, quadri rifasamento, blindo sbarre, cabine di trasformazione, schermi elettronici, amplificatori, attrezzature teatrali, centrali elettroniche al servizio di impianti telefonici, antincendio, antifurto, ecc.;

**	esclusi generatori di calore, elettropompe, unità trattamento aria, coibentazioni, torri evaporative, sistemi di regolazione, valvolame, ecc.;

***	l'utilizzo dello specifico valore percentuale dovrà derivare dalle scelte progettuali adottate (es: canali tecnologici piuttosto che tracce nei muri).

## RIEPILOGO GRANDEZZE FONDAMENTALI, DERIVATE
E RELATIVE UNITA’ - SISTEMA INTERNAZIONALE

### Unità base

| NOME | DESCRIZIONE DELLE GRANDEZZE | SIMBOLO |
| --- | --- | --- |
| Metro | Lunghezza | m |
| Chilogrammo | Massa | kg |
| Secondo | Tempo | s |
| ampere | Corrente elettrica | A |
| kelvin | Temperatura termodinamica | K |
| mole | Quantità di materia | mol |
| candela | Intensità luminosa | cd |

### Unità derivate

| Radiante | Misura di angoli piani | rad |
| --- | --- | --- |
| hertz | Frequenza | Hz |
| newton | Forza | N |
| pascal | Pressione | Pa |
| joule | Forza | J |
| watt | Potenza | W |
| coulomb | Carica elettrica | C |
| volt | Differenza di potenziale elettrico | V |
| farad | Capacità elettrica | F |
| ohm | Resistenza elettrica | Ω |
| siemens | Conduttanza elettrica | S |
| weber | Flusso magnetico | Wb |
| tesla | Densità di flusso magnetica | T |
| henry | Induttanza | H |
| grado Celsius | Temperatura Celsius | °C |
| lumen | Flusso luminoso | ln |
| lux | Luminanza | lx |

### Principali prefissi del SI

| Nome | Prefisso | Simbolo |
| --- | --- | --- |
| tera | 1012 | T |
| giga | 109 | G |
| mega | 106 | M |
| kilo | 103 | k |
| hecto | 102 | h |
| deca | 10 | da |
| deci | 10-1 | d |
| centi | 10-2 | c |
| milli | 10-3 | m |
| micro | 10-6 | m |
| nano | 10-9 | n |
| pico | 10-12 | p |

### Unità non SI ammesse

| Nome | Simbolo |
| --- | --- |
| minuto | min |
| ora | h |
| giorno | d |
| grado sessagesimale | ° |
| minuto di angolo | ‘ |
| secondo di angolo | ‘’ |
| Litro | l, L |
| tonnellata | t |
| Bar | bar |

### RIEPILOGO ALTRE GRANDEZZE E RELATIVE UNITA’

| NOME E DESCRIZIONE DELLE GRANDEZZE | SIMBOLO |
| --- | --- |
| Cento pezzi | 100 pz. |
| Cadauno | cad. |
| Diametro nominale | DN |
| Pressione nominale | PN |
| Pollice (inch) | " |
| Identificativo grado di protezione | Ipxx |
| Resistenza alla diffusione del vapore | m |
| Livello di potenza sonora | DB |

PREMESSE RELATIVE AL SETTORE OPERE STRADALI

D.51 OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE – ALL’APERTO

Nel presente paragrafo sono riportate alcune indicazioni a supporto del Progettista e del Coordinatore per la sicurezza per la formulazione di progetti esecutivi relativi ad interventi di costruzione e manutenzione di sovrastrutture stradali. Le informazioni contenute non sono esaustive e devono essere considerate come semplici indicazioni per una corretta impostazione delle scelte tecniche progettuali ed applicazione dei corrispettivi economici.

PROGETTAZIONE

Sulla base degli obiettivi della Stazione appaltante, il Progettista dovrà procedere con l’individuazione delle esigenze di base da soddisfare mediante un’adeguata scelta dei materiali e delle tecnologie costruttive. Il progetto esecutivo elaborato dovrà assicurare la conformità alle norme di riferimento in materia tecnica, ambientale, di idoneità all’impiego dei prodotti ed a tutte le prescrizioni applicabili.

Salvo ulteriori richieste espresse dalle Stazioni appaltanti, il Progettista dovrà considerare le seguenti esigenze progettuali:

- prestazioni strutturali della sovrastruttura (portanza e durata);

- prestazioni funzionali del piano viabile (pendenze trasversali e longitudinali, regolarità, superficiale, aderenza nelle diverse condizioni meteorologiche);

- prestazioni ambientali nel processo di realizzazione delle opere e loro mantenimento nel tempo (risparmio risorse non rinnovabili).

Definiti i criteri ed i livelli delle prestazioni da raggiungere, il Progettista dovrà procedere con attenzione all’esecuzione delle seguenti attività:

- analisi delle condizioni generali e individuazione puntuale delle opere da eseguire;

- individuazione dei tratti di strada interessati dagli interventi di costruzione e manutenzione della sovrastruttura (progressive chilometriche con direzione di marcia, Comuni ecc…)

- indagine sulle strutture esistenti (con particolare attenzione in caso di interventi di manutenzione);

- scelta dei materiali e delle tecnologie costruttive;

- determinazione degli spessori (a catalogo o mediante calcoli strutturali);

- individuazione delle specifiche di riferimento e dei prezzi correlati inclusi nel presente Elenco dei prezzi;

- individuazione di eventuali sovrapprezzi da applicare per le particolari condizioni realizzative previste;

- elaborazione di nuove specifiche di riferimento e relativi prezzi, qualora non previsti nel presente Elenco prezzi.

La Provincia autonoma di Trento ha predisposto una serie di Norme tecniche di riferimento per la costruzione e manutenzione delle sovrastrutture stradali da allegare ai Capitolati speciali d’appalto, opportunamente predisposti per le singole opere da realizzare. Le Norme tecniche a cui il Progettista dovrà fare riferimento, nell’edizione in vigore al momento della progettazione, sono:

- Norme tecniche pavimentazioni in conglomerato bituminoso;

- Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nelle costruzioni edili e stradali;

- Norme tecniche per la formazione del corpo stradale.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Sulla base degli obiettivi della Stazione appaltante e delle scelte progettuali del Progettista, il Coordinatore per la Sicurezza dovrà procedere con l’individuazione degli adempimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada in conformità alle normative vigenti. Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà pertanto procedere con un’approfondita valutazione delle caratteristiche dell’opera e del contesto in cui la stessa è inserita, oltre all’esame delle modalità esecutive.

Il base alle valutazioni effettuate, il Coordinatore per la Sicurezza dovrà redigere tutti i documenti in conformità al D.Lgs. 81/2008 fra i quali è previsto la redazione degli elaborati economici di stima dei costi per la sicurezza (ad es. computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza).

Per la elaborazione dei documenti previsti dalla normativa vigente di settore, il Coordinatore potrà utilizzare il capitolo “S – sicurezza” che riporta i principali costi di sicurezza sia per cantieri temporanei (ad esempio D.M 10/07/2002) che per cantieri fissi.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LE PAVIMENTAZIONI

Sulla base delle esigenze progettuali da soddisfare ed in attuazione delle attività previste al paragrafo precedente, il Progettista dovrà procedere con la corretta individuazione delle specifiche tecniche e del prezzo corrispondente.

I principali parametri di riferimento per la corretta attribuzione del prezzo sono:

- Classificazione dei lavori;

- Tipologia della viabilità;

- Caratteristiche dimensionali dell’intervento;

- Condizioni operative e vincoli realizzativi.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali per la corretta valutazione economica delle lavorazioni.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Come anticipato nelle Premesse generali (paragrafo “subappalto”), valutata la tipologia delle lavorazioni in base al rapporto tra le opere specialistiche e l’appalto principale, il Progettista potrà applicare ai singoli prezzi una maggiorazione non superiore al 20%. Il caso ricorre, ad esempio, qualora i lavori relativi alla pavimentazione stradale siano previsti in un appalto, ma non prevalenti ed è possibile che l’appaltatore possa fare ricorso al subappalto nei termini previsti dalle norme vigenti. A lavori di pavimentazione di questo tipo potrà essere applicata la maggiorazione indicata.

TIPOLOGIA DELLA VIABILITÀ

La quotazione delle specifiche tecniche contenute nell’Elenco prezzi è riferita alle lavorazioni effettuate sulla rete stradale primaria e sulla rete principale, di transito, scorrimento e distribuzione.

Qualora l’intervento interessi la rete stradale secondaria in ambito urbano e locale, di accesso, e/o la pavimentazione di piazzali, il Progettista dovrà procedere con la valutazione delle specifiche condizioni operative, con la conseguente formulazione di nuove voci (N.V.). I fattori che incidono sulla valutazione economica di base nella determinazione delle nuove voci sono riconducibili ad un rallentamento delle lavorazioni come, ad esempio, la presenza di accessi a raso, i raccordi laterali con finitura a mano, la continua variazione della sezione trasversale, la limitazione di impiego dei mezzi d’opera (autocarri e macchine operatrici).

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO

Oltre a quanto valutato dal progettista secondo le indicazioni del paragrafo precedente, nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione delle opere di pavimentazione in aree ridotte o per lavori frazionati è previsto il riconoscimento di un compenso per l’approntamento del cantiere in base alla sua estensione. Nel capitolo dedicato alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso (D.51.30) sono riportati e quantificati i compensi da applicare in base alle superfici oggetto delle lavorazioni e a particolari condizioni di esecuzione.

Il compenso deve sempre essere applicato per superfici inferiori a 2.500 m2 secondo quanto definito dalla voce “D.51.30.1 – Piccoli lavori di bitumatura – approntamento cantiere” (con superficie fino a m² 500;  con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000;  con superficie oltre m² 1000 fino a m² 1500;  con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500) e devono essere considerate le condizioni secondo quanto previsto nella voce “D.51.30.9010 Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per condizioni particolari”.

lavoro notturno	4,00 %

lavoro festivo	7,00 %

lavoro notturno festivo	9,00 %

lavoro in galleria	10,00 %

lavoro in alta montagna da 1.200 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.	5,00 %

lavoro in alta montagna oltre 1.800 m s.l.m.	10,00 %

CONDIZIONI OPERATIVE E VINCOLI REALIZZATIVI

I lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso sono condizionati da fattori tecnici e dalle modalità di esecuzione delle opere.

In merito agli aspetti tecnici la realizzazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso è particolarmente condizionata sia dalle condizioni morfologiche che dalla morfologia del cantiere. La riduzione degli spazi di transito e di manovra (luci di passaggio ridotte e riduzioni di portata), da un lato, e la pendenza del piano viabile, dall’altro, limitano l’utilizzo dei mezzi meccanici adeguati e costituiscono i fattori che provocano il rallentamento dei lavori ed il maggiore ricorso alle lavorazioni manuali con il conseguente incremento dei costi. Inoltre l’esecuzione delle pavimentazioni in alta montagna presuppone un aumento dei costi relativi alla manodopera impiegata ed alla gestione dei cantieri in periodi utili ridotti per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali.

I lavori di pavimentazione stradale, specie negli interventi di manutenzione, producono un impatto considerevole sul regolare flusso della mobilità. I cantieri, di qualsivoglia natura, comportano la deviazione del traffico in conformità alle prescrizioni normative vigenti (Codice della strada e disciplinare dei segnalamenti temporanei). Al fine di contenere il disagio provocato specialmente nei periodi di maggiore intensità di traffico e assicurare l’incolumità a lavoratori ed agli utenti, può essere opportuno procedere con l’esecuzione dei lavori in limitate aree di manovrabilità, in notturno e/o in giornate festive. Tale modalità comporta un maggiore onere direttamente correlato al costo della manodopera ed ai maggiori oneri di approvvigionamento dei materiali.

Nel capitolo dell’Elenco dedicato ai lavori di pavimentazione sono riportati alcuni fattori di maggiore costo che devono essere riconosciuti all’appaltatore in forma di sovrapprezzo alle singole lavorazioni effettuate nelle condizioni descritte. Il Progettista e il Direttore dei Lavori, ognuno nell’esercizio delle competenze attribuite, dovranno valutare l’eventuale presenza di ulteriori elementi che comportino un aggravio dei costi di lavorazione.

SOVRASTRUTTURE STRADALI

Nello schema di seguito riportato sono indicati, a titolo di esempio, gli elementi costruttivi di un corpo stradale così come denominati dalla normativa di settore.

Di seguito di riporta un estratto dalle definizioni contenute nelle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (D.M. 05/11/2001)

DISPOSITIVO DI RITENUTA: Elemento tendente ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma o comunque a ridurne le conseguenze dannose. E' contenuto all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte del proprietario del terreno, di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

MARGINE INTERNO: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.

MARGINE LATERALE: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.

MARGINE ESTERNO: parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli, cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti sostegni, ecc.).

PIATTAFORMA: parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:

a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;

b) le banchine in destra e in sinistra;

c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);

Non rientra nella piattaforma il margine esterno.

piattaforma

sede stradale

scarpata

sovrastruttura

corpo del rilevato

RILEVATO

SOTTOFONDO

EVENTUALI STRATI ACCESSORI (anticapillare, antigelo, drenante)

FONDAZIONE (legata o non legata)

PAVIMENTAZIONE

scarpata

Come descritto, la sovrastruttura è collocata nella parte superiore del solido stradale e comprende la fondazione e la pavimentazione. Le sovrastrutture, normalmente, si considerano di tre tipi, con la seguente denominazione tradizionale:

- flessibili (fondazione non legata o legata con legante bituminoso sovrapposta dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso CB);

- semirigide (fondazione legata con legante idraulico sovrapposta dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso CB);

- rigide (fondazione non legata o legata con legante idraulico sovrapposta dalla pavimentazione in CLS).

INTERVENTI COSTRUTTIVI

Nei paragrafi seguenti sono schematizzati i principali interventi costruttivi relativi alle sovrastrutture flessibili e semirigide. Gli schemi riportati sono indicativi e non esaustivi: 
è responsabilità del Progettista individuare la tipologia costruttiva più adeguata o definire le soluzioni alternative. Per ogni sezione tipo descritta sono indicati i materiali e/o le lavorazioni di riferimento; il Progettista potrà individuare la soluzione più appropriata al singolo progetto esecutivo sulla base delle valutazioni tecniche e delle prestazioni da ottenere.

Gli interventi costruttivi che possono essere realizzati su una sovrastruttura stradale sono:

- NUOVE COSTRUZIONI O MANUTENZIONI PROFONDE;

- MANUTENZIONI SUPERFICIALI;

- RIPRISTINI.

A) NUOVE COSTRUZIONI O MANUTENZIONI PROFONDE

Interessano tutti gli strati della sovrastruttura, dalla fondazione agli strati in conglomerato bituminoso.

Tabella delle Sezioni tipo :

FONDAZIONE STRADALE

STRATO SUPERFICIALE

(Usura)

STRATO DI COLLEGAMENTO

(Binder)

STRATO DI BASE

Sez. tipo 1A

STRATO SUPERFICIALE

(Usura)

STRATO DI COLLEGAMENTO

(Binder)

STRATO MULTIFUNZIONALE

(Unico)

Sez. tipo 2

Sez. tipo 3

IMPALCATO ESISTENTE

STRATO SUPERFICIALE

(Usura)

STRATO DI COLLEGAMENTO

(Binder)

STRATO DI BASE

Sez. tipo 1B

| Sezione Tipo 1A su rilevato (fondazione – base – binder – usura) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| 5. Strato di base 8. Fondazione stradale 1. Strato di usura 3. Strato di collegamento (binder) 2. Mano d’attacco 4. Mano d’attacco 7. Finitura del piano Piano viabile Sottofondo 6. Mano di impregnazione | 1 | D.51.30.215 | Manto d’usura tipo “C” | Primo impiego |
|  |  | D.51.30.225 | Manto d’usura tipo “D” |  |
|  |  | D.51.30.230 | Manto d’usura tipo “D” modificato |  |
|  |  | D.51.30.315 | Pavimentazione antisdrucciolo |  |
|  |  | D.51.30.325 | Pavimentazione SMA (splittmastixasphalt) |  |
|  | 2 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  |  | D.51.30.25 | Mano d’attacco con bitume modificato (*) |  |
|  | 3 | D.51.30.125 | Binder | Riciclato (max 30%) |
|  | 4 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  | 5 | D.51.30.115 | Strato di base a caldo | Riciclato (max 30%) |
|  |  | D.51.30.116 | Strato di base in conglomerato bituminoso riciclato a freddo | Riciclato (< 100%) |
|  | 6 | D.51.30.5 | Mano di impregnazione con bitume normale | n.a. |
|  | 7 | D.51.25.120 | Finitura superficiale alla fondazione stradale | n.a. |
|  | 8 | D.51.25.110 | Fondazione stradale con materiali naturali | Primo impiego |
|  |  | D.51.25.115 | Fondazione stradale con materiali riciclati non legati | Riciclato (< 100%) |
|  |  | D.51.25.116 | Fondazione stradale con materiali riciclati legati | Riciclato (< 100%) |
|  |  | D.11.15.160 | Stabilizzazione del sottofondo | Riciclato (< 100%) |

* - da applicare nel caso in cui lo Strato di usura sia realizzato in SMA.

| Sezione Tipo 1B su impalcato ( binder – usura) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| 1. Strato di usura 3. Strato di collegamento (binder) 2. Mano d’attacco 4. Mano d’attacco Piano viabile Impalcato con impermeabiliz-zazione | 1 | D.51.30.215 | Manto d’usura tipo “C” | Primo impiego |
|  |  | D.51.30.225 | Manto d’usura tipo “D” |  |
|  |  | D.51.30.230 | Manto d’usura tipo “D” modificato |  |
|  |  | D.51.30.315 | Pavimentazione antisdrucciolo |  |
|  |  | D.51.30.325 | Pavimentazione SMA (splittmastixasphalt) |  |
|  | 2 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  |  | D.51.30.25 | Mano d’attacco con bitume modificato (*) |  |
|  | 3 | D.51.30.125 | Binder | Riciclato (max 30%) |
|  | 4 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |

* - da applicare nel caso in cui lo Strato di usura sia realizzato in SMA.

| Sezione Tipo 2 (fondazione – binder – usura) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| 5. Fondazione stradale 1. Strato di usura 3. Strato di collegamento (binder) 2. Mano d’attacco 4. Finitura del piano Piano viabile Sottofondo | 1 | D.51.30.215 | Manto d’usura tipo “C” | Primo impiego |
|  |  | D.51.30.225 | Manto d’usura tipo “D” |  |
|  |  | D.51.30.230 | Manto d’usura tipo “D” modificato |  |
|  |  | D.51.30.315 | Pavimentazione antisdrucciolo |  |
|  |  | D.51.30.325 | Pavimentazione SMA (splittmastixasphalt) |  |
|  | 2 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  |  | D.51.30.25 | Mano d’attacco con bitume modificato (*) |  |
|  | 3 | D.51.30.125 | Binder | Riciclato (< 30%) |
|  | 4 | D.51.25.120 | Finitura superficiale alla fondazione stradale | n.a. |
|  | 5 | D.51.25.110 | Fondazione stradale con materiali naturali | Primo impiego |
|  |  | D.51.25.115 | Fondazione stradale con materiali riciclati non legati | Riciclato (< 100%) |
|  |  | D.51.25.116 | Fondazione stradale con materiali riciclati legati | Riciclato (< 100%) |
|  |  | D.11.15.160 | Stabilizzazione del sottofondo | Riciclato (< 100%) |

* - da applicare nel caso in cui lo Strato di usura sia realizzato in SMA.

| Sezione Tipo 3 (fondazione – strato multifunzionale) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| 3. Fondazione stradale 1. Strato multifunzionale (unico) 2. Finitura del piano Piano viabile Sottofondo | 1 | D.51.30.135 | Strato unico tipo “E” | Riciclato (< 30%) |
|  | 2 | D.51.25.120 | Finitura superficiale alla fondazione stradale | n.a. |
|  | 3 | D.51.25.110 | Fondazione stradale con materiali naturali | Primo impiego |
|  |  | D.51.25.115 | Fondazione stradale con materiali riciclati non legati | Riciclato (< 100%) |
|  |  | D.51.25.116 | Fondazione stradale con materiali riciclati legati | Riciclato (< 100%) |
|  |  | D.11.15.160 | Stabilizzazione del sottofondo | Riciclato (< 100%) |

B) MANUTENZIONI SUPERFICIALI

Interessano lo strato superiore d’usura ed hanno lo scopo di ripristinare le caratteristiche planimetriche e di aderenza del piano viabile. Lo strato superficiale può essere applicato direttamente alla pavimentazione esistente, previa pulizia del piano e spruzzatura di una mano d’attacco, o successivamente alla rimozione dello strato d’usura esistente.

In base alle caratteristiche plano-altimetriche ed alla presenza di ammaloramenti della pavimentazione esistente, il Progettista dovrà valutare la necessità di procedere con la posa di uno strato di risagomatura, disgiunto dallo strato d’usura, e/o con il risanamento degli strati intermedi della pavimentazione. Qualora il degrado strutturale interessi gli strati profondi della sovrastruttura, si dovrà prevedere la sostituzione di tutti gli strati ammalorati.

Tabella delle Sezioni tipo :

PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE

STRATO SUPERFICIALE

(Usura)

STRATO RISAGOMATURA

Sez. tipo 4

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE

(fresatura)

Sez. tipo 5

STRATO SUPERFICIALE

(Usura)

STRATO RISAGOMATURA

| Sezione Tipo 4 (risagomatura - usura) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 1. Strato di usura 3. Strato di risagomatura 2. Mano d’attacco 4. Mano d’attacco Piano viabile | 1 | D.51.30.215 | Manto d’usura tipo “C” | Primo impiego |
|  |  | D.51.30.225 | Manto d’usura tipo “D” |  |
|  |  | D.51.30.230 | Manto d’usura tipo “D” modificato |  |
|  |  | D.51.30.315 | Pavimentazione antisdrucciolo |  |
|  |  | D.51.30.325 | Pavimentazione SMA (splittmastixasphalt) |  |
|  | 2 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  |  | D.51.30.25 | Mano d’attacco con bitume modificato (*) |  |
|  | 3 | D.51.30.125 | Binder | Riciclato (< 30%) |
|  |  | D.51.30.135 | Strato unico tipo “E” (**) | Riciclato (< 30%) |
|  | 4 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale |  |

* - da applicare nel caso in cui lo Strato di usura sia realizzato in SMA.

** - in alternativa al Binder qualora sia necessario differire nel tempo la posa dello strato di usura.

| Sezione Tipo 5 (fresatura - risagomatura - usura) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| PAVIMENTAZIONE ESISTENTE 1. Strato di usura 3. Strato di risagomatura 2. Mano d’attacco 4. Mano d’attacco Piano viabile 5. Fresatura | 1 | D.51.30.215 | Manto d’usura tipo “C” | Primo impiego |
|  |  | D.51.30.225 | Manto d’usura tipo “D” |  |
|  |  | D.51.30.230 | Manto d’usura tipo “D” modificato |  |
|  |  | D.51.30.315 | Pavimentazione antisdrucciolo |  |
|  |  | D.51.30.325 | Pavimentazione SMA (splittmastixasphalt) |  |
|  | 2 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  |  | D.51.30.25 | Mano d’attacco con bitume modificato (*) |  |
|  | 3 | D.51.30.125 | Binder | Riciclato (< 30%) |
|  |  | D.51.30.135 | Strato unico tipo “E” (**) | Riciclato (< 30%) |
|  | 4 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale |  |
|  | 5. | D.11.5.160 | Fresatura a freddo di pavimentazione esistente |  |
|  |  | A.4.10.25 | Conferimento ad impianto di trattamento rifiuti – conglomerato bituminoso – fresato |  |

* - da applicare nel caso in cui lo Strato di usura sia realizzato in SMA.

** - in alternativa al Binder qualora sia necessario differire nel tempo la posa dello strato di usura.

C) RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA

Gli interventi di ripristino interessano tutti gli strati della sovrastruttura, dalla fondazione agli strati in conglomerato bituminoso, ma sono limitati nella sezione trasversale alla copertura di scavi effettuati per la posa di sottoservizi o aperture profonde del corpo stradale.

Di norma, l’esecuzione della pavimentazione deve essere estesa oltre la larghezza dello scavo stesso per assicurare un solido appoggio del conglomerato bituminoso e prevenire le lesioni provocate dagli assestamenti del materiale per effetto della post-compattazione.

Sezione tipo :

CORPO STRADALE ESISTENTECORPO STRADALE ESISTENTE

STRATO SUPERFICIALE

(Usura)

STRATO DI COLLEGAMENTO

Sez. tipo 6

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

STRATO DI FONDAZIONE

RIEMPIMENTO DELLO SCAVO

| Sezione Tipo 6 (Ripristino della sovrastruttura) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRATIGRAFIA |  | SPECIFICHE DI RIFERIMENTO |  |  |
|  |  | Codice | Descrizione | Materiale |
| RIEMPIMENTO 1. Strato di usura 3. Strato di collegamento (binder) 2. Mano d’attacco Piano viabile 6. Fondazione 2. Mano d’attacco 2. Mano d’attacco 5. Strato di base 4. Mano d’attacco CORPO STRADALE ESISTENTE | 1 | D.51.30.215 | Manto d’usura tipo “C” | Primo impiego |
|  |  | D.51.30.225 | Manto d’usura tipo “D” |  |
|  | 2 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  | 3 | D.51.30.125 | Binder | Riciclato (< 30%) |
|  | 4 | D.51.30.15 | Mano d’attacco con bitume normale | n.a. |
|  | 5 | D.51.30.115 | Strato di base a caldo | Riciclato (max 30%) |
|  |  | D.51.30.116 | Strato di base in conglomerato bituminoso riciclato a freddo | Riciclato (< 100%) |
|  | 6 | D.51.25.110 | Fondazione stradale con materiali naturali | Primo impiego |
|  |  | D.51.25.115 | Fondazione stradale con materiali riciclati non legati | Riciclato (< 100%) |

* - da applicare nel caso in cui lo Strato di usura sia realizzato in SMA.

# SOMMARIO:

ELENCO PREZZI PROVINCIALE	III

PREMESSA	IV

CRITERI DI ELABORAZIONE	V

CRITERI DI UTILIZZO DEL LISTINO	VIII

GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ DI SCAVO E DEMOLIZIONE	X

COEFFICIENTE MEDIO DI RIVALUTAZIONE	XIII

PROSPETTO A - PERCENTUALE INDICATIVA DELLE ASSISTENZE MURARIE SUDDIVISE PER CAPITOLI	XIV

RIEPILOGO GRANDEZZE FONDAMENTALI, DERIVATE E RELATIVE UNITA’ - SISTEMA INTERNAZIONALE	XV

Unità base	XV

Unità derivate	XV

Principali prefissi del SI	XVII

Unità non SI ammesse	XVII

RIEPILOGO ALTRE GRANDEZZE E RELATIVE UNITA’	XVIII

SOMMARIO:	XXXVI

A	MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI	1

A.1	MANO D'OPERA	1

A.1.5	IMPRENDITORE EDILE	1

A.1.5.10	LAVORI DI GENIO CIVILE	1

A.1.5.15	LAVORI DI GENIO CIVILE - ALTA MONTAGNA	1

A.1.5.20	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - RISTRUT. O RIPRIST. CONSERV.	1

A.1.5.25	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - ADDETTI NON AL FRONTE	1

A.1.5.30	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - ADDETTI AL FRONTE	2

A.1.5.35	LAVORI DI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE	2

A.1.5.40	LAVORI DI GENIO CIVILE LINEE ELETTR. E TELEF. - ALTA MONTAGNA	2

A.1.5.45	LAVORI DI GENIO CIVILE - SUBACQUEI	2

A.1.10	IMPRENDITORE IMPIANTISTA	3

A.1.10.5	OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI	3

A.1.10.10	OPERAI INDUSTRIA ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI	3

A.1.15	IMPRENDITORE ELETTRICISTA	4

A.1.15.5	OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	4

A.1.20	IMPRENDITORE METALMECCANICO	5

A.1.20.5	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO	5

A.1.25	IMPRENDITORE FALEGNAME	6

A.1.25.5	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA	6

A.2	NOLI E TRASPORTI	7

A.2.2	TRASPORTI (maggiore distanza)	7

A.2.2.10	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE  km 10	7

A.2.5	MEZZI DI SCAVO	8

A.2.5.10	ESCAVATORE TIPO RAGNO	8

A.2.5.20	MINIESCAVATORE CINGOLATO	8

A.2.5.30	ESCAVATORE CINGOLATO	8

A.2.5.40	ESCAVATORE GOMMATO	8

A.2.5.50	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE	9

A.2.5.60	TERNA GOMMATA	9

A.2.5.70	PALA CARICATRICE GOMMATA	9

A.2.5.80	PALA CARICATRICE CINGOLATA	9

A.2.5.90	APRIPISTA BULLDOZER	9

A.2.5.95	CINGOLATO TRENCHER	10

A.2.5.100	MOTOCOMPRESSORE	10

A.2.5.110	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA	10

A.2.5.120	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA	10

A.2.5.130	MARTELLO DEMOLITORE PERFORATORE A SCOPPIO	10

A.2.5.140	MARTELLO DEMOLITORE ELETTROPNEUMATICO	10

A.2.5.150	MARTELLO PERFORATORE ELETTROPNEUMATICO	11

A.2.10	MEZZI DI TRASPORTO	12

A.2.10.10	TRATTORE CINGOLATO	12

A.2.10.20	TRATTORE GOMMATO	12

A.2.10.30	RIMORCHI	12

A.2.10.40	RIMORCHI CON BOTTE	12

A.2.10.50	FURGONE	12

A.2.10.60	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE	13

A.2.10.70	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA	13

A.2.10.80	CARRELLONE	13

A.2.10.90	ELICOTTERO	13

A.2.10.100	AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI	13

A.2.15	MEZZI DI SOLLEVAMENTO	14

A.2.15.10	ARGANO ELEVATORE	14

A.2.15.20	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO	14

A.2.15.30	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO	14

A.2.15.40	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA	14

A.2.20	MEZZI DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO CONGLOMERATI	15

A.2.20.10	AUTOBETONIERA	15

A.2.20.20	AUTOBETONIERA - DUMPER	15

A.2.20.30	BETONIERA	15

A.2.20.40	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO	15

A.2.25	MEZZI PER LAVORI STRADALI	16

A.2.25.10	LIVELLATRICE GRADER	16

A.2.25.20	CARRELLO COSTIPATORE	16

A.2.25.30	CARRELLO VIBRANTE	16

A.2.25.40	RULLO VIBRANTE	16

A.2.25.50	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO	16

A.2.25.60	MACCHINA SPAZZATRICE	16

A.2.25.70	MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE	17

A.2.25.80	VIBROFINITRICE	17

A.2.25.90	RULLO STATICO SEMOVENTE	17

A.2.25.100	FRESATRICE	17

A.2.25.110	RULLO COMPRESSORE GOMMATO	17

A.2.25.120	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO	17

A.2.25.130	PIASTRA VIBRANTE	18

A.2.25.140	MACCHINA TRACCIA LINEE	18

A.2.25.150	BATTIPALO PER POSA BARRIERE STRADALI	18

A.2.25.160	RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA	18

A.2.25.170	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO	18

A.2.25.180	STABILIZZATRICE CON RULLO	18

A.2.30	MEZZI PER LAVORI IN GALLERIA	19

A.2.30.10	DUMPER	19

A.2.30.20	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI	19

A.2.30.30	CARROPONTE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	19

A.2.30.40	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA	19

A.2.30.50	WAGON-DRILL	19

A.2.30.60	COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO CALOTTA	19

A.2.30.70	COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO PIEDRITTI	19

A.2.35	ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI	20

A.2.35.10	ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	20

A.2.35.20	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI	20

A.2.35.30	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO	20

A.2.35.40	ATTREZZATURA PER PALI TIPO FRANKI.	20

A.2.35.50	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI PILOTI	20

A.2.40	ATTREZZATURE SPECIALI	21

A.2.40.10	POMPA COMPLETA DI MOTORE	21

A.2.40.20	GRUPPO ELETTROGENO	21

A.2.40.30	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA	21

A.2.40.40	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO	21

A.2.40.50	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO	21

A.2.40.60	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE	21

A.2.40.70	PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140	22

A.2.40.75	PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215	22

A.2.40.80	SABBIATRICE	22

A.2.40.90	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO	22

A.2.40.100	CAROTATRICE ELETTRICA	22

A.2.40.110	CAROTATRICE IDRAULICA	22

A.2.40.120	SEGA DA PAVIMENTO	22

A.2.40.130	VIBRATORE	23

A.2.40.140	POMPA INTONACATRICE PER MALTA	23

A.2.40.150	TAGLIAMURI IDRAULICA	23

A.2.40.160	SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO	23

A.2.40.200	IMPIANTO TIPO "WELLPOINT"	23

A.2.40.210	PANNELLONI AUTOAFFONDANTI	24

A.2.40.220	CATENARIA MECCANICA	24

A.2.40.230	SEMINATRICE MECCANICA	24

A.2.40.240	MOTOCOLTIVATORE MECCANICO	24

A.2.40.250	CARRELLO TRASPORTATORE CINGOLATO	24

A.2.40.260	CIPPATRICE	24

A.2.40.270	SPAZZOLATRICE RACCOGLISEME	24

A.2.40.280	MIETITREBBIATRICE	24

A.2.45	ATTREZZATURE PER LAVORI LACUALI	25

A.2.45.10	BARCA	25

A.2.45.20	RIMORCHIATORE	25

A.2.45.30	BETTOLINA	25

A.2.45.40	PONTONE NON SEMOVENTE	25

A.2.45.50	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO	25

A.2.45.70	BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE	25

A.2.45.80	TRASFERIMENTO BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE	25

A.2.50	PICCOLE ATTREZZATURE	26

A.2.50.10	COSTIPATORE	26

A.2.50.20	SALDATRICE ELETTRICA	26

A.2.50.30	POMPA A MANO	26

A.2.50.40	PARANCHI	26

A.2.50.50	SALDATRICE PER P.V.C.	26

A.2.50.60	PISTOLA SPARA CHIODI	26

A.2.50.70	MOTOSEGA A SCOPPIO	26

A.2.50.80	MOTOSEGA ELETTRICA	27

A.2.50.90	SEGA CIRCOLARE	27

A.2.50.100	MOTOSALDATRICE	27

A.2.55	CASSERI	28

A.2.55.10	CASSERI A PANNELLI	28

A.2.60	PONTEGGI E PIATTAFORME AEREE	29

A.2.60.110	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17	29

A.2.60.120	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20	29

A.2.60.130	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30	29

A.3	ENERGIA E CARBURANTI	30

A.3.5	CARBURANTI	30

A.3.5.10	BENZINA SENZA PIOMBO	30

A.3.5.15	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	30

A.3.5.20	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	30

A.3.10	LUBRIFICANTI	31

A.3.10.5	OLII MINERALI	31

A.3.15	ENERGIA	32

A.3.15.5	ENERGIA ELETTRICA	32

A.4	ONERI E INDENNITA'	33

A.4.5	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO	33

A.4.5.5	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI NON RECUPERABILI	33

A.4.10	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE	34

A.4.10.10	IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO	34

A.4.10.15	IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI	34

A.4.10.16	IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...)	34

A.4.10.20	IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO	35

A.4.10.25	IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO	35

A.4.15	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO	36

A.4.15.5	IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE	36

A.4.20	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI- ATTIVITA DI SCAVO	37

A.4.20.10	IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TERRA VEGETALE	37

A.4.20.15	IMPIANTO DI LAVORAZIONE - SABBIE E GHIAIE	37

B	OPERE EDILI	38

B.2	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA	38

B.2.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA	38

B.2.5.5	SABBIA	38

B.2.5.7	SABBIA RICICLATA	38

B.2.5.10	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO	38

B.2.5.12	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI	39

B.2.10	LAVORI COMPIUTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	40

B.2.10.10	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI	40

B.2.10.15	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO	40

B.2.10.20	DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA	40

B.2.10.25	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI	41

B.2.10.30	SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN PIETRA MASSELLO	41

B.2.10.35	SMONTAGGIO DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE	41

B.2.10.40	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI	41

B.2.10.45	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	42

B.2.10.50	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI	42

B.2.10.55	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA	42

B.2.10.60	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO	43

B.2.10.61	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO	43

B.2.10.65	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI	43

B.2.10.70	DEMOLIZIONE DI INTONACI	43

B.2.10.75	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA	44

B.2.10.80	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI	44

B.2.10.85	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA	44

B.2.10.87	SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA	44

B.2.10.90	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO	44

B.2.10.95	DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO	45

B.2.10.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO	45

B.2.10.105	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO	45

B.2.10.110	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI	45

B.2.10.115	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI	46

B.2.10.120	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI	46

B.2.15	LAVORI COMPIUTI - SCAVI E REINTERRI	47

B.2.15.5	SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO	47

B.2.15.7	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA	47

B.2.15.10	SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON DEPOSITO TEMPORANEO	47

B.2.15.11	SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA CON ESPLOSIVO DEFLAGRANTE	48

B.2.15.12	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA	48

B.2.15.13	SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE	48

B.2.15.15	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	48

B.2.15.17	SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA	49

B.2.15.20	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI	49

B.2.15.23	SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA	49

B.2.15.25	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE	49

B.2.15.27	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO	49

B.2.15.30	RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO	50

B.2.15.35	REINTERRO COMUNE	50

B.2.15.40	REINTERRO DRENANTE	50

B.2.15.45	REINTERRO DRENANTE RICICLATO	50

B.2.20	LAVORI COMPIUTI - PROTEZIONI DRENANTI	51

B.2.20.5	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA	51

B.2.20.10	LASTRE ONDULATE BITUMATE PROTETTIVE	51

B.2.20.15	MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE	51

B.2.20.20	MEMBRANA CUSPIDATA ESTRUSA PE/AD DRENANTE CARRABILE	52

B.2.20.25	RETE CUSPIDATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE CARRABILE	52

B.2.50	LAVORI COMPIUTI - CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO	53

B.2.50.50	TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO	53

B.2.50.60	TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO	53

B.4	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE	54

B.4.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA	54

B.4.5.10	CEMENTI	54

B.4.5.20	CALCI	54

B.4.5.30	GESSI	54

B.4.5.40	ADESIVI	54

B.4.5.50	MALTE SECCHE	55

B.4.5.70	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI	55

B.4.5.95	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI	55

B.4.5.110	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI	55

B.4.5.120	TONDINI	56

B.4.5.130	RETI ELETTROSALDATE	56

B.4.5.150	PROFILI UNI	56

B.4.5.170	CHIODERIA	56

B.4.5.180	FERRAMENTA ACCESSORIA	57

B.4.10	LAVORI COMPIUTI - CONGLOMERATI	58

B.4.10.5	MAGRONE PER FONDAZIONI	58

B.4.10.7	MAGRONE CON INERTE RICICLATO PER FONDAZIONI	58

B.4.10.10	CONGLOMERATO CLASSE X0	58

B.4.10.15	CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2	59

B.4.10.20	CONGLOMERATO CLASSE XC3	59

B.4.10.25	CONGLOMERATO CLASSE XC4	59

B.4.15	LAVORI COMPIUTI - FERRI	61

B.4.15.5	FERRO TONDINO DI ARMATURA	61

B.4.15.10	RETE ELETTROSALDATA	61

B.4.20	LAVORI COMPIUTI - CASSEFORME	62

B.4.20.5	CASSEFORME	62

B.4.20.10	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA	62

B.4.20.15	RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO	62

B.4.20.20	SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI	63

B.4.25	LAVORI COMPIUTI - ADDITIVI	64

B.4.25.5	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE	64

B.4.25.10	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE	64

B.4.25.30	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE	64

B.4.40	LAVORI COMPIUTI - CONGLOMERATI ARMATI	65

B.4.40.10	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER SOTTOMURAZIONI	65

B.4.40.11	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER SOTTOMURAZIONI	65

B.4.40.12	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER SOTTOMURAZIONI	66

B.4.40.15	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI	66

B.4.40.16	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI	66

B.4.40.17	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONI SEMPLICI	67

B.4.40.20	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA	67

B.4.40.21	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONE A PLATEA	67

B.4.40.22	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONE A PLATEA	68

B.4.40.39	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI < 25 cm	68

B.4.40.40	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm	68

B.4.40.42	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm	69

B.4.40.44	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI 25-35 cm	69

B.4.40.45	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm	69

B.4.40.47	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm	70

B.4.40.49	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI > 35 cm	70

B.4.40.50	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI > 35 cm	71

B.4.40.52	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI > 35 cm	71

B.4.40.54	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E PILASTRI	71

B.4.40.55	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI	72

B.4.40.60	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI	72

B.4.50	LAVORI COMPIUTI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI	73

B.4.50.5	RIPARAZIONE DI LESIONI NELLE MURATURE	73

B.4.50.10	TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI	73

B.4.50.12	TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI	74

B.4.50.15	BETONCINO ARMATO	74

B.4.50.20	RIPARAZIONE DI LESIONI NEGLI AVVOLTI	74

B.4.50.25	TIRANTI IN ACCIAIO	75

B.4.50.30	CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA	75

B.4.50.35	RISANAMENTO TRAVI DEI SOLAI IN LEGNO	75

B.4.50.40	TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO	76

B.4.50.45	DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO	76

B.4.50.50	TAVOLATO IN LEGNO DI RECUPERO	76

B.4.50.60	PIOLATURA STRUTTURALE DI TRAVI IN LEGNO	77

B.4.50.70	RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI	77

B.4.60	LAVORI COMPIUTI - MURATURE STRUTTURALI	78

B.4.60.5	MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T"	78

B.4.60.10	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO	78

B.4.60.15	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE	78

B.4.60.20	MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA	79

B.4.60.22	MURATURA FONOISOLANTE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA	79

B.4.60.23	MURATURA FACCIAVISTA REI 180' IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA	80

B.4.60.25	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE	80

B.4.60.30	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE A "T"	80

B.4.60.35	MURATURA IN BLOCCHI CASSERO IN LEGNO CEMENTO	81

B.4.60.40	SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE	81

B.4.60.45	SOVRAPPREZZO PER TRALICCIO ZINCATO	81

B.4.60.50	SOVRAPPREZZO ALLA MURATURA IN LATERIZIO A "T"	81

B.4.60.55	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30	82

B.4.60.58	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35	82

B.4.60.60	CASSONETTO ISOLANTE COMUNE PREFABBRICATO	83

B.4.60.70	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI	83

B.4.70	LAVORI COMPIUTI - SOLAI ESEGUITI IN OPERA	85

B.4.70.5	SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI	85

B.4.70.10	SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA	85

B.4.70.12	SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE	86

B.4.70.15	SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA	87

B.4.70.17	SOLAIO IN LATEROCEMENTO PREFABBRICATO REI 120'	87

B.4.70.25	SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI	88

B.4.70.30	SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA	88

B.4.70.35	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA	88

B.4.70.40	SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO	88

B.4.70.45	SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE	89

B.4.80	LAVORI COMPIUTI - SISTEMI ANTICADUTA FISSI	90

B.4.80.10	DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA COPERTURE	90

B.4.80.20	DISPOSITIVO PUNTUALE REGOLABILE ANTICADUTA COPERTURE	90

B.4.80.30	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE	91

B.4.80.35	SOVRAPPREZZO DISPOSITIVO LINEARE ANTICADUTA COPERTURE	91

B.4.80.40	DISPOSITIVO PUNTUALE DI RINVIO ANTICADUTA COPERTURE	91

B.4.80.45	DISPOSITIVO PUNTUALE DI RINVIO REGOLABILE ANTICADUTA COPERTURE	92

B.4.80.50	DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA	92

B.6	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE	93

B.6.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA	93

B.6.5.10	MASSETTI	93

B.6.5.50	LATERIZI - MATTONI	93

B.6.5.70	LATERIZI - BLOCCHI FORATI	93

B.6.5.80	LATERIZI - TAVELLE	93

B.6.5.150	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI	94

B.6.5.160	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE	94

B.6.5.300	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125	94

B.6.5.310	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250	94

B.6.5.320	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400	95

B.6.5.350	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125	95

B.6.5.360	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250	95

B.6.5.370	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400	95

B.6.5.410	TUBI PVC VENTILAZIONE	95

B.6.5.420	TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302	96

B.6.5.470	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD	96

B.6.10	LAVORI COMPIUTI - TAVOLATI E PARTIZIONI	97

B.6.10.5	TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE	97

B.6.10.10	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm	97

B.6.10.15	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm	97

B.6.10.20	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm	98

B.6.10.25	TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm	98

B.6.10.30	TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm	98

B.6.10.35	TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm	99

B.6.10.40	TAVOLATO REI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm	99

B.6.10.45	TAVOLATO REI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm	100

B.6.10.50	TAVOLATO REI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm	100

B.6.10.60	CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA	100

B.6.20	LAVORI COMPIUTI - MASSETTI E SOTTOFONDI	102

B.6.20.5	MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI	102

B.6.20.7	MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI	102

B.6.20.10	TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO	102

B.6.20.12	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE	102

B.6.20.13	SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE	103

B.6.20.15	MASSETTO COMUNE	103

B.6.20.20	MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO	103

B.6.20.25	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE	104

B.6.20.27	MASSETTO COMUNE ARMATO CON RETE SINTETICA	104

B.6.20.30	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE	104

B.6.20.35	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE	104

B.6.20.40	MASSETTO ALLEGGERITO NON PRATICABILE	105

B.6.20.42	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE	105

B.6.20.45	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI	105

B.6.20.55	MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO	105

B.6.20.60	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO	105

B.6.20.65	MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO	105

B.6.20.70	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO	106

B.6.20.75	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO	106

B.6.20.80	RASATURA PER LIVELLAMENTO	106

B.6.20.90	MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE	106

B.6.20.100	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE	106

B.6.20.110	MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI	107

B.6.20.130	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE	107

B.6.25	LAVORI COMPIUTI - GIUNTI A PAVIMENTO	108

B.6.25.10	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI	108

B.6.25.20	CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180'	108

B.6.25.30	SIGILLANTE TAGLIAFUOCO	108

B.6.25.40	PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120'	108

B.6.25.50	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI	109

B.6.30	LAVORI COMPIUTI - CANNE FUMARIE	110

B.6.30.5	CANNA FUMARIA IN LATERIZIO COMUNE	110

B.6.30.10	CANNA FUMARIA IN CONGLOMERATO REFRATTARIO	110

B.6.30.15	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN CONGLOMERATO REFRATTARIO	111

B.6.30.20	CANNA FUMARIA REFRATTARIA CON CAMICIA	111

B.6.30.30	CANNA FUMARIA REFRATTARIA ISOLATA CON CAMICIA	111

B.6.35	LAVORI COMPIUTI - CONDOTTE DI VENTILAZIONE	113

B.6.35.5	CONDOTTA DI VENTILAZIONE MONOBLOCCO	113

B.6.35.10	CONDOTTA DI VENTILAZIONE COLLETTIVA MONOBLOCCO	113

B.6.40	LAVORI COMPIUTI - COMIGNOLI	114

B.6.40.10	TORRETTE E COMIGNOLI IN OPERA	114

B.6.40.35	COMIGNOLI PREFABBRICATI	114

B.6.50	LAVORI COMPIUTI - TUBI PER FLUIDI	115

B.6.50.5	TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE	115

B.6.50.15	TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI	115

B.6.50.20	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI	115

B.6.50.21	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI	116

B.6.50.22	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI	116

B.6.50.25	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI	117

B.6.50.26	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI	117

B.6.50.27	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI	118

B.6.50.30	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI	118

B.6.50.31	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI	119

B.6.50.32	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI	119

B.6.50.35	SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302	120

B.6.50.40	TUBI FORATI IN ACCIAIO ZINCATO	120

B.6.50.50	TUBI FORATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	121

B.6.50.60	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC	121

B.6.55	LAVORI COMPIUTI - CAVIDOTTI	122

B.6.55.10	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE	122

B.6.60	LAVORI COMPIUTI - POZZETTI ED ISPEZIONI	123

B.6.60.5	CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA	123

B.6.60.10	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI	123

B.6.60.15	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE	124

B.6.60.20	ANELLI PREFABBRICATI	124

B.6.60.25	ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI	124

B.6.60.30	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE	125

B.6.60.50	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO POLIMERICO	125

B.6.60.60	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	125

B.6.60.70	SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN GHISA	126

B.6.65	LAVORI COMPIUTI - CORONAMENTI E CHIUSURE	127

B.6.65.10	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO	127

B.6.65.20	CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE	127

B.6.65.30	CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE	128

B.6.65.35	CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE	128

B.6.65.50	CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "C250"	128

B.6.65.70	CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "C250"	129

B.6.65.80	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "C250"	129

B.6.65.100	CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "D400"	129

B.6.65.110	CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"	130

B.6.65.120	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "D400"	130

B.6.65.150	CORONAMENTI CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"	130

B.8	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA	131

B.8.10	LAVORI COMPIUTI - SOLAI PREFABBRICATI	131

B.8.10.5	SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP	131

B.8.10.10	SOLAIO A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP	132

B.8.10.15	SOLAIO TIPO TT IN CAP	133

B.8.10.20	CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI	133

B.8.10.25	CAPPA E GIUNTI INTEGRATIVI NEI SOLAI PREFABBRICATI	133

B.8.10.30	SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI	134

B.8.10.35	TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO	134

B.8.15	LAVORI COMPIUTI - PILASTRI E TRAVI PREFABBRICATE	135

B.8.15.5	TRAVI IN CAP TIPO T-L	135

B.8.15.10	TRAVI IN CAP TIPO I PIANE	135

B.8.15.15	TRAVI IN CAP TIPO I A DOPPIA PENDENZA	135

B.8.15.20	TRAVI IN CAP TIPO Y DI GRONDA	136

B.8.20	LAVORI COMPIUTI - TAMPONAMENTI PREFABBRICATI	137

B.8.20.5	PANNELLI PREFABBRICATI PIANI COMUNI	137

B.8.20.10	PANNELLI PREFABBRICATI PIANI ALLEGGERITI	137

B.8.20.20	PANNELLI PREFABBRICATI TAGLIO TERMICO	137

B.15	OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE	139

B.15.10	LAVORI COMPIUTI - INTONACI TRADIZIONALI	139

B.15.10.5	INTONACO CIVILE PER ESTERNI	139

B.15.10.10	INTONACO GREZZO PER ESTERNI	139

B.15.10.15	INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME	140

B.15.10.20	SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU MURATURE IN PIETRAME	140

B.15.10.25	INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI	140

B.15.10.30	INTONACO CIVILE PER INTERNI	141

B.15.10.35	INTONACO GREZZO PER INTERNI	141

B.15.10.40	INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN PIETRAME	141

B.15.10.45	SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU MURATURE IN PIETRAME	142

B.15.10.50	RINZAFFO AGGRAPPANTE	142

B.15.10.55	SBRICCIO PER INTONACI	142

B.15.10.60	SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE	143

B.15.10.65	SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE	143

B.15.20	LAVORI COMPIUTI - INTONACI PREMISCELATI	144

B.15.20.5	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE CALCE	144

B.15.20.10	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO	144

B.15.20.15	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE	144

B.15.20.20	SOVRAPPREZZO PER INTONACO DI FONDO TERMOISOLANTE	145

B.15.20.25	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI	145

B.15.20.30	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI	145

B.15.20.35	INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO	146

B.15.20.40	RASATURA PREMISCELATA	146

B.15.20.45	RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO	146

B.15.50	LAVORI COMPIUTI - GESSO RIVESTITO	147

B.15.50.5	TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO	147

B.15.50.10	TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	147

B.15.50.12	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	148

B.15.50.15	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO	148

B.15.50.20	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI	149

B.15.50.22	SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI	149

B.15.50.25	INTONACO A SECCO PER INTERNI	149

B.15.50.30	SOVRAPPREZZO PER LASTRE	150

B.15.50.35	INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI	150

B.15.50.40	SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE	150

B.15.50.45	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO	150

B.15.50.50	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm	151

B.15.50.52	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 9.5 mm	151

B.15.50.55	VELETTE IN GESSO RIVESTITO	152

B.15.50.60	CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO	152

B.15.50.100	BOTOLE DI ISPEZIONE	152

B.15.60	LAVORI COMPIUTI - GESSO E SILICATI FIBRORINFORZATI	154

B.15.60.10	TAVOLATO IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm	154

B.15.60.20	RIVESTIMENTO INTERCAPEDINE PANNELLI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm	154

B.15.60.30	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm	155

B.15.60.40	VELETTE IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm	155

B.15.60.50	SOVRAPPREZZO PER PANNELLI IN GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm	156

B.15.60.100	TAVOLATO DI SILICATO FIBRORINFORZATO REI 90'	156

B.15.60.110	TAVOLATO MISTO CON LASTRE SILICATO FIBRORINFORZATO FONOISOLANTE	156

B.15.60.120	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON SILICATO FIBRORINFORZATO	157

B.18	OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE	159

B.18.10	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI FREDDI	159

B.18.10.5	PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - KLINKER	159

B.18.10.10	PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER	159

B.18.10.15	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES	160

B.18.10.20	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES	160

B.18.10.22	SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES	161

B.18.10.23	PAVIMENTO CERAMICO MODULARE SOPRAELEVATO	161

B.18.10.25	BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - KLINKER	162

B.18.10.30	BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER	162

B.18.10.35	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES	162

B.18.10.40	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES	163

B.18.10.110	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA	163

B.18.10.150	PAVIMENTO ALLA VENEZIANA TRADIZIONALE A LEGANTE MISTO	164

B.18.10.160	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI ALLA VENEZIANA	164

B.18.10.210	PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI	164

B.18.10.220	PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI	165

B.18.10.230	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO	165

B.18.10.235	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI	165

B.18.10.240	PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE	165

B.18.10.245	PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'	166

B.18.10.247	SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE	166

B.18.10.250	CORDONI PREFABBRICATI	166

B.18.20	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI CALDI	167

B.18.20.1	PAVIMENTO PVC OMOGENEO	167

B.18.20.5	PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO	167

B.18.20.10	PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO	168

B.18.20.12	PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO ALTA QUALITA'	168

B.18.20.15	PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO	169

B.18.20.17	PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO ALTA QUALITA'	169

B.18.20.20	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO	170

B.18.20.25	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO	170

B.18.20.30	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO	171

B.18.20.35	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 2.5 mm	171

B.18.20.40	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 4 mm	172

B.18.20.45	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6 mm	172

B.18.20.50	PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI	173

B.18.20.55	PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI	173

B.18.20.60	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI	173

B.18.20.65	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI	174

B.18.20.67	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI	174

B.18.20.70	PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA ETEROGENEA DA 3.5 mm	175

B.18.20.75	PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA ETEROGENEA DA 4.5 mm	175

B.18.20.80	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA	176

B.18.20.85	PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI	176

B.18.20.90	PAVIMENTO LINOLEUM A TELI	176

B.18.20.95	PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI	177

B.18.20.100	PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm	177

B.18.20.105	PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 6 mm	178

B.18.20.110	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM	178

B.18.20.115	PAVIMENTO TESSILE NON TESSUTO	178

B.18.20.120	PAVIMENTO TESSILE TESSUTO	179

B.18.20.130	PAVIMENTO LEGNO LAMPARQUET DA 10 mm	179

B.18.20.132	PAVIMENTO LEGNO LISTONCINO MASCHIATO DA 14 mm	180

B.18.20.135	PAVIMENTO LEGNO LISTONI MASCHIATI DA 22 mm	180

B.18.20.138	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 9-10 mm	181

B.18.20.140	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 11 mm	181

B.18.20.145	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 14 mm	182

B.18.20.146	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 16 mm	182

B.18.20.150	RASATURA PER LIVELLAMENTO	183

B.18.20.152	IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE	183

B.18.20.155	TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO	183

B.18.20.165	LEVIGATURA E VERNICIATURA	184

B.18.20.167	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"	184

B.18.20.170	PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO	184

B.18.20.175	PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE	185

B.18.20.180	BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO MELAMINICO	186

B.18.20.185	BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO	186

B.18.20.190	BATTISCOPA MASSICCIO	186

B.18.20.200	BATTISCOPA MULTISTATO NOBILITATO LEGNO	186

B.18.40	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI FREDDI	188

B.18.40.5	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO INTERNO - KLINKER	188

B.18.40.10	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO INTERNO - KLINKER	188

B.18.40.15	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO - GRES	188

B.18.40.20	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES	189

B.18.40.25	SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI INTERNI	189

B.18.40.110	RIVESTIMENTO LISTELLI CERAMICI ESTRUSI SMALTATI ESTERNI - KLINKER	189

B.18.40.115	RIVESTIMENTO LISTELLI CERAMICI ESTRUSI OMOGENEI ESTERNI - KLINKER	190

B.18.40.120	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO ESTERNO - KLINKER	190

B.18.40.130	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES	190

B.18.50	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI CALDI	192

B.18.50.5	RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI	192

B.18.50.7	RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI	192

B.18.50.10	RIVESTIMENTO TESSILE NON TESSUTO	193

B.18.50.15	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE	193

B.18.50.20	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE	193

B.18.80	LAVORI COMPIUTI - CONTROSOFFITTI	194

B.18.80.5	CONTROSOFFITTO FIBRA MINERALE	194

B.18.80.20	CONTROSOFFITTO IN SOLFATO DI CALCIO REI 120'	194

B.18.80.25	CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE	195

B.18.80.27	CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI	195

B.18.80.30	CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO	196

B.18.80.35	CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE	196

B.18.80.40	CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE FORATE	196

B.18.80.45	CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI	197

B.18.80.50	CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI	197

B.18.80.55	CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA	198

B.18.80.60	CONTROSOFFITTO LANA DI LEGNO	198

B.18.80.65	SOVRAPPREZZO PER COLORITURA	198

B.18.80.70	CONTROSOFFITTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE	199

B.18.80.75	CONTROSOFFITTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE	199

B.18.80.80	SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO	199

B.18.80.85	SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO	200

B.18.80.90	SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO IMBUSTATA	200

B.21	OPERE IN PIETRA NATURALE	201

B.21.10	LAVORI COMPIUTI - CONTORNI, BANCALI E MASSELLI	201

B.21.10.10	BANCALI IN MARMO	201

B.21.10.20	CONTORNI IN MARMO DA 30 mm	201

B.21.10.25	CONTORNI IN MARMO DA 50 mm	202

B.21.10.30	CONTORNI IN PIETRA O MARMO MASSELLO	202

B.21.10.40	POSA MANUFATTI IN PIETRA O MARMO MASSELLO	202

B.21.20	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI INTERNI	203

B.21.20.5	PAVIMENTO IN MARMO	203

B.21.20.7	PAVIMENTO IN GRANITO	203

B.21.20.10	PEDATE IN MARMO	203

B.21.20.15	ALZATE IN MARMO	204

B.21.20.20	BATTISCOPA IN MARMO	204

B.21.20.25	ZOCCOLINO IN MARMO	205

B.21.20.30	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI	205

B.21.20.35	SOGLIE INTERNE IN MARMO	205

B.21.20.40	SOGLIE ESTERNE IN MARMO	206

B.21.20.305	PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	206

B.21.20.310	PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	206

B.21.20.315	ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	207

B.21.20.320	BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	207

B.21.20.325	ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	207

B.21.20.330	ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI	208

B.21.20.335	SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	208

B.21.20.340	SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO	208

B.21.30	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI ESTERNI	210

B.21.30.5	PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO	210

B.21.30.10	PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO	210

B.21.30.15	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO	210

B.21.30.20	SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO	211

B.21.30.25	PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO	211

B.21.30.30	PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	211

B.21.30.35	ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	212

B.21.30.40	ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO	212

B.21.30.45	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO	212

B.21.30.50	CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO	213

B.21.30.55	CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO	213

B.21.30.60	SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO	213

B.21.30.65	PLINTI  CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO	213

B.21.30.70	PAVIMENTO IN PIETRA O MARMO	214

B.21.30.75	PEDATE IN MARMO	214

B.21.30.80	ALZATE IN MARMO	214

B.21.30.85	BATTISCOPA IN MARMO	215

B.21.30.90	ZOCCOLINO IN MARMO	215

B.21.30.95	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI	215

B.21.30.100	CORDONI IN MARMO	216

B.21.30.105	CUNETTA IN MARMO	216

B.21.30.110	SOGLIE CARRAIE IN MARMO	216

B.21.30.115	PLINTI CARRAI IN MARMO	217

B.21.50	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI	218

B.21.50.10	RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI	218

B.21.50.20	RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA	218

B.24	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE	219

B.24.1	COSTO DEI MATERIALI IN CANTIERE	219

B.24.1.130	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE	219

B.24.10	LAVORI COMPIUTI - SEPARATORI	220

B.24.10.5	PRIMER BITUMINOSO	220

B.24.10.20	CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO	220

B.24.10.25	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE	220

B.24.10.30	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO	221

B.24.10.35	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO	221

B.24.10.40	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI	222

B.24.20	LAVORI COMPIUTI - MEMBRANE BITUMINOSE	223

B.24.20.5	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI	223

B.24.20.7	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO	223

B.24.20.10	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI	224

B.24.20.12	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE	224

B.24.20.15	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI	225

B.24.20.20	MEMBRANA BITUMINOSA COMPOSITA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE	225

B.24.20.30	MEMBRANA BITUMINOSA COMPOSITA INCOLLATA PER COPERTURE PIANE	226

B.24.30	LAVORI COMPIUTI - TELI VINILICI	227

B.24.30.5	MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI	227

B.24.30.7	MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI	227

B.24.30.10	MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI	228

B.24.30.12	MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI	228

B.24.30.15	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO	229

B.24.30.25	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO	229

B.24.30.30	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO	230

B.24.30.40	LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC	230

B.24.40	LAVORI COMPIUTI - TELI POLIOLEFINE	231

B.24.40.20	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO	231

B.24.40.35	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO	231

B.24.40.50	LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE	232

B.24.50	LAVORI COMPIUTI - SCHERMI SOTTOTEGOLA	233

B.24.50.10	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA TRASPIRAZIONE	233

B.24.50.15	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE ARMATO	233

B.24.50.20	SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO	233

B.24.50.25	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE ANTISCIVOLO	234

B.24.60	LAVORI COMPIUTI - BARRIERE VAPORE	235

B.24.60.5	FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE	235

B.24.60.10	BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE	235

B.24.60.15	BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E ALLUMINIO	235

B.24.60.20	MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE	236

B.24.70	LAVORI COMPIUTI - BENTONITE SODICA	237

B.24.70.5	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA ORIZZONTALE	237

B.24.70.10	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE ORIZZONTALE	237

B.24.70.50	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA VERTICALE	238

B.24.70.55	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE VERTICALE	239

B.24.70.90	SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI FRAZIONAMENTO	239

B.24.70.100	SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO	240

B.24.80	LAVORI COMPIUTI - ISOLANTI ACUSTICI	241

B.24.80.5	STUOIA IN GOMMA E SUGHERO	241

B.24.80.10	STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA	241

B.24.80.15	STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO	241

B.24.80.17	STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "CLASSE 1"	242

B.24.80.20	PANNELLI IN LANA DI VETRO ALTA DENSITA'	242

B.24.80.25	STUOIA MULTISTRATO	242

B.24.80.35	STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA	242

B.24.90	LAVORI COMPIUTI - ISOLANTI TERMICI	243

B.24.90.1	POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO	243

B.24.90.3	POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO	243

B.24.90.4	POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO	243

B.24.90.5	POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO	244

B.24.90.10	POLISTIRENE EPS120 PREFORMATO POSATO IN PIANO	244

B.24.90.15	POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO	244

B.24.90.20	POLISTIRENE EPS200 PREFORMATO POSATO IN PIANO	245

B.24.90.31	POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE	245

B.24.90.33	POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE	245

B.24.90.34	POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE	246

B.24.90.35	POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE	246

B.24.90.40	POLISTIRENE EPS120 PREFORMATO POSATO IN VERTICALE	247

B.24.90.45	POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE	247

B.24.90.50	POLISTIRENE EPS200 PREFORMATO POSATO IN VERTICALE	247

B.24.90.65	POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO	248

B.24.90.70	POLISTIRENE XPS200 POSATO IN VERTICALE	248

B.24.90.75	POLISTIRENE SAGOMATO SOTTOTEGOLA	248

B.24.90.80	POLISTIRENE SAGOMATO SOTTOCOPPO	249

B.24.90.85	SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI	249

B.24.90.100	POLIISOCIANURATO SAGOMATO SOTTOTEGOLA	249

B.24.90.105	PANNELLI IN LANA DI VETRO ALTA DENSITA' IN FALDA	250

B.24.90.110	FELTRI ARROTOLATI IN LANA DI VETRO IN FALDA	250

B.24.90.115	PANNELLI IN LANA DI VETRO IN FALDA	250

B.24.90.120	PANNELLI NUDI IN LANA DI VETRO 20 kg/m³ IN VERTICALE	251

B.24.90.125	PANNELLI NUDI IN LANA DI VETRO 30 kg/m³ IN VERTICALE	251

B.24.90.130	PANNELLI IN SUGHERO NATURALE IN PIANO	252

B.24.90.135	PANNELLI IN SUGHERO NATURALE IN VERTICALE	252

B.27	OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO	253

B.27.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA	253

B.27.5.30	LEGNAMI - TAVOLE	253

B.27.5.60	LEGNAMI - TRAVI	253

B.27.5.70	LEGNAMI - LISTELLI	253

B.27.10	LAVORI COMPIUTI - ORDITURE PORTANTI	254

B.27.10.10	ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO	254

B.27.10.15	SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA	254

B.27.10.20	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA IN TAVOLE	254

B.27.10.25	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA SU MURETTI	255

B.27.10.30	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE	255

B.27.10.35	FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO LAMELLARE	255

B.27.15	LAVORI COMPIUTI - ORDITURE SECONDARIE	257

B.27.15.5	TAVOLATO IN LEGNO	257

B.27.15.10	LISTONI IN LEGNO	257

B.27.15.15	LISTELLI IN LEGNO	257

B.27.15.20	PERLINE IN LEGNO DI ABETE	257

B.27.15.22	PERLINE IN LEGNO DI LARICE	258

B.27.15.25	PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE	258

B.27.15.27	PERLINE IN LEGNO DI LARICE PREVERNICIATE	258

B.27.15.30	TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE	259

B.27.15.35	TAVOLATO MULTISTRATO MARINO	259

B.27.15.40	TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO	259

B.27.50	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA	260

B.27.50.5	TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO	260

B.27.50.10	TEGOLE ONDA DI CEMENTO	260

B.27.50.15	COPPI COMUNI IN LATERIZIO	260

B.27.50.20	COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO	261

B.27.50.25	TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE	261

B.27.50.30	TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE	262

B.27.50.35	LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	262

B.27.50.40	SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO	262

B.27.50.45	SOVRAPPREZZO PER COPPI ANTICATI	263

B.27.50.50	SOVRAPPREZZO PER COPPINI	263

B.30	OPERE DA LATTONIERE	264

B.30.10	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA	264

B.30.10.10	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO	264

B.30.10.12	MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO	264

B.30.10.15	MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME	264

B.30.10.17	MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO	265

B.30.10.20	MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO	265

B.30.10.25	MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO	265

B.30.10.40	CAPPUCCINE PER SFIATO	266

B.30.10.45	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO	266

B.30.10.47	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO	267

B.30.10.50	COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE	267

B.30.10.55	LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO	267

B.30.10.60	COLMO VENTILATO	268

B.30.10.65	RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI	268

B.30.10.70	STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE	268

B.30.15	LAVORI COMPIUTI - PARANEVE	269

B.30.15.10	RETE PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO	269

B.30.15.20	PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO	269

B.30.15.25	PARANEVE TUBOLARE IN RAME	269

B.30.15.45	PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO	269

B.30.15.50	NASI PARANEVE	270

B.30.20	LAVORI COMPIUTI - TUBI PLUVIALI	271

B.30.20.5	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO	271

B.30.20.10	TUBI IN RAME	271

B.30.20.12	TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO	271

B.30.20.15	TUBI IN ACCIAIO INOX	271

B.30.20.17	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO	272

B.30.20.20	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO	272

B.30.20.25	TERMINALI IN RAME	272

B.30.20.30	TERMINALI IN ACCIAIO INOX	272

B.30.30	LAVORI COMPIUTI - CANALI	274

B.30.30.10	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI	274

B.30.30.20	CANALI IN RAME	274

B.30.30.30	CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO	274

B.30.30.40	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO	275

B.33	OPERE DA PITTORE	276

B.33.10	LAVORI COMPIUTI - TRATTAMENTO DEI FONDI	276

B.33.10.15	RASATURA CON STUCCO MURALE	276

B.33.10.20	MASCHERAMENTI PER ESTERNI CON CARTA IMBALLO	276

B.33.10.22	MASCHERAMENTI PER INTERNI CON CARTA IMBALLO E TELI IN POLIETILENE	276

B.33.10.25	FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE	277

B.33.10.27	FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE	277

B.33.10.30	FISSATIVO MURALE SOLVENTE	277

B.33.10.35	FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE	277

B.33.10.40	FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE	277

B.33.10.45	FISSATIVO MURALE SILOSSANO SOLVENTE	278

B.33.10.50	IDROSABBIATURA DI PIETRE	278

B.33.10.55	PROTETTIVO AL SOLVENTE PER MARMO E PIETRE	278

B.33.10.60	RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO	278

B.33.10.65	FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO	279

B.33.10.70	RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO	279

B.33.10.75	ANTIRUGGINE UNIVERSALE	279

B.33.10.80	ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA	279

B.33.10.85	FONDO ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE PER METALLI	280

B.33.20	LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI INTERNE	281

B.33.20.5	IDROPITTURA MURALE	281

B.33.20.10	IDROPITTURA MURALE LAVABILE	281

B.33.20.15	IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA'	281

B.33.20.20	IDROPITTURA MURALE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA	282

B.33.20.25	IDROPITTURA MURALE PLASTICA BUCCIATA	282

B.33.20.35	STUCCO MURALE VENEZIANO	282

B.33.20.40	RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO	283

B.33.20.45	RIVESTIMENTO MURALE GRASSELLO DI CALCE	283

B.33.20.50	SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER ARREDI	283

B.33.25	LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI ESTERNE	284

B.33.25.5	IDROPITTURA MURALE LAVABILE DECORATIVA	284

B.33.25.10	IDROPITTURA MURALE LISCIA AL QUARZO	284

B.33.25.15	IDROPITTURA MURALE LISCIA ELASTOMERICA	284

B.33.25.20	IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO	285

B.33.25.25	PITTURA MURARIA AL SOLVENTE LISCIA	285

B.33.25.30	PITTURA TRASPARENTE AL SOLVENTE PER CONGLOMERATO	285

B.33.25.35	IDROPITTURA MURARIA A CALCE	286

B.33.25.40	IDROPITTURA MURARIA AI SILICATI	286

B.33.25.45	IDROPITTURA MURARIA SILOSSANA	286

B.33.30	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI MURALI	287

B.33.30.5	INTONACO PLASTICO IDROSOLUBILE FINO	287

B.33.30.10	RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO	287

B.33.30.15	RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE GRAFFIATO	287

B.33.30.35	RIVESTIMENTO MURARIO CIVILE A CALCE	288

B.33.30.40	RIVESTIMENTO MURARIO LISCIO A CALCE	288

B.33.30.45	RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN POLISTIRENE	288

B.33.30.50	RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN SUGHERO	289

B.33.30.55	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE ORGANICO	289

B.33.30.60	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILOSSANICO	290

B.33.30.65	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILICATI	291

B.33.40	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEL LEGNO	293

B.33.40.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO	293

B.33.40.10	IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO	293

B.33.40.15	SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO	293

B.33.40.20	IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO	294

B.33.40.25	VERNICE POLIURETANICA PER LEGNO	294

B.33.50	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEI METALLI	295

B.33.50.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI FERROSI	295

B.33.50.10	SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI FERROSI	295

B.33.50.15	RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO PER METALLI FERROSI	295

B.33.50.20	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER METALLI ZINCATI	296

B.33.50.25	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI	296

B.33.50.30	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE	296

B.33.60	LAVORI COMPIUTI - PITTURE SPECIALI	298

B.33.60.5	RIVESTIMENTO INTUMESCENTE IDROSOLUBILE PER METALLI	298

B.33.60.10	RIVESTIMENTO INTUMESCENTE SOLVENTE PER METALLI	298

B.33.60.20	VERNICE PROTETTIVA RIVESTIMENTO INTUMESCENTE	299

B.33.60.30	VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE	299

B.36	OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA	300

B.36.5	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE	300

B.36.5.20	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE	300

B.36.5.25	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE	302

B.36.20	LAVORI COMPIUTI: PORTE INTERNE	304

B.36.20.5	PORTE INTERNE BASE	304

B.36.20.10	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE	304

B.36.20.14	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	305

B.36.20.15	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO	306

B.36.20.20	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	306

B.36.20.21	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO	307

B.36.20.25	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE	308

B.36.20.30	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE	309

B.36.20.31	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO	309

B.36.20.35	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE	310

B.36.20.39	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	311

B.36.20.40	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO	312

B.36.20.45	PORTE PIENE LISCE LACCATE	312

B.36.20.46	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO	313

B.36.20.50	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE	314

B.36.20.55	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE	315

B.36.20.56	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO	315

B.36.20.60	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE	316

B.36.20.65	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	317

B.36.20.66	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO	318

B.36.20.70	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE	318

B.36.20.75	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE	319

B.36.20.76	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO	320

B.36.20.80	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE	321

B.36.20.85	FINESTRATURE PER PORTE INTERNE	321

B.36.20.90	SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm	321

B.36.20.105	FALSI TELAI IN LEGNO	321

B.39	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	322

B.39.5	LAVORI COMPIUTI: CARPENTERIA METALLICA	322

B.39.5.5	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE	322

B.39.5.10	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE	322

B.39.5.15	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO	323

B.39.5.20	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO	323

B.39.5.26	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO	323

B.39.5.28	SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI	324

B.39.5.31	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO	324

B.39.5.36	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI	324

B.39.5.110	ELEMENTI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOSSIDABILE	325

B.39.5.115	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE	325

B.39.5.210	ELEMENTI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO CORTEN	326

B.39.5.215	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN	326

B.39.10	LAVORI COMPIUTI: PARAPETTI E RECINZIONI	327

B.39.10.6	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE	327

B.39.10.11	CORRIMANO METALLICI	327

B.39.10.16	INFERRIATE METALLICHE	328

B.39.10.26	CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI	328

B.39.10.27	CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI	328

B.39.10.31	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI	329

B.39.10.40	RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO	329

B.39.10.45	PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO	330

B.39.10.50	RECINZIONE IN RETE METALLICA	330

B.39.10.106	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE	330

B.39.10.107	CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI ANNESSI PEZZI SPECIALI)	331

B.39.10.111	CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE	331

B.39.10.126	CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE PEDONALI	332

B.39.10.127	CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI	332

B.39.10.131	CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI	333

B.39.10.150	SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX	333

B.39.10.155	SOVRAPPREZZO PER SATINATURA  DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX	334

B.39.10.170	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316	334

B.39.10.206	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN	334

B.39.10.226	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI	335

B.39.10.227	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI	335

B.39.10.231	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI	336

B.39.10.250	SOVRAPPREZZO PER SABBIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN	336

B.39.41	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO	337

B.39.41.6	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0	338

B.39.41.11	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.2	339

B.39.41.16	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1	341

B.39.41.21	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0	343

B.39.41.61	SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TT 2.2	345

B.39.46	LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO	348

B.39.46.11	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0	348

B.39.46.16	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.2	350

B.39.46.21	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1	352

B.42	OPERE DA SERRAMENTISTA IN PVC	355

B.42.5	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE IN PVC	355

B.42.5.5	SERRAMENTI IN PVC	355

B.42.5.10	SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC CON ANTE <= 80 KG	357

B.42.5.15	SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC CON ANTE > 80 KG	359

B.42.10	LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN PVC	361

B.42.10.5	PORTE E VETRATE IN PVC	361

B.45	OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO	364

B.45.5	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE	364

B.45.5.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE	364

B.45.5.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI	365

B.45.5.15	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60	365

B.45.5.55	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE	366

B.45.5.60	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI	366

B.45.5.65	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120	367

B.45.10	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE CON TELAIO ISOLATO	368

B.45.10.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	368

B.45.10.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	369

B.45.10.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	370

B.45.10.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	370

B.45.10.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	371

B.45.10.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	372

B.45.10.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	373

B.45.10.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	374

B.45.15	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO	376

B.45.15.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	376

B.45.15.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	376

B.45.15.15	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	377

B.45.15.20	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	378

B.45.15.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	379

B.45.15.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	380

B.45.15.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	380

B.45.15.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	381

B.45.15.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	382

B.45.15.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	383

B.45.15.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	384

B.45.15.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	385

B.45.15.305	SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO	386

B.45.25	LAVORI COMPIUTI: VETRATE TAGLIAFUOCO	387

B.45.25.5	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO	387

B.48	OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCESSORISTICA)	389

B.48.4	CHIUDIPORTA	389

B.48.4.5	REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA	389

B.48.4.10	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO	389

B.48.4.20	CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V	389

B.48.4.30	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA	390

B.48.4.35	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI	390

B.48.4.40	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE	390

B.48.4.45	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI	391

B.48.4.50	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO	391

B.48.4.60	RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA	392

B.48.4.70	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO	392

B.48.6	MANIGLIONI ANTIPANICO	393

B.48.6.10	MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE	393

B.48.6.15	MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE	393

B.48.6.20	MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE	393

B.48.6.25	MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE	394

B.48.10	MOVIMENTAZIONI OPZIONALI	395

B.48.10.5	FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA	395

B.48.10.10	FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA	395

B.48.10.15	FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA	396

B.51	OPERE DA VETRAIO	397

B.51.5	LAVORI COMPIUTI: VETRI SEMPLICI	397

B.51.5.11	CRISTALLO FLOAT	397

B.51.5.16	VETRO STAMPATO	397

B.51.5.21	CRISTALLO SATINATO	397

B.51.5.26	VETRO ARMATO	398

B.51.5.31	CRISTALLO TEMPRATO	398

B.51.5.36	CRISTALLO STRATIFICATO	398

B.51.10	LAVORI COMPIUTI: VETROCAMERA	399

B.51.10.11	VETRATA ISOLANTE BASE	399

B.51.10.15	SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm	399

B.51.10.20	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI	399

B.51.10.26	SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO	400

B.51.10.31	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO	400

B.51.10.36	SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO	400

B.51.10.41	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO	400

B.51.10.46	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO	400

B.51.10.50	SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'	400

B.51.10.55	SOVRAPPREZZO PER VETRATE FONOASSORBENTI	401

B.51.10.61	SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI	401

B.51.10.65	SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE	401

B.51.10.70	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE	401

B.54	OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE	402

B.54.5	LAVORI COMPIUTI: ASCENSORI E MONTACARICHI	402

B.54.5.10	ASCENSORE OLEODINAMICO	402

B.54.5.11	PREDISPOSIZIONE PISTONE CENTRALE DIRETTO ASCENSORI OLEODINAMICI	403

B.54.5.15	ASCENSORE ELETTRICO	403

B.54.10	LAVORI COMPIUTI: PIATTAFORME E SERVOSCALA	404

B.54.10.10	PIATTAFORMA ELEVATRICE	404

B.54.10.15	PIATTAFORMA SERVOSCALA	405

B.54.10.20	SEDILE SERVOSCALA	405

B.62	OPERE DA ELETTRICISTA	407

B.62.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA	407

B.62.3.5	MATERIALE VARIO	407

B.62.3.6	SPINE E PRESE VOLANTI	407

B.62.3.7	LAMPADE VARIO TIPO	407

B.62.3.8	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI	409

B.62.3.20	TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO	409

B.62.3.35	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS	409

B.62.3.40	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DA INTERRO, MEDIO	409

B.62.3.41	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE	410

B.62.3.42	TUBO FLESSIBILE IN PVC	410

B.62.3.43	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67	410

B.62.3.45	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)	410

B.62.3.50	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)	411

B.62.3.53	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)	411

B.62.3.55	TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65	411

B.62.3.65	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA INTERRO	411

B.62.3.70	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74	412

B.62.3.75	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-74	412

B.62.3.80	CANALINA IN PVC, MARCHIATA	412

B.62.3.85	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA	413

B.62.3.90	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA	413

B.62.3.100	PASSERELLA IN PVC	413

B.62.3.105	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA	414

B.62.3.110	PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA	414

B.62.3.120	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55	415

B.62.3.123	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44	415

B.62.3.125	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO	415

B.62.3.127	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55	415

B.62.3.130	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40	415

B.62.3.135	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO	416

B.62.3.140	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC	416

B.62.3.145	TORRETTA DA PAVIMENTO, IP40	416

B.62.3.150	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55	416

B.62.3.155	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H05V-K, PVC	416

B.62.3.160	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H07V-K, PVC	416

B.62.3.170	CAVETTO POSA MOBILE, H05VV-F, PLASTIGOMMA	417

B.62.3.180	CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE	417

B.62.3.183	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV	419

B.62.3.190	CAVO POSA FISSA, FGI0OM1, PLASTIGOMMA, 0,6÷1kV	419

B.62.3.195	CAVO ANIME NUMERATE FLESSIBILE, FROR, PVC	419

B.62.3.200	CAVO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC	420

B.62.3.210	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO	420

B.62.3.220	CAVETTO RIGIDO PER CITOFONO, IN RAME STAGNATO, PVC	420

B.62.3.225	CAVETTO COASSIALE ARGENTATO, PER TV	421

B.62.3.230	CAVETTO SCHERMATO PER  ALLARME,  PVC	421

B.62.3.235	CAVETTO SCHERMATO PER  ALTOPARLANTI,  PVC	421

B.62.3.240	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55	421

B.62.3.242	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE	422

B.62.3.275	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  4.5 kA, C - 17.5 mm	422

B.62.3.278	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  6 kA, C - 17.5 mm	422

B.62.3.280	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  10 kA, C - 17.5 mm	422

B.62.3.285	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  10 kA, D - 17.5 mm	423

B.62.3.290	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm	423

B.62.3.293	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm	423

B.62.3.296	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, 2P, cl. AC - 17.5 mm	424

B.62.3.300	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm	424

B.62.3.303	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm	424

B.62.3.306	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm	424

B.62.3.310	ACCESSORI PER MAGN. TERM. DIFF., - 17.5 mm	424

B.62.3.313	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 1PP+N, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm	425

B.62.3.316	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm	425

B.62.3.319	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm	425

B.62.3.322	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm	425

B.62.3.325	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 6 kA, cl. AC  - 17.5 mm	426

B.62.3.328	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC  - 17.5 mm	426

B.62.3.331	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm	426

B.62.3.334	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm	426

B.62.3.337	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm	426

B.62.3.340	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO	427

B.62.3.345	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO	427

B.62.3.350	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO	427

B.62.3.355	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO	427

B.62.3.360	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI	428

B.62.3.365	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm	428

B.62.3.367	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm	428

B.62.3.373	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm	428

B.62.3.375	TELEAVVIATORE DIRETTO - 17.5mm	429

B.62.3.385	INTERRUTTORE CON FUSIBILI, AC21, DA PARETE	429

B.62.3.390	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm	429

B.62.3.394	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm	429

B.62.3.398	VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm	430

B.62.3.406	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm	430

B.62.3.416	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm	430

B.62.3.420	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm	430

B.62.3.422	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm	431

B.62.3.424	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm	431

B.62.3.430	RELE' PASSO-PASSO, DA PARETE	431

B.62.3.432	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, DA PARETE, IP55	431

B.62.3.434	TEMPORIZZATORE VANO SCALA, DA PARETE	431

B.62.3.435	INTERRUTTORE A TEMPO, DA PARETE	431

B.62.3.436	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE	432

B.62.3.437	CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE	432

B.62.3.438	TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA, DA PARETE	432

B.62.3.470	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67	432

B.62.3.472	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44	433

B.62.3.474	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67	433

B.62.3.476	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44	433

B.62.3.484	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67	434

B.62.3.486	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67	434

B.62.3.488	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67	434

B.62.3.490	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67	434

B.62.3.492	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44	435

B.62.3.494	BATTERIE CON PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, IP67	435

B.62.3.498	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67	435

B.62.3.500	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44	435

B.62.3.502	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67	436

B.62.3.504	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44	436

B.62.3.505	ASPIRATORE BASE	436

B.62.3.507	ASPIRATORE CON TIMER	436

B.62.3.511	ASCIUGAMANI	437

B.62.3.515	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE	437

B.62.3.517	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE	439

B.62.3.580	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE	440

B.62.3.584	CORDA RAME NUDA	440

B.62.3.586	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO	441

B.62.3.588	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO	441

B.62.3.590	BANDELLA IN RAME	441

B.62.3.592	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO	441

B.62.3.820	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE DI EMERGENZA, IP65	441

B.62.3.821	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE DI EMERGENZA, IP40	442

B.62.3.822	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE USCITA, IP40	442

B.62.3.835	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65	442

B.62.3.837	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40	442

B.62.3.839	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40	443

B.62.3.841	APP. ILL. FLUORESCENTE, A COMPONIBILITA' LINEARE, IP40	443

B.62.3.852	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40	444

B.62.3.855	APP. ILLUMINANTE, PER ESTERNO, A PROIETTORE, IP55	444

B.62.3.856	ACC. APP. ILL. PER ESTERNO,  A PROIETTORE, IP55	445

B.62.3.857	APP. ILL. PER ESTERNO, A LAMPIONCIN0, IP55	445

B.62.4	REVISIONI, RIMOZIONI, RIPRISTINI	446

B.62.4.15	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO	446

B.62.4.20	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO	446

B.62.4.25	RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO	446

B.62.4.30	REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI	447

B.62.4.35	RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO	447

B.62.4.40	RIMOZIONE APPARECCHIATURA	447

B.62.4.45	POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE	447

B.62.4.50	REVISIONE DI APPARECCHIATURA	448

B.62.4.105	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO	448

B.62.4.210	REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI	448

B.62.4.215	RIMOZIONE APPARECCHIATURA O MATERIALE INQUINANTE	448

B.62.4.220	RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA	449

B.62.4.230	CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V	449

B.62.6	TUBI PROTETTIVI	450

B.62.6.10	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO	450

B.62.6.50	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS	450

B.62.6.70	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE	450

B.62.6.110	TUBO FLESSIBILE IN PVC	451

B.62.6.120	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67	451

B.62.6.210	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)	451

B.62.6.220	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)	451

B.62.6.230	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)	452

B.62.6.240	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65	452

B.62.6.260	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA INTERRO	452

B.62.6.310	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74	453

B.62.6.320	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74	453

B.62.9	CANALI PVC E SISTEMI, BATTISCOPA	454

B.62.9.10	CANALINA IN PVC, MARCHIATA	454

B.62.9.20	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA	454

B.62.9.110	BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI	455

B.62.12	PASSERELLE E CATENE FLESSIBILI	456

B.62.12.10	PASSERELLA IN PVC	456

B.62.12.110	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA	456

B.62.12.210	PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA	457

B.62.12.310	PASSERELLA IN VETRORESINA	457

B.62.12.410	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX	458

B.62.15	CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO	459

B.62.15.10	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55	459

B.62.15.20	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44	459

B.62.15.40	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO	459

B.62.15.110	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55	460

B.62.15.120	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40	460

B.62.15.130	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO	460

B.62.15.140	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO	460

B.62.18	APPARECCHIATURA DA PAVIMENTO	461

B.62.18.10	TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40	461

B.62.18.20	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40	461

B.62.18.110	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55	461

B.62.18.120	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66	462

B.62.18.140	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55	462

B.62.18.210	CANALA IN PVC, DUE SCOMPARTI, DA SOTTOPAVIMENTO	462

B.62.18.220	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC	462

B.62.21	CAVI SENZA GUAINA PER BASSA TENSIONE	463

B.62.21.30	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC	463

B.62.21.60	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC	463

B.62.22	CAVI PER BASSA TENSIONE	465

B.62.22.10	CAVETTO POSA MOBILE, H05VV-F, PLASTIGOMMA	465

B.62.22.20	CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE	465

B.62.22.110	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV	467

B.62.22.160	CAVO POSA FISSA, FG10OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV	468

B.62.22.170	CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV	468

B.62.22.220	CAVO ARMATO, RG5OFR, EPR, O.6÷1 kV	470

B.62.22.230	CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7H2R	471

B.62.22.310	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, PVC	472

B.62.22.320	CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC	473

B.62.22.360	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE	473

B.62.24	CAVI PER MEDIA TENSIONE	475

B.62.24.10	CAVO RG5H1R, EPR, 15/20 kV	475

B.62.24.20	CAVO ARMATO, RG5H1OZR, EPR, 15/20 kV	475

B.62.26	CAVETTI PER IMPIANTI AUSILIARI	476

B.62.26.10	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO	476

B.62.26.20	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO	476

B.62.26.30	CAVETTO FONIA-DATI	476

B.62.26.60	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC	477

B.62.26.70	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC	477

B.62.26.110	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV	477

B.62.26.210	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC	477

B.62.26.240	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC	478

B.62.26.260	CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI	478

B.62.26.270	CAVETTO SCHERMATO PER RETI LOCALI	479

B.62.29	QUADRI ELETTRICI, VUOTI	480

B.62.29.10	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, DA PARETE, IP66	480

B.62.29.20	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66	480

B.62.29.30	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55	480

B.62.29.50	ACCESSORI ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55	481

B.62.29.60	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, IP43	481

B.62.29.70	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40	481

B.62.29.110	ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40	482

B.62.29.120	ARMADIO COMPONIBILE, IN POLIESTERE, IP40	482

B.62.29.130	ACCESSORI ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40	483

B.62.29.140	ACCESSORI ARMADIO COMPONIBILE, IN POLIESTERE, IP40	483

B.62.29.230	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40	483

B.62.29.240	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP30	483

B.62.29.310	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE	484

B.62.29.320	CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE	484

B.62.29.330	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE	484

B.62.29.340	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE	484

B.62.29.410	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP55	484

B.62.29.420	COLONNINA ESTERNA, IN ALLUMINIO, IP55	485

B.62.29.510	TARGHETTE IDENTIFICAZIONE CIRCUITO, DA QUADRO	485

B.62.32	QUADRI ELETTRICI, COMPLETI	486

B.62.32.5	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE	486

B.62.32.10	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE	486

B.62.32.15	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE	486

B.62.32.20	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR	486

B.62.32.25	CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE	487

B.62.32.30	CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO	487

B.62.38	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm	488

B.62.38.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5 kA, C - 17.5 mm	488

B.62.38.20	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm	488

B.62.38.30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm	488

B.62.38.40	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, D - 17.5 mm	489

B.62.38.110	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm	489

B.62.38.120	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm	489

B.62.38.130	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. AC - 17.5 mm	490

B.62.38.140	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm	490

B.62.38.150	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm	490

B.62.38.160	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm	491

B.62.38.210	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 1PP+N, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm	491

B.62.38.220	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm	491

B.62.38.230	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm	491

B.62.38.240	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm	492

B.62.38.250	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm	492

B.62.38.260	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm	492

B.62.38.270	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm	493

B.62.38.280	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm	493

B.62.38.290	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm	493

B.62.38.310	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm	494

B.62.41	INTERRUTTORI SCATOLATI	495

B.62.41.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO	495

B.62.41.20	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO	495

B.62.41.30	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO	496

B.62.41.40	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO	496

B.62.41.50	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI	496

B.62.44	CONTATTORI, RELE' TERMICI	498

B.62.44.10	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm	498

B.62.44.20	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm	498

B.62.44.30	CONTATTORE DI POTENZA, AC3	498

B.62.44.70	ACCESSORI PER CONTATTORI	499

B.62.44.110	RELE' TERMICO	499

B.62.44.210	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm	500

B.62.44.220	TELEAVVIATORE DIRETTO - 17.5 mm	500

B.62.44.230	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA	500

B.62.44.240	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO	500

B.62.47	FUSIBILI, PORTAFUSIBILI	502

B.62.47.10	INTERRUTTORE CON FUSIBILI, AC21, DA PARETE	502

B.62.50	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm	503

B.62.50.10	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm	503

B.62.50.20	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm	503

B.62.50.30	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm	504

B.62.50.110	VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm	504

B.62.50.120	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm	504

B.62.50.130	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm	505

B.62.50.140	FILTRO ANTIDISTURBO  - 17.5 mm	505

B.62.50.210	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm	505

B.62.50.220	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm	505

B.62.50.230	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm	506

B.62.50.240	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm	506

B.62.50.310	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm	506

B.62.50.320	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm	506

B.62.50.330	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5 mm	507

B.62.50.340	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm	507

B.62.50.350	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm	507

B.62.50.360	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm	508

B.62.50.370	TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm	508

B.62.50.380	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm	508

B.62.50.410	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm	509

B.62.50.430	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm	509

B.62.53	APPARECCHIATURA DI COMANDO	510

B.62.53.4	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm	510

B.62.53.5	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO	510

B.62.53.310	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, DA PARETE, IP55	510

B.62.53.370	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE	511

B.62.53.380	TERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE	511

B.62.56	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm	512

B.62.56.10	AMPEROMETRO - 17.5 mm	512

B.62.56.20	VOLTOMETRO - 17.5 mm	512

B.62.56.30	CONTATORE - 17.5 mm	512

B.62.56.40	CONTAORE - 17.5 mm	512

B.62.56.50	COSFIMETRO - 17.5 mm	512

B.62.56.60	FREQUENZIMETRO DIGITALE	513

B.62.56.80	MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm	513

B.62.56.90	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA	513

B.62.56.110	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm	513

B.62.56.120	COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm	513

B.62.56.130	COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm	514

B.62.65	COMANDI CENTRALIZZATI, LUCE	515

B.62.65.10	PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO	515

B.62.65.20	RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO	515

B.62.68	PRESE E SPINE CEE 17	516

B.62.68.10	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67	516

B.62.68.20	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44	516

B.62.68.30	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67	516

B.62.68.40	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44	517

B.62.68.50	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67	517

B.62.68.60	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44	518

B.62.68.110	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67	518

B.62.68.120	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44	518

B.62.68.130	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67	519

B.62.68.140	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44	519

B.62.68.150	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67	519

B.62.68.160	SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44	520

B.62.68.210	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67	520

B.62.68.220	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44	520

B.62.68.230	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67	521

B.62.68.240	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44	521

B.62.68.250	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67	521

B.62.68.260	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44	522

B.62.68.270	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67	522

B.62.68.280	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44	522

B.62.68.310	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44	523

B.62.68.410	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67	523

B.62.68.420	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44	523

B.62.68.450	QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17	523

B.62.72	APPARECCHI UTILIZZATORI	525

B.62.72.10	ASPIRATORE BASE	525

B.62.72.20	ASPIRATORE CON TIMER	525

B.62.72.40	VENTILATORE AGITATORE, DA SOFFITTO	525

B.62.72.210	ASCIUGAMANI	525

B.62.72.220	ASCIUGACAPELLI	526

B.62.72.230	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE	526

B.62.72.310	PIASTRA SCALDANTE	526

B.62.75	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE	527

B.62.75.10	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE	527

B.62.75.20	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO	528

B.62.75.30	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	530

B.62.75.40	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO	531

B.62.75.50	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE	532

B.62.75.60	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO	533

B.62.75.70	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm	534

B.62.75.110	PUNTO LUCE	535

B.62.75.120	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M.	536

B.62.78	BINARI ELETTRIFICATI	537

B.62.78.10	BINARI ELETTRIFICATI	537

B.62.80	CONDOTTI SBARRE ELETTRIFICATE	538

B.62.80.5	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55	538

B.62.80.10	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55	538

B.62.80.15	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55	539

B.62.80.20	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55	539

B.62.80.60	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55	539

B.62.80.65	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40	539

B.62.80.70	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE	540

B.62.82	BARRIERE TAGLIA FIAMMA	541

B.62.82.10	SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO	541

B.62.82.20	STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA	541

B.62.82.30	GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA	541

B.62.84	TRASFORMATORI DI BASSA TENSIONE	542

B.62.84.10	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO	542

B.62.84.110	TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA	542

B.62.87	IMPIANTO DI TERRA	543

B.62.87.5	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE	543

B.62.87.10	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE	543

B.62.87.15	PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.	543

B.62.87.30	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO	544

B.62.87.35	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI	544

B.62.87.50	CORDA RAME NUDA	544

B.62.87.55	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO	544

B.62.87.60	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO	545

B.62.87.65	BANDELLA IN RAME	545

B.62.87.80	DISPERSORE PROFILATO A CROCE	545

B.62.87.85	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO	545

B.62.87.90	DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO	545

B.62.90	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI	546

B.62.90.10	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI	546

B.62.90.50	BARRA DI ADDUZIONE	546

B.62.90.60	ASTA DI CAPTAZIONE	546

B.62.93	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' E SOCCORSO	547

B.62.93.10	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'	547

B.62.96	IMPIANTO PER GRUPPO ELETTROGENO	548

B.62.96.10	GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO	548

B.62.96.20	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO	549

B.62.96.50	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO	549

B.62.96.60	IMPIANTO DI TERRA PER LOCALE GRUPPO ELETTROGENO	549

B.62.97	IMPIANTO DI  RIFASAMENTO	550

B.62.97.10	CENTRALE DI RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI	550

B.62.99	IMPIANTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE	551

B.62.99.10	CABINA DI TRASFORMAZIONE PREFABBRICATA IN C.A.V.	551

B.62.99.110	CELLA DI INGRESSO CAVI MT	551

B.62.99.120	CELLA RISALITA SBARRE MT	552

B.62.99.130	CELLA FUSIBILI MT	552

B.62.99.140	CELLA INTERRUTTORE GENERALE MT	552

B.62.99.210	CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA	553

B.62.99.220	CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA	554

B.62.99.230	CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA	554

B.62.99.240	CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA	554

B.62.99.310	TRASFORMATORE MT IN OLIO	555

B.62.99.320	TRASFORMATORE MT IN ARIA	556

B.62.99.330	TRASFORMATORE MT IN RESINA	556

B.62.99.340	SOVRAPPREZZO PER INTERRUTTORE V.O.R.	557

B.62.99.350	SOVRAPPREZZO PER INTERRUTTORE SF6	557

B.62.99.360	SOVRAPPREZZO PER MOTORIZZAZIONE INTERRUTTORI	557

B.62.99.410	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO, MT	558

B.62.99.430	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT	558

B.62.99.510	IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA	558

B.62.99.520	COLLEGAMENTI MT/bt	558

B.62.99.530	IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA	559

B.62.99.540	CARTELLI ED ATTREZZI	559

B.64	OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA	560

B.64.10	IMPIANTO PER TELEFONO	560

B.64.10.10	APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE	560

B.64.10.20	APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE	560

B.64.10.30	APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE	560

B.64.10.40	APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE	560

B.64.10.50	APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI	560

B.64.10.60	SEGRETERIA TELEFONICA	561

B.64.10.110	CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI	561

B.64.10.120	CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI	561

B.64.10.210	COMBINATORE TELEFONICO	561

B.64.10.220	CUPOLINO PER POSTO TELEFONICO PUBBLICO	562

B.64.10.230	CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI	562

B.64.10.240	SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE	562

B.64.10.260	PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE	562

B.64.10.270	PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO	562

B.64.10.280	PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM	563

B.64.10.310	CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI	563

B.64.10.400	SOVRAPPREZZO ACCESSORI DI COLLEGAMENTO, PER CAVO FIBRA OTTICA	563

B.64.10.410	ROUTER PER RETE INTERNET	564

B.64.10.460	PUNTO PRESA INTERNET, DALL'ARMADIO A RACK	564

B.64.12	IMPIANTO PER RETE TRASMISSIONE DATI	565

B.64.12.10	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e UTP	565

B.64.12.12	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e FTP	566

B.64.12.15	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 UTP	568

B.64.12.17	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 FTP	569

B.64.12.20	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7	571

B.64.12.25	ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI	572

B.64.12.30	SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"	573

B.64.12.35	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI	573

B.64.12.37	COLLAUDO FIBRA OTTICA	574

B.64.12.40	DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3	575

B.64.12.45	DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3	575

B.64.12.50	DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA	575

B.64.12.55	DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA	577

B.64.15	IMPIANTO ANTENNA PER TV	578

B.64.15.10	PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV	578

B.64.15.20	ANTENNA TV	578

B.64.15.30	PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV	578

B.64.15.40	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV	578

B.64.15.110	CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV	579

B.64.15.120	BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV	579

B.64.15.130	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV	579

B.64.15.140	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV	579

B.64.15.150	MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV	579

B.64.15.210	ANTENNA PARABOLICA, TV	579

B.64.15.220	RICEVITORE TV,  DA SATELLITE	580

B.64.15.221	CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE TV, DA SATELLITE	580

B.64.15.230	DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA	580

B.64.15.235	AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA	580

B.64.15.260	PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE	580

B.64.15.270	PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO	580

B.64.20	IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO	582

B.64.20.10	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO	582

B.64.20.15	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO	582

B.64.20.20	CITOFONO PER POSTO INTERNO	582

B.64.20.30	ALIMENTATORE PER CITOFONO	583

B.64.20.40	COMMUTATORE SU CITOFONO	583

B.64.20.50	CENTRALINO CITOFONICO	583

B.64.20.60	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	583

B.64.20.70	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE	583

B.64.20.110	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO	584

B.64.20.120	VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO	584

B.64.20.130	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO	584

B.64.20.140	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO	584

B.64.20.170	PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE	584

B.64.25	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ORARIO	586

B.64.25.10	OROLOGIO AUTONOMO	586

B.64.25.20	OROLOGIO DERIVATO	586

B.64.25.30	OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA	586

B.64.25.40	SUONERIA A CAMPANA	587

B.64.25.60	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	587

B.64.25.70	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA	587

B.64.30	IMPIANTO PER DISABILI, RICHIESTA UDIENZA, CHIAMATE	588

B.64.30.10	PUNTO CHIAMATA, CON SCATOLA DERIVAZIONE	588

B.64.30.20	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI	588

B.64.30.30	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA	588

B.64.30.110	PUNTO QUADRO SEGNALAZIONE LIBERO-OCCUPATO, FUORI PORTA	589

B.64.30.120	PUNTO COMANDO SEGNALAZIONE LIBERO-OCCUPATO, DI STANZA	589

B.64.30.130	PUNTO RICHIESTA UDIENZA, COMPLETO	589

B.64.30.210	PUNTO CHIAMATA CON TARGA ILLUMINATA, VANO SCALA	590

B.64.30.260	QUADRO CHIAMATA A CARTELLINI LUMINOSI	590

B.64.30.265	PUNTO CARTELLINI LUMINOSI, DAL CENTRALINO	590

B.64.35	IMPIANTO PER CHIAMATA DEGENTE - INFERMIERA	591

B.64.35.10	PUNTO ATTACCO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA	591

B.64.35.20	PUNTO PRESA AD INNESTO PER TASTIERA PENSILE	591

B.64.35.30	PUNTO POSTO CAMERA CON CHIAMATA WC	591

B.64.35.40	TESTIERA-LETTO PENSILE DI CHIAMATA CON PERELLA	591

B.64.35.50	TESTIERA-LETTO PENSILE DI CHIAMATA	591

B.64.35.60	TESTIERA PENSILE CON COLLOQUIO DISCRETO	592

B.64.35.70	IMPIANTO TESTA LETTO ATTREZZATO, IP40	592

B.64.35.80	PUNTO FONICO PER TESTA-LETTO, DALL'AMPLIFICATORE	592

B.64.35.110	GRUPPO ALIMENTATORE TERMINALI	592

B.64.35.120	CENTRALE DI GESTIONE CHIAMATE CON COMPUTER-MONITOR	593

B.64.35.130	PUNTO POSTO CAPOSALA, CON COLLOQUIO	593

B.64.35.140	PUNTO POSTO AMBULATORIO O LOCALE COMUNE	593

B.64.35.160	PUNTO POSTO WC O BAGNO COMUNE	593

B.64.35.170	PUNTO LAMPADA DIREZIONALE	594

B.64.40	IMPIANTO PER  DIFFUSIONE AUDIO, RICERCAPERSONE	595

B.64.40.10	ARMADIO A RACK 19", PER APPARECCHIATURA AUDIO	595

B.64.40.20	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO MONO	595

B.64.40.30	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO STEREO	595

B.64.40.40	MODULO MIXER AUDIO	595

B.64.40.50	MODULO EQUALIZZATORE AUDIO	596

B.64.40.60	MODULO SINTONIZZATORE AM-FM STEREO	596

B.64.40.70	MODULO RICEVITORE PER RADIOMICROFONI	596

B.64.40.80	MODULO REGISTRATORE AUTOREVERSE	596

B.64.40.90	MODULO LETTORE COMPACT DISK	596

B.64.40.110	DIFFUSORE SONORO	597

B.64.40.120	COLONNA SONORA	597

B.64.40.130	DIFFUSORE SONORO A TROMBA, DA ESTERNO	597

B.64.40.140	TRASDUTTORI SONORI A PANNELLO PIATTO	597

B.64.40.160	ACCESSORI PER DIFFUSORI SONORI	597

B.64.40.210	MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE	598

B.64.40.220	MICROFONO A CONDENSATORE UNIDIREZIONALE	598

B.64.40.230	ACCESSORI PER MICROFONI	598

B.64.40.240	RADIOMICROFONO	598

B.64.40.260	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	598

B.64.40.270	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE	598

B.64.40.310	SISTEMA RICERCAPERSONE CON TRASMETTITORE, FM	599

B.64.40.320	RICEVITORE RICERCAPERSONE, FM	599

B.64.40.330	CARICA BATTERIE MULTIPLO, PER RICEVITORI	599

B.64.40.410	SISTEMA INTERFONICO, A VIVA VOCE	599

B.64.45	IMPIANTO PER ALLARME, IN CASO DI INCENDIO, DI PERICOLO	601

B.64.45.10	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO	601

B.64.45.30	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO	601

B.64.45.40	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO	601

B.64.45.50	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME	601

B.64.45.60	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	602

B.64.45.70	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO	602

B.64.50	IMPIANTO DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO	603

B.64.50.10	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA	603

B.64.50.20	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA	603

B.64.50.30	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO	603

B.64.50.40	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA	603

B.64.50.50	RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI	604

B.64.50.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO	604

B.64.50.120	CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO	605

B.64.50.210	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME	607

B.64.50.220	SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE	607

B.64.50.230	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -	607

B.64.50.310	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO	607

B.64.50.320	PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALE	607

B.64.50.410	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	607

B.64.50.420	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE	608

B.64.55	IMPIANTO DI SICUREZZA CONTRO FUGHE DI GAS	609

B.64.55.10	RIVELATORE DI GAS	609

B.64.55.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS	609

B.64.55.320	PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE	609

B.64.60	IMPIANTO DI SICUREZZA PER SEGNALAZIONE INTRUSIONE	611

B.64.60.10	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO	611

B.64.60.20	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO	611

B.64.60.30	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO	611

B.64.60.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO	611

B.64.60.120	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE	612

B.64.60.310	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	612

B.64.60.320	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE	612

B.64.65	IMPIANTO DI SORVEGLIANZA, A MONITOR	614

B.64.65.10	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO	614

B.64.65.20	MONITOR DI SISTEMA	614

B.64.65.30	MONITOR SUPPLEMENTARE	614

B.64.65.40	SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE	614

B.64.65.50	PERSONAL COMPUTER	615

B.64.65.60	MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK	615

B.64.65.65	TASTIERA PER MULTIPLEXER	615

B.64.65.70	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO	615

B.64.65.80	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE	615

B.64.65.90	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA	616

B.64.65.95	FORMAZIONE DEL PERSONALE, GESTORE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA	616

B.64.65.110	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"	616

B.64.65.120	TESSERA "CARD"	616

B.64.65.130	BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE	616

B.64.65.210	VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA	616

B.64.65.320	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE	617

B.64.65.330	PUNTO  ALLARME	617

B.64.69	TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SISTEMA	618

B.64.69.10	REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE	618

B.64.69.20	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE	618

B.64.69.30	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA	621

B.64.69.40	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - DISPLAY LOCALE	622

B.64.69.50	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - POSTAZIONE OPERATORE	622

B.64.69.60	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - SOFTWARE DI SISTEMA	623

B.64.69.70	MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE	628

B.64.70	IMPIANTO CON GESTIONE CENTRALIZZATA	629

B.64.70.10	MONITOR COLORE	629

B.64.70.20	STAMPANTE	629

B.64.70.30	PERSONAL COMPUTER, COMPLETO	629

B.64.70.50	UNITA' CENTRALE, GESTIONE CENTRALIZZATA	629

B.64.70.55	MODULO ATTUATORE IN-OUT, GESTIONE CENTRALIZZATA	629

B.64.70.60	PROGRAMMATORE, GESTIONE CENTRALIZZATA	630

B.64.70.65	ALIMENTATORE, GESTIONE CENTRALIZZATA	630

B.64.70.70	TRASPONDER, GESTIONE CENTRALIZZATA	630

B.64.70.75	SONDE TEMPERATURA CON POTENZIOMETRO, GESTIONE CENTRALIZZATA	630

B.64.70.80	BADGE,  PER LETTORE A TRASPONDER	631

B.64.70.90	INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL' IMP. GESTIONE CENTRALIZZATA	631

B.64.70.95	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL'IMP. GESTIONE CENTRALIZZATA	631

B.64.71	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - SCHERMI ELETTRONICI	632

B.64.71.10	CENTRALE IMPIANTI SCHERMI ELETTRONICI	632

B.64.71.20	TABELLONE SEGNAPUNTI	632

B.64.72	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - AUDIO	633

B.64.72.11	PROCESSORE,  PER EFFETTI AUDIO	633

B.64.72.20	EQUALIZZATORE GREAFICO AMBIENTALE STEREO	633

B.64.72.30	ANALIZZATORE DI SPETTRO	633

B.64.72.35	MIXER, AUDIO	633

B.64.72.40	AMPLIFICATORE FINALE STEREO	634

B.64.72.50	QUADRO CONNESSIONI AUDIO E VIDEO	634

B.64.72.60	CROSSOVER, ELETTRONICO	634

B.64.72.70	DIFFUSORE SONORO	634

B.64.72.80	SUBWOOFER	634

B.64.72.90	RADIOMICROFONO, A MANO	635

B.64.72.91	RADIOMICROFONO, LAVALIER	635

B.64.72.95	PREAMPLIFICATORE PER MICROFONO	635

B.64.72.100	ARMADIO A RACK 19", 42 UNITA'	635

B.64.72.205	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO	635

B.64.72.210	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO AUDIO	636

B.64.72.305	UNITA' DI TRASMISSIONE INFRAROSSO, IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA	636

B.64.72.310	STAZIONE INTERPRETE, IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA	636

B.64.72.315	CUFFIA	636

B.64.72.320	RADIATORE A RAGGI INFRAROSSI	636

B.64.72.330	RICEVITORE PORTATILE, PER TRADUZIONE SIMULTANEA	637

B.64.72.345	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO TRADUZIONE	637

B.64.72.350	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO TRADUZIONE	637

B.64.72.410	UNITA' DI CONTROLLO VOTATORI, PRINCIPALE	637

B.64.72.415	UNITA' DI CONTROLLO VOTATORI, SECONDARIA	638

B.64.72.430	PROGRAMMA MOSTRA VOTO	638

B.64.72.435	CHIAVE HARDWARE, MOSTRA VOTO, IN AGGIUNTA	638

B.64.72.440	VALIGIA DI TRASPORTO RICETRASMETTITORI, PER VOTAZIONE	638

B.64.72.450	RICETRASMETTITORE PORTATILE, PER VOTAZIONE	638

B.64.72.490	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VOTAZIONE	638

B.64.72.495	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO VOTAZIONE	639

B.64.72.505	SISTEMA CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO	639

B.64.72.506	PANNELLO DI CONTROLLO, TOUCHSCREEN	639

B.64.72.507	MODULO INTERFACCIA, DI ESPANSIONE	639

B.64.72.510	EMETTITORE IR, PER CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO	639

B.64.72.545	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMP. CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO	640

B.64.72.550	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO CONTROLLO REMOTO	640

B.64.73	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - VIDEO	641

B.64.73.10	MATRICE AUDIO - VIDEO	641

B.64.73.15	LETTORE - CONVERTITORE, VIDEO	641

B.64.73.20	DISTRIBUTORE - AMPLIFICATORE, VIDEO	641

B.64.73.25	MOLTIPLICATORE DI LINEE, VIDEO	641

B.64.73.30	CENTRALINA MIXER CONTROLLO VIDEO	641

B.64.73.35	DECODIFICATORE PER VIDEOCONFERENZA	642

B.64.73.40	TELECAMERA, TVCC	642

B.64.73.41	LAMPADE AUTOBILANCIAMENTO DEL BIANCO	642

B.64.73.45	MONITOR A COLORI,  A CATODO	642

B.64.73.46	MONITOR A COLORI, A LCD	642

B.64.73.50	SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE	643

B.64.73.55	CENTRALINA INTERFACCIA SCHERMO	643

B.64.73.60	VIDEOPROIETTORE	643

B.64.73.65	STAFFA/SUPPORTO, VIDEOPROIETTORE	643

B.64.73.66	PUNTO PER VIDEO PROIETTORE	643

B.64.73.70	PROIETTORE PER DIAPOSITIVE	644

B.64.73.75	OTTICA ZOOM PER PROIETTORE DIAPOSITIVE	644

B.64.73.90	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO	644

B.64.73.95	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO VIDEO	644

B.64.74	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - LUCI	645

B.64.74.10	FARO TEATRALE SPOT, LENTE PIANO-CONVESSA	645

B.64.74.20	FARO TEATRALE SPOT, LENTE FRESNEL	645

B.64.74.30	FARO DIFFUSORE CON RIBALTINE	645

B.64.74.40	APPARECCHIO TESTE CAMBIA COLORE	645

B.64.74.50	FARO SAGOMATORE PROFESSIONALE	645

B.64.74.60	FARO SEGUIPERSONA	646

B.64.74.110	UNITA' DI POTENZA PER DIMMRER LUCI	646

B.64.74.115	UNITA' DI POTENZA PER DIMMRER LUCI, PROGRAMMABILI	646

B.64.74.150	MIXER LUCI-MASTER PROGRAMMABILE	646

B.64.75	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - ATTREZZATURA	647

B.64.75.10	AMERICANA DI SOSPENSIONE, LEGGERA	647

B.64.75.20	AMERICANA DI SOSPENSIONE, PESANTE	647

B.64.75.110	ARGANO MANUALE PERE AMERICANE, COMPLETO	647

B.64.85	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI	649

B.64.85.10	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE	649

B.64.85.20	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO	650

B.64.85.30	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE	651

B.64.85.40	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO	653

B.64.90	ACCUMULATORI	655

B.64.90.10	ACCUMULATORE IN TAMPONE	655

B.64.90.20	CARICA ACCUMULATORI	655

B.64.90.30	ACCUMULATORI AL PIOMBO	655

B.66	APPARECCHI DI  ILLUMINANZIONE	656

B.66.10	IMPIANTO PER LUCE DI SICUREZZA	656

B.66.10.10	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65	656

B.66.10.20	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP40	656

B.66.10.30	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE USCITA, IP40	657

B.66.10.40	APP. AUTONOMO DI ILL. DI EMERGENZA, S.A., IP40	657

B.66.10.50	APP. ILL. EMERGENZA IN ZONE AD ALTO RISCHIO	657

B.66.10.110	TELECOMANDO PER LUCI EMERGENZA	657

B.66.10.120	CENTRALE DI CONTROLLO L. EMERGENZA, AUTOALIMENTATE	658

B.66.10.130	CENTRALE CONTROLLO L. EMERGENZA, CON SOCCORRITORE	658

B.66.10.140	QUADRO AMMINISTRATORE ENERGIA IMP. L. SICUREZZA, CON SOCCORRITORE	659

B.66.10.150	FOTOCIRCUITO, IMP. CENTRALIZZATO, CON SOCCORRITORE	659

B.66.10.210	SOCCORRITORE	660

B.66.10.220	ALIMENTATORE IN TAMPONE	660

B.66.10.250	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA	660

B.66.10.310	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE	661

B.66.10.320	PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE	661

B.66.10.330	PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO	661

B.66.10.340	PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO	661

B.66.20	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE	662

B.66.20.10	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65	662

B.66.20.20	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40	662

B.66.20.30	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40	663

B.66.20.40	STRUTTURA PER CANALI LUMINOSI	664

B.66.20.41	CANALA PORTACAVI ED APPARECCHI ILLUMINANTI	664

B.66.20.42	SOVRAPPREZZO ACCESSORIO DISTANZIATORE	665

B.66.20.50	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40	665

B.66.20.120	APP. ILL. FLUORESCENTE, A COMPONIBILITA' LINEARE, IP40	666

B.66.20.140	ACCESSORI PER APP. ILL. FLUORESCENTI, A COMPONIBILITA' LINEARE	667

B.66.20.150	APP. ILLUMINANTI A SISTEMA MODULARE, IP20	667

B.66.20.210	SOVRAPPREZZO PER INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	668

B.66.20.220	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO AD ALTA FREQUENZA	668

B.66.20.230	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO VARIABILE AD ALTA FREQUENZA	668

B.66.20.235	SOVRAPPREZZO PER FOTOCELLULA	669

B.66.20.240	TRASFORMATORE ELETTRONICO PER ALOGENE	669

B.66.20.250	ALIMENTATORE PER TUBI FLUORESCENTI, ALIM. A BASSISSIMA TENSIONE	669

B.66.20.310	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP55	670

B.66.20.320	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40	670

B.66.20.330	APP. ILLUMINANTE PER INTERNO,  A PROIETTORE, IP23	670

B.66.20.340	APP. ILLUMINANTE AD ALOGENI, A FARETTO, IP20	671

B.66.30	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE	672

B.66.30.10	APP. ILLUMINANTE PER ESTERNO, A PROIETTORE, IP55	672

B.66.30.20	APP. ILLUMINANTE PER ESTERNO, A LAMPIONCINO, IP55	672

B.66.40	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - ARTISTICI	674

B.66.40.10	APP. ILLUMINANTE, IN STILE, IP20	674

B.66.50	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PALESTRE, CAPANNONI	675

B.66.50.10	APP. ILLUMINANTE, PER PALESTRA, IP23	675

B.66.50.110	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO CAPANNONI, IP23	675

B.66.60	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI	676

B.66.60.10	APP. ILLUMINANTE, PER MONUMENTI, IP67	676

B.66.60.110	APP. ILLUMINANTE, PER GRANDI SUPERFICI, IP55	676

B.66.60.210	APP. ILLUMINANTE, PER CAMPI SPORTIVI, IP65	676

B.66.60.310	APP. ILLUMINANTE, PER STRADE, IP55	677

B.66.70	IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA	678

B.66.70.220	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO, IP55	678

B.66.70.310	PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI	678

B.66.80	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - USI SPECIALI	679

B.66.80.10	APP. ILLUMINANTE, PER ESTERNO ELIPORTI, IP55	679

B.72	OPERE DA TERMOIDRAULICO	680

B.72.6	MATERIALI A PIE' D'OPERA	680

B.72.6.1	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S	680

B.72.6.3	TUBAZIONI NERE CATRAMATE UNI 8863-S	680

B.72.6.5	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S  - RIVEST. POLIETILENE	680

B.72.6.7	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S	680

B.72.6.9	TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S   RIVEST. POLIETILENE	680

B.72.6.11	TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10	680

B.72.6.13	TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE	681

B.72.6.15	TUBAZIONI PVC SERIE PESANTE UNI 5443-64 TIPO 302	681

B.72.6.17	TUBAZIONI IN POLIETILENE DURO PER SCARICHI	681

B.72.6.19	TUBAZIONI NERE PREISOLATE UNI 8863-S	681

B.72.6.21	CURVE A 45. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S	682

B.72.6.23	CURVE A 90. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S	682

B.72.6.25	GIUNTI UNIONE TUBAZIONI PREISOLATE	682

B.72.6.27	DIRAMAZIONI A "T" TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863	683

B.72.6.29	GIUNTI DILATAZIONE TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S	683

B.72.6.31	TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S	683

B.72.6.33	CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S	684

B.72.6.35	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S	684

B.72.6.37	COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN PVC	684

B.72.6.39	COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA VAPORE	684

B.72.6.41	COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO PVC	685

B.72.6.43	LANA DI VETRO PER ISOLAZIONE TUBAZIONI	685

B.72.6.45	VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE	685

B.72.6.47	VALVOLA A FARFALLA IN GHISA	685

B.72.6.49	VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16	685

B.72.6.51	RUBINETTO A MASCHIO CON PORTAGOMMA	686

B.72.6.53	BARILOTTO SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE	686

B.72.6.55	VALVOLA E DETENTORE PER RADIATORI	686

B.72.6.57	VALVOLA DI SFIATO CON VOLANTINO PER RADIATORI	686

B.72.6.59	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI	686

B.72.6.61	RUBINETTO A PASSO RAPIDO	686

B.72.6.63	TERMOSTATO	686

B.72.8	LAVORI COMPIUTI - CALDAIE E GRUPPI TERMICI	687

B.72.8.45	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO	687

B.72.8.50	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE	688

B.72.8.55	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO	689

B.72.8.60	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L	690

B.72.8.65	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"	691

B.72.8.70	GRUPPO TERMICO TIPO "C" MURALE CON BOLLITORE 60 L	692

B.72.8.75	GRUPPO TERMICO TIPO "C" MURALE	693

B.72.8.80	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON BOLLITORE 130 L	693

B.72.8.85	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE	694

B.72.8.90	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET	695

B.72.8.95	SISTEMA DI ESTRAZIONE	696

B.72.8.100	CALDAIE A CIPPATO	696

B.72.8.105	SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO	697

B.72.8.110	CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI	697

B.72.10	LAVORI COMPIUTI - APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE	699

B.72.10.1	SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE	699

B.72.10.3	APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal	699

B.72.10.5	APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal	699

B.72.10.7	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO	700

B.72.10.9	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI	700

B.72.10.11	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L.	701

B.72.10.13	VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA I.S.P.E.S.L	701

B.72.10.15	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L.  OTTONE	701

B.72.10.17	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L. ALLUMINIO FILETT.	702

B.72.10.19	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L.  ALLUMINIO FLANG.	702

B.72.10.21	PRESSOSTATO DI SICUREZZA	702

B.72.10.23	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE	703

B.72.10.25	TERMOSTATO DI SICUREZZA	703

B.72.10.27	FLUSSOSTATO	703

B.72.12	LAVORI COMPIUTI - BOLLITORI	704

B.72.12.2	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX	704

B.72.12.4	BOLLITORE AD INTERCAPEDINE INOX	704

B.72.12.6	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO	704

B.72.12.9	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA	705

B.72.12.14	BOLLITORE SOLARE AD ACCUMULO CON INTEGRAZIONE	705

B.72.12.16	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO	706

B.72.12.17	SERBATOIO AD ACCUMULO INOX COIBENTATO	706

B.72.12.19	SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO NON COIBENTATO	706

B.72.12.22	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO	707

B.72.12.23	SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO COIBENTATO	707

B.72.12.25	SCALDA ACQUA A GAS	708

B.72.12.27	SCALDA ACQUA A GAS CON CAMERA DI COMBUSTIONE SOSP.	708

B.72.12.29	SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO	708

B.72.12.31	SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS	709

B.72.12.36	PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE	709

B.72.12.40	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO	710

B.72.12.43	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO	711

B.72.12.45	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO	712

B.72.14	LAVORI COMPIUTI - SCAMBIATORI DI CALORE	713

B.72.14.1	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 1/2"	713

B.72.14.3	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 1"	713

B.72.14.5	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 2"	714

B.72.16	LAVORI COMPIUTI - BRUCIATORI	715

B.72.16.1	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO	715

B.72.16.3	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE	715

B.72.16.5	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO	716

B.72.16.9	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE	717

B.72.16.11	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO	717

B.72.16.13	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI	718

B.72.16.15	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE	719

B.72.16.47	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI	719

B.72.16.49	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI E MODULANTI	720

B.72.18	LAVORI COMPIUTI - TUBI FUMO, COLLETTORI, CAMINI	722

B.72.18.5	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE	722

B.72.18.11	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE	722

B.72.18.15	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO	723

B.72.18.19	TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.	724

B.72.18.21	TRALICCIO DI SOSTEGNO CAMINI IN ACCIAIO	724

B.72.18.23	SOSTEGNO A PALO PER CAMINI IN ACCIAIO	725

B.72.18.25	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW	726

B.72.20	LAVORI COMPIUTI - COLLETTORI	727

B.72.20.2	SEPARATORE IDRAULICO	727

B.72.20.3	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO	727

B.72.20.5	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLETO	728

B.72.20.7	COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE	728

B.72.20.9	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE	729

B.72.20.11	COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA FREDDA	729

B.72.20.13	COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA CALDA	729

B.72.20.15	COLLETTORE IMPIANTO ANTINCENDIO	730

B.72.20.17	COLLETTORE BOMBOLE GAS	730

B.72.22	LAVORI COMPIUTI - ELETTROPOMPE	731

B.72.22.30	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 1400 Giri/min.. - CLASSE H	732

B.72.22.35	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 1400 Giri/min. - CLASSE F	732

B.72.22.40	ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO ACQUA SANITARIA	733

B.72.22.45	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 1400 Giri/min.	734

B.72.22.50	ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE	735

B.72.22.55	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar	736

B.72.22.60	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar	737

B.72.22.65	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar	738

B.72.22.70	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar	739

B.72.22.75	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA GEMELLARE 1400 Giri/min.	740

B.72.22.80	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 2900 Giri/min.	740

B.72.22.85	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA GEMELLARE 2900 Giri/min.	741

B.72.22.90	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 2800 Giri/min.	742

B.72.22.95	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar	743

B.72.22.100	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar	744

B.72.22.105	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar	745

B.72.22.110	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar	746

B.72.22.115	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO	747

B.72.24	LAVORI COMPIUTI - FILTRI, RIDUTTORI DI PRESSIONE - SCONNETTORI	749

B.72.24.1	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE	749

B.72.24.3	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA	749

B.72.24.5	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO	749

B.72.24.8	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE	750

B.72.24.9	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA	750

B.72.24.11	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2	750

B.72.24.13	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN 80	751

B.72.24.15	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO	751

B.72.24.17	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO	752

B.72.24.20	FILTRO IN OTTONE PN 25	752

B.72.24.23	AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE	752

B.72.24.25	SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI	753

B.72.24.27	SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI	753

B.72.24.29	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO	753

B.72.26	LAVORI COMPIUTI - APP. DI SFOGO ARIA	755

B.72.26.6	BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA	755

B.72.26.9	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA	755

B.72.26.11	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO	755

B.72.26.13	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA ATTACCHI FILETTATI	755

B.72.26.15	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA CON ATTACCHI FLANGIATI	756

B.72.26.17	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI	756

B.72.26.19	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI	757

B.72.28	LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE/CONTABILIZZAZIONE	758

B.72.28.1	REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE	758

B.72.28.3	REGOLATORE CLIMATICO (sonda di minima)	758

B.72.28.5	REGOLATORE CLIMATICO CON REGOLATORE DI SEQUENZA	759

B.72.28.7	REGOLAZIONE CIRCUITO RADIATORI E SEQUENZA CALDAIE	759

B.72.28.9	REGOLAZIONE CIRCUITO PANNELLI A PAVIMENTO	760

B.72.28.11	REGOLATORE CLIMATICO CON OTTIMIZZATORE	760

B.72.28.13	REGOLATORE DI SEQUENZA	761

B.72.28.15	SISTEMA DIGITALE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE	761

B.72.28.17	APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE	762

B.72.28.19	REGOLAZIONE CIRCUITO ACQUA DI TORRE	762

B.72.28.21	UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE	762

B.72.28.23	TERMOSTATO AMBIENTE	765

B.72.28.25	CRONOTERMOSTATO	765

B.72.28.27	CRONOTERMOSTATO DIGITALE	765

B.72.28.29	VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA	765

B.72.28.33	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10	766

B.72.28.35	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE	766

B.72.28.37	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16	768

B.72.28.39	VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25	768

B.72.28.41	VALVOLA MOTORIZZATA IN ACCIAIO AD OTTURATORE PN 40	769

B.72.28.45	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE	770

B.72.28.47	UNITA' CENTRALE DI COMANDO E REGOLAZIONE	770

B.72.28.49	REGOLATORE VIA CAVO PER RADIATORE	770

B.72.28.51	REGOLATORE TRASMISS. VIA ONDE RADIO PER RADIATORE	771

B.72.28.53	REGOLATORE PER FAN-COIL	771

B.72.28.55	ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIA CAVO	772

B.72.28.57	SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE PER FAN-COIL	772

B.72.28.59	SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE FAN-COIL/RADIATORI	772

B.72.28.61	SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO	773

B.72.28.63	REGOLATORE DI CALDAIA	773

B.72.28.65	REGOLATORE DI CALDAIA AD ONDE RADIO	773

B.72.28.67	INTERFACCIA	774

B.72.28.69	CONTACALORIE	774

B.72.28.70	CONCENTRATORE M-BUS	774

B.72.28.71	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI	775

B.72.28.72	MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA	775

B.72.28.73	UNITA' CENTRALE CONTAB. CALORE REGOLAZ. TEMPERATURA	775

B.72.28.75	UNITA' DI PROGRAMMAZIONE	776

B.72.28.77	UNITA' DI APPARTAMENTO	776

B.72.28.79	INTERFACCIA RETE ELETTRICA	776

B.72.28.81	UNITA' DI MISURA	777

B.72.28.83	MODEM CON INTERFACCIA	777

B.72.28.85	VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE	777

B.72.28.89	SOFTWARE DEDICATO AL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE	777

B.72.28.92	MISURATORE DI ENERGIA TERMICA	778

B.72.28.93	VALVOLA DI ZONA A DUE VIE	778

B.72.28.95	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE	779

B.72.28.97	TESTINA TERMOELETTRICA	779

B.72.28.99	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE	779

B.72.29	LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE E GESTIONE	781

B.72.29.2	SONDA CLIMATICA	781

B.72.29.4	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -35÷130 °C	781

B.72.29.6	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -20÷130°C	781

B.72.29.8	TERMOSONDA DA VETRO	781

B.72.29.10	TERMOSONDA AMBIENTE	782

B.72.29.12	TERMOSONDA DA CANALE	782

B.72.29.14	SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA	782

B.72.29.16	SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA	783

B.72.29.18	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE	783

B.72.29.20	SONDA DI PRESSIONE PER VAPORE	783

B.72.29.22	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER LIQUIDI	783

B.72.29.24	TERMOSONDA DA PARETE CON ABILITAZIONE POSTAZIONE CENTRALIZZATA	784

B.72.29.26	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON VARIATORE VELOCITA'	784

B.72.29.28	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON DISPLAY	784

B.72.29.30	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE SEMPLICE	785

B.72.29.32	REGOLATORE TEMPERATURA LOCALE	785

B.72.29.34	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI	786

B.72.29.36	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6	786

B.72.29.38	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10	786

B.72.29.40	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar	787

B.72.29.42	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar	787

B.72.29.44	VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA	788

B.72.29.46	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE	788

B.72.29.48	TERMOSTATO ANTIGELO	788

B.72.29.50	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON MOLLA DI EMERGENZA	789

B.72.29.52	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON REGOLATORE	789

B.72.29.54	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A DUE PUNTI	789

B.72.29.56	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A TRE PUNTI	790

B.72.29.58	CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE	790

B.72.29.60	UNITA' PERIFERICA COMPATTA	792

B.72.29.62	DISPLAY LOCALE	793

B.72.29.64	POSTAZIONE OPERATORE	794

B.72.29.66	SOFTWARE DI SISTEMA	794

B.72.29.68	SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE	799

B.72.29.70	LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO	800

B.72.30	LAVORI COMPIUTI - APP. DI MISURAZIONE	801

B.72.30.1	TERMOMETRO AD IMMERSIONE	801

B.72.30.2	MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE	801

B.72.30.3	MANOMETRO	801

B.72.30.9	POZZETTO PORTATERMOMETRO	801

B.72.30.13	CONTATORE A QUADRANTE	801

B.72.30.15	ATTACCHI CONTATORE	802

B.72.30.19	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA	802

B.72.30.27	ATTACCHI CONTATORE GAS	802

B.72.32	LAVORI COMPIUTI - APP. CONTROLLO COMBUSTIBILE	804

B.72.32.1	FILTRO PER GASOLIO	804

B.72.32.3	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO	804

B.72.32.5	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)	804

B.72.32.6	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)	805

B.72.32.8	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)	805

B.72.32.9	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS	806

B.72.32.11	RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE	806

B.72.32.13	GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX	806

B.72.34	LAVORI COMPIUTI - SERBATOI GASOLIO, ACCESSORI	808

B.72.34.1	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO	808

B.72.34.3	ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO	808

B.72.34.5	TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO	808

B.72.34.7	SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA	809

B.72.36	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI ALLARME GAS	810

B.72.36.1	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA)	810

B.72.36.3	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS	810

B.72.36.5	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, STANDARD	810

B.72.36.7	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, ALLARME TEMPERATURA	811

B.72.36.9	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, AUTODIAGNOSI	811

B.72.36.11	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, AUTODIAGNOSI + CO	811

B.72.36.13	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS	812

B.72.36.15	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO	812

B.72.36.17	CENTRALINA ELETTRONICA RILEVAZIONE FUGHE GAS	812

B.72.36.19	SENSORE RILEVAZIONE GAS	813

B.72.36.21	SENSORE RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO	813

B.72.36.23	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA	814

B.72.36.25	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA	814

B.72.36.27	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A	815

B.72.36.29	SISTEMA DI RILEVAZIONE FUGHE GAS R134a IN AMBIENTE	815

B.72.38	LAVORI COMPIUTI - QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI	817

B.72.38.1	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA	817

B.72.38.3	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, PICCOLA	817

B.72.38.5	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, MEDIA	818

B.72.38.7	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, GRANDE	818

B.72.38.15	QUADRO ELETTRICO IMP. CONDIZIONAMENTO 1 VELOCITA'	819

B.72.38.17	QUADRO ELETTRICO IMP. CONDIZIONAMENTO 2 VELOCITA'	819

B.72.38.19	QUADRO PORTASTRUMENTI	820

B.72.38.21	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA	821

B.72.38.23	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO	821

B.72.38.25	PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE	821

B.72.38.27	ALLACCIAMENTI ELETTRICI	822

B.72.40	LAVORI COMPIUTI - CASSETTE DI ISPEZIONE	823

B.72.40.1	CASSETTE DI ISPEZIONE	823

B.72.42	LAVORI COMPIUTI - AUTOCLAVI-TRATTAMENTO ACQUE	824

B.72.42.1	AUTOCLAVE MONOBLOCCO	824

B.72.42.3	APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA	824

B.72.42.5	POMPA DOSATRICE ELETTRONICA	825

B.72.42.6	CONTATORE LANCIA IMPULSI	825

B.72.42.7	QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI	825

B.72.42.9	SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI	825

B.72.42.11	ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO	826

B.72.42.13	ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA	826

B.72.42.15	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE	826

B.72.42.17	ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO	826

B.72.42.19	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE	826

B.72.42.21	VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE	827

B.72.42.23	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA	827

B.72.42.27	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE	827

B.72.44	TUBAZIONI E GIUNTI	829

B.72.44.1	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE	829

B.72.44.3	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.	829

B.72.44.5	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.	830

B.72.44.7	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL	830

B.72.44.9	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL	830

B.72.44.11	GIUNTI DILAT. TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL	831

B.72.44.15	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI	831

B.72.44.17	TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO	832

B.72.44.19	TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO	832

B.72.44.21	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE	832

B.72.44.23	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE	832

B.72.44.25	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE	833

B.72.44.27	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE	833

B.72.44.29	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE	833

B.72.44.33	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE	834

B.72.44.35	TUB. ZINCATE EN 10240  A1 A SOFFITTO O CUNICOLO	834

B.72.44.37	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS	834

B.72.44.39	TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS	834

B.72.44.41	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO	834

B.72.44.43	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45	835

B.72.44.45	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI	835

B.72.44.47	TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS	835

B.72.44.49	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'	836

B.72.44.53	TUBAZIONI IN RAME RICOTTO	836

B.72.44.54	TUBAZIONI IN RAME CRUDO	836

B.72.44.55	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO	837

B.72.44.56	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER	837

B.72.44.58	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE	838

B.72.44.59	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE	839

B.72.44.60	TUBAZIONI IN C PVC	839

B.72.44.61	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA	840

B.72.44.63	PILETTE DI SCARICO IN PVC	840

B.72.44.65	PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX	840

B.72.44.67	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE	841

B.72.44.69	GIUNTI ANTIVIBRANTI	841

B.72.44.71	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI	841

B.72.44.73	TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS	842

B.72.44.75	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS	842

B.72.44.76	GIUNTO DIELETTRICO	843

B.72.44.78	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO	843

B.72.44.80	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO	844

B.72.46	LAVORI COMPIUTI - COIBENTAZIONI	845

B.72.46.1	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.	845

B.72.46.3	COIB. TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. IN ALLUMINIO	845

B.72.46.5	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA	846

B.72.46.7	COIBENTAZIONE TUBAZIONI PER ACQUA REFFRIGERATA	846

B.72.46.10	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ESTERNE	846

B.72.46.11	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE	847

B.72.46.13	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.	848

B.72.46.15	COIB. TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ALLUMINIO	848

B.72.46.17	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA	849

B.72.46.19	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE	849

B.72.48	LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME	850

B.72.48.1	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)	850

B.72.48.3	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE	850

B.72.48.11	VALVOLE A FARFALLA	850

B.72.48.15	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA	851

B.72.48.17	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10	851

B.72.48.21	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16	852

B.72.48.23	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO	852

B.72.48.25	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE	852

B.72.48.29	VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA	853

B.72.48.31	VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS	853

B.72.48.33	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA	853

B.72.48.35	VALVOLA DI TARATURA	854

B.72.48.37	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"	854

B.72.48.39	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 50 - DN 80	855

B.72.48.41	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350	855

B.72.48.43	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE	856

B.72.50	LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME RADIATORI	857

B.72.50.1	VALVOLE RADIATORI	857

B.72.50.3	DETENTORE	857

B.72.50.5	VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA	857

B.72.50.6	VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA	857

B.72.50.8	VALVOLA TERMOSTATICA	857

B.72.52	LAVORI COMPIUTI - CORPI SCALDANTI	859

B.72.52.1	RECUPERO RADIATORI	859

B.72.52.3	RADIATORI IN GHISA	859

B.72.52.4	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO	859

B.72.52.5	RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO	860

B.72.52.7	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO	861

B.72.52.8	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.	862

B.72.52.12	VENTILCONVETTORI - 2 BATTERIE DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.	863

B.72.52.16	AEROTERMI ELICOIDALI	864

B.72.52.19	TERMOSTRISCE RADIANTI	865

B.72.52.21	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	866

B.72.52.23	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI	866

B.72.52.26	COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58	867

B.72.52.27	RADIATORI SCALDASALVIETTE	867

B.72.52.30	RADIATORE A BATTISCOPA	868

B.72.52.32	ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO	868

B.72.52.34	COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA	869

B.72.52.36	TERMOREGOLAZIONE	869

B.72.53	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI RISCALDAMENTO RADIANTE	870

B.72.53.1	SOFFITTO RADIANTE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	870

B.72.53.3	TAMPONAMENTO SUPERFICI NON RADIANTI	870

B.72.53.5	TUBAZIONI MULTISTRATO CON SALDATURA LASER PREISOLATA	871

B.72.53.7	SONDA DI TEMPERATURA	871

B.72.53.9	DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 250 mc/h	871

B.72.53.11	DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 450 mc/h	872

B.72.53.13	DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 900 mc/h	872

B.72.53.15	DEUMIDIFICATORE PER AMBIENTE	873

B.72.53.17	MODULO DI RINNOVO/RECUPERO DA 450 mc/h	873

B.72.53.19	MODULO DI RINNOVO/RECUPERO DA 900 mc/h	873

B.72.53.21	COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI	874

B.72.53.22	MODULO DI ESPANSIONE PER LA COMUNICAZIONE	874

B.72.53.23	UNITA' CONTROLLO COMANDI ELETTROTERMICI IMPIANTI RADIANTI	874

B.72.53.25	REGOLAZIONE CIRCUITO SISTEMA RADIANTE FINO A 10 ZONE	875

B.72.53.27	REGOLAZIONE CIRCUITO SISTEMA RADIANTE FINO A 30 ZONE	875

B.72.53.29	SUPERVISIONE SISTEMI RADIANTI	876

B.72.54	LAVORI COMPIUTI - SANITARI E AUSILI DISABILI	877

B.72.54.1	LAVABO A CANALE	877

B.72.54.3	LAVABO IN PORCELLANA	877

B.72.54.5	LAVAPANNI	877

B.72.54.7	LAVABO INCASSATO IN MONOBLOCCO	877

B.72.54.9	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA	877

B.72.54.11	VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA	878

B.72.54.13	PIATTO DOCCIA	878

B.72.54.15	VASCA IN ACCIAIO SMALTATO	878

B.72.54.17	BIDET	878

B.72.54.19	ORINATOIO	878

B.72.54.23	VUOTATOIO	878

B.72.54.27	PILETTA PER DOCCIA	879

B.72.54.29	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO	879

B.72.54.31	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD	879

B.72.54.33	LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI	880

B.72.54.35	LAVABO RECLINABILE PER DISABILI	880

B.72.54.37	LAVABO DISABILI RECLINABILE CON BARRA DI CONTROLLO	880

B.72.54.45	VASO W.C./BIDET CON MISCELATORE TERMOSCOPICO	880

B.72.54.49	VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO	880

B.72.54.51	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90	881

B.72.54.53	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80	881

B.72.54.55	BOX DOCCIA	881

B.72.54.57	SPECCHIO RECLINABILE	881

B.72.54.59	SEDILE PER DOCCIA E VASCA	881

B.72.54.61	CORRIMANO ORIZZONTALE	881

B.72.54.63	CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE	882

B.72.54.65	MANIGLIONE A MISURA	882

B.72.54.67	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA	882

B.72.54.75	MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE	882

B.72.54.77	MANIGLIONE VERTICALE	882

B.72.54.81	SOLLEVATORE PER PISCINA	883

B.72.54.83	CARRELLO SOLLEVATORE	883

B.72.54.85	VASCA - DOCCIA PER DISABILI	883

B.72.54.89	VASCA DA BAGNO RECLINABILE - SOLLEVABILE	883

B.72.54.95	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA	884

B.72.54.97	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA	884

B.72.54.99	APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO	884

B.72.56	LAVORI COMPIUTI - RUBINETTERIA	885

B.72.56.1	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO	885

B.72.56.3	RUBINETTO A PULSANTE	885

B.72.56.5	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE	885

B.72.56.7	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA	885

B.72.56.9	SOFFIONE DOCCIA	886

B.72.56.11	GRUPPO DOCCIA	886

B.72.56.13	MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA	886

B.72.56.15	MISCELATORE TERMOSCOPICO	886

B.72.56.17	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO	887

B.72.56.19	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO	887

B.72.57	LAVORI COMPIUTI - MODULI PREALLESTITI AUTOPORTANTI	888

B.72.57.1	MODULO  AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO	888

B.72.57.3	MODULO  AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PARETE	888

B.72.57.5	MODULO  AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO	889

B.72.57.7	MODULO  AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE	889

B.72.58	LAVORI COMPIUTI - APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	891

B.72.58.1	ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.	891

B.72.58.3	CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45	891

B.72.58.5	CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO)	891

B.72.58.7	IDRANTE A COLONNA UNI 70	891

B.72.58.8	IDRANTE A COLONNA (UNI 9485 - 2 x UNI 70 + 1 x UNI 100)	892

B.72.58.9	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE	892

B.72.58.11	ESTINTORE PORTATILE CO2	892

B.72.58.13	ESTINTORE AREOSOL DI POTASSIO	892

B.72.58.15	UNITA' ATTUATRICE PER ESTINTORE AREOSOL DI POTASSIO	893

B.72.60	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SPRINKLER	894

B.72.60.1	EROGATORE SPRINKLER	894

B.72.60.3	CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER	894

B.72.60.5	GRUPPO DI ALLARME A SECCO	894

B.72.60.6	GRUPPO DI ALLARME A UMIDO	894

B.72.60.7	ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO	895

B.72.60.9	GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO	895

B.72.60.11	COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER	896

B.72.64	LAVORI COMPIUTI - CANALI ARIA, CONDOTTI FLESSIBILI	897

B.72.64.7	ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	897

B.72.64.11	CONDOTTI FLESSIBILI	897

B.72.64.15	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( " )	897

B.72.64.17	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( " )	898

B.72.64.19	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E VERNICIATI	899

B.72.64.21	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI	900

B.72.64.23	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX	901

B.72.64.25	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX	902

B.72.64.27	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO)	903

B.72.64.29	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO)	905

B.72.64.31	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI	906

B.72.64.33	CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER INTERNO	907

B.72.64.35	CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER ESTERNO	908

B.72.66	LAVORI COMPIUTI - BOCCHETTE, DIFFUSORI, GRIGLIE	910

B.72.66.1	BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)	910

B.72.66.2	BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)	910

B.72.66.3	BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)	911

B.72.66.4	BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)	911

B.72.66.6	BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)	912

B.72.66.8	BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)	912

B.72.66.11	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI	912

B.72.66.13	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA	913

B.72.66.14	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI	913

B.72.66.16	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA	913

B.72.66.22	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)	914

B.72.66.24	GRIGLIA DI PRESA/ESP.ARIA AFONICA IN ALLUMINIO (PASSO 150)	914

B.72.66.29	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE	914

B.72.66.31	GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO	914

B.72.66.33	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE	915

B.72.66.40	DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE	915

B.72.66.42	DIFFUSORE LINEARE	915

B.72.68	LAVORI COMPIUTI - SERRANDE REGOLAZIONE - TAGLIAFUOCO	916

B.72.68.7	SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO	916

B.72.68.13	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE	916

B.72.68.17	SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE	916

B.72.68.19	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm	917

B.72.68.21	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm	917

B.72.68.23	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm  Tenuta DIN 1946.	917

B.72.68.25	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm	918

B.72.68.27	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm	918

B.72.68.29	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE	918

B.72.68.31	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO)	919

B.72.70	LAVORI COMPIUTI - FILTRI, SILENZIATORI	920

B.72.70.4	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA	920

B.72.70.6	CELLE FILTRANTI METALLICHE	920

B.72.70.8	CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO	920

B.72.70.10	FILTRI A TASCHE	921

B.72.70.12	FILTRI A TASCHE RIGIDE	921

B.72.70.14	SEZIONE FILTRI A TASCHE RIGIDE PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA	921

B.72.70.16	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO	922

B.72.70.18	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE	922

B.72.70.20	TERMINALE FILTRANTE MONOBLOCCO A FLUSSO LAMINARE	922

B.72.70.22	SEZIONE FILTRI ASSOLUTI PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA	923

B.72.70.24	FILTRI A CARBONE ATTIVO	923

B.72.70.26	SEZIONE FILTRI A CARBONE ATTIVO PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA	924

B.72.70.30	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N	924

B.72.70.32	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N	924

B.72.70.34	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.	925

B.72.70.36	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=2 DIAMETRI NOM.	925

B.72.70.40	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE	925

B.72.74	LAVORI COMPIUTI - SISTEMA INTEGRATO ESTRAZIONE ARIA	927

B.72.74.1	SISTEMA INTEGRATO DI IMM./ESTRAZ. ARIA CUCINA	927

B.72.74.3	CAPPA ASPIRANTE AD EFFETTO INDUTTIVO PER CUCINE	928

B.72.74.5	CAPPA ASPIRANTE AD EFFETTO INDUTTIVO ZONA LAVAGGIO	928

B.72.74.7	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE	929

B.72.74.9	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO	929

B.72.74.11	VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL VASO WC	929

B.72.74.13	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE	930

B.72.76	LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI ESTRAZIONE ARIA	931

B.72.76.1	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.	931

B.72.76.3	TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE	931

B.72.76.7	TORRINO TERMOVENTILANTE	932

B.72.76.9	SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE	933

B.72.78	LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI CONDIZIONAMENTO	935

B.72.78.2	UNITÀ TERMOVENTILANTE	935

B.72.78.4	UNITÀ DI RECUPERO CALORE	936

B.72.78.13	BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RISCALDAMENTO	936

B.72.78.15	BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RAFFRESCAMENTO	937

B.72.78.18	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO	937

B.72.78.20	CASSONETTO ESTRATTORE	938

B.72.78.22	UTA TERMOVENTILANTE	939

B.72.78.24	UTA TERMO-RAFFREDDANTE	940

B.72.78.26	UTA TERMOVENTILANTE: DOPPIA ASPIRAZIONE, DUE VELOCITÀ	942

B.72.78.28	UTA TERMO-RAFFREDDANTE: DOPPIA ASPIRAZIONE, DUE VELOCITÀ	943

B.72.78.30	UTA TERMOVENTILANTE CON RICIRCOLO: DUE MOTORI, DUE VELOCITÀ	945

B.72.78.32	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RICIRCOLO: DUE MOTORI, DUE VELOCITÀ	946

B.72.78.34	UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE: DUE MOTORI	948

B.72.78.36	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RECUPERATORE: DUE MOTORI	950

B.72.78.38	UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI	952

B.72.78.40	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI	953

B.72.79	LAVORI COMPIUTI - SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE V.R.F.	956

B.72.79.1	GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE ENDOTERMICO	956

B.72.79.3	GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE	957

B.72.79.5	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA	957

B.72.79.7	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO	958

B.72.79.9	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO	959

B.72.79.11	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE	960

B.72.79.13	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA	961

B.72.79.15	GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO V.R.F.	961

B.72.79.17	KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE	961

B.72.79.19	UNITA' TERMINALE  V.R.F.  SCAMBIATORE GAS/ACQUA	962

B.72.79.21	UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO	962

B.72.80	LAVORI COMPIUTI - GRUPPI AD ASSORBIMENTO	964

B.72.80.25	GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE	964

B.72.80.27	GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS	965

B.72.80.29	GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO	966

B.72.82	LAVORI COMPIUTI - REGOLAZIONI, IMPIANTI DI SUPERVISIONE	968

B.72.82.1	REGOLAZIONE ELETTRONICA UNITA' TERMOVENTILANTE	968

B.72.82.3	IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE	968

B.72.82.5	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE	969

B.72.84	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE	973

B.72.84.1	QUADRO COMANDO IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE U.T.A.	973

B.72.84.3	UGELLI AUTOPULENTI	973

B.72.84.5	TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE	973

B.72.84.7	COMPRESSORE ELETTRICO SILENZIATO	973

B.72.86	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI	975

B.72.86.30	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI	975

B.72.86.35	IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI	975

B.72.86.40	PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE	975

B.72.86.45	CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO	975

B.72.86.50	DISPOSITIVI ELETTRONICI CONTROLLO E PARTENZA CENTRALI ASPIRAZIONE	976

B.72.86.55	DISPOSITIVI A MICROPROCESSORE CONTROLLO E PARTENZA CENTRALI ASP.	976

B.72.86.60	SEPARATORE POLVERE CON SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA FILTRO	976

B.72.86.65	COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI	977

B.72.86.70	COLLEGAMENTO MOTORI E SEPARATORI POLVERI CON PRESA DI SERVIZIO	977

B.72.86.75	COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI	977

B.72.86.80	SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE	977

B.72.86.85	SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI	978

B.72.86.90	CENTRALINA IMPIANTI DI ASPIRAZIONE AD 1 CONTEMPORANEITA'	978

B.72.86.95	KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI	978

B.72.86.100	PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO	978

B.72.86.105	TORRETTA IN ALLUMINIO PER PRESE ASPIRANTI ESTERNE	979

B.72.86.110	VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI	979

B.72.88	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI	980

B.72.88.1	IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI	980

B.72.90	LAVORI COMPIUTI - TORRI DI RAFFREDDAMENTO	981

B.72.90.1	TORRE DI RAFFREDDAMENTO	981

B.72.90.3	TORRE DI RAFFREDDAMENTO A BASSO PROFILO	982

B.72.92	LAVORI COMPIUTI - REFRIGERATORI D'ACQUA	983

B.72.92.3	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA	983

B.72.92.5	REFRIGERATORE D'ACQUA, CONDENSAZIONE AD ACQUA, REVERSIBILE	984

B.72.92.7	REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO	985

B.72.92.9	REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE	986

B.72.92.11	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA	986

B.72.94	LAVORI COMPIUTI - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE	989

B.72.94.1	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE	989

B.72.96	LAVORI COMPIUTI - PANNELLI SOLARI	990

B.72.96.1	PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	990

B.72.96.3	COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO SPINTO	990

B.72.96.5	COLLETTORE SOLARE PIANO	990

B.72.96.7	TUBAZIONE SOLARE	991

B.72.96.9	ANTIGELO PREMISCELATO	992

B.72.96.11	VASO ESPANSIONE SOLARE	992

B.72.96.13	STAZIONE SOLARE	992

B.72.96.15	RACCORDERIA COLLETTORI	993

B.72.96.17	TRALICCI DI SUPPORTO	993

B.72.98	LAVORI COMPIUTI - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO	994

B.72.98.1	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE	994

B.72.98.3	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCEND. IN ALLUMINIO	994

B.72.98.5	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO A MOLLA IN ALLUMINIO	994

B.72.98.7	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO A PALETTA FLANGIATO	995

C	OPERE BENI CULTURALI	996

C.2	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SGOMBERI	996

C.2.10	LAVORI COMPIUTI - MURATURE	997

C.2.10.5	DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI	997

C.2.10.15	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE	997

C.2.10.50	DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI	998

C.2.15	LAVORI COMPIUTI - SOLAI E COPERTURE	999

C.2.15.10	RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO	999

C.2.15.20	RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO	999

C.2.15.30	RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO	999

C.2.15.50	RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO	999

C.2.15.100	RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA	1000

C.2.15.200	RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA	1000

C.2.15.220	RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA	1000

C.2.20	LAVORI COMPIUTI - INTONACI	1001

C.2.20.10	RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI	1001

C.2.20.20	RIMOZIONE DI INTONACI	1001

C.2.20.30	SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI	1001

C.2.20.40	RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA	1001

C.2.24	LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDANTI-BIOCIDI	1003

C.2.24.30	CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURARI IN PIETRAME	1003

C.2.25	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTAZIONI	1004

C.2.25.10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI	1004

C.2.25.40	RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO	1004

C.2.25.80	SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA	1004

C.2.50	LAVORI COMPIUTI - SCAVI E SGOMBERI	1005

C.2.50.10	RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO	1005

C.2.50.15	SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI	1005

C.2.50.30	PULIZIA DI PROSPETTI	1005

C.2.50.50	DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI	1005

C.4	OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI	1006

C.4.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1006

C.4.3.10	INERTI SPECIALI	1006

C.4.3.30	LEGANTI	1006

C.4.3.40	MALTE SPECIALI	1007

C.4.3.50	LATERIZI	1007

C.4.3.80	ADDITIVI E RESINE	1007

C.4.3.90	CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI	1007

C.4.3.100	BARRE PER ARMATURE	1007

C.4.3.120	ACCESSORI E MINUTERIA	1008

C.4.10	LAVORI COMPIUTI - MURATURE	1009

C.4.10.5	MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI	1009

C.4.10.10	RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI	1009

C.4.10.20	CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI	1009

C.4.10.25	CONSOLIDAMENTO  DI  PROSPETTI  IN  MURATURA	1010

C.4.10.40	INIEZIONI IN MURATURA	1010

C.4.20	LAVORI COMPIUTI - PERFORAZIONI MURATURE	1011

C.4.20.10	PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI	1011

C.4.20.20	PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA	1011

C.4.20.30	PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA	1011

C.4.30	LAVORI COMPIUTI - BARRE E TIRANTI IN ACCIAIO	1013

C.4.30.10	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA	1013

C.4.30.20	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA	1013

C.4.30.50	TESATURA DI TIRANTI	1014

C.4.40	LAVORI COMPIUTI - SOLAI IN LEGNO	1015

C.4.40.10	CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO	1015

C.4.40.20	CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI LEGNO E TUFO	1015

C.4.40.50	RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE	1015

C.4.40.60	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI	1016

C.4.40.80	ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE	1016

C.4.40.90	RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO	1016

C.4.40.100	RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI	1017

C.4.40.110	RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T	1017

C.4.50	LAVORI COMPIUTI - VOLTE	1018

C.4.50.10	CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA	1018

C.4.80	LAVORI COMPIUTI - STRUTTURE PROVVISIONALI	1019

C.4.80.10	COPERTURE PROVVISIONALI	1019

C.4.80.20	CENTINATURE	1019

C.4.80.30	PUNTELLATURE	1019

C.4.80.40	SMONTAGGIO PUNTELLATURE	1019

C.15	OPERE EDILI SPECIALISTICHE-INTONACI	1020

C.15.10	LAVORI COMPIUTI - INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME	1020

C.15.10.10	INTONACO CIVILE PER ESTERNO	1020

C.15.10.20	INTONACO GREZZO PER ESTERNO	1020

C.15.10.30	INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA	1021

C.15.10.40	INTONACO CIVILE DECORATO	1021

C.15.10.50	INTONACO CIVILE PER INTERNO	1022

C.15.10.70	SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE	1022

C.15.20	LAVORI COMPIUTI - INTEGRAZIONI E STUCCATURE	1023

C.15.20.20	INTEGRAZIONI DI INTONACO	1023

C.15.20.30	SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI	1023

C.15.20.50	STUCCATURE DI LACUNA	1023

C.15.20.80	INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA	1024

C.15.30	LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTI	1025

C.15.30.10	CONSOLIDAMENTO DI INTONACO	1025

C.18	OPERE EDILI SPECIALISTICHE - PAVIMENTAZIONI	1026

C.18.10	PAVIMENTAZIONI FREDDE INTERNE	1026

C.18.10.20	PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE	1026

C.18.10.50	PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO	1026

C.18.40	PAVIMENTAZIONI  ESTERNE	1027

C.18.40.20	PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO	1027

C.18.40.30	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO	1027

C.24	OPERE EDILI SPECIALISTICHE - RISANAMENTI	1028

C.24.10	DEUMIDIFICAZIONI	1028

C.24.10.10	BARRIERA CHIMICA	1028

C.24.20	IMPERMEABILIZZAZIONI	1029

C.24.20.10	PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI	1029

C.27	OPERE IN CARPENTERIA TRADIZIONALE IN LEGNO	1030

C.27.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1030

C.27.3.20	MANTI DI COPERTURA	1030

C.27.10	LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTO ORDITURE	1031

C.27.10.20	SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE LIGNEE	1031

C.27.10.30	SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE	1031

C.27.10.100	TAVOLATO PREIMPREGNATO	1031

C.27.20	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA	1032

C.27.20.10	COPPI VECCHI IN LATERIZIO	1032

C.27.20.20	COPPI MISTI IN LATERIZIO	1032

C.27.20.30	RIPASSO COPERTURE IN COPPI	1033

C.27.20.40	SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI  IN LATERIZIO	1033

C.27.20.50	TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERIZIO	1033

C.27.20.60	SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE	1033

C.27.20.100	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE	1033

C.27.20.200	LASTRE DI PIETRA	1034

C.27.20.300	LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA	1034

D	OPERE STRADALI	1036

D.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1039

D.5.5	AGGREGATI NATURALI	1039

D.5.5.5	SABBIA	1039

D.5.5.10	GHIAIA	1039

D.5.5.15	PIETRISCO 30 - 70	1040

D.5.5.20	PIETRAME PER DRENAGGI	1040

D.5.5.25	TOUT - VENANT	1040

D.5.5.30	STRATO DI FONDAZIONE BASE SELEZIONATO	1040

D.5.5.35	STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO	1040

D.5.6	AGGREGATI RICICLATI	1041

D.5.6.5	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI	1041

D.5.6.10	AGGREGATI RICICLATI LEGATI	1041

D.5.10	MATERIALI LAPIDEI	1042

D.5.10.11	CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1042

D.5.10.20	CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA	1042

D.5.10.31	BINDERI NORMALI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1042

D.5.10.41	BINDERI GIGANTI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1042

D.5.10.51	LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO	1042

D.5.10.61	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	1042

D.5.10.71	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	1043

D.5.10.81	SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1043

D.5.10.91	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO	1043

D.5.10.101	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO - piani di appoggio	1043

D.5.10.111	FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO	1043

D.5.10.121	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1043

D.5.10.131	COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE	1044

D.5.10.141	MASSELLI IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE	1044

D.5.10.151	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 5	1044

D.5.10.161	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 6	1044

D.5.10.171	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 7	1044

D.5.10.181	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8	1044

D.5.10.191	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10	1045

D.5.10.201	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12	1045

D.5.10.211	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15	1045

D.5.10.221	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE	1045

D.5.10.231	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	1045

D.5.10.241	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1046

D.5.10.251	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1046

D.5.10.261	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor.	1046

D.5.10.271	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE fissa	1046

D.5.10.281	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.	1046

D.5.10.291	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa	1047

D.5.10.510	MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA	1047

D.5.10.520	SASSI GREZZI IN CALCARE	1047

D.5.10.530	MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25	1047

D.5.10.540	COPERTINA BUGNATA IN CALCARE	1047

D.5.10.710	SASSI GREZZI IN GRANITO	1047

D.5.10.720	MASSELLI IN GRANITO, SPESSORE cm 20 - 25	1048

D.5.10.730	COPERTINA BUGNATA IN GRANITO	1048

D.5.10.740	CUBETTI IN GRANITO	1048

D.5.10.750	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO	1048

D.5.10.760	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO FINO A cm 50	1048

D.5.10.770	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 50 A 300	1049

D.5.10.780	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 300 A 500	1049

D.5.10.790	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 500 A 1000	1049

D.5.10.800	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO OLTRE cm 1000	1050

D.5.10.810	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI	1050

D.5.10.820	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI	1051

D.5.10.830	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SULLA COSTA PER cm 20	1051

D.5.10.840	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO	1052

D.5.10.850	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO	1052

D.5.10.860	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE	1053

D.5.10.870	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO	1053

D.5.10.880	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE	1053

D.5.10.890	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10	1053

D.5.10.900	PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO	1053

D.5.10.910	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO	1053

D.5.10.920	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO	1054

D.5.10.930	MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO	1054

D.5.10.940	FACCIAVISTA IN GRANITO	1054

D.5.15	MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ED INTONACI - CALCESTRUZZI	1055

D.5.15.4	CEMENTI GRIGI STANDARD	1055

D.5.15.9	CEMENTI GRIGI FERRICI	1055

D.5.15.14	CEMENTI BIANCHI	1055

D.5.15.19	CEMENTI PER APPLICAZIONI SPECIALI	1055

D.5.15.21	CALCI IDRAULICHE NATURALI	1056

D.5.15.25	MALTE	1056

D.5.15.30	INTONACI CALCE-CEMENTO	1056

D.5.15.35	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325	1056

D.5.15.36	CALCESTRUZZI STRUTTURALI	1056

D.5.15.37	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA	1057

D.5.15.38	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE	1057

D.5.15.39	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI	1057

D.5.15.45	PREMISCELATI AL QUARZO	1057

D.5.15.55	FIBRE METALLICHE	1057

D.5.15.65	SIGILLANTI	1058

D.5.15.70	ADDITIVI IPER - SUPER FLUIDIFICANTI	1058

D.5.15.75	ADDITIVI POLIFUNZIONALI	1059

D.5.15.80	ADDITIVI FLUIDIFICANTI	1060

D.5.15.85	ADDITIVI ACCELERANTI	1060

D.5.15.90	ADDITIVI AERANTI	1060

D.5.15.95	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA	1061

D.5.15.100	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI	1061

D.5.15.105	ADDITIVI RITARDANTI	1061

D.5.15.110	ADDITIVI ANTIEVAPORANTI	1061

D.5.15.115	DISARMANTI	1061

D.5.15.120	ADDITIVI DIVERSIFICATI	1062

D.5.15.125	SILICATI	1062

D.5.20	MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI	1063

D.5.20.10	BITUMI	1063

D.5.20.20	EMULSIONI	1063

D.5.20.30	ADDITIVI	1063

D.5.20.110	SABBIA CALCAREA	1063

D.5.20.120	SABBIA FINE CALCAREA	1063

D.5.20.130	GRANIGLIA CALCAREA	1063

D.5.20.140	PIETRISCHETTO CALCAREO	1063

D.5.20.210	SABBIA PORFIRICA	1063

D.5.20.220	GRANIGLIA PORFIRICA	1064

D.5.20.230	PIETRISCHETTO PORFIRICO	1064

D.5.21	CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO	1065

D.5.21.5	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO DI BASE	1065

D.5.21.10	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO DI COLLEGAMENTO	1065

D.5.21.15	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO UNICO TIPO "E"	1065

D.5.21.20	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D' USURA TIPO " C "	1066

D.5.21.25	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D' USURA TIPO " D "	1066

D.5.21.30	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D' USURA TIPO "D" MOD.	1066

D.5.21.35	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO ANTISDRUCCIOLO "ASD"	1066

D.5.21.40	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO "SMA" (SPLITTMASTIXASPHALT)	1066

D.5.21.45	MALTA BITUMINOSA	1067

D.5.22	CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO	1068

D.5.22.50	CONGLOMERATO A FREDDO	1068

D.5.25	LATERIZI	1069

D.5.25.5	MATTONI	1069

D.5.25.10	TAVELLE	1069

D.5.25.15	TAVELLONI	1069

D.5.30	LEGNAMI	1070

D.5.30.5	TAVOLE	1070

D.5.30.10	PANNELLI	1070

D.5.30.15	FOGLI	1070

D.5.30.20	TAVOLAME DI PIOPPO	1070

D.5.30.25	TRAVI	1070

D.5.30.30	LISTELLI	1070

D.5.30.35	TONDAME	1070

D.5.30.70	PALERIA	1071

D.5.35	MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO	1072

D.5.35.10	CORDONATE	1072

D.5.35.15	BORDURE	1072

D.5.35.20	CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE	1072

D.5.35.25	CANALETTE AD EMBRICE	1072

D.5.35.30	CIPPI DI CONFINE IN CLS	1072

D.5.35.35	PLINTI PER RECINZIONI	1072

D.5.35.40	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE	1072

D.5.35.50	TUBI IN CEMENTO NON ARMATO	1072

D.5.35.55	TUBI IN CEMENTO CON ANELLI DI TENUTA	1073

D.5.35.60	MEZZI TUBI A BASE PIANA	1073

D.5.35.70	CONDOTTE OVOIDALI	1073

D.5.35.75	CADITOIE STRADALI	1073

D.5.35.80	ELEMENTO DI BASE PER POZZETTI RETTANGOLARI IN CLS	1073

D.5.35.85	ELEMENTO INTERMEDI DI PROLUNGA	1074

D.5.35.90	COPERCHIO IN CEMENTO ARMATO	1074

D.5.40	STRUTTURE IN CLS, PREF., IMPALCATI, TRAVI GIUNTI E APPOGGI PONTI	1075

D.5.40.5	DOPPIE LASTRE CON SCARPA E PARAMENTO ESTERNO RIVESTITO	1075

D.5.40.10	COPERTINA RIVESTITA IN PIETRA	1075

D.5.40.15	DOPPIE LASTRE CON SCARPA ESTERNA	1075

D.5.40.20	DOPPIE LASTRE PARALLELE	1075

D.5.40.502	TRAVI IN C.A.P. PER PONTI	1075

D.5.45	MATERIALI FERROSI	1076

D.5.45.10	CHIODERIA	1076

D.5.45.40	ELETTRODI	1076

D.5.45.110	FILO DI FERRO	1076

D.5.45.210	DISTANZIATORI METALLICI	1076

D.5.45.500	GRIGLIATI ELETTROSALDATI CALPESTABILI	1076

D.5.45.505	GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAMIONABILI	1076

D.5.45.1030	ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO	1076

D.5.45.1040	RETE ELETTROSALDATA	1077

D.5.45.1510	FILI IN ACCIAIO PER C.A.P.	1077

D.5.45.1520	TRECCE IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P.	1077

D.5.45.1530	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P.	1077

D.5.45.1540	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P.	1077

D.5.45.2010	GABBIONI IN RETE METALLICA	1077

D.5.45.3010	RETI PLASTICATE PER RECINZIONI	1077

D.5.45.3020	PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI	1077

D.5.45.3030	TENDIFILO PER RECINZIONI	1078

D.5.45.5010	LAMIERE	1078

D.5.45.5030	LAMINATI MERCANTILI	1078

D.5.45.5040	TRAVI IN ACCIAIO	1078

D.5.45.6010	TUBI SENZA SALDATURA - TAM	1078

D.5.45.7010	CONDOTTE ONDULATE A GIUNTO BULLONATO	1078

D.5.45.7110	TUBI ZINCATI FORATI PER DRENAGGI	1078

D.5.50	MATERIALI PLASTICI	1079

D.5.50.5	TUBI IN PVC, LEGGERI	1079

D.5.50.6	TUBI IN PVCFESSURATO TRASVERSALMENTE	1079

D.5.50.10	TUBI IN PVC TIPO 303/1 PER ACQUE DI SCARICO	1079

D.5.50.15	TUBI IN PVC TIPO 303/2 PER ACQUE DI SCARICO	1079

D.5.50.20	ANELLI DI GOMMA PER TUBI IN PVC	1079

D.5.50.25	COLLANTI E LUBRIFICANTI PER TUBI IN PVC	1080

D.5.50.105	TUBI IN POLIETILENE HDPE	1080

D.5.50.110	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE (HDPE)	1080

D.5.50.111	TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)	1080

D.5.50.115	TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE	1081

D.5.50.120	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE	1081

D.5.50.205	TUBI IN PE-AD CORRUGATI	1081

D.5.50.1005	TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1081

D.5.50.1010	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1082

D.5.55	BARRIERE DI SICUREZZA E PANNELLI DI PROTEZIONE	1084

D.5.55.490	CATADIOTTRI	1084

D.5.55.510	BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE - in acciaio	1084

D.5.55.520	BARRIERE STRADALI BORDO PONTE - in acciaio	1084

D.5.55.530	BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO - in acciaio	1084

D.5.55.610	BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE - mista legno acciaio	1084

D.5.55.620	BARRIERE STRADALI BORDO PONTE - mista legno acciaio	1085

D.5.55.630	BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio	1085

D.5.55.640	BARRIERE STRADALI PEZZO TERMINALE SOSPESO - mista legno acciaio	1085

D.5.55.650	CORRIMANO - mista legno acciaio	1085

D.5.55.2010	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI	1085

D.5.55.2020	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 CON 3 FORI PER PARAPETTO TUBOLARE	1085

D.5.55.2030	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235	1085

D.5.55.2040	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275	1086

D.5.55.2050	TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI	1086

D.5.55.3010	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235	1086

D.5.55.3020	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275	1086

D.5.60	SEGNALETICA VERTICALE	1087

D.5.60.10	SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO	1087

D.5.60.11	SOSTEGNO TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO AD Y	1087

D.5.60.20	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA	1087

D.5.60.30	SACCHETTI DI APPESANTIMENTO	1087

D.5.60.510	PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)	1087

D.5.60.530	PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)	1088

D.5.60.550	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO	1088

D.5.60.570	PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)	1088

D.5.60.590	PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)	1088

D.5.60.610	SEGNALE COMPOSITO	1088

D.5.60.1010	SEGNALI DI PERICOLO	1089

D.5.60.1030	CROCE DI S. ANDREA	1089

D.5.60.1040	DOPPIA CROCE S. ANDREA	1089

D.5.60.1050	PANNELLI DISTANZIOMETRICI	1089

D.5.60.1510	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI	1089

D.5.60.1530	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP	1089

D.5.60.1540	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI	1089

D.5.60.1560	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI	1090

D.5.60.2010	SEGNALI DI DIVIETO	1090

D.5.60.2030	SEGNALI DI PARCHEGGIO	1090

D.5.60.2050	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO	1090

D.5.60.2510	SEGNALI DI OBBLIGO	1091

D.5.60.3010	SIMBOLI	1091

D.5.60.3020	SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE	1091

D.5.60.3030	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI	1091

D.5.60.3040	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI	1091

D.5.60.3050	SEGNALI DI DIREZIONE	1091

D.5.60.3510	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA	1091

D.5.60.3530	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA	1092

D.5.60.3550	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA	1092

D.5.60.3570	SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA	1092

D.5.60.3580	SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA	1092

D.5.60.3590	SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE	1092

D.5.60.3600	SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE	1093

D.5.60.3610	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE	1093

D.5.60.3630	SEGNALI DI CONFERMA	1093

D.5.60.3640	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO	1093

D.5.60.3660	SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI	1093

D.5.60.3670	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA	1094

D.5.60.4010	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA	1094

D.5.60.4030	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA	1094

D.5.60.4040	SEGNALE DI PIAZZOLA	1094

D.5.60.4060	SEGNALE DI TRANSITABILITA'	1094

D.5.60.4070	PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'	1094

D.5.60.4510	SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE	1095

D.5.60.4520	SENSO UNICO PARALLELO	1095

D.5.60.4540	SENSO UNICO FRONTALE	1095

D.5.60.4560	PREAVVISO DI DEVIAZIONE	1095

D.5.60.5010	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI	1095

D.5.60.5030	SEGNALI INDICAZIONE TAXI	1095

D.5.60.5040	SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO	1096

D.5.60.5050	SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA	1096

D.5.60.5510	TABELLA LAVORI	1096

D.5.60.5520	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE	1096

D.5.60.5530	SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)	1096

D.5.60.5540	SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)	1096

D.5.60.5550	BARRIERA NORMALE	1096

D.5.60.5560	BARRIERA DIREZIONALE	1097

D.5.60.5580	PALETTO DI DELIMITAZIONE	1097

D.5.60.5590	DELINEATORI MODULARI DI CURVA	1097

D.5.60.5600	CONO	1097

D.5.60.5610	DELINEATORE FLESSIBILE	1097

D.5.60.5620	BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI	1097

D.5.60.5630	PALETTA DA MOVIERI	1097

D.5.60.5640	TEMPORANEO DI DEVIAZIONE	1098

D.5.60.5650	TEMPORANEO DI DIREZIONE	1098

D.5.60.6010	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE	1098

D.5.60.6020	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE	1098

D.5.60.6030	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE	1098

D.5.60.6040	DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE	1098

D.5.60.6050	DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"	1098

D.5.60.6060	DELINEATORE MODULARE DI CURVA	1099

D.5.60.6080	DELINEATORE OSTACOLO	1099

D.5.60.6090	INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE	1099

D.5.65	SEGNALETICA ORIZZONTALE	1100

D.5.65.10	VERNICI RIFRANGENTI	1100

D.5.65.20	VERNICI NORMALI	1100

D.5.65.30	DILUENTE	1100

D.5.70	FELTRI, TESSILI, GEOTESSILI E GEORETI	1101

D.5.70.1	TELO GEOTESSILE	1101

D.5.75	MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI	1102

D.5.75.10	EMULSIONI	1102

D.5.75.20	FELTRI BITUMATI	1102

D.5.75.30	GUAINE BITUMINOSE	1102

D.5.75.40	SCHERMO BITUMINOSO	1102

D.5.75.9010	TELO CON BENTONITE DI SODIO	1102

D.5.80	RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1103

D.5.80.5	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1103

D.5.80.10	TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1103

D.5.90	MATERIALI PER OPERE IN VERDE	1105

D.5.90.15	TERRA VEGETALE	1105

D.11	OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO	1106

D.11.5	DEMOLIZIONI	1106

D.11.5.10	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE	1106

D.11.5.20	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	1107

D.11.5.31	SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA	1107

D.11.5.110	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	1107

D.11.5.120	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE	1108

D.11.5.130	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE	1108

D.11.5.140	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	1109

D.11.5.150	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	1109

D.11.5.160	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE	1109

D.11.5.165	FRESATURA PER RACCORDO CON PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	1109

D.11.5.210	RAVVIVATURA CON IDROLANCIA	1110

D.11.5.220	RASCHIATURA OPERE D'ARTE	1110

D.11.5.230	MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE	1110

D.11.5.240	BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA	1110

D.11.10	SBANCAMENTI E SCAVI	1111

D.11.10.10	SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO	1111

D.11.10.20	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI	1111

D.11.10.40	ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA	1112

D.11.10.50	PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA	1112

D.11.10.60	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO	1112

D.11.10.65	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO VIBRANTE	1113

D.11.10.70	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO	1113

D.11.10.110	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO	1114

D.11.10.120	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA	1115

D.11.10.150	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m1,50	1116

D.11.10.160	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m2,00	1116

D.11.10.170	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50	1117

D.11.10.180	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00	1118

D.11.10.190	SOVRAPREZZO A SCAVO FOND. A SEZIONE OBBLIGATA PER PROF. > m 2,00	1119

D.11.10.200	ARMATURA PARETI DI SCAVO	1119

D.11.10.210	SOVRAPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA	1119

D.11.10.310	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20	1119

D.11.10.320	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80	1119

D.11.10.330	MAGGIORAZIONE % AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO	1120

D.11.10.410	LAVORAZIONE DEL LEGNAME	1120

D.11.15	FORMAZIONE DI RILEVATI	1121

D.11.15.10	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI	1121

D.11.15.20	SISTEMAZIONE IN RILEVATO	1121

D.11.15.30	SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE	1121

D.11.15.110	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI NATURALI	1121

D.11.15.111	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI RICICLATI	1121

D.11.15.115	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALI RICICLATI	1122

D.11.15.120	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO	1122

D.11.15.130	MATERIALI NATURALI PER STRATI ACCESSORI	1122

D.11.15.140	MATERIALI RICICLATI PER STRATI ACCESSORI	1122

D.11.15.150	STRATO ANTICONTAMINANTE	1123

D.11.15.160	STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO	1123

D.11.15.220	ARMATURA DEL CORPO STRADALE	1123

D.11.15.310	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE	1123

D.11.15.510	MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS	1123

D.11.15.520	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE	1124

D.11.15.525	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE	1125

D.11.15.530	MURO IN TERRENO ARMATO	1127

D.12	OPERE D'ARTE IN TERRA - IN GALLERIA	1129

D.12.10	SCAVI	1129

D.12.10.10	SCAVO IN SOTTERRANEO	1129

D.12.10.20	SCAVO IN SOTTERRANEO CON CLS A PRESSIONE	1131

D.12.10.30	SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE	1131

D.12.10.40	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE	1131

D.12.10.50	SCAVO SENZA ESPLOSIVO	1131

D.12.10.60	CARICHE CONTROLLATE	1131

D.12.10.70	MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO	1131

D.12.10.110	PRESENZA ACQUA	1132

D.12.10.210	COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO	1132

D.21	OPERE D'ARTE STRUTTURALI - ALL'APERTO	1133

D.21.5	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.	1134

D.21.5.10	CONGLOMERATO CEMENTIZIO	1134

D.21.5.20	MURATURA IN PIETRAME E MALTA	1134

D.21.5.30	SELCIATONE CON PIETRAME	1134

D.21.5.40	RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI	1134

D.21.5.50	RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO	1135

D.21.5.60	RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI	1135

D.21.5.70	SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS	1135

D.21.5.100	MAGRONE	1136

D.21.5.410	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE	1136

D.21.5.415	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE	1136

D.21.5.420	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE	1137

D.21.5.430	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN C.A.	1137

D.21.5.440	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA	1137

D.21.5.450	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE	1138

D.21.5.460	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI	1138

D.21.5.470	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI	1138

D.21.5.475	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA	1138

D.21.5.480	INTONACO LISCIO DI CEMENTO	1139

D.21.5.510	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.	1139

D.21.5.515	CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.	1139

D.21.5.520	SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA	1139

D.21.5.530	CASSERATURA CURVA	1140

D.21.5.540	CASSEFORME A PERDERE	1140

D.21.5.710	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO	1140

D.21.5.720	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA	1140

D.21.5.730	FILO IN ACCIAIO	1140

D.21.5.830	TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO	1140

D.21.5.840	ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO	1140

D.21.10	IMPALCATI ED ACCESSORI	1142

D.21.10.10	IMPALCATO PER PONTI	1142

D.21.10.20	IMPALCATO A SOLETTONE PIENO	1143

D.21.10.110	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO	1143

D.21.10.120	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO	1143

D.21.10.210	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO	1143

D.21.10.220	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA	1143

D.21.15	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE IN C.A.  E  C.A.PRECOMPRESSO	1145

D.21.15.10	CORDOLO PERIMETRALE DI cm 25/30 H=30	1145

D.21.15.20	CORDOLO PERIMETRALE DI cm 22/25 H=25	1145

D.21.15.110	RIPRISTINO SCARICHI	1145

D.21.15.210	MALTA ADESIVA BICOMPONENTE	1146

D.21.15.220	RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE	1146

D.21.15.230	VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE	1146

D.21.15.310	PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE	1146

D.21.15.320	ACCIAIO INOX IN BARRE	1146

D.21.15.410	SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI	1147

D.22	OPERE D'ARTE STRUTTURALI - IN GALLERIA	1148

D.22.5	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.	1149

D.22.5.5	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN C.A.	1149

D.22.5.10	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA	1149

D.22.5.15	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE	1149

D.22.5.20	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI	1150

D.22.10	CENTINATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO	1151

D.22.10.10	FORNITURA E POSA DI ARMATURA CENTINATA	1151

D.22.10.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALETTE METALLICHE	1151

D.22.10.30	FORNITURA E POSA DI ARMATURE METALLICHE RETICOLARI	1151

D.22.10.110	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO	1151

D.22.10.120	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE D'ACCIAIO	1151

D.22.15	CASSEFORMI	1152

D.22.15.10	CASSEFORME	1152

D.22.15.20	CASSEFORME CON R < 100 M.	1152

D.22.15.610	CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI	1152

D.22.15.620	CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE	1152

D.22.15.630	CASSERATURA CURVA PER GALLERIE ARTIFICIALI	1152

D.22.20	CONGLOMERATI CEMENTIZI PER RIVESTIMENTI	1153

D.22.20.10	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm²	1153

D.22.20.20	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm²	1153

D.22.20.30	ADDITIVAZIONE CON FIBRE METALLICHE	1153

D.22.20.110	CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO	1153

D.22.20.120	CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI	1154

D.22.20.130	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE	1154

D.22.20.140	CONGLOMERATO PER COLMARE CAVITA'DA CEDIM. E FRANE	1154

D.31	OPERE D'ARTE IDRAULICHE - ALL'APERTO	1155

D.31.5	IMPERMEABILIZZAZIONI	1155

D.31.5.10	SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE	1155

D.31.5.20	CAPPA IN ASFALTO SINTETICO	1155

D.31.5.110	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA	1155

D.31.5.120	DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA	1156

D.31.5.210	IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO	1156

D.31.5.310	IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE	1156

D.31.5.320	IMPERMEABILIZZAZ. CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO	1156

D.31.5.410	IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA	1157

D.31.5.420	GIUNTI WATERSTOP	1157

D.31.10	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI	1158

D.31.10.10	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00	1158

D.31.10.20	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00	1158

D.31.10.30	SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00	1158

D.31.10.40	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO	1158

D.31.10.50	DRENAGGI CORTICALI	1158

D.31.10.110	PLATEA SOTTO I DRENI	1158

D.31.10.120	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI	1159

D.31.10.130	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI	1159

D.31.10.210	CANALETTA CON MEZZI TUBI	1159

D.31.10.220	CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA	1159

D.31.10.310	TUBI IN LAMIERA	1159

D.31.10.320	MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO	1160

D.31.10.400	TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI	1160

D.31.10.410	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO	1160

D.31.10.420	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO	1161

D.31.10.430	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO	1161

D.31.10.440	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO	1161

D.31.10.510	POZZETTI GETTATI IN OPERA	1162

D.31.10.520	CANNA PER POZZETTI	1162

D.31.10.610	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC	1162

D.32	OPERE D'ARTE IDRAULICHE - IN GALLERIA	1163

D.32.5	IMPERMABILIZZAZIONI E DRENAGGI	1163

D.32.5.10	CANNULE MICROFESSURATE	1163

D.32.5.20	FORNITURA E POSA DI CANALETTA FORATA IN PVC	1163

D.32.5.30	TUBAZIONI DI DRENAGGIO (PVC)	1163

D.32.5.35	TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)	1164

D.32.5.110	IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC	1164

D.32.5.120	IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO	1165

D.32.5.210	TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA	1165

D.32.5.220	TUBI CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO	1165

D.32.5.310	DRENAGGIO CON PIETRAME	1165

D.32.5.320	DRENAGGIO CON MISTO DI FIUME	1165

D.41	OPERE PROVVISIONALI E DI DIFESA - ALL'APERTO	1166

D.41.5	OPERE PROVVISIONALI	1166

D.41.5.10	IMPIANTO CANTIERE	1166

D.41.5.20	PALANCOLE METALLICHE	1166

D.41.5.30	SOVRAPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO	1166

D.41.5.110	DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO	1167

D.41.5.120	SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.	1167

D.41.5.130	DEMOL. TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA	1167

D.41.5.140	SOVRAPPREZZI AI DIAFRAMMI PER LAVOR. PARTICOLARI	1167

D.41.5.150	TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI	1167

D.41.10	PALI, MICROPALI E TIRANTI	1169

D.41.10.10	IMPIANTO CANTIERE	1169

D.41.10.20	PALI PILOTI CILINDRICI DN 330	1169

D.41.10.30	PALI PILOTI CILINDRICI DN 400	1169

D.41.10.40	PALI PILOTI CILINDRICI DN 500	1170

D.41.10.50	PALI PILOTI TRONCOCONICI	1170

D.41.10.60	PALI PILOTI ESAGONALI C.A.P.	1170

D.41.10.70	BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA	1171

D.41.10.80	PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO	1171

D.41.10.90	SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO	1171

D.41.10.100	SOVRAPPREZZI AL PALI IN C.A. IN OPERA	1171

D.41.10.110	PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO	1171

D.41.10.120	PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI	1172

D.41.10.130	SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO	1172

D.41.10.140	SOVRAPPREZZI AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'	1172

D.41.10.210	PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)	1172

D.41.10.220	COMPENSO PER MICROPALI IN ZONA DISAGIATA	1173

D.41.10.230	RIVESTIMENTO PROVVISORIO	1173

D.41.10.240	ARMATURA DEI MICROPALI	1173

D.41.10.250	INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO	1173

D.41.10.260	INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI	1174

D.41.10.270	VALVOLA INIETTATA	1174

D.41.10.310	ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA FLUENTE	1174

D.41.10.320	LAMIERINO DI ACCIAIO	1174

D.41.10.330	TRATTAMENTO TESTA PALI	1174

D.41.10.340	PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE	1174

D.41.10.350	CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA	1175

D.41.10.360	CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO	1175

D.41.10.410	PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125	1175

D.41.10.420	PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA	1175

D.41.10.430	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE	1176

D.41.10.440	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE	1177

D.41.10.450	INIEZIONI PER TIRANTI	1178

D.41.10.460	ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI	1178

D.41.10.470	MALTA PREMISCELATA	1178

D.41.10.480	RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO	1178

D.41.15	CONSOLIDAMENTO TERRENI	1179

D.41.15.10	IMPIANTO CANTIERE	1179

D.41.15.20	COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)	1179

D.41.15.30	SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO	1179

D.41.15.40	CONSUMO DI CEMENTO R 325	1179

D.41.15.50	PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO	1179

D.41.15.60	TUBI DI ACCIAIO DI ARMATURA	1180

D.41.15.110	COLONNE DI GHIAIA	1180

D.41.15.120	ASSORBIMENTO INERTE > A 0,6 m³/m	1180

D.41.15.210	PERFORAZIONE AD ASSE VERTICALE ALL'APERTO	1180

D.41.15.220	RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO	1180

D.41.15.230	TUBI IN P.V.C. VALVOLATI	1180

D.41.15.310	INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI	1180

D.41.15.320	INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO	1181

D.41.15.330	VALVOLA INIETTATA	1181

D.41.15.410	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20	1181

D.41.15.420	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30	1181

D.41.15.430	RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI	1182

D.41.15.500	GABBIONATE	1182

D.42	OPERE PROVVISIONALI E DI DIFESA - IN GALLERIA	1183

D.42.10	PERFORAZIONI, ARMATURE, INIEZIONI, TIRANTI ECC...	1183

D.42.10.10	PERFORAZIONI NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE	1183

D.42.10.20	ARMATURA CON TUBI ACCIAIO Fe510	1183

D.42.10.30	ARMATURA PORTANTE	1183

D.42.10.40	ARMATURA IN BARRE	1184

D.42.10.110	TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE	1184

D.42.10.210	INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA	1184

D.42.10.220	INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA	1184

D.42.10.230	VALVOLA	1184

D.42.10.310	COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO	1184

D.51	OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO	1186

D.51.5	LAVORI VARI	1186

D.51.5.5	CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per manutenzione)	1186

D.51.5.10	CORDONATE	1186

D.51.5.20	CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO	1187

D.51.5.110	CANALETTE AD EMBRICE	1187

D.51.5.120	ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE	1187

D.51.5.130	LASTRE PIANE	1187

D.51.5.220	GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA	1187

D.51.5.230	GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO	1188

D.51.5.240	GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME	1188

D.51.5.410	RECINZIONE SU MANUFATTI	1188

D.51.5.420	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI	1189

D.51.5.510	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE	1189

D.51.5.610	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE	1189

D.51.10	MANUFATTI FERROSI E LEGHE	1190

D.51.10.10	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO	1190

D.51.10.20	POSA DI MANUFATTI IN FERRO	1190

D.51.10.111	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA	1190

D.51.10.121	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO	1190

D.51.10.131	POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA - CEMENTO	1190

D.51.10.141	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA	1190

D.51.20	OPERE IN VERDE	1191

D.51.20.10	TERRA VEGETALE VAGLIATA	1191

D.51.20.50	SISTEMAZIONE AIUOLE	1191

D.51.20.110	PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE	1191

D.51.20.120	PIANTINE ERBACEE	1191

D.51.20.130	PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE	1191

D.51.20.140	PIANTINE ARBUSTIVE	1191

D.51.20.210	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA	1192

D.51.20.220	SEMINA DI MISCUGLIO	1192

D.51.20.230	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE	1192

D.51.20.240	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE	1192

D.51.20.250	RIVESTIMENTO NERO VERDE	1192

D.51.20.310	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE	1192

D.51.20.410	FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE	1193

D.51.20.420	VIMINATE O SERRETTE	1193

D.51.25	PREPARAZIONE FONDAZIONE STRADALE	1194

D.51.25.20	RACCORDO A STRADE ESISTENTI	1194

D.51.25.110	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI	1194

D.51.25.115	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI RICICLATI NON LEGATI	1194

D.51.25.116	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI RICICLATI LEGATI	1194

D.51.25.120	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE	1195

D.51.25.121	FINITURA SUPERFICIALE - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1195

D.51.30	PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	1196

D.51.30.1	PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE	1196

D.51.30.5	MANO DI IMPREGNAZIONE CON BITUME NORMALE	1196

D.51.30.15	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE	1196

D.51.30.25	MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	1196

D.51.30.35	GRANIGLIATURA	1196

D.51.30.115	STRATO DI BASE A CALDO	1196

D.51.30.116	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RICILATO A FREDDO	1197

D.51.30.125	BINDER	1197

D.51.30.126	BINDER - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1197

D.51.30.135	STRATO UNICO TIPO "E"	1198

D.51.30.136	STRATO UNICO TIPO "E" - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1198

D.51.30.145	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE	1198

D.51.30.215	MANTO D'USURA TIPO "C"	1199

D.51.30.216	MANTO D'USURA TIPO "C" - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1199

D.51.30.225	MANTO D'USURA TIPO "D"	1199

D.51.30.226	MANTO D'USURA TIPO "D" - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1200

D.51.30.230	MANTO D'USURA TIPO "D" MOD.	1200

D.51.30.231	MANTO D'USURA TIPO "D" MOD. - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1200

D.51.30.315	PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO	1201

D.51.30.316	PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE	1201

D.51.30.325	PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIX ASPHALT)	1201

D.51.30.326	PAVIMENTAZIONE SMA - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE ECC..	1201

D.51.30.410	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO	1202

D.51.30.9010	SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI	1202

D.51.30.9020	SOVRAPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE	1202

D.51.30.9030	SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE	1202

D.51.35	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA	1203

D.51.35.10	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS	1203

D.51.35.111	POSA CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO	1203

D.51.35.121	FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO	1203

D.51.35.130	SOVRAPPREZZO AI CUBETTI IN PORFIDO	1204

D.51.35.211	PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO	1204

D.51.35.221	BINDERI DEL TRENTINO	1204

D.51.35.311	CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10	1204

D.51.35.321	CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12	1204

D.51.35.331	CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15	1205

D.51.35.411	PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1205

D.51.35.421	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO	1205

D.51.50	BARRIERE STRADALI - LAVORAZIONI ACCESSORIE	1206

D.51.50.1	DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA	1206

D.51.50.3	SOVRAPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA	1206

D.51.50.610	FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA	1206

D.51.50.620	FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA	1206

D.51.50.630	FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA	1206

D.51.55	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	1207

D.51.55.10	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE	1207

D.51.55.20	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE	1207

D.51.55.30	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO	1207

D.51.55.110	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE	1207

D.51.55.120	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE	1208

D.51.55.130	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO	1208

D.51.55.510	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00	1208

D.51.55.520	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00	1209

D.51.55.530	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00	1209

D.51.55.550	SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE	1209

D.51.55.600	F. e P.O. ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO	1209

D.51.60	BARRIERE IN LEGNO AD ANIMA IN ACCIAIO	1210

D.51.60.10	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo laterale	1210

D.51.60.20	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo ponte	1210

D.51.60.30	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - p. sp. iniziale	1210

D.51.60.40	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - term. sospeso	1210

D.51.60.50	POSA IN OP. DI CORRIMANO IN LEGNO ED AN. IN AC.	1210

D.51.60.110	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo laterale	1210

D.51.60.120	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo ponte	1211

D.51.60.130	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - p. sp. iniziale	1211

D.51.60.140	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - term. sospeso	1211

D.51.60.150	F.P.OP. DI CORRIMANO IN LEGNO ED AN. IN AC.	1211

D.51.65	BARRIERE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZZIONATO	1212

D.51.65.10	BARRIERA CENTRALE IN CLS	1212

D.51.65.20	BARRIERA LATERALE IN CLS	1212

D.51.65.30	BARRIERA IN CLS RIBASSATA	1212

D.51.80	SEGNALETICA ORIZZONTALE	1213

D.51.80.10	STRISCE di cm 12	1213

D.51.80.20	STRISCE di cm 15	1213

D.51.80.30	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE	1213

D.51.80.40	STOP di m 2,12 x 4,00	1213

D.51.80.50	STOP di m 1,60 x 2,09	1213

D.51.80.60	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 50 e h cm 70	1213

D.51.80.70	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e h cm 60	1213

D.51.80.80	TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 2,00 e h m 6,00	1214

D.51.80.90	TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 1,00 e h m 2,00	1214

D.51.80.100	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 7,50	1214

D.51.80.110	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00	1214

D.51.80.120	FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 7,50	1214

D.51.80.130	FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00	1214

D.51.80.140	LETTERE ALFABETICHE	1214

D.51.80.150	STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI	1214

D.51.85	SEGNALETICA VERTICALE	1216

D.51.85.10	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI	1216

D.51.85.20	MONTAGGIO DI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI	1216

D.61	IMPIANTI - ALL'APERTO	1217

D.61.5	RETI DI TELECOMUNICAZIONE	1217

D.61.5.10	DOPPIO TRITUBO SU STRADA CON PAVIM. IN CLB - Prof m 1.20	1217

D.61.5.15	DOPPIO TRITUBO FUORI DALLA STRADA O SU PODERALE - Prof m 1.00	1218

D.61.5.20	DOPPIO TRITUBO SU STRADA CON PAVIM. IN CLB - Prof m 0.50	1219

D.61.5.30	SOVRAPPREZZO PER LAVORI IN AMBITO URBANO	1220

D.61.5.40	DOPPIO TRITUBO SU STRADA IN CUBETTI DI PORFIDO	1221

D.61.5.50	DOPPIO TRITUBO SU RILEVATO STRADALE IN FASE DI REALIZZAZIONE	1222

D.61.5.60	DOPPIO TRITUBO ALL'INTERNO DI SCAVI GIÀ APERTI	1223

D.61.5.70	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE PER FORNITURA  POSA TRITUBO RETI TELEC.	1223

D.61.5.80	SCAVO MINITRINCEA RIPRIST. PAVIMENT CLB largh. 1,00 m.	1223

D.61.5.90	SCAVO MINITRINCEA SENZA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	1225

D.61.5.100	SCAVO MINITRINCEA RIPRIST. PAVIM. CLB largh. 12 cm.	1226

D.61.5.110	SCAVO A SEZIONE MEDIANTE TRENCHER AL DI FUORI DELLA SEDE STRADALE	1227

D.61.5.120	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE PER FORNITURA E POSA TUBO RETI TELEC.	1228

D.61.5.130	SCAVO MICROTRINCEA SENZA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	1228

D.61.5.140	SCAVO MICROTRINCEA CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	1230

D.61.5.150	SCAVO MICROTUBI 30 cm x 40 cm CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE C.B.	1232

D.61.5.160	SCAVO MICROTUBI 30 cm x 40 cm SU PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO	1234

D.61.5.170	SCAVO MICROTUBI 30cm x 70 cm FUORI DELLA SEDE STRADALE O PODERALE	1236

D.61.5.180	FORNITURA E POSA IN OPERA MONOTUBI ALL'INTERNO OPERE PREDISPOSTE	1238

D.61.5.190	INFILAGGIO CORDINO DI NYLON IN CAVIDOTTI PRECEDENTEMENTE POSATI	1238

D.61.5.200	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS	1239

D.61.5.300	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX	1239

E	OPERE IGIENICO-SANITARIE	1240

E.1	FOGNATURE	1240

E.1.3	MATERIALI A PIE' D' OPERA	1240

E.1.3.5	SABBIA	1240

E.1.3.7	SABBIA RICICLATA	1240

E.1.3.10	GHIAIA	1240

E.1.3.11	GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI	1240

E.1.3.15	PIETRISCO DI FRANTOIO mm 30-70	1240

E.1.3.20	PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)	1241

E.1.3.25	CONCIME	1241

E.1.3.30	TERRA VEGETALE	1241

E.1.3.35	SEMENTI	1241

E.1.3.40	PIETRAME	1241

E.1.3.45	CEMENTO "325"	1241

E.1.3.50	CEMENTO "425"	1241

E.1.3.55	CEMENTO FRANCESE	1241

E.1.3.60	ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO	1241

E.1.3.65	CALCE IDRAULICA	1241

E.1.3.70	EMULSIONE BITUMINOSA	1242

E.1.3.75	BITUME	1242

E.1.3.80	CALCESTRUZZO	1242

E.1.3.85	CONGLOMERATO BITUMINOSO	1242

E.1.3.90	FERRO PER ARMATURA METALLICA	1242

E.1.3.95	PORFIDO SQUADRATO	1242

E.1.3.100	PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE	1242

E.1.3.105	MATTONI PIENI	1242

E.1.3.110	MATTONI FORATI	1243

E.1.3.115	PIASTRELLE IN GRES	1243

E.1.3.120	PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA	1243

E.1.3.125	CORDONATE IN CALCESTRUZZO	1243

E.1.3.130	CHIODI	1243

E.1.3.135	DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA	1243

E.1.3.140	FILO DI FERRO	1243

E.1.3.150	FERRO	1243

E.1.3.165	ACCIAIO INOX	1243

E.1.3.170	BULLONERIA IN ACCIAIO	1243

E.1.3.175	VERNICI	1243

E.1.3.180	IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICIE	1244

E.1.3.185	TAVOLAME	1244

E.1.3.190	TONDONI DI ABETE	1244

E.1.3.205	TUBI IN GRES	1244

E.1.3.206	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA	1244

E.1.3.210	FONDELLI IN GRES	1244

E.1.3.215	TAPPI IN GRES	1245

E.1.3.219	SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI	1245

E.1.3.220	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -	1245

E.1.3.231	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -	1246

E.1.3.234	SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn	1246

E.1.3.235	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE	1247

E.1.3.241	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666	1247

E.1.3.242	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1	1247

E.1.3.243	TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO	1247

E.1.3.244	TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO	1249

E.1.3.246	TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI	1250

E.1.3.250	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4	1250

E.1.3.252	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8	1251

E.1.3.253	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE	1252

E.1.3.255	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916	1252

E.1.3.260	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE	1253

E.1.3.265	MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO	1253

E.1.3.268	TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916	1253

E.1.3.269	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE	1254

E.1.3.270	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 6,00 m)	1254

E.1.3.272	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)	1255

E.1.3.274	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 3,00 m)	1255

E.1.3.275	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)	1256

E.1.3.276	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 1,00 m)	1256

E.1.3.277	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)	1256

E.1.3.278	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre da 1,00 m)	1257

E.1.3.279	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)	1257

E.1.3.280	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)	1258

E.1.3.282	TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO	1258

E.1.3.283	TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE	1259

E.1.3.285	TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD	1259

E.1.3.286	TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U	1259

E.1.3.287	TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD	1260

E.1.3.290	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC	1260

E.1.3.295	TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4	1260

E.1.3.296	TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8	1261

E.1.3.297	TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16	1261

E.1.3.300	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA	1261

E.1.3.305	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	1261

E.1.3.310	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA	1261

E.1.3.320	MALTA PER STABILITURA	1262

E.1.3.325	MALTA CEMENTIZIA	1262

E.1.3.330	MALTA IDRAULICA	1262

E.1.3.345	GRADINI ANTISCIVOLO	1262

E.1.3.350	POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm	1262

E.1.3.356	POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO	1262

E.1.3.360	GUAINA IN PVC ARMATO	1262

E.1.3.365	GEOTESSILE NON TESSUTO	1262

E.1.3.370	CUBETTI IN PORFIDO	1262

E.1.3.400	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello in PRFV -	1263

E.1.3.405	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in RESINA -	1264

E.1.3.407	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA	1265

E.1.3.410	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PRFV -	1266

E.1.3.412	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in RESINA -	1266

E.1.3.415	ANELLI   - pozzetti prefabbricati -	1266

E.1.3.420	ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA   ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati -	1267

E.1.3.425	SOLETTA - pozzetto prefabbricato -	1267

E.1.3.435	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  -pozzetto prefabbricato-	1267

E.1.3.449	PIASTRA RIPARTITRICE DI CARICO - per pozzetti in PE/PP -	1268

E.1.3.450	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE	1268

E.1.3.460	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO - POZZ. IN PP	1269

E.1.3.465	SOVRAPPREZZO PER ENTRATA E USCITA IN CURVA  - POZZ. IN PP	1269

E.1.3.470	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PP -	1269

E.1.3.480	ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP-	1269

E.1.3.485	RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PP-	1269

E.1.3.490	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIETILENE	1270

E.1.3.495	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO - POZZ. IN PE	1270

E.1.3.500	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PE -	1270

E.1.3.505	ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PE-	1270

E.1.3.510	RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PE-	1271

E.1.4	LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA	1272

E.1.4.6	SCAVO DI SBANCAMENTO	1272

E.1.4.10	SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO	1272

E.1.4.20	SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA	1272

E.1.4.25	SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA	1272

E.1.4.30	SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE	1273

E.1.4.36	SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO	1273

E.1.4.41	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA	1273

E.1.4.45	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA	1274

E.1.4.50	TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km	1274

E.1.4.51	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	1274

E.1.4.53	INDENNITÀ DISCARICA	1274

E.1.4.55	SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA	1274

E.1.4.60	SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA	1274

E.1.4.65	SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI	1275

E.1.4.71	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO	1275

E.1.4.75	SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO	1275

E.1.4.80	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO	1275

E.1.4.85	SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A MANO	1275

E.1.4.90	SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI	1276

E.1.4.95	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE	1276

E.1.4.105	SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA	1276

E.1.4.110	SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA	1276

E.1.4.116	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO	1276

E.1.4.120	SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI	1277

E.1.4.125	SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI	1277

E.1.4.130	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	1277

E.1.4.135	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	1278

E.1.4.141	RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI	1278

E.1.4.145	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO	1278

E.1.4.150	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA	1278

E.1.4.156	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO	1278

E.1.4.170	SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE RICICLATO	1278

E.1.5	LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI	1280

E.1.5.5	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -	1280

E.1.5.16	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -	1280

E.1.5.17	SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI	1281

E.1.5.21	POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO	1282

E.1.5.24	SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn	1282

E.1.5.26	TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO	1283

E.1.5.31	TUBAZIONI IN GRES RIVESTITE COMPLETAMENTE CON CLS	1283

E.1.5.32	TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA	1284

E.1.5.35	TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO	1284

E.1.5.36	TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO	1284

E.1.5.41	TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS	1285

E.1.5.42	TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS	1285

E.1.5.46	TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO	1286

E.1.5.50	SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE	1286

E.1.5.57	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666	1287

E.1.5.62	TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS	1287

E.1.5.67	TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.	1288

E.1.5.70	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8	1288

E.1.5.72	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN 12	1289

E.1.5.91	TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI	1289

E.1.5.92	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC	1290

E.1.5.95	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4	1290

E.1.5.96	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8	1291

E.1.5.97	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16	1291

E.1.5.125	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZIONI	1292

E.1.5.130	BLOCCHI PER ANCORAGGIO TUBAZIONI	1292

E.1.6	LAVORI COMPIUTI - POZZETTI	1293

E.1.6.5	COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 1,10 x 1,10	1293

E.1.6.10	COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x 1,10	1293

E.1.6.15	COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 0,80 x 1,10	1293

E.1.6.20	COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 0,80 x 1,10	1294

E.1.6.25	POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70	1294

E.1.6.30	POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80	1294

E.1.6.50	COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE FISSA -	1295

E.1.6.55	COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE VARIABILE -	1295

E.1.6.60	FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO	1296

E.1.6.65	SOVRAPPREZZO PER POZZETTO DI VERTICE O D'INCROCIO	1296

E.1.6.70	SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE	1296

E.1.6.85	COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA	1297

E.1.6.91	POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO	1297

E.1.6.95	GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A CALDO	1297

E.1.6.100	FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60	1297

E.1.6.105	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA	1297

E.1.6.110	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	1298

E.1.6.115	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA	1298

E.1.6.200	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello in prfv -	1298

E.1.6.205	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - fondello rivestito in resine -	1300

E.1.6.206	CANNA POZZETTO PREFABBRICATO	1301

E.1.6.207	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV	1302

E.1.6.208	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in prfv -	1302

E.1.6.209	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in resina -	1302

E.1.6.220	SOLETTA - pozzetto prefabbricato -	1302

E.1.6.230	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto prefabbricato -	1303

E.1.7	LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI	1304

E.1.7.5	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM	1304

E.1.7.10	ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPESS. cm 4	1304

E.1.7.16	SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA	1304

E.1.7.20	CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30	1304

E.1.7.25	RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	1304

E.1.7.30	FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO " E "	1305

E.1.7.35	RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO " E "	1305

E.1.7.40	MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3	1305

E.1.7.42	MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3	1305

E.1.7.45	RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI	1305

E.1.7.50	REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI	1306

E.1.7.55	RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA	1306

E.1.7.60	SEMINA	1306

E.1.8	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI	1307

E.1.8.5	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE	1307

E.1.8.10	CONGLOMERATO A DOSAGGIO	1307

E.1.8.20	CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1307

E.1.8.22	SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI	1307

E.1.8.30	ACCIAIO PER ARMATURA	1308

E.1.8.36	CASSEFORME	1308

E.1.8.40	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA	1308

E.1.8.45	CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1309

E.1.8.50	CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1309

E.1.8.70	CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1309

E.1.8.75	CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1309

E.1.8.80	CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1310

E.1.8.85	CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI         CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1310

E.1.8.100	PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA	1310

E.1.8.105	PARAMENTO IN PORFIDO	1310

E.1.8.110	FORMAZIONE DI GAVETA	1311

E.1.8.115	BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI	1311

E.1.8.120	TRAMEZZO DA cm 8	1311

E.1.8.125	INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO	1311

E.1.8.130	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE	1312

E.1.9	LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI	1313

E.1.9.5	FERRO LAVORATO	1313

E.1.9.10	MANUFATTI IN ACCIAIO INOX	1313

E.1.9.15	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE	1313

E.1.9.20	CANALE DI DRENAGGIO	1313

E.1.9.25	CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI	1313

E.1.10	TABELLE E DISEGNI	1315

E.1.10.5	TABELLA PER COMPUTO VOLUMI DI SCAVO - RIVESTIMENTI – RINFIANCHI	1315

E.1.10.10	TUBAZIONI IN GHISA	1316

E.1.10.15	TUBAZIONI IN GRES CON RINFIANCO	1316

E.1.10.20	TUBAZIONI IN GRES CON RIVESTIMENTO	1317

E.1.10.25	TUBAZIONI IN CLS	1317

E.1.10.30	TUBAZIONI IN CLS RIVESTITE	1318

E.1.10.35	TUBAZIONI IN CLS CON MASELLO	1318

E.1.10.40	TUBAZIONI IN POLIETILENE	1319

E.1.10.45	TUBAZIONI IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO	1319

E.1.10.50	TUBAZIONI IN POLIETILENE CON MASSELLO	1320

E.1.10.55	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE	1320

E.1.10.60	TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS	1321

E.1.10.70	POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  PIANTA	1322

E.1.10.71	POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  ARMATURA SOLETTA	1322

E.1.10.72	POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  SEZIONE A - A	1323

E.1.10.73	POZZETTI   DIM.  1.10 x 1.10  SEZIONE B - B	1323

E.1.10.75	POZZETTI   DIM.  50 x 70   PIANTA	1324

E.1.10.76	POZZETTI   DIM.  50 x 70   SEZIONE A - A	1324

E.1.10.77	POZZETTI   DIM.  50 x 70   SEZIONE B - B	1325

E.1.10.85	POZZETTI   DI   SALTO   PIANTA	1325

E.1.10.86	POZZETTI   DI   SALTO   SEZIONE  A - A	1326

E.1.10.87	POZZETTI   DI   SALTO   SEZIONE  B - B	1326

E.1.10.88	POZZETTI   DI   SALTO   SEZIONE  C - C	1327

E.1.10.100	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN MACADAM	1327

E.1.10.101	RIPRISTINO CASSONETTO STRADALE E IN CONG. BITUMINOSO	1328

E.1.10.102	RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA	1328

E.2	DISCARICHE	1329

E.2.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1329

E.2.3.10	SABBIA-LIMO	1329

E.2.3.15	SCARTI DELLA LAV. DEL PORFIDO FRANTUMATI, 30 - 70 mm	1329

E.2.3.17	SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL PORFIDO	1329

E.2.3.60	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO AD ADERENZA MIGLIORATA	1329

E.2.3.65	BULLONERIA IN ACCIAIO INOX AISI 304	1329

E.2.3.70	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATO	1329

E.2.3.85	MATERIALE ARGILLOSO - TIPO A	1329

E.2.3.86	MATERIALE ARGILLOSO - TIPO B	1331

E.2.3.90	BENTONITE SFUSA.	1332

E.2.3.95	BENTONITE CONFEZIONATA IN SACCHI.	1332

E.2.3.100	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN6 - A SPESSORE RIDOTTO	1332

E.2.3.105	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN10 - A SPESSORE RIDOTTO	1333

E.2.3.110	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN16 - A SPESSORE RIDOTTO	1334

E.2.3.115	TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN6 - A SPESSORE RIDOTTO	1335

E.2.3.120	TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN10 - A SPESSORE RIDOTTO	1336

E.2.3.125	TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN16 - A SPESSORE RIDOTTO	1337

E.2.3.130	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)  PN   6	1338

E.2.3.135	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)  PN 10	1339

E.2.3.140	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)  PN 16	1340

E.2.3.145	TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN   6	1341

E.2.3.150	TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN  10	1342

E.2.3.155	TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN  16	1343

E.2.3.160	TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)   PN  6	1344

E.2.3.165	TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)   PN 10	1345

E.2.3.170	TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)   PN 16	1346

E.2.3.175	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN  6	1347

E.2.3.180	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN 10	1348

E.2.3.185	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN 16	1349

E.2.3.200	PEZZO SPECIALE PASSATELO IN HDPE	1351

E.2.3.205	TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO	1351

E.2.3.230	RACCORDO LABIRINTICO IN HDPE PER DIAFRAMMI.	1352

E.2.3.245	GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 1,5 mm	1352

E.2.3.250	GEOMEMBRANA IN HDPE - spessore 2,5 mm	1353

E.2.3.253	GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA - spessore 1,5 mm	1354

E.2.3.255	GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA - spessore 2,5 mm	1355

E.2.3.260	GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,30 mm	1356

E.2.3.265	GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,50 mm	1356

E.2.3.280	GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,30 mm	1357

E.2.3.285	GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,50 mm	1358

E.2.3.300	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100 g/mq	1359

E.2.3.305	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 150 g/mq	1359

E.2.3.310	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 g/mq	1360

E.2.3.315	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 300 g/mq	1360

E.2.3.320	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq	1361

E.2.3.325	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 500 g/mq	1362

E.2.3.330	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq	1362

E.2.3.400	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/mq	1363

E.2.3.405	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 g/mq	1363

E.2.3.410	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 350 g/mq	1364

E.2.3.415	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 400 g/mq	1364

E.2.3.420	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 500 g/mq	1365

E.2.3.425	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 700 g/mq	1365

E.2.3.430	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1000 g/mq	1366

E.2.3.435	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1500 g/mq	1366

E.2.3.440	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 2000 g/mq	1367

E.2.3.500	GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq	1367

E.2.3.505	GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 600 g/mq	1368

E.2.3.510	GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 750 g/mq	1369

E.2.3.515	GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 850 g/mq	1369

E.2.3.520	GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 900 g/mq	1370

E.2.3.600	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 190 g/mq	1371

E.2.3.605	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 230 g/mq	1371

E.2.3.610	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 250 g/mq	1372

E.2.3.615	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 360 g/mq	1373

E.2.3.620	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq	1374

E.2.3.625	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq	1374

E.2.3.650	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC DA 300 g/mq	1375

E.2.3.655	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC DA 350 g/mq	1376

E.2.3.660	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC DA 400 g/mq	1376

E.2.3.665	GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC DA 450 g/mq	1377

E.2.3.700	GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/75	1378

E.2.3.705	GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/75	1378

E.2.3.710	GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/75	1379

E.2.3.750	GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/100	1380

E.2.3.755	GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/100	1380

E.2.3.760	GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/100	1381

E.2.3.800	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 4 mm	1382

E.2.3.805	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm	1382

E.2.3.810	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 7 mm	1383

E.2.3.815	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 12 mm	1384

E.2.3.850	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 4 mm	1384

E.2.3.855	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 5 mm	1385

E.2.3.860	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 7 mm	1386

E.2.3.865	GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 11 mm	1387

E.2.3.900	GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 50/25	1387

E.2.3.905	GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 75/25	1388

E.2.3.910	GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 100/25	1389

E.2.3.915	GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 75/75	1389

E.2.3.940	BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA	1390

E.2.3.945	BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 400 g/mq	1390

E.2.3.950	BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 700 g/mq	1391

E.2.3.955	BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 900 g/mq	1391

E.2.3.960	BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA DA 500 g/mq	1391

E.2.3.965	BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO	1391

E.2.3.985	TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De200	1392

E.2.3.990	TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De160	1392

E.2.3.995	TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De110	1392

E.2.3.1000	CONTAINER ISO 1CC	1393

E.2.3.1010	SERRANDA IN ALLUMINIO	1393

E.2.3.1020	VENTILATORE 250 mc/h	1393

E.2.3.1025	RADIATORE ELETTRICO DA 1500 W	1393

E.2.3.1027	RADIATORE ELETTRICO DA 1000 W	1393

E.2.3.1030	GRUPPO COMPRESSORE	1394

E.2.3.1040	DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI DEFLAGRAZIONE	1394

E.2.3.1050	BY PASS AUTOMATICO	1394

E.2.3.1060	STABILIZZATORE DI PRESSIONE	1394

E.2.3.1070	SFIATO D'EMERGENZA	1394

E.2.3.1080	CONTROLLER PRESSIONE 30 - 150 mbar	1395

E.2.3.1090	CONTROLLER PRESSIONE 100 - 500 mbar	1395

E.2.3.1100	CONTROLLER TEMPERATURA T<= 90°C	1395

E.2.3.1110	VALVOLA A FARFALLA DN80	1395

E.2.3.1120	FILTRO GAS DN100	1395

E.2.3.1130	COMPENSATORE DN80	1395

E.2.3.1140	RACCORDO IN ACCIAIO INOX PER SONDE DI MISURA	1395

E.2.3.1150	VALVOLA AUTOMATICA ELETTROMAGNETICA	1395

E.2.3.1160	TERMOMETRO	1396

E.2.3.1170	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	1396

E.2.3.1180	MANOMETRO	1396

E.2.3.1190	MISURATORE DI PORTATA	1396

E.2.3.1200	SEPARATORE DI CONDENSA IN ACCIAIO INOX	1396

E.2.3.1205	SEPARATORE DI CONDENSA IN HDPE	1396

E.2.3.1210	TORCIA DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS 40 - 150 mc/h	1396

E.2.3.1220	ELEMENTO TERMICO PER REGOLAZIONE AUTOMATICA	1397

E.2.3.1230	QUADRO ELETTRICO E DI CONTROLLO IMPIANTO BIOGAS	1397

E.2.3.1240	CONTROLLER ARIA AMBIENTE	1398

E.2.3.1250	STAMPANTE A PUNTI A 6 CANALI	1398

E.2.3.1260	ANALIZZATORE FISSO, IN CONTINUO, DI BIOGAS	1398

E.2.3.1270	ANALIZZATORE PORTATILE DI BIOGAS	1399

E.2.4	LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTO DI MATERIALI	1400

E.2.4.5	SCAVO A SEZIONE APERTA IN R.S.U. E ASSIMILABILI	1400

E.2.4.10	SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN R.S.U. E ASSIMILABILI.	1400

E.2.4.20	FORMAZIONE DI CASSONETTO IN PORFIDO 10 - 120 mm	1400

E.2.4.25	FORMAZIONE DI RILEVATO IN SCARTI DI PORFIDO 10 - 120 mm	1400

E.2.4.30	RIEMPIMENTI CON MATERIALE ARIDO DRENANTE 30 - 70 mm	1401

E.2.4.35	REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO E DELLE RAMPE.	1401

E.2.4.40	FORMAZIONE DI RILEVATO PER TOMI IN TERRA ARMATA	1401

E.2.5	LAVORI COMPIUTI - SISTEMA BARRIERA	1402

E.2.5.10	TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO	1402

E.2.5.15	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/mq	1403

E.2.5.20	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 280 g/mq	1403

E.2.5.25	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 350 g/mq	1404

E.2.5.30	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 400 g/mq	1405

E.2.5.35	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 500 g/mq	1405

E.2.5.40	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 700 g/mq	1406

E.2.5.45	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1000 g/mq	1406

E.2.5.50	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 1500 g/mq	1407

E.2.5.55	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 2000 g/mq	1407

E.2.5.60	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 100 g/mq	1408

E.2.5.65	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 150 g/mq	1409

E.2.5.70	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 200 g/mq	1409

E.2.5.75	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 300 g/mq	1410

E.2.5.80	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq	1410

E.2.5.85	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 500 g/mq	1411

E.2.5.90	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq	1412

E.2.5.200	STRATO DI MATERIALE SABBIOSO LIMOSO A PROTEZIONE GEOMEMBRANA	1412

E.2.5.210	POSA IN OPERA DI MATERIALE ARGILLOSO	1413

E.2.5.295	GEOMEMBRANA IN HDPE LISCIA - spess. 1,5 mm	1414

E.2.5.300	GEOMEMBRANA IN HDPE LISCIA - spess. 2,5 mm	1416

E.2.5.305	GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SUI DUE LATI - spess. 1,5 mm	1417

E.2.5.310	GEOMEMBRANA IN HDPE CORRUGATA SUI DUE LATI - spess. 2,5 mm	1419

E.2.5.320	GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm	1421

E.2.5.325	GEOMEMBRANA IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,5 mm	1422

E.2.5.350	GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,3 mm	1423

E.2.5.355	GEOMEMBRANA AUTOESTINGUENTE IN LDPE RINFORZATO - spessore 0,5 mm	1423

E.2.6	LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI	1425

E.2.6.5	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN   6	1425

E.2.6.10	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10	1426

E.2.6.15	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16	1427

E.2.6.20	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN   6	1428

E.2.6.25	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 10	1429

E.2.6.30	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 80 (PE100) PN 16	1431

E.2.6.35	TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN   6	1432

E.2.6.40	TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 10	1433

E.2.6.45	TUBI IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80) PN 16	1434

E.2.6.50	TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN    6	1435

E.2.6.55	TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN  10	1436

E.2.6.60	TUBI IN HDPE SIGMA 80 (PE100)  PN  16	1437

E.2.6.80	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESSORE RIDOTTO	1438

E.2.6.85	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 - A SPESSORE RIDOTTO	1439

E.2.6.90	TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 - A SPESSORE RIDOTTO	1441

E.2.6.95	TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN6 - A SPESSORE RIDOTTO	1442

E.2.6.100	TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN10 - A SPESSORE RIDOTTO	1443

E.2.6.105	TUBI IN HDPE SIGMA 63 (PE80) PN16 - A SPESSORE RIDOTTO	1444

E.2.6.120	F. E P. PEZZO SPECIALE PASSATELO IN HDPE SIGMA 50/63 (PE80)	1445

E.2.8	LAVORI COMPIUTI - IMPERMEABILIZZAZIONI DI MANUFATTI	1446

E.2.8.40	IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO MINIMO	1446

E.2.8.45	IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO MEDIO	1447

E.2.8.50	IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE E POZZETTI - CICLO PESANTE	1449

E.2.9	LAVORI COMPIUTI - OPERE PARTICOLARI	1451

E.2.9.5	FORMAZIONE DI DIAFRAMMA GEOCOMPOSITO VERTICALE	1451

E.2.9.10	FORMAZIONE DI DIAFRAMMA BENTONITICO VERTICALE.	1451

E.2.9.15	RINFORZI AL RILEVATO DI CONTENIMENTO.	1452

E.2.9.50	F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 450 g/mq	1453

E.2.9.55	F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 600 g/mq	1454

E.2.9.60	F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 750 g/mq	1454

E.2.9.65	F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 850 g/mq	1455

E.2.9.70	F. E P. GEOGRIGLIA MONO ORIENTATA IN HDPE DA 900 g/mq	1456

E.2.9.100	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 190 g/mq	1457

E.2.9.105	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 230 g/mq	1457

E.2.9.110	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 250 g/mq	1458

E.2.9.115	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 360 g/mq	1459

E.2.9.120	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 400 g/mq	1460

E.2.9.125	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIPROPILENE DA 600 g/mq	1460

E.2.9.150	F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 50/25	1461

E.2.9.155	F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 75/25	1462

E.2.9.160	F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 100/25	1463

E.2.9.165	F. E P. GEOCOMPOSITO PER TERRE ARMATE E RINFORZATE TIPO 75/75	1463

E.2.9.200	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC - 300 g/mq	1464

E.2.9.205	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC - 350 g/mq	1465

E.2.9.210	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC - 400 g/mq	1466

E.2.9.215	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC - 450 g/mq	1466

E.2.10	LAVORI COMPIUTI - OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE	1468

E.2.10.10	RECINZIONE METALLICA ZINCATA, MAGLIA 50x50 mm sp= 2 mm	1468

E.2.10.40	F. E P. GRATICCIO IN FERRO.	1468

E.2.10.50	F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA DA 350 g/mq	1468

E.2.10.55	F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 400 g/mq	1468

E.2.10.60	F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 700 g/mq	1469

E.2.10.65	F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO DA 900 g/mq	1469

E.2.10.70	F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA DA 500 g/mq	1470

E.2.10.75	F. E P. BIOSTUOIA IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO	1470

E.2.10.100	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 4 mm	1470

E.2.10.105	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 5 mm	1471

E.2.10.110	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 7 mm	1472

E.2.10.115	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT DA 12 mm	1472

E.2.10.150	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 4 mm	1473

E.2.10.155	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 5 mm	1474

E.2.10.160	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 7 mm	1474

E.2.10.165	F. E P. GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN DA 11 mm	1475

E.2.10.200	F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/75	1476

E.2.10.205	F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/75	1477

E.2.10.210	F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/75	1477

E.2.10.250	F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 100/100	1478

E.2.10.255	F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 200/100	1479

E.2.10.260	F. E P. GEOCELLE IN POLIETILENE TIPO 300/100	1479

E.2.11	LAVORI COMPIUTI - CAPTAZIONE BIOGAS	1481

E.2.11.5	TRIVELLAZIONI PER I POZZI DI ESTRAZIONE BIOGAS.	1481

E.2.11.10	FORMAZIONE DI POZZO DI CAPTAZIONE BIOGAS.	1481

E.2.11.15	F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De200	1481

E.2.11.16	F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De160	1482

E.2.11.17	F. E P. TESTA DI POZZO IN HDPE PN6 De110	1482

E.2.11.20	GRUPPO DI REGOLAZIONE IN HDPE.	1483

E.2.11.25	POZZETTO IN HDPE.	1483

E.2.11.27	POZZETTO IN PE 600x600 mm	1483

E.2.11.35	POSA IN OPERA IMPIANTO DI ESTRAZ. E COMB. BIOGAS AD ALTA TEMP.	1483

E.2.11.40	ASSISTENZA TECNICA E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI SERVIZIO	1486

E.3	ACQUEDOTTI	1487

E.3.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1487

E.3.3.5	SABBIA	1487

E.3.3.10	GHIAIA	1487

E.3.3.15	PIETRISCO DI FRANTOIO mm 30-70	1487

E.3.3.20	PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)	1487

E.3.3.25	CONCIME	1487

E.3.3.30	TERRA VEGETALE	1487

E.3.3.35	SEMENTI	1487

E.3.3.40	PIETRAME	1487

E.3.3.45	CEMENTO "325"	1488

E.3.3.50	CEMENTO "425"	1488

E.3.3.55	CEMENTO FRANCESE	1488

E.3.3.60	ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO	1488

E.3.3.65	CALCE IDRAULICA	1488

E.3.3.70	EMULSIONE BITUMINOSA	1488

E.3.3.75	BITUME	1488

E.3.3.80	CALCESTRUZZO	1488

E.3.3.85	CONGLOMERATO BITUMINOSO	1488

E.3.3.90	FERRO PER ARMATURA METALLICA	1489

E.3.3.95	PORFIDO SQUADRATO	1489

E.3.3.100	PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE	1489

E.3.3.105	MATTONI PIENI	1489

E.3.3.110	MATTONI FORATI	1489

E.3.3.115	PIASTRELLE IN GRES	1489

E.3.3.120	PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA	1489

E.3.3.125	CORDONATE IN CALCESTRUZZO	1489

E.3.3.130	CHIODI	1489

E.3.3.135	DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA	1489

E.3.3.140	FILO DI FERRO	1490

E.3.3.145	GHISA	1490

E.3.3.150	FERRO	1490

E.3.3.165	ACCIAIO INOX	1490

E.3.3.170	BULLONERIA IN ACCIAIO	1490

E.3.3.175	VERNICI	1490

E.3.3.180	IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICIE	1490

E.3.3.185	TAVOLAME	1490

E.3.3.190	TONDONI DI ABETE	1490

E.3.3.220	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -	1490

E.3.3.229	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO -	1492

E.3.3.231	SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI	1493

E.3.3.235	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE	1494

E.3.3.244	TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -	1494

E.3.3.245	TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -	1494

E.3.3.250	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI	1496

E.3.3.260	TUBAZIONI IN PVC-U BIORIENTATE	1497

E.3.3.270	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE	1498

E.3.3.271	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE	1498

E.3.3.275	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE	1498

E.3.3.280	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO	1499

E.3.3.285	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATO	1499

E.3.3.290	MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI	1499

E.3.3.300	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA	1499

E.3.3.305	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	1499

E.3.3.310	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA	1499

E.3.3.320	MALTA PER STABILITURA	1499

E.3.3.325	MALTA CEMENTIZIA	1500

E.3.3.330	MALTA IDRAULICA	1500

E.3.3.335	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm	1500

E.3.3.340	CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm	1500

E.3.3.345	GRADINI ANTISCIVOLO	1500

E.3.3.350	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 cm	1500

E.3.3.360	GUAINA IN PVC ARMATO	1500

E.3.3.365	GEOTESSILE NON TESSUTO	1501

E.3.3.370	CUBETTI IN PORFIDO	1501

E.3.3.375	IDRANTI	1501

E.3.3.380	RETE ANTIROCCIA	1501

E.3.3.400	SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO	1501

E.3.4	LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA	1503

E.3.4.6	SCAVO DI SBANCAMENTO	1503

E.3.4.10	SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO	1503

E.3.4.20	SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA	1503

E.3.4.25	SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA	1503

E.3.4.30	SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE	1504

E.3.4.36	SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO	1504

E.3.4.41	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA	1504

E.3.4.45	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVV.	1505

E.3.4.50	TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km	1505

E.3.4.51	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	1505

E.3.4.53	INDENNITA' DISCARICA	1505

E.3.4.55	SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA	1505

E.3.4.60	SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA	1505

E.3.4.65	SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI	1506

E.3.4.71	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO	1506

E.3.4.75	SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO	1506

E.3.4.80	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO	1506

E.3.4.85	SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A MANO	1506

E.3.4.90	SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI	1507

E.3.4.95	SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE	1507

E.3.4.105	SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA	1507

E.3.4.110	SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA	1507

E.3.4.116	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO	1507

E.3.4.120	SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI	1508

E.3.4.125	SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI	1508

E.3.4.130	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	1508

E.3.4.135	FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	1509

E.3.4.141	RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI	1509

E.3.4.145	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO	1509

E.3.4.150	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA	1509

E.3.4.156	SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO	1509

E.3.4.170	SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE RICICLATO	1509

E.3.5	LAVORI COMPIUTI - TUBAZIONI E ACCESSORI	1511

E.3.5.4	SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI	1511

E.3.5.5	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -	1511

E.3.5.16	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -	1512

E.3.5.21	POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO	1514

E.3.5.32	TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -	1514

E.3.5.34	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI	1515

E.3.5.42	TUBAZIONI IN POILIETILENE PE 100 - UNI 12201 - RIVESTITE CON CLS	1517

E.3.5.52	TUB.NI IN POILIETILENE PE 100 - UNI 12201 -  CON MASSELLO IN C.A.	1518

E.3.5.55	FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO  RIVESTITE IN POLIETILENE	1519

E.3.5.60	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE	1520

E.3.5.65	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE	1520

E.3.5.70	FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO	1521

E.3.5.80	FORNITURA E POSA DI RETE ANTIROCCIA	1521

E.3.5.150	FORNITURA E POSA IDRANTI	1521

E.3.5.155	SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO	1522

E.3.6	LAVORI COMPIUTI - POZZETTI	1523

E.3.6.75	POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - FONDO	1523

E.3.6.80	POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - CANNA	1523

E.3.6.110	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE	1523

E.3.6.115	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA	1524

E.3.7	LAVORI COMPIUTI - RIPRISTINI	1525

E.3.7.5	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM	1525

E.3.7.10	ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPESS. cm 4	1525

E.3.7.16	SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA	1525

E.3.7.20	CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30	1525

E.3.7.25	RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	1525

E.3.7.30	FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO " E "	1526

E.3.7.35	RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"	1526

E.3.7.40	MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3	1526

E.3.7.42	MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3	1526

E.3.7.45	RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI	1526

E.3.7.50	REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI	1527

E.3.7.55	RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA	1527

E.3.7.60	SEMINA	1527

E.3.8	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI	1528

E.3.8.5	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE	1528

E.3.8.10	CONGLOMERATO A DOSAGGIO	1528

E.3.8.20	CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1528

E.3.8.22	SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI	1529

E.3.8.30	ACCIAIO PER ARMATURA	1529

E.3.8.36	CASSEFORME	1529

E.3.8.40	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA	1529

E.3.8.45	CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1530

E.3.8.50	CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1530

E.3.8.70	CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1530

E.3.8.75	CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1530

E.3.8.80	CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1531

E.3.8.85	CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI         CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²	1531

E.3.8.100	PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA	1531

E.3.8.105	PARAMENTO IN PORFIDO	1531

E.3.8.115	BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI	1532

E.3.8.120	TRAMEZZO DA cm 8	1532

E.3.8.125	INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO	1532

E.3.8.130	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE	1532

F	OPERE IDRAULICHE	1534

F.2	OPERE IDRAULICHE	1534

F.2.15	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1534

F.2.15.40	MASSI DA SCOGLIERA	1534

F.2.15.65	PALANCOLE METALLICHE NUOVE	1534

F.2.20	LAVORI COMPIUTI - SCAVI RILEVATI	1535

F.2.20.5	SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE	1535

F.2.20.10	RILEVATO  DALL'ALVEO DEL FIUME	1535

F.2.25	LAVORI COMPIUTI - OPERE SPECIALI	1536

F.2.25.5	FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE	1536

F.2.30	LAVORI COMPIUTI - MURATURE E CALCESTRUZZI	1537

F.2.30.5	MURATURA IN PIETRAME E CALCESTRUZZO	1537

F.2.30.10	SOVRAPPREZZO PER SOVRALZI MURATURE	1537

F.2.30.15	SELCIATONE CON PIETRAME	1537

F.2.30.20	RISANAMENTO VECCHIE MURATURE A SECCO	1537

F.2.30.30	MAGRONE	1538

F.2.30.40	CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE	1538

F.2.30.45	CALCESTRUZZO DI ELEVAZIONE	1538

F.2.30.50	CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA	1538

F.2.30.55	SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI	1539

F.2.30.60	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARGINALI	1539

F.2.30.65	CASSEFORME A PERDERE IN LEGNO	1539

F.2.35	LAVORI COMPIUTI - OPERE IN PIETRA	1540

F.2.35.5	POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (da 0,100 a  0,300 m3)	1540

F.2.35.10	POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (oltre 0,300 m3)	1540

F.2.35.15	FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300 m3)	1540

F.2.35.20	FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (oltre 0,300 m3)	1540

F.2.35.25	RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI PORFIDO	1540

F.2.35.30	COPERTINE IN GRANITO	1541

F.2.35.35	COPERTINE IN PORFIDO	1541

F.2.40	LAVORI COMPIUTI - OPERE IN VERDE	1542

F.2.40.5	COPERTURA DIFFUSA DI SALICE	1542

F.2.45	LAVORI COMPIUTI - OPERE DI PROTEZIONE E LAVORI VARI	1544

F.2.45.5	RETE DI RECINZIONE	1544

F.2.45.10	PARAPETTO IN LEGNO	1544

G	OPERE SETTORE AGRICOLO	1545

G.1	IMPIANTI IRRIGUI	1545

G.1.1	MATERIALI A PIE' D' OPERA	1545

G.1.1.5	FORNITURA DI TUBAZIONI  IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE	1545

G.1.1.10	FORNITURA DI TUBAZIONI  IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL.	1545

G.1.1.17	FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE  AD  SIGMA 63 PE 80 EN 12201	1545

G.1.1.20	FORNITURA DI  TUBAZIONI IN PE BD	1546

G.1.1.27	FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE  AD  SIGMA 80 PE 100 EN 12201	1547

G.1.1.30	FORNITURA DI TUBAZIONI  IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.	1549

G.1.1.60	FORNITURA DI GOCCIOLATORE A BOTTONE	1550

G.1.1.65	FORNITURA DI GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE A BOTTONE	1550

G.1.1.71	FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI	1550

G.1.1.72	FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO	1551

G.1.1.73	FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE	1551

G.1.1.75	FORNITURA DI GANCI DI SOSTEGNO	1551

G.1.1.85	FORNITURA  DI MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI	1552

G.1.1.91	FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE	1552

G.1.1.95	FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO	1552

G.1.1.101	FORNITURA DI FILTRO A RETE ACCIAIO DOPPIO ELEM.FILTRANTE	1552

G.1.1.105	FORNITURA DI  FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO	1552

G.1.1.107	FORNITURA DI  FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE	1552

G.1.1.109	FORNITURA DI  FILTRO METALLICO PER RIDUTTORI	1553

G.1.1.115	FORNITURA DI FILTRO A IDROCICLONE	1553

G.1.1.121	FORNITURA DI FILTRO A GRANIGLIA	1553

G.1.1.125	FORNITURA DI UNITA CENTRALE CONTROLLO COMPUTERIZZATA	1553

G.1.1.130	FORNITURA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO	1554

G.1.1.135	FORNITURA  DI APPARATO RADIO RICETRASMETTITORE	1554

G.1.1.139	FORNITURA  DI PROTEZIONE DI LINEA	1554

G.1.1.150	FORNITURA DI  VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA	1554

G.1.1.155	FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA	1554

G.1.1.160	FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA	1554

G.1.1.165	FORNITURA DI IDROMETRO	1555

G.1.1.169	FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO	1555

G.1.1.170	FORNITURA DI VALVOLA IDRAULICA SFIORO RAPIDO PRESSIONE	1555

G.1.1.175	FORNITURA DI IRRIGATORI A PIOGGIA LENTA	1555

G.1.1.185	FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO	1555

G.1.1.190	FORNITURA DI FILO DI FERRO TRIPLA ZINCATURA	1556

G.1.1.195	FORNITURA DI PALI IN LAMINATO	1556

G.1.2	OPERE COMPIUTE - SCAVI E REINTERRI	1557

G.1.2.45	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON CATENARIA	1557

G.1.2.75	REINTERRO DI TUBAZIONI PER SCAVO CON CATENARIA	1557

G.1.3	OPERE COMPIUTE - TUBAZIONI	1558

G.1.3.65	POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE	1558

G.1.3.70	POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI	1558

G.1.3.76	FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI	1558

G.1.3.78	FORMAZIONE DI STACCO PER ALLACCIAMENTO ALI GOCCIOLANTI	1559

G.1.3.82	FORNITURA  E POSA DI TUBAZIONI  IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201	1559

G.1.3.87	FORNITURA  E POSA DI TUBAZIONI  IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201	1560

G.1.3.90	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D.	1562

G.1.3.95	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE	1563

G.1.3.100	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE	1563

G.1.3.105	FORNITURA  E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.	1564

G.1.4	OPERE COMPIUTE - APPARECCHIATURE IDRAULICHE ED ACCESSORI	1566

G.1.4.5	FORNITURA E POSA IN  OPERA DI ASTA PORTA IRRIGATORE	1566

G.1.4.10	FORNITURA E  POSA IN OPERA GRUPPO DI PRESA E CONTROLLO	1566

G.1.4.12	FORMAZIONE PUNTO CONSEGNA	1566

G.1.4.15	POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE	1567

G.1.4.20	POSA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO	1567

G.1.4.25	POSA DI UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO COMPUTERIZZATA	1567

G.1.4.30	FORNITURA E POSA  DI GOCCIOLATORE A BOTTONE	1567

G.1.4.35	FORNITURA E POSA  DI GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE  A BOTTONE	1567

G.1.4.40	FORNITURA E POSA  DI MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI	1568

G.1.4.45	FORNITURA E POSA  DI PARAGETTI ZINCATI SAGOMATI  A  SEMICERCHIO	1568

G.1.4.50	POSA DI PROTEZIONE DI LINEA CONTRO LE SOVRATENSIONI	1568

G.1.4.55	FORNITURA E POSA DI FILO DI FERRO TRIPLA ZINCATURA	1568

G.1.4.60	FORNITURA E POSA DI  PALI IN LAMINATO A T	1568

G.1.4.65	FORNITURA E POSA IN OPERA  DI SCARICHI	1568

G.1.4.70	FORNITURA E POSA IN OPERA  DI VALVOLA DI SFIATO	1569

G.1.4.75	FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS	1569

G.1.4.80	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI PER POZZETTI	1569

G.1.4.85	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PASSACAVO CORRUGATO	1569

G.1.4.90	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO ELETTRICO	1569

G.1.5	OPERE COMPIUTE - OPERE IN VERDE E PROTEZIONE	1570

G.1.5.5	RECINZIONI ESTERNE IN LEGNO	1570

G.1.5.10	RECINZIONI ESTERNE IN RETE METALLICA	1570

G.1.5.15	SISTEMAZIONE A VERDE DI AREE CIRCOSTANTI MANUFATTI	1570

H	OPERE FORESTALI	1571

H.1	OPERE FORESTALI	1571

H.1.1	INFRASTRUTTURE FORESTALI	1571

H.1.1.5	SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE	1571

H.1.1.10	SCAVO IN ROCCIA CON MINE	1572

H.1.1.15	SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO	1572

H.1.1.20	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO	1572

H.1.1.25	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA	1572

H.1.1.30	SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO	1573

H.1.1.32	SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE IN RILEVATO	1573

H.1.1.38	DEMOLIZIONE CANALETTE TRASVERSALI	1573

H.1.1.40	SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE	1573

H.1.1.42	RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE	1573

H.1.1.45	RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE	1574

H.1.1.50	SOVRAPREZZO RIPROFILATURA SCARPATE OLTRE 5 METRI	1574

H.1.1.55	RIPROFILATURA RAMPE A VALLE	1574

H.1.1.65	STRATO ANTICONTAMINANTE	1574

H.1.1.70	SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE CANTIERE	1574

H.1.1.75	SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE DA CAVA	1575

H.1.1.80	FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE	1575

H.1.1.85	TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO	1575

H.1.1.90	SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE	1575

H.1.1.95	SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA	1575

H.1.1.100	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE	1576

H.1.1.105	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE PROVENIENTE DA CAVA	1576

H.1.1.110	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE A TERGO DI MURATURE	1576

H.1.1.115	MAGRONE	1576

H.1.1.120	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RINFIANCHI	1576

H.1.1.125	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE	1577

H.1.1.130	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE	1577

H.1.1.135	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE PARTICOLARI	1577

H.1.1.140	PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA AD OPERA INCERTA	1577

H.1.1.145	GABBIONATE	1578

H.1.1.152	OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO	1578

H.1.1.155	SELCIATONE CON PIETRAME	1579

H.1.1.160	ACCIAIO IN BARRE ADERENZA MIGLIORATA	1579

H.1.1.165	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA	1579

H.1.1.167	CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO CERTIFICATO	1579

H.1.1.168	CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO	1579

H.1.1.172	CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO	1580

H.1.1.175	CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO	1580

H.1.1.180	CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA	1580

H.1.1.185	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI	1580

H.1.1.190	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER DRENAGGI	1581

H.1.1.195	MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO	1581

H.1.1.200	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI	1581

H.1.1.205	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI	1581

H.1.1.210	FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC	1581

H.1.1.215	CANALETTE AD EMBRICE	1582

H.1.1.220	RECUPERO RAMPE CON SEMINA DI MISCUGLIO	1582

H.1.1.225	RECUPERO DI RAMPE CON SEMINA A PRESSIONE	1582

H.1.1.230	RECUPERO RAMPE CON SEMINA A PRESSIONE E COLLANTE	1582

H.1.1.235	RECUPERO RAMPE CON SEMINA A "NERO VERDE"	1582

H.1.1.238	BIOTESSILE IN JUTA	1583

H.1.1.240	RINSALDAMENTO SCARPATE CON VIMINATA VIVA	1583

H.1.1.245	RINSALDAMENTO O DRENAGGIO SCARPATE CON FASCINATE	1583

H.1.1.253	PARAPETTO IN LEGNO CERTIFICATO	1583

H.1.1.255	PARAPETTO IN LEGNO	1584

H.1.1.257	TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL PIANO STRADALE CON CALCE	1584

H.1.1.259	TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL PIANO STRADALE FIBRORINFORZATO	1584

H.1.1.260	PAVIMENTAZIONE STRADA CON SOLETTA IN CALCESTRUZZO	1585

H.1.1.265	PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN ACCIOTTOLATO	1585

H.1.1.270	PAVIMENTO IN "SMOLLERI" DI PORFIDO DEL TRENTINO	1585

H.1.1.273	OPERE DI SOSTEGNO "ARCE" O "BRAGHERI" IN LEGNAME CERTIFICATO	1586

H.1.1.275	OPERE DI SOSTEGNO IN LEGNAME "ARCE" O "BRAGHERI"	1586

H.1.1.280	ATTENUAZIONE VISIVA DI SUPERFICI ROCCIOSE	1587

H.1.1.295	MURETTO A SECCO	1587

J	OPERE GEOGNOSTICHE-GEOTECNICHE	1588

J.2	POZZI PER ACQUA AD USO POTABILE, IRRIGUO E INDUSTRIALE	1588

J.2.1	APPRONTAMENTO CANTIERE	1588

J.2.1.2	INSTALLAZIONE E SPIANTO CANTIERE PERCUSSIONE TIPO LEGGERO.	1588

J.2.1.3	INSTALLAZIONE E SPIANTO CANTIERE PERCUSSIONE TIPO PESANTE.	1588

J.2.1.4	INSTALLAZIONE CANTIERE PER PERFORAZ. A ROT. DIRETTA FINO A 100	1588

J.2.1.5	INSTALLAZIONE CANTIERE PER PERFORAZ. A ROT. DIRETTA OLTRE A 100	1588

J.2.1.6	INSTALLAZIONE CANTIERE PER PERFORAZ. ARIA-SCHIUMA FINO A 150	1588

J.2.1.7	INSTALLAZIONE  CANTIERE PER PERFORAZ. ARIA-SCHIUMA OLTRE A 150	1588

J.2.1.8	INSTALLAZIONE CANTIERE PER PERFORAZ. A CIRC. INVERSA FINO A 600	1589

J.2.2	PERFORAZIONI A PERCUSSIONE	1590

J.2.2.1	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 400 mm.	1590

J.2.2.2	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 500 mm.	1590

J.2.2.3	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 600 mm.	1590

J.2.2.4	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 700 mm.	1590

J.2.2.5	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 800 mm.	1590

J.2.2.6	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 900 mm.	1590

J.2.2.7	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 1000 mm.	1590

J.2.2.8	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 1200 mm.	1590

J.2.2.9	PERFORAZIONE. A PERCUSSIONE FINO A 1500 mm.	1591

J.2.2.10	ATTRAVERSAMENTO TROVANTI, CONGLOMERATI E MANUFATTI	1591

J.2.2.11	NOLO CANTIERE FUNZIONANTE CON ADDETTI	1591

J.2.3	PERFORAZIONI A CIRCOLAZIONE DIRETTE DEI FLUIDI	1592

J.2.3.1	PERF. A ROTAZIONE DIRETTA FINO A DIAM. = 8" 1/2 (215,9 mm)	1592

J.2.3.2	PERF. A ROTAZIONE DIRETTA FINO A DIAM. = 12" 1/4 (311,1 mm)	1592

J.2.3.3	PERF. A ROTAZIONE DIRETTA FINO A DIAM. = 17" 1/2 (444,5 mm)	1592

J.2.3.4	SOVRAPPREZZO PER PERFORAZIONI IN ROCCIA.	1592

J.2.3.5	NOLO CANTIERE FUNZIONANTE CON ADDETTI	1592

J.2.4	PERFORAZIONI CIRCOLAZIONE DIRETTE ARIA/SCHIUMA	1593

J.2.4.1	PERF. A ROTAZIONE CON ARIA FINO A DIAM. = 8" 1/2 (215,9 mm)	1593

J.2.4.2	PERF. A ROTAZIONE CON ARIA FINO A DIAM. = 12" 1/4 (311,1 mm)	1593

J.2.4.3	PERF. A ROTAZIONE CON ARIA FINO A DIAM. =17" 1/2 (444,5 mm)	1593

J.2.4.4	NOLO CANTIERE FUNZIONANTE CON ADDETTI	1593

J.2.5	PERFORAZIONI A CIRCOLAZIONE INVERSA DEI FLUIDI	1594

J.2.5.1	PERF. A ROTAZIONE INVERSA FINO A DIAM. 600 mm.	1594

J.2.5.2	PERF. A ROTAZIONE INVERSA FINO A DIAM. 800 mm.	1594

J.2.5.3	PERF. A ROTAZIONE INVERSA FINO A DIAM. 1000 mm.	1594

J.2.5.4	PERF. A ROTAZIONE INVERSA DIAM.OLTRE 1000 mm.	1594

J.2.5.5	SOVRAPPREZZO PER ATTRAVERSAMENTO DI TROVANTI.	1594

J.2.5.6	NOLO CANTIERE FUNZIONANTE CON ADDETTI	1594

J.2.6	FORNITURA/POSA RIVESTIMENTO DEFINITIVO E FILTRI	1595

J.2.6.1	TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO SALDATO	1595

J.2.6.2	TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO CON GIUNTO VITE/MANICOTTO	1595

J.2.6.3	FILTRO A PONTE IN ACCIAIO VERNICIATO SALDATO	1595

J.2.6.4	FILTRO A PONTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON GIUNTO VITE/MANICOTTO	1595

J.2.6.5	FILTRO PASSANTE IN ACCIAIO SALDATO VERNICIATO	1596

J.2.6.6	FILTRO PASSANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON GIUNTO VITE/MANICOTTO	1596

J.2.6.7	FILTRO SPIRALE CONTINUA ZINCATO SALDATO	1596

J.2.6.8	FILTRO SPIRALE CONTINUA ZINCATO CON GIUNTO VITE/MANICOTTO	1596

J.2.6.9	FILTRO SPIRALE CONTINUA ACCIAIO INOX SALDATO	1597

J.2.6.10	FILTRO SPIRALE CONTINUA ACCIAIO INOX GIUNTO VITE/MANICOTTO	1597

J.2.6.11	TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN P.V.C. CON GIUNTI FILETTATI	1597

J.2.6.12	FILTRO IN P.V.C. CON GIUNTI FILETTATI	1598

J.2.7	DRENAGGIO E CEMENTAZIONI IN OPERA	1599

J.2.7.1	POSA DRENO SILICEO PER GRAVITA'	1599

J.2.7.2	POSA DRENO SILICEO CON CIRCOLAZIONE	1599

J.2.7.3	POSA GHIAIETTO NON SELEZIONATO.	1599

J.2.7.4	SETTI CON ARGILLA DI CAVA.	1599

J.2.7.5	SETTI CON ARGILLA GRANULARE.	1599

J.2.7.6	HYDRO BONDER PER CEMENTAZIONI	1599

J.2.7.7	TAPPO PER CEMENTAZIONI	1599

J.2.7.8	SCARPA DI FONDO PER CEMENTAZIONE E COLLARE	1599

J.2.7.9	CALCESTRUZZO PER LA CEMENTAZIONE DEL TUBO GUIDA.	1600

J.2.8	SPURGO E PROVE DI PORTATA	1601

J.2.8.1	ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SISTEMA DI SPURGO.	1601

J.2.8.2	SPURGO DEL POZZO.	1601

J.2.8.3	ALLESTIMENTO ATTREZZATURA PER PROVE DI POMPAGGIO	1601

J.2.8.4	PROVE DI POMPAGGIO (CON POMPA FINO A 25 KW).	1601

J.2.8.5	PROVE DI POMPAGGIO (CON POMPA FINO A 60 KW).	1601

J.2.8.6	PROVE DI POMPAGGIO (CON POMPA FINO A 120 KW).	1601

J.2.9	CAMPIONAMENTO D'ACQUA IN CORSO DI PERFORAZIONE	1602

J.2.9.1	ALLESTIMENTO ATTREZZATURA CAMPIONAMENTO ACQUA	1602

J.2.9.2	CAMPIONAMENTO ACQUA CON POMPA	1602

J.2.10	LOGS GEOFISICI IN POZZO	1603

J.2.10.1	MOBILITAZIONE E RAPPORTO FINALE	1603

J.2.10.2	ESECUZIONE LOGS ED INTERPRETAZIONE IN CANTIERE	1603

J.2.11	SMALTIMENTO RESIDUI - APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	1604

J.2.11.1	ALLONTANAMENTO DETRITI SOLIDI	1604

J.2.11.2	DEPURAZIONE FLUIDI DI PERFORAZIONE	1604

J.2.11.3	NOLEGGIO AUTOBOTTE PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	1604

J.2.11.4	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PROVVISORIO	1604

J.5	OPERE GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE	1605

J.5.5	APPRONTAMENTO CANTIERE.	1605

J.5.5.5	APPRONTAMENTO CANTIERE	1605

J.5.5.10	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA.	1605

J.5.5.15	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA IN AREE DISAGIATE.	1605

J.5.5.20	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE J.5.5.10.	1605

J.5.5.25	REALIZZAZIONE DI PISTE DI ACCESSO O PIAZZOLE.	1605

J.5.5.30	INSTALLAZIONE SISTEMA MESCOLAMENTO FANGHI.	1605

J.5.10	SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO.	1607

J.5.10.5	PERFORAZIONE VERTICALE.	1607

J.5.10.10	DAC-TEST.	1607

J.5.10.15	SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO FANGHI O SCHIUME	1607

J.5.10.20	SOVRAPPREZZO PER L'USO DI RIVESTIMENTO METALLICO.	1607

J.5.10.25	SOVRAPPREZZO PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA.	1607

J.5.15	SONDAGGI STRATIGRAFICO-GEOTECNICI A CAROTAGGIO.	1608

J.5.15.20	PERF. VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE TIPO VIDIA.	1608

J.5.15.25	PERF. VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE TIPO VIDIA OLTRE I 60 m.	1608

J.5.15.27	SOVRAPPREZZO AGLI ART J.5.15.20 E J.5.15.25 PER CAROTIERE DOPPIO.	1608

J.5.15.30	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI J.5.15.20 E J.5.15.25 PER CORONA DIAMANT.	1608

J.5.15.35	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI J.5.15.5,,10,20,25 PER INCLINAZ. SONDAGGIO	1608

J.5.15.40	CAROTAGGIO CONTINUO CON METODOLOGIA WIRELINE.	1609

J.5.15.45	PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI.	1609

J.5.15.50	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI (CON CAMPIONATORE SHELBY).	1609

J.5.15.55	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI (CON CAMPIONATORE OSTERBERG).	1609

J.5.15.60	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI (CON CAMPIONATORE DENISON).	1609

J.5.15.65	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI.	1610

J.5.15.70	FOTOGRAFIE DELLE CASSETTE CATALOGATRICI.	1610

J.5.15.75	RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO FINO A 100 m.	1610

J.5.15.80	INSTALLAZIONE DI TUBI PIEZOMETRICI APERTI.	1610

J.5.15.81	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI TIPO CASAGRANDE.	1610

J.5.15.82	MISURE IN PIEZOMETRO A TUBO APERTO E CASAGRANDE.	1610

J.5.15.83	FORNITURA E POSA DI CELLA PIEZOMETRICA ELETTICA	1611

J.5.15.84	ESECUZIONE DI MISURA IN PIEZOMETRO ELETTRICO.	1611

J.5.15.85	POSA IN OPERA DI TUBI INCLINOMETRICI.	1611

J.5.15.86	FORNITURA E POSA DI CATENA INCLINOMETRICA FISSA	1611

J.5.15.87	FORNITURA E POSA DI TUBAZ. IN ABS/PVC PER LETTURE ESTENSIMETRICHE	1611

J.5.15.88	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PVC PER LETTURE INCREMENTALI	1612

J.5.15.89	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE CIECA IN PVC.	1612

J.5.15.92	ESECUZIONE DI MISURA ESTENSIMETRICA INCREMENTALE.	1612

J.5.15.93	ESECUZIONE DI MISURA ESTENSIMETRICA INCREMENTALE	1612

J.5.15.94	ESECUZIONE DI MISURA ESTENSO-INCLINOMETRICA.	1612

J.5.15.95	PROVA STANDARD PENETRATION TEST.	1613

J.5.15.100	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA.	1613

J.5.15.105	PROVA VANE TEST.	1613

J.5.15.110	PROVA PRESSIOMETRICA.	1613

J.5.15.115	PROVA DI PERMEABILITA' TIPO LEFRANC.	1613

J.5.15.120	PROVA DI PERMEABILITA' TIPO LUGEON.	1613

J.5.15.125	INSTALLAZIONE DI CHIUSINO DI PROTEZIONE METALLICO	1614

J.5.15.130	FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA	1614

J.5.20	PROVE GEOTECNICHE IN SITO.	1615

J.5.20.15	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA.	1615

J.5.20.35	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA.	1615

J.5.20.40	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA.	1615

J.5.20.45	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA.	1615

J.5.20.50	PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT).	1615

J.5.20.55	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPT-E).	1615

J.5.20.60	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PIEZOCONO (CPT-U).	1615

J.5.20.65	PROVA DI DISSIPAZIONE.	1616

J.5.20.70	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVE CON DILATOMETRO.	1616

J.5.20.75	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA.	1616

J.5.20.80	PROVA CON DILATOMETRO PIATTO.	1616

J.5.20.85	APPRONTAMENTO ESCAVATORE.	1616

J.5.20.90	POZZETTO ESPLORATIVO.	1616

J.5.20.95	PROVA DI CARICO SU PIASTRA IN POZZETTO.	1616

J.5.20.100	PROVA DELLA DENSITA' IN SITO IN POZZETTO.	1617

J.5.20.105	PRELIEVO INDISTURBATO CUBICO.	1617

J.5.20.110	SCAVO PER ISPEZIONE VISIVA MANUFATTI INTERRATI.	1617

J.5.20.115	SOVRAPPREZZO PER INDAGINI IN SOTTERRANEO.	1617

J.5.25	PROVE GEOMECCANICHE IN SITO.	1618

J.5.25.5	DESCRIZIONE GEOMECCANICA DELLE CAROTE DI SONDAGGIO.	1618

J.5.25.10	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO.	1618

J.5.25.15	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO.	1618

J.5.25.25	RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO CON ATTREZZATURA TIPO MAKICAM.	1618

J.5.25.30	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA DILATOMETRICA.	1618

J.5.25.35	PROVA DILATOMETRICA.	1618

J.5.25.40	RILIEVO GEOMECCANICO.	1619

J.5.25.45	POINT LOAD TEST	1619

L	OPERE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	1620

L.1	MATERIALI PER ARREDO URBANO	1620

L.1.5	ARREDI ED ACCESSORI IN LEGNO	1620

L.1.5.5	GRUPPO ARREDO COMPLETO	1620

L.1.5.10	PANCHINA	1620

L.1.5.15	PORTA BIDONE	1620

L.1.5.20	BACHECA	1620

L.1.5.25	PALERIA	1620

L.1.5.30	GIOCHI IN LEGNO	1621

L.1.5.35	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO	1621

L.1.5.40	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TORNITO	1622

L.1.5.45	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO	1622

L.1.5.95	SBARRA BILICO IN LARICE	1622

L.1.5.100	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE	1622

L.1.5.110	ELEMENTI IN LEGNO DI LARICE PER STACCIONATE	1623

L.1.5.115	CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO CERTIFICATO	1623

L.1.10	ARREDI ED ACCESSORI IN CLS	1624

L.1.10.15	DISSUASORI	1624

L.1.15	ARREDI ED ACCESSORI METALLICI	1625

L.1.15.5	PANCHINE	1625

L.1.15.10	DISSUASORI	1625

L.1.15.15	GRIGLIE PER ALBERI	1625

L.1.15.20	FONTANELLE	1625

L.1.20	ARREDI ED ACCESSORI VARI	1626

L.1.20.5	TARGA SEGNALETICA	1626

L.1.20.10	CARTELLINO SEGNALETICO	1626

L.1.20.15	ELEMENTI IN PVC SEMIESPANSO A CELLULE CHIUSE	1626

L.1.25	MATERIALI VARI PER REALIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI	1627

L.1.25.5	PIETRAME PER MURATURE	1627

L.1.25.10	CIOTTOLI E GRANIGLIE	1627

L.1.25.15	PAVIMENTI IN CLS	1627

L.1.25.20	GRIGLIATI IN PLASTICA	1627

L.4	MATERIALI PER OPERE IN VERDE	1628

L.4.5	SEMI E MISCUGLI	1628

L.4.5.40	SEMENTI SELEZIONATE	1628

L.4.5.42	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI	1628

L.4.5.45	PRATO PRONTO	1629

L.4.10	TERRE, TORBE E TERRICCI	1630

L.4.10.5	TERRA	1630

L.4.10.10	TORBA	1630

L.4.10.15	TERRICCIO	1630

L.4.20	CORRETTIVI	1631

L.4.20.5	CORRETTIVI	1631

L.4.25	CONCIMI	1632

L.4.25.5	CONCIMI ORGANICI O MISTI	1632

L.4.25.10	CONCIMI CHIMICI O MINERALI	1632

L.4.28	PALI TUTORI PER ALBERI	1633

L.4.28.5	IN LEGNO DI PINO TRATTATO	1633

L.4.28.10	IN LEGNO DI LARICE O ROBINIA NON TRATTATO	1633

L.4.28.15	TUTORI INTERRATI PER ALBERI	1633

L.4.30	BIOSTUOIE E PACCIAMATURE	1634

L.4.30.5	PACCIAMATURA	1634

L.4.30.10	GEOTESSILI ORGANICI	1634

L.4.30.15	GEOTESSILI SINTETICI	1634

L.4.30.30	ANCORAGGI	1635

L.4.35	SPECIE VEGETALI ARBOREE	1636

L.4.35.5	ABIES	1636

L.4.35.10	ACACIA JULIBRISSIN	1636

L.4.35.15	ACER CAMPESTRE	1636

L.4.35.20	ACER JAPONICUM ACONITIFOLIUM	1636

L.4.35.25	ACER JAPONICUM VITIFOLIUM	1636

L.4.35.30	ACER NEGUNDO	1636

L.4.35.35	ACER PALMATUM	1637

L.4.35.40	ACER PLATANOIDES	1637

L.4.35.45	ACER PLATANOIDES CRIMSON KING	1637

L.4.35.50	ACER PSEUDOPLATANUS	1637

L.4.35.55	AESCULUS CARNEA "BRIOTII"	1637

L.4.35.60	AESCULUS HYPPOCASTANUM	1638

L.4.35.65	ALNUS	1638

L.4.35.70	BETULA PENDULA	1638

L.4.35.75	BETULA UTILIS	1638

L.4.35.80	CARPINUS BETULUS	1638

L.4.35.85	CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS	1638

L.4.35.90	CATALPA BIGNONIOIDES	1638

L.4.35.95	CEDRUS LIBANI	1639

L.4.35.100	CEDRUS ATLANTICA GLAUCA	1639

L.4.35.105	CEDRUS DEODARA	1639

L.4.35.110	CELTIS AUSTRALIS	1639

L.4.35.115	CERCIS SILIQUASTRUM	1639

L.4.35.120	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA	1640

L.4.35.125	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOODII	1640

L.4.35.130	TRACHYCARPUS FORTUNEI	1640

L.4.35.135	CHAMAEROPS HUMILIS	1640

L.4.35.140	CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII	1640

L.4.35.145	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS	1640

L.4.35.150	LABURNUM ANAGYROIDES	1640

L.4.35.155	FAGUS SYLVATICA	1641

L.4.35.160	FAGUS SYLVATICA PURPUREA	1641

L.4.35.165	FRAXINUS EXCELSIOR	1641

L.4.35.170	FRAXINUS ORNUS	1641

L.4.35.175	GINKO BILOBA	1641

L.4.35.180	GREVILLEA	1641

L.4.35.185	JUGLANS NIGRA	1641

L.4.35.190	JUGLANS REGIA	1642

L.4.35.195	JUNIPERUS	1642

L.4.35.200	LARIX	1642

L.4.35.205	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	1642

L.4.35.210	LIRIODENDRON TULIPIFERA	1642

L.4.35.215	MAGNOLIA GRANDIFLORA	1642

L.4.35.220	MAGNOLIA X SOULANGIANA	1642

L.4.35.225	MALUS SSP - MELO DA FIORE	1643

L.4.35.230	METASEQUOIA GLIPTOSTROBOIDES	1643

L.4.35.235	MORUS	1643

L.4.35.240	OLEA EUROPAEA	1643

L.4.35.245	OSTRYA CARPINIFOLIA	1643

L.4.35.250	PAULOWNIA	1643

L.4.35.255	PICEA EXCELSA	1643

L.4.35.260	PICEA PUNGENS GLAUCA "KOSTER"	1644

L.4.35.270	PINUS MUGO	1644

L.4.35.275	PINUS NIGRA "AUSTRIACA"	1644

L.4.35.280	PINUS SYLVESTRIS	1644

L.4.35.285	PLATANUS OCCIDENTALIS	1644

L.4.35.290	PLATANUS X ACERIFOLIA	1644

L.4.35.295	POPULUS ALBA	1644

L.4.35.300	POPULUS NIGRA "ITALICA"	1645

L.4.35.305	PRUNUS AVIUM "PLENA"	1645

L.4.35.310	PRUNUS CERASIFERA	1645

L.4.35.315	PRUNUS SERRULATA "KANZAN"	1645

L.4.35.320	PSEUDOTSUGA DOUGLASII	1645

L.4.35.325	QUERCUS ILEX	1645

L.4.35.330	QUERCUS PALUSTRIS	1645

L.4.35.335	QUERCUS RUBRA	1646

L.4.35.340	QUERCUS ROBUR	1646

L.4.35.345	QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"	1646

L.4.35.350	ROBINIA UMBRACULIFERA	1646

L.4.35.355	SALIX BABILONICA	1646

L.4.35.360	SCHINUS MOLLE	1646

L.4.35.365	SEQUOIADENDRON GIGANTEUM	1646

L.4.35.370	SEQUOIA SEMPERVIRENS	1646

L.4.35.375	SOPHORA JAPONICA	1647

L.4.35.380	SORBUS AUCUPARIA	1647

L.4.35.385	TAXODIUM DISTICUM	1647

L.4.35.390	TAXUS BACCATA	1647

L.4.35.395	THUJA PLICATA	1647

L.4.35.400	THUJA ORIENTALIS "NANA AUREA"	1647

L.4.35.405	TILIA AMERICANA	1647

L.4.35.410	TILIA X EUCHLORA	1648

L.4.35.412	TILIA CORDATA E EUROPEA	1648

L.4.35.415	TILIA (TOMENTOSA E PLATYPHYLLOS)	1648

L.4.40	SPECIE VEGETALI ARBUSTIVE	1649

L.4.40.5	ARBUTUS UNEDO	1649

L.4.40.10	ARCOSTPHYLOS UVA-URSI	1649

L.4.40.15	AUCUBA JAPONICA	1649

L.4.40.20	BERBERIS	1649

L.4.40.25	BUDDLEJA	1649

L.4.40.30	BUXUS SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA	1649

L.4.40.35	CALLUNA VULGARIS	1649

L.4.40.40	CALICANTHUS	1650

L.4.40.45	CHENOMELES SPECIOSA	1650

L.4.40.50	CHOISYA TERNATA	1650

L.4.40.55	CORNUS ALBA SIBIRICA	1650

L.4.40.60	CORNUS ALBA	1650

L.4.40.65	CORNUS FLORIDA	1650

L.4.40.70	CORNUS KOUSA	1650

L.4.40.75	CORNUS MAS	1650

L.4.40.80	CORYLUS AVELLANA	1650

L.4.40.85	CORYLUS AVELLANA MAXIMA PURPUREA	1651

L.4.40.95	COTINUS COGGYGRIA	1651

L.4.40.105	ELAEAGNUS X EBBINGEI	1651

L.4.40.115	ERICA CARNEA	1651

L.4.40.120	EUONIMUS FORTUNEI	1651

L.4.40.125	FORSYTHIA SP.	1651

L.4.40.130	HAMAMELIS	1651

L.4.40.135	HIBISCUS SYRIACUS	1652

L.4.40.140	HIPPOPHAE RHAMNOIDES	1652

L.4.40.145	HOSTA	1652

L.4.40.150	HYDRANGEA	1652

L.4.40.155	HYPERICUM SP.	1652

L.4.40.160	ILEX SP.	1652

L.4.40.165	JASMINIUM NUDIFLORUM	1652

L.4.40.170	KERRIA JAPONICA	1652

L.4.40.175	LAGERSTROEMIA INDICA	1653

L.4.40.180	LAURUS NOBILIS	1653

L.4.40.185	LAVANDULA SP.	1653

L.4.40.190	LIGUSTRUM LUCIDUM	1653

L.4.40.195	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM	1653

L.4.40.200	LONICERA PILEATA	1653

L.4.40.205	MAHONIA AQUIFOLIUM	1653

L.4.40.210	NANDINA DOMESTICA	1654

L.4.40.215	NERIUM OLEANDER	1654

L.4.40.220	OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS	1654

L.4.40.230	PHILADELPHUS SPP	1654

L.4.40.235	PHOTINIA X FRASERI "RED ROBIN"	1654

L.4.40.240	PHILLOSTACHYS AUREA	1654

L.4.40.245	PIERIS JAPONICA	1654

L.4.40.250	PITTOSPORUM TOBIRA	1654

L.4.40.255	PITTOSPORUM TOBIRA "NANA"	1655

L.4.40.260	POTENTILLA	1655

L.4.40.265	PRUNUS LAUROCERASUS	1655

L.4.40.270	PRUNUS LAUROCERASUS OTTO "LUYKEN"	1655

L.4.40.275	PUNICA GRANATUM "FLORE PLENO"	1655

L.4.40.280	PUNICA GRANATUM "NANA"	1655

L.4.40.290	RHODODENDRON SPP	1655

L.4.40.300	RHUS TYPHINA	1655

L.4.40.305	ROSMARINUS OFFICINALIS	1655

L.4.40.310	ROSA PAESAGGISTICA	1656

L.4.40.315	RUSCUS ACULEATUS	1656

L.4.40.320	SALVIA OFFICINALIS	1656

L.4.40.325	SENECIO GREY	1656

L.4.40.330	SKIMMIA JAPONICA	1656

L.4.40.335	SPARTIUM JUNCEUM	1656

L.4.40.340	SPIRAEA SPP	1656

L.4.40.345	SYMPHORICARPOS SPP	1656

L.4.40.350	SYRINGA VULGARIS	1656

L.4.40.355	TAMARIX GALLICA	1656

L.4.40.360	VIBURNUM CARLESII, FRAGRANS E PLICATO	1657

L.4.40.365	VIBURNUM LANTANA, OPULUS RHYTIDOPHYLLUM E TINUS	1657

L.4.40.380	WEIGELA SPP	1657

L.4.45	SPECIE VEGETALI RAMPICANTI	1658

L.4.45.5	AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA	1658

L.4.45.15	BIGNOGNA GRANDIFLORA	1658

L.4.45.20	CLEMATIS MONTANA	1658

L.4.45.25	HEDERA HELIX HIBERNICA	1658

L.4.45.30	RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES	1658

L.4.45.35	WISTERIA	1658

L.6	MATERIALI VARI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	1659

L.6.5	INERTI	1659

L.6.5.10	INERTI RICICLATI	1659

L.6.10	LEGANTI	1660

L.6.10.5	STABILIZZATO CEMENTATO	1660

L.7	OPERE SPECIALISTICHE DI RIPRISTINO AMBIENTALE	1661

L.7.5	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	1661

L.7.5.5	GRADONATA VIVA	1661

L.7.5.10	RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE	1661

L.7.5.15	PALIFICATA SEMPLICE	1661

L.7.5.18	PALIZZATA IN LEGNO	1661

L.7.5.20	GRATA A CAMERA	1662

L.7.5.25	MURO DI LEGNAME	1662

L.7.5.30	BRIGLIE IN LEGNAME	1662

L.7.5.35	SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO	1662

L.7.5.40	MURO CONTRO SCOGLIERA TIPO ALLA "VENEZIANA"	1663

L.7.5.45	MURO CONTRO SCOGLIERA TIPO ALLA "VENEZIANA" CON CASSERO A TERGO	1663

L.7.5.50	ASPORTO DELLO STRATO SUPERFICIALE RICCO DI PROPAGULI	1663

L.7.5.55	ASPORTO DELLO STRATO SOTTO-SUPERFICIALE DI TERRENO	1664

L.7.5.60	SPARGIMENTO DI SUOLO RICCO DI PROPAGULI	1664

L.7.5.65	SPARGIMENTO DI TERRENO VEGETALE	1664

L.7.10	SEMINE E PIANTUMAZIONI	1665

L.7.10.5	RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA	1665

L.7.10.7	IDROSEMINA	1665

L.7.10.8	IDROSEMINA POTENZIATA CON SEMENTI DI VARIETA' SELEZIONATE	1665

L.7.10.9	IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI	1665

L.7.10.10	IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI NATIVI	1666

L.7.10.12	IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE	1666

L.7.10.15	INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE	1666

L.7.10.25	SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO	1667

L.7.10.30	CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE ROCCIOSE	1667

L.7.10.35	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO	1667

L.7.10.38	RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO	1668

L.7.10.40	CONCIMAZIONE DI FONDO	1668

L.7.10.45	CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA	1668

L.7.10.50	SEMINA	1668

L.7.10.52	INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE	1668

L.7.10.55	GEORETE DI PROTEZIONE	1668

L.7.10.60	PACCIAMATURA CON CORTECCIA	1669

L.7.10.65	PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO	1669

L.7.10.70	PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI	1669

L.7.10.72	PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE	1669

L.7.10.75	MESSA A DIMORA DI PIANTE	1669

L.7.15	MANUTENZIONE DEL VERDE	1670

L.7.15.5	SFALCIO DELL'ERBA A MANO	1670

L.7.15.10	SFALCIO DELL'ERBA CON FALCIATRICE	1670

L.7.15.15	SFALCIO E RACCOLTA DELL'ERBA CON TRATTORE E BARRA FALCIANTE	1670

L.7.15.30	DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI	1670

L.7.15.35	TRITURAZIONE CON CIPPATRICE	1670

L.7.15.40	TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE	1671

L.7.15.50	POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI	1671

L.7.15.55	POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI	1671

L.7.15.60	POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI	1672

L.7.15.65	POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO ALBERI DA FRUTTO	1672

L.7.15.70	POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE	1672

L.7.15.75	RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE	1672

L.7.15.80	SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI	1672

L.7.15.85	RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA	1673

L.7.15.90	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI	1673

L.7.15.95	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE	1673

L.7.20	PAVIMENTAZIONI PER PISTE CICLABILI E CAMPI POLIVALENTI	1674

L.7.20.5	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)	1674

L.7.20.10	CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C)	1674

L.7.20.15	CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C)  VERNICIATO	1674

L.7.20.20	CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C)  COLORATO	1675

L.7.20.25	CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)	1675

L.7.20.30	GRIGLIATO IN PLASTICA	1675

L.7.20.35	IDROPITTURA PER ATTIVITA' GINNICHE	1675

L.7.20.40	RIVESTIMENTO SINTETICO PER ATTIVITA' GINNICHE	1676

L.7.20.45	PAVIMENTAZIONE SINTETICA PER CAMPO DA BOCCE	1676

L.7.20.50	PAVIMENTAZIONE PER CAMPI POLIVALENTI IN ELASTOMERO POLIURETANICO	1676

L.7.20.55	PAVIMENTAZIONE PER CAMPI POLIVALENTI IN RESINE ACRILICHE	1676

L.7.20.60	SEGNATURA REGOLAMENTARE PER CAMPI DA TENNIS O POLIVALENTI	1676

L.7.20.65	SEGNALETICA ORIZZONTALE PER PISTE CICLO-PEDONALI	1676

L.7.20.75	PAVIMENTAZIONI IN ERBA SINTETICA	1677

L.7.20.80	PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO FIBRO-RINFORZATO	1677

L.7.20.85	PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO CEMENTATO	1678

L.7.20.90	PAVIMENTAZIONE IN CROMOFIBRE VBA COLORATO	1678

L.7.20.95	PAVIMENTAZIONE EPDM (ANTITRAUMA) COLATO IN OPERA	1679

L.7.25	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	1680

L.7.25.5	IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO	1680

L.7.25.10	CENTRALINA DI COMANDO	1680

L.7.30	STACCIONATE	1681

L.7.30.5	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE	1681

L.7.30.10	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO	1681

L.7.30.12	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE ANCORATA SU PROFILI METALLICI	1682

L.7.30.15	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE	1682

L.7.30.20	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO	1683

L.7.30.25	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE	1683

L.7.30.30	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO	1683

L.7.30.95	SBARRA BILICO IN LARICE	1684

L.7.30.100	INFISSIONE IN TERRENO ANCORAGGI METALLICI  IN ACCIAIO CORTEN	1684

L.7.35	ELEMENTI DI ARREDO PER PARCHI E GIARDINI	1685

L.7.35.5	GRUPPO ARREDO COMPLETO	1685

L.7.35.10	PANCHINA	1685

M	OPERE DI PREVENZIONE RISCHI	1686

M.5	OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA	1686

M.5.5	ALLESTIMENTO CANTIERE	1686

M.5.5.10	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE	1686

M.5.20	OPERE DI DISGAGGIO, DISBOSCO E DEMOLIZIONI SU PARETI ROCCIOSE	1687

M.5.20.10	DISGAGGIO	1687

M.5.20.20	ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI	1687

M.5.20.30	TAGLIO ARBUSTI	1687

M.5.20.40	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE	1687

M.5.20.50	DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO	1687

M.5.20.60	DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI CEMENTI ESPANSIVI	1688

M.5.30	OPERE DI RIVESTIMENTO PARETI ROCCIOSE	1689

M.5.30.10	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA	1689

M.5.30.20	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6 PUNTI	1689

M.5.30.30	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4 PUNTI	1689

M.5.30.40	RIVESTIMENTO CON RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm	1690

M.5.30.50	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8 mm	1690

M.5.40	PERFORAZIONI	1692

M.5.40.10	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE	1692

M.5.40.20	PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO	1692

M.5.40.30	PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO	1692

M.5.40.40	POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFOR. A MARTELLO FONDOFORO	1692

M.5.50	ANCORAGGI, TIRANTI, FUNI METALLICHE	1693

M.5.50.10	ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO	1693

M.5.50.20	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO	1693

M.5.50.30	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO	1693

M.5.50.40	TIRAFONDI METALLICI B450C	1694

M.5.50.50	TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI	1694

M.5.50.60	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C	1694

M.5.50.70	ARMATURA DEI MICROPALI	1694

M.5.50.80	TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030	1695

M.5.50.90	TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA  450/600	1695

M.5.50.100	TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN TREFOLI	1696

M.5.50.110	INIEZIONI PER  MICROPALI	1696

M.5.50.120	INIEZIONI PER TIRANTI	1696

M.5.50.130	FUNE DI ACCIAIO AMZ	1696

M.5.50.140	FUNE DI ACCIAIO ATZ	1696

M.5.60	BARRIERE PARAMASSI	1698

M.5.60.10	STRUTTURA PARAMASSI LEGGERA CON PROFILATI HEA 120	1698

M.5.60.20	BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA	1698

M.5.70	SOVRAPPREZZI E PROVE ORDINATE	1700

M.5.70.10	SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE	1700

M.5.70.20	PROVE ORDINATE	1700

M.10	OPERE FERMANEVE	1701

M.10.10	SCAVI E SISTEMAZIONI	1701

M.10.10.10	SCAVI DI FONDAZIONE RASTRELLIERE	1701

M.10.10.20	SCAVO IN ROCCIA	1701

M.10.10.30	RIPULITURA	1701

M.10.10.40	RIMBOSCHIMENTO	1701

M.10.10.50	FALLANZE	1701

M.10.20	STRUTTURE FERMANEVE	1702

M.10.20.10	FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE	1702

M.10.20.20	TIRANTI PER PONTI DA NEVE	1702

M.10.20.30	PONTI DA NEVE DI BORDO	1703

M.10.20.40	PONTI DA NEVE INTERNI	1703

M.10.20.50	GRIGLIA DI COLLEGAMENTO	1704

M.10.20.60	PANNELLI FRANGIVENTO	1704

M.10.20.70	RETI DA NEVE Dk=3,0 m.	1704

M.10.20.80	RETI DA NEVE Dk=4,0 m.	1706

M.10.20.90	MICROPALI PER RETI DA NEVE	1707

M.10.20.100	RASTRELLIERE DA NEVE	1708

M.10.20.110	CAVALLETTI A TREPPIEDE	1709

M.10.20.120	PIASTRE C.A.	1709

M.10.20.130	PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO	1709

N	CASA IN LEGNO	1711

N.2	ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - STRUTTURALI	1711

N.2.10	PILASTRI	1711

N.2.10.5	SOLO FORNITURA A SEZIONE RETTANGOLARE	1711

N.2.10.10	SOLO POSA IN OPERA A SEZIONE RETTANGOLARE	1711

N.2.10.15	SOVRAPPREZZO PER DIVERSO TIPO DI SEZIONE  (sezione rotonda)	1711

N.2.20	PARETI PERIMETRALI	1713

N.2.20.5	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SU SUPERFICI IN CALCESTRUZZO	1713

N.2.20.10	FORNITURA PANNELLI X-LAM	1713

N.2.20.15	POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM	1713

N.2.20.20	FORNITURA PARETI STRUTTURALI A TELAIO	1714

N.2.20.25	POSA IN OPERA PARETI STRUTTURALI A TELAIO	1714

N.2.20.30	SOVRAPPREZZO PER INCREMENTO DI SPESSORE	1715

N.2.20.35	SOVRAPPREZZO PER ISOLANTE TERMOACUSTICO	1715

N.2.30	PARETI INTERNE	1716

N.2.30.5	FORNITURA PARETI A TELAIO	1716

N.2.30.10	POSA IN OPERA PARETI A TELAIO	1716

N.2.30.15	FORNITURA PANNELLO STRATIFICATO DI SFOGLIATO DI ABETE TIPO LVL	1716

N.2.30.20	POSA IN OPERA PANNELLO STRATIFICATO DI SFOGLIATO ABETE TIPO LVL	1717

N.2.40	SCALA  STRUTTURALE AL GREZZO	1718

N.2.40.5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA STRUTTURALE AL GREZZO	1718

N.2.40.10	FINITURA SCALE STRUTTURALI	1718

N.2.50	BALCONI - PARAPETTI	1719

N.2.50.5	BALCONE TIPO "ALLA TRENTINA" o a doghe verticali decorate	1719

N.2.50.10	BALCONE TIPO "ALLA TRENTINA"a doghe verticali o orizzontali lisce	1719

N.3	ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - non STRUTTURALI	1721

N.3.10	PARETI DI TAMPONAMENTO PERIMETRALI	1721

N.3.10.5	FORNITURA DI TAVOLATO IN ABETE IMPREGNATO PER ESTERNO	1721

N.3.10.10	POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN ABETE IMPREGNATO PER ESTERNO	1721

N.3.10.15	FORNITURA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE DI ABETE TERMOTRATTATO	1721

N.3.10.20	POSA IN OPERA RIVESTIMENTO ESTERNO IN DOGHE ABETE TERMOTRATTATO	1722

N.3.10.25	FORNITURA RIVESTIMENTO ESTERNO IN LISTELLI DI ABETE TERMOTRATTATO	1722

N.3.10.30	POSA IN OPERA RIVESTIMENTO ESTERNO LISTELLI ABETE TERMOTRATTATO	1722

N.3.30	SERRAMENTI ESTERNI	1723

N.3.30.5	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE	1723

N.3.30.10	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE	1725

N.3.40	PORTE INTERNE	1727

N.3.40.5	PORTE INTERNE BASE	1727

N.3.40.10	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE	1728

N.3.40.14	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1729

N.3.40.15	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO	1729

N.3.40.20	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1730

N.3.40.21	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO	1731

N.3.40.25	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE	1732

N.3.40.30	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE	1733

N.3.40.31	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO	1734

N.3.40.35	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE	1735

N.3.40.39	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1736

N.3.40.40	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO	1737

N.3.40.45	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1738

N.3.40.46	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO	1739

N.3.40.50	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE	1740

N.3.40.55	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE	1741

N.3.40.56	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO	1742

N.3.40.60	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE	1743

N.3.40.65	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1744

N.3.40.66	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO	1745

N.3.40.70	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE	1745

N.3.40.75	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE	1747

N.3.40.76	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO	1748

N.3.40.80	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE	1749

N.3.40.85	FINESTRATURE PER PORTE INTERNE	1749

N.3.40.90	SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm	1749

N.3.40.105	FALSI TELAI IN LEGNO	1749

N.3.50	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO	1751

N.3.50.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1751

N.3.50.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1752

N.3.50.15	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1753

N.3.50.20	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1754

N.3.50.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1755

N.3.50.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1756

N.3.50.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1757

N.3.50.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1758

N.3.50.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1760

N.3.50.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1761

N.3.50.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1762

N.3.50.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1763

N.3.50.305	SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO	1764

N.3.60	TRATTAMENTO DEI FONDI	1766

N.3.60.5	FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO	1766

N.3.60.10	LEVIGATURA E VERNICIATURA	1766

N.3.60.15	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"	1766

N.3.70	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEL LEGNO	1767

N.3.70.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO	1767

N.3.70.10	IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO	1767

N.3.70.15	SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO	1767

N.3.70.20	IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO	1768

N.3.70.25	VERNICE POLIURETANICA PER LEGNO	1768

N.3.80	PARETI DI SUPPORTO	1769

N.3.80.5	FORNITURA PLACCAGGIO STRUTTURALE IN OSB	1769

N.3.80.10	POSA IN OPERA PLACCAGGIO STRUTTURALE IN OSB	1769

N.3.90	RIVESTIMENTI	1770

N.3.90.5	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE	1770

N.4	ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI  - STRUTTURALI	1771

N.4.10	SOLAIO	1771

N.4.10.5	FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO	1771

N.4.10.10	POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVOLE DI LEGNO	1771

N.4.10.15	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO	1772

N.4.10.20	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE PIENO A PANNELLI ACCOSTATI	1772

N.4.30	SOLAIO SOTTO COPERTURA	1773

N.4.30.5	SOLAIO IN LEGNO NON PRATICABILE	1773

N.4.40	ORDITURA PORTANTE COPERTURA	1774

N.4.40.5	ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO	1774

N.4.40.10	SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA	1774

N.4.40.15	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA IN TAVOLE	1775

N.4.40.20	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE	1775

N.4.40.25	FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO LAMELLARE	1776

N.5	ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI  - Non STRUTTURALI	1777

N.5.10	PAVIMENTI	1777

N.5.10.5	PAVIMENTO LEGNO LAMPARQUET DA 10 mm	1777

N.5.10.10	PAVIMENTO LEGNO LISTONCINO MASCHIATO DA 14 mm	1778

N.5.10.15	PAVIMENTO LEGNO LISTONI MASCHIATI DA 22 mm	1778

N.5.10.20	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 9-10 mm	1779

N.5.10.25	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 11 mm	1780

N.5.10.30	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 14 mm	1780

N.5.10.35	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 16 mm	1781

N.5.10.40	PAVIMENTO IN DOGHE DI LARICE SPESSORE 17 mm	1782

N.5.10.45	TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO	1782

N.5.10.50	PAVIMENTO PER BALCONI in tavolato accostato	1782

N.5.20	CONTROSOFFITTI	1784

N.5.20.5	CONTROSOFFITTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE	1784

N.5.20.10	CONTROSOFFITTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE	1784

N.5.30	RIVESTIMENTI	1786

N.5.30.5	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE	1786

N.5.30.10	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE	1786

N.5.40	STRUTTURA DELLA COPERTURA (ORDITURA SECONDARIA)	1788

N.5.40.5	TAVOLATO IN LEGNO	1788

N.5.40.10	LISTONI IN LEGNO	1788

N.5.40.15	PERLINE IN LEGNO DI ABETE	1789

N.5.40.20	PERLINE IN LEGNO DI LARICE	1789

N.5.40.25	PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE	1790

N.5.40.30	PERLINE IN LEGNO DI LARICE PREVERNICIATE	1790

N.5.40.35	TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE	1791

N.5.40.40	TAVOLATO MULTISTRATO MARINO	1791

N.5.40.45	TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO	1792

N.5.50	MANTO DI COPERTURA	1793

N.5.50.5	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE	1793

N.6	COLLEGAMENTI	1794

N.6.10	COLLEGAMENTO STAFFA	1794

N.6.10.5	STAFFE IN ALLUMINIO	1794

N.6.20	COLLEGAMENTO SCARPETTA	1795

N.6.20.5	COLLEGAMENTO SCARPETTA IN ALLUMINIO	1795

N.6.30	COLLEGAMENTO VITI	1796

N.6.30.5	VITI  IN ACCIAIO ZINCATO	1796

N.6.40	SISTEMA DI COLLEGAMENTO CON LE FONDAZIONI	1797

N.6.40.5	SISTEMA DI COLLEGAMENTO CON LE FONDAZIONI	1797

N.7	ISOLAMENTO	1798

N.7.10	SISTEMA DI ISOLAMENTO	1798

N.7.10.5	PANNELLO FONOASSORBENTE IN LEGNO DI ABETE	1798

N.7.10.10	TELI IN POLIPROPILENE A STRATI TRASPIRANTE	1798

N.7.10.15	TELI IN POLIPROPILENE A STRATI FRENO AL VAPORE	1799

N.7.10.20	NASTRI	1799

N.7.10.25	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO cappotto esterno	1799

N.7.10.30	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO cappotto esterno	1800

N.7.10.35	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO cappotto interno	1800

N.7.10.40	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO doppio strato	1801

N.7.10.45	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO morbida	1801

N.7.10.50	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO per pavimentazioni	1802

N.7.10.55	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO calpestabile	1802

N.7.10.60	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO distribuzione peso	1803

N.7.10.65	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO	1803

N.7.10.70	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO	1803

N.7.10.75	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO - anticalpestio	1804

N.7.10.80	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO	1804

N.7.10.85	ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LINO	1805

N.7.10.90	ISOLANTE IN FIBRA DI LINO anticalpestio	1805

N.7.10.95	ISOLANTE TERMICO CELLULOSA SFUSA per pareti	1805

N.7.10.100	ISOLANTE TERMICO CELLULOSA SFUSA per tetti	1806

N.7.10.105	ISOLANTE IN FIBRA DI CANAPA sottopavimento	1806

N.7.10.110	ISOLANTE IN FIBRA DI CANAPA morbida	1807

N.7.10.115	CARTA CELLULOSA	1807

N.7.10.120	CARTA CELLULOSA  per superfici piane	1807

N.7.10.125	TELO TRASPIRANTE ANTIVENTO	1808

N.7.10.130	FRENO AL VAPORE	1808

N.7.10.135	PANNELLO LANA DI LEGNO MINERALIZZATA	1808

N.7.20	ELETTRICISTA	1810

N.7.20.5	PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1810

N.7.30	TERMOIDRAULICO	1811

N.7.30.5	PREDISPOSIZIONE  BOX IDRAULICI ALL'INTERNO DELLE PARETI PREFABBRI	1811

S	COSTI DELLA SICUREZZA	1812

S.10	DELIMITAZIONI AREA CANTIERE	1812

S.10.10	DELIMITAZIONI ELEMENTARI AREA CANTIERE	1812

S.10.10.5	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO	1812

S.10.10.10	SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO	1812

S.10.10.15	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO	1813

S.10.10.20	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI	1813

S.10.10.30	TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI	1814

S.10.10.50	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE	1814

S.10.10.55	ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE	1815

S.10.10.60	ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE	1815

S.10.10.70	ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE	1816

S.10.40	DELIMITAZIONI AREA CANTIERE - OPERE STRADALI	1817

S.10.40.5	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE	1817

S.10.40.50	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE	1817

S.10.40.100	BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER LAVORI STRADALI	1818

S.10.40.105	BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI	1818

S.10.43	SEGNALAMENTI TEMPORANEI STRADALI	1819

S.10.43.16	Tavola 16	1819

S.10.43.61	Tavola 61	1819

S.10.43.63	Tavola 63	1820

S.10.43.64	Tavola 64	1820

S.10.43.66	Tavola 66	1821

S.10.43.73	Tavola 73	1821

S.10.43.81	Tavola 81	1821

S.10.43.85	Tavola 85	1822

S.10.43.900	Segnaletica Orizzontale	1822

S.10.43.9010	SOVRAPPREZZO PER GUARDIANIA NOTTURNA	1822

S.10.43.9020	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI IN NOTTURNA	1822

S.10.44	SEGNALAZIONI STRADALI TEMPORANEE - OPERE STRADALI	1823

S.10.44.5	Segnaletica di avvicinamento/allontanamento	1823

S.15	INFRASTRUTTURE LINEARI AREA CANTIERE	1824

S.15.10	INFRASTRUTTURE LINEARI ELEMENTARI AREA CANTIERE	1824

S.15.10.10	VIABILITA' INTERNA AREA DI CANTIERE	1824

S.20	INFRASTRUTTURE PUNTUALI AREA CANTIERE	1825

S.20.10	INFRASTRUTTURE PUNTUALI ELEMENTARI AREA CANTIERE	1825

S.20.10.5	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO	1825

S.20.10.10	BOX IGIENICO PREFABBRICATO	1825

S.20.10.50	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO	1825

S.20.10.60	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO	1826

S.20.10.70	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO	1826

S.20.10.80	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO	1827

S.20.10.100	UFFICIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm	1827

S.20.10.110	UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm	1828

S.20.10.120	UFFICIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm	1828

S.20.10.130	UFFICIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm	1828

S.20.10.140	SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO	1829

S.20.10.150	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm	1829

S.20.10.160	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm	1829

S.20.10.170	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm	1830

S.20.10.180	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm	1830

S.20.10.190	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO	1830

S.20.10.200	SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO RICICLATO	1831

S.25	PONTEGGI	1832

S.25.10	PONTEGGI ELEMENTARI	1832

S.25.10.1	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO	1832

S.25.10.3	PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO	1832

S.25.10.5	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI	1833

S.25.10.7	DISFACIMENTO E FORMAZIONE DI PONTEGGIO	1833

S.25.10.10	TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI	1834

S.25.10.20	MENSOLA  ESTERNA E PARAPETTO AGGIUNTIVI PER PONTEGGI	1834

S.25.10.30	PIANO DI IMPOSTA PER PONTEGGI	1835

S.30	APPRESTAMENTI PROVVISIONALI	1836

S.30.10	APPRESTAMENTI PROVVISIONALI ELEMENTARI	1836

S.30.10.5	PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO	1836

S.30.10.10	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA	1836

S.30.10.15	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER TETTI	1836

S.30.10.50	ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO	1837

S.30.10.55	ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO	1837

S.30.10.100	ARMATURA PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	1838

S.30.10.105	RIVESTIMENTO IMPERMEABILE PARETI DI SCAVO	1838

S.30.10.150	PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE	1838

S.30.10.200	TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA	1839

S.35	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE INDIVIDUALI	1840

S.35.10	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE INDIVIDUALI ELEMENTARI	1840

S.35.10.5	DISPOSITIVO ANTICADUTA	1840

S.35.10.10	SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE	1840

S.35.10.15	SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER PINZA DA TUBOLARE	1840

S.40	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI	1841

S.40.10	MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI	1841

S.40.10.5	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE	1841

S.40.10.10	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE TESSUTA	1841

S.40.10.15	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE IN POLIETILENE	1841

S.40.10.50	PROTEZIONE AREE DI LAVORO PUNTUALI	1842

S.40.10.55	MANTOVANA DI PROTEZIONE	1842

S.40.10.60	BARRIERA DI PROTEZIONE AREE LAVORO	1843

S.40.10.65	TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO	1843

S.40.10.70	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON CONI SEGNALETICI	1844

S.40.10.80	BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER PROTEZIONE AREE LAVORO	1844

S.40.10.85	BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO PER PROTEZIONE AREE LAVORO	1844

S.40.10.90	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI	1845

S.40.10.100	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA	1845

S.40.10.105	SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE PER POSA SU PALO	1845

S.40.10.110	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA A PARETE	1845

S.40.20	PRESIDI SANITARI	1846

S.40.20.10	PACCHETTO DI MEDICAZIONE	1846

S.40.20.20	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	1846

S.40.30	MEZZI ANTINCENDIO	1847

S.40.30.10	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE	1847

S.40.30.20	ESTINTORE CARELLATO A POLVERE	1847

S.50	IMPIANTI ELETTRICI AREA CANTIERE	1848

S.50.10	IMPIANTI ELETTRICI ELEMENTARI AREA CANTIERE	1848

S.50.10.5	IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA	1848

S.50.10.15	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE	1849

S.50.10.25	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	1851

S.50.10.30	IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	1852

S.40.30	MEZZI ANTINCENDIO	1854

S.40.30.10	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE	1854

S.40.30.20	ESTINTORE CARELLATO A POLVERE	1854

S.50	IMPIANTI ELETTRICI AREA CANTIERE	1855

S.50.10	IMPIANTI ELETTRICI ELEMENTARI AREA CANTIERE	1855

S.50.10.5	IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSO TERRA	1855

S.50.10.15	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE	1856

S.50.10.25	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	1858

S.50.10.30	IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	1859

# A	MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI

## A.1	MANO D'OPERA

Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.

Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica specifica.

I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.

### A.1.5	IMPRENDITORE EDILE

Costo orario arrotondato accertato dal locale Ufficio del Genio Civile

#### A.1.5.10	LAVORI DI GENIO CIVILE

A.1.5.10.5	operaio specializzato		h	37,26

A.1.5.10.10	operaio qualificato		h	34,48

A.1.5.10.15	operaio comune		h	30,85

A.1.5.10.20	operaio specializzato rocciatore		h	40,98

#### A.1.5.15	LAVORI DI GENIO CIVILE - ALTA MONTAGNA

A.1.5.15.5	operaio specializzato		h	39,23

A.1.5.15.10	operaio qualificato		h	36,33

A.1.5.15.15	operaio comune		h	32,50

A.1.5.15.20	operaio specializzato rocciatore		h	42,95

#### A.1.5.20	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - RISTRUT. O RIPRIST. CONSERV.

A.1.5.20.5	operaio specializzato		h	41,23

A.1.5.20.10	operaio qualificato		h	38,16

A.1.5.20.15	operaio comune		h	34,14

A.1.5.20.20	maggiorazione per lavoro in turni		%	4,50

#### A.1.5.25	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - ADDETTI NON AL FRONTE

A.1.5.25.5	operaio specializzato		h	43,02

A.1.5.25.10	operaio qualificato		h	39,81

A.1.5.25.15	operaio comune		h	35,62

A.1.5.25.20	maggiorazione per lavoro in turni		%	4,20

#### A.1.5.30	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - ADDETTI AL FRONTE

A.1.5.30.5	operaio specializzato		h	47,45

A.1.5.30.10	operaio qualificato		h	43,92

A.1.5.30.15	operaio comune		h	39,29

A.1.5.30.20	maggiorazione per lavoro in turni		%	3,80

#### A.1.5.35	LAVORI DI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

A.1.5.35.5	operaio specializzato		h	38,81

A.1.5.35.10	operaio qualificato		h	35,95

A.1.5.35.15	operaio comune		h	32,22

#### A.1.5.40	LAVORI DI GENIO CIVILE LINEE ELETTR. E TELEF. - ALTA MONTAGNA

A.1.5.40.5	operaio specializzato		h	40,78

A.1.5.40.10	operaio qualificato		h	37,80

A.1.5.40.15	operaio comune		h	33,87

#### A.1.5.45	LAVORI DI GENIO CIVILE - SUBACQUEI

I costi sottoindicati riferiti all'operatore subacqueo e dal suo assistente di superficie comprendono, oltre alle retribuzioni del personale, anche la dotazione di tutte le attrezzature professionali di immersione, ricariche ARA, spese di trasferta e trasporto attrezzature, materiali di consumo, le attrezzature per l'assistenza al sommozzatore da terra o da imbarcazione ed ogni altro onere ad esclusione del solo natante d'appoggio.

L'operatore subacqueo potrà essere impiegato sino ad un massimo di 2 ore al giorno per rimanere entro la "curva di sicurezza"; le restanti ore, qualora impegnato, saranno conteggiate come operaio specializzato dei lavori di Genio Civile.

A.1.5.45.5	operatore subacqueo		h	157,60

A.1.5.45.10	operatore assistente di superficie		h	39,84

### A.1.10	IMPRENDITORE IMPIANTISTA

Costo orario arrotondato comunicato dall'Associazione Artigiani e Piccole imprese della provincia di Trento e, per il settore industria, comunicato dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento.

Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.

Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.

#### A.1.10.5	OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

A.1.10.5.5	operaio di 3° livello (specializzato provetto)		h	33,51

A.1.10.5.10	operaio di 4° livello (specializzato)		h	31,71

A.1.10.5.15	operaio di 5° livello (qualificato)		h	30,54

#### A.1.10.10	OPERAI INDUSTRIA ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

A.1.10.10.5	operaio di 5°		h	34,95

A.1.10.10.10	operaio di 4°		h	32,65

A.1.10.10.15	operaio di 3°		h	31,22

### A.1.15	IMPRENDITORE ELETTRICISTA

Costo orario arrotondato comunicato dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento.

Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.

Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.

#### A.1.15.5	OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

A.1.15.5.5	operaio di 5° livello (specializzato provetto)		h	32,62

A.1.15.5.10	operaio di 4° livello (specializzato)		h	30,47

A.1.15.5.15	operaio di 3° livello (qualificato)		h	29,14

### A.1.20	IMPRENDITORE METALMECCANICO

Costo orario arrotondato fornito dall'Associazione artigiani e Piccole imprese della provincia di Trento.

Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.

Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.

#### A.1.20.5	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO

A.1.20.5.5	operaio di 3° livello (specializzato provetto)		h	33,51

A.1.20.5.10	operaio di 4° livello (specializzato)		h	31,71

A.1.20.5.15	operaio di 5° livello (qualificato)		h	30,54

### A.1.25	IMPRENDITORE FALEGNAME

Costo orario arrotondato fornito dall'Associazione artigiani e Piccole imprese della provincia di Trento.

Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.

Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.

#### A.1.25.5	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA

A.1.25.5.10	operaio specializzato		h	31,50

A.1.25.5.20	operaio qualificato		h	30,09

A.1.25.5.30	operaio comune		h	28,68

## A.2	NOLI E TRASPORTI

Tutti i noli s'intendono per macchine funzionanti o attrezzature già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza, salvo diversa indicazione nelle singole voci, relativa all'esercizio delle macchine stesse (gli operatori e le maestranze addette dovranno essere muniti degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica) salvo diversa indicazione contenuta nelle singole voci; in essi sono compresi inoltre il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonchè le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile d'Impresa.

I relativi prezzi sono riferiti ad un'ora di lavoro effettivo, salvo diversa indicazione.

### A.2.2	TRASPORTI (maggiore distanza)

Le voci del presente paragrafo sono riferite a trasporti di materie da collocare ad una distanza stradale eccedente quella prevista dai singoli magisteri d'opera.

La maggiore distanza stradale da valutarsi a livello di preventivo e contabile è quella esistente tra il cantiere ed il luogo di destinazione finale; va quindi considerata la sola tratta di andata.

#### A.2.2.10	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE  km 10

Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dalla Direzione Lavori, ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione.

A.2.2.10.5	materiali inerti, lapidei o da demolizioni.		t/km	0,30

A.2.2.10.10	materiali inerti.		m³/km	0,54

### A.2.5	MEZZI DI SCAVO

#### A.2.5.10	ESCAVATORE TIPO RAGNO

Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.10.10	potenza fino a kW 50		h	60,40

A.2.5.10.20	potenza oltre 50 kW fino a 70 kW		h	74,63

A.2.5.10.30	potenza oltre 70 kW		h	82,64

#### A.2.5.20	MINIESCAVATORE CINGOLATO

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.20.10	potenza fino a 15 kW		h	44,39

A.2.5.20.20	potenza oltre 15 kW fino a 20 kW		h	47,49

A.2.5.20.30	potenza oltre 20 kW		h	51,51

#### A.2.5.30	ESCAVATORE CINGOLATO

Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.30.10	potenza fino a 60 kW		h	66,01

A.2.5.30.20	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW		h	84,16

A.2.5.30.30	potenza oltre 80 kW fino a 110 kW		h	98,23

A.2.5.30.40	potenza oltre 110 kW  fino a 155 kW		h	114,90

A.2.5.30.50	potenza oltre 155 kW fino a 180 kW		h	136,17

A.2.5.30.60	potenza oltre 180 kW fino a 220 kW		h	174,10

A.2.5.30.70	potenza oltre 220 kW fino a 260 kW		h	223,60

A.2.5.30.80	potenza oltre 260 kW		h	264,70

#### A.2.5.40	ESCAVATORE GOMMATO

Nolo di escavatore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.40.10	potenza fino a 60 kW		h	66,01

A.2.5.40.20	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW		h	84,16

A.2.5.40.30	potenza oltre 80 kW fino a 110 kW		h	98,23

A.2.5.40.40	potenza oltre 110 kW fino a 155 kW		h	114,90

A.2.5.40.50	potenza oltre 155 kW fino a 180 kW		h	136,17

A.2.5.40.60	potenza oltre 180 kW fino a 220 kW		h	174,10

A.2.5.40.70	potenza oltre 220 kW fino a 260 kW		h	223,60

A.2.5.40.80	potenza oltre 260 kW		h	264,70

#### A.2.5.50	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

Sovraprezzo per il nolo aggiuntivo di martello demolitore idraulico silenziato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.

A.2.5.50.10	peso fino a 80 kg		h	8,24

A.2.5.50.20	peso oltre 80 kg fino a 110 kg		h	9,63

A.2.5.50.30	peso oltre 110 kg fino a 200 kg		h	10,69

A.2.5.50.40	peso oltre 200 kg fino a 280 kg		h	12,24

A.2.5.50.50	peso oltre 280 kg fino a 900 kg		h	18,80

A.2.5.50.60	peso oltre 900 kg fino a 1400 kg		h	24,67

A.2.5.50.70	peso oltre 1400 kg fino a 2000 kg		h	28,17

A.2.5.50.80	peso oltre 2000 kg		h	30,26

#### A.2.5.60	TERNA GOMMATA

Nolo di terna meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, completa di benna, cucchiaio e lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.60.10	potenza fino a 40 kW		h	49,02

A.2.5.60.20	potenza oltre 40 kW fino a 75 kW		h	55,35

A.2.5.60.30	potenza oltre 75 kW		h	57,30

#### A.2.5.70	PALA CARICATRICE GOMMATA

Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.70.10	potenza fino a 50 kW		h	55,05

A.2.5.70.20	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW		h	55,98

A.2.5.70.30	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW		h	68,88

A.2.5.70.40	potenza oltre 120 kW		h	74,91

#### A.2.5.80	PALA CARICATRICE CINGOLATA

Nolo di pala caricatrice meccanica cingolata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.80.10	potenza fino a 50 kW		h	52,96

A.2.5.80.20	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW		h	57,36

A.2.5.80.30	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW		h	65,71

A.2.5.80.40	potenza oltre 120 kW fino a 150 kW		h	73,60

A.2.5.80.50	potenza oltre 150 kW fino a 180 kW		h	91,59

#### A.2.5.90	APRIPISTA BULLDOZER

Nolo di apripista bulldozer meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.5.90.10	potenza fino a 50 kW		h	54,59

A.2.5.90.20	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW		h	63,94

A.2.5.90.30	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW		h	71,75

A.2.5.90.40	potenza oltre 120 kW fino a 150 kW		h	83,95

A.2.5.90.50	potenza oltre 150 kW fino a 180 kW		h	105,80

A.2.5.90.60	potenza oltre 180 kW fino a 200 kW		h	139,00

A.2.5.90.70	potenza oltre 200 kW		h	173,10

#### A.2.5.95	CINGOLATO TRENCHER

Cingolato Trencher

A.2.5.95.10	City Trencher		h	152,00

A.2.5.95.20	Trencher		h	302,00

#### A.2.5.100	MOTOCOMPRESSORE

Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.

A.2.5.100.10	produzione aria fino a 3 m³/min e pressione 7 bar		h	13,01

A.2.5.100.20	produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min e pressione 7 bar		h	24,50

A.2.5.100.30	produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar		h	32,48

A.2.5.100.40	produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11 m³/min e pressione 7 bar		h	47,69

A.2.5.100.50	produzione aria oltre 11 m³/min fino a 14 m³/min e pressione 7 bar		h	59,78

A.2.5.100.60	produzione aria oltre 14m³/min  fino a 24 m³/min e pressione 7 bar		h	89,20

A.2.5.100.70	produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar		h	60,96

A.2.5.100.80	produzione aria oltre 11 m³/min fino a 22 m³/min e pressione 12 bar		h	105,73

A.2.5.100.90	produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar		h	80,62

A.2.5.100.100	produzione aria fino a 23 m³/min e pressione 20 bar		h	139,46

A.2.5.100.110	produzione aria oltre 23 m³/min fino a 27 m³/min e pressione 25 bar		h	187,20

#### A.2.5.110	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

Nolo di martello demolitore pneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.5.110.10	peso fino a 12 kg		h	1,64

A.2.5.110.20	peso oltre 12 kg fino a 24 kg		h	1,86

A.2.5.110.30	peso oltre 24 kg fino a 36 kg		h	2,00

#### A.2.5.120	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

Nolo di martello perforatore pneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.5.120.10	peso fino a 15 kg		h	3,81

A.2.5.120.20	peso oltre 15 kg fino a 23 kg		h	3,99

#### A.2.5.130	MARTELLO DEMOLITORE PERFORATORE A SCOPPIO

Nolo di martello demolitore e/o perforatore a scoppio manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.5.130.10	peso fino a 24 kg		h	7,16

#### A.2.5.140	MARTELLO DEMOLITORE ELETTROPNEUMATICO

Nolo di martello demolitore elettropneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.5.140.5	peso fino a 6 kg		h	2,77

A.2.5.140.10	peso oltre 6 kg		h	3,41

#### A.2.5.150	MARTELLO PERFORATORE ELETTROPNEUMATICO

Nolo di martello perforatore elettropneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.5.150.5	peso fino a 3 kg		h	2,45

A.2.5.150.10	peso oltre 3 kg		h	2,87

### A.2.10	MEZZI DI TRASPORTO

#### A.2.10.10	TRATTORE CINGOLATO

Nolo di trattore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.10.10	potenza fino a 35 kW		h	65,21

A.2.10.10.20	potenza fino a 50 kW		h	65,60

A.2.10.10.30	potenza oltre 50 kW fino a 70 kW		h	80,10

A.2.10.10.40	potenza oltre 70 kW fino a 140 kW		h	105,08

A.2.10.10.50	potenza oltre 140 kW fino a 200 kW		h	128,50

A.2.10.10.60	potenza oltre 200 kW		h	151,90

#### A.2.10.20	TRATTORE GOMMATO

Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.20.10	potenza fino a 37 kW		h	55,51

A.2.10.20.20	potenza oltre 37 kW fino a 50 kW		h	65,33

A.2.10.20.30	potenza oltre 50 kW fino a 75 kW		h	81,19

A.2.10.20.40	potenza oltre 75 kW fino a 110 kW		h	91,18

A.2.10.20.50	potenza oltre 110 kW fino a 140 kW		h	103,91

A.2.10.20.60	potenza oltre 140 kW fino a 200 kW		h	119,28

#### A.2.10.30	RIMORCHI

Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.30.10	cassone capacità fino a 3 m³		h	1,47

A.2.10.30.20	cassone capacità oltre 3 m³ fino a 6 m³		h	1,84

A.2.10.30.30	cassone capacità oltre 6 m³		h	2,06

#### A.2.10.40	RIMORCHI CON BOTTE

Nolo di rimorchio con botte in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.40.10	botte capacità fino a 2 m³		h	1,77

A.2.10.40.20	botte capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³		h	2,30

A.2.10.40.30	botte capacità oltre 3 m³		h	2,90

#### A.2.10.50	FURGONE

Nolo di furgone in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.50.10	P.T.T. fino a  3,50 t		h	47,70

#### A.2.10.60	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.60.10	P.T.T. fino a  3,50 t		h	54,81

A.2.10.60.20	P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t		h	60,37

A.2.10.60.30	P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t		h	68,24

A.2.10.60.40	P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t		h	74,81

A.2.10.60.50	P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t		h	83,48

#### A.2.10.70	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.70.10	autocarro P.T.T. fino a 25 t		h	80,62

A.2.10.70.20	autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t		h	85,35

A.2.10.70.30	autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t		h	89,46

A.2.10.70.40	autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t		h	95,39

A.2.10.70.50	trattore P.T.T. 56 t (da abbinare alla voce A.2.10.80.10)		h	86,25

#### A.2.10.80	CARRELLONE

Nolo di carrellone per trasporto macchinari e/o materiali in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.80.10	carrellone trasporto macchinari (da abbinare alla voce A.2.10.70.50)		h	8,59

#### A.2.10.90	ELICOTTERO

Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al volo e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.90.10	Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg.		h	1.402,00

A.2.10.90.40	AS 350 ECUREIL B2 con portata massima al gancio fino a 1100 Kg.		h	1.461,00

A.2.10.90.50	AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.		h	1.753,00

A.2.10.90.70	K MAX Kaman. con portata massima al gancio fino a 2700 Kg.		h	5.376,00

A.2.10.90.80	AS 332 SUPERPUMA con portata massima al gancio fino a 3200 Kg.		h	8.415,00

#### A.2.10.100	AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI

Nolo di autocarri, autotreni o autoarticolati con allestimenti speciali, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.10.100.10	Cisterna spandicalce montata su autocarro 6X6		h	138,12

A.2.10.100.20	Botte acqua per alimentazione stabilizzatrice montata su bilico stradale		h	116,87

### A.2.15	MEZZI DI SOLLEVAMENTO

#### A.2.15.10	ARGANO ELEVATORE

Nolo di argano elevatore con motore elettrico in condizioni di piena efficienza, comprese la rotaia per lo spostamento e  le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.

A.2.15.10.10	motore potenza 3 kW		h	1,66

#### A.2.15.20	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

Nolo di gru elevatrice con rotazione in basso automontante in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.

A.2.15.20.10	altezza 12 m e sbraccio 3 m		h	41,11

A.2.15.20.20	altezza 17.50 m e sbraccio da 12 m  a 18 m		h	44,13

A.2.15.20.30	altezza 18 m e sbraccio da 18 m a 22 m		h	45,40

A.2.15.20.40	altezza 18 m e sbraccio da 22 m a 27 m		h	48,05

A.2.15.20.50	altezza 21.50 m e sbraccio da 28 m a 32 m		h	50,28

A.2.15.20.60	altezza 32 m e sbraccio da 30 m a 35 m		h	52,50

A.2.15.20.70	altezza 37 m e sbraccio da 35 m a 45 m		h	56,67

#### A.2.15.30	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

Nolo di gru elevatrice con rotazione in alto componibile in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.

A.2.15.30.10	altezza 24 m e sbraccio 25 m		h	48,32

A.2.15.30.20	altezza 30 m e sbraccio 30 m		h	49,55

A.2.15.30.30	altezza 36 m e sbraccio 37 m		h	54,34

A.2.15.30.40	altezza 40 m e sbraccio 55 m		h	63,05

#### A.2.15.40	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

Nolo di autogru semovente gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.15.40.10	portata massima 12 t		h	83,62

A.2.15.40.20	portata massima oltre 12 t fino a 20 t		h	83,62

A.2.15.40.30	portata massima oltre 20 t fino a 30 t		h	99,08

A.2.15.40.40	portata massima oltre 30 t fino a 40 t		h	114,53

A.2.15.40.50	portata massima oltre 40 t fino a 50 t		h	130,00

A.2.15.40.60	portata massima oltre 50 t fino a 80 t		h	184,10

A.2.15.40.70	portata massima oltre 80 t fino a 100 t		h	253,80

A.2.15.40.80	portata massima oltre 100 t fino a 150 t		h	315,70

A.2.15.40.90	portata massima oltre 150 t fino a 200 t		h	393,00

A.2.15.40.100	portata massima oltre 200 t fino a 300 t		h	509,10

A.2.15.40.110	portata massima oltre 300 t fino a 400 t		h	625,10

A.2.15.40.120	portata massima oltre 400 t fino a 500 t		h	779,80

### A.2.20	MEZZI DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO CONGLOMERATI

#### A.2.20.10	AUTOBETONIERA

Nolo di autobetoniera in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.20.10.10	capacità fino a 5 m³		h	66,47

A.2.20.10.20	capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³		h	72,82

A.2.20.10.30	capacità oltre 8 m³		h	80,77

#### A.2.20.20	AUTOBETONIERA - DUMPER

Nolo di autobetoniera - dumper in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.20.20.10	capacità fino a 1 m³		h	38,82

A.2.20.20.20	capacità oltre 1 m³ fino a 2 m³		h	43,50

A.2.20.20.30	capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³		h	45,29

A.2.20.20.40	capacità oltre 3 m³		h	47,52

#### A.2.20.30	BETONIERA

Nolo di betoniera ad azionamento elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.20.30.10	elettrica - resa fino a 200 l		h	1,33

A.2.20.30.20	elettrica - resa oltre 200 l fino a 250 l		h	1,61

A.2.20.30.30	elettrica - resa oltre 250 l fino a 300 l		h	1,90

A.2.20.30.40	elettrica - inversione di marcia resa fino a 400 l		h	7,93

A.2.20.30.50	a scoppio - resa fino a 200 l		h	4,77

A.2.20.30.60	a scoppio - resa oltre 200 l fino a 250 l		h	5,77

A.2.20.30.70	a scoppio - resa oltre 250 l fino a 300 l		h	6,75

#### A.2.20.40	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Autopompa per calcestruzzo carrata, comprese installazioni, spostamenti, accessori, esercizio, sorveglianza ecc.

A.2.20.40.10	Carrata		h	83,23

### A.2.25	MEZZI PER LAVORI STRADALI

#### A.2.25.10	LIVELLATRICE GRADER

Nolo di livellatrice grader in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.10.10	con potenza fino a 50 KW		h	52,21

A.2.25.10.20	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW		h	62,93

A.2.25.10.30	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW		h	76,29

A.2.25.10.40	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW		h	83,10

A.2.25.10.50	con potenza oltre 150 KW		h	100,72

#### A.2.25.20	CARRELLO COSTIPATORE

Carrello costipatore meccanico trainato a piede di montone,  comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso il traino.

A.2.25.20.10	con peso fino a t 5		h	12,33

A.2.25.20.20	con peso oltre t 5 fino a t 7		h	15,50

A.2.25.20.30	con peso oltre t 7 fino a t 10		h	17,27

A.2.25.20.40	con peso oltre t 10 fino a t 13		h	18,53

#### A.2.25.30	CARRELLO VIBRANTE

Carrello vibrante trainato, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso il traino.

A.2.25.30.10	di peso zavorrato fino a t 10		h	18,53

#### A.2.25.40	RULLO VIBRANTE

Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.40.10	del peso fino a t 10 con motore da KW 50		h	61,90

#### A.2.25.50	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

Nolo di autobotte per innaffiamento completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.50.10	Capacità fino a 3,500 m³		h	46,11

A.2.25.50.20	Capacità oltre 3,500 m³ fino a 5,000 m³		h	47,48

A.2.25.50.30	Capacità oltre 5,000 m³		h	49,45

#### A.2.25.60	MACCHINA SPAZZATRICE

Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.60.5	fino a 2 m³		h	65,05

A.2.25.60.10	da 2 fino a 3 m³		h	72,65

A.2.25.60.15	da 3 fino a 5 m³		h	80,75

A.2.25.60.20	da 5 fino a 7 m³		h	94,68

A.2.25.60.25	oltre 7 m³		h	106,83

#### A.2.25.70	MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Nolo di macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.70.10	Installata su autocarro		h	56,06

#### A.2.25.80	VIBROFINITRICE

Nolo di vibrofinitrice meccanca completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.80.10	Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.		h	77,09

A.2.25.80.20	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m.		h	105,32

A.2.25.80.30	Con larghezza di stesa oltre 5,00 m.		h	117,77

#### A.2.25.90	RULLO STATICO SEMOVENTE

Nolo di rullo statico semovente meccanco in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.90.10	Con peso oltre 5 t fino a 8 t.		h	48,38

A.2.25.90.20	Con peso oltre 8 t fino a 12 t.		h	52,10

A.2.25.90.30	Con peso oltre 12 t fino a 16 t.		h	55,59

#### A.2.25.100	FRESATRICE

Nolo di fresatrice autocaricante meccanca completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.100.10	con rullo fino a 1,00 m.		h	130,60

A.2.25.100.20	con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.		h	161,50

A.2.25.100.30	con rullo oltre 2,00 m.		h	192,70

#### A.2.25.110	RULLO COMPRESSORE GOMMATO

Nolo di rullo compressore gommato semovente in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.110.10	Del peso da 7 t fino a 16 t.		h	63,61

#### A.2.25.120	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Nolo di costipatore vibrante combinato completo di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.25.120.10	Del peso fino a 5 t.		h	45,90

A.2.25.120.20	Del peso oltre 5 t fino a 8 t.		h	55,17

A.2.25.120.30	Del peso oltre 8 t fino a 12 t.		h	62,61

A.2.25.120.40	Del peso oltre 12 t fino a 18 t.		h	82,45

#### A.2.25.130	PIASTRA VIBRANTE

Nolo di piastra vibrante con motore a scoppio completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.25.130.10	Forza fino a 10 KN		h	29,58

A.2.25.130.20	Forza oltre 10 KN fino a 15 KN		h	30,95

A.2.25.130.30	Forza oltre 15 KN fino a 20 KN		h	32,91

A.2.25.130.40	Forza oltre 20 KN fino a 25 KN		h	36,22

#### A.2.25.140	MACCHINA TRACCIA LINEE

Nolo di macchina traccia linee meccanica semovente con azionamento a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.25.140.10			h	30,70

#### A.2.25.150	BATTIPALO PER POSA BARRIERE STRADALI

Nolo di macchina battipalo per posa di barriere stradali meccanica semovente con azionamento a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra.

A.2.25.150.10	semovente		h	53,16

#### A.2.25.160	RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA

Rullo dinamico semovente tutto gomma, completo di tutti gli accessori.

A.2.25.160.10	da t. 24		h	92,99

#### A.2.25.170	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO

Rullo dinamico semovente gomma ferro, completo di tutti gli accessori.

A.2.25.170.10	da t. 16		h	100,10

A.2.25.170.20	da t. 27		h	117,77

#### A.2.25.180	STABILIZZATRICE CON RULLO

Macchina stabilizzatrice con rullo, completa di tutti gli accessori.

A.2.25.180.10	con rullo da m 2,00		h	210,80

A.2.25.180.20	con rullo da m 2,50		h	249,75

### A.2.30	MEZZI PER LAVORI IN GALLERIA

#### A.2.30.10	DUMPER

Nolo di dumper in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.30.10.10	fino a m³ 6,000.		h	51,92

A.2.30.10.20	oltre m³ 6,000 fino a m³ 11,000.		h	55,17

#### A.2.30.20	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI

Nolo di attrezzatura per perforazioni in galleria tipo STENT o similari a rotazione o rotopercussione, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.30.20.10	per perforazioni fino a mm. 160.		h	110,61

#### A.2.30.30	CARROPONTE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA

Nolo di carroponte su telaio per perforazioni in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.30.30.10			h	61,66

#### A.2.30.40	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA

Nolo di carroponte per movimento di casseforme in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.30.40.10			h	58,38

#### A.2.30.50	WAGON-DRILL

Nolo di Wagon-Drill con compressore e motore diesel in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

A.2.30.50.10	con compressore da 17.000 litri e motore da KW. 150.		h	97,50

#### A.2.30.60	COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO CALOTTA

Nolo del complesso casseri metallici per getti di calotte di gallerie, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.30.60.10			m²	6,74

#### A.2.30.70	COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO PIEDRITTI

Nolo del complesso casseri metallici per getti dei piedritti di gallerie, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.30.70.10			m²	3,38

### A.2.35	ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI

#### A.2.35.10	ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI

Nolo di attrezzatura completa di tutti gli accessori per l'esecuzione di pali trivellati con tuboforma, compreso l'operaio specializzato e il combustibile, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.35.10.10	del ø interno da cm 30 a cm 60		h	110,71

#### A.2.35.20	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI

Nolo di attrezzatura infissioine pali trivellati con tuboforma, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.35.20.10	del ø esterno di mm 335 / 640		h	110,71

#### A.2.35.30	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Nolo di attrezzatura per pali trivellati medio e grande diametro completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.35.30.10	per pali Ø mm 800.		h	175,70

A.2.35.30.20	per pali Ø mm 1200.		h	183,30

A.2.35.30.30	per pali Ø mm 1500.		h	187,20

#### A.2.35.40	ATTREZZATURA PER PALI TIPO FRANKI.

Nolo di attrezzatura per pali tipo FRANKI, completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.35.40.10	Completa di colonna da m 15,00.		h	129,40

#### A.2.35.50	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI PILOTI

Nolo di attrezzatura per infissione pali piloti completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.35.50.10	Attrezzatura per infissione pali piloti.		h	109,38

### A.2.40	ATTREZZATURE SPECIALI

#### A.2.40.10	POMPA COMPLETA DI MOTORE

Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi.

A.2.40.10.10	fino a mm 50.		h	2,21

A.2.40.10.20	oltre mm 50 fino a mm 100.		h	3,36

A.2.40.10.30	oltre mm 100 fino a mm 150.		h	4,42

A.2.40.10.40	oltre mm 150 fino a mm 200.		h	5,63

A.2.40.10.50	oltre mm 200.		h	6,84

#### A.2.40.20	GRUPPO ELETTROGENO

Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.

A.2.40.20.10	fino a 10 KW		h	10,21

A.2.40.20.20	oltre 10 fino a 13 KW		h	11,61

A.2.40.20.30	oltre 13 fino a 20 KW		h	17,41

A.2.40.20.40	oltre 20 fino a 28 KW		h	18,54

A.2.40.20.50	oltre 28 fino a 36 KW		h	19,32

A.2.40.20.60	oltre 36 fino a 56 KW		h	34,46

A.2.40.20.70	oltre 56 fino a 80 KW		h	53,69

A.2.40.20.80	oltre 80 fino a 100 KW		h	61,85

A.2.40.20.90	oltre 100 fino a 120 KW		h	67,83

A.2.40.20.100	oltre 120 fino a 156 KW		h	97,44

A.2.40.20.110	oltre 156 fino a 184 KW		h	113,84

#### A.2.40.30	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA

Nolo di nastro trasportatore con motore ad aria compressa completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore.

A.2.40.30.10			h	19,86

#### A.2.40.40	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO

Nolo di nastro trasportatore con motore a scoppio completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore.

A.2.40.40.10			h	19,86

#### A.2.40.50	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Nolo di spruzzatrice per calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.40.50.10			h	46,38

#### A.2.40.60	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE

Nolo di attrezzatura per infissione palancole completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.40.60.10			h	94,84

#### A.2.40.70	PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140

Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume, del peso a m² di 70-140 kg.

A.2.40.70.10	per il primo mese o frazione		t	69,20

A.2.40.70.20	per ogni giorno dopo il primo mese.		t	2,22

#### A.2.40.75	PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215

Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume, del peso a m² di 141-215 kg.

A.2.40.75.10	per il primo mese o frazione		t	76,82

A.2.40.75.20	per ogni giorno dopo il primo mese.		t	1,68

#### A.2.40.80	SABBIATRICE

Nolo di sabbiatrice elettrica completa di tutti gli accessori (escluso il consumo di sabbia), comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.40.80.10			h	35,30

#### A.2.40.90	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO

Nolo di pompa a mano per iniezioni calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore.

A.2.40.90.10			h	2,07

#### A.2.40.100	CAROTATRICE ELETTRICA

Nolo di carotatrice con motore elettrico da 2,2 KW completa di tutti gli accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con apposito sovraprezzo, compresi operatore, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.40.100.10	inclinabile solo lungo l'asse verticale		h	51,89

A.2.40.100.20	inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale		h	52,52

A.2.40.100.21	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70		h	1,03

A.2.40.100.23	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118		h	1,72

A.2.40.100.25	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241		h	3,46

#### A.2.40.110	CAROTATRICE IDRAULICA

Nolo di carotatrice con funzionamento idraulico completa di tutti gli accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con apposito sovraprezzo, compresi operatore installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.40.110.10	Fino 200 bar inclin. lungo 2 assi		h	76,16

A.2.40.110.20	Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi		h	77,81

A.2.40.110.21	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70		h	1,03

A.2.40.110.23	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118		h	1,72

A.2.40.110.25	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241		h	3,46

#### A.2.40.120	SEGA DA PAVIMENTO

Nolo di sega da pavimento per calcestruzzo o per asfalto completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..

A.2.40.120.10	Ad avanzamento manuale		h	44,03

A.2.40.120.20	Ad avanzamento automatico		h	46,98

#### A.2.40.130	VIBRATORE

Nolo di vibratore ad ago con azionamento elettrico od ad aria compressa in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.40.130.10	con ø ago fino a 54 mm		h	2,24

A.2.40.130.20	con ø ago oltre a 54 mm		h	3,19

#### A.2.40.140	POMPA INTONACATRICE PER MALTA

Nolo di pompa intonacatrice per malte comuni, ad azionamento elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese l'eventuale tazza, le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.

A.2.40.140.10			h	3,71

#### A.2.40.150	TAGLIAMURI IDRAULICA

Nolo di macchina tagliamuri idraulica per taglio di murature in calcestruzzo, calcestruzzo armato, murature e pietra completa di cremagliera a montaggio rapido, braccio ruotante a 360°, avanzamento automatico, comando a distanza elettrico e tutti gli accessori. (compreso operatore)

A.2.40.150.5	con centralina idraulica potenza di 15 kW per tagli fino a cm 53 di profondità.		h	54,60

A.2.40.150.10	con centralina idraulica potenza di 30 kW per tagli fino a cm 73 di profondità.		h	61,58

A.2.40.150.20	Ad avanzamento automatico		h	43,03

#### A.2.40.160	SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO

Nolo di sistema di taglio con filo diamantato per taglio di murature in calcestruzzo spesso, calcestruzzo fortemente armato, murature spesse, anche sott'acqua con regolazione del taglio completamente automatica e completa di tutti gli accessori. (compreso operatore)

A.2.40.160.5	con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø.		h	57,02

#### A.2.40.200	IMPIANTO TIPO "WELLPOINT"

Nolo di apparecchiatura di pompaggio tipo "Wellpoint", per abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o più pompe ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà avere funzionamento elettrico o diesel e dovrà eseere munita di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario, il tutto in condizioni di perfetta efficienza; la posa dell'impianto dovrà essere preceduta da una indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad una profondità rispetto a quella di scavo; il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato nell'esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; sono comunque compresi nel prezzo, l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario per un errato dimensionamento iniziale dell'impianto, l'installazione e lo smontaggio dello stesso. Nel caso la Direzione Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo, iniezioni di cemento ecc., queste saranno compensate a parte.

A.2.40.200.5			d	777,20

#### A.2.40.210	PANNELLONI AUTOAFFONDANTI

Nolo di pannelloni autoaffondanti, computati a giorno effettivo di utilizzo per m² di superficie utile.

A.2.40.210.5			d	3,04

#### A.2.40.220	CATENARIA MECCANICA

Nolo di catenaria meccanica per scavi a sezione ristretta in terreno; compreso operatore, consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.

A.2.40.220.5			h	76,29

#### A.2.40.230	SEMINATRICE MECCANICA

Nolo di seminatrice meccanica compreso operatore addetto continuativamente alla manovra, consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.

A.2.40.230.5			h	71,91

#### A.2.40.240	MOTOCOLTIVATORE MECCANICO

Nolo di motocoltivatore meccanico escluso operatore addetto continuativamente alla manovra, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.

A.2.40.240.5			d	63,23

#### A.2.40.250	CARRELLO TRASPORTATORE CINGOLATO

Nolo di carrello trasportatore cingolato meccanico escluso operatore, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.

A.2.40.250.5			d	55,03

#### A.2.40.260	CIPPATRICE

Nolo di cippatrice escluso operatore, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.

A.2.40.260.5	Cippatrice fino a 29 kW, per diametri di rami fino a 4 cm		h	200,82

A.2.40.260.10	Cippatrice da 30 a 59 kW, per diametri di rami fino a 6 cm		h	250,10

A.2.40.260.15	Cippatrice fino oltre 59 kW, per diametri di rami fino a 8 cm		h	300,61

#### A.2.40.270	SPAZZOLATRICE RACCOGLISEME

Nolo di macchina spazzolatrice raccogli seme (sedd stripper) trainabile escluso operatore compreso consumo di carbirante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.

A.2.40.270.5	- con possibilità di rotazione solo verso l'alto (per vegetazioni erbacee più alte di 50 cm)		h	30,00

A.2.40.270.10	- con possibilità di rotazione sia verso l'alto che verso il basso a seconda dell'altezza della vegetazione erbacea (> o < 50 cm)		h	39,00

#### A.2.40.280	MIETITREBBIATRICE

Nolo di mietitrebbiatrice di piccola dimensione compresi operatore addetto continuamente alla manovra e consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta afficienza.

A.2.40.280.5	- mietitrebbia parcellare da foraggere		h	107,00

### A.2.45	ATTREZZATURE PER LAVORI LACUALI

#### A.2.45.10	BARCA

Nolo di barca a remi o a motore della lunghezza di m 5,00 o 6,00, compreso barcaiolo ed ogni altro onere.

A.2.45.10.5			h	40,09

#### A.2.45.20	RIMORCHIATORE

Nolo di rimorchiatore idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso del pilota ed ogni altro onere.

A.2.45.20.10			h	129,00

#### A.2.45.30	BETTOLINA

Nolo di bettolina o betta per il trasporto di materiale, della capienza non inferiore a m³ 15 a pieno carico, compresa la mercede dell'operatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficente al servizio cui sarà adibito, escluso solo il rimorchiatore per il traino.

A.2.45.30.10			h	49,30

#### A.2.45.40	PONTONE NON SEMOVENTE

Nolo di pontone non semovente per lavori lacuali, compresa la mercede del manovratore, ed ogni altro onere.

A.2.45.40.10			h	151,40

#### A.2.45.50	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO

Nolo di escavatore attrezzato come battipalo, con maglio del peso minimo di kg 2000.

A.2.45.50.5			h	73,61

#### A.2.45.70	BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE

Nolo di battipalo su pontone semovente per infissione di pali fino a m 15,00 di lunghezza, compreso argano a motore, la mano d'opera per il suo funzionamento ed assistenza alle operazioni di infissione ed estrazione, ed ogni altro onere.

A.2.45.70.10	Battipalo su pontone semovente		h	144,20

#### A.2.45.80	TRASFERIMENTO BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE

Trasferimento di battipalo su pontone semovente da un luogo di lavoro all'altro.

A.2.45.80.5	- per distanze superiori a m 500		h	82,58

### A.2.50	PICCOLE ATTREZZATURE

#### A.2.50.10	COSTIPATORE

Nolo di costipatore (rana) ad esplosione completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. escluso operatore.

A.2.50.10.10	energia fino a Nm 500.		h	38,88

#### A.2.50.20	SALDATRICE ELETTRICA

Nolo di saldatrice elettrica in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed esclusi gli elettordi e l'operatore addetto.

A.2.50.20.10			h	1,96

#### A.2.50.30	POMPA A MANO

Nolo di pompa a mano completa di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore.

A.2.50.30.10			h	1,24

#### A.2.50.40	PARANCHI

Nolo di paranchi completi di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore.

A.2.50.40.10			h	1,52

#### A.2.50.50	SALDATRICE PER P.V.C.

Nolo di saldatrice per PVC completa di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore.

A.2.50.50.10			h	1,18

#### A.2.50.60	PISTOLA SPARA CHIODI

Nolo di pistola sparachiodi in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto.

A.2.50.60.10			h	1,95

#### A.2.50.70	MOTOSEGA A SCOPPIO

Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto al taglio.

A.2.50.70.5	cilindrata fino a 51 cm³		h	6,02

A.2.50.70.10	cilindrata oltre 51 cm³ fino a 61 cm³		h	6,76

A.2.50.70.15	cilindrata oltre 61 cm³		h	7,48

#### A.2.50.80	MOTOSEGA ELETTRICA

Nolo di motosega con motore elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto al taglio.

A.2.50.80.5			h	2,18

#### A.2.50.90	SEGA CIRCOLARE

Nolo di banco sega circolare con motore elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto al taglio.

A.2.50.90.5			h	2,75

#### A.2.50.100	MOTOSALDATRICE

Nolo di saldatrice con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed esclusi gli elettrodi e l'operatore addetto.

A.2.50.100.5	fino a 170 A, avviamento manuale		h	3,88

A.2.50.100.10	fino a 170 A, avviamento elettrico		h	4,96

A.2.50.100.15	oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico		h	6,14

A.2.50.100.20	oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico		h	7,58

A.2.50.100.25	oltre 300 A, avviamento elettrico		h	8,38

### A.2.55	CASSERI

#### A.2.55.10	CASSERI A PANNELLI

Nolo di casseri di qualsiasi forma retti o curvi per strutture verticali ed orizzontali per la durata fino a giorni 10.

A.2.55.10.10	metallici		m²	5,58

A.2.55.10.11	metallici; per ogni giorno successivo		m²	0,15

A.2.55.10.20	in legno		m²	6,75

A.2.55.10.21	in legno; per ogni giorno successivo		m²	0,09

### A.2.60	PONTEGGI E PIATTAFORME AEREE

#### A.2.60.110	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.

A.2.60.110.5	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore		h	48,80

A.2.60.110.10	al giorno		d	351,30

#### A.2.60.120	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.

A.2.60.120.5	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore		h	54,89

A.2.60.120.10	al giorno		d	395,30

#### A.2.60.130	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 30, sbraccio di almeno m 20 con possibilità di impiego anche in negativo sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.

A.2.60.130.5	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore		h	73,19

A.2.60.130.10	al giorno		d	527,00

## A.3	ENERGIA E CARBURANTI

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare l'energia ed i materiali nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, le spese generali, gli utili d'Impresa, ogni spesa per forniture, trasporti, sprechi ed ogni altra imposta per Legge a carico dell'Appaltatore.

### A.3.5	CARBURANTI

#### A.3.5.10	BENZINA SENZA PIOMBO

Ministero dello Sviluppo economico - prezzi medi mese aprile

A.3.5.10.5	Benzina senza piombo.		l	1,89

#### A.3.5.15	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Ministero dello Sviluppo economico - prezzi medi mese aprile

A.3.5.15.5	Per autotrazione		l	1,76

#### A.3.5.20	GASOLIO PER RISCALDAMENTO

Ministero dello Sviluppo economico - prezzi medi mese aprile

A.3.5.20.5	Per riscaldamento		l	1,51

### A.3.10	LUBRIFICANTI

#### A.3.10.5	OLII MINERALI

A.3.10.5.10	Olio lubrificante		kg	13,86

A.3.10.5.20	Olio motore		kg	13,86

### A.3.15	ENERGIA

#### A.3.15.5	ENERGIA ELETTRICA

A.3.15.5.10	Fino a 15 kW impegnati		kW	0,24

A.3.15.5.20	Oltre 15 kW impegnati		kW	0,24

## A.4	ONERI E INDENNITA'

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle indennità nonchè le spese generali, gli utili d'Impresa, ogni spesa per forniture, trasporti se previsti ed ogni altra imposta per Legge a carico dell'Appaltatore.

### A.4.5	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO

Conferimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto), provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D), presso impianto autorizzato per lo smaltimento. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali non più recuperabili, del'indennità del Centro di smaltimento, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

#### A.4.5.5	IMP. SMALTIMENTO MATERIALI NON RECUPERABILI

Smaltimento di materiali inerti non recuperabili in quanto non conformi ai valori limite di caratterizzazione e di test di cessione previsti dalla normativa vigente, provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D), mediante conferimento in discarica autorizzata.

Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della prima selezione dei materiali riciclabili, della selezione dei materiali non più recuperabili, del'indennità dell'impianto di smaltimento, delle imposte di legge, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

A.4.5.5.5	- smaltimento rifiuti in discarica autorizzata		t	37,11

### A.4.10	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE

Conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili (rifiuto), provenienti dalle attività di costruzione e  demolizione (C&D), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali non più recuperabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del Centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità"  ed accettate dalla Direzione Lavori.

#### A.4.10.10	IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto"  o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Conglomerato cementizio armato/non armato CER 17 01 01

A.4.10.10.5	- conglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3		t	17,80

A.4.10.10.10	- conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3		t	20,60

A.4.10.10.15	- conglomerato cementizio armato/non armato in blocchi oltre a 0,50 m3		t	47,69

#### A.4.10.15	IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Mattoni - mattonelle - ceramiche - CER 17 01 02, CER 17 01 03

A.4.10.15.5	- contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 10%		t	17,50

A.4.10.15.10	- contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al 30%		t	27,86

A.4.10.15.15	- contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre 30%		t	58,04

#### A.4.10.16	IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...)

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Macerie edili miste (laterizi, cementi, ceramiche, calcinacci) - CER 17 01 07, CER 17 09 04

A.4.10.16.5	- contenuto di impurità (laterizi, cementi, ceramiche, calcinacci) fino al 20%		t	17,99

A.4.10.16.10	- contenuto di impurità (laterizi, cementi, ceramiche, calcinacci) oltre il 20%		t	28,22

#### A.4.10.20	IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Rifiuto composto da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04

A.4.10.20.5	- con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %		t	18,18

A.4.10.20.10	- con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 %		t	27,12

#### A.4.10.25	IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Conglomerato bituminoso CER 17 03 02

A.4.10.25.5	- fresato		t	9,06

### A.4.15	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO

Conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili (rifiuto), provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è compresivo del'indennità del Centro di smaltimento, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali effettuate in conformità alla normativa vigente. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

#### A.4.15.5	IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Terre e rocce CER 17 05 04

A.4.15.5.5	- limi e argille		t	16,81

A.4.15.5.10	- terra vegetale		t	13,60

A.4.15.5.15	- sabbie e ghiaie		t	11,44

### A.4.20	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI- ATTIVITA DI SCAVO

Conferimento di materiali inerti recuperabili e riutilizzabili (sottoprodotto), provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, presso impianto autorizzato per le attività di lavorazione. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali effettuate in conformità alla normativa vigente. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il  "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

#### A.4.20.10	IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TERRA VEGETALE

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Terra vegetale

A.4.20.10.5			t	4,22

#### A.4.20.15	IMPIANTO DI LAVORAZIONE - SABBIE E GHIAIE

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.

Sabbie e ghiaie

A.4.20.15.5			t	3,48

# B	OPERE EDILI

## B.2	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA

### B.2.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.

#### B.2.5.5	SABBIA

Fornitura in cantiere di inerti sabbiosi provenienti da cava di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.2.5.5.5	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm		m³	33,99

B.2.5.5.10	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm		m³	28,23

#### B.2.5.7	SABBIA RICICLATA

Fornitura in cantiere di inerti sabbiosi provenienti da impianti di riciclaggio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.2.5.7.5	sabbia da tubi granulometria 0-5 mm		m³	13,43

#### B.2.5.10	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

Fornitura in cantiere di inerti ghiaiosi provenienti da cava di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.2.5.10.5	ghiaino granulometria 7-15 mm		m³	23,87

B.2.5.10.10	ghiaia granulometria 15-30 mm		m³	23,87

B.2.5.10.15	pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm		m³	17,75

B.2.5.10.20	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm		m³	27,38

B.2.5.10.25	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm		m³	27,42

B.2.5.10.30	legante di frantoio granulometria 0-30 mm		m³	19,68

B.2.5.10.35	legante naturale di cava (tout venant)		m³	15,27

#### B.2.5.12	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

Fornitura in cantiere di inerti ghiaiosi provenienti da impianti di riciclaggio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.2.5.12.5	ghiaino granulometria 7-15 mm		m³	21,99

B.2.5.12.15	pietrisco granulometria 30-70 mm		m³	13,30

B.2.5.12.20	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-10 mm		m³	14,57

B.2.5.12.25	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm		m³	15,03

B.2.5.12.30	stabilizzato granulometria 5-50 mm		m³	13,30

### B.2.10	LAVORI COMPIUTI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, l'eventuale indennità, qualora espressamente prevista, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

Sarà cura del progettista modificare i prezzi unitari di seguito riportati in funzione dell'ubicazione del futuro cantiere di lavoro e analizzando compiutamente la disponibilità e la vicinanza di impianti di lavorazione inerti

#### B.2.10.10	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

Demolizione completa di fabbricati esistenti di qualsiasi genere, sia sopra che sotto il piano del terreno.

Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte.

La misurazione sarà effettuata a metrocubo vuoto per pieno all'esterno delle murature e dal pavimento di calpestio del piano interrato o piano terra alla quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e comunque fino alla radice della gronda in corrispondenza della muratura perimetrale.

B.2.10.10.5	muratura in laterizio e solai in laterocemento		m³	14,49

B.2.10.10.10	muratura in pietrame e solai in legno		m³	10,13

#### B.2.10.15	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere.

Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di demolizione per la cessione all'appaltatore. Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.03.02, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verra' effettuata a metroquadrato lungo le falde della copertura.

B.2.10.15.5			m²	13,88

#### B.2.10.20	DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.

B.2.10.20.5	manto in lastre		m²	4,15

B.2.10.20.10	manto in coppi		m²	9,60

B.2.10.20.15	manto in tegole		m²	6,33

B.2.10.20.20	manto in lamiera		m²	8,48

B.2.10.20.25	manto bituminoso a secco		m²	2,13

#### B.2.10.25	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.25.5	serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)		m²	19,88

B.2.10.25.10	serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)		cad.	19,65

B.2.10.25.15	serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)		m²	17,13

B.2.10.25.20	serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)		cad.	13,89

#### B.2.10.30	SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN PIETRA MASSELLO

Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturale massello di qualsiasi tipo e sezione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.30.5			m²	40,40

#### B.2.10.35	SMONTAGGIO DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE

Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.35.5			m	15,00

#### B.2.10.40	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.40.5	strutture in muratura di pietrame		m³	145,10

B.2.10.40.10	breccia per strutture in muratura di pietrame		m³	217,50

B.2.10.40.15	strutture in conglomerato cementizio armato		m³	256,90

B.2.10.40.20	breccia per strutture in conglomerato cementizio armato		m³	327,60

B.2.10.40.25	strutture in muratura di laterizio		m³	89,05

B.2.10.40.30	breccia per strutture in muratura di laterizio		m³	126,68

#### B.2.10.45	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.

B.2.10.45.5			m³	141,80

#### B.2.10.50	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI

Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali ed esclusi gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.50.5	solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato		m²	61,10

B.2.10.50.10	solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato		m²	42,93

B.2.10.50.15	solai con travi ed assito in legno		m²	27,16

B.2.10.50.20	strutture a volta in pietrame		m²	94,91

#### B.2.10.55	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA

Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione realizzate in vista fuori lo spessore della muratura perimetrale esterna, complete degli intonaci e degli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.55.5			m³	47,09

#### B.2.10.60	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.60.5			m²	12,49

#### B.2.10.61	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO

Demolizione parziale o totale di tavolati in gesso rivestito od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi i materassini isolanti, la struttura metallica e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, CER 17.04.05, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.61.5			m²	21,02

#### B.2.10.65	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.65.5			m²	5,92

#### B.2.10.70	DEMOLIZIONE DI INTONACI

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.70.5	intonaci interni su muratura in laterizio		m²	14,53

B.2.10.70.10	intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm		m²	15,08

B.2.10.70.15	intonaci esterni su muratura in laterizio		m²	13,59

B.2.10.70.20	intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm		m²	14,14

#### B.2.10.75	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia fino al vivo della struttura sottostante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.75.5			m²	16,47

#### B.2.10.80	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.80.5	pannelli metallici		m²	9,34

B.2.10.80.10	pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito		m²	14,01

#### B.2.10.85	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.85.5	pavimenti caldi in legno		m²	8,62

B.2.10.85.10	pavimenti caldi resilienti		m²	8,19

B.2.10.85.15	pavimenti freddi		m²	11,36

#### B.2.10.87	SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di pavimentazione in più oltre al primo.

B.2.10.87.5	pavimenti caldi in legno		m²	6,09

B.2.10.87.10	pavimenti caldi resilienti		m²	5,66

B.2.10.87.15	pavimenti freddi		m²	8,11

#### B.2.10.90	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.90.5	pavimenti freddi		m²	19,78

B.2.10.90.10	pavimenti caldi in legno		m²	20,97

B.2.10.90.15	pavimenti caldi resilienti		m²	20,88

#### B.2.10.95	DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.95.5			m²	17,24

#### B.2.10.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.100.5	eseguita esclusivamente a mano		m³	156,90

B.2.10.100.10	eseguita a mano e con piccole macchina operatrici		m³	57,69

#### B.2.10.105	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica, eseguita esclusivamente a mano, su avvolti di edifici esistenti.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità (codici CER 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.105.5			m³	155,60

#### B.2.10.110	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.110.5	parapetti o similari		m²	9,54

B.2.10.110.10	scale e strutture portanti		kg	0,72

#### B.2.10.115	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.115.5			cad.	26,81

#### B.2.10.120	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.10.120.5			cad.	13,24

### B.2.15	LAVORI COMPIUTI - SCAVI E REINTERRI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.2.15.5	SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie, lo spianamento del terreno sul fondo ed i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.

La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..

B.2.15.5.5			m³	5,86

#### B.2.15.7	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA

Scavo comune a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie ed il livellamento del piano di scavo.

La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..

B.2.15.7.5			m³	3,90

#### B.2.15.10	SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON DEPOSITO TEMPORANEO

Scavo a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione ed i depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta.

La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..

B.2.15.10.5			m³	39,42

#### B.2.15.11	SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA CON ESPLOSIVO DEFLAGRANTE

Scavo a sezione aperta eseguito con l'ausilio di cartucce di esplosivo deflagrante attivate per urto o con impulso elettrico, su versanti in roccia di qualsiasi natura e consistenza da personale specializzato rocciatore.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dei fori, l'esplosivo, l'eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato, il contenimento delle emissioni di vibrazioni e proiezione dei frammenti roccioso, i borraggi, l'attrezzatura necessaria, la pulizia e lo spianamento del fondo, il caricamento dei fori ed il brillamento eseguito da personale specializzato ed abilitato (fuochino). Sono altresì compresi gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate e gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta.

La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete subverticale, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..

B.2.15.11.5			m³	144,73

#### B.2.15.12	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA

Scavo comune a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la profilatura delle scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione, gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta.

La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete subverticale, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..

B.2.15.12.5			m³	38,41

#### B.2.15.13	SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE

Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta in materiale di qualsiasi natura e consistenza, per gli oneri derivanti dalla presenza di acqua meteorica e/o per entità filtranti dalle pareti dello scavo stesso, qualora l'onere per lo smaltimento della stessa, che dovrà essere mantenuta durante i lavori ad un livello di circa 30 cm sotto il piano finito dello scavo, possa essere effettuato per mezzo di canali di fuga o mediante semplici pozzi di pompaggio con attrezzature modeste e di uso comune in cantiere e comunque in accordo con la D.L..

B.2.15.13.5			m³	0,96

#### B.2.15.15	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.

B.2.15.15.5			m³	11,79

#### B.2.15.17	SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito esclusivamente a mano in terreni sciolti e/o da piccone di qualsiasi natura e consistenza.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.

B.2.15.17.5			m³	140,50

#### B.2.15.20	SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI

Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, la finitura a mano dei bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.20.5			m²	2,65

#### B.2.15.23	SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA

Formazione di sottofondo e/o drenaggio orizzontale eseguito in argilla espansa con granulometria 0-30 mm e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento manuale, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.23.5			m³	143,53

#### B.2.15.25	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE

Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0-30 mm, proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.25.5			m³	25,28

#### B.2.15.27	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO

Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito con inerte misto con granulometria 0-30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.27.5			m³	19,69

#### B.2.15.30	RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO

Formazione di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di pezzatura variabile, proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  il trasporto, lo stendimento meccanico, la sagomatura, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.30.5			m³	19,96

#### B.2.15.35	REINTERRO COMUNE

Fornitura e posa in opera di reinterro comune perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con materiale precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da deposito temporaneo in cantiere e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.35.5			m³	11,79

#### B.2.15.40	REINTERRO DRENANTE

Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con granulometria 30-70 mm, proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.40.5			m³	33,09

#### B.2.15.45	REINTERRO DRENANTE RICICLATO

Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con inerte con granulometria 30-70 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.15.45.5			m³	27,75

### B.2.20	LAVORI COMPIUTI - PROTEZIONI DRENANTI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.2.20.5	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA

Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità.

In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso minimo                           400 g/m²;

- resistenza schiacciamento     400 kN/m²;

- spessore del profilo                 7-8 mm.

La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.20.5.5			m²	3,47

#### B.2.20.10	LASTRE ONDULATE BITUMATE PROTETTIVE

Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da lastre ondulate in cartone bitumato dello spessore di circa 6 mm.

La posa in opera sarà eseguita a secco mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.20.10.5			m²	8,88

#### B.2.20.15	MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE

Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata drenante con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità accoppiata su una faccia con feltro non tessuto in polipropilene agugliato.

In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso minimo tessuto              100 g/m²;

- peso minimo membrana         400 g/m²;

- resistenza schiacciamento     400 kN/m²;

- spessore del profilo                 7-8 mm.

La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.20.15.5			m²	6,65

#### B.2.20.20	MEMBRANA CUSPIDATA ESTRUSA PE/AD DRENANTE CARRABILE

Fornitura e posa in opera di protezione carrabile per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana drenante estrusa in polietilene ad alta densità con faccia piana destinata al contatto con la struttura e faccia opposta cuspidata a maglia quadrangolare accoppiata con feltro non tessuto in polipropilene.

In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso minimo           1300 g/m²;

- spessore del profilo      8 mm.

La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico delle estremità a giunti accostali con geotessile sovrapposto di circa 10 cm, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.20.20.5			m²	12,05

#### B.2.20.25	RETE CUSPIDATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE CARRABILE

Fornitura e posa in opera di protezione carrabile per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da rete drenante estrusa in polietilene ad alta densità con faccia piana destinata al contatto con la struttura e faccia opposta cuspidata a maglia quadrangolare accoppiata con feltro non tessuto in polipropilene.

In particolare la rete drenante dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso minimo              1300 g/m²;

- spessore del sistema     12 mm.

La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico delle estremità a giunti accostali con geotessile sovrapposto di circa 10 cm, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale tubo drenante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.2.20.25.5			m²	12,03

### B.2.50	LAVORI COMPIUTI - CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nei prezzi dei conferimenti di terre e rocce da scavo di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico in cantiere ed allo scarico, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.2.50.50	TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO

Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.

Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di scavo per la cessione all'appaltatore.

La misurazione del materiale trasportato e ceduto sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte.

B.2.50.50.5			m³	6,41

#### B.2.50.60	TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO

Carico, trasporto e scarico, fino ad una distanza stradale di 10 km dal cantiere di lavoro, verso i luoghi previsti dal progetto, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.

La misurazione del materiale trasportato sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.

La distanza stradale di 10 km è da considerarsi in sola antata, inoltre sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte.

B.2.50.60.5			m³	6,93

## B.4	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA STRUTTURALE

### B.4.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.

#### B.4.5.10	CEMENTI

Fornitura in cantiere di leganti cementizi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.10.12	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg		100kg	13,61

B.4.5.10.22	cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg		100kg	14,84

B.4.5.10.30	cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg		100kg	48,26

B.4.5.10.40	cemento refrattario in sacchi di carta		100kg	106,50

B.4.5.10.50	legante idraulico pronta presa in sacchi di carta		100kg	33,23

B.4.5.10.60	sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta		kg	1,60

#### B.4.5.20	CALCI

Fornitura in cantiere di leganti idraulici di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.20.12	calce idraulica naturale in sacchi di carta da 25 kg		100kg	12,47

B.4.5.20.30	calce grassello in sacchi di polietilene da 30 kg		100kg	15,24

#### B.4.5.30	GESSI

Fornitura in cantiere di leganti gessosi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.30.10	gesso scagliola in sacchi di carta		100kg	20,54

#### B.4.5.40	ADESIVI

Fornitura in cantiere di adesivi in polvere di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.40.10	colla bianca per piastrelle interne in sacchi di carta		kg	0,36

B.4.5.40.15	colla bianca per piastrelle esterne in sacchi di carta		kg	0,81

B.4.5.40.20	collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato		100kg	43,84

#### B.4.5.50	MALTE SECCHE

Fornitura in cantiere di malte secche premiscelate di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.50.10	malta secca in sacchi di carta		100kg	14,50

B.4.5.50.30	malta fina autolivellante in sacchi di carta		kg	1,05

#### B.4.5.70	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Fornitura in cantiere di conglomerati cementizi preconfezionati di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.70.10	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25		m³	89,83

B.4.5.70.20	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25		m³	95,38

B.4.5.70.30	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25		m³	100,90

B.4.5.70.40	conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25		m³	106,50

B.4.5.70.50	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25		m³	106,50

B.4.5.70.60	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30		m³	110,20

B.4.5.70.70	conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35		m³	114,50

B.4.5.70.80	conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40		m³	119,60

#### B.4.5.95	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI

Fornitura in cantiere di blocchi semipieni in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.95.10	blocchi tipo "TRIESTE" 35x17x20 cm		cad.	1,67

B.4.5.95.30	blocchi alveolati rettangolari 20x50x22.5 cm		cad.	2,80

B.4.5.95.40	blocchi alveolati rettangolari 25x33x22.5 cm		cad.	2,09

B.4.5.95.50	blocchi alveolati rettangolari 30x25x22.5 cm		cad.	1,94

B.4.5.95.60	blocchi alveolati rettangolari 35x25x22.5 cm		cad.	2,16

B.4.5.95.70	blocchi alveolati rettangolari 38x25x22.5 cm		cad.	2,48

#### B.4.5.110	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

Fornitura in cantiere di blocchi strutturali in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.110.10	blocchi 50x20x20 cm		cad.	1,91

B.4.5.110.20	blocchi 50x20x25 cm		cad.	2,31

B.4.5.110.30	blocchi 50x20x30 cm		cad.	2,64

B.4.5.110.100	blocchi alleggeriti 50x20x20 cm		cad.	2,72

B.4.5.110.102	blocchi alleggeriti tagliafuoco FV 50x20x20 cm		cad.	2,35

B.4.5.110.105	blocchi alleggeriti fonoisolante 50x20x20 cm		cad.	2,91

B.4.5.110.110	blocchi alleggeriti 50x20x25 cm		cad.	3,39

B.4.5.110.112	blocchi alleggeriti tagliafuoco FV 50x20x25 cm		cad.	2,81

B.4.5.110.115	blocchi alleggeriti fonoisolante 25x20x25 cm		cad.	1,78

B.4.5.110.120	blocchi alleggeriti 50x20x30 cm		cad.	4,08

B.4.5.110.122	blocchi alleggeriti tagliafuoco FV 50x20x30 cm		cad.	3,29

B.4.5.110.125	blocchi alleggeriti fonoisolante 25x20x30 cm		cad.	2,21

B.4.5.110.130	blocchi alleggeriti 50x20x35 cm		cad.	4,43

#### B.4.5.120	TONDINI

Fornitura in cantiere di tondini di acciaio in barre non lavorate di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.120.10	ferro tondino in barre FeB38K (B450C - NTC 2008))		kg	0,83

B.4.5.120.15	ferro tondino in barre FeB44K (B450C - NTC 2008))		kg	0,83

#### B.4.5.130	RETI ELETTROSALDATE

Fornitura in cantiere di pannelli di rete elettrosaldata costituiti da tondino di acciaio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.130.10	rete elettrosaldata aderenza migliorata		kg	0,91

#### B.4.5.150	PROFILI UNI

Fornitura in cantiere di profili e laminati UNI in acciaio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.150.10	laminati mercantili in acciaio Fe430		kg	0,71

B.4.5.150.20	travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm		kg	0,79

B.4.5.150.25	travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm		kg	0,81

#### B.4.5.170	CHIODERIA

Fornitura in cantiere di chioderia di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.170.10	chiodi comuni edilizia lunghezza 5-8 cm		kg	1,56

B.4.5.170.15	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm		kg	1,88

B.4.5.170.20	chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm		kg	4,73

#### B.4.5.180	FERRAMENTA ACCESSORIA

Fornitura in cantiere di ferramenta accessoria di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.4.5.180.10	filo di ferro per armatura		kg	1,57

B.4.5.180.20	distanziatori metallici per casseforme		100pz.	16,86

B.4.5.180.30	paraspigoli in lamiera acciaio zincato		m	0,41

B.4.5.180.32	traliccio in acciaio zincato		m	1,63

### B.4.10	LAVORI COMPIUTI - CONGLOMERATI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.10.5	MAGRONE PER FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria idenea dello spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.10.5.5			m³	103,40

#### B.4.10.7	MAGRONE CON INERTE RICICLATO PER FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte proveniente da impianti di riciclaggio a granulometria idenea dello spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.10.7.5			m³	71,70

#### B.4.10.10	CONGLOMERATO CLASSE X0

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione X0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.10.10.5	sottomurazioni		m³	286,20

B.4.10.10.10	fondazioni continue ed isolate		m³	125,90

B.4.10.10.15	fondazioni a platea		m³	119,30

B.4.10.10.20	elevazioni		m³	133,10

B.4.10.10.25	travi, cordoli, solai e solette		m³	138,50

B.4.10.10.30	pilastri		m³	144,40

B.4.10.10.35	piattaforme e rampe scala		m³	150,00

#### B.4.10.15	CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.10.15.5	sottomurazioni		m³	290,40

B.4.10.15.10	fondazioni continue ed isolate		m³	124,90

B.4.10.15.15	fondazioni a platea		m³	123,00

B.4.10.15.20	elevazioni		m³	137,00

B.4.10.15.25	travi, cordoli, solai e solette		m³	142,40

B.4.10.15.30	pilastri		m³	148,30

B.4.10.15.35	piattaforme e rampe scala		m³	153,90

#### B.4.10.20	CONGLOMERATO CLASSE XC3

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.10.20.5	sottomurazioni		m³	295,10

B.4.10.20.10	fondazioni continue ed isolate		m³	134,40

B.4.10.20.15	fondazioni a platea		m³	127,40

B.4.10.20.20	elevazioni		m³	141,50

B.4.10.20.25	travi, cordoli, solai e solette		m³	146,90

B.4.10.20.30	pilastri		m³	152,80

B.4.10.20.35	piattaforme e rampe scala		m³	158,40

#### B.4.10.25	CONGLOMERATO CLASSE XC4

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC4 e resistenza caratteristica minima Rck 40, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo, forma ed a qualsiasi piano, dimensionato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.10.25.5	sottomurazioni		m³	300,90

B.4.10.25.10	fondazioni continue ed isolate		m³	139,82

B.4.10.25.15	fondazioni a platea		m³	132,62

B.4.10.25.20	elevazioni		m³	147,01

B.4.10.25.25	travi, cordoli, solai e solette		m³	152,40

B.4.10.25.30	pilastri		m³	158,30

B.4.10.25.35	piattaforme e rampe scala		m³	163,90

### B.4.15	LAVORI COMPIUTI - FERRI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.15.5	FERRO TONDINO DI ARMATURA

Fornitura e posa in opera, ove non previsto nelle relative opere in conglomerato cementizio, di ferro tondino di armatura  FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza  migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri della piegatura, la legatura delle staffe, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.15.5.5	fondazioni e sottomurazioni		kg	1,26

B.4.15.5.10	elevazioni e pilastri		kg	1,31

B.4.15.5.15	travi, cordoli, solai  e solette		kg	1,37

B.4.15.5.20	piattaforme e rampe scale		kg	1,46

#### B.4.15.10	RETE ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete elettrosaldata in  ferro tondino FeB44K o FeB38K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.15.10.5			kg	1,18

### B.4.20	LAVORI COMPIUTI - CASSEFORME

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.20.5	CASSEFORME

Formazione di casseforme rettilinee in pannelli sia metallici che multistrato per getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.

B.4.20.5.5	fondazioni		m²	24,34

B.4.20.5.10	elevazioni		m²	30,41

B.4.20.5.15	cordoli, travi, pilastri, solai e solette		m²	35,61

B.4.20.5.20	rampe scala		m²	56,04

#### B.4.20.10	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA

Maggiorazione alle casseforme di qualsiasi tipo per la lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista mediante l'utilizzo di tavole in legno con superficie piallata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'accurato dosaggio dei getti, la corretta vibrazione meccanica, la battitura delle casseforme, il trattamento con olio disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene, marcapiani e fasce di ripresa, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulla superficie realmente in vista.

B.4.20.10.5			m²	30,39

#### B.4.20.15	RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO

Fornitura e posa in opera all'interno di casseforme di contenimento dei getti in conglomerato cementizio semplice od armato, per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno, di pannelli isolanti dello spessore di 35 mm, costituiti da fibre selezionate in lana di legno mineralizzate,

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, gli eventuali distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il legname accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulla superficie vista dei pannelli.

B.4.20.15.5	mineralizzate con magnesio		m²	27,56

B.4.20.15.10	mineralizzate con cemento		m²	14,41

#### B.4.20.20	SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI

Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di diametro 200-600 mm, mediante l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a cerniera.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.

B.4.20.20.5	casseforme con tubo in cartone spiralato		m²	15,74

B.4.20.20.10	casseforme con tubo in cartone liscio con film in PVC		m²	15,13

### B.4.25	LAVORI COMPIUTI - ADDITIVI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.25.5	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE

Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi resistenza caratteristica, ove sussista il pericolo di vespai, per l'impiego di additivo superfluidificante con dosaggio nelle quantità necessarie per un abbassamento al cono di Abrams maggiore di 16 mm e comunque da concordarsi con la D.L..

L'additivo dovrà essere esente da cloruri e conforme alle norme UNI.

B.4.25.5.5	conglomerati cementizi in genere		m³	10,66

B.4.25.5.10	conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm		m²	1,23

B.4.25.5.15	conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm		m²	1,86

#### B.4.25.10	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE

Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi resistenza caratteristica per l'impiego di additivo accelerante e/o antigelo e/o impermeabilizzante.

B.4.25.10.5	conglomerati cementizi in genere		m³	13,01

B.4.25.10.10	conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm		m²	1,50

B.4.25.10.15	conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm		m²	2,28

#### B.4.25.30	SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE

Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi resistenza caratteristica, ove sussista il pericolo di attacco da cicli di gelo e disgelo, per l'impiego di additivo aereante al 3-4% per il raggiungimento della classe di esposizione XF.

B.4.25.30.5	conglomerati cementizi in genere		m³	2,25

B.4.25.30.10	conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm		m²	0,26

B.4.25.30.15	conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm		m²	0,39

### B.4.40	LAVORI COMPIUTI - CONGLOMERATI ARMATI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.40.10	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER SOTTOMURAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³.

La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura.

Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.10.5			m³	400,70

#### B.4.40.11	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER SOTTOMURAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³.

La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura.

Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.11.5			m³	405,50

#### B.4.40.12	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER SOTTOMURAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC4 e resistenza caratteristica minima Rck 40, confezionato a macchina per opere di sottomurazione e simili di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 30 kg/m³.

La sottomurazione ed il collegamento alla muratura, sia essa in sassi che in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà avvenire per tratti di lunghezza massima pari a 3.00 m. Il collegamento alla muratura esistente sarà realizzato addentrandosi in essa in misura sempre minore dal basso verso l'alto, pulendo accuratamente con spazzole metalliche il vecchio materiale e bagnando a rifiuto. Consecutivamente procedere al getto con il metodo della campionatura.

Ove possibile la sottomurazione deve essere eseguita da entrambi i lati della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, le necessarie opere provvisionali, la vibrazione meccanica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.12.5			m³	411,30

#### B.4.40.15	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.15.5			m³	223,60

#### B.4.40.16	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.16.5			m³	228,20

#### B.4.40.17	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONI SEMPLICI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC4 e resistenza caratteristica minima Rck 40, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche semplici di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.17.5			m³	233,60

#### B.4.40.20	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.20.5			m³	176,50

#### B.4.40.21	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONE A PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.21.5			m³	180,90

#### B.4.40.22	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONE A PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC4 e resistenza caratteristica minima Rck 40, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.22.5			m³	186,10

#### B.4.40.39	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI < 25 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.39.5			m³	510,80

#### B.4.40.40	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.40.5			m³	514,70

#### B.4.40.42	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.42.5			m³	519,20

#### B.4.40.44	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.44.5			m³	387,10

#### B.4.40.45	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.45.5			m³	391,00

#### B.4.40.47	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.47.5			m³	395,50

#### B.4.40.49	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI > 35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.49.5			m³	337,80

#### B.4.40.50	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI > 35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.50.5			m³	341,70

#### B.4.40.52	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI > 35 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.52.5			m³	346,20

#### B.4.40.54	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E PILASTRI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC0 e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la  formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.54.5	cordoli, travi e solette		m³	441,70

B.4.40.54.10	pilastri		m³	580,20

B.4.40.54.15	rampe scala		m³	720,60

#### B.4.40.55	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la  formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.55.5	cordoli, travi e solette		m³	445,60

B.4.40.55.10	pilastri		m³	584,10

B.4.40.55.15	rampe scala		m³	724,50

#### B.4.40.60	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica minima Rck 35, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la  formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.40.60.5	cordoli, travi e solette		m³	458,60

B.4.40.60.10	pilastri		m³	597,10

B.4.40.60.15	rampe scala		m³	737,50

### B.4.50	LAVORI COMPIUTI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.50.5	RIPARAZIONE DI LESIONI NELLE MURATURE

Riparazione di lesioni nelle murature verticali di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonchè attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore del muro aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata antiritiro, applicazione di betoncino strutturale costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su entrambe le facce.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete  di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli  strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misura, nel caso di lesioni isolate, s'intende effettuata per una fascia della larghezza di 100 cm e una lunghezza pari a quella della fessurazione aumentata di 60 cm; nel caso di lesioni diffuse sarà computata l'effettiva superficie interessata dalla riparazione. La misura sarà eseguita su una sola faccia intendendo compresa l'esecuzione della seconda. Nel caso di particolari interventi di riparazione su murature ammorsate sarà computata l'area in accordo con la D.L..

B.4.50.5.5			m²	109,60

#### B.4.50.10	TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI

Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi solai.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente.

B.4.50.10.5			m	29,99

#### B.4.50.12	TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI

Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuove travi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo della trave a contatto con il filo interno della muratura esistente.

B.4.50.12.5			m	47,98

#### B.4.50.15	BETONCINO ARMATO

Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per interni che per esterni, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, per uno spessore complessivo minimo di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

Il rinzaffo ed il betoncino saranno formati con malta cementizia confezionata a macchina e dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa l'armatura costituita da rete elettrosaldata eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione delle parti di muratura mobili, la pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie, l'abbondante bagnatura della superficie e l'applicazione sulla faccia della struttura degli elementi di rete elettrosaldata fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio. Sono altresì compresi gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.15.5			m²	42,53

#### B.4.50.20	RIPARAZIONE DI LESIONI NEGLI AVVOLTI

Riparazione di lesioni negli avvolti di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonchè attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore della struttura aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata colabile antiritiro e applicazione di betoncino costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su entrambe le facce.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete  di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli  strutturali, la formazione degli spigoli, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle necessarie opere provvisionali in accordo con le disposizioni della D.L., l'esecuzione del lavoro per tratti di lunghezza massima pari a 4.00 m, i sollevamenti, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misura s'intende effettuata per la superficie in proiezione orizzontale.

B.4.50.20.5			m²	103,98

#### B.4.50.25	TIRANTI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo di strutture verticali realizzati con tondino di acciaio FeB32K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) filettati alle estremità, di sezione come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresi eventuali manicotti, bulloneria e piastre di ancoraggio di opportune dimensioni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dello scasso nella muratura, la filettatura, la saldatura dei bulloni dopo il serraggio, la posa delle piastre su letto di malta premiscelata antiritiro, i ferri di ripartizione del carico, la copertura di tutte le parti metalliche con intonaco di malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.25.5			kg	11,55

#### B.4.50.30	CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA

Fornitura e posa in opera mediante infissione meccanica di chiodi in acciaio zincato ad aderenza migliorata del diametro di 6 mm e lunghezza 180 mm per il collegamento strutturale di travi legno con la sovrastante struttura

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'infissione con posa a livello delle teste, la saldatura delle stesse all'armatura matallica superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.30.5			cad.	2,21

#### B.4.50.35	RISANAMENTO TRAVI DEI SOLAI IN LEGNO

Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito da protezione mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'impregnante, la formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.35.5			m	5,11

#### B.4.50.40	TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente  mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.40.5	tavole spessore 20 mm		m²	23,07

B.4.50.40.10	tavole spessore 25 mm		m²	24,55

B.4.50.40.15	tavole spessore 30 mm		m²	26,05

#### B.4.50.45	DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutturale in legno di abete impregnato, costituito da tavole accostate fissate ciascuna, con andamento a diagonale, alla sottostante struttura esclusivamente  mediante tre viti o chiodi ad aderenza migliorata per ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.45.5	tavole spessore 20 mm		m²	46,14

B.4.50.45.10	tavole spessore 25 mm		m²	49,11

B.4.50.45.15	tavole spessore 30 mm		m²	52,10

#### B.4.50.50	TAVOLATO IN LEGNO DI RECUPERO

Posa in opera di tavolato realizzato negli interspazi delle travi strutturali di solai in legno esistenti, costituito da tavole di recupero di precedenti demolizioni  fissate mediante chiodi su listelli in legno di abete di sezione 3x5 cm forniti e posati in opera mediante chiodatura laterale alle travi esistenti. Tutti i fissaggi saranno realizzati esclusivamente con viti o chiodi ad aderenza migliorata in accordo con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle tavole su entrambe le facce mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento, il taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.50.5			m²	18,71

#### B.4.50.60	PIOLATURA STRUTTURALE DI TRAVI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di pioli metallici di collegamento strutturale per travi legno, costituiti da ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m². La posa sarà eseguita in fori, delle dimensioni previste dai calcoli statici, mediante sigillatura con resina bicomponente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, l'ancorante chimico, l'uso di perforatore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.60.5			m²	50,50

#### B.4.50.70	RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI

Riquadratura e/o rimensionamento di luci architettoniche esistenti nelle murature verticali in pietrame di qualsiasi spessore realizzata mediante allargamento del vano esistente, la demolizione dell'eventuale parapetto, la formazione dell'architrave superiore con l'accostamento di fondelli prefabbricati armati in laterocemento o con profili UNI metallici di idonee sezioni, la formazione delle spallette laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti,  la ricostruzione dell'eventuale parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso dell'architrave interno, qualora richiesto, con andamento ad arco ribassato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e materiali complementari necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati necessari, i raccordi con il contesto edilizio esistente, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.50.70.5			cad.	520,40

### B.4.60	LAVORI COMPIUTI - MURATURE STRUTTURALI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.60.5	MURATURA IN LATERIZIO COMUNE A "T"

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio comune a "T".  La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.5.5			m³	386,60

#### B.4.60.10	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni di conglomerato cementizio comune. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.10.5			m³	194,40

#### B.4.60.15	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 12 cm, eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente                          500 kg/m³;

- foratura minore                                 15 %;

- conducibilità termica apparente     0.16 W/mK.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.15.5			m³	235,30

#### B.4.60.20	MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni in conglomerato di argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori)     850 kg/m³;

- foratura minore		         45 %;

- conducibilità termica apparente   0.21 W/mK.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.20.5			m³	228,90

#### B.4.60.22	MURATURA FONOISOLANTE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo compreso tra 20 e 30 cm, eseguita con blocchi semipieni in conglomerato di argilla espansa. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea sia nei giunti verticali che orizzontali. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori)                         1200 kg/m³;

- foratura minore		                               45 %;

- conducibilità termica apparente                         0.33 W/mK;

- potere fonoisolante min. (spessore 20 cm) Rw      54 dB;

- potere fonoisolante min. (spessore 25 cm) Rw   55.6 dB;

- potere fonoisolante min. (spessore 30 cm) Rw   56.9 dB.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.22.5			m³	265,30

#### B.4.60.23	MURATURA FACCIAVISTA REI 180' IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo compreso tra 20 e 30 cm, eseguita con blocchi semipieni in conglomerato di argilla espansa faccia a vista. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea sia nei giunti verticali che orizzontali. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori)                         1600 kg/m³;

- foratura minore		                               45 %;

- spessore minimo cartelle perimetrali                      26 mm;

- conducibilità termica apparente                         0.54 W/mK;

- resistenza al fuoco certificata                             REI 180'.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 2.5 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'esatta stilatura dei giunti verticali ed orizzontali con ferro tondo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.23.5			m³	275,00

#### B.4.60.25	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori)     800 kg/m³;

- foratura minore                                45 %;

- conducibilità termica apparente   0.21 W/mK.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.25.5			m³	214,50

#### B.4.60.30	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE A "T"

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguale o superiore a 17 cm, eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato a "T". La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori)     800 kg/m3;

- foratura minore	                         45 %;

- conducibilità termica apparente   0.21 W/mK.

Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm² in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.30.5			m³	343,20

#### B.4.60.35	MURATURA IN BLOCCHI CASSERO IN LEGNO CEMENTO

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore uguale o superiore a 20 cm, eseguita con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento e getto di completamento in conglomerato cementizio. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, sarà legata con conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. In particolare gli elementi costituenti il blocco cassero dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori)     500 kgm³;

- conducibilità termica apparente   0.09 W/mK.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, i pezzi speciali, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.35.5			m³	114,70

#### B.4.60.40	SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE

Maggiorazione alle murature portanti eseguite con blocchi semipieni in laterizio od in blocchi di argilla espansa, per l'utilizzo di malta termoisolante premiscelata.

B.4.60.40.5			m³	57,66

#### B.4.60.45	SOVRAPPREZZO PER TRALICCIO ZINCATO

Maggiorazione alle murature portanti eseguite con blocchi semipieni di argilla espansa, per l'utilizzo di leggera armatura a corsi sfalsati mediante inserimento nella malta di posa di traliccio in acciaio zincato di larghezza fino a 280 mm e costituito da tondini di diametro 4 mm.

B.4.60.45.5			m³	14,20

#### B.4.60.50	SOVRAPPREZZO ALLA MURATURA IN LATERIZIO A "T"

Maggiorazione alle murature portanti eseguite con blocchi semipieni in laterizio a "T" di qualsiasi tipo per andamento curvilineo.

B.4.60.50.5	laterizio comune a "T" 8.5/17x20x34 cm		m³	42,15

B.4.60.50.10	laterizio alveolato a "T" 8.5/17x25x34 cm		m³	30,91

#### B.4.60.55	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30

Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna fino a 4.00 m, costituito da sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC1 e resistenza caratteristica Rck 30, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico, collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 90 kg/m³. Le lastre inoltre dovranno essere provviste di boccole filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30 confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di sostegno del tipo "tira-spingi", la vibrazione meccanica, la formazione di fori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata a metroquadrato vuoto per pieno sulla sola lastra interna, intendendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna.

B.4.60.55.5	spessore complessivo 20 cm		m²	106,67

B.4.60.55.10	spessore complessivo 25 cm		m²	118,67

B.4.60.55.15	spessore complessivo 30 cm		m²	130,66

B.4.60.55.20	spessore complessivo 35 cm		m²	153,30

B.4.60.55.25	spessore complessivo 40 cm		m²	164,50

B.4.60.55.30	spessore complessivo 45 cm		m²	184,60

B.4.60.55.35	spessore complessivo 50 cm		m²	196,60

#### B.4.60.58	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35

Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna fino a 4.00 m, costituito da sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di 5 cm ciascuna, realizzate in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 35, ipervibrato con superfici esterne liscie da cassero metallico, collegate e armate con rete, tralicci e ferri aggiuntivi in tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 90 kg/m³. Le lastre inoltre dovranno essere provviste di boccole filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto, idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 e resistenza caratteristica Rck 35 confezionato a macchina, i sollevamenti e le movimentazioni, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i puntelli di sostegno del tipo "tira-spingi", la vibrazione meccanica, la formazione di fori, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata a metroquadrato vuoto per pieno sulla sola lastra interna, intendendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna.

B.4.60.58.5	spessore complessivo 20 cm		m²	107,11

B.4.60.58.10	spessore complessivo 25 cm		m²	119,32

B.4.60.58.15	spessore complessivo 30 cm		m²	131,53

B.4.60.58.20	spessore complessivo 35 cm		m²	154,40

B.4.60.58.25	spessore complessivo 40 cm		m²	166,60

B.4.60.58.30	spessore complessivo 45 cm		m²	186,10

B.4.60.58.35	spessore complessivo 50 cm		m²	178,20

#### B.4.60.60	CASSONETTO ISOLANTE COMUNE PREFABBRICATO

Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante comune prefabbricato per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero in schiuma poliuretanica esente da CFC con finitura superficiale aggrappante delle facce in vista, completo di fianchi provvisti di zanche di ancoraggio, profili, sia esterni che interni in alluminio, guide per cielino di ispezione pure in alluminio, rullo interno in lamiera zincata dello spessore di 6-8/10 di mm e diametro di 60/80 mm, supporti a sfere, puleggia ed accessoristica complementare di movimentazione e finitura.

In particolare il cassonetto, con riferimento alla sezione minima prevista, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo parete                   20 mm;

- peso                                                  8 kg/m;

- trasmittanza termica                      0.80 W/m²K;

- potere fonoisolante Rw                    40 dB;

- reazione al fuoco classe B2.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il corretto posizionamento delle guide ad U e delle zanche laterali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.60.5	larghezza esterna grezza 27-28 cm		m	86,69

B.4.60.60.10	larghezza esterna grezza 32-34 cm		m	90,78

B.4.60.60.15	larghezza esterna grezza 37-38 cm		m	93,48

#### B.4.60.70	CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI

Fornitura e posa in opera di cassonetto isolante prefabbricato ad alte prestazioni fono-termoisolanti per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cassero in schiuma poliuretanica esente da CFC con finitura superficiale aggrappante delle facce in vista addizionato sulla parete interna con inserto in polistirene espanso dello spessore in parete di 50 mm.

In particolare il cassonetto, con riferimento alla sezione minima prevista, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo parete interna       76 mm;

- peso                                                14 kg/m;

- trasmittanza termica                      0.40 W/m²K;

- potere fonoisolante Rw                    42 dB;

- reazione al fuoco classe B2.

Inoltre il cassonetto sarà completo di cielino di ispezione e fianchi in legno truciolare coibentati con pannelli in polistirene espanso dello spessore di minimo 20 mm, doppie zanche laterali di ancoraggio, profili, sia esterni che interni in alluminio, guide per cielino di ispezione pure in alluminio, rullo interno in lamiera zincata dello spessore di 6-8/10 di mm e diametro di 60 mm, supporti a sfere, puleggia ed accessoristica complementare di movimentazione e finitura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il corretto posizionamento delle guide ad U e delle zanche laterali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.60.70.5	dimensioni esterne grezze 30x30 cm		m	115,53

B.4.60.70.10	dimensioni esterne 35x30 cm		m	123,79

### B.4.70	LAVORI COMPIUTI - SOLAI ESEGUITI IN OPERA

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.70.5	SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m,  costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.70.5.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	77,23

B.4.70.5.10	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	78,13

B.4.70.5.15	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	84,40

B.4.70.5.20	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	85,12

B.4.70.5.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	85,59

B.4.70.5.30	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	83,80

#### B.4.70.10	SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da lastre in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 30, ipervibrato dello spessore minimo di 4 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico, tralicci metallici e blocchi in polistirene espanso di alleggerimento, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 15 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.70.10.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	70,77

B.4.70.10.10	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	71,60

B.4.70.10.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	72,43

B.4.70.10.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	73,26

B.4.70.10.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	72,14

B.4.70.10.30	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	73,25

B.4.70.10.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	75,06

B.4.70.10.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	76,16

B.4.70.10.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	74,31

B.4.70.10.50	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	75,42

B.4.70.10.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	77,65

B.4.70.10.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	78,95

B.4.70.10.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	76,99

B.4.70.10.70	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	78,25

B.4.70.10.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	80,19

B.4.70.10.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	81,62

B.4.70.10.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	78,82

B.4.70.10.90	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	80,62

B.4.70.10.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	83,12

B.4.70.10.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	84,09

#### B.4.70.12	SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E di cui alla norma UNI EN 13163 stampati in continuo, posati accostati e gettati in conglomerato cementizio realizzato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30. Gli elementi monolitici cavi saranno prodotti con annegati nella massa profili a Z ad interasse di 300 mm con ala in vista sulla superficie inferiore del pannello idonea per l'avvitatura o la sospensione di controsoffittature inoltre il solaio dovrà possedere un un valore medio minimo di trasmittanza termica U < 0.59 W/m²K.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 15 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.70.12.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	72,87

B.4.70.12.10	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	73,42

B.4.70.12.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	73,98

B.4.70.12.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	74,53

B.4.70.12.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	74,22

B.4.70.12.30	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	76,09

B.4.70.12.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	77,42

B.4.70.12.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	78,09

B.4.70.12.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	77,35

B.4.70.12.50	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	80,26

B.4.70.12.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	81,74

B.4.70.12.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	83,65

B.4.70.12.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	81,72

B.4.70.12.70	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	82,36

B.4.70.12.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	84,26

B.4.70.12.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	85,21

B.4.70.12.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	84,29

B.4.70.12.90	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	88,18

B.4.70.12.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	91,15

B.4.70.12.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	93,64

#### B.4.70.15	SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di 50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che terranno conto dei carichi e sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.70.15.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	96,16

B.4.70.15.10	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	96,84

B.4.70.15.15	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	99,06

B.4.70.15.20	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	100,14

B.4.70.15.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	105,48

B.4.70.15.30	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	106,37

#### B.4.70.17	SOLAIO IN LATEROCEMENTO PREFABBRICATO REI 120'

Fornitura e posa in opera di solaio piano REI 120' di altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, costituito da pannelli prefabbricati autoportanti in laterocemento e formati da elementi in laterizio di cui alla norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di 50x25 cm con due corpi separati da una nervatura centrale completa di traliccio metallico elettrosaldato annegato su fondello in laterizio con conglomerato cementizio ipervibrato. La posa sarà eseguita a pannelli accostati e gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto dei carichi e dei sovraccarichi di esercizio. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello  spessore di 4 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita come descritto in precedenza, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, degli eventuali rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.70.17.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	75,60

B.4.70.17.10	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m		m²	75,60

B.4.70.17.15	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	75,37

B.4.70.17.20	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m		m²	76,70

B.4.70.17.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	76,69

B.4.70.17.30	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m		m²	78,24

B.4.70.17.35	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6m a 7 m		m²	78,98

B.4.70.17.40	sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	80,88

#### B.4.70.25	SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI

Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita di qualsiasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.

B.4.70.25.5			m²	2,17

#### B.4.70.30	SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA

Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di solaio, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.

B.4.70.30.5			m²	5,64

#### B.4.70.35	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA

Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta interna grezza netta maggiore di 3.50 m dei solai a travetti e laterizi interposti, a lastra prefabbricata ed in laterocemento in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.

B.4.70.35.5			m²	11,25

#### B.4.70.40	SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO

Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabbricata di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per resistenza al fuoco.

B.4.70.40.5	classe REI 120'		m²	6,16

B.4.70.40.10	classe REI 180'		m²	10,27

#### B.4.70.45	SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE

Maggiorazione per l'esecuzione dei solai costituiti da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E di cui alla norma UNI EN 13163 di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per la produzione di elementi monolitici con finitura della superficie dell'intradosso con rete stirata portaintonaco in acciaio zincato.

B.4.70.45.5			m²	3,88

### B.4.80	LAVORI COMPIUTI - SISTEMI ANTICADUTA FISSI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.4.80.10	DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale fisso anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali e costituito dai seguenti elementi:

- piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 150x300x10 mm;

- montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione 80x80x10 mm saldato centralmente sulla piastra di ancoraggio;

- golfare in acciaio zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in sommità del montante tubolare con sistema a bronzina;

- ferramenta di ancoraggio alla struttura orizzontale della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.80.10.5			cad.	372,00

#### B.4.80.20	DISPOSITIVO PUNTUALE REGOLABILE ANTICADUTA COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale regolabile anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali o a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi:

- piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 300x300x10 mm;

- montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione 80x80x10 mm ancorato centralmente alla piastra di ancoraggio attraverso due fazzoletti semicircolari forati e graduati che permettono di compensare l'inclinazione della copertura;

- golfare in acciaio zincato a caldo rotante sull'asse verticale ed in sommità del montante tubolare con sistema a bronzina;

- ferramenta di ancoraggio alla struttura orizzontale della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.80.20.5			cad.	501,00

#### B.4.80.30	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo lineare fisso anticaduta per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe C idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali o a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi:

- montanti tubolari, posti ad interasse di 10-15 m, in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 500 mm e sezione 80x80x5 mm saldati centralmente su piastra di ancoraggio forata di in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 150x250x10 mm e completi di golfari ellittici in acciaio zincato a caldo in sommità dei montanti tubolari

- fune di collegamento dei montanti in acciaio inox di diametro 8 mm composta da 49 fili con doppia redancia e completa di molle in acciaio al carbonio ad alta resistenza e tenditori in acciaio zincato M14;

- ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.80.30.5	dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m		m	50,41

B.4.80.30.10	dispositivo lineare con sviluppo da 15.00 fino a 45.00 m		m	41,81

B.4.80.30.15	dispositivo lineare con sviluppo oltre 45.00 m		m	35,11

#### B.4.80.35	SOVRAPPREZZO DISPOSITIVO LINEARE ANTICADUTA COPERTURE

Maggiorazione al dispositivo lineare anticaduta per coperture per l'utilizzo di pali inclinati di 30°.

B.4.80.35.5			m	0,99

#### B.4.80.40	DISPOSITIVO PUNTUALE DI RINVIO ANTICADUTA COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale anticaduta di rinvio per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali o a falde inclinate e costituito dai seguenti elementi:

- piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 190x190x5 mm;

- montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 300 mm e sezione di diametro 60x5 mm saldato centralmente alla piastra di ancoraggio e completo di golfare ellittico in acciaio zincato a caldo posto in sommità dei montanti tubolari;

- ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.80.40.5			cad.	201,00

#### B.4.80.45	DISPOSITIVO PUNTUALE DI RINVIO REGOLABILE ANTICADUTA COPERTURE

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale regolabile anticaduta di rinvio per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici piane orizzontali o a falde inclinate e costituito da piastra forata di ancoraggio ad omega in acciaio Fe 510 zincata a caldo delle dimensioni di 150x50x4 mm completa di barra filettata regolabile, in funzione dello spessore del pacchetto di copertura, di diametro 20x320 mm, golfare superiore di diametro 20 mm e ferramenta di ancoraggio alla struttura della copertura costituta da viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.80.45.5			cad.	100,40

#### B.4.80.50	DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA

Fornitura e posa in opera di dispositivo puntuale anticaduta sottotegola per coperture conforme alle norme UNI EN 795 Classe A1 idoneo per fissaggio a superfici a falde inclinate e costituito da piastra sagomata forata di ancoraggio in acciaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensioni di 650x5x4mm con naso ricurvo e forato all'estremità in vista e fissato alla struttura della copertura mediante viti o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero dispositivo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la tabella di segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'uso e montaggio e la copia del certificato di collaudo, il rispetto della marcatura CE per i dispositivi di protezione individuale prevista dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.4.80.50.5			cad.	61,73

## B.6	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA COMPLEMENTARE

### B.6.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.

#### B.6.5.10	MASSETTI

Fornitura in cantiere di massetti idraulici premiscelati di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.10.20	massetto pronto essicamento rapido		kg	0,22

#### B.6.5.50	LATERIZI - MATTONI

Fornitura in cantiere di mattoni in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.50.10	mattoni pieni 6x12x24 cm		cad.	0,60

B.6.5.50.110	mattoni semipieni 12x12x24 cm		cad.	0,49

#### B.6.5.70	LATERIZI - BLOCCHI FORATI

Fornitura in cantiere di blocchi forati in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.70.10	tramezze forate 6x25x50 cm		cad.	1,22

B.6.5.70.20	tramezze forate 8x25x33 cm		cad.	0,80

B.6.5.70.30	tramezze forate 8x25x50 cm		cad.	1,07

B.6.5.70.40	tramezze forate 12x25x33 cm		cad.	1,43

B.6.5.70.60	tramezze forate alveolate 8x22.5x50 cm		cad.	1,18

B.6.5.70.70	tramezze forate alveolate 12x22.5x50 cm		cad.	1,59

#### B.6.5.80	LATERIZI - TAVELLE

Fornitura in cantiere di tavelle in laterizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.80.10	tavelle 3x25x50 cm		cad.	1,28

B.6.5.80.20	tavelle divise 4x25x50 cm		cad.	1,44

B.6.5.80.30	tavelle 4x25x60 cm		cad.	1,41

#### B.6.5.150	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

Fornitura in cantiere di pozzetti per opere edili in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.150.10	pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm		cad.	21,51

B.6.5.150.20	pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm		cad.	29,44

B.6.5.150.30	pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm		cad.	24,75

B.6.5.150.40	pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm		cad.	32,36

#### B.6.5.160	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

Fornitura in cantiere di prolunghe di pozzetti  per opere edili in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.160.10	prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm		cad.	20,55

B.6.5.160.20	prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm		cad.	21,30

B.6.5.160.25	prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm		cad.	27,34

B.6.5.160.30	prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm		cad.	28,84

B.6.5.160.35	prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm		cad.	24,26

B.6.5.160.40	prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm		cad.	27,76

B.6.5.160.45	prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm		cad.	31,72

#### B.6.5.300	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125

Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe B 125 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.300.5	chiusura leggera con peso fino 30 kg		kg	3,80

B.6.5.300.10	chiusura pesante con peso oltre 30 kg		kg	3,69

#### B.6.5.310	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250

Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe C 250 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.310.5	chiusura leggera con peso fino a 30 kg		kg	3,19

B.6.5.310.10	chiusura pesante con peso oltre 30 kg		kg	3,61

B.6.5.310.15	chiusura quadrangolare per riempimento		kg	3,89

B.6.5.310.20	chiusura circolare con foro Ø 600 mm		kg	0,07

B.6.5.310.25	chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm		kg	4,49

B.6.5.310.30	chiusura divisibile		kg	5,77

B.6.5.310.50	griglia caditoia		kg	3,14

#### B.6.5.320	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400

Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe D 400 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.320.5	chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm		kg	4,59

B.6.5.320.10	chiusura divisibile		kg	2,80

B.6.5.320.15	chiusura circolare con foro Ø 600 mm		kg	2,59

B.6.5.320.50	griglia circolare con foro Ø 600 mm		kg	2,70

#### B.6.5.350	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125

Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe B 125 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.350.5	leggere con peso fino 30 kg		kg	2,18

B.6.5.350.10	pesanti con peso oltre 30 kg		kg	2,21

#### B.6.5.360	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250

Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe C 250 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.360.5	leggere con peso fino 30 kg		kg	1,83

B.6.5.360.10	pesanti con peso oltre 30 kg		kg	2,08

#### B.6.5.370	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400

Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa lamellare marchiati classe D 400 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.370.10	dimensioni 800x600 mm		kg	2,07

#### B.6.5.410	TUBI PVC VENTILAZIONE

Fornitura in cantiere di tubi in PVC per ventilazione di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.410.5	colore avorio diametro 80 mm		m	2,00

B.6.5.410.10	colore avorio diametro 100 mm		m	2,14

B.6.5.410.20	colore avorio diametro 125 mm		m	3,91

B.6.5.410.25	colore avorio diametro 140 mm		m	5,19

#### B.6.5.420	TUBI PVC UNI 7443 TIPO 302

Fornitura in cantiere di tubi PVC UNI 7443 tipo 302 di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.420.5	colore arancio diametro 80 mm		m	4,16

B.6.5.420.10	colore arancio diametro 100 mm		m	5,00

B.6.5.420.15	colore arancio diametro 125 mm		m	6,69

B.6.5.420.20	colore arancio diametro 140 mm		m	8,02

B.6.5.420.25	colore arancio diametro 160 mm		m	9,07

B.6.5.420.30	colore arancio diametro 200 mm		m	14,62

#### B.6.5.470	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

Fornitura in cantiere di cavidotto corrugato in polietilene di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.6.5.470.3	interno liscio diametro esterno 50 mm		m	0,79

B.6.5.470.5	interno liscio diametro esterno 63 mm		m	1,06

B.6.5.470.10	interno liscio diametro esterno 75 mm		m	1,33

B.6.5.470.15	interno liscio diametro esterno 90 mm		m	1,50

B.6.5.470.20	interno liscio diametro esterno 110 mm		m	1,90

B.6.5.470.25	interno liscio diametro esterno 125 mm		m	2,36

B.6.5.470.30	interno liscio diametro esterno 140 mm		m	3,13

B.6.5.470.35	interno liscio diametro esterno 160 mm		m	3,90

B.6.5.470.40	interno liscio diametro esterno 200 mm		m	5,71

### B.6.10	LAVORI COMPIUTI - TAVOLATI E PARTIZIONI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.10.5	TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a ridosso di strutture portanti o per mascheramento di tracce per impianti, realizzato con tavelle delle dimensioni di cui alla norma UNI 11128 poste a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legate con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.10.5.5	dimensioni 50x25x3 cm		m²	25,18

B.6.10.5.10	dimensioni 50x25x4 cm divisibili		m²	26,67

#### B.6.10.10	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 6 cm, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m, e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.10.5			m²	25,13

#### B.6.10.15	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 8 cm, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta del tipo comune idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E'altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.15.5			m²	24,01

#### B.6.10.20	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa normale dello spessore di 12 cm, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.20.5			m²	40,21

#### B.6.10.25	TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                       8 cm;

- densità apparente                     750 kg/m³;

- resistenza fuoco intonacata      REI 120';

- potere fonoisolante intonacata    41 dB.

La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.25.5			m²	31,79

#### B.6.10.30	TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                     12 cm;

- densità apparente                     750 kg/m³;

- resistenza fuoco intonacata      REI 180';

- potere fonoisolante intonacata   43  dB.

La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.30.5			m²	37,06

#### B.6.10.35	TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato dello spessore di 5 cm, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.35.5			m²	23,40

#### B.6.10.40	TAVOLATO REI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                       8 cm;

- densità apparente                     500 kg/m³;

- resistenza fuoco intonacata      REI 120';

- potere fonoisolante intonacata    39 dB.

La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.40.5			m²	27,50

#### B.6.10.45	TAVOLATO REI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                     10 cm;

- densità apparente                     500 kg/m³;

- resistenza fuoco intonacata      REI 180';

- potere fonoisolante intonacata    40 dB.

La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.45.5			m²	30,91

#### B.6.10.50	TAVOLATO REI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                     12 cm;

- densità apparente                     500 kg/m³;

- resistenza fuoco intonacata      REI 180';

- potere fonoisolante intonacata    41 dB.

La posa sarà a blocchi sfalsati, posti a coltello per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con idoneo collante come indicato dalla Ditta produttrice. E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.6.10.50.5			m²	34,24

#### B.6.10.60	CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA

Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a  80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e  n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.10.60.5	dimensioni nette passaggio 90x210 cm		cad.	408,10

B.6.10.60.10	dimensioni nette passaggio 120x210 cm		cad.	505,30

### B.6.20	LAVORI COMPIUTI - MASSETTI E SOTTOFONDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.20.5	MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7-30 mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di granulometria 0-30 mm, provenienti da cave e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.5.5	eseguita interamente a mano		m²	39,77

B.6.20.5.10	eseguita con mezzi meccanici		m²	23,91

#### B.6.20.7	MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni interne su terrapieno costituita da inerte di fondo con granulometria 5-50 mm e da strato di chiusura con inerte di granulometria 0-30 mm, provenienti da impianti di riciclaggio e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm. eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.7.5	eseguita interamente a mano		m²	36,95

B.6.20.7.10	eseguita con mezzi meccanici		m²	21,09

#### B.6.20.10	TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO

Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale posti a secco in piano.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.10.5	laterizi normali spessore 8 cm		m²	26,54

B.6.20.10.10	laterizi normali spessore 12 cm		m²	35,45

#### B.6.20.12	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE

Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina, in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per singole superfici maggiori di 50 m².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiusura perimetrale,  la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm,  la vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frettazzatura, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.12.5	spessore complessivo 15+5 cm		m²	27,17

B.6.20.12.10	spessore complessivo 20+5 cm		m²	27,95

B.6.20.12.15	spessore complessivo 27+5 cm		m²	29,27

B.6.20.12.20	spessore complessivo 35+5 cm		m²	30,73

B.6.20.12.22	spessore complessivo 40+5 cm		m²	31,31

B.6.20.12.25	spessore complessivo 45+5 cm		m²	34,16

B.6.20.12.27	spessore complessivo 50+5 cm		m²	35,04

B.6.20.12.30	spessore complessivo 55+5 cm		m²	35,91

B.6.20.12.32	spessore complessivo 60+5 cm		m²	39,20

#### B.6.20.13	SOVRAPPREZZO AL VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato, per disposizione in ambienti di forma irregolare e/o per singole superfici inferiori a 50 m².

B.6.20.13.5	spessore complessivo 15+5 cm		m²	3,37

B.6.20.13.10	spessore complessivo 20+5 cm		m²	3,37

B.6.20.13.15	spessore complessivo 27+5 cm		m²	3,37

B.6.20.13.20	spessore complessivo 35+5 cm		m²	3,60

B.6.20.13.22	spessore complessivo 40+5 cm		m²	3,60

B.6.20.13.25	spessore complessivo 45+5 cm		m²	3,85

B.6.20.13.27	spessore complessivo 50+5 cm		m²	3,85

B.6.20.13.30	spessore complessivo 55+5 cm		m²	3,85

B.6.20.13.32	spessore complessivo 60+5 cm		m²	3,85

#### B.6.20.15	MASSETTO COMUNE

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.15.5			m²	15,64

#### B.6.20.20	MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore complessivo minimo di 7 cm con magatelli annegati per sottofondo di pavimenti in legno di qualsiasi tipo, eseguito in due riprese consecutive composto da strato inferiore dello spessore minimo di 4 cm in malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea, magatelli in legno di abete a sezione trapezoidale di altezza 30 mm, base inferiore 50 mm, base superiore 40 mm e lunghezza a correre ad interasse di 30 cm e strato superiore di 3 cm dosato a 350 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia fine lavata e vagliata proveniente da cava e con granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a perfetto livello dei magatelli ortogonalmente alla linea di posa del pavimento in legno, la frettazzatura fine della superficie tipo intonaco a civile, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.20.5			m²	27,61

#### B.6.20.25	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo con inerte proveniente da cava e per pavimenti di qualsiasi tipo.

B.6.20.25.5			m²	2,28

#### B.6.20.27	MASSETTO COMUNE ARMATO CON RETE SINTETICA

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia proveniente da cava, con granulometria idonea ed armata con rete sintetica in poliproplilene biorientata e sottoposta a doppio trattamento di stiro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.27.5	rete maglia 42x27 mm		m²	18,46

B.6.20.27.10	rete maglia 68x48 mm		m²	19,32

#### B.6.20.30	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 12 mm e con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte proveniente da cava e con granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.30.5			m²	16,38

#### B.6.20.35	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo con inerte proveniente da cava e con con fibre sintetiche.

B.6.20.35.5			m²	2,40

#### B.6.20.40	MASSETTO ALLEGGERITO NON PRATICABILE

Fornitura e posa in opera di massetto magro alleggerito non praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.40.5			m²	17,36

#### B.6.20.42	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE

Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.42.5			m²	18,61

#### B.6.20.45	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

B.6.20.45.5			m²	2,84

#### B.6.20.55	MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

Fornitura e posa in opera di massetto isolante dello spessore di 4 cm per adeguamento dei livelli eseguito in sughero granulato con granulometria 4-8 mm, impastato con legante vetrificante a presa aerea di origine minerale dosato a 70 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.55.5			m²	20,49

#### B.6.20.60	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto in sughero granulato.

B.6.20.60.5			m²	3,22

#### B.6.20.65	MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicamento dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con idoneo legante idraulico a ritiro controllato dosata a minimo 350 kg per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con a granulometria 0-4 mm giudicata idonea dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.65.5			m²	19,75

#### B.6.20.70	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto a rapido essicamento.

B.6.20.70.5			m²	2,90

#### B.6.20.75	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO

Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per posa in opera tradizionale con attacco a cemento in sostituzione di quello a colla.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e  posa in opera del massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria idonea, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la battitura , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.75.5			m²	10,72

#### B.6.20.80	RASATURA PER LIVELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.80.5			m²	4,38

#### B.6.20.90	MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.90.5	premiscelato a base cementizia		m²	19,12

B.6.20.90.10	premiscelato a base anidrite		m²	17,31

#### B.6.20.100	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato autolivellante.

B.6.20.100.5			m²	4,65

#### B.6.20.110	MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia proveniente da impianto di riciclaggio e con granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.20.110.5			m²	14,74

#### B.6.20.130	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo con aggregati provenienti da impianto di riciclaggio per pavimenti di qualsiasi tipo.

B.6.20.130.5			m²	2,13

### B.6.25	LAVORI COMPIUTI - GIUNTI A PAVIMENTO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.25.10	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI

Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimenti sia interni che esterni, costituiti da profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio perforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e guarnizione elastica in neoprene intercambiabile resistente all'usura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali profili nella versione ad angolo, la preparazione del fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti e tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.25.10.5	larghezza visibile del profilo 63 mm		m	130,10

B.6.25.10.10	larghezza visibile del profilo 76 mm		m	140,30

B.6.25.10.15	larghezza visibile del profilo 100 mm		m	160,20

B.6.25.10.20	larghezza visibile del profilo 140 mm		m	245,80

#### B.6.25.20	CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180'

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 50 mm, di dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 180' costituito da cordone in fibre minerali refrattarie rivestite con treccia in fibra di vetro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento del cordolo, eventuali clips in acciaio inox, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.25.20.5			m	10,60

#### B.6.25.30	SIGILLANTE TAGLIAFUOCO

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 30 mm, di sigillante elastomerico con caratteristiche di alta resistenza termica.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il dimensionamento del cordolo, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.25.30.5			m	15,98

#### B.6.25.40	PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120'

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza da 50 mm fino a 100 mm, di dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 120' costituito da pannelli in espanso ignifugo con rivestimento esterno in lamina di alluminio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.25.40.5	dimensione del giunto da 50 mm a 75 mm		m	47,12

B.6.25.40.10	dimensione del giunto da 75 mm a 100 mm		m	56,49

#### B.6.25.50	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 50 mm, di profili coprigiunto costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile alla luce nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio a lavori finiti, il posizionamento delle clips di fissaggio in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.25.50.5	profilo per pavimento larghezza visibile 70 mm		m	8,12

B.6.25.50.10	profilo per facciata larghezza visibile 70 mm		m	8,12

### B.6.30	LAVORI COMPIUTI - CANNE FUMARIE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.30.5	CANNA FUMARIA IN LATERIZIO COMUNE

Fornitura e posa in opera di canna fumaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in laterizio, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria e completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.30.5.5	diametro interno 12 cm		m	50,58

B.6.30.5.10	diametro interno 14 cm		m	55,62

B.6.30.5.15	sezione interna 12x12 cm		m	48,13

B.6.30.5.20	sezione interna 7.5x22 cm		m	48,01

#### B.6.30.10	CANNA FUMARIA IN CONGLOMERATO REFRATTARIO

Fornitura e posa in opera di canna fumaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato refrattario impermeabile, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria e completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.30.10.5	sezione interna 15x15 cm		m	37,36

B.6.30.10.10	sezione interna 15x20 cm		m	40,72

B.6.30.10.15	sezione interna 20x20 cm		m	43,67

B.6.30.10.20	diametro interno 14 cm		m	59,62

B.6.30.10.25	diametro interno 16 cm		m	69,88

B.6.30.10.27	diametro interno 18 cm		m	76,88

B.6.30.10.30	diametro interno 20 cm		m	87,31

B.6.30.10.35	diametro interno 25 cm		m	128,32

B.6.30.10.40	diametro interno 30 cm		m	189,80

#### B.6.30.15	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN CONGLOMERATO REFRATTARIO

Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato refrattario impermeabile, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria e completa di piatto o cameretta inferiore di raccolta condensa, elemento per allacciamento con foro predisposto, rosetta metallica completa di coperchio, elemento predisposto con portello metallico di ispezione a doppia parete delle dimensioni di 20x30 cm ed elemento completo di pezzo speciale per la rilevazione dei fumi e della temperatura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.30.15.5	sezione esterna 40x20 cm		m	66,41

B.6.30.15.10	sezione esterna 50x24 cm		m	78,72

#### B.6.30.20	CANNA FUMARIA REFRATTARIA CON CAMICIA

Fornitura e posa in opera di canna fumaria refrattaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, composta dai seguenti elementi concentrici:

- camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine in conglomerato vibrocompresso con giunti sigillati con malta cementizia completa di elemento predisposto con doppio portello metallico delle dimensioni di circa 20x30 cm, piastra portante inferiore, piastra di chiusura superiore e piastra anticondensa;

- canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria completa di elemento di fondo per scarico condensa, elemento predisposto per l'allacciamento, segmenti per curve ed elemento predisposto di foro con placca per controllo dei fumi e termometro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, gli elementi speciali, i pezzi speciali in acciaio inox escluso il solo terminale troncoconico, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.30.20.1	diametro interno canna 14 cm		m	95,08

B.6.30.20.2	diametro interno canna 16 cm		m	111,83

B.6.30.20.3	diametro interno canna 18 cm		m	124,65

B.6.30.20.5	diametro interno canna 20 cm		m	141,10

B.6.30.20.10	diametro interno canna 25 cm		m	201,20

B.6.30.20.15	diametro interno canna 30 cm		m	281,00

#### B.6.30.30	CANNA FUMARIA REFRATTARIA ISOLATA CON CAMICIA

Fornitura e posa in opera di canna fumaria refrattaria resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, impermeabile, autoportante, conforme alle norme delle L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, composta dai seguenti elementi concentrici:

- camicia esterna autoportante ed isolante ad intercapedine in conglomerato vibrocompresso con giunti sigillati con malta cementizia completa di elemento predisposto con doppio portello metallico delle dimensioni di circa 20x30 cm, piastra portante inferiore, piastra di chiusura superiore e piastra anticondensa;

- coppelle di lana minerale della densità di 100 kg/m³ e di spessore minimo di 30 mm;

- canna circolare interna in argilla refrattaria impermeabile ad alto tenore di allumina con giunti a bicchiere sigillati con malta antiacida refrattaria completa di elemento di fondo per scarico condensa, elemento predisposto per l'allacciamento, segmenti per curve, elemento predisposto di foro con placca per controllo dei fumi e termometro e pezzi speciali in acciaio inox di centraggio da posizionare ogni 2 m circa

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, le sigillature dei giunti, gli elementi speciali, i pezzi speciali in acciaio inox escluso il solo terminale troncoconico, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.30.30.5	diametro interno canna 14 cm		m	114,92

B.6.30.30.10	diametro interno canna 16 cm		m	132,21

B.6.30.30.15	diametro interno canna 18 cm		m	144,70

B.6.30.30.20	diametro interno canna 20 cm		m	162,90

B.6.30.30.30	diametro interno canna 25 cm		m	232,30

B.6.30.30.35	diametro interno canna 30 cm		m	321,00

### B.6.35	LAVORI COMPIUTI - CONDOTTE DI VENTILAZIONE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.35.5	CONDOTTA DI VENTILAZIONE MONOBLOCCO

Fornitura e posa in opera di condotta di ventilazione autoportante, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato vibrato di cemento ad alta resistenza ed inerti leggeri, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta cementizia e completa di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.35.5.5	dimensioni interne minime 15x15 cm		m	24,90

B.6.35.5.10	dimensioni interne minime 20x20 cm		m	29,21

B.6.35.5.15	dimensioni interne minime 20x30 cm		m	30,77

#### B.6.35.10	CONDOTTA DI VENTILAZIONE COLLETTIVA MONOBLOCCO

Fornitura e posa in opera di condotta di ventilazione collettiva ramificata autoportante, eseguita ad elementi monoblocco con intercapedine in conglomerato vibrato di cemento ed inerti leggeri, posati sovrapposti con giunti a bicchiere sigillati con malta di cementizia e completa di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la fornitura e posa dei pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.35.10.5	dimensioni esterne 25x40 cm		m	37,15

B.6.35.10.10	dimensioni esterne 25x50 cm		m	39,73

B.6.35.10.15	dimensioni esterne 30x50 cm		m	42,43

### B.6.40	LAVORI COMPIUTI - COMIGNOLI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.40.10	TORRETTE E COMIGNOLI IN OPERA

Fornitura e posa in opera di torrette e comignoli statici di evacuazione, eseguite in opera e costituite dai seguenti elementi principali:

- rivestimento esterno delle condotte fumarie e/o di ventilazione emergenti dall'estradosso del sistema di copertura, mediante tavolato in laterizio comune di spessore fino a 8 cm completo di intonaco civile esterno;

- coronamento superiore in mattoni pieni 6x12x24 cm sporgenti dal perimetro ed in vista;

- piastra superiore prefabbricata di chiusura in conglomerato cementizio opportunamente armata poggiante su colonnine in bimattoni 12x12x24 cm intonacate a civile;

- manto di copertura superiore in coppi, in analogia al tetto, posato su letto di malta.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, ogni tipo di laterizio, tutti gli intonaci a civile esterni, le malte, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.40.10.5	sezione esterna fino a 0.40 cm²		cad.	794,50

B.6.40.10.10	sezione esterna oltre a 0.40 cm²		cad.	1.036,00

#### B.6.40.35	COMIGNOLI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di comignoli statici di evacuazione, conformi alle norme della L. 13.07.66, n° 615 e relativo regolamento di esecuzione, L. 06.12.71, n° 1083 ed UNI 7129-92, nonchè UNI 10683, eseguiti con elementi prefabbricati in conglomerato armato e vibrato di cemento, posati sovrapposti a secco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le sigillature dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.40.35.5	sezione interna 15x15 cm		cad.	38,81

B.6.40.35.10	sezione interna 15x25 cm		cad.	40,78

B.6.40.35.15	sezione interna 15x30 cm		cad.	41,22

B.6.40.35.20	sezione interna 15x40 cm		cad.	58,63

B.6.40.35.25	sezione interna 20x20 cm		cad.	47,24

B.6.40.35.30	sezione interna 20x30 cm		cad.	49,21

B.6.40.35.35	sezione interna 20x40 cm		cad.	61,38

B.6.40.35.40	sezione interna 25x25 cm		cad.	53,63

B.6.40.35.45	sezione interna 25x50 cm		cad.	61,22

B.6.40.35.50	sezione interna 30x30 cm		cad.	55,50

B.6.40.35.55	sezione interna 30x40 cm		cad.	85,85

B.6.40.35.60	sezione interna 40x40 cm		cad.	91,24

### B.6.50	LAVORI COMPIUTI - TUBI PER FLUIDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.50.5	TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato di colore avorio da impiegarsi per condotte di ventilazione nei fabbricati civili ed industriali ed esclusivamente posati a vista, sottotraccia od annegati in getti di conglomerato cementizio  e comunque non interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante e completi di griglie metalliche antiluce o rosette metalliche completa di coperchi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' esclusa la formazione e la sigillatura delle tracce da computarsi separatamente.

B.6.50.5.5	diametro esterno 80 mm		m	7,89

B.6.50.5.10	diametro esterno 100 mm		m	8,02

B.6.50.5.20	diametro esterno 125 mm		m	9,64

B.6.50.5.25	diametro esterno 140 mm		m	10,80

#### B.6.50.15	TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC-U rigido non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1329 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarico acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, posati sia a vista, sottotraccia o annegati in getti di conglomerato cementizio all'interno della struttura degli edifici (tubi marcati "B"), sia interrati nel sottosuolo entro la struttura dell'edificio (tubi marcati "BD"),  giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR od a bicchiere con l'ausilio di idoneo collante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR o il collante, tutti i pezzi speciali, gli eventuali accessori zincati di sostegno, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' esclusa la formazione e la chiusura delle tracce e degli scavi da computarsi separatamente.

B.6.50.15.5	diametro esterno 100 mm		m	10,63

B.6.50.15.10	diametro esterno 125 mm		m	12,17

B.6.50.15.15	diametro esterno 140 mm		m	13,38

B.6.50.15.20	diametro esterno 160 mm		m	14,33

B.6.50.15.25	diametro esterno 200 mm		m	19,39

#### B.6.50.20	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.20.10	diametro esterno 160 mm		m	32,66

B.6.50.20.15	diametro esterno 200 mm		m	37,38

B.6.50.20.20	diametro esterno 250 mm		m	44,93

#### B.6.50.21	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.21.5	diametro esterno 125 mm		m	30,45

B.6.50.21.10	diametro esterno 160 mm		m	33,95

B.6.50.21.15	diametro esterno 200 mm		m	39,57

B.6.50.21.20	diametro esterno 250 mm		m	48,43

#### B.6.50.22	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm. Il sottofondo inoltre sarà di larghezza minima di 60 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi pure in sabbia media lavata e vagliata, proveniente da impianto di riciclaggio, di granulometria 0-5 mm per uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.22.10	diametro esterno 160 mm		m	33,95

B.6.50.22.15	diametro esterno 200 mm		m	41,78

B.6.50.22.20	diametro esterno 250 mm		m	51,26

#### B.6.50.25	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti di riciclaggio, di granulometria 0-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.25.10	diametro esterno 160 mm		m	44,55

B.6.50.25.15	diametro esterno 200 mm		m	49,15

B.6.50.25.20	diametro esterno 250 mm		m	56,57

#### B.6.50.26	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti di riciclaggio, di granulometria 0-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.26.5	diametro esterno 125 mm		m	41,09

B.6.50.26.10	diametro esterno 160 mm		m	45,85

B.6.50.26.15	diametro esterno 200 mm		m	51,19

B.6.50.26.20	diametro esterno 250 mm		m	60,07

#### B.6.50.27	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo inoltre sarà della larghezza minima di 60 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo ed dei rinfianchi anche all'interno di pozzetti e camerette di ispezione, il ricoprimento dei tubi e la compattazione con stabilizzato, proveniente da impianti di riciclaggio, di granulometria 0-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.27.10	diametro esterno 160 mm		m	45,85

B.6.50.27.15	diametro esterno 200 mm		m	53,40

B.6.50.27.20	diametro esterno 250 mm		m	62,90

#### B.6.50.30	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne al fabbricato con codice U, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.30.10	diametro esterno 160 mm		m	45,99

B.6.50.30.15	diametro esterno 200 mm		m	51,45

B.6.50.30.20	diametro esterno 250 mm		m	59,88

#### B.6.50.31	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.31.5	diametro esterno 125 mm		m	43,69

B.6.50.31.10	diametro esterno 160 mm		m	47,28

B.6.50.31.15	diametro esterno 200 mm		m	53,64

B.6.50.31.20	diametro esterno 250 mm		m	63,38

#### B.6.50.32	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 e garantiti dal marchio "iiP" da impiegarsi per scarichi interrati e fognature non a pressione in aree esterne ed interne al fabbricato con codice UD, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare. Il sottofondo ed il massetto inoltre saranno della larghezza minima di 60 cm e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.50.32.10	diametro esterno 160 mm		m	47,28

B.6.50.32.15	diametro esterno 200 mm		m	53,64

B.6.50.32.20	diametro esterno 250 mm		m	63,38

#### B.6.50.35	SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302

Fornitura e posa in opera di sifone tipo "FIRENZE" monoblocco completo di derivazione a 45°con tappo di ispezione, costituito da raccordi in PVC rigido non plastificato di colore arancio, marchiati e conformi alle norme UNI 7443 tipo 302 e garantiti dal marchio "iiP", da impiegarsi per acque di rifiuto, con temperatura massima permanente dei fluidi convogliati pari a 70°C, giuntati a bicchiere mediante anello elastomerico OR e posati all'interno di pozzetti o camerette di ispezione su sottofondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo la livelletta di progetto, gli anelli elastomerici OR, tutti i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.50.35.5	diametro esterno 160 mm		cad.	169,50

B.6.50.35.10	diametro esterno 200 mm		cad.	210,30

#### B.6.50.40	TUBI FORATI IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di tubi forati a struttura elicoidale aggraffata continua in acciaio zincato a caldo da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante pezzi speciali a cannocchiale od a fascia bullonata e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm. In particolare i tubi dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore delle pareti	8/10 mm;

- quantità di fori		55 n°/m;

- diametro dei fori		8 mm;

- disposizione fori		120°.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte.

B.6.50.40.5	diametro 200 mm		m	37,96

B.6.50.40.10	diametro 250 mm		m	42,19

B.6.50.40.15	diametro 300 mm		m	46,38

#### B.6.50.50	TUBI FORATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di tubi forati in conglomerato cementizio vibrocompresso da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati a bicchiere  e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte.

B.6.50.50.10	diametro interno 300 mm		m	47,75

B.6.50.50.15	diametro interno 400 mm		m	59,63

#### B.6.50.60	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC

Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in ghiaia di granulometria 15-30 mm e di larghezza minima di 75 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi con ghiaia granulometria 15-30 mm fino ad uno spessore minimo di 30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte.

B.6.50.60.5	diametro esterno 110 mm		m	21,58

B.6.50.60.10	diametro esterno 125 mm		m	22,76

B.6.50.60.15	diametro esterno 160 mm		m	24,85

B.6.50.60.20	diametro esterno 200 mm		m	27,25

### B.6.55	LAVORI COMPIUTI - CAVIDOTTI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.55.10	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE

Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento da impiegarsi per opere di canalizzazione elettrica.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del fondo dello scavo, i pezzi speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte.

B.6.55.10.3	diametro esterno 50 mm		m	6,50

B.6.55.10.5	diametro esterno 63 mm		m	6,80

B.6.55.10.10	diametro esterno 75 mm		m	6,96

B.6.55.10.15	diametro esterno 90 mm		m	7,27

B.6.55.10.20	diametro esterno 110 mm		m	7,72

B.6.55.10.25	diametro esterno 125 mm		m	8,22

B.6.55.10.30	diametro esterno 140 mm		m	11,87

B.6.55.10.35	diametro esterno 160 mm		m	12,71

B.6.55.10.40	diametro esterno 200 mm		m	14,72

### B.6.60	LAVORI COMPIUTI - POZZETTI ED ISPEZIONI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.60.5	CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA

Formazione di camerette, di ogni forma e dimensione, da impiegarsi in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124,  eseguite mediante fornitura e posa in opera conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica minima Rck 25, confezionato a macchina, compreso il ferro tondino di armatura FeB44k (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di fori, la scaletta di accesso alla marinara realizzata con gradini in acciaio plasticato delle dimensioni in vista di 16x33 cm completa di bussole di posizionamento Ø 25 mm, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

Sarà misurata la cubatura vuoto per pieno all'esterno della cameretta.

B.6.60.5.5			m³	437,80

#### B.6.60.10	POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.10.5	dimensioni interne 30x30x30 cm		cad.	55,80

B.6.60.10.10	dimensioni interne 40x40x40 cm		cad.	79,54

B.6.60.10.15	dimensioni interne 50x50x50 cm		cad.	78,23

B.6.60.10.20	dimensioni interne 60x60x60 cm		cad.	88,32

B.6.60.10.25	dimensioni interne 80x80x80 cm		cad.	163,50

B.6.60.10.30	dimensioni interne 100x100x100 cm		cad.	207,70

B.6.60.10.35	dimensioni interne 120x120x120 cm		cad.	415,20

B.6.60.10.40	dimensioni interne 150x150x150 cm		cad.	626,90

#### B.6.60.15	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.15.5	dimensioni interne 30x30x30 cm		cad.	54,20

B.6.60.15.10	dimensioni interne 40x40x20 cm		cad.	53,17

B.6.60.15.15	dimensioni interne 40x40x40 cm		cad.	59,81

B.6.60.15.20	dimensioni interne 50x50x20 cm		cad.	72,73

B.6.60.15.25	dimensioni interne 50x50x50 cm		cad.	68,14

B.6.60.15.30	dimensioni interne 60x60x30 cm		cad.	71,94

B.6.60.15.35	dimensioni interne 60x60x60 cm		cad.	75,90

B.6.60.15.40	dimensioni interne 80x80x40 cm		cad.	99,68

B.6.60.15.45	dimensioni interne 80x80x80 cm		cad.	133,00

B.6.60.15.50	dimensioni interne 100x100x50 cm		cad.	136,80

B.6.60.15.55	dimensioni interne 100x100x100 cm		cad.	172,10

B.6.60.15.60	dimensioni interne 120x120x40 cm		cad.	240,90

B.6.60.15.65	dimensioni interne 120x120x60 cm		cad.	259,90

B.6.60.15.70	dimensioni interne 120x120x120 cm		cad.	337,70

B.6.60.15.75	dimensioni interne 150x150x40 cm		cad.	267,90

B.6.60.15.80	dimensioni interne 150x150x85 cm		cad.	364,00

B.6.60.15.85	dimensioni interne 150x150x150 cm		cad.	409,50

#### B.6.60.20	ANELLI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato,  posati sovrapposti e sigillati con malta cementizia.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.20.5	dimensioni interne 110x80x50 cm		cad.	140,60

B.6.60.20.10	dimensioni interne 160x80x60 cm		cad.	181,20

#### B.6.60.25	ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di anelli perdenti prefabbricati, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati sovrapposti a secco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la accurata posa sovrapposta, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.25.5	diametro interno 100x50 cm		cad.	98,04

B.6.60.25.10	diametro interno 125x50 cm		cad.	123,60

B.6.60.25.15	diametro interno 150x50 cm		cad.	145,10

B.6.60.25.20	diametro interno 200x50 cm		cad.	187,80

#### B.6.60.30	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e provvisti di cameretta di ispezione posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.30.5	dimensioni esterne 75x40x65 cm		cad.	132,70

B.6.60.30.10	dimensioni esterne 110x70x80 cm		cad.	197,80

#### B.6.60.50	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO POLIMERICO

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato polimerico con o senza pendenza interna, complete di telaio e griglia in acciaio zincato a sbarre con bordo coprente antiusura marchiate e conformi alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe B 125 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto  di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.50.5	sezione esterna 125x125 mm		m	72,12

B.6.60.50.10	sezione esterna 150x125 mm		m	75,54

#### B.6.60.60	CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto  di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.60.60.5	sezione esterna 225x220 mm		m	108,06

B.6.60.60.10	sezione esterna 290x250 mm		m	127,60

B.6.60.60.15	sezione esterna 395x360 mm		m	176,30

#### B.6.60.70	SOVRAPPREZZO AI CANALI GRIGLIATI PER GRIGLIA IN GHISA

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione per profili superiori antiusura in acciaio zincato e per griglia in ghisa fessurata marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento.

B.6.60.70.5	sezione esterna 225x220 mm		m	17,42

B.6.60.70.10	sezione esterna 290x250 mm		m	50,70

B.6.60.70.15	sezione esterna 395x360 mm		m	28,60

### B.6.65	LAVORI COMPIUTI - CORONAMENTI E CHIUSURE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.6.65.10	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO

Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati, sia inferiori che superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124,  posate sovrapposte a secco le chiusure superiori e su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 20 cm in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, i fondelli inferiori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.

B.6.65.10.10	fondello inferiore dimensioni 80x80x13 cm		cad.	134,60

B.6.65.10.15	chiusura superiore dimensioni 80x80x13 cm con o senza ispezione 50x70 cm		cad.	108,80

B.6.65.10.20	fondello inferiore dimensioni 100x100x13 cm		cad.	151,80

B.6.65.10.25	chiusura superiore dimensioni 100x100x13 cm con o senza ispezione 50x70 cm		cad.	116,55

B.6.65.10.27	fondello inferiore dimensioni 120x120x20 cm		cad.	272,10

B.6.65.10.28	chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con o senza ispezione 50x70 cm		cad.	214,60

B.6.65.10.30	fondello inferiore dimensioni 110x80x20 cm		cad.	167,30

B.6.65.10.35	chiusura superiore dimensioni 110x80x20 cm con ispezione 50x70 cm		cad.	126,90

B.6.65.10.40	fondello inferiore dimensioni 150x150x20 cm		cad.	384,00

B.6.65.10.42	chiusura superiore dimensioni 150x150x20 cm con ispezione 50x70 cm		cad.	294,10

B.6.65.10.45	fondello inferiore diametro 100x16 cm		cad.	174,60

B.6.65.10.47	chiusura superiore diametro 100x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	149,20

B.6.65.10.55	fondello inferiore diametro 125x20 cm		cad.	224,20

B.6.65.10.57	chiusura superiore diametro 125x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	184,60

B.6.65.10.65	fondello inferiore diametro 150x20 cm		cad.	279,70

B.6.65.10.67	chiusura superiore diametro 150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	218,50

B.6.65.10.75	fondello inferiore diametro 200x20 cm		cad.	432,70

B.6.65.10.77	chiusura superiore diametro 200x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm		cad.	330,30

#### B.6.65.20	CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA LAMELLARE

Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti (griglie) quadrangolari comuni in ghisa a grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio o griglia, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.20.5	elementi leggeri con peso totale fino a 30 kg		kg	3,89

B.6.65.20.10	elemrnti pesanti con peso totale oltre 30 kg		kg	2,92

#### B.6.65.30	CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a tenuta idraulica, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.30.5	chiusure leggere di peso totale fino a 30 kg		kg	5,59

B.6.65.30.10	chiusure pesanti di peso totale oltre 30 kg		kg	4,67

#### B.6.65.35	CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio e griglia con rilievi antisdrucciolo munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per la raccolta di acque di scorrimento in genere. Inoltre i dispositivi di coronamento dovranno essere marchiati secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestiti con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.35.5			kg	4,28

#### B.6.65.50	CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "C250"

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari da riempimento in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a vasca, con profondità 75 mm, idoneo a ricevere materiale di riempimento, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001, provviste di doppi fori ciechi per la manovra dopo il riempimento e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il riempimento e/o la pavimentazione superiore saranno computati a parte.

B.6.65.50.5			kg	4,79

#### B.6.65.70	CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "C250"

Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio dotato di guarnizione in neoprene e coperchio di diametro 650 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.70.5			kg	5,43

#### B.6.65.80	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "C250"

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari divisibili in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio e semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su ghisa" apribili in sequenza con bloccaggio di sicurezza, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..

B.6.65.80.5			kg	6,58

#### B.6.65.100	CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "D400"

Fornitura e posa in opera di chiusure circolari stagne in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio dotato di guarnizione in neoprene e coperchio di diametro 650 mm a compressione provvisto di bulloni perimetrali in acciaio inox, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.100.5			kg	5,42

#### B.6.65.110	CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"

Fornitura e posa in opera di chiusure circolari in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio munito di guarnizione elastica antirumore e coperchio  autocentrante di diametro 650 mm, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.110.5			kg	3,59

#### B.6.65.120	CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "D400"

Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari divisibili in ghisa sferoidale prodotte con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, complete di telaio e semicoperchi triangolari con articolazione "ghisa su ghisa" apribili in sequenza con bloccaggio di sicurezza, marchiate e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.120.5			kg	3,51

#### B.6.65.150	CORONAMENTI CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"

Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con classe di qualità prevista dalla norma UNI EN 1563, completi di telaio e griglia con rilievi antisdrucciolo munita di sistema per il bloccaggio automatico al telaio mediante maniglia a scomparsa e dotata altresì di guarnizione elastica antirumore, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alla classe D 400, in opere per la raccolta di acque di scorrimento in genere. Inoltre i dispositivi di coronamento dovranno essere marchiati secondo un sistema di gestione della qualità conforme alla ISO 9001 e rivestiti con vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.6.65.150.5			kg	4,19

## B.8	OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - EDILIZIA PREFABBRICATA

### B.8.10	LAVORI COMPIUTI - SOLAI PREFABBRICATI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.8.10.5	SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP

Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito da pannelli alveolari con superficie inferiore liscia da cassero metallico e superficie superiore staggiata, con giunti a nocciolo ed eventuali fresature per armature di continuità, gettati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta di continuità tra campate adiacenti con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e che terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì compresi gli oneri per i sollevanenti, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.10.5.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	60,29

B.8.10.5.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	60,29

B.8.10.5.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	66,25

B.8.10.5.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m		m²	66,25

B.8.10.5.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	64,66

B.8.10.5.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	64,66

B.8.10.5.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	64,66

B.8.10.5.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m		m²	72,04

B.8.10.5.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	70,81

B.8.10.5.50	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	70,81

B.8.10.5.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	70,81

B.8.10.5.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m		m²	70,81

B.8.10.5.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	71,96

B.8.10.5.70	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	71,96

B.8.10.5.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	71,96

B.8.10.5.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	79,24

B.8.10.5.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	78,25

B.8.10.5.90	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	78,25

B.8.10.5.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	78,25

B.8.10.5.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	87,11

B.8.10.5.105	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	77,42

B.8.10.5.110	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	77,42

B.8.10.5.115	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	86,29

B.8.10.5.120	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	86,29

#### B.8.10.10	SOLAIO A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP

Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito da lastra inferiore dello spessore minimo di 5 cm con superficie inferiore liscia da cassero metallico con spigoli smussati, nervature laterali e centrali in numero ed altezza variabile e blocchi intermedi in polistirene espanso opportunamente sagomati di alleggerimento pure di altezza variabile, gettato in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm realizzata in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica Rck 30, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 cm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.10.10.5	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	75,77

B.8.10.10.10	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	75,77

B.8.10.10.15	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m		m²	78,95

B.8.10.10.20	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 9.00 m a 10.00 m		m²	78,95

B.8.10.10.25	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	75,46

B.8.10.10.30	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	78,65

B.8.10.10.35	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	78,65

B.8.10.10.40	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m		m²	81,51

B.8.10.10.45	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	77,27

B.8.10.10.50	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	81,38

B.8.10.10.55	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	86,31

B.8.10.10.60	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m		m²	86,31

B.8.10.10.65	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	81,13

B.8.10.10.70	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	86,10

B.8.10.10.75	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	90,13

B.8.10.10.80	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 12 m a 13 m		m²	90,13

B.8.10.10.85	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	89,97

B.8.10.10.90	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	89,97

B.8.10.10.95	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	89,97

B.8.10.10.100	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 13 m a 14 m		m²	93,43

B.8.10.10.105	sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	89,82

B.8.10.10.110	sovraccarico variabile 3.5 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	89,82

B.8.10.10.115	sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	97,32

B.8.10.10.120	sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 14 m a 15 m		m²	97,32

#### B.8.10.15	SOLAIO TIPO TT IN CAP

Fornitura e posa in opera di solaio autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, costituito da tegoli tipo TT con superficie inferiore liscia da cassero metallico, spigoli smussati e superficie superiore staggiata, posati a secco con giunti accostati.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armaonico e l'armatura lenta con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.10.15.5	altezza 35 cm		m²	36,02

B.8.10.15.10	altezza 50 cm		m²	44,43

B.8.10.15.15	altezza 65 cm		m²	52,76

B.8.10.15.20	altezza 80 cm		m²	59,69

B.8.10.15.25	altezza 100 cm		m²	64,60

#### B.8.10.20	CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superiore integrativa dello spessore di 4 cm per solai di qualsiasi tipo, eseguita in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica minima Rck 25, compresa l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a livello, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.10.20.5			m²	11,50

#### B.8.10.25	CAPPA E GIUNTI INTEGRATIVI NEI SOLAI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di giunti e cappa superiore integrativa dello spessore di 4 cm per solai a tegoli tipo omega in conglomerato armato e precompresso di qualsiasi dimensione, eseguita in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica minima Rck 25, compresa l'armatura dei giunti con tondino di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. E' altresì compresa l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm a maglia da 20x20 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la staggiatura a livello, la bagnatura a fine lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.10.25.5			m²	20,65

#### B.8.10.30	SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI

Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore della cappa integrativa superiore di qualsiasi tipo di solaio prefabbricato, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.

B.8.10.30.5			m²	2,17

#### B.8.10.35	TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di travi reticolari in acciaio costituite da piattabanda inferiore in acciaio Fe510, anima a traliccio, correnti superiori, ferri di ancoraggio ed eventuali correnti aggiuntivi inferiori in tondino di acciaio FeB44k ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trattamento superficiale delle parti in vista mediante sabbiatura o due mani di antiruggine oleofenolica al minio di piombo colore aranciato in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.10.35.5			kg	2,18

### B.8.15	LAVORI COMPIUTI - PILASTRI E TRAVI PREFABBRICATE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.8.15.5	TRAVI IN CAP TIPO T-L

Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con qualsiasi classe di esposizione e resistenza caratteristica Rck 65, con superfici a vista liscie da cassero metallico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.15.5.10	travi a T rovescia altezza 30+65x60 cm		m	268,40

B.8.15.5.15	travi a T rovescia altezza 30+90x60 cm		m	349,60

B.8.15.5.25	travi a L altezza 30+65x60 cm		m	264,70

B.8.15.5.30	travi a L altezza 30+90x60 cm		m	309,70

#### B.8.15.10	TRAVI IN CAP TIPO I PIANE

Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con qualsiasi classe di esposizione e resistenza caratteristica Rck 65, con superfici a vista liscie da cassero metallico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.15.10.5	dimensioni 50x100 cm		m	203,00

B.8.15.10.10	dimensioni 50x110 cm		m	216,70

#### B.8.15.15	TRAVI IN CAP TIPO I A DOPPIA PENDENZA

Fornitura e posa in opera di travi a doppia pendenza, del tipo ad I, in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con qualsiasi classe di esposizione e resistenza caratteristica Rck 65, con superfici a vista liscie da cassero metallico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.15.15.5	dimensioni all'appoggio 50x80-180 cm		m	166,90

B.8.15.15.10	dimensioni all'appoggio 50x90-170 cm		m	156,70

B.8.15.15.15	dimensioni all'appoggio 60x110-230 cm		m	189,40

#### B.8.15.20	TRAVI IN CAP TIPO Y DI GRONDA

Fornitura e posa in opera di travi di gronda di qualsiasi tipo in conglomerato cementizio armato e precompresso a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con qualsiasi classe di esposizione e resistenza caratteristica Rck 65, con superfici a vista liscie da cassero metallico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'armatura di precompressione in trefoli di acciaio armonico e l'armatura lenta con tondino di acciaio FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.15.20.5			m	73,18

### B.8.20	LAVORI COMPIUTI - TAMPONAMENTI PREFABBRICATI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.8.20.5	PANNELLI PREFABBRICATI PIANI COMUNI

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati piani per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e forma come da particolare esecutivo, con faccia esterna liscia risultante da cassero metallico e faccia interna staggiata, realizzati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50 ed armati con ferro tondino FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti con mastice elastomerico previa pulitura e primerizzazione delle superfici, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.20.5.5	spessore 80 mm		m²	31,77

#### B.8.20.10	PANNELLI PREFABBRICATI PIANI ALLEGGERITI

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati piani per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e forma come da particolare esecutivo, con faccia esterna liscia risultante da cassero metallico e faccia interna staggiata, realizzati in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, armati con ferro tondino FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione ed alleggeriti con pannelli rigidi dello spessore di 80 mm in schiume di polistirene espanso sinterizzato della densità di 30 kg/m³.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti mediante mastice elastomerico previa pulitura e primerizzazione delle superfici, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.20.10.5	spessore 16 cm		m²	58,06

B.8.20.10.10	spessore 18 cm		m²	60,20

B.8.20.10.15	spessore 20 cm		m²	62,05

B.8.20.10.20	spessore 24 cm		m²	67,02

#### B.8.20.20	PANNELLI PREFABBRICATI TAGLIO TERMICO

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati a taglio termico per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e forma come da particolare esecutivo, con faccia esterna liscia risultante da cassero metallico e faccia interna staggiata. I pannelli saranno costituiti da due lastre distinte realizzate in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione in ambiente XC e resistenza caratteristica Rck 50, armate con ferro tondino FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione ed interposto strato isolante dello spessore di 80 mm costituito da pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso sinterizzato della densità di 30 kg/m³.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la ferramenta di aggancio e di fissaggio in acciaio zincato a caldo del tipo concordato con la D.L., la sigillatura interna ed esterna dei giunti mediante mastice elastomerico previa pulitura e primerizzazione delle superfici, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.8.20.20.5	spessore 20 cm		m²	79,30

B.8.20.20.10	spessore 24 cm		m²	86,73

## B.15	OPERE DA INTONACATORE E STUCCATORE

### B.15.10	LAVORI COMPIUTI - INTONACI TRADIZIONALI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.15.10.5	INTONACO CIVILE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.

L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato in polvere a base calce per esterni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.5.5			m²	21,65

#### B.15.10.10	INTONACO GREZZO PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

L'intonaco sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.10.5			m²	18,12

#### B.15.10.15	INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

Il rinzaffo sarà formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 325 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.15.5			m²	30,13

#### B.15.10.20	SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU MURATURE IN PIETRAME

Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco grezzo per esterni di particolare asperità quali murature in pietrame.

B.15.10.20.5			m²	7,68

#### B.15.10.25	INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a civile bugnato per esterni preintonacati al grezzo e confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino.

L'intonaco grezzo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata addizionata con armatura in fibre sintetiche di polipropilene modificato, l'intonaco di finitura sarà formato con idoneo premiscelato a secco per esterni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo mediante una o più mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi quali intonaco bugnato, cornici marcapiano anche modanate, rosoni, gusci concavi o convessi, lesene, riquadri, spigoli particolari, ecc., il tutto ottenuto per mezzo di sagome, controsagome, modine, regoli guida. Si intendono inoltre compresi  e compensati gli oneri per i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.25.5			m²	127,80

#### B.15.10.30	INTONACO CIVILE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.30.5			m²	25,87

#### B.15.10.35	INTONACO GREZZO PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

L'intonaco sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.35.5			m²	21,38

#### B.15.10.40	INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN PIETRAME

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

Il rinzaffo sarà formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.40.5			m²	33,08

#### B.15.10.45	SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU MURATURE IN PIETRAME

Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore all'intonaco grezzo per interni di particolare asperità quali murature in pietrame.

B.15.10.45.5			m²	7,72

#### B.15.10.50	RINZAFFO AGGRAPPANTE

Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava ed eventualmente addizionato con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.50.5			m²	6,09

#### B.15.10.55	SBRICCIO PER INTONACI

Fornitura e posa in opera di sbriccio finale  confezionato in cantiere, applicato su pareti esterne intonacate al grezzo, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, i bordi di contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.55.5			m²	7,71

#### B.15.10.60	SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE

Maggiorazione agli intonaci tradizionali di qualsiasi tipo, confezionati in cantiere e di spessore grezzo fino a 20 mm, per l'aggiunta di fibre sintetiche in polipropilene multifilamento della lunghezza di 6 mm circa con dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte proveniente da cava.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.60.5			m²	0,36

#### B.15.10.65	SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE

Maggiorazione agli intonaci tradizionali di qualsiasi tipo, confezionati in cantiere e di spessore grezzo di 30-50 mm, per l'aggiunta di fibre sintetiche in polipropilene multifilamento della lunghezza di 12 mm circa con dosaggio di 1000 g per metrocubo di inerte proveniente da cava.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.10.65.5			m²	0,89

### B.15.20	LAVORI COMPIUTI - INTONACI PREMISCELATI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.15.20.5	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE CALCE

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.5.5	pareti esterne		m²	16,86

B.15.20.5.10	pareti interne		m²	19,76

#### B.15.20.10	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi chimici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.10.5			m²	19,72

#### B.15.20.15	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo termoisolante, sia per interni che per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore minimo non inferiore a 30 mm, costituito da idoneo premiscelato in polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea, granuli di polistirolo ed additivi chimici.

In particolare l'intonaco termoisolante dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L..

- permeabilità al vapore                8 µ;

- conduttività termica              0.09 W/mK;

- resistenza compressione        0.5 N/mm²;

- densità                           250-300 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.15.5	pareti esterne		m²	34,97

B.15.20.15.10	pareti interne		m²	37,81

#### B.15.20.20	SOVRAPPREZZO PER INTONACO DI FONDO TERMOISOLANTE

Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco di fondo premiscelato termoisolante.

B.15.20.20.5			m²	10,63

#### B.15.20.25	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con premiscelato a base calce, in pasta pronta all'uso od in polvere, per interni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.25.5			m²	4,96

#### B.15.20.30	INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con premiscelato in polvere per esterni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.30.5			m²	3,55

#### B.15.20.35	INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, farina di roccia ed additivi chimici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.35.5			m²	4,96

#### B.15.20.40	RASATURA PREMISCELATA

Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi chimici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.40.5			m²	6,02

#### B.15.20.45	RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per l'esecuzione di intonaci, sia interni che esterni, da applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento, sabbia ed additivi chimici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.20.45.5			m²	4,77

### B.15.50	LAVORI COMPIUTI - GESSO RIVESTITO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.15.50.5	TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante          43 dB;

- spessore delle lastre     12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.15.50.5.5			m²	42,46

#### B.15.50.10	TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante          50 dB;

- spessore delle lastre     12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.15.50.10.5			m²	62,32

#### B.15.50.12	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 150 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 60 mm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante          50 dB;

- spessore delle lastre     12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.15.50.12.5			m²	64,79

#### B.15.50.15	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni con orditura metallica autoportante, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra     12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

B.15.50.15.5			m²	33,70

#### B.15.50.20	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI

Fornitura e posa in opera di supporti modulari completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.20.5	tazza WC		cad.	65,83

B.15.50.20.10	bidet		cad.	60,11

B.15.50.20.15	lavabo singolo		cad.	51,97

B.15.50.20.20	carico generico		cad.	31,64

#### B.15.50.22	SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI

Fornitura e posa in opera di doppie mensole complete di traverse di irrigidimento per il sostegno di corpi scaldanti sospesi di ogni genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il traverso metallico od in legno, i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.22.5			cad.	32,57

#### B.15.50.25	INTONACO A SECCO PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore delle lastre     12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco.

E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.25.5			m²	18,48

#### B.15.50.30	SOVRAPPREZZO PER LASTRE

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.

B.15.50.30.5	lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm		m²	1,91

B.15.50.30.20	lastre "classe 0" di reazione al fuoco spessore 13 mm		m²	7,17

B.15.50.30.25	lastre "classe 0" di reazione al fuoco spessore 15 mm		m²	7,88

B.15.50.30.30	lastre "classe 0" di reazione al fuoco spessore 20 mm		m²	9,25

#### B.15.50.35	INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito dello spessore di 12.5 mm, a bordi assottigliati ed accoppiate con strato isolante in lana minerale di densità 85 kg/m³, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.35.5	spessore complessivo 12.5+30 mm		m²	25,22

B.15.50.35.10	spessore complessivo 12.5+40 mm		m²	27,42

B.15.50.35.15	spessore complessivo 12.5+50 mm		m²	29,87

#### B.15.50.40	SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore.

B.15.50.40.5			m²	0,57

#### B.15.50.45	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra     12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.45.5			m²	37,04

#### B.15.50.50	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore dei pannelli     12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.50.5	struttura in vista		m²	34,02

B.15.50.50.10	struttura nascosta		m²	48,98

B.15.50.50.15	struttura ad incasso		m²	35,46

#### B.15.50.52	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 9.5 mm

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore dei pannelli     9.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.52.5	struttura in vista		m²	23,89

B.15.50.52.10	struttura ad incasso		m²	26,97

#### B.15.50.55	VELETTE IN GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzate mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra     12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.55.5			m	27,66

#### B.15.50.60	CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO

Fornitura e posa in opera di cassonetti realizzati mediante assemblaggio,sia orizzontale che verticale, di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. I cassonetti dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra     12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misura sarà effettuata a metroquadrato di sviluppo del cassonetto.

B.15.50.60.5			m²	49,50

#### B.15.50.100	BOTOLE DI ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti in gesso rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici in alluminio anodizzato delle dimensioni idonee, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante opportunamente predisposta.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici necessari, la stuccatura della testa delle viti di fissaggio, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.50.100.5	dimensioni 300x300 mm		cad.	88,96

B.15.50.100.10	dimensioni 400x400 mm		cad.	96,12

B.15.50.100.15	dimensioni 500x500 mm		cad.	97,72

B.15.50.100.20	dimensioni 600x600 mm		cad.	102,07

B.15.50.100.50	protezione antincendio REI 120' - dimensioni 400x400 mm		cad.	196,07

B.15.50.100.60	protezione antincendio REI 120' - dimensioni 600x600 mm		cad.	208,98

### B.15.60	LAVORI COMPIUTI - GESSO E SILICATI FIBRORINFORZATI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.15.60.10	TAVOLATO IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due pannelli maschiati sui quattro lati in gesso fibrorinforzato, una per ogni lato, e fissati con viti autoperforanti e nastro adesivo fonoisolante di sezione 50x3 mm alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante          50 dB;

- spessore delle lastre        25 mm;

- gesso fibrorinforzato "classe 0" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la sigillatura dei giunti maschio e femmina di accostamento dei pannelli eseguita con idoneo collante e la rasatura delle superfici in vista.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione del secondo pannello in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.15.60.10.5			m²	65,63

#### B.15.60.20	RIVESTIMENTO INTERCAPEDINE PANNELLI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singoli pannelli maschiati sui quattro lati in gesso fibrorinforzato, fissati con viti autoperforanti e nastro adesivo fonoisolante di sezione 50x3 mm alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore dei pannelli      25 mm;

- gesso fibrorinforzato "classe 0" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la sigillatura dei giunti maschio e femmina di accostamento dei pannelli eseguita con idoneo collante e la rasatura delle superfici in vista.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione del pannello in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

B.15.60.20.5			m²	45,92

#### B.15.60.30	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singoli pannelli di gesso fibrorinforzato, fissati con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore dei pannelli     25 mm;

- "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la sigillatura dei giunti maschio e femmina di accostamento dei pannelli eseguita con idoneo collante e la rasatura delle superfici in vista.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.60.30.5			m²	49,33

#### B.15.60.40	VELETTE IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm

Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzate mediante assemblaggio di singole lastre maschiate sui quattro lati in gesso fibrorinforzato, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra     25 mm;

- "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la sigillatura dei giunti maschio e femmina di accostamento delle lastre eseguita con idoneo collante e la rasatura delle superfici in vista.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.15.60.40.5			m	40,56

#### B.15.60.50	SOVRAPPREZZO PER PANNELLI IN GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pannelli in gesso fibrorinforzato dello spessore di 25 mm per l'uso di lastre speciali.

B.15.60.50.5	pannelli idrorepellenti		m²	1,40

#### B.15.60.100	TAVOLATO DI SILICATO FIBRORINFORZATO REI 90'

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in silicato di magnesio fibrorinforzato, una per ogni lato, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 80 mm e densità 50 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante          43 dB;

- spessore delle lastre     12.5 mm;

- resistenza al fuoco classe REI 90'

- silicato di magnesio fibrorinforzato "classe 0" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.15.60.100.5			m²	70,99

#### B.15.60.110	TAVOLATO MISTO CON LASTRE SILICATO FIBRORINFORZATO FONOISOLANTE

Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre due in gesso rivestito e due in silicato di magnesio fibrorinforzato, due diverse per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti e nastro monoadesivo fonoisolante di sezione 50x3 mm alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato a sezione maggiorata dello spessore di 8/10 di mm, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 60 mm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante          59 dB;

- spessore delle lastre     12.5 mm;

- resistenza al fuoco classe REI 120';

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;

- silicato di magnesio fibrorinforzato "classe 0" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

B.15.60.110.5			m²	103,53

#### B.15.60.120	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON SILICATO FIBRORINFORZATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in silicato di magnesio fibrorinforzato a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra     12.5 mm;

- silicato di magnesio fibrorinforzato "classe 0" di reazione al fuoco;

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246  e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte.

Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

B.15.60.120.5			m²	42,30

## B.18	OPERE DA PAVIMENTISTA E CONTROSOFFITTATORE

### B.18.10	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI FREDDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.18.10.5	PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.5.5			m²	45,17

#### B.18.10.10	PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.10.5			m²	45,17

#### B.18.10.15	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.15.5			m²	42,60

#### B.18.10.20	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.20.5	finitura superficiale grezza		m²	38,20

B.18.10.20.10	finitura superficiale levigata		m²	62,61

B.18.10.20.15	finitura superficiale strutturata		m²	39,04

B.18.10.20.20	finitura superficiale antiscivolo		m²	39,31

#### B.18.10.22	SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES

Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati grés ceramico, di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm.

B.18.10.22.5			m²	2,43

#### B.18.10.23	PAVIMENTO CERAMICO MODULARE SOPRAELEVATO

Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale ceramica. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali:

- supporti fissi o regolabili in polipropilene con piede del diametro di circa 200 mm e stelo filettato regolabile in altezza fino a 150 mm, completi di piattello superiore di appoggio a quattro vie munito di alette verticali fermapannello ed eventuali dischi livellatori;

- pavimento in pannelli costituiti da conglomerato con opportuna armatura in acciaio con finitura superiore eseguita in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata  delle dimensioni di 30x30 cm con superficie grezza nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall D.L.:

- spessore rivestimento ceramico     8 mm;

- spessore pannelli                         20 mm;

- carico distribuito ammesso      1000 kg/m²;

- carico concentrato ammesso    200  kg;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.23.5			m²	89,77

#### B.18.10.25	BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - KLINKER

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta di altezza circa 80 mm, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.25.5			m	15,61

#### B.18.10.30	BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.30.5			m	14,43

#### B.18.10.35	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.35.5			m	21,53

#### B.18.10.40	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.40.5	finitura superficiale grezza		m	11,33

B.18.10.40.10	finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio		m	15,71

#### B.18.10.110	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, armato con rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in profondità e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.110.5	spessore 10 cm		m²	36,82

B.18.10.110.10	spessore 15 cm		m²	48,57

#### B.18.10.150	PAVIMENTO ALLA VENEZIANA TRADIZIONALE A LEGANTE MISTO

Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura omogenea su tutta la superficie dello spessore minimo finito di 30 mm, costituito da conglomerato confezionato a macchina, dosato a minimo 500 kg di cemento grigio tipo R 3.25 o cemento bianco tipo R 3.25 e 500 kg di calce idraulica per metrocubo di inerte in graniglia di marmo nazionale con grana dal n° 2 al n° 10 ed eventualmente additivato di ossidi coloranti nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la semina a mano a tessitura omogenea di graniglia a grana maggiore, la battitura, la rullatura,  la levigatura delle superfici e successiva stuccatura eseguita anche in tempi successivi, il taglio in profondità e l'inserimento di lastrine metalliche per la formazione di giunti di frazionamento formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiore a 20.00 m², la formazione ed il disfacimento di idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la lucidatura a piombo, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la stesa con panno umido su tutta la superficie di una mano di cera protettiva autolucidante antibatterica, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.150.5			m²	137,80

#### B.18.10.160	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI ALLA VENEZIANA

Maggiorazione ai pavimenti alla veneziana a tessitura omogenea per l'esecuzione di cornici lineari perimetrali a semplice disegno e larghezza costante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

B.18.10.160.5			m	33,72

#### B.18.10.210	PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI

Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale a pavè tipo porfido diritto o circolare, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.210.5			m²	44,47

#### B.18.10.220	PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.220.5			m²	27,02

#### B.18.10.230	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO

Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.230.5			m²	37,81

#### B.18.10.235	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI

Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 50x50x4 cm e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato, posati accostati su supporti a pianta circolare in materia plastica compatibile con il fondo di appoggio. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei supporti e dei livellatori, le eventuali zeppe stabilizzatrici, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.235.5			m²	29,63

#### B.18.10.240	PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.240.5			m²	21,14

#### B.18.10.245	PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

Fornitura e posa in opera di pavimento carrabile nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastrelle grigliate in polietilene ad alta densità delle dimensioni di 50x50x4 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.245.5			m²	19,01

#### B.18.10.247	SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE

Maggiorazione ai pavimenti carrabili in piastrelle grigliate in polietilene ad alta densità per l'esecuzione di delimitatori lineari per aree di parcheggio realizzati in dischi stampari di polietilene ad alta densità, nel colore a scelta della D.L., del diametro di 110 mm e posati a distanza costante di circa 20-25 cm.

B.18.10.247.5			m²	1,16

#### B.18.10.250	CORDONI PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.10.250.7	sezione 8x25 cm		m	26,31

B.18.10.250.10	sezione 10-13x25 cm		m	28,69

B.18.10.250.15	sezione 12-15x25 cm forate		m	29,34

B.18.10.250.20	sezione 12-15x30 cm forate		m	30,12

### B.18.20	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI CALDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.18.20.1	PAVIMENTO PVC OMOGENEO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, calandrato conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia di aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo     2 mm;

- peso                    3.8 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.1.5			m²	23,80

#### B.18.20.5	PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo      2 mm;

- peso massimo       3.2 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.5.5			m²	27,49

#### B.18.20.10	PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                   2 mm;

- peso massimo                        3.4 kg/m²;

- resistenza elettrica massima      1 Giga Ohm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.10.5			m²	30,72

#### B.18.20.12	PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO ALTA QUALITA'

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato di alta qualità, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto  granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                   2 mm;

- peso                                       2.9 kg/m²;

- resistenza elettrica massima      1 Giga Ohm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.12.5			m²	44,36

#### B.18.20.15	PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, conduttore elettrostatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                 2 mm;

- peso                                    2.9 kg/m²;

- resistenza elettrica massima   1 Mega Ohm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.15.5			m²	54,22

#### B.18.20.17	PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO ALTA QUALITA'

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato di alta qualità, pressato o pressocalandrato, conduttore elettrostatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o granigliata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                 2 mm;

- peso non superiore a           2.8 kg/m²;

- resistenza elettrica massima    1 Mega Ohm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.17.5			m²	64,90

#### B.18.20.20	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti e plastificanti. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura    0.5 mm;

- spessore minimo complessivo      2 mm;

- peso minimo                              3.3 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.20.5			m²	33,89

#### B.18.20.25	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo, astatico o antistatico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, speciali additivi e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti e speciali additivi. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore strato usura    1.3 mm;

- spessore complessivo   2.7 mm;

- peso                              3.9 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.25.5			m²	38,94

#### B.18.20.30	PAVIMENTO PVC ETEROGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo, elettroconduttivo e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, speciali additivi e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti e speciali additivi da rendere lo strato elettroconduttivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni di 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore strato usura              1 mm;

- spessore complessivo             2 mm;

- peso                                     2.9 kg/m²;

- resistenza elettrica inferiore a  1 MOhm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, una mano di primer conduttivo, la banda perimetrale in rame collegata alla rete di terra, la posa con idonei adesivi conduttivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.30.5			m²	23,33

#### B.18.20.35	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 2.5 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 150 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura   1 mm;

- spessore complessivo           2.5 mm;

- peso                                      2.5 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.35.5			m²	25,40

#### B.18.20.40	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 4 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 150 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura   1 mm;

- spessore complessivo              4 mm;

- peso                                      2.6 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.40.5			m²	30,66

#### B.18.20.45	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche espanse a cellule chiuse rinforzato con fibra di vetro stabilizzante. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 150 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura   1 mm;

- spessore complessivo              6 mm;

- peso                                         4 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, la saldatura a caldo previa fresatura dei giunti con cordone continuo in PVC nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.45.5			m²	37,89

#### B.18.20.50	PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto predisposto per attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 130 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 2 mm;

- peso                    3.2 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.50.5			m²	28,22

#### B.18.20.55	PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto predisposto per attacco adesivo. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 2 mm;

- peso                    3.2 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.55.5			m²	28,24

#### B.18.20.60	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento,  prodotto in teli di altezza di 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 2 mm;

- peso                    3.2 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.60.5			m²	31,92

#### B.18.20.65	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento,  prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 2 mm;

- peso                    3.2 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.65.5			m²	33,67

#### B.18.20.67	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto puntinato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento,  prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                                    2 mm;

- peso                                       3.2 kg/m²;

- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.67.5			m²	43,68

#### B.18.20.70	PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA ETEROGENEA DA 3.5 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrata e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto marmorizzato o granigliato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e stabilizzanti. Il pavimento,  prodotto in teli di altezza 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura   1 mm;

- spessore complessivo           3.5 mm;

- peso                                      5.4 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.70.5			m²	32,05

#### B.18.20.75	PAVIMENTO SPORTIVO IN GOMMA ETEROGENEA DA 4.5 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma eterogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 12466 per attività sportive al coperto, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e stabilizzanti. Il pavimento,  prodotto in teli di altezza 190 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura   1 mm;

- spessore complessivo           4.5 mm;

- peso                                        7 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.75.5			m²	34,16

#### B.18.20.80	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA

Sovrapprezzo ai pavimenti in gomma di qualsiasi tipo, ove non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L..

B.18.20.80.5	pavimento a teli		m²	2,13

B.18.20.80.10	pavimento a quadrotti		m²	10,21

#### B.18.20.85	PAVIMENTO IN GOMMA A BOLLI

Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 12199 e UNI EN 12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, cariche minerali e pigmenti colorati, con finitira superficiale a bollo ridotto nel colore a scelta della D.L. Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di  circa 50x50 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore complessivo   2.7 mm;

- rilievo bollo                    0.5 mm;

- diametro bollo circa        25 mm;

- peso                              3.7 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1 ".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.85.5			m²	34,25

#### B.18.20.90	PAVIMENTO LINOLEUM A TELI

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore      2.5 mm;

- peso            2.9 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.90.5			m²	29,71

#### B.18.20.95	PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in quadrotti di dimensioni circa 50x50 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore      2.5 mm;

- peso circa    2.9 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.95.5			m²	35,13

#### B.18.20.100	PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento per attività sportive al coperto in linoleum sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo      4 mm;

- peso minimo         3.5 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 2".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.100.5			m²	36,89

#### B.18.20.105	PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 6 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento per attività sportive al coperto in linoleum sughero, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto a struttura uniforme o tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo      6 mm;

- peso minimo         4.5 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 2".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento superficiale con polimeri acrilici. il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.105.5			m²	9,60

#### B.18.20.110	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM

Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sughero di qualsiasi tipo, ove non previsto nelle relative opere, per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L..

B.18.20.110.5	pavimento a teli		m²	1,36

B.18.20.110.10	pavimento a quadrotti		m²	10,68

#### B.18.20.115	PAVIMENTO TESSILE NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di pavimento tessile non tessuto conforme alle norme UNI 8013, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% polipropilene con finitura superficiale piatta, bouclè o cannettata nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto e legante in resine sintetiche stabilizzanti. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 4 mm;

- peso circa           700 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.115.5			m²	26,55

#### B.18.20.120	PAVIMENTO TESSILE TESSUTO

Fornitura e posa in opera di pavimento tessile tessuto conforme alle norme UNI 8013, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% poliammide con finitura superficiale velluto o bouclè nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto e legante in resine sintetiche stabilizzanti. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 400 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 6 mm;

- peso circa           600 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.120.5			m²	32,53

#### B.18.20.130	PAVIMENTO LEGNO LAMPARQUET DA 10 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.130.5	rovere prima scelta		m²	48,56

B.18.20.130.10	rovere fiammato		m²	46,06

B.18.20.130.15	afrormosia prima scelta		m²	67,98

B.18.20.130.20	doussiè prima scelta		m²	59,04

B.18.20.130.25	iroko prima scelta		m²	50,72

B.18.20.130.30	teak prima scelta		m²	64,11

#### B.18.20.132	PAVIMENTO LEGNO LISTONCINO MASCHIATO DA 14 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato listincino, costituito da tavolette con incastro dello spessore di 14 mm e delle dimensioni di circa 65-90x300-1000 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinat, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.132.5	rovere prima scelta		m²	75,80

B.18.20.132.10	rovere fiammato		m²	71,89

B.18.20.132.15	afrormosia prima scelta		m²	91,21

B.18.20.132.20	doussiè prima scelta		m²	75,08

B.18.20.132.25	iroko prima scelta		m²	68,67

B.18.20.132.30	teak prima scelta		m²	90,20

#### B.18.20.135	PAVIMENTO LEGNO LISTONI MASCHIATI DA 22 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera, costituito da listoni dello spessore di 22 mm e delle dimensioni massime di 60-100x300-1250 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante chiodatura su tavolato piallato da 22 mm  o su magatelli in legno annegati a livello in massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con chiodatura alla sottostante struttura con massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la sgrossatura e la levigatura con cambio di tre carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.135.5	rovere prima scelta		m²	106,20

B.18.20.135.10	rovere fiammato		m²	95,38

B.18.20.135.25	iroko prima scelta		m²	77,33

B.18.20.135.40	acero prima scelta		m²	139,10

#### B.18.20.138	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 9-10 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 3-4 mm, dello spessore complessivo di circa 9-10 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 60-70x300-600 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.138.5	rovere prima scelta		m²	63,59

B.18.20.138.10	rovere fiammato		m²	57,65

B.18.20.138.20	doussiè prima scelta		m²	64,19

B.18.20.138.25	iroko prima scelta		m²	59,44

B.18.20.138.30	teak prima scelta		m²	72,60

B.18.20.138.35	faggio evaporato prima scelta		m²	56,77

#### B.18.20.140	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 11 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5 mm, dello spessore complessivo di 11 mm, con plancia intera e delle dimensioni di circa 60-70x400-800 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.140.5	rovere prima scelta		m²	103,37

B.18.20.140.10	rovere fiammato		m²	92,94

B.18.20.140.20	doussiè prima scelta		m²	114,48

B.18.20.140.25	iroko prima scelta		m²	93,41

B.18.20.140.30	teak prima scelta		m²	93,50

B.18.20.140.35	faggio evaporato prima scelta		m²	95,15

B.18.20.140.40	acero canadese prima scelta		m²	118,04

B.18.20.140.45	frassino prima scelta		m²	100,46

#### B.18.20.145	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 14 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5 mm, dello spessore complessivo di 14 mm, con plancia intera  e delle dimensioni di circa 80-100x400-1300 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.145.5	rovere prima scelta		m²	117,45

B.18.20.145.10	rovere fiammato		m²	105,05

B.18.20.145.20	doussiè prima scelta		m²	124,50

B.18.20.145.25	iroko prima scelta		m²	111,92

B.18.20.145.30	teak prima scelta		m²	137,20

B.18.20.145.35	faggio evaporato prima scelta		m²	106,80

B.18.20.145.40	acero canadese prima scelta		m²	131,90

B.18.20.145.45	frassino prima scelta		m²	109,83

#### B.18.20.146	PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI DA 16 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato con incastro, prefiniti con strato nobile di 5 mm, dello spessore complessivo di 16 mm, con plancia intera  e delle dimensioni di circa 180-200x1400-2500 mm. Il pavimento sarà posto in opera galleggiante su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e contemperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.146.5	rovere prima scelta		m²	171,45

B.18.20.146.10	rovere fiammato		m²	151,20

B.18.20.146.20	doussiè prima scelta		m²	165,60

B.18.20.146.30	teak prima scelta		m²	154,10

B.18.20.146.40	acero canadese prima scelta		m²	171,87

#### B.18.20.150	RASATURA PER LIVELLAMENTO

Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni ad incollaggio, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola d'arte.

B.18.20.150.5			m²	4,38

#### B.18.20.152	IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE

Applicazione a rullo o pennello su sottofondi, sia lisci che spolveranti, di una mano di impregnante aggrappante e consolidante idrosolubile fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la pulizia del fondo, per il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.18.20.152.5			m²	1,57

#### B.18.20.155	TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete eseguito con tavole segate su quattro lati, piallate e calibrate di spessore continuo 20 mm, larghezza 120 mm e lunghezza a correre. La posa, mediante doppia chiodatura su magatelli in legno di abete annegati a livello in massetto di sottofondo, sarà eseguita a 45° sia rispetto alla linea di posa dei magatelli che alla linea di posa del pavimento ed a tavole distanziate di 10 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti aperto con idonea chioderia a massetto perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.155.5			m²	10,47

#### B.18.20.165	LEVIGATURA E VERNICIATURA

Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi tipo ed essenza. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione del battiscopa esistente, la levigatura con cambio di due carte abrasive a granulometria differenziata, la stuccatura di eventuali inperfezioni con stucco preconfezionato, l'applicazione a pennello di fondo poliuretanico bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.165.5			m²	16,71

#### B.18.20.167	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"

Maggiorazione a tutti i pavimenti in legno verniciati in opera per l'utilizzo durante tutto il ciclo di verniciatura di prodotti ignifughi idonei in combinazione per la certificazione "classe 1".

B.18.20.167.5			m²	2,20

#### B.18.20.170	PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO

Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale vinilica costituito da supporti regolabili e travi componibili. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali:

- piedini micrometrici in acciaio zincato con stelo filettato completi di piattello, dado di regolazione con tacche di bloccaggio, testa di appoggio a quattro vie munita di alette verticali fermapannello predisposta per l'inserimento dei traversini e completa di guarnizione conduttiva in PVC;

- struttura di collegamento con traversini a bordi smussati di idonea sezione in acciaio stampato zincato fissata mediante viti e completa di guarnizione superiore;

- pavimento in pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato di truccioli legno e resine nobilitati inferiormente con foglio metallico, bordi perimetrali in PVC e rivestimento superficiale vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall D.L.:

- spessore rivestimento                  2 mm;

- spessore pannelli                       38 mm;

- densità pannelli                       700  kg/m³;

- altezza piedini                          300 mm;

- carico distribuito ammesso     1200 kg/m²;

- carico concentrato ammesso   290 kg;

- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.170.5			m²	89,58

#### B.18.20.175	PAVIMENTO PVC MODULARE SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE

Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura superficiale vinilica costituito da supporti regolabili e travi componibili. Il pavimento in dettaglio sarà composto dai seguenti elementi principali:

- piedini micrometrici in acciaio zincato con stelo filettato completi di piattello, dado di regolazione con tacche di bloccaggio, testa di appoggio a quattro vie munita di alette verticali fermapannello predisposta per l'inserimento dei traversini e completa di guarnizione conduttiva in PVC;

- struttura di collegamento con traversini a bordi smussati di idonea sezione in acciaio stampato zincato fissata mediante viti e completa di guarnizione superiore;

- pavimento in pannelli rigidi ad alta densità costituiti da conglomerato inerte incombustibile, bordi perimetrali in PVC e rivestimento superficiale vinilico omogeneo monostrato, pressato o pressocalandrato, dissipatore statico e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti, additivi speciali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzata nel colore a scelta della D.L.. Il pavimento prodotto in quadrotti della dimensioni di circa 60x60 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dall D.L.:

- spessore rivestimento                  2 mm;

- spessore pannelli                       34 mm;

- densità pannelli                     1500  kg/m³;

- altezza piedini                          300 mm;

- carico distribuito ammesso     1200 kg/m²;

- carico concentrato ammesso   290 kg;

- resistenza elettrica superiore a  1 MOhm;

- resistenza al fuoco REI 90';

- reazione al fuoco "classe 1".

Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, l'accurata posa a livello, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.175.5			m²	122,30

#### B.18.20.180	BATTISCOPA MULTISTRATO RICURVO NOBILITATO MELAMINICO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato ricurvo e finitura superficiale nobilitata con impiallacciatura melaminica nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante viti su sottostante supporto in legno di abete ancorato alla muratura con chiodi in acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.180.5	altezza 60 mm		m	6,78

B.18.20.180.10	altezza 80 mm		m	7,82

#### B.18.20.185	BATTISCOPA MASSICCIO NOBILITATO LEGNO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.185.5	sezione 60x15 mm		m	6,43

B.18.20.185.10	sezione 80x15 mm		m	6,66

#### B.18.20.190	BATTISCOPA MASSICCIO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio di sezione 70x15 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale verniciata nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.190.5	rovere		m	8,13

B.18.20.190.10	afrormosia		m	8,19

B.18.20.190.15	doussiè		m	7,75

B.18.20.190.20	iroko		m	6,63

B.18.20.190.25	teak		m	10,90

#### B.18.20.200	BATTISCOPA MULTISTATO NOBILITATO LEGNO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato di sezione 82x13 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile verniciato nell'essenza a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita mediante pasta adesiva e chiodini di acciaio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati  i pezzi speciali d'angolo, il taglio, lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.20.200.5	rovere		m	6,68

B.18.20.200.15	doussiè		m	6,99

B.18.20.200.20	iroko		m	6,63

B.18.20.200.25	teak		m	7,32

B.18.20.200.30	ciliegio		m	7,32

B.18.20.200.35	faggio		m	6,68

### B.18.40	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI FREDDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.18.40.5	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO INTERNO - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L.., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.5.5			m²	50,80

#### B.18.40.10	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO INTERNO - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.10.5			m²	50,80

#### B.18.40.15	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO - GRES

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.15.5			m²	48,05

#### B.18.40.20	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.20.5	finitura superficiale grezza		m²	43,64

B.18.40.20.10	finitura superficiale levigata		m²	68,05

#### B.18.40.25	SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI INTERNI

Maggiorazione ai rivestimenti ceramici pressati di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm.

B.18.40.25.5			m²	2,43

#### B.18.40.110	RIVESTIMENTO LISTELLI CERAMICI ESTRUSI SMALTATI ESTERNI - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in listelli ceramici monocottura di prima scelta, estrusi, smaltati, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, delle dimensioni di circa 25x6 cm, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.110.5			m²	59,18

#### B.18.40.115	RIVESTIMENTO LISTELLI CERAMICI ESTRUSI OMOGENEI ESTERNI - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in listelli ceramici monocottura di prima scelta, estrusi, omogenei, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, delle dimensioni di circa 25x6 cm, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.115.5			m²	59,18

#### B.18.40.120	RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO ESTERNO - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 6 mm anche a disegno mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.120.5			m²	52,69

#### B.18.40.130	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ESTERNO - GRES

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale esterno in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare e di superficie inferiore a 0.10 m2, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito anche a disegno mediante spalmatura con spatola dentata di collante antigelivo per esterni a base cementizia additivato con lattice resinoso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, la finitura in corrispondenza delle aperture, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.40.130.5	finitura superficiale grezza		m²	42,56

B.18.40.130.10	finitura superficiale levigata		m²	69,30

### B.18.50	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI CALDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.18.50.5	RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI

Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico omogeneo monostrato, calandrato e conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti, plastificanti, additivi inorganici e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto leggermente marmorizzato o granigliato nel colore a scelta della D.L.. Il rivestimento prodotto in teli di altezza 180 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo     1.2 mm;

- peso minimo           2.1 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.50.5.5			m²	24,82

#### B.18.50.7	RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI

Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico eterogeneo conforme alle norme UNI EN 649 e UNI EN 12466, costituito da parte superiore di usura, composta da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, plastificanti e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o leggermente goffrata con aspetto granigliato o marmorizzato nel colore a scelta della D.L., unito a sottostrato di sopporto composto da mescola di legante termoplastico a base di resine viniliche, stabilizzanti e plastificanti. Il rivestimento prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo strato usura    0.2 mm;

- spessore minimo complessivo   1.5 mm;

- peso minimo                              2.4 kg/m²;

- reazione al fuoco "classe 1".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.50.7.5			m²	29,43

#### B.18.50.10	RIVESTIMENTO TESSILE NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di rivestimento tessile non tessuto conforme alle norme UNI 8013, costituito da parte superiore di usura, composta da fibre sintetiche 100% polipropilene con finitura superficiale piatta, bouclè o cannettata nel colore a scelta della D.L., unito a fondo di sopporto incombustibile. Il rivestimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                  3 mm;

- peso felpa            350 g/m2;

- reazione al fuoco "classe 1".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo, la posa a giunti accostati con idonei adesivi su fondo perfettamente deumidificato, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.50.10.5			m²	16,46

#### B.18.50.15	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE

Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da perline della larghezza di circa 100-140 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla sottostante struttura in listelli mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli in legno legno di abete della sezione minima di 5x3 cm, la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.50.15.5	spessore 10 mm		m²	19,42

#### B.18.50.20	RIVESTIMENTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale costituito da doghe della larghezza di circa 100-140 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla sottostante struttura in listelli mediante chiodatura di graffette ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm, la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.50.20.5	spessore 10 mm		m²	21,88

### B.18.80	LAVORI COMPIUTI - CONTROSOFFITTI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.18.80.5	CONTROSOFFITTO FIBRA MINERALE

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi di fibra minerale esente da amianti delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo        15 mm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.5.5	struttura in vista		m²	31,87

B.18.80.5.10	struttura ad incasso		m²	33,75

B.18.80.5.15	struttura nascosta		m²	37,32

#### B.18.80.20	CONTROSOFFITTO IN SOLFATO DI CALCIO REI 120'

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale antincendio omologato REI 120' realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di calcio silicato idrato o solfato di calcio ed esenti da amianti, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra  12 mm;

- reazione al fuoco "classe 0".

E' compreso lo strato isolante superiore l'orditura composto da pannelli nudi in lana di vetro trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti, dello spessore di 50 mm e densita 50 kg/m³, è altresì compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.20.5			m²	67,15

#### B.18.80.25	CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana minerale delle dimensioni di 60-120x60 cm rivestiti sulle facce nascoste con velovetro naturale e sulle facce in vista con velovetro con finitura superficiale leggermente goffrata e decorata nei colori tenui a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà essere in possesso della "classe 0" di reazione al fuoco debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.25.5	spessore 25 mm		m²	26,48

B.18.80.25.10	spessore 40 mm		m²	29,24

#### B.18.80.27	CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana minerale delle dimensioni di 120x60 cm con alta resistenza agli urti, rivestiti sulle facce nascoste con velovetro naturale e sulle facce in vista con velovetro e rete in fibra di vetro con finitura superficiale nei colori tenui a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà essere in possesso della "classe 0" di reazione al fuoco debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.27.5	spessore 40 mm		m²	31,86

B.18.80.27.10	spessore 50 mm		m²	33,94

#### B.18.80.30	CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale in pannelli rigidi di gesso alleggerito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale liscia, tramata o fessurata non verniciati nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo         22 mm;

- reazione al fuoco "classe 0".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.30.10	struttura in vista		m²	24,88

B.18.80.30.15	struttura ad incasso		m²	25,24

B.18.80.30.20	struttura nascosta ispezionabile e pannello spessore 28 mm		m²	37,40

#### B.18.80.35	CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale costituito da doghe larghe 85 mm, a bordi arrotondati e scuretto aperto, in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm  preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuno interasse ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L o doppia L in alluminio preverniciato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.35.5			m²	46,60

#### B.18.80.40	CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE FORATE

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale costituito da doghe forate larghe 90 mm, a spigolo arrotondato e scuretto chiuso, in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm  con fori diametro 3 mm e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L o doppia L in alluminio preverniciato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.40.5			m²	63,68

#### B.18.80.45	CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale costituito da listelli scatolati di dimensioni 30x35 mm, a spigolo vivo e scuretto aperto, in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm  e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 50 mm su struttura portante costituita da profili ad U rovescio in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali ad L in alluminio preverniciato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.45.5			m²	72,72

#### B.18.80.50	CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale costituito da lamelle correnti sagomate alte 110 mm in lamierino di alluminio dello spessore di 6/10 di mm  ed interamente preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita a scatto ad interasse di 100 mm su struttura portante costituita da profili ad U in acciaio zincato preverniciato colore nero disposta ortogonalmente alle doghe ad opportuna distanza ed ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.50.5			m²	50,53

#### B.18.80.55	CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale grigliato costituito da pannelli modulari delle dimensioni di 60x60 cm composti da listelli scatolati ad U larghi 10 mm e maglia con celle da 120x120x40 mm in lamierino di alluminio dello spessore di 5/10 di mm  e preverniciato nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. La posa sarà eseguita ad incastro su struttura portante, secondaria ed intermedia costituita da profili ad U in alluminio preverniciato nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. ancorata alla struttura superiore esistente mediante pendinature rigide in acciaio regolabili in altezza e cornici perimetrali a C in alluminio preverniciato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutta la ferramenta, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.55.5			m²	61,31

#### B.18.80.60	CONTROSOFFITTO LANA DI LEGNO

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale fonoassorbente costituito da pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata al magnesio delle dimensioni di 100x50 cm con finitura superficiale rasata o semirasata nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                    25 mm;

- reazione al fuoco "classe 1".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.60.5	struttura in vista		m²	39,62

B.18.80.60.10	struttura ad incasso		m²	44,38

#### B.18.80.65	SOVRAPPREZZO PER COLORITURA

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti fonoassorbenti in pannelli di lana di legno mineralizzata, per finitura superficiale dei pannelli nel colore a scelta della D.L..

B.18.80.65.5	struttura in vista		m²	6,06

B.18.80.65.10	struttura ad incasso		m²	7,79

#### B.18.80.70	CONTROSOFFITTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontale costituito da perline della larghezza di 120 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla soprastante struttura mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni , la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.70.5	spessore 10 mm		m²	18,53

#### B.18.80.75	CONTROSOFFITTO PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, costituito da doghe della larghezza di 120 mm in legno di abete di I scelta piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sulla soprastante struttura mediante chiodatura di graffette ortgonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la chioderia, i profili in legno di bordatura sia convessi che concavi, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.75.5	spessore 10 mm		m²	20,99

#### B.18.80.80	SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti con struttura portante metallica di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera sopra la stessa di feltri in lana di vetro trattati con resine termoindurenti e rivestiti sulla faccia inferiore con velo vetro nero. I feltri dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità                  15  kg/m³;

- spessore                    25 mm;

- reazione al fuoco "classe 0".

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.80.5			m²	7,22

#### B.18.80.85	SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti metallici aperti di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera sopra la struttura portante e trasversale di fogli di cartonfeltro bitumato cilindrato.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.03.02), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.85.5	peso 300 g/m²		m²	3,56

B.18.80.85.10	peso 500 g/m²		m²	3,92

#### B.18.80.90	SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO IMBUSTATA

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di controsoffitti con struttura portante metallica di qualsiasi tipo, forma e dimensione, per la fornitura e posa in opera sopra la stessa di feltri in lana di vetro trattati con resine termoindurenti imbustati con polietilene nero e termosaldati su tutti i lati. I feltri dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità                  10  kg/m³;

- spessore                50 mm;

- reazione al fuoco "classe 0".

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.18.80.90.5			m²	6,51

## B.21	OPERE IN PIETRA NATURALE

### B.21.10	LAVORI COMPIUTI - CONTORNI, BANCALI E MASSELLI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.21.10.10	BANCALI IN MARMO

Fornitura e posa in opera di bancali sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastra unica con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la formazione di eventuale gocciolatoio, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.10.10.5	granito nazionale		m²	228,70

B.21.10.10.10	botticino classico		m²	217,40

B.21.10.10.15	trani bronzetto		m²	231,30

B.21.10.10.20	rosso di Trento		m²	231,30

B.21.10.10.25	verdello di Trento		m²	211,90

B.21.10.10.30	perlato royal		m²	231,30

#### B.21.10.20	CONTORNI IN MARMO DA 30 mm

Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 30 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata la superficie vista in proiezione verticale od orizzontale.

B.21.10.20.5	granito nazionale		m²	271,40

B.21.10.20.10	botticino classico		m²	262,10

B.21.10.20.15	trani bronzetto		m²	276,00

B.21.10.20.20	rosso di Trento		m²	276,00

B.21.10.20.25	verdello di Trento		m²	256,60

B.21.10.20.30	perlato royal		m²	276,00

#### B.21.10.25	CONTORNI IN MARMO DA 50 mm

Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in marmo, eseguiti a lastre uniche con sezione prismatica costante dello spessore di 50 mm e larghezza fino a 150 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata la superficie vista in proiezione verticale od orizzontale.

B.21.10.25.5	granito nazionale		m²	338,00

B.21.10.25.10	botticino classico		m²	322,60

B.21.10.25.15	trani bronzetto		m²	345,70

B.21.10.25.20	rosso di Trento		m²	345,70

B.21.10.25.25	verdello di Trento		m²	313,40

B.21.10.25.30	perlato royal		m²	345,70

#### B.21.10.30	CONTORNI IN PIETRA O MARMO MASSELLO

Fornitura e posa in opera di contorni sia interni che esterni in pietra o marmo, eseguiti in massello con sezione prismatica costante di circa 150x150 mm, con facce viste rullate con bordo di contenimento levigato, facce non viste a spacco e teste segate ortogonali al piano, posati con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea con l'ausilio di grappe metalliche di ancoraggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurato a metrocubo il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo in vista.

B.21.10.30.5	pietra bianca o rosa della Lessinia		m³	5.329,00

B.21.10.30.10	trani bronzetto		m³	5.317,00

B.21.10.30.15	rosso di Trento		m³	5.785,00

B.21.10.30.20	verdello di Trento		m³	5.575,00

#### B.21.10.40	POSA MANUFATTI IN PIETRA O MARMO MASSELLO

Posa in opera di manufatti con sezione prismatica costante in pietra o marmo massello di qualsiasi tipo con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea con l'ausilio di grappe metalliche di ancoraggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.10.40.5			m	34,83

### B.21.20	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI INTERNI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.21.20.5	PAVIMENTO IN MARMO

Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo, eseguito in lastre dello spessore di 16-17 mm e delle dimensioni di 25x50 cm, 30x60 cm o 30x30 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.5.10	botticino classico		m²	64,37

B.21.20.5.15	trani bronzetto		m²	68,68

B.21.20.5.20	rosso di Trento		m²	64,37

B.21.20.5.25	verdello di Trento		m²	64,37

B.21.20.5.30	perlato royal		m²	68,68

#### B.21.20.7	PAVIMENTO IN GRANITO

Fornitura e posa in opera di pavimento in granito nazionale, eseguito in lastre dello spessore di 15-17 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, 35x75 cm o 40x40 cm con faccia vista levigata e semilucidata, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², la sigillatura degli interstizi, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.7.5			m²	85,46

#### B.21.20.10	PEDATE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a lastra unica dello spessore di 30 mm, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La pedata, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la protezione superficiale provvisoria con impasto di gesso, le riprese e le stuccature di intonaco, la fascia antisdrucciolo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.10.5	granito nazionale		m²	211,80

B.21.20.10.10	botticino classico		m²	195,80

B.21.20.10.15	trani bronzetto		m²	209,70

B.21.20.10.20	rosso di Trento		m²	209,70

B.21.20.10.25	verdello di Trento		m²	190,30

B.21.20.10.30	perlato royal		m²	209,70

#### B.21.20.15	ALZATE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto lucido di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.15.5	granito nazionale		m²	194,10

B.21.20.15.10	botticino classico		m²	177,70

B.21.20.15.15	trani bronzetto		m²	186,90

B.21.20.15.20	rosso di Trento		m²	186,90

B.21.20.15.25	verdello di Trento		m²	174,00

B.21.20.15.30	perlato royal		m²	186,90

#### B.21.20.20	BATTISCOPA IN MARMO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo, eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.20.5	granito nazionale		m	13,77

B.21.20.20.10	botticino classico		m	10,69

B.21.20.20.15	trani bronzetto		m	10,69

B.21.20.20.20	rosso di Trento		m	10,69

B.21.20.20.25	verdello di Trento		m	10,69

B.21.20.20.30	perlato royal		m	10,75

#### B.21.20.25	ZOCCOLINO IN MARMO

Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza 18 cm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.25.5	granito nazionale		m	23,27

B.21.20.25.10	botticino classico		m	22,16

B.21.20.25.15	trani bronzetto		m	23,83

B.21.20.25.20	rosso di Trento		m	23,83

B.21.20.25.25	verdello di Trento		m	21,50

B.21.20.25.30	perlato royal		m	23,83

#### B.21.20.30	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI

Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista levigata e lucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posate a giunto unito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.30.5	granito nazionale		cad.	13,97

B.21.20.30.10	botticino classico		cad.	13,60

B.21.20.30.15	trani bronzetto		cad.	14,16

B.21.20.30.20	rosso di Trento		cad.	14,16

B.21.20.30.25	verdello di Trento		cad.	13,38

B.21.20.30.30	perlato royal		cad.	14,16

#### B.21.20.35	SOGLIE INTERNE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di soglie interne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.35.5	granito nazionale		m²	164,90

B.21.20.35.10	botticino classico		m²	158,70

B.21.20.35.15	trani bronzetto		m²	167,90

B.21.20.35.20	rosso di Trento		m²	167,90

B.21.20.35.25	verdello di Trento		m²	155,00

B.21.20.35.30	perlato royal		m²	167,90

#### B.21.20.40	SOGLIE ESTERNE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e smussati, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.40.5	granito nazionale		m²	173,00

B.21.20.40.10	botticino classico		m²	163,80

B.21.20.40.15	trani bronzetto		m²	177,60

B.21.20.40.20	rosso di Trento		m²	177,60

B.21.20.40.25	verdello di Trento		m²	158,20

B.21.20.40.30	perlato royal		m²	177,60

#### B.21.20.305	PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre dello spessore costante di 20 mm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate a giunto accostato su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n° 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la battitura, la pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.305.5	lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm		m²	161,90

B.21.20.305.10	lastre a lunghezza e larghezza fissa		m²	183,90

#### B.21.20.310	PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastra unica dello spessore costante di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posato su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il rivestimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n° 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.310.5			m²	387,20

#### B.21.20.315	ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastra unica dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posato con malta cementizia dosata a 250 mm di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.315.5			m²	248,70

#### B.21.20.320	BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate con malta cementizia dosata con 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.320.5			m	19,59

#### B.21.20.325	ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm e di altezza 18 cm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate con malta cementizia dosata con 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.325.5			m	28,28

#### B.21.20.330	ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI

Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate con malta cementizia dosata con 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.330.5	nastro		cad.	26,16

B.21.20.330.10	gradoni		cad.	31,39

B.21.20.330.15	rampante		cad.	35,06

#### B.21.20.335	SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di soglie interne in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguite a lastra unica dello spessore di 20 mm e larghezza variabile, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.335.5			m²	207,60

#### B.21.20.340	SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di soglie esterne in porfido fiammato del Trentino, con finitura superficiale spazzolata, rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguite a lastra unica dello spessore costante di 30 mm e larghezza variabile, con faccia vista segata, fiammata e spazzolata fuori opera, faccia inferiore a piano di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista segati, fiammati, spazzolati e smussati, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria media. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.20.340.5			m²	335,50

### B.21.30	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTI ESTERNI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.21.30.5	PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm e della  larghezza minima 20 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.5.5	lastre a correre con coste a spacco		m²	78,95

B.21.30.5.10	lastre a correre con coste segate		m²	93,71

B.21.30.5.15	lastre a lunghezza fissa con coste segate		m²	109,23

#### B.21.30.10	PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastrame dello spessore minimo di 20 mm con facce a piano naturale di cava, posate a mosaico su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.10.5	lastre normali con diagonale media da 25 cm		m²	46,35

B.21.30.10.10	lastre giganti con diagonale media da 40 cm		m²	52,94

#### B.21.30.15	PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.15.5	pezzatura 6-8 cm		m²	65,24

B.21.30.15.10	pezzatura 8-10 cm		m²	72,34

#### B.21.30.20	SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi.

B.21.30.20.5			m²	2,37

#### B.21.30.25	PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in smolleri dello spessore minimo di 30 mm e della lunghezza minima 10 cm con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 200 kg/m³. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.25.5			m²	67,64

#### B.21.30.30	PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore in vista di 40 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, costa lunga spessorata a fresa e lati segati, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.30.5			m²	238,70

#### B.21.30.35	ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.35.5			m²	204,70

#### B.21.30.40	ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di zoccolino in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre dello spessore di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.40.5	a correre altezza 8 cm		m	13,62

B.21.30.40.10	a correre altezza 18 cm		m	27,97

B.21.30.40.15	gradini a nastro altezza 8 cm		cad.	18,30

B.21.30.40.20	gradini a gradone altezza 18 cm		cad.	20,29

B.21.30.40.25	gradini rampante		cad.	23,90

#### B.21.30.45	BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di binderi in porfido a correre del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, di sezione normale o gigante, della lunghezza di circa 15-40 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste a spacco ortogonali al piano, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.45.5	sezione normale circa 10x8-11 cm		m	22,85

B.21.30.45.10	sezione gigante circa 12x15-20 cm		m	30,87

#### B.21.30.50	CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguite in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.50.5	larghezza 25 cm		m	30,33

B.21.30.50.10	larghezza 40 cm		m	42,64

#### B.21.30.55	CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di cordoni in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguiti in masselli a correre con facce a piano naturale di cava e giunti a spacco, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.55.5	sezione massima 8x20/25 cm		m	49,70

B.21.30.55.10	sezione massima 12x25 cm		m	70,75

B.21.30.55.15	sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata		m	55,03

B.21.30.55.20	sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata		m	75,02

#### B.21.30.60	SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di soglie carraie in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguite in lastre a correre dello spessore di 8 cm e della larghezza di 40 cm, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.60.5			m	72,36

#### B.21.30.65	PLINTI  CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di plinti carrai in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguiti in masselli delle dimensioni di 40x40 cm, con faccia inferiore a piano naturale di cava e faccie in vista lavorate esclusivamente alla bocciarda, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.65.5			cad.	183,30

#### B.21.30.70	PAVIMENTO IN PIETRA O MARMO

Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra o marmo eseguito in lastre dello spessore di 30 mm e delle dimensioni di 30x60 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate a giunto, posate su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.70.5	pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm		m²	87,29

B.21.30.70.10	trani bronzetto		m²	171,60

B.21.30.70.15	rosso di Trento		m²	171,60

B.21.30.70.20	verdello di Trento		m²	151,80

#### B.21.30.75	PEDATE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle pedate di gradini eseguito in marmo a lastre di grandi dimensioni dello spessore di 40 mm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista carteggiati, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Le pedate, inoltre, dovranno essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento, la battitura, le riprese e le stuccature di intonaco, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.75.5	trani bronzetto		m²	192,40

B.21.30.75.10	rosso di Trento		m²	192,40

B.21.30.75.15	verdello di Trento		m²	173,00

#### B.21.30.80	ALZATE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di rivestimento delle alzate di gradini eseguito in marmo in lastre di grandi dimensioni dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, le riprese e le stuccature di intonaco, lo scuretto di 10x10 mm, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.80.5	trani bronzetto		m²	185,30

B.21.30.80.10	rosso di Trento		m²	185,30

B.21.30.80.15	verdello di Trento		m²	172,40

#### B.21.30.85	BATTISCOPA IN MARMO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in marmo eseguito in lastre a correre dello spessore di 10 mm, e di altezza fino a 8 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.85.5	trani bronzetto		m	10,75

B.21.30.85.10	rosso di Trento		m	10,75

B.21.30.85.15	verdello di Trento		m	10,75

#### B.21.30.90	ZOCCOLINO IN MARMO

Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo eseguito in lastre a correre dello spessore di 20 mm, e di altezza di 18 cm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posata con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.90.5	trani bronzetto		m	23,82

B.21.30.90.10	rosso di Trento		m	23,82

B.21.30.90.15	verdello di Trento		m	21,49

#### B.21.30.95	ZOCCOLINO IN MARMO PER GRADINI

Fornitura e posa in opera di zoccolino in marmo per gradini di rampe scala, eseguito in lastre a nastro, gradoni o rampante dello spessore di 20 mm, con faccia vista segata e carteggiata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano con lati in vista smussati e carteggiati, posate con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa della malta, la sigillatura degli interstizi, le riprese e le stuccature di intonaco, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.95.5	trani bronzetto		cad.	21,51

B.21.30.95.10	rosso di Trento		cad.	19,66

B.21.30.95.15	verdello di Trento		cad.	19,66

#### B.21.30.100	CORDONI IN MARMO

Fornitura e posa in opera di cordoni in marmo eseguiti in masselli a correre della sezione di 10x25 cm, con faccia interna nascosta grezza di sega, faccia esterna vista e testa superiore segate e bocciardate, coste fresate a giunto e spigoli in vista smussati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.100.5	trani bronzetto		m	108,88

B.21.30.100.10	rosso di Trento		m	120,58

B.21.30.100.15	verdello di Trento		m	115,35

#### B.21.30.105	CUNETTA IN MARMO

Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in lastre in marmo eseguite in lastre a correre dello spessore di 40 mm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste fresate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.105.5	trani bronzetto con lastre larghe 25 cm		m	57,35

B.21.30.105.10	trani bronzetto con lastre larghe 40 cm		m	85,86

B.21.30.105.15	rosso di Trento con lastre larghe 25 cm		m	57,35

B.21.30.105.20	rosso di Trento con lastre larghe 40 cm		m	85,86

B.21.30.105.25	verdello di Trento con lastre larghe 25 cm		m	50,88

B.21.30.105.30	verdello di Trento con lastre larghe 40 cm		m	75,51

#### B.21.30.110	SOGLIE CARRAIE IN MARMO

Fornitura e posa in opera di soglie carraie in marmo eseguite in lastre a correre dello spessore di 60 mm e della larghezza di 40 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega e coste segate ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.110.5	trani bronzetto		m	125,40

B.21.30.110.10	rosso di Trento		m	125,40

B.21.30.110.15	verdello di Trento		m	109,88

#### B.21.30.115	PLINTI CARRAI IN MARMO

Fornitura e posa in opera di plinti carrai in marmo eseguiti in masselli delle dimensioni di 40x40 cm, con faccia vista segata e bocciardata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano e spigoli in vista smussati, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.30.115.5	trani bronzetto		cad.	175,80

B.21.30.115.10	rosso di Trento		cad.	200,10

B.21.30.115.15	verdello di Trento		cad.	189,20

### B.21.50	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.21.50.10	RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI

Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra calcarea, granito nazionale o porfido, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista bugnata e coste tranciate ortogonali, posati a giunti aperti e a corsi regolari e paralleli, con sottofondo di allettamento eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armato con rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 10 mm e maglia 20x20 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del conglomerato di allettamento, la rete elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.50.10.5			m²	179,20

#### B.21.50.20	RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA

Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in pietra calcarea, granito nazionale o porfido, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, posati a giunti aperti ed ad opera incerta su sottofondo di allettamento eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armato con rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 10 mm e maglia 20x20 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del conglomerato di allettamento, la rete elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.21.50.20.5			m²	108,49

## B.24	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAZIONE

### B.24.1	COSTO DEI MATERIALI IN CANTIERE

#### B.24.1.130	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

B.24.1.130.67	arrotolato lana vetro imbustato PE nero densità 10 kg/m³ - 50 mm ISOVER R

Fornitore ISOVER/WIESER - Bolzano		m²	3,26

### B.24.10	LAVORI COMPIUTI - SEPARATORI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.10.5	PRIMER BITUMINOSO

Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantità complessiva non inferiore a 250 g/m².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.10.5.5			m²	1,46

#### B.24.10.20	CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazione per strutture orizzontali, costituito da cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata di bitume distillato e con finitura superficiale liscia non sabbiata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.10.20.5	peso 300 g/m²		m²	2,18

B.24.10.20.10	peso 500 g/m²		m²	2,54

B.24.10.20.12	peso 700 g/m²		m²	2,93

B.24.10.20.15	peso 1000 g/m²		m²	3,39

#### B.24.10.25	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di opere in terra e di fondazione, sia verticali che orizzontali, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 300 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- resistenza trazione longitudinale        22 kN/m;

- resistenza trazione trasversale           22 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale     60 %;

- allungamento rottura trasversale        80 %.

La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.10.25.5	peso 200 g/m²		m²	1,12

B.24.10.25.10	peso 300 g/m²		m²	1,64

B.24.10.25.15	peso 400 g/m²		m²	2,18

#### B.24.10.30	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi drenanti, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 150 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- resistenza trazione longitudinale        10 kN/m;

- resistenza trazione trasversale           10 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale     60 %;

- allungamento rottura trasversale        80 %.

La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.10.30.5	peso 120 g/m²		m²	0,77

B.24.10.30.10	peso 150 g/m²		m²	0,94

B.24.10.30.15	peso 200 g/m²		m²	1,20

#### B.24.10.35	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di aree soggette a traffico, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 300 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- resistenza trazione longitudinale        22 kN/m;

- resistenza trazione trasversale           22 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale     60 %;

- allungamento rottura trasversale        80 %.

La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.10.35.5	peso 200 g/m²		m²	1,06

B.24.10.35.10	peso 300 g/m²		m²	1,57

B.24.10.35.15	peso 400 g/m²		m²	2,08

#### B.24.10.40	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti, costituito da geotessile non tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacità, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 600 g/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- resistenza trazione longitudinale        40 kN/m;

- resistenza trazione trasversale           40 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale     70 %;

- allungamento rottura trasversale        80 %.

La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.10.40.5	peso 400 g/m²		m²	2,18

B.24.10.40.10	peso 600 g/m²		m²	2,89

B.24.10.40.15	peso 800 g/m²		m²	3,90

### B.24.20	LAVORI COMPIUTI - MEMBRANE BITUMINOSE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.20.5	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   800 N/5cm;

- carico rottura trasversale      700 N/5cm;

- allungamento rottura               50 %;

- flessibilità freddo                    -15 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.5.5	spessore 3 mm		m²	6,72

B.24.20.5.10	spessore 4 mm		m²	7,85

B.24.20.5.15	spessore 5 mm		m²	8,88

#### B.24.20.7	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione, elevazione e drenaggio interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico poliolefinico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   700 N/5cm;

- carico rottura trasversale      500 N/5cm;

- allungamento rottura               50 %;

- flessibilità freddo                    -15 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa sarà effettuata in totale aderenza a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata mediante termorinvenimento a gas od aria calda e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.7.5	spessore 3 mm		m²	18,19

B.24.20.7.10	spessore 4 mm		m²	19,26

B.24.20.7.15	spessore 5 mm		m²	20,46

#### B.24.20.10	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI

Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura zavorrate anche pedonali, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   800 N/5cm;

- carico rottura trasversale      700 N/5cm;

- allungamento rottura               50 %;

- flessibilità freddo                    -15 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa della prima membrana sarà effettuata in totale aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità della prima membrana ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.10.5	spessore 3+3 mm		m²	14,57

B.24.20.10.10	spessore 4+4 mm		m²	16,83

B.24.20.10.15	spessore 5+5 mm		m²	18,90

#### B.24.20.12	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE

Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabile BPE nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura a vista con finitura superficiale ardesiata, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   900 N/5cm;

- carico rottura trasversale      700 N/5cm;

- allungamento rottura               50 %;

- flessibilità freddo                    -25 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa della prima membrana sarà effettuata in totale aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana, con finitura superficiale ardesiata, sarà posata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità della prima membrana ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la membrana superficiale ardesiata, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.12.5	spessore 4+4 mm		m²	19,24

B.24.20.12.10	spessore 5+5 mm		m²	22,09

#### B.24.20.15	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI

Fornitura e posa in opera di doppia membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura zavorrate carrabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   1000 N/5cm;

- carico rottura trasversale        900 N/5cm;

- allungamento rottura                 45 %;

- flessibilità freddo                      -15 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa della prima membrana sarà effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana sarà posata a cavallo delle giunture precedenti in totale aderenza alla prima membrana ed inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.15.10	spessore 4+4 mm		m²	16,27

B.24.20.15.15	spessore 5+5 mm		m²	18,07

#### B.24.20.20	MEMBRANA BITUMINOSA COMPOSITA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa, termoadesiva e composita nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume e polimeri sintetici, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   500 N/5mm;

- carico rottura trasversale      400 N/5mm;

- allungamento rottura               40 %.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa sarà effettuata a secco, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, saldata autogenamente per termorinvenimento con apposito bruciatore e inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la rullatura superficiale, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.20.5	spessore 2.5 mm		m²	8,39

#### B.24.20.30	MEMBRANA BITUMINOSA COMPOSITA INCOLLATA PER COPERTURE PIANE

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile bituminosa composita nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura a vista, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico poliolefinico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica e velovetro superficiale eventualmente verniciabile. In particolare la membrana impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   650 N/5mm;

- carico rottura trasversale      650 N/5mm;

- allungamento rottura               50 %;

- flessibilità freddo                    -20 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa sarà effettuata in totale aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di almeno 10 cm, mediante incollaggio con colla bituminosa a freddo e inoltre dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la rullatura superficiale, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.20.30.5	spessore 4 mm		m²	16,07

B.24.20.30.10	spessore 5 mm		m²	18,82

### B.24.30	LAVORI COMPIUTI - TELI VINILICI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.30.5	MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione e copertura interrate, costituita da teli di PVC resistente ai microorganismi, plastificato e armato con velovetro, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle minime seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                                  10 N/mm²;

- resistenza pressione                       10 N/mm²;

- allungamento minimo rottura         200 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.0 %.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L.,  tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.5.5	spessore 2 mm		m²	13,85

B.24.30.5.10	spessore 3 mm		m²	17,94

#### B.24.30.7	MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione ed elevazione interrate, costituita da teli di PVC resistente ai microorganismi, plastificato e armato con velovetro, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle minime seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                                  10 N/mm²;

- resistenza pressione                       10 N/mm²;

- allungamento minimo rottura         200 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.0 %.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L.,  tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.7.5	spessore 2 mm		m²	17,88

B.24.30.7.10	spessore 3 mm		m²	21,96

#### B.24.30.10	MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione e copertura interrate, costituita da teli di PVC omogeneo monostrato resistente ai microorganismi, plastificato, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                            15 N/mm²;

- resistenza pressione                 10 N/mm²;

- allungamento minimo rottura   300 %.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.10.5	spessore 2 mm		m²	12,34

B.24.30.10.10	spessore 3 mm		m²	17,10

#### B.24.30.12	MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione ed elevazione interrate, costituita da teli di PVC omogeneo monostrato resistente ai microorganismi, plastificato, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldato mediante l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con le modalità previste dalla Ditta produttrice. Il manto subito dopo la posa dovrà essere protetto idoneamente, qualora non resistente, dai raggi UV con soluzioni provvisorie o definitive. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                            15 N/mm²;

- resistenza pressione                 10 N/mm²;

- allungamento minimo rottura   300 %.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per procedere in tempi successivi al completamento dell'impermeabilizzazione, i sostegni anche provvisori, le prove a campione con campana a depressione nel numero da convenire con la D.L., tutti i fissaggi meccanici, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.12.5	spessore 2 mm		m²	16,37

B.24.30.12.10	spessore 3 mm		m²	21,13

#### B.24.30.15	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e fissati meccanicamente al supporto inferiore mediante idonei sistemi di fissaggio in numero e distanza da concordarsi con la D.L. da saldarsi termicamente al manto impermeabile con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 10 cm e comunque secondo la descrizione della Ditta produttrice. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                                950 N/50mm;

- allungamento a rottura                    17 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.2 %.

Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, l'eventuale cordolo perimetrale in PVC per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.15.5	spessore 1.2 mm		m²	15,70

B.24.30.15.10	spessore 1.5 mm		m²	16,85

B.24.30.15.15	spessore 1.8 mm		m²	19,41

B.24.30.15.20	spessore 2 mm		m²	20,85

#### B.24.30.25	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, omogeneo od armato velovetro ed accoppiati con feltro di tessuto non tessuto di poliestere, posati incollati al supporto inferiore mediante idonei adesivi o con bitume a caldo, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                                    8 N/mm²;

- allungamento a rottura                  250 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.2 %.

La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.25.5	spessore 1.2 mm e TNT peso 300 g/m²		m²	17,53

B.24.30.25.10	spessore 1.5 mm e TNT peso 300 g/m²		m²	18,80

B.24.30.25.15	spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m²		m²	19,88

#### B.24.30.30	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura zavorrate anche pedonali parzialmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato con velovetro, posati a secco completamente liberi, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                                    8 N/mm²;

- allungamento a rottura                  200 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.0 %.

La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.30.30.5	spessore 1.2 mm		m²	11,76

B.24.30.30.10	spessore 1.5 mm		m²	13,12

B.24.30.30.15	spessore 1.8 mm		m²	15,12

#### B.24.30.40	LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali di qualsiasi tipo, di lamiere in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm, sagomate e accoppiate con telo in PVC dello spessore minimo di 1. 2 mm compatibile con il manto impermeabile e fissate al sottostante supporto mediante idonei tasselli ad espansione.

La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la sigillatura del manto impermeabile con idonei mastici siliconici, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.30.40.5	profilo con sviluppo 75 mm		m²	6,35

B.24.30.40.10	profilo con sviluppo 165 mm		m²	8,86

### B.24.40	LAVORI COMPIUTI - TELI POLIOLEFINE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.40.20	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli in poliolefine resistente ai microrganismi, privo di plastificanti, armato con rete poliestere, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e fissati meccanicamente al supporto inferiore mediante idonei elementi di fissaggio in numero e distanza da concordarsi con la D.L. da saldarsi termicamente al manto impermeabile con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm e comunque secondo la descrizione della Ditta produttrice. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                              1100 N/50mm;

- allungamento a rottura                    13 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.2 %;

Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, l'eventuale cordolo termoplastico perimetrale per distribuzione dei carichi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.40.20.5	spessore 1.2 mm		m²	16,50

B.24.40.20.10	spessore 1.5 mm		m²	18,05

B.24.40.20.15	spessore 1.8 mm		m²	20,23

#### B.24.40.35	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura totalmente esposte agli agenti atmosferici, costituito da teli in poliolefine resistente ai microrganismi, privo di plastificanti, armato con velo vetro o rete in fibra di vetro, posati a secco completamenti liberi, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati termicamente con l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di almeno 10 cm. In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura                                   9 N/mm²;

- allungamento a rottura                 600 %;

- deformazione dopo ciclo termico   0.1%;

La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici perimetrali ed intermedi, i pezzi speciali di raccordo, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.40.35.5	spessore 1.2 mm		m²	10,89

B.24.40.35.10	spessore 1.5 mm		m²	11,95

B.24.40.35.15	spessore 1.8 mm		m²	14,16

#### B.24.40.50	LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali di qualsiasi tipo, di lamiere in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm, sagomate e accoppiate con telo in poliolefine dello spessore minimo di 1. 2 mm compatibile con il manto impermeabile e fissate al sottostante supporto mediante idonei tasselli ad espansione.

La posa dovrà essere eseguita seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi meccanici, la sigillatura del manto impermeabile con idonei mastici siliconici, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.40.50.5	profilo con sviluppo 75 mm		m²	5,96

B.24.40.50.10	profilo con sviluppo 165 mm		m²	8,02

### B.24.50	LAVORI COMPIUTI - SCHERMI SOTTOTEGOLA

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.50.10	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA TRASPIRAZIONE

Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola ad alta traspirazione nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli in polipropilene permeabili al vapore con superficie in vista con finitura antisdrucciolevole, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                     170 g/m²;

- carico rottura longitudinale   220 N/5cm;

- carico rottura trasversale      210 N/5cm;

- valore Sd                             0.04 m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.50.10.5			m²	3,22

#### B.24.50.15	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE ARMATO

Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola freno vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli in polipropilene armati e parzialmente permeabili al vapore, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                     160 g/m²;

- carico rottura longitudinale   300 N/5cm;

- carico rottura trasversale      400 N/5cm;

- valore Sd                                 3 m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.50.15.5			m²	2,50

#### B.24.50.20	SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO

Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola freno vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli di doppio geotessile non tessuto in fibre di polipropilene impregnati di bitume e parzialmente permeabili al vapore, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                     430 g/m²;

- carico rottura longitudinale   250 N/5cm;

- carico rottura trasversale      180 N/5cm;

- valore Sd                               7.4 m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.50.20.5			m²	2,74

#### B.24.50.25	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE ANTISCIVOLO

Fornitura e posa in opera di schermo sottotegola antiscivolo nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, costituto da teli in polipropilene con finitura superficiale antiscivolo e parzialmente permeabili al vapore, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                     135 g/m²;

- carico rottura longitudinale   190 N/5cm;

- carico rottura trasversale      150 N/5cm;

- valore Sd                               0.1 m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.50.25.5			m²	2,75

### B.24.60	LAVORI COMPIUTI - BARRIERE VAPORE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.60.5	FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di foglio separatore sottozavorra nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituiti da teli nerofumo o trasparenti in polietilene posati a secco e sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm. In particolare il telo dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate ed accettate dalla D.L.:

- peso        200 g/m²;

- spessore   0.2 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.60.5.5			m²	1,23

#### B.24.60.10	BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli in polietilene estrusi a bassa densità, posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità                                  900 kg/m³;

- valore Sd                            >100 m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.60.10.3	spessore 0.2 mm		m²	1,75

B.24.60.10.5	spessore 0.3 mm		m²	2,19

B.24.60.10.10	spessore 0.4 mm		m²	3,07

#### B.24.60.15	BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, costituita da teli armati in accoppiato di polietilene e alluminio posati a secco, sovrapposti sulle giunture di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                     160 g/m²;

- carico rottura longitudinale   400 N/5cm;

- carico rottura trasversale      400 N/5cm;

- valore Sd                            >100 m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.60.15.5			m²	6,21

#### B.24.60.20	MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile con funzione di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura in genere, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con lamina di alluminio dello spessore di 60 microns accoppiata a feltro di vetro ad elevata resistenza alla fiamma. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale   400 N/5cm;

- carico rottura trasversale      300 N/5cm;

- allungamento rottura                 2 %;

- flessibilità freddo                    -10 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.

La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.60.20.5	spessore 3 mm		m²	6,47

B.24.60.20.10	spessore 4 mm		m²	7,34

### B.24.70	LAVORI COMPIUTI - BENTONITE SODICA

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.70.5	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA ORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate con carico idraulico minore di 5 m, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore complessivo              4 mm;

- contenuto bentonite sodica     4 kg/m²;

- espansione                         > 24 ml;

- resistenza a trazione          > 8.5 kN/m.

Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento   1.5 kN/m.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM.

La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, lo stucco bentonitico, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.70.5.5			m²	15,21

#### B.24.70.10	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE ORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di fondazione interrate con carico idraulico elevato, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile e accoppiato a membrana in polietilene nerofumo a media densità MDPE dello spessore di 2/10 di mm. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore complessivo              4 mm;

- contenuto bentonite sodica     4 kg/m²;

- espansione                         > 24 ml;

- resistenza a trazione          > 8.5 kN/m.

Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento   1.5 kN/m.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM.

La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, lo stucco bentonitico, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.70.10.5			m²	18,34

#### B.24.70.50	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA VERTICALE

Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione interrate con carico idraulico minore di 5 m, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile e accoppiato a membrana in polietilene nerofumo a media densità MDPE dello spessore di 2/10 di mm. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore complessivo              4 mm;

- contenuto bentonite sodica     4 kg/m²;

- espansione                         > 24 ml;

- resistenza a trazione          > 8.5 kN/m.

Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento   1.5 kN/m.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM.

La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.70.50.5			m²	20,27

#### B.24.70.55	IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE VERTICALE

Fornitura e posa in opera di telo impermeabile bentonitico autoagganciante nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione interrate con carico idraulico elevato, prefabbricato con processo industriale e formato da tessuto non tessuto e tessuto poroso con interposta bentonite sodica granulare naturale assemblati meccanicamente mediante agugliatura tessile e accoppiato a membrana in polietilene nerofumo a media densità MDPE dello spessore di 2/10 di mm. In particolare il telo impermeabile dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore complessivo              4 mm;

- contenuto bentonite sodica     4 kg/m²;

- espansione                         > 24 ml;

- resistenza a trazione          > 8.5 kN/m.

Inoltre il sistema dovrà garantire, successivamente all'esecuzione dei getti, un aggancio al conglomerato cementizio del TNT esterno tale da garantire una resistenza allo spellamento   1.5 kN/m.

Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN e ASTM.

La posa sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti di almeno 10 cm previa sigillatura di fessurazioni, nidi di ghiaia, lame dei casseri nonchè il rinforzo degli angoli di contatto tra superfici verticali e orizzontali, con idoneo stucco gelatinoso di bentonite di sodio naturale preidratata e stabilizzata e dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione sommaria del piano di posa per eliminare le asperità, il taglio, lo sfrido, la foratura dei teli per il passaggio delle armature di collegamento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

B.24.70.55.5			m²	23,70

#### B.24.70.90	SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI FRAZIONAMENTO

Fornitura e posa in opera di giunto di frazionamento verticale per il controllo e la sigillatura dei fenomeni di ritiro nella costruzione di opere statiche di elevazione interrate di spessore maggiore di 20 cm, realizzato dalla giunzione mediante spinotti di elementi scatolari di sezione complessiva 185x20 mm  costituiti da due semitelai estrusi in materiale plastico con interposto un giunto bentonitico idroespansivo delle dimensioni di 25x20 mm formato dal 25% di gomma butilica e dal 75% di bentonite sodica naturale ed in grado di espandersi almeno 5 volte il proprio volume iniziale.

La posa sarà effettuata verticalmente a giunti accostati e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice, particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi con gli analoghi giunti di ripresa orizzontali.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione meccanica del piano di posa per eliminare le asperità, la foratura sul piano orizzontale di coppie di fori del diametro di 12-14 mm della profondità idonea per alloggiare i tondini guida verticali degli elementi scatolari,  il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.70.90.5			m	29,38

#### B.24.70.100	SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO

Fornitura e posa in opera di giunto orizzontale e/o verticale per la sigillatura delle riprese di getto nella costruzione di opere statiche di elevazione interrate, realizzato mediante cordolo bentonitico idroespansivo delle dimensioni di 25x20 mm formato dal 25% di gomma butilica e dal 75% di bentonite sodica naturale ed in grado di espandersi almeno 5 volte il proprio volume iniziale.

La posa sarà effettuata verticalmente e/o orizzontalmente a giunti accostati con sovrapposizione complanare di almeno 10 cm, con l'ausilio di rete di acciaio presagomata a maglia romboidale a protezione del cordolo e ancoraggio al supporto in conglomerato cementizio mediante chiodi di acciaio temprato e dovranno essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice, particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi con gli eventuali analoghi giunti di frazionamento verticali.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la regolarizzazione meccanica del piano di posa per eliminare le asperità, la chioderia necessaria, la rete metallica di protezione, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.70.100.5			m	13,79

### B.24.80	LAVORI COMPIUTI - ISOLANTI ACUSTICI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.80.5	STUOIA IN GOMMA E SUGHERO

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in mescola bilanciata di sfilacciatura di gomma ossidata e granulato di sughero, impregnata con lattice speciale e fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovrà avvenire con la faccia in cartonfeltro bitumato rivolta verso l'alto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.5.5	spessore 6 mm		m²	5,99

B.24.80.5.10	spessore 8 mm		m²	6,75

B.24.80.5.15	spessore 10 mm		m²	7,34

#### B.24.80.10	STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di sfilacciatura di gomma ossidata, impregnata con lattice speciale fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovrà avvenire con la faccia in cartonfeltro bitumato rivolta verso l'alto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.10.5	spessore 4 mm		m²	5,01

B.24.80.10.10	spessore 6 mm		m²	5,76

B.24.80.10.15	spessore 8 mm		m²	6,26

B.24.80.10.20	spessore 10 mm		m²	6,85

#### B.24.80.15	STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.15.5	spessore 3 mm		m²	2,92

B.24.80.15.10	spessore 5 mm		m²	4,40

B.24.80.15.15	spessore 10 mm		m²	8,35

#### B.24.80.17	STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "CLASSE 1"

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse con reazione al fuoco "classe 1".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.17.5	spessore 3 mm		m²	3,55

B.24.80.17.10	spessore 5 mm		m²	5,32

B.24.80.17.15	spessore 10 mm		m²	9,58

#### B.24.80.20	PANNELLI IN LANA DI VETRO ALTA DENSITA'

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da pannelli in lana di vetro densità 85 kg/m³ rivestiti con carta kraft bitumata. La posa dovrà avvenire a giunti sfalsati e ben accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera di fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.20.5	spessore 15 mm		m²	6,82

B.24.80.20.10	spessore 20 mm		m²	7,97

#### B.24.80.25	STUOIA MULTISTRATO

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie multistrato costituite da polietilene espanso a cellule chiuse e membrana bituminosa accoppiata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.25.10	spessore complessivo 5.5 mm e peso 3 kg/m²		m²	14,17

B.24.80.25.15	spessore complessivo 6.5 mm e peso 4 kg/m²		m²	16,28

#### B.24.80.35	STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA

Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato di granulati di gomma di densità 75 kg/m³, anche proveniente dal recupero di pneumatici fuori uso, legati da poliuretani polimerizzati in massa.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.80.35.5	spessore 3 mm		m²	5,24

B.24.80.35.10	spessore 4 mm		m²	7,01

B.24.80.35.15	spessore 5 mm		m²	8,78

B.24.80.35.20	spessore 6 mm		m²	10,33

### B.24.90	LAVORI COMPIUTI - ISOLANTI TERMICI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.24.90.1	POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS80 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.1.1	spessore 20 mm		m²	3,12

B.24.90.1.5	spessore 30 mm		m²	3,98

B.24.90.1.10	spessore 40 mm		m²	5,41

B.24.90.1.15	spessore 50 mm		m²	6,42

B.24.90.1.20	spessore 60 mm		m²	7,43

B.24.90.1.25	spessore 80 mm		m²	9,44

B.24.90.1.30	spessore 100 mm		m²	11,44

#### B.24.90.3	POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.3.1	spessore 20 mm		m²	3,41

B.24.90.3.5	spessore 30 mm		m²	4,41

B.24.90.3.10	spessore 40 mm		m²	5,41

B.24.90.3.15	spessore 50 mm		m²	6,42

B.24.90.3.20	spessore 60 mm		m²	7,43

B.24.90.3.25	spessore 80 mm		m²	7,47

B.24.90.3.30	spessore 100 mm		m²	11,44

#### B.24.90.4	POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS120 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.4.1	spessore 20 mm		m²	3,59

B.24.90.4.5	spessore 30 mm		m²	4,68

B.24.90.4.10	spessore 40 mm		m²	5,77

B.24.90.4.15	spessore 50 mm		m²	6,87

B.24.90.4.20	spessore 60 mm		m²	7,97

B.24.90.4.25	spessore 80 mm		m²	10,16

B.24.90.4.30	spessore 100 mm		m²	12,34

#### B.24.90.5	POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS150 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.5.1	spessore 20 mm		m²	4,05

B.24.90.5.5	spessore 30 mm		m²	5,38

B.24.90.5.10	spessore 40 mm		m²	6,70

B.24.90.5.15	spessore 50 mm		m²	8,03

B.24.90.5.20	spessore 60 mm		m²	9,37

B.24.90.5.25	spessore 80 mm		m²	12,02

B.24.90.5.30	spessore 100 mm		m²	14,67

#### B.24.90.10	POLISTIRENE EPS120 PREFORMATO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi preformati in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS120 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.10.10	spessore 40 mm		m²	5,96

B.24.90.10.15	spessore 50 mm		m²	7,21

B.24.90.10.20	spessore 60 mm		m²	8,44

B.24.90.10.25	spessore 80 mm		m²	10,95

B.24.90.10.30	spessore 100 mm		m²	13,42

#### B.24.90.15	POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.15.1	spessore 20 mm		m²	4,50

B.24.90.15.5	spessore 30 mm		m²	6,08

B.24.90.15.10	spessore 40 mm		m²	7,64

B.24.90.15.15	spessore 50 mm		m²	9,20

B.24.90.15.20	spessore 60 mm		m²	10,76

B.24.90.15.25	spessore 80 mm		m²	13,89

B.24.90.15.30	spessore 100 mm		m²	17,00

#### B.24.90.20	POLISTIRENE EPS200 PREFORMATO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi preformati in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.20.10	spessore 40 mm		m²	6,84

B.24.90.20.15	spessore 50 mm		m²	8,31

B.24.90.20.20	spessore 60 mm		m²	9,76

B.24.90.20.25	spessore 80 mm		m²	12,71

B.24.90.20.30	spessore 100 mm		m²	15,62

#### B.24.90.31	POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS80 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.31.1	spessore 20 mm		m²	3,59

B.24.90.31.5	spessore 30 mm		m²	4,45

B.24.90.31.10	spessore 40 mm		m²	5,31

B.24.90.31.15	spessore 50 mm		m²	6,17

B.24.90.31.20	spessore 60 mm		m²	7,04

B.24.90.31.25	spessore 80 mm		m²	8,76

B.24.90.31.30	spessore 100 mm		m²	10,48

#### B.24.90.33	POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.33.1	spessore 20 mm		m²	3,87

B.24.90.33.5	spessore 30 mm		m²	4,88

B.24.90.33.10	spessore 40 mm		m²	5,88

B.24.90.33.15	spessore 50 mm		m²	6,88

B.24.90.33.20	spessore 60 mm		m²	7,89

B.24.90.33.25	spessore 80 mm		m²	9,90

B.24.90.33.30	spessore 100 mm		m²	11,90

#### B.24.90.34	POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS120 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.34.1	spessore 20 mm		m²	4,05

B.24.90.34.5	spessore 30 mm		m²	5,15

B.24.90.34.10	spessore 40 mm		m²	6,24

B.24.90.34.15	spessore 50 mm		m²	7,34

B.24.90.34.20	spessore 60 mm		m²	8,44

B.24.90.34.25	spessore 80 mm		m²	10,63

B.24.90.34.30	spessore 100 mm		m²	12,81

#### B.24.90.35	POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS150 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.35.1	spessore 20 mm		m²	4,52

B.24.90.35.5	spessore 30 mm		m²	5,85

B.24.90.35.10	spessore 40 mm		m²	7,17

B.24.90.35.15	spessore 50 mm		m²	8,50

B.24.90.35.20	spessore 60 mm		m²	9,83

B.24.90.35.25	spessore 80 mm		m²	12,49

B.24.90.35.30	spessore 100 mm		m²	15,14

#### B.24.90.40	POLISTIRENE EPS120 PREFORMATO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi preformati in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS120 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.40.10	spessore 40 mm		m²	6,28

B.24.90.40.15	spessore 50 mm		m²	7,53

B.24.90.40.20	spessore 60 mm		m²	8,77

B.24.90.40.25	spessore 80 mm		m²	11,27

B.24.90.40.30	spessore 100 mm		m²	13,75

#### B.24.90.45	POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.45.1	spessore 20 mm		m²	4,99

B.24.90.45.5	spessore 30 mm		m²	6,54

B.24.90.45.10	spessore 40 mm		m²	8,10

B.24.90.45.15	spessore 50 mm		m²	9,67

B.24.90.45.20	spessore 60 mm		m²	11,23

B.24.90.45.25	spessore 80 mm		m²	14,35

B.24.90.45.30	spessore 100 mm		m²	17,47

#### B.24.90.50	POLISTIRENE EPS200 PREFORMATO POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi preformati in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.50.10	spessore 40 mm		m²	7,16

B.24.90.50.15	spessore 50 mm		m²	8,63

B.24.90.50.20	spessore 60 mm		m²	10,09

B.24.90.50.25	spessore 80 mm		m²	13,03

B.24.90.50.30	spessore 100 mm		m²	15,94

#### B.24.90.65	POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13164, appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.65.5	spessore 20 mm		m²	2,40

B.24.90.65.10	spessore 30 mm		m²	4,04

B.24.90.65.15	spessore 40 mm		m²	6,68

B.24.90.65.20	spessore 50 mm		m²	9,87

B.24.90.65.25	spessore 60 mm		m²	121,41

#### B.24.90.70	POLISTIRENE XPS200 POSATO IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce, marchiati CE secondo la norma UNI EN 13164, appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.70.5	spessore 20 mm		m²	4,24

B.24.90.70.10	spessore 30 mm		m²	5,73

B.24.90.70.15	spessore 40 mm		m²	7,23

B.24.90.70.20	spessore 50 mm		m²	8,72

B.24.90.70.25	spessore 60 mm		m²	10,21

#### B.24.90.75	POLISTIRENE SAGOMATO SOTTOTEGOLA

Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottotegola, posto in piano per opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di polistirene espanso rivestiti superiormente con pellicola impermeabile posati a secco a giunti accostati e chiodati su listelli ancorati alla sottostante struttura ortogonalmente alla linea di massima pendenza ad opportuno interasse. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                  25 kg/m³;

- resistenza compressione     0.2 N/mm²;

- conducibilità termica        0.035 W/mK;

- autoestinguenza a norma di legge.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per i listelli in legno di abete della sezione di 5x3 cm, la chioderia sia normale che speciale, l'impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di conversa, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.75.5	spessore 60 mm		m²	35,58

B.24.90.75.7	spessore 80 mm		m²	38,65

B.24.90.75.10	spessore 100 mm		m²	41,90

B.24.90.75.15	spessore 120 mm		m²	44,78

#### B.24.90.80	POLISTIRENE SAGOMATO SOTTOCOPPO

Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottocoppo, posto in piano per opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di polistirene espanso rivestiti superiormente con pellicola impermeabile posati a secco a giunti accostati e chiodati su listelli ancorati alla sottostante struttura ortogonalmente alla linea di massima pendenza ad opportuno interasse. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                  25 kg/m³;

- resistenza compressione     0.2 N/mm²;

- conducibilità termica        0.035 W/mK;

- autoestinguenza a norma di legge.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per i listelli in legno di abete della sezione di 5x3 cm, la chioderia sia normale che speciale, l'impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di conversa, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.80.5	spessore 60 mm		m²	44,20

B.24.90.80.7	spessore 80 mm		m²	47,98

B.24.90.80.10	spessore 100 mm		m²	50,92

B.24.90.80.15	spessore 120 mm		m²	54,63

#### B.24.90.85	SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI

Maggiorazione, per ogni centimetro di spessore, alla fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirene di qualsiasi tipo, nella costruzione di sistemi termoisolanti in orizzontale e verticale, per finitura dei contorni sagomata.

B.24.90.85.5			m²	0,02

#### B.24.90.100	POLIISOCIANURATO SAGOMATO SOTTOTEGOLA

Fornitura e posa in opera di strato termoisolante sottotegola, posto in piano per opere di copertura, costituito da pannelli rigidi sagomati in schiume di poliisocianurato autoestinguente, rivestiti con involucro impermeabile in alluminio protetto associato e reso portante mediante profilo forato in acciaio zincato, posati a secco a giunti accostati e opportunamente ancorati alla sottostante struttura ortogonalmente alla linea di massima pendenza ad opportuno interasse. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                    35 kg/m³;

- resistenza compressione     0.10 N/mm²;

- conducibilità termica            0.03 W/mK;

- autoestinguenza a norma di legge.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per la chioderia sia normale che speciale, l'impermeabilizzazione nei punti di deflusso in aderenza a volumi emergenti o di conversa, le sigillature siliconiche, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.100.5	spessore 60 mm		m²	42,67

B.24.90.100.10	spessore 80 mm		m²	47,80

B.24.90.100.15	spessore 100 mm		m²	52,93

B.24.90.100.20	spessore 120 mm		m²	59,60

#### B.24.90.105	PANNELLI IN LANA DI VETRO ALTA DENSITA' IN FALDA

Fornitura e posa in opera nella costruzione di sistemi termoisolanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, di pannelli nudi in lana di vetro ad alta densità trattata con resine termoindurenti posati a secco all'estradosso di falde di copertura. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                    100 kg/m³;

- conducibilità termica              0.04 W/mK;

- reazione al fuoco "classe 0".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.105.1	spessore 30 mm		m²	7,18

B.24.90.105.5	spessore 40 mm		m²	9,17

B.24.90.105.10	spessore 50 mm		m²	11,17

B.24.90.105.15	spessore 60 mm		m²	13,18

#### B.24.90.110	FELTRI ARROTOLATI IN LANA DI VETRO IN FALDA

Fornitura e posa in opera nella costruzione di sistemi termoisolanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, di feltri arrotolati in lana di vetro trattata con resine termoindurenti e rivestiti su una faccia con carta kraft alluminio retinata incollata con bitume, posati a secco all'intradosso di falde di copertura. I feltri dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                    13 kg/m³;

- conducibilità termica            0.05 W/mK;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.110.5	spessore 50 mm		m²	4,47

B.24.90.110.10	spessore 60 mm		m²	5,14

B.24.90.110.15	spessore 80 mm		m²	9,68

B.24.90.110.20	spessore 100 mm		m²	12,15

#### B.24.90.115	PANNELLI IN LANA DI VETRO IN FALDA

Fornitura e posa in opera nella costruzione di sistemi termoisolanti per opere di copertura in legno a falde inclinate, di pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti e rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume posati a secco all'intradosso di falde di copertura. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                    20 kg/m³;

- conducibilità termica            0.04 W/mK;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.115.5	spessore 40 mm		m²	4,54

B.24.90.115.10	spessore 50 mm		m²	5,46

B.24.90.115.15	spessore 60 mm		m²	6,39

#### B.24.90.120	PANNELLI NUDI IN LANA DI VETRO 20 kg/m³ IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli autoportanti in lana di vetro trattati con resine termoindurenti, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. :

- densità nominale                    20 kg/m³;

- conducibilità termica            0.04 W/mK;

- reazione al fuoco "classe 0".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.120.5	spessore 40 mm		m²	4,98

B.24.90.120.10	spessore 50 mm		m²	5,89

B.24.90.120.15	spessore 60 mm		m²	6,82

#### B.24.90.125	PANNELLI NUDI IN LANA DI VETRO 30 kg/m³ IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli autoportanti in lana di vetro trattati con resine termoindurenti, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. :

- densità nominale                    30 kg/m³;

- conducibilità termica            0.04 W/mK;

- reazione al fuoco "classe 0".

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.125.10	spessore 40 mm		m²	5,86

B.24.90.125.15	spessore 50 mm		m²	6,99

B.24.90.125.20	spessore 60 mm		m²	8,14

#### B.24.90.130	PANNELLI IN SUGHERO NATURALE IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi in sughero naturale autoespanso puro ad alta densità, posati a secco a giunti accostati. I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- densità nominale                  120 kg/m³;

- conducibilità termica            0.04 W/mK;

- resistenza compressione     0.20 N/mm².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.130.5	spessore 20 mm		m²	8,85

B.24.90.130.10	spessore 30 mm		m²	12,56

B.24.90.130.15	spessore 40 mm		m²	16,27

B.24.90.130.20	spessore 50 mm		m²	20,00

B.24.90.130.25	spessore 60 mm		m²	23,77

B.24.90.130.30	spessore 80 mm		m²	31,15

B.24.90.130.35	spessore 100 mm		m²	38,73

#### B.24.90.135	PANNELLI IN SUGHERO NATURALE IN VERTICALE

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in verticale per intercapedini di murature, di pannelli rigidi in sughero naturale autoespanso puro ad alta densità, posati a secco a giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle intercapedini, con larghezza maggiore dello spessore delle lastre isolanti, si dovrà procedere all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supporto per punti mediante l'uso di malta cementizia o fissaggi meccanici del tipo da concordarsi con la D.L.. I pannelli inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. :

- densità nominale                  120 kg/m³;

- conducibilità termica            0.04 W/mK;

- resistenza compressione     0.20 N/mm².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eventuali ancoraggi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.24.90.135.5	spessore 20 mm		m²	9,31

B.24.90.135.10	spessore 30 mm		m²	13,03

B.24.90.135.15	spessore 40 mm		m²	16,74

B.24.90.135.20	spessore 50 mm		m²	20,47

B.24.90.135.25	spessore 60 mm		m²	27,97

B.24.90.135.30	spessore 80 mm		m²	31,62

B.24.90.135.35	spessore 100 mm		m²	39,19

## B.27	OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO

### B.27.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intende comprenso e compensato l'onere relativo ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.

#### B.27.5.30	LEGNAMI - TAVOLE

Fornitura in cantiere di legnami in tavola di ottima qualità, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.27.5.30.5	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm		m³	161,80

B.27.5.30.10	tavole abete prismate e falsi telai		m³	282,90

B.27.5.30.12	tavole abete prismate e piallate		m³	307,60

B.27.5.30.15	tavole abete grezze 20 mm		m³	227,50

#### B.27.5.60	LEGNAMI - TRAVI

Fornitura in cantiere di legnami in travi di ottima qualità, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.27.5.60.10	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm		m³	233,60

B.27.5.60.15	murali abete segati grezzi 10x12x400 cm		m³	289,10

B.27.5.60.20	travi abete segati a spigolo vivo grezzi		m³	350,70

B.27.5.60.25	travi abete segati a spigolo vivo piallati		m³	375,30

#### B.27.5.70	LEGNAMI - LISTELLI

Fornitura in cantiere di legnami in listelli di ottima qualità, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

B.27.5.70.10	listelli abete 5x3 cm		m	0,44

B.27.5.70.55	listelli abete 6x2 cm		m	0,35

### B.27.10	LAVORI COMPIUTI - ORDITURE PORTANTI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

#### B.27.10.10	ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, segate a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le capriate, i colmi ed i canteri.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.

B.27.10.10.5	carico neve e azione vento fino a 2.00 kN/m²		m²	39,70

B.27.10.10.10	carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²		m²	44,93

B.27.10.10.15	carico neve e azione vento fino a 4.50 kN/m²		m²	55,69

#### B.27.10.15	SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita con travi in legno di abete piallate.

La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura fino all'imposta della gronda.

B.27.10.15.5	carico neve e azione vento fino a 2.00 kN/m²		m²	2,27

B.27.10.15.10	carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m²		m²	2,51

B.27.10.15.15	carico neve e azione vento fino a 4.50 kN/m²		m²	3,28

#### B.27.10.20	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA IN TAVOLE

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con pendenza inferiore al 10%, eseguita con tavole in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, segate a spigolo vivo, poste a coltello e delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante, l'occorrente ferramenta, le eventuali tavole di chiusura laterale, le controventature, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.

B.27.10.20.5	carico neve e azione vento fino a 2.50 kN/m²		m²	15,72

B.27.10.20.10	carico neve e azione vento oltre 2.50 kN/m²		m²	18,34

#### B.27.10.25	ORDITURA PORTANTE A BASSA PENDENZA SU MURETTI

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura con pendenza inferiore al 10%, eseguita con morali in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, segato a spigolo vivo, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda e delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le banchine, l'adeguato fissaggio delle stesse alla struttura sottostante costituita da muretti continui che saranno contabilizzati a parte, l'occorrente ferramenta, gli eventuali canteri di gronda piallati e lavorati sulle facce in vista come da particolare fornito dalla D.L., le mantovane di gronda e di bordatura laterale dello spessore di 30 mm in legno di larice piallato, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.

B.27.10.25.5	carico neve e azione vento fino a 2.50 kN/m²		m²	15,71

B.27.10.25.10	carico neve e azione vento oltre 2.50 kN/m²		m²	18,31

#### B.27.10.30	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura, comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33-40 mm classe C24-C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani date a pennello od a spruzzo di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio Fe37 protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.10.30.5	classe di resistenza GL 24		m³	1.070,00

B.27.10.30.10	classe di resistenza GL 28		m³	1.119,00

#### B.27.10.35	FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO LAMELLARE

Fornitura e posa in opera, nelle orditure portanti in legno lamellare, di barre in ferro tondino di armatura  FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Le barre saranno inserite in stabilimento secondo procedimento industriale e rese solidali al legno lamellare mediante colatura di adesivo a base epossiaminica modificata, previa fresatura e pulizia della tavola prelevata dal ciclo produttivo e successiva piallatura della stessa dopo la colatura dell'adesivo e la posa della barra. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le lavorazioni delle tavole in legno, l'adesivo, la piegatura, il taglio e lo sfrido delle barre in acciaio, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.10.35.5			m	19,31

### B.27.15	LAVORI COMPIUTI - ORDITURE SECONDARIE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

#### B.27.15.5	TAVOLATO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, eseguito con tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.5.5			m²	7,98

#### B.27.15.10	LISTONI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L..

B.27.15.10.5	sezione 7x6 cm		m	3,79

B.27.15.10.7	sezione 8x6 cm		m	4,00

B.27.15.10.10	sezione 9x6 cm		m	4,21

B.27.15.10.15	sezione 10x8 cm		m	5,13

B.27.15.10.20	sezione 14x12 cm		m	8,22

#### B.27.15.15	LISTELLI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete segato proveniente da gestione forestale sostenibile certificata,  posati ortogonali alla linea di massima pendenza della falda sopra al sottostante tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati mediante chiodatura od opportuna tassellatura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L..

B.27.15.15.5	sezione 6x2 cm		m	1,79

B.27.15.15.10	sezione 5x3 cm		m	1,90

#### B.27.15.20	PERLINE IN LEGNO DI ABETE

Fornitura e posa in opera di perline in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.20.10	spessore 20 mm		m²	19,19

B.27.15.20.15	spessore 24 mm		m²	22,73

B.27.15.20.20	spessore 32 mm		m²	28,62

#### B.27.15.22	PERLINE IN LEGNO DI LARICE

Fornitura e posa in opera di perline in legno di larice proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, di larghezza 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.22.10	spessore 20 mm		m²	27,41

B.27.15.22.15	spessore 24 mm		m²	29,90

B.27.15.22.20	spessore 32 mm		m²	35,43

#### B.27.15.25	PERLINE IN LEGNO DI ABETE PREVERNICIATE

Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, della larghezza di 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.25.10	spessore 20 mm		m²	22,05

B.27.15.25.15	spessore 24 mm		m²	25,60

B.27.15.25.20	spessore 32 mm		m²	31,48

#### B.27.15.27	PERLINE IN LEGNO DI LARICE PREVERNICIATE

Fornitura e posa in opera di doghe in legno di larice proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, della larghezza di 120-140 mm, piallate, smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni incrocio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.27.10	spessore 20 mm		m²	30,29

B.27.15.27.15	spessore 24 mm		m²	32,76

B.27.15.27.20	spessore 32 mm		m²	37,85

#### B.27.15.30	TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni provenienti da gestione forestale sostenibile certificata e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.30.5	spessore 10 mm		m²	12,46

B.27.15.30.10	spessore 15 mm		m²	16,07

#### B.27.15.35	TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli in legno multistrato provenienti da gestione forestale sostenibile certificata,  trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.35.5	spessore 15 mm		m²	18,39

B.27.15.35.10	spessore 18 mm		m²	20,93

#### B.27.15.40	TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli di legno stratificati con fibre orientate OSB provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, trattati con resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.15.40.5	spessore 18 mm		m²	12,19

B.27.15.40.10	spessore 21 mm		m²	13,85

B.27.15.40.15	spessore 25 mm		m²	15,93

### B.27.50	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

#### B.27.50.5	TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane di laterizio rosso fiammato naturale tipo marsigliese o similare, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli  in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.5.5			m²	31,50

#### B.27.50.10	TEGOLE ONDA DI CEMENTO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di cemento posate con sovrapposizione minima di 10 cm. Le tegole dovranno essere impermeabili, resistenti alla rottura, antigelive, conformi alle norme UNI 8626-8635 e colorate in pasta in modo uniforme nel colore ed aspetto a scelta della D.L.. Il peso di ogni tegola, delle dimensioni di circa 33x42 cm, non dovrà essere inferiore a 4.40 kg.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli  in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, le mezze tegole alle estremità delle falde, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.10.5			m²	33,74

#### B.27.50.15	COPPI COMUNI IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo comune, posate con sovrapposizione minima di 10 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita a filari regolari, continui, allineati e paralleli secondo il sistema tradizionale su listelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, secondo la linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 15 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli verticali, i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.15.5			m²	38,00

#### B.27.50.20	COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in laterizio tipo coppo antiscivolo, posate con sovrapposizione minima di 7 cm. I coppi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelive e conformi alle norme UNI 8626-8635. La posa sarà eseguita con pezzi maschio, femmina e ganci zincati a filari regolari, continui, allineati e paralleli posti su listelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata, ortogonali alla linea di massima pendenza della falda, della sezione minima di 5x3 cm e distanziati di un interasse massimo di 38 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i listelli ed i controlistelli  in legno di abete rispettivamente della sezione di 5x3 cm e 6x2 cm, i ganci,  i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e dei displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegoli di colmo e di displuvio posati a secco e legati con filo di ferro zincato ai listelli sottostanti, i raccordi, i terminali, le cuffie di aerazione poste come indicato dalla D.L., lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.20.5			m²	41,03

#### B.27.50.25	TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose normali od a coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m² preimpregnato con bitume ossidato puro. La tegola sarà prodotta con strato superiore in graniglia di roccia basaltica ceramizzata nel colore a scelta della D.L. e dotata di pastiglie bituminose termoadesive. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                         11 kg/m²;

- carico rottura longitudinale     100 N/5mm;

- carico rottura trasversale          80 N/5mm;

- autoestinguenza a norma di legge.

La posa in opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi zincati a caldo e con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della ditta produttrice.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con posizionamento in prossimità della linea di colmo. Si intendono altres compresi  gli oneri per la formazione  dei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.25.5			m²	23,02

#### B.27.50.30	TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bituminose rivestite da una lamina di rame dello spessore di 80 micron normali od a coda di castoro delle dimensioni di circa 100x34 cm prefabbricate con processo industriale e formate da bitume modificato con plastomeri armato da supporto inorganico in fibra di vetro del peso di 125 g/m² preimpregnato con bitume ossidato puro. In particolare la tegola bituminosa dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore                 5 mm;

- peso                    7.5 kg/m²;

- carico rottura      200 N/5mm;

- autoestinguenza a norma di legge.

La posa in opera sarà effettuata a secco a giunti sovrapposti, ciascuna tegola sarà fissata al sottostante tavolato esclusivamente mediante minimo quattro chiodi in ottone con testa larga, dovranno inoltre essere seguite puntualmente le direttive generali della ditta produttrice.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di bocchette di aereazione in numero e sezione di uscita calcolate in funzione della pendenza del tetto e della lunghezza delle falde con posizionamento in prossimità della linea di colmo. Si intendono altres compresi gli oneri per la formazione  d ei colmi, i compluvi, i displuvi, la formazione di fori, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.30.5			m²	59,37

#### B.27.50.35	LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in lastre ondulate di cartonfeltro bitumato, fissate su orditura trasversale di appoggio costituita da listelli in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile certificata della sezione minima di 5x3 cm. La posa delle lastre sulla falda dovrà procedere parallelamente alla linea di gronda e contro la direzione del vento dominante, sovrapponendo le stesse di almeno 15 cm fra i vari corsi e di due displuvi longitudinalmente. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante viti mordenti in acciaio zincato complete di piastrine di tenuta poste esclusivamente sui colmi delle onde, sono altres compresi i pezzi speciali necessari, quali co lmi orizzontali e diagonali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.35.5			m²	16,18

#### B.27.50.40	SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO

Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo per fornitura e posa in opera di colmo ventilato completo di elementi di aerazione, spazzole antipioggia e ganci fermacolmo, fissato su orditura di appoggio costituita da listelli in legno di abete della sezione minima di 5x3 cm e portalistello in acciaio zincato.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.27.50.40.5			m²	3,24

#### B.27.50.45	SOVRAPPREZZO PER COPPI ANTICATI

Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in opera di tegole curve con finitura superficiale anticata.

B.27.50.45.5			m²	9,56

#### B.27.50.50	SOVRAPPREZZO PER COPPINI

Sovrapprezzo ai manti di copertura in coppi di qualsiasi tipo per la fornitura e posa in opera di tegole curve strette comunemente denominati coppini.

B.27.50.50.5			m²	12,39

## B.30	OPERE DA LATTONIERE

### B.30.10	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

#### B.30.10.10	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.10.5	tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%		m²	21,29

B.30.10.10.10	tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%		m²	23,68

B.30.10.10.15	tetti ad alta pendenza - oltre al 45%		m²	30,88

#### B.30.10.12	MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.12.5	tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%		m²	28,32

B.30.10.12.10	tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%		m²	30,72

B.30.10.12.15	tetti ad alta pendenza - oltre al 45%		m²	34,84

#### B.30.10.15	MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 6/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.15.5	tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%		m²	68,84

B.30.10.15.10	tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%		m²	71,24

B.30.10.15.15	tetti ad alta pendenza - oltre al 45%		m²	78,44

#### B.30.10.17	MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di zinco titanio prepatinato costituito da nastro continuo nelle larghezze commerciali fino a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, unito nel senso della pendenza della falda con doppia piegatura e opportunamente ancorato al sottostante tavolato con apposite graffette in materiale compatibile poste ad una distanza massima di 60 cm l'una dall'altra.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aggraffatura dei nastri, il risvolto perimatrale con corpi emergenti con l'esclusione delle lattonerie perimetrali a completamento sia a fissaggio indipendente che aggraffate e solidali con il manto, la formazione di gocciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.17.5	tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%		m²	63,21

B.30.10.17.10	tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%		m²	65,60

B.30.10.17.15	tetti ad alta pendenza - oltre al 45%		m²	72,80

#### B.30.10.20	MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,  automaschianti o con altri sistemi appropriati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.20.5	copertura a due falde		m²	15,11

B.30.10.20.10	copertura a quattro falde		m²	16,46

#### B.30.10.25	MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato grecato autoportante di alluminio 1050 A - UNI 9001/2 preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 8/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti,  automaschianti o con altri sistemi appropriati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.25.5	copertura a due falde		m²	23,83

B.30.10.25.10	copertura a quattro falde		m²	25,18

#### B.30.10.40	CAPPUCCINE PER SFIATO

Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in laminato piano dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente ancorate al manto di copertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione del foro, l'eventuale sottostruttura, la rete forata, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.40.5	lamiera di acciaio zincato preverniciato		cad.	58,82

B.30.10.40.10	laminato di rame		cad.	80,82

B.30.10.40.15	laminato di zinco-titanio prepatinato		cad.	80,70

B.30.10.40.20	laminato di alluminio preverniciato		cad.	60,91

#### B.30.10.45	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.45.5	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm		m	9,29

B.30.10.45.10	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	14,42

B.30.10.45.15	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	15,59

B.30.10.45.20	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	20,02

B.30.10.45.25	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	24,32

B.30.10.45.30	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	27,90

B.30.10.45.35	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	43,33

B.30.10.45.40	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	16,65

B.30.10.45.45	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	28,66

B.30.10.45.50	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	34,44

B.30.10.45.55	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	42,86

B.30.10.45.60	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	53,01

B.30.10.45.65	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	66,18

B.30.10.45.70	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	100,55

B.30.10.45.75	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	13,44

B.30.10.45.80	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	22,36

B.30.10.45.85	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	25,83

B.30.10.45.90	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	39,78

B.30.10.45.95	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	48,54

B.30.10.45.100	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	57,26

B.30.10.45.105	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	10,04

B.30.10.45.110	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	15,75

B.30.10.45.115	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	17,51

B.30.10.45.120	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	22,20

B.30.10.45.125	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	27,12

B.30.10.45.130	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	31,56

B.30.10.45.135	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	48,60

#### B.30.10.47	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio indiretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., la sottostruttura sia continua che discontinua,  le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.47.5	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm		m	13,89

B.30.10.47.10	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	21,25

B.30.10.47.15	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	23,91

B.30.10.47.20	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	30,51

B.30.10.47.25	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	37,34

B.30.10.47.30	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	42,93

B.30.10.47.35	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	66,41

B.30.10.47.40	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm		m	19,65

B.30.10.47.45	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm		m	32,64

B.30.10.47.50	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	37,78

B.30.10.47.55	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	51,37

B.30.10.47.60	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	63,43

B.30.10.47.65	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm		m	77,90

B.30.10.47.70	zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm		m	119,00

#### B.30.10.50	COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio indipendente dal manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per camini, sfiati o volumi emergenti dalla copertura in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., l'eventuale sottostruttura, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La misurazione sarà effettuata sul perimetro esterno del camino o sfiato.

B.30.10.50.5	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	49,72

B.30.10.50.10	acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	52,54

B.30.10.50.15	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	74,97

B.30.10.50.20	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	82,34

B.30.10.50.25	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	63,65

B.30.10.50.30	acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		m	74,62

B.30.10.50.35	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm		m	52,27

B.30.10.50.40	alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm		m	54,67

#### B.30.10.55	LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie in laminato di piombo dello spessore di 12/10 di mm sagomate quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati, mantovane, scossaline e rivestimenti di gronde.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.55.5			m²	27,88

#### B.30.10.60	COLMO VENTILATO

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato per l'aereazione del sottomanto, realizzato in laminato piano sagomato a fissaggio indiretto, completo di orditura in legno di abete costituita da doppi listelli sovrapposti della sezione di 5x3 cm e tavole della sezione di 20x4 cm o da altro sistema equivalente secondo le indicazione fornite dalla D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la sottostruttura in legno, le sigillature, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.60.5	lamiera di acciaio zincato preverniciato		m	49,36

B.30.10.60.10	laminato di rame		m	96,15

B.30.10.60.15	laminato di zinco-titanio prepatinato		m	87,65

B.30.10.60.20	laminato di alluminio preverniciato		m	53,03

#### B.30.10.65	RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio aggraffato continuo e solidale con il manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per volumi emergenti dalla copertura in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, le sigillature, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.65.5	lamiera di acciaio zincato preverniciato		cad.	109,73

B.30.10.65.10	laminato di rame		cad.	178,17

B.30.10.65.20	laminato di alluminio preverniciato		cad.	116,41

#### B.30.10.70	STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera, a completamento dei manti di copertura in laminato metallico di qualsiasi tipo con fissaggio aggraffato, di stuoia composita antirombo, costituta da membrana inferiore, a contatto con il supporto, in polipropilene e materassino superiore formato da filamenti con orientamento tridimensionale in poliammide, posata a secco, sovrapposta sulle giunture di almeno 10 cm e saldata con nastro biadesivo butilico di larghezza 10-15 mm. In particolare la stuoia dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- peso                                     400 g/m²;

- spessore complessivo              8 mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il nastro biadesivo, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.10.70.5			m²	8,64

### B.30.15	LAVORI COMPIUTI - PARANEVE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

#### B.30.15.10	RETE PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e rete continua trasversale di altezza 150 mm realizzata in piatto di acciaio zincato a caldo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.15.10.5			m	23,92

#### B.30.15.20	PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in acciaio zincato a caldo e tubi del diametro di 3/4" pure in acciaio zincato a caldo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.15.20.5	un tubo diametro 3/4"		m	12,71

B.30.15.20.10	due tubi diametro 3/4"		m	19,99

#### B.30.15.25	PARANEVE TUBOLARE IN RAME

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre ramate e tubo del diametro di 3/4" in rame.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.15.25.5			m	23,84

#### B.30.15.45	PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da piastre in alluminio naturale e tubo del diametro di 3/4" in alluminio estruso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri, il fissaggio alla struttura del tetto, la bulloneria in acciaio inox, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.15.45.5			m	18,66

#### B.30.15.50	NASI PARANEVE

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve, per manto di copertura in tegole o coppi di qualsiasi genere, realizzati in lamiera nervata e sagomata dello spessore di 8/10 di mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio alla sottostante struttura del tetto, la bulloneria, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.15.50.5	acciaio zincato preverniciato per tegole		cad.	1,75

B.30.15.50.10	acciaio zincato preverniciato per coppi		cad.	1,37

B.30.15.50.15	rame per tegole		cad.	4,45

B.30.15.50.20	rame per coppi		cad.	2,06

### B.30.20	LAVORI COMPIUTI - TUBI PLUVIALI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

#### B.30.20.5	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.5.5	sezione circolare diametro 80 mm		m	15,03

B.30.20.5.10	sezione circolare diametro 100 mm		m	15,34

B.30.20.5.15	sezione circolare diametro 120 mm		m	16,50

B.30.20.5.20	sezione quadrata 80x80 mm		m	19,78

B.30.20.5.25	sezione quadrata 100x100 mm		m	20,47

#### B.30.20.10	TUBI IN RAME

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.10.5	diametro 80 mm		m	29,32

B.30.20.10.10	diametro 100 mm		m	33,69

B.30.20.10.15	diametro 120 mm		m	38,02

#### B.30.20.12	TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di zinco titanio prepatinata, dello spessore di 7/10 di mm, aggraffata internamente e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.12.5	diametro 80 mm		m	29,45

B.30.20.12.10	diametro 100 mm		m	33,81

B.30.20.12.15	diametro 120 mm		m	38,14

#### B.30.20.15	TUBI IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello spessore di 5/10 di mm e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.15.5	diametro 80 mm		m	23,54

B.30.20.15.10	diametro 100 mm		m	25,96

B.30.20.15.15	diametro 120 mm		m	27,49

#### B.30.20.17	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.17.5	diametro 80 mm		m	22,34

B.30.20.17.10	diametro 100 mm		m	22,58

B.30.20.17.15	diametro 120 mm		m	26,73

#### B.30.20.20	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto od il terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.20.5	sezione circolare diametro 80 mm		cad.	35,02

B.30.20.20.10	sezione circolare diametro 100 mm		cad.	40,22

B.30.20.20.15	sezione circolare diametro 120 mm		cad.	42,97

B.30.20.20.20	sezione quadrata 80x80 mm		cad.	18,79

B.30.20.20.25	sezione quadrata 100x100 mm		cad.	18,87

#### B.30.20.25	TERMINALI IN RAME

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame dello spessore di 8/10 di mm aggraffato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.25.5	sezione circolare diametro 80 mm		cad.	75,08

B.30.20.25.10	sezione circolare diametro 100 mm		cad.	81,99

B.30.20.25.15	sezione circolare diametro 120 mm		cad.	88,89

#### B.30.20.30	TERMINALI IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150-200 cm per tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio inox saldato dello spessore di 10/10 di mm e con sezione circolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto o terminale curvo tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.20.30.5	sezione circolare diametro 80x1500 mm		cad.	71,94

B.30.20.30.10	sezione circolare diametro 100x1500 mm		cad.	77,98

B.30.20.30.12	sezione circolare diametro 100x2000 mm		cad.	91,64

B.30.20.30.15	sezione circolare diametro 120x1500 mm		cad.	84,00

### B.30.30	LAVORI COMPIUTI - CANALI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

#### B.30.30.10	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.30.10.5	sezione circolare sviluppo 28 cm		m	23,38

B.30.30.10.10	sezione circolare sviluppo 33 cm		m	24,05

B.30.30.10.15	sezione circolare sviluppo 40 cm		m	24,90

B.30.30.10.20	sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm		m	18,67

B.30.30.10.25	sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm		m	18,75

B.30.30.10.30	sezione quadrata sviluppo 33 cm		m	24,12

B.30.30.10.35	sezione quadrata sviluppo 40 cm		m	28,49

#### B.30.30.20	CANALI IN RAME

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le saldature a stagno dei giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.30.20.5	sviluppo 28 cm		m	43,56

B.30.30.20.10	sviluppo 33 cm		m	46,44

B.30.30.20.15	sviluppo 40 cm		m	52,47

B.30.30.20.20	sviluppo 50 cm		m	58,23

#### B.30.30.30	CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di zinco titanio prepatinato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.30.30.5	sviluppo 28 cm		m	37,92

B.30.30.30.10	sviluppo 33 cm		m	39,50

B.30.30.30.15	sviluppo 40 cm		m	46,81

#### B.30.30.40	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.30.30.40.5	sviluppo 28 cm		m	34,79

B.30.30.40.10	sviluppo 33 cm		m	37,94

B.30.30.40.15	sviluppo 40 cm		m	48,45

## B.33	OPERE DA PITTORE

### B.33.10	LAVORI COMPIUTI - TRATTAMENTO DEI FONDI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.

#### B.33.10.15	RASATURA CON STUCCO MURALE

Rasatura di pareti e soffitti, sia interni che esterni, mediante taloscia in acciaio inox di due mani incrociate di stucco riempitivo a base di polimeri acrilici ed additivi speciali fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la carteggiatura finale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.15.5			m²	7,86

#### B.33.10.20	MASCHERAMENTI PER ESTERNI CON CARTA IMBALLO

Mascheramenti con carta da imballo di altezza minima 150 mm, qualora non espressamente previsti nei relativi lavori di tinteggiatura e rivestimento esterni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il nastro in carta adesiva, la rimozione, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete e/o soffitto esterni interessati al lavoro e comunque in accordo con la D.L..

B.33.10.20.5			m²	1,19

#### B.33.10.22	MASCHERAMENTI PER INTERNI CON CARTA IMBALLO E TELI IN POLIETILENE

Mascheramenti con carta da imballo di altezza minima 150 mm e teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 cm, qualora non espressamente previsti nei relativi lavori di tinteggiatura interna.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la carta da imballo, il nastro in carta adesiva, i teli in polietilene, la rimozione, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

La misurazione sarà effettuata limitatamente al tratto di parete e/o soffitto interni interessati al lavoro e comunque in accordo con la D.L..

B.33.10.22.5			m²	1,38

#### B.33.10.25	FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.25.5			m²	1,53

#### B.33.10.27	FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, di una mano, opportunamente diluita, di fondo igienizzante antimuffa a base di speciali antialga e antimuffa in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.27.5			m²	1,95

#### B.33.10.30	FISSATIVO MURALE SOLVENTE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti sia interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, che esterni o disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante ad alta penetrazione a base di copolimeri in soluzione solvente fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri il diluente, per il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.30.5			m²	2,33

#### B.33.10.35	FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti sia interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, che esterni disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante ai silicati a base di silicato di potassio in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.35.5			m²	1,57

#### B.33.10.40	FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni non disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.40.5			m²	2,04

#### B.33.10.45	FISSATIVO MURALE SILOSSANO SOLVENTE

Applicazione a pennello su pareti e soffitti esterni disaggregati e friabili di una mano, opportunamente diluita, di fissativo idrorepellente a base di resine silossane in soluzione solvente fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.45.5			m²	2,59

#### B.33.10.50	IDROSABBIATURA DI PIETRE

Pulitura di pietre naturali ed artificiali mediante idrosabbiatura ad alta pressione con inerte siliceo di idonea granulometria.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dell'idrosabbiatrice, l'inerte, i mascheramenti con carta da imballo e nastro adesivo in carta, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.50.5			m²	38,94

#### B.33.10.55	PROTETTIVO AL SOLVENTE PER MARMO E PIETRE

Protezione di manufatti ed elementi in pietra o marmo mediante applicazione a pennello di due mani di impregnante trasparente a base di polimeri acrilici in soluzione solvente con finitura sia lucida che opaca nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di serramenti, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.55.5			m²	15,94

#### B.33.10.60	RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO

Rimozione di vernici esistenti su manufatti di qualsiasi tipo in legno mediante accurata raschiatura e spazzolatura delle parti staccabili fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di chiodi ed accessori vari presenti sulle superfici da trattare, la stuccatura di fessure e nodi con stucco in pasta per legno, la carteggiatura manuale, la pulitura finale, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.60.5			m²	11,90

#### B.33.10.65	FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

Protezione di manufatti in legno quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una mano di fondo riempitivo e coprente opaco a base di resine in soluzione solvente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.65.5	applicazione a spruzzo		m²	9,59

B.33.10.65.10	applicazione a rullino e pennello		m²	13,95

#### B.33.10.70	RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO

Rimozione di vernici esistenti su manufatti di qualsiasi tipo in metallo ferroso mediante accurata raschiatura delle parti staccabili, brossatura manuale o meccanica con l'impiego di smerigliatrice e spazzolatura fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stuccatura con stucco sintetico per metalli, la carteggiatura manuale o meccanica, la pulitura finale, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.70.5			m²	8,23

#### B.33.10.75	ANTIRUGGINE UNIVERSALE

Applicazione a rullino e pennello od a spruzzo su manufatti in metallo ferroso di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale sintetica al fosfato di zinco in soluzione solvente colore rosso aranciato o grigio in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.75.5	applicazione a spruzzo		m²	7,87

B.33.10.75.10	applicazione a rullino e pennello		m²	10,86

#### B.33.10.80	ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA

Applicazione a rullino e pennello od a spruzzo su manufatti in metallo ferroso esposti agli agenti atmosferici od in ambienti agressivi di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco in soluzione solvente colore rosso aranciato in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.80.5	applicazione a spruzzo		m²	8,92

B.33.10.80.10	applicazione a rullino e pennello		m²	11,49

#### B.33.10.85	FONDO ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE PER METALLI

Applicazione a rullino e pennello od a spruzzo su manufatti di qualsiasi tipo in metallo ferroso zincato od in alluminio di due mani, opportunamente diluite, di fondo anticorrosivo monocomponente a base di polimeri sintetici e pigmenti anticorrisivi in soluzione solvente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la leggera carteggiatura superficiale intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.10.85.5	applicazione a spruzzo		m²	6,35

B.33.10.85.10	applicazione a rullino e pennello		m²	9,93

### B.33.20	LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI INTERNE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.

#### B.33.20.5	IDROPITTURA MURALE

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite,  di pittura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.5.5	applicazione a rullo e pennello		m²	4,11

B.33.20.5.10	applicazione a spruzzo		m²	3,63

#### B.33.20.10	IDROPITTURA MURALE LAVABILE

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000 e 3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.10.5	applicazione a rullo e pennello		m²	4,60

B.33.20.10.10	applicazione a spruzzo		m²	4,12

#### B.33.20.15	IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA'

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile di alta qualità a base del 100% di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 3'000 e 5'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.15.5			m²	5,12

#### B.33.20.20	IDROPITTURA MURALE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA

Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura igienizzante antimuffa a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio maggiore a 10'000 colpi di spazzola come previsto dalla norma UNICHIM 168.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.20.5			m²	5,05

#### B.33.20.25	IDROPITTURA MURALE PLASTICA BUCCIATA

Rivestimento di pareti interne, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura plastica con finitura superficiale a rilievo bucciato ed a lucido diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la delimitazione del bordo superiore con nastro adesivo in carta, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.25.5			m²	10,22

#### B.33.20.35	STUCCO MURALE VENEZIANO

Rivestimento di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo e intonacati a civile, mediante rasatura di base con taloscia in acciaio inox e sottili rasate successive con spatoline metalliche flessibili di stucco murale artistico a base di resine acriliche e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura superficiale lucida alla veneziana con damascatura molto fitta nei colori pastello chiari a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le rasature e le carteggiature intermedie anche in tempi successivi fino a rendere perfettamente liscia la superficie, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.35.5			m²	77,15

#### B.33.20.40	RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO

Rivestimento di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo e intonacati a civile, mediante sottili rasate successive con taloscia in acciaio inox e spatoline metalliche flessibili di rivestimento murale a base di grassello di calcio,  leganti sintetici e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura superficiale con damascatura molto aperta nei colori pastello chiari a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le rasature e le carteggiature intermedie anche in tempi successivi fino a rendere perfettamente liscia la superficie, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.40.5			m²	34,38

#### B.33.20.45	RIVESTIMENTO MURALE GRASSELLO DI CALCE

Rivestimento di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo e intonacati al grezzo, mediante sottili rasate successive con taloscia in acciaio inox di stucco murale a base di grassello di calce finissimo, leganti sintetici e pigmenti coloranti fino ad ottenere una finitura superficiale lucida nei colori pastello chiari a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le rasature e le carteggiature intermedie anche in tempi successivi fino a rendere perfettamente liscia la superficie, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.20.45.5			m²	23,41

#### B.33.20.50	SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER ARREDI

Maggiorazione alla tinteggiatura di pareti e soffitti interni di qualsiasi tipo in ambienti con la presenza di arredi in genere.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la piccola movimentazione all'interno dell'ambiente, la protezione degli arredi stessi con teli in nylon e/o il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta.

B.33.20.50.5			m²	0,99

### B.33.25	LAVORI COMPIUTI - PITTURE MURALI ESTERNE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.

#### B.33.25.5	IDROPITTURA MURALE LAVABILE DECORATIVA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura murale lavabile decorativa ad alta copertura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio maggiore a 5'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.5.5			m²	8,30

#### B.33.25.10	IDROPITTURA MURALE LISCIA AL QUARZO

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia al quarzo a base di copolimeri sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.10.5			m²	8,30

#### B.33.25.15	IDROPITTURA MURALE LISCIA ELASTOMERICA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia eloastomerica a base di polimeri elastici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.15.5			m²	11,49

#### B.33.25.20	IDROPITTURA IMPERMEABILE PER CONGLOMERATO

Tinteggiatura impermeabile di strutture in conglomerato cementizio faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani di pittura coprente a base di polimeri e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.20.5			m²	8,16

#### B.33.25.25	PITTURA MURARIA AL SOLVENTE LISCIA

Tinteggiatura di pareti e soffitti sia esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente liscia a base di copolimeri sintetici e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.25.5			m²	11,22

#### B.33.25.30	PITTURA TRASPARENTE AL SOLVENTE PER CONGLOMERATO

Tinteggiatura di strutture in conglomerato cementizio armato faccia a vista mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura trasparente bicomponente a base di resine acriliche e pigmenti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura sia lucida che satinata nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.30.5			m²	9,12

#### B.33.25.35	IDROPITTURA MURARIA A CALCE

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente a base di grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.35.5			m²	7,43

#### B.33.25.40	IDROPITTURA MURARIA AI SILICATI

Tinteggiatura nei colori pastello chiari di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente ai silicati a base di silicati di potassio e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento totale con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.40.5			m²	10,34

#### B.33.25.45	IDROPITTURA MURARIA SILOSSANA

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura coprente silossana a base di resine acrilsilossaniche e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.25.45.5			m²	10,13

### B.33.30	LAVORI COMPIUTI - RIVESTIMENTI MURALI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.

#### B.33.30.5	INTONACO PLASTICO IDROSOLUBILE FINO

Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia di due mani, opportunamente diluite, di intonaco plastico protettivo con finitura superficiale fina a base di polimeri acrilici, cariche silicee fini e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.5.5			m²	10,84

#### B.33.30.10	RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO

Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano, opportunamente diluita, di premiscelato protettivo con finitura superficiale rustica rasata a base di polimeri acrilici, cariche silicee di varia granulometria e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.10.5			m²	9,49

#### B.33.30.15	RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE GRAFFIATO

Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano, opportunamente diluita, di premiscelato protettivo con finitura superficiale rustica grafffiata a base di polimeri acrilici, cariche silicee di varia granulometria e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.15.5			m²	11,94

#### B.33.30.35	RIVESTIMENTO MURARIO CIVILE A CALCE

Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di due mani di rasante murale con finitura superficiale frettazzata a civile a base di grassello di calce e terre coloranti a granulometria selezionata in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la finitura superficiale con frettazzo di spugna, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, i ritocchi a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.35.5			m²	10,44

#### B.33.30.40	RIVESTIMENTO MURARIO LISCIO A CALCE

Rivestimento di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di tre mani incrociate successive di rasante murale con finitura superficiale liscia spatolata a base di grassello di calce e terre coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la finitura superficiale con spatoline in acciaio inox, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.40.5			m²	13,33

#### B.33.30.45	RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN POLISTIRENE

Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi comuni tagliati da blocco in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 15-20 kg/m³ posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei pannelli isolanti mediante intonachino dello spessore di 3-7 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso di circa 145 g/m². Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.45.5	pannelli spessore 50 mm		m²	38,22

B.33.30.45.10	pannelli spessore 60 mm		m²	39,16

B.33.30.45.15	pannelli spessore 80 mm		m²	41,03

B.33.30.45.20	pannelli spessore 100 mm		m²	42,90

#### B.33.30.50	RIVESTIMENTO CAPPOTTO COMUNE IN SUGHERO

Rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in sughero naturale espanso, pressato e tagliato della densità di 120 kg/m³ posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13170 e Classe E di reazione al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rasatura superficiale dei pannelli isolanti mediante intonachino dello spessore di 5 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso di circa 150 g/m². Sono altresì compresi e compensati gli oneri per la finitura superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.50.5	pannelli spessore 50 mm		m²	56,19

B.33.30.50.10	pannelli spessore 60 mm		m²	59,70

B.33.30.50.15	pannelli spessore 80 mm		m²	66,72

B.33.30.50.20	pannelli spessore 100 mm		m²	73,75

#### B.33.30.55	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE ORGANICO

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 15-20 kg/m³, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3-7 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso di circa 150 g/m².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale organica mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di polimeri acrilici, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, il rilascio di polizza assicurativa di durata decennale da primario Istituto di assicurazioni italiano che garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della lavorazione eseguita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.55.10	pannelli spessore 50 mm		m²	52,80

B.33.30.55.15	pannelli spessore 60 mm		m²	54,26

B.33.30.55.20	pannelli spessore 80 mm		m²	57,16

B.33.30.55.25	pannelli spessore 100 mm		m²	60,07

#### B.33.30.60	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILOSSANICO

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 15-20 kg/m³, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3-7 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso di circa 150 g/m².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale silossanica, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di resine silossaniche, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, il rilascio di polizza assicurativa di durata decennale da primario Istituto di assicurazioni italiano che garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della lavorazione eseguita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.60.10	pannelli spessore 50 mm		m²	54,40

B.33.30.60.15	pannelli spessore 60 mm		m²	55,86

B.33.30.60.20	pannelli spessore 80 mm		m²	58,76

B.33.30.60.25	pannelli spessore 100 mm		m²	61,67

#### B.33.30.65	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILICATI

Rivestimento termoisolante a cappotto a ciclo integrale, completo di strato di finitura superficiale in vista, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di strato termoisolante costituito da pannelli rigidi preformati in schiume di polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma della densità di 15-20 kg/m³, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello. L'ancoraggio sarà integrato da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m² e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS100 e Classe E di reazione al fuoco. L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio inox per uno spessore di 3-7 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso di circa 150 g/m².

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo di finitura con una mano di primer al silicato di potassio e quarzo colorato, la finitura superficiale ai silicati, mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L., a base di sali di potassio, cariche minerali e pigmenti fini. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio anodizzato, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, il rilascio di polizza assicurativa di durata decennale da primario Istituto di assicurazioni italiano che garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della lavorazione eseguita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.30.65.10	pannelli spessore 50 mm		m²	53,73

B.33.30.65.15	pannelli spessore 60 mm		m²	55,19

B.33.30.65.20	pannelli spessore 80 mm		m²	58,09

B.33.30.65.25	pannelli spessore 100 mm		m²	61,00

### B.33.40	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEL LEGNO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.

#### B.33.40.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO

Verniciatura di manufatti in legno non esposti agli agenti atmosferici, quali serramenti interni e parapetti, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa a finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.40.5.5	applicazione a rullino e pennello		m²	30,42

B.33.40.5.10	applicazione a spruzzo		m²	24,35

#### B.33.40.10	IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO

Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante pigmentato e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale semilucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.40.10.5	applicazione a rullino e pennello		m²	30,46

B.33.40.10.10	applicazione a spruzzo		m²	24,66

#### B.33.40.15	SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO

Verniciatura di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite,  di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.40.15.5	applicazione a rullino e pennello		m²	30,00

B.33.40.15.10	applicazione a spruzzo		m²	23,64

#### B.33.40.20	IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO

Protezione di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di impregnante trasparente e fungobattericida a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.40.20.5	applicazione a rullino e pennello		m²	29,51

B.33.40.20.10	applicazione a spruzzo		m²	22,78

#### B.33.40.25	VERNICE POLIURETANICA PER LEGNO

Verniciatura di manufatti in legno, quali serramenti interni,  mediante applicazione a rullino e pennello di una mano, opportunamente diluita, di vernice trasparente a base di resine poliuretaniche e pigmenti trasparenti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale lucida o satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.40.25.5	applicazione a rullino e pennello		m²	15,15

B.33.40.25.10	applicazione a spruzzo		m²	11,19

### B.33.50	LAVORI COMPIUTI - TINTEGGIATURE DEI METALLI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno mentre sono sempre compresi i piani di lavoro interni.

#### B.33.50.5	SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI FERROSI

Verniciatura di manufatti in metallo ferroso non esposti agli agenti atmosferici mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa con finitura superficiale sia lucida che satinata nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.50.5.5	applicazione a rullino e pennello		m²	22,46

B.33.50.5.10	applicazione a spruzzo		m²	18,88

#### B.33.50.10	SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI FERROSI

Verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.50.10.5	applicazione a rullino e pennello		m²	22,08

B.33.50.10.10	applicazione a spruzzo		m²	18,24

#### B.33.50.15	RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO PER METALLI FERROSI

Rivestimento di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di pittura anticorrosiva a base di resine oleofenoliche, fosfato di zinco, ossido di ferro micaceo ed alluminio lamellare in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.50.15.5	applicazione a rullino e pennello		m²	29,93

B.33.50.15.10	applicazione a spruzzo		m²	25,60

#### B.33.50.20	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER METALLI ZINCATI

Rivestimento di manufatti in lamiera di acciaio zincato mediante applicazione con rullino e pennello od a spruzzo di una mano di pittura protettiva a base di resine elastomeriche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nel colore a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.50.20.5	applicazione a rullino e pennello		m²	15,34

B.33.50.20.10	applicazione a spruzzo		m²	11,63

#### B.33.50.25	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

Rivestimento di radiatori con elementi in acciaio lamellare mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale brillante nei colori pastello chiari a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.50.25.5	ogni elemento di altezza fino 600 mm		cad.	1,62

B.33.50.25.10	ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm		cad.	2,14

B.33.50.25.15	rendimento termico normalizzato UNI EN 442		kW	30,59

B.33.50.25.20	superficie radiante		m²	9,81

#### B.33.50.30	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

Rivestimento di radiatori con elementi a colonne sia in acciaio tubolare che in ghisa, mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura resistente al calore a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce ed alle alte temperature in soluzione solvente con finitura superficiale brillante nei colori pastello chiari a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

B.33.50.30.5	ogni elemento di altezza fino 600 mm		cad.	2,26

B.33.50.30.10	ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm		cad.	2,62

B.33.50.30.15	rendimento termico normalizzato UNI EN 442		kW	20,73

B.33.50.30.20	superficie radiante		m²	8,59

### B.33.60	LAVORI COMPIUTI - PITTURE SPECIALI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa. Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio.

#### B.33.60.5	RIVESTIMENTO INTUMESCENTE IDROSOLUBILE PER METALLI

Rivestimento di carpenteria in metallo ferroso non esposta agli agenti atmosferici, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una o più mani fino al raggiungimento dello spessore necessario a film secco di pittura intumescente monocomponente idrosolubile. Lo spessore sarà determinato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 9503.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettivo sviluppo di superficie rivestita.

B.33.60.5.5	spessore del film secco fino a 400 micron		m²	14,51

B.33.60.5.10	spessore del film secco da  400 a 800 micron		m²	25,82

B.33.60.5.15	spessore del film secco da  800 a 1300 micron		m²	42,53

B.33.60.5.20	spessore del film secco da  1300 a 2000 micron		m²	60,16

#### B.33.60.10	RIVESTIMENTO INTUMESCENTE SOLVENTE PER METALLI

Rivestimento di carpenteria in metallo ferroso non esposta agli agenti atmosferici, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una o più mani fino al raggiungimento dello spessore necessario a film secco di pittura intumescente monocomponente in soluzione solvente. Lo spessore sarà determinato in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 9503.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettivo sviluppo di superficie rivestita.

B.33.60.10.5	spessore del film secco fino a 400 micron		m²	15,32

B.33.60.10.10	spessore del film secco da  400 a 800 micron		m²	27,32

B.33.60.10.15	spessore del film secco da  800 a 1300 micron		m²	45,18

B.33.60.10.20	spessore del film secco da  1300 a 2000 micron		m²	64,09

#### B.33.60.20	VERNICE PROTETTIVA RIVESTIMENTO INTUMESCENTE

Verniciatura di manufatti in metallo ferroso, precedentemente trattati con rivestimento intumescente, mediante applicazione a rullino e pennello od a spruzzo di una mano fino al raggiungimento dello spessore a film secco di smalto protettivo termoplastico a base di resine viniliche e pigmenti coloranti in soluzione solvente con finitura superficiale satinata nei colori pastello chiari a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettivo sviluppo di superficie rivestita.

B.33.60.20.5	spessore secco 60 micron per interni		m²	5,72

B.33.60.20.10	spessore secco 100 micron per esterni		m²	7,90

#### B.33.60.30	VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Verniciatura di fondi per la formazione di segnaletica orizzontale mediante applicazione a pennello od a spruzzo con macchina traccialinee di una mano, opportunamente diluita di pittura a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione soldente nel colore a scelta della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, la protezione dei pavimenti con maschere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

La misurazione verrà eseguita a metroquadrato per l'effettiva superficie verniciata od a metro per l'effettiva linea tracciata.

B.33.60.30.5	a spruzzo su fondi lisci non assorbenti		m²	5,87

B.33.60.30.10	a spruzzo su fondi corrugati assorbenti		m²	8,84

B.33.60.30.15	a pennello su fondi mediamente assorbenti		m	3,16

## B.36	OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTISTA

### B.36.5	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.

Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.alluminio - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimestro esterno.

Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.

#### B.36.5.20	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;

- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;

- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;

- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;

- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione;

- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- vetrata isolante esclusa.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.5.20.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.36.5.20.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

B.36.5.20.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.36.5.20.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	42,12

B.36.5.20.25	traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	84,25

B.36.5.20.30	traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio		m	19,49

B.36.5.20.35	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	25,77

B.36.5.20.40	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)		m	50,29

B.36.5.20.45	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	30,48

B.36.5.20.50	portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00 m)		m	47,77

B.36.5.20.55	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	26,33

B.36.5.20.60	traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio		cad.	13,52

B.36.5.20.65	traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)		cad.	7,11

B.36.5.20.75	sovrapprezzo per elemento ad arco (fisso)		%	50,00

B.36.5.20.80	sovrapprezzo per elemento ad arco (mobile)		%	120,00

B.36.5.20.85	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (fisso)		%	25,00

B.36.5.20.90	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (mobile)		%	70,00

B.36.5.20.105	bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)		m	70,54

B.36.5.20.110	bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	1,74

B.36.5.20.115	bancale truciol., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)		m	69,15

B.36.5.20.120	bancale truciol.: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	0,81

B.36.5.20.125	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	44,95

#### B.36.5.25	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;

- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;

- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;

- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF e terminale in legno massello;

- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per ispezione;

- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di vermice a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura sia lucida che opaca, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., previa preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di impregnante preservante, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

- vetrata isolante esclusa.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.5.25.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.36.5.25.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

B.36.5.25.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.36.5.25.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	45,57

B.36.5.25.25	traverso-montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	91,17

B.36.5.25.30	traverso-montante fisso: sovrapprezzo incrocio		m	21,07

B.36.5.25.35	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	27,98

B.36.5.25.40	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)		m	54,38

B.36.5.25.45	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	33,00

B.36.5.25.50	portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00 m)		m	51,85

B.36.5.25.55	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	28,44

B.36.5.25.60	traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio		cad.	14,59

B.36.5.25.65	traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)		cad.	7,68

B.36.5.25.75	sovrapprezzo per elemento ad arco (fisso)		%	50,00

B.36.5.25.80	sovrapprezzo per elemento ad arco (mobile)		%	120,00

B.36.5.25.85	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (fisso)		%	25,00

B.36.5.25.90	sovrapprezzo per elemento fuori squadra (mobile)		%	70,00

B.36.5.25.105	bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)		m	76,19

B.36.5.25.110	bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	1,89

B.36.5.25.115	bancale truciol., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)		m	74,69

B.36.5.25.120	bancale truciol.: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m		m	0,87

B.36.5.25.125	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	48,54

### B.36.20	LAVORI COMPIUTI: PORTE INTERNE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte interne, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base del prezzo unitario o del prezzo a m², rispettivamente se inferiore o o superiore ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta del telaio.

#### B.36.20.5	PORTE INTERNE BASE

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da cerniere in acciaio bronzato; serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.5.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	230,70

B.36.20.5.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	144,20

B.36.20.5.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	408,00

B.36.20.5.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	170,00

#### B.36.20.10	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.10.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	329,90

B.36.20.10.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	206,20

B.36.20.10.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	589,40

B.36.20.10.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	245,60

B.36.20.10.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	384,00

B.36.20.10.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	240,00

B.36.20.10.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	688,30

B.36.20.10.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	286,80

B.36.20.10.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	444,20

B.36.20.10.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	277,60

B.36.20.10.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	798,50

B.36.20.10.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	332,70

#### B.36.20.14	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.14.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	329,90

B.36.20.14.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	206,20

B.36.20.14.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	589,40

B.36.20.14.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	245,60

#### B.36.20.15	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.15.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	384,00

B.36.20.15.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	240,00

B.36.20.15.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	688,30

B.36.20.15.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	286,80

#### B.36.20.20	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.20.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	474,20

B.36.20.20.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	296,40

B.36.20.20.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	853,40

B.36.20.20.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	355,60

B.36.20.20.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	384,00

B.36.20.20.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	240,00

B.36.20.20.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	688,30

B.36.20.20.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	286,80

#### B.36.20.21	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.21.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	534,20

B.36.20.21.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	333,90

B.36.20.21.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	963,40

B.36.20.21.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	401,40

#### B.36.20.25	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.25.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.25.5	noce tanganica con una specchiatura: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	438,10

B.36.20.25.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	273,80

B.36.20.25.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	787,40

B.36.20.25.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	328,10

B.36.20.25.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	492,20

B.36.20.25.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	307,60

B.36.20.25.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	886,30

B.36.20.25.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	369,30

B.36.20.25.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	552,30

B.36.20.25.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	345,20

B.36.20.25.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2		cad.	996,20

B.36.20.25.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	415,10

B.36.20.25.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.25.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.25.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.25.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.25.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.25.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.30	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;

- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.30.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.30.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	582,40

B.36.20.30.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	364,00

B.36.20.30.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.051,20

B.36.20.30.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	438,00

B.36.20.30.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	492,20

B.36.20.30.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	307,60

B.36.20.30.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	886,30

B.36.20.30.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	369,30

B.36.20.30.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.30.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.30.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.30.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.30.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.30.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.31	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in frassino;

- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in frassino, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.31.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.31.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	642,60

B.36.20.31.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	401,60

B.36.20.31.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.161,00

B.36.20.31.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	483,90

B.36.20.31.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.31.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.31.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.31.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.31.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.31.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.35	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.35.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	351,00

B.36.20.35.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	219,40

B.36.20.35.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	627,80

B.36.20.35.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	261,60

B.36.20.35.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	405,10

B.36.20.35.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	253,20

B.36.20.35.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	727,00

B.36.20.35.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	302,90

B.36.20.35.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	465,10

B.36.20.35.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	290,70

B.36.20.35.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	836,90

B.36.20.35.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	348,70

#### B.36.20.39	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.39.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	351,00

B.36.20.39.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	219,40

B.36.20.39.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	627,80

B.36.20.39.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	261,60

#### B.36.20.40	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.40.5	laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	405,10

B.36.20.40.10	laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	253,20

B.36.20.40.15	laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	727,00

B.36.20.40.20	laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	302,90

#### B.36.20.45	PORTE PIENE LISCE LACCATE

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.45.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	495,20

B.36.20.45.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	309,50

B.36.20.45.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	891,80

B.36.20.45.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	371,60

B.36.20.45.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	405,10

B.36.20.45.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	253,20

B.36.20.45.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	727,00

B.36.20.45.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	302,90

#### B.36.20.46	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.46.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	555,40

B.36.20.46.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	347,10

B.36.20.46.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.001,80

B.36.20.46.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	417,40

#### B.36.20.50	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) o compensato di pioppo di prima scelta dello spessore minimo di 20 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.50.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.50.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	459,20

B.36.20.50.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	287,00

B.36.20.50.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	825,80

B.36.20.50.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	344,10

B.36.20.50.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	513,30

B.36.20.50.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	320,80

B.36.20.50.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	924,70

B.36.20.50.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	385,30

B.36.20.50.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	573,30

B.36.20.50.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	358,30

B.36.20.50.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.034,90

B.36.20.50.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	431,20

B.36.20.50.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.50.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.50.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.50.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.50.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.50.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.55	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm;

- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.55.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.55.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	603,40

B.36.20.55.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	377,10

B.36.20.55.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.089,80

B.36.20.55.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	454,10

B.36.20.55.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	513,30

B.36.20.55.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	320,80

B.36.20.55.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	924,70

B.36.20.55.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	385,30

B.36.20.55.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.55.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.55.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.55.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.55.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.55.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.56	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

Fornitura e posa in opera di porte interne piene specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli di truciolare forato, classe E1 (a bassissimo contenuto di formaldeide) dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;

- specchiature centrali in pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore minimo di 20 mm,  con impiallacciatura in frassino, complete di bordature perimetrali in filetti di legno massiccio;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.56.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.56.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	663,50

B.36.20.56.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	414,70

B.36.20.56.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.200,00

B.36.20.56.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	499,90

B.36.20.56.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.56.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.56.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.56.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.56.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.56.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.60	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.60.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	396,00

B.36.20.60.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	247,50

B.36.20.60.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	710,40

B.36.20.60.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	296,00

B.36.20.60.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	450,10

B.36.20.60.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	281,30

B.36.20.60.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	809,30

B.36.20.60.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	337,20

B.36.20.60.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	510,20

B.36.20.60.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	318,90

B.36.20.60.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	919,40

B.36.20.60.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	383,10

#### B.36.20.65	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.65.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	540,30

B.36.20.65.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	337,70

B.36.20.65.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	974,40

B.36.20.65.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	406,00

B.36.20.65.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	450,10

B.36.20.65.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	281,30

B.36.20.65.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	809,30

B.36.20.65.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	337,20

#### B.36.20.66	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.66.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	600,50

B.36.20.66.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	375,30

B.36.20.66.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.084,30

B.36.20.66.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	451,80

#### B.36.20.70	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate impiallacciate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura pregiata, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- specchiature centrali in pannelli listellasi in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.70.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.70.5	noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	504,20

B.36.20.70.10	noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	315,10

B.36.20.70.15	noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	908,40

B.36.20.70.20	noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	378,50

B.36.20.70.25	rovere: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	558,40

B.36.20.70.30	rovere: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	349,00

B.36.20.70.35	rovere: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.007,30

B.36.20.70.40	rovere: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	419,70

B.36.20.70.45	noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	618,40

B.36.20.70.50	noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	386,50

B.36.20.70.55	noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.117,20

B.36.20.70.60	noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	465,50

B.36.20.70.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.70.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.70.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.70.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.70.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.70.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.75	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;

- specchiature centrali in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.75.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.75.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	648,50

B.36.20.75.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	405,30

B.36.20.75.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.172,00

B.36.20.75.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	488,40

B.36.20.75.25	finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	558,40

B.36.20.75.30	finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	349,00

B.36.20.75.35	finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.007,30

B.36.20.75.40	finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	419,70

B.36.20.75.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.75.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.75.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.75.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.75.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.75.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.76	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

Fornitura e posa in opera di porte interne listellari specchiate laccate, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in frassino, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;

- specchiature centrali in pannelli listellari in legno di abete o similare dello spessore minimo di 22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) dello spessore di 4 mm con impiallacciatura in frassino;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;

- finitura superficiale del telaio e del battente (anche in colori diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca a poro aperto, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.76.1	PREZZI PER PORTE CON UNA SPECCHIATURA

B.36.20.76.5	finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²		cad.	708,60

B.36.20.76.10	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²		m²	442,90

B.36.20.76.15	finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²		cad.	1.282,00

B.36.20.76.20	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²		m²	534,30

B.36.20.76.100	SOVRAPPREZZI

B.36.20.76.105	due specchiature		cad.	37,57

B.36.20.76.110	quattro specchiature		cad.	97,67

B.36.20.76.115	una specchiatura bugnata		cad.	67,62

B.36.20.76.120	due specchiature bugnate		cad.	120,20

B.36.20.76.125	quattro specchiature bugnate		cad.	321,20

#### B.36.20.80	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito in continuità ed analogia con il sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con o senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a garantire stabilità e tenuta, completo di mostre e fermavetri perimetrali in filetti di legno massiccio ed escluso il solo vetro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.80.5	fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60)		cad.	152,50

B.36.20.80.10	oltre perimetro 2.80 m		m	54,47

#### B.36.20.85	FINESTRATURE PER PORTE INTERNE

Sovrapprezzo alle porte lisce per fornitura delle stesse con finestratura rettangolare ricavata nel batente, nelle dimensioni a scelta della D.L., completa di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente ed escluso il solo vetro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per eventuali guarnizioni e sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.85.5			cad.	50,71

#### B.36.20.90	SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm

Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con falso telaio e telaio fisso di larghezza superiore a 15 cm.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.90.5			m/cm	1,13

#### B.36.20.105	FALSI TELAI IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.36.20.105.5	fino a 5.00 m		cad.	34,85

B.36.20.105.10	oltre 5.00 m		m	6,97

## B.39	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA

### B.39.5	LAVORI COMPIUTI: CARPENTERIA METALLICA

#### B.39.5.5	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno parte della struttura, oltre agli elementi principali, travature e colonne, tutti gli elementi complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di  25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.5.5.5	travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate		kg	3,75

B.39.5.5.10	travature e colonne piene composte con unioni bullonate		kg	4,25

B.39.5.5.15	travature e colonne reticolari con unioni bullonate		kg	4,50

B.39.5.5.20	travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate		kg	3,37

B.39.5.5.25	travature e colonne piene composte con unioni saldate		kg	3,81

B.39.5.5.30	travature e colonne reticolari con unioni saldate		kg	4,06

#### B.39.5.10	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di piccole strutture od interventi limitati all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati in acciaio Fe 44, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di  25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.5.10.5	travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate		kg	5,00

B.39.5.10.10	travature e colonne piene composte con unioni bullonate		kg	5,50

B.39.5.10.15	travature e colonne reticolari con unioni bullonate		kg	5,75

B.39.5.10.20	travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate		kg	4,62

B.39.5.10.25	travature e colonne piene composte con unioni saldate		kg	5,06

B.39.5.10.30	travature e colonne reticolari con unioni saldate		kg	5,31

#### B.39.5.15	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.5.15.5	pavimenti e gradini in lamiera piana		kg	5,00

B.39.5.15.10	pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata		kg	5,12

B.39.5.15.15	botole e simili in lamiera piana		kg	4,69

B.39.5.15.20	botole e simili in lamiera striata o bugnata		kg	4,81

#### B.39.5.20	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di grigliato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici,in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori.

Il semilavorato sarà costituito da pannelli ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a quadro ritorto con maglia e sezione idonee.

Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.5.20.5	pavimenti, gradini, ecc.		kg	5,25

B.39.5.20.10	bocche di lupo, caditoie e simili		kg	5,00

#### B.39.5.26	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009 e nel rispetto della norma DASt 022. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per pulizia preventiva dei manufatti, trasporti, dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura.

Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica.

B.39.5.26.5			kg	1,13

B.39.5.26.10	carpenteria pesante		kg	0,90

#### B.39.5.28	SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI

Sovrapprezzo per pulizia di strutture e manufatti in ferro zincati a caldo, esclusa la carpenteria pesante, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco, lima, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per l'eventuale rettifica dei manufatti, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.

B.39.5.28.5			kg	0,53

#### B.39.5.31	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO

Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione:

Fosfosgrassaggio ai sali di ferro eseguito a caldo a 4 stadi distinti:

a)	bagno ai fosfati di ferro in soluzione acquosa alla temperatura costante di 45° C. effettuato per mezzo di getti a 2 atm. circa, a totale investimento dei pezzi da trattare e sgrassare;

b)	risciacquo con acqua di rete in automatico;

c)	ulteriore risciacquo con acqua di rete in automatico;

d)	Risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, a impedire eventuali dannosi depositi salini sotto vernice.

Asciugatura in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura costante di  100°C.

Verniciatura elettrostatica  con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta     Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere per esterni Epossipoliestere per interni.

Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase attiva, o secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi.

B.39.5.31.5	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni		kg	1,26

B.39.5.31.10	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari		kg	1,38

#### B.39.5.36	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI

Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di strutture e manufatti metallici vari, realizzata:

Decapaggio mordenzante in fase acida atto a rimuovere contaminanti organici quali oli di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con rimozione acida degli eventuali ossidi presenti sui particolari.

Risciacquo con acqua di rete.

Risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilità inferiore di 30 µS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso deposito salino sotto vernice.

Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da cromo, atto a depositare sul pezzo con ottimo ancoraggio chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-0,6 µm) necessario per un'ottima resistenza alla corrosione e ad esaltare l'ancoraggio della vernice.

Asciugatura a temperatura inferiore a 75° C secondo norme.

Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 100° C.

Verniciatura elettrostatica  con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella tinta      Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere.

Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata alla temperatura di 200° C. circa; temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase attiva, o secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura e della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

B.39.5.36.5	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni		kg	1,26

B.39.5.36.10	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari		kg	1,38

#### B.39.5.110	ELEMENTI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di piccole strutture od interventi limitati all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

B.39.5.110.5	Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate		kg	10,60

B.39.5.110.10	Profilati e laminati a caldo con unioni saldate		kg	10,30

#### B.39.5.115	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE

Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio inossidabile AISI 304 per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio inossidabile AISI 304  completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature, la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte

B.39.5.115.5	Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata		kg	9,80

B.39.5.115.10	Pavimenti e gradini in lamiera forata		kg	10,40

B.39.5.115.15	Botole e simili in lamiera piana o bugnata		kg	10,20

B.39.5.115.20	Botole in lamiera forata		kg	10,80

#### B.39.5.210	ELEMENTI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione di piccole strutture od interventi limitati all'interno di edifici esistenti, realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.5.210.5	Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate		kg	6,95

B.39.5.210.10	Profilati e laminati a caldo con unioni saldate		kg	6,73

#### B.39.5.215	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio Corten per l'esecuzione di pavimenti, gradini, botole e manufatti vari, assemblata ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di botole o simili, allo stesso prezzo sarà valutato l'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di completi di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a dare stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.5.215.5	Pavimenti e gradini in lamiera piana		kg	5,60

B.39.5.215.10	Pavimenti e gradini in lamiera forata		kg	6,20

B.39.5.215.15	Botole e simili in lamiera piana		kg	6,45

B.39.5.215.20	Botole  in lamiera forata		kg	7,05

### B.39.10	LAVORI COMPIUTI: PARAPETTI E RECINZIONI

#### B.39.10.6	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 20 kg/mq di peso del manufatto e un altro per la parte eccedente i 20 kg/mq.

B.39.10.6.5	parapetti e recinzioni piane, per il peso o la quota di peso fino a 20 kg/mq		kg	6,93

B.39.10.6.10	parapetti e recinzioni piane, per la quota di peso eccedente i 20 kg/mq		kg	1,66

B.39.10.6.15	parapetti e recinzioni inclinate, per il peso o la quota di peso fino a 20 kg/mq		kg	8,65

B.39.10.6.20	parapetti e recinzioni inclinate, per la quota di peso eccedente i 20 kg/mq		kg	1,88

B.39.10.6.25	parapetti e recinzioni curve, per il peso o la quota di peso fino a 20 kg/mq		kg	10,10

B.39.10.6.30	parapetti e recinzioni curve per la quota di peso eccedente i 20 kg/mq		kg	2,28

B.39.10.6.35	parapetti e recinzioni inclinate e curve, per il peso o la quota di peso fino a 20 kg/mq		kg	11,78

B.39.10.6.40	parapetti e recinzioni inclinate e curve, per la quota di peso eccedente i 20 kg/mq		kg	2,48

#### B.39.10.11	CORRIMANO METALLICI

Fornitura e posa in opera di corrimano metallici realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, eventuali piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.11.5	corrimano lineari piani od inclinati		kg	12,30

B.39.10.11.10	corrimano curvi		kg	17,80

#### B.39.10.16	INFERRIATE METALLICHE

Fornitura e posa in opera di inferriate metalliche per finestre o vetrate, realizzate con profilati normalizzati, complete di eventuali mensole, piastre di appoggio, ecc., eseguite ed assemblate come da disegni esecutivi e poste in opera con zanche a murare e/o viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per il trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.16.5	inferriate lineari		kg	8,20

B.39.10.16.10	inferriate lineari incrociate		kg	9,40

B.39.10.16.15	inferriate ornate		kg	11,80

#### B.39.10.26	CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici a battente pedonali, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.; Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.26.5			kg	7,20

#### B.39.10.27	CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici carrabili ad uno o due battenti conformi alla direttiva europea 89/106 (UNI en 13241-1), realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc..

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.27.5			kg	7,95

#### B.39.10.31	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli conformi alla direttiva europea 89/106 (UNI en 13241-1), realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc..

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.31.5	cancelli scorrevoli a pavimento		kg	7,05

B.39.10.31.10	cancelli scorrevoli autoportanti		kg	8,15

#### B.39.10.40	RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di grigliato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. composte dai seguenti elementi principali:

- piantane di sostegno di idonea sezione provviste di opportuna foratura per l'assemblaggio dei pannelli realizzate in piatti di acciaio zincato complete di zanche a murare in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;

- pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.;

- finitura superficiale delle piantane e dei pannelli, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.40.5	finitura superficiale mediante zincatura: fino a 18 kg/mq		m²	70,00

B.39.10.40.10	finitura superficiale mediante zincatura: da 18 a 20 kg/mq		m²	75,00

B.39.10.40.15	finitura superficiale mediante zincatura: oltre 20 kg/mq		m²	85,00

#### B.39.10.45	PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di pannelli in grigliato realizzati con semilavorato in acciaio zincato, per inserimento in struttura predisposta e valutata a parte, per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. composte dai seguenti elementi principali:

- pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.;

- finitura superficiale mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'assemblaggio mediante bulloni di acciaio inox, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.45.5	finitura superficiale mediante zincatura: fino a 18 kg/mq		m²	65,00

B.39.10.45.10	finitura superficiale mediante zincatura: da 18 a 20 kg/mq		m²	70,00

B.39.10.45.15	finitura superficiale mediante zincatura: oltre 20 kg/mq		m²	80,00

#### B.39.10.50	RECINZIONE IN RETE METALLICA

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali:

- piantane di sostegno in acciaio poste ad interasse di 1.50÷2.00 m, sezione a T, complete di zanche a murare, saette di rinforzo, ecc., il tutto nelle dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;

- rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm, posta in opera mediante filo di tensione, tendifilo e filo di legatura;

- finitura superficiale delle piantane e della rete, mediante zincatura a caldo e, se richiesto, rivestimento in resina termoplastica a base di pvc realizzato ad immersione previa preparazione del fondo mediante sgrassatura e sabbiatura in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, l'idonea campionatura che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.50.5	finitura superficiale mediante zincatura a caldo		m²	30,00

B.39.10.50.10	finitura superficiale in resina termoplastica		m²	33,00

#### B.39.10.106	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio inossidabile AISI 304, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali pezzi speciali di sostegno, corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici.

Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali vetro, legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile  (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computate a parte. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inossidabile con annessi pezzi speciali, la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 15 Kg/mq di peso del manufatto e un altro per la parte eccedente i 15 Kg/mq.

B.39.10.106.5	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile piane per il peso o la quota fino a 15 Kg		kg	17,10

B.39.10.106.10	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile piane per il peso o la quota eccedente 15 Kg		kg	8,11

B.39.10.106.15	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile inclinate per il peso o la quota fino a 15Kg		kg	19,49

B.39.10.106.20	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile inclinate per il peso o la quota eccedente 15Kg		kg	8,65

B.39.10.106.25	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile curve, per il peso o la quota fino a 15 Kg		kg	21,53

B.39.10.106.30	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile curve, per il peso o la quota eccedente 15 Kg		kg	9,58

B.39.10.106.35	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile inclinate e curve, per il peso o la quota fino a 15 Kg		kg	23,77

B.39.10.106.40	Parapetti e recinzioni in acciaio inossidabile inclinate e curve, per il peso o la quota eccedente 15 Kg		kg	9,97

#### B.39.10.107	CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI ANNESSI PEZZI SPECIALI)

Fornitura e posa in opera di cavetti in acciaio inossidabile AISI 304. Il prezzo si applica alla struttura metallica di completamento di parapetti e recinzioni.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile  (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio.

La misura da computarsi è la lunghezza teorica dei cavetti costituenti il manufatto, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali misure di verifica della lunghezza dei cavetti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

B.39.10.107.5	Cavetti in acciaio inossidabile ø 5 mm		m	8,00

#### B.39.10.111	CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Fornitura e posa in opera di corrimano metallici in acciaio inossidabile AISI 304 realizzati con profilati tubolari normalizzati, completi di mensole, pezzi speciali di sostegno, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi, posti in opera mediante viti e tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la chiusura di testa degli eventuali elementi tubolari con terminali piatti o bombati.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

B.39.10.111.5	Corrimano lineari piani od inclinati		kg	25,93

B.39.10.111.10	Corrimano curvi		kg	46,43

#### B.39.10.126	CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE PEDONALI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio inossidabile AISI 304 a battente pedonali, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.;

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

B.39.10.126.5			kg	12,55

#### B.39.10.127	CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio inossidabile AISI 304 carrabili ad uno o due battenti conformi alla direttiva europea 89/106 (UNI en 13241-1), realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.;

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

B.39.10.127.5			kg	13,37

#### B.39.10.131	CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli in acciaio inossidabile AISI 304 conformi alla direttiva europea 89/106 (UNI en 13241-1), realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc.;

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), il decapaggio delle saldature ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo sono escluse la spazzolatura e la satinatura che verranno compensate a parte.

B.39.10.131.5	Cancelli scorrevoli in acciaio inossidabile a pavimento		kg	12,47

B.39.10.131.10	Cancelli scorrevoli in acciaio inossidabile autoportanti		kg	13,57

#### B.39.10.150	SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX

Sovraprezzo per processo di spazzolatura di manufatti in acciaio inossidabile, effettuata mediante l'utilizzo di mola a disco con spazzole o quant'altro. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, di eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi.

B.39.10.150.5			kg	0,53

#### B.39.10.155	SOVRAPPREZZO PER SATINATURA  DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX

Sovraprezzo per processo di satinatura di manufatti in acciaio inossidabile, effettuata mediante l'utilizzo di mole a disco con dischi abrasivi nella granulometria più idonea o quant'altro. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, di eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi.

B.39.10.155.5			kg	0,53

#### B.39.10.170	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316

Sovrapprezzo a tutte le voci inerenti l'acciaio inossidabile per l'impiego di acciaio austenitico tipo AISI 316 in luogo dell'AISI 304, a compensazione dei maggiori costi della materia prima e della maggiore incidenza della lavorazione.

B.39.10.170.5			kg	3,09

#### B.39.10.206	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici. Il prezzo si applica anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri materiali quali: legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computate a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti, sollevamenti ed abbassamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' prevista l'applicazione di un prezzo differenziato: uno per i primi 20 Kg/mq di peso del manufatto e un altro per la parte eccedente i 20 Kg/mq.

B.39.10.206.5	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten piane per il peso o la quota fino a 20 kg/mq		kg	7,09

B.39.10.206.10	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten piane per il peso o la quota eccedente 20 kg/mq		kg	2,89

B.39.10.206.15	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten inclinate per il peso o la quota fino a 20 kg/mq		kg	8,91

B.39.10.206.20	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten inclinate per il peso o la quota eccedente 20 kg/mq		kg	2,94

B.39.10.206.25	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten curve, per il peso o la quota fino a 20 kg/mq		kg	10,37

B.39.10.206.30	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten curve, per il peso o la quota eccedente 20 kg/mq		kg	3,37

B.39.10.206.35	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten inclinate e curve, per il peso o la quota fino a 20 kg/mq		kg	12,05

B.39.10.206.40	Parapetti e recinzioni in acciaio Corten inclinate e curve, per il peso o la quota eccedente 20 kg/mq		kg	6,34

#### B.39.10.226	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio Corten a battente pedonali, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.;

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.226.5			kg	7,67

#### B.39.10.227	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici in acciaio Corten carrabili ad uno o due battenti conformi alla direttiva europea 89/106 (UNI en 13241-1), realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata e/o incontro elettrico, ecc.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia) ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.227.5			kg	8,50

#### B.39.10.231	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI

Fornitura e posa in opera di cancelli metallici scorrevoli in acciaio Corten conformi alla direttiva europea 89/106 (UNI en 13241-1), realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di:

- piantoni di sostegno e guida a terra, di sezioni idonee, posti in opera mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a garantire stabilità all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da ruote e rulli guida di dimensioni idonea con cuscinetti autolubrificanti che non richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, predisposizione per manovra motorizzata, ecc.;

Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi ed energia), ed ogni altro materiale accessorio.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi ed eventuali parti di completamento che verranno computati a parte.

La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.10.231.5	Cancelli scorrevoli in acciaio Corten a pavimento		kg	7,59

B.39.10.231.10	Cancelli scorrevoli in acciaio Corten autoportanti		kg	8,70

#### B.39.10.250	SOVRAPPREZZO PER SABBIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN

Sovraprezzo per processo di sabbiatura di manufatti in acciaio Cor-ten, effettuata mediante l'utilizzo di pistole ad aria compressa o quant'altro. La direzione lavori potrà disporre, ad insindacabile giudizio, di eventuali campionature al fine di valutare la finitura voluta.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i maggiori oneri per la pulizia, la movimentazione in officina, sollevamenti ed abbassamenti, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della bulloneria necessaria ai fissaggi

B.39.10.250.5			kg	1,50

### B.39.41	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.

Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.

Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.

Sono state infine unificate le tipologie per finitura: a tal fine si specifica che verniciati ed elettrocolorati hanno lo stesso prezzo mentre per gli anodizzati naturali si applicherà una riduzione del 2% sul prezzo finale.

#### B.39.41.6	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico classe 3.0 (Kr>=3.5 - W/m²°K norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 45 mm e telaio mobile dello spessore minimo 53 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.41.6.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.41.6.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.41.6.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.41.6.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.41.6.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	36,03

B.39.41.6.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	44,68

B.39.41.6.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.41.6.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	47,69

B.39.41.6.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	57,73

B.39.41.6.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	63,65

B.39.41.6.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	84,07

B.39.41.6.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	46,30

B.39.41.6.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	55,08

B.39.41.6.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	65,27

B.39.41.6.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	83,51

B.39.41.6.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.41.6.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.41.6.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.41.6.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.41.6.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	68,27

B.39.41.6.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	98,16

B.39.41.6.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	34,52

B.39.41.6.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	42,20

#### B.39.41.11	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.2

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 55 mm e telaio mobile dello spessore minimo 63 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.41.11.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.41.11.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.41.11.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.41.11.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.41.11.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	48,03

B.39.41.11.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	59,58

B.39.41.11.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.41.11.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	63,58

B.39.41.11.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	76,97

B.39.41.11.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	84,85

B.39.41.11.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	112,09

B.39.41.11.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	61,73

B.39.41.11.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	73,44

B.39.41.11.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	87,03

B.39.41.11.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	111,32

B.39.41.11.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.41.11.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.41.11.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.41.11.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.41.11.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	68,27

B.39.41.11.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	98,16

B.39.41.11.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	34,52

B.39.41.11.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	42,53

#### B.39.41.16	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 62 mm e telaio mobile dello spessore minimo 70 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.41.16.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.41.16.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.41.16.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.41.16.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.41.16.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	64,19

B.39.41.16.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	65,12

B.39.41.16.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.41.16.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	65,41

B.39.41.16.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	81,72

B.39.41.16.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	105,22

B.39.41.16.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	136,40

B.39.41.16.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	66,70

B.39.41.16.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	78,39

B.39.41.16.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	122,65

B.39.41.16.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	144,65

B.39.41.16.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.41.16.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.41.16.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.41.16.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.41.16.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	68,27

B.39.41.16.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	98,16

B.39.41.16.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	34,52

B.39.41.16.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	42,53

#### B.39.41.21	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 1.0 (Kr<=2.0 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore minimo di 70 mm e telaio mobile dello spessore minimo 80 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste, complanari all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.41.21.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.41.21.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.41.21.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.41.21.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.41.21.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	62,36

B.39.41.21.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	68,92

B.39.41.21.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.41.21.35	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	71,26

B.39.41.21.40	finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	84,28

B.39.41.21.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	113,74

B.39.41.21.50	finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	148,28

B.39.41.21.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	69,96

B.39.41.21.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	80,77

B.39.41.21.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	126,17

B.39.41.21.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	148,17

B.39.41.21.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.41.21.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.41.21.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.41.21.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.41.21.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	68,27

B.39.41.21.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	98,16

B.39.41.21.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	34,52

B.39.41.21.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	42,53

#### B.39.41.61	SERRAMENTI SCORREVOLI IN ALLUMINIO A TT 2.2

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso dello spessore necessario all'alloggiamento di due o più binari sul quale possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo 55 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 150 kg; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da carrelli di scorrimento a due ruote su asse centrale oscillante in modo da assicurare l'equa ripartizione del carico su ciascuna ruota, le ruote in nylon, con sezione sagomata in modo da consentire l'autocentratura dei telai mobili, dovranno avere un'ampia dimensione trasversale in modo da ripartire la pressione unitaria sul punto di appoggio e saranno montate su cuscinetti a sfera con supporto in alluminio estruso, registrabili in altezza dall'esterno e sostituibili senza necessità di smontaggio dell'anta, il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie a pinza nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante doppia barriera di spazzolini in lana sintetica idrorepellente integrata al centro da guarnizione a pinna flessibile in polipropilene, il tutto sull'intero perimetro e sulle sovrapposizioni delle ante; guarnizione complementare di tenuta sul telaio fisso in elastometro EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10 di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di aggancio tale da non presentare rivettature in vista, trattamento antirombo delle parti esterne.

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, completo di idonei supporti, sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione, coibentazione termica in poliuretano autoestinguente ad alta densità dello spessore minimo di 30 mm, opportunamente ancorata alla lamiera;

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.41.61.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.41.61.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.41.61.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.41.61.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.41.61.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50 m)		m	72,18

B.39.41.61.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	59,58

B.39.41.61.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.41.61.35	anta fissa o mobile finestre: perimetro (minimo 4.00 m)		m	85,40

B.39.41.61.40	anta fissa o mobile portefinestre: perimetro (minimo 6.00 m)		m	100,84

B.39.41.61.60	anta alzante scorrevole: perimetro (minimo 6.00 m)		m	178,53

B.39.41.61.205	davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	68,27

B.39.41.61.210	davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)		m	98,16

B.39.41.61.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	34,52

B.39.41.61.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (minimo 1.00 m)		m	42,20

### B.39.46	LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (porte e vetrate), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.

Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v.legno - pvc) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le porte a due ante si misurerà unicamente il perimestro esterno.

Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.

Sono state infine unificate le tipologie per finitura: a tal fine si specifica che verniciati ed elettrocolorati hanno lo stesso prezzo mentre per gli anodizzati naturali si applicherà una riduzione del 2% sul prezzo finale.

#### B.39.46.11	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0

Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi senza interruzione del ponte termico classe 3.0 (Kr>=3.5 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 53 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in:

a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;

b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.46.11.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.46.11.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.46.11.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.46.11.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.46.11.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	33,67

B.39.46.11.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	47,16

B.39.46.11.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.46.11.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	55,98

B.39.46.11.40	sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza		m	35,27

B.39.46.11.50	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	121,22

B.39.46.11.55	porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)		m	133,76

B.39.46.11.60	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	177,87

B.39.46.11.65	porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	181,72

B.39.46.11.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.46.11.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.46.11.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.46.11.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.46.11.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	85,90

B.39.46.11.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	128,81

B.39.46.11.215	doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)		m²	138,27

#### B.39.46.16	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.2

Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.2 (2.8<=Kr<=3.5 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 55 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in:

a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;

b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.46.16.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.46.16.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.46.16.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.46.16.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.46.16.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	43,55

B.39.46.16.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	61,00

B.39.46.16.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.46.16.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	72,39

B.39.46.16.40	sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza		m	45,62

B.39.46.16.50	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	156,75

B.39.46.16.55	porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)		m	172,92

B.39.46.16.60	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	230,01

B.39.46.16.65	porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	234,96

B.39.46.16.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.46.16.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.46.16.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.46.16.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.46.16.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	85,90

B.39.46.16.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	128,81

B.39.46.16.215	doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)		m²	306,79

#### B.39.46.21	PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1

Fornitura e posa in opera di portoncini, porte e/o vetrate in alluminio con profili estrusi ad interruzione del ponte termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m²°K - norma DIN 4108) aventi le seguenti caratteristiche:

- collegamento tra la parte esterna e quella interna dei profili realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli in materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 - D.lsg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere inferiori ai riferimenti minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento:

UNI EN ISO 10077-2 - Calcolo trasmittanza termica,

UNI EN ISO 12412-2 - Verifica trasmittanza termica,

UNI EN 12207 - Tenuta all'aria,

UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua,

UNI EN 12210 - Resistenza al vento,

D.P.C.M. 05.12.1997 - Prestazioni acustiche e requisiti passivi degli edifici

I serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizionale, mediante profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020, composto da telaio fisso e telaio mobile complanari dello spessore minimo di 62 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare prestazioni richieste; le giunzioni angolari e perpendicolari dovranno essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio tali da riempire la camere tubolari dei profili, garantire la distribuzione della colla su tutta la giunzione e formare un giunto solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed aerazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovrà essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati;

- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni, eseguiti in:

a. pannello bilaminato in lamiera di alluminio dello spessore di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia con il serramento, con interposto poliuretano autoestinguente ad alta densità;

b. doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale con finitura chimica spessore 20 micron;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione con finitura chimica spessore 20 micron nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita con marchio di qualità EURAS EWAA QUALANOD;

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; la verniciatura dovrà avere caratteristiche e proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (maniglioni antipanico, chiusure e serrature di sicurezza, chiudiporta, ecc.) valutati a parte.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2005 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.39.46.21.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.39.46.21.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO (prezzi per serramenti elettrocolorati o verniciati)

B.39.46.21.11	diminuzione di prezzo per serramenti anodizzati		%	2,00

B.39.46.21.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.39.46.21.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	44,89

B.39.46.21.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)		m	62,88

B.39.46.21.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	8,06

B.39.46.21.35	fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	74,64

B.39.46.21.40	sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza		m	47,03

B.39.46.21.50	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	161,59

B.39.46.21.55	porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)		m	179,19

B.39.46.21.60	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	237,05

B.39.46.21.65	porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	242,22

B.39.46.21.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.39.46.21.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.39.46.21.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.39.46.21.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.39.46.21.205	pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	85,90

B.39.46.21.210	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)		m²	128,81

B.39.46.21.215	doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)		m²	306,79

## B.42	OPERE DA SERRAMENTISTA IN PVC

### B.42.5	LAVORI COMPIUTI: FINESTRE E PORTE FINESTRE IN PVC

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (finestre e portefinestre), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.

Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v. legno - alluminio) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le finestre e le portefinestre a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.

Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.

Per finiture diverse dalla colorazione in massa bianca, applicare le relative maggiorazioni sul prezzo finale.

#### B.42.5.5	SERRAMENTI IN PVC

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2°K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto", mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;

- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);

- il sistema sarà composto da telaio fisso dello spessore minimo di 58 mm e da anta mobile dello spessore minimo di 58x76 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno;

-ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro l'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura;

- eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento;

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione;

- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:

a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;

b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;

c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.42.5.5.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.42.5.5.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)

B.42.5.5.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00

B.42.5.5.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00

B.42.5.5.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.42.5.5.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)		m	36,09

B.42.5.5.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	29,11

B.42.5.5.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,65

B.42.5.5.35	finestra un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	36,09

B.42.5.5.40	finestra un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)		m	47,74

B.42.5.5.45	finestre due ante semplici: perimetro esterno ( minimo 5.00 m)		m	41,34

B.42.5.5.50	finestre due ante (anta+antaribalta ): perimetro esterno (minimo 5.00 m)		m	44,24

B.42.5.5.55	portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	35,51

B.42.5.5.60	portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)		m	37,84

B.42.5.5.65	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	37,26

B.42.5.5.70	portefinestre due ante (anta+antaribalta ): perimetro esterno (minimo 7.00 m)		m	38,41

B.42.5.5.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.42.5.5.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.42.5.5.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.42.5.5.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.42.5.5.205	davanzale interno in p.v.c., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50 m)		m	59,17

B.42.5.5.210	davanzale interno in p.v.c., sovrapprezzo per ogni cm oltre larghezza 0.20m		m	3,01

B.42.5.5.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	27,37

B.42.5.5.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	33,18

#### B.42.5.10	SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC CON ANTE <= 80 KG

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare in acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema scorrevole in linea, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;

- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli  a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);

- il sistema sarà composto dal telaio fisso dello spessore minimo di 78 mm a due binari sui quali possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo di 48 mm per assicurare le prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 80 kg ed una dimensione massima di ciascuna anta di l.L1200 mm x h.2150 mm; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore del telaio dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante spazzolini in lana sintetica idrorepellente, posizionati sulle ante e sulle sovrapposizioni delle ante.

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto, costituiti da carrelli di scorrimento portanti di acciaio a due ruote, dotati di cuscinetti ad aghi auto lubrificanti per un facile movimento delle ante scorrevoli; un carrello sarà registrabile in altezza dall'esterno dell'anta , il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante perni lavorati a fungo ed un perno di sicurezza antisollevamento, scontri di chiusura in acciaio zincato e tropicalizzato per una chiusura sicura dell'anta scorrevole nel telaio fisso, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;

- eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento;

- eventuale elemento di finitura cassonetto ( cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con una sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione;

- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:

a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;

b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;

c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.42.5.10.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.42.5.10.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)

B.42.5.10.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00

B.42.5.10.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00

B.42.5.10.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.42.5.10.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50)		m	38,41

B.42.5.10.25	traverso/montante per tealio od anta: lunghezza (minimo 1.00)		m	34,93

B.42.5.10.30	traverso/montante per tealio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,65

B.42.5.10.35	anta fissa o mobile finestre: perimetro (minimo 4.00)		m	40,05

B.42.5.10.40	anta fissa o mobile portefinestre: perimetro (minimo 6.00)		m	36,09

B.42.5.10.205	davanzale interno in p.v.c., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50 m)		m	59,17

B.42.5.10.210	davanzale interno in p.v.c., sovrapprezzo per ogni cm oltre larghezza 0.20m		m	3,01

B.42.5.10.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	27,37

B.42.5.10.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	33,18

#### B.42.5.15	SERRAMENTI SCORREVOLI IN PVC CON ANTE > 80 KG

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e portefinestre scorrevoli in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare in acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema scorrevole linea o scorrevole alzante, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;

- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli  a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);

- il sistema sarà composto dal telaio fisso dello spessore minimo di 148 mm a due binari sui quali possono essere montati telai per ante fisse e mobili dello spessore minimo di 58 mm per assicurare le prestazioni richieste fino ad un peso massimo dell'anta di 250 kg; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno, il profilo inferiore del telaio dovrà inoltre consentire lo scarico verso l'esterno dell'acqua piovana mediante sistemi idonei e tali da evitare riflussi verso l'interno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed interno;

- sistema di tenuta all'aria realizzato sulle ante mobili e fisse, mediante spazzolini in lana sintetica idrorepellente, posizionati sulle ante e sulle sovrapposizioni delle ante.

- accessori di movimento e chiusura montati a contrasto, costituiti da carrelli di scorrimento portanti di acciaio a due ruote, dotati di cuscinetti ad aghi auto lubrificanti per un facile movimento delle ante scorrevoli; un carrello sarà registrabile in altezza dall'esterno dell'anta , il tutto di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile; sistema di chiusura multiplo mediante perni lavorati a fungo ed un perno di sicurezza antisollevamento, scontri di chiusura in acciaio zincato e tropicalizzato per una chiusura sicura dell'anta scorrevole nel telaio fisso, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;

- eventuale davanzale interno eseguito in p.v.c. con finitura in analogia al serramento;

- eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o frontalino) con finitura in analogia al serramento, eseguito in p.v.c. con una sistema di fissaggio tale da consentire una facile rimozione per ispezione;

- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:

a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;

b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;

c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.42.5.15.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.42.5.15.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)

B.42.5.15.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00

B.42.5.15.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00

B.42.5.15.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.42.5.15.20	telaio fisso: perimetro (minimo 5.50)		m	65,55

B.42.5.15.25	traverso/montante per tealio od anta: lunghezza (minimo 1.00)		m	36,09

B.42.5.15.30	traverso/montante per tealio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,65

B.42.5.15.35	anta fissa: perimetro (minimo 6.00)		m	53,55

B.42.5.15.40	anta mobile: perimetro (minimo 6.00)		m	73,35

B.42.5.15.45	anta mobile alzante scorrevole: perimetro (minimo 6.00)		m	112,97

B.42.5.15.205	davanzale interno in p.v.c., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50 m)		m	59,17

B.42.5.15.210	davanzale interno in p.v.c., sovrapprezzo per ogni cm oltre larghezza 0.20m		m	3,01

B.42.5.15.215	cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	27,37

B.42.5.15.220	frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	33,18

### B.42.10	LAVORI COMPIUTI: PORTE E VETRATE IN PVC

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a serramenti esterni (porte e vetrate), si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di serramento, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei PREZZI ELEMENTARI di seguito esposti; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica.

Il metodo di calcolo è lo stesso delle altre tipologie di serramento (v. legno - alluminio) si dovrà inserire sempre il telaio esterno fisso (perimetro esterno) e quindi l'eventuale parte mobile (perimetro esterno); per le porte a due ante si misurerà unicamente il perimetro esterno.

Nel caso di serramenti complessi, composti da più tipologie, oltre al telaio fisso dovranno essere introdotti traversi o montanti fissi (lunghezza) e quindi le eventuali parti mobili (perimetri parziali), tenendo presente che se le varie tipologie presenti sono inferiori ai minimi di misurazione si applicherà il solo minimo relativo alla tipologia preminente.

Per finiture diverse dalla colorazione in massa bianca, applicare le relative maggiorazioni sul prezzo finale.

#### B.42.10.5	PORTE E VETRATE IN PVC

Fornitura e posa in opera di serramenti di porte e vetrate in p.v.c. con profili estrusi con valore Kr<=2 W/m2°K, gruppo materiali 1 secondo DIN 4108, eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizionale a due guarnizioni in battuta esterna ed interna, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di Ca Zn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;

- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l'uso di giunti meccanici (obbligatori per profili non bianchi);

- il sistema sarà composto da telaio fisso dello spessore minimo di 58 mm e da anta mobile dello spessore minimo di 58x118 mm e comunque delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste, semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno;

-ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere di dimensioni adeguate e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma DIN 7525, sistema di chiusura multiplo mediante arpioni a mandata circolare, eventuale serratura con relative chiavi, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D. L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuità ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte apribile o mediante termosaldatura;

- eventuali elementi ciechi, posti in opera con le stesse modalità delle vetrazioni e con finitura in analogia al serramento, eseguiti in:

a ) pannello in pvc espanso dello spessore totale di 24 mm

b ) doghe alveolari estruse in pvc rigido antiurto dello spessore di 20/10 di mm e spessore totale di 24 mm posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.)

- la finitura superficiale che dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l'alterazione del colore non dovrà supere il livello 4 della scala dei grigi) sarà eseguita mediante:

a ) colore in massa del p.v.c. bianco, simile a RAL 9016;

b ) imitazione legno nel colore a scelta della D. L., fra le colorazioni disponibili (mogano, douglas, rovere, noce, ecc); realizzata applicando sui profilati in P.V.C. una lamina pluristrato composta da lamina inferiore semidura, lamina stampata in modo da resistere agli agenti atmosferici e alla luce forte, e lamina acrilica secondo RAL-GZ 716/1 Parte 7; lo spessore totale della lamina pluristrato dovrà essere di 200 micrometri, la lamina acrilica avrà uno spessore maggiore o uguale a 50 micrometri secondo DIN 53353;

c ) verniciatura realizzata con vernice bicomponente di alta qualità a base poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad alta resistenza alla luce ed ai raggi UV, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1, nel colore e nell'aspetto a scelta della D. L.; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori; il processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l'adesione e la DIN 68861 parte1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici;

- esclusa vetrata isolante, persiana avvolgibile e relativi accessori di movimentazione, valutati a parte

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto.

A parità di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densità complessiva di 150 kg/m3, completa di adeguato cordolo di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E.

Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.42.10.5.5	serramento tipo __ dell'abaco		cad.

B.42.10.5.10	PREZZI ELEMENTARI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

(prezzi per serramenti colorati in massa bianchi)

B.42.10.5.11	maggiorazione di prezzo per serramenti rivestiti ad imitazione legno		%	30,00

B.42.10.5.12	maggiorazione di prezzo per serramenti verniciati		%	25,00

B.42.10.5.15	controtelaio (perimetro)		m	17,28

B.42.10.5.20	telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)		m	51,23

B.42.10.5.25	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (minimo 1.00 m)		m	29,11

B.42.10.5.30	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio		cad.	4,65

B.42.10.5.35	sovrapprezzo zoccolo h.98: lunghezza		m	41,92

B.42.10.5.40	porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)		m	83,82

B.42.10.5.45	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)		m	71,02

B.42.10.5.105	sovrapprezzo per elemento ad arco fisso		%	50,00

B.42.10.5.110	sovrapprezzo per elemento ad arco mobile		%	120,00

B.42.10.5.115	sovrapprezzo per elemento fuori squadra fisso		%	25,00

B.42.10.5.120	sovrapprezzo per elemento fuori squadra mobile		%	70,00

B.42.10.5.205	pannello in pvc espanso (minimo 1.00 m²)		m²	132,66

B.42.10.5.210	doghe alveolari estruse in pvc (minimo 1.00 m²)		m²	36,09

## B.45	OPERE DA SERRAMENTISTA ANTINCENDIO

### B.45.5	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco metalliche, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, uguale o proporzionale ai prezzi unitari sottoindicati; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.

#### B.45.5.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.5.5.5	luce netta di passaggio 90x210 - finitura solo fondo		cad.	276,50

B.45.5.5.10	luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL		cad.	349,60

B.45.5.5.15	luce netta di passaggio 120x210 - finitura solo fondo		cad.	346,70

B.45.5.5.20	luce netta di passaggio 120x210 - finitura tinte RAL		cad.	429,30

#### B.45.5.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.5.10.5	luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura solo fondo		cad.	480,80

B.45.5.10.10	luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura tinte RAL		cad.	566,60

B.45.5.10.15	luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura solo fondo		cad.	535,50

B.45.5.10.20	luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte RAL		cad.	656,30

#### B.45.5.15	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60

Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 60, in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.

La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 60 con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.5.15.5	dimensioni 400 x 300 mm		cad.	152,90

B.45.5.15.10	dimensioni 400 x 750 mm		cad.	302,10

B.45.5.15.15	dimensioni 400 x 1200 mm		cad.	454,90

#### B.45.5.55	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.5.55.5	luce netta di passaggio 90x210 - finitura solo fondo		cad.	332,40

B.45.5.55.10	luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL		cad.	395,90

B.45.5.55.15	luce netta di passaggio 120x210 - finitura solo fondo		cad.	406,20

B.45.5.55.20	luce netta di passaggio 120x210 - finitura tinte RAL		cad.	488,80

#### B.45.5.60	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi;

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.5.60.5	luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura solo fondo		cad.	550,20

B.45.5.60.10	luce netta di passaggio 125x215 (90+35) - finitura tinte RAL		cad.	636,00

B.45.5.60.15	luce netta di passaggio 180x215 (90+90) - finitura solo fondo		cad.	624,80

B.45.5.60.20	luce netta di passaggio 180x215 (90+90) - finitura tinte RAL		cad.	745,50

#### B.45.5.65	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120

Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.

La specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 120 con idonei profili fermavetro montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la predisposizione della specchiatura, le idonee guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.5.65.5	dimensioni 400 x 300 mm		cad.	276,60

B.45.5.65.10	dimensioni 400 x 750 mm		cad.	586,00

B.45.5.65.15	dimensioni 400 x 1200 mm		cad.	920,80

### B.45.10	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE CON TELAIO ISOLATO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco in acciaio con telaio isolato, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari od a m², rispettivamente se inferiori o superiori ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.

#### B.45.10.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.105.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.418,00

B.45.10.105.10	porte oltre 2.00 m²		m²	709,00

B.45.10.105.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	590,70

B.45.10.105.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	590,70

#### B.45.10.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.110.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.211,00

B.45.10.110.10	porte oltre 3.20 m²		m²	691,00

B.45.10.110.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	601,60

B.45.10.110.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	601,60

#### B.45.10.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.115.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.591,00

B.45.10.115.10	porte oltre 2.00 m²		m²	795,60

B.45.10.115.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	778,10

B.45.10.115.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	778,10

B.45.10.115.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	188,20

B.45.10.115.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	752,80

#### B.45.10.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.120.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.571,00

B.45.10.120.10	porte oltre 3.20 m²		m²	803,50

B.45.10.120.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	778,10

B.45.10.120.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	778,10

B.45.10.120.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	188,20

B.45.10.120.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	752,80

#### B.45.10.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.205.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.934,00

B.45.10.205.10	porte oltre 2.00 m²		m²	966,80

B.45.10.205.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	648,60

B.45.10.205.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	648,60

#### B.45.10.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.210.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.543,00

B.45.10.210.10	porte oltre 3.20 m²		m²	794,70

B.45.10.210.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	648,60

B.45.10.210.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	648,60

#### B.45.10.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.215.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	2.046,00

B.45.10.215.10	porte oltre 2.00 m²		m²	1.023,00

B.45.10.215.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	861,00

B.45.10.215.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	861,00

B.45.10.215.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	433,80

B.45.10.215.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.735,00

#### B.45.10.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio pressopiegata a disegno;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque  senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di profili perimetrali fermavetro montati mediante viti, con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.10.220.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	3.123,00

B.45.10.220.10	porte oltre 3.20 m²		m²	975,80

B.45.10.220.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	861,00

B.45.10.220.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	861,00

B.45.10.220.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	433,80

B.45.10.220.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.735,00

### B.45.15	LAVORI COMPIUTI: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a porte tagliafuoco in legno, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di porta, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari od a m², rispettivamente se inferiori o superiori ai minimi dimensionali; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.

#### B.45.15.5	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 45 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.5.5	fino a 2.00 m²		cad.	833,40

B.45.15.5.10	oltre 2.00 m²		m²	416,70

#### B.45.15.10	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 45 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.10.5	fino a 3.20 m²		cad.	1.178,00

B.45.15.10.10	oltre 3.20 m²		m²	368,10

#### B.45.15.15	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 55 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 30 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.15.5	fino a 2.00 m²		cad.	1.307,00

B.45.15.15.10	oltre 2.00 m²		m²	653,70

B.45.15.15.55	vetro REI 30 fino a 0.25 m²		cad.	133,10

B.45.15.15.60	vetro REI 30 oltre 0.25 m²		m²	532,20

#### B.45.15.20	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 30 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 55 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 30 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.20.5	fino a 3.20 m²		cad.	2.183,00

B.45.15.20.10	oltre 3.20 m²		m²	682,30

B.45.15.20.55	vetro REI 30 fino a 0.25 m²		cad.	133,10

B.45.15.20.60	vetro REI 30 oltre 0.25 m²		m²	532,20

#### B.45.15.105	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.105.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.240,00

B.45.15.105.10	porte oltre 2.00 m²		m²	619,80

B.45.15.105.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	518,80

B.45.15.105.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	518,80

#### B.45.15.110	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.110.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.005,00

B.45.15.110.10	porte oltre 3.20 m²		m²	626,60

B.45.15.110.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	518,80

B.45.15.110.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	518,80

#### B.45.15.115	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come per il battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.115.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.449,00

B.45.15.115.10	porte oltre 2.00 m²		m²	724,50

B.45.15.115.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	695,20

B.45.15.115.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	695,20

B.45.15.115.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	188,20

B.45.15.115.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	752,80

#### B.45.15.120	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come per il battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.120.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.393,00

B.45.15.120.10	porte oltre 3.20 m²		m²	747,80

B.45.15.120.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	695,20

B.45.15.120.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	695,20

B.45.15.120.55	vetro REI 60 fino a 0.25 m²		cad.	188,20

B.45.15.120.60	vetro REI 60 oltre 0.25 m²		m²	752,80

#### B.45.15.205	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.205.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.630,00

B.45.15.205.10	porte oltre 2.00 m²		m²	815,10

B.45.15.205.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	659,00

B.45.15.205.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	659,00

#### B.45.15.210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco e finitura in analogia al battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.210.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.583,00

B.45.15.210.10	porte oltre 3.20 m²		m²	807,30

B.45.15.210.15	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²		cad.	659,00

B.45.15.210.20	sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²		m²	659,00

#### B.45.15.215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno ad un battente vetrato, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestito con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 120 come per il battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.215.5	porte fino a 2.00 m²		cad.	1.818,00

B.45.15.215.10	porte oltre 2.00 m²		m²	908,80

B.45.15.215.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	846,40

B.45.15.215.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	846,40

B.45.15.215.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	433,80

B.45.15.215.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.735,00

#### B.45.15.220	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in legno a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm, rivestito sulle parti in vista con impiallaciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura (normali o maggiorate per locali piastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco, rivestiti con impiallaciatura in legno pregiato (noce tanganika o rovere a scelta della D.L.), completi di targhetta con marchiatura di identificazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 120 completo di bordature perimetrali fermavetro in filetti di legno massiccio con finitura in analogia al battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battenti mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessore costituiti da intelaiatura interna in legno duro massiccio opportunamente fresati per l'unione con le parti mobili, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di  particolare resistenza al fuoco con finitura in analogia al battente; vetro tagliafuoco isolante REI 120 come per il battente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.220.5	porte fino a 3.20 m²		cad.	2.989,00

B.45.15.220.10	porte oltre 3.20 m²		m²	934,00

B.45.15.220.15	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²		cad.	846,40

B.45.15.220.20	sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²		m²	846,40

B.45.15.220.55	vetro REI 120 fino a 0.25 m²		cad.	433,80

B.45.15.220.60	vetro REI 120 oltre 0.25 m²		m²	1.735,00

#### B.45.15.305	SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

Sovrapprezzo alle porte tagliafuoco isolanti REI in legno per esecuzione delle stesse con telaio maggiorato o con finiture diverse da quelle standard.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.15.305.5	telaio/imbotte oltre 15 cm		m/cm	1,78

B.45.15.305.55	impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale, mogano) - (misurazione su un solo lato)		m²	28,30

B.45.15.305.60	laccatura a poro chiuso (misurazione su un solo lato)		m²	20,21

B.45.15.305.65	impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto (misurazione su un solo lato)		m²	40,42

B.45.15.305.70	rivestimento battente con laminato plastico melamico liscio o bucciato (misurazione su un solo lato)		m²	14,15

B.45.15.305.75	rivestimento battente con laminato plastico melamico liscio o bucciato e telaio laccato poro chiuso (misurazione su un solo lato)		m²	28,30

B.45.15.305.80	specchiature con filetti in legno massiccio a riporto		m	14,15

B.45.15.305.85	pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m²		cad.	84,21

B.45.15.305.90	pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m²		m²	240,60

### B.45.25	LAVORI COMPIUTI: VETRATE TAGLIAFUOCO

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi a vetrate metalliche tagliafuoco, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

In Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, ogni tipo di vetrata, preventivamente individuato in apposito elaborato (abaco serramenti), dovrà avere un proprio prezzo cadauno, calcolato sulla base dei prezzi a m² delle singole parti; le misure di riferimento dovranno essere quelle della luce architettonica; in fase esecutiva detti prezzi rimarranno validi fino a variazioni delle dimensioni lineari (lunghezza+altezza) comprese in ± 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'abaco.

Nella progettazione si dovrà comunque porre particolare attenzione alla luce netta di passaggio con porte aperte a 90°.

#### B.45.25.5	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici con finitura in alluminio, in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telai fissi e mobili eseguiti con struttura portante in tubolare di acciaio di sezioni adeguate e comunque idoneee ai pesi trasmessi dalle lastre di vetro e ad assicurare rigidità alle parti in movimento; idoneo materiale isolante avvolgente la struttura portante in modo da creare opportuni labirinti e battute in grado di frenare il calore; rivestimento superficiale in alluminio costituito da profilati di alluminio complanari a spigoli arrotondati aventi unicamente funzione estetica e di alloggio per le guarnizioni, uniti alla struttura senza ponte termico; completi di targhetta con marchiatura di identificazione ed eventuali coprifili di raccordo alle murature;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrali fermavetro con finitura in analogia ai telai, completi di guarnizioni cingivetro ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura nelle porte a due ante, serratura a tre punti di chiusura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, controserratura per l'anta secondaria a chiusura automatica meccanica, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico nel tipo e colore a scelta della D.L.; tutte le manovre, aste, rinvii delle serrature dovranno essere del tipo incassato;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico, (aste e rinvii incassati);

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti, spazzola telescopica inferiore e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale nei tipi:

a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico) UNI 3397-63 (qualità del fissaggio) e garantita con marchio di qualità QUALANOD (EURAS-EWAA);

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di alta qualità nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; l'intero processo dovrà essere garantito dal marchio europeo di qualità QUALICOAT;

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.45.25.5.1	serramenti tipo __ dell'abaco		cad.

B.45.25.5.2	PREZZI PARZIALI PER COMPOSIZIONE PREZZO CADAUNO

B.45.25.5.5	porte ad un battente (mimino m² 2.00)		m²	1.560,00

B.45.25.5.10	porte a due battenti (mimino m² 3.00)		m²	1.243,00

B.45.25.5.15	vetrate fisse (mimino m² 1.00) per laterali e sopraluce		m²	1.201,00

## B.48	OPERE DA SERRAMENTISTA (ACCESSORISTICA)

### B.48.4	CHIUDIPORTA

#### B.48.4.5	REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA

Fornitura e posa in opera di regolatore della successione di chiusura con ammortizzatore d'urto incorporato inserito nel canale di battuta della traversa superiore del telaio di porte a due battenti con meccanismi automatici di chiusura indipendenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere per la predisposizione della porta, per accessori particolari necessari all'adattamento, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.5.5			cad.	131,00

#### B.48.4.10	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di chiudiporta universale a pavimento con parti meccaniche in bagno d'olio, nel tipo a scelta della D.L., da applicare a porte destre, sinistre ed a vento, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire azione di chiusura a partire da 175°, velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura;

- piastra di copertura in acciaio inox od in ottone.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.10.5	per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg		cad.	272,00

B.48.4.10.10	per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg		cad.	483,00

#### B.48.4.20	CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e cremagliera, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.20.5	montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera		cad.	177,00

B.48.4.20.10	montaggio su porta lato opposto cerniera		cad.	211,00

#### B.48.4.30	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.30.5	montaggio lato cerniera		cad.	208,00

B.48.4.30.10	montaggio lato opposto cerniera		cad.	254,00

#### B.48.4.35	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di doppio chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua senza parti sporgenti, con integrato il dispositivo per la regolazione della successione di chiusura, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte a due battenti con priorità destra o sinistra, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte delle cerniere o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.35.5	montaggio lato cerniere		cad.	413,00

B.48.4.35.10	montaggio lato opposto cerniere		cad.	585,00

#### B.48.4.40	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo di fissaggio elettromagnetico-meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.40.5	montaggio lato cerniera		cad.	406,00

B.48.4.40.10	montaggio lato opposto cerniera		cad.	460,00

#### B.48.4.45	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di doppio chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento continua senza parti sporgenti, con integrato il dispositivo per la regolazione della successione di chiusura, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte a due battenti con priorità destra o sinistra, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo/i di fissaggio elettromagnetico-meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.45.5	montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico		cad.	615,00

B.48.4.45.10	montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici		cad.	748,00

B.48.4.45.15	montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico		cad.	795,00

B.48.4.45.20	montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici		cad.	945,00

#### B.48.4.50	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di scorrimento senza parti sporgenti, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocità e colpo finale;

- dispositivo di fissaggio elettromagnetico-meccanico regolabile, con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC;

- rilevatore di presenza fumo integrato nella guida;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse).

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul battente o sul telaio-architrave, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.50.5	montaggio lato cerniera		cad.	541,00

B.48.4.50.10	montaggio lato opposto cerniera		cad.	595,00

#### B.48.4.60	RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA

Fornitura e posa in opera di sistema per la rivelazione di fumo nel tipo a scelta della D.L. operante su porte tagliafuoco dotate di chiudiporta aereo con guida di scorrimento e fermoporta elettromagnetico, da montarsi in adiacenza al chiudiporta stesso o sul lato opposto della porta costituito da:

- rilevatore di fumo omologato con alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC;

- involucro con bocchette di presa d'aria, spia di funzionamento, supporto per montaggio, finitura in analogia al chiudiporta;

- allacciamenti alle linee elettriche (queste escluse);

- collegamento con il/i fermoporta elettromagnetico/i completo di cavi e cavidotti;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per tutti i materiali e gli accessori necessari per la posa, sia sul lato del chiudiporta che sul lato opposto, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.60.5	montaggio lato chiudiporta		cad.	283,00

B.48.4.60.10	montaggio lato opposto chiudiporta		cad.	360,00

#### B.48.4.70	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO

Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L. da applicare a porte e portoni tagliafuoco dotati di chisura automatica normalmente trattenuti in posizione aperta, costituito da:

- elettromagnete/i a pavimento od a parete nel tipo a scelta della D.L. completo di piastra di riscontro orientabile ed ammortizzata in acciaio zincato da montare sul serramento;

- pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il collaudo;

- alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche (queste escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali od a centrali di fumo esterni.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati tutti i materiali ed accessori necessari per la posa, idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.4.70.5			cad.	225,00

### B.48.6	MANIGLIONI ANTIPANICO

#### B.48.6.10	MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature antipanico ad infilare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.6.10.5	con barra verniciata e placca esterna cieca		cad.	165,00

B.48.6.10.10	sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave		cad.	29,00

B.48.6.10.15	sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave		cad.	36,00

B.48.6.10.30	sovrapprezzo per barra alluminio o inox		cad.	26,00

#### B.48.6.15	MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressione su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e predisposto con serrature antipanico ad infilare.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.6.15.5	con barra verniciata e placca esterna cieca		cad.	190,00

B.48.6.15.10	sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave		cad.	29,00

B.48.6.15.15	sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave		cad.	36,00

B.48.6.15.30	sovrapprezzo per barra alluminio o inox		cad.	33,00

#### B.48.6.20	MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da barra orizzontale di sezione tubolare resa basculante per mezzo di due leve incernierate al meccanismo alloggiato nelle scatole laterali, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri,

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.6.20.5	con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca		cad.	200,00

B.48.6.20.10	con barra verniciata a 2 punti di chiusura (alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca		cad.	301,00

B.48.6.20.15	con barra verniciata a 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca		cad.	336,00

B.48.6.20.30	sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave		cad.	29,00

B.48.6.20.35	sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave		cad.	63,00

B.48.6.20.40	sovrapprezzo per barra inox		cad.	26,00

#### B.48.6.25	MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico modulare ambidestro, di tipo e colore a scelta della D.L., costituito da carter di alloggiamento, barra orizzontale agente a pressone su meccanismo alloggiato nella scatola laterale, da montare su qualsiasi tipo di serramento sia interno che esterno fino a 1.50 m di larghezza e senza serrature predisposte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati quando richiesti gli oneri per la fornitura e posa in opera delle aste, ferma aste e copriaste per porte fino a 2.50 m di altezza e per scrocchi-catenacci e riscontri,

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.6.25.5	con barra verniciata a 1 punto di chiusura (centrale) completo di riscontro e placca esterna cieca		cad.	225,00

B.48.6.25.10	con barra verniciata a 2 punti di chiusura (alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca		cad.	326,00

B.48.6.25.15	con barra verniciata a 3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) completo di aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca		cad.	361,00

B.48.6.25.30	sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave		cad.	29,00

B.48.6.25.35	sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave		cad.	63,00

B.48.6.25.40	sovrapprezzo per barra inox		cad.	33,00

### B.48.10	MOVIMENTAZIONI OPZIONALI

#### B.48.10.5	FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA

Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali:

- forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile;

- disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento;

- sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante aste alloggiate in apposita guida completa di meccanismo angolare e pezzi speciali per il superamento di spallette e/o davanzali;

- profili di copertura in alluminio;

- leva di comando aperto chiuso 0/180°;

- finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.10.5.5	per serramenti fino a 1.20m di larghezza		cad.	292,00

B.48.10.5.10	per ogni forbice in più		cad.	115,00

B.48.10.5.15	per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m		m	41,00

#### B.48.10.10	FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA

Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali:

- forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile;

- disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento;

- sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante asta alloggiata in apposita guida completa di eventuali pezzi speciali;

- profili di copertura in alluminio;

- asta oscillante fissa o asportabile con manovella snodata;

- finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.10.10.5	per serramenti fino a 1.20m di larghezza		cad.	420,00

B.48.10.10.10	per ogni forbice in più		cad.	115,00

#### B.48.10.15	FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA

Fornitura e posa in opere di sistema per apertura a distanza di serramenti non raggiungibili, sopraluce o simili, eseguito come da progetto e comunque approvato dalla D.L. e composto dai seguenti elementi principali:

- forbice di movimentazione in lega di alluminio, destra o sinistra, idoneamente fissata al telaio fisso, dotata di regolazione pressione di chiusura e sicurezza antiscasso, collegata al battente mediante supporto a snodo sferico ad ampio grado di apertura regolabile;

- disinnesto di pulizia dotato di dispositivi di sicurezza antiscardinamento;

- sistema di trasmissione del movimento realizzato mediante asta di collegamento alloggiata in apposita guida completa di eventuali pezzi speciali

- profili di copertura in alluminio;

- motoriduttore elettrico con alimentazione a 220V e funzionamento a 24V DC; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettriche di alimentazione e comando predisposte e valutate a parte, compresi eventuali cavi, canaline, ecc, dal motore alla scatola di consegna a muro;

- finitura superficiale di tutte le parti metalliche nel tipo (verniciatura od anodizzazione) e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari all'adattamento ai vari tipi di serramento e per ogni tipo di montaggio, per la formazione ed il disfacimento dei ponteggi, per l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.48.10.15.5	per serramenti fino a 1.20m di larghezza		cad.	791,00

B.48.10.15.10	per ogni forbice in più		cad.	115,00

## B.51	OPERE DA VETRAIO

### B.51.5	LAVORI COMPIUTI: VETRI SEMPLICI

#### B.51.5.11	CRISTALLO FLOAT

Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI EN 572-2.

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.5.11.5	incolore sp. 4 mm		m²	29,70

B.51.5.11.10	colorato sp. 4 mm		m²	34,82

B.51.5.11.15	incolore sp. 5 mm		m²	33,94

B.51.5.11.20	colorato sp. 5 mm		m²	40,98

B.51.5.11.25	incolore sp. 6 mm		m²	37,68

B.51.5.11.30	colorato sp. 6 mm		m²	47,25

B.51.5.11.35	incolore sp. 8 mm		m²	43,73

B.51.5.11.40	colorato sp. 8 mm		m²	57,42

#### B.51.5.16	VETRO STAMPATO

Fornitura e posa in opera di vetro stampato UNI EN 572-5

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.5.16.5	vetro greggio stampato C spessore 4 mm		m²	30,69

B.51.5.16.10	vetro greggio stampato C spessore 6 mm		m²	39,16

B.51.5.16.15	vetro greggio stampato 33 spessore 4 mm		m²	33,17

#### B.51.5.21	CRISTALLO SATINATO

Fornitura e posa in opera di cristallo satinato.

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.5.21.5	cristallo satinato bianco sp. 4 mm		m²	54,62

B.51.5.21.10	cristallo satinato bianco sp. 5 mm		m²	60,50

#### B.51.5.26	VETRO ARMATO

Fornitura e posa in opera di vetri e cristalli UNI EN 572-6/7 con inserita rete metallica elettrosaldata a maglia quadra.

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.5.26.5	vetro greggio incolore armato sp. 6 mm		m²	36,69

B.51.5.26.15	cristallo float incolore armato sp. 6 mm		m²	105,99

#### B.51.5.31	CRISTALLO TEMPRATO

Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato UNI 10150-1

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.5.31.5	incolore sp. 4 mm		m²	39,11

B.51.5.31.10	colorato sp. 4 mm		m²	44,22

B.51.5.31.15	incolore sp. 5 mm		m²	45,65

B.51.5.31.20	colorato sp. 5 mm		m²	52,64

B.51.5.31.25	incolore sp. 6 mm		m²	51,54

B.51.5.31.30	colorato sp. 6 mm		m²	61,11

B.51.5.31.35	incolore sp. 8 mm		m²	63,53

B.51.5.31.40	colorato sp. 8 mm		m²	77,22

#### B.51.5.36	CRISTALLO STRATIFICATO

Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543 parti 1-6

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso della lastra e comunque non inferiore a 10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.5.36.5	3+3 mm PVB 0.38		m²	51,54

B.51.5.36.10	4+4 mm PVB 0.38		m²	58,74

B.51.5.36.15	5+5 mm PVB 0.38		m²	67,98

B.51.5.36.20	6+6 mm PVB 0.38		m²	77,55

B.51.5.36.25	maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)		m²	8,25

B.51.5.36.30	maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5)		m²	28,60

B.51.5.36.35	maggiorazione per PVB bianco latte		m²	19,80

### B.51.10	LAVORI COMPIUTI: VETROCAMERA

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito elencati, relativi al vetrocamera, si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile d'impresa.

Nel presente Listino, essendo innumerevoli le possibilità di accoppiamento dei vetri e le prestazioni da richiedere in base alle caratteristiche progettuali, si è inserita una voce base relativa alla tipologia prevalentemente in uso e tutta una serie di sovrapprezzi da applicare per ottenere il tipo voluto.

I vetri formanti la vetrata isolante dovranno avere spessore calcolato secondo la norme e comunque adeguato alle dimensioni ed all'uso degli infissi su cui andranno montati, assicurare la conformità ai criteri di sicurezza, garantire le prestazioni richieste relativamente ad isolamento termico, abbattimento acustico e trasmissione luminosa.

Sarà quindi cura del progettista comporre le relative voci da inserire in Elenco Prezzi Unitari e nel Computo Metrico Estimativo, conformemente ai requisiti prescritti, sulla base dei suddetti sovrapprezzi.

#### B.51.10.11	VETRATA ISOLANTE BASE

Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI EN 1279-1/6 in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV, composta da:

- lastra in cristallo float incolore e lucido UNI EN 572-2 dello spessore di 4 mm;

- distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri polisolfurici.

- lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm.

La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comunque non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.51.10.11.5			m²	60,50

#### B.51.10.15	SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con intercapedine maggiore di 12 mm.

B.51.10.15.5	intercapedine 14-16 mm		m²	1,43

B.51.10.15.10	intercapedine 18-20 mm		m²	2,81

B.51.10.15.15	intercapedine 24-26 mm		m²	8,25

#### B.51.10.20	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float colorato e/o di spessore maggiore di 4 mm.

B.51.10.20.5	una lastra cristallo float colorato sp. 4 mm		m²	5,12

B.51.10.20.10	una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm		m²	4,24

B.51.10.20.15	una lastra cristallo float colorato sp. 5 mm		m²	11,28

B.51.10.20.20	una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm		m²	7,98

B.51.10.20.25	una lastra cristallo float colorato sp. 6 mm		m²	17,55

B.51.10.20.30	una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm		m²	14,03

B.51.10.20.35	una lastra cristallo float colorato sp. 8 mm		m²	27,72

#### B.51.10.26	SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di vetro greggio stampato UNI EN 572-5.

B.51.10.26.5	una lastra vetro stampato C sp. 4 mm		m²	1,10

B.51.10.26.10	una lastra vetro stampato C sp. 6 mm		m²	9,46

B.51.10.26.15	una lastra vetro stampato 33 sp. 4 mm		m²	3,47

#### B.51.10.31	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo satinato

B.51.10.31.5	una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm		m²	24,92

B.51.10.31.10	una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm		m²	30,80

#### B.51.10.36	SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra UNI EN 572-6/7 con inserita una rete metallica elettrosaldata a maglia quadrata.

B.51.10.36.5	una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm		m²	6,99

B.51.10.36.15	una lastra cristallo float incolore armato sp. 6 mm		m²	76,29

#### B.51.10.41	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float temprato UNI 10150-1 incolore o colorato.

B.51.10.41.5	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm		m²	9,41

B.51.10.41.10	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm		m²	14,52

B.51.10.41.15	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm		m²	15,95

B.51.10.41.20	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm		m²	22,94

B.51.10.41.25	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm		m²	21,84

B.51.10.41.30	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm		m²	31,41

B.51.10.41.35	una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm		m²	33,83

B.51.10.41.40	una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm		m²	47,52

#### B.51.10.46	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543 parti 1-6 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato.

B.51.10.46.5	una lastra 3+3 mm PVB 0.38		m²	21,84

B.51.10.46.10	una lastra 4+4 mm PVB 0.38		m²	29,04

B.51.10.46.15	una lastra 5+5 mm PVB 0.38		m²	38,28

B.51.10.46.20	una lastra 6+6 mm PVB 0.38		m²	47,85

B.51.10.46.25	maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)		m²	8,25

B.51.10.46.30	maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5)		m²	28,60

B.51.10.46.35	maggiorazione PVB bianco latte		m²	19,80

#### B.51.10.50	SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo float trattata in superficie con uno strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente.

Le vetrate a bassa emissività dovranno garantire il coefficiente K richiesto, essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L..

Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi.

B.51.10.50.15	trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con aria		m²	11,00

B.51.10.50.20	trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon		m²	13,86

B.51.10.50.25	trattamento basso emissivo pirolitico ed intercapedine con aria		m²	32,34

B.51.10.50.30	trattamento basso emissivo pirolitico ed intercapedine con gas argon		m²	35,20

#### B.51.10.55	SOVRAPPREZZO PER VETRATE FONOASSORBENTI

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con potere fonoassorbente ottenuto mediante lastre di diverso spessore (vedi relativi sovrapprezzi) e riempimento dell'intercapedine con idoneo gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente.

Le vetrate fonoassorbenti dovranno garantire l'isolamento acustico richiesto, essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L..

B.51.10.55.5	intercapedine con gas fonoassorbente		m²	15,95

#### B.51.10.61	SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo reso riflettente mediante procedimento pirolitico o magnetronico.

Le vetrate riflettenti dovranno essere idoneamete cerificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. e garantire la trasmissione luminosa richiesta.

Il sovrapprezzo è calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori diversi sommare i relativi sovrapprezzi.

B.51.10.61.5	vetrata riflettente pirolitica chiara		m²	17,60

B.51.10.61.10	vetrata riflettente pirolitica colorata		m²	27,50

B.51.10.61.11	vetrata riflettente pirolitica colori speciali		m²	44,00

B.51.10.61.15	vetrata riflettente magnetronica colori standard		m²	53,46

B.51.10.61.20	vetrata riflettente magnetronica colori speciali		m²	58,30

#### B.51.10.65	SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione tripla ottenuta mediante accoppiamento di una ulteriore lastra di cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm e distanziatore metallico formante una seconda intercapedine fino a 12 mm, tutto con le stesse caratteristiche della vetrata doppia.

B.51.10.65.5			m²	11,00

#### B.51.10.70	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

Fornitura e posa in opera all'interno della vetrata isolante di profilati per la suddivisione della stessa in riquadri eseguiti a disegno, compreso ogni maggior onere ed accessorio necessario per l'esecuzione della vetrata.

B.51.10.70.5	doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati fino a 30 mm		m	14,85

B.51.10.70.6	doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati oltre 30 mm		m	29,70

B.51.10.70.10	profili in ottone o piombo		m	17,60

B.51.10.70.15	profili in alluminio verniciato fino a 18x8		m	17,60

B.51.10.70.20	profili in alluminio verniciato oltre a 18x8		m	21,45

## B.54	OPERE ED IMPIANTI DI ELEVAZIONE

### B.54.5	LAVORI COMPIUTI: ASCENSORI E MONTACARICHI

Le voci di seguito elencate, relative ad ascensori e montacarichi, sono riportate con prezzo zero in quanto le casistiche delle dimesioni, della corsa, delle fermate e delle porte sono innumerevoli e non quantificabili in modo tale da consentire un'applicazione uniforme alle varie tipologie scaturite dai singoli progetti e dalle caratteristiche degli edifici.

Sarà quindi cura del progettista adattare eventualmente la voce base e sondare adeguatamente il mercato per determinare un prezzo idoneo.

#### B.54.5.10	ASCENSORE OLEODINAMICO

Fornitura e posa in opera di ascensore automatico ad azionamento oleodinamico, con pistone indiretto, adibito al trasporto di persone a norme della L.P. 07.01.1991 n°1 e successive integrazioni e modificazioni, avente le seguenti caratteristiche:

- cabina metallica delle dimensioni richieste, rivestita in doghe di alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., con pavimento in gomma o pvc, illuminazione a luce indiretta con accensione automatica, completa di corrimano perimetrale, citofono per le comunicazioni con la portineria, ecc.;

- porte ai piani con luce a norma di legge in rapporto alle dimensioni della cabina, a due ante scorrevoli automatiche, costruite in pannelli di acciaio e rivestite in alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., accoppiate a quelle della cabina mediante dispositivi elettromeccanici e complete di battute di sicurezza in alluminio per la riapertura automatica in caso di frapposizione di ostacoli, soglie in alluminio, ecc.; le porte dovranno rimanere aperte 8 sec., il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore a 4 sec., lo stazionamento ai piani dovrà avvenire a porte chiuse;

- bottoneria di comando interna ed esterna posta ad altezza massima di 1.20 mm, pulsanti di comando provvisti di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille (in adiacenza alla bottoneria esterna dovrà essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille), segnalazione esterna di presente ed occupato, segnalazione di piano esterna ed interna, segnalazione sonora all'arrivo al piano;

- dispositivo di rallentamento alle fermate con livellamento automatico, posizionamento della cabina al piano più basso in caso di mancanza di corrente con apertura automatica della porta ed ogni altro dispositivo di sicurezza a norma di legge.

Nel prezzo si intendono comprese tutte le apparecchiature del locale macchine, il cilindro in acciaio munito di pistone con carrucola, manometri di massima e di servizio, olio necessario al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) compresi corpi illuminanti di cabina, locale macchine e vano corsa, a partire dal quadro posto nel locale macchine, questo pure compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'istruzione e l'effettuazione delle pratiche di licenza, installazione e collaudo, prestazioni di mano d'opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.54.5.10.5	137x150 - n.__ fermate		a corpo

B.54.5.10.10	137x150 - n.__ fermate, porte piani REI		a corpo

B.54.5.10.15	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte		a corpo

B.54.5.10.20	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte, porte piani REI		a corpo

B.54.5.10.25	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti		a corpo

B.54.5.10.30	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti, porte piani REI		a corpo

#### B.54.5.11	PREDISPOSIZIONE PISTONE CENTRALE DIRETTO ASCENSORI OLEODINAMICI

Esecuzione di foro per l’alloggiamento di pistone centrale diretto della profondità e del diametro necessari, eseguito con le tecniche opportune in relazione agli spazi e all'edificio in cui dovrà essere eseguito e comunque in accordo con la D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda e/o per entità filtranti dalle pareti del foro, e dalle tecniche, materiali ed attrazzture necessri per ovviare alla presenza stessa.

Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per l’esecuzione dell’opera, il trasporto delle attrezzature nei locali anche in condizioni di spazio disagevoli e ristrette, la manodopera specializzata necessaria, la manovalanza in aiuto, la fornitura e posa in opera della camicia in tubo di acciaio del diametro richiesto completa di fondello, il fissaggio del tubo, e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

B.54.5.11.5			m

#### B.54.5.15	ASCENSORE ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di ascensore automatico ad azionamento elettrico con macchine poste nel sottotetto o con rinvii nel sottotetto e macchine in basso, adibito al trasporto di persone a norme della L.P. 07.01.1991 n°1 e successive integrazioni e modificazioni, avente le seguenti caratteristiche:

- cabina metallica delle dimensioni richieste, rivestita in doghe di alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., con pavimento in gomma o pvc, illuminazione a luce indiretta con accensione automatica, completa di corrimano perimetrale, citofono per le comunicazioni con la portineria, ecc.;

- porte ai piani con luce a norma di legge in rapporto alle dimensioni della cabina, a due ante scorrevoli automatiche, costruite in pannelli di acciaio e rivestite in alluminio verniciato nel colore a scelta della D.L., accoppiate a quelle della cabina mediante dispositivi elettromeccanici e complete di battute di sicurezza in alluminio per la riapertura automatica in caso di frapposizione di ostacoli, soglie in alluminio, ecc.; le porte dovranno rimanere aperte 8 sec., il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore a 4 sec., lo stazionamento ai piani dovrà avvenire a porte chiuse;

- bottoneria di comando interna ed esterna posta ad altezza massima di 1.20 m, pulsanti di comando provvisti di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille (in adiacenza alla bottoneria esterna dovrà essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille), segnalazione esterna di presente ed occupato, segnalazione di piano esterna ed interna, segnalazione sonora all'arrivo al piano;

- dispositivo di rallentamento alle fermate con livellamento automatico al piano di calpestio esterno ed ogni altro dispositivo di sicurezza a norma di legge.

Nel prezzo si intendono comprese tutte le apparecchiature del locale macchine e del vano corsa quali argano riduttore, motore, pulegge, dispositivi di frenata e di sicurezza a paracadute, contrappeso, funi, guide, pattini, supporti ed ogni altra apparecchiatura necessaria, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) compresi corpi illuminanti di cabina, locale macchine e vano corsa, a partire dal quadro posto nel locale macchine, questo pure compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'istruzione e l'effettuazione delle pratiche di licenza, installazione e collaudo, prestazioni di mano d'opera e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.54.5.15.5	137x150 - n.__ fermate		a corpo

B.54.5.15.10	137x150 - n.__ fermate, porte piani REI		a corpo

B.54.5.15.15	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte		a corpo

B.54.5.15.20	137x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina opposte, porte piani REI		a corpo

B.54.5.15.25	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti		a corpo

B.54.5.15.30	150x150 - n.__ fermate, 2 porte cabina adiacenti, porte piani REI		a corpo

### B.54.10	LAVORI COMPIUTI: PIATTAFORME E SERVOSCALA

Le voci di seguito elencate, relative a piattaforme elevatrici e servoscala, sono riportate con prezzo zero in quanto le casistiche delle dimesioni, della corsa e delle fermate innumerevoli e non quantificabili in modo tale da consentire un'applicazione uniforme alle varie tipologie scaturite dai singoli progetti e dalle caratteristiche degli edifici.

Sarà quindi cura del progettista adattare eventualmente la voce base e sondare adeguatamente il mercato per determinare un prezzo idoneo.

#### B.54.10.10	PIATTAFORMA ELEVATRICE

Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice idonea a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- traino a fune, a catena, a cremagliera o simili;

- velocità non superiore a 0.1 m/s;

- portata utile minima 130 kg;

- dimensioni minime 0.80x1.20 m;

- comandi sulla piattaforma per la salita-discesa posti ad una altezza compresa tra 0.70 e 1.00 m;

- comandi al piano per la chiamata-rimando alla stessa altezza;

- comandi sulla piattaforma ed al piano del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale od a cancelletti aperti; comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare la piattaforma in movimento da tutti i posti di comando;

- sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici, quando la piattaforma è installata all'esterno, messa a terra di tutte le masse metalliche, interruttore differenziale ad alta sensibilità, tensione massima di alimentazione 220V monofase (preferibilmente 24V c.c.), tensione del circuito ausiliario 24V;

- sicurezze meccaniche con limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1.5 volte quella massima, freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di 8 cm dal momento dell'attivazione;

- sicurezze anticaduta mediante protezione idonea del vano corsa e della piattaforma con cancelletti fissi e mobili; il cancelletto del livello inferiore dovrà avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma in nessuna posizione della stessa;

- ogni altro sistema di sicurezza a norma di legge;

- tutti gli elementi metallici dovranno essere verniciati a smalto nel tipo e colore a scelta della D.L.; nel caso di installazione all'esterno la verniciatura dovrà essere di tipo idoneo a garantire una elevata protezione agli agenti atmosferici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) a partire dal quadro elettrico, questo pure compreso, ed ogni altro materiale ed accessorio necessario., tutte le prestazioni di mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.54.10.10.5			a corpo

#### B.54.10.15	PIATTAFORMA SERVOSCALA

Fornitura e posa in opera di piattaforma servoscala idonea a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi lungo rampe scala all'interno o all'esterno dell'edificio ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- traino a fune, a catena, a cremagliera o simili;

- velocità non superiore a 0.1 m/s;

- portata utile minima 130 kg;

- dimensioni minime 0.70x0.75 m;

- comandi sulla piattaforma per la salita-discesa posti ad una altezza compresa tra 0.70 e 1.00 m;

- comandi al piano per la chiamata-rimando alla stessa altezza;

- collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso;

- comandi sulla piattaforma ed al piano del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale od a sicurezza anticaduta non attivata; comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare la piattaforma in movimento da tutti i posti di comando;

- sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici, quando la piattaforma è installata all'esterno, messa a terra di tutte le masse metalliche, interruttore differenziale ad alta sensibilità, tensione massima di alimentazione 220V monofase (preferibilmente 24V c.c.), tensione del circuito ausiliario 24V;

- sicurezze meccaniche con limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1.5 volte quella massima, freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di 8 cm dal momento dell'attivazione;

- sicurezze anticaduta mediante barre o bracioli ribaltabili e bandelle o scivoli di contenimento ai lati della piattaforma e perpendicolari al moto; per iniziare il moto le suddette protezioni devono essere attivate;

- scivolo di accesso ed uscita con pendenza non superiore al 15%;

- ogni altro sistema di sicurezza a norma di legge;

- tutti gli elementi metallici dovranno essere verniciati a smalto nel tipo e colore a scelta della D.L.; nel caso di installazione all'esterno la verniciatura dovrà essere di tipo idoneo a garantire una elevata protezione agli agenti atmosferici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) a partire dal quadro elettrico, questo pure compreso, tutte le prestazioni di mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.54.10.15.5			a corpo

#### B.54.10.20	SEDILE SERVOSCALA

Fornitura e posa in opera di servoscala con sedile ribaltabile idoneo a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria, da installarsi lungo rampe scala all'interno o all'esterno dell'edificio ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- traino a fune, a catena, a cremagliera o simili;

- velocità non superiore a 0.1 m/s;

- portata utile minima 130 kg;

- dimensioni minime del sedile 0.35x0.40 m;

- comandi sul servoscala per la salita-discesa posti ad una altezza compresa tra 0.70 e 1.00 m;

- comandi al piano per la chiamata-rimando alla stessa altezza;

- collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso;

- comandi sul servoscala ed al piano del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale od a sicurezza anticaduta non attivata; comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare il servoscala in movimento da tutti i posti di comando;

- sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici, quando il servoscala è installato all'esterno, messa a terra di tutte le masse metalliche, interruttore differenziale ad alta sensibilità, tensione massima di alimentazione 220V monofase (preferibilmente 24V c.c.), tensione del circuito ausiliario 24V;

- sicurezze meccaniche con limitatore di velocità che entri in funzione prima che la velocità superi di 1.5 volte quella massima, freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di 8 cm dal momento dell'attivazione;

- sicurezze anticaduta mediante barre o braccioli ribaltabili; per iniziare il moto le suddette protezioni devono essere attivate;

- ogni altro sistema di sicurezza a norma di legge;

- tutti gli elementi metallici dovranno essere verniciati a smalto nel tipo e colore a scelta della D.L.; nel caso di installazione all'esterno la verniciatura dovrà essere di tipo idoneo a garantire una elevata protezione agli agenti atmosferici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme, ecc.) a partire dal quadro elettrico, questo pure compreso, tutte le prestazioni di mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.54.10.20.5			a corpo

## B.62	OPERE DA ELETTRICISTA

### B.62.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, le spese generali e l'utile dell'impresa.

I materiali dovranno essere di ottima qualità, rispecchiare le caratteristiche prescritte nei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonché quelle della normativa CEI vigente.

#### B.62.3.5	MATERIALE VARIO

Fornitura di materiale vario.

B.62.3.5.5	graffette in plastica antiurto con chiodo		100pz.	2,82

B.62.3.5.10	graffette zincate nervate		100pz.	2,42

B.62.3.5.15	cavallotti zincati		100pz.	4,53

B.62.3.5.20	collari zincati, per tubi metallici		100pz.	25,01

B.62.3.5.25	supporti a collare in PVC		100pz.	2,85

B.62.3.5.30	guida per supporti a collare		m	0,24

B.62.3.5.35	morsettiere 12 poli da 2.5 mm²		cad.	0,91

B.62.3.5.40	morsettiere 12 poli da 6 mm²		cad.	1,19

B.62.3.5.45	morsettiere 12 poli da 10 mm²		cad.	2,09

B.62.3.5.50	morsettiere 12 poli da 16 mm²		cad.	3,55

B.62.3.5.55	morsettiere 12 poli da 25 mm²		cad.	4,68

B.62.3.5.60	fascette in plastica autobloccanti		100pz.	2,65

B.62.3.5.65	viti e tasselli		100pz.	6,75

#### B.62.3.6	SPINE E PRESE VOLANTI

Fornitura di spine e/o prese volanti, tipo infrangibile, con spinotti e alveoli attivi protetti e imperdibili.

B.62.3.6.5	presa 2P+T 10 A		cad.	1,71

B.62.3.6.10	presa 2P+T 16 A		cad.	1,84

B.62.3.6.15	presa volante da tavolo tripla 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	7,40

B.62.3.6.20	presa telefono		cad.	1,56

B.62.3.6.25	presa TV		cad.	0,63

B.62.3.6.30	spina 2P+T 10 A		cad.	1,25

B.62.3.6.35	spina 2P+T 16A		cad.	1,39

B.62.3.6.40	spina TV		cad.	0,48

B.62.3.6.45	spina telefono		cad.	1,69

#### B.62.3.7	LAMPADE VARIO TIPO

Fornitura di lampada vario tipo per sostituzione o completamento di apparecchi illuminanti.

B.62.3.7.5	lampada ad incandescenza   220 V  E27  40÷60 W   400÷700 lm		cad.	0,84

B.62.3.7.10	lampada ad incandescenza  220 V  E27  100 W   1200 lm		cad.	1,00

B.62.3.7.15	circolina fluorescente   220 V  E27 o G10q  12÷18 W   700÷1000 lm		cad.	2,86

B.62.3.7.20	circolina fluorescente   220 V  E27 o G10q  24÷32 W   1450÷2000 lm		cad.	4,89

B.62.3.7.25	circolina fluorescente   220 V  E27  40 W   2300 lm		cad.	7,40

B.62.3.7.30	curva fluorescente   220 V  G8  16 W   1050 lm		cad.	11,83

B.62.3.7.35	tubo fluorescente  220 V  G13  18 W   1400 lm		cad.	4,38

B.62.3.7.40	tubo fluorescente  220 V  G13  36 W   2400 lm		cad.	4,31

B.62.3.7.45	tubo fluorescente  220 V  G13  58 W   5200 lm		cad.	5,99

B.62.3.7.50	lampada fluorescente compatta  220 V  G24  10÷13 W   600÷900 lm		cad.	12,86

B.62.3.7.55	lampada fluorescente compatta  220 V  G24, 18÷26 W, 1200÷1800 lm		cad.	16,13

B.62.3.7.60	lampada fluorescente compatta  220 V  E27  7÷11 W   400÷600 lm		cad.	18,80

B.62.3.7.65	lampada fluorescente compatta  220 V  E27  15÷20 W   900÷1200 lm		cad.	19,86

B.62.3.7.70	lampada fluorescente compatta  220 V  E27  9÷13 W   460÷650 lm		cad.	10,54

B.62.3.7.75	lampada fluorescente compatta  220 V  E27   18÷25 W   900÷1200 lm		cad.	11,08

B.62.3.7.80	lampada alogena 12V  G4  10÷20 W   140÷350 lm		cad.	3,16

B.62.3.7.85	lampada alogena 12/24V  Gy6.35  35÷50 W   650÷950 lm		cad.	3,61

B.62.3.7.90	lampada alogena 12÷24V  Gy6.35  75÷100 W   1350÷2300 lm		cad.	6,86

B.62.3.7.95	riflettore dicroico		cad.	7,60

B.62.3.7.100	dicroica 12 V  Gz4  10÷20 W  1500÷5000 cd, 10°, Ø 35÷48 mm		cad.	11,57

B.62.3.7.105	dicroica 12÷24 V  Gx5.3  35÷50 W  6000÷20000 cd, 10°, Ø 51 mm		cad.	12,91

B.62.3.7.110	dicroica 12÷24 V  Gx5.3  75÷100 W  25000÷45000 cd, 10°, Ø 51 mm		cad.	14,34

B.62.3.7.115	lampada alogena 220 V  E27  75-100-150-250 W   1000÷4200 lm		cad.	7,76

B.62.3.7.120	lampada alogena 220 V  B15d  75-100-150-250 W   1000÷4200 lm		cad.	15,47

B.62.3.7.125	lampada alogena 220 V  R7s-15  100-150-200 W   1400÷3200 lm		cad.	7,81

B.62.3.7.130	lampada alogena 220 V  R7s-15  300-400-500 W   5000÷9500 lm		cad.	4,54

B.62.3.7.135	lampada alogena 220 V  R7s-15  750÷1000 W   16500÷22000 lm		cad.	11,40

B.62.3.7.140	lampada alogena 220 V  R7s-15  1500 W   23000 lm		cad.	13,16

B.62.3.7.145	lampada alogena 220 V  R7s-15  2000 W   44000 lm		cad.	16,87

B.62.3.7.150	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  50 W   1600 lm		cad.	8,14

B.62.3.7.155	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  80 W   3000 lm		cad.	12,15

B.62.3.7.160	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  125 W   6300 lm		cad.	11,94

B.62.3.7.165	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  250 W   13000 lm		cad.	24,32

B.62.3.7.170	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  400 W   22000 lm		cad.	33,41

B.62.3.7.175	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  700 W   40000 lm		cad.	66,88

B.62.3.7.180	lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  1000 W   58000 lm		cad.	92,91

B.62.3.7.185	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  75 W   5500 lm		cad.	53,33

B.62.3.7.190	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  150 W   11250 lm		cad.	53,33

B.62.3.7.195	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  250 W   20000 lm		cad.	71,16

B.62.3.7.200	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  360 W   25000 lm		cad.	84,77

B.62.3.7.205	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  1000 W   90000 lm		cad.	451,00

B.62.3.7.210	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  2000 W   200000 lm		cad.	480,10

B.62.3.7.215	lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  3500 W   300000 lm		cad.	604,80

B.62.3.7.220	lampada Na A.P.  220 V  E27  50 W   3500 lm		cad.	24,84

B.62.3.7.225	lampada Na A.P.  220 V  E27  70 W   5600 lm		cad.	24,84

B.62.3.7.230	lampada Na A.P.  220 V  E27  100 W   9500 lm		cad.	30,85

B.62.3.7.235	lampada Na A.P.  220 V  E40  100 W   9500 lm		cad.	34,48

B.62.3.7.240	lampada Na A.P.  220 V  E40  150 W   14000 lm		cad.	36,46

B.62.3.7.245	lampada Na A.P.  220 V  E40  250 W   25000 lm		cad.	41,34

B.62.3.7.250	lampada Na A.P.  220 V  E40  400 W   47000 lm		cad.	48,88

B.62.3.7.255	lampada Na A.P.  220 V  E40  600 W   70000 lm		cad.	72,45

B.62.3.7.260	lampada Na A.P.  220 V  E40  1000 W   120000 lm		cad.	139,90

B.62.3.7.265	lampada Na A.P.  220 V  R7s -TS  70 W   7000 lm		cad.	56,70

B.62.3.7.270	lampada Na A.P.  220 V  Fc2  250 W   25000 lm		cad.	108,60

B.62.3.7.275	lampada Na A.P.  220 V  Fc2  400 W   48000 lm		cad.	118,90

B.62.3.7.280	lampada Na B.P. 220 V  By22d  18 W   18000 lm		cad.	28,81

B.62.3.7.285	lampada Na B.P. 220 V   By22d  35 W   4800 lm		cad.	29,98

B.62.3.7.290	lampada Na B.P. 220 V  By22d  55 W   8600 lm		cad.	31,00

B.62.3.7.295	lampada Na B.P. 220 V  By22d  90 W   13500 lm		cad.	37,97

B.62.3.7.300	lampada Na B.P. 220 V  By22d  135 W   22500 lm		cad.	51,82

B.62.3.7.305	lampada Na B.P. 220 V  By22d  180 W   33000 lm		cad.	83,31

B.62.3.7.310	lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  70 W   5500 lm		cad.	51,18

B.62.3.7.315	lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  150 W   11000 lm		cad.	51,18

B.62.3.7.320	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  250 W   17000 lm		cad.	47,82

B.62.3.7.325	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  400 W   31000 lm		cad.	51,18

B.62.3.7.330	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  1000 W   81000 lm		cad.	159,30

B.62.3.7.335	lampada a ioduri metallici JM-T  E40  2000 W   189000 lm		cad.	187,40

#### B.62.3.8	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

Fornitura di pezzi di ricambio per apparecchi illuminanti.

B.62.3.8.5	accenditore per V.M.  Hg A.P.  220 V  100÷400 W		cad.	23,35

B.62.3.8.10	accenditore per Na  A.P.  220 V  100÷400 W		cad.	21,63

B.62.3.8.15	reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  150 W		cad.	14,03

B.62.3.8.20	reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  250 W		cad.	24,73

B.62.3.8.25	reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  400 W		cad.	35,72

B.62.3.8.30	reattore per Na  A.P.  220 V  100 W		cad.	27,63

B.62.3.8.35	reattore per Na  A.P.  220 V  150 W		cad.	31,91

B.62.3.8.40	reattore per Na  A.P.  220 V  250 W		cad.	38,56

B.62.3.8.45	reattore per Na  A.P.  220 V  400 W		cad.	50,98

B.62.3.8.50	reattore per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W		cad.	6,38

B.62.3.8.55	reattore elettronico per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W		cad.	54,19

B.62.3.8.60	reattore elettronico variabile per tubo fluorescente  18÷58 W		cad.	101,30

B.62.3.8.65	condensatore rifasamento  lampada  450 V  4.4 µF		cad.	11,35

B.62.3.8.70	condensatore rifasamento  lampada  450 V  6.8 µF		cad.	17,40

B.62.3.8.75	condensatore rifasamento  lampada  450 V  10 µF		cad.	10,93

B.62.3.8.80	condensatore rifasamento  lampada  450 V  20 µF		cad.	13,01

B.62.3.8.85	condensatore rifasamento  lampada  450 V  30 µF		cad.	14,40

B.62.3.8.90	condensatore rifasamento  lampada  450 V  40 µF		cad.	22,38

B.62.3.8.95	starter per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W		cad.	0,56

#### B.62.3.20	TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PE, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato.

B.62.3.20.5	Ø 16 mm  (conf.100 m)		m	0,15

B.62.3.20.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	0,28

B.62.3.20.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,35

B.62.3.20.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	0,53

B.62.3.20.25	Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	0,72

B.62.3.20.30	Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	1,02

B.62.3.20.35	Ø 63 mm  (conf.25 m)		m	1,49

B.62.3.20.40	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m)		m	0,03

#### B.62.3.35	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC,  conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96; pieghevole, corrugato, non autoestinguente, autorinvenente, colore arancione per immersione nel calcestruzzo.

B.62.3.35.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	0,16

B.62.3.35.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,24

B.62.3.35.20	Ø 32 mm  (conf.20 m)		m	0,37

B.62.3.35.25	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100m)		m	0,03

#### B.62.3.40	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DA INTERRO, MEDIO

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PE,  conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96; pieghevole, corrugato, medio, munito di sonda tiracavo, da interro.

B.62.3.40.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	0,95

B.62.3.40.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	1,15

B.62.3.40.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	1,25

B.62.3.40.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	1,73

B.62.3.40.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	2,20

B.62.3.40.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	2,77

B.62.3.40.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	3,27

B.62.3.40.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	4,27

B.62.3.40.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	4,59

B.62.3.40.30	Ø 200 mm  (conf.25 m)		m	6,16

#### B.62.3.41	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PE,  conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96; pieghevole, doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, pesante, munito di sonda tiracavo, da interro.

B.62.3.41.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	1,46

B.62.3.41.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	1,57

B.62.3.41.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	1,77

B.62.3.41.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	2,25

B.62.3.41.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	2,92

B.62.3.41.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	3,80

B.62.3.41.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	4,30

B.62.3.41.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	5,31

B.62.3.41.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	5,63

B.62.3.41.30	Ø 200 mm  (conf.25 m)		m	7,19

#### B.62.3.42	TUBO FLESSIBILE IN PVC

Fornitura di tubo protettivo (guaina), isolante a base di  PVC,  conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96; flessibile, autoestinguente, liscio o spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035, o azzurro per alte temperature.

B.62.3.42.5	n/g, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	0,46

B.62.3.42.10	n/g, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	0,56

B.62.3.42.15	n/g, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,71

B.62.3.42.20	n/g, Ø 32 mm  (conf.25m)		m	1,06

B.62.3.42.25	blu, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	0,55

B.62.3.42.30	blu, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	0,64

B.62.3.42.35	blu, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	0,78

B.62.3.42.40	blu, Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	1,16

B.62.3.42.45	blu, Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	1,55

B.62.3.42.50	blu, Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	2,24

B.62.3.42.55	blu, Ø 60 mm  (conf.25 m)		m	2,68

#### B.62.3.43	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67

Fornitura di tubo (guaina) protettivo, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; in acciaio zincato a doppia graffatura con rivestimento in resina di polivinile, autoestinguente, flessibile, resistente agli urti, alle intemperie ed agenti chimici, IP67.

B.62.3.43.5	Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	1,93

B.62.3.43.10	Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	2,18

B.62.3.43.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	3,01

B.62.3.43.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	4,04

#### B.62.3.45	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, medio, rigido, liscio, autoestinguente, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.45.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	0,25

B.62.3.45.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	0,38

B.62.3.45.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	0,52

B.62.3.45.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	0,81

B.62.3.45.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	1,03

B.62.3.45.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	1,66

B.62.3.45.35	Ø 63 mm  (conf.10x3 m)		m	1,66

#### B.62.3.50	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Fornitura di tubo protettivo , isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; pesante, rigido, liscio, autoestinguente, atossico in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.50.5	Ø 16 mm  (conf.34x3 m)		m	0,26

B.62.3.50.10	Ø 20 mm  (conf.34x3 m)		m	0,40

B.62.3.50.15	Ø 25 mm  (conf.20x3 m)		m	0,55

B.62.3.50.20	Ø 32 mm  (conf.15x3 m)		m	0,79

B.62.3.50.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)		m	1,10

B.62.3.50.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)		m	1,64

#### B.62.3.53	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96; marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; usato con collanti IP55, per impianti AD-FT, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, manicotti, raccordi girevoli ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.53.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	0,25

B.62.3.53.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	0,38

B.62.3.53.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	0,52

B.62.3.53.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	0,81

B.62.3.53.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	1,03

B.62.3.53.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	1,66

#### B.62.3.55	TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96 e 23-54 '96; filettato, metrico M 1.5, molto pesante, rigido, liscio, autoestinguente; usato con collanti IP65, per impianti AD-FT, grigio RAL 7035. Nel prezzo saranno compresi le curve, manicotti, raccordi girevoli ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.55.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.5 mm		m	0,50

B.62.3.55.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.6 mm		m	0,65

B.62.3.55.15	Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp 2.8 mm		m	0,91

B.62.3.55.20	Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.1 mm		m	1,33

B.62.3.55.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.3 mm		m	1,80

B.62.3.55.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp 3.6 mm		m	2,27

#### B.62.3.65	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA INTERRO

Fornitura di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, medio 750 N o pesante 1250 N, rigido, liscio, bicchierato, autoestinguente, nero con striscia elicoidale gialla, per la protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed eventuali supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.65.5	medio, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	1,30

B.62.3.65.10	medio, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	1,82

B.62.3.65.15	medio, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	2,52

B.62.3.65.20	medio, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	3,50

B.62.3.65.25	medio, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	4,01

B.62.3.65.30	medio, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	4,90

B.62.3.65.35	medio, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	11,19

B.62.3.65.40	pesante, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	1,61

B.62.3.65.45	pesante, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	2,31

B.62.3.65.50	pesante, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	3,17

B.62.3.65.55	pesante, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	4,44

B.62.3.65.60	pesante, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	5,07

B.62.3.65.65	pesante, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	6,05

B.62.3.65.70	pesante, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	13,23

#### B.62.3.70	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74

Fornitura di tubo protettivo, in acciaio zincato filettato, UNI 8424-74 e conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96, per impianti AD-FT. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.70.5	Ø 16 mm - sp 1.5 mm  imbocco 12.5 mm		m	4,05

B.62.3.70.10	Ø 20 mm - sp 1.5 mm  imbocco 15 mm		m	4,81

B.62.3.70.15	Ø 25 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm		m	6,38

B.62.3.70.20	Ø 32 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm		m	7,76

B.62.3.70.25	Ø 40 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm		m	9,32

B.62.3.70.30	Ø 50 mm - sp 1.8 mm  imbocco 22 mm		m	13,28

B.62.3.70.35	Ø 63 mm - sp 1.9 mm  imbocco 25 mm		m	16,54

#### B.62.3.75	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-74

Fornitura di tubo protettivo, in acciaio smaltato filettato, UNI 8424-74, conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96, per impianti AD-FT. Nel prezzo saranno compresi le curve, i raccordi ed i supporti di fissaggio a parete od a soffitto.

B.62.3.75.5	Ø 16 mm - sp 1.5 mm		m	4,29

B.62.3.75.10	Ø 20 mm - sp 1.5 mm		m	5,04

B.62.3.75.15	Ø 25 mm - sp 1.6 mm		m	6,75

B.62.3.75.20	Ø 32 mm - sp 1.6 mm		m	8,52

B.62.3.75.25	Ø 40 mm - sp 1.6 mm		m	10,17

B.62.3.75.30	Ø 50 mm - sp 1.8 mm		m	14,08

B.62.3.75.35	Ø 63 mm - sp 1.9 mm		m	17,40

#### B.62.3.80	CANALINA IN PVC, MARCHIATA

Fornitura di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standart od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035.

B.62.3.80.5	dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m)		m	0,97

B.62.3.80.10	dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m)		m	1,23

B.62.3.80.30	dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m)		m	1,96

B.62.3.80.35	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)		m	3,08

B.62.3.80.40	dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)		m	4,16

B.62.3.80.45	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)		m	4,74

B.62.3.80.50	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)		m	5,99

B.62.3.80.65	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)		m	3,78

B.62.3.80.70	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)		m	5,00

B.62.3.80.75	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)		m	6,32

B.62.3.80.80	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)		m	7,22

B.62.3.80.85	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)		m	8,83

B.62.3.80.90	dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m)		m	11,73

B.62.3.80.115	dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m)		m	8,04

B.62.3.80.120	dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m)		m	9,47

B.62.3.80.125	dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m)		m	11,51

B.62.3.80.130	dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m)		m	15,26

#### B.62.3.85	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

Fornitura di canalina in PVC rigido, con separatori, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, con separatori fissi applicabili, traversine di contenimento cavi, piastre fissaggio componenti interni; bianca o grigia RAL 7035.

B.62.3.85.5	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1		m	3,27

B.62.3.85.10	dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	4,65

B.62.3.85.15	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2		m	5,41

B.62.3.85.20	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3		m	6,80

B.62.3.85.25	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	4,18

B.62.3.85.30	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1		m	5,57

B.62.3.85.35	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2		m	7,07

B.62.3.85.40	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3		m	8,14

B.62.3.85.45	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.4		m	9,96

#### B.62.3.90	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

Fornitura di canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta utenze e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, tappi e  con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; colore: bianco, marron, grigio, beige.

B.62.3.90.5	dimensioni  (21x10) mm  (conf.50x2 m, b/m)  scomp.1		m	0,90

#### B.62.3.100	PASSERELLA IN PVC

Fornitura di passerella in PVC rigido, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97; autoestinguente, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, resistente agli agenti chimici, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, grigio RAL 7035.

B.62.3.100.5	IP44, dimensioni (100x60) mm  (conf.8x3 m)		m	7,71

B.62.3.100.15	IP44, dimensioni (300x60) mm  (conf.8x3 m)		m	18,15

B.62.3.100.30	IP44, dimensioni (350x60) mm  (conf.6x3 m)		m	18,14

B.62.3.100.50	IP44, dimensioni (450x100) mm  (conf.6x3 m)		m	32,14

B.62.3.100.55	IP44, dimensioni ( 600x100) mm  (conf.6x3 m)		m	37,63

#### B.62.3.105	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Fornitura di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori,  conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97.

B.62.3.105.5	aperta, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	5,62

B.62.3.105.15	aperta, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	8,30

B.62.3.105.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	9,90

B.62.3.105.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	11,19

B.62.3.105.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	15,05

B.62.3.105.35	aperta, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	18,26

B.62.3.105.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	20,72

B.62.3.105.45	aperta, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	24,04

B.62.3.105.50	IP40, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	2,47

B.62.3.105.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	3,83

B.62.3.105.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,24

B.62.3.105.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	5,89

B.62.3.105.75	IP40, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,46

B.62.3.105.80	IP40, ddimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	10,12

B.62.3.105.85	IP40, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	11,57

B.62.3.105.90	IP40, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	14,29

B.62.3.105.95	IP44, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	2,65

B.62.3.105.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	4,06

B.62.3.105.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,51

B.62.3.105.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	6,16

B.62.3.105.120	IP44, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,88

B.62.3.105.125	IP44, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	10,60

B.62.3.105.130	IP44, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	12,10

B.62.3.105.135	IP44, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	15,00

#### B.62.3.110	PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA

Fornitura di passerella in lamiera verniciata, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori,  conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97, grigio RAL 7035.

B.62.3.110.5	aperta, dimensioni ( 50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	5,94

B.62.3.110.10	aperta, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	6,21

B.62.3.110.15	aperta, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	7,50

B.62.3.110.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	8,78

B.62.3.110.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	10,66

B.62.3.110.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	14,72

B.62.3.110.35	aperta, dimensioni  (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	24,14

B.62.3.110.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	13,44

B.62.3.110.55	IP40, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	4,61

B.62.3.110.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,79

B.62.3.110.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	6,80

B.62.3.110.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,35

B.62.3.110.100	IP44, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	4,61

B.62.3.110.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	5,79

B.62.3.110.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	6,80

B.62.3.110.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	8,35

B.62.3.110.120	IP44, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	11,67

#### B.62.3.120	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

Fornitura di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi e viti di fissaggio, grigio RAL 7035.

B.62.3.120.5	dimensioni (100x100x50) mm		cad.	1,70

B.62.3.120.10	dimensioni (120x80x50) mm		cad.	1,90

B.62.3.120.15	dimensioni (150x110x70) mm		cad.	2,83

B.62.3.120.20	dimensioni (190x140x70) mm		cad.	5,32

B.62.3.120.25	dimensioni (240x190x90) mm		cad.	8,52

B.62.3.120.30	dimensioni (300x220x120) mm		cad.	15,26

B.62.3.120.35	dimensioni (380x300x120) mm		cad.	20,77

B.62.3.120.40	dimensioni (460x380x120) mm		cad.	29,34

#### B.62.3.123	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

Fornitura di cassette di derivazione rettangolari da parete, coperchio a pressione, grado di protezione >= IP44, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi e viti di fissaggio, grigio RAL 7035.

B.62.3.123.5	dimensioni (Ø 65x35) mm		cad.	0,59

B.62.3.123.10	dimensioni (Ø 80x35) mm		cad.	0,72

B.62.3.123.15	dimensioni (80x80x40) mm		cad.	0,89

#### B.62.3.125	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

Fornitura di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.

B.62.3.125.5	dimensioni (92x92x45) mm		cad.	0,44

B.62.3.125.10	dimensioni (118x96x50) mm		cad.	0,52

B.62.3.125.15	dimensioni (118x96x70) mm		cad.	0,68

B.62.3.125.20	dimensioni (152x98x70) mm		cad.	0,75

B.62.3.125.25	dimensioni (160x130x70) mm		cad.	1,12

B.62.3.125.30	dimensioni (196x152x70) mm		cad.	1,51

B.62.3.125.35	dimensioni (294x152x70) mm		cad.	2,19

B.62.3.125.40	dimensioni (392x152x70) mm		cad.	3,71

B.62.3.125.45	dimensioni (480x160x70) mm		cad.	4,44

B.62.3.125.50	dimensioni (516x202x80) mm		cad.	6,27

B.62.3.125.55	dimensioni (516x294x80) mm		cad.	14,13

#### B.62.3.127	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

Fornitura di scatole portafrutto rettangolari, da parete, IP55, in resina antiurto protezione meccanica contro gli urti IK08, viti di fissaggio, grigio RAL 7035.

B.62.3.127.5	senza coperchio, 2 moduli		cad.	2,35

B.62.3.127.10	senza coperchio, 3 moduli		cad.	3,34

#### B.62.3.130	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

Fornitura di scatole portafrutto rettangolari, da parete, con coperchio, IP40, in resina antiurto protezione meccanica contro gli urti IK08, viti di fissaggio, grigio RAL 7035.

B.62.3.130.5	con coperchio, 2 moduli		cad.	1,65

B.62.3.130.10	con coperchio, 3 moduli		cad.	2,37

#### B.62.3.135	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

Fornitura di scatole portafrutto da incasso rettangolari, in polistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente.

B.62.3.135.5	3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm		cad.	0,98

B.62.3.135.10	4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm		cad.	1,30

B.62.3.135.15	6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm		cad.	1,88

B.62.3.135.20	per telefono, dimensioni (68x68x30) mm		cad.	0,98

#### B.62.3.140	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC

Fornitura di scatole portafrutto rettangolari, da incasso in canala, ad uso di battiscopa, cornice, a pavimento, in PVC antiurto, autoestinguente.

B.62.3.140.5	3 moduli		cad.	2,01

#### B.62.3.145	TORRETTA DA PAVIMENTO, IP40

Fornitura di torretta per distribuzione a pavimento, IP40, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con coperchio a chiusura abilitata, per montaggio di apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa verticale.

B.62.3.145.5	bifacciale		cad.	28,70

#### B.62.3.150	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55

Fornitura di vaschetta da incasso a pavimento, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con: coperchio rinforzato ribaltabile con bordo di protezione della moquette o PVC, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette porta apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale.

B.62.3.150.5	2 scomparti, Ø 260 mm		cad.	198,90

#### B.62.3.155	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H05V-K, PVC

Fornitura di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, per posa entro idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.155.5	sezione 0.5 mm²		m	0,06

B.62.3.155.10	sezione 0.75 mm²		m	0,08

B.62.3.155.15	sezione 1 mm²		m	0,09

#### B.62.3.160	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H07V-K, PVC

Fornitura di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.160.5	sezione 1,5 mm²		m	0,12

B.62.3.160.10	sezione 2,5 mm²		m	0,20

B.62.3.160.15	sezione 4 mm²		m	0,31

B.62.3.160.20	sezione 6 mm²		m	0,46

B.62.3.160.25	sezione 10 mm²		m	0,84

B.62.3.160.30	sezione 16 mm²		m	1,24

B.62.3.160.35	sezione 25 mm²		m	1,97

B.62.3.160.40	sezione 35 mm²		m	2,76

B.62.3.160.45	sezione 50 mm²		m	3,92

B.62.3.160.50	sezione 70 mm²		m	5,39

B.62.3.160.55	sezione 95 mm²		m	7,13

B.62.3.160.60	sezione 120 mm²		m	9,53

B.62.3.160.65	sezione 150 mm²		m	11,25

B.62.3.160.70	sezione 185 mm²		m	14,01

B.62.3.160.75	sezione 240 mm²		m	18,34

#### B.62.3.170	CAVETTO POSA MOBILE, H05VV-F, PLASTIGOMMA

Fornitura di cavetto multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05VV-F; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC con guaina esterna spessore medio in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 70 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.170.5	sezione 2x0.75 mm²		m	0,37

B.62.3.170.10	sezione 2x1 mm²		m	0,42

B.62.3.170.15	sezione 2x1.5 mm²		m	0,54

B.62.3.170.20	sezione 2x2.5 mm²		m	0,82

B.62.3.170.25	sezione 2x4 mm²		m	1,27

B.62.3.170.30	sezione 2+Tx0.75 mm²		m	0,48

B.62.3.170.35	sezione 2+Tx1 mm²		m	0,56

B.62.3.170.40	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	0,70

B.62.3.170.45	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	1,05

B.62.3.170.50	sezione 2+Tx4 mm²		m	1,66

B.62.3.170.55	sezione 3+Tx0.75 mm²		m	0,60

B.62.3.170.60	sezione 3+Tx1 mm²		m	0,68

B.62.3.170.65	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	0,88

B.62.3.170.70	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	1,35

B.62.3.170.75	sezione 3+Tx4 mm²		m	2,06

B.62.3.170.80	sezione 4+Tx0.75 mm²		m	0,73

B.62.3.170.85	sezione 4+Tx1 mm²		m	0,85

B.62.3.170.90	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	1,10

B.62.3.170.95	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	1,64

B.62.3.170.100	sezione 4+Tx4 mm²		m	2,56

#### B.62.3.180	CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

Fornitura di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07RN-F, (o nazionale tipo FG1K, FG10K); conforme alle prescrizioni CEI 20-19 '00 e varianti; 450÷750 V, isolato in gomma con guaina esterna in policloroprene, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali. Nel prezzo saranno  compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.180.5	sezione 1x1,5 mm²		m	0,68

B.62.3.180.10	sezione 1x2,5 mm²		m	0,79

B.62.3.180.15	sezione 1x4 mm²		m	1,01

B.62.3.180.20	sezione 1x6 mm²		m	1,24

B.62.3.180.25	sezione 1x10 mm²		m	2,14

B.62.3.180.30	sezione 1x16 mm²		m	2,85

B.62.3.180.35	sezione 1x25 mm²		m	4,00

B.62.3.180.40	sezione 1x35 mm²		m	5,30

B.62.3.180.45	sezione 1x50 mm²		m	7,46

B.62.3.180.50	sezione 1x70 mm²		m	9,70

B.62.3.180.55	sezione 1x95 mm²		m	12,79

B.62.3.180.60	sezione 1x120 mm²		m	16,29

B.62.3.180.65	sezione 1x150 mm²		m	19,47

B.62.3.180.70	sezione 1x185 mm²		m	23,87

B.62.3.180.75	sezione 1x240 mm²		m	29,90

B.62.3.180.95	sezione 2x1 mm²		m	1,10

B.62.3.180.100	sezione 2x1.5 mm²		m	1,29

B.62.3.180.105	sezione 2x2.5 mm²		m	1,71

B.62.3.180.110	sezione 2x4 mm²		m	2,08

B.62.3.180.115	sezione 2x6 mm²		m	2,90

B.62.3.180.120	sezione 2x10 mm²		m	5,91

B.62.3.180.125	sezione 2x16 mm²		m	7,84

B.62.3.180.130	sezione 2x25 mm²		m	11,18

B.62.3.180.135	sezione 2+Tx1 mm²		m	1,29

B.62.3.180.140	sezione 2+Tx1,5 mm²		m	1,53

B.62.3.180.145	sezione 2+Tx2,5 mm²		m	2,08

B.62.3.180.150	sezione 2+Tx4 mm²		m	2,77

B.62.3.180.155	sezione 2+Tx6 mm²		m	3,94

B.62.3.180.160	sezione 2+Tx10 mm²		m	7,60

B.62.3.180.165	sezione 2+Tx16 mm²		m	9,70

B.62.3.180.170	sezione 2+Tx25 mm²		m	13,93

B.62.3.180.175	sezione 2+Tx35 mm²		m	18,41

B.62.3.180.180	sezione 2+Tx50 mm²		m	25,59

B.62.3.180.185	sezione 2+Tx70 mm²		m	35,45

B.62.3.180.190	sezione 2+Tx95 mm²		m	46,19

B.62.3.180.195	sezione 2+Tx120 mm²		m	57,60

B.62.3.180.200	sezione 2+Tx150 mm²		m	71,21

B.62.3.180.205	sezione 2+Tx185 mm²		m	94,26

B.62.3.180.210	sezione 2+Tx240 mm²		m	110,80

B.62.3.180.220	sezione 3+Tx1 mm²		m	1,55

B.62.3.180.225	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	1,81

B.62.3.180.230	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	2,57

B.62.3.180.235	sezione 3+Tx4 mm²		m	3,41

B.62.3.180.240	sezione 3+Tx6 mm²		m	4,50

B.62.3.180.245	sezione 3+Tx10 mm²		m	9,11

B.62.3.180.250	sezione 3+Tx16 mm²		m	12,23

B.62.3.180.255	sezione 3+Tx25 mm²		m	17,84

B.62.3.180.260	sezione 3+Tx35 mm²		m	23,22

B.62.3.180.265	sezione 3+Tx50 mm²		m	32,33

B.62.3.180.270	sezione 3+Tx70 mm²		m	44,81

B.62.3.180.275	sezione 3+Tx95 mm²		m	58,82

B.62.3.180.280	sezione 3+Tx120 mm²		m	76,51

B.62.3.180.285	sezione 3+Tx150 mm²		m	98,91

B.62.3.180.290	sezione 3+Tx185 mm²		m	113,40

B.62.3.180.295	sezione 3+Tx240 mm²		m	177,30

B.62.3.180.305	sezione 4+Tx1 mm²		m	2,26

B.62.3.180.310	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	2,31

B.62.3.180.315	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	3,24

B.62.3.180.320	sezione 4+Tx4 mm²		m	4,29

B.62.3.180.325	sezione 4+Tx6 mm²		m	6,54

B.62.3.180.330	sezione 4+Tx10 mm²		m	11,33

B.62.3.180.335	sezione 4+Tx16 mm²		m	15,66

B.62.3.180.340	sezione 4+Tx25 mm²		m	22,24

#### B.62.3.183	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV

Fornitura di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..

B.62.3.183.5	sezione 1x1.5 mm²		m	0,56

#### B.62.3.190	CAVO POSA FISSA, FGI0OM1, PLASTIGOMMA, 0,6÷1kV

Fornitura di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG10OM1, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti; 0,6÷1 kV, isolato in mescola elastomerica di qualità M10, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99), a ridotissima emissione di gas tossici e fumi ed assenza di acido cloridrico, temp. caratteristica 85 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.190.5	sezione 2x1.5 mm²		m	0,90

#### B.62.3.195	CAVO ANIME NUMERATE FLESSIBILE, FROR, PVC

Fornitura di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FROR, 300÷450 V; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; ad anime riunite e numerate, per controlli e segnalamenti, isolato a base di PVC con guaina esterna in PVC, non propaganti l'incendio (CEI 20-22 '99) ed a ridotta emissione di aido cloridrico, temp. caratteristica 70 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte. Nel prezzo saranno comresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.195.5	sezione 6x1 mm²		m	1,01

B.62.3.195.10	sezione 7x1 mm²		m	1,18

B.62.3.195.15	sezione 8x1 mm²		m	1,30

B.62.3.195.20	sezione 10x1 mm²		m	1,46

B.62.3.195.25	sezione 12x1 mm²		m	1,64

B.62.3.195.30	sezione 14x1 mm²		m	2,06

B.62.3.195.35	sezione 16x1 mm²		m	2,33

B.62.3.195.40	sezione 19x1 mm²		m	2,56

B.62.3.195.45	sezione 6x1.5 mm²		m	1,32

B.62.3.195.50	sezione 7x1.5 mm²		m	1,47

B.62.3.195.55	sezione 8x1.5 mm²		m	1,74

B.62.3.195.60	sezione 10x1.5 mm²		m	1,97

B.62.3.195.65	sezione 12x1.5 mm²		m	2,28

B.62.3.195.70	sezione 14x1.5 mm²		m	2,57

B.62.3.195.75	sezione 16x1.5 mm²		m	2,98

B.62.3.195.80	sezione 19x1.5 mm²		m	3,52

#### B.62.3.200	CAVO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto di controllo o segnalamento, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassette di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.3.200.5	sezione 1x1 mm²		m	0,38

B.62.3.200.10	sezione 2x1 mm²		m	0,61

B.62.3.200.15	sezione 3x1 mm²		m	0,78

B.62.3.200.20	sezione 4x1 mm²		m	0,97

B.62.3.200.25	sezione 5x1 mm²		m	1,36

B.62.3.200.30	sezione 6x1 mm²		m	1,60

B.62.3.200.35	sezione 7x1 mm²		m	1,77

B.62.3.200.40	sezione 12x1 mm²		m	3,12

B.62.3.200.45	sezione 18x1 mm²		m	4,60

B.62.3.200.50	sezione 25x1 mm²		m	6,03

B.62.3.200.55	sezione 1x1.5 mm²		m	0,48

B.62.3.200.60	sezione 2x1.5 mm²		m	0,80

B.62.3.200.65	sezione 3x1.5 mm²		m	1,00

B.62.3.200.70	sezione 4x1.5 mm²		m	1,32

B.62.3.200.75	sezione 5x1.5 mm²		m	1,74

B.62.3.200.80	sezione 6x1.5 mm²		m	2,20

B.62.3.200.85	sezione 7x1.5 mm²		m	2,48

B.62.3.200.90	sezione 12x1.5 mm²		m	4,23

B.62.3.200.95	sezione 18x1.5 mm²		m	6,73

B.62.3.200.100	sezione 25x1.5 mm²		m	8,53

#### B.62.3.210	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

Fornitura di cavetto telefonico per interni, conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, isolato in PVC, a coppie. Nel prezzo saranno compresi i capicorda, la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.210.5	sezione 2x0.35 mm², senza guaina		m	0,25

B.62.3.210.10	sezione 2x0.35 mm²		m	0,32

B.62.3.210.15	sezione T+2x0.35 mm²		m	0,39

B.62.3.210.20	sezione 2x2x0.35 mm²		m	0,49

B.62.3.210.25	sezione T+2x2x0.35 mm²		m	0,72

B.62.3.210.30	sezione 5x2x0.35 mm²		m	1,20

B.62.3.210.35	sezione 10x2x0.35 mm²		m	2,41

#### B.62.3.220	CAVETTO RIGIDO PER CITOFONO, IN RAME STAGNATO, PVC

Fornitura di cavetto multiplo in rame stagnato, rigido, per impianto citofonico o impianto di portiere elettrico, isolato in PVC. Nel prezzo saranno compresi la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.220.5	sezione 2+Tx0.6 mm²		m	0,39

B.62.3.220.10	sezione 2x2+Tx0.6 mm²		m	0,72

B.62.3.220.15	sezione 3x2+Tx0.6 mm²		m	1,04

B.62.3.220.20	sezione 4x2+Tx0.6 m,m²		m	1,38

B.62.3.220.25	sezione 5x2+Tx0.6 mm²		m	1,68

B.62.3.220.30	sezione 6x2+Tx0.6 mm²		m	2,00

B.62.3.220.35	sezione 8x2+Tx0.6 mm²		m	2,64

B.62.3.220.40	sezione 11x2+Tx0.6 mm²		m	3,61

#### B.62.3.225	CAVETTO COASSIALE ARGENTATO, PER TV

Fornitura di cavo coassiale schermato da 75 ohm, per TV; conforme alle prescrizioni CEI 46-17 '98; conduttore centrale argentato di diametro 1.1 mm, isolante in polietilene espanso di diametro 4.9 mm,  calza argentata, guaina esterna in PVC.

B.62.3.225.5	impedenza 75 ohm		m	0,46

#### B.62.3.230	CAVETTO SCHERMATO PER  ALLARME,  PVC

Fornitura di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto d'allarme, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015. Nel prezzo saranno compresi la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.230.5	sezione 2x0.22 mm²		m	0,14

B.62.3.230.10	sezione 4x0.22 mm²		m	0,20

B.62.3.230.15	sezione 6x0.22 mm²		m	0,28

B.62.3.230.20	sezione 8x0.22 mm²		m	0,36

B.62.3.230.25	sezione 10x0.22 mm²		m	0,45

B.62.3.230.30	sezione 2x0.5 mm²		m	0,23

B.62.3.230.35	sezione 4x0.5 mm²		m	0,32

B.62.3.230.40	sezione 5x0.5 mm²		m	0,33

B.62.3.230.45	sezione 6x0.5 mm²		m	0,35

B.62.3.230.50	sezione 7x0.5 mm²		m	0,44

B.62.3.230.55	sezione 8x0.5 mm²		m	0,46

B.62.3.230.60	sezione 10x0.5 mm²		m	0,57

B.62.3.230.65	sezione 2x0.75 mm²		m	0,30

B.62.3.230.70	sezione 4x0.75 mm²		m	0,33

B.62.3.230.75	sezione 6x0.75 mm²		m	0,41

B.62.3.230.80	sezione 8x0.75 mm²		m	0,49

B.62.3.230.85	sezione 10x0.75 mm²		m	0,61

#### B.62.3.235	CAVETTO SCHERMATO PER  ALTOPARLANTI,  PVC

Fornitura di cavetto schermato in rame stagnato, flessibile, bicolore, per impianto audio, isolato in PVC. Nel prezzo saranno compresi la siglatura funzioni ed i morsetti per le giunzioni.

B.62.3.235.5	sezione 2x0.35 mm²		m	0,13

B.62.3.235.10	sezione 2x0.5 mm²		m	0,14

B.62.3.235.15	sezione 2x0.75 mm²		m	0,22

B.62.3.235.20	sezione 2x1 mm²		m	0,26

B.62.3.235.25	sezione 2x1.5 mm²		m	0,36

B.62.3.235.30	sezione 2x2.5 mm²		m	0,61

#### B.62.3.240	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55

Fornitura di armadio monoblocco, modulare, stagno IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '98; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1.5 mm da parete o 2 mm da pavimento, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa, completo di: porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari,  guide porta apparecchi e supporti di fissaggio, morsettiere, eventuali barre in rame protette contro i contatti accidentali, materiali per il cablaggio ed ogni altro onere necessario. Colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.240.5	da parete, vuoto, dim. (200x300x200) mm		cad.	117,20

B.62.3.240.10	da parete, vuoto, dim, (200x400x200) mm		cad.	120,70

B.62.3.240.15	da parete, vuoto, dim. (300x300x200) mm		cad.	123,40

B.62.3.240.20	da parete, vuoto, dim. (300x400x200) mm		cad.	138,40

B.62.3.240.25	da parete, vuoto, dim. (400x300x200) mm		cad.	163,80

B.62.3.240.30	da parete, vuoto, dim. (400x400x200) mm		cad.	167,80

B.62.3.240.35	da parete, vuoto, dim, (600x600x300) mm		cad.	234,20

B.62.3.240.40	da parete, vuoto, dim. (600x800x300) mm		cad.	328,50

B.62.3.240.45	da parete, vuoto, dim. (800x1000x300) mm		cad.	624,30

B.62.3.240.65	da parete, vuoto, dim. (1200x1000x400) mm		cad.	909,10

B.62.3.240.70	da parete, vuoto, dim. (1200x1200x400) mm		cad.	896,60

#### B.62.3.242	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

Fornitura di cassetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave, di guida porta apparecchi e supporti di fissaggio ; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.242.5	da parete, vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	17,61

B.62.3.242.10	da parete, vuota, 8 moduli, colore RAL 7035		cad.	22,01

#### B.62.3.275	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  4.5 kA, C - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.275.5	unipolare  4.5 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	6,63

B.62.3.275.10	unipolare + N  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	8,63

B.62.3.275.15	bipolare  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	12,96

B.62.3.275.20	bipolare  4.5 kA  2md  2x40÷63 A		cad.	17,08

B.62.3.275.25	tripolare  4.5 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	26,61

B.62.3.275.30	tripolare  4.5 kA  3md  3x40÷63 A		cad.	29,19

B.62.3.275.35	quadripolare  4.5 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	32,45

B.62.3.275.40	quadripolare  4.5 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	39,89

#### B.62.3.278	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  6 kA, C - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In,per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.278.5	unipolare  6 kA  1md  1x0.5÷32 A		cad.	11,08

B.62.3.278.10	unipolare  6 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	14,57

B.62.3.278.15	unipolare + N  6 kA 2md  2x0.5÷32 A		cad.	18,80

B.62.3.278.20	unipolare + N  6 kA 2md  2x40÷63 A		cad.	25,86

B.62.3.278.25	bipolare  6 kA  2md  2x0.5÷32 A		cad.	22,43

B.62.3.278.30	bipolare  6 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	30,95

B.62.3.278.35	tripolare  6 kA  3md  3x0.5÷32 A		cad.	34,43

B.62.3.278.40	tripolare  6 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	48,83

B.62.3.278.45	quadripolare  6 kA  4md  4x0.5÷32 A		cad.	42,30

B.62.3.278.50	quadripolare  6 kA  4÷4.5md  4x40÷63 A		cad.	62,06

#### B.62.3.280	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  10 kA, C - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.280.5	unipolare  10 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	12,64

B.62.3.280.10	unipolare  10 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	17,51

B.62.3.280.15	unipolare + N  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	22,12

B.62.3.280.20	unipolare + N  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	29,66

B.62.3.280.25	bipolare  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	25,22

B.62.3.280.30	bipolare  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	34,16

B.62.3.280.35	tripolare  10 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	40,86

B.62.3.280.40	tripolare  10 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	55,85

B.62.3.280.45	quadripolare  10 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	52,20

B.62.3.280.50	quadripolare  10 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	72,77

#### B.62.3.285	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI  10 kA, D - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a D (MA-K) con corto circuito Im tra 8÷15 In, per protezione motori (ascensori) o trasformatori, lavoranti in condizioni gravose, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.285.5	tripolare  10 kA  curva D  3md  3x6÷32 A		cad.	46,80

B.62.3.285.10	tripolare  10 kA  curva D  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	60,60

B.62.3.285.15	quadripolare  10 kA  curva D  4md  4x6÷32 A		cad.	55,63

B.62.3.285.20	quadripolare  10 kA  curva D  4md  4x40÷63 A		cad.	78,70

#### B.62.3.290	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.290.5	Idn 0.01 A  2md  2x16 A		cad.	51,03

B.62.3.290.10	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	32,23

B.62.3.290.15	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	46,70

B.62.3.290.20	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	65,16

B.62.3.290.25	Idn 0.03 A  4md  2x80 A		cad.	88,08

B.62.3.290.30	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	36,84

B.62.3.290.35	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	42,84

B.62.3.290.40	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	62,65

B.62.3.290.45	Idn 0.3 A  4md  2x80 A		cad.	80,59

#### B.62.3.293	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.293.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	61,95

B.62.3.293.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	65,59

B.62.3.293.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	113,80

B.62.3.293.20	Idn 0.03 A  4md  4x80 A		cad.	122,10

B.62.3.293.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	48,67

B.62.3.293.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	56,43

B.62.3.293.35	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	69,92

B.62.3.293.40	Idn 0.3 A  4md  4x80 A		cad.	90,76

B.62.3.293.45	Idn 0.03 A  5md  4x100 A		cad.	99,64

#### B.62.3.296	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, 2P, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo =>50 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.296.5	Idn 0.3÷5 A  4md  2x25 A		cad.	70,79

B.62.3.296.10	Idn 0.3÷5 A  4md  2x40 A		cad.	85,89

B.62.3.296.15	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	91,45

#### B.62.3.300	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm

Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.300.5	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	57,19

B.62.3.300.10	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	65,43

B.62.3.300.15	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	93,27

B.62.3.300.20	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	51,72

B.62.3.300.25	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	57,24

B.62.3.300.30	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	86,63

#### B.62.3.303	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm

Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, tetrapolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.303.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	82,77

B.62.3.303.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	88,83

B.62.3.303.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	142,70

B.62.3.303.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	63,98

B.62.3.303.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	75,81

B.62.3.303.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	91,99

#### B.62.3.306	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm

Fornitura di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, ad alta e media sensibilità, selettivo =>50 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.306.5	Idn 0.3÷5 A  4md  2x25 A		cad.	77,90

B.62.3.306.10	Idn 0.3÷5 A  4md  2x40 A		cad.	78,70

B.62.3.306.15	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	96,10

#### B.62.3.310	ACCESSORI PER MAGN. TERM. DIFF., - 17.5 mm

Fornitura di accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.310.5	contatto 1NO+1NA,  5 A, 220 V  0.5md		cad.	10,76

B.62.3.310.10	bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md		cad.	18,10

B.62.3.310.15	bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md		cad.	24,63

B.62.3.310.20	interblocco meccanico  1md		cad.	4,90

#### B.62.3.313	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 1PP+N, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.313.5	Idn 0.03 A  4md  2x10÷25 A		cad.	47,44

#### B.62.3.316	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.316.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	51,77

B.62.3.316.10	Idn 0.03 A  4md  2x40÷63 A		cad.	58,10

B.62.3.316.15	Idn 0.3 A  4md  2x6÷32 A		cad.	48,13

B.62.3.316.20	Idn 0.3 A  4md  2x40÷63 A		cad.	55,09

#### B.62.3.319	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 4.5 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.319.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	103,60

B.62.3.319.10	Idn 0.03 A  7md  4x40÷63 A		cad.	103,60

B.62.3.319.15	Idn 0.3 A  6md  4x6÷32 A		cad.	82,03

B.62.3.319.20	Idn 0.3 A  7md  4x40÷63 A		cad.	93,70

#### B.62.3.322	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.322.10	Idn 0.03 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	61,25

B.62.3.322.15	Idn 0.03 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	71,91

B.62.3.322.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	57,61

B.62.3.322.25	Idn 0.3÷0.5 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	61,85

#### B.62.3.325	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 6 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.325.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	103,20

B.62.3.325.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	123,80

B.62.3.325.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x6÷32 A		cad.	81,55

B.62.3.325.20	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x40÷63 A		cad.	100,90

#### B.62.3.328	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEi 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.328.5	Idn 0.03 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	113,40

B.62.3.328.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	138,20

B.62.3.328.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	91,88

B.62.3.328.20	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	115,90

#### B.62.3.331	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.331.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	64,04

B.62.3.331.10	Idn 0.03 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	64,04

B.62.3.331.15	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x6÷32 A		cad.	60,40

B.62.3.331.20	Idn 0.3÷0.5 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	72,17

#### B.62.3.334	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto  circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.334.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	109,70

B.62.3.334.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	130,70

#### B.62.3.337	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC  - 17.5 mm

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.337.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	123,40

B.62.3.337.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	148,70

B.62.3.337.15	Idn 0.3÷0.5 A  6md  4x6÷32 A		cad.	101,80

B.62.3.337.20	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	126,50

#### B.62.3.340	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

Fornitura di interruttore automatico magnetotermico scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fissa, attacchi anteriori.

B.62.3.340.5	pdi 16kA 400 V  3x16÷100 A		cad.	115,39

B.62.3.340.10	pdi 16 kA 400V  3x125 A		cad.	182,39

B.62.3.340.15	pdi 25 kA 400 V  3x25÷100 A		cad.	164,19

B.62.3.340.20	pdi 25 kA 400 V  3x125÷160 A		cad.	250,24

B.62.3.340.25	pdi 36 kA 400 V  3x63÷250 A		cad.	393,15

B.62.3.340.30	pdi 36 kA 400 V  3x250÷400 A		cad.	664,78

B.62.3.340.35	pdi 16 kA 400 V  4x16÷100 A		cad.	128,76

B.62.3.340.40	pdi 16 kA 400 V  4x125 A		cad.	221,31

B.62.3.340.45	pdi 25 kA 400 V  4x25÷100 A		cad.	199,62

B.62.3.340.50	pdi 25 kA 400 V  4x125÷160 A		cad.	312,11

B.62.3.340.55	pdi 36 kA 400 V  4x63÷250 A		cad.	493,06

B.62.3.340.60	pdi 36 kA 400 V  4x250÷400 A		cad.	834,51

#### B.62.3.345	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO

Fornitura di interruttore magnatotermico differenziale scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn  0.03-0.3-0.5-1 A, ritardo intervento 0-0.5-1-2 secondi.

B.62.3.345.5	pdi 16 kA 400 V  4x20÷100 A		cad.	687,10

B.62.3.345.10	pdi 16 kA 400 V  4x125÷160 A		cad.	836,90

B.62.3.345.15	pdi 36 kA 400 V  4x63÷250 A		cad.	1.006,00

B.62.3.345.20	pdi 36 kA 400 V  4x100÷400 A		cad.	1.096,00

#### B.62.3.350	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

Fornitura di interruttore differenziale puro scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.3÷0.5 A, senza regolazione di ritardo.

B.62.3.350.5	pdi 16 kA  4x63 A		cad.	177,80

B.62.3.350.10	pdi 16 kA  4x125 A		cad.	247,30

#### B.62.3.355	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

Fornitura di interruttore di manovra scatolato, conforme alle norme CEI 17-11 '98; versione fissa, attacchi anteriori.

B.62.3.355.5	3x125 A		cad.	98,47

B.62.3.355.10	3x160 A		cad.	181,00

B.62.3.355.15	3x250 A		cad.	283,70

B.62.3.355.20	3x400 A		cad.	504,00

B.62.3.355.25	3x630 A		cad.	765,40

B.62.3.355.30	4x125 A		cad.	126,00

B.62.3.355.35	4x160 A		cad.	223,90

B.62.3.355.40	4x250 A		cad.	345,80

B.62.3.355.45	4x400 A		cad.	639,30

B.62.3.355.50	4x630 A		cad.	970,60

#### B.62.3.360	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura di accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI 17-45 '98.

B.62.3.360.5	bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	48,29

B.62.3.360.10	bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	54,89

B.62.3.360.15	bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V		cad.	62,21

B.62.3.360.20	bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V		cad.	69,97

B.62.3.360.25	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	28,00

B.62.3.360.30	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	31,31

B.62.3.360.35	comando elettrico a solenoide, fino a 160 A		cad.	235,10

B.62.3.360.40	comando elettrico a solenoide, 250 A		cad.	322,00

B.62.3.360.45	comando elettrico a solenoide, 300÷400 A		cad.	448,40

B.62.3.360.50	manovra rotante diretta, fino a 400 A		cad.	37,80

B.62.3.360.55	manovra rotante su pannello, fino a 400 A		cad.	45,46

B.62.3.360.60	manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A		cad.	56,60

B.62.3.360.65	manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A		cad.	39,68

#### B.62.3.365	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm

Fornitura di contattore ausiliario, conforme alle norme CEI 17-50 '02; per impiego in AC11, per comando di elettromagneti in corrente alternata e di contattori di potenza, prestazioni: 4 kW in AC3 a 400 V, 10 A in AC11 a 230 V; contatti ausiliari 10 A, 2NO+2NC; corpo in materiale isolante, autoestinguente, forma chiusa e protetti contro i contatti accidentali; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.365.5	contattore ausiliario, bobina 24÷48 V		cad.	17,00

B.62.3.365.10	contattore ausiliario, bobina 230÷400 V		cad.	17,21

#### B.62.3.367	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

Fornitura di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento, ecc., conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95; bobina a 230/400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A,  tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.367.5	contattore  2x20 A,  230 V,  4 kW		cad.	19,98

B.62.3.367.10	contattore  2x40 A,  230 V,  4 kW		cad.	37,75

B.62.3.367.15	contattore  2x63 A,  230 V,  12.5 kW		cad.	64,28

B.62.3.367.20	contattore  3x20 A,  400 V,  13 kW		cad.	40,59

B.62.3.367.25	contattore  3x40 A,  400 V,  26 kW		cad.	67,39

B.62.3.367.30	contattore  3x63 A,  400 V,  40 kW		cad.	77,76

B.62.3.367.35	contattore  4x20 A,  400 V,  7.5 kW		cad.	27,42

B.62.3.367.40	contattore  4x40 A,  400 V,  15 kW		cad.	55,99

B.62.3.367.45	contattore  4x63 A,  400 V,  24 kW		cad.	75,68

B.62.3.367.50	bobina ricambio a 24÷48 Vac		cad.	17,62

B.62.3.367.55	bobina ricambio a 230÷400 Vac		cad.	18,66

#### B.62.3.373	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm

Fornitura di interruttore salvamotore per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo induttivo, conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95;  tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.373.5	corrente di regolazione da 1÷6 A		cad.	27,47

B.62.3.373.10	corrente di regolazione da 6÷16 A		cad.	28,30

#### B.62.3.375	TELEAVVIATORE DIRETTO - 17.5mm

Fornitura di teleavviatore diretto per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo induttivo, conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95;  tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.375.5	3x9 A,  400 V,  4 kW		cad.	47,11

B.62.3.375.10	3x12 A,  400 V,  5.5 kW		cad.	52,47

#### B.62.3.385	INTERRUTTORE CON FUSIBILI, AC21, DA PARETE

Fornitura di interruttore con fusibili in corpo ceramico, impiego in categoria AC21, conforme alle prescrizioni CEI 17-11 '98, per montaggio a parete, per protezione cavi e utilizzatori classici.

B.62.3.385.5	unipolare con fusibili, AC21,  1x16÷26 A		cad.	5,35

B.62.3.385.10	unipolare + N con fusibili, AC21,  2x16÷26 A		cad.	10,17

B.62.3.385.15	bipolare con fusibili, AC21,  2x16÷25 A		cad.	13,39

B.62.3.385.20	bipolare con fusibili, AC21,  2x32÷50 A		cad.	18,74

B.62.3.385.25	tripolare con fusibili, AC21,  3x16÷32 A		cad.	27,31

B.62.3.385.30	tripolare con fusibili, AC21,   3x50÷75 A		cad.	30,52

B.62.3.385.35	quadripolare con fusibili, AC21,  4x16÷32 A		cad.	32,13

B.62.3.385.40	quadripolare con fusibili, AC21,  4x32 A		cad.	32,13

#### B.62.3.390	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

Fornitura di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.390.5	unipolare  1x16÷32 A  1md		cad.	5,22

B.62.3.390.10	bipolare  2x16÷32 A  1md		cad.	6,91

B.62.3.390.15	bipolare  2x63÷80 A  2÷3md		cad.	14,62

B.62.3.390.20	bipolare  2x100 A  2÷3md		cad.	17,72

B.62.3.390.25	tripolare  3x16÷32 A  1md		cad.	10,66

B.62.3.390.30	tripolare  3x63÷80 A  3md		cad.	26,13

B.62.3.390.35	tripolare  3x100 A  3md		cad.	31,85

B.62.3.390.40	quadripolare  4x16÷32 A  1md		cad.	13,44

B.62.3.390.45	quadripolare  4x63÷80 A  4md		cad.	11,51

B.62.3.390.50	quadripolare  4x100 A  4md		cad.	13,55

#### B.62.3.394	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

Fornitura di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.394.5	interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A		cad.	7,02

B.62.3.394.10	int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A		cad.	11,73

B.62.3.394.15	deviatore, 250 V, 1x16 A		cad.	6,80

B.62.3.394.20	deviatore, 250 V, 2x16 A		cad.	16,18

B.62.3.394.25	commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A		cad.	6,53

B.62.3.394.30	commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A		cad.	14,19

B.62.3.394.35	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO		cad.	6,75

B.62.3.394.40	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa		cad.	8,40

B.62.3.394.45	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO spia verde		cad.	8,19

B.62.3.394.50	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC		cad.	7,40

B.62.3.394.55	spia luminosa, 220 V rossa		cad.	7,02

B.62.3.394.60	spia luminosa, 220 V verde		cad.	5,84

B.62.3.394.65	presa 2P+T 10 A		cad.	5,21

B.62.3.394.70	presa 2P+T 16 A		cad.	5,94

B.62.3.394.75	presa 2P+T 10/16 A		cad.	6,75

B.62.3.394.80	presa 2P+T 10/16 A Unel  3md		cad.	7,40

B.62.3.394.85	suoneria 4 VA, 12 V		cad.	6,96

B.62.3.394.90	suoneria 8 VA, 220 V		cad.	7,17

B.62.3.394.95	ronzatore 4 VA, 12 V		cad.	6,43

B.62.3.394.100	ronzatore 8 VA, 220 V		cad.	6,69

#### B.62.3.398	VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

Fornitura di variatore elettronico in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.398.5	di intensità da 220 V, 400 W  4md		cad.	42,94

B.62.3.398.10	di intensità da 220 V, 600 W  4md		cad.	51,72

B.62.3.398.15	di intensità da 220 V, 800 W  4md		cad.	65,33

B.62.3.398.20	di intensità da 220 V, 1000 W  4md		cad.	84,65

B.62.3.398.25	di velocità per motore monofase da 220 V, 800 W  4md		cad.	91,45

#### B.62.3.406	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

Fornitura di relé, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilto EN 50022.

B.62.3.406.5	bobina 24 V  1NC  1md		cad.	16,49

B.62.3.406.10	bobina 24 V  2NC  1md		cad.	19,54

B.62.3.406.15	bobina 24 V  2NC+1NO  1md		cad.	23,88

B.62.3.406.20	bobina 24 V  4NO  2md		cad.	27,41

B.62.3.406.25	bobina 220 V  1NC  1md		cad.	15,41

B.62.3.406.30	bobina 220 V  2NC  1md		cad.	19,39

B.62.3.406.35	bobina 220 V  2NC+1NO  1md		cad.	22,81

B.62.3.406.40	bobina 220 V  4NO  2md		cad.	26,56

#### B.62.3.416	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm

Fornitura di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.

B.62.3.416.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md		cad.	43,69

B.62.3.416.10	2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md		cad.	104,50

#### B.62.3.420	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm

Fornitura di temporizzatore elettronico per vano scala, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente - temporizzato - escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.420.5	ad alimentazione diretta  2md		cad.	30,62

B.62.3.420.10	di comando  2md		cad.	14,46

#### B.62.3.422	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm

Fornitura di trasformatore monofase di sicurezza SELV, conforme prescrizioni CEI 96-2 '95, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.422.5	220 V/12-24 V,  8VA continuo  3md		cad.	15,10

B.62.3.422.10	220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md		cad.	17,78

B.62.3.422.15	220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md		cad.	20,24

B.62.3.422.20	220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md		cad.	28,81

B.62.3.422.25	220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md		cad.	33,30

#### B.62.3.424	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

Fornitura di trasformatore monofase per suonerie, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

B.62.3.424.5	220 V/12-24 V, 4 VA continuo  2md		cad.	11,73

B.62.3.424.10	220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md		cad.	17,30

B.62.3.424.15	220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md		cad.	17,46

#### B.62.3.430	RELE' PASSO-PASSO, DA PARETE

Fornitura di relè, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A,  220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, montaggio a parete.

B.62.3.430.5	bobina 24 V  1NC		cad.	14,46

B.62.3.430.10	bobina 24 V  2NC		cad.	17,13

B.62.3.430.15	bobina 24 V  2NC+1NO		cad.	18,20

B.62.3.430.20	bobina 24 V  4NO		cad.	21,42

B.62.3.430.25	bobina 220 V  1NC		cad.	15,54

B.62.3.430.30	bobina 220 V  2NC		cad.	19,81

B.62.3.430.35	bobina 220 V  2NC+1NO		cad.	20,88

B.62.3.430.40	bobina 220 V  4NO		cad.	22,48

#### B.62.3.432	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, DA PARETE, IP55

Fornitura di interruttore crepuscolare da parete, IP55, per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.

B.62.3.432.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux		cad.	49,53

#### B.62.3.434	TEMPORIZZATORE VANO SCALA, DA PARETE

Fornitura di temporizzatore per vano scala, da parete o da quaro, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente.

B.62.3.434.5	ad alimentazione diretta		cad.	59,76

#### B.62.3.435	INTERRUTTORE A TEMPO, DA PARETE

Fornitura di interruttore a tempo da parete o da quadro per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al quarzo con riserva di carica di 100 ore, contatto di commutazione 16 A, 250 V, programmabile mediante impostazione di segmenti retrattili, finezza di programmazione 15 minuti, in materiale isolante, autoestinguente.

B.62.3.435.5	con programmazione giornaliera		cad.	45,03

B.62.3.435.10	con programmazione settimanale		cad.	92,78

B.62.3.435.15	con programmazione giornaliera e settimanale		cad.	106,80

#### B.62.3.436	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE

Fornitura di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, a lamina bimetallica, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz.

B.62.3.436.5	contatto 10 A, 250 V		cad.	9,52

#### B.62.3.437	CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE

Fornitura di termostato programmabile (cronotermostato) da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore meccanico o elettronico assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato.

Possibilità di programmazione giornaliera o settimanale fino a passi di programma, senza o con riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250 V.

B.62.3.437.5	analogico giornaliero, 3÷4 fili, senza riserva		cad.	32,66

B.62.3.437.10	analogico giornaliero, 2 fili, riserva carica		cad.	42,30

B.62.3.437.15	elettronico giornaliero-settimanale		cad.	83,69

B.62.3.437.20	elettronico digitale giornaliero-settimanale		cad.	136,30

#### B.62.3.438	TERMOSTATO AMBIENTE CON SONDA, DA PARETE

Fornitura di termostato da parete in materiale isolante, infrangibile, autoestingunnte, adatto a consentire il confronto costante tra la temperatura ambiente rilevata da una sonda, questa pure compresa, ed il valore prescelto sulla regolazione, adatto per il comando tramite contattore di potenza di circuiti di riscaldamento, condizionamento, raffreddamento, ecc., completo di diodo luminoso segnalatore dello stato del relè.

Campo di regolazione da 0÷30 °C, sensibilità 0.5 °C, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C.

B.62.3.438.5	contatto di commutazione 1 A, 250 V		cad.	124,50

#### B.62.3.470	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

Fornitura di prese CEE 17 per installazione su quadro, conforme alle prescrizioni CEI 23-12/1/2 '92,  in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.470.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,88

B.62.3.470.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,65

B.62.3.470.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	4,41

B.62.3.470.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	4,92

B.62.3.470.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	5,74

B.62.3.470.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,69

B.62.3.470.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	6,32

B.62.3.470.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	7,02

B.62.3.470.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	15,74

B.62.3.470.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	17,46

B.62.3.470.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	17,72

B.62.3.470.60	3P+N+Tx63 A, 230÷400 V		cad.	19,07

#### B.62.3.472	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

Fornitura di prese CEE 17 per installazione su quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.472.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	3,41

B.62.3.472.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	2,48

B.62.3.472.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	2,93

B.62.3.472.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	3,75

B.62.3.472.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	3,69

B.62.3.472.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	3,39

B.62.3.472.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	4,37

B.62.3.472.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	4,64

B.62.3.472.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	4,37

B.62.3.472.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	4,83

#### B.62.3.474	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

Fornitura di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.474.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	6,38

B.62.3.474.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	7,27

B.62.3.474.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	6,96

B.62.3.474.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	7,50

B.62.3.474.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	9,64

B.62.3.474.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	10,06

B.62.3.474.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	9,47

B.62.3.474.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	10,29

B.62.3.474.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	21,58

B.62.3.474.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	21,20

B.62.3.474.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	23,30

B.62.3.474.60	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	24,63

#### B.62.3.476	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

Fornitura di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.476.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	5,07

B.62.3.476.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,93

B.62.3.476.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,24

B.62.3.476.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	4,17

B.62.3.476.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	4,51

B.62.3.476.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	5,11

B.62.3.476.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	2,76

B.62.3.476.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,48

B.62.3.476.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	6,16

B.62.3.476.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	6,58

#### B.62.3.484	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

Fornitura di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

B.62.3.484.5	2P+Tx16 A 230 V		cad.	18,48

B.62.3.484.10	3P+Tx16 A 230 V		cad.	20,83

B.62.3.484.15	3P+Tx16 A 400 V		cad.	20,24

#### B.62.3.486	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67

Fornitura di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

B.62.3.486.5	2P+Tx16 A 230 V		cad.	24,78

B.62.3.486.10	3P+Tx16 A 230 V		cad.	27,46

B.62.3.486.15	3P+Tx16 A 400 V		cad.	26,82

B.62.3.486.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	28,81

B.62.3.486.25	2P+Tx32 A 230 V		cad.	31,16

B.62.3.486.30	3P+Tx32 A 230 V		cad.	34,11

B.62.3.486.35	3P+Tx32 A 400 V		cad.	33,30

B.62.3.486.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	36,14

B.62.3.486.45	3P+Tx63 A 400 V		cad.	67,57

B.62.3.486.50	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	72,40

#### B.62.3.488	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

Fornitura di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

B.62.3.488.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	26,02

B.62.3.488.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	31,59

B.62.3.488.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	30,62

B.62.3.488.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	32,08

B.62.3.488.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	34,26

B.62.3.488.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	42,72

B.62.3.488.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	41,23

B.62.3.488.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	43,32

B.62.3.488.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	77,75

B.62.3.488.50	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	79,57

#### B.62.3.490	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67

Fornitura di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

B.62.3.490.5	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	85,99

B.62.3.490.10	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	90,01

B.62.3.490.15	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	116,00

#### B.62.3.492	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44

Fornitura di prese CEE 17 a bassissima tensione con gruppo trasformatore di isolamento incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta.

B.62.3.492.5	2Px16 A,  230/24 V,  100 VA		cad.	71,22

B.62.3.492.10	2Px16 A,  230/24 V,  160 VA		cad.	75,60

#### B.62.3.494	BATTERIE CON PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, IP67

Fornitura di batterie di distribuzione complete di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

B.62.3.494.5	con 3 prese interbloccate, 2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	89,37

B.62.3.494.10	con 3 prese interbloccate, 2P÷3P+Tx16÷32A,  230÷400 V		cad.	141,30

B.62.3.494.15	con 2 prese interbloccate, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V		cad.	221,20

#### B.62.3.498	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

Fornitura di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.498.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,40

B.62.3.498.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,29

B.62.3.498.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	4,06

B.62.3.498.20	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	5,51

B.62.3.498.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	6,27

B.62.3.498.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	7,07

B.62.3.498.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	6,80

B.62.3.498.40	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	7,76

B.62.3.498.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	9,11

B.62.3.498.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	17,51

B.62.3.498.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	20,03

B.62.3.498.60	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	21,42

#### B.62.3.500	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

Fornitura di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.500.5	2Px16 A,  24÷48 V		cad.	3,18

B.62.3.500.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	2,22

B.62.3.500.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	2,54

B.62.3.500.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	2,52

B.62.3.500.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	3,11

B.62.3.500.30	2Px32 A,  24÷48 V		cad.	3,20

B.62.3.500.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	3,61

B.62.3.500.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	4,32

B.62.3.500.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	3,94

B.62.3.500.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	7,02

#### B.62.3.502	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

Fornitura di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.502.5	2P+Tx63 A  230 V		cad.	16,82

B.62.3.502.10	3P+Tx63 A  230 V		cad.	18,26

B.62.3.502.15	3P+Tx63 A  400 V		cad.	18,42

B.62.3.502.20	3P+N+Tx63 A,  230÷400 V		cad.	19,92

#### B.62.3.504	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

Fornitura di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

B.62.3.504.5	2Px16 A,  24÷48 V		cad.	3,89

B.62.3.504.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	3,70

B.62.3.504.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	4,04

B.62.3.504.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	3,97

B.62.3.504.25	3P+N+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	4,52

B.62.3.504.30	2Px32 A,  24÷48 V		cad.	3,89

B.62.3.504.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	5,51

B.62.3.504.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	6,32

B.62.3.504.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	5,99

B.62.3.504.50	3P+N+Tx32 A,  230÷400 V		cad.	6,86

#### B.62.3.505	ASPIRATORE BASE

Fornitura di aspiratore per servizi ciechi di tipo per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120)mm; avviamento a piacere con pulsante e timer istantaneo separato, accessibile, di durata fra 3÷20 minuti; pulsante e timer computati a parte.

B.62.3.505.5	portata di 90 m³/h  35 W, base		cad.	38,45

B.62.3.505.10	portata di 170 m³/h  45 W, base		cad.	45,03

B.62.3.505.15	portata di 270 m³/h  80 W, base		cad.	77,05

B.62.3.505.20	portata di 400 m³/h  95 W, base		cad.	105,80

#### B.62.3.507	ASPIRATORE CON TIMER

Fornitura di aspiratore per servizi ciechi di tipo per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120)mm, avviamento con l'accensione della luce del locale, fermata ritardata di 3÷20 minuti dallo spegnimento della luce

B.62.3.507.5	portata di 90 m³/h  35 W, timer 3÷20 min		cad.	54,61

B.62.3.507.10	portata di 170 m³/h  45 W, timer 2÷20 min		cad.	61,57

B.62.3.507.15	portata di 270 m³/h  80 W, timer 3÷20 min		cad.	77,05

B.62.3.507.20	portata di 400 m³/h  95 W, timer 3÷20 min		cad.	135,20

#### B.62.3.511	ASCIUGAMANI

Fornitura di apparecchio asciugamani per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷25 s, 220 V,  50 Hz, portata d'aria 150 m³/h, termostato di sicurezza, termofusibile di protezione, pressione sonora <65 dB, a doppio isolamento.

B.62.3.511.5	1600 W, attivazione a pulsante		cad.	96,81

B.62.3.511.10	2000 W, attivazione a pulsante		cad.	105,20

B.62.3.511.15	1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	125,70

B.62.3.511.20	2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	134,60

#### B.62.3.515	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

Fornitura di frutto per punto comando o punto presa grado di protezione 2.1, "SERIE CIVILE", tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V superiore a 5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per permettere il precollegamento.

B.62.3.515.5	interruttore		cad.	2,58

B.62.3.515.10	interruttore con spia		cad.	4,02

B.62.3.515.15	interruttore bipolare		cad.	4,30

B.62.3.515.20	interruttore bipolare con chiave		cad.	17,99

B.62.3.515.25	interruttore bipolare con spia		cad.	4,51

B.62.3.515.30	deviatore		cad.	3,07

B.62.3.515.35	deviatore con spia		cad.	5,41

B.62.3.515.40	deviatore con chiave		cad.	18,48

B.62.3.515.45	invertitore		cad.	4,99

B.62.3.515.50	commutatore  1-0-2		cad.	4,96

B.62.3.515.55	pulsante		cad.	3,13

B.62.3.515.60	doppio pulsante		cad.	4,75

B.62.3.515.65	pulsante con spia		cad.	5,23

B.62.3.515.70	pulsante con chiave		cad.	10,17

B.62.3.515.75	pulsante con tirante		cad.	5,79

B.62.3.515.80	pulsante con targhetta portanome illuminabile 24 V 3 W  2md		cad.	6,86

B.62.3.515.85	spia		cad.	2,75

B.62.3.515.90	doppia spia		cad.	3,62

B.62.3.515.92	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md		cad.	14,32

B.62.3.515.93	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	41,09

B.62.3.515.95	lampada segnapasso orientabile  24 V  3 W  3md		cad.	8,78

B.62.3.515.100	luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	33,25

B.62.3.515.105	presa 2P+T 10 A		cad.	2,44

B.62.3.515.110	presa 2P+T 16 A		cad.	3,01

B.62.3.515.115	presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	3,43

B.62.3.515.120	presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	5,62

B.62.3.515.125	presa 2P+T 20 A		cad.	6,86

B.62.3.515.130	presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md		cad.	4,26

B.62.3.515.135	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md		cad.	32,08

B.62.3.515.140	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md		cad.	85,66

B.62.3.515.145	portafusibile 16 A  1PP		cad.	4,49

B.62.3.515.150	presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	14,40

B.62.3.515.155	uscita		cad.	1,20

B.62.3.515.160	presa telefono		cad.	6,48

B.62.3.515.165	presa 2P  48 V		cad.	2,41

B.62.3.515.170	presa TV derivazione		cad.	6,27

B.62.3.515.175	presa TV passante		cad.	8,14

B.62.3.515.180	presa citofono		cad.	5,89

B.62.3.515.185	presa audio irreversibile		cad.	11,57

B.62.3.515.190	presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	4,90

B.62.3.515.195	presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	18,10

B.62.3.515.200	presa filodiffusione		cad.	10,06

B.62.3.515.205	ronzatore 12 V		cad.	5,57

B.62.3.515.210	ronzatore 220 V		cad.	6,96

B.62.3.515.215	suoneria 12 V		cad.	7,93

B.62.3.515.220	suoneria 220 V		cad.	9,21

B.62.3.515.225	suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	32,66

B.62.3.515.230	suoneria pluritonale  2md		cad.	8,04

B.62.3.515.235	suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 24 V, 80 dB,  2md		cad.	12,47

B.62.3.515.240	rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	67,90

B.62.3.515.245	rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	63,62

B.62.3.515.250	rivelatore di gas metano  3md		cad.	78,87

B.62.3.515.255	rivelatore di gas GPL  3md		cad.	56,70

B.62.3.515.260	rivelatore di gas CO2  3md		cad.	96,54

B.62.3.515.265	presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	69,12

B.62.3.515.270	presenza persona ad infrarosso passivo 2 A,  3md		cad.	103,60

B.62.3.515.275	ripetitore acustico riv. gas-incendio  2md		cad.	37,64

B.62.3.515.280	placca anodizzata alluminio cieca  3 fori		cad.	3,88

B.62.3.515.285	placca anodizzata alluminio  3 fori		cad.	3,89

B.62.3.515.290	placca anodizzata alluminio  4÷5 fori		cad.	5,67

B.62.3.515.295	placca anodizzata alluminio  6 fori		cad.	7,45

B.62.3.515.300	placca anodizzata bronzo cieca  3 fori		cad.	4,07

B.62.3.515.305	placca anodizzata bronzo  3 fori		cad.	4,37

B.62.3.515.310	placca anodizzata bronzo  4÷5 fori		cad.	6,10

B.62.3.515.315	placca anodizzata bronzo  6 fori		cad.	8,19

B.62.3.515.320	placca resina cieca  3 fori		cad.	0,64

B.62.3.515.325	placca resina  3 fori		cad.	0,64

B.62.3.515.330	placca resina  4÷5 fori		cad.	1,57

B.62.3.515.335	placca resina  6 fori		cad.	3,07

B.62.3.515.340	filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	20,56

B.62.3.515.345	limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	9,96

B.62.3.515.350	segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	15,85

B.62.3.515.355	relè a tempo 15 min,  220 V		cad.	54,12

B.62.3.515.360	relè a tempo elettronico 15 min,  220 V,  2md		cad.	59,76

B.62.3.515.365	relè monostabile  12 V		cad.	18,26

B.62.3.515.370	relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	7,27

B.62.3.515.375	relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	10,49

B.62.3.515.380	relè passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	16,82

B.62.3.515.385	relè bistabile di chiamata  3 s, 12 V		cad.	9,58

B.62.3.515.390	supporto in resina  3 fori		cad.	0,55

B.62.3.515.395	supporto in resina  4÷5 fori		cad.	1,20

B.62.3.515.400	supporto in resina  6 fori		cad.	2,15

B.62.3.515.405	supporto in resina  adattatore a scatola rotonda		cad.	0,67

B.62.3.515.410	variatore costante di luminosità  500 W,  2md		cad.	23,24

B.62.3.515.415	crepuscolare 220 V, 10 A,  3md		cad.	58,15

B.62.3.515.420	inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	123,70

B.62.3.515.425	orologio digitale  3md		cad.	101,70

B.62.3.515.430	programmatore giornaliero-settimanale  3md		cad.	107,30

#### B.62.3.517	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

Fornitura di frutto per punto comando o punto presa grado di protezione 2.1, "SERIE LUSSO", tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V superiore a 5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imprendibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per permettere il precollegamento, placca di copertura in pressofusione antiurto, autoportante, atossica, con vasta gamma di colori.

B.62.3.517.5	interruttore		cad.	3,43

B.62.3.517.10	interruttore con spia		cad.	5,32

B.62.3.517.15	interruttore bipolare		cad.	6,05

B.62.3.517.20	interruttore bipolare con chiave		cad.	24,68

B.62.3.517.25	interruttore bipolare con spia		cad.	5,32

B.62.3.517.30	deviatore		cad.	4,13

B.62.3.517.35	deviatore con spia		cad.	4,67

B.62.3.517.40	deviatore con chiave		cad.	25,60

B.62.3.517.45	invertitore		cad.	6,38

B.62.3.517.50	commutatore  1-0-2		cad.	7,71

B.62.3.517.55	pulsante		cad.	4,10

B.62.3.517.60	doppio pulsante		cad.	6,53

B.62.3.517.65	pulsante con spia		cad.	7,22

B.62.3.517.70	pulsante con chiave		cad.	9,11

B.62.3.517.75	pulsante con tirante		cad.	6,16

B.62.3.517.80	pulsante con targhetta portanome illuminabile 24 V 3 W  2md		cad.	8,35

B.62.3.517.85	spia		cad.	4,57

B.62.3.517.90	doppia spia		cad.	6,27

B.62.3.517.92	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md		cad.	6,27

B.62.3.517.93	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	49,10

B.62.3.517.95	lampada segnapasso orientabile  24 V  3 W  3md		cad.	13,60

B.62.3.517.100	luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	56,01

B.62.3.517.105	presa 2P+T 10 A		cad.	2,88

B.62.3.517.110	presa 2P+T 16 A		cad.	3,73

B.62.3.517.115	presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	4,05

B.62.3.517.120	presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	8,19

B.62.3.517.125	presa 2P+T 20 A		cad.	6,86

B.62.3.517.130	presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md		cad.	5,84

B.62.3.517.135	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md		cad.	17,35

B.62.3.517.140	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md		cad.	46,06

B.62.3.517.145	portafusibile 16 A  1PP		cad.	6,75

B.62.3.517.150	presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	47,11

B.62.3.517.155	uscita		cad.	1,21

B.62.3.517.160	presa telefono		cad.	6,80

B.62.3.517.165	presa 2P  48 V		cad.	4,27

B.62.3.517.170	presa TV derivazione		cad.	8,88

B.62.3.517.175	presa TV passante		cad.	12,27

B.62.3.517.180	presa citofono		cad.	5,89

B.62.3.517.185	presa audio irreversibile		cad.	17,78

B.62.3.517.190	presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	17,78

B.62.3.517.195	presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	17,78

B.62.3.517.200	presa filodiffusione		cad.	10,54

B.62.3.517.205	ronzatore 12 V		cad.	9,75

B.62.3.517.210	ronzatore 220 V		cad.	13,28

B.62.3.517.215	suoneria 12 V		cad.	13,28

B.62.3.517.220	suoneria 220 V		cad.	16,54

B.62.3.517.225	suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	31,21

B.62.3.517.230	suoneria pluritonale  2md		cad.	13,28

B.62.3.517.235	suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 24 V,  80 dB  2md		cad.	12,47

B.62.3.517.240	rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	91,94

B.62.3.517.245	rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	78,39

B.62.3.517.250	rivelatore di gas metano  3md		cad.	93,32

B.62.3.517.255	rivelatore di gas GPL  3md		cad.	96,59

B.62.3.517.260	rivelatore di gas CO2  3md		cad.	97,98

B.62.3.517.265	presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, lavoro10 m  3md		cad.	51,77

B.62.3.517.270	presenza persona ad infrarosso passivo 2A, lavoro 10m  3md		cad.	51,35

B.62.3.517.275	ripetitore acustico riv. gas-incendio  2md		cad.	34,21

B.62.3.517.280	tasto falso polo		cad.	0,52

B.62.3.517.285	placca pressofusa metallizzata, vari colori  3 fori		cad.	6,86

B.62.3.517.290	placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori		cad.	9,70

B.62.3.517.295	placca pressofusa metallizzata, vari colori  6 fori		cad.	13,55

B.62.3.517.300	placca pressofusa metallizzata, vari colori  7 fori		cad.	17,61

B.62.3.517.305	placca pressofusa, vari colori  3 fori		cad.	4,90

B.62.3.517.310	placca pressofusa, vari colori  4 fori		cad.	8,63

B.62.3.517.315	placca pressofusa, vari colori  6 fori		cad.	12,05

B.62.3.517.320	placca pressofusa, vari colori  7 fori		cad.	13,55

B.62.3.517.325	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  3 fori		cad.	11,35

B.62.3.517.330	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  4 fori		cad.	16,18

B.62.3.517.335	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  6 fori		cad.	17,61

B.62.3.517.340	placca pressofusa cromata, oro, colori speciali  7 fori		cad.	22,33

B.62.3.517.345	filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	22,38

B.62.3.517.350	limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	11,13

B.62.3.517.355	segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	17,83

B.62.3.517.360	relé a tempo 15 min  220 V		cad.	59,76

B.62.3.517.365	relé a tempo elettronico 15 min  220 V  2md		cad.	59,76

B.62.3.517.370	relé monostabile  12 V		cad.	10,81

B.62.3.517.375	relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	10,98

B.62.3.517.380	relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	10,01

B.62.3.517.385	relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	18,68

B.62.3.517.390	relé bistabile di chiamata  3 s, 12 V		cad.	13,23

B.62.3.517.395	supporto in resina  3 fori		cad.	0,64

B.62.3.517.400	supporto in resina  4 fori		cad.	1,54

B.62.3.517.405	supporto in resina  6 fori		cad.	3,03

B.62.3.517.410	supporto in resina  adattatore a scatola rotonda		cad.	0,67

B.62.3.517.415	termostato ambiente  3md		cad.	85,41

B.62.3.517.420	variatore costante di luminosità  500 W  2md		cad.	77,90

B.62.3.517.425	crepuscolare 220 V  10 A  3md		cad.	63,03

B.62.3.517.430	inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	35,02

B.62.3.517.435	orologio digitale  3md		cad.	72,33

B.62.3.517.440	programmatore giornaliero-settimanale  3md		cad.	102,70

#### B.62.3.580	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Fornitura di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da sbarra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.

B.62.3.580.5	sbarra di equipotenzialità da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	8,16

B.62.3.580.10	sbarra di equipotenzialità da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	14,84

#### B.62.3.584	CORDA RAME NUDA

Fornitura di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di diametro 1.8 mm

B.62.3.584.5	sezione 16 mm²		m	1,16

B.62.3.584.10	sezione 25 mm²		m	1,86

B.62.3.584.15	sezione 35 mm²		m	2,53

B.62.3.584.20	sezione 50 mm²		m	3,60

B.62.3.584.25	sezione 70 mm²		m	5,41

#### B.62.3.586	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura di tondino in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/mm² per la formazione di anello dispersore, o di gabbia Faraday, completo di morsettiere per i collegamenti e di staffe di ancoraggio.

B.62.3.586.5	per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	0,73

B.62.3.586.10	per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	1,21

B.62.3.586.15	per maglia, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	0,73

B.62.3.586.20	per maglia, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	1,21

B.62.3.586.25	per calata, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	0,73

B.62.3.586.30	per calata, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	1,21

#### B.62.3.588	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura di bandella in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco 300 gr/mm², per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti.

B.62.3.588.5	(20x2.5)mm, (50 mm² )		m	1,63

B.62.3.588.10	(20x3)mm, (60 mm²)		m	2,14

B.62.3.588.15	(25x2)mm, (50 mm²)		m	1,63

B.62.3.588.20	(25x3)mm, (75 mm²)		m	2,30

B.62.3.588.25	(25x4)mm, (100 mm²)		m	3,07

#### B.62.3.590	BANDELLA IN RAME

Fornitura di bandella in rame per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti.

B.62.3.590.5	(20x2.5)mm, (50 mm²)		m	4,06

#### B.62.3.592	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO

Fornitura di dispersore profilato a croce 50x50x5 in acciaio completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore.

B.62.3.592.5	in acciaio zincato, altezza 1500 mm		cad.	12,58

B.62.3.592.10	in acciaio zincato, altezza 2000 mm		cad.	16,87

B.62.3.592.15	in acciaio/rame, altezza 1500 mm		cad.	12,58

B.62.3.592.20	in acciaio/rame, altezza 2000 mm		cad.	16,87

#### B.62.3.820	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE DI EMERGENZA, IP65

Fornitura di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sottospecificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, supporti di fissaggio, tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.820.5	350 lm,  8 W, resa 120 lm		cad.	107,70

B.62.3.820.10	1800 lm,  24 W, resa 600 lm		cad.	142,60

B.62.3.820.15	350 lm,  8 W, resa 180 lm S.A.		cad.	136,60

B.62.3.820.20	1800 lm,  24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	182,00

#### B.62.3.821	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE DI EMERGENZA, IP40

Fornitura di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, supporti di fissaggio, tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.821.5	350 lm,  8 W, resa 120 lm		cad.	83,57

B.62.3.821.10	1150 lm,  18 W, resa 380 lm		cad.	116,20

B.62.3.821.15	1800 lm,  24 W, resa 600 lm		cad.	126,50

B.62.3.821.20	3500 lm,  36 W, resa 1200 lm		cad.	136,00

#### B.62.3.822	APP. AUTONOMO DI ILLUMIAZIONE USCITA, IP40

Fornitura di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente, IP40, per installazione fissa a parete o a soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia di un'ora, per segnalazione uscite, conforme alle norme CEI 64-8/752 '98, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente, spie di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, supporti di fissaggio, tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.822.10	da parete, 8 W, leggibile a 24 m		cad.	94,24

B.62.3.822.15	da parete, 18 W, leggibile a 32 m		cad.	146,60

B.62.3.822.30	bifacciale, 11 W, leggibile a 24 m		cad.	121,50

#### B.62.3.835	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65

Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.835.5	policarbonato, 1x18 W		cad.	27,65

B.62.3.835.10	policarbonato, 1x36 W		cad.	36,16

B.62.3.835.15	policarbonato, 1x58 W		cad.	44,68

B.62.3.835.20	acciaio, 1x18 W		cad.	72,32

B.62.3.835.25	acciaio, 1x36 W		cad.	89,30

B.62.3.835.30	acciaio, 1x58 W		cad.	112,80

B.62.3.835.35	policarbonato, 2x18 W		cad.	37,00

B.62.3.835.40	policarbonato, 2x36 W		cad.	55,29

B.62.3.835.45	policarbonato, 2x58 W		cad.	68,06

B.62.3.835.50	acciaio, 2x18 W		cad.	78,11

B.62.3.835.55	acciaio, 2x36 W		cad.	95,71

B.62.3.835.60	acciaio, 2x58 W		cad.	112,80

#### B.62.3.837	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40

Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a plafoniera, IP40, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta-indiretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, supporti di fissaggio; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.837.5	acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	61,65

B.62.3.837.10	acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	87,20

B.62.3.837.15	acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	102,10

B.62.3.837.20	acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	59,55

B.62.3.837.25	acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	180,70

B.62.3.837.30	acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	201,90

B.62.3.837.35	sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W		cad.	91,45

B.62.3.837.40	sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W		cad.	155,30

B.62.3.837.45	acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	125,50

B.62.3.837.50	acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	131,90

B.62.3.837.55	acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	144,60

#### B.62.3.839	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40

Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera da incasso, IP40, per montaggio a controsoffitto in pannelli (600x600)mm² o doghe metalliche passo 100÷300 mm, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile con dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, supporti di fissaggio; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.839.5	acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	48,93

B.62.3.839.10	acciaio verniciato, speculare, 1x36 W		cad.	70,17

B.62.3.839.15	acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	82,94

B.62.3.839.20	acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	65,91

B.62.3.839.25	acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	106,40

B.62.3.839.30	acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	127,60

B.62.3.839.35	acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	97,81

B.62.3.839.40	acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	106,40

B.62.3.839.45	acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	70,59

#### B.62.3.841	APP. ILL. FLUORESCENTE, A COMPONIBILITA' LINEARE, IP40

Fornitura di apparecchio di illuminazione diretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, IP40; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, opaca o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di gruppo accenditore rifasato e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.841.5	tondo, 1x18 W  (Ø 70÷100x700) mm		cad.	28,91

B.62.3.841.10	tondo, 1x36 W  (Ø 70÷100x1300) mm		cad.	40,84

B.62.3.841.15	tondo, 1x58 W  (Ø 70÷100x1600) mm		cad.	46,77

B.62.3.841.20	tondo, compatta 2x18 W  (Ø 100x1100) mm		cad.	62,55

B.62.3.841.25	tondo, alogena dic.12 V, 50 W  (100x400) mm		cad.	66,33

B.62.3.841.30	tondo, joduri 300 W  (Ø 100x400) mm		cad.	71,00

B.62.3.841.35	tondo, emergenza S/C, 1x18 W  (1700) mm		cad.	155,30

B.62.3.841.40	tondo, emergenza S/C, 1x36 W  (2000) mm		cad.	155,30

B.62.3.841.45	tondo 50°, 1x36 W  (Ø 100x1300) mm		cad.	136,20

B.62.3.841.50	tondo 50°, 1x58 W  (Ø 100x1600) mm		cad.	151,00

B.62.3.841.55	piatto,1x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	45,94

B.62.3.841.60	piatto,1x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	55,29

B.62.3.841.65	piatto,1x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	61,24

B.62.3.841.70	piatto, 2x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	61,65

B.62.3.841.75	piatto, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	80,84

B.62.3.841.80	piatto, 2x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	93,56

B.62.3.841.85	piatto, alogena dic.12 V. 50 W  (400) mm		cad.	76,58

B.62.3.841.90	piatto, joduri 300 W  (400) mm		cad.	85,09

B.62.3.841.95	piatto, emergenza S/C, 1x18 W  (1700) mm		cad.	193,60

B.62.3.841.100	piatto, emergenza S/C, 1x18 W  (2000) mm		cad.	193,60

B.62.3.841.105	piatto, asimmetrica, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	148,90

B.62.3.841.110	piatto, asimmetrica, 2x58 W  (240x70x1700) mm		cad.	165,90

#### B.62.3.852	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40

Fornitura di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, IP40, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in porcellana e lampade con eventuale rifasamento, suporti di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.852.5	tondo,  E27  40÷75 W		cad.	18,87

B.62.3.852.10	tondo,  E27  100 W		cad.	37,00

B.62.3.852.15	tondo,  compatta E27  9÷11 W		cad.	29,43

B.62.3.852.20	tondo,  compatta E27  18 W		cad.	34,80

B.62.3.852.25	tondo,  circolina E27  22 W		cad.	34,80

B.62.3.852.30	tondo,  circolina E27  32÷40 W		cad.	21,97

B.62.3.852.35	ovale,  E27  40÷75 W		cad.	27,02

B.62.3.852.40	ovale,  E27  100 W		cad.	33,80

B.62.3.852.45	ovale,  compatta E27  9÷11 W		cad.	31,74

B.62.3.852.50	ovale,  compatta E27  18 W		cad.	31,54

B.62.3.852.55	applique,  E27  40÷75 W		cad.	50,19

B.62.3.852.60	applique,  E27  100 W		cad.	67,23

B.62.3.852.65	applique,  compatta E27  9÷11 W		cad.	71,43

B.62.3.852.70	applique,  compatta E27  18 W		cad.	74,06

#### B.62.3.855	APP. ILLUMINANTE, PER ESTERNO, A PROIETTORE, IP55

Fornitura di apparecchio di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio purissimo stampato brillantato ed anodizzato a buccia d'arancia, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; completo di accenditore rifasato alloggiato all'interno, portalampada in porcellana, lampade, staffe apposite e supporti di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.855.5	lampada incandescenza  E27  40÷100 W		cad.	12,77

B.62.3.855.10	lampada fluorescente compatta  E27  9÷18 W		cad.	12,77

B.62.3.855.15	lampada a V.M. Hg ad A.P.  E27   50-70-80-125 W		cad.	110,60

B.62.3.855.20	lampada al Na A.P.  E27  70÷100 W		cad.	95,71

#### B.62.3.856	ACC. APP. ILL. PER ESTERNO,  A PROIETTORE, IP55

Fornitura di accessori per apparecchi di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile; tipi e colori a scelta della D.L.

B.62.3.856.5	palina h. 1500 mm		cad.	62,97

B.62.3.856.10	palina h. 2500 mm		cad.	61,65

B.62.3.856.15	raccordo testa palo Ø 60 mm		cad.	14,45

B.62.3.856.20	mensola 600 mm		cad.	26,64

B.62.3.856.25	paraluce  IP55		cad.	8,52

B.62.3.856.30	griglia di protezione		cad.	18,72

#### B.62.3.857	APP. ILL. PER ESTERNO, A LAMPIONCIN0, IP55

Fornitura di apparecchi di illuminazione per esterno residenziale, IP55, a lampioncino, da parete o da palo, completo di corpo illuminante in policarbonato trasparente, resistente ad atti vandalici, portalampada in ceramica, lampada vario tipo; tipo e colore a scelta della D.L.

B.62.3.857.5	lampioncino, Ø 250 mm, incandescenza  E27   40÷100 W		cad.	42,52

B.62.3.857.10	lampioncino, Ø 250 mm, compatta E27   9÷24 W		cad.	51,04

B.62.3.857.15	lampioncino, Ø 250 mm, V.M. Hg A.P.  E27   50-80-125 W		cad.	58,71

B.62.3.857.20	lampioncino, Ø 250 mm, Na A.P.  E27   50÷70 W		cad.	70,17

B.62.3.857.25	lampioncino, Ø 500 mm, incandescenza  E27   40÷100 W		cad.	59,55

B.62.3.857.30	lampioncino, Ø 500 mm, compatta E27   9÷24 W		cad.	63,81

B.62.3.857.35	lampioncino, Ø 500 mm, V.M. Hg A.P.  E27   50-80-125 W		cad.	72,32

B.62.3.857.40	lampioncino, Ø 500 mm, Na A.P.  E27   50÷70 W		cad.	76,58

B.62.3.857.45	palina per lampioncino semplice, h. 1500 mm		cad.	20,86

B.62.3.857.50	palina per lampioncino doppio, h. 1500 mm		cad.	42,52

B.62.3.857.55	palina per lampioncino semplice, h. 2500 mm		cad.	83,36

B.62.3.857.60	palina per lampioncino doppio, h. 2500 mm		cad.	99,97

B.62.3.857.65	braccio per lampioncino, semplice		cad.	33,17

B.62.3.857.70	braccio per lampioncino, doppio		cad.	55,29

### B.62.4	REVISIONI, RIMOZIONI, RIPRISTINI

Nei prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l'utile dell'Impresa specializzata, pertanto, qualora dette opere siano comprese in un progetto da appaltare unitariamente, si riconoscerà una maggiorazione compresa indicativamente tra il 13% ed il 20% per gli oneri derivanti dal subappalto, limitatamente alle sole opere specialistiche.

#### B.62.4.15	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.15.5	punto comando generico		cad.	9,71

B.62.4.15.10	punto presa serie civile		cad.	9,71

B.62.4.15.15	punto presa IP55		cad.	10,68

B.62.4.15.20	punto presa CEE 17  <= 32 A		cad.	12,14

B.62.4.15.25	punto presa CEE 17  >32 A		cad.	13,60

B.62.4.15.30	punto termostato		cad.	7,28

B.62.4.15.35	punto telefono		cad.	9,71

B.62.4.15.40	punto citofono		cad.	9,71

#### B.62.4.20	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO

Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica, di linea e/o posa del conduttore di terra; frutti di tipo modulare largo, placca, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.20.5	supporto, da metallo in plastica		cad.	5,83

B.62.4.20.10	frutto e supporto, placca, serie civile		cad.	16,45

B.62.4.20.15	frutto e supporto, placca, serie lusso		cad.	16,45

B.62.4.20.20	frutto, supporto e scatola, placca, serie civile		cad.	16,62

B.62.4.20.25	frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso		cad.	16,62

#### B.62.4.25	RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO

Rimozione e sostituzione di vecchio punto comando o punto presa con tipo a norma CEI, con alveoli protetti, cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa, suddivisa per i relativi punti utilizzo.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.25.5	punto interrotto		cad.	51,89

B.62.4.25.10	punto interrotto bipolare		cad.	68,37

B.62.4.25.15	punto pulsante		cad.	52,43

B.62.4.25.20	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	70,01

#### B.62.4.30	REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI

Revisione, pulizia e posa di interruttore magnetotermico differenziale, tipo a scatto modulare e/o scatolato e controllo efficenza protezioni impianto, conforme alle prescrizioni CEI 64-8 '98.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione ed eventuale collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.30.5	magn.term. diff. modulare fino a 100 A		cad.	14,57

B.62.4.30.10	magn.term. diff. scatolato fino a 160 A		cad.	21,85

B.62.4.30.15	magn.term. diff. scatolato fino a 400 A		cad.	29,14

B.62.4.30.20	magn.term. diff. scatolato fino a 800 A		cad.	58,27

B.62.4.30.25	magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A		cad.	116,55

#### B.62.4.35	RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO

Rimozione di apparecchiatura da quadro, per riutilizzo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.35.5	bipolare, <= 80 A		cad.	14,57

B.62.4.35.10	tetrapolare,  100÷400 A		cad.	21,85

B.62.4.35.15	scatolato, 630÷800 A		cad.	29,14

#### B.62.4.40	RIMOZIONE APPARECCHIATURA

Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.40.5	apparecchio illuminante ad incandescenza		cad.	12,14

B.62.4.40.10	apparecchio illuminante a fluorescenza		cad.	17,00

B.62.4.40.15	aparecchio illuminante di emergenza		cad.	12,14

B.62.4.40.20	proiettore per esterno, h 3÷7 m		cad.	24,28

B.62.4.40.25	aspiratore		cad.	14,57

#### B.62.4.45	POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE

Posa in opera di apparecchiatura fornita dal committente, punto di alimentazione escluso o predisposto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.45.5	apparecchio illuminante ad incandescenza		cad.	9,71

B.62.4.45.10	apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo		cad.	9,71

B.62.4.45.15	apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua		cad.	14,57

B.62.4.45.20	apparecchio illuminante di emergenza		cad.	9,71

B.62.4.45.25	proiettore per interno		cad.	12,14

B.62.4.45.30	proiettore per esterno,  h >3 m		cad.	19,42

B.62.4.45.35	aspiratore		cad.	9,71

#### B.62.4.50	REVISIONE DI APPARECCHIATURA

Revisione di apparecchiatura, dei collegamenti a terra, con rimozione di controsoffitto e/o smontaggio dell'apparecchio, la posa in opera e collegamento del medesimo alla dorsale di terra esistente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.50.5	apparecchio illuminante monolampada		cad.	29,14

B.62.4.50.10	apparecchio illuminante con due o più lampade		cad.	36,42

B.62.4.50.15	apparecchio illuminante emergenza		cad.	14,57

B.62.4.50.20	apparecchio illuminante per esterno		cad.	58,27

#### B.62.4.105	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

Rimozione di quadro elettrico in generale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e collegamento dei conduttori, la rimozione dell'apparecchiatura di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.105.5	armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm		cad.	238,40

B.62.4.105.10	armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm		cad.	357,60

B.62.4.105.15	armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm		cad.	119,21

B.62.4.105.20	armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm		cad.	178,80

B.62.4.105.25	centralino, 1x12 moduli		cad.	59,60

B.62.4.105.30	centralino, 2x12 moduli		cad.	89,41

#### B.62.4.210	REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

Revisione, controllo, pulizia e/o rimozione con trasporto a deposito di trasformatore di potenza; demolizione, escluso il trasporto di olio usato a recupero controllato.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la revisione e/o la rimozione  ed eventuale collegamento dei conduttori, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.210.5	revisione di trasformatore, <=10 kVA		cad.	87,41

B.62.4.210.10	revisione di trasformatore, 12÷100 kVA		cad.	116,55

B.62.4.210.15	revisione di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	174,80

B.62.4.210.20	controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi		cad.	233,10

B.62.4.210.25	rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10  kVA		cad.	87,41

B.62.4.210.30	rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA		cad.	116,55

B.62.4.210.35	rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	174,80

B.62.4.210.40	rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA		cad.	233,10

B.62.4.210.45	rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA		cad.	262,20

B.62.4.210.50	rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	291,40

B.62.4.210.55	scollegamento e allacciamento bt,  di trasformatore, <=10 kVA		cad.	87,41

B.62.4.210.60	scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA		cad.	119,21

B.62.4.210.65	scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	238,40

B.62.4.210.70	commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA		cad.	58,27

B.62.4.210.75	commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA		cad.	87,41

#### B.62.4.215	RIMOZIONE APPARECCHIATURA O MATERIALE INQUINANTE

Rimozione di apparecchiatura o materiale inquinante, comunque posati.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino e trasporto a recupero controllato, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.215.5	rimozione olio usato di trasformatore, <=100 kVA		cad.	226,50

B.62.4.215.10	olio usato di trasformatore, 160 kVA		cad.	286,10

B.62.4.215.15	olio usato di trasformatore, 250 kVA		cad.	345,70

B.62.4.215.20	olio usato di trasformatore, 400 kVA		cad.	405,30

B.62.4.215.25	condensatori rifasamento, <=50 kVA		cad.	59,60

B.62.4.215.30	condensatori rifasamento, 60÷100 kVA		cad.	89,41

B.62.4.215.35	condensatori rifasamento, 120÷300 kVA		cad.	178,80

B.62.4.215.40	accumulatore al piombo, 12 V, <=24 Ah		cad.	34,88

B.62.4.215.45	accumulatore al piombo, 12 V, 32÷60 Ah		cad.	44,70

B.62.4.215.50	accumulatore al piombo, 12 V, 72÷92 Ah		cad.	59,60

B.62.4.215.55	batteria accumulatori al piombo, 24 V, <=60 Ah		cad.	44,70

B.62.4.215.60	batteria accumulatori al piombo, 48 V, <=60 Ah		cad.	49,67

B.62.4.215.65	batteria accumulatori al piombo, 110 V, <=60 Ah		cad.	54,64

B.62.4.215.70	batteria accumulatori al piombo, 110 V,  90÷120 Ah		cad.	59,60

B.62.4.215.75	batteria accumulatori al piombo, 110 V, 150÷240 Ah		cad.	119,21

#### B.62.4.220	RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA

Rimozione di trasformatore in olio e relative celle di ingresso cavi di MT e di protezione, cavi di collegamento con il quadro generale e di apparecchiatura varia comunque posata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio, deposito a magazzino e/o trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.220.5	completa, <=400 kVA		cad.	906,10

#### B.62.4.230	CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

Causa il cambio tensione da 220 V a 380 V, verifica degli utilizzatori trifasi esistenti e dei relativi quadri di controllo ed addattamento alla nuova tensione di lavoro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, allentamento e collegamento dei conduttori, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.4.230.5	per ventilconvettori		cad.	59,60

B.62.4.230.10	per aspiratori		cad.	74,51

B.62.4.230.15	per pompe		cad.	59,60

B.62.4.230.20	per motori da officina		cad.	74,51

B.62.4.230.25	per motori da cucina		cad.	44,70

B.62.4.230.30	per motori da laboratorio		cad.	29,80

B.62.4.230.35	per ascensori		cad.	476,80

B.62.4.230.40	per quadro di controllo		cad.	238,40

B.62.4.230.45	per quadro di zona		cad.	119,21

### B.62.6	TUBI PROTETTIVI

#### B.62.6.10	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Fornitura e posa in opera di tubo protetivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, pieghevole, corrugato, autoestinguente; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.10.5	Ø 16 mm  (conf.100 m)		m	1,76

B.62.6.10.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	2,06

B.62.6.10.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	2,44

B.62.6.10.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	2,92

B.62.6.10.25	Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	3,42

B.62.6.10.30	Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	4,01

B.62.6.10.35	Ø 63 mm  (conf.25 m)		m	5,04

B.62.6.10.40	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m)		m	0,06

#### B.62.6.50	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, autorinvenente, non autoestinguente, colore arancione per immersione nel calcestruzzo; misura schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.50.10	Ø 20 mm  (conf.100 m)		m	2,11

B.62.6.50.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	2,41

B.62.6.50.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	3,03

B.62.6.50.22	Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	2,12

B.62.6.50.25	sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m)		m	0,06

#### B.62.6.70	CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole, doppia parete, corrugato a spirale esterno, liscio interno, non autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.70.3	Ø 40 mm  (conf.50 m)		m	2,67

B.62.6.70.4	Ø 50 mm  (conf.50 m)		m	2,86

B.62.6.70.5	Ø 63 mm  (conf.50 m)		m	3,06

B.62.6.70.10	Ø 75 mm  (conf.50 m)		m	3,53

B.62.6.70.15	Ø 90 mm  (conf.50 m)		m	4,30

B.62.6.70.17	Ø 110 mm  (conf.50 m)		m	4,81

B.62.6.70.20	Ø 125 mm  (conf.25 m)		m	5,90

B.62.6.70.22	Ø 140 mm  (conf.25 m)		m	6,72

B.62.6.70.25	Ø 160 mm  (conf.25 m)		m	7,63

B.62.6.70.30	Ø 200 mm  (conf. 25 m)		m	9,46

#### B.62.6.110	TUBO FLESSIBILE IN PVC

Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo,  isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; flessibile, autoestinguente, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro per alte temperature (-20°C÷+90°C).

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.110.5	n/g, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	5,21

B.62.6.110.10	n/g, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	5,94

B.62.6.110.15	n/g, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	7,21

B.62.6.110.20	n/g, Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	8,76

B.62.6.110.25	blu, Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	5,32

B.62.6.110.30	blu, Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	6,05

B.62.6.110.35	blu, Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	7,01

B.62.6.110.40	blu, Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	8,87

B.62.6.110.45	blu, Ø 40 mm  (conf.25 m)		m	12,42

B.62.6.110.50	blu, Ø 50 mm  (conf.25 m)		m	15,25

B.62.6.110.55	blu, Ø 60 mm  (conf.25 m)		m	16,78

#### B.62.6.120	TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67

Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e varianti; in acciaio zincato a doppia graffatura con rivestimento in resina di polivinile, autoestinguente, flessibile, resistente agli urti, alle intemperie ed agenti chimici, IP67.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.120.5	Ø 16 mm  (conf.50 m)		m	5,98

B.62.6.120.10	Ø 20 mm  (conf.50 m)		m	7,18

B.62.6.120.15	Ø 25 mm  (conf.50 m)		m	8,22

B.62.6.120.20	Ø 32 mm  (conf.25 m)		m	11,36

#### B.62.6.210	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, medio, rigido, liscio, autoestinguente, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.210.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	4,48

B.62.6.210.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	5,17

B.62.6.210.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	6,05

B.62.6.210.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	7,45

B.62.6.210.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	9,57

B.62.6.210.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	11,67

B.62.6.210.35	Ø 63 mm  (conf.10x3 m)		m	9,06

#### B.62.6.220	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; pesante, rigido, liscio, autoestinguente, atossico in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.220.5	Ø 16 mm  (conf.34x3 m)		m	4,56

B.62.6.220.10	Ø 20 mm  (conf.34x3 m)		m	5,27

B.62.6.220.15	Ø 25 mm  (conf.20x3 m)		m	6,20

B.62.6.220.20	Ø 32 mm  (conf.15x3 m)		m	7,64

B.62.6.220.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)		m	9,81

B.62.6.220.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)		m	11,99

#### B.62.6.230	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e varianti; marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; IP55 per impianti AD-FT o FE, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, curve, manicotti e raccordi ad innesto rapido ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.230.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)		m	4,62

B.62.6.230.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)		m	5,35

B.62.6.230.15	Ø 25 mm  (conf.13x3 m)		m	6,30

B.62.6.230.20	Ø 32 mm  (conf.13x3 m)		m	7,78

B.62.6.230.25	Ø 40 mm  (conf.12x3 m)		m	10,02

B.62.6.230.30	Ø 50 mm  (conf.10x3 m)		m	12,35

#### B.62.6.240	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 e 23-26 '96; filettato, metrico M 1.5, molto pesante, rigido, liscio, autoestinguente; usato con collanti, IP65, per impianti AD-FT o FE, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.240.5	Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.5 mm		m	7,30

B.62.6.240.10	Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.6 mm		m	8,06

B.62.6.240.15	Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp. 2.8 mm		m	9,57

B.62.6.240.20	Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.1 mm		m	11,26

B.62.6.240.25	Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.3 mm		m	14,63

B.62.6.240.30	Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp. 3.6 mm		m	16,92

#### B.62.6.260	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, DA INTERRO

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVCi; marchiato, medio 750 N o pesante 1250 N, rigido, liscio, bicchierato, autoestinguente, nero con striscia elicoidale gialla, per la protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate, conforme alle prescrizioni CEI 23-46 '97 e varianti; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.260.5	medio, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	3,44

B.62.6.260.10	medio, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	3,92

B.62.6.260.15	medio, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	4,81

B.62.6.260.20	medio, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	6,13

B.62.6.260.25	medio, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	6,63

B.62.6.260.30	medio, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	8,40

B.62.6.260.35	medio, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	16,10

B.62.6.260.40	pesante, Ø 50 mm  (conf.3 m)		m	3,73

B.62.6.260.45	pesante, Ø 63 mm  (conf.3 m)		m	4,39

B.62.6.260.50	pesante, Ø 80 mm  (conf.3 m)		m	5,44

B.62.6.260.55	pesante, Ø 100 mm  (conf.3 m)		m	7,03

B.62.6.260.60	pesante, Ø 110 mm  (conf.3 m)		m	7,63

B.62.6.260.65	pesante, Ø 125 mm  (conf.3 m)		m	9,52

B.62.6.260.70	pesante, Ø 160 mm  (conf.3 m)		m	18,48

#### B.62.6.310	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,  in acciaio zincato filettato, UNI 8424-74 e conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96; IP65, per impianti AD-FT o FE; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.310.5	Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm		m	9,81

B.62.6.310.10	Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm		m	11,07

B.62.6.310.15	Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	13,73

B.62.6.310.20	Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	16,21

B.62.6.310.25	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	18,96

B.62.6.310.30	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm		m	23,54

B.62.6.310.35	Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm		m	28,27

#### B.62.6.320	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, in acciaio smaltato filettato, UNI 8424-74, conforme alle prescrizioni CEI 23-26 '96; IP65, per impianti AD-FT o FE; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.320.5	Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm		m	9,81

B.62.6.320.10	Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm		m	11,07

B.62.6.320.15	Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	13,73

B.62.6.320.20	Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	16,21

B.62.6.320.25	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm		m	18,96

B.62.6.320.30	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm		m	23,54

B.62.6.320.35	Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm		m	28,27

### B.62.9	CANALI PVC E SISTEMI, BATTISCOPA

#### B.62.9.10	CANALINA IN PVC, MARCHIATA

Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 evarianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, coperchio apribile solo con attrezzo o possibilità di rinforzo con apposite traversine di contenimento cavi fino all'altezza di 2.25 m; dimensioni standard od equivalenti DIN; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.9.10.5	dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m)		m	11,72

B.62.9.10.10	dimensioni (25x30) mm  (conf.54x2 m)		m	12,63

B.62.9.10.30	dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m)		m	13,93

B.62.9.10.35	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)		m	15,52

B.62.9.10.40	dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)		m	18,70

B.62.9.10.45	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)		m	19,60

B.62.9.10.50	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)		m	21,15

B.62.9.10.65	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)		m	16,43

B.62.9.10.70	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)		m	19,84

B.62.9.10.75	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)		m	21,43

B.62.9.10.80	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)		m	22,72

B.62.9.10.85	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)		m	29,25

B.62.9.10.90	dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m)		m	32,95

B.62.9.10.115	dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m)		m	25,57

B.62.9.10.120	dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m)		m	27,51

B.62.9.10.125	dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m)		m	33,46

B.62.9.10.130	dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m)		m	38,07

#### B.62.9.20	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, con separatori, marchiata, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e varianti; tipo porta cavi e porta apparecchi, per posa a parete e/o sospesa; compreso coperchio, angoli, giunti, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40, con separatori fissi applicabili, traversine di contenimento cavi, piastre fissaggio componenti interni; bianca o grigia RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.9.20.5	dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1		m	15,70

B.62.9.20.10	dimensioni ( 80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	17,28

B.62.9.20.15	dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2		m	18,35

B.62.9.20.20	dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3		m	20,10

B.62.9.20.25	dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1		m	17,85

B.62.9.20.30	dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1		m	19,46

B.62.9.20.35	dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2		m	22,24

B.62.9.20.40	dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3		m	24,16

B.62.9.20.45	dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.4		m	30,92

#### B.62.9.110	BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI

Fornitura e posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +60 °C, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 e 23-19 '86; tipo porta utenze e porta apparecchi; compreso coperchio, coperchio di sicurezza,  angoli, giunti, tappi e  con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; colore: bianco, marron, grigio, beige; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.9.110.5	dimensioni (70x20) mm  (conf.50x2 m, b), scomp.3		m	20,46

B.62.9.110.10	scatola portafrutto, scomp.3		cad.	11,43

B.62.9.110.15	torretta portafrutto, scomp.3		cad.	10,92

### B.62.12	PASSERELLE E CATENE FLESSIBILI

#### B.62.12.10	PASSERELLA IN PVC

Fornitura e posa in opera di passerella in PVC rigido, autoestinguente, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, resistente agli agenti chimici, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadrie/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.12.10.5	IP44, dimensioni (100x60) mm		m	26,22

B.62.12.10.10	IP44, dimensioni (200x60) mm		m	34,35

B.62.12.10.15	IP44, dimensioni (300x60) mm		m	45,89

B.62.12.10.20	IP44, dimensioni (400x100) mm		m	66,00

B.62.12.10.25	IP44, dimensioni (500x100) mm		m	75,25

#### B.62.12.110	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazioe.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.12.110.5	aperta, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	26,14

B.62.12.110.15	aperta, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	31,88

B.62.12.110.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	34,68

B.62.12.110.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	37,20

B.62.12.110.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	44,67

B.62.12.110.35	aperta, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	51,91

B.62.12.110.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	57,10

B.62.12.110.45	aperta, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	58,88

B.62.12.110.50	IP40, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	32,23

B.62.12.110.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	33,58

B.62.12.110.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	37,33

B.62.12.110.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	40,11

B.62.12.110.75	IP40, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	49,76

B.62.12.110.80	IP40, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	58,00

B.62.12.110.85	IP40, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	63,39

B.62.12.110.90	IP40, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	76,94

B.62.12.110.95	IP44, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	28,68

B.62.12.110.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	34,01

B.62.12.110.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	37,69

B.62.12.110.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	40,46

B.62.12.110.120	IP44, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	50,23

B.62.12.110.125	IP44, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	58,55

B.62.12.110.130	IP44, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	64,04

B.62.12.110.135	IP44, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	69,67

#### B.62.12.210	PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA

Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera verniciata, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1,5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori,conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97; grigio RAL 7035 o blu, colore a scelta della DL; misurazione shematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.12.210.5	aperta, dimensioni (50x50) mm  (conf.8x3 m)		m	29,94

B.62.12.210.10	aperta, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	30,88

B.62.12.210.15	aperta, dimensioni (100x759 mm  (conf.8x3 m)		m	33,53

B.62.12.210.20	aperta, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	40,24

B.62.12.210.25	aperta, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	40,50

B.62.12.210.30	aperta, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	48,76

B.62.12.210.35	aperta, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	46,31

B.62.12.210.40	aperta, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	55,15

B.62.12.210.45	aperta, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	64,25

B.62.12.210.55	IP40, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	35,06

B.62.12.210.60	IP40, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	38,01

B.62.12.210.65	IP40, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	42,43

B.62.12.210.70	IP40, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	50,10

B.62.12.210.75	IP40, dimensioni (300x75) mm  (conf.6x3 m)		m	47,54

B.62.12.210.80	IP40, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	56,75

B.62.12.210.85	IP40, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	66,93

B.62.12.210.90	IP40, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	70,68

B.62.12.210.100	IP44, dimensioni (75x75) mm  (conf.8x3 m)		m	36,39

B.62.12.210.105	IP44, dimensioni (100x75) mm  (conf.8x3 m)		m	39,34

B.62.12.210.110	IP44, dimensioni (150x75) mm  (conf.8x3 m)		m	43,76

B.62.12.210.115	IP44, dimensioni (200x75) mm  (conf.6x3 m)		m	51,43

B.62.12.210.120	IP44, dimensioni (300x759 mm  (conf.6x3 m)		m	59,03

B.62.12.210.125	IP44, dimensioni (400x75) mm  (conf.6x3 m)		m	56,22

B.62.12.210.130	IP44, dimensioni (500x75) mm  (conf.4x3 m)		m	66,93

B.62.12.210.135	IP44, dimensioni (600x75) mm  (conf.4x3 m)		m	78,70

#### B.62.12.310	PASSERELLA IN VETRORESINA

Fornitura e posa in opera di passerella in vetroresina, forata IP40 o in esecuzione chiusa IP44, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97 grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.12.310.5	canale liscio, dimensioni (100x80) mm		m	61,54

B.62.12.310.10	canale liscio, dimensioni (200x80) mm		m	78,52

B.62.12.310.15	canale liscio, dimensioni (300x80) mm		m	94,88

B.62.12.310.20	canale liscio, dimensioni (400x80) mm		m	125,60

B.62.12.310.25	canale forato, dimensioni (100x80) mm		m	64,26

B.62.12.310.30	canale forato, dimensioni (200x80) mm		m	79,18

B.62.12.310.35	canale forato, dimensioni (300x80) mm		m	95,49

B.62.12.310.40	canale forato, dimensioni (400x80) mm		m	126,40

#### B.62.12.410	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio inox, forata IP40, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.12.410.10	forata, dimensioni (100x75) mm		m	73,63

B.62.12.410.15	forata, dimensioni (150x75) mm		m	69,36

B.62.12.410.20	forata, dimensioni (200x75) mm		m	94,19

B.62.12.410.25	forata, dimensioni (300x75) mm		m	114,46

### B.62.15	CASSETTE E SCATOLE MULTIUSO

#### B.62.15.10	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.15.10.5	dimensioni (100x100x50) mm		cad.	12,28

B.62.15.10.10	dimensioni (120x80x50) mm		cad.	12,49

B.62.15.10.15	dimensioni (150x110x70) mm		cad.	13,38

B.62.15.10.20	dimensioni (190x140x70) mm		cad.	20,60

B.62.15.10.25	dimensioni (240x190x90) mm		cad.	23,65

B.62.15.10.30	dimensioni (300x220x120) mm		cad.	30,11

B.62.15.10.35	dimensioni (380x300x120) mm		cad.	35,33

B.62.15.10.40	dimensioni (460x380x120) mm		cad.	43,51

#### B.62.15.20	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da parete, coperchio a pressione, grado di protezione =>IP44, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL 7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.15.20.5	dimensioni ( Ø 65x35) mm		cad.	4,43

B.62.15.20.10	dimensioni (Ø 80x35) mm		cad.	5,53

B.62.15.20.15	dimensioni (80x80x40) mm		cad.	7,62

#### B.62.15.40	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.15.40.5	dimensioni (92x92x45) mm		cad.	5,26

B.62.15.40.10	dimensioni (118x96x50) mm		cad.	5,33

B.62.15.40.15	dimensioni (118x96x70) mm		cad.	5,49

B.62.15.40.20	dimensioni (152x98x70) mm		cad.	6,05

B.62.15.40.25	dimensioni (160x130x70) mm		cad.	6,40

B.62.15.40.30	dimensioni (196x152x70) mm		cad.	7,24

B.62.15.40.35	dimensioni (294x152x70) mm		cad.	10,32

B.62.15.40.40	dimensioni (392x152x70) mm		cad.	12,76

B.62.15.40.45	dimensioni (480x160x70) mm		cad.	15,54

B.62.15.40.50	dimensioni (516x202x80) mm		cad.	17,27

B.62.15.40.55	dimensioni (516x294x80) mm		cad.	24,78

#### B.62.15.110	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da parete, con coperchio, IP55, in resina antiurto, protezione meccanica contro gli urti IK08, grigio RAL 7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.15.110.5	con coperchio, 2 moduli		cad.	9,04

B.62.15.110.10	con coperchio, 3 moduli		cad.	9,96

#### B.62.15.120	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da parete, IP40, in resina antiurto, protezione meccanica contro gli urti IK08, grigio RAL 7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.62.15.120.5	senza coperchio, 2 moduli		cad.	8,35

B.62.15.120.10	senza coperchio, 3 moduli		cad.	9,05

#### B.62.15.130	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

Fornitura e posa in opera di cassette per centralini da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.15.130.5	6 moduli		cad.	12,02

B.62.15.130.10	8 moduli		cad.	13,35

B.62.15.130.15	12 moduli		cad.	19,60

B.62.15.130.20	2x8 moduli		cad.	22,89

B.62.15.130.25	2x12 moduli		cad.	26,16

#### B.62.15.140	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto da incasso rettangolari, in polistirolo espanso arancio, antiurto, autoestinguente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.15.140.5	3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm		cad.	4,31

B.62.15.140.10	4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm		cad.	4,63

B.62.15.140.15	6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm		cad.	5,18

B.62.15.140.20	per telefono, dimensioni (68x68x30) mm		cad.	4,31

### B.62.18	APPARECCHIATURA DA PAVIMENTO

#### B.62.18.10	TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40

Fornitura e posa in opera di torretta per distribuzione da pavimento e/o per piani di lavoro, IP40, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10,  completa di boccole per prelievo di tensioni 12/24 Vc.c., adatta ad accogliere prese ed apparecchiature di comando 10÷16 A, posa verticale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.10.5	da pavimento, bifacciale		cad.	38,69

B.62.18.10.10	per piano di lavoro, 6 moduli		cad.	64,22

B.62.18.10.15	per piano di lavoro, 12 moduli		cad.	100,32

#### B.62.18.20	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa, IP40, da incasso sottopavimento, per pavimenti modulari sopraelevati od in pavimenti tradizionali, fissata nella soletta in cls. grezzo ed insonorizzato, in lamiera di acciaio zincata con telaio di alluminio regolabile per 25 mm in altezza, dispositivo di livellamento a mezzo di viti inserite nella scatola; o tipo in policarbonato e resina autoestinguente, non regolabile in altezza; pareti pretranciate per l'inserimento dei canali o dell'adattatore per l'entrata tubi; completa di coperchio rinforzato con piastra in acciaio zincato 2 mm,  ribaltabile con bordo di protezione della moquette, PVC o legno, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; supporti di fissaggio apparecchi modulari; staffe; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette portapparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.20.5	h. variabile  (250x250x50÷75) mm		cad.	83,46

B.62.18.20.10	h. variabile  (250x250x63÷88) mm		cad.	88,27

B.62.18.20.15	h. variabile  (250x250x70÷95) mm		cad.	93,07

B.62.18.20.20	in policarbonato (256x290x93) mm		cad.	59,41

#### B.62.18.110	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55

Fornitura e posa in opera di vaschetta da incasso a pavimento, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK10, con: coperchio rinforzato ribaltabile con bordo di protezione della moquette o PVC, cerniera elastica con apertura del coperchio fino a 180° e chiusura automatica, protezione contro lo strappo e l'eccessiva apertura della cerniera; uscita cavi a filo del coperchio di chiusura a pavimento, protezione dallo schiacciamento dei fili inavvertitamente sporgenti; adatta per il montaggio ad innesto di vaschette porta apparecchi per correnti forti e per telecomunicazioni, tipo modulare, posa orizzontale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.110.5	2 scomparti, 260 mm		cad.	201,00

#### B.62.18.120	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento per cavidotto, IP66, in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente e non propagante la fiamma, protezione meccanica contro gli urti IK10, comprensivo di chiusino con guarnizione e chiusura a viti, aperture filettate atte a ricevere diversi raccordi per la connessione dei diversi diametri di cavidotti, possibilità di chiusura dei fori non utilizzati tramite appositi tappini.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.120.5	4 aperture  (Ø 370 prof.300) mm		cad.	161,60

B.62.18.120.10	4 aperture  (Ø 370 prof.550) mm		cad.	206,10

B.62.18.120.15	3 aperture  (240x190x120) mm		cad.	39,79

B.62.18.120.20	3 aperture  (340x240x240) mm		cad.	69,85

B.62.18.120.25	4 aperture  (340x240x240) mm		cad.	69,85

B.62.18.120.30	7 aperture  (460x350x350) mm		cad.	164,30

#### B.62.18.140	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

Fornitura e posa in opera di pozzetto da pavimento, IP55, in alluminio pressofuso trattato con granigliatura metallica, protezione meccanica contro gli urti IK08,  comprensivo di coperchio antisdrucciolevole con guarnizione e fissato a mezzo viti, entrate ed uscite cavidotti da realizzarsi mediante pressacavi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.140.5	3 aperture (250x150x150) mm		cad.	70,75

B.62.18.140.10	3 aperture (250x250x90) mm		cad.	74,31

B.62.18.140.15	3 aperture (250x250x150) mm		cad.	84,99

B.62.18.140.20	4 aperture (400x270x200) mm		cad.	120,60

B.62.18.140.25	6 aperture (400x400x200) mm		cad.	214,20

#### B.62.18.210	CANALA IN PVC, DUE SCOMPARTI, DA SOTTOPAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di canala in PVC rigido, a due scomparti, marchiata, autoestinguente, reazione al fuoco classe 1, conforme alle prescrizioni CEI 23-32 '97; per posa sottopavimento od immersa in cls.; compreso, gomiti, collari di ancoraggio, con idoneo sistema di aggancio, scatole di derivazione, IP40; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione principale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.210.5	dimensioni (80x25) mm  (conf.18x2 m)		m	9,15

B.62.18.210.10	dimensioni (100x20÷28) mm  (conf.20x1.8 m)		m	10,67

B.62.18.210.15	dimensioni (170x20÷28) mm  (conf.20x1.8 m)		m	13,14

B.62.18.210.20	dimensioni (250x20÷28) mm  (conf.20x1.8 m)		m	15,30

#### B.62.18.220	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC

Fornitura e posa in opera di scatole portafrutto rettangolari, da incasso in canala, ad uso di battiscopa, cornice, pavimento, in PVC antiurto, autoestinguente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.18.220.5	a tre posti		cad.	5,30

### B.62.21	CAVI SENZA GUAINA PER BASSA TENSIONE

#### B.62.21.30	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.21.30.5	sezione 1,5  mm²		m	0,70

B.62.21.30.10	sezione 2,5 mm²		m	1,04

B.62.21.30.15	sezione 4 mm²		m	1,43

B.62.21.30.20	sezione 6 mm²		m	1,86

B.62.21.30.25	sezione 10 mm²		m	2,60

B.62.21.30.30	sezione 16 mm²		m	3,40

B.62.21.30.35	sezione 25 mm²		m	4,73

B.62.21.30.40	sezione 35 mm²		m	5,91

B.62.21.30.45	sezione 50  mm²		m	7,84

B.62.21.30.50	sezione 70 mm²		m	9,27

B.62.21.30.55	sezione 95 mm²		m	12,96

B.62.21.30.60	sezione 120 mm²		m	16,06

B.62.21.30.65	sezione 150 mm²		m	19,30

B.62.21.30.70	sezione 185 mm²		m	22,93

B.62.21.30.75	sezione 240 mm²		m	28,68

#### B.62.21.60	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.21.60.5	sezione 1,5 mm²		m	0,96

B.62.21.60.10	sezione 2,5 mm²		m	1,32

B.62.21.60.15	sezione 4 mm²		m	1,77

B.62.21.60.20	sezione 6 mm²		m	2,30

B.62.21.60.25	sezione 10 mm²		m	3,36

B.62.21.60.30	sezione 16 mm²		m	4,32

B.62.21.60.35	sezione 25 mm²		m	5,98

B.62.21.60.40	sezione 35 mm²		m	7,71

B.62.21.60.45	sezione 50 mm²		m	9,93

B.62.21.60.50	sezione 70 mm²		m	13,18

B.62.21.60.55	sezione 95 mm²		m	16,62

B.62.21.60.60	sezione 120 mm²		m	20,77

B.62.21.60.65	sezione 150 mm²		m	24,60

B.62.21.60.70	sezione 185 mm²		m	29,25

B.62.21.60.75	sezione 240 mm²		m	35,93

### B.62.22	CAVI PER BASSA TENSIONE

#### B.62.22.10	CAVETTO POSA MOBILE, H05VV-F, PLASTIGOMMA

Fornitura e posa in opera di cavetto multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H05VV-F; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 300÷500 V, isolato a base di PVC con guaina esterna spessore medio in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile per interno o in idonea tubazione o canalina predisposte; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.10.5	sezione 2x0.75 mm²		m	1,45

B.62.22.10.10	sezione 2x1 mm²		m	1,77

B.62.22.10.15	sezione 2x1.5 mm²		m	2,12

B.62.22.10.20	sezione 2x2. mm²		m	2,71

B.62.22.10.25	sezione 2x4 mm²		m	3,48

B.62.22.10.30	sezione 2+Tx0.75 mm²		m	1,80

B.62.22.10.35	sezione 2+Tx1 mm²		m	2,15

B.62.22.10.40	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	2,55

B.62.22.10.45	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	3,20

B.62.22.10.50	sezione 2+Tx4 mm²		m	4,25

B.62.22.10.55	sezione 3+Tx0.75 mm²		m	2,70

B.62.22.10.60	sezione 3+Tx1 mm²		m	2,79

B.62.22.10.65	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	3,03

B.62.22.10.70	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	3,79

B.62.22.10.75	sezione 3+Tx4 mm²		m	4,96

B.62.22.10.80	sezione 4+Tx0.75 mm²		m	2,59

B.62.22.10.85	sezione 4+Tx1 mm²		m	3,00

B.62.22.10.90	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	3,51

B.62.22.10.95	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	4,46

B.62.22.10.100	sezione 4+Tx4 mm²		m	6,01

#### B.62.22.20	CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, armonizzato HAR, tipo H07RN-F, (o nazionale, tipo FG1K, FG1OK); conforme alle prescrizioni CEI 20-19 '00 e varianti; 450÷750 V, isolato in gomma con guaina esterna in policloroprene, non propagante la fiamma (CEI 20-35 '99 e varianti), temp. caratteristica 60 °C, per posa mobile o in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.20.5	sezione 1x1.5 mm²		m	1,49

B.62.22.20.10	sezione 1x2.5 mm²		m	1,88

B.62.22.20.15	sezione 1x4 mm²		m	2,33

B.62.22.20.20	sezione 1x6 mm²		m	2,84

B.62.22.20.25	sezione 1x10 mm²		m	4,04

B.62.22.20.30	sezione 1x16  mm²		m	5,05

B.62.22.20.35	sezione 1x25 mm²		m	6,76

B.62.22.20.40	sezione 1x35 mm²		m	8,47

B.62.22.20.45	sezione 1x50 mm²		m	11,26

B.62.22.20.50	sezione 1x70  mm²		m	14,47

B.62.22.20.55	sezione 1x95 mm²		m	18,28

B.62.22.20.60	sezione 1x120 mm²		m	22,52

B.62.22.20.65	sezione 1x150 mm²		m	26,40

B.62.22.20.70	sezione 1x185 mm²		m	31,62

B.62.22.20.75	sezione 1x240 mm²		m	38,51

B.62.22.20.95	sezione 2x1 mm²		m	2,44

B.62.22.20.100	sezione 2x1.5 mm²		m	2,87

B.62.22.20.105	sezione 2x2.5 mm²		m	3,55

B.62.22.20.110	sezione 2x4 mm²		m	4,21

B.62.22.20.115	sezione 2x6 mm²		m	5,41

B.62.22.20.120	sezione 2x10 mm²		m	9,37

B.62.22.20.125	sezione 2x16 mm²		m	11,92

B.62.22.20.130	sezione 2x25 mm²		m	15,92

B.62.22.20.135	sezione 2+Tx1 mm²		m	2,88

B.62.22.20.140	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	3,39

B.62.22.20.145	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	4,21

B.62.22.20.150	sezione 2+Tx4  mm²		m	5,27

B.62.22.20.155	sezione 2+Tx6 mm²		m	6,77

B.62.22.20.160	sezione 2+Tx10 mm²		m	11,63

B.62.22.20.165	sezione 2+Tx16 mm²		m	14,35

B.62.22.20.170	sezione 2+Tx25 mm²		m	19,99

B.62.22.20.175	sezione 2+Tx35 mm²		m	25,26

B.62.22.20.180	sezione 2+Tx50 mm²		m	33,93

B.62.22.20.185	sezione 2+Tx70 mm²		m	44,88

B.62.22.20.190	sezione 2+Tx95 mm²		m	57,44

B.62.22.20.195	sezione 2+Tx120 mm²		m	71,34

B.62.22.20.200	sezione 2+Tx150 mm²		m	87,32

B.62.22.20.205	sezione 2+Tx185 mm²		m	113,44

B.62.22.20.210	sezione 2+Tx240 mm²		m	132,52

B.62.22.20.220	sezione 3+Tx1 mm²		m	3,40

B.62.22.20.225	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	3,92

B.62.22.20.230	sezione 3+Tx2.5 mm²		m	4,97

B.62.22.20.235	sezione 3+Tx4 mm²		m	6,13

B.62.22.20.240	sezione 3+Tx6 mm²		m	7,78

B.62.22.20.245	sezione 3+Tx10 mm²		m	13,74

B.62.22.20.250	sezione 3+Tx16 mm²		m	17,54

B.62.22.20.255	sezione 3+Tx25 mm²		m	24,60

B.62.22.20.260	sezione 3+Tx35 mm²		m	30,89

B.62.22.20.265	sezione 3+Tx50 mm²		m	41,59

B.62.22.20.270	sezione 3+Tx70 mm²		m	55,48

B.62.22.20.275	sezione 3+Tx95 mm²		m	71,89

B.62.22.20.280	sezione 3+Tx120 mm²		m	93,45

B.62.22.20.285	sezione 3+Tx150 mm²		m	118,41

B.62.22.20.290	sezione 3+Tx185 mm²		m	135,36

B.62.22.20.295	sezione 3+Tx240 mm²		m	207,20

B.62.22.20.305	sezione 4+Tx1 mm²		m	4,39

B.62.22.20.310	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	4,68

B.62.22.20.315	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	5,95

B.62.22.20.320	sezione 4+Tx4 mm²		m	7,62

B.62.22.20.325	sezione 4+Tx6 mm²		m	10,52

B.62.22.20.330	sezione 4+Tx10 mm²		m	17,09

B.62.22.20.335	sezione 4+Tx16 mm²		m	22,78

B.62.22.20.340	sezione 4+Tx25 mm²		m	30,79

#### B.62.22.110	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.110.5	sezione 1x1.5 mm²		m	1,39

B.62.22.110.10	sezione 1x2.5 mm²		m	1,76

B.62.22.110.15	sezione 1x4 mm²		m	2,17

B.62.22.110.20	sezione 1x6 mm²		m	2,75

B.62.22.110.25	sezione 1x10 mm²		m	3,40

B.62.22.110.30	sezione 1x16 mm²		m	4,19

B.62.22.110.35	sezione 1x25 mm²		m	5,63

B.62.22.110.40	sezione 1x35 mm²		m	6,79

B.62.22.110.45	sezione 1x50 mm²		m	8,81

B.62.22.110.50	sezione 1x70 mm²		m	11,79

B.62.22.110.55	sezione 1x95 mm²		m	14,60

B.62.22.110.60	sezione 1x120 mm²		m	18,25

B.62.22.110.65	sezione 1x150 mm²		m	21,45

B.62.22.110.70	sezione 1x185 mm²		m	25,78

B.62.22.110.75	sezione 1x240 mm²		m	32,25

B.62.22.110.80	sezione 1x300 mm²		m	41,43

B.62.22.110.95	sezione 2x1.5 mm²		m	2,49

B.62.22.110.100	sezione 2x2.5 mm²		m	2,99

B.62.22.110.105	sezione 2x4 mm²		m	3,69

B.62.22.110.110	sezione 2x6 mm²		m	4,46

B.62.22.110.115	sezione 2x10 mm²		m	6,52

B.62.22.110.120	sezione 2x16 mm²		m	8,42

B.62.22.110.125	sezione 2x25 mm²		m	11,25

B.62.22.110.130	sezione 2x35 mm²		m	15,91

B.62.22.110.135	sezione 2x50 mm²		m	21,65

B.62.22.110.145	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	2,94

B.62.22.110.150	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	3,53

B.62.22.110.155	sezione 2+Tx4 mm²		m	4,37

B.62.22.110.160	sezione 2+Tx6 mm²		m	5,34

B.62.22.110.165	sezione 2+Tx10 mm²		m	8,02

B.62.22.110.170	sezione 2+Tx16 mm²		m	10,42

B.62.22.110.175	sezione 2+Tx25 mm²		m	15,09

B.62.22.110.180	sezione 2+Tx35 mm²		m	18,90

B.62.22.110.185	sezione 2+Tx50 mm²		m	25,20

B.62.22.110.190	sezione 2+Tx70 mm²		m	36,28

B.62.22.110.195	sezione 2+Tx95 mm²		m	44,53

B.62.22.110.200	sezione 2+Tx120 mm²		m	56,02

B.62.22.110.205	sezione 2+Tx150 mm²		m	70,86

B.62.22.110.215	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	3,44

B.62.22.110.220	 sezione 3+Tx2.5 mm²		m	4,11

B.62.22.110.225	sezione 3+Tx4 mm²		m	5,18

B.62.22.110.230	sezione 3+Tx6 mm²		m	6,49

B.62.22.110.235	sezione 3+Tx10 mm²		m	9,93

B.62.22.110.240	sezione 3+Tx16 mm²		m	12,99

B.62.22.110.245	sezione 3+Tx25 mm²		m	18,54

B.62.22.110.250	sezione 3x35+1x25 mm²		m	22,27

B.62.22.110.255	sezione 3x50+1x25 mm²		m	28,08

B.62.22.110.260	sezione 3x70+1x35 mm²		m	35,71

B.62.22.110.265	sezione 3x95+1x50 mm²		m	45,80

B.62.22.110.270	sezione 3x120+1x70 mm²		m	59,79

B.62.22.110.275	sezione 3x150+1x95 mm²		m	82,46

B.62.22.110.285	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	4,09

B.62.22.110.290	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	4,85

B.62.22.110.295	sezione 4+Tx4 mm²		m	6,36

B.62.22.110.300	sezione 4+Tx6 mm²		m	7,93

B.62.22.110.305	sezione 4+Tx10 mm²		m	12,27

B.62.22.110.310	sezione 4+Tx16 mm²		m	16,40

B.62.22.110.315	sezione 4+Tx25 mm²		m	22,76

#### B.62.22.160	CAVO POSA FISSA, FG10OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG10OM1, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '98; 0.6÷1 kV, isolato in mescola elastomerica di qualità M10, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '97), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido cloridrico (CEI 20-37/2 '97), resistente al fuoco CEI 20-36 '98, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.160.5	sezione 2x1.5 mm²		m	2,90

B.62.22.160.10	sezione 2x2.5 mm²		m	3,45

B.62.22.160.15	sezione 2x4 mm²		m	4,07

B.62.22.160.20	sezione 2x6 mm²		m	4,95

B.62.22.160.25	sezione 2x10 mm²		m	7,14

B.62.22.160.30	sezione 3x1.5 mm²		m	3,41

B.62.22.160.35	sezione 3x2.5 mm²		m	4,05

B.62.22.160.40	sezione 3x4 mm²		m	4,90

B.62.22.160.45	sezione 3x6 mm²		m	5,87

B.62.22.160.50	sezione 3x10 mm²		m	8,84

B.62.22.160.55	sezione 4x1.5 mm²		m	3,96

B.62.22.160.60	sezione 4x2.5 mm²		m	4,73

B.62.22.160.65	sezione 4x4 mm²		m	5,70

B.62.22.160.70	sezione 4x6 mm²		m	7,17

B.62.22.160.75	sezione 5x1.5 mm²		m	4,66

B.62.22.160.80	sezione 5x2.5 mm²		m	5,63

B.62.22.160.85	sezione 5x4 mm²		m	6,89

B.62.22.160.90	sezione 5x6 mm²		m	8,72

B.62.22.160.95	sezione 5x10  mm²		m	13,24

#### B.62.22.170	CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7OM1; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio isolato in Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna in materiale termoplastico di qualità M1, non propagante l'incendio, temp. caratteristica 90 °C, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.170.5	sezione 1x1.5 mm²		m	1,13

B.62.22.170.10	sezione 1x2.5 mm²		m	1,43

B.62.22.170.15	sezione 1x4 mm²		m	1,76

B.62.22.170.20	sezione 1x6 mm²		m	2,23

B.62.22.170.25	sezione 1x10 mm²		m	2,76

B.62.22.170.30	sezione 1x16 mm²		m	3,40

B.62.22.170.35	sezione 1x25 mm²		m	4,57

B.62.22.170.40	sezione 1x35 mm²		m	5,51

B.62.22.170.45	sezione 1x50 mm²		m	7,15

B.62.22.170.50	sezione 1x70 mm²		m	9,57

B.62.22.170.55	sezione 1x95 mm²		m	11,85

B.62.22.170.60	sezione 1x120 mm²		m	14,82

B.62.22.170.65	sezione 1x150 mm²		m	17,41

B.62.22.170.70	sezione 1x185 mm²		m	20,92

B.62.22.170.75	sezione 1x240 mm²		m	26,18

B.62.22.170.80	sezione 1x300 mm²		m	33,63

B.62.22.170.95	sezione 2x1.5 mm²		m	2,02

B.62.22.170.100	sezione 2x2.5 mm²		m	2,43

B.62.22.170.105	sezione 2x4 mm²		m	3,00

B.62.22.170.110	sezione 2x6 mm²		m	3,62

B.62.22.170.115	sezione 2x10 mm²		m	5,29

B.62.22.170.120	sezione 2x16 mm²		m	6,84

B.62.22.170.125	sezione 2x25 mm²		m	9,13

B.62.22.170.130	sezione 2x35 mm²		m	12,91

B.62.22.170.135	sezione 2x50 mm²		m	17,57

B.62.22.170.145	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	2,39

B.62.22.170.150	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	2,87

B.62.22.170.155	sezione 2+Tx4 mm²		m	3,55

B.62.22.170.160	sezione 2+Tx6 mm²		m	4,34

B.62.22.170.165	sezione 2+Tx10 mm²		m	6,51

B.62.22.170.170	sezione 2+Tx16 mm²		m	8,46

B.62.22.170.175	sezione 2+Tx25 mm²		m	12,25

B.62.22.170.180	sezione 2+Tx35 mm²		m	15,34

B.62.22.170.185	sezione 2+Tx50 mm²		m	20,46

B.62.22.170.190	sezione 2+Tx70 mm²		m	29,45

B.62.22.170.195	sezione 2+Tx95 mm²		m	36,15

B.62.22.170.200	sezione 2+Tx120 mm²		m	45,47

B.62.22.170.205	sezione 2+Tx150 mm²		m	57,52

B.62.22.170.215	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	2,80

B.62.22.170.220	 sezione 3+Tx2.5 mm²		m	3,33

B.62.22.170.225	sezione 3+Tx4 mm²		m	4,21

B.62.22.170.230	sezione 3+Tx6 mm²		m	5,27

B.62.22.170.235	sezione 3+Tx10 mm²		m	8,06

B.62.22.170.240	sezione 3+Tx16 mm²		m	10,54

B.62.22.170.245	sezione 3+Tx25 mm²		m	15,05

B.62.22.170.250	sezione 3x35+1x25 mm²		m	18,07

B.62.22.170.255	sezione 3x50+1x25 mm²		m	22,79

B.62.22.170.260	sezione 3x70+1x35 mm²		m	28,99

B.62.22.170.265	sezione 3x95+1x50 mm²		m	37,17

B.62.22.170.270	sezione 3x120+1x70 mm²		m	48,53

B.62.22.170.275	sezione 3x150+1x95 mm²		m	66,93

B.62.22.170.285	sezione 4+Tx1.5 mm²		m	3,32

B.62.22.170.290	sezione 4+Tx2.5 mm²		m	3,94

B.62.22.170.295	sezione 4+Tx4 mm²		m	5,16

B.62.22.170.300	sezione 4+Tx6 mm²		m	6,44

B.62.22.170.305	sezione 4+Tx10 mm²		m	9,96

B.62.22.170.310	sezione 4+Tx16 mm²		m	13,31

B.62.22.170.315	sezione 4+Tx25 mm²		m	18,47

B.62.22.170.320	sezione 4+Tx35 mm²		m

B.62.22.170.325	sezione 4+Tx50 mm²		m

#### B.62.22.220	CAVO ARMATO, RG5OFR, EPR, O.6÷1 kV

Fornitura e posa in opera di cavo armato multipolare a corda rigida in rame, nazionale, tipo RG5OFR; conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, 0.6÷1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, armatura a fili e nastratura in acciaio, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posa diretta nel terreno; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.220.5	sezione 2x1.5 mm²		m	4,37

B.62.22.220.10	sezione 2x2.5 mm²		m	5,12

B.62.22.220.15	sezione 2x4 mm²		m	6,00

B.62.22.220.20	sezione 2x6 mm²		m	6,98

B.62.22.220.25	sezione 2x10 mm²		m	9,38

B.62.22.220.30	sezione 2x16 mm²		m	12,18

B.62.22.220.35	sezione 2x25 mm²		m	18,11

B.62.22.220.40	sezione 2x35 mm²		m	20,81

B.62.22.220.45	sezione 2x50 mm²		m	25,78

B.62.22.220.50	sezione 2x70 mm²		m	36,33

B.62.22.220.55	sezione 2x95 mm²		m	48,37

B.62.22.220.80	sezione 3x1.5 mm²		m	4,91

B.62.22.220.85	sezione 3x2.5 mm²		m	5,74

B.62.22.220.90	sezione 3x4 mm²		m	6,84

B.62.22.220.95	sezione 3x6 mm²		m	8,10

B.62.22.220.100	sezione 3x10 mm²		m	11,45

B.62.22.220.105	sezione 3x16 mm²		m	15,61

B.62.22.220.110	sezione 3x25  mm²		m	21,37

B.62.22.220.115	sezione 3x35 mm²		m	27,16

B.62.22.220.120	sezione 3x50 mm²		m	35,18

B.62.22.220.125	sezione 3x70 mm²		m	45,52

B.62.22.220.130	sezione 3x95 mm²		m	58,79

B.62.22.220.135	sezione 3x120 mm²		m	86,55

B.62.22.220.140	sezione 3x150 mm²		m	51,55

B.62.22.220.145	sezione 3x185 mm²		m	62,93

B.62.22.220.150	sezione 3x240 mm²		m	80,11

B.62.22.220.155	sezione 4x1.5 mm²		m	5,50

B.62.22.220.160	sezione 4x2.5 mm²		m	6,42

B.62.22.220.165	sezione 4x4 mm²		m	7,90

B.62.22.220.170	sezione 4x6 mm²		m	9,63

B.62.22.220.175	sezione 4x10 mm²		m	15,41

B.62.22.220.180	sezione 4x16 mm²		m	18,81

B.62.22.220.185	sezione 4x25 mm²		m	25,57

B.62.22.220.190	sezione 3x35+25 mm²		m	31,85

B.62.22.220.195	sezione 3x50+25 mm²		m	39,74

B.62.22.220.200	sezione 3x70+35 mm²		m	51,35

B.62.22.220.205	sezione 3x95+50 mm²		m	68,93

B.62.22.220.210	sezione 3x120+70 mm²		m	86,00

B.62.22.220.215	sezione 3x150+95 mm²		m	105,42

B.62.22.220.220	sezione 3x185+95 mm²		m	123,20

B.62.22.220.225	sezione 3x240+150 mm²		m	157,20

#### B.62.22.230	CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7H2R

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7H2R unipolare e multipolare flessibile, schermato con treccia di rame rosso,  isolante in gomma HEPR ad alto modulo, conforme alle norme CEI 20-11 - CEI 20-34, guaina

In PVC speciale di qualità Rz. temperatura di funzionamento 90°C.

Cavo adatto per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell’industria/artigianato, e nei cantieri, cavo adatto per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari, è ammessa la posa direttamente interrata.

Conforme alle norme CEI 20-35-EN 50265; CEI 20-22 II e CEI 20-37/2.; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.230.95	sezione 2x1.5 mm²		m	2,40

B.62.22.230.100	sezione 2x2.5 mm²		m	2,95

B.62.22.230.105	sezione 2x4 mm²		m	3,64

B.62.22.230.110	sezione 2x6 mm²		m	4,41

B.62.22.230.115	sezione 2x10 mm²		m	5,77

B.62.22.230.120	sezione 2x16 mm²		m	7,08

B.62.22.230.125	sezione 2x25 mm²		m	8,94

B.62.22.230.130	sezione 2x35 mm²		m	10,82

B.62.22.230.135	sezione 2x50 mm²		m	14,25

B.62.22.230.145	sezione 2+Tx1.5 mm²		m	2,82

B.62.22.230.150	sezione 2+Tx2.5 mm²		m	3,47

B.62.22.230.155	sezione 2+Tx4 mm²		m	4,41

B.62.22.230.160	sezione 2+Tx6 mm²		m	5,44

B.62.22.230.165	sezione 2+Tx10 mm²		m	7,58

B.62.22.230.170	sezione 2+Tx16 mm²		m	9,79

B.62.22.230.175	sezione 2+Tx25 mm²		m	13,10

B.62.22.230.180	sezione 2+Tx35 mm²		m	17,78

B.62.22.230.185	sezione 2+Tx50 mm²		m	22,79

B.62.22.230.190	sezione 2+Tx70 mm²		m	28,54

B.62.22.230.195	sezione 2+Tx95 mm²		m	35,86

B.62.22.230.200	sezione 2+Tx120 mm²		m	56,02

B.62.22.230.205	sezione 2+Tx150 mm²		m	70,86

B.62.22.230.215	sezione 3+Tx1.5 mm²		m	3,28

B.62.22.230.220	 sezione 3+Tx2.5 mm²		m	4,07

B.62.22.230.225	sezione 3+Tx4 mm²		m	5,12

B.62.22.230.230	sezione 3+Tx6 mm²		m	6,26

B.62.22.230.235	sezione 3+Tx10 mm²		m	8,99

B.62.22.230.240	sezione 3+Tx16 mm²		m	11,85

B.62.22.230.245	sezione 3+Tx25 mm²		m	16,42

B.62.22.230.250	sezione 3+Tx35 mm²		m	20,76

B.62.22.230.255	sezione 3+Tx50 mm²		m	26,62

B.62.22.230.260	sezione 3+Tx70 mm²		m	33,77

B.62.22.230.265	sezione 3+Tx95 mm²		m	42,16

B.62.22.230.270	sezione 3+Tx120 mm²		m	53,73

B.62.22.230.275	sezione 3+Tx150 mm²		m	75,42

B.62.22.230.285	sezione 4x1.5 mm²		m	7,12

B.62.22.230.290	sezione 4x2.5 mm²		m	7,64

B.62.22.230.295	sezione 4x4 mm²		m	8,39

B.62.22.230.300	sezione 4x6 mm²		m	9,46

B.62.22.230.305	sezione 4x10 mm²		m	10,82

B.62.22.230.310	sezione 4x16 mm²		m	13,61

B.62.22.230.315	sezione 4x25 mm²		m	15,60

B.62.22.230.320	sezione 4x35+1x25 mm²		m	19,66

#### B.62.22.310	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, PVC

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FROR, 300÷450V; conforme alle prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; ad anime riunite e numerate, per controlli e segnalamenti, isolato a base di PVC con guaina esterna in PVC, non propaganti l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.310.5	sezione 6x1 mm²		m	3,36

B.62.22.310.10	sezione 7x1 mm²		m	4,08

B.62.22.310.15	sezione 8x1 mm²		m	4,52

B.62.22.310.20	sezione 10x1 mm²		m	5,02

B.62.22.310.25	sezione 12x1 mm²		m	5,52

B.62.22.310.30	sezione 14x1 mm²		m	6,57

B.62.22.310.35	sezione 16x1 mm²		m	7,40

B.62.22.310.40	sezione 19x1 mm²		m	7,98

B.62.22.310.45	sezione 24x1 mm²		m	9,79

B.62.22.310.50	sezione 27x1 mm²		m	9,28

B.62.22.310.55	sezione 30x1 mm²		m	10,68

B.62.22.310.60	sezione 33x1 mm²		m	11,56

B.62.22.310.65	sezione 37x1 mm²		m	12,79

B.62.22.310.70	sezione 44x1 mm²		m	13,86

B.62.22.310.75	sezione 48x1 mm²		m	15,07

B.62.22.310.80	sezione 6x1.5 mm²		m	4,27

B.62.22.310.85	sezione 7x1.5 mm²		m	4,71

B.62.22.310.90	sezione 8x1.5 mm²		m	5,37

B.62.22.310.95	sezione 10x1.5 mm²		m	5,99

B.62.22.310.100	sezione 12x1.5 mm²		m	6,62

B.62.22.310.105	sezione 14x1.5 mm²		m	7,75

B.62.22.310.110	sezione 16x1.5 mm²		m	8,77

B.62.22.310.115	sezione 19x1.5 mm²		m	10,00

B.62.22.310.120	sezione 24x1.5 mm²		m	11,88

B.62.22.310.125	sezione 27x1.5 mm²		m	10,83

B.62.22.310.130	sezione 30x1.5 mm²		m	12,23

B.62.22.310.135	sezione 33x1.5 mm²		m	13,11

B.62.22.310.140	sezione 37x1.5 mm²		m	14,09

B.62.22.310.145	sezione 44x1.5 mm²		m	15,39

B.62.22.310.150	sezione 48x1.5 mm²		m	16,45

B.62.22.310.155	sezione 6x2.5 mm²		m	5,13

B.62.22.310.160	sezione 7x2.5 mm²		m	5,84

B.62.22.310.165	sezione 8x2.5 mm²		m	6,57

B.62.22.310.170	sezione 10x2.5 mm²		m	7,76

B.62.22.310.175	sezione 12x2.5 mm²		m	8,49

B.62.22.310.180	sezione 14x2.5 mm²		m	10,08

B.62.22.310.185	sezione 16x2.5 mm²		m	10,96

B.62.22.310.190	sezione 19x2.5 mm²		m	13,29

B.62.22.310.195	sezione 24x2.5 mm²		m	16,01

B.62.22.310.200	sezione 27x2.5 mm²		m	15,31

B.62.22.310.205	sezione 30x2.5 mm²		m	16,37

B.62.22.310.210	sezione 33x2.5 mm²		m	17,69

B.62.22.310.215	sezione 37x2.5 mm²		m	19,47

B.62.22.310.220	sezione 44x2.5 mm²		m	21,82

B.62.22.310.225	sezione 48x2.5 mm²		m	24,12

B.62.22.310.230	sezione 6x4 mm²		m	6,85

B.62.22.310.235	sezione 7x4 mm²		m	7,08

B.62.22.310.240	sezione 8x4 mm²		m	7,83

B.62.22.310.245	sezione 10x4 mm²		m	8,80

B.62.22.310.250	sezione 12x4 mm²		m	10,28

B.62.22.310.255	sezione 14x4 mm²		m	10,91

B.62.22.310.260	sezione 16x4 mm²		m	12,46

B.62.22.310.265	sezione 19x4 mm²		m	15,16

B.62.22.310.270	sezione 24x4 mm²		m	18,58

B.62.22.310.275	sezione 27x4 mm²		m	21,11

B.62.22.310.280	sezione 30x4 mm²		m	23,64

B.62.22.310.285	sezione 33x4 mm²		m	25,25

B.62.22.310.290	sezione 37x4 mm²		m	27,12

B.62.22.310.295	sezione 44x4 mm²		m	33,39

B.62.22.310.300	sezione 48x4 mm²		m	36,01

#### B.62.22.320	CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto di controllo o segnalamento, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassette di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.320.5	sezione 1x1 mm²		m	1,02

B.62.22.320.10	sezione 2x1 mm²		m	1,64

B.62.22.320.15	sezione 3x1 mm²		m	1,99

B.62.22.320.20	sezione 4x1 mm²		m	2,35

B.62.22.320.25	sezione 5x1 mm²		m	2,83

B.62.22.320.30	sezione 6x1 mm²		m	3,23

B.62.22.320.35	sezione 7x1 mm²		m	3,57

B.62.22.320.40	sezione 12x1 mm²		m	4,97

B.62.22.320.45	sezione 18x1 mm²		m	6,39

B.62.22.320.50	sezione 25x1 mm²		m	7,76

B.62.22.320.55	sezione 1x1.5 mm²		m	1,31

B.62.22.320.60	sezione 2x1.5 mm²		m	2,01

B.62.22.320.65	sezione 3x1.5 mm²		m	2,38

B.62.22.320.70	sezione 4x1.5 mm²		m	2,82

B.62.22.320.75	sezione 5x1.5 mm²		m	3,32

B.62.22.320.80	sezione 6x1.5 mm²		m	3,93

B.62.22.320.85	sezione 7x1.5 mm²		m	4,33

B.62.22.320.90	sezione 12x1.5 mm²		m	6,16

B.62.22.320.95	sezione 18x1.5 mm²		m	8,19

B.62.22.320.100	sezione 25x1.5 mm²		m	9,80

#### B.62.22.360	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante ai polimeri miscelati in grafite, a due conduttori di alimentazione in rame stagnato, flessibile, isolato in fluoropolimero, calza di rame stagnato per protezione meccanica e di messa a terra, a 230 V, 10 o 25 Wm, per temperature di -10 °C o -20 °C, per scivoli, grondaie o tubazioni, posto in opera in cemento o sul tetto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.360.5	10 Wm		m	27,75

B.62.22.360.10	25 Wm		m	33,14

### B.62.24	CAVI PER MEDIA TENSIONE

#### B.62.24.10	CAVO RG5H1R, EPR, 15/20 kV

Fornitura e posa in opera di cavo schermato unipolare, nazionale, tipo RG5H1R o multipolare RG5H1OR a corda rigida in rame; 15/20 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 90 °C, per posa in idonea tubazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, terminali cavo, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.24.10.5	sezione 1x35 mm²		m	16,95

B.62.24.10.10	sezione 1x50 mm²		m	18,66

B.62.24.10.15	sezione 1x70 mm²		m	21,84

B.62.24.10.20	sezione 1x95 mm²		m	24,25

B.62.24.10.25	sezione 1x120 mm²		m	33,31

B.62.24.10.30	sezione 1x150 mm²		m	28,58

B.62.24.10.35	sezione 1x185 mm²		m	34,02

B.62.24.10.40	sezione 1x240 mm²		m	42,02

B.62.24.10.45	sezione 3x35 mm²		m	46,54

B.62.24.10.50	sezione 3x50 mm²		m	51,35

B.62.24.10.55	sezione 3x70 mm²		m	60,04

B.62.24.10.60	sezione 3x95 mm²		m	72,09

B.62.24.10.65	sezione 3x120 mm²		m	83,89

B.62.24.10.70	sezione 3x150 mm²		m	96,25

B.62.24.10.75	sezione 3x185 mm²		m	111,80

#### B.62.24.20	CAVO ARMATO, RG5H1OZR, EPR, 15/20 kV

Fornitura e posa in opera di cavo armato multipolare a corda rigida in rame, nazionale, tipo RG5H1OZR; 15/20 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, armatura a fili e nastratura in acciaio, con guaina esterna in PVC, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 90 °C, per posa diretta nel terreno.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, terminali cavo, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.24.20.5	sezione 3x35 mm²		m	55,63

B.62.24.20.10	sezione 3x50 mm²		m	60,79

B.62.24.20.15	sezione 3x70 mm²		m	70,25

B.62.24.20.20	sezione 3x95 mm²		m	84,35

B.62.24.20.25	sezione 3x120 mm²		m	96,71

B.62.24.20.30	sezione 3x150 mm²		m	109,06

B.62.24.20.35	sezione 3x185 mm²		m	126,56

### B.62.26	CAVETTI PER IMPIANTI AUSILIARI

#### B.62.26.10	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

Fornitura e posa in opera di cavetto o cavo telefonico per interni, conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, isolato e guaina in PVC, a coppie; posto in opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC flessibile marchiato pesante, Ø >=32 mm; misurazione schematica fra cassetta TELECOM e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.10.5	sezione 2x0.35 mm², senza guaina		m	1,33

B.62.26.10.10	sezione 2x0.35 mm²		m	1,33

B.62.26.10.15	sezione T+2x0.35 mm²		m	1,33

B.62.26.10.20	sezione 2x2x0.35 mm²		m	1,33

B.62.26.10.25	sezione T+2x2x0.35 mm²		m	1,33

B.62.26.10.30	sezione 5x2x0.35 mm²		m	2,81

B.62.26.10.35	sezione 10x2x0.35 mm²		m	4,38

B.62.26.10.40	sezione 15x2x0.35 mm²		m	4,26

B.62.26.10.45	sezione 20x2x0.35 mm²		m	5,80

B.62.26.10.50	sezione 25x2x0.35 mm²		m	7,32

B.62.26.10.55	sezione 30x2x0.35 mm²		m	8,61

B.62.26.10.60	sezione 50x2x0.35 mm²		m	12,50

B.62.26.10.65	sezione 100x2x0.35 mm²		m	25,14

#### B.62.26.20	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

Fornitura e posa in opera di cavo telefonico per esterno (TE), conforme alle prescrizioni CEI 46-5 '97 e varianti; in rame stagnato, conduttori isolati in polietilene, quarte riunite ad elica e guaina estrna in PVC; posto in opera in idonee tubazioni predisposte, tipo PVC pesante, Ø 100 mm; misurazione schematica fra cassetta TELECOM e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.20.5	TE, sezione 10x2x0.6 mm²		m	6,63

B.62.26.20.10	TE, sezione 15x2x0.6 mm²		m	8,84

B.62.26.20.15	TE, sezione 20x2x0.6 mm²		m	12,57

B.62.26.20.20	TE, sezione 25x2x0.6 mm²		m	14,02

B.62.26.20.25	TE, sezione 30x2x0.6 mm²		m	17,68

B.62.26.20.30	TE, sezione 50x2x0.6 mm²		m	27,97

B.62.26.20.35	TE, sezione 100x2x0.6 mm²		m	50,30

#### B.62.26.30	CAVETTO FONIA-DATI

Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in PVC, non sviluppante fumi e gas tossici; non schermato, a coppie singolarmente attorcigliate ed incollate "UTP",  a passo variabile per eliminare le interferenze, per impianto fonico e di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad alta velocità, categoria 5e (migliorato), 350 MHz, cetificato per 100 MHz su distanza <=100 m senza amplificazione; posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.30.5	coppia attorcigliata variabile, coppie 4		m	2,89

#### B.62.26.60	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

Fornitura e posa in opera di cavetto multiplo in rame stagnato, rigido, per impianto citofonico o impianto di portiere elettrico, isolato in PVC, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra alimentatore e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.60.5	sezione 2+Tx0.6 mm²		m	1,45

B.62.26.60.10	sezione 2x2+Tx0.6 mm²		m	2,22

B.62.26.60.15	sezione 3x2+Tx0.6 mm²		m	2,97

B.62.26.60.20	sezione 4x2+Tx0.6 mm²		m	2,97

B.62.26.60.25	sezione 5x2+Tx0.6 mm²		m	2,97

B.62.26.60.30	sezione 6x2+Tx0.6 mm²		m	3,73

B.62.26.60.35	sezione 8x2+Tx0.6 mm²		m	4,42

B.62.26.60.40	sezione 11x2+Tx0.6 mm²		m	5,18

#### B.62.26.70	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

Fornitura e posa in opera di cavetto schermato multiplo in rame stagnato, rigido, più doppino telefonico e/o cavo coassiale, per impianto videocitofonico o sorveglianza a monitor, isolato in PVC, se interrato a doppia guaina antiroditori, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra alimentatore e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.70.5	sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm		m	5,94

B.62.26.70.10	sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm		m	5,94

B.62.26.70.15	sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm		m	7,40

B.62.26.70.20	sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm		m	8,16

#### B.62.26.110	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

Fornitura e posa in opera di cavo coassiale schermato da 75 ohm, per TV; conforme alle prescrizioni CEI 46-17 '98; ad invecchiamento ridotto: conduttore centrale argentato di diametro 1.1 mm, isolante a dielettrico compatto in polietilene - PE di Ø 4.9 mm,  calza argentata, pellicola di Mylar, guaina esterna in PVC, posto in opera entro idonea tubazioone predisposta; misurazione schematica fra centralino TV e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accesorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.110.5	impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz		m	1,62

B.62.26.110.10	impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz		m	2,59

#### B.62.26.210	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile, schermato, per impianto d'allarme, isolato e guaina in PVC, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, colore azzurro RAL 5015, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.210.5	sezione 2x0.22 mm²		m	0,92

B.62.26.210.10	sezione 4x0.22 mm²		m	1,07

B.62.26.210.15	sezione 6x0.22 mm²		m	1,09

B.62.26.210.20	sezione 8x0.22 mm²		m	1,12

B.62.26.210.25	sezione 10x0.22 mm²		m	1,14

B.62.26.210.30	sezione 2x0.5 mm²		m	1,04

B.62.26.210.35	sezione 4x0.5 mm²		m	1,17

B.62.26.210.40	sezione 5x0.5 mm²		m	1,17

B.62.26.210.45	sezione 6x0.5 mm²		m	1,45

B.62.26.210.50	sezione 7x0.5 mm²		m	1,50

B.62.26.210.55	sezione 8x0.5  mm²		m	1,53

B.62.26.210.60	sezione 10x0.5 mm²		m	3,12

B.62.26.210.65	sezione 2x0.75 mm²		m	1,46

B.62.26.210.70	sezione 4x0.75 mm²		m	1,52

B.62.26.210.75	sezione 6x0.75 mm²		m	1,48

B.62.26.210.80	sezione 8x0.75 mm²		m	1,81

B.62.26.210.85	sezione 10x0.75 mm²		m	1,92

#### B.62.26.240	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

Fornitura e posa in opera di cavetto schermato in rame stagnato, flessibile, bicolore, per impianto audio, isolato in PVC, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra amplificatore e cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.240.5	sezione 2x0.35 mm²		m	0,97

B.62.26.240.10	sezione 2x0.5 mm²		m	1,00

B.62.26.240.15	sezione 2x0.75 mm²		m	1,06

B.62.26.240.20	sezione 2x1 mm²		m	1,09

B.62.26.240.25	sezione 2x1.5 mm²		m	1,45

B.62.26.240.30	sezione 2x2.5 mm²		m	1,68

#### B.62.26.260	CAVETTO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI

Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie in rame stagnato, flessibile, a coppie singolarmente schermate a nastro di alluminio, per impianto di trasmissione dati, isolato in polipropilene, od a bassa capacità, per trasmissioni più veloci e su notevoli distanze, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.260.5	coppie 2		m	1,45

B.62.26.260.10	coppie 4		m	2,22

B.62.26.260.15	coppie 6		m	2,36

B.62.26.260.20	coppie 9		m	2,97

B.62.26.260.25	coppie 12		m	3,73

B.62.26.260.30	coppie 15		m	4,42

B.62.26.260.35	coppie 19		m	5,18

B.62.26.260.40	coppie 27		m	8,84

B.62.26.260.45	bassa capacità, coppie 2		m	2,22

B.62.26.260.50	bassa capacità, coppie 4		m	2,22

B.62.26.260.55	bassa capacità, coppie 6		m	2,97

B.62.26.260.60	bassa capacità, coppie 9		m	3,73

B.62.26.260.65	bassa capacità, coppie 12		m	3,73

B.62.26.260.70	bassa capacità, coppie 15		m	5,18

B.62.26.260.75	bassa capacità, coppie 19		m	6,63

B.62.26.260.80	bassa capacità, coppie 27		m	9,61

#### B.62.26.270	CAVETTO SCHERMATO PER RETI LOCALI

Fornitura e posa in opera di cavetto coassiale o multicoppia in rame stagnato, flessibile, a coppie singolarmente schermate a nastro di alluminio, per impianto di Rete Locale dati, tipologia bus, ad anello o stella, lunghezza massima 40 m, isolato in polipropilene, posto in opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e dispositivi satelliti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.26.270.5	coassiale, impedenza 50 ohm		m	2,22

B.62.26.270.10	coppie 4		m	2,97

### B.62.29	QUADRI ELETTRICI, VUOTI

#### B.62.29.10	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, DA PARETE, IP66

Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: panello di fondo, guide porta apparecchiatura, morsettiere, il cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.10.5	vuoto, dimensioni (300x300x200) mm		cad.	222,80

B.62.29.10.10	vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	258,70

B.62.29.10.15	vuoto, dimensioni (500x300x200) mm		cad.	280,60

#### B.62.29.20	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66

Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, guide porta apparecchiatura, morsettiere, il cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.20.5	vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	152,10

B.62.29.20.10	vuoto, dimensioni (600x400x200) mm		cad.	264,00

B.62.29.20.15	vuoto, dimensioni (800x600x300) mm		cad.	421,40

B.62.29.20.20	vuoto, dimensioni (1000x800x300) mm		cad.	672,60

B.62.29.20.25	vuoto, dimensioni (1200x1000x300) mm		cad.	955,20

#### B.62.29.30	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55

Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, stagno IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1.5 mm da parete, o 2 mm da pavimento, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guide porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, golfari di sollevamento, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.30.5	da parete, vuoto, dimensioni (200x300x200) mm		cad.	177,10

B.62.29.30.10	da parete, vuoto, dimensioni (200x400x200) mm		cad.	190,10

B.62.29.30.15	da parete, vuoto, dimensioni (300x300x200) mm		cad.	206,10

B.62.29.30.20	da parete, vuoto, dimensioni (300x400x200) mm		cad.	226,40

B.62.29.30.25	da parete, vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	340,70

B.62.29.30.30	da parete, vuoto, dimensioni (400x400x200) mm		cad.	368,90

B.62.29.30.35	da parete, vuoto, dimensioni (600x600x300) mm		cad.	420,40

B.62.29.30.40	da parete, vuoto, dimensioni (600x800x300) mm		cad.	411,30

B.62.29.30.45	da parete, vuoto, dimensioni (800x1000x300) mm		cad.	557,20

B.62.29.30.50	da parete, vuoto, dimensioni (800x1200x300) mm		cad.	91,40

B.62.29.30.55	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1000x400) mm		cad.	886,70

B.62.29.30.60	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1200x400) mm		cad.	932,20

B.62.29.30.65	da parete, vuoto, dimensioni (1200x1000x400) mm		cad.	928,30

B.62.29.30.70	da parete, vuoto, dimensioni (1200x1200x400) mm		cad.	1.747,00

B.62.29.30.75	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x1400x400) mm		cad.	839,90

B.62.29.30.80	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x1600x400) mm		cad.	877,10

B.62.29.30.85	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x1800x400) mm		cad.	1.045,90

B.62.29.30.90	da pavimento, vuoto, dimensioni (600x2000x400) mm		cad.	2.145,00

#### B.62.29.50	ACCESSORI ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP55

Fornitura e posa in opera di accesori per armadio monoblocco, modulare, IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; eseguiti in lamiera di acciaio trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con coperchio in cristallo e serratura a chiave, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura comando e spie luminose a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.50.5	leggio vuoto, dimensioni (200x600) mm, 2x24 moduli		cad.	74,96

#### B.62.29.60	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, IP43

Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP43, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, protezione meccanica contro gli urti IK10, non propagante la fiammma, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.60.5	da parete, vuoto, dimensioni (200x300x200) mm		cad.	55,15

B.62.29.60.10	da parete, vuoto, dimensioni (200x400x200) mm		cad.	83,53

B.62.29.60.15	da parete, vuoto, dimensioni (300x300x200) mm		cad.	97,98

B.62.29.60.20	da parete, vuoto, dimensioni (300x400x200) mm		cad.	107,60

B.62.29.60.25	da parete, vuoto, dimensioni (400x300x200) mm		cad.	107,60

B.62.29.60.30	da parete, vuoto, dimensioni (400x400x200) mm		cad.	147,20

B.62.29.60.35	da parete, vuoto, dimensioni (600x600x300) mm		cad.	205,60

B.62.29.60.40	da parete, vuoto, dimensioni (600x800x300) mm		cad.	363,60

B.62.29.60.45	da parete, vuoto, dimensioni (800x1000x300) mm		cad.	674,60

B.62.29.60.50	da parete, vuoto, dimensioni (800x1200x300) mm		cad.	742,10

B.62.29.60.55	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1000x300) mm		cad.	775,20

B.62.29.60.60	da parete, vuoto, dimensioni (1000x1200x300) mm		cad.	809,60

#### B.62.29.70	ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40

Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco, modulare, IP40, da parete o da incasso, conforme alle prescrizini CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.70.40	vuoto, dimensioni (400x400x200) mm		cad.	235,50

B.62.29.70.45	vuoto, dimensioni (400x600x200) mm		cad.	269,90

B.62.29.70.50	vuoto, dimensioni (400x800x200) mm		cad.	303,10

B.62.29.70.55	vuoto, dimensioni (400x1000x200) mm		cad.	337,40

B.62.29.70.60	vuoto, dimensioni (600x600x200) mm		cad.	305,20

B.62.29.70.65	vuoto, dimensioni (600x800x200) mm		cad.	364,10

B.62.29.70.70	vuoto, dimensioni (600x1000x200) mm		cad.	404,70

B.62.29.70.75	vuoto, dimensioni (600x1200x200) mm		cad.	449,80

#### B.62.29.110	ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40

Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1 mm da parete o 2 mm da pavimento, pressopiegata, trattata anticorrosione mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo, zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.110.55	vuoto, dimensioni (300x1800x400) mm		cad.	1.059,00

B.62.29.110.60	vuoto, dimensioni (300x2000x400) mm		cad.	1.099,00

B.62.29.110.65	vuoto, dimensioni (600x1800x400) mm		cad.	1.132,00

B.62.29.110.70	vuoto, dimensioni (600x2000x400) mm		cad.	1.194,00

B.62.29.110.75	vuoto, dimensioni (800x1800x400) mm		cad.	1.221,00

B.62.29.110.80	vuoto, dimensioni (800x2000x400) mm		cad.	1.282,00

B.62.29.110.85	vuoto, dimensioni (300x1800x600) mm		cad.	1.214,00

B.62.29.110.90	vuoto, dimensioni (300x2000x600) mm		cad.	1.254,00

B.62.29.110.95	vuoto, dimensioni (600x1800x600) mm		cad.	1.282,00

B.62.29.110.100	vuoto, dimensioni (600x2000x600) mm		cad.	1.343,00

B.62.29.110.105	vuoto, dimensioni (800x1800x600) mm		cad.	1.376,00

B.62.29.110.110	vuoto, dimensioni (800x2000x600) mm		cad.	1.437,00

#### B.62.29.120	ARMADIO COMPONIBILE, IN POLIESTERE, IP40

Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere, protezione meccanica contro gli urti IK08, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo, zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.120.5	vuoto, dimensioni (400x600x200) mm		cad.	168,70

B.62.29.120.10	vuoto, dimensioni (400x1000x200 mm		cad.	183,10

B.62.29.120.15	vuoto,dimensioni (400x1400x200) mm		cad.	254,90

B.62.29.120.20	vuoto, dimensioni (600x600x200) mm		cad.	274,10

B.62.29.120.25	vuoto, dimensioni (600x1000x200) mm		cad.	326,60

B.62.29.120.30	vuoto, dimensioni (600x1400x200) mm		cad.	465,90

#### B.62.29.130	ACCESSORI ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40

Fornitura e posa in opera di accesori per armadio componibile, IP40, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere, colore grigio RAL 7035, in esecuzione chiusa; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti difissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.130.5	leggio vuoto, dimensioni (200x600) mm, 2x24 moduli		cad.	58,90

#### B.62.29.140	ACCESSORI ARMADIO COMPONIBILE, IN POLIESTERE, IP40

Fornitura e posa in opera di accesori per armadio componibile, IP40, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e varianti; in resina poliestere, colore grigio RAL 7035, in esecuzione chiusa; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.140.5	leggio vuoto, dimensioni (200x600) mm, 2x24 moduli		cad.	61,57

#### B.62.29.230	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, IP40

Fornitura e posa in opera di centralino locale da incasso, IP40, in resina autoestinguente, completo di pannello frontale e portellino fumè, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.230.5	vuoto, 1x4 moduli		cad.	20,10

B.62.29.230.10	vuoto, 1x6 moduli		cad.	24,17

B.62.29.230.15	vuoto, 1x8 moduli		cad.	33,27

B.62.29.230.20	vuoto, 1x12 moduli		cad.	38,83

B.62.29.230.25	vuoto, 2x8 moduli		cad.	44,46

B.62.29.230.30	vuoto, 2x12 moduli		cad.	50,08

B.62.29.230.35	vuoto, 3x12 moduli		cad.	68,16

#### B.62.29.240	CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA PARETE, IP30

Fornitura e posa in opera di centralino locale da parete, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.240.5	vuoto, 1x4 moduli		cad.	24,20

B.62.29.240.10	vuoto, 1x6 moduli		cad.	28,00

B.62.29.240.15	vuoto, 1x8 moduli		cad.	35,54

B.62.29.240.20	vuoto, 1x12 moduli		cad.	45,24

B.62.29.240.25	vuoto, 2x8 moduli		cad.	51,02

B.62.29.240.30	vuoto, 2x12 moduli		cad.	56,64

B.62.29.240.35	vuoto, 3x12 moduli		cad.	78,39

#### B.62.29.310	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP55, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a vite piombabile, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.310.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	42,87

B.62.29.310.10	vuota, 8 moduli, colore RAL 7035		cad.	47,83

B.62.29.310.15	vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.		cad.	42,87

B.62.29.310.20	vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.		cad.	47,83

#### B.62.29.320	CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP55, da incasso o da parete, in resina poliestere, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a vite piombabile, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.320.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	44,01

#### B.62.29.330	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, protezione meccanica contro gli urti IK10, completa di pannello frontale in vetro resistente frangibile con cerniera esterna e chiusura a chiave, guarnizioni di tenuta; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.330.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	33,70

B.62.29.330.10	vuota, 8 moduli, colore RAL 7035		cad.	45,20

B.62.29.330.15	vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.		cad.	33,70

B.62.29.330.20	vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.		cad.	45,20

#### B.62.29.340	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e la guida porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.340.5	vuota, 4 moduli, colore RAL 7035		cad.	35,23

#### B.62.29.410	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP55

Fornitura e posa in opera di colonnina componibile modulare IP55, per esterno, conforme alle prescrizioni CEI 64-8-708 '98, eseguita in resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, cerniere invisibili e robuste, portello con chiusura a chiave, guarnizioni per la tenuta stagna, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.410.5	h. 800 mm, vuota, 3x12 moduli		cad.	329,10

B.62.29.410.10	h. 800 mm, con 4 prese		cad.	372,60

#### B.62.29.420	COLONNINA ESTERNA, IN ALLUMINIO, IP55

Fornitura e posa in opera di colonnina componibile modulare IP55, per esterno, conforme alle prescrizioni CEI 64-8-708 '98; con corpo, cassetta e basamento in lega di alluminio anticorrosivo, pressocolata, portello incernierato con chiusura mediante pomelli a vite antiperdenti in ottone operanti su inserti in ottone e con serratura di sicurezza a cifratura unica, guarnizioni in gomma neoprene alveolare a cellule chiuse; piastra di fondo in lamiera di acciaio tropicalizzato; protezione delle superfici esterne ed interne con vernice epossidica colore grigio RAL 7000; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura , le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.420.5	dimensioni (450x400x250) mm		cad.	444,90

B.62.29.420.10	dimensioni (650x400x250) mm		cad.	488,10

#### B.62.29.510	TARGHETTE IDENTIFICAZIONE CIRCUITO, DA QUADRO

Fornitura e posa in opera di targhette adesive, da applicare su quadri elettrici, per l'identificazione degli interruttori situati all'interno del quadro stesso.

La scritta dovrà riportare in modo sintetico l'indicazione del circuito collegato all'interruttore corrispondente, dovrà essere facilmente leggibile, composta da caratteri serigrafati antigraffio e resietenti alla maggior parte degli agenti aggressivi.

Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.29.510.5	su interruttori		cad.	1,51

### B.62.32	QUADRI ELETTRICI, COMPLETI

#### B.62.32.5	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.32.5.5	a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035		cad.	121,84

B.62.32.5.10	a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.		cad.	121,84

#### B.62.32.10	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, in lamiera di acciaio nervato, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con interruttore di manovra quadripolare incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.32.10.5	di manovra, 4 md, colore RAL 7035		cad.	137,00

B.62.32.10.10	di manovra, 8 md, colore RAL 7035		cad.	148,50

B.62.32.10.15	di manovra, 4 md, rossa per VV.F.		cad.	137,00

#### B.62.32.15	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.32.15.5	con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035		cad.	123,37

#### B.62.32.20	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR

Fornitura e posa in opera di casetta di sicurezza, IP54, protezione meccanica contro gli urti IK10, da incasso o da parete, in resina poliestere, completa di pannello frontale in vetro frangibile con serratura a chiave ed interruttore di manovra quadripolare; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intendono compresi, gli oneri per l'allacciamento, la linea di collegamento del pulsante con distanza massima 25 m, i supporti di fissaggio e le guide porta apparecchiatura, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.32.20.5	di manovra, 4md, colore RAL 7032		cad.	138,50

#### B.62.32.25	CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di centralino da parete, per prese preferenziali o privilegiate, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, completo di: tubo in PVC, marchiato pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti di cartongesso o controsofittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione (15x17) mm²; conduttori del tipo H07RN-F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; magnetotermico da 2x10÷16 A, tre prese UNEL 2P+Tx16 A; colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al centralino delle prese preferenziali.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.32.25.5	in resina, completo di prese preferenzali, 12 md		cad.	115,20

#### B.62.32.30	CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO

Fornitura e posa in opera di centralino da parete, per prese preferenziali o privilegiate, IP30, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, completo di: tubo in PVC, marchiato pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti di cartongesso o controsofittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione (15x17) mm²; conduttori del tipo H07RN-F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; magnetotermico da 2x10÷16 A, tre prese UNEL 2P+Tx16 A; colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, a partire dal quadro di protezione della stessa fino al centralino preferenziale, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide porta apparecchiatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.32.30.5	in resina, completo di prese preferenzali, 12 md		cad.	125,40

### B.62.38	MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI, 17.5 mm

#### B.62.38.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5 kA, C - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.10.5	unipolare  4.5 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	20,84

B.62.38.10.10	unipolare + N  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	22,78

B.62.38.10.15	bipolare  4.5 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	26,92

B.62.38.10.20	bipolare  4. 5 kA  2md  2x40÷63 A		cad.	41,44

B.62.38.10.25	tripolare  4.5 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	46,47

B.62.38.10.30	tripolare  4.5 kA  3md  3x40÷63 A		cad.	65,79

B.62.38.10.35	quadripolare  4.5 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	58,53

B.62.38.10.40	quadripolare  4.5 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	88,36

#### B.62.38.20	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.20.5	unipolare  6 kA  1md  1x0.5÷32 A		cad.	19,01

B.62.38.20.10	unipolare  6 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	27,83

B.62.38.20.15	unipolare + N  6 kA  2md  2x0.5÷32 A		cad.	32,45

B.62.38.20.20	unipolare + N  6 kA  2md  2x40÷63 A		cad.	50,33

B.62.38.20.25	bipolare  6 kA  2md  2x0.5÷32 A		cad.	35,96

B.62.38.20.30	bipolare  6 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	55,14

B.62.38.20.35	tripolare  6 kA  3md  3x0.5÷32 A		cad.	53,92

B.62.38.20.40	tripolare  6 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	84,55

B.62.38.20.45	quadripolare  6 kA  4md  4x0.5÷32 A		cad.	67,94

B.62.38.20.50	quadripolare  6 kA  4/4.5md  4x40÷63 A		cad.	109,50

#### B.62.38.30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.30.5	unipolare  10 kA  1md  1x6÷32 A		cad.	20,53

B.62.38.30.10	unipolare  10 kA  1md  1x40÷63 A		cad.	30,68

B.62.38.30.15	unipolare + N  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	37,58

B.62.38.30.20	unipolare + N  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	53,92

B.62.38.30.25	bipolare  10 kA  2md  2x6÷32 A		cad.	38,61

B.62.38.30.30	bipolare  10 kA  2÷2.5md  2x40÷63 A		cad.	58,22

B.62.38.30.35	tripolare  10 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	60,03

B.62.38.30.40	tripolare  10 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	91,25

B.62.38.30.45	quadripolare  10 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	77,43

B.62.38.30.50	quadripolare  10 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	119,70

B.62.38.30.55	quadripolare  10 kA  4md  4x80÷100 A		cad.	127,30

#### B.62.38.40	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, D - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a D (MA-K) con corto circuito Im tra 8÷15 In, per protezione motori (ascensori) o trasformatori, lavoranti in condizioni gravose; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.40.5	tripolare 10 kA  3md  3x6÷32 A		cad.	65,73

B.62.38.40.10	tripolare  10 kA  3÷4md  3x40÷63 A		cad.	95,79

B.62.38.40.15	quadripolare  10 kA  4md  4x6÷32 A		cad.	80,67

B.62.38.40.20	quadripolare  10 kA  4md  4x40÷63 A		cad.	125,40

#### B.62.38.110	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.110.5	Idn 0.01 A  2md  2x16 A		cad.	63,23

B.62.38.110.10	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	45,32

B.62.38.110.15	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	70,16

B.62.38.110.20	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	87,85

B.62.38.110.25	Idn 0.03 A  4md  2x80 A		cad.	109,70

B.62.38.110.30	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	49,69

B.62.38.110.35	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	54,85

B.62.38.110.40	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	85,43

B.62.38.110.45	Idn 0.3 A  4md  2x80 A		cad.	102,55

#### B.62.38.120	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, tetrapolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte dell'eventuale cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.120.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	75,55

B.62.38.120.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	89,02

B.62.38.120.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	135,50

B.62.38.120.20	Idn 0.03 A  4md  4x80 A		cad.	143,50

B.62.38.120.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	62,84

B.62.38.120.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	80,78

B.62.38.120.35	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	93,64

B.62.38.120.40	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x80 A		cad.	113,50

B.62.38.120.45	Idn 0.3÷0.5 A  5md  4x100 A		cad.	122,00

#### B.62.38.130	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms,  6 kA, classe AC  per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.130.2	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	107,60

B.62.38.130.3	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	118,90

B.62.38.130.5	Idn 0.3÷5 A  2md  2x63 A		cad.	92,69

B.62.38.130.10	Idn 0.3÷5 A  3md  3x63 A		cad.	113,60

B.62.38.130.15	Idn 0.3÷5 A  4md  4x63 A		cad.	163,80

#### B.62.38.140	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, bipolare, 240 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e  con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.140.5	Idn 0.03 A  2md  2x25 A		cad.	69,13

B.62.38.140.10	Idn 0.03 A  2md  2x40 A		cad.	76,42

B.62.38.140.15	Idn 0.03 A  4md  2x63 A		cad.	114,60

B.62.38.140.20	Idn 0.3÷5 A  2md  2x25 A		cad.	63,93

B.62.38.140.25	Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	68,60

B.62.38.140.30	Idn 0.3÷5 A  4md  2x63 A		cad.	108,30

#### B.62.38.150	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, tetrapolare, 415 V, ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e  con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.150.5	Idn 0.03 A  4md  4x25 A		cad.	107,10

B.62.38.150.10	Idn 0.03 A  4md  4x40 A		cad.	111,70

B.62.38.150.15	Idn 0.03 A  4md  4x63 A		cad.	186,50

B.62.38.150.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x25 A		cad.	89,15

B.62.38.150.25	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x40 A		cad.	99,29

B.62.38.150.30	Idn 0.3÷0.5 A  4md  4x63 A		cad.	138,00

#### B.62.38.160	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, conforme alle prescrizioni CEI 23-42 '99 e varianti, 240÷415 V, a media sensibilità, selettivo >=50 ms, 6 kA, classe A per correnti di guasto di tipo alternato e con componente pulsante unidirezionale, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.160.7	quadripolari, Idn 0.3÷5 A  4md  4x25 A		cad.	100,60

B.62.38.160.10	bipolari, Idn 0.3÷5 A  2md  2x40 A		cad.	89,08

B.62.38.160.12	quadripolari, Idn 0.3÷5 A  4md  4x40 A		cad.	118,60

B.62.38.160.15	bipolari, Idn 0.3÷5 A  2md  2x63 A		cad.	89,97

B.62.38.160.17	quadripolari, Idn 0.3÷5 A  4md  4x63 A		cad.	164,00

#### B.62.38.210	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 1PP+N, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, un polo protetto con neutro apribile, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.210.5	Idn 0.03 A  4md  2x10÷25 A		cad.	59,84

#### B.62.38.220	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.220.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	63,98

B.62.38.220.10	Idn 0.03 A  4md  2x40÷63 A		cad.	81,08

B.62.38.220.15	Idn 0.3 A  4md  2x6÷32 A		cad.	60,50

B.62.38.220.20	Idn 0.3 A  4md  2x40÷63 A		cad.	78,23

#### B.62.38.230	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 4.5 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 4.5 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.230.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	126,40

B.62.38.230.10	Idn 0.03 A  7md  4x40÷63 A		cad.	149,10

B.62.38.230.15	Idn 0.3 A  6md  4x6÷32 A		cad.	105,80

B.62.38.230.20	Idn 0.3 A  7md  4x40÷63 A		cad.	139,70

#### B.62.38.240	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.240.5	Idn 0.01 A  4md  2x6÷16 A		cad.	68,54

B.62.38.240.10	Idn 0.03 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	73,02

B.62.38.240.15	Idn 0.03 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	94,27

B.62.38.240.20	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x0.5÷32 A		cad.	69,55

B.62.38.240.25	Idn 0.3÷0.5 A  4/4.5md  2x40÷63 A		cad.	84,66

#### B.62.38.250	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.250.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	125,20

B.62.38.250.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	167,70

B.62.38.250.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x6÷32 A		cad.	104,01

B.62.38.250.20	Idn 0.3÷0.5 A  7md  3x40÷63 A		cad.	145,90

#### B.62.38.260	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsivee; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.260.5	Idn 0.03 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	135,90

B.62.38.260.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	182,10

B.62.38.260.15	Idn 0.3÷0.5 A  7md  4x0.5÷32 A		cad.	115,30

B.62.38.260.20	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	160,80

#### B.62.38.270	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, due poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.270.5	Idn 0.03 A  4md  2x6÷32 A		cad.	75,67

B.62.38.270.10	Idn 0.03 A  4/4.5md  2x40÷63 A		cad.	86,76

B.62.38.270.15	Idn 0.3÷0.5 A  4md  2x6÷32 A		cad.	71,55

B.62.38.270.20	Idn 0.3÷0.5 A  4÷4.5md  2x40÷63 A		cad.	94,51

B.62.38.270.25	Idn 1÷2 A  4md  2x6÷32 A		cad.	93,70

B.62.38.270.30	Idn 1÷2 A  4md  2x38÷60 A		cad.	96,91

#### B.62.38.280	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 3PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta sensibilità, tre poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto  circuito Im tra 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.280.5	Idn 0.03 A  7md  3x6÷32 A		cad.	131,30

B.62.38.280.10	Idn 0.03 A  7md  3x40÷63 A		cad.	174,40

#### B.62.38.290	INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 10 kA, cl. AC - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta, media e bassa sensibilità, quattro poli protetti, potere di interruzione 10 kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, 230÷400 V, limitatore, curva a C (U) con corto circuito Im 5÷10 In, per protezione cavi e utilizzatori classici; differenziale classe AC per correnti di guasto di tipo alternato, protetto contro le sovratensioni impulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.290.5	Idn 0.03 A  6md  4x6÷32 A		cad.	145,30

B.62.38.290.10	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	192,30

B.62.38.290.15	Idn 0.03 A  7÷8.5md  4x80÷100 A		cad.	149,00

B.62.38.290.20	Idn 0.3÷0.5 A  6md  4x6÷32 A		cad.	148,40

B.62.38.290.25	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x40÷63 A		cad.	204,10

B.62.38.290.30	Idn 0.3÷0.5 A  7÷8.5md  4x80÷100 A		cad.	166,00

B.62.38.290.35	Idn 1 A  6md  4x6÷32 A		cad.	172,40

B.62.38.290.40	Idn 1 A  8md  4x40÷63 A		cad.	217,40

B.62.38.290.45	Idn 2 A  6md  4x6÷32 A		cad.	179,90

B.62.38.290.50	Idn 2 A  8md  4x40÷63 A		cad.	223,80

#### B.62.38.310	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.38.310.5	contatto 1NO+1NA,  5 A 220 V  0.5md		cad.	18,85

B.62.38.310.10	bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md		cad.	24,22

B.62.38.310.15	bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md		cad.	27,12

B.62.38.310.20	interblocco meccanico  1md		cad.	18,15

### B.62.41	INTERRUTTORI SCATOLATI

#### B.62.41.10	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.41.10.5	pdi 16 kA, 400 V  3x16÷100 A		cad.	136,20

B.62.41.10.10	pdi 16 kA, 400 V  3x125 A		cad.	224,30

B.62.41.10.15	pdi 25 kA, 400 V  3x25÷100 A		cad.	196,30

B.62.41.10.20	pdi 25 kA, 400 V  3x125÷160 A		cad.	307,90

B.62.41.10.25	pdi 36 kA, 400 V  3x63÷250 A		cad.	484,00

B.62.41.10.30	pdi 36 kA, 400 V  3x250÷400 A		cad.	818,60

B.62.41.10.35	pdi 50 kA, 400 V  3x160÷400 A		cad.	1.124,00

B.62.41.10.40	pdi 50 kA, 400 V  3x630 A		cad.	1.372,00

B.62.41.10.45	pdi 50 kA, 400 V  3x800 A		cad.	1.630,00

B.62.41.10.50	pdi 50 kA, 400 V  3x1000 A		cad.	1.829,00

B.62.41.10.55	pdi 50 kA, 400 V  3x1250 A		cad.	1.882,00

B.62.41.10.60	pdi 50 kA, 400 V  3x1600 A		cad.	2.179,00

B.62.41.10.65	pdi 70 kA, 400 V  3x63÷160 A		cad.	537,90

B.62.41.10.70	pdi 70 kA, 400 V  3x100÷250 A		cad.	636,40

B.62.41.10.75	pdi 70 kA, 400 V  3x250÷400 A		cad.	940,70

B.62.41.10.80	pdi 70 kA, 400 V  3x630 A		cad.	1.404,00

B.62.41.10.85	pdi 100 kA, 400,V  3x630 A		cad.	1.810,00

B.62.41.10.90	pdi 100 kA, 400 V  3x800 A		cad.	2.150,00

B.62.41.10.95	pdi 16 kA, 400 V  4x16÷100 A		cad.	166,00

B.62.41.10.100	pdi 16 kA, 400 V  4x125 A		cad.	282,60

B.62.41.10.105	pdi 25 kA, 400 V  4x25÷100 A		cad.	253,30

B.62.41.10.110	pdi 25 kA, 400 V  4x125÷160 A		cad.	394,40

B.62.41.10.115	pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A		cad.	617,40

B.62.41.10.120	pdi 36 kA, 400 V  4x250÷400 A		cad.	1.038,00

B.62.41.10.125	pdi 50 kA, 400 V  4x160÷400 A		cad.	1.383,00

B.62.41.10.130	pdi 50 kA, 400 V  4x630 A		cad.	1.710,00

B.62.41.10.135	pdi 50 kA, 400 V  4x800 A		cad.	2.126,00

B.62.41.10.140	pdi 50 kA, 400 V  4x1000 A		cad.	2.366,00

B.62.41.10.145	pdi 50 kA, 400 V  4x1250 A		cad.	2.545,00

B.62.41.10.150	pdi 50 kA, 400 V  4x1600 A		cad.	2.783,00

B.62.41.10.155	pdi 70 kA, 400 V  4x63÷160 A		cad.	762,30

B.62.41.10.160	pdi 70 kA, 400 V  4x100÷250 A		cad.	846,60

B.62.41.10.165	pdi 70 kA, 400 V  4x250÷400 A		cad.	1.238,00

B.62.41.10.170	pdi 70 kA, 400 V  4x630 A		cad.	1.831,00

B.62.41.10.175	pdi 100 kA, 400 V  4x630 A		cad.	2.322,00

B.62.41.10.180	pdi 100 kA, 400 V  4x800 A		cad.	2.747,00

#### B.62.41.20	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO

Fornitura e posa in opera di interruttore magnatotermico differenziale scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn  0.03-0.3-0.5-1 A, ritardo intervento 0-0.5-1-2 secondi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.41.20.5	pdi 16 kA, 400 V  4x20÷100 A		cad.	702,00

B.62.41.20.10	pdi 16 kA, 400 V  4x125÷160 A		cad.	844,80

B.62.41.20.15	pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A		cad.	1.006,60

B.62.41.20.20	pdi 36 kA, 400 V  4x100÷400 A		cad.	1.271,90

#### B.62.41.30	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro scatolato, conforme alle norme CEI 17-5 '98  e varianti; versione fissa, attacchi anteriori, sganciatore elettromagnetico, regolazione Idn 0.3÷0.5 A, senza regolazione di ritardo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.41.30.5	pdi 16 kA  4x63 A		cad.	234,90

B.62.41.30.10	pdi 16 kA  4x125 A		cad.	298,20

#### B.62.41.40	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra scatolato, conforme alle norme CEI 17-11 '98; versione fissa, attacchi anteriori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.41.40.5	3x125 A		cad.	149,90

B.62.41.40.10	3x160 A		cad.	232,90

B.62.41.40.15	3x250 A		cad.	326,80

B.62.41.40.20	3x400 A		cad.	579,90

B.62.41.40.25	3x630 A		cad.	855,70

B.62.41.40.30	3x800 A		cad.	1.034,00

B.62.41.40.35	3x1000 A		cad.	1.118,00

B.62.41.40.40	3x1250 A		cad.	1.191,00

B.62.41.40.45	3x1600 A		cad.	1.531,00

B.62.41.40.50	4x125 A		cad.	186,50

B.62.41.40.55	4x160 A		cad.	367,50

B.62.41.40.60	4x250 A		cad.	396,30

B.62.41.40.65	4x400 A		cad.	719,40

B.62.41.40.70	4x630 A		cad.	1.067,00

B.62.41.40.75	4x800 A		cad.	1.293,00

B.62.41.40.80	4x1000 A		cad.	1.397,00

B.62.41.40.85	4x1250 A		cad.	1.490,00

B.62.41.40.90	4x1600 A		cad.	1.942,00

#### B.62.41.50	AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici o differenziali scatolati, conforme alle norme CEI 17-45 '98  e varianti, per comandi a distanza per mezzo di pulsanti, solenoidi o motore, con relative segnalazioni delle funzioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.41.50.5	bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	62,82

B.62.41.50.10	bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	69,14

B.62.41.50.15	bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A  24÷400 V		cad.	77,30

B.62.41.50.20	bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V		cad.	76,11

B.62.41.50.25	bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V		cad.	83,54

B.62.41.50.30	bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A  220÷400 V		cad.	87,54

B.62.41.50.35	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A  24÷400 V		cad.	52,08

B.62.41.50.40	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A  24÷400 V		cad.	55,26

B.62.41.50.45	contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A  24÷400 V		cad.	55,78

B.62.41.50.50	comando elettrico a solenoide, fino a 160 A		cad.	240,20

B.62.41.50.55	comando elettrico a solenoide, 250 A		cad.	323,00

B.62.41.50.60	comando elettrico a solenoide, 300÷400 A		cad.	443,70

B.62.41.50.65	comando elettrico a motore, 630÷1600 A		cad.	45,91

B.62.41.50.70	manovra rotante diretta, fino a 400 A		cad.	44,19

B.62.41.50.75	manovra rotante diretta, 630÷1600 A		cad.	52,05

B.62.41.50.80	manovra rotante su pannello, fino a 400 A		cad.	66,73

B.62.41.50.85	manovra rotante su pannello, 630÷1600 A		cad.	71,61

B.62.41.50.90	manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A		cad.	87,52

B.62.41.50.95	manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A		cad.	90,04

B.62.41.50.100	manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A		cad.	52,55

B.62.41.50.105	manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A		cad.	80,92

### B.62.44	CONTATTORI, RELE' TERMICI

#### B.62.44.10	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di contattore ausiliario, conforme alle norme CEI 17-50 '02; per impiego in AC11, per comando di elettromagneti in corrente alternata e di contattori di potenza, prestazioni: 4 kW in AC3 a 400 V, 10 A in AC11 a 230 V; contatti ausiliari 10 A, 2NO+2NC; corpo in materiale isolante, autoestinguente, forma chiusa e protetti contro i contatti accidentali; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.10.5	bobina 24÷48 V		cad.	18,85

B.62.44.10.10	bobina 230÷400 V		cad.	19,81

#### B.62.44.20	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza tipo resistivo quali riscaldamento, illuminazione, condizionamento elettrico, forni a resistenza, ecc., conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC1, sfasamento max 0.95; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.20.5	2x20 A, 230 V, 4 kW		cad.	23,55

B.62.44.20.10	2x40 A, 230 V, 4 kW		cad.	46,26

B.62.44.20.15	2x63 A, 230 V, 12.5 kW		cad.	74,43

B.62.44.20.20	3x20 A, 400 V, 13 kW		cad.	48,88

B.62.44.20.25	3x40 A, 400 V, 26 kW		cad.	76,04

B.62.44.20.30	3x63 A, 400 V, 40 kW		cad.	89,42

B.62.44.20.35	4x20 A, 400 V, 7.5 kW		cad.	31,16

B.62.44.20.40	4x40 A, 400 V, 15 kW		cad.	64,25

B.62.44.20.45	4x63 A, 400 V, 24 kW		cad.	89,95

B.62.44.20.50	bobina ricambio a 24÷48 Vac		cad.	19,76

B.62.44.20.55	bobina ricambio a 230÷400 Vac		cad.	21,30

#### B.62.44.30	CONTATTORE DI POTENZA, AC3

Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza per motori con rotore in c.circuito, conforme alle norme CEI 17-50 '02; corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; portate in AC3 a 400 V; bobina a 230÷400 V, contatti ausiliariri 1NO+1NC da 20 A.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.30.5	3x9.5 A, 400 V,  4 kW		cad.	21,42

B.62.44.30.10	3x12 A, 400 V, 5.5 kW		cad.	21,84

B.62.44.30.15	3x16 A, 400 V, 7.5 kW		cad.	29,13

B.62.44.30.20	3x23 A, 400 V, 11 kW		cad.	45,73

B.62.44.30.25	3x32 A, 400 V, 15 kW		cad.	57,29

B.62.44.30.30	3x46 A, 400 V, 22 kW		cad.	87,27

B.62.44.30.35	3x63 A, 400 V, 30 kW		cad.	132,30

B.62.44.30.40	3x75 A, 400 V, 37 kW		cad.	154,70

B.62.44.30.45	3x110 A, 400 V, 55 kW		cad.	193,90

B.62.44.30.50	3x180 A, 400 V, 90 kW		cad.	253,30

B.62.44.30.55	3x250 A, 400 V, 132 kW		cad.	455,70

B.62.44.30.60	3x300 A, 400 V, 160 kW		cad.	494,80

B.62.44.30.65	3x400 A, 400 V, 200 kW		cad.	685,90

B.62.44.30.70	3x500 A, 400 V, 280 kW		cad.	1.035,00

B.62.44.30.75	bobina ricambio a 230÷400 Vac, fino a 22 kW		cad.	10,39

B.62.44.30.80	bobina ricambio a 230÷400 Vac, 30÷90 kW		cad.	24,96

B.62.44.30.85	bobina ricambio a 230÷400 Vac, 132÷280 kW		cad.	73,35

#### B.62.44.70	ACCESSORI PER CONTATTORI

Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per contattori, conforme alle norme CEI 17-45 '98  e varianti, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetti totalmente contro i contatti accidentali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.70.5	sganciatore di apertura a lancio di corrente  220 V		cad.	17,13

B.62.44.70.10	sganciatore di minima tensione  220 V		cad.	16,65

B.62.44.70.15	lampada di segnalazione rossa  220 V		cad.	10,17

B.62.44.70.20	contatti ausiliari 1NO+1NC		cad.	6,86

B.62.44.70.25	custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave		cad.	13,65

B.62.44.70.30	custodia isolante IP40 da parete		cad.	19,27

B.62.44.70.35	blocco meccanico		cad.	8,93

B.62.44.70.40	rivelatore elettronico mancanza di fase		cad.	7,50

B.62.44.70.45	memoria meccanica 24/400 V		cad.	38,07

B.62.44.70.50	tempo. rit. eccitazione  0.05÷100 s, elettronico		cad.	35,87

B.62.44.70.55	tempo. rit. eccitazione  0.05÷1000 s, elettronico multiscala		cad.	47,97

B.62.44.70.60	tempo. multifunzione-multiscala  0.05÷1000 s, elettronico		cad.	58,90

B.62.44.70.65	temporizzatore rit. eccitazione  0.3÷40 s, pneumatico		cad.	32,77

B.62.44.70.70	temporizzatore rit. eccitazione  10÷80 s, pneumatico		cad.	41,76

B.62.44.70.75	temporizzatore rit. diseccitazione  0.3÷40 s, pneumatico		cad.	40,05

B.62.44.70.80	temporizzatore rit. diseccitazione  10÷80 s, pneumatico		cad.	43,16

#### B.62.44.110	RELE' TERMICO

Fornitura e posa in opera di relé termico tripolare da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, conforme alle norme CEI 17-45 '98, corpo in materiale isolante , autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, protetti totalmente contro i contatti accidentali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.110.5	corrente di regolazione 0.1÷15 A		cad.	28,91

B.62.44.110.10	corrente di regolazione 15÷22 A		cad.	38,45

B.62.44.110.15	corrente di regolazione 22÷46 A		cad.	43,63

B.62.44.110.20	corrente di regolazione 46÷63 A		cad.	56,22

B.62.44.110.25	corrente di regolazione 63÷110 A		cad.	71,22

B.62.44.110.30	corrente di regolazione 110÷180 A		cad.	107,60

B.62.44.110.35	corrente di regolazione 180÷300 A		cad.	533,30

B.62.44.110.40	corrente di regolazione 300÷500 A		cad.	669,30

#### B.62.44.210	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore salvamotore magnetotermico tripolare, conforme alle norme CEI 17-50 '98  e varianti, 100'000 manovre ora in AC3, bobina a 230 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali, contatti ausiliari 1NO+1NC da 10 A, compreso custodia isolante IP55, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.210.5	corrente di regolazione da 1÷6 A		cad.	32,66

B.62.44.210.10	corrente di regolazione da 6÷16 A		cad.	36,73

#### B.62.44.220	TELEAVVIATORE DIRETTO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di contattore di potenza per teleavviatori diretti, conforme alle norme CEI 17-50 '02, in AC3 a 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.220.5	3x9 A, 400 V, 4 kW		cad.	49,25

B.62.44.220.10	3x12 A, 400 V, 5.5 kW		cad.	53,12

#### B.62.44.230	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA

Fornitura e posa in opera di contattore di potenza a coppia per teleinvertitori, avviatori interbloccati o per commutazione di rete, con blocco meccanico, conforme alle norme CEI 17-50 '02, portate in AC3 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.230.5	3x9 A, 400 V, 4 kW		cad.	62,11

B.62.44.230.10	3x12 A, 400 V, 5.5 kW		cad.	63,72

B.62.44.230.15	3x16 A, 400 V, 7.5 kW		cad.	76,04

B.62.44.230.20	3x22 A, 400 V, 11 kW		cad.	133,90

B.62.44.230.25	3x32 A, 400 V, 15,kW		cad.	156,40

B.62.44.230.30	3x45 A, 400 V, 22 kW		cad.	230,70

B.62.44.230.35	3x63 A, 400 V, 30 kW		cad.	326,60

B.62.44.230.40	3x75 A, 400 V, 37 kW		cad.	388,70

B.62.44.230.45	3x110 A, 400 V, 55,kW		cad.	576,60

B.62.44.230.50	3x170 A, 400 V, 90 kW		cad.	835,80

B.62.44.230.55	3x250 A, 400 V, 132 kW		cad.	1.305,00

B.62.44.230.60	3x400 A, 400 V, 200 kW		cad.	1.841,00

B.62.44.230.65	3x630 A, 400 V, 325 kW		cad.	4.336,00

#### B.62.44.240	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO

Fornitura e posa in opera di contattore di potenza per teleavviatori interbloccati stella-triangolo, con blocco meccanico, conforme alle norme CEI 17-50 '02, a tre contattori, per motori con rotore in c.circuito, portate in AC3 400 V, bobina 230÷400 V, corpo in materiale isolante, autoestinguente, protetto totalmente contro i contatti accidentali, senza relé termico, contatti ausiliari 2NO+2NC da 10 A.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.44.240.5	Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW		cad.	171,90

B.62.44.240.10	Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW		cad.	188,00

B.62.44.240.15	Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW		cad.	275,30

B.62.44.240.20	Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW		cad.	365,60

B.62.44.240.25	Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW		cad.	477,20

B.62.44.240.30	Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW		cad.	542,00

B.62.44.240.35	Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW		cad.	820,80

B.62.44.240.40	Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW		cad.	1.165,00

B.62.44.240.45	Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW		cad.	1.678,00

B.62.44.240.50	Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW		cad.	2.486,00

B.62.44.240.55	Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW		cad.	5.518,00

### B.62.47	FUSIBILI, PORTAFUSIBILI

#### B.62.47.10	INTERRUTTORE CON FUSIBILI, AC21, DA PARETE

Fornitura e posa in opera di interruttore con fusibili in corpo ceramico, impiego in categoria AC21, conforme alle prescrizioni CEI 17-11 '98, per montaggio a parete, per protezione cavi e utilizzatori classici.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per l'allacciamento con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.47.10.5	unipolari, 1x16/26 A		cad.	8,04

B.62.47.10.10	unipolari + N, 2x16/26 A		cad.	12,32

B.62.47.10.15	bipolari, 2x16/25 A		cad.	16,05

B.62.47.10.20	bipolari, 2x32/50 A		cad.	17,13

B.62.47.10.25	tripolari, 3x16/32 A		cad.	29,45

B.62.47.10.30	tripolari, 3x50/75 A		cad.	35,87

B.62.47.10.35	quadripolari, 4x16/32 A		cad.	37,48

### B.62.50	APPARECCHIATURA DI COMANDO, DA QUADRO, 17.5 mm

#### B.62.50.10	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.10.5	unipolare  1x16÷32 A  1md		cad.	11,75

B.62.50.10.10	bipolare  2x16÷32 A  1md		cad.	19,18

B.62.50.10.15	bipolare  2x63÷80 A  2÷3md		cad.	37,75

B.62.50.10.20	bipolare  2x100 A  2÷3md		cad.	40,69

B.62.50.10.25	tripolare 3x16÷32 A  1md		cad.	28,09

B.62.50.10.30	tripolare  3x63÷80 A  3md		cad.	59,88

B.62.50.10.35	tripolare  3x100 A  3md		cad.	65,38

B.62.50.10.40	quadripolare  4x16÷32 A  2md		cad.	36,11

B.62.50.10.45	quadripolare  4x63÷80 A  4md		cad.	57,08

B.62.50.10.50	quadripolare  4x100 A  4md		cad.	59,06

#### B.62.50.20	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tensione di utilizzo fino a 600 V, morsetti protetti, sezione nominale 2x10÷25 mm², a gabbia antitranciatura, con estrattore dei fusibili, questi compresi, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.20.5	unipolare  1x<=10 A  1md		cad.	10,45

B.62.50.20.10	unipolare  1x20 A  1md		cad.	10,45

B.62.50.20.15	unipolare  1x25 A  1md		cad.	10,45

B.62.50.20.20	unipolare  1x32 A  1md		cad.	10,48

B.62.50.20.25	unipolare  1x<=10 A  con indic. fusione  1md		cad.	12,87

B.62.50.20.30	unipolare  1x20 A  con indic. fusione  1md		cad.	12,87

B.62.50.20.35	unipolare  1x25 A  con indic. fusione  1md		cad.	12,87

B.62.50.20.40	unipolare  1x32 A  con indic. fusione  1md		cad.	12,91

B.62.50.20.45	bipolare  2x<=10 A  2md		cad.	19,06

B.62.50.20.50	bipolare  2x20 A  2md		cad.	19,06

B.62.50.20.55	bipolare  2x25 A  2md		cad.	19,06

B.62.50.20.60	bipolare  2x32 A  2md		cad.	18,74

B.62.50.20.65	tripolare  3x10 A  3md		cad.	27,03

B.62.50.20.70	tripolare  3x20 A  3md		cad.	27,03

B.62.50.20.75	tripolare  3x25 A  3md		cad.	27,03

B.62.50.20.80	tripolare  3x32 A  3md		cad.	26,49

B.62.50.20.85	tripolare  3x50 A  4.5md		cad.	18,74

B.62.50.20.90	tripolare + N  3x20 A  4md		cad.	35,54

B.62.50.20.95	tripolare + N  3x25 A  4md		cad.	35,54

B.62.50.20.100	tripolare + N  3x32 A  4md		cad.	35,54

B.62.50.20.105	tripolare + N  3x50 A  6md		cad.	18,74

#### B.62.50.30	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.30.5	interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A		cad.	15,41

B.62.50.30.10	interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a chiave		cad.	14,77

B.62.50.30.15	int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A		cad.	20,87

B.62.50.30.20	deviatore, 250 V, 1x16 A		cad.	16,20

B.62.50.30.25	deviatore, 250 V, 2x16 A		cad.	23,65

B.62.50.30.30	commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A		cad.	14,97

B.62.50.30.35	commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A		cad.	31,48

B.62.50.30.40	commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave		cad.	27,15

B.62.50.30.45	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO		cad.	13,69

B.62.50.30.50	doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO		cad.	15,80

B.62.50.30.55	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa		cad.	16,73

B.62.50.30.60	pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde		cad.	16,57

B.62.50.30.65	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC		cad.	14,34

B.62.50.30.70	pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave		cad.	17,10

B.62.50.30.75	spia luminosa, 220 V, rossa		cad.	13,93

B.62.50.30.80	spia luminosa, 220 V, verde		cad.	12,82

B.62.50.30.85	presa 2P+T 10 A		cad.	14,66

B.62.50.30.90	presa 2P+T 16 A		cad.	15,35

B.62.50.30.95	presa 2P+T 10÷16 A		cad.	16,15

B.62.50.30.100	presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md		cad.	16,74

B.62.50.30.105	suoneria 4 VA, 12 V		cad.	13,93

B.62.50.30.110	suoneria 8 VA, 220 V		cad.	14,13

B.62.50.30.115	ronzatore 4 VA , 12 V		cad.	13,39

B.62.50.30.120	ronzatore 8 VA, 220 V		cad.	13,66

#### B.62.50.110	VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di variatore elettronico in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.110.5	di intensità, 220 V, 400 W  4md		cad.	64,27

B.62.50.110.10	di intensità, 220 V, 600 W  4md		cad.	72,63

B.62.50.110.15	di intensità, 220 V, 800 W  4md		cad.	85,64

B.62.50.110.20	di intensità, 220 V, 1000 W  4md		cad.	104,09

B.62.50.110.25	di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W  4md		cad.	110,60

#### B.62.50.120	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di scaricatore ad alta energia di scarica per scariche di origine atmosferica, da porre in entrata edificio o a valle del contatore, completo di: indicazione ottica di fuori servizio e contatti ausiliari per il telesegnalamento del fuori servizio, prova di funzionamento con tasto "test" ad indicazione ottica, parallelo con variatori all'ossido di zinco e scaricatori antideflagranti ad alta capacità di scarica, tempo di intervento <25 ns, basso livello di protezione e tensione di disinnesco 280 V, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.120.5	monofase, 220 V, 20 µs - 100 kA  5md		cad.	102,66

B.62.50.120.10	trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA  9md		cad.	199,30

#### B.62.50.130	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente induttivi, con scaricatori verso terra e VDR, da porre a monte di carichi elettrici/elettronici da proteggere, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.130.5	monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA  2md		cad.	74,96

B.62.50.130.10	trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA  4md		cad.	185,90

B.62.50.130.15	monofase, 12÷60 V, 20 µs - 10 kA  2md		cad.	68,82

B.62.50.130.20	monofase, 42÷150 V, 20 µs - 10 kA  2md		cad.	78,35

#### B.62.50.140	FILTRO ANTIDISTURBO  - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di filtro antidistrurbo bidirezionale, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.140.5	monofase, 40 A - 380 V  2md		cad.	65,17

#### B.62.50.210	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di relé di comando versione monostabile, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 5 VA, due o più contatti di scambio, per telecomando di utilizzatori con pulsanti "marcia-arresto", tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.210.5	bobina 24 V  1NO + 1NC  1md		cad.	28,87

B.62.50.210.10	bobina 24 V  2NO+2NC  1md		cad.	38,39

B.62.50.210.15	bobina 24 V  4NO  2md		cad.	30,97

B.62.50.210.20	bobina 220 V  1NO + 1NC  1md		cad.	28,87

B.62.50.210.25	bobina 220 V  2NO+2NC  1md		cad.	38,39

B.62.50.210.30	bobina 220 V  4NO  2md		cad.	30,97

#### B.62.50.220	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di relé, versione passo-passo, ciclico, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 8 VA, per il comando di lampade da più punti, con pulsante di prova e spia di conferma, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilto EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.220.5	bobina 24 V  1NC  1md		cad.	28,33

B.62.50.220.10	bobina 24 V  2NC  1md		cad.	36,59

B.62.50.220.15	bobina 24 V  2NC+1NO  1md		cad.	46,10

B.62.50.220.20	bobina 24 V  4NO  2md		cad.	49,44

B.62.50.220.25	bobina 220 V  1NC  1md		cad.	27,36

B.62.50.220.30	bobina 220 V  2NC  1md		cad.	36,43

B.62.50.220.35	bobina 220 V  2NC+1NO  1md		cad.	45,07

B.62.50.220.40	bobina 220 V  4NO  2md		cad.	48,63

#### B.62.50.230	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di relé di priorità o preferenziale, soglia di intervento 12÷90 A, modificabili mediante spire sul trasformatore toroidale, contatti di potenza di commutazione massimo 2 kW a 220 V, munito di segnalatore luminoso di "linea esclusa", comando alimentato in serie al carico da controllare, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.230.5	Imax intervento 12÷24 A  1NC  1md		cad.	48,32

B.62.50.230.10	Imax intervento 15÷90 A  1NC  3md		cad.	141,30

B.62.50.230.15	Imax intervento 15÷90 A  2NC  gerarchia  3md		cad.	168,90

B.62.50.230.20	Imax intervento 15÷90 A  3NC  gerarchia  3md		cad.	191,60

B.62.50.230.25	Imax intervento 15÷90 A  3NC  a rotazione  3md		cad.	213,00

#### B.62.50.240	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di relé di intensità, soglia di intervento 3÷7 A, contatti di potenza di commutazione massimo 2 kW a 220 V, comando alimentato in serie al carico non prioritario da controllare, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.240.5	Imax intervento 3÷7 A  1NC  1md		cad.	52,24

B.62.50.240.10	Imax intervento 3÷7 A  1NO  1md		cad.	58,04

#### B.62.50.310	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.310.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md		cad.	221,30

B.62.50.310.10	2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md		cad.	279,40

#### B.62.50.320	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare programmabile per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, integrato con programmatore di accensione e spegnimento in funzione dell'uso, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 1 A, 250 V, possibilità di programmazione giornaliera/settimanale con 20 passi di programma, commutazione minima 1 minuto, riserva di carica di 24 ore, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022; completo di cellula fotoresistente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,  la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.320.5	giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux  4md		cad.	353,30

#### B.62.50.330	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5 mm

Fornitura e posa in opera di temporizzatore elettronico per vano scala, regolabile da 30 secondi a 12 minuti, riarmabile, con selettore permanente-temporizzato-escluso, collegamento a 3÷4 conduttori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.330.5	ad alimentazione diretta  2md		cad.	44,76

B.62.50.330.10	di comando  2md		cad.	29,33

#### B.62.50.340	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di relé temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalazione, ventilazione, di insegne luminose o di automatismi in genere, regolabile mediante potenziometro, uscita statica di comado bobina di relè o di contattori, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.340.5	con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s  1md		cad.	46,69

B.62.50.340.10	con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s  1md		cad.	45,21

B.62.50.340.15	con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s  1md		cad.	45,21

B.62.50.340.20	con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min  1md		cad.	45,21

B.62.50.340.25	con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s  1md		cad.	57,16

B.62.50.340.30	con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s  1md		cad.	57,16

B.62.50.340.35	con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s  1md		cad.	59,38

B.62.50.340.40	con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min  1md		cad.	59,38

B.62.50.340.45	con temporizzazione da 0.5÷5 s  1md		cad.	63,52

B.62.50.340.50	con temporizzazione da 2÷20 s  1md		cad.	63,52

B.62.50.340.55	con temporizzazione da 16÷160 s  1md		cad.	63,52

B.62.50.340.60	con temporizzazione da 2÷21 min  1md		cad.	63,52

B.62.50.340.65	generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s  1md		cad.	50,47

B.62.50.340.70	generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s  1md		cad.	50,47

B.62.50.340.75	generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s  1md		cad.	51,36

B.62.50.340.80	generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s  1md		cad.	51,36

#### B.62.50.350	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al quarzo con riserva di carica di 100 ore, contatto di commutazione 16 A, 250 V, programmabile mediante impostazione di segmenti retrattili, finezza di programmazione 30 minuti, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.350.5	con programmazione giornaliera  2md		cad.	62,32

B.62.50.350.10	con programmazione settimanale  2md		cad.	66,95

B.62.50.350.15	con programmazione giornaliera-settimanale  2md		cad.	108,20

#### B.62.50.360	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo elettronico per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici mediante testi e dialogo con schermo LCD, programmi unici e ripetitivi, visualizzazione e controllo del programma, capacità di programmazione di 24 passi complessivi, possibilità di modifica temporanea dei programmi, riserva di carica di 24 ore, contatto di commutazione 10 A, 250 V, finezza di programmazione 1 minuto, in materiale isolante, autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.360.5	LCD giornaliero, 1 canale  4md		cad.	193,50

B.62.50.360.10	LCD giornaliero, 2 canali  4md		cad.	218,00

B.62.50.360.15	LCD giornaliero-settimanale, 4 canali  6md		cad.	314,00

B.62.50.360.20	LCD giornaliero-annuale, 4 canali  9md		cad.	430,70

#### B.62.50.370	TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di termostato in materiale isolante, infrangibile, autoestingunnte, adatto a consentire il confronto costante tra la temperatura ambiente rilevata da una sonda, questa pure compresa, ed il valore prescelto sulla regolazione, adatto per il comando tramite contattore di potenza di circuiti di riscaldamento, condizionamento, raffreddamento, ecc., completo di diodo luminoso segnalatore dello stato del relè, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Campo di regolazione da 0 ÷ +30 °C, sensibilità 0.5 °C, tensione di funzionamento 220 V, 50 Hz, contatto di commutazione 1 A, 220 V, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.370.5	elettromeccanico  2md		cad.	58,93

#### B.62.50.380	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di termostato programmabile (cronotermostato) in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato.

Possibilità di programmazione settimanale con 20 passi di programma, riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250 V, sonda a termistore 1000 ohm a 25 °C; tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.380.5	elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm		cad.	64,30

B.62.50.380.10	elettromeccanico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm		cad.	87,47

B.62.50.380.15	elettronico programmabile giornaliero - 17.5mm		cad.	178,00

B.62.50.380.20	elettronico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm		cad.	216,90

#### B.62.50.410	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza SELV, conforme prescrizioni CEI 96-2 '95, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.410.5	SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md		cad.	27,02

B.62.50.410.10	SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md		cad.	29,56

B.62.50.410.15	SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md		cad.	31,93

B.62.50.410.20	SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md		cad.	50,79

B.62.50.410.25	SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md		cad.	55,09

#### B.62.50.430	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase per suonerie, in materiale isolante autoestinguente, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.50.430.5	220 V/12-24 V, 4 VA, servizio continuo  2md		cad.	23,82

B.62.50.430.10	220 V/12-24 V, 8 VA, servizio continuo  3md		cad.	29,13

B.62.50.430.15	220 V/12-24 V, 16 VA, servizio continuo  4md		cad.	29,24

### B.62.53	APPARECCHIATURA DI COMANDO

#### B.62.53.4	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza, tipo a fungo, per comando blocco immediato linee di alimentazione, con contatti 1NO+1NC, completo di targhetta indicatrice, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.53.4.5	Ø 28 mm, sblocco a rotazione		cad.	24,97

B.62.53.4.10	Ø 40 mm, sblocco a rotazione		cad.	25,12

B.62.53.4.15	Ø 28 mm, sblocco a chiave		cad.	30,92

B.62.53.4.20	Ø 40 mm, sblocco a chiave		cad.	31,23

#### B.62.53.5	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura ausiliaria di comando e di segnalazione, IP55, per installazione su quadro stagno, corpo termoplastico rinforzato, applicabile al frontale ad innesto o a vite, contatti NA o NC 10 A, 380 V accoppiabili a scatto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.53.5.5	spia da quadro, Ø 22 mm		cad.	21,89

B.62.53.5.10	pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm		cad.	20,94

B.62.53.5.15	pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm		cad.	20,94

B.62.53.5.20	pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm		cad.	23,70

B.62.53.5.25	pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm		cad.	23,70

B.62.53.5.30	pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm		cad.	26,00

B.62.53.5.35	pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm		cad.	31,71

B.62.53.5.40	selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	28,08

B.62.53.5.45	selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	29,36

B.62.53.5.50	selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	30,23

B.62.53.5.55	selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	31,51

B.62.53.5.60	selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	31,02

B.62.53.5.65	selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	32,30

B.62.53.5.70	manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	47,30

B.62.53.5.75	manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm		cad.	55,65

B.62.53.5.80	manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm		cad.	52,40

B.62.53.5.85	manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm		cad.	52,40

B.62.53.5.90	manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm		cad.	72,38

B.62.53.5.95	manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm		cad.	72,38

#### B.62.53.310	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, DA PARETE, IP55

Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare da parete, IP55, per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale, tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, contatto di commutazione 2 A, 250 V, in materiale isolante, autoestinguente, dispositivo per ritardo di intervento tarabile da 15÷50 secondi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.53.310.5	sensibilità tarabile tra 5÷50 lux		cad.	126,70

#### B.62.53.370	TERMOSTATO AMBIENTE, DA PARETE

Fornitura e posa in opera di termostato ambiente da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, a lamina bimetallica, campo di regolazione 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A, 250 V.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.53.370.5	elettromeccanico		cad.	21,70

#### B.62.53.380	TERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE

Fornitura e posa in opera di termostato programmabile (cronotermostato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore assiociato ad un termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario programmato.

Possibilità di programmazione giornaliera o settimanale fino a passi di programma, senza o con riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione 6÷26°C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A, 250 V.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.53.380.5	elettromeccanico giornaliero, 3÷4 fili, senza riserva		cad.	43,79

B.62.53.380.10	elettromeccanico giornaliero, 2 fili, senza riserva		cad.	53,01

B.62.53.380.15	elettronico programmabile giornaliero-settimanale		cad.	92,52

B.62.53.380.20	elettronico digitale giornaliero-settimanale		cad.	142,70

### B.62.56	APPARECCHIATURA DI MISURA, DA QUADRO, 17.5 mm

#### B.62.56.10	AMPEROMETRO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di amperometro per installazione su quadro, per corrente alternata, 50 Hz, completo di TA e scala intercambiabile 100/5, tipo a scatto modulare da 17. mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.10.5	digitale  3md		cad.	103,95

B.62.56.10.10	analogico  4md		cad.	72,55

#### B.62.56.20	VOLTOMETRO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di voltometro per installazione su quadro, per corrente alternata, inserzione diretta, fondo scala 500 V, 50 Hz, fusibile di protezione, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.20.5	digitale  3md		cad.	70,67

B.62.56.20.10	analogico  4md		cad.	37,29

#### B.62.56.30	CONTATORE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di contatore elettronico a 640 impulsi, per installazione su quadro, completo di TA ed eventuale commutatore del rapporto di trasformazione, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.30.5	monofase, 220 V, <63 A  3md		cad.	217,20

B.62.56.30.10	monofase, 220 V , >63 A  3md		cad.	224,70

B.62.56.30.15	trifase, 220÷400 V, <80 A  6md		cad.	247,40

B.62.56.30.20	trifase, 220÷400 V , >80 A  6md		cad.	260,70

B.62.56.30.25	conteggio supplementare a distanza,  3md		cad.	98,07

#### B.62.56.40	CONTAORE - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di contaore per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.40.5	220 V  3md		cad.	36,84

#### B.62.56.50	COSFIMETRO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di cosfimetro per istallazione su quadro, per corrente alternata 110÷440 V, 50 Hz, inserzione a mezzo di indicazione del cosf positivo o negativo, tipo a scatto modular e da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.50.5	monofase digitale  scala 0-1-0  3md		cad.	210,00

B.62.56.50.10	trifase digitale   scala 0-1-0  3md		cad.	215,30

B.62.56.50.15	monofase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md		cad.	187,20

B.62.56.50.20	trifase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md		cad.	192,60

B.62.56.50.25	monofase analogico  scala 0-1-0  4md		cad.	188,50

B.62.56.50.30	trifase analogico  scala 0-1-0  4md		cad.	198,80

#### B.62.56.60	FREQUENZIMETRO DIGITALE

Fornitura e posa in opera di frequenzimetro digitale per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.60.5	digitale  50 Hz		cad.	91,31

#### B.62.56.80	MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di misuratore di isolamento per il controllo dello stato di isolamento di reti in b.t., gestite con neutro isolato (IT), IP40, per tensione di rete da controllare da 0/220÷440 V c. a., 50 Hz, scala di regolazione dei valori di intervento da 0÷500 k ohm; dovrà possedere le seguenti caratteristiche: LED di presenza tensione rete, LED segnalazione guasto, selettore soglia di intervento, pulsante di prova, suoneria esterna con possibilità di tacitazione e lampeggiante; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.80.5	0÷220 Vac		cad.	527,60

#### B.62.56.90	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

Fornitura e posa in opera di trasformatore di corrente a barra passante.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.90.5	50/5÷150/5, 3 VA, cl.1		cad.	33,28

B.62.56.90.10	200/5÷250/5, 5 VA, cl.1		cad.	34,24

B.62.56.90.15	400/5÷800/5, 8 VA, cl.1		cad.	47,51

B.62.56.90.20	1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1		cad.	55,49

#### B.62.56.110	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di commutatore per amperometro per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.110.5	0-R-S-T  3md		cad.	48,96

#### B.62.56.120	COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di commutatore per voltometro per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.120.5	0-RS-RT-ST  3md		cad.	38,82

B.62.56.120.15	RT-ST-RS-0-RN-SN-TN  3md		cad.	47,93

#### B.62.56.130	COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

Fornitura e posa in opera di commutatore di comando per installazione su quadro, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.56.130.5	0-1  3md		cad.	37,50

B.62.56.130.10	1-2  3md		cad.	39,28

B.62.56.130.15	1-0-2  3md		cad.	48,00

### B.62.65	COMANDI CENTRALIZZATI, LUCE

#### B.62.65.10	PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO

Fornitura e posa in opera di punto coppia di doppi pulsanti, da incasso o da quadro, uno per la marcia e uno per l'arresto, per la centralizzazione di comandi di accensione e di spegnimento luci per cappannoni o locali di vaste dimensioni. Ciascuno dei due deve possedere due contatti NA e NC, che invertono la loro posizione all'azionamento per garantire una corretta sequenzialità di comando.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal quadro, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.65.10.5	coppia doppi pulsanti		cad.	60,48

#### B.62.65.20	RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO

Fornitura e posa in opera di relé passo-passo, da incasso o da quadro, accoppiato ad apparecchio ausiliario sensibile al comando centralizzato, costituito da un contatto di scambio e un diodo protettivo. Il sistema deve consentire sia il comando locale, tramite pulsante, che centralizzato, attraverso l'ausiliario.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.65.20.5	bobina 12÷48 V, 2NC		cad.	55,13

B.62.65.20.10	bobina 220 V, 2NC		cad.	56,47

### B.62.68	PRESE E SPINE CEE 17

#### B.62.68.10	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione su quadro, conforme alle prescrizioni CEI 23-12 '00, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.10.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	15,35

B.62.68.10.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	18,49

B.62.68.10.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	18,27

B.62.68.10.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	21,67

B.62.68.10.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	17,10

B.62.68.10.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	20,44

B.62.68.10.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	20,10

B.62.68.10.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	23,69

B.62.68.10.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	31,99

B.62.68.10.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	39,45

B.62.68.10.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	39,72

B.62.68.10.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	50,73

B.62.68.10.65	3P+Tx125 A  230÷400 V		cad.	68,14

#### B.62.68.20	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione su quadro, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.20.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	12,95

B.62.68.20.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	14,00

B.62.68.20.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	16,87

B.62.68.20.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	17,64

B.62.68.20.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	20,50

B.62.68.20.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	14,87

B.62.68.20.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	15,81

B.62.68.20.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	18,48

B.62.68.20.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	18,24

B.62.68.20.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	21,59

#### B.62.68.30	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.30.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	17,70

B.62.68.30.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	20,03

B.62.68.30.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	19,72

B.62.68.30.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	22,21

B.62.68.30.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	22,22

B.62.68.30.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	23,19

B.62.68.30.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	22,64

B.62.68.30.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	24,83

B.62.68.30.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	35,64

B.62.68.30.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	38,17

B.62.68.30.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	40,18

B.62.68.30.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	43,89

#### B.62.68.40	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.40.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	14,54

B.62.68.40.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	15,38

B.62.68.40.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	17,14

B.62.68.40.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	17,07

B.62.68.40.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	19,35

B.62.68.40.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	15,55

B.62.68.40.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	15,25

B.62.68.40.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	19,76

B.62.68.40.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	19,46

B.62.68.40.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	21,32

#### B.62.68.50	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.50.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	11,69

B.62.68.50.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	12,02

B.62.68.50.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	14,45

B.62.68.50.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	17,71

B.62.68.50.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	13,42

B.62.68.50.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	16,70

B.62.68.50.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	16,23

B.62.68.50.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	19,97

B.62.68.50.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	27,67

B.62.68.50.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	31,51

B.62.68.50.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	31,78

B.62.68.50.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	35,50

#### B.62.68.60	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo e dispositivo di ritenuta; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.60.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	11,29

B.62.68.60.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	10,78

B.62.68.60.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	13,54

B.62.68.60.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	13,54

B.62.68.60.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	16,70

B.62.68.60.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	12,66

B.62.68.60.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	12,24

B.62.68.60.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	15,40

B.62.68.60.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	14,94

B.62.68.60.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	18,59

#### B.62.68.110	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 mobili, conforme alle prescrizioni CEI 23-12 '00,     in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.110.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	11,49

B.62.68.110.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	12,33

B.62.68.110.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	14,55

B.62.68.110.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	18,38

B.62.68.110.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	14,20

B.62.68.110.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	17,42

B.62.68.110.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	17,16

B.62.68.110.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	20,51

B.62.68.110.45	2P+Tx63 A  230 V		cad.	22,10

B.62.68.110.50	3P+Tx63 A  230 V		cad.	27,40

B.62.68.110.55	3P+Tx63 A  400 V		cad.	29,80

B.62.68.110.60	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	33,53

#### B.62.68.120	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 mobili, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento, passacavo; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.120.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	11,28

B.62.68.120.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	10,36

B.62.68.120.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	13,08

B.62.68.120.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	13,07

B.62.68.120.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	16,06

B.62.68.120.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	11,29

B.62.68.120.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	11,68

B.62.68.120.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	14,79

B.62.68.120.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	14,42

B.62.68.120.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	19,78

#### B.62.68.130	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.130.5	2P+Tx63 A  230 V		cad.	31,07

B.62.68.130.10	3P+Tx63 A  230 V		cad.	35,40

B.62.68.130.15	3P+Tx63 A  400 V		cad.	35,56

B.62.68.130.20	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	39,39

B.62.68.130.25	3P+Tx125 A  230÷400 V		cad.	59,32

#### B.62.68.140	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

Fornitura e posa in opera di spine CEE 17 per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.140.5	2Px16 A  24÷48 V		cad.	13,40

B.62.68.140.10	2P+Tx16 A  230 V		cad.	15,17

B.62.68.140.15	3P+Tx16 A  230 V		cad.	16,95

B.62.68.140.20	3P+Tx16 A  400 V		cad.	16,89

B.62.68.140.25	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	19,35

B.62.68.140.30	2Px32 A  24÷48 V		cad.	14,39

B.62.68.140.35	2P+Tx32 A  230 V		cad.	17,88

B.62.68.140.40	3P+Tx32 A  230 V		cad.	19,62

B.62.68.140.45	3P+Tx32 A  400 V		cad.	19,31

B.62.68.140.50	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	21,60

#### B.62.68.150	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67

Fornitura e posa in opera di sdoppiatore multipolare, presa e spina per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.150.5	12P+Tx16 A  230 V		cad.	23,06

B.62.68.150.10	12P+Tx16 A  230 V		cad.	20,38

#### B.62.68.160	SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44

Fornitura e posa in opera di sdoppiatore multipolare, CEE 17, presa e spina per installazione da parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; diritte, inclinate o sporgenti a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.160.5	12P+Tx16 A  230 V		cad.	21,22

B.62.68.160.10	12P+Tx16 A  230 V		cad.	19,62

#### B.62.68.210	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.210.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	29,29

B.62.68.210.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	32,98

B.62.68.210.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	32,41

B.62.68.210.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	34,74

B.62.68.210.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	31,69

B.62.68.210.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	34,96

B.62.68.210.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	36,17

B.62.68.210.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	39,09

#### B.62.68.220	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, senza protezione di sovracorrente, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.220.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	26,15

B.62.68.220.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	27,61

B.62.68.220.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	27,61

B.62.68.220.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	30,68

B.62.68.220.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	27,89

B.62.68.220.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	30,00

B.62.68.220.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	31,15

B.62.68.220.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	34,50

#### B.62.68.230	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.230.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	35,33

B.62.68.230.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	39,32

B.62.68.230.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	38,72

B.62.68.230.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	42,52

B.62.68.230.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	42,32

B.62.68.230.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	46,15

B.62.68.230.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	45,35

B.62.68.230.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	49,55

B.62.68.230.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	82,47

B.62.68.230.50	3P+N+Tx63 A  230÷400V		cad.	89,47

#### B.62.68.240	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, predisposte per protezione magnetotermica, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.240.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	33,78

B.62.68.240.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	37,14

B.62.68.240.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	43,25

B.62.68.240.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	37,18

B.62.68.240.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	47,35

B.62.68.240.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	50,61

B.62.68.240.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	49,85

B.62.68.240.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	60,08

B.62.68.240.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	76,05

B.62.68.240.50	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	90,63

#### B.62.68.250	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.250.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	36,47

B.62.68.250.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	43,24

B.62.68.250.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	42,32

B.62.68.250.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	45,65

B.62.68.250.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	45,34

B.62.68.250.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	54,38

B.62.68.250.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	52,91

B.62.68.250.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	56,41

B.62.68.250.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	92,17

B.62.68.250.50	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	96,31

#### B.62.68.260	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.260.5	2P+Tx16 A  230 V		cad.	30,50

B.62.68.260.10	3P+Tx16 A  230 V		cad.	35,62

B.62.68.260.15	3P+Tx16 A  400 V		cad.	35,58

B.62.68.260.20	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	39,78

B.62.68.260.25	2P+Tx32 A  230 V		cad.	40,02

B.62.68.260.30	3P+Tx32 A  230 V		cad.	48,16

B.62.68.260.35	3P+Tx32 A  400 V		cad.	47,32

B.62.68.260.40	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	52,26

B.62.68.260.45	3P+Tx63 A  400 V		cad.	86,29

B.62.68.260.50	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	92,14

#### B.62.68.270	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.270.5	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	97,11

B.62.68.270.10	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	100,93

B.62.68.270.15	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	128,70

#### B.62.68.280	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.280.5	3P+N+Tx16 A  230÷400 V		cad.	95,22

B.62.68.280.10	3P+N+Tx32 A  230÷400 V		cad.	99,79

B.62.68.280.15	3P+N+Tx63 A  230÷400 V		cad.	126,70

#### B.62.68.310	PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44

Fornitura e posa in opera di prese CEE 17 a bassissima tensione con gruppo trasformatore di isolamento incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.310.5	2Px16 A  230/24 V  100 VA		cad.	88,34

B.62.68.310.10	2Px16 A  230/24 V  160 VA		cad.	92,54

#### B.62.68.410	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67

Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP67, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.410.5	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	224,80

B.62.68.410.10	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V		cad.	267,70

B.62.68.410.15	con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V		cad.	396,30

#### B.62.68.420	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44

Fornitura e posa in opera di quadretto di distribuzione completo di prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP44, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.420.5	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V		cad.	222,20

B.62.68.420.10	con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V		cad.	259,70

B.62.68.420.15	con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V		cad.	388,10

#### B.62.68.450	QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17

Fornitura e posa in opera di quadretto base di distribuzione per prese CEE 17, con portafusibili incorporati, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione IP65, installazione con viti imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.68.450.5	base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A e trafo		cad.	21,72

B.62.68.450.10	base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo		cad.	27,36

B.62.68.450.15	base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo		cad.	35,46

B.62.68.450.20	base moduli con cassette smismistamento per 1 presa interbl. 63 A e trafo		cad.	20,54

### B.62.72	APPARECCHI UTILIZZATORI

#### B.62.72.10	ASPIRATORE BASE

Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; avviamento a piacere con pulsante e timer istantaneo separato, accessibile, di durata fra 3÷20 minuti; pulsante e timer computati a parte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.10.5	portata di 90 m³/h  35 W		cad.	47,36

B.62.72.10.10	portata di 170 m³/h  45 W		cad.	53,65

B.62.72.10.15	portata di 270 m³/h  80 W		cad.	84,19

B.62.72.10.20	portata di 400 m³/h  95 W		cad.	111,60

B.62.72.10.25	assiale portata di 460 m³/h  65 W		cad.	135,10

#### B.62.72.20	ASPIRATORE CON TIMER

Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria necessaria a garantire 15 ricambi ora, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm, avviamento con l'accensione della luce del locale, fermata ritardata di 3÷20 minuti dallo spegnimento della luce.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.20.5	portata di 90 m³/h  35 W, timer 3÷20 min		cad.	65,21

B.62.72.20.10	portata di 170 m³/h  45 W, timer 2÷20 min		cad.	71,89

B.62.72.20.15	portata di 270 m³/h  80 W, timer 3÷20 min		cad.	86,62

B.62.72.20.20	portata di 400 m³/h  95 W, timer 3÷20 min		cad.	142,10

#### B.62.72.40	VENTILATORE AGITATORE, DA SOFFITTO

Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, portata d'aria 10'000 m³/h, velocità max. 270 giri al minuto, compreso comando a distanza a 5 velocità.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.40.5	65 W, 5 velocità		cad.	85,77

#### B.62.72.210	ASCIUGAMANI

Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷30 s, 220 V, 50 Hz, portata d'aria 150 m³/h, termostato di sicurezza, termofusibile di protezione, pressione sonora <65 dB, a doppio isolamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.210.5	1600 W, attivazione a pulsante		cad.	105,50

B.62.72.210.10	2000 W, attivazione a pulsante		cad.	113,60

B.62.72.210.15	1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	133,00

B.62.72.210.20	2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm		cad.	141,50

#### B.62.72.220	ASCIUGACAPELLI

Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugacapelli per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione incorporata a taratura variabile, 1÷2 minuti, 220 V, 50 Hz, in esecuzione a doppio isolamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.220.5	casco, 800 W, attivazione a pulsante		cad.	80,31

B.62.72.220.10	casco, 1200 W, attivazione a pulsante		cad.	89,96

B.62.72.220.15	casco, 800 W, attivazione a raggi infrarossi		cad.	101,20

B.62.72.220.20	casco, 1200 W, attivazione a raggi infrarossi		cad.	110,30

B.62.72.220.25	phone, 800 W, attivazione a pulsante		cad.	89,96

#### B.62.72.230	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

Fornitura e posa in opera di distributore automatico di sapone liquido di qualsiasi tipo, per intallazione fissa a parete, a raggi infrarossi campo di azione 10 cm, dotato di regolazione dell'ampiezza di sensibilità dei sensori e della quantità di liquido da erogare, sistema visivo e spia luminosa segnalanti la mancanza di liquido, antigocciolamento, 9 W, 220 V, 50 Hz, IP44, a doppio isolamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'allacciamento con idoneo cavo fino al frutto predisposto, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.230.5	a raggi infrarossi		cad.	97,84

#### B.62.72.310	PIASTRA SCALDANTE

Fornitura e posa in opera di piastra scaldante da parete, alimentazione 220V, 50Hz; termostato regolabile e termostato di sicurezza; comandi luminosi incorporati.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.72.310.5	da parete, 1000 W		cad.	144,60

### B.62.75	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

#### B.62.75.10	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm²  e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.10.5	punto interrotto		cad.	31,97

B.62.75.10.10	punto interrotto con spia		cad.	35,37

B.62.75.10.15	punto interrotto bipolare		cad.	48,45

B.62.75.10.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	62,14

B.62.75.10.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	50,60

B.62.75.10.30	punto deviato		cad.	39,82

B.62.75.10.35	punto deviato con spia		cad.	44,11

B.62.75.10.40	punto deviato con chiave		cad.	63,61

B.62.75.10.45	punto invertito		cad.	50,09

B.62.75.10.50	punto commutato  1-0-2		cad.	41,73

B.62.75.10.55	punto pulsante		cad.	32,51

B.62.75.10.60	punto doppio pulsante		cad.	41,51

B.62.75.10.65	punto pulsante con spia		cad.	36,56

B.62.75.10.70	punto pulsante con chiave		cad.	41,51

B.62.75.10.75	punto pulsante con tirante		cad.	35,17

B.62.75.10.80	punto spia		cad.	31,66

B.62.75.10.85	punto doppia spia		cad.	39,89

B.62.75.10.87	punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md		cad.	60,03

B.62.75.10.88	punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md		cad.	118,30

B.62.75.10.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	65,09

B.62.75.10.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	39,22

B.62.75.10.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	49,67

B.62.75.10.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	50,09

B.62.75.10.110	punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	54,20

B.62.75.10.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	53,53

B.62.75.10.120	punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	91,37

B.62.75.10.125	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP  1md		cad.	81,65

B.62.75.10.130	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	137,30

B.62.75.10.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	40,48

B.62.75.10.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	65,42

B.62.75.10.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	24,77

B.62.75.10.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	30,97

B.62.75.10.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	47,27

B.62.75.10.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	33,35

B.62.75.10.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	43,25

B.62.75.10.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	18,62

B.62.75.10.175	punto vuoto predisposto per futuri utililizzi		cad.	12,95

B.62.75.10.180	punto ronzatore 220 V		cad.	36,34

B.62.75.10.185	punto suoneria 220 V		cad.	38,60

B.62.75.10.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	64,02

B.62.75.10.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	33,86

B.62.75.10.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	104,88

B.62.75.10.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V		cad.	37,19

B.62.75.10.210	punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	26,57

B.62.75.10.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	32,48

B.62.75.10.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	83,64

B.62.75.10.225	punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	91,14

B.62.75.10.230	punto relé monostabile, bobina 220 V		cad.	47,67

B.62.75.10.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	36,80

B.62.75.10.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	41,80

B.62.75.10.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	48,10

B.62.75.10.250	punto variatore costante di luminosità  500 W  2md		cad.	55,51

B.62.75.10.255	punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md		cad.	106,57

B.62.75.10.260	punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa		cad.	54,61

#### B.62.75.20	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.20.5	punto interrotto		cad.	42,18

B.62.75.20.10	punto interrotto con spia		cad.	45,58

B.62.75.20.15	punto interrotto bipolare		cad.	58,66

B.62.75.20.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	72,35

B.62.75.20.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	60,81

B.62.75.20.30	punto deviato		cad.	50,03

B.62.75.20.35	punto deviato con spia		cad.	54,32

B.62.75.20.40	punto deviato con chiave		cad.	73,82

B.62.75.20.45	punto invertito		cad.	60,30

B.62.75.20.50	punto commutato  1-0-2		cad.	51,94

B.62.75.20.55	punto pulsante		cad.	42,72

B.62.75.20.60	punto doppio pulsante		cad.	51,72

B.62.75.20.65	punto pulsante con spia		cad.	46,77

B.62.75.20.70	punto pulsante con chiave		cad.	51,72

B.62.75.20.75	punto pulsante con tirante		cad.	45,38

B.62.75.20.80	punto spia		cad.	41,87

B.62.75.20.85	punto doppia spia		cad.	50,10

B.62.75.20.87	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  1md		cad.	67,40

B.62.75.20.88	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	126,30

B.62.75.20.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	75,30

B.62.75.20.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	49,43

B.62.75.20.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	59,88

B.62.75.20.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	60,30

B.62.75.20.110	punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL		cad.	64,41

B.62.75.20.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	63,74

B.62.75.20.120	punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	101,58

B.62.75.20.125	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP  1md		cad.	91,86

B.62.75.20.130	punto presa 2P+T, 10÷16 A  con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	147,50

B.62.75.20.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	50,69

B.62.75.20.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	75,63

B.62.75.20.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	34,98

B.62.75.20.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	48,17

B.62.75.20.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	58,07

B.62.75.20.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	43,56

B.62.75.20.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	53,46

B.62.75.20.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	28,83

B.62.75.20.175	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	23,16

B.62.75.20.180	punto ronzatore 220 V		cad.	46,55

B.62.75.20.185	punto suoneria 220 V		cad.	48,81

B.62.75.20.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	74,23

B.62.75.20.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	44,07

B.62.75.20.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	115,10

B.62.75.20.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V		cad.	47,40

B.62.75.20.210	punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V		cad.	36,78

B.62.75.20.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	42,69

B.62.75.20.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	93,85

B.62.75.20.225	punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	101,35

B.62.75.20.230	punto relé monostabile, 220 V		cad.	57,88

B.62.75.20.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	47,01

B.62.75.20.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	52,01

B.62.75.20.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	58,31

B.62.75.20.250	punto variatore costante di luminosità 500 W  2md		cad.	65,72

B.62.75.20.255	punto crepuscolare 220 V,  10 A  3md		cad.	116,80

B.62.75.20.260	punto presa 2P+T 10-16 A,  UNEL,  per battiscopa		cad.	64,82

#### B.62.75.30	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 16 A, resistenza di isolamento a 500 V  >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.30.5	punto interrotto		cad.	33,92

B.62.75.30.10	punto interrotto con spia		cad.	37,76

B.62.75.30.15	punto interrotto bipolare		cad.	51,31

B.62.75.30.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	69,96

B.62.75.30.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	65,50

B.62.75.30.30	punto deviato		cad.	41,99

B.62.75.30.35	punto deviato con spia		cad.	44,47

B.62.75.30.40	punto deviato con chiave		cad.	71,87

B.62.75.30.45	punto invertito		cad.	52,55

B.62.75.30.50	punto commutato  1-0-2		cad.	45,57

B.62.75.30.55	punto pulsante		cad.	34,59

B.62.75.30.60	punto doppio pulsante		cad.	44,40

B.62.75.30.65	punto pulsante con spia		cad.	39,68

B.62.75.30.70	punto pulsante con chiave		cad.	41,54

B.62.75.30.75	punto pulsante con tirante		cad.	36,65

B.62.75.30.80	punto spia		cad.	34,58

B.62.75.30.85	punto doppia spia		cad.	43,63

B.62.75.30.87	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  2md		cad.	57,77

B.62.75.30.88	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md		cad.	107,60

B.62.75.30.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	90,08

B.62.75.30.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	40,74

B.62.75.30.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	51,51

B.62.75.30.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	51,82

B.62.75.30.110	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	58,97

B.62.75.30.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	54,63

B.62.75.30.120	punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	56,60

B.62.75.30.125	punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md		cad.	85,20

B.62.75.30.130	punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	127,70

B.62.75.30.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	43,86

B.62.75.30.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	77,72

B.62.75.30.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	22,72

B.62.75.30.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	39,07

B.62.75.30.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	48,97

B.62.75.30.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	34,45

B.62.75.30.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	44,35

B.62.75.30.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	15,39

B.62.75.30.175	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	12,95

B.62.75.30.180	punto ronzatore 220 V		cad.	43,81

B.62.75.30.185	punto suoneria 220 V		cad.	47,04

B.62.75.30.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	64,77

B.62.75.30.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	46,75

B.62.75.30.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	90,81

B.62.75.30.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	40,13

B.62.75.30.210	punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V		cad.	28,83

B.62.75.30.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	35,55

B.62.75.30.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	90,35

B.62.75.30.225	punto reé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	93,34

B.62.75.30.230	punto relé monostabile, bobina 220 V		cad.	41,34

B.62.75.30.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	41,48

B.62.75.30.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	43,51

B.62.75.30.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	52,18

B.62.75.30.250	punto variatore costante di luminosità  500 W  2md		cad.	112,60

B.62.75.30.255	punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md		cad.	114,70

B.62.75.30.260	punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF  3md		cad.	104,45

B.62.75.30.265	punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF  3md		cad.	120,80

B.62.75.30.270	punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON-OFF  3md		cad.	154,90

#### B.62.75.40	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.40.5	punto interrotto		cad.	44,13

B.62.75.40.10	punto interrotto con spia		cad.	47,97

B.62.75.40.15	punto interrotto bipolare		cad.	61,52

B.62.75.40.20	punto interrotto bipolare con chiave		cad.	80,17

B.62.75.40.25	punto interrotto bipolare con spia		cad.	75,71

B.62.75.40.30	punto deviato		cad.	52,20

B.62.75.40.35	punto deviato con spia		cad.	54,68

B.62.75.40.40	punto deviato con chiave		cad.	82,08

B.62.75.40.45	punto invertito		cad.	62,76

B.62.75.40.50	punto commutato  1-0-2		cad.	55,78

B.62.75.40.55	punto pulsante		cad.	44,80

B.62.75.40.60	punto doppio pulsante		cad.	54,61

B.62.75.40.65	punto pulsante con spia		cad.	49,89

B.62.75.40.70	punto pulsante con chiave		cad.	51,75

B.62.75.40.75	punto pulsante con tirante		cad.	46,86

B.62.75.40.80	punto spia		cad.	44,79

B.62.75.40.85	punto doppia spia		cad.	53,84

B.62.75.40.87	magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md		cad.	71,36

B.62.75.40.88	magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 1PP  2md		cad.	116,20

B.62.75.40.90	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	100,29

B.62.75.40.95	punto presa 2P+T 10 A		cad.	50,95

B.62.75.40.100	punto presa 2P+T 16 A		cad.	61,72

B.62.75.40.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	62,03

B.62.75.40.110	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	69,18

B.62.75.40.115	punto presa 2P+T 20 A		cad.	64,84

B.62.75.40.120	punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare  2md		cad.	66,81

B.62.75.40.125	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md		cad.	95,41

B.62.75.40.130	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md		cad.	137,90

B.62.75.40.135	punto portafusibile 16 A  1PP		cad.	54,07

B.62.75.40.140	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V		cad.	87,93

B.62.75.40.145	punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	32,93

B.62.75.40.150	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	49,28

B.62.75.40.155	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	59,18

B.62.75.40.160	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	44,66

B.62.75.40.165	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	54,56

B.62.75.40.170	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	25,60

B.62.75.40.175	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	23,16

B.62.75.40.180	punto ronzatore 220 V		cad.	54,02

B.62.75.40.185	punto suoneria 220 V		cad.	69,41

B.62.75.40.190	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	74,98

B.62.75.40.195	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	56,96

B.62.75.40.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md		cad.	101,02

B.62.75.40.205	punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V		cad.	50,34

B.62.75.40.210	punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V		cad.	39,04

B.62.75.40.215	punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A		cad.	45,76

B.62.75.40.220	punto relé a tempo 15 min,  220 V		cad.	100,56

B.62.75.40.225	punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md		cad.	103,55

B.62.75.40.230	punto relé monostabile, bobina 220 V		cad.	51,55

B.62.75.40.235	punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V		cad.	51,69

B.62.75.40.240	punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md		cad.	53,72

B.62.75.40.245	punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md		cad.	62,39

B.62.75.40.250	punto variatore costante di luminosità 500 W  2md		cad.	122,80

B.62.75.40.255	punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md		cad.	124,90

B.62.75.40.260	punto ricevitore infrarosso, 1 canale  3md		cad.	114,66

B.62.75.40.265	punto ricevitore infrarosso, 2 canali  3md		cad.	131,00

B.62.75.40.270	punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali  3md		cad.	165,10

#### B.62.75.50	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.50.5	punto interrotto		cad.	51,31

B.62.75.50.10	punto interrotto bipolare		cad.	57,55

B.62.75.50.15	punto interrotto bipolare con spia		cad.	59,70

B.62.75.50.20	punto deviato		cad.	59,16

B.62.75.50.25	punto commutato  1-0-2		cad.	61,07

B.62.75.50.30	punto pulsante		cad.	51,85

B.62.75.50.35	punto pulsante con spia		cad.	55,90

B.62.75.50.40	punto pulsante con spia rossa (marcia)		cad.	55,90

B.62.75.50.45	punto pulsante con spia verde (arresto)		cad.	55,90

B.62.75.50.50	punto spia		cad.	50,99

B.62.75.50.55	punto doppia spia		cad.	59,23

B.62.75.50.60	punto presa 2P+T 10 A		cad.	58,55

B.62.75.50.65	punto presa 2P+T 16 A		cad.	69,01

B.62.75.50.70	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	69,43

B.62.75.50.75	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	71,65

B.62.75.50.80	punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A		cad.	108,81

B.62.75.50.85	punto presa CEE 17, 2P+T 16 A		cad.	86,67

B.62.75.50.90	punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A		cad.	86,67

B.62.75.50.95	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  230 V		cad.	100,57

B.62.75.50.100	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  400 V		cad.	99,99

B.62.75.50.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	40,33

B.62.75.50.110	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	72,06

B.62.75.50.115	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	81,96

B.62.75.50.120	punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi)		cad.	104,06

B.62.75.50.125	punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi)		cad.	130,46

B.62.75.50.130	punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità)		cad.	142,50

B.62.75.50.135	punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità)		cad.	188,70

B.62.75.50.140	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	52,69

B.62.75.50.145	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	62,59

B.62.75.50.150	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	58,65

B.62.75.50.155	punto suoneria 220 V		cad.	57,93

B.62.75.50.160	punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	56,14

#### B.62.75.60	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con tubatura o canala, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.60.5	punto interrotto		cad.	68,89

B.62.75.60.10	punto interrotto bipolare		cad.	75,13

B.62.75.60.15	punto interrotto bipolare con spia		cad.	77,28

B.62.75.60.20	punto deviato		cad.	72,90

B.62.75.60.25	punto commutato  1-0-2		cad.	79,93

B.62.75.60.30	punto pulsante		cad.	66,87

B.62.75.60.35	punto pulsante con spia		cad.	70,92

B.62.75.60.40	punto pulsante con spia rossa (marcia)		cad.	70,92

B.62.75.60.45	punto pulsante con spia verde (arresto)		cad.	70,92

B.62.75.60.50	punto spia		cad.	66,01

B.62.75.60.55	punto doppia spia		cad.	67,85

B.62.75.60.60	punto presa 2P+T 10 A		cad.	80,21

B.62.75.60.65	punto presa 2P+T 16 A		cad.	80,77

B.62.75.60.70	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	81,19

B.62.75.60.75	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	83,41

B.62.75.60.80	punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A		cad.	120,57

B.62.75.60.85	punto presa CEE 17, 2P+T 16 A		cad.	98,43

B.62.75.60.90	punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A		cad.	98,43

B.62.75.60.95	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  230 V		cad.	110,39

B.62.75.60.100	punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  400 V		cad.	109,81

B.62.75.60.105	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata		cad.	57,91

B.62.75.60.110	punto uscita 2P+T 10 A		cad.	85,80

B.62.75.60.115	punto uscita 2P+T 16 A		cad.	93,72

B.62.75.60.120	punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi)		cad.	90,92

B.62.75.60.125	punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi)		cad.	101,48

B.62.75.60.130	punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità)		cad.	115,24

B.62.75.60.135	punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità)		cad.	138,30

B.62.75.60.140	punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A		cad.	70,27

B.62.75.60.145	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A		cad.	80,17

B.62.75.60.150	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	76,23

B.62.75.60.155	punto suoneria 220 V		cad.	78,07

B.62.75.60.160	punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	76,28

#### B.62.75.70	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa "DA QUADRO", con frutti modulari da 17.5 mm, completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; apparecchi modulari componibili, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.70.5	punto interrotto		cad.	33,79

B.62.75.70.10	punto interrotto bipolare		cad.	35,26

B.62.75.70.15	punto interrotto con spia		cad.	36,79

B.62.75.70.20	punto interrotto bipolare con spia		cad.	37,48

B.62.75.70.25	punto deviato		cad.	50,94

B.62.75.70.30	punto commutato  1-0-2		cad.	39,83

B.62.75.70.35	punto pulsante		cad.	32,72

B.62.75.70.40	punto pulsante con spia		cad.	36,25

B.62.75.70.45	punto pulsante con spia rossa (marcia)		cad.	36,25

B.62.75.70.50	punto pulsante con spia verde (arresto)		cad.	36,09

B.62.75.70.55	punto spia		cad.	28,11

B.62.75.70.60	punto doppia spia		cad.	33,25

B.62.75.70.65	punto presa 2P+T 10 A		cad.	32,24

B.62.75.70.70	punto presa 2P+T 16 A		cad.	32,93

B.62.75.70.75	punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente		cad.	33,73

B.62.75.70.80	punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL		cad.	34,32

B.62.75.70.85	punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata		cad.	16,74

B.62.75.70.90	punto suoneria 220 V		cad.	31,71

B.62.75.70.95	punto ronzatore 220 V		cad.	31,24

B.62.75.70.100	punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V		cad.	45,34

B.62.75.70.170	quota parte linea di distribuzione		cad.	17,58

#### B.62.75.110	PUNTO LUCE

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione;  morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.110.5	singolo		cad.	34,88

B.62.75.110.10	singolo faro su edificio, per luce esterna		cad.	64,20

B.62.75.110.15	singolo, a vista, IP55		cad.	63,76

B.62.75.110.20	trave luminosa, un' accensione		cad.	26,75

B.62.75.110.25	binario, doppia accensione		cad.	28,20

B.62.75.110.30	collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo		cad.	17,44

#### B.62.75.120	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M.

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, cavo H07RN-F o antifiamma a seconda dell'ambiente, sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.

Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.75.120.20	asiugacapelli  2+Tx4 mm²		cad.	154,30

B.62.75.120.25	linea  2+Tx1.5 mm²		cad.	104,64

B.62.75.120.30	linea  2+Tx2.5 mm²		cad.	128,40

B.62.75.120.35	linea  2+Tx4 mm²		cad.	154,30

B.62.75.120.40	linea  3+Tx1.5 mm²		cad.	120,00

B.62.75.120.45	linea  3+Tx2.5 mm²		cad.	151,70

B.62.75.120.50	linea  3+Tx4 mm²		cad.	186,20

B.62.75.120.55	linea  3+Tx6 mm²		cad.	222,70

B.62.75.120.60	linea  3+Tx10 mm²		cad.	287,00

B.62.75.120.65	linea  3+Tx16 mm²		cad.	349,40

B.62.75.120.70	linea  3+Tx25 mm²		cad.	465,60

B.62.75.120.75	linea  3+Tx35 mm²		cad.	559,70

B.62.75.120.80	linea  3+Tx50 mm²		cad.	716,20

B.62.75.120.115	per aerotermo  6+Tx1.5 mm²		cad.	166,10

B.62.75.120.120	per aerotermo  6+Tx2.5 mm²		cad.	221,50

B.62.75.120.125	per ventilconvettore  2+Tx1.5 mm²		cad.	52,32

B.62.75.120.130	per termostato o sonda  2x1.5 mm²		cad.	44,64

B.62.75.120.135	per centralino TV  2x1.5 mm²		cad.	89,28

B.62.75.120.140	per centralino TV  2x1.5 mm²  con due prese 2+Tx10 A		cad.	89,28

B.62.75.120.145	per centralino  6+Tx2.5 mm²		cad.	221,50

B.62.75.120.150	predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 20 mm		cad.	47,76

B.62.75.120.155	predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 25 mm		cad.	64,20

B.62.75.120.160	predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 32 mm		cad.	82,92

B.62.75.120.165	da binario elettrificato, 2P+T 10 A (tubo in PVC)		cad.	34,88

B.62.75.120.170	da binario elettrificato, 2P+T 16 A		cad.	42,80

B.62.75.120.175	da binario elettrificato, 3P+T 16 A		cad.	50,56

### B.62.78	BINARI ELETTRIFICATI

#### B.62.78.10	BINARI ELETTRIFICATI

Fornitura e posa in opera di binario elettrificato in alluminio estruso, conforme alle prescrizioni CEI 34-17 '97; inclusi pezzi speciali, alimentatore, accoppiatori, curve di derivazione a T e/o X, accessori di fissaggio; alimentazione 220÷380 V, 2x16 A o per bassa tensione 12 V, 25 A; tipo e colore a scelta della DL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.78.10.5	standart,, 400 V, 16 A, 4 accensioni,  1 m		cad.	59,47

B.62.78.10.10	standart,, 400 V, 16 A, 4 accensioni,  2 m		cad.	67,40

B.62.78.10.15	standart,, 400 V, 16 A, 4 accensioni,  3 m		cad.	79,86

B.62.78.10.20	standart, 400 V,  16 A, 4 accensioni,  4 m		cad.	97,99

B.62.78.10.25	bassa tensione, 12 V, 25 A,  1 m		cad.	138,70

B.62.78.10.30	bassa tensione, 12 V, 25 A,  2 m		cad.	151,80

B.62.78.10.35	bassa tensione, 12 V, 25 A,  3 m		cad.	161,40

### B.62.80	CONDOTTI SBARRE ELETTRIFICATE

#### B.62.80.5	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

Fornitura e posa in opera di condotto sbarra elettrificata, IP55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/2 '00, con struttura in lamiera d'acciaio zincata, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/o orizzontali, in rame elettrolitico o in alluminio; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di elemento rettilineo; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.5.5	in alluminio, 3P+N+T, 100 A		m	150,70

B.62.80.5.10	in alluminio, 3P+N+T, 160 A		m	154,40

B.62.80.5.15	in alluminio, 3P+N+T, 250 A		m	192,40

B.62.80.5.20	in alluminio, 3P+N+T, 400 A		m	293,90

B.62.80.5.25	in alluminio, 3P+N+T, 500 A		m	322,40

B.62.80.5.30	in alluminio, 3P+N+T, 750 A		m	396,90

B.62.80.5.35	in alluminio, 3P+N+T, 900 A		m	437,20

B.62.80.5.40	in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110 ) mm		m	406,90

B.62.80.5.80	in rame, 3P+N+T, 160 A		m	175,80

B.62.80.5.85	in rame, 3P+N+T, 250 A		m	199,00

B.62.80.5.90	in rame, 3P+N+T, 400 A		m	274,10

B.62.80.5.95	in rame, 3P+N+T, 500 A		m	319,80

B.62.80.5.100	in rame, 3P+N+T, 750 A		m	396,20

B.62.80.5.105	in rame, 3P+N+T, 900 A		m	420,00

B.62.80.5.110	in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm		m	456,50

#### B.62.80.10	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55

Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.10.5	in alluminio 3P+N+T, 100 A		cad.	177,90

B.62.80.10.10	in alluminio 3P+N+T, 160 A		cad.	269,30

B.62.80.10.15	in alluminio 3P+N+T, 250 A		cad.	271,80

B.62.80.10.20	in alluminio 3P+N+T, 400 A		cad.	477,40

B.62.80.10.25	in alluminio 3P+N+T, 500 A		cad.	477,40

B.62.80.10.30	in alluminio 3P+N+T, 750 A		cad.	711,90

B.62.80.10.35	in alluminio 3P+N+T, 900 A		cad.	722,10

B.62.80.10.40	in alluminio 3P+N+T, 1000 A		cad.	749,20

B.62.80.10.80	in rame 3P+N+T, 160 A		cad.	436,90

B.62.80.10.85	in rame 3P+N+T, 250 A		cad.	467,10

B.62.80.10.90	in rame 3P+N+T, 400 A		cad.	505,00

B.62.80.10.95	in rame 3P+N+T, 500 A		cad.	602,70

B.62.80.10.100	in rame 3P+N+T, 750 A		cad.	678,30

B.62.80.10.105	in rame 3P+N+T, 900 A		cad.	778,20

B.62.80.10.110	in rame 3P+N+T, 1000 A		cad.	849,60

#### B.62.80.15	TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55

Fornitura e posa in opera di testata di chiusura, IP55, per condotto sbarra con struttura in lamiera d'acciaio zincata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.15.5	100÷500 A		cad.	56,53

B.62.80.15.10	750÷1600 A		cad.	69,70

B.62.80.15.15	2000÷4000 A		cad.	76,33

#### B.62.80.20	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, IP55, per condotto sbarra, con relativi fusibili sezionabili.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.20.5	unificata		cad.	75,48

B.62.80.20.10	3P+N+T, 36÷63 A		cad.	223,00

B.62.80.20.15	3P+N+T, 125 A		cad.	347,80

B.62.80.20.20	3P+N+T, 250 A		cad.	446,40

B.62.80.20.25	3P+N+T, 400 A		cad.	635,70

#### B.62.80.60	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP55, conforme alle prescizioni CEI 17-13/2 '00, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.60.5	2P+N+T, 20 A		m	111,87

B.62.80.60.10	3P+N+T, 20 A		m	114,36

B.62.80.60.15	3P+N+T, 25 A		m	114,74

B.62.80.60.20	3P+N+T, 40/63 A		m	119,09

B.62.80.60.25	2x(3P+N+T), 25 A		m	124,60

#### B.62.80.65	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

Fornitura e posa in opera di condotto sbarra per distribuzione luce, IP40, conforme alle prescizioni CEI 17-13/2 '00, con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo, inclusi pezzi speciali, accoppiatori, curve di derivazione a T verticali e/od orizzontali; presenti almeno 5 predisposizioni per derivazione ogni 3 m di condotto sbarra; completa degli elementi per il fissaggio a soffitto, a sospensione od a parete, di spine per il collegamento in numero di minimo 2 ogni 3 m e dei ganci per la sospensione delle lampade.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.65.5	2P+N+T, 20 A		m	111,25

B.62.80.65.10	3P+N+T, 20 A		m	114,36

B.62.80.65.15	3P+N+T, 25 A		m	113,59

B.62.80.65.20	3P+N+T, 40/63 A		m	118,61

B.62.80.65.25	2x(3P+N+T), 25 A		m	124,60

#### B.62.80.70	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione destra o sinistra per condotto sbarra distribuzione luce con struttura in lamiera di acciaio zincata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.80.70.5	di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A		cad.	69,55

B.62.80.70.10	di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A		cad.	97,45

B.62.80.70.15	di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A		cad.	97,45

B.62.80.70.20	di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	101,03

B.62.80.70.25	di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	117,90

B.62.80.70.30	di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A		cad.	71,73

B.62.80.70.35	di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A		cad.	98,71

B.62.80.70.40	di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A		cad.	98,71

B.62.80.70.45	di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	101,85

B.62.80.70.50	di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	120,77

B.62.80.70.55	di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A		cad.	62,77

B.62.80.70.60	di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A		cad.	95,73

B.62.80.70.65	di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A		cad.	88,75

B.62.80.70.70	di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	88,89

B.62.80.70.75	di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	100,73

B.62.80.70.80	di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A		cad.	66,17

B.62.80.70.85	di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A		cad.	91,39

B.62.80.70.90	di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A		cad.	92,17

B.62.80.70.95	di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A		cad.	92,30

B.62.80.70.100	di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A		cad.	104,62

### B.62.82	BARRIERE TAGLIA FIAMMA

#### B.62.82.10	SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di sacchetti in tessuto di fibra di vetro rinforzata contenenti agenti espansivi solidi, materiali vetrificanti, ritardanti di fiamma specifici, insensibili all'umidità e atossici, per barriera tagliafiamma in aperture, cunicoli, cavedi, che mettono in comunicazione locali diversi, CEI 64-8/527.2 '98.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.82.10.5	REI 180  (120x250x40) mm		cad.	19,13

B.62.82.10.10	REI 180  (120x320x40) mm		cad.	23,27

#### B.62.82.20	STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA

Fornitura e posa in opera di stucco per antipropagazione del calore, autoestinguente, atossico e inalterabile; iniettabile o colabile, per la perfetta sigillatura degli attraversamenti di cavidotti orrizzontali e/o verticali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.82.20.5	per orizzontale  REI 180		kg	27,61

B.62.82.20.10	per verticale  REI 180		kg	27,61

#### B.62.82.30	GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA

Fornitura e posa in opera di guaina in striscie a base di elastomeri, autoestinguente e atossica, per la perfetta fasciatura di cavi e guarnitura di spazi attrezzati per il passaggio degli stessi sia in orrizzontale che in verticale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.82.30.5	REI 180  (500x120x10) mm		cad.	29,20

### B.62.84	TRASFORMATORI DI BASSA TENSIONE

#### B.62.84.10	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di comando, IP00, classe di isolamento E, tensione primaria 220/380 V 50 Hz, esecuzione aperta, completo di calotte coprimorsetti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.84.10.5	50 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm		cad.	39,08

B.62.84.10.10	75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm		cad.	39,64

B.62.84.10.15	100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm		cad.	43,04

B.62.84.10.20	150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm		cad.	45,31

B.62.84.10.25	200 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm		cad.	49,84

B.62.84.10.30	300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm		cad.	57,20

B.62.84.10.35	400 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm		cad.	66,27

B.62.84.10.40	500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm		cad.	84,96

B.62.84.10.45	750 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm		cad.	124,60

#### B.62.84.110	TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento e di sicurezza (per tensione secondaria inferiore a 50 V), IP20, classe di isolamento E, conforme alle prescrizioni CEI 96-2 '95, tensione primaria 220÷380V ±10% per consentire una precisa calibratura della tensione secondaria, servizio continuo al 100% del carico, tensione di isolamento superiore a 4 kV, completo di calotte coprimorsetti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.84.110.5	75VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm		cad.	49,28

B.62.84.110.10	100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm		cad.	50,40

B.62.84.110.15	150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm		cad.	57,20

B.62.84.110.20	250 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm		cad.	64,00

B.62.84.110.25	300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm		cad.	75,91

B.62.84.110.30	500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm		cad.	97,99

B.62.84.110.35	600 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm		cad.	120,70

B.62.84.110.40	800 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm		cad.	130,30

B.62.84.110.45	1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm		cad.	185,80

B.62.84.110.50	1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm		cad.	241,80

B.62.84.110.55	2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm		cad.	294,60

### B.62.87	IMPIANTO DI TERRA

#### B.62.87.5	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, ispezionabile, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; scatola ispezionabile; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino alla massa metallica, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.5.1	linea 6 m,  2.5 mm²		cad.	51,79

B.62.87.5.5	linea 12 m,  4 mm²		cad.	30,91

B.62.87.5.10	linea 12 m,  6 mm²		cad.	35,47

B.62.87.5.15	linea 12 m,  10 mm²		cad.	43,51

B.62.87.5.20	linea 12 m,  16 mm²		cad.	51,31

B.62.87.5.25	linea 12 m,  25 mm²		cad.	65,83

B.62.87.5.30	linea 12 m,  35 mm²		cad.	77,59

B.62.87.5.35	linea 24 m,  4 mm²		cad.	46,87

B.62.87.5.40	linea 24 m,  6 mm²		cad.	55,99

B.62.87.5.45	linea 24 m,  10 mm²		cad.	72,07

B.62.87.5.50	linea 24 m,  16 mm²		cad.	87,67

B.62.87.5.55	linea 24 m,  25 mm²		cad.	116,71

B.62.87.5.60	linea 24 m,  35 mm²		cad.	140,20

#### B.62.87.10	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE

Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione, se trattasi di conduttore di terra.

Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.10.1	linea 8 m,  2.5 mm²		cad.	64,07

B.62.87.10.5	linea 14 m,  4 mm²		cad.	43,91

B.62.87.10.10	linea 14 m,  6 mm²		cad.	47,85

B.62.87.10.15	linea 14 m,  10 mm²		cad.	60,37

B.62.87.10.20	linea 14 m,  16 mm²		cad.	67,71

B.62.87.10.25	linea 14 m,  25 mm²		cad.	84,65

B.62.87.10.30	linea 14 m,  35 mm²		cad.	98,37

B.62.87.10.35	linea 14 m,  50 mm²		cad.	121,19

B.62.87.10.40	punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore, linea 12 m,  50 mm²		cad.	87,93

#### B.62.87.15	PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.

Fornitura e posa in opera di punto collegamento di terra ai ferri dell'armatura del cemento armato, eseguito prima dell'elevazione dei pilastri o delle fondazioni, conforme alle prescrizioni CEI 64-12 '98, costituito di piatta in acciaio zincata, spessore >=3 mm e sezione 100 mm², bloccata con bulloni adeguati e/o saldata con brasatura forte ad almeno quattro tondini dell'armatura di Ø >=12 mm; inoltre alla piatta dovrà essere fissato e saldato un tondino in acciaio zincato, Ø >=12 mm, lunghezza <6 m, o piastra con lato 100x100 mm e foro filettato di Ø >=11 mm, predisposti per il collegamento futuro nel pozzetto all'impianto di terra; dovrà essere comprensivo di un dispositivo adeguato di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.15.5	a tondino, linea 6 m		cad.	79,74

B.62.87.15.10	a piastra		cad.	146,80

#### B.62.87.30	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO

Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito da barra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.30.5	da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	27,30

B.62.87.30.10	da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²		cad.	33,79

#### B.62.87.35	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI

Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, costituito da piastra in ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.35.5	da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²		cad.	59,21

#### B.62.87.50	CORDA RAME NUDA

Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di Ø 1.8 mm.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.50.5	sezione 16 mm²		m	3,08

B.62.87.50.10	sezione 25 mm²		m	4,04

B.62.87.50.15	sezione 35 mm²		m	4,72

B.62.87.50.20	sezione 50 mm²		m	5,93

B.62.87.50.25	sezione 70 mm²		m	7,65

#### B.62.87.55	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di tondino in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m²  o spessore 50 µm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo predisposto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.55.5	Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	6,10

B.62.87.55.10	Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	8,06

#### B.62.87.60	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco 300 gr/m²  o spessore 42 µm, per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.60.5	(20x2.5) mm,  (50 mm²)		m	6,54

B.62.87.60.10	(20x3) mm,  (60 mm²)		m	7,05

B.62.87.60.15	(25x2) mm,  (50 mm²)		m	6,54

B.62.87.60.20	(25x3) mm,  (75 mm²)		m	7,70

B.62.87.60.25	(25x4) mm,  (100 mm²)		m	9,47

#### B.62.87.65	BANDELLA IN RAME

Fornitura e posa in opera di bandella in rame per la formazione di anello dispersore, completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.65.5	(20x2.5) mm,  (50mm²)		m	7,61

#### B.62.87.80	DISPERSORE PROFILATO A CROCE

Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.80.5	in acciaio zincato, altezza 1500 mm		cad.	32,30

B.62.87.80.10	in acciaio zincato, altezza 2000 mm		cad.	36,71

B.62.87.80.15	in acciaio/rame, altezza 1500 mm		cad.	32,30

B.62.87.80.20	in acciaio/rame, altezza 2000 mm		cad.	36,71

#### B.62.87.85	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.85.5	in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm		cad.	29,65

B.62.87.85.10	in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm		cad.	29,31

B.62.87.85.15	in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm		cad.	32,05

B.62.87.85.20	in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm		cad.	93,93

#### B.62.87.90	DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di dispersore a piastra componibile in acciaio, spessore 5 mm, completo di giunti, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera con terra acida.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.87.90.5	in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm		cad.	115,40

### B.62.90	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

#### B.62.90.10	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

Fornitura e posa in opera di tondino in rame o in acciaio zincato con rivestimento minimo di zinco di 350 gr/m²  o spessore di 50 µm, per la formazione di impianto di protezione delle strutture contro i fulmini di tipo a gabbia di Faraday, completo di supporti e/o di staffe di ancoraggio alle pareti ed al tetto, curve di raccordo ad ampio raggio, morsettiere, cavallotti completi di capicorda e bulloni di fissaggio per il collegamento di eventuali masse metalliche all'esterno dell'edificio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.90.10.5	per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	16,46

B.62.90.10.10	per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	16,96

B.62.90.10.15	per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	17,83

B.62.90.10.20	per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	18,06

B.62.90.10.25	per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	19,02

B.62.90.10.30	per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	19,54

B.62.90.10.35	per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²		m	20,54

B.62.90.10.40	per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²		m	20,82

#### B.62.90.50	BARRA DI ADDUZIONE

Fornitura e posa in opera di barra metallica di adduzione in rame o in acciaio zincato del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini ed all'anello dispersore di terra, morsetti di sezionamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.90.50.5	in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm		cad.	35,17

B.62.90.50.10	in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm		cad.	38,39

B.62.90.50.15	in rame, lunghezza 1500 mm		cad.	134,20

B.62.90.50.20	in rame, lunghezza 2000 mm		cad.	165,10

#### B.62.90.60	ASTA DI CAPTAZIONE

Fornitura e posa in opera di asta metallica di captazione del Ø 16 mm, completa di morsetti, manicotti e di collegamento al tondino dell'impianto di protezione contro i fulmini.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.90.60.5	in acciaio zincato, altezza 500 mm		cad.	28,98

B.62.90.60.10	in acciaio zincato, altezza 1000 mm		cad.	32,19

B.62.90.60.15	in acciaio zincato, altezza 1500 mm		cad.	35,65

B.62.90.60.20	in alluminio, altezza 1500 mm		cad.	41,23

B.62.90.60.25	in rame, altezza 1500 mm		cad.	44,82

### B.62.93	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' E SOCCORSO

#### B.62.93.10	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'

Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità per energia elettrica senza interruzioni, conforme alle prescrizioni di sicurezza CEI 74-2 '02, rete costante, stabile e filtrata, onda sinusoidale, per PC, cos phi 0.8; costituito da converter, inverter, commutatore statico automatico tempo zero, batterie al piombo ermetiche senza manutenzione, autonomia 15 minuti, protezioni magnetotermiche e fusbili in ingresso, uscita e batterie; commutazione su rete in sovraccarico e spegnimento automatico in corto circuito; rumorosità a 1 m, <30 dB; batterie poste in apositi contenitori in locale asciutto e ventilato, conforme le prescrizioni CEI 21-31 '00.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.93.10.5	monofase, 300 VA,  220/220 V		cad.	508,50

B.62.93.10.10	monofase, 500 VA,  220/220 V		cad.	1.119,00

B.62.93.10.15	monofase, 1000 VA,  220/220 V		cad.	1.310,00

B.62.93.10.20	monofase, 2000 VA,  220/220 V		cad.	1.883,00

B.62.93.10.25	monofase, 3000 VA,  220÷380/220 V		cad.	3.181,00

B.62.93.10.30	monofase, 4000 VA,  220÷380/220 V		cad.	4.689,00

B.62.93.10.35	monofase, 5000 VA,  220÷380/220 V		cad.	5.510,00

B.62.93.10.40	monofase, 7.5 kVA,  220÷380/220 V		cad.	8.335,00

B.62.93.10.45	monofase, 10 kVA,  220÷380/220 V		cad.	9.480,00

B.62.93.10.50	monofase, 12 kVA,  380/220 V		cad.	9.953,00

B.62.93.10.55	monofase, 15 kVA,  380/220 V		cad.	14.290,00

B.62.93.10.60	trifase, 7.5 kVA,  380/220÷380 V		cad.	9.098,00

B.62.93.10.65	trifase, 10 kVA  380/220÷380 V		cad.	10.324,00

B.62.93.10.70	trifase, 12.5 kVA,  380/220÷380 V		cad.	10.923,00

B.62.93.10.75	trifase, 15 kVA,  380/220÷380 V		cad.	11.622,00

B.62.93.10.80	trifase, 20 kVA,  380/220÷380 V		cad.	12.843,00

B.62.93.10.85	trifase, 25 kVA,  380/220÷380 V		cad.	15.122,00

B.62.93.10.90	trifase, 30 kVA,  380/220÷380 V		cad.	17.638,00

### B.62.96	IMPIANTO PER GRUPPO ELETTROGENO

#### B.62.96.10	GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in servizio continuo avente le seguenti caratteristiche:

- potenza resa in servizio continuo a cos phi 0.8,

- in emergenza sovraccaricabilità per  1 h +10%,

- tensione nominale 380/220 V a 50 Hz,

- velocità nominale 1500 giri/min.

Il gruppo sarà costituito dai seguenti elementi:

Un generatore trifase autoeccitato, autoregolato, senza spazzole, aventi le seguenti caratteristiche:

- velocità di rotazione 1500 giri/min,

- tensione nominale 400 V a 50 Hz,

- collegamento a stella con neutro accessibile,

- regolazione automatica della tensione,

- precisione tensione in regime statico <4%,

- distorsioni armoniche <5%,

- ventilazione forzata con ventola calettata sull'albero,

- rotore dotato di gabbia smorzatrice,

- classe di isolamento H o F, IP23.

Un motore diesel a iniezione diretta, 4 tempi, completo di:

- sistema di lubrificazione forzata con elettropompa, filtri a cartuccia, valvole di regolazione;

- sistema di alimentazione gasolio con pompa da cisterna di stoccaggio a serbatoio giornaliero a distanza <15 m, filtri a cartuccia, pompa di iniezione, raccordi per disaerazione, elettromagnete o elettrovalvola d'arresto esterna, raccordi di mandata e rifiuto motore diesel, raccordo di drenaggio, galleggiante con controllo segnalazione di riserva;

- sistema di aspirazione aria filtri a secco o a bagno d'olio per ambienti chiusi;

- sistema di scarico dei gas combusti con tronchetti flessibili e marmitta di tipo industriale;

- sistema di arresto automatico per bassa pressione olio e/o alta temperatura motore;

- sistema di avviamento manuale per manutenzione, completo di motorino, batterie e caricabatterie.

Accoppiamento motore-generatore con monoblocco diretto a mezzo giunto elastico flangiato, protetto meccanicamente.

Basamento portante costituito in profilati di acciaio elettrosaldato, completo di traverse d'appoggio, golfari di sollevamento e supporti antivibranti in gomma antiolio per l'ancoraggio del gruppo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.96.10.5	trifase, 380/220 V,  10 kVA		cad.	7.302,00

B.62.96.10.10	trifase, 380/220 V,  20 kVA		cad.	9.269,00

B.62.96.10.15	trifase, 380/220 V,  40 kVA		cad.	10.905,00

B.62.96.10.20	trifase, 380/220 V,  60 kVA		cad.	13.633,00

B.62.96.10.25	trifase, 380/220 V,  80 kVA		cad.	15.268,00

B.62.96.10.30	trifase, 380/220 V,  100 kVA		cad.	19.085,00

B.62.96.10.35	trifase, 380/220 V,  140 kVA		cad.	25.297,00

B.62.96.10.40	trifase, 380/220 V,  180 kVA		cad.	30.920,00

B.62.96.10.45	trifase, 380/220 V,  230 kVA		cad.	36.541,00

B.62.96.10.50	trifase, 380/220 V,  300 kVA		cad.	42.162,00

#### B.62.96.20	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di quadro gruppo elettrogeno per l'avviamento automatico al mancare della rete principale, completo di protezioni, coppia contattori di scambio rete con interblocco meccanico, ritardatori al ritorno rete, dispositivi di comando e di controllo e linee di connessione tra gruppo e quadro di scambio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.96.20.5	trifase, 10 kVA		cad.	790,80

B.62.96.20.10	trifase, 20÷40 kVA		cad.	1.205,00

B.62.96.20.15	trifase, 60÷100 kVA		cad.	1.772,00

B.62.96.20.20	trifase, 140÷180 kVA		cad.	2.248,00

B.62.96.20.25	trifase, 230÷300 kVA		cad.	2.758,00

#### B.62.96.50	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO

Fornitura e posa in opera di cofanatura insonorizzata per gruppo elettrogeno tale da contenere la rumorosità entro valori di 60÷65 dB a 7 m.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.96.50.5	da 140 kVA		cad.	6.741,00

B.62.96.50.10	da 180 kVA		cad.	6.816,00

B.62.96.50.15	da 230 kVA		cad.	7.361,00

B.62.96.50.20	da 300 kVA		cad.	7.634,00

#### B.62.96.60	IMPIANTO DI TERRA PER LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

Fornitura e posa in opera di impianto di terra all'interno di locale gruppo elettrogeno con collegamento al collettore di terra di tutte le parti metalliche come previsto dalle norme, mediante barre di rame da 40 mm² o corda flessibile da 25 mm² per le parti mobili; costituito da:

- nodo di terra,

- collegamento sezionabile del nodo stesso al dispersore di terra nel pozzetto all' esterno della cabina, realizzato con conduttore in corda di rame della sezione di 95 mm²,

- collegamento ai ferri dell'armatura delle strutture in cemento armato nei punti indicati dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.96.60.5	<= 100 kVA		cad.	175,50

B.62.96.60.10	da 110÷400 kVA		cad.	277,60

### B.62.97	IMPIANTO DI  RIFASAMENTO

#### B.62.97.10	CENTRALE DI RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI

Fornitura e posa in opera di centrale di rifasamento automatico a gradini, IP31, 500 V, completa di: centralina automatica di rilevamento; sezionatore generale con fusibili di protezione e contattori di inserzione adeguati con protezioni; batterie di condensatori a basse perdite in polipropilene metallizzato ed olio biodegradabile, non tossico, con dispositivo antiscoppio; cosfimetro con relativo TA.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.97.10.5	a 5 gradini, 60 kVAR		cad.	1.782,00

B.62.97.10.10	a 5 gradini, 80 kVAR		cad.	2.139,00

B.62.97.10.15	a 5 gradini, 100 kVAR		cad.	2.317,00

B.62.97.10.20	a 5 gradini, 250 kVAR		cad.	4.856,00

B.62.97.10.25	a 5 gradini, 300 kVAR		cad.	5.524,00

### B.62.99	IMPIANTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

#### B.62.99.10	CABINA DI TRASFORMAZIONE PREFABBRICATA IN C.A.V.

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato, costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore minimo di 8 cm, in conformità alle leggi vigenti in materia di costruzioni prefabbricate in cemento, possibilità di finitura esterna in ghiaino lavato, rivestimento al quarzo e/o finiture similari, completa di sottostante vasca di contenimento cavi dell'altezza minima di 0.7 m, in comunicazione con i vani superiori tramite bottola per l'accesso o aperture per i passaggi cavo tra le varie sezioni di MT e bt, con possibilità di avere più partenze ed arrivi cavo; pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento lisciato o con finiture similari; porte di accesso realizzate in vetroresina, alluminio anodizzato, o in lamiera di acciaio zincato a caldo, protette contro gli archi interni in comformità a quanto prescritto dalla pubblicazione IEC 298 appendice A, dimensioni variabili con minimo di (1.1x2.2) m, con possibilità di inserimento di aperture di ventilazione; serratura di sicurezza con almeno due punti di blocco.

Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da ottimizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con possibilità di avere un sistema di ventilazione sopratetto a tutta circonferenza.

L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro mediante saldature, con possibilità di collegamento ad un anello di terra esterno.

Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di concessione edlizia, calcoli di verifica statica, schizzi degli scavi, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.10.5	a tre scomparti ENEL+MISURE+TRAFO, dim. (7.5x3x2.5) m + 0.7 m		cad.	11.029,00

#### B.62.99.110	CELLA DI INGRESSO CAVI MT

Fornitura e posa in opera di cella d'ingresso cavi di media tensione, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, dimensioni esterne pari a:

- larghezza   700 mm,

- altezza    2200 mm,

- profondità 1150 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- attacchi per uscita in cavo, supporto termunali,

- sinottico con schema elettrico,

- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,

- rsistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;

- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:

- sezionatore di terra, CEI 17-4 '98, blocco porta e blocco a chiave sul sezionatore di terra,

- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,

- cella morsettiera circuiti ausiliari,

- 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.110.5	normale, dim. (700x2200x1150) mm		cad.	4.016,00

#### B.62.99.120	CELLA RISALITA SBARRE MT

Fornitura e posa in opera di cella risalita sbarre di media tensione costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di:

- larghezza   700 mm,

- altezza    2200 mm,

- profondità 1150 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- cella morsettiera circuiti ausiliari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.120.5	normale, dim. (700x2200x1150) mm		cad.	1.874,00

#### B.62.99.130	CELLA FUSIBILI MT

Fornitura e posa in opera di cella fusibili sul lato MT, per protezione di ogni trasformatore, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di:

- larghezza   700 mm,

- altezza    2200 mm,

- profondità 1150 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,

- sinottico con schema elettrico,

- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,

- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 200 V, 60 W;

- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:

- sezionatore di terra a monte e a valle dei fusibili con blocco porta e blocco a chiave,

- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,

- 3 fusibili, tensione nominale 24 kV, corrente indicativa di 50 A, pdi 16 kA a 24 kV,

- sganciatore di apertura, alla fusione di almeno uno di essi,

- cella morsettiera circuiti ausiliari,

- 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione,

- contatti ausiliari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.130.5	normale, dim. (700x2200x1150) mm		cad.	4.659,00

#### B.62.99.140	CELLA INTERRUTTORE GENERALE MT

Fornitura e posa in opera di cella interruttore generle MT per protezione trasformatore, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di:

- larghezza   900 mm,

- altezza    2200 mm,

- profondità 1150 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,

- sinottico con schema elettrico,

- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,

- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;

- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di sezionatore di terra a monte e a valle dell'interruttore generale, a comando manuale con blocco porta, predisposto per la motorizzazione;

- interruttore automatico magnetotermico a volume d'olio ridotto con relè indiretti, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, pdi 16 kA a 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, dotato di bobina di apertura a lancio di corrente, contatti ausiliari, completo di:

- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,

- blocco a chiave sul sezionatore rotativo di linea in posizione di chiuso,

- blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra,

- blocco a chiave sull'interruttore generale in posizione di aperto,

- cella morsettiera circuiti ausiliari,

- 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione,

- contatti ausiliari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.140.5	normale, dim. (900x2200x1150) mm		cad.	6.157,00

#### B.62.99.210	CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

Fornitura e posa in opera di cella d'ingresso cavi di media tensione per interruttore di manovra all'esafluoruro, compatta, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera d'acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, dimensioni esterne indicativa di:

- larghezza   375 mm,

- altezza    1600 mm,

- profondità  840 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,

- sinottico con schema elettrico,

- oblò di ispezione, illuminazione interno cella;

- interuttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, isolato in SF6, corrente nominale 400 A, pdi 16 kA, tensione nominale 24 kV, completo di:

- sganciatore di apertura,

- sezionatore di terra, CEI 17-4 '98, con blocco porta e blocco a chiave,

- comando manuale, predispsto per la motorizzazione,

- cella morsettiera circuiti ausiliari,

- 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione,

- contatti ausiliari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.210.5	compatta, dim. (375x1600x840) mm		cad.	3.774,00

#### B.62.99.220	CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA

Fornitura e posa in opera di cella risalita sbarre di media tensione costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, compatta, per sistemi componibili SF6, con dimensioni esterne idicative di:

- larghezza   375 mm,

- altezza    1600 mm,

- profondità  840 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- cella morsettiera circuiti ausiliari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.220.5	compatta, dim. (375x1600x840) mm		cad.	1.688,00

#### B.62.99.230	CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

Fornitura e posa in opera di cella fusibili sul lato MT, per protezione di ogni trasformatore, con interruttore di manovra all'esafluoruro, minimo IP32, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne idicative di:

- larghezza   375 mm,

- altezza    1600 mm,

- profondità  840 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- attacchi per uscita in cavo, supporto terminali,

- sinottico con schema elettrico,

- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,

- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;

- interruttore di manovra-sezionatore rotativo a tre posizioni, tipo SF6, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:

- sezionatore di terra a monte e a valle dei fusibili con blocco porta e blocco a chiave,

- comando manuale, predisposto per la motorizzazione,

- 3 fusibili, tensione nominale 24 kV, corrente indicativa di 50 A, pdi 16 kA a 24 kV,

- sganciatore di apertura, alla fusione di almeno uno di essi,

- cella morsettiere circuiti ausiliari,

- 3 derivatori capacitivi con lampada di presenza tensione,

- contatti ausiliari.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.230.5	compatta, dim. (375x1600x840) mm		cad.	4.516,00

#### B.62.99.240	CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

Fornitura e posa in opera di cella interruttore generle MT all'esafluoruro, per protezione trasformatore, compatta, conforme alle prescrizioni CEI 17-6 '98 e varianti, minimo IP31, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di:

- larghezza   750 mm,

- altezza    1600 mm,

- profondità  840 mm;

completa della seguente apparecchiatura:

- sistema di barre principali,

- attacchi per uscita cavi,

- sinottico con schema elettrico,

- oblò di ispezione, illuminazione interno cella,

- resistenza anticondensa e trattamento di tropicalizzazione, 220 V, 60 W;

- interruttore di manovra-sezionatore rotativo di linea a tre posizioni, tipo SF6, corrente nominale 400 A, tensione nominale 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di sezionatore di terra a monte e a valle dell'interruttore generale, a comando manuale, predisposto per la motorizzazione;

- interruttore generale in SF6 con protezione amperometrica, relè elettronico con relativi rivelatori di corrente, tensione nominale 24 kV, corrente nominale 400÷600 A, pdi 16 kA a 24 kV, CEI 17-9 '98 e varianti, completo di:

- comando manuale con blocco porta, predisposto per la motorizzazione,

- blocco a chiave sul sezionatore rotativo di linea in posizione di chiuso,

- blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra,

- blocco a chiave sull'interruttore generale in posizione di aperto,

- cella morsettiera circuiti ausiliari,

- 3 derivatori capacitivi con lampade di presenza tensione,

- contatti ausiliari;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.240.5	compatta, dim. (750x1600x840) mm		cad.	11.886,00

#### B.62.99.310	TRASFORMATORE MT IN OLIO

Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in olio, conforme alle prescrizioni CEI 14-13 '98 e varianti successive, avente le seguenti caratteristiche:

- isolamento in olio siliconico o minerale esente da PCB,

- raffreddamento in aria naturale,

- avvolgimenti in rame o in alluminio,

- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%,

- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,

- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti esterni,

- tensione di c.c. 4%, a basse perdite, serie ENEL;

completo della seguente apparecchiatura:

- sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore,

- golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra,

- cofano di contenimento in lamiera di acciaio verniciata a fuoco con polveri epossidiche, tipo ad aletta a riempimento integrale con coperchio imbullonato,

- targa caratteristiche su ambo i lati,

- termocopie, lampade di segnalazione e valvola di scoppio,

- connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.310.5	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  25 kVA		cad.	3.040,00

B.62.99.310.10	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA		cad.	3.753,00

B.62.99.310.15	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  63 kVA		cad.	3.974,00

B.62.99.310.20	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  80 kVA		cad.	4.288,00

B.62.99.310.25	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	5.171,00

B.62.99.310.30	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  125 kVA		cad.	5.505,00

B.62.99.310.35	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	5.750,00

B.62.99.310.40	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  200 kVA		cad.	6.688,00

B.62.99.310.45	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	7.089,00

B.62.99.310.50	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  315 kVA		cad.	7.623,00

B.62.99.310.55	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	9.306,00

B.62.99.310.60	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA		cad.	10.086,00

B.62.99.310.65	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA		cad.	10.798,00

B.62.99.310.70	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  25 kVA		cad.	3.379,00

B.62.99.310.75	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA		cad.	4.362,00

B.62.99.310.80	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  63 kVA		cad.	4.667,00

B.62.99.310.85	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  80k VA		cad.	5.100,00

B.62.99.310.90	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	6.102,00

B.62.99.310.95	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  125 kVA		cad.	6.563,00

B.62.99.310.100	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	6.901,00

B.62.99.310.105	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  200 kVA		cad.	7.974,00

B.62.99.310.110	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	8.527,00

B.62.99.310.115	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  315 kVA		cad.	9.265,00

B.62.99.310.120	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	11.219,00

B.62.99.310.125	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA		cad.	12.294,00

B.62.99.310.130	in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA		cad.	13.017,00

#### B.62.99.320	TRASFORMATORE MT IN ARIA

Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in aria, conforme alle prescrizioni CEI 14-12 '98, con le seguenti caratteristiche:

- isolamento classe H,

- raffreddamento in aria naturale,

- avvolgimenti in rame o in alluminio,

- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%,

- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,

- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti,

- tensione di c.c. 5%, a basse perdite;

completo della seguente apparecchiatura:

- sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore,

- golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra,

- targa caratteristiche su ambo i lati,

- termocoppie e lampade di segnalazione,

- connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.320.5	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA		cad.	3.374,00

B.62.99.320.10	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	4.659,00

B.62.99.320.15	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	5.354,00

B.62.99.320.20	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	6.639,00

B.62.99.320.25	in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	7.416,00

#### B.62.99.330	TRASFORMATORE MT IN RESINA

Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI 14-12 '98, con le seguenti caratteristiche:

- isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.F1, F2, C2,

- raffreddamento in aria naturale,

- avvolgimenti in rame,

- commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 5÷20 kV ±2x2.5%,

- tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz,

- schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti,

- tensione di c.c. 6%, a basse perdite;

- completo della seguente apparecchiatura:

- sistema di rifasamento fisso, con condensatori trifasi antiscoppio di adeguata capacità, muniti di resistenza di autoscarica, contenuti entro quadro metallico IP31, alloggiato dentro la cella del relativo trasformatore,

- golfari di sollevamento, anelli di traino, rulloi di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, supporti antivibranti,

- targa caratteristiche su ambo i lati,

- centralina elettronica di controllo temperature ed uscite a due soglie per allarme e sgancio, sonde e lampade di segnalazione,

- connettori elastici ad innesto sui terminali MT, e cuffie di protezione dei morsetti sul lato bt.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.330.5	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA		cad.	4.818,00

B.62.99.330.10	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA		cad.	5.542,00

B.62.99.330.15	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA		cad.	6.639,00

B.62.99.330.20	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA		cad.	8.138,00

B.62.99.330.25	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA		cad.	8.888,00

B.62.99.330.30	in resina epossidica, 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA		cad.	9.638,00

#### B.62.99.340	SOVRAPPREZZO PER INTERRUTTORE V.O.R.

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di interruttore a volume d'olio ridotto (V.O.R.) anzichè interruttore di manovra-sezionatore.

Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla variante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.340.5	400÷630 A,  16 kA,  24 kV		cad.	1.232,00

#### B.62.99.350	SOVRAPPREZZO PER INTERRUTTORE SF6

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di interruttore all'esafluoruro SF6 anzichè interruttore a volume d'olio ridotto.

Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla variante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.350.5	400÷630 A,  16 kA,  24 kV		cad.	2.785,00

#### B.62.99.360	SOVRAPPREZZO PER MOTORIZZAZIONE INTERRUTTORI

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di motorizzazione interruttore generale, completo di:

- motore-motoriduttore con contatto di fine corsa,

- relè di antirichiusura,

- sganciatore di chiusura,

- sganciatore di apertura,

- blocco a chiave,

- contatti ausiliari.

Nel prezzo si intente compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla variante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.360.5	per interruttore generale da 400A, 16 kA,  24 kV		cad.	1.232,00

#### B.62.99.410	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO, MT

Fornitura e posa in opera di cella di contenimento trasformatore in olio, MT, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, con dimensioni esterne indicative di:

- larghezza  1600 mm,

- altezza    2200 mm,

- profondità 1150 mm,

con apertura frontale a doppio battente ed ante dotate di griglie antitopo per l'areazione del trasformatore.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.410.5	dim. (1600x2200x1150) mm		cad.	1.848,00

#### B.62.99.430	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT

Fornitura e posa in opera di cella di contenimento trasformatore in resina, MT, costituita da armadio in lamiera di acciaio verniciato a fuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio, non smontabile, con dimensioni esterne indicative di:

- larghezza  1600 mm,

- altezza    1600 mm,

- profondità  920 mm,

dotata di pannello imbullonato sul lato MT, 2 piastreisolanti con pressacavi sul lato MT e bt, poste sul tetto dell'armadio per il passaggio dei cavi e griglieantitopo per l'areazione del trasformatore.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.430.5	dim. (1600x1600x920) mm		cad.	1.713,00

#### B.62.99.510	IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione, forza motrice  e di emergenza all'interno di cabina elettrica MT/bt, IP55, costituito da:

- 2 prese CEE 17 con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, di cui una 2P+T 220 V e l'altra 3P+T 380 V,

- 3 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada fluorescente da 58 W ed interruttori di comando,

- 2 apparecchi autonomi di illuminazione di emergenza in mancanza di tensione con accumulatori al Ni-Cd ricaricabili, autonomia 3 ore, lampada fluorescente da 11 W,

- 2 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e lampada ad incandescenza da 60 W ed interuttori di comando,

- impianto di emergenza composto da pulsante posto entro cassetta metallica con serratura a chiave, sistemata all'esterno dell'edificio e collegamento del pulsante stesso alla bobina di sgancio dell'interruttore generale di ingresso,

- linea di alimentazione con cavo non propagante l'incendio, di 2.5 mm² , posto entro tubo PVC rigido marchiato pesante.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.510.5	230÷400 V,  15 kA		cad.	642,60

#### B.62.99.520	COLLEGAMENTI MT/bt

Fornitura e posa in opera di collegamenti MT/bt fino al quadro generale di bt, costituiti da:

- sbarre in tondo di rame, Ø 8-10 mm verniciate,

- isolatori 20 kV per supporto sbarre,

- cavi unipolari MT in rame da 25 mm² , tensione nominale 20 kV, schermato e sotto guaina G5H1R/32,

- terminali unipolari per cavo 20 kV in isolamento solido, grado di isolamento 40 kV, per interni, di sezione adatta per ciascuna fase,

- doppi cavi unipolari bt per collegamento dei trasformatori al Q.G. bt, di sezione adeguata per ciascuna fase, distanza dal trasformatore almeno 12 cm.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.520.5	3x16 mm²/4x95 mm²		cad.	1.224,00

B.62.99.520.10	3x25 mm²/4x150 mm²		cad.	1.321,00

B.62.99.520.15	3x35 mm²/4x185 mm²		cad.	1.396,00

B.62.99.520.20	3x35 mm²/4x240 mm²		cad.	1.447,00

#### B.62.99.530	IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA

Fornitura e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica MT/bt con collegamento al collettore di terra di tutte le parti metalliche come previsto dalle norme, mediante barre di rame da 50 mm²  o corda flessibile da 25 mm²  per le parti mobili, costituito da:

- piastra equipotenziale o nodo in rame (350x100x10) mm, dove saranno collegati le carcasse dei trasformatori, i relativi centro stella e gli equipotenziali vari di cabina,

- i conduttori ed i collegamenti suddetti, tutti di adeguate sezioni,

- collegamento sezionabile del nodo stesso al dispersore di terra nel pozzetto all'esterno della cabina, realizzato con conduttore in corda di rame della sezione di 95 mm²,

- rete metallica del basamento, lato maglia 1 m, Ø 8 mm, con appositi dispersori interni e/o esterni, collegamento elettrosaldato ai ferri dell'armatura delle strutture in cemento armato in almeno due punti della cabina, affinchè il valore della resistenza di terra risulti adeguato alla corrente di guasto a terra ed al tempo di eliminazione del guasto, conforme alle prescrizioni CEI 11-1 '99 e varianti,

- collegamento conduttore di terra per scaricatori MT, indipendente, nel pozzetto all'esterno della cabina.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.530.5	barre rame da 50 mm²		cad.	470,80

#### B.62.99.540	CARTELLI ED ATTREZZI

Fornitura e posa in opera di cartelli ed atrezzi per cabina elettrica:

- vietato l'accesso alle persone non autorizzate,

- vietato usare l'acqua o sostanze conduttrici per spegnere gli incendi,

- pericolo di morte con teschio,

- colorazione dei conduttori,

- norme per il pronto soccorso,

- cartelli indicatori di linea, guanti,

- tappeti isolanti a 24 kV della larghezza di 0.5 m, da posarsi anteriormente al Q.MT.,

- estintore omologato  per classe E, con polvere o CO2,,

- lampada portatile del tipo ad accumulatori ricaricabili, completa di staffe di sostegno fissata a parete,

- schemi elettrici posti in cornice sotto vetro,

- tabella per le verifiche dell'impianto di terra.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.99.540.5	per dotazione completa della cabina		cad.	321,40

## B.64	OPERE SPECIALI DA ELETTRICISTA

### B.64.10	IMPIANTO PER TELEFONO

#### B.64.10.10	APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE

Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico principale da parete o  da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.10.5	da tavolo		cad.	75,45

#### B.64.10.20	APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE

Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico addizionale da parete o da tavolo, a tastiera decadica con tasto di terra, tasti a grande superficie, suoneria di tipo elettronico bitonale con regolatore esterno di volume a tre livelli, compresi cordoni di microtelefono e di linea con innesti modulari miniaturizzati, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.20.5	da tavolo		cad.	75,45

#### B.64.10.30	APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE

Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico con risponditore a sintesi vocale incorporato, da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.30.5	da tavolo		cad.	92,62

#### B.64.10.40	APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE

Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico multifunzione da tavolo, caratterizzato da display per memorizzazione numeri telefonici e tastiera alfanumerica a 16 caratteri, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere del collegamento tra gli apparecchi al sistema e ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.40.5	da tavolo		cad.	285,40

#### B.64.10.50	APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI

Fornitura e posa in opera di apperecchio telefonico senza fili da tavolo, a tastiera, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.50.5	da tavolo		cad.	919,10

#### B.64.10.60	SEGRETERIA TELEFONICA

Fornitura e posa in opera di segreteria telefonica da tavolo, alimentazione 220 V, microfono incorporato, autodiagnosi dei guasti principali, omologata TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvato dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.60.5	nastro tipo continuo		cad.	411,40

#### B.64.10.110	CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI

Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti intercomunicanti con piu' linee derivate interne e il collegamento di una o piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvati dalla D.L.

Prestazioni: comunicazioni interne ed esterne, capolinea commutabile, richiamata, controllo della selezione, emergenza.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.110.5	fino a numeri 6 interni e 2 esterni		cad.	958,10

B.64.10.110.10	fino a numeri 6 interni e 3 esterni		cad.	2.831,00

B.64.10.110.15	fino a numeri 12 interni e 6 esterni		cad.	3.239,00

B.64.10.110.20	fino a numeri 16 interni e 8 esterni		cad.	5.218,00

B.64.10.110.25	fino a numeri 24 interni e 6 esterni		cad.	4.196,00

#### B.64.10.120	CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI

Fornitura e posa in opera di centralino telefonico per impianti con piu' linee derivate interne ed il collegamento di piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa, tipo e colore approvati dalla D.L.

Prestazioni: selezione interna multifrequenza, accesso differenziato a fasci di linee

esterne, annuncio su altoparlante di gruppi di apparecchi, tasti chiamata differenziata e diretta, classificazione delle derivazioni, richiamata alternata, servizio notte, telediagnostica; possibilita' di  ricercapersone, di documentazione addebiti su stampante e di elaborazione.

Completo di eventuale permutatore modulare per rete fonia-dati numerici RFD, batteria in tampone autonomia 12 ore.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.120.5	fino a numeri 24 interni  e 8 esterni		cad.	7.402,00

B.64.10.120.10	fino a numeri 32 interni  e 12 esterni		cad.	8.624,00

B.64.10.120.15	fino a numeri 64 interni  e 12 esterni		cad.	8.990,00

B.64.10.120.20	fino a numeri 80 interni  e 16 esterni		cad.	9.438,00

B.64.10.120.25	fino a numeri 206 interni  e 32 est.		cad.	31.835,00

B.64.10.120.30	fino a numeri 208 interni  e 44 est.		cad.	37.271,00

#### B.64.10.210	COMBINATORE TELEFONICO

Fornitura e posa in opera di apparecchio combinatore telefonico atto a ricevere uno o piu' segnali in entrata ed effettuare la chiamata del numero telefonico prestabilito con avviso di venuta anomalia.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.210.5	a due entrate		cad.	177,60

#### B.64.10.220	CUPOLINO PER POSTO TELEFONICO PUBBLICO

Fornitura e posa in opera di posto telefonico pubblico costituito da cupolino normalizzato TELECOM in policarbonato con trattamento fonoassorbente, predisposto per l'installazione dell'apparecchio telefonico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.220.5	semisferico		cad.	291,60

#### B.64.10.230	CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI

Fornitura e posa in opera di cassetta telefonica di distribuzione ai piani, completa di morsettiere a pressione multiple di 10 coppie, di striscie numerate interne e coperchio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.230.5	morsettiere, 10 coppie		cad.	80,71

B.64.10.230.10	morsettiere, 20 coppie		cad.	94,06

B.64.10.230.15	morsettiere, 30 coppie		cad.	119,80

B.64.10.230.20	morsettiere, 40 coppie		cad.	119,80

#### B.64.10.240	SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE

Fornitura e posa in opera di supporto telescopico girevole e regolabile in altezza da installare a parete per il supporto di apparecchi telefonici da tavolo, piastrra di fissaggio compresa.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.240.5	regolabile in altezza		cad.	66,04

#### B.64.10.260	PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.260.5	per presa telefono		cad.	41,43

B.64.10.260.10	per uscita, impianto telefono		cad.	36,12

B.64.10.260.15	per uscita suoneria supplementare		cad.	37,58

#### B.64.10.270	PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO

Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono per impianti con centralino interno, da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto e frutto a scelta della DL.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione, eventuale canala di dorsale esclusa.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.270.5	per presa		cad.	54,01

B.64.10.270.10	per uscita, impianto telefono		cad.	48,70

B.64.10.270.15	per uscita, suoneria supplementere		cad.	50,16

#### B.64.10.280	PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM

Fornitura e posa in opera di punto impianto telefono da incasso o da parete, comprensivo di linea telefonica di alimentazione con cavetto 2x0.35+T e canala o tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola porta frutto e frutto a scelta della DL.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla cassetta TELECOM, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.280.5	per  presa		cad.	54,01

B.64.10.280.10	per uscita, impianto telefono		cad.	48,70

B.64.10.280.15	per uscita, dal box TELECOM di piano		cad.	48,70

B.64.10.280.20	per uscita, suoneria supplementare		cad.	48,70

#### B.64.10.310	CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI

Fornitura e posa in opera di centrale per rete fonia-dati, per collegamenti analogici e diretti numerici per impianti con piu' linee derivate interne ed il collegamento di piu' linee esterne, omologato TELECOM, attivazione esclusa.

Prestazioni: selezione interna multifrequenza, accesso differenziato a fasci di linee esterne, annuncio su altoparlante di gruppi di apparecchi, tasti chiamata differenziata e diretta, classificazione delle derivazioni, richiamata alternata, servizio notte, telediagnostica; possibilita' di  ricercapersone, di documentazione addebiti su stampante e di elaborazione.

Dovrà essere completa di piastre per le varie funzioni sopra menzionate e per giunzione verso altre sedi; adatte per rete fonia-dati numerici RFD, maglia o punto-punto, a media ed alta velocita', attraverso un circuito utente con cavetto a quattro coppie, categoria 5e.

Inoltre dovrà possedere:

- permutatore modulare con morsettiere a pressione, multiple, per montaggio cavetti 4cp;

- apparato di multiplazione a schede e di tipo modulare espandibile ed intercambiabile;

- apparato per linee dedicate dati ad alta velocita';

- batteria in tampone, per 70 Ah;

- telefono supplementare per chiamata in caso di guasti.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.310.5	con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni		cad.	46.041,00

#### B.64.10.400	SOVRAPPREZZO ACCESSORI DI COLLEGAMENTO, PER CAVO FIBRA OTTICA

Fornitura e posa in opera di accessori per armadio a rack 19", per rete telefono-dati, per il collegamento fra due armadi con la fibra ottica tramite:

12 connettori MM ST Ceramic, 0.9 mm,

2 cassetti ottici 1HE, vuoto, nero,

6 moduli ciechi, nero,

2 moduli portabussole  a 6 bussole ST MM, nero,

certificazione fibra.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.400.5	accessori di collegamento fra due armadi, con cavo in fibra ottica		cad.	295,00

#### B.64.10.410	ROUTER PER RETE INTERNET

Fornitura e posa in opera di router per rete internet.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.410.5	ad 1 porta Ethernet		cad.	256,00

#### B.64.10.460	PUNTO PRESA INTERNET, DALL'ARMADIO A RACK

Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per rete INTERNET, comprensivo di cavo coassiale argentato a bassa capacità, da 50 o 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm e connettore EDP RG58.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'armadio rack, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.10.460.5	per presa EDP RG58		cad.	52,17

### B.64.12	IMPIANTO PER RETE TRASMISSIONE DATI

#### B.64.12.10	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e UTP

Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 5e UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:

EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive;

EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5;

EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications;

ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2;

ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab.

Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990.

Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da:

EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4.

La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a 4 coppie di categoria 5e, tali cavi saranno posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m.

I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche.

All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP.

- resistenza in corrente continua  (DC resistance), max 9.38 /Km;

- squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%;

- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.5 nF/100 m;

- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m.

I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 5e, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.

- temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C;

- massima umidità relativa < 93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione >=1250;

- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm.

Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 UTP di cat.5e sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di cat.5e.

Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.10.5	presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	72,55

B.64.12.10.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	90,72

B.64.12.10.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	132,03

B.64.12.10.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	168,08

#### B.64.12.12	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e FTP

Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 5e FTP (foil-shielded twisted pairs - cavo a coppie con schermo in foglio metallico che avvolge l'insieme delle coppie), rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:

EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive;

EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5;

EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications;

ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2;

ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab.

Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990.

Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da:

EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4.

La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi FTP binati a 4 coppie di categoria 5e, tali cavi saranno posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m.

I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche.

All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi FTP.

- tensione di lavoro (operating voltage), max 125 Vdc;

- resistenza di linea in corrente continua (DC loop resistance), max 170 ohm/km;

- DC resistance unbalance, max 1%;

- resistenza dielettrica, 1 kVdc per 1 minuto;

- resistenza di isolamento, minimo 5 Gohm x km;

- capacità, max 1600 pF/km;

- impedenza caratteristica 100±15 ohm (1÷100 MHz); 100±18 ohm (100÷200 MHz);

- velocità di propagazione nominale 0.66 c (@ 100 MHz);

- ritardo di propagazione max 525 ns/100 m (@ 100 MHz);

- skew max 25 ns/100 m (@ 100 MHz);

- attenuazione di coppia minimo 55 dB (30÷100) MHz.

I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 5e, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.

- temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70 °C;

- massima umidità relativa <93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione >=1250;

- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm.

Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 FTP di cat.5e sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie FTP di cat.5e.

Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.12.5	presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	82,99

B.64.12.12.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100		cad.	113,72

B.64.12.12.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	144,44

B.64.12.12.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	175,17

#### B.64.12.15	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 UTP

Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 6 UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:

EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive;

EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5;

EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications;

ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2;

ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab

Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990.

Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da:

EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4.

La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a 4 coppie di categoria 6, tali cavi saranno posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m.

I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche.

All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP.

- resistenza in corrente continua  (DC resistance), max 9.38 /Km;

- squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%;

- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.6 nF/100 m;

- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m.

I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 6, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.

- temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70 °C;

- massima umidità relativa: <93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione >=1250;

- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm.

Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 UTP di cat. 6 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di cat. 6.

Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.15.5	presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	93,60

B.64.12.15.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	134,93

B.64.12.15.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	176,27

B.64.12.15.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	217,60

#### B.64.12.17	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 FTP

Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 6 FTP (foil-shielded twisted pairs - cavo a coppie con schermo in foglio metallico che avvolge l'insieme delle coppie), rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:

EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive;

EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5;

EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications;

ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2;

ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab

Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 Marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990.

Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da:

EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4.

La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi FTP binati a 4 coppie di categoria 6, tali cavi saranno posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m.

I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche.

All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi FTP.

- resistenza in corrente continua  (DC resistance), max 9.38 /Km;

- squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%;

- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.6 nF/100 m;

- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m.

I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 6, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.

- temperatura di esercizio, -40 °C ÷ +70°C;

- massima umidità relativa <93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione >=1250;

- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm.

Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 FTP di cat. 6 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie FTP di cat. 6.

Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.17.5	presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	113,87

B.64.12.17.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45		cad.	175,47

B.64.12.17.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45		cad.	237,07

B.64.12.17.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45		cad.	298,67

#### B.64.12.20	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7

Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 7 S-FTP (shieldet-foil-shielded twisted pairs - cavo schermato a coppie con schermo in foglio metallico che avvolge l'insieme delle coppie), , rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:

EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive;

EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5;

EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications;

ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2;

ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab

Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte (Legge 186 del 1 Marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990.

Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da:

EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4.

La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi S-FTP binati a 4 coppie di categoria 7, tali cavi saranno posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m.

I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche.

All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress meccanico dato dalla trazione.

I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 7, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.

- temperatura di esercizio, -40 °C ÷ +70°C;

- massima umidità relativa <93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione >=1250;

- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm.

Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 FTP di cat. 7 sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie FTP di cat. 7.

Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.20.5	presa singola telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	128,28

B.64.12.20.10	gruppo costituito da due prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	204,30

B.64.12.20.15	gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	280,31

B.64.12.20.20	gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45		cad.	356,32

#### B.64.12.25	ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI

Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19" per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto dai seguenti elementi:

a) Stuttura di supporto composta da profilati in acciaio da assemblare;

b) strisce di e connessione per la connessione della dorsale di campus sulle quali verranno terminati i cavi multicoppia, a mezzo di trecciola telefonica saranno effettuati gli instradamenti verso gli armadi di edificio dei numeri telefonici;

c) Pannelli di permutazione telefonica per la connessione della dorsale di edificio sui quali verranno terminati i cavi multicoppia provenienti dal permutatore di edificio, a mezzo di patch cord RJ45 - RJ45 saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione orizzontale dei numeri telefonici, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli.

- corpo del pannello: estraibile in metallo;

- collegamenti: coppia 1 pin 4-5, coppia 2 pin 3-6;

- tecnologia: PCB, 2 coppie per ogni porta RJ45;

- modularità: 25 o 50 porte RJ45;

- standard, cat. 3;

- diametro filo rame, 0,4 ÷  0,64 mm (AWG 26 - 22);

- diametro filo rame più isolante, 0,7 ÷  1,7 mm (PE).

d) Pannelli di permutazione ottica per la connessione della dorsale di Campus e di Edificio con moduli portabussole SC (Krone 7033 1 192-01) sui quali verranno terminati i cavi ottici, a mezzo di patch cord SC - SC saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione di campus e di edificio, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli.

- accetta adattatori SC duplex,SC simplex,MT-RJ e ST;

- larghezza 19 ";

- altezza 1 U;

- profondità 270 mm;

- materiale, policarbonato PC/ABS;

- standard di riferimento: EN 6008-2-2, IEC 68-2-14, IEC 68-2-6, IEC 68-2-27, IEC 68-2-3, EN 50173, ISO/IEC 11801.

e) Pannelli distribuzione orizzontale modulari da 24 porte RJ45 per la connessione dei cavi di distribuzione orizzontale con prese RJ45 cat. 5e-7. A mezzo di patch cord RJ45 - RJ45 saranno effettuati gli instradamenti verso la distribuzione orizzontale, di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di tali pannelli.

- larghezza 19 ";

- altezza 1 U;

- profondità 270 mm;

- temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C;

- massima Umidità relativa, <93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione, >1250;

- diametro del conduttore, 0.40 - 0.65 mm (26 ÷ 22 AWG);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm.

f) Pannelli guidacavi previsti con un minimo di 1 pannello guidacavi ogni 24 porte (siano di distribuzione orizzontale, di dorsale ottica o fonia), per ottimizzare la gestione delle patch cord all'interno dell'armadio rack.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.25.5	armadio a rack, completo per telefono-dati  800x1200x800		cad.	2.840,62

B.64.12.25.10	armadio a rack, completo per telefono-dati  800x2000x800		cad.	3.899,75

#### B.64.12.30	SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"

B.64.12.30.5	cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m		cad.	3,34

B.64.12.30.10	cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m		cad.	3,93

B.64.12.30.15	cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m		cad.	8,24

B.64.12.30.25	cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m		cad.	13,29

B.64.12.30.30	ventola di espulsione aria		cad.	178,78

#### B.64.12.35	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI

Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento EN 50173 per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri:

- nominativo dell'azienda certificatrice;

- nominativo dell'operatore;

- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato;

- numero identificativo della tratta testata;

- tipo di test effettuato;

- mappatura dei collegamenti;

- lunghezza di ogni singola coppia;

- impedenza di ogni singola coppia;

- resistenza di ogni singola coppia;

- capacità di ogni singola coppia;

- valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test;

- valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie;

- valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra ilsegnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie.

Lo strumento che si impiega per  effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le seguenti caratteristiche di accuratezza di seguito evidenziate:

- precisione del NEXT (paradiafonia fra il segnale trasmesso e indotto nella coppia, NEXT accuracy) = ±1,6dB;

- precisione di attenuazione (attenuation accuracy) = ±1dB;

- equilibrio fra rumore casuale (random noise balance) = 65, 15 log (f/100) dB;

- NEXT residuo (residual NEXT) = 55,  5 log (f/100) dB;

- equilibrio segnale di uscita (output signal balance) = 37, 15 log (f/100) dB;

- modo comune di rigetto (common mode reijction = 37, 15 log (f/100) dB;

- precisione di lunghezza (length accuracy) = ±1 meter ±4% ÷ ±10% (NVP uncertainty, velocità di propagazione del cavo con incertezza);

- coefficente di riflesso (return Loss) = 15dB.

Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante.

B.64.12.35.5	collaudo punto-punto, da presa ad armadio		cad.	5,33

#### B.64.12.37	COLLAUDO FIBRA OTTICA

Certificazione di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test saranno effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle.

Tutte le bretelle che verranno fornite sono già certificate con Power Meter dalla casa costruttrice. Si potrà comunque provvedere a ripetere le misure in campo, provvedendo a fornire le tabelle dei valori riscontrati di ogni singola bretella. Sarà garantita che detti valori di riscontro non superino l'attenuazione massima di 1,5dB.

Prima di collegare gli apparati attivi, sarà eseguita la verifica di attenuazione sul percorso completo, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che l'attenuazione non superi il valore di 1dB (valore teorico del caso peggiore), calcolato come segue:

si sommeranno tutti gli spezzoni o tratte di fibra ottica, ottenendo così la lunghezza massima della connessione; si moltiplicherà la lunghezza della connessione espressa in metri per 0.0035 dB/m per ottenere l'attenuazione totale della fibra; si sommeranno tutti gli accoppiatori ottici (accoppiamento di due connettori SC tramite bussola) e si moltiplicano per 0.75, ottenendo quindi l'attenuazione totale di accoppiamento; si sommerà l'attenuazione totale della fibra ottica con l'attenuazione totale di accoppiamento e si ottiene così l'attenuazione teorica della connessione ottica

Per ogni singola tratta di fibra sarà eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test saranno effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra (850nm) che in seconda finestra (1300 nm).

Saranno effettuati i seguenti test da cui dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri:

- nominativo dell'azienda certificatrice;

- data e ora della misurazione;

- nominativo dell'operatore;

- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato;

- numero identificativo della tratta testata;

- lunghezza d'onda utilizzata;

- attenuazione della tratta (Power Meter);

- lunghezza della tratta;

- return loss;

- curva di attenuazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.37.5	collaudo punto-punto, da armadio ad armadio		cad.	6,15

#### B.64.12.40	DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

Fornitura e posa in opera di dorsale di edificio realizzata con cavi in rame multicoppia da n° 50 coppie, adatto per posa in ambienti interni.

La dorsale sarà collegata a mezzo di opportune strisce di collegamento, descritte di seguito, agli armadi di edificio.

Con opportune permutazioni realizzate con trecciola telefonica di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete telefonica.

Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo multicoppia da interno.

a) CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- conduttore in rame nudo o stagnato;

- isolamento in PVC;

- guaina esterna in PVC.

b) CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20° C:

- resistenza elettrica: 97.8 ohm/km (Ø 0.5 mm), 67.9 O/Km (Ø 0.6 mm);

- resistenza d'isolamento: >=500 Mohm/km;

- rigidità dielettrica: 1 kVac (50Hz) per 60 s, 1.5 kVac (50Hz) per 60 s;

- rapacità mutua media, max 120 nF/km;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.40.5	cavo 30 coppie		m	9,88

B.64.12.40.10	cavo 50 coppie		m	11,96

B.64.12.40.15	cavo 100 coppie		m	16,83

#### B.64.12.45	DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

Fornitura e posa in opera di dorsale di campus realizzata con cavi in rame multicoppia da n° 100 coppie, adatti per posa in ambienti esterni.

La dorsale sarà collegata a mezzo di opportune strisce di collegamento, descritte di seguito, agli armadi di edificio.

Con opportune permutazioni realizzate con trecciola telefonica di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete telefonica.

Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo multicoppia da esterno.

a) CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- conduttore in rame rosso di diametro 0,6 mm;

- isolamento in polietilene solido e schermo in alluminio;

- guaina esterna in PVC.

b) CARATTERISTICHE ELETTRICHE A 20 °C:

- resistenza elettrica, 66.6 ohm/km;

- resistenza d'isolamento, >=40 Gohm/km;

- rigidità dielettrica, 9 kVdc per 3 s;

- capacità mutua media, min 47 nF/km, max 55 nF/km;

- squilibri di capacità:

fra coppia-coppia (95% valori misurati) max 50 pF, (valore singolo) max 150 pF;

fra coppia-terra (95% valori misurati) max 700 pF, (valore singolo) max 1200 pF.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.45.5	cavo 30 coppie		m	19,81

B.64.12.45.10	cavo 50 coppie		m	21,90

B.64.12.45.15	cavo 100 coppie		m	26,76

#### B.64.12.50	DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA

Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica da n° 6/12 fibre di tipo Armato Dielettrico adatto per posa in ambienti esterni ed interni (Krone 6645 4 310-06).

Le 6/12 fibre 50/125 sono contenute all'interno di un tubetto tamponato in gel siliconico che ne garantisce la resistenza all'acqua.

La dorsale sarà collegata a mezzo di opportuni patch panel, descritti di seguito, agli armadi di edificio.

Con opportune patch cord di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete.

Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo ottico.

a) FORMAZIONE DEL CAVO (dall'esterno all'interno):

- guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni;

- 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna;

- prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro;

- nastro di protezione all'acqua;

- seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro;

- monotubetto loose con gel tamponante atto a contenere fino a 24 fibre.

b) CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- Ø cavo 8,4 ÷ 9,2 mm (2÷12 - 13÷24 fibra ottica F.O.);

- peso 60 ÷ 65 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.);

- raggio curvatura minimo:

in installazione, 160 ÷ 200 mm (2÷12 - 13÷24 F.O.);

in servizio, 80 ÷ 100 mm (2÷12 - 13÷24 F.O.);

- trazione massima:

lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.);

breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.);

- schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.);

- temperatura di funzionamento da -20 a +70 °C (2÷24 F.O.).

c) NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- trazione (N)     IEC 794-1-E1;

- forze laterali (N/cm)     IEC 794-1-E3;

- colpo accidentale     IEC 794-1-E4;

- flessioni ripetute     IEC 794-1-E6;

- torsione     IEC 794-1-E7;

- flessioni in trazione     IEC 794-1-E11;

- temperatura     IEC 794-1-F1;

- penetrazione dell'acqua     IEC 794-1-F5;

d) CARATTERISTICHE OTTICHE:

- attenuazione, < 3,0 ÷ < 1,0 dB/km (850 ÷ 1300 nm);

- banda, > 400 - > 600 MHz/km (850 ÷ 1300 nm);

- apertura numerica, 0.20 ± 0,02;

- diametro del nucleo, 50 ± 3 µm;

- diametro mantello, 125 ± 3 µm;

- diametro del rivestimento primario, 250 ± 15 µm;

- errore concentricità mantello/nucleo, <= 6 %;

- errore circolarità del mantello, <= 2 %;

- errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm;

- materiale del nucleo (core), silica;

- materiale del mantello (cladding), silica;

- materiale del rivestimento (primary coating), acrilato.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.50.5	1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre		m	10,46

B.64.12.50.10	1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 6 fibre		m	11,01

B.64.12.50.15	1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre		m	11,63

#### B.64.12.55	DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA

Fornitura e posa in opera di linea dorsale di campus realizzata con cavo in fibra ottica da n° 12/24 fibre di tipo Armato Dielettrico adatto per posa in ambienti esterni ed interni (Krone 6645 4 310-12).

Le 12/24 fibre 50/125 sono contenute all'interno di un tubetto tamponato in gel siliconico che ne garantisce la resistenza all'acqua.

La dorsale sarà collegata a mezzo di opportuni patch panel, descritti di seguito, agli armadi di edificio.

Con opportune patch cord di collegamento saranno realizzate le interconnessioni necessarie all'attivazione della rete.

Di seguito sono riportate le caratteristiche del cavo ottico.

a) FORMAZIONE DEL CAVO (dall'esterno all'interno):

- guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni;

- 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna;

- prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro;

- nastro di protezione all'acqua;

- seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro;

- monotubetto loose con gel tamponante atto a contenere fino a 24 fibre.

b) CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- Ø cavo 8,4 ÷ 9,2 mm (2÷12 - 13÷24 fibra ottica F.O.);

- peso 60 ÷ 65 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.);

- raggio di curvatura minimo:

in installazione, 160 ÷ 200 mm (2÷12 - 13÷24 F.O.);

in servizio, 80 ÷ 100 mm (2÷12 - 13÷24 F.O.);

- trazione massima:

lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.);

breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.);

- schiacciamento, 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 F.O.);

- temperatura di funzionamento, da -20 a +70 °C (2÷24 F.O.).

c) NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- trazione (N)     IEC 794-1-E1;

- forze laterali (N/cm)     IEC 794-1-E3;

- colpo accidentale     IEC 794-1-E4;

- flessioni ripetute     IEC 794-1-E6;

- torsione     IEC 794-1-E7;

- flessioni in trazione     IEC 794-1-E11;

- temperatura     IEC 794-1-F1;

- penetrazione dell'acqua     IEC 794-1-F5;

d) CARATTERISTICHE OTTICHE:

- attenuazione, < 3,0 ÷ < 1,0 dB/km (850 ÷ 1300 nm);

- banda, > 400 ÷ > 600 MHz/km (850 ÷ 1300 nm);

- apertura numerica, 0.20 ± 0,02;

- diametro del nucleo, 50 ± 3 µm;

- diametro mantello, 125 ± 3 µm;

- diametro del rivestimento primario, 250 ± 15 µm;

- errore concentricità mantello/nucleo, <= 6 %;

- errore circolarità del mantello, <= 2 %;

- errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm;

- materiale del nucleo (core), silica;

- materiale del mantello (cladding), silica;

- materiale del rivestimento (primary coating), acrilato.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.12.55.5	antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 12 fibre		m	28,63

B.64.12.55.10	antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre		m	32,75

### B.64.15	IMPIANTO ANTENNA PER TV

#### B.64.15.10	PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV

Fornitura e posa in opera di palo telescopico per antenna TV in acciaio prezincato a fuoco,

inferiore 32 mm con spessore 2 mm, Ø superiore 25 mm con spessore 1 mm, completo di idonei supporti di base ed eventuali tiranti, collegato a terra con discesa esterna da 35 mm²., secondo le prescrizioni CEI 81-1 '98 se necessario, discesa non computata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.10.5	altezza fino a 4 m		cad.	77,25

B.64.15.10.10	altezza fino a 5 m		cad.	86,51

#### B.64.15.20	ANTENNA TV

Fornitura e posa di antenna TV in alluminio 99.5% al magnesio, impedenza di uscita 75 ohm, completa di idonei riflettori a cortina o a diedro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.20.5	VHF, 6 elementi		cad.	61,02

B.64.15.20.10	VHF, 11 elementi		cad.	72,14

B.64.15.20.15	UHF banda 4, 7 elementi		cad.	64,78

B.64.15.20.20	UHF banda 5, 7 elementi		cad.	66,34

B.64.15.20.25	UHF banda 4, 10 elementi		cad.	61,93

B.64.15.20.30	UHF banda 5, 10 elementi		cad.	61,14

B.64.15.20.35	UHF banda 4, 20 elementi		cad.	66,03

B.64.15.20.40	UHF banda 5, 20 elementi		cad.	64,85

B.64.15.20.45	UHF banda 4÷5, 7 elementi		cad.	74,52

B.64.15.20.50	UHF banda 4÷5, 10 elementi		cad.	91,76

#### B.64.15.30	PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV

Fornitura e posa di preamplificatore di antenna TV.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.30.5	a banda larga		cad.	46,54

#### B.64.15.40	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

Fornitura e posa in opera di partitori e/o divisori per impianto centralizzato di antenna TV.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.40.5	a 2 uscite		cad.	25,22

B.64.15.40.10	a 3 uscite		cad.	25,44

B.64.15.40.15	a 4 uscite		cad.	26,13

#### B.64.15.110	CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV

Fornitura e posa in opera di centralino per impianto TV a tre ingressi autoalimentati, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.110.5	amplificazione minima 25 dB		cad.	129,40

B.64.15.110.10	amplificazione minima 35 dB		cad.	150,30

#### B.64.15.120	BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV

Fornitura e posa in opera di base di supporto universale per centrale amplificatrice TV, per amplificazione a larga banda con VHF e UHF separate, completo di attenuatori da 0÷20 dB su ogni ingresso, derivatore a 4 uscite, con eventuali preamplificatori, miscelatori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.120.5	6 moduli		cad.	64,32

#### B.64.15.130	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV

Fornitura e posa in opera di modulo amplificatore finale VHF/UHF per centrale amplificatrice TV.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.130.5	VHF		cad.	68,07

B.64.15.130.10	UHF		cad.	123,50

#### B.64.15.140	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV

Fornitura e posa in opera di modulo filtro attivo VHF o UHF a 4 celle per centrale amplificatrice TV.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.140.5	VHF, 4 celle		cad.	50,15

B.64.15.140.10	UHF, 4 celle		cad.	51,92

#### B.64.15.150	MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV

Fornitura e posa in opera di modulo alimentatore stabilizzato per centrale amplificatrice TV.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.150.5	stabilizzato		cad.	62,18

#### B.64.15.210	ANTENNA PARABOLICA, TV

Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, per ricezione segnale TV via satellite, in acciaio od alluminio, completa di polarizzatore ed idonei attacchi e/o supporti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.210.5	a doppio fuoco, Ø 68 cm		cad.	211,50

B.64.15.210.10	a doppio fuoco, Ø 85 cm		cad.	328,40

B.64.15.210.15	a doppio fuoco, Ø 120 cm		cad.	488,70

#### B.64.15.220	RICEVITORE TV,  DA SATELLITE

Fornitura e posa in opera di ricevitore da satellite, audio stereo, con canali programmabili, 900÷2150 Hz, convertitore universale e telecomando compreso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.220.5	analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali		cad.	498,40

#### B.64.15.221	CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE TV, DA SATELLITE

Fornitura e posa in opera di sistema modulare programmabile di ricezione TV, da satellite, 900÷2150 Hz, completa di: alimentatore modulare, moduli ricevitori, un convertitore universale a 4 uscite per impianti centralizzati 1^ IF e multiswitch, due amplificatori di linea di antenna, due alimentatori per i convertitori, due miscelatori dei segnali TV con i segnali  da satellite.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.221.5	digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali		cad.	837,00

#### B.64.15.230	DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di distributore passante o terminale per televisione satellite, in impianti centralizzati, posto in scatola derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.230.5	distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni		cad.	35,00

B.64.15.230.10	distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni		cad.	42,00

#### B.64.15.235	AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA

Fornitura e posa di amplificatore di linea per impianti TV satellite, in impianti centralizzati, a molte utenze.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa su palo predisposto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.235.5	per impianti con molte utenze		cad.	90,00

#### B.64.15.260	PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.260.5	per presa di derivazione		cad.	75,84

B.64.15.260.10	per presa passante		cad.	77,68

#### B.64.15.270	PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO

Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafruto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.15.270.5	per presa di derivazione		cad.	80,91

B.64.15.270.10	per presa passante		cad.	82,76

### B.64.20	IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO

#### B.64.20.10	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno completa di gruppo fonico con regolatore di guadagno, contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini, completo di lampade.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.10.5	a 1 pulsante		cad.	79,64

B.64.20.10.10	a 2 pulsanti		cad.	80,82

B.64.20.10.15	a 3 pulsanti		cad.	91,21

B.64.20.10.20	a 4 pulsanti		cad.	92,59

B.64.20.10.25	per 6 pulsanti, su 2 file		cad.	104,40

B.64.20.10.30	per 8 pulsanti, su 2 file		cad.	107,16

#### B.64.20.15	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno, tipo antivandalismo, completa di gruppo fonico con regolatore di guadagno, contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini, completo di lampade.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.15.5	a 1 pulsante		cad.	156,70

B.64.20.15.10	a 2 pulsanti		cad.	172,20

B.64.20.15.15	a 3 pulsanti		cad.	184,80

B.64.20.15.20	a 4 pulsanti		cad.	191,30

B.64.20.15.25	6 pulsanti, su 2 file		cad.	203,90

B.64.20.15.30	8 pulsanti, su 2 file		cad.	219,40

#### B.64.20.20	CITOFONO PER POSTO INTERNO

Fornitura e posa in opera di citofono per posto interno da parete o da tavolo, completo di ronzatore e tasti di servizio, per impianti di portiere elettrico e/o centralino di portineria con o senza posto esterno, intercomunicazione con o senza posto esterno, tipo e colore approvati dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.20.5	a 1 tasto + apriporta		cad.	32,37

B.64.20.20.10	a 5 tasti + apriporta		cad.	51,09

B.64.20.20.15	a 9 tasti + apriporta		cad.	63,87

B.64.20.20.20	intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata		cad.	90,52

B.64.20.20.25	intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE		cad.	97,43

#### B.64.20.30	ALIMENTATORE PER CITOFONO

Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti citofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.30.5	30 VA		cad.	64,04

#### B.64.20.40	COMMUTATORE SU CITOFONO

Fornitura e posa in opera di commutatore per l'esclusione di uno o più posti esterni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.40.5	a due posti esterni		cad.	52,22

B.64.20.40.10	a tre posti esterni		cad.	63,87

#### B.64.20.50	CENTRALINO CITOFONICO

Fornitura e posa in opera di centralino citofonico da tavolo con possibilità di chiamata selettiva su apparecchi derivati in conversazione segreta, completo di indicatore delle chiamate tramite ronzatore e LED, tipo e colore approvato dalla D.L.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.50.5	fino a 12 derivati		cad.	296,20

B.64.20.50.10	fino a 18 derivati		cad.	390,70

B.64.20.50.15	fino a 24 derivati		cad.	422,00

B.64.20.50.20	fino a 30 derivati		cad.	484,30

B.64.20.50.25	fino a 40 derivati		cad.	568,20

#### B.64.20.60	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto citofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto citofonico 3x2+Tx0.6 mm² e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola portafrutto, frutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.60.5	per chiamata interna		cad.	29,16

B.64.20.60.10	per chiamata esterna		cad.	35,29

#### B.64.20.70	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE

Fornitura e posa in opera di punto uscita per citofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto citofonico 3x2+Tx0.6 mm² e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola fruto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.70.5	per chiamata interna		cad.	30,86

B.64.20.70.10	per chiamata esterna		cad.	36,19

#### B.64.20.110	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO

Fornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso o da parete per posto di chiamata esterno con videocitofono, tipo antivandalismo, completa di: modulo di chiamata con tastiera a membrana, con possibilità di estensione numerica di funzioni e/o tastiera alfanumerica; modulo audio completo di altoparlante, microfono, preamplificatore con regolatore di guadagno, pulsanti di servizi ausiliari; modulo video con obiettivo a focale fissa, gruppo di riscaldamento per evitare l'appannamento del vetrino, microinterruttore per la segnalazione di un'eventuale apertura; contenitore da incasso o da parete, eventuale tettuccio antipioggia, dispositivo di illuminazione pulsanti e cartellini.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.110.5	a 2 pulsanti		cad.	626,00

B.64.20.110.10	a 4 pulsanti		cad.	640,70

#### B.64.20.120	VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO

Fornitura e posa in opera di videocitofono, da parete o da tavolo, per posto di chiamata interno, completa di: monitor 5", schermo fumé; comandi per luce scale, apriporta, suoneria e tasti di servizio, intercomunicante fino a 3 unità; commutatore video.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.120.5	a 4 pulsanti		cad.	245,30

#### B.64.20.130	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti videocitofonici, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.130.5	30 VA		cad.	94,63

B.64.20.130.10	60 VA		cad.	132,10

B.64.20.130.15	120 VA		cad.	145,90

#### B.64.20.140	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO

Fornitura e posa in opera di commutatore per l'esclusione di un o più posti esterni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.140.5	a due posti esterni		cad.	125,70

B.64.20.140.10	a tre posti esterni		cad.	170,30

#### B.64.20.170	PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE

Fornitura e posa in opera di punto uscita per videocitofono, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto videocitofonico a 12 conduttori più doppino telefonico, con doppia guaina, adatto per interramento con schermo antiroditori, Ø 16 mm, e tubazione in PVC Ø 32 mm, scatola portafrutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.20.170.5	per chiamata interna		cad.	66,52

B.64.20.170.10	per chiamata esterna, max. 25 m		cad.	96,32

B.64.20.170.15	per chiamata esterna, max. 75 m		cad.	262,30

### B.64.25	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ORARIO

#### B.64.25.10	OROLOGIO AUTONOMO

Fornitura e posa in opera di orologio autonomo, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.25.10.5	analogico, Ø 300 mm, da parete		cad.	155,10

B.64.25.10.10	analogico, Ø 400 mm, da parete		cad.	165,30

B.64.25.10.15	analogico, Ø 300 mm, a bandiera		cad.	261,00

B.64.25.10.20	analogico, Ø 400 mm, a bandiera		cad.	273,20

B.64.25.10.25	digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete		cad.	220,30

B.64.25.10.30	digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce		cad.	248,00

B.64.25.10.35	digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete		cad.	236,60

B.64.25.10.40	digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce		cad.	269,20

B.64.25.10.45	digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete		cad.	248,00

B.64.25.10.50	digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150 )mm, da parete		cad.	355,50

B.64.25.10.55	digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	175,50

B.64.25.10.60	digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	265,10

B.64.25.10.65	lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm		cad.	460,50

#### B.64.25.20	OROLOGIO DERIVATO

Fornitura e posa in opera di orologio derivato ricevitore del segnale in partenza dall'orologio pilota per impianto di segnalazione oraria, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.25.20.5	analogico, Ø 300 mm, da parete		cad.	132,70

B.64.25.20.10	analogico, Ø 400 mm, da parete		cad.	145,40

B.64.25.20.15	analogico, Ø 300 mm, a bandiera		cad.	232,50

B.64.25.20.20	analogico, Ø 400 mm, a bandiera		cad.	241,40

B.64.25.20.25	digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete		cad.	330,30

B.64.25.20.30	digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce		cad.	354,70

B.64.25.20.35	digitale a cartelle, data,  (300x300x100) mm,  da parete		cad.	344,50

B.64.25.20.40	digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce		cad.	387,30

B.64.25.20.45	digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete		cad.	189,80

B.64.25.20.50	digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete		cad.	303,80

B.64.25.20.55	digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	173,50

B.64.25.20.60	digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete		cad.	264,50

#### B.64.25.30	OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA

Fornitura e posa in opera di orologio pilota al quarzo, alimentazione 220 V, 50 Hz, completo di batterie di sicurezza con autonomia di 5 giorni, rimessa all'ora automatica di tutti gli orologi derivati dopo un'interruzione di corrente, circuito di comando ad impulsi invertiti a 24 Vcc, possibilità di regolazione dell'impulso del suono da 5÷30 secondi, programmazione giornaliera e settimanale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.25.30.5	elettromeccanico, da parete		cad.	1.014,00

B.64.25.30.10	elettronico, da parete		cad.	627,50

B.64.25.30.15	programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm		cad.	655,60

#### B.64.25.40	SUONERIA A CAMPANA

Fornitura e posa in opera di campana di segnalazione, in bronzo, alimentazione 12÷24 V, 50 Hz, completa di supporti per il montaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.25.40.5	Ø 80 mm		cad.	50,08

B.64.25.40.10	Ø 100 mm		cad.	58,23

B.64.25.40.15	Ø 120 mm		cad.	63,52

B.64.25.40.20	Ø 140 mm		cad.	74,19

#### B.64.25.60	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto segnalazione orario, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.25.60.5	per orologio		cad.	27,28

B.64.25.60.10	per campana		cad.	29,31

#### B.64.25.70	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto segnalazione orario, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'orologio pilota, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.25.70.5	per orologio derivato		cad.	31,36

B.64.25.70.10	per campana		cad.	36,23

### B.64.30	IMPIANTO PER DISABILI, RICHIESTA UDIENZA, CHIAMATE

#### B.64.30.10	PUNTO CHIAMATA, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo; per aule, bagni per disabili e similari, completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè di chiamata, annullamento, suoneria e spia di conferma, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.10.5	da incasso, per disabili		cad.	82,49

B.64.30.10.10	da incasso, per aula		cad.	77,17

B.64.30.10.15	da incasso, per segreteria		cad.	55,88

B.64.30.10.20	da incasso, per direzione		cad.	55,88

B.64.30.10.25	da tavolo		cad.	87,81

#### B.64.30.20	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI

Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo, con impianti centralizzati; per aule, bagni per disabili e similari, completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè di chiamata, annullamento, suoneria e spia di conferma, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal presidio principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.20.5	da incasso, per disabili		cad.	82,49

B.64.30.20.10	da incasso, per aula		cad.	82,49

B.64.30.20.15	da incasso, per segreteria		cad.	61,20

B.64.30.20.20	da incasso, per direzione		cad.	61,20

B.64.30.20.25	da tavolo		cad.	93,13

#### B.64.30.30	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA

Fornitura e posa in opera di punto segnalazione centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule, bagni per disabili o similari, da parete o da tavolo, posto fuori porta o ripetitore in posto presidiato; completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali relè bistabile, ronzatore e spie luminose con indicatori grafici del tipo di chiamata, 24 V; passacavo e cavetto nel caso di punti da tavolo.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'alimentatore ed eventuale batteria in tampone predisposti, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.30.5	a 2 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	85,14

B.64.30.30.10	a 4 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	95,79

B.64.30.30.15	a 8 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	106,40

B.64.30.30.20	a 12 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	138,40

B.64.30.30.25	a 16 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	149,00

B.64.30.30.30	a 20 segnalazioni di chiamata, disabili		cad.	170,30

#### B.64.30.110	PUNTO QUADRO SEGNALAZIONE LIBERO-OCCUPATO, FUORI PORTA

Fornitura e posa in opera di punto singolo o di quadro da incasso, posto fuori porta, per segnalazione di libero-occupato, tipo richiesta di udienza serie normale, completo di: scatola portafrutti modulare in polistirolo antiurto arancione per frutti componibili, 24 V; supporto isolante in policarbonato infrangibile autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico. Ogni segnalazione sarà eseguita con doppia spia a diversa colorazione o grafica a scelta della D.L. con eventuale pulsante di richiesta di udienza.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto-quadro segnalazione; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.110.5	punto singolo, per presidenza		cad.	63,86

B.64.30.110.10	punto singolo con pulsante di richiesta		cad.	71,84

B.64.30.110.15	quadro con 2 segnalazioni		cad.	87,81

B.64.30.110.20	quadro con 2 segnalazioni e pulsanti richiesta		cad.	95,79

B.64.30.110.25	quadro con 4 segnalazioni		cad.	109,20

B.64.30.110.30	quadro con 4 segnalazioni e pulsanti richiesta		cad.	119,80

B.64.30.110.35	quadro con 6 segnalazioni		cad.	133,00

B.64.30.110.40	quadro con 6 segnalazioni e pulsanti richiesta		cad.	85,14

#### B.64.30.120	PUNTO COMANDO SEGNALAZIONE LIBERO-OCCUPATO, DI STANZA

Fornitura e posa in opera di punto, da incasso o da tavolo, posto in presidenza o sala udienze, per comando segnalazione libero-occupato completo di: scatola portafrutti per frutti componibili, 24 V; supporto isolante; placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico, quali interruttore bipolare per l'attivazione, doppia spia di conferma del segnale a diversa colorazione o grafica a scelta della D.L., deviatore di comando ed eventuale ronzatore.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di comando segnalazione, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.120.5	da incasso		cad.	66,52

B.64.30.120.10	da tavolo		cad.	90,47

B.64.30.120.15	da incasso, con ronzatore		cad.	79,83

B.64.30.120.20	da tavolo, con ronzatore		cad.	98,45

#### B.64.30.130	PUNTO RICHIESTA UDIENZA, COMPLETO

Fornitura e posa in opera di punto di richiesta udienza, per comando segnalazione libero-occupato completo di: pulsantiera da tavolo portafrutti a quattro campi per frutti componibili, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico, alimentatore 220/24 V e pannello indicatore fuori porta con pulsante di chiamata; con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.130.5	da incasso		cad.	186,30

B.64.30.130.10	da tavolo		cad.	188,80

B.64.30.130.15	da incasso, con ronzatore		cad.	196,90

B.64.30.130.20	da tavolo, con ronzatore		cad.	202,30

#### B.64.30.210	PUNTO CHIAMATA CON TARGA ILLUMINATA, VANO SCALA

Fornitura e posa in opera di punto chiamata da incasso per vano scala, con pulsante e targa portanome illuminati.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto di chiamata, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.210.5	da incasso		cad.	31,93

#### B.64.30.260	QUADRO CHIAMATA A CARTELLINI LUMINOSI

Fornitura e posa in opera di quadretto di indicazione di chiamata a cartellini luminosi, da incasso, frontale in alluminio anodizzato, alimentazione 12÷24 V; completo di alimentatore e relative protezioni, lampade di ripetizione chiamate, suoneria di avviso chiamata, relè ausiliari, serie ed intermittenza necessari ed eventuale pulsante di annullamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.260.5	per 6 chiamate		cad.	202,30

B.64.30.260.10	per 12 chiamate		cad.	391,10

B.64.30.260.15	per 24 chiamate		cad.	633,30

B.64.30.260.20	per 48 chiamate		cad.	1.094,00

#### B.64.30.265	PUNTO CARTELLINI LUMINOSI, DAL CENTRALINO

Fornitura e posa in opera di punto per impianto a cartellini luminosi completo di: scatola portafrutti, supporto isolante, placca ed apparecchiatura della serie adottata per i punti di comando dell'impianto elettrico quali pulsante, lampade di segnalazione.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino cartellini, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.30.265.5	per pulsante di chiamata		cad.	34,59

B.64.30.265.10	per pulsante annullamento + iack		cad.	42,58

B.64.30.265.15	per spia e ronzatore conferma		cad.	45,24

B.64.30.265.20	per spia conferma fuori porta		cad.	29,27

B.64.30.265.25	per lampade di direzione		cad.	37,25

### B.64.35	IMPIANTO PER CHIAMATA DEGENTE - INFERMIERA

#### B.64.35.10	PUNTO ATTACCO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA

Fornitura e posa in opera di punto attacco per impianto di chiamata, compreso allacciamento alla centralina di reparto ed al posto principale, eseguito con linea "bus", costituito da cavo schermato 4x2x0.6 mm², più linea di alimentazione in cavo 2P+Tx2.5 mm², entro canalizzazione in doppio tubo in PVC flessibile corrugato marchiato, pesante, Ø 25 mm, compensato nel prezzo fino alla scatola di derivazione del singolo ambiente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.10.5	con cavo schermato 4x2x0.6 mm²		cad.	39,91

#### B.64.35.20	PUNTO PRESA AD INNESTO PER TASTIERA PENSILE

Fornitura e posa in opera di punto presa ad innesto per tastiera pensile per montaggio al letto, in scatola di Ø 60 mm o nella trave attrezzata gia predisposta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento al terminale di comunicazione come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.20.5	per presa a 28 poli		cad.	79,83

#### B.64.35.30	PUNTO POSTO CAMERA CON CHIAMATA WC

Fornitura e posa in opera di punto posto camera di degenza con chiamata w.c. annessa, costituito da:

- terminale di comunicazione per camera di degenza con colloquio dal letto e colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposto per montaggio in propria scatola da incasso, questa compresa.

- tastiera di chiamata infermiera e medico, presenza e annullamento chiamata.

- tasti a tirante per w.c. e doccia con annullamento chiamata all'interno del servizio.

- lampada di segnalazione fermo porta a tre luci.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.30.5	a 24 Vdc		cad.	851,40

#### B.64.35.40	TESTIERA-LETTO PENSILE DI CHIAMATA CON PERELLA

Fornitura e posa in opera di testiera pensile di chiamata dal letto completa di cordone e spina con tasto a perella.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.40.5	a 24 Vdc		cad.	47,89

#### B.64.35.50	TESTIERA-LETTO PENSILE DI CHIAMATA

Fornitura e posa in opera di testiera pensile di chiamata dal letto completa di cordone e spina con:

- tasto di chiamata con luce di tranquillizzazione.

- tasto accensione luce lettura.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.50.5	a 24 Vdc		cad.	58,54

#### B.64.35.60	TESTIERA PENSILE CON COLLOQUIO DISCRETO

Fornitura e posa in opera di testiera pensile di comando e servizio al letto per colloquio discreto e amplificato "a mani libere" quando è affiancata al supporto, a ricezione programmi radio, completa di cordone e spina con:

- tasto di chamata con LED rosso di controllo.

- tasto luminoso per comando luce lettura.

- tasto per accensione TV.

- selettore programmi radio 1÷5.

- potenziometro per la regolazione volume.

- altoparlante e microfono.

- supporto a muro con magnete.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.60.5	a 24 Vdc		cad.	223,50

#### B.64.35.70	IMPIANTO TESTA LETTO ATTREZZATO, IP40

Fornitura e posa in opera di testa letto attrezzato per ospedali e case di riposo, IP40, in alluminio estruso satinato ossidato, atto ad accogliere una grande vastità di servizi, composto da elemento base portante da parete, staffe, giunti, apparecchi illuminanti notturno 5 W, lettura 18 W a luce concentrata orientabile per visita medica, illuminazione generale indiretta 58 W, scatola prese gas, possibilità di gancio scorrevole per flebo o altri componenti elettrici particolari tipo interfono, supporto a 12 fori per frutti elettrici componibili, con due prese 10 A +T UNEL installate, presa telefonica, audio e pulsantiera comandi luce e chiamata; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.70.5	ad 1 posto letto completo e cablato, IP40  1600 mm		cad.	532,20

B.64.35.70.10	a 2 posti letto completi e cablati, IP40  3200 mm		cad.	1.011,00

B.64.35.70.15	a 3 posti letto completi e cablati, IP40  4800 mm		cad.	1.490,00

#### B.64.35.80	PUNTO FONICO PER TESTA-LETTO, DALL'AMPLIFICATORE

Fornitura e posa in opera di punto di allacciamento fonico al singolo apparecchio testa-letto o di altro locale, realizzato con cavetto schermato (5x2) da 1 mm², posto entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante di Ø 25 mm, compreso il trasformatore adattatore di impedenza di potenza adeguata, uno per ogni stanza o locale servito.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'amplificatore audio, con propria tubazione, scatola di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.80.5	a 24 Vdc		cad.	69,18

#### B.64.35.110	GRUPPO ALIMENTATORE TERMINALI

Fornitura e posa in opera di gruppo alimentatore da 10 A adatto ad alimentare fino a 25 terminali di comunicazione per le apparecchiature di cui alle voci precedenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di allacciamento ai terminali di comunicazione sddetti ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.110.5	a 24 Vdc		cad.	1.170,00

#### B.64.35.120	CENTRALE DI GESTIONE CHIAMATE CON COMPUTER-MONITOR

Fornitura e posa in opera di centrale per la gestione chiamate o posto principale di controllo e colloquio attrezzato con computer, monitor monocromatico a fosfori verdi, tastiera di gestione da tavolo con spina e cavo di raccordo a otto tasti funzione e tastiera decimale per l'impostazione  del numero di camera e letto, microtelefno, tre ingressi di allarme con indicazione di priorità, due uscite libere da potenziale, amplificatore, elettronica di gestione e microprocessore per massimo 125 terminali, unità di raccordo.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.120.5	a 220 Vac, uscita 24 Vdc		cad.	15.965,00

#### B.64.35.130	PUNTO POSTO CAPOSALA, CON COLLOQUIO

Fornitura e posa in opera di punto posto unità di servizio per locale sussidiario caposala, con possibilità di colloquio secondario, completo di altoparlante e microfono e dispositivo di commutazione delle chiamate verso altre unità, costituito da:

- terminale di comunicazione.

- tastiera di controllo secondario con microtelefono.

- modulo di informazione con display.

- lampada di segnalazione a due luci.

- selettore radio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.130.5	per unità sussidiaria		cad.	1.118,00

#### B.64.35.140	PUNTO POSTO AMBULATORIO O LOCALE COMUNE

Fornitura e posa in opera di punto posto ambulatorio o locale comune, costituito da:

- terminale di comunicazione per locali di servizio comuni con funzioni di colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposti per installazione in propria scatola da incasso, questa compresa.

- tastiera di chiamata infermiera e presenza con annullo chiamata.

- lampada di segnalazione fuori porta ad un campo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.140.5	a 24 Vdc		cad.	745,00

#### B.64.35.160	PUNTO POSTO WC O BAGNO COMUNE

Fornitura e posa in opera di punto posto w.c. o bagno comune costituito da:

- terminale di comunicazione per locali di servizio comune con funzioni di colloquio secondario compreso altoparlante e microfono, predisposto per l'installazione in propria scatola da incasso, questa compresa.

- tirante di chiamata w.c. o vasca da bagno.

- combinazione di annullo.

- lampada di segnalazione fuori porta ad un campo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati la "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale gestione chiamate, con propria tubazione , scatole di derivazione e linea di alimentazione; l'onere di allacciamento come da schemi allegati ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.160.5	a 24 Vdc		cad.	745,00

#### B.64.35.170	PUNTO LAMPADA DIREZIONALE

Fornitura e posa in opera di punto lampada di segnalazione direzionale a due campi, posta sulla biforcazione di corridoi.

Nel prezzo si intende compreso l'onere di allacciamento alla linea "bus" ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.35.170.5	a 24 Vdc		cad.	58,54

### B.64.40	IMPIANTO PER  DIFFUSIONE AUDIO, RICERCAPERSONE

#### B.64.40.10	ARMADIO A RACK 19", PER APPARECCHIATURA AUDIO

Fornitura e posa di armadio a rack standard 19", in lamiera pressopiegata e trattata anticorosione, mediante passivazione e verniciaturea con polveri epossidiche al forno; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave; completo di: barra alimentazione 19" con prese UNEL, ripiani per appoggio apparecchiatura modulare in armadio, guide ripiani; colore grigio RAL 7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.10.5	per 4 unità modulari		cad.	173,00

B.64.40.10.10	per 8 unità modulari		cad.	202,30

B.64.40.10.15	per 16 unità modulari		cad.	329,00

B.64.40.10.20	per 24 unità modulari		cad.	493,40

#### B.64.40.20	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO MONO

Fornitura e posa in opera di unità modulare amplificatrice di potenza audio mono, in entrata impedenza 10 k ohm, in uscita 4-6-16 ohm con trasformatore incorporato a 100 V e 50 V, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.1%; alimentazione 220 Vac/12 Vdc; indicatori a LED: di intervento protezioni alimentazione e di potenza di uscita, di presenza segnale e di raggiungimento di livello di picco; connettori adeguati sia in entrata che in uscita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.20.5	25 W RMS		cad.	345,40

B.64.40.20.10	50 W RMS		cad.	436,40

B.64.40.20.15	100 W RMS		cad.	585,40

B.64.40.20.20	200 W RMS		cad.	920,70

#### B.64.40.30	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA AUDIO STEREO

Fornitura e posa in opera di unità modulare amplificatrice di potenza audio stereo, in entrata impedenza 10 k ohm, in uscita 4 ohm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.1%; alimentazione 220 Vac/12 Vdc; indicatori a LED: di intervento delle protezioni di alimentazione e della potenza di uscita, di presenza segnale e di raggiungimento del livello di picco; connettori adeguati sia in entrata che in uscita.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.30.5	25+25 W RMS		cad.	502,90

B.64.40.30.10	50+50 W RMS		cad.	587,10

B.64.40.30.15	100+100 W RMS		cad.	745,00

B.64.40.30.20	200+200 W RMS		cad.	1.064,00

B.64.40.30.25	250+250 W RMS		cad.	1.586,00

B.64.40.30.30	400+400 W RMS		cad.	1.927,00

#### B.64.40.40	MODULO MIXER AUDIO

Fornitura e posa in opera di unità modulare mixer audio, controllo del livello di ingresso e ritorno effetti, ingressi multicanale con conettori jack Ø 6.3 mm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.01%.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.40.5	mono 4 ingressi		cad.	350,10

B.64.40.40.10	stereo  4 ingressi		cad.	520,40

B.64.40.40.15	stereo  4÷8 ingressi		cad.	661,00

#### B.64.40.50	MODULO EQUALIZZATORE AUDIO

Fornitura e posa in opera di unità modulare equalizzatore audio, a 10 bande, esaltazione o attenuazione ±dB, LED di picco per l'indicazione della saturazione in ingresso o uscita, controllo del livello di ingresso, conettori jack Ø 6.3 mm, 20 HZ÷20 kHz, distorsione 0.2%.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.50.5	ad 1 canale		cad.	403,40

B.64.40.50.10	paragrafico 2 canali		cad.	411,90

#### B.64.40.60	MODULO SINTONIZZATORE AM-FM STEREO

Fornitura e posa in opera di unità modulare di sitonia AM-FM stereo, digitale, display per indicazione di frequenza e ricerca automatica delle stazioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.60.5	digitale		cad.	288,00

#### B.64.40.70	MODULO RICEVITORE PER RADIOMICROFONI

Fornitura e posa in opera di unità modulare di ricezione FM per radiomicrofoni, banda VHF 170÷210 MHz, supereterodina al quarzo, tre uscite audio 50÷600 ohm, potenza 450 mW, alimentazione in AC e in DC, indicatori dello stato di carica delle batterie, del livello RF e uscita per cuffie; saranno compresi l'antenna fissa con eventuale divisore per il sistema multicanale e gli adattatori per il montaggio a rack.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.70.5	a canale singolo		cad.	230,40

B.64.40.70.10	a 2 canali		cad.	350,10

B.64.40.70.15	a 4 canali		cad.	663,10

#### B.64.40.80	MODULO REGISTRATORE AUTOREVERSE

Fornitura e posa in opera di registratore a doppia cassetta a due motori, comandi full logic, autoreverse, registrazione ed ascolto continui bidirezionali, registrazione contemporanea e bidirezionale delle due cassette, Sync reverse, selettore automatico del nastro, Dolby B, C  e HX PRO, duplicazione a velocità doppia, ingressi microfono e linea, CPS, controllo della velocità del nastro (+/- 6%).

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.80.5	duplicatore		cad.	384,80

#### B.64.40.90	MODULO LETTORE COMPACT DISK

Fornitura e posa in opera di unità modulare di lettura compact disk, programmabile per 20 brani, display per brano tempo e ripetizione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.90.5	20 brani		cad.	585,40

#### B.64.40.110	DIFFUSORE SONORO

Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da incasso o da parete, di formato quadrato o rotondo, dimensioni 135÷300 mm, risposta 70÷10'000 Hz, impedenza 16-24-32-40-48-56 ohm o 1.6-2.5-3.3-5 k ohm, con trasformatore di linea incorporato, per impianti a tensione costante.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.110.5	3÷6 W RMS,  16÷56 ohm		cad.	45,78

B.64.40.110.10	3÷6 W RMS,  1.6÷5 k ohm		cad.	45,78

B.64.40.110.15	10/20 W RMS  1.6÷5 k ohm, cilindrico, prese multiple		cad.	103,80

#### B.64.40.120	COLONNA SONORA

Fornitura e posa in opera di colonna sonora da 4÷25 W RMS, risposta 150÷10'000 Hz, impedenza 0.5-1-2 k ohm, 100 V.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.120.5	4 W RMS		cad.	144,30

B.64.40.120.10	10 W RMS		cad.	173,00

B.64.40.120.15	20 W RMS		cad.	201,70

B.64.40.120.20	25 W RMS		cad.	230,40

#### B.64.40.130	DIFFUSORE SONORO A TROMBA, DA ESTERNO

Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro a tromba 6÷50 W RMS, risposta 150÷8'000 Hz, impedenza 16 ohm, 100 V, angolo dispersione 80÷100°.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.130.5	6 W RMS		cad.	97,38

B.64.40.130.10	10 W RMS		cad.	102,70

B.64.40.130.15	20 W RMS		cad.	110,70

B.64.40.130.20	30 W RMS		cad.	121,40

B.64.40.130.25	50 W RMS		cad.	146,30

#### B.64.40.140	TRASDUTTORI SONORI A PANNELLO PIATTO

Fornitura e posa in opera di trasduttore sonoro a pannello piatto, risposta 40÷19'000 Hz, impedenza 8 ohm, 100 V, angolo dispersione 180°÷360°, a controsoffitto sp. <25 mm, a parete o sospeso, sensibilità 1 W/m, 92 dB s.p.l.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.140.5	20 W RMS, a filo pannello		cad.	88,88

B.64.40.140.10	75 W RMS, a 2 driver		cad.	145,80

B.64.40.140.15	120 W RMS, a 2 driver		cad.	174,60

B.64.40.140.20	200 W RMS, a 2 driver		cad.	210,70

#### B.64.40.160	ACCESSORI PER DIFFUSORI SONORI

Fornitura e posa in opera di accessorio per diffusore sonoro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.160.5	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  <6 W		cad.	40,44

B.64.40.160.10	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  10 W		cad.	46,30

B.64.40.160.15	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  20 W		cad.	48,95

B.64.40.160.20	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  30 W		cad.	52,15

B.64.40.160.25	trasformatore, 100 V,  4/8 ohm o 1/8 k ohm,  50 W		cad.	63,86

B.64.40.160.30	attenuatore,  100 V, 4 W, con priorità		cad.	46,51

#### B.64.40.210	MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE

Fornitura e posa in opera di microfono dinamico unidirezionale, risposta 30÷18'000 Hz, compreso snodo, interruttore e prolunga.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.210.5	impedenza 250 ohm		cad.	117,60

#### B.64.40.220	MICROFONO A CONDENSATORE UNIDIREZIONALE

Fornitura e posa in opera di microfono a condensatore o cardioide unidirezionale, risposta 30÷20'000 Hz, compresi asta flessibile di 480 mm, interruttore, attacco da banco e prolunga XLR3, anello luminoso, con preamplificatore interno.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.220.5	impedenza >=250 ohm		cad.	205,40

B.64.40.220.10	impedenza >=250 ohm, a pila 1.5 V		cad.	322,00

#### B.64.40.230	ACCESSORI PER MICROFONI

Fornitura e posa in opera di accessorio per microfono.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.230.5	braccio flessibile		cad.	85,14

B.64.40.230.10	base da tavolo, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo.		cad.	101,10

B.64.40.230.15	base da tavolo, 1+6 tasti selezione, antivibrazioni, attacco con presa XLR3 con 2 m cavo.		cad.	125,70

B.64.40.230.20	asta a giraffa, da pavimento, basamento circolare anticaduta, pinza reggimicrofono		cad.	138,40

#### B.64.40.240	RADIOMICROFONO

Fornitura e posa in opera di radiomicrofono dinamico unidirezionale, banda VHF 170÷210 MHz, controllato al quarzo, possibilità varie portanti, risposta 50÷15'000 Hz, doppio LED indicazione stato, autonomia 30 ore, potenza 10 mW, distanza impiego in ambienti chiusi 30 m.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.240.5	unidirezionale, ad impugnatura		cad.	212,90

B.64.40.240.10	unidirezionale, fermacravatta		cad.	314,00

#### B.64.40.260	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posato entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante Ø 2 mm, scatola portafrutto, frutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.260.5	per diffusore sonoro		cad.	29,80

#### B.64.40.270	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE

Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posto entro tubo in PVC flessibile corrugato pesante di Ø 20 mm, scatola portafrutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'amplificatore audio, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.270.5	per diffusore sonoro		cad.	35,65

B.64.40.270.10	per microfono		cad.	38,31

#### B.64.40.310	SISTEMA RICERCAPERSONE CON TRASMETTITORE, FM

Fornitura e posa in opera di sistema centralizzato di ricercapersone con trasmissione digitale in FM, 26.xxx MHz, composto da:

- trasmettitore 5 W regolabili con alimentatore antiblack-out,

- antenna in fibra di vetro con cavo coassiale,

- tastiera ad alte prestazioni,

- interfaccia connessione ad altro sistema chiamata,

- interfaccia per più contatti di allarme,

- stampante di sistema con interfaccia,

- pacchetto software per la gestione allarmi, completo di accessori, collaudo e addestramento all'uso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.310.5	a 32 contatti di allarme		cad.	8.633,00

#### B.64.40.320	RICEVITORE RICERCAPERSONE, FM

Fornitura e posa in opera di ricevitore ricercapersone FM, 26.xxx MHz, completo di batterie ricaricabili, avente le seguenti funzioni:

- segnalazione acustica a 9 toni diversi,

- segnalazione ottica,

- programmazione indirizzi via software,

- messaggio digitale a 10 cifre,

- memorizzazione 5 messaggi digitali,

- possibilità di ulteriori programmazioni locali.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.320.5	a display digitale		cad.	319,30

#### B.64.40.330	CARICA BATTERIE MULTIPLO, PER RICEVITORI

Fornitura e posa in opera di caricabatterie multiplo per ricevitori ricercapersone con espansione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.40.330.5	per 5 ricevitori		cad.	309,70

#### B.64.40.410	SISTEMA INTERFONICO, A VIVA VOCE

Fornitura e posa in opera di sistema interfonico a viva voce, per comunicare con il personale di sportello ed il cliente, posto in luogo rumoroso, senza il bisogno di azionare pulsanti o microtelefoni, con possibilità di selezionare il modo di funzionamento diretto, commutato, volume forzato, basato su due linee foniche operatore -  utente, completo di:  unità di amplificazione e controllo per la gestione dei segnali, composta da deviatori con relative spie luminose a LED per consentire l'impostazione di 4 modi diversi di funzionamento in base alla rumorosità sia lato utente che operatore, deviatori sulle due linee per selezionare i modi diretto con linea inserita o indipendente, o commutato uno alla volta, deviatori sulle due linee per volume forzato (+10dB), regolazione dei volumi di ascolto, soglia di regolazione di ciascun microfono; diffusori acustici in contentore plastico adeguato; base microfonica in materiale pressofuso con microfono per postazione operatore a condensatore unidirezionale, con pulsanti per attivare le linee operatore - utente; microfono per postazione utente, in materiale plastico, dimensioni ridotte, per posa sospesa, cavo schermato per il collegamentio con l'unità di amplificazione; canalette, cavetti ed allacciamento compresi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte.

B.64.40.410.5	220 Vac, 50 Hz		cad.	638,70

### B.64.45	IMPIANTO PER ALLARME, IN CASO DI INCENDIO, DI PERICOLO

#### B.64.45.10	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO

Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione d'allarme in caso di incendio ad azionamento automatico alla rottura del vetro della cassetta sicurezza, da parete o da incasso, composto da pulsante NC, cassa di contenimento, scritte di avviso in lingua italiana, tipo modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.45.10.5	sotto vetro		cad.	81,86

#### B.64.45.30	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica da interno, per montaggio sporgente, funzionante a 12 Vcc, 200 mA.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.45.30.5	potenza acustica 98 dB		cad.	76,58

B.64.45.30.10	potenza acustica 105 dB		cad.	82,12

B.64.45.30.15	potenza acustica 115 dB		cad.	93,94

#### B.64.45.40	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO

Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, in contenitore metallico verniciato e trattato anticorrosione, con retina antischiuma, antimanomissione e antistrappo;

dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- alimentazione ricarica batterie 13.5 V,

- programmazione modulazione e tempi di suonata,

- capacità batterie alloggiabile 6 Ah,

- lampada di segnalazione intervento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.45.40.5	potenza acustica 115 dB		cad.	147,00

#### B.64.45.50	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME

Fornitura e posa in opera di alimentatore per circuito segnalazione d'allarme antincendio costituito da trasformatore 220/12 V, raddrizzatore, batteria di accumulatori al nichel-cadmio, collegata in tampone, relè bistabile con autonomia di funzionamento in allarme per due ore, tipo a scatto modulare 17,5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.45.50.5	12 Vdc,  24 Ah		cad.	236,00

B.64.45.50.10	12 Vdc,  240 Ah		cad.	295,10

#### B.64.45.60	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.45.60.5	per pulsante segnalazione d'allarme		cad.	26,61

B.64.45.60.10	per sirena piezoelettrica		cad.	40,69

#### B.64.45.70	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete per impianto segnalazione d'allarmme in caso di incendio, comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola portafrutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal posto presidiato principale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.45.70.5	per pulsante segnalazione d'allarme		cad.	40,69

B.64.45.70.10	per sirena piezoelettrica		cad.	54,77

### B.64.50	IMPIANTO DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

#### B.64.50.10	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA

Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura, differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a 57 °C, completo di Led per la segnalazione di avvenuto intervento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.10.5	a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto		cad.	97,48

B.64.50.10.10	a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso		cad.	128,70

#### B.64.50.20	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA

Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico di temperatura, differenziale, incremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di intervento a 57 °C, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto per l'inserimento in una linea principale di un modulo con tecnica digitale "bus", con le seguenti caratteristiche:

- sicura reazione alla temperatura,

- rivelazione della grandezza caratteristica dell'incendio e trasferimento del relativo valore di misura elettrico alla centrale,

- adeguamento alla soglia di allarme alle caratteristiche ambientali,

- segnalazione dello stato del sensore,

- identificazione del sensore in centrale in caso di allarme o di guasto,

- possibilità di attivare sulla stessa linea fino a 3 moduli di comando,

- funzionamento con tecnica di trasmissione ad impulsi.

Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la posa dello zoccolo di base, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.20.5	a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico		cad.	102,38

#### B.64.50.30	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di luce o ad effetto Tyndall, completo di LED per la segnalazione di funzionamento e di avvenuto intervento, di zoccolo con protezione contro la rimozione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.30.5	a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto		cad.	107,60

B.64.50.30.10	a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto		cad.	115,10

B.64.50.30.15	a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso		cad.	123,20

B.64.50.30.20	a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso		cad.	128,50

B.64.50.30.25	zoccolo standard, con relé		cad.	52,05

#### B.64.50.40	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA

Fornitura e posa in opera di rivelatore fotoelettrico di fumo a riflessione di luce o ad effetto Tyndall, da soffitto o da incasso, di tipo analogico adatto per l'inserimento in una linea principale di un modulo con tecnica digitale "bus", con le seguenti caratteristiche:

- sicura reazione al fumo,

- rivelazione della grandezza caratteristica dell'incendio e trasferimento del relativo valore di misura elettrico alla centrale,

- adeguamento alla soglia di allarme alle caratteristiche ambientali,

- segnalazione dello stato del sensore,

- identificazione del sensore in centrale in caso di allarme o di guasto,

- possibilità di attivare sulla stessa linea fino a 3 moduli di comando,

- funzionamento con tecnica di trasmissione ad impulsi.

Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la posa dello zoccolo di base, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.40.5	a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico		cad.	124,60

#### B.64.50.50	RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

Fornitura e posa in opera di rivelatore optoelettronico a raggi infrarossi per la rilevazione lineare di fumo, basato sul principio dell'oscuramento, composto da un trasmettitore a luce infrarossa modulata e da un ricevitore opposto per grandi distanze, o da un ricetrasmettitore e riflettore per medie distanze, con le seguenti caratteristiche:

- insensibile alla luce ambiente,

- insensibile all'attraversamento momentaneo di un corpo opaco, ritardo d'intervento 5 sec,

- elevata sensibilità al fumo anche a bassa densità, al fuoco e al calore,

- temperatura di funzionamento <60 °C,

- grado di protezione IP65,

- protezione contro l'inversione di polarità,

- orientabilità ±15 °C in tutte le direzioni,

- regolazione della soglia di preallarme, di allarme e della sensibilità,

- LED di controllo degli stati di preallarme e di allarme,

- gruppo ottico interno per l'allineamento col raggio trasmesso,

- contatti separati dei relè di preallarme e di allarme,

- circuiti di uscita per il collegamento remoto di LED per stato relè di preallarme.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.50.5	a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m		cad.	383,60

B.64.50.50.10	a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m		cad.	352,40

#### B.64.50.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO

Fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti, costituita da:

FUNZIONI:

- identificazione del singolo rivelatore in allarme con relativa visualizzazione,

- ripetuto controllo della segnalazione per evitare falsi allarmi,

- predisposizione del sistema per segnalazioni manuali tramite appositi pulsanti,

- possibilità di segnalazione di preallarme nelle zone presidiate o di allarme diretto in caso di mancanza di presidio,

- presenza di adeguati canali di comando per gli avvisatori acustici ed ottici di allarme,

- segnalazione di manomissione o rimozione del rivelatore e/o dei cavi,

- segnalazione di batteria scarica,

- sistema di diagnosi per l'autocontrollo della centrale e di tutte le linee.

DATI TECNICI:

- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,

- autonomia di 24 ore.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.110.5	a 1 zona, 1 canale		cad.	775,70

B.64.50.110.10	a 2 zone, 2 canali		cad.	931,60

B.64.50.110.15	a 4 zone, 4 canali		cad.	1.266,00

#### B.64.50.120	CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

Fornitura e posa in opera di centrale analogica a microprocessore, per interpretazione segnali in arrivo ed elaborazione, per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, con trasmissione in tecnica digitale, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti, tipo modulare, costituita da:

- struttura meccanica di dimensioni 500x750x350mm,

- alimentatore 2.5 A,

- unità centrale senza stampante,

- cestello porta moduli 11-42,

- 4 moduli analogici,

- una piastra di base,

- una piastra morsetti,

- una piastra di copertura,

- 2 confezioni di tappi,

- 2 batterie ermetiche ricaricabili 12 Vdc, 15 Ah.

UNITA' CENTRALE - FUNZIONI:

L'unità centrale deve essere gestita da un microprocessore.

Le funzioni principali che la centrale deve esplicare sono le seguenti:

- indirizzamento del tipo di modulo per ogni rispettiva posizione,

- associazione di zona di rivelazione con linee di comando, (es. la zona 1 comanda la linea 2),

- programmazione di 2 zone dipendenti o di 2 rivelatori della stessa zona dipendenti,

- suddivisione di rivelatori di una zona principale in 4 zone logiche,

- possibilità di inserimento di moduli di comando e indicazioni parallele dei sensori su una linea principale,

- regolazione delle diverse sensibilità dei singoli sensori,

- possibilità di interrogazione dei sensori per una manutenzione mirata,

- possibilità di programmazione della memorizzazione intermedia,

- possibilità di programmazione del comando porte taglia fuoco per ogni zona,

- tempo programmabile per l'attivazione delle segnalazioni e dei comandi,

- programmazione degli allarmi,

- possibilità di controllo e prova di ogni zona senza influenzare le altre zone attive,

La programmazione della centrale deve avvenire tramite semplici inserimenti di codici numerici usando la tastiera come elemento di inserimento dati ed il display come visualizzatore colloquio uomo-macchina.

La centrale deve inoltre avere la possibilità di inserire e disinserire zone e moduli di comando tramite un programmatore orario con 8 canali ed ognuno con 8 programmazioni temporali libere. I moduli di rivelazione devono avere uscite parallele per la ripetizione degli allarmi.

DATI TECNICI:

L'unità centrale a 19" deve contenere, nella parte centrale, un display a cristalli liquidi 16x2 caratteri alfanumerici e una tastiera operativa per la programmazione o l'inserimento dei dati specifici dell'impianto e la segnalazioni collettive del sistema. Deve avere le prese di connessione per l'inserimento di 4 linee di rivelazione e di comando e 2 moduli di interfaccia seriale RS422 per il collegamento con sistemi di gestione centralizzati.

Le unità 19" per i moduli devono contenere:

- 8 moduli per tecnica STI oppure

- 16 moduli di rivelazione per tecnica tradizionale a  4 o a 2 fili.

I moduli devono poter essere combinati anche in modo misto - tradizionale e digitale - e con moduli di comando a linea controllata e non controllata.

Ogni modulo di rivelazione incendio con tecnica tradizionale deve essere equipaggiata con non più di 2 circuiti di zona.

Ogni zona collettiva deve gestire un numero di rivelatori non superiori a 30.

Ogni modulo di rivelazione incendio con tecnica digitale e con identificazione singola del sensore, deve avere un microprocessore di gestione e non più di 4 circuiti di zona. Ogni circuito di zona deve avere la possibilità di essere suddiviso in 4 zone logiche.

Ogni singola zona principale deve gestire un numero di sensori non superiori a 32 unità.

Ciascun modulo di zona deve funzionare in modo indipendente al fine di mantnere un funzionamento autonomo anche in caso di avaria di uno degli altri moduli.

I moduli di comando con linee  sorvegliate devono essere equipaggiati con non più di due circuiti di comando e la linea di collegamento tra il modulo e l'organo di comando deve essere supervisionato per taglio e cto-cto.

I moduli per linee di comando non sorvegliate devono essere equipaggiati con 8 elementi di comando e le linee protette ognuna con fusibile e con massima potenza commutabile del relé di 300 W.

Deve essere possibile l'inserimento di un modulo per la ripetizione delle 12 segnalazioni collettive della centrale.

Ogni segnalazione deve avere disponibile un contatto di scambio libero da potenziale.

INDICAZIONI ED ELEMENTI DI SERVIZIO:

Gli elementi di servizio e le segnalazioni ottiche devono essere protette dalla porta di chiusura della centrale.

Gli elementi di segnalazione devono essere almeno i seguenti:

- 8 LED per le segnalazioni collettive di allarme e di guasto del sistema,

- LED di segnalazione allarme, guasto, zona esclusa per ogni zona sul modulo di rivelazione o di comando DIN 14675.

- Display  a LCD sull'unità centrale, indicante con testo in chiaro, incendio, guasto zona di rivelazione, singolo rivelatore in allarme e luogo di provenienza delle segnalazioni.

La tastiera di programmazione deve essere composta dai seguenti elementi:

- una tastiera per la programmazione, messa in funzione, prova e gestione delle zone della centrale,

- 2 tasti per la prova di contatto a terra del gruppo e di alimentazione primaria.

Devono inoltre essere presenti le seguenti indicazioni:

- Numero di allarmi generali registrati da un contatore non azzerabile,

- Numero di allarmi per ogni zona leggibile sul display,

- 1 contatto-porta necessario per escludere, nel momento dell'apertura della porta, le linee di comando,

- 1 interruttore che deve impedire le variazioni del programma non autorizzate.

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE:

Il gruppo deve alimentare la centrale e le apparecchiature periferiche con il necessario sistema di tensioni.

Il gruppo deve caricare in parallelo le batterie in rapporto alla temperatura di funzionamento-sonda nel vano della centrale.

Un circuito automatico di prova deve misurare ogni 10 minuti per 150 ms l'invecchiamento delle batterie sotto carica.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.120.5	a 4 zone, 4 canali		cad.	8.057,00

#### B.64.50.210	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME

Fornitura e posa in opera di lampada ripetitrice di allarme in caso di incendio, da collegare in derivazione ad un sensore e cassa di contenimento compresa.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.210.5	12÷24 Vdc, 3 W		cad.	37,78

#### B.64.50.220	SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE

Fornitura e posa in opera di sirena piezoelettrica per interno o per esterno IP55, con lampeggiatore collegato all'attuatore normale d'allarme.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.220.5	12÷24 Vdc, 3 W		cad.	88,28

#### B.64.50.230	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -

Fornitura e posa in opera di pannello avvisatore o ripetitore di reparto di allarme in atto, con indicazioni luminose a LED e ronzatore, completo di cassetta da incasso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.230.5	a LED		cad.	87,99

B.64.50.230.10	24 Vdc		cad.	95,79

#### B.64.50.310	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO

Fornitura e posa in opera di fermoporta elettromagnetico per porte compartimentali, compreso di controplacca per mantenere aperte le porte in condizione di quiete, da parete, da soffitto o da incasso, completo di rivelatore di fumo con almentazione autonoma e locale del sistema.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.310.5	24 Vac		cad.	256,70

#### B.64.50.320	PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto fermoporta elettromagnetico per porte compartimentali, per impianto centralizzato, compreso di controplcca per mantenere aperte le porte in condizione di quiete, da parete, da soffitto o da incasso.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione ed allacciamento compreso.

Inoltre nnel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.320.5	a 24 Vac		cad.	113,79

#### B.64.50.410	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi; tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.410.5	per rivelatore fumo		cad.	26,45

B.64.50.410.10	per rivelatore termovelocimetrico		cad.	26,45

B.64.50.410.15	per lampada ripet. allarme		cad.	22,93

B.64.50.410.20	per sirena e lampeggiatore		cad.	40,53

B.64.50.410.25	per avvisatore ripet. allarme		cad.	58,13

B.64.50.410.30	per fermoporta elettromagnetico		cad.	40,53

#### B.64.50.420	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo di cavetto schermato 2x0.75 mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi; tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.50.420.5	per rivelatore fumo		cad.	44,05

B.64.50.420.10	per rivelatore termovelocimetrico		cad.	44,05

B.64.50.420.15	per lampada ripetitrice allarme		cad.	40,53

B.64.50.420.20	per sirena e lampeggiatore		cad.	58,13

B.64.50.420.25	per avvisatore ripetitore allarme		cad.	75,73

B.64.50.420.30	per fermoporta elettromagnetico		cad.	58,13

### B.64.55	IMPIANTO DI SICUREZZA CONTRO FUGHE DI GAS

#### B.64.55.10	RIVELATORE DI GAS

Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas a principio catalitico a pellistore; conforme la direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n", a due soglie di intervento ben definite con opportune tolleranze mediante taratura iniziale, la seconda soglia non modificabile da parte dell'utente; completo di Led per corretta alimentazione e per la segnalazione di avvenuto intervento; istruzioni leggibili: nome del costruttore, tipo di gas rivelato e segnalato, grado IP55; fornito di foglio istruzioni contenente almeno le seguenti informazioni: istruzioni sul posizionamento, interventi da porre in atto in caso di allarme.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.55.10.5	per metano, 12÷24 Vdc		cad.	73,34

B.64.55.10.10	per metano, 220Vac		cad.	74,51

B.64.55.10.15	per GPL, 12÷24Vcc		cad.	71,35

B.64.55.10.20	per GPL, 220 Vac		cad.	77,28

B.64.55.10.25	per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc		cad.	101,33

B.64.55.10.30	per monossido di carbonio CO, 220 Vac		cad.	107,60

#### B.64.55.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS

Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica di fughe di gas completa di:

FUNZIONI

- ingressi per rivelatori di vario tipo,

- uscite con relè ermetico per comando aspiratori, elettrovalvole, allarme acustico,

- segnalazione di preallarme, segnalazione ottica ed acustica di guasto centrale e interruzione di alimentazione,

- possibilità di intervento immediato o ritardato, continuo o inpulsivo,

- segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori.

DATI TECNICI

- alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc,

- capacità batteria alloggiabile 2 Ah,

- relè di uscita non alimentato.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.55.110.5	a zone, in-out  2-2		cad.	615,20

B.64.55.110.10	per comando elettrovalvola o relé		cad.	170,90

#### B.64.55.320	PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di fughe di gas, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.55.320.5	per uscita, rivelatore gas		cad.	44,05

B.64.55.320.10	per uscita, elettrovalvola gas		cad.	40,53

### B.64.60	IMPIANTO DI SICUREZZA PER SEGNALAZIONE INTRUSIONE

#### B.64.60.10	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO

Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, da incasso o a giorno, per antifurto, contatto NC con magnete vicino, due fili per il contatto e due per l'antimanomissione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.10.5	a reed		cad.	31,60

#### B.64.60.20	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

Fornitura e posa in opera di rivelatore passivo ad infrarosso, focalizzazione con lente di Fresnel, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione e LED di segnalazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.20.5	volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m		cad.	118,00

B.64.60.20.10	volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m		cad.	144,70

B.64.60.20.15	volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m		cad.	121,50

B.64.60.20.20	orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m		cad.	148,20

B.64.60.20.25	orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m		cad.	180,80

#### B.64.60.30	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO

Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia, conforme alle prescrizioni CEI 79-2 '98, per antifurto, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione e LED di segnalazione: alimentazione, avvenuto intervento e manomissione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.30.5	a doppia tecnologia, orientabile,  azione 12 m		cad.	223,50

#### B.64.60.110	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO

Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica antifurto di piccole o medie dimensioni, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti CEI 79-2/3 '98, completa di:

FUNZIONI:

- ingressi quali inseritore chiavi, contatti infrarosso, magnetici, piezoelettrici;

- uscite per sirene piezoelettriche normali e autoalimentate, con controllo separato del tempo di entrata/uscita e di ritardo/durata dell'allarme, con possibilità di allarme acustico e di segnalazione ottica intermittente;

- segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori,

- monitoraggio stato della batteria,

- possibilita di esclusione di singole zone;

DATI TECNICI:

- alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc

- capacità batteria alloggiabile 6 Ah

- relè di uscita 6 A, 24 Vdc

- contenitore a portello antistrappo, micro di protezione, greca antiperforazione e sigillo di chiusura.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.110.5	piccola, zone in-out 3-2		cad.	734,40

#### B.64.60.120	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE

Fornitura e posa in opera di centrale per la segnalazione automatica antifurto programmabile, certificata ed eseguita secondo le norme vigenti CEI 79-2 '98, completa di:

FUNZIONI:

- ingressi estendibili in numero, quali inseritore chiavi, contatti infrarosso, magnetici, piezoelettrici, inerziali, a doppia tecnologia, a radio microonde;

- uscite per sirene piezoelettriche normali e autoalimentate, con controllo separato del tempo di entrata/uscita e di ritardo/durata dell'allarme, con possibilità di allarme acustico e di segnalazione ottica intermittente; programmatore telefonico per 5 numeri;

- possibilità di programmazione delle funzioni e dell'orario settimanale con display a 4 cifre;

- segnalazione di manomissione o rimozione dei rivelatori,

- monitoraggio stato della batteria,

- possibilita di esclusione di singole zone.

- possibilità di combinatore telefonico e/o inserimento trasmettitore "Ronda".

- registrazione in chiaro di tutti gli eventi su carta, con memoria degli ultimi 1000, con possibilità di ristampa dall'ora e giorno desiderati;

DATI TECNICI:

- alimentatore 220 Vac ±10%, 50 Hz, 13 Vdc

- capacità batteria alloggiabile 6 Ah

- memoria almeno 16 kB RAM, 8 kB EEPROM,

- relè di uscita 6 A 24 Vdc

- contenitore a portello antistrappo, micro di protezione, greca antiperforazione e sigillo di chiusura.

Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.120.5	grande, zone in-out 4÷8-4		cad.	1.957,00

B.64.60.120.10	grande, zone in-out 8÷20-4		cad.	3.223,00

#### B.64.60.310	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.310.5	per uscita, rivelatore antifurto		cad.	40,53

B.64.60.310.10	per uscita, contatto reed		cad.	40,53

#### B.64.60.320	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.60.320.5	per uscita, rivelatore antifurto		cad.	58,13

B.64.60.320.10	per uscita, contatto reed		cad.	58,13

### B.64.65	IMPIANTO DI SORVEGLIANZA, A MONITOR

#### B.64.65.10	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO

Fornitura e posa in opera di telecamera a circuito chiuso, ad alta risoluzione, regolazione automatica del livello di luminosità se all'esterno, con obiettivo di serie grandangolare di qualità e diaframma automatico, ad ottiche passive autoiris 6 mm, per intero e/o esterno, con sensore CCD da 604 x 576 pixel di 1 lux, fotosensibilità 2.5÷30.000 lux, uscita audio e video, prese per cavo di sistema, microfono elettrete incorporato, installabile su bandeggi telecomandati, alimentazione da rete, completa di custodia, staffa di montaggio ed adattatori di rete.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.10.5	da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30°		cad.	730,50

B.64.65.10.10	da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60°		cad.	782,80

B.64.65.10.15	da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10°		cad.	852,60

#### B.64.65.20	MONITOR DI SISTEMA

Fornitura e posa in opera di monitor di sistema per sorveglianza 12", da tavolo, 220 Vac, 20 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio e microfoni incorporati, indicatore di acceso; alimentazione telecamera, ingressi e uscite di sistema: audio/video telecamera, interfono, prese allarme e relé di attivazione dispositivi collegati, VBS, suoneria allarme per 15 s, suoneria chiamata per 2 s; comprensivo dei moduli: attivazione dispositivi collegati, allarme, interfonico ed interfacciamento telecamera.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.20.5	in bianconero 12"		cad.	974,80

B.64.65.20.10	a colori 12"		cad.	1.164,00

#### B.64.65.30	MONITOR SUPPLEMENTARE

Fornitura e posa in opera di monitor  5"-12",17" 19", da tavolo, 230 Vac, 155 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio incorporato, indicatore di acceso; 2 ingressi videocomposito ed audio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.30.5	in bianconero 5"		cad.	141,50

B.64.65.30.10	in bianconero 12"		cad.	195,00

B.64.65.30.15	a colori 5"		cad.	313,30

B.64.65.30.20	a colori 12"		cad.	354,90

#### B.64.65.40	SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE

Fornitura e posa in opera di selettore ciclico per interfaca telecamere, a 4 ingressi telecamere ed allarme, 1 uscita videoregistratore, regolatore del tempo di scansione, funzionamento manuale e automatico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.40.5	a 4+4 ingressi		cad.	595,80

#### B.64.65.50	PERSONAL COMPUTER

Fornitura e posa in opera di personal computer, CPU PENTUM, 800 MHz, RAM 128 MB, Hard Disk 40 Gb, scheda SVGA ATI 32 Mb, scheda audio, lettore CD 48x, Windows 2000, completo di accessori d'uso, personalizzazioni, software dedicato e addestramento all'uso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.50.5	128 MB		cad.	1.012,00

#### B.64.65.60	MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK

Fornitura e posa in opera di multiplexer per videocontrollo a colori che consenta: la gestione della videoregistrazione su hard disk, rimovibile, 40 Gb, indipendente dalla modalità visualizzazione (multiscreen - quad split - picture in picture - zoom digitale), la registrazione con maggiore frequenza delle telecamere interessate da movimento ed il controllo delle uscite di allarmi a relé logica allarmi e perdita video; memoria video ad alta risoluzione; uscite video composito e S-VHS per monitor principale e videoregistratore; ingressi video in loop con autoterminazione; porta seriale RS-232 per colloquio con PC; da tavolo, completo di accessori per l'inserimento a rack; 230 Vac, 12 Vdc.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.60.5	16 canali		cad.	3.535,00

#### B.64.65.65	TASTIERA PER MULTIPLEXER

Fornitura e posa in opera di tastiera remota per invio segnali al multiplexer video colore a 16 telecamere, per la gestione e visione a distanza.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.65.5	tastiera remota per multiplexer		cad.	858,50

#### B.64.65.70	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO

Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia, conforme alle prescrizioni CEI 79-2 '98, per antifurto, completo di antisabotaggio, contatti di protezione contro l'apertura e la rimozione, LED di segnalazione: di alimentazione, di avvenuto intervento e di manomissione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.70.5	a doppia tecnologia, orientabile,  azione 12 m		cad.	216,60

#### B.64.65.80	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comprensivo di cavetto schermato (2x2) da 0.75 mm² e tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal centralino, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.80.5	per uscita, rivelatore antifurto		cad.	40,06

#### B.64.65.90	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA

Fornitura e posa di:

connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;

programmazione apparecchiatura;

taratura e collaudo impianto di sorveglianza.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.90.5	per impianto di sorveglianza, a monitor		cad.	354,40

#### B.64.65.95	FORMAZIONE DEL PERSONALE, GESTORE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto di sorveglianza perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.65.95.5	formazione per impianto di sorvegliaza, a monitor		cad.	212,50

#### B.64.65.110	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"

Fornitura e posa in opera di controllo accessi e porte autochiudenti con sistema a "loop", conforme alle prescrizioni CEI 79-4 '97, composto da: lettore loop da stendere intorno all'accesso, controllore, interfaccia per il collegamento al sistema cercapersone, alimentatore di sistema, 1 uscita per collegamento stampante, 1 uscita relé di allarme, atto a riconoscere fino a 500 tessere.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.110.5	fino a 500 tessere		cad.	2.547,00

#### B.64.65.120	TESSERA "CARD"

Fornitura e posa in opera di tessera "card" ultrapiatta, programmabile via software e riconoscibile dal sistema.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.120.5	programmabile		cad.	22,45

#### B.64.65.130	BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE

Fornitura e posa in opera di bracciale di identificazione in materiale plastico ad uso medico, programmabile via software e riconoscibile dal sistema.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.130.5	programmabile		cad.	27,02

#### B.64.65.210	VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA

Fornitura e posa in opera di videoregistratore per la sorveglianza continua degli eventi dal monitor di sistema; 8 velocità di registrazione, tra 3 ore di registrazione fino a 720 ore su una sola cassetta VHS E 180; guida veloce per riavvolgimento e recupero in modalità "tempo alla rovescia", separazione immagini per un'eventuale valutazione con qualità di immagine costante; facile programmazione per mezzo di menu a video.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.210.5	per 720 h		cad.	425,80

#### B.64.65.320	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto uscita di impianto di sorveglianza a monitor, da incasso o da parete, completo di cavo videocitofonico a (4x2) da 0.6 mm² conduttori più coassiale 75 ohm e tubazione in PVC Ø 25 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale chiamate, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di distribuzione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.320.5	per monitor		cad.	45,93

B.64.65.320.10	per loop		cad.	50,51

B.64.65.320.15	per telecamera, linea max. 25 m		cad.	59,81

B.64.65.320.20	per telecamera, linea max.100 m		cad.	211,30

B.64.65.320.25	per telecamera, linea max. 300 m		cad.	593,00

#### B.64.65.330	PUNTO  ALLARME

Fornitura e posa in opera di punto allarme, completo di tubo protetto, cavetto schermato, scatola frutto, frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.65.330.5	per suoneria		cad.	90,47

### B.64.69	TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SISTEMA

#### B.64.69.10	REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE

Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard.

La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi compatibili e con il sistema di supervisione.

A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.).

Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività.

La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) e luci, il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole.

Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Un'unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende).

Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre-caricata.

Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici. Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta.

Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan-coils - radiatori - soffitti freddi ecc.. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti.

L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 Vac, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.10.5	alimentazione 230 V, versione da parete		cad.	263,36

#### B.64.69.20	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE

Fornitura e posa in opera di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC (Digital Receiver with Digital Down Converter). Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i "punti di informazione" prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo  DDC nel caso di impianti periferici.

Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri.

Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale, sia come I/O.

Gli apparecchi dovranno essere di uno standard specifico compatibili con connessione tramite porta seriale: modem GSM (Gruope  Spèciale Mobile), bus locale, Ethernet su TCP/IP.

Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni:

- Acquisizione dati storici;

- acquisizione dati in tempo reale;

- calcolo in tempo reale;

- tool per programmazione e configurazione;

- download remoto;

- connessione modem con funzioni auto-dial;

- controllo di accesso tramite password;

- modularità;

- terminale locale con interfaccia grafica user-friendly;

- Integrazione seriale sottosistemi di altri costruttori.

Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre-configurati e memorizzati su memorie EPROM.

La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali;

- ventilazione e condizionamento;

- riscaldamento;

- funzioni di comando;

- funzioni di regolazione;

- registrazione dati;

- programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali;

- gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso.

Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI.

Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative ad uno standard specifico, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485, RS232, ecc..

L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata.

Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati.

I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun dispositivo hardware aggiuntivo, quali scheda di comunicazione, Router, ecc..

Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione, oppure posizionate nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe.

I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica.

I valori di ingresso-uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo.

Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.

La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 kbaud.

Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato.

L'insieme dei livelli ingressi-uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza.

Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo.

Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile:

- la sostituzione dei moduli difettosi;

- l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva.

Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale. I moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette "barre di I/O" dovranno potersi posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; la distanza tra le "barre di I/O" dovrà poter essere di almeno 50 m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo. L'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore.

I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di  220 V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati.

I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- tensione di comando 24-250 Vac, 12-50  Vdc;

- corrente di comando, max 4 A (3 A);

- potenza di comando 500 VA, 60 W.

I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la  lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale, sia da contatti privi di potenziale.

Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni:

- sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti;

- provocare delle reazioni nel processo;

- avviare un programma;

- ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza.

I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti:

- 0÷10 Vdc;

- 4÷20 mA;

- comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti.

Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manuale.

I moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente; una parte di questi saranno:

- resistenze passive Ni 1000, Pt 100, Pt 1000;

- potenziometri remoti, 0÷2500 Ohm;

- ingressi di misura attivi, 0÷10 Vdc;

- ingressi di misura attivi, 0(4)÷20 mA.

Il dimensionamento, la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e più precisamente dal numero di punti da controllare, ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando- stato).

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.20.5	con un minimo di 10 punti controllati		cad.	634,56

#### B.64.69.30	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA

Fornitura e posa in opera di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.

Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), bus locale), Ethernet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario.

L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni:

- acquisizione dati storici;

- acquisizione dati in tempo reale;

- calcolo in tempo reale;

- tool per programmazione e configurazione;

- download remoto;

- connessione modem con funzioni auto-dial;

- controllo di accesso tramite password;

- modularità.

Dovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale, la biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di:

- impieghi generali;

- ventilazione e condizionamento;

- riscaldamento;

- funzioni di comando;

- funzioni di regolazione;

- programma OSTP;

- registrazione dati;

- programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie e giorni speciali;

- gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso.

Dovrà essere alimentato a 24 Vac, avere uscite 0÷10 V per il comando degli attuatori, dovrà essere provvisto inoltre di LED. per l'indicazione di funzionamento o di allarme.

Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).

Integrazione di sottosistemi quali:

- sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.;

- integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma I/O seriale distribuito;

- integrazione diretta sul bus I/O di campo con sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile e protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..

Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici.

Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori.

Inoltre la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit - controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario, a calendario ed a eccezioni.

Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale).

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.30.5	con 12 Imput/Output, modulare		cad.	1.805,16

B.64.69.30.10	con 22 Imput/Output, modulare		cad.	2.471,93

B.64.69.30.15	con 36 Imput/Output, modulare		cad.	3.742,38

B.64.69.30.20	con 52 Imput/Output, modulare		cad.	4.903,44

#### B.64.69.40	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - DISPLAY LOCALE

Fornitura e posa in opera di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato.

L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm, con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana.

Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione;

- gestione allarmi con finestra pop-up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e LED di segnalazione;

- visualizzazione trend-storici;

- gestion grafica dei programmi orari;

- struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.40.5	area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi		cad.	1.224,15

#### B.64.69.50	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - POSTAZIONE OPERATORE

Fornitura e posa in opera di postazione operatore (workstation), composta da:

a) PERSONAL COMPUTER con processore Pentium IV a 2 GHz o superiore cabinet microtower, chipset Intel, 1 slot libero per espansione RAM DDR, funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5" interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno libero, 1 slot AGP oppure 3 slots PCI, 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore, 2 o 4 USB addizionali interni, CD-ROM, masterizzatore, CD-RW, scheda grafica 64 MB RAM, scheda audio, scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela.

Sistema Operativo Windows XP Professional o superiore tastiera Windows '95 "Euro" in dotazione, mouse a 2 bottoni con scroller in dotazione.

b) MONITOR con le seguenti caratteristiche minime:

- diagonale, 17" TFT;

- dot pitch, 0.25 mm;

- modi grafici (preset, 60÷87 Hz), 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024.

c) STAMPANTE A GETTO DI INCHIOSTRO.

A prescindere da quanto precedentemente evidenziate, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.50.5	completa di PC, Monitor e stampante		cad.	2.620,30

#### B.64.69.60	SISTEMA REGOLAZIONE DDC - SOFTWARE DI SISTEMA

Fornitura e posa in opera di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione.

Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa. Non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente con un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation appartenenti e non al sistema di supervisione.

Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente:

- controlli 3D, determinanti una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000;

- menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo;

- interfaccia multi-finestra;

- deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo, quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quali Gestione eventi, Gestione allarmi, Trend-storici, ecc..

Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, Power Point, ecc., che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento.

Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows 2000 e dei suoi servizi quali Rete, MAPI, TAPI, ecc., per espletare tutte le proprie funzionalità quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc..

Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto.

I moduli per la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo.

Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate a hoc.

- 1 - PARAMETRI

Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri:

- definizione degli utenti, con relative pass-words, che hanno diritto di accesso al sistema;

- identificazione dei programmi che possono es-sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione;

- il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato;

- definizione delle stampanti collegate alla sta-zione di lavoro e della loro funzionalità.

Dovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso.

- 2 -  LIVELLI

I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati:

- modifica/creazione/cancellazione database di sistema;

- modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie;

- accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto, (es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte-nuti, in relazione alla classificazione di apparte-nenza);

- creazione/modifica/visualizzazione del database dei programmi orari, ecc.;

- il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc.), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti;

- il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza;

- il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti;

- il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui più avanzati metodi di programmazione.

Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non  richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realtà. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati.

- 3 - CARATTERISTICHE

Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti:

- grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto;

- visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente più grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti;

- grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi-schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning);

Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, è necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto'; ad esempio, quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato significa che sarà il sistema a presentare in automatico il programma all'operatore per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalità non devono essere programmate, ma devono essere un automatismo dell'ambiente, così che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti :

- finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico;

- finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo;

- inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento;

- visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso;

- visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc.;

- creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc.), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso;

- visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico; es.: scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc.;

- tutti gli stati manuali, cioè soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto.

- 4 - MEZZI

Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili:

- diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unità dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort;

- grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva; es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna.

- tutti i comandi devono essere effettuati da finestre-pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalità di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è  nei pressi del quadro elettrico. Il pannello visualizzato non è altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente.

Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici.

Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche:

- la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari. Ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro;

- l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore-like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' di tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es. campanella rossa);

- riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi;

- visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le 'informazioni' riguardanti l'allarme stesso quali:

- data-ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità;

- possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme.

L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno fino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire:

- raggruppamenti logici di priorità;

- colore per ogni priorità;

- file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente;

- finestra pop-up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto;

- dalla finestra pop-up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza;

- il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni:

N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti);

N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti).

Tutte le funzioni sopra descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione.

Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove :

- Online sono i dati campionati a livello di Workstation;

- Offline sono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla Workstation.

La visualizzazione ed il trattamento dei dati deve essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto.

- 5 - CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA'

L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità :

- deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno;

- rappresentazione grafica 2D e 3D;

- funzioni di zooming;

- possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y;

- scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse;

- possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre;

- possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva;

- esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare;

- visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata;

- invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend;

- ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc.);

- ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stesso;

Le variabili in Trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata:

- valore,

- stato manuale o automatico,

- condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto,

- ritorno normalità,

- valore non valido.

Il sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti, con ricezione delle variazione per variazione del valore.

Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione; si realizza così un sistema di supervisione distribuito.

- 6 - GESTIONE PROGRAMMA ORARI

Il programma applicativo Gestione programma orari dovrà permettere di creare, modificare e visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà essere di tipo giornaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità.

I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione.

Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti:

- creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali;

- creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione;

- associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari;

- programmazione grafica;

- visualizzazione grafica con calendario annuale.

Le prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti:

- tempo per la  visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s;

- tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s;

- tempo per la  visualizzazione di una pagina grafica <2 s;

- tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30÷40 punti dinamici <3 s.

Il sistema proposto dovrà essere in grado di:

- integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati);

- integrazione di sottosistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard, quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc.;

- integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma I/O seriale distribuito;

- integrazione diretta sul bus I/O di campo con sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile e protocolli standard, quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..

Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione  senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici.

Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit - controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario, a calendario ed a eccezioni.

Il prezzo si intende compreso e compensato di Engineering, programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale; l'elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione; lo studio e la determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.60.5	Installato, completo e testato		a corpo	2.536,93

#### B.64.69.70	MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE

Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.

Si intendono compresi:

- lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi;

- lo studio e generazione di programmi personalizzati richiesti;

- lo studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori;

- la messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni;

- la verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere;

- la verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto;

- la messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata;

- le prove di funzionamento e collaudo.

Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti.

Dovranno altresì essere stilati degli appositi check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi di intervento in caso di malfunzionamenti.

I check list saranno soggetti ad approvazione da parte della direzione lavori.

Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente.

Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonché l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.).

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.69.70.5	per ogni punto, con un minimo di 30 punti		cad.	43,12

### B.64.70	IMPIANTO CON GESTIONE CENTRALIZZATA

#### B.64.70.10	MONITOR COLORE

Fornitura e posa in opera di monitor  colore 12",17" 19", da tavolo, 230 Vac, 155 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio incorporato, indicatore di acceso; 2 ingressi videocomposito ed audio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.10.5	a 14"		cad.	577,10

#### B.64.70.20	STAMPANTE

Fornitura e posa in opera di stampante, 80 colonne, 196 caratteri secondo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.20.5	a 24 aghi		cad.	354,20

B.64.70.20.10	a laser jet in bianconero		cad.	425,80

#### B.64.70.30	PERSONAL COMPUTER, COMPLETO

Fornitura e posa in opera di personal computer, CPU PENTUM, 800 MHz, RAM 128 MB, Hard Disk 40 Gb, scheda SVGA ATI 32 Mb, scheda audio, lettore CD 48x, Windows 2000, completo di accessori d'uso, personalizzazioni, software dedicato e addestramento all'uso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.30.5	80 MB		cad.	2.882,00

#### B.64.70.50	UNITA' CENTRALE, GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di unità centrale per la gestione fino ad un massimo di 254 unità modulari, utilizzate in impianti con gestione centralizzata (BUS), per il comando e segnalazione di: allarmi di vario tipo, chiamate per bagni (disabili), comando luce, consenso quadri elettrici, controllo porte e finestre, impostazione e regolazione temperatura, gestione utenze, stampa storico degli eventi e future facili espansioni. Alimentazione a 24 Vdc, uscita a relé per la segnalazione di anomalia del sistema, possibilità di collegamento con altre unità centrali e dotata inoltre di un'uscita  di tipo  seriale RS232 o RS485 per l'interfacciamento con altri dispositivi; possibilità di programmare  la centrale  per svolgere  oltre le normali funzioni logiche AND, OR, NAND, NOR, ecc., funzioni del tipo passo-passo, temporizzazioni, timer giornaliero e/o settimanale fino ad un massimo di 16 canali, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.50.5	unità centrale, 24 Vdc		cad.	491,50

#### B.64.70.55	MODULO ATTUATORE IN-OUT, GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di modulo attuatore in-out per la gestione di ingressi e uscite in impianti con gestione centralizzata (BUS), alimentazione a 24 Vdc direttamente dal BUS o da alimentatore separato a seconda delle esigenze installative, dotato di ingressi optoisolati, analogici (comandanti) e uscite analogiche, a transistor, a relé (esecutori) per il controllo di apparecchiatura con potenza massima di 8 A, 250 V, resistivi, possibilità di verificare lo stato degli ingressi e delle uscite tramite una serie di diodi LED, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.55.5	modulo interfaccia, 5 entrate, 4 uscite		cad.	418,30

B.64.70.55.10	modulo interfaccia, 2 entrate, 2 uscite		cad.	198,70

B.64.70.55.15	modulo interfaccia, 4 entrate optoisolatori		cad.	198,70

B.64.70.55.20	modulo interfaccia, 1 entrata opto, 1 entrata badge , 2 uscite		cad.	292,80

#### B.64.70.60	PROGRAMMATORE, GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura di strumento digitale per la programmazione e diagnostica di impianti con gestione centralizzata (BUS), alimentazione a 24 Vdc, grado di protezione IP20, tastiera numerica e tasti funzione per l'immissione dei comandi di programmazione, display LCD per la visualizzazione dei dati su due righe con lunghezza massima di 16 caratteri per riga, puntale per la programmazione dei moduli tramite i "touch-point" e possibilità di scollegare l'apparecchio dall'impianto al termine della programmazione, manuale di istruzioni dello strumento e dettagliata descrizione della sequenza di operazioni necessarie per la programmazione dell'impianto con lo stesso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.60.5	digitale LCD, a puntale		cad.	358,20

#### B.64.70.65	ALIMENTATORE, GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare, stabilizzato per alimentare impianti funzionanti a tensione di sicurezza 12/24 Vdc, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.64.70.65.5	230 Vac - 12/24 Vdc, 4.5 A		cad.	136,00

#### B.64.70.70	TRASPONDER, GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di trasponder (identificatore di prossimità, elettronico passivo) ad inserimento scatola 503, per impianti con gestione centralizzata. Questo sistema dovrà abilitare l'elettroserratura identificata, alla quale in fase di registrazione è stato associato un numero di serie ed abilitare gli accessi a fascie preferenziali al fine di agevolare l'accesso delle persone nella struttura e nella propria stanza.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.70.5	trasponder		cad.	177,80

#### B.64.70.75	SONDE TEMPERATURA CON POTENZIOMETRO, GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di sonde per temperatura con potenziometro, per impianti a gestione centralizzata, al fine di ridurre gli sprechi energetici.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.75.5	termostato sonda più potenziometro		cad.	94,12

#### B.64.70.80	BADGE,  PER LETTORE A TRASPONDER

Fornitura e posa in opera di badge (tessera magnetica a scorrimento), in PVC con logo monocolore per lettori a trasponder, per impianti a gestione centralizzata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.70.80.5	tessera in PVC con logo monocolore		cad.	14,11

#### B.64.70.90	INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL' IMP. GESTIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa di cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura e cablaggio del sistema.

Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla programmazione della centrale e dei relativi moduli attuatori, inserendo, tramite apposito strumento programmatore o collegamento a personal computer, tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, nonché ad effettuare la prima accensione dello stesso, verificando che tutto funzioni correttamente, compresa la verifica dell'apparecchiatura collegata alla centrale (rivelatori, ingresso-uscita moduli attuatori, ecc.), effettuando inoltre tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'imppianto di gestione centralizzata perfettamente funzionante.

Il prezzo si intende compreso e compensato del rilascio  di eventuale software  con licenza d'uso e manuale necessari per la gestione e supervisione dell'impianto inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.64.70.90.5	fino a 100 unità periferiche modulari		cad.	3.443,00

#### B.64.70.95	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL'IMP. GESTIONE CENTRALIZZATA

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto di gestione centralizzata perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.70.95.5	formazione impianto gestione centralizzata		cad.	354,40

### B.64.71	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - SCHERMI ELETTRONICI

#### B.64.71.10	CENTRALE IMPIANTI SCHERMI ELETTRONICI

Fornitura e posa in opera di centrale programmabile per impianti a shermi elettronici segnapunti a cartelle od a "macroled", per palestre o sale consigliari, completa di:

FUNZIONI:

- adatta per la programmazione e controllo tabellone segnapunti per tennis, basket, volley, ecc.

- cronometro multifunzione, pausa,

- indicazione maglia per 10 giocatori,

- possibilita' di stampa dati.

DATI TECNICI:

- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,

- batteria di sicurezza con autonomia di 30 min.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.71.10.5	per tabellone segnapunti a cartelle, (3000x1500x150) mm		cad.	1.959,00

#### B.64.71.20	TABELLONE SEGNAPUNTI

Fornitura e posa in opera di tabellone segnapunti a cartelle od a "macroled", completo di:

FUNZIONI:

- adatto per tennis, basket, volley, ecc.

- cronometro multifunzione, pausa,

- indicazione n° maglia per 10 giocatori.

DATI TECNICI:

- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,

- batterie di sicurezza con autonomia di 30 min,

- telaio in alluminio anodizzato,

- fondo nero inalterabile,

- altezza display 250 mm,

- collegamenti fra centrale e tabellone.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.71.20.5	a cartelle, (3000x1500x150) mm		cad.	1.959,00

B.64.71.20.10	a macroled, (3000x1500x150) mm		cad.	2.527,00

### B.64.72	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - AUDIO

#### B.64.72.11	PROCESSORE,  PER EFFETTI AUDIO

Fornitura e posa in opera di processore digitale con DSP a 24 Bit-100 Mhz, stereofonico, configurabile tramite software Windows 95-98, dispone dei seguenti moduli ad architettura variabile: equalizzatore grafico 1/3 ottava o parametrico a 30 bande, controllo del guadagno (livellatore, compressore, limitatore e "soft gate") utile per la soppressione di "feedback" e rumori di fondo, unità di "delay", 16 memorie richiamabili esternamente di tutte le funzioni (volumi compresi), crossover elettronico monofonico 2 vie, ingressi ed uscite con morsetti tipo Euroblock, connettore per porta seriale DB9, sia in ingresso che in uscita, per collegamento con altre apparecchiature.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.11.5	a 16 memorie		cad.	1.858,00

#### B.64.72.20	EQUALIZZATORE GREAFICO AMBIENTALE STEREO

Fornitura e posa in opera di Equalizzatore Grafico Ambientale Stereo, 31+31 bande, con intervallo di 1/3 di ottava per la banda passante da 20 Hz a 20 kHz, regolazione effetti ±12dB, completo di filtro passa-basso a 40 Hz, ingressi ed uscite bilanciati elettronicamente, connettori Jack e Xrl.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.20.5	a 31+31 bande		cad.	448,10

#### B.64.72.30	ANALIZZATORE DI SPETTRO

Fornitura e posa in opera di: analizzatore di spettro in tempo reale 32 bande RMS, 1/3 di ottava, 4 canali; multiplexer, composto da scheda, 16 bit, corredata di n° 4 microfoni completi di capsule 1/4"; cavi di connessione; n° 4 supporti microfono, con n° 4 treppiedi; box/kit di controllo microfoni e relativo programma di gestione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.30.5	in tempo reale, 32 bande		cad.	3.530,00

#### B.64.72.35	MIXER, AUDIO

Fornitura e posa in opera di mixer automatico a controllo digitale; 8 ingressi micro/linea con alimentazione phantom, guadagno, filtro HPF, livello e automatizzazione regolabili singolarmente; 2 ingressi AUX; 2 bus di uscita bilanciati con possibilità di programmazione differente degli ingressi pre e post automazione; programmazione totale in ambiente WINDOWS95/98; 8 uscite logiche programmabili e ritardabili (per videoconferenza); 8 ingressi logici per controlli a distanza e 16 memorie di programmazione; espansione in/out per altre unità; tempi di attacco e rilascio programmabili.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.35.5	a 16 memorie		cad.	2.116,00

#### B.64.72.40	AMPLIFICATORE FINALE STEREO

Fornitura e posa in opera di amplificatore finale stereo professionale, alimentazione switching ad elevata dinamica e corrente, slew rate maggiore di 40 V/µs, risposta in frequenza (0, -3 dB) 2 Hz, 40 kHz, protezione elettronica ai cortocircuiti, ventilazione forzata silenziosa, potenza 2 x 350 W su 4 ohm, 2 x 200 Wsu 8 ohm, peso 4,7 kg, 1 unità rack.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.40.5	2 mono da 300 W, su 4 ohm		cad.	702,70

#### B.64.72.50	QUADRO CONNESSIONI AUDIO E VIDEO

Fornitura e posa di quadro connessioni audio/video, video PC/LAN/telefono, realizzato su misura in Regia con rack di contenimento apparecchiature, in accordo con le specifiche fornite dalla D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.50.5	per connessioni		cad.	332,10

#### B.64.72.60	CROSSOVER, ELETTRONICO

Fornitura e posa in opera di crossover (filtro audio elettronico), a 2 vie stereo, selettore per uscita mono sui bassi, regolazione della frequenza a scatti tramite schede, ingressi e uscite bilanciate, regolazione livello uscite.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.60.5	a 2 vie stereo		cad.	120,50

#### B.64.72.70	DIFFUSORE SONORO

Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro professionale di piccole dimensioni, a due vie, interamente caricato a tromba, passivo, ad elevata direttività ed efficienza, dispersione (HxV) 90°x 50°, 2 woofer da 6,5" raffreddati a ferrofluido, 1 driver da 1", circuitazione di protezione degli altoparlanti, risposta in frequenza 100-19.000 Hz, efficienza (1 W/1 m) 103,1 dB SPL, potenza 300 W.

Cassa trapezoidale in multistrato di betulla per uso marino, dimensioni L front.(L post.) x P x H: 280 (170) x 290 x 520 mm, verniciatura antigraffio nero o bianco, a scelta della D.L., con griglia frontale dello stesso colore.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.70.5	a due vie, trapezioidale		cad.	1.188,00

#### B.64.72.80	SUBWOOFER

Fornitura e posa in opera di subwoofer (altoparlante per la riproduzione di note molto basse), caricato in reflex con 1 woofer da 15" a lunga escursione, potenza 300 W musicali, con crossover per medioalto, risposta in frequenza 40-150 Hz, peso 35 Kg.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.80.5	da 300 W		cad.	673,30

#### B.64.72.90	RADIOMICROFONO, A MANO

Fornitura e posa in opera di radiomicrofono UHF, con trasmettitore ad impugnatura a mano, capsula microfonica  dinamica, cardioide, sensibilità 1.5 mV/Pa, trasmettitore con potenza d'uscita RF 30 mW, autonomia maggiore di 8 h, ricevitore  UHF, regolazione uscita audio da 0 a -40 dB, n° di canali 1280, preselezioni 4, modulazione a banda larga FM, risposta in frequenza 60-18.000 Hz, gamma dinamica maggiore di 110 dB.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.90.5	UHF, multicanale		cad.	563,00

#### B.64.72.91	RADIOMICROFONO, LAVALIER

Fornitura e posa in opera di radiomicrofono con trasmettitore del tipo Lavalier, capsula microfonica a condensatore, cardioide, sensibilità 40 mV/Pa, trasmettitore da tasca, potenza d'uscita RF 30 mW, autonomia maggiore di 8 h, ricevitore UHF, regolazione uscita audio da 0 a -40 dB, n° di canali 1280, preselezioni 4, modulazione a banda larga FM, risposta in frequenza 60-18.000 Hz, gamma dinamica maggiore di 110 dB.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.91.5	da tasca		cad.	577,10

#### B.64.72.95	PREAMPLIFICATORE PER MICROFONO

Fornitura e posa in opera di preamplificatore con paginazione per inserire un segnale microfonico su una linea musicale con abbassamento automatico della linea, mixing regolabile, 1 ingresso su XLR3 micro/linea con alimentazione "phantom", 1 ingresso linea stereo su RCA, regolazione dei parametri di: soglia, profondità, tenuta e rilascio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.95.5	a 2 ingressi		cad.	263,30

#### B.64.72.100	ARMADIO A RACK 19", 42 UNITA'

Fornitura e posa di armadio a rack standard 19", da 42 U, in lamiera pressopiegata e trattata anticorosione, mediante passivazione e verniciaturea con polveri epossidiche al forno; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave; completo di: barra alimentazione 19" con 6 prese UNEL, ripiani per appoggio apparecchiatura modulare in armadio, guide ripiani; colore grigio RAL 7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.100.5	da pavimento		cad.	789,80

B.64.72.100.10	su ruote piroettanti		cad.	890,00

#### B.64.72.205	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO

Fornitura e posa di:

connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;

cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;

programmazione apparecchiatura;

taratura e collaudo impianto audio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.205.5	per impianto audio		cad.	2.625,00

#### B.64.72.210	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO AUDIO

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto audio perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.72.210.5	formazione per impianto audio		cad.	202,50

#### B.64.72.305	UNITA' DI TRASMISSIONE INFRAROSSO, IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA

Fornitura e posa in opera di unità di trasmissione infrarossi via cavo completa di 5 schede canale per la trasmissione di 4 lingue + originale o 5 lingue, il sistema comprende anche regia traduttori con intercomunicazione, parla piano, allarme, commutazione canali/lingue, regolazioni sensibilità, preascolto in cuffia, espandibile.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.305.5	a 5 schede canale		cad.	4.183,00

#### B.64.72.310	STAZIONE INTERPRETE, IMP. TRADUZIONE SIMULTANEA

Fornitura e posa in opera di stazione interprete per traduzione simultanea, a 9 canali di ingresso, tipo portatile o incassabile nel piano di lavoro. Regolazione del volume e toni separati, comprensivo di tutte le funzioni di gestione operatore; presa XLR3 per microfono.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.310.5	a 9 canali		cad.	763,40

#### B.64.72.315	CUFFIA

Fornitura e posa in opera di cuffia ultraleggera per operatore traduzione simultanea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.315.5	ultra leggera		cad.	19,24

#### B.64.72.320	RADIATORE A RAGGI INFRAROSSI

Fornitura e posa in opera di pannello radiatore raggi infrarossi ad alta potenza regolabile da 2,4 a 24 W, con incorporato l'alimentatore, ingresso BNC, colore nero o bianco a richiesta della DL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.320.5	24 W		cad.	2.824,00

#### B.64.72.330	RICEVITORE PORTATILE, PER TRADUZIONE SIMULTANEA

Fornitura e posa in opera di ricevitore portatile per traduzione simultanea all'infrarosso ad alta sensibilità, 6 canali, funzione di squelch dinamico (per ridurre disturbi noiosi alla trasmissione della parola), segnalazione fine batteria, disattivazione automatica in assenza di operatività, 400 ore di autonomia con batteria alcalina, 800 ore con batteria al litio.

Completo di cuffia ultraleggera per ricevitore, 600 ohm, potenza 100 mW, SPL 86 dB a 1 KHz, banda passante 35-16.000 Hz, peso 55 g, cavo da 1,5 m con jack da 3,5 mm

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.330.5	a 6 canali		cad.	154,90

#### B.64.72.345	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO TRADUZIONE

Fornitura e posa di:

connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;

cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;

programmazione apparecchiatura;

taratura e collaudo impianto traduzione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.345.5	impianto traduzione		cad.	1.725,00

#### B.64.72.350	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO TRADUZIONE

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto traduzione perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.72.350.5	formazione per impianto traduzione		cad.	222,80

#### B.64.72.410	UNITA' DI CONTROLLO VOTATORI, PRINCIPALE

Fornitura e posa in opera di unità di controllo principale capace di pilotare fino a 4000 votatori alla velocità massima di 100 votatori al secondo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.410.5	unità principale per 110 votatori		cad.	2.068,00

#### B.64.72.415	UNITA' DI CONTROLLO VOTATORI, SECONDARIA

Fornitura e posa in opera di unità di controllo secondaria capace di pilotare fino a 4000 votatori alla velocità massima di 100 votatori al secondo, fornita come unità di scorta in caso di malfunzionamenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.415.5	unità secondaria per 110 votatori		cad.	772,50

#### B.64.72.430	PROGRAMMA MOSTRA VOTO

Fornitura e posa in opera di programma mostra voto, "software Show Vote 97 STANDARD", per Windows 95/98 + Office 2000.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.430.5	programma standard		cad.	1.031,00

#### B.64.72.435	CHIAVE HARDWARE, MOSTRA VOTO, IN AGGIUNTA

Fornitura e posa in opera di chiave hardware per programma mostra voto per software Show Vote 97, aggiuntiva alla prima.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.435.5	chiave in aggiunta		cad.	206,60

#### B.64.72.440	VALIGIA DI TRASPORTO RICETRASMETTITORI, PER VOTAZIONE

Fornitura e posa in opera di valigia di trasporto, in legno, bordata in alluminio, capace di contenere 50 apparecchi ricetrasmettitori portatili, per votazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.440.5	valigia in alluminio		cad.	304,80

#### B.64.72.450	RICETRASMETTITORE PORTATILE, PER VOTAZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchio ricetrasmettittore portatile, con tastiera a 10 tasti, capacità di votazioni con più cifre (scelte multiple), comprese batterie alcaline da 9 V.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.450.5	a 10 canali		cad.	202,50

#### B.64.72.490	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VOTAZIONE

Fornitura e posa di:

connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;

cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;

programmazione apparecchiatura;

taratura e collaudo impianto per votazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.490.5	realizzazione impianto votazione		cad.	2.268,00

#### B.64.72.495	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO VOTAZIONE

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto per votazione perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.72.495.5	formazione impianto votazione		cad.	222,80

#### B.64.72.505	SISTEMA CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO

Fornitura e posa in opera di sistema di controllo remoto composto da: centrale di controllo dell' impianto audiovisivo con possibilità di espansione per il controllo dell'illuminazione sala, riscaldamento e condizionamento dei locali ecc.; dispone di: 8 porte IR/RS232, 6 porte RS 232/422/485 bidirezionali, 8 relay programmabili, 8 porte in/out logiche. Con l' inserimento di scheda opzionale il sistema può essere controllato via LAN dai computer locali e via internet per controllo remoto;  pannello di controllo LCD SmarTouch a toni di grigio da 5,7", comunicazione RF unidirezionale; ricevitore RF una via; docking station-base di ricarica batteria.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.505.5	centrale di controllo remoto		cad.	3.642,00

#### B.64.72.506	PANNELLO DI CONTROLLO, TOUCHSCREEN

Fornitura e posa di pannello di controllo LCD a colori da 6", tipo SmarTouch STX 1550C, comunicazione RF bidirezionale; possibilità di inserire icone personalizzate, ricevitore RF una via; copertura di ambiente totale, con feedback reale; grafica realizzabile con VisionTools Pro; completo di base di ricarica batteria.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.506.5	pannello di controllo remoto		cad.	2.815,00

#### B.64.72.507	MODULO INTERFACCIA, DI ESPANSIONE

Fornitura e posa di modulo interfaccia di espansione, dotato di relé, montato in quadro elettrico su rotaia DIN.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.507.5	ad 8 relé, 16 A, 230 Vca		cad.	334,10

#### B.64.72.510	EMETTITORE IR, PER CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO

Fornitura e posa in opera di emettitore IR, ad infrarosso, per controllo remoto audiovisivo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.510.5	ad infrarosso		cad.	57,71

#### B.64.72.545	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMP. CONTROLLO REMOTO AUDIOVISIVO

Fornitura e posa di:

connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;

cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;

programmazione apparecchiatura;

taratura e collaudo impianto contollo remoto audiovisivo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.72.545.5	per sistema di controllo remoto audiovisivo		cad.	4.809,00

#### B.64.72.550	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO CONTROLLO REMOTO

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto di controllo remoto audiovisivo perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.72.550.5	formazione per impianto controllo remoto audiovisivo		cad.	384,80

### B.64.73	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - VIDEO

#### B.64.73.10	MATRICE AUDIO - VIDEO

Fornitura e posa in opera di matrice audio/video, 8 ingressi e 8 uscite, possibilità di commutazioni audio e video indipendenti, 10 preset memorizzabili, larghezza di banda video >200 MHz, controllo via tastiera frontale e seriale RS-232 o RS-485.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.10.5	8 ingressi, 8 uscite		cad.	1.009,00

#### B.64.73.15	LETTORE - CONVERTITORE, VIDEO

Fornitura e posa in opera di lettore DVD, CD, Video CD, Pickup laser a doppio raggio, Uscita digitale Dolby Digital, Virtual Dolby Surround, Convertitore D/A a 10 bit, Convertitore D/A audio 96 kHz/24 bit, uscita video RGBS, risposta in frequenza 4Hz-22 kHz (fs 96 kHz), rapporto S/R: migliore di 115 dB, gamma dinamica: migliore di 102 dB, THD 0,002%.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.15.5	risposta da 4 Hz a 22 Hz		cad.	411,10

#### B.64.73.20	DISTRIBUTORE - AMPLIFICATORE, VIDEO

Fornitura e posa in opera di distributore/amplificatore VGA-XGA con ingresso e uscita audio, compensazione fino 80 m di cavo RGBHV, aggancio segnali con frequenza orizzontale da 15 a 135 kHz e verticale da 30 a 170 Hz, controllo di livello e peaking, installabile sotto piano con apposite staffe.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.64.73.20.5	compensazione fino ad 80 m cavo		cad.	521,40

#### B.64.73.25	MOLTIPLICATORE DI LINEE, VIDEO

Fornitura e posa in opera di moltiplicatore di linee per segnali video e switcher a 4 ingressi con audio associato, menu OSD, preselezioni richiamabili, controllo da tastiera centrale e via seriale RS232.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.25.5	a 4 ingressi		cad.	387,80

#### B.64.73.30	CENTRALINA MIXER CONTROLLO VIDEO

Fornitura e posa in opera di centralina mixer di controllo video.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.30.5	a 2 uscite video composito, 2 stereo		cad.	1.303,00

#### B.64.73.35	DECODIFICATORE PER VIDEOCONFERENZA

Fornitura e posa in opera di decodificatore, per videoconferenza conforme allo standard H 320 (videoconferenza attraverso le linee ISDN) 384 kbps, su 3 accessi base ISDN (BRI), predisposto H 323 (videoconferenza attraverso le reti IP), possibilità di chiamate Multi Punto (fino a 4 siti contemporaneamente), sistema da appoggio e da rack, standard video supportati H 263, H 261, microfono incorporato, standard audio supportati: G 711, G 722, G 728, audio digitale con cancellazione dell'eco.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.35.5	decodificatore standard		cad.	10.495,00

#### B.64.73.40	TELECAMERA, TVCC

Fornitura e posa in opera di telecamera TVCC, con uscite PAL Y/C e videocomposito, versione per montaggio a soffitto, risoluzione 440.000 pixel effettivi  => 400 linee TV, rapporto S/N 48 dB, zoom ottico 16x (focale 4 - 64 mm), min. illuminazione 6 lux, autofocus, autoiris, con brandeggio orizzontale/verticale integrato, (pan: +/- 170°, tilt: - 90° a + 10°), controllo via RS-232C, controllo elettronico dello zoom 8x.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.40.5	CCD da ¼", zoom ottico 16x, per comunicazione		cad.	1.286,00

B.64.73.40.10	CCD da ½", zoom ottico 8x, per ripresa documenti		cad.	1.590,00

#### B.64.73.41	LAMPADE AUTOBILANCIAMENTO DEL BIANCO

Fornitura e posa in opera di due lampade laterali (fluorescenti da 6 W), per l'illuminazione superiore, autobilanciamento del bianco ed una lampada sul retro (da 6 W), per il retroilluminamento del piano di lavoro (dimensioni del piano di lavoro: 393 x 295 mm), quali accessori della telecamera per documenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.41.5	2 lampade fluorescenti, 6W		cad.	627,80

#### B.64.73.45	MONITOR A COLORI,  A CATODO

Fornitura e posa in opera di monitor a colori di preview a catodo, compatibile PAL/NTSC, 2 ingressi passanti video e audio, risoluzione orizzontale 550 linee TV, diffusore audio 1W.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.45.5	da 17"		cad.	779,60

#### B.64.73.46	MONITOR A COLORI, A LCD

Fornitura e posa in opera di monitor a colori, ad LCD TFT, risoluzione 1024x768, 16,7 milioni di colori; contrasto 200:1, Hub USB, diffusori incorporati, interfaccia analogica, peso 4,6 kg

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.46.5	a 15"		cad.	1.448,00

#### B.64.73.50	SCHERMO PER VIDEOPROIEZIONE

Fornitura e posa in opera di schermo per videoproiezione, motorizzato, con cassonetto in alluminio colore bianco, nero, anodizzato a scelta, tela bianco neve certificata ignifuga M1, motoriduttore incorporato omologato IMQ e CE.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.50.5	schermo video, dimensioni (7x5) m.		cad.	631,80

#### B.64.73.55	CENTRALINA INTERFACCIA SCHERMO

Fornitura e posa in opera di centralina di interfacciamento per l' azionamento sali/scendi dello schermo avvolgibile con il sistema di controllo radiocomandabile.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.55.5	interfaccia		cad.	43,54

#### B.64.73.60	VIDEOPROIETTORE

Fornitura e posa in opera di videoproiettore a 3 pannelli LCD a matrice attiva da 1,3", 2.359.296 pixel, dimensioni immagine proiettata min/max 31/400", multistandard (PAL, SECAM, NTSC); luminosità 3000 ANSI Lumen, uniformità luminosa 90%, rapporto di contrasto 700:1, ottica motorizzata, regolazione zoom, fuoco e shift verticale da telecomando, correzione trapezio digitale +/- 30°; ingressi video composito, risoluzione orizzontale 800 linee TV, ingressi PC HDB15, 5xBNC e DVI, uscita PC 5xBNC, frequenza orizzontale 15-100 kHz, risoluzione 1024x768 reale 1280x1024 compressa; zoom digitale di migliore qualità video, tecnologia DRIT per riproduzione ottimale segnali compressi ed espansi, telecomando con puntatore laser con funzioni di mouse, audio incorporato 2+2W, Peso 8,9 kg; predisposto per retroproiezione e montaggio a soffitto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.60.5	a tre panelli LCD		cad.	10.824,00

#### B.64.73.65	STAFFA/SUPPORTO, VIDEOPROIETTORE

Fornitura e posa in opera di staffa di supporto per montaggio a soffitto videoproiettore, realizzat su misura per aggancio a travatura soffitto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.65.5	da soffitto		cad.	204,50

#### B.64.73.66	PUNTO PER VIDEO PROIETTORE

Fornitura e posa in opera di punto per video proiettore, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto di alimentazione e cavo scart per i segnali, tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla quadro rack della centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.66.5	per video proiettore		cad.	58,72

#### B.64.73.70	PROIETTORE PER DIAPOSITIVE

Fornitura e posa in opera di proiettore per diapositive professionale, controllo tramite microprocessore, predisposto per caricatori circolari da 80 e 140 dispositive, disattivazione lampada in assenza di diapositive, doppia lampada con cambio lampada automatico in caso di bruciatura, spie di segnalazione guasto lampada, autofocus (con possibilità di disinserimento), timer incorporato per proiezioni continue con 11 impostazioni di tempo da 1 a 60 s, controllo P-Bus via seriale da sistema di controllo per comando remoto delle funzioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.70.5	controllo a microprocessore		cad.	1.493,00

#### B.64.73.75	OTTICA ZOOM PER PROIETTORE DIAPOSITIVE

Fornitura e posa in opera di ottica zoom per posizionamento del proiettore diapositive in Regia, innesto a cremagliera.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.75.5	innesto a cremaliera		cad.	1.015,00

#### B.64.73.90	REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEO

Fornitura e posa di:

connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;

cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;

programmazione apparecchiatura;

taratura e collaudo impianto video.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.73.90.5	per impianto video		cad.	2.337,00

#### B.64.73.95	FORMAZIONE PERSONALE, GESTORE DELL' IMPIANTO VIDEO

Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie  per dare l'impianto video perfettamente funzionante.

Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente  e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.

B.64.73.95.5	formazione per impianto video		cad.	192,40

### B.64.74	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - LUCI

#### B.64.74.10	FARO TEATRALE SPOT, LENTE PIANO-CONVESSA

Fornitura e posa in opera di faro teatrale spot antialo con lente piano-convessa, a fascio di luce regolabile, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro, lampada alogena da 1'000 W e paraluce composto di 4 alette, compreso gancio e cordino di sicurezza.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.10.5	antialo, 1000 W		cad.	154,40

#### B.64.74.20	FARO TEATRALE SPOT, LENTE FRESNEL

Fornitura e posa in opera di faro teatrale spot antialo con lente Fresnel, a fascio di luce regolabile, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro, lampada alogena da 1'000 W e paraluce composto di 4 alette, compreso gancio e cordino di sicurezza.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.20.5	antialo, 1000 W		cad.	164,90

#### B.64.74.30	FARO DIFFUSORE CON RIBALTINE

Fornitura e posa in opera di diffusore/ribaltina a fascio di luce asimmetrico, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro e lampada alogena lineare da 500 W.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.30.5	a fascio di luce asimmetrico, 500 W		cad.	136,20

#### B.64.74.40	APPARECCHIO TESTE CAMBIA COLORE

Fornitura e posa in opera di apparecchio teste cambia colore, 6 filtri, motorizzato, da applicarsi sui sopraelencati fari, con comando da regia.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.40.5	a 6 filtri, motorizzato		cad.	1.272,00

#### B.64.74.50	FARO SAGOMATORE PROFESSIONALE

Fornitura e posa in opera di faro sagomatore professionale in alluminio pressofuso ed estruso o di pari prestazioni in lamiera di acciaio nervata ed alettata, con microswitch di sicurezza parte elettrica completamente estraibile, forcella bilanciabile e frizionata, maniglia posteriore isolante, completi di diaframma iride con black-out portaglobo, lamelle sagomatrici, telaio portacolore, rete di sicurezza, gancio, cordino di sicurezza e lampada specchiata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.50.5	Gy9.5, 1000 W		cad.	505,50

B.64.74.50.10	Gy16, 2000 W		cad.	771,70

#### B.64.74.60	FARO SEGUIPERSONA

Fornitura e posa in opera di faro seguipersona sagomatore con regolazione variabile da 9÷15 circa, completo di: portalampada con regolazione micrometrica della centratura, diaframma iride in acciaio inox ad alta temperatura; lamelle sagomatrici in acciaio inox

brunito antiriflesso con impugnatura in materiale isolante; ottica con riflettore ellittico in alluminio purissimo lucidato e brillantato, lenti in vetro temperato resistente al calore; zoom con meccanismo di avanzamento differenziato delle lenti per mantenere l'immagine

sempre a fuoco tramite comando monoleva con scorrimento su guida di acciaio; testa cambiacolore a 6 colori; perno portafaro; lampada 1'200 W MSR; staffa di sospensione imperniata sul baricentro del faro e perfettamente bilanciata a qualsiasi inclinazione,

con disco di frizione e manopola di bloccaggio per puntamento fisso; stativo telescopico chiudibile ad ombrello, altezza minima 900 mm e massima 1500 mm.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.60.5	sagomatore, 1200 W MRS		cad.	2.235,00

#### B.64.74.110	UNITA' DI POTENZA PER DIMMRER LUCI

Fornitura e posa in opera di apparecchio unità di potenza digitale, per dimmer luci americane teatro, apparato a multiplazione  a schede e tipo modulare espandibile ed intercambiabile.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.110.5	da 2.2 kW,  230 Vac, 50 Hz, 6 canali		cad.	698,70

#### B.64.74.115	UNITA' DI POTENZA PER DIMMRER LUCI, PROGRAMMABILI

Fornitura e posa in opera di dimmer luci Auditorium, per inserimento nelle reti con sistema di controllo remoto diretto a RF, 4 canali dimmerabili con la potenza massima di 2300 VA per canale (totale 9,2 kW), programmazione e installazione inclusi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.64.74.115.5	a 4 canali		cad.	2.761,00

#### B.64.74.150	MIXER LUCI-MASTER PROGRAMMABILE

Fornitura e posa in opera di mixer luci 24 canali indipendenti, 2 master per le scene memorizzate, 24 pagine di 24 scene ciascuna, completamente programmabili, temporizzatore di transfert, flash su ogni canale e flash generale; il tutto predisposto per essere modularmente espansibile a ulteriori canali e collegamenti remoti attraverso PC.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.74.150.5	a 24 canali indipendenti, 2 master		cad.	1.170,00

### B.64.75	IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - ATTREZZATURA

#### B.64.75.10	AMERICANA DI SOSPENSIONE, LEGGERA

Fornitura e posa in opera di americana di sospensione, leggera, lunga 7 m circa, costituita da traliccio metallico colore nero opaco a sezione triangolare o quadrangolare con lati da 150 mm circa, ancorata al soffitto tramite idonei agganci, completa di canaletta di dimensioni adeguate per le linee di alimentazione, cavi antifiamma per alimentazione n°  5 faretti orientabili da 50 W.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.75.10.5	lunga 7 m		cad.	372,50

#### B.64.75.20	AMERICANA DI SOSPENSIONE, PESANTE

Fornitura e posa in opera di americana di sospensione , pesante, lunga 7 m circa, costituita da traliccio metallico colore nero opaco a sezione triangolare o quadrangolare con lato da 300 mm circa, ancorata alle 3 travi in legno esistenti tramite idonei agganci, completa di canaletta di

dimensioni adeguate per le linee di alimentazione, cavi antifiamma per alimentazione n°  8 fari da 2'000 W caduno, di n°  8 prese CEE 17  atte all'alimentazione dei proiettori, spina ILME con adeguato numero di canali, cavo di massa antifiamma separato, portata utile

totale dell'americana 250 kg.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.75.20.5	lunga 7 m		cad.	1.437,00

#### B.64.75.110	ARGANO MANUALE PERE AMERICANE, COMPLETO

Fornitura e posa in opera di complesso di traino meccanico per americane di palcoscenico, composto da:

- argano manuale con trasmissione a vite senza fine del tipo a sicurezza irreversibile completo di tamburo per l'avvolgimento della fune di traino principale e

leva di manovra regolabile;

- gruppo di n°  4 pulegge in ghisa su doppio cuscinetto stagno radiale a sfere di rotazione, tornite e montate su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio all'intradosso dei tagli della graticcia in modo che le funi di manovra scorrano sotto il piano di camminamento, con puleggia principale portante di diam. primitivo 120 mm e tre pulegge

secondarie per l'accompagnamento delle funi provenienti dalle altre pulegge, complete di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;

- gruppo di 1 puleggia di raccolta in ghisa su doppio cuscinetto stagno, radiale a sfere di

rotazione, tornita e montata su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio all'intradosso dei tagli della graticcia, con puleggia principale portante a 4 gole, di Ø primitivo 120 mm per il rinvio al gruppo argano delle funi provenienti dalle pulegge di raccolta e completa di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;

- gruppo di 1 puleggia di raccolta in ghisa su doppio cuscinetto stagno, radiale a sfere di rotazione, tornita e montata su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio alla muratura in apposita posizione, con puleggia principale portante di Ø primitivo 120 mm per il rinvio al gruppo argano della fune di traino e completa di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;

- funi di manovra in acciaio lucido antigirevoli, previste in numero di 4, con diam. 4  mm cadauna, carico di rottura 1'130 kg e lunghezza media 18 m, per complessivi 72 m di fune per il sistema di tiro, complete di morsetti di serraggio, redance di curvatura, tenditori di regolazione e altri accessori di montaggio;

- fune principale di traino in acciaio lucido antigirevole, con Ø 7 mm, carico di rottura 3'450 kg e lunghezza media 12 m per sistema di tiro, completa di morsetti di serraggio, redance di curvatura, tenditori di regolazione e altri accessori di montaggio;

- pettine di raccolta e collegamento tra le funi di manovra e la fune di traino, in acciaio, completo di givolare e di sistema di guida contro le torsioni accidentali.

Portata utile del complesso di traino 500 kg.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.75.110.5	completo, per palcoscenico		cad.	3.139,00

### B.64.85	PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI

#### B.64.85.10	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.85.10.5	punto pulsante		cad.	30,31

B.64.85.10.10	punto doppio pulsante		cad.	32,91

B.64.85.10.15	punto pulsante con spia		cad.	34,36

B.64.85.10.20	punto pulsante con chiave		cad.	39,31

B.64.85.10.25	punto pulsante con tirante		cad.	32,97

B.64.85.10.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W,  2md		cad.	39,16

B.64.85.10.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	96,83

B.64.85.10.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	113,10

B.64.85.10.45	punto spia		cad.	29,46

B.64.85.10.50	punto doppia spia		cad.	31,29

B.64.85.10.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24 V, 3 W,  3md		cad.	39,61

B.64.85.10.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	62,89

B.64.85.10.65	punto uscita 12/48 V		cad.	28,77

B.64.85.10.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V,  2 VA		cad.	40,86

B.64.85.10.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	59,84

B.64.85.10.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V,  8 VA		cad.	33,18

B.64.85.10.85	punto presa telefono		cad.	26,11

B.64.85.10.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	31,21

B.64.85.10.95	punto presa TV derivazione		cad.	34,28

B.64.85.10.100	punto presa TV passante		cad.	32,09

B.64.85.10.105	punto presa citofono		cad.	34,28

B.64.85.10.110	punto presa audio irreversibile		cad.	24,37

B.64.85.10.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	33,18

B.64.85.10.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	34,28

B.64.85.10.125	punto presa filodiffusione		cad.	32,14

B.64.85.10.130	punto presa telefonica-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	38,07

B.64.85.10.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	30,05

B.64.85.10.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	18,62

B.64.85.10.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	12,95

B.64.85.10.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	34,14

B.64.85.10.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	36,40

B.64.85.10.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	61,82

B.64.85.10.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	31,66

B.64.85.10.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	38,62

B.64.85.10.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	164,90

B.64.85.10.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	142,50

B.64.85.10.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	112,10

B.64.85.10.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	122,40

B.64.85.10.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	93,01

B.64.85.10.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	102,68

B.64.85.10.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	170,30

B.64.85.10.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	95,74

B.64.85.10.215	punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V  2md		cad.	29,07

B.64.85.10.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	45,47

B.64.85.10.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	34,60

B.64.85.10.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	39,60

B.64.85.10.235	punto termostato  3md		cad.	36,44

B.64.85.10.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	123,50

B.64.85.10.245	punto orologio digitale  3md		cad.	89,21

B.64.85.10.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	146,30

#### B.64.85.20	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relativo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.85.20.5	punto pulsante		cad.	31,54

B.64.85.20.10	punto doppio pulsante		cad.	35,90

B.64.85.20.15	punto pulsante con spia		cad.	34,28

B.64.85.20.20	punto pulsante con chiave		cad.	46,24

B.64.85.20.25	punto pulsante con tirante		cad.	29,92

B.64.85.20.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W  2md		cad.	46,84

B.64.85.20.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	103,40

B.64.85.20.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	115,90

B.64.85.20.45	punto spia		cad.	26,11

B.64.85.20.50	punto doppia spia		cad.	31,01

B.64.85.20.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24 V, 3 W  3md		cad.	46,24

B.64.85.20.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	64,18

B.64.85.20.65	punto uscita 12/48 V		cad.	32,64

B.64.85.20.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V,  2 VA		cad.	46,24

B.64.85.20.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	61,46

B.64.85.20.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	38,78

B.64.85.20.85	punto presa telefono		cad.	29,92

B.64.85.20.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	29,92

B.64.85.20.95	punto presa TV derivazione		cad.	31,54

B.64.85.20.100	punto presa TV passante		cad.	35,90

B.64.85.20.105	punto presa citofono		cad.	40,26

B.64.85.20.110	punto presa audio irreversibile		cad.	29,92

B.64.85.20.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	38,07

B.64.85.20.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	40,26

B.64.85.20.125	punto presa filodiffusione		cad.	37,54

B.64.85.20.130	punto presa telefonica-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	44,06

B.64.85.20.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	22,29

B.64.85.20.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	17,41

B.64.85.20.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	16,86

B.64.85.20.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	36,44

B.64.85.20.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	37,54

B.64.85.20.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	54,39

B.64.85.20.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	64,73

B.64.85.20.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	47,86

B.64.85.20.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	164,90

B.64.85.20.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetricoo  3md		cad.	145,80

B.64.85.20.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	117,60

B.64.85.20.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	128,40

B.64.85.20.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	155,00

B.64.85.20.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	155,60

B.64.85.20.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	174,10

B.64.85.20.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	90,84

B.64.85.20.215	punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V  2md		cad.	77,24

B.64.85.20.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	42,42

B.64.85.20.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	42,53

B.64.85.20.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	57,65

B.64.85.20.235	punto termostato  3md		cad.	42,42

B.64.85.20.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	124,60

B.64.85.20.245	punto orologio digitale  3md		cad.	90,84

B.64.85.20.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	148,00

#### B.64.85.30	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusioneantiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.85.30.5	punto pulsante		cad.	32,74

B.64.85.30.10	punto doppio pulsante		cad.	36,44

B.64.85.30.15	punto pulsante con spia		cad.	35,35

B.64.85.30.20	punto pulsante con chiave		cad.	46,46

B.64.85.30.25	punto pulsante con tirante		cad.	30,62

B.64.85.30.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W  2md		cad.	46,19

B.64.85.30.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	101,70

B.64.85.30.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	113,60

B.64.85.30.45	punto spia		cad.	25,46

B.64.85.30.50	punto doppia spia		cad.	27,47

B.64.85.30.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24V  3W  3md		cad.	46,46

B.64.85.30.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	64,18

B.64.85.30.65	punto uscita 12/48 V		cad.	30,62

B.64.85.30.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	46,89

B.64.85.30.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	62,01

B.64.85.30.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	39,06

B.64.85.30.85	punto presa telefono		cad.	32,74

B.64.85.30.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	30,62

B.64.85.30.95	punto presa TV derivazione		cad.	33,34

B.64.85.30.100	punto presa TV passante		cad.	38,02

B.64.85.30.105	punto presa citofono		cad.	41,72

B.64.85.30.110	punto presa audio irreversibile		cad.	30,62

B.64.85.30.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	39,06

B.64.85.30.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	41,18

B.64.85.30.125	punto presa filodiffusione		cad.	39,61

B.64.85.30.130	punto presa trasmissione-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	50,15

B.64.85.30.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	18,49

B.64.85.30.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	23,22

B.64.85.30.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	14,25

B.64.85.30.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	36,99

B.64.85.30.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	38,02

B.64.85.30.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	55,48

B.64.85.30.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	64,18

B.64.85.30.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	48,58

B.64.85.30.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	162,60

B.64.85.30.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetrico  3md		cad.	144,20

B.64.85.30.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	117,60

B.64.85.30.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	126,20

B.64.85.30.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	153,40

B.64.85.30.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	154,00

B.64.85.30.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	172,40

B.64.85.30.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	90,30

B.64.85.30.215	punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V  2md		cad.	8,05

B.64.85.30.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	43,25

B.64.85.30.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	43,30

B.64.85.30.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	57,65

B.64.85.30.235	punto termostato  3md		cad.	43,52

B.64.85.30.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	123,00

B.64.85.30.245	punto orologio digitale  3md		cad.	90,30

B.64.85.30.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	145,80

#### B.64.85.40	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.

Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.

Il punto è riferito ad ogni frutto.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relatrivo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.85.40.5	punto pulsante		cad.	40,80

B.64.85.40.10	punto doppio pulsante		cad.	42,97

B.64.85.40.15	punto pulsante con spia		cad.	42,53

B.64.85.40.20	punto pulsante con chiave		cad.	53,31

B.64.85.40.25	punto pulsante con tirante		cad.	38,19

B.64.85.40.30	punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W  2md		cad.	53,31

B.64.85.40.35	punto richiesta udienza, esterno		cad.	107,70

B.64.85.40.40	punto richiesta udienza, interno		cad.	114,30

B.64.85.40.45	punto spia		cad.	31,54

B.64.85.40.50	punto doppia spia		cad.	35,90

B.64.85.40.55	punto lampada segnapasso orientabile  12÷24 V, 3 W  3md		cad.	53,31

B.64.85.40.60	punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md		cad.	70,17

B.64.85.40.65	punto uscita 12/48 V		cad.	37,54

B.64.85.40.70	punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	53,31

B.64.85.40.75	punto trasformatore di sicurezza 220 V  (rasoio)		cad.	73,97

B.64.85.40.80	punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	46,94

B.64.85.40.85	punto presa telefono		cad.	37,54

B.64.85.40.90	punto presa 2P, >=48 V		cad.	37,54

B.64.85.40.95	punto presa TV derivazione		cad.	37,54

B.64.85.40.100	punto presa TV passante		cad.	43,52

B.64.85.40.105	punto presa citofono		cad.	46,24

B.64.85.40.110	punto presa audio irreversibile		cad.	37,54

B.64.85.40.115	punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	46,24

B.64.85.40.120	punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	47,86

B.64.85.40.125	punto presa filodiffusione		cad.	44,60

B.64.85.40.130	punto presa telefono-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	56,57

B.64.85.40.135	punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	22,29

B.64.85.40.140	punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	24,48

B.64.85.40.145	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	16,86

B.64.85.40.150	punto ronzatore 12÷48 V		cad.	43,52

B.64.85.40.155	punto suoneria 12÷48 V		cad.	45,20

B.64.85.40.160	punto suoneria elettronica intermittente  2md		cad.	61,46

B.64.85.40.165	punto suoneria pluritonale  2md		cad.	69,08

B.64.85.40.170	punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB  2md		cad.	54,93

B.64.85.40.175	punto rivelatore di fumo, fotoelettrico  3md		cad.	171,90

B.64.85.40.180	punto rivelatore di fumo, termovelocimetricoo  3md		cad.	154,50

B.64.85.40.185	punto rivelatore di gas metano  3md		cad.	125,10

B.64.85.40.190	punto rivelatore di gas GPL  3md		cad.	134,40

B.64.85.40.195	punto rivelatore di gas CO2  3md		cad.	162,60

B.64.85.40.200	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m  3md		cad.	163,80

B.64.85.40.205	punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m  3md		cad.	148,00

B.64.85.40.210	punto ripetitore acustico riv. gas/incendio  2md		cad.	96,28

B.64.85.40.215	punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V  2md		cad.	82,68

B.64.85.40.220	punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	50,04

B.64.85.40.225	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	50,04

B.64.85.40.230	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	64,73

B.64.85.40.235	punto termostato  3md		cad.	50,04

B.64.85.40.240	punto inseritore elettronico a tastiera  3md		cad.	130,00

B.64.85.40.245	punto orologio digitale  3md		cad.	96,28

B.64.85.40.250	punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	153,40

### B.64.90	ACCUMULATORI

#### B.64.90.10	ACCUMULATORE IN TAMPONE

Fornitura e posa in opera di accumulatore con alimentatore in tampone per centrale elettronica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.90.10.5	12 Vdc, 24 Ah		cad.	183,80

#### B.64.90.20	CARICA ACCUMULATORI

Fornitura e posa in opera di carica accumulatori 12/24 Vdc, alimentazione 220 V 50 Hz.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.90.20.5	monofase, 5 A		cad.	95,12

#### B.64.90.30	ACCUMULATORI AL PIOMBO

Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, contenitore in propilene, comprensivo del riempitmento con soluzione di acido solforico e della carica, conforme alle prescizioni CEI 21-6/3 '98.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.64.90.30.5	12 Vdc, 12 Ah		cad.	38,11

B.64.90.30.10	12 Vdc, 24 Ah		cad.	47,46

B.64.90.30.15	12 Vdc, 32 Ah		cad.	63,49

B.64.90.30.20	12 Vdc, 48 Ah		cad.	82,11

B.64.90.30.25	12 Vdc, 60 Ah		cad.	100,91

B.64.90.30.30	12 Vdc, 72 Ah		cad.	109,40

B.64.90.30.35	12 Vdc, 84 Ah		cad.	123,60

B.64.90.30.40	12 Vdc, 96 Ah		cad.	135,90

## B.66	APPARECCHI DI  ILLUMINANZIONE

### B.66.10	IMPIANTO PER LUCE DI SICUREZZA

#### B.66.10.10	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, adatto anche per esterno, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.10.5	350 lm, 8  W, resa 120 lm		cad.	122,10

B.66.10.10.10	1150 lm, 18 W, resa 380 lm		cad.	145,60

B.66.10.10.15	1800 lm, 24 W, resa 600 lm		cad.	156,10

B.66.10.10.20	350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi		cad.	159,60

B.66.10.10.25	1150 lm, 18 W, resa 380 lm, autodiagnosi		cad.	191,10

B.66.10.10.30	1800 lm, 24 W, resa 600 lm, autodiagnosi		cad.	195,80

B.66.10.10.35	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A.		cad.	150,20

B.66.10.10.40	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A.		cad.	172,70

B.66.10.10.45	1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	194,40

B.66.10.10.50	350 lm, 8 W, S.A., resa 180 lm, autodiagnosi		cad.	200,70

B.66.10.10.55	1150 lm, 18 W, S.A., resa 550 lm, autodiagnosi		cad.	237,00

#### B.66.10.20	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile in 12 ore, al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.20.5	350 lm, 8 W, resa 120 lm		cad.	98,71

B.66.10.20.10	1150 lm, 18 W, resa 380 lm		cad.	130,50

B.66.10.20.15	1800 lm, 24 W, resa 600 lm		cad.	140,50

B.66.10.20.20	3500 lm, 36 W, resa 1200 lm		cad.	149,60

B.66.10.20.25	350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi		cad.	123,40

B.66.10.20.30	1150 lm, 18 W, resa 380 lm, autodiagnosi		cad.	159,20

B.66.10.20.35	350 lm, 8 W, resa 120 lm, centralizzato		cad.	121,70

B.66.10.20.40	1150 lm, 18 W, resa 380 lm, centralizzato		cad.	157,60

B.66.10.20.45	1800 lm, 24 W, resa 600 lm, centralizzato		cad.	174,70

#### B.66.10.30	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE USCITA, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, per segnalazione uscite, conforme alle norme CEI 64-8/752 '98, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente, spia di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.30.5	da parete, 8 W, leggibile a 24 m		cad.	109,10

B.66.10.30.10	da parete, 18 W, leggibile a 32 m		cad.	160,00

B.66.10.30.15	bifacciale, 11 W, leggibile a 24 m		cad.	135,60

#### B.66.10.40	APP. AUTONOMO DI ILL. DI EMERGENZA, S.A., IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.), IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio ad alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spia di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.40.5	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A.		cad.	120,10

B.66.10.40.10	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A.		cad.	147,80

B.66.10.40.15	1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	152,10

B.66.10.40.20	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A., autodiagnosi		cad.	178,90

B.66.10.40.25	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A., autodiagnosi		cad.	216,80

B.66.10.40.30	350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A., centralizzato		cad.	135,60

B.66.10.40.35	1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A., centralizzato		cad.	192,70

B.66.10.40.40	1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A., centralizzato		cad.	188,50

#### B.66.10.50	APP. ILL. EMERGENZA IN ZONE AD ALTO RISCHIO

Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza, alimentazione 220 V, 50 Hz, per illuminazione di zone di lavoro ad alto rischio, 20 lux,  (D.L. 626/94), intervento <=0.5 s, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada alogena, spia di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, possibilità di controllo centralizzato, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.50.5	sul lavoro, 2x80 lm, 2x5 W, IP65		cad.	103,80

B.66.10.50.10	sul lavoro, 2x200 lm, 2x10 W, IP65		cad.	125,40

B.66.10.50.15	sul lavoro, 2x200 lm, 2x10 W, IP65, mobile		cad.	131,90

#### B.66.10.110	TELECOMANDO PER LUCI EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di gestione di singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza normali o autodiagnosi, usando una linea a 2 fili, 4 fili per lampade sempre accese, possibilità di gestione di più apparecchi telecomando per grossi impianti a più linee;

- possibilità di inibizione della luce di emergenza con lampade autonome, per salvaguardarle in ambienti stagionali fuori servizio, con predisposizione automatica dell'impianto di sicurezza al ritorno della rete, conforme alla norma CEI 64-8/752.35.1 '98;

FUNZIONI:

- azzerramento, sincronizzazione e richiesta immediata dei test funzionali e di autonomia,

- inibizione dell'impianto,

- inibizione dei test automatici;

DATI TECNICI:

- alimentazione 220 V, 50 Hz,

- gestione massima 100 lampade, 440 W, linea 1'000 m,

- segnalazione di guasto di una o più lampade,

- autonomia 24 h,

- tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.110.5	normali		cad.	65,20

B.66.10.110.10	con autodiagnosi		cad.	154,50

#### B.66.10.120	CENTRALE DI CONTROLLO L. EMERGENZA, AUTOALIMENTATE

Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con lampade autonome sempre accese o non, dotate di integratore funzioni e fotocircuito; saranno compresi:

FUNZIONI:

- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto,

- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto, visualizzazione immediata su display e stampa dati: giorno, ora, tipologia del guasto ed identificazione dell'apparecchio,

- verifiche di autonomia programmate preordinate per settimane, per ogni singolo apparecchio, visualizzazione immediata, stampa dati ed identificazione dell'apparecchio,

DATI TECNICI:

- display LCD per visualizzare immediatamente l'esito dei test,

- stampante alfanumerica per registrare tutti i dati,

- inclusa un interfaccia, amplificatrice di segnali,

- alimentazione 220 V, 50 Hz,

- gestione 96 o più lampade,

- collegamenti per i segnali cavo a 2 fili,

- gli apparecchi illuminanti di emergenza dovranno avere incorporato il circuito integratore funzioni, i LED segnalazione malfunzionamenti ed il fotocircuito.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.120.5	a display LCD, gestione 96 o più apparecchi		cad.	1.562,00

B.66.10.120.10	sovrapprezzo per interfaccia amplificatrice		cad.	172,10

#### B.66.10.130	CENTRALE CONTROLLO L. EMERGENZA, CON SOCCORRITORE

Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con corpi illuminanti standard anche già in opera, dotandole di fotocircuito, utilizzando uno o più soccorritori come sistema centralizzato di erogazione di energia, ad una linea di alimentazione ed una di controllo, max. 500 m.

La centrale sarà costituita dalla seguente apparecchiatura:

l'unità centrale; uno o più soccorritori onda sinusoidale, computati a parte; uno o più quadri amministratori di energia erogata dai soccorritori, computati a parte; un fotocircuito per ogni plafoniera di emergenza, computati a parte.

L'UNITA' CENTRALE, computer composto da tastiera, display e stampante:

FUNZIONI:

- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto, lasciando l'autonomia a ciascun apparecchio,

- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto,

- verifiche di autonomia programmate mensili, per ogni singolo apparecchio o per gli accumulatori, fino alla salvaguardia,

- memorizzazione di tutti gli eventi in emergenza e dei parametri elettrici,

- visualizzazione, su display, stampa risultati con tipologia del guasto, indicazione data orario ed identificazione dell'apparecchio,

- programmazione dell'inibizione dei soccorritori in orari di chiusura,

- possibilità di simulazione di mancanza di rete,

- possibilità di collegamento ad altri sistemi computerizzati tipo seriale.

DATI TECNICI:

- display LCD, 16 righe x 40 caratteri,

- stampante alfanumerica per registrare tutti i dati,

- alimentazione 220 V, 50 Hz, 50 VA,

- tastiera a 58 tasti,

- memorizzazione ultimi 500 eventi,

- autonomia 10 h,

- orologio interno programmato per 80 anni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.130.5	per 96 o più apparecchi		cad.	3.069,00

#### B.66.10.140	QUADRO AMMINISTRATORE ENERGIA IMP. L. SICUREZZA, CON SOCCORRITORE

Fornitura e posa in opera di quadro amministratore dell'energia erogata dai soccorritori per impianto luce di sicurezza e/o di emergenza, IP55.

FUNZIONI:

- suddividere l'energia sulle varie linee di carico,

- determinare su ciascuna linea l'autonomia,

- stabilire per ciascuna linea la funzione di solo emergenza o di sempre accesa,

- comando d'intervento per mancanza di rete locale.

DATI TECNICI:

- alimentazione 48 Vdc  25 W,

- numero linee in uscita 8,

- potenza massima uscita 1500 W,

- linee di alimentazione lampade con cavi resistenti al fuoco,

- collegamento facoltativo fino a 100 fotocircuiti per 100 lampade numerabili.

Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.140.5	per 96 o più lampade		cad.	2.567,00

#### B.66.10.150	FOTOCIRCUITO, IMP. CENTRALIZZATO, CON SOCCORRITORE

Fornitura e posa in opera di apparecchio a fotocircuito da inserire in corpi illuminanti standart da destinare come app. illuminazione di emergenza, per il loro controllo dalla centrale con soccorritore tramite segnale bus su doppino; spia di segnalazione di funzionamento,

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.150.5	per lampade standard in emergenza		cad.	45,53

#### B.66.10.210	SOCCORRITORE

Fornitura e posa in opera di soccorritore con uscita 220÷380 Vca, 50 Hz, ad onda sinusoidale stabilizzata, per alimentare utenze privilegiate normalmente connesse alla tensione di rete anche durante le interruzioni della stessa o diminuzioni di tensione inferiore al 20%; completo di batterie senza manutenzione, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni.

Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.210.5	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 1000 W		cad.	4.392,00

B.66.10.210.10	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 2000 W		cad.	5.348,00

B.66.10.210.15	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 4000 W		cad.	6.304,00

B.66.10.210.20	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 6000 W		cad.	6.720,00

B.66.10.210.25	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 1000 W		cad.	4.466,00

B.66.10.210.30	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 2000 W		cad.	5.421,00

B.66.10.210.35	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 4000 W		cad.	7.044,00

B.66.10.210.40	uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h  6000 W		cad.	10.086,00

B.66.10.210.45	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 1000 W		cad.	4.490,00

B.66.10.210.50	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 2000 W		cad.	5.478,00

B.66.10.210.55	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 4000 W		cad.	7.382,00

B.66.10.210.60	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 6000 W		cad.	8.093,00

B.66.10.210.65	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 1000 W		cad.	5.299,00

B.66.10.210.70	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 2000 W		cad.	6.966,00

B.66.10.210.75	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 4000 W		cad.	9.711,00

B.66.10.210.80	uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 6000 W		cad.	12.039,00

B.66.10.210.85	uscita 380 Vac, senza manutenzione, 2 h, 7.5 kW		cad.	8.336,00

B.66.10.210.90	uscita 380 Vac, senza manutenzione, 2 h, 10 kW		cad.	9.496,00

B.66.10.210.95	kit  1 armadio portabatterie		cad.	497,00

B.66.10.210.100	kit  3 armadi portabatterie		cad.	1.491,00

#### B.66.10.220	ALIMENTATORE IN TAMPONE

Fornitura e posa in opera di alimentatore in tampone  per faretti di emergenza, segnalazione uscita, segnagradini, circuiti ausiliari, autonomia 1 ora; completo di batterie senza manutenzione in armadio contenitore, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni.

Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.220.5	12÷24 Vdc, 75 W		cad.	204,80

B.66.10.220.10	12÷24 Vdc, 150 W		cad.	237,40

B.66.10.220.15	12÷24 Vdc, 300 W		cad.	267,90

B.66.10.220.20	12÷24 Vdc, 600 W		cad.	304,10

B.66.10.220.25	12÷24 Vdc, 900 W		cad.	335,10

#### B.66.10.250	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA

Fornitura e posa in opera di targhette segnalazione delle vie di fuga, secondo le tabelle UNI-ISO, adesive, in vinile o in policarbonato secondo l'ambiente, serigrafate antigraffio e resistenti alla maggior parte degli agenti aggressivi.

Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.250.5	vinile,  (150x220) mm, visibilità 6 m		cad.	5,69

B.66.10.250.10	vinile,  (240x345) mm, visibilità 10 m		cad.	7,52

B.66.10.250.15	policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m		cad.	8,95

B.66.10.250.20	policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m		cad.	11,39

#### B.66.10.310	PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.310.5	indipendente		cad.	16,42

#### B.66.10.320	PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; cavo non propagante l'incendio, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e di controllo.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.320.5	con telecomando		cad.	31,56

B.66.10.320.10	autodiagnosi-centralizzato		cad.	31,56

B.66.10.320.15	centralizzato con soccorritore		cad.	22,32

#### B.66.10.330	PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO

Fornitura e posa in opera di punto luce segnagradino, o segnapasso, non abbagliante, in ambiente di pubblico spettacolo, atto a sopportare urti notevol; completo di apparecchio segnapasso, segnagradino.

Nel prezzo si intende comperensivo di "QUOTA PARTE" dlinea di distribuzione a partire dall'alimentatore in tampone, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.330.5	per segnagradino 24 V, 3 W		cad.	41,88

B.66.10.330.10	per segnapasso 24 V, 3 W		cad.	41,88

#### B.66.10.340	PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO

Fornitura e posa in opera di punto luce di servizio generico o palco teatro, IP44, formato da portalampada a luce bianca e/o blu, non abbagliante, atto a sopportare urti notevoli.

Nel prezzo si intende comperensivo di "QUOTA PARTE" dlinea di distribuzione a partire dal quadro di zona, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.

Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.10.340.5	per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W		cad.	67,11

B.66.10.340.10	per servizio generico, blu, 5 W		cad.	63,01

### B.66.20	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE

#### B.66.20.10	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.10.5	in policarbonato, 1x18 W		cad.	46,45

B.66.20.10.10	in policarbonato, 1x36 W		cad.	56,64

B.66.20.10.15	in policarbonato, 1x58 W		cad.	68,48

B.66.20.10.20	in acciaio, 1x18 W		cad.	89,88

B.66.20.10.25	in acciaio, 1x36 W		cad.	108,30

B.66.20.10.30	in acciaio, 1x58 W		cad.	134,70

B.66.20.10.35	in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W		cad.	151,80

B.66.20.10.40	in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W		cad.	182,20

B.66.20.10.45	in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W		cad.	82,70

B.66.20.10.50	in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W		cad.	96,19

B.66.20.10.55	in policarbonato, 2x18 W		cad.	63,70

B.66.20.10.60	in policarbonato, 2x36 W		cad.	83,33

B.66.20.10.65	in policarbonato, 2x58 W		cad.	100,90

B.66.20.10.70	in acciaio, 2x18 W		cad.	103,66

B.66.20.10.75	in acciaio, 2x36 W		cad.	122,60

B.66.20.10.80	in acciaio, 2x58 W		cad.	144,30

B.66.20.10.85	in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W		cad.	51,41

B.66.20.10.90	in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W		cad.	58,70

B.66.20.10.95	in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W		cad.	68,06

B.66.20.10.100	in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W		cad.	67,02

B.66.20.10.105	in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W		cad.	79,19

B.66.20.10.110	in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W		cad.	93,46

#### B.66.20.20	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, IP40, tipo industria, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo in acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente e stratificato esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm; schermo in policarbonato o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile; parabola con ottica semispeculare o verniciata; griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, o tubo di protezione antiabbagliamento in policarbonato trasparente, antipolvere, infrangibile; emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; con sezionatore se di tipo rapido; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.20.20	in acciaio, semispeculare, 1x18 W		cad.	79,74

B.66.20.20.25	in acciaio, semispeculare, 1x36 W		cad.	90,34

B.66.20.20.30	in acciaio, semispeculare, 1x58 W		cad.	100,33

B.66.20.20.50	in acciaio, semispeculare, 2x18 W		cad.	89,14

B.66.20.20.55	in acciaio, semispeculare, 2x36 W		cad.	104,22

B.66.20.20.60	in acciaio, semispeculare, 2x58 W		cad.	116,40

B.66.20.20.65	in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W		cad.	33,22

B.66.20.20.70	in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W		cad.	35,54

B.66.20.20.75	in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W		cad.	41,60

B.66.20.20.80	in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W		cad.	42,61

B.66.20.20.85	in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W		cad.	49,42

B.66.20.20.90	in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W		cad.	53,02

#### B.66.20.30	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a plafoniera, IP40, per montaggio sporgente a soffitto, a parete, in struttura per canali luminosi, o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta-indiretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, snodi ed elementi distanziatori,  l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.30.5	in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	62,84

B.66.20.30.10	in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	71,38

B.66.20.30.15	in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	79,54

B.66.20.30.20	in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W		cad.	106,30

B.66.20.30.25	in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	124,30

B.66.20.30.30	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W		cad.	108,30

B.66.20.30.35	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W		cad.	121,00

B.66.20.30.40	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W		cad.	124,90

B.66.20.30.45	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W		cad.	145,00

B.66.20.30.50	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	100,21

B.66.20.30.55	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	135,20

B.66.20.30.60	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	159,50

B.66.20.30.65	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	108,30

B.66.20.30.70	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	128,40

B.66.20.30.75	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	97,16

B.66.20.30.80	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	107,40

B.66.20.30.85	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W		cad.	117,40

B.66.20.30.90	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W		cad.	137,50

B.66.20.30.95	sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	115,40

B.66.20.30.100	sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	133,40

B.66.20.30.105	in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	104,20

B.66.20.30.110	in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	145,40

B.66.20.30.115	in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	173,30

B.66.20.30.120	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W		cad.	140,00

B.66.20.30.125	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W		cad.	175,80

B.66.20.30.130	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W		cad.	118,50

B.66.20.30.135	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W		cad.	185,70

B.66.20.30.140	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	85,63

B.66.20.30.145	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	205,30

B.66.20.30.150	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	231,00

B.66.20.30.155	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W		cad.	136,30

B.66.20.30.160	sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W		cad.	158,80

B.66.20.30.165	in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	157,90

B.66.20.30.170	in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W		cad.	238,20

B.66.20.30.175	in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W		cad.	288,40

B.66.20.30.180	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W		cad.	166,20

B.66.20.30.185	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W		cad.	250,70

B.66.20.30.190	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W		cad.	313,20

B.66.20.30.195	in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	172,30

B.66.20.30.200	in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W		cad.	267,00

B.66.20.30.205	in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W		cad.	327,10

B.66.20.30.210	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W		cad.	226,10

B.66.20.30.215	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W		cad.	285,70

B.66.20.30.220	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W		cad.	240,10

B.66.20.30.225	sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W		cad.	306,40

B.66.20.30.230	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	184,70

B.66.20.30.235	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W		cad.	285,60

B.66.20.30.240	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W		cad.	343,60

#### B.66.20.40	STRUTTURA PER CANALI LUMINOSI

Fornitura e posa in opera di struttura precablata per canali luminosi continui, discontinui, a reticoli, calate verticali; possibilità di inserire altre utilità e di avere due vani laterali completamente liberi per il trasporto cavi; struttura in lamiera rullata, zincata a caldo e verniciata bianca; completa di accessori di vario tipo quali giunti, terminali, coperchi, sospensioni; tipo e colore a scelta della DL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.40.5	singola,  1 m		cad.	27,44

B.66.20.40.10	singola,  2 m		cad.	37,89

B.66.20.40.15	singola,  3 m		cad.	56,21

B.66.20.40.20	doppia,  1 m		cad.	34,62

B.66.20.40.25	doppia,  2 m		cad.	63,14

B.66.20.40.30	doppia,  3 m		cad.	93,74

#### B.66.20.41	CANALA PORTACAVI ED APPARECCHI ILLUMINANTI

Fornitura e posa in opera di canala portacavi ed apparecchi illuminanti, a fila continua, discontinua, a reticoli, calate verticali; possibilità di inserire altre utilità, vano libero per il trasporto cavi; struttura in lamiera rullata, zincata a caldo e verniciata bianca; completa di accessori di vario tipo quali giunti, terminali, coperchi, sospensioni; tipo e colore a scelta della DL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.41.5	(60x40) mm		m	7,95

#### B.66.20.42	SOVRAPPREZZO ACCESSORIO DISTANZIATORE

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di accessorio per canali luminosi a fila continua; possibilità di inserire altre utilità, vano libero per il trasporto cavi; tipo e colore a scelta della DL.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.42.5	monolampada, (300x200) mm		cad.	31,76

B.66.20.42.10	monolampada, (600x200) mm		cad.	37,05

B.66.20.42.15	monolampada, (1200x200) mm		cad.	47,63

B.66.20.42.20	monolampada, (1500x200) mm		cad.	52,93

B.66.20.42.55	bilampada, (300x300) mm		cad.	47,63

B.66.20.42.60	bilampada, (600x300) mm		cad.	52,93

B.66.20.42.65	bilampada, (1200x300) mm		cad.	58,22

B.66.20.42.70	bilampada, (1500x300) mm		cad.	63,52

#### B.66.20.50	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera da incasso, IP40, per montaggio a controsoffitto in pannelli (600x600) mm² con eventuale tubo da 36 W ridotto a 1m, o doghe metalliche passo 100÷300 mm, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, staffe di fissaggio al controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.50.5	in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	67,12

B.66.20.50.10	in acciaio verniciato, speculare,  1x36 W		cad.	89,72

B.66.20.50.15	in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	105,70

B.66.20.50.20	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W		cad.	96,75

B.66.20.50.25	in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W		cad.	112,70

B.66.20.50.30	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	62,58

B.66.20.50.35	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	77,73

B.66.20.50.40	in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	93,30

B.66.20.50.45	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	83,93

B.66.20.50.50	in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	97,44

B.66.20.50.55	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	78,14

B.66.20.50.60	in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	93,30

B.66.20.50.65	in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W		cad.	66,15

B.66.20.50.70	in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W		cad.	82,54

B.66.20.50.75	in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	91,83

B.66.20.50.80	in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	133,00

B.66.20.50.85	in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	158,80

B.66.20.50.90	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W		cad.	140,40

B.66.20.50.95	in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W		cad.	160,10

B.66.20.50.100	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	77,35

B.66.20.50.105	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	104,01

B.66.20.50.110	in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	126,50

B.66.20.50.115	in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x36 W		cad.	118,90

B.66.20.50.120	in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x58 W		cad.	142,70

B.66.20.50.125	in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	131,00

B.66.20.50.130	in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W		cad.	207,20

B.66.20.50.135	in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W		cad.	247,10

B.66.20.50.140	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W		cad.	106,20

B.66.20.50.145	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W		cad.	159,70

B.66.20.50.150	in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W		cad.	193,30

B.66.20.50.155	in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	147,40

B.66.20.50.160	in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W		cad.	236,00

B.66.20.50.165	in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W		cad.	285,70

B.66.20.50.170	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W		cad.	215,30

B.66.20.50.175	in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W		cad.	263,00

B.66.20.50.180	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	112,70

B.66.20.50.185	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W		cad.	174,00

B.66.20.50.190	in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W		cad.	208,60

#### B.66.20.120	APP. ILL. FLUORESCENTE, A COMPONIBILITA' LINEARE, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, IP40; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, opaca o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necesario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.120.5	tondo, 1x18 W  (Ø 70÷100x700) mm		cad.	47,69

B.66.20.120.10	tondo, 1x36 W  (Ø 70÷100x1300) mm		cad.	61,19

B.66.20.120.15	tondo, 1x58 W  (Ø 70÷100x1600) mm		cad.	70,55

B.66.20.120.20	tondo, compatta, 2x18 W  (Ø 100x1100) mm		cad.	95,54

B.66.20.120.25	tondo, alogena dicroica, 12 V, 50 W  (Ø 100x400) mm		cad.	79,90

B.66.20.120.30	tondo, joduri, 70 W   (Ø 100x400) mm		cad.	84,44

B.66.20.120.35	tondo, emergenza S/C, 1x18 W   (Ø 100x1700) mm		cad.	175,50

B.66.20.120.40	tondo, emergenza S/C, 1x36 W   (Ø 100x2000) mm		cad.	175,40

B.66.20.120.45	tondo 50°, 1x36 W  (Ø 100x1300) mm		cad.	153,80

B.66.20.120.50	tondo 50°, 1x58 W  (Ø 100x1600) mm		cad.	171,90

B.66.20.120.55	piatto, 1x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	64,24

B.66.20.120.60	piatto, 1x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	75,24

B.66.20.120.65	piatto, 1x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	84,61

B.66.20.120.70	piatto, 2x18 W  (240x70x1100) mm		cad.	87,70

B.66.20.120.75	piatto, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	108,10

B.66.20.120.80	piatto, 2x58 W  (240x70x2000) mm		cad.	125,70

B.66.20.120.85	piatto, alogena dicroica, 12 V, 50 W  (240x70x400) mm		cad.	91,80

B.66.20.120.90	piatto,  joduri, 300 W  (240x70x400) mm		cad.	100,08

B.66.20.120.95	piatto, emergenza S/C, 1x18 W   (240x70x1700) mm		cad.	216,80

B.66.20.120.100	piatto, emergenza S/C, 1x18,W   (240x70x2000 mm		cad.	219,90

B.66.20.120.105	piatto, asimmetrica, 2x36 W  (240x70x1700) mm		cad.	174,30

B.66.20.120.110	piatto, asimmetrica, 2x58 W  (240x70x1700) mm		cad.	196,00

#### B.66.20.140	ACCESSORI PER APP. ILL. FLUORESCENTI, A COMPONIBILITA' LINEARE

Fornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione a componibilità lineare in alluminio estruso, per applicazione a sospensione o a parete, per completamento installazione; accessori di vario tipo quali giunti, curve, snodi, terminali, sospensioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.140.5	giunto a L, tondo		cad.	11,48

B.66.20.140.10	giunto a T, tondo		cad.	11,89

B.66.20.140.15	giunto a croce, piatto (240x70) mm		cad.	13,97

B.66.20.140.20	giunto multifunzionale, tondo		cad.	18,92

B.66.20.140.25	curva 90°, tondo		cad.	26,38

B.66.20.140.30	giunto a L, piatto (240x70) mm		cad.	20,17

B.66.20.140.35	giunto a T, piatto (240x70) mm		cad.	28,43

B.66.20.140.40	curva 90°, piatto (240x70) mm		cad.	20,17

B.66.20.140.45	snodo 135°, tondo		cad.	18,92

B.66.20.140.50	snodo 90°, tondo		cad.	18,92

B.66.20.140.55	snodo 180°, tondo		cad.	18,92

B.66.20.140.60	terminale		cad.	10,87

B.66.20.140.65	sospensione semplice		cad.	11,69

B.66.20.140.70	sospensione elettrificata		cad.	16,85

B.66.20.140.75	modulo scrivania 3 prese 10 A		cad.	64,67

B.66.20.140.80	modulo scritta luminosa		cad.	96,69

B.66.20.140.85	modulo scritta semplice		cad.	62,77

B.66.20.140.90	distanziatore  (Ø 100x1000) mm		cad.	30,92

B.66.20.140.95	modulo strutturale tondo/ovale  500 mm		cad.	30,10

B.66.20.140.100	modulo strutturale tondo/ovale  1000 mm		cad.	44,98

B.66.20.140.105	modulo strutturale tondo/ovale  2000 mm		cad.	71,44

B.66.20.140.110	modulo strutturale quadro  500 mm		cad.	42,29

B.66.20.140.115	modulo strutturale quadro  1000 mm		cad.	62,35

B.66.20.140.120	modulo strutturale quadro  2000 mm		cad.	100,81

B.66.20.140.125	modulo strutturale piatto  500 mm		cad.	53,26

B.66.20.140.130	modulo strutturale piatto  1000 mm		cad.	86,34

B.66.20.140.135	modulo strutturale piatto  2000 mm		cad.	136,00

#### B.66.20.150	APP. ILLUMINANTI A SISTEMA MODULARE, IP20

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, sistema modulare per applicazione a sospensione, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti, IP20; composto da elementi base sospesi ad una o più uscite, rigidi, a più uscite, lampade completamente a vista, protezione lampade con tubo in policarbonato trasparente, tubo passacavo metallico; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno delle sospensioni, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.150.5	elemento sospensione, da 1÷4 uscite		cad.	60,88

B.66.20.150.10	1x36 W		cad.	91,79

B.66.20.150.15	1x58 W		cad.	101,16

B.66.20.150.20	2x36 W		cad.	116,40

B.66.20.150.25	2x58 W		cad.	129,00

B.66.20.150.30	emergenza S/C  1x36 W		cad.	232,10

B.66.20.150.35	emergenza S/C  1x58 W		cad.	250,20

#### B.66.20.210	SOVRAPPREZZO PER INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di inverter o gruppo alimentatore-reattore e accumulatore ermetico per illuminazione permanente ed in emergenza con resa 30-40%, autoconsumo 10 VA, autonomia minima di un'ora a 36 W, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti in genere, possibilità di inibizione dell'emergenza con comando unificato, completo di batterie al nichel-cadmio con dispositivo per il mantenimento di carica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.210.5	per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente		cad.	76,72

B.66.20.210.10	per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente		cad.	76,72

B.66.20.210.15	per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente		cad.	109,10

B.66.20.210.20	per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente		cad.	109,10

#### B.66.20.220	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO AD ALTA FREQUENZA

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di reattore elettronico ad alta frequenza per illuminazione permanente, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, disinserimento automatico dei tubi difettosi; vantaggi: accensione immediata, maggiore efficenza luminosa dopo alcuni minuti, risparmio di energia, flusso luminoso più stabile, doppia durata della lampada, riduzione disturbi elettromagnetici.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.220.5	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 18 W		cad.	56,14

B.66.20.220.10	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 2x18 W		cad.	63,59

B.66.20.220.15	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 36 W		cad.	56,14

B.66.20.220.20	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 2x36 W		cad.	63,39

B.66.20.220.25	alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 58 W		cad.	56,14

B.66.20.220.30	alimentazione.220 V, per tubi fluorescenti da 2x58 W		cad.	63,59

B.66.20.220.35	alimentazione 12 V, per tubi fluorescenti fino a 36 W		cad.	60,35

B.66.20.220.40	alimentazione 24 V, per tubi fluorescenti fino a 36 W		cad.	60,35

B.66.20.220.45	alimentazione 220 V, per lampade V.M. Hg A.P.  70 W		cad.	56,14

#### B.66.20.230	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO VARIABILE AD ALTA FREQUENZA

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di reattore elettronico variabile ad alta frequenza per illuminazione permanente, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, disinserimento automatico dei tubi difettosi, tipo regolabile con campo di variazione fino al 10% o 1% del valore nominale del flusso emesso dalle lampade; vantaggi: accensione immediata, maggiore efficenza luminosa dopo alcuni minuti, risparmio di energia, flusso luminoso più stabile, doppia durata della lampada, riduzione disturbi elettromagnetici.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.230.5	alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x18 W		cad.	87,63

B.66.20.230.10	alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x36 W		cad.	87,63

B.66.20.230.15	alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x58 W		cad.	87,63

B.66.20.230.20	alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x18 W		cad.	102,15

B.66.20.230.25	alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x36 W		cad.	102,15

B.66.20.230.30	alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x58 W		cad.	102,15

#### B.66.20.235	SOVRAPPREZZO PER FOTOCELLULA

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di fotocellula sensore di luce per il controllo automatico degli impianti di illuminazione di interni. Completa di spia rossa a LED, sensibilità 200 - 2000 lux, 10 mA a 12 Vdc, munita di 3 m di cavetto ed i connettore modulare.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.235.5	fotocellula dimmerabile		cad.	56,39

#### B.66.20.240	TRASFORMATORE ELETTRONICO PER ALOGENE

Fornitura e posa in opera di trasformatore elettronico ad alta frequenza per illuminazione permanente con lampade alogene a bassissima tensione, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, 220/12-24 V, possibilità di regolazione di luminosità con potenziometro esterno.,

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.240.5	12 V,  60 VA		cad.	44,15

B.66.20.240.10	12 V, 100 VA		cad.	48,70

B.66.20.240.15	24 V,  60 VA		cad.	44,15

B.66.20.240.20	24 V, 100 VA		cad.	48,70

#### B.66.20.250	ALIMENTATORE PER TUBI FLUORESCENTI, ALIM. A BASSISSIMA TENSIONE

Fornitura e posa in opera di alimentatore (convertitore) ad alta frequenza per tubi fluorescenti con linea di alimentazione a bassissima tensione per motivi di sicurezza, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, alimentazione 12÷48 V continua o alternata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.250.5	12 V,  8 W		cad.	70,75

B.66.20.250.10	24 V,  8 W		cad.	59,68

B.66.20.250.15	48 V,  8 W		cad.	95,57

B.66.20.250.20	12 V,  2x8 W		cad.	80,30

B.66.20.250.25	24 V,  2x8 W		cad.	80,30

B.66.20.250.30	48 V,  2x8 W		cad.	95,57

B.66.20.250.35	12 V,  18 W		cad.	80,30

B.66.20.250.40	24 V,  18 W		cad.	80,30

B.66.20.250.45	48 V,  18 W		cad.	95,57

#### B.66.20.310	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP55

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, stagno IP55, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, composto da corpo e telaio in pressofusione in lega leggera verniciato con polveri epossidiche, schermo riflettore in alluminio speculare, guarnizione in neoprene, vetro diffusore infrangibile e termoresistente a disegno ottico, rete metallica di protezione, completo di portalampada in porcellana e lampade; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.310.5	tondo, E27, 40÷75 W		cad.	23,40

B.66.20.310.10	tondo, E27, 100 W		cad.	28,36

B.66.20.310.15	tondo, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	31,91

B.66.20.310.20	tondo, compatta, E27, 18 W		cad.	37,95

B.66.20.310.25	ovale, E27, 40÷75 W		cad.	25,11

B.66.20.310.30	ovale, E27, 100 W		cad.	30,84

B.66.20.310.35	ovale, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	32,25

B.66.20.310.40	ovale, compatta, E27, 18 W		cad.	33,89

B.66.20.310.45	a triangolo, grande,  E27, 150 W		cad.	46,95

B.66.20.310.50	a triangolo, grande, compatta, 18 W		cad.	62,11

#### B.66.20.320	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, IP40, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in porcellana e lampade con eventuale rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.320.5	tondo,  E27,  40÷75 W		cad.	28,56

B.66.20.320.10	tondo,  E27,  100 W		cad.	46,15

B.66.20.320.15	tondo, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	38,78

B.66.20.320.20	tondo, compatta, E27, 18 W		cad.	44,04

B.66.20.320.25	tondo, circolina, E27,  22 W		cad.	31,56

B.66.20.320.30	tondo, circolina, E27,  32÷40 W		cad.	36,47

B.66.20.320.35	ovale,  E27,  40÷75 W		cad.	43,03

B.66.20.320.40	ovale,  E27,  100 W		cad.	41,03

B.66.20.320.45	ovale, compatta, E27,  9÷11 W		cad.	40,88

B.66.20.320.50	ovale, compatta, E27,  18 W		cad.	62,75

B.66.20.320.55	applique,  E27,  40÷75,W		cad.	58,99

B.66.20.320.60	applique,  E27,  100 W		cad.	75,53

#### B.66.20.330	APP. ILLUMINANTE PER INTERNO,  A PROIETTORE, IP23

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP23, a proiettore orientabile, a incasso, sospeso, su binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, emissione diretta, indiretta o asimmetrica, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco antiabbagliamento e filtro U.V.; completo di portalampada in porcellana, lampada, alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento; possibilità di inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.330.5	faretto, da incasso, compatta, 220 V, 2G11,  18 W		cad.	47,63

B.66.20.330.10	da incasso, alogena, 220 V,  R7s-15,  100÷300 W		cad.	76,75

B.66.20.330.15	da incasso, alogena, 220 V,  R7s-15,  300÷500 W		cad.	89,98

B.66.20.330.20	da incasso, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  70 W		cad.	172,10

B.66.20.330.25	da incasso, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  150 W		cad.	201,20

B.66.20.330.30	da parete, alogena, 220 V,  R7s-15,  100÷300 W		cad.	89,98

B.66.20.330.35	da parete, alogena, 220 V,  R7s-15,  300÷500 W		cad.	100,60

B.66.20.330.40	da parete, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  70 W		cad.	190,50

B.66.20.330.45	da parete, V.M. Hg A.P.,  R7s-15,  150 W		cad.	214,40

B.66.20.330.50	da parete, alogena, 220 V,  70÷150 W, lusso		cad.	314,90

B.66.20.330.55	da parete, alogena, 220 V,  70÷150 W + 8 W emergenza, lusso		cad.	328,20

B.66.20.330.60	da parete, alogena, 220 V,  250÷400 W, lusso		cad.	333,50

B.66.20.330.65	da parete, alogena, 220 V,  150W + 300 W, lusso		cad.	338,80

B.66.20.330.70	da parete, sodio, 220 V,  70 W, lusso		cad.	304,40

B.66.20.330.75	da parete, sodio, 220 V,  250÷400 W, lusso		cad.	304,40

B.66.20.330.80	da parete, ioduri, 220 V,  70÷150 W, lusso		cad.	296,40

B.66.20.330.85	da parete, ioduri, 220 V,  250÷400 W, lusso		cad.	301,70

#### B.66.20.340	APP. ILLUMINANTE AD ALOGENI, A FARETTO, IP20

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno a bassissima tensione 12-24 V ad alogeni, IP20, a faretto orientabile, a incasso, sospeso, su binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, ad alto smaltimento termico, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato oro/argento, fascio stretto, medio o largo, o con ottica dicroica, filtro U.V.; con o senza trasformatore incorporato, condensatore di rifasamento; possibilità di inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.20.340.5	orientabile, 12÷24 V,  GY6.35,  50 W		cad.	55,58

B.66.20.340.10	orientabile dicroica 35÷48 mm, 12÷24 V,  GZ4,  50 W		cad.	68,81

B.66.20.340.15	orientabile, 51 mm, 12÷24 V,  GX5.3,  20 W		cad.	68,81

B.66.20.340.20	orientabile, 70 mm,  12÷24 V,  BA15d,  50÷75 W		cad.	76,75

B.66.20.340.25	orientabile, 111 mm,  12÷24 V,  G53,  75 W		cad.	76,75

B.66.20.340.30	orientabile, con trafo 12÷24 V,  GY6.35,  50 W		cad.	105,80

B.66.20.340.35	orientabile, dicroica 35÷48 mm, con trafo 12÷24 V,  GZ4,  50 W		cad.	121,80

B.66.20.340.40	orientabile, 51 mm, con trafo 12÷24 V,  GX5.3,  20 W		cad.	121,80

B.66.20.340.45	orientabile, 70 mm, con trafo 12÷24 V,  BA15d,  50÷70 W		cad.	124,50

B.66.20.340.50	orientabile, 111 mm, con trafo 12÷24 V,  G53,  75 W		cad.	129,60

B.66.20.340.55	da incasso orientabile, 12÷24 V,  GY6.35,  50 W		cad.	29,11

B.66.20.340.60	da incasso orientabile, 51 mm 12÷24 V,  GX5.3,  20÷50 W		cad.	34,40

B.66.20.340.65	da incasso orientabile, 70 mm , 12-24 V,  BA15d,  50 W		cad.	39,70

B.66.20.340.70	da incasso orientabile, 111 mm,  12÷24 V,  G53,  75 W		cad.	55,58

### B.66.30	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE

#### B.66.30.10	APP. ILLUMINANTE PER ESTERNO, A PROIETTORE, IP55

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio purissimo stampato brillantato ed anodizzato a buccia d'arancia, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; completo di alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento alloggiati all'interno, portalampada in porcellana, lampada, cavetto di alimentazione e staffe di fissaggio apposite; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.30.10.5	proiettore con lampada incandescenza, E27, 40÷100 W		cad.	32,75

B.66.30.10.10	proiettore con lampada fluorescente compatta, E27, 9÷18 W		cad.	32,75

B.66.30.10.15	proiettore con lampada fluo compatta, E27, 9÷18 W + inverter		cad.	118,40

B.66.30.10.20	proiettore con lampada a V.M. Hg ad A.P., E27,  50-70-80-125 W		cad.	132,80

B.66.30.10.25	proiettore con lampada al Na A.P., E27, 70-100 W		cad.	118,40

B.66.30.10.30	palo, alluminio estruso,  h. 1500 mm		cad.	131,20

B.66.30.10.35	palo, alluminio estruso,  h. 2500 mm		cad.	185,80

B.66.30.10.40	palo, acciaio,  h. 1500 mm		cad.	76,60

B.66.30.10.45	palo, acciaio,  h. 2500 mm		cad.	80,32

B.66.30.10.50	raccordo testa palo,  60 mm		cad.	24,25

B.66.30.10.55	braccio da parete, alluminio estruso, <=600 mm		cad.	36,34

B.66.30.10.60	doppio braccio da palo, alluminio estruso		cad.	58,81

B.66.30.10.65	paraluce		cad.	13,60

B.66.30.10.70	griglia di protezione		cad.	21,10

#### B.66.30.20	APP. ILLUMINANTE PER ESTERNO, A LAMPIONCINO, IP55

Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per esterno residenziale, IP55, a lampioncino, da parete o da palo, costituito da corpo illuminante in policarbonato trasparente, resistente ad atti vandalici, portalampada in ceramica, lampada vario tipo, eventuale alimentatore e condensatore di rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.30.20.5	diffusore Ø 250 mm, incandescenza, E27, 40 W		cad.	56,74

B.66.30.20.10	diffusore Ø 250 mm, compatta, E27, 9÷24 W		cad.	65,00

B.66.30.20.15	diffusore Ø 250 mm, V.M. Hg A.P., E27, 50-80 W		cad.	72,46

B.66.30.20.20	diffusore Ø 250 mm, Na A.P., E27, 50 W		cad.	83,62

B.66.30.20.25	diffusore Ø 500 mm, incandescenza, E27, 40÷100 W		cad.	73,28

B.66.30.20.30	diffusore Ø 500 mm, compatta, E27, 9÷24 W		cad.	77,42

B.66.30.20.35	diffusore Ø 500 mm, V.M. Hg A.P., E27, 50-80-125 W		cad.	85,69

B.66.30.20.40	diffusore Ø 500 mm, Na A.P., E27, 50-70 W		cad.	89,82

B.66.30.20.45	palo, alluminio estruso,  h. <=1500 mm		cad.	126,10

B.66.30.20.50	palo, alluminio estruso,  h. <=2500 mm		cad.	220,90

B.66.30.20.55	palo, ABS rinforzata,  h. <=1500 mm		cad.	35,64

B.66.30.20.60	palo, ABS rinforzata,  h. <=2500 mm		cad.	61,70

B.66.30.20.65	palo, acciaio,  h. <=1500 mm		cad.	96,44

B.66.30.20.70	palo, acciaio,  h. <=2500 mm		cad.	117,50

B.66.30.20.75	braccio, da parete, alluminio estruso		cad.	47,63

B.66.30.20.80	doppio braccio da palo, alluminio estruso		cad.	69,14

### B.66.40	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - ARTISTICI

#### B.66.40.10	APP. ILLUMINANTE, IN STILE, IP20

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP20, approvazione I.M.Q., in stile ed unico, per sospensione, da soffitto, da parete diritta o ad angolo, da tavolo o da terra; completo di lampada ad alogeni, ad emissione diretta e indiretta; realizzato in metallo verniciato con finiture in nichel, od in metallo antichizzato; riflettore laccato in nichel, orientabile mediante snodi, con cavetto elettrico passante all'interno; vetro trasparente di protezione lampada e filtro U.V., o vetro bianco con incalmo di colori ; regolabile in altezza con eventuali aste telescopiche; variatore di intensità; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.40.10.5	da soffitto,  220 V,  E27,  100 W		cad.	219,60

B.66.40.10.10	da soffitto,  220 V,  R7s,  100 W		cad.	222,20

B.66.40.10.15	a sospensione, h. regolabile,  220 V,  E27,  300 W		cad.	248,70

B.66.40.10.20	a sospensione, h. regolabile,  220 V,  R7s,  300 W		cad.	251,40

B.66.40.10.25	da parete, orientabile,  220 V,  E27,  300 W		cad.	275,30

B.66.40.10.30	da parete, orientabile,  220 V,  R7s,  300 W		cad.	277,80

B.66.40.10.35	da angolo parete, orientabile,  220 V,  E27,  300 W		cad.	288,50

B.66.40.10.40	da tavolo, regolabile,  220 V,  R7s,  100 W		cad.	222,20

B.66.40.10.45	da terra, altezza regolabile,  220 V,  R7s,  450 W		cad.	307,00

### B.66.50	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PALESTRE, CAPANNONI

#### B.66.50.10	APP. ILLUMINANTE, PER PALESTRA, IP23

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno di palestre, IP23, per montaggio a soffitto o da parete, orientabile, completo di: corpo in lamiera di acciaio stampato verniciata a fuoco, fascio stretto o asimmetrico, provvisto di alettetura per il raffreddamento, vano lampada in esecuzione aperta in cui sono alloggiati lo specchio in alluminio purissimo in esecuzione martellata, vano portaccessori separato dal vano lampada, ventilato; protetto da un coperchio in chiusura, accessori elettrici montati e connessi su piastra estraibile, in esecuzione rifasata; griglia protezione frangiluce antiabbagliamento in lamiera d'acciaio verniciata in bianco montata su telaio completo di cerniere, dispositivo di chiusura, equipaggiabile con schermo trasparente in mekralon; portalampada, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.50.10.5	proiettore, fisso, lampada V.M. Hg A.P., E27, 250÷400 W		cad.	38,10

B.66.50.10.10	proiettore, orientabile, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 250÷400 W		cad.	304,90

B.66.50.10.15	proiettore, orientabile, lampada alogena,  220 V,  R7s-15,  300÷500 W		cad.	213,90

B.66.50.10.20	proiettore, orientabile, lampada V.M. Hg A.P.,  E27,  125 W		cad.	180,80

#### B.66.50.110	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO CAPANNONI, IP23

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno di capannoni, IP23, a riflettore con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a soffitto, completo di: corpo in acciaio stampato verniciatura per cataforesi, piastra portaccessori in acciaio zincato, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato 99.85%, bloccacavo, schermo di protezione e minimo abbagliamento; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio ; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.50.110.5	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P.,  E40,  250 W		cad.	185,00

B.66.50.110.10	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P.,  E40,  400 W		cad.	197,40

B.66.50.110.15	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P.,  E40,  700÷1000 W		cad.	408,30

B.66.50.110.20	proiettore, lampada V.M. Hg  A.P., TS  Fc2,  360 W		cad.	238,70

B.66.50.110.25	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,   250 W		cad.	187,00

B.66.50.110.30	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,  400 W		cad.	209,80

B.66.50.110.35	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,  1000 W		cad.	429,00

### B.66.60	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI

#### B.66.60.10	APP. ILLUMINANTE, PER MONUMENTI, IP67

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per monumenti, IP67, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo o a terra, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato antivandalo trasparente od opaco antiabbagliante; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.60.10.5	proiettore asimmetrico, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,  250 W		cad.	185,80

B.66.60.10.10	proiettore asimmetrico, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,   400 W		cad.	201,10

B.66.60.10.15	proiettore asimmetrico, lampada Na A.P.,  Fc2,   250 W		cad.	192,00

B.66.60.10.20	proiettore asimmetrico, lampada Na A.P.,  Fc2,  400 W		cad.	217,60

#### B.66.60.110	APP. ILLUMINANTE, PER GRANDI SUPERFICI, IP55

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per grandi superfici, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampade e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.60.110.5	proiettore, lampada incandescenza,  E27,  100 W		cad.	82,39

B.66.60.110.10	proiettore, lampada fluorescente, 2G13-56,  40-56 W		cad.	105,10

B.66.60.110.15	proiettore, lampada alogena, 220 V,  R7s,   75÷150 W		cad.	205,20

B.66.60.110.20	proiettore, lampada alogena, 220 V,  Fc2,   250÷360 W		cad.	263,10

B.66.60.110.25	proiettore, lampada alogena, 220 V,  E40,   360÷1000 W		cad.	301,20

B.66.60.110.30	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,  250÷400 W		cad.	201,10

B.66.60.110.35	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,  500÷1000 W		cad.	268,10

B.66.60.110.40	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   360 W		cad.	254,80

B.66.60.110.45	proiettore, lampada Na A.P.,  Fc2,  250÷400 W		cad.	296,20

B.66.60.110.50	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,  400÷1000 W		cad.	346,70

#### B.66.60.210	APP. ILLUMINANTE, PER CAMPI SPORTIVI, IP65

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per campi sportivi, IP65, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampade e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.60.210.5	proiettore, lampada alogena, 220 V,  Fc2,   250÷360 W		cad.	190,70

B.66.60.210.10	proiettore, lampada alogena, 220 V,  E40,   360÷1000 W		cad.	352,90

B.66.60.210.15	proiettore, lampada alogena, 220 V,  E40,   2000 W		cad.	369,00

B.66.60.210.20	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,   400 W		cad.	214,30

B.66.60.210.25	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E40,   700-1000 W		cad.	319,80

B.66.60.210.30	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   360 W		cad.	248,60

B.66.60.210.35	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   1000 W		cad.	284,60

B.66.60.210.40	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  Fc2,   2000 W		cad.	449,70

#### B.66.60.310	APP. ILLUMINANTE, PER STRADE, IP55

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per testa palo o a sbraccio di Ø 60 cm, o sospese su strada, IP55, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, parabola riflettente di alluminio 99.8%, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile per l'apertura superiore verso il retro, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente, infrangibile; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.60.310.5	proiettore, lampada  V.M. Hg A.P.,  E27,   80-100 W		cad.	137,00

B.66.60.310.10	proiettore, lampada V.M. Hg A.P.,  E27,   125÷250 W		cad.	161,80

B.66.60.310.15	proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS  R7s,   150 W		cad.	190,70

B.66.60.310.20	proiettore, lampada Na A.P.,  E27,   70-100 W		cad.	194,90

B.66.60.310.25	proiettore, lampada Na A.P.,  E40,   150÷250 W		cad.	211,40

### B.66.70	IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA

#### B.66.70.220	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO, IP55

Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra, con guarnizione e coperchio a viti, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica 9, con appositi passacavi, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere, resistenza a carico maggiore di 12 kg/cm².

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, massetto di sottofondo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.70.220.5	palo/luce,  (210x260x145 ) mm		cad.	29,11

B.66.70.220.10	derivazione,  (265x365x255) mm		cad.	48,69

B.66.70.220.15	senza fondo,  (265x365x255) mm		cad.	34,40

#### B.66.70.310	PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI

Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 10 m, altezza fuori terra 9 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 mm,) in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto, morsettiera, nonchè collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere l'apparecchio illuminante.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.70.310.5	altezza fuori terra 5 m		cad.	254,10

B.66.70.310.10	altezza fuori terra 7 m		cad.	275,30

B.66.70.310.15	altezza fuori terra 9 m		cad.	301,70

### B.66.80	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - USI SPECIALI

#### B.66.80.10	APP. ILLUMINANTE, PER ESTERNO ELIPORTI, IP55

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illumunazione per segnalazione ostacolo esterno di eliporti, IP55, a proiettore orientabile con possibilità di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a terra o sopra terrazzo, completo di: corpo in allumunio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato a luce rossa; portalampada in porcellana, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.66.80.10.5	proiettore, lampada incandescenza,  E27,  100 W,  24 V		cad.	170,10

B.66.80.10.10	proiettore, lampada alogena,  G6.35,  50 W,  24 V		cad.	141,10

## B.72	OPERE DA TERMOIDRAULICO

### B.72.6	MATERIALI A PIE' D'OPERA

#### B.72.6.1	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S

Fornitura in cantiere di tubazioni nere UNI 8863-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti.

B.72.6.1.1	serie media		kg	4,76

#### B.72.6.3	TUBAZIONI NERE CATRAMATE UNI 8863-S

Fornitura in cantiere di tubazioni nere catramate UNI 8863-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti.

B.72.6.3.1	serie leggera		kg	8,71

B.72.6.3.3	serie pesante		kg	4,97

#### B.72.6.5	TUBAZIONI NERE UNI 8863-S  - RIVEST. POLIETILENE

Fornitura in cantiere di tubazioni nere UNI 8863-S, serie media, con rivestimento in polietilene, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.5.1	serie leggera		kg	7,65

#### B.72.6.7	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

Fornitura in cantiere di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.7.1	serie media		kg	5,30

#### B.72.6.9	TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S   RIVEST. POLIETILENE

Fornitura in cantiere di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, con rivestimento in polietilene, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.9.1	serie leggera		kg	7,65

#### B.72.6.11	TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene ad alta densita', colore nero, per condotte di fluidi in pressione rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78. Pressione nominale 10 bar.Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.11.1	diametro 16 mm		m	3,54

B.72.6.11.3	diametro 20 mm		m	3,54

B.72.6.11.5	diametro 25 mm		m	3,58

B.72.6.11.7	diametro 32 mm		m	3,58

B.72.6.11.9	diametro 40 mm		m	4,00

B.72.6.11.11	diametro 50 mm		m	4,83

B.72.6.11.13	diametro 63 mm		m	6,30

B.72.6.11.15	diametro 75 mm		m	7,88

B.72.6.11.17	diametro 90 mm		m	10,41

B.72.6.11.19	diametro 110 mm		m	14,29

#### B.72.6.13	TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

Fornitura in cantiere di tubazioni in rame preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.13.1	diametro 10x1 mm		m	6,15

B.72.6.13.3	diametro 12x1 mm		m	6,61

B.72.6.13.5	diametro 14x1 mm		m	7,21

B.72.6.13.7	diametro 16x1 mm		m	8,18

B.72.6.13.9	diametro 18x1 mm		m	9,35

B.72.6.13.11	diametro 20x1 mm		m	12,92

B.72.6.13.13	diametro 22x1 mm		m	14,63

#### B.72.6.15	TUBAZIONI PVC SERIE PESANTE UNI 5443-64 TIPO 302

Fornitura in cantiere di tubazioni PVC serie pesante UNI 5443-64 tipo 302, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.15.1	diametro 32 mm		m	1,25

B.72.6.15.3	diametro 40 mm		m	1,85

B.72.6.15.5	diametro 50 mm		m	1,85

B.72.6.15.7	diametro 63 mm		m	2,46

B.72.6.15.9	diametro 75 mm		m	3,05

B.72.6.15.11	diametro 82 mm		m	3,72

B.72.6.15.13	diametro 100 mm		m	4,33

B.72.6.15.15	diametro 110 mm		m	4,33

B.72.6.15.17	diametro 125 mm		m	4,91

B.72.6.15.19	diametro 140 mm		m	5,52

B.72.6.15.21	diametro 160 mm		m	6,78

B.72.6.15.23	diametro 200 mm		m	10,44

B.72.6.15.25	diametro 250 mm		m	15,36

#### B.72.6.17	TUBAZIONI IN POLIETILENE DURO PER SCARICHI

Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene duro per scarichi, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.17.1	diametro 32 mm		m	1,25

B.72.6.17.3	diametro 40 mm		m	1,85

B.72.6.17.5	diametro 50 mm		m	1,85

B.72.6.17.7	diametro 63 mm		m	2,46

B.72.6.17.9	diametro 75 mm		m	3,05

B.72.6.17.11	diametro 90 mm		m	4,33

B.72.6.17.13	diametro 110 mm		m	6,18

B.72.6.17.15	diametro 125 mm		m	8,64

B.72.6.17.17	diametro 160 mm		m	13,55

B.72.6.17.19	diametro 200 mm		m	17,21

#### B.72.6.19	TUBAZIONI NERE PREISOLATE UNI 8863-S

Fornitura in cantiere di tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.19.1	diametro 1/2"		m	17,21

B.72.6.19.3	diametro 3/4"		m	18,49

B.72.6.19.5	diametro 1"		m	19,08

B.72.6.19.7	diametro 1"1/4		m	23,98

B.72.6.19.9	diametro 1"1/2		m	25,84

B.72.6.19.11	diametro 2"		m	28,89

B.72.6.19.13	diametro 2"1/2		m	33,22

B.72.6.19.15	diametro 3"		m	39,34

B.72.6.19.17	DN 100		m	52,23

B.72.6.19.19	DN 125		m	57,82

B.72.6.19.21	DN 150		m	73,76

B.72.6.19.23	DN 200		m	106,19

B.72.6.19.25	DN 250		m	152,96

B.72.6.19.27	DN 300		m	188,28

#### B.72.6.21	CURVE A 45. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S

Fornitura in cantiere di curve a 45. per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.21.1	diametro 1/2"		cad.	46,71

B.72.6.21.3	diametro 3/4"		cad.	48,57

B.72.6.21.5	diametro 1"		cad.	52,23

B.72.6.21.7	diametro 1"1/4		cad.	63,57

B.72.6.21.9	diametro 1"1/2		cad.	64,78

B.72.6.21.11	diametro 2"		cad.	76,16

B.72.6.21.13	diametro 2"1/2		cad.	90,56

B.72.6.21.15	diametro 3"		cad.	108,56

B.72.6.21.17	DN 100		cad.	122,36

B.72.6.21.19	DN 125		cad.	154,71

B.72.6.21.21	DN 150		cad.	190,04

B.72.6.21.23	DN 200		cad.	425,80

B.72.6.21.25	DN 250		cad.	665,69

B.72.6.21.27	DN 300		cad.	845,53

#### B.72.6.23	CURVE A 90. PER TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S

Fornitura in cantiere di curve a 90. per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.23.1	diametro 1/2"		cad.	41,20

B.72.6.23.3	diametro 3/4"		cad.	43,05

B.72.6.23.5	diametro 1"		cad.	45,52

B.72.6.23.7	diametro 1"1/4		cad.	52,23

B.72.6.23.9	diametro 1"1/2		cad.	55,35

B.72.6.23.11	diametro 2"		cad.	67,76

B.72.6.23.13	diametro 2"1/2		cad.	79,17

B.72.6.23.15	diametro 3"		cad.	96,56

B.72.6.23.17	DN 100		cad.	139,05

B.72.6.23.19	DN 125		cad.	176,95

B.72.6.23.21	DN 150		cad.	220,01

B.72.6.23.23	DN 200		cad.	400,05

B.72.6.23.25	DN 250		cad.	598,53

B.72.6.23.27	DN 300		cad.	755,71

#### B.72.6.25	GIUNTI UNIONE TUBAZIONI PREISOLATE

Fornitura in cantiere di giunti d'unione per tubazioni preisolate, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.25.1	diametro 1/2"		cad.	33,22

B.72.6.25.3	diametro 3/4"		cad.	33,22

B.72.6.25.5	diametro 1"		cad.	33,22

B.72.6.25.7	diametro 1"1/4		cad.	38,14

B.72.6.25.9	diametro 1"1/2		cad.	38,14

B.72.6.25.11	diametro 2"		cad.	41,20

B.72.6.25.13	diametro 2"1/2		cad.	46,12

B.72.6.25.15	diametro 3"		cad.	49,18

B.72.6.25.17	DN 100		cad.	56,56

B.72.6.25.19	DN 125		cad.	69,57

B.72.6.25.21	DN 150		cad.	86,36

B.72.6.25.23	DN 200		cad.	105,58

B.72.6.25.25	DN 250		cad.	166,76

B.72.6.25.27	DN 300		cad.	193,13

#### B.72.6.27	DIRAMAZIONI A "T" TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863

Fornitura in cantiere di diramazioni a "T" per tubazioni interrate preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.27.1	tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"		cad.	102,55

B.72.6.27.3	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	104,34

B.72.6.27.5	tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	107,33

B.72.6.27.7	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	123,60

B.72.6.27.9	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	125,97

B.72.6.27.11	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	145,02

B.72.6.27.13	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	180,46

B.72.6.27.15	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	205,18

B.72.6.27.17	tubazione da DN 100 diramazione da DN 100		cad.	252,45

B.72.6.27.19	tubazione da DN 125 diramazione da DN 125		cad.	344,23

B.72.6.27.21	tubazione da DN 150 diramazione da DN 150		cad.	414,37

B.72.6.27.23	tubazione da DN 200 diramazione da DN 200		cad.	659,72

B.72.6.27.25	tubazione da DN 250 diramazione da DN 250		cad.	1.997,17

B.72.6.27.27	tubazione da DN 300 diramazione da DN 300		cad.	2.596,63

#### B.72.6.29	GIUNTI DILATAZIONE TUB. NERE PREISOLATE UNI 8863-S

Fornitura in cantiere di giunti di dilatazione per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.29.1	diametro 1"1/4		cad.	725,64

B.72.6.29.3	diametro 1"1/2		cad.	725,64

B.72.6.29.5	diametro 2"		cad.	803,71

B.72.6.29.7	diametro 2"1/2		cad.	887,55

B.72.6.29.9	diametro 3"		cad.	1.091,80

B.72.6.29.11	DN 100		cad.	1.223,64

B.72.6.29.13	DN 125		cad.	1.631,52

B.72.6.29.15	DN 150		cad.	1.876,66

B.72.6.29.17	DN 200		cad.	2.494,66

B.72.6.29.19	DN 250		cad.	3.473,16

B.72.6.29.21	DN 300		cad.	4.359,99

#### B.72.6.31	TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

Fornitura in cantiere di tubazioni zincate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.31.1	diametro 3/4"		m	19,08

B.72.6.31.3	diametro 1"		m	20,92

B.72.6.31.5	diametro 1"1/4		m	26,45

B.72.6.31.7	diametro 1"1/2		m	27,65

B.72.6.31.9	diametro 2"		m	34,41

B.72.6.31.11	diametro 2"1/2		m	40,59

B.72.6.31.13	diametro 3"		m	56,56

#### B.72.6.33	CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

Fornitura in cantiere di curve a 45.-90. per tubazioni zincate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.33.1	diametro 3/4"		cad.	57,14

B.72.6.33.3	diametro 1"		cad.	64,78

B.72.6.33.5	diametro 1"1/4		cad.	71,97

B.72.6.33.7	diametro 1"1/2		cad.	76,16

B.72.6.33.9	diametro 2"		cad.	88,76

B.72.6.33.11	diametro 2"1/2		cad.	110,93

B.72.6.33.13	diametro 3"		cad.	126,48

#### B.72.6.35	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

Fornitura in cantiere di diramazioni a "T" per tubazioni interrate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.35.1	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	110,93

B.72.6.35.3	tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	116,39

B.72.6.35.5	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	130,19

B.72.6.35.7	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	138,54

B.72.6.35.9	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	154,71

B.72.6.35.11	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	190,04

B.72.6.35.13	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	230,93

#### B.72.6.37	COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN PVC

Fornitura in cantiere di lana di vetro con rivestimento in pvc per le tubazioni dell'impianto di riscaldamento, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.37.1	diametro 3/4"		m	22,32

B.72.6.37.3	diametro 1"		m	23,70

B.72.6.37.5	diametro 1"1/4		m	25,76

B.72.6.37.7	diametro 1"1/2		m	26,85

B.72.6.37.9	diametro 2"		m	29,02

B.72.6.37.11	diametro 2"1/2		m	32,37

B.72.6.37.13	diametro 3"		m	34,04

B.72.6.37.15	DN 100		m	39,07

B.72.6.37.17	DN 125		m	48,14

B.72.6.37.19	DN 150		m	48,14

B.72.6.37.21	DN 200		m	68,64

B.72.6.37.23	DN 250		m	68,64

B.72.6.37.25	DN 300		m	79,92

#### B.72.6.39	COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA VAPORE

Fornitura in cantiere di coibentazione in polietilene espanso con barriera al vapore, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.39.1	diametro 1/2"		m	3,63

B.72.6.39.3	diametro 3/4"		m	3,93

B.72.6.39.5	diametro 1"		m	4,18

B.72.6.39.7	diametro 1"1/4		m	4,54

B.72.6.39.9	diametro 1"1/2		m	4,81

B.72.6.39.11	diametro 2"		m	5,71

B.72.6.39.13	diametro 2"1/2		m	7,58

B.72.6.39.15	diametro 3"		m	9,50

B.72.6.39.17	DN 100		m	22,04

B.72.6.39.19	DN 125		m	25,01

#### B.72.6.41	COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO PVC

Fornitura in cantiere di coibentazione in polistirolo espanso con rivestimento in pvc, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.41.1	diametro 1/2"		m	22,32

B.72.6.41.3	diametro 3/4"		m	22,32

B.72.6.41.5	diametro 1"		m	23,70

B.72.6.41.7	diametro 1"1/4		m	25,76

B.72.6.41.9	diametro 1"1/2		m	26,85

B.72.6.41.11	diametro 2"		m	29,02

B.72.6.41.13	diametro 2"1/2		m	32,37

B.72.6.41.15	diametro 3"		m	34,04

B.72.6.41.17	DN 100		m	39,07

#### B.72.6.43	LANA DI VETRO PER ISOLAZIONE TUBAZIONI

Fornitura in cantiere di lana di vetro per l'isolazione delle tubazioni, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.43.1	densita' >60 kg/m3 - spessore 5 cm		m²	2,35

#### B.72.6.45	VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura in cantiere di valvola a sfera OT58 a passaggio totale, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.45.1	diametro 1/2"		cad.	7,48

B.72.6.45.3	diametro 3/4"		cad.	9,97

B.72.6.45.5	diametro 1"		cad.	14,22

B.72.6.45.7	diametro 1"1/4		cad.	21,34

B.72.6.45.9	diametro 1"1/2		cad.	29,02

B.72.6.45.11	diametro 2"		cad.	41,21

B.72.6.45.13	diametro 2"1/2		cad.	74,78

#### B.72.6.47	VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

Fornitura in cantiere di valvola a farfalla in ghisa, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.47.1	diametro 3"		cad.	168,38

B.72.6.47.3	DN 100		cad.	191,76

B.72.6.47.5	DN 125		cad.	245,45

B.72.6.47.7	DN 150		cad.	318,63

B.72.6.47.9	DN 200		cad.	447,42

#### B.72.6.49	VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

Fornitura in cantiere di valvola di non ritorno in bronzo, pressione nominale 16 bar, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.49.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	7,89

B.72.6.49.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	9,85

B.72.6.49.5	attacchi diametro 1"		cad.	12,88

B.72.6.49.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	18,57

B.72.6.49.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	26,49

B.72.6.49.11	attacchi diametro 2"		cad.	36,72

B.72.6.49.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	75,83

B.72.6.49.15	attacchi diametro 3"		cad.	109,34

B.72.6.49.17	attacchi DN 100		cad.	176,65

#### B.72.6.51	RUBINETTO A MASCHIO CON PORTAGOMMA

Fornitura in cantiere di rubinetto a maschio con portagomma, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.51.1	diametro 1/2"		cad.	12,42

B.72.6.51.3	diametro 3/4"		cad.	16,48

#### B.72.6.53	BARILOTTO SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE

Fornitura in cantiere di barilotto di sfogo aria a galleggiante, rispondente alle migliori caratteristiche del mercato ed alle norme vigenti.

B.72.6.53.1	con volume < 0.10 l.		cad.	9,75

B.72.6.53.3	con volume > 0.10 l.		cad.	174,79

#### B.72.6.55	VALVOLA E DETENTORE PER RADIATORI

Fornitura in cantiere di gruppo valvola e detentore per radiatori, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.55.1	diametro 1/2"		cad.	18,68

B.72.6.55.3	diametro 3/4"		cad.	36,47

#### B.72.6.57	VALVOLA DI SFIATO CON VOLANTINO PER RADIATORI

Fornitura in cantiere di valvola di sfiato con volantino per radiatori, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.57.1	diametro 1/4"		cad.	4,11

#### B.72.6.59	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI

Fornitura di valvola termostatica per radiatori completa di testa termostatica, tipo antivandalo, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.59.1	diametro 1/2"		cad.	27,64

B.72.6.59.3	diametro 3/4"		cad.	30,09

#### B.72.6.61	RUBINETTO A PASSO RAPIDO

Fornitura in cantiere di rubinetto a passo rapido, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

B.72.6.61.1	diametro 3/4"		cad.	14,87

#### B.72.6.63	TERMOSTATO

Fornitura in cantiere di termostato delle migliori marche esistenti in commercio.

B.72.6.63.1	ad immersione		cad.	23,67

B.72.6.63.3	a bracciale		cad.	23,67

B.72.6.63.5	ambiente		cad.	23,67

### B.72.8	LAVORI COMPIUTI - CALDAIE E GRUPPI TERMICI

#### B.72.8.45	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole, in acciaio o ghisa avente le seguenti caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

- limite inferiore di temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia: £ 40°C.

La caldaia inoltre dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gas metano o GPL.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

- contropressione in camera di combustione

B.72.8.45.3	potenza nominale 15 kW		cad.	2.154,00

B.72.8.45.5	potenza nominale 21 kW		cad.	2.302,00

B.72.8.45.7	potenza nominale 23 kW		cad.	2.326,00

B.72.8.45.9	potenza nominale 26 kW		cad.	2.351,00

B.72.8.45.11	potenza nominale 30 kW		cad.	2.376,00

B.72.8.45.13	potenza nominale 39 kW		cad.	2.433,00

B.72.8.45.15	potenza nominale 46 kW		cad.	2.609,00

B.72.8.45.17	potenza nominale 54 kW		cad.	2.905,00

B.72.8.45.19	potenza nominale 62 kW		cad.	3.024,00

B.72.8.45.21	potenza nominale 105 kW		cad.	4.026,00

B.72.8.45.23	potenza nominale 150 kW		cad.	4.974,00

B.72.8.45.25	potenza nominale 180 kW		cad.	5.529,00

B.72.8.45.27	potenza nominale 240 kW		cad.	6.453,00

B.72.8.45.29	potenza nominale 300 kW		cad.	7.007,00

B.72.8.45.31	potenza nominale 350 kW		cad.	7.099,00

B.72.8.45.33	potenza nominale 400 kW		cad.	8.670,00

B.72.8.45.35	potenza nominale 450 kW		cad.	8.929,00

B.72.8.45.37	potenza nominale 500 kW		cad.	9.094,00

B.72.8.45.39	potenza nominale 600 kW		cad.	9.575,00

B.72.8.45.41	potenza nominale 670 kW		cad.	9.805,00

B.72.8.45.43	potenza nominale 740 kW		cad.	11.089,00

B.72.8.45.45	potenza nominale 810 kW		cad.	11.192,00

B.72.8.45.47	potenza nominale 880 kW		cad.	11.737,00

B.72.8.45.49	potenza nominale 950 kW		cad.	12.115,00

B.72.8.45.51	potenza nominale 1.020 kW		cad.	12.476,00

B.72.8.45.53	potenza nominale 1.100 kW		cad.	15.146,00

B.72.8.45.55	potenza nominale 1.200 kW		cad.	15.441,00

#### B.72.8.50	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata a condensazione, collaudata secondo norme DIN 4702, per impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 90°C. Funzionamento con temperatura acqua di caldaia scorrevole, proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile o acciaio nobile.

Caldaia con camera di combustione in acciaio inossidabile, posta nella parte alta, raffreddata ad acqua. Superfici di scambio per convenzione verticali in acciaio inossidabile realizzate nella parte bassa della caldaia. Corpo caldaia in acciaio secondo norme DIN 17100 e DIN 17177.

La pressione d'esercizio dovrà essere di almeno 3 bar.

Tutte le parti interessate dai gas di scarico, come camera di combustione, condotti uscita fumo e cassetta raccolta fumi sono in acciaio inossidabile. La superficie di scambio è costituita da condotti gas di scarico ad unico strato con scanalature incrociate o da tubi a sezione elicoidale.

Isolamento termico integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di materiale isolante di notevole spessore, rinforzato con tessuto di fibra di vetro.

La caldaia verrà fornita con portina per montaggio bruciatore ruotabile a destra o a sinistra; controflange con bulloni e guarnizioni su tutti gli attacchi, mantello isolante.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Il grado di rendimento stagionale dovrà essere pari ad almeno il 106 % sul potere calorifero inferiore.

Si dovrà inoltre soddisfare, in abbinamento con il bruciatore, i valori limite di NOx e CO previsti per la concessione del marchio ecologico "Angelo blu".

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

- contropressione in camera di combustione

B.72.8.50.1	potenza nominale 40 kW		cad.	6.089,00

B.72.8.50.3	potenza nominale 65 kW		cad.	7.187,00

B.72.8.50.5	potenza nominale 90 kW		cad.	7.649,00

B.72.8.50.7	potenza nominale 120 kW		cad.	9.678,00

B.72.8.50.9	potenza nominale 160 kW		cad.	12.240,00

B.72.8.50.11	potenza nominale 200 kW		cad.	15.289,00

B.72.8.50.13	potenza nominale 250 kW		cad.	16.671,00

B.72.8.50.15	potenza nominale 310 kW		cad.	18.732,00

B.72.8.50.17	potenza nominale 400 kW		cad.	20.341,00

B.72.8.50.19	potenza nominale 510 kW		cad.	22.979,00

B.72.8.50.21	potenza nominale 640 kW		cad.	25.835,00

B.72.8.50.23	potenza nominale 720 kW		cad.	31.916,00

B.72.8.50.25	potenza nominale 895 kW		cad.	36.580,00

#### B.72.8.55	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO

Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione a basamento a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno, costruito in acciaio ed avente le seguenti caratteristiche:

- mantello in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o in lega di alluminio o in lega "Alufer".

- camera di combustione verticale e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;

- bruciatore modulante a premiscelazione, tipo a irraggiamento o a tappeto o cilindrico;

- accensione elettronica (senza fiamma pilota);

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gas metano o GPL.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

B.72.8.55.1	potenza nominale 20 kW		cad.	4.479,00

B.72.8.55.3	potenza nominale 30 kW		cad.	4.719,00

B.72.8.55.5	potenza nominale 40 kW		cad.	6.151,00

B.72.8.55.7	potenza nominale 50 kW		cad.	6.840,00

B.72.8.55.9	potenza nominale 60 kW		cad.	7.150,00

B.72.8.55.11	potenza nominale 90 kW		cad.	8.043,00

B.72.8.55.13	potenza nominale 120 kW		cad.	10.359,00

B.72.8.55.15	potenza nominale 160 kW		cad.	11.437,00

B.72.8.55.17	potenza nominale 200 kW		cad.	13.876,00

B.72.8.55.19	potenza nominale 240 kW		cad.	15.173,00

#### B.72.8.60	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L

Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno.

Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio.

Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.

- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;

- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;

- accensione elettronica (senza fiamma pilota);

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gas metano o GPL.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

B.72.8.60.1	potenza nominale 15 kW		cad.	3.062,00

B.72.8.60.3	potenza nominale 20 kW		cad.	3.245,00

B.72.8.60.5	potenza nominale 25 kW		cad.	3.398,00

B.72.8.60.7	potenza nominale 34 kW		cad.	3.669,00

B.72.8.60.9	potenza nominale 40 kW		cad.	4.401,00

B.72.8.60.11	potenza nominale 60 kW		cad.	4.819,00

#### B.72.8.65	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno.

Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.

- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;

- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;

- accensione elettronica (senza fiamma pilota);

- valvola di sicurezza e regolazione gas;

- pressostato gas e pressostato aria;

- ventilatore per adduzione aria comburente;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

La caldaia sarà completa di:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gas metano o GPL.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

B.72.8.65.1	potenza nominale 15 kW		cad.	2.109,00

B.72.8.65.3	potenza nominale 20 kW		cad.	2.293,00

B.72.8.65.5	potenza nominale 25 kW		cad.	2.505,00

B.72.8.65.7	potenza nominale 34 kW		cad.	2.716,00

B.72.8.65.9	potenza nominale 43 kW		cad.	3.448,00

B.72.8.65.11	potenza nominale 60 kW		cad.	3.865,00

#### B.72.8.70	GRUPPO TERMICO TIPO "C" MURALE CON BOLLITORE 60 L

Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio.

Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

avente le seguenti caratteristiche:

- bruciatore atmosferico in acciaio inox;

- accensione elettronica (senza fiamma pilota);

- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;

- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gas metano o GPL.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

B.72.8.70.1	potenza nominale 20 kW		cad.	1.944,00

B.72.8.70.3	potenza nominale 25 kW		cad.	2.129,00

B.72.8.70.5	potenza nominale 34 kW		cad.	2.382,00

#### B.72.8.75	GRUPPO TERMICO TIPO "C" MURALE

Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:

- bruciatore atmosferico in acciaio inox;

- accensione elettronica (senza fiamma pilota);

- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;

- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;

- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gas metano o GPL.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

B.72.8.75.3	potenza nominale 20 kW		cad.	1.418,00

B.72.8.75.5	potenza nominale 25 kW		cad.	1.612,00

B.72.8.75.7	potenza nominale 34 kW		cad.	1.700,00

#### B.72.8.80	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON BOLLITORE 130 L

Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a temperatura scorrevole. Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 130 l, in acciaio.

Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

avente le seguenti caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino in lana minerale di adeguato spessore;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;

- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;

- camera di combustione in acciaio inox;

- bruciatore ad aria soffiata, monostadio, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione, ugello per la relativa potenzialità di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.

Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.

Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gasolio.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

- contropressione in camera di combustione

B.72.8.80.1	potenza nominale 17 kW		cad.	4.627,00

B.72.8.80.3	potenza nominale 20 kW		cad.	4.709,00

B.72.8.80.5	potenza nominale 25 kW		cad.	4.886,00

B.72.8.80.7	potenza nominale 32 kW		cad.	5.445,00

B.72.8.80.9	potenza nominale 50 kW		cad.	5.555,00

B.72.8.80.11	potenza nominale 60 kW		cad.	5.705,00

#### B.72.8.85	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a temperatura scorrevole avente le seguenti caratteristiche:

Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- mantello esterno in lamiera d'acciaio;

- materassino in lana minerale di adeguato spessore;

- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.

- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;

- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;

- camera di combustione in acciaio inox;

- bruciatore ad aria soffiata, monostadio, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione, ugello per la relativa potenzialità di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.

Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;

- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE

- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE

- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".

Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.

La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Funzionamento a gasolio.

La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

In particolare (dati da inserire a cura del progettista)

- dimensioni

- contenuto d'acqua

- contropressione in camera di combustione

B.72.8.85.1	potenza nominale 17 kW		cad.	3.132,00

B.72.8.85.3	potenza nominale 20 kW		cad.	3.215,00

B.72.8.85.5	potenza nominale 25 kW		cad.	3.281,00

B.72.8.85.7	potenza nominale 32 kW		cad.	3.819,00

B.72.8.85.9	potenza nominale 50 kW		cad.	3.994,00

B.72.8.85.11	potenza nominale 60 kW		cad.	4.086,00

#### B.72.8.90	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

Fornitura e posa in opera di caldaia a biomassa secondo EN 303-5 per la combustione automatica di pellets omologati.

Modulazione dal 30 - 100 % della potenza nominale. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con regolazione dell´aria primaria e secondaria. Regolazione lambda con adattamento automatico dell´ alimentazione e dell´ aria primaria e secondaria per la massimizzazione del rendimento e con sistema di sicurezza contro il ritorno di fiamma. Sistema di estrazione pellets combinato mediante coclea dal deposito e tramite turbina aspiratrice con tubazione flessibile ad un contenitore intermedio in caldaia. Funzionamento della caldaia in depressione mediante ventilatore a tiraggio aspirato a regolazione variabile all´uscita

caldaia con controllo del numero di giri. Accensione automatica del combustibile con limitatore del tempo di accensione e ossigeno residuo con temperatura dei gas di scarico. Sistema di pulizia automatica della camera di combustione e dei turbolatori e con trasporto automatico delle ceneri in un contenitore.

Regolazione:

Regolazione a microprocessore a bordo caldaia con funzione di controllo e verifica dei vari sistemi di antiinceppamento, nello specifico il sistema di estrazione, per la coclea di trasporto combustibile e coclea trasporto ceneri e per la camera di combustione.

Retrosegnalazione delle serrande aria, controllo del numero di giri del ventilatore e limitatore temperatura di sicurezza.

Misurazione della temperatura di scarico fumi, mandata e ritorno caldaia, temperatura esterna, temperatura bollitore e accumulo termico. Regolazione di serie per la gestione di:

- combustione

- 1 pompa primaria

- 1 circuito miscelato di riscaldamento con funzionamento climatico

- 1 circuito bollitore

- gestione dell´ accumulo termico a stratificazione

- gestione dell´sistema di innalzamento della temperatura di ritorno tramite valvola miscelatrice e/o modulazione della pompa caldaia.

Possibilità di espansione della capacità di gestione della regolazione mediante schede aggiuntive o quadri a parete collegate mediante sistema bus. Caldaia certificata conforme alle direttive CE.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.8.90.1	potenza utile 10 kW		cad.	7.780,00

B.72.8.90.3	potenza utile 15 kW		cad.	7.866,00

B.72.8.90.5	potenza utile 20 kW		cad.	7.952,00

B.72.8.90.7	potenza utile 25 kW		cad.	8.038,00

B.72.8.90.9	potenza utile 50 kW		cad.	12.901,00

B.72.8.90.11	potenza utile 70 kW		cad.	14.811,00

#### B.72.8.95	SISTEMA DI ESTRAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione composto da coclea di trasporto in acciaio e canale aperto in lamiera di acciaio con piedini d´appoggio forati per il fissaggio del canale al pavimento del deposito combustibile. Canale con apertura laterale per evitare un carico eccessivo sulla coclea con canale aperto nel silo e canale chiuso per il passaggio attraverso la parete, attacchi per le tubazioni flessibili, apertura per il controllo della coclea e motore di azionamento elettrico. Sistema completo di tubazioni flessibili necessarie per il collegamento alla caldaia, 2 bocchettoni in acciaio zincato con attacco storz A-110 per il caricamento del

locale di stoccaggio e tappetino antiurto in materiale plastico. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.8.95.1	sistema di estrazione con lunghezza 1,0 metro		a corpo	2.476,00

B.72.8.95.3	sistema di estrazione con lunghezza  1,5 metri		a corpo	2.482,00

B.72.8.95.5	sistema di estrazione con lunghezza  2,0 metri		a corpo	2.515,00

B.72.8.95.7	sistema di estrazione con lunghezza  2,5 metri		a corpo	2.562,00

B.72.8.95.9	sistema di estrazione con lunghezza  3,0 metri		a corpo	2.673,00

B.72.8.95.11	sistema di estrazione con lunghezza  3,5 metri		a corpo	2.821,00

B.72.8.95.13	sistema di estrazione con lunghezza  4,5 metri		a corpo	3.088,00

B.72.8.95.15	sistema di estrazione con lunghezza  5,5 metri		a corpo	3.295,00

#### B.72.8.100	CALDAIE A CIPPATO

Fornitura e posa in opera di caldaia a biomassa secondo EN 303-5 per la combustione automatica di cippato di legna.

Modulazione dal 30 - 100 % della potenza nominale. Combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con conduzione separata dell' aria primaria e secondaria. Regolazione lambda con adattamento automatico dell´alimentazione e dell´aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile per la massimizzazione del rendimento e con sistema di sicurezza contro il ritorno di fiamma. Funzionamento della caldaia in depressione mediante ventilatore con tiraggio aspirato e regolazione variabile del numero di giri all´uscita caldaia. Accensione automatica del combustibile con limitatore del tempo di accensione e ossigeno residuo con temperatura dei gas di scarico. Sistema di pulizia automatica della camera di combustione e dello scambiatore e con trasporto automatico delle ceneri in un contenitore. Scambiatore a tubi lisci con turbolatori e tecnica a tre giri di fumo. Scambiatore di

sicurezza in caldaia per raffreddamento di emergenza. Attacco destro o sinistro per collegamento sistema di estrazione combustibile.

Regolazione:

Regolazione a microprocessore a bordo caldaia con funzione di controllo e verifica dei vari sistemi di antiinceppamento, nello specifico il sistema di estrazione, per la coclea di trasporto combustibile e coclea trasporto ceneri e per la camera di combustione.

Riconoscimento della posizione del sistema di sicurezza contro il ritorno di fiamma, della sicurezza contro il sovraccarico e della camera di combustione. Retrosegnalazione delle serrande aria, controllo del numero di giri del ventilatore, della portina di isolazione aperta/chiusa e limitatore temperatura di sicurezza. Misurazione della temperatura di scarico fumi, mandata e ritorno caldaia, temperatura esterna, temperatura bollitore e accumulo termico. Regolazione di serie per la gestione di:

- combustione

- 1 pompa primaria

- 1 circuito miscelato di riscaldamento con funzionamento climatico

- 1 circuito bollitore

- gestione dell´ accumulo termico a stratificazione

- gestione dell´sistema di innalzamento della temperatura di ritorno tramite valvola miscelatrice e modulazione della pompa caldaia.

Possibilità di espansione della capacità di gestione della regolazione mediante schede aggiuntive o quadri a parete collegate mediante sistema bus. Caldaia certificata conforme alle direttive CE.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.8.100.1	potenza utile 20 kW		cad.	12.092,00

B.72.8.100.3	potenza utile 25 kW		cad.	15.484,00

B.72.8.100.5	potenza utile 30 kW		cad.	15.654,00

B.72.8.100.7	potenza utile 50 kW		cad.	16.471,00

B.72.8.100.9	potenza utile 70 kW		cad.	21.435,00

B.72.8.100.11	potenza utile 90 kW		cad.	22.198,00

#### B.72.8.105	SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO

Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione cippato, mediante agitatore accoppiato ed azionato dalla coclea di trasporto tramite ingranaggio a vite ed un giunto unidirezionale (dissacoppiamento dell'agitatore con coclea in retromarcia). Carter di trasmissione con piedini regolabili in altezza per il fissaggio dell'agitatore al suolo del silo. Coclea di trasporto con inclinazione progressiva per il facile e silenzioso trasporto del combustibile senza intasamenti. Agitatore costituito da due braccia, carter con piedini regolabili e ingranaggio a vite, giunto unidirezionale, coclea di trasporto con canale aperto nel silo e canale chiuso per il passaggio attraverso la parete. Completo del motore di azionamento di facile accesso per la manutenzione. Sistema di estrazione completo di 1 metro di prolunga per il collegamento alla caldaia. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.8.105.1	diametro agitatore 1,5 metri		a corpo	4.324,00

B.72.8.105.3	diametro agitatore 2,0 metri		a corpo	4.658,00

B.72.8.105.5	diametro agitatore 2,5 metri		a corpo	4.872,00

B.72.8.105.7	diametro agitatore 3,0 metri		a corpo	5.118,00

B.72.8.105.9	diametro agitatore 4,0 metri		a corpo	5.513,00

#### B.72.8.110	CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

Fornitura e posa in opera di caldaia per combustibili solidi; ad alto rendimento del tipo a degasaggio di legno, idoneo per pezzi di legno, scarti di legno e truciolo da cespugli. Costruzione in lamiera d'acciaio saldata con grande camera di stoccaggio, sportello d'aria e ceneri raffreddati ad aria, portina di accensione, griglia in ghisa, aspirazione gas incombusti, ventilatore di aspirazione, regolatore di tiraggio, camicia in lamiera verniciata con isolamento integrale spessore 100 mm. Caldaia completa con quadro elettrico, regolatore caldaia, scambiatore di sicurezza, termometro caldaia, termostato di sicurezza, termostato fumi di scarico, attrezzature di gestione combustione, cassetta ceneri, controflange per raccordi d'acqua, gruppo anticondensa.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.8.110.1	potenza utile 20 kW		cad.	5.956,00

B.72.8.110.3	potenza utile 30 kW		cad.	6.116,00

B.72.8.110.5	potenza utile 50 kW		cad.	6.584,00

### B.72.10	LAVORI COMPIUTI - APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE

#### B.72.10.1	SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE

Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by-passare il sistema e scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.1.1	Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW		cad.	525,10

B.72.10.1.3	Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW		cad.	1.184,00

#### B.72.10.3	APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative "Specifiche Tecniche", per potenzialita' inferiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da:

- valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata, corredata di verbale di taratura al banco, completa di tubazione e convogliatore di scarico;

- valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento;

- pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V;

- termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °.C e differenziale inferiore ai 4°.C;

- termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso;

- indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro;

- pozzetto portatermometro ad immersione;

- termometri ad immersione con scala fino a 120 °C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.3.1			cad.	545,40

#### B.72.10.5	APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative "Specifiche Tecniche", per potenzialita' superiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da:

- n° 2 valvole di sicurezza a membrana, qualificate e tarate, corredate di verbale di taratura al banco, complete di tubazione e convogliatore di scarico;

- valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento;

- pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V;

- termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °C e differenziale inferiore ai 4°C;

- termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso;

- indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro;

- pozzetto portatermometro ad immersione;

- termometri ad immersione con scala fino a 120°C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.5.1			cad.	1.158,40

#### B.72.10.7	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:

- membrana in gomma sintetica;

- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;

- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;

- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);

- temperatura massima 99 °C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.7.1	capacità    12 l.		cad.	110,46

B.72.10.7.3	capacità    24 l.		cad.	116,85

B.72.10.7.5	capacità    35 l.		cad.	192,90

B.72.10.7.7	capacità    50 l.		cad.	231,00

B.72.10.7.9	capacità    80 l.		cad.	282,90

B.72.10.7.11	capacità   105 l.		cad.	323,10

B.72.10.7.13	capacità   150 l.		cad.	400,00

B.72.10.7.15	capacità   200 l.		cad.	463,40

B.72.10.7.17	capacità   250 l.		cad.	524,10

B.72.10.7.19	capacità   300 l.		cad.	668,90

B.72.10.7.21	capacità   500 l.		cad.	963,40

#### B.72.10.9	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:

- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;

- precarica in aria o azoto di 2 bar;

- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);

- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.9.10	capacità   2 l.		cad.	114,80

B.72.10.9.15	capacità   5 l.		cad.	116,00

B.72.10.9.20	capacità   8 l.		cad.	117,60

B.72.10.9.25	capacità   12 l.		cad.	128,40

B.72.10.9.30	capacità   18 l.		cad.	139,90

B.72.10.9.35	capacità   24 l.		cad.	148,90

B.72.10.9.40	capacità   60 l.		cad.	277,40

B.72.10.9.45	capacità   80 l.		cad.	324,00

B.72.10.9.50	capacità   100 l.		cad.	414,40

B.72.10.9.55	capacità   200 l.		cad.	627,00

B.72.10.9.60	capacità   300 l.		cad.	716,70

B.72.10.9.65	capacità   500 l.		cad.	1.081,20

#### B.72.10.11	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L.

Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata a banco secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.), costituita da:

- corpo e calotta in ottone OT58;

- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;

- pressione nominale PN = 10 bar;

- sovrapressione max. 10%;

- scarico di chiusura max. 20%;

- temperatura max. 140°C;

- attacchi F/F con uscita maggiorata.

Ogni valvola dovrà essere corredata del verbale di taratura a banco in originale.

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.11.1	valvola di sicurezza  2.25/6 bar   1/2" x 3/4"    205 / 442 Kg/h		cad.	82,62

B.72.10.11.3	valvola di sicurezza  2.25/6 bar   3/4" x 1"      412 / 887 Kg/h		cad.	109,65

B.72.10.11.5	valvola di sicurezza  2.25/6 bar     1" x 1"1/4   571 /1230 Kg/h		cad.	177,10

#### B.72.10.13	VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA I.S.P.E.S.L

Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico qualificata e tarata a banco, ad azione positiva con riarmo manuale e segnale ottico.

Ogni valvola sarà corredata da verbale di taratura a banco in originale, secondo le norme dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.).

Temperatura di taratura 95°C.

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.13.1	valvola scarico termico Kcal/h 176775  7071 l/h    1"1/4Mx1"1/4F		cad.	316,50

B.72.10.13.3	valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h    1"1/2Mx1"1/2F		cad.	450,10

#### B.72.10.15	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L.  OTTONE

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:

- corpo in ottone OT58;

- molle in acciaio inox;

- guarnizioni NBR;

- attacco guaina sensore 3/4" M;

- temperatura di taratura 97°C /- 3°C;

- temperatura max. lato sensore 120°C;

- temperatura max. lato valvola  85°C;

- pressione di esercizio max. 6 bar;

- lunghezza capillare 5000 mm;

- attacchi filettati F/F.

Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.15.1	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.  1/2"		cad.	264,30

B.72.10.15.3	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.  3/4"		cad.	345,60

#### B.72.10.17	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L. ALLUMINIO FILETT.

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:

- corpo in alluminio;

- molle in acciaio inox;

- guarnizioni NBR;

- attacco guaina sensore 3/4" M;

- temperatura di taratura 97°C +/- 3°C;

- temperatura max. lato sensore 120°C;

- temperatura max. lato valvola  85°C;

- pressione di esercizio max. 6 bar;

- lunghezza capillare 5000 mm;

- attacchi filettati F/F.

Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.17.1	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    1"		cad.	448,00

B.72.10.17.3	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    1"1/4		cad.	525,80

B.72.10.17.5	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    1"1/2		cad.	633,00

B.72.10.17.7	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    2"		cad.	734,40

#### B.72.10.19	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE I.S.P.E.S.L.  ALLUMINIO FLANG.

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:

- corpo in alluminio;

- molle in acciaio inox;

- guarnizioni NBR;- attacco guaina sensore 3/4" M;

- temperatura di taratura 97°C +/- 3°C;

- temperatura max. lato sensore 120.C;

- temperatura max. lato valvola  85°C;

- pressione di esercizio max. 6 bar;

- lunghezza capillare 5000 mm;

- attacchi flangiati PN16 UNI 2223;

- coppia di controflange complete di bulloneria.

Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.19.1	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    2"1/2 (DN 65)		cad.	1.150,20

B.72.10.19.3	valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L.    3"    (DN 80)		cad.	1.447,40

#### B.72.10.21	PRESSOSTATO DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianti di riscaldamento a riarmo manuale, omologato dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.).

Campo di taratura 1-5 bar; pressione max ammessa 14 bar;temperatura max del fluido 95°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.21.1	pressostato di sicurezza		cad.	63,19

#### B.72.10.23	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90°C, differenziale inferiore ai 4°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.23.1	termostato di regolazione		cad.	65,68

#### B.72.10.25	TERMOSTATO DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.25.1	termostato di sicurezza		cad.	69,09

#### B.72.10.27	FLUSSOSTATO

Fornitura e posa in opera di flussostato per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni avente le seguenti caratteristiche:

- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido), per tubazioni da 1" a 8";

- attacchi 1" NTP maschio;

- interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A 220V ca;

- grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).

Completo di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.10.27.1	Per acqua IP 43		cad.	171,40

B.72.10.27.3	Per acqua IP 67		cad.	199,00

B.72.10.27.5	Per aria IP 43		cad.	174,40

### B.72.12	LAVORI COMPIUTI - BOLLITORI

#### B.72.12.2	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX

Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo inox con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316;

- scambiatore tubolare in acciaio inossidabile AISI 316;

- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;

- termometro;

- valvole di sfiato;

- sacrico con attacco portagomma;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.2.10	capacità 200 l		a corpo	1.998,00

B.72.12.2.15	capacità 300 l		a corpo	2.458,00

B.72.12.2.20	capacità 500 l		a corpo	2.870,00

B.72.12.2.25	capacità 800 l		a corpo	4.056,00

B.72.12.2.30	capacità 1000 l		a corpo	4.642,00

B.72.12.2.35	capacità 2000 l		a corpo	7.498,00

B.72.12.2.40	capacità 3000 l		a corpo	9.593,00

B.72.12.2.45	capacità 4000 l		a corpo	12.501,00

#### B.72.12.4	BOLLITORE AD INTERCAPEDINE INOX

Fornitura e posa in opera di bollitore ad intercapedine inox per la produzione di acqua calda ad uso sanitario in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà al D.M. 1.12.1975 (ANCC) sarà completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316 a totale superficie di scambio;

- contenitore acqua termo in acciaio zincato;

- isolamento termico in poliuretano espanso con rivestimento in PVC o in lamiera;

- termometro;

- termostato;

- valvole di sfiato;

- rubinetto di scarico con portagomma.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.4.10	capacita' di accumulo 150 l.		cad.	1.490,00

B.72.12.4.15	capacita' di accumulo 200 l.		cad.	1.661,00

B.72.12.4.20	capacita' di accumulo 250 l.		cad.	1.823,00

B.72.12.4.25	capacita' di accumulo 350 l.		cad.	2.589,00

B.72.12.4.30	capacita' di accumulo 500 l.		cad.	3.221,00

B.72.12.4.35	capacita' di accumulo 800 l.		cad.	4.240,00

#### B.72.12.6	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO

Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;

- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;

- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;

- termometro;

- termostato;

- valvole di sfiato;

- rubinetto di scarico con potagomma.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.6.10	capacita' di accumulo 200 l.		cad.	1.259,00

B.72.12.6.15	capacita' di accumulo 300 l.		cad.	1.658,00

B.72.12.6.20	capacita' di accumulo 500 l.		cad.	1.921,00

B.72.12.6.25	capacita' di accumulo 800 l.		cad.	2.352,00

B.72.12.6.30	capacita' di accumulo 1000 l.		cad.	2.629,00

B.72.12.6.35	capacita' di accumulo 2000 l.		cad.	3.883,00

B.72.12.6.40	capacita' di accumulo 3000 l.		cad.	4.753,00

B.72.12.6.45	capacita' di accumulo 4000 l.		cad.	6.018,00

#### B.72.12.9	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA

Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda vetrificato, a fuoco diretto, completo di:

- bruciatore ad aria soffiata per la produzione di acqua calda ad uso sanitario provvisto dei dispositivi automatici previsti dal punto 5.1 della Circolare n° 68 del 25 novembre 1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete";

- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;

- isolamento in lana di vetro di adeguato spessore e densità;

- mantello esterno verniciato;

- termostato di esercizio;

- termostato di sicurezza a riarmo manuale;

- termometro;

- rubinetti di scarico.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli attacchi alla rete idrico-sanitaria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gasolio, gas metano o GPL.

B.72.12.9.1	capacita' 300 l.		cad.	4.441,00

B.72.12.9.3	capacita' 500 l.		cad.	4.685,00

B.72.12.9.5	capacita' 600 l.		cad.	5.245,00

B.72.12.9.7	capacita' 800 l.		cad.	5.920,00

B.72.12.9.9	capacita' 1000 l.		cad.	6.422,00

#### B.72.12.14	BOLLITORE SOLARE AD ACCUMULO CON INTEGRAZIONE

Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio zincato a bagno caldo, verticale, corredato da due scambiatori funzionanti rispettivamente uno per il circuito solare e uno per quello termo; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio zincato;

- n° 2 scambiatori in rame o acciaio inox, pressione d'esercizio 6 kg/cm2;

- isolamento in lana di roccia ad alta densità 60 kg/m3 con copertura esterna in P.V.C.;

- termometro;

- termostato;

- valvole di scarico;

- rubinetto di scarico con portagomma;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e pannelli solari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.14.10	capacita' 200 l.		cad.	1.864,00

B.72.12.14.15	capacita' 300 l.		cad.	2.124,00

B.72.12.14.20	capacita' 500 l.		cad.	2.480,00

B.72.12.14.25	capacita' 800 l.		cad.	3.161,00

B.72.12.14.30	capacita' 1000 l.		cad.	3.573,00

B.72.12.14.35	capacita' 2000 l.		cad.	5.329,00

B.72.12.14.40	capacita' 3000 l.		cad.	6.441,00

B.72.12.14.45	capacita' 4000 l.		cad.	8.956,00

#### B.72.12.16	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :

- termostato azionabile dall'esterno;

- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;

- anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.12.16.10	capacità di accumulo 10 l.		cad.	219,40

B.72.12.16.15	capacità di accumulo 15 l.		cad.	236,40

B.72.12.16.20	capacità di accumulo 30 l.		cad.	253,40

B.72.12.16.25	capacità di accumulo 50 l.		cad.	332,30

B.72.12.16.30	capacità di accumulo 80 l.		cad.	333,70

B.72.12.16.35	capacità di accumulo 100 l.		cad.	405,20

#### B.72.12.17	SERBATOIO AD ACCUMULO INOX COIBENTATO

Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio inossidabile per acqua ad uso sanitario; il serbatoio risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:

- serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316;

- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;

- manometro;

- valvola di sicurezza tarata a 6 ate;

- rubinetto di scarico con portagomma.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.17.1	Capacità 200 l.		cad.	1.400,00

B.72.12.17.3	Capacità 500 l.		cad.	2.178,00

B.72.12.17.5	Capacità 800 l.		cad.	3.004,00

B.72.12.17.7	Capacità 1000 l.		cad.	3.434,00

B.72.12.17.9	Capacità 1400 l.		cad.	4.323,00

B.72.12.17.11	Capacità 2000 l.		cad.	5.638,00

B.72.12.17.13	Capacità 3000 l.		cad.	7.302,00

B.72.12.17.15	Capacità 4000 l.		cad.	10.015,00

#### B.72.12.19	SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO NON COIBENTATO

Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo in acciaio zincato, non coibentato, per una pressione d'esercizio di 6 kg/cm2.Il serbatoio risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di rubinetto di scarico con portagomma.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.19.1	capacita' di accumulo  200 l.		cad.	709,10

B.72.12.19.3	capacita' di accumulo  300 l.		cad.	800,20

B.72.12.19.5	capacita' di accumulo  500 l.		cad.	958,20

B.72.12.19.7	capacita' di accumulo  1000 l.		cad.	1.282,00

B.72.12.19.9	capacita' di accumulo  2000 l.		cad.	2.021,00

B.72.12.19.11	capacita' di accumulo  3000 l.		cad.	2.482,00

B.72.12.19.13	capacita' di accumulo  4000 l.		cad.	3.602,00

#### B.72.12.22	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:

- scambiatore in rame;

- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;

- termometro;

- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.

Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.22.10	Capacità 200 l.		cad.	1.230,00

B.72.12.22.15	Capacità 300 l.		cad.	1.398,00

B.72.12.22.20	Capacità 500 l.		cad.	1.640,00

B.72.12.22.25	Capacità 800 l.		cad.	2.094,00

B.72.12.22.30	Capacità 1000 l.		cad.	2.326,00

B.72.12.22.35	Capacità 2000 l.		cad.	3.593,00

B.72.12.22.40	Capacità 3000 l.		cad.	4.462,00

B.72.12.22.45	Capacità 4000 l.		cad.	5.873,00

B.72.12.22.46	Capacità 5000 l.		cad.	6.897,00

#### B.72.12.23	SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO COIBENTATO

Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:

- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;

- boccaporto;

- termometro;

- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.

Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.23.1	Capacità 200 l		cad.	881,50

B.72.12.23.3	Capacità 300 l		cad.	1.034,00

B.72.12.23.5	Capacità 500 l		cad.	1.260,00

B.72.12.23.7	Capacità 800 l		cad.	1.555,00

B.72.12.23.9	Capacità 1000 l		cad.	1.741,00

B.72.12.23.11	Capacità 1500 l		cad.	2.182,00

B.72.12.23.13	Capacità 2000 l		cad.	2.564,00

B.72.12.23.15	Capacità 3000 l		cad.	3.207,00

B.72.12.23.17	Capacità 5000 l		cad.	4.825,00

#### B.72.12.25	SCALDA ACQUA A GAS

Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con bruciatore atmosferico costituito da:

- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;

- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;

- regolatore di pressione gas;

- cappa antirigurgito;

- dispositivo di accensione piezoelettrica;

- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica o lana di vetro;

- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;

- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;

- pressione massima di esercizio 8 bar.

Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.25.1	capacita'  115 l		cad.	1.327,00

B.72.12.25.3	capacita'  155 l		cad.	1.400,00

B.72.12.25.5	capacita'  200 l		cad.	1.454,00

B.72.12.25.7	capacita'  280 l		cad.	1.975,00

B.72.12.25.9	capacita'  380 l		cad.	2.658,00

#### B.72.12.27	SCALDA ACQUA A GAS CON CAMERA DI COMBUSTIONE SOSP.

Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con bruciatore atmosferico costituito da:

- camera di combustione sospesa dal fondo del serbatoio e completamente immersa nell'acqua;

- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;

- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;

- regolatore di pressione gas;

- cappa antirigurgito;

- dispositivo di accensione piezoelettrica;

- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;

- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;

- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;

- pressione massima di esercizio 8 bar.

Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.27.1	Capacità 112 l.		cad.	1.459,00

B.72.12.27.3	Capacità 145 l.		cad.	1.549,00

#### B.72.12.29	SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO

Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con focolare stagno atmosferico costituito da:

- camera di combustione stagna sospesa dal fondo del serbatoio e completamente immersa nell'acqua;

- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;

- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;

- regolatore di pressione gas;

- cappa antirigurgito;

- dispositivo di accensione piezoelettrica;

- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;

- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;

- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;

- pressione massima di esercizio 8 bar.La combustione dovrà avvenire in camera stagna, prelevando l'aria comburente direttamente dall'esterno ed evacuando contemporaneamente i fumi della combustione mediante presa coassiale.

Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.29.1	Capacità 112 l.  Potenza al focolare 7.4 kW		cad.	1.735,00

B.72.12.29.3	Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW		cad.	1.778,00

#### B.72.12.31	SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS

Fornitura e posa in opera di scalda acqua industriale a gas a fuoco diretto costituito da:

- cappa orientabile;

- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;

- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;

- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;

- termostato di sicurezza;

- regolatore di pressione gas;

- sensori della temperatura;

- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;

- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;

- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;

- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;

- pressione massima di esercizio 10 bar;

- accensione piezoelettrica;

- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.

Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.31.1	Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min.		cad.	4.947,00

B.72.12.31.3	Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min.		cad.	5.318,00

B.72.12.31.5	Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min.		cad.	5.691,00

B.72.12.31.7	Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min.		cad.	5.895,00

B.72.12.31.9	Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min.		cad.	7.678,00

B.72.12.31.11	Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min.		cad.	8.311,00

#### B.72.12.36	PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE

Fornitura e posa in opera di produttore autonomo d'acqua calda sanitaria a condensazione del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto, funzionante a gas metano o GPL, avente le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche del circuito primario:

- Unità di premiscelazione con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore.

- Bruciatore premiscelato modulante con rampa in verticale e campo di modulazione dal 30% al 100% della potenza.

- Sonda NTC di mandata riscaldamento.

- Sonda NTC di ritorno riscaldamento.

- Sonda NTC di temperatura dei fumi.

- Sonda NTC di temperatura del bollitore.

- Funzione antigelo.

- Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano di spessore 50mm.

- Scambiatore primario autopulente in acciaio INOX speciale per alte temperature e resistenza alla corrosione da condense acide con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi.

- Piastra anti-stratificazione tra scambiatore/accumulo Tank in Tank e scambiatore immerso ad intercapedine di preriscaldo acqua fredda sanitaria.

- Predisposizione al collegamento di un impianto di riscaldamento.

- Circolatore di carico anti-stratificazione per la circolazione forzata dell' acqua primaria al fine di ottimizzare i fattori di scambio termico ed aumentare le prestazioni globali della macchina.

- Pressostato di sicurezza mancanza acqua.

- Conformità CE per collegamento scarico fumi.

Caratteristiche del circuito secondario (sanitario):

- Scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un'elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.

- Totale riscaldamento dell'accumulo sanitario per funzione anti-legionella.

- Scambiatore totalmente immerso nella parte inferiore del circuito primario, avente la funzione di preriscaldo dell' acqua fredda sanitaria in ingresso favorendo ulteriormente la condensazione.

Regolazione:

Centralina elettronica, avente le seguenti funzioni:

- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura).

- Controllo della modulazione di fiamma.

- Centralina climatica con curva programmabile.

- Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati.

- Priorità sul circuito sanitario attivabile.

Funzionamento a gas metano o GPL.

Il prezzo è comprensivo degli oneri per il collegamento al tubo fumi, all'impianto idrico ed elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.36.1	Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a 45°C		cad.	6.140,00

B.72.12.36.3	Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a 45°C		cad.	11.052,00

#### B.72.12.40	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO

Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto funzionante a gas metano, G.P.L. o gasolio, avente le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche del circuito primario (riscaldamento)

- Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano ad elevato spessore;

- Scambiatore circuito primario in acciaio con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi;

- Tubi fumo dotati di turbolatori in acciaio speciale per alte temperature;

- Predisposizione all'eventuale collegamento di un impianto di riscaldamento;

- Circolatore di carico anti-stratificazione per la circolazione forzata dell'acqua primaria con sola funzione di ottimizzare i fattori di scambio termico;

- Circuito completo di gruppo di carico manuale, vasi d'espansione, valvola di sicurezza e pressostato di minima

Caratteristiche dl circuito secondario (sanitario)

- scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank realizzato in acciaio inox austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un elevata produzione anche in continuo.

- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare;

- Totale riscaldamento dell'accumulo sanitario per funzione antilegionella;

Bruciatore e regolazione:

- Abbinabile a idoneo bruciatore ad aria soffiata gas/gasolio del tipo on-off;

- Pannello di comando precablato completo di interruttore generale, commutatore estate/inverno, orologio programmatore giornaliero, termostato di regolazione, termostato limite, termostato a riarmo manuale, termomanometro, spia mancanza acqua, spia di blocco e sovratemperatura.

Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 e relativo Regolamento d'attuazione e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.12.40.1	Pot.utile  31.4 kW, 320 lt.  nei primi 10', 772 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	4.558,00

B.72.12.40.3	Pot.utile  63.0 kW, 378 lt.  nei primi 10', 1573 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	4.726,00

B.72.12.40.5	Pot.utile  96.8 kW, 777 lt.  nei primi 10', 2379 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	6.135,00

B.72.12.40.7	Pot.utile  105.5 kW, 1289 lt.  nei primi 10', 2607 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	8.872,00

B.72.12.40.9	Pot.utile  141.7 kW, 1350 lt.  nei primi 10', 3446 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	9.308,00

#### B.72.12.43	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO

Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da:

- bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro;

- scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati;

- coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C;

- termostato di comando;

- mantello esterno in vinile;

- valvola di spurgo aria;

- attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4";

- attacchi ingresso/uscita primario 1"1/4;

- valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4" completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto;

- vaso di espansione a membrana di capacità adeguata;

- pressione di esercizio circuito primario max 3 bar;

- pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar;

- temperatura max. 110°C.

Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni:

- temperatura fluido primario 85°C;

- alimentazione da acquedotto 10°C;

- temperatura di spillamento 45°C;

- bollitore montato in posizione verticale

B.72.12.43.1	Capacita' 110 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h		cad.	870,10

B.72.12.43.3	Capacita' 140 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h		cad.	939,30

B.72.12.43.5	Capacita' 180 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h		cad.	1.007,20

B.72.12.43.7	Capacita' 230 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h		cad.	1.307,00

B.72.12.43.9	Capacita' 270 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	1.463,00

B.72.12.43.11	Capacita' 800 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	3.406,00

B.72.12.43.13	Capacita' 1000 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	3.718,00

#### B.72.12.45	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da:

- bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro;

- scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati;

- coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C;

- termostato di comando;

- mantello esterno in vinile;

- valvola di spurgo aria;

- attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4";

- attacchi ingresso/uscita primario 1"1/4;

- valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4" completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto;

- vaso di espansione a membrana di capacità adeguata;

- resistenza elettrica in acciaio inox a riscaldamento indiretto pot. 2.2 KW;

- commutatore estate inverno;

- pressione di esercizio circuito primario max 3 bar;

- pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar;

- temperatura max. 110°C.

Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni:

- temperatura fluido primario 85°C;

- alimentazione da acquedotto 10°C;

- temperatura di spillamento  45°C;

- bollitore montato in posizione verticale.

B.72.12.45.1	Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h		cad.	951,00

B.72.12.45.3	Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h		cad.	996,70

B.72.12.45.5	Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h		cad.	1.051,60

B.72.12.45.7	Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h		cad.	1.301,00

B.72.12.45.9	Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	1.374,00

### B.72.14	LAVORI COMPIUTI - SCAMBIATORI DI CALORE

#### B.72.14.1	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 1/2"

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:

- telaio con guide e tiranti;

- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;

- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140.C;

- raccordi in acciaio verniciato da 1/2" maschio;

- pressione esercizio 8 bar;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento, la coibentazione con schiuma poliuretanica e rivestimento in foglio di PVC, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.14.1.1	15 piastre		a corpo	360,50

B.72.14.1.3	17 piastre		a corpo	381,70

B.72.14.1.5	19 piastre		a corpo	403,00

B.72.14.1.7	21 piastre		a corpo	425,20

B.72.14.1.9	23 piastre		a corpo	451,20

B.72.14.1.11	25 piastre		a corpo	472,90

B.72.14.1.13	27 piastre		a corpo	494,10

B.72.14.1.15	29 piastre		a corpo	520,60

B.72.14.1.17	31 piastre		a corpo	542,30

B.72.14.1.19	33 piastre		a corpo	563,60

B.72.14.1.21	35 piastre		a corpo	585,80

#### B.72.14.3	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 1"

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:

- telaio con guide e tiranti;

- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;

- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C;

- raccordi in acciaio verniciato da 1" femmina;

- pressione esercizio 10 bar;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento, la coibentazione con schiuma poliuretanica e rivestimento in foglio di PVC e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.14.3.1	 7 piastre		a corpo	452,80

B.72.14.3.3	 9 piastre		a corpo	492,10

B.72.14.3.5	11 piastre		a corpo	532,80

B.72.14.3.7	13 piastre		a corpo	573,30

B.72.14.3.9	15 piastre		a corpo	610,50

B.72.14.3.11	17 piastre		a corpo	651,40

B.72.14.3.13	19 piastre		a corpo	701,70

B.72.14.3.15	21 piastre		a corpo	739,90

B.72.14.3.17	23 piastre		a corpo	781,80

B.72.14.3.19	25 piastre		a corpo	830,40

B.72.14.3.21	27 piastre		a corpo	876,50

B.72.14.3.23	29 piastre		a corpo	923,20

B.72.14.3.25	31 piastre		a corpo	971,50

B.72.14.3.27	33 piastre		a corpo	1.016,90

B.72.14.3.29	35 piastre		a corpo	1.054,60

B.72.14.3.31	37 piastre		a corpo	1.105,00

B.72.14.3.33	39 piastre		a corpo	1.148,00

B.72.14.3.35	41 piastre		a corpo	1.186,00

B.72.14.3.37	43 piastre		a corpo	1.234,00

B.72.14.3.39	45 piastre		a corpo	1.278,00

#### B.72.14.5	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 2"

Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore  a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:

- telaio con guide e tiranti;

- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;

- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C;

- raccordi in acciaio verniciato da 2" maschio;

- pressione esercizio 10 bar;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento, la coibentazione con schiuma poliuretanica e rivestimento in foglio di PVC e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.14.5.1	 7 piastre		a corpo	1.189,00

B.72.14.5.3	 9 piastre		a corpo	1.256,00

B.72.14.5.5	11 piastre		a corpo	1.337,00

B.72.14.5.7	13 piastre		a corpo	1.422,00

B.72.14.5.9	15 piastre		a corpo	1.507,00

B.72.14.5.11	17 piastre		a corpo	1.591,00

B.72.14.5.13	19 piastre		a corpo	1.682,00

B.72.14.5.15	21 piastre		a corpo	1.767,00

B.72.14.5.17	23 piastre		a corpo	1.852,00

B.72.14.5.19	25 piastre		a corpo	1.941,00

B.72.14.5.21	27 piastre		a corpo	2.026,00

B.72.14.5.23	29 piastre		a corpo	2.126,00

B.72.14.5.25	31 piastre		a corpo	2.180,00

B.72.14.5.27	33 piastre		a corpo	2.302,00

B.72.14.5.29	35 piastre		a corpo	2.390,00

B.72.14.5.31	37 piastre		a corpo	2.481,00

B.72.14.5.33	39 piastre		a corpo	2.564,00

B.72.14.5.35	41 piastre		a corpo	2.647,00

B.72.14.5.37	43 piastre		a corpo	2.740,00

B.72.14.5.39	45 piastre		a corpo	2.825,00

B.72.14.5.41	47 piastre		a corpo	2.911,00

B.72.14.5.43	49 piastre		a corpo	2.991,00

### B.72.16	LAVORI COMPIUTI - BRUCIATORI

#### B.72.16.1	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:

- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;

- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;

- elettromotore;

- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;

- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;

- tubo del bruciatore con turbolatore;

- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;

- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;

- rilevatore di fiamma;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.

Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.1.10	Potenzialità da 32 kW a 56 kW		cad.	905,50

B.72.16.1.15	Potenzialità da 60 kW a 118 kW		cad.	1.011,40

B.72.16.1.20	Potenzialità da 89 kW a 172 kW		cad.	1.070,50

B.72.16.1.25	Potenzialità da 119 kW a 213 kW		cad.	1.169,00

#### B.72.16.3	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, a basse emissioni inquinanti, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:

- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;

- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;

- elettromotore;

- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;

- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;

- testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in acciaio refrattario caraterizzato da una corona di asole perpendicolari all'asse che permettono il ricircolo dei fumi al suo interno;

- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;

- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;

- rilevatore di fiamma;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.

Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.3.10	Potenzialità da 18 kW a 36 kW		cad.	998,00

B.72.16.3.15	Potenzialità da 32 kW a 60 kW		cad.	1.459,00

B.72.16.3.20	Potenzialità da 65 kW a 106 kW		cad.	2.012,00

#### B.72.16.5	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:

- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;

- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;

- elettromotore;

- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;

- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;

- valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;

- tubo del bruciatore con turbolatore;

- martinetto idraulico a doppio effetto con dispositivo di apertura della serranda aria in 1. e 2. stadio e chiusura in sosta;

- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;

- rilevatore di fiamma;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.

Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.5.10	Potenzialità da 178 kW a 332 kW		cad.	1.647,00

B.72.16.5.15	Potenzialità da 237 kW a 450 kW		cad.	2.207,00

B.72.16.5.20	Potenzialità da 331 kW a 593 kW		cad.	2.253,00

B.72.16.5.25	Potenzialità da 711 kW a 1186 kW		cad.	5.593,00

B.72.16.5.30	Potenzialità da 948 kW a 1540 kW		cad.	5.732,00

#### B.72.16.9	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio modulante monoblocco funzionante con il principio della polverizzazione in pressione per caldaie in pressione o in depressione costituito da:

- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;

- ventilatore a grande portata;

- motore;

- pompa per l'olio con regolatore incorporato;

- tubo del bruciatore con turbolatore;

- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;

- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con motore, regolatore di portata, segmento di trasmissione e serrande per l'aria;

- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;

- valvole elettromagnetiche di chiusura;

- rilevatore di fiamma;

- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.

- flangia di raccordo con guarnizione isolante.

Il bruciatore dovrà  essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica massima assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.9.10	Potenzialità da 178 kW a 332 kW		cad.	4.045,00

B.72.16.9.15	Potenzialità da 236 kW a 450 kW		cad.	4.475,00

B.72.16.9.20	Potenzialità da 331 kW a 593 kW		cad.	5.107,00

B.72.16.9.25	Potenzialità da 474 kW a 1660 kW		cad.	6.501,00

B.72.16.9.30	Potenzialità da 712 kW a 2135 kW		cad.	7.398,00

#### B.72.16.11	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas monostadio monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:

- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serranda dell'aria servoazionata con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;

- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- elettromotore;

- ventilatore ad alto rendimento;

- tubo bruciatore con disco turbolatore;

- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;

- rampa gas secondo certificazione CE;

- trasformatore d'accensione ad alta tensione;

- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.11.15	Potenzialità da 17 kW a 43 kW		cad.	1.104,20

B.72.16.11.20	Potenzialità da 31 kW a 50 kW		cad.	1.134,00

B.72.16.11.25	Potenzialità da 65 kW a 90 kW		cad.	1.519,00

B.72.16.11.30	Potenzialità da 110 kW a 200 kW		cad.	1.927,00

B.72.16.11.35	Potenzialità da 110 kW a 246 kW		cad.	2.185,00

B.72.16.11.40	Potenzialità da 163 kW a 338 kW		cad.	2.716,00

B.72.16.11.45	Potenzialità da 232 kW a 465 kW		cad.	3.495,00

#### B.72.16.13	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:

- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria srrvoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;

- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- elettromotore;

- ventilatore ad alto rendimento;

- tubo bruciatore con disco turbolatore;

- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;

- rampa gas secondo certificazione CE;

- trasformatore d'accensione ad alta tensione;

- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.13.20	potenzialità da 16 a 42 kW		cad.	1.489,00

B.72.16.13.25	potenzialità da 35 a 56 kW		cad.	1.528,00

B.72.16.13.30	potenzialità da 80 a 160 kW		cad.	2.276,00

B.72.16.13.35	potenzialità da 110 a 246 kW		cad.	2.505,00

B.72.16.13.40	potenzialità da 90 a 325 kW		cad.	2.782,00

B.72.16.13.45	potenzialità da 185 a 425 kW		cad.	3.420,00

B.72.16.13.50	potenzialità da 248 a 738 kW		cad.	5.750,00

B.72.16.13.55	potenzialità da 280 a 995 kW		cad.	5.920,00

B.72.16.13.60	potenzialità da 350 a 1200 kW		cad.	6.704,00

B.72.16.13.65	potenzialità da 490 a 2290 kW		cad.	9.148,00

#### B.72.16.15	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE

Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:

- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria servoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;

- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- elettromotore;

- ventilatore ad alto rendimento;

- tubo bruciatore con disco turbolatore;

- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;

- rampa gas secondo certificazione CE;

- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione;

- trasformatore d'accensione ad alta tensione;

- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

- teleruttore e relè termico;

- apparecchiatura ciclica di comando e controllo;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica massima assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.15.10	Potenza max fino a 325 kW		cad.	3.433,00

B.72.16.15.15	Potenza max fino a 440 kW		cad.	4.117,00

B.72.16.15.20	Potenza max fino a 580 kW		cad.	4.334,00

B.72.16.15.25	Potenza max fino a 820 kW		cad.	5.977,00

B.72.16.15.30	Potenza max fino a 1170 kW		cad.	6.370,00

B.72.16.15.35	Potenza max fino a 1520 kW		cad.	6.680,00

B.72.16.15.40	Potenza max fino a 1760 kW		cad.	8.322,00

B.72.16.15.45	Potenza max fino a 2210 kW		cad.	9.753,00

B.72.16.15.50	Potenza max fino a 3490 kW		cad.	12.256,00

B.72.16.15.55	Potenza max fino a 4890 kW		cad.	14.619,00

B.72.16.15.60	Potenza max fino a 5550 kW		cad.	17.984,00

#### B.72.16.47	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio,  a due stadi monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:

- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;

- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- elettromotore;

- tubo del bruciatore con turbolatore;

- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;

- serranda aria con dispositivo di apertura in 1° e 2° stadio e chiusura in sosta;

- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.

- trasformatore d'accensione ad alta tensione;

- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;

- valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;

- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;

- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;

- rampa gas secondo certificazione CE;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.47.1	Potenzialità da 163 kW a 325 kW		cad.	4.269,00

B.72.16.47.3	Potenzialità da 232 kW a 438 kW		cad.	6.166,00

B.72.16.47.5	Potenzialità da 290 kW a 581 kW		cad.	6.659,00

B.72.16.47.7	Potenzialità da 465 kW a 814 kW		cad.	7.649,00

B.72.16.47.9	Potenzialità da 698 kW a 1163 kW		cad.	10.065,00

B.72.16.47.11	Potenzialità da 930 kW a 1364 kW		cad.	11.735,00

#### B.72.16.49	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI PROGRESSIVI E MODULANTI

Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio,  a due stadi progressivi modulante, monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:

- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;

- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;

- flangia di raccordo con guarnizione isolante;

- elettromotore;

- tubo del bruciatore con turbolatore;

- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;

- serranda aria con dispositivo di chiusura in sosta;

- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.

- trasformatore d'accensione ad alta tensione;

- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) per funzioamento a gasolio e gas; con attuazione su: regolatore di portata gas/gasolio, serrande di regolazione portata aria;

- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;

- valvole di chiusura elettromagnetiche gasolio;

- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;

- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;

- rampa gas secondo certificazione CE;

- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;

Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.

Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;

In particolare (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- potenza termica nominale:

- portata gas:

B.72.16.49.1	Potenzialità da 348 kW a 916 kW		cad.	12.371,00

B.72.16.49.3	Potenzialità da 814 kW a 1628 kW		cad.	15.801,00

B.72.16.49.5	Potenzialità da 1163 kW a 2325 kW		cad.	16.576,00

B.72.16.49.7	Potenzialità da 1744 kW a 3488 kW		cad.	17.105,00

B.72.16.49.9	Potenzialità da 2325 kW a 5000 kW		cad.	24.641,00

### B.72.18	LAVORI COMPIUTI - TUBI FUMO, COLLETTORI, CAMINI

#### B.72.18.5	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE

Fornitura e posa in opera di camino in refrattario per caldaie pressurizzate, atmosferiche o a condensazione, funzionanti con qualsiasi combustibile.

Il camino sara' costituito da:

- elementi modulari realizzati in argilla refrattaria, a sezione circolare (spessore pareti variabile da 8 mm a 30 mm), marchiati CE in conformità alla norma EN 1457,

- strato isolante costituito da pannelli isolanti in lana di roccia (densità 100 kg/mc), spessore 30 mm);

- camicia di rivestimento in calcestruzzo allegerito vibrocompresso a sezione esterna quadrata marcata CE in conformità alla normativa EN 12446;

- zoccolo di base per la raccolta e scarico condensa;

- sportello di ispezione in acciaio inox;

- ispezione a tetto con portello in acciaio inox;

- manicotto terminale di protezione in acciaio inox;

- piastra di chiusura in c. a.;

- collegamento caldaia camino in acciaio inox doppia parete (interna AISI 316, esterna AISI 304) spessore minimo 0,4 mm, coibentato con lana minerale di spessore e densita' adeguata, completo di ispezione con fori regolamentari e termometro.

La connessione degli elementi modulari di argilla refrattaria è realizzata per mezzo di giunto a bicchiere del tipo maschio/femmina, da sigillare con apposito sigillante antiacido per garantire la resistenza meccanica e la tenuta dei fumi e alle condense.

L'intero sistema dovra' soddisfare le seguenti richieste:

- dichiarazione del costruttore che tutta la produzione risponde al campione provato, del quale vengono presentati i certificati;

- i giunti e gli accessori, se metallici, devono essere in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Sara' cura della Ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati:

- calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo ultime normative;

-- certificato di impermeabilita' ai gas;

- certificato di resistenza al calore ed alla corrosione;

- dichiarazione di conformita' ai sensi del D.M. 37/2008.

Sono compresi nel prezzo i ponteggi, i mezzi di sollevamento, gli ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.18.5.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo

B.72.18.5.3	diametro interno 12 cm. esterno  29 x 29 cm.		m	137,21

B.72.18.5.5	diametro interno 14 cm. esterno  32 x 32 cm.		m	140,41

B.72.18.5.7	diametro interno 16 cm. esterno  35 x 35 cm.		m	150,40

B.72.18.5.9	diametro interno 18 cm. esterno  37 x 37 cm.		m	160,88

B.72.18.5.11	diametro interno 20 cm. esterno  39 x 39 cm.		m	218,09

B.72.18.5.13	diametro interno 8 cm solo refrattario		m	129,90

B.72.18.5.15	diametro interno 10 cm. solo refrattario		m	131,87

#### B.72.18.11	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE

Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:

- camicia interna in acciaio inox AISI 316 L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm  (>300 mm ) con giunzione longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.

- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm  per diametri superioro a 600 mm

- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm;

Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;

Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno.

Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.

Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.

B.72.18.11.1	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  80 mm.		m	177,42

B.72.18.11.3	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  100 mm.		m	186,69

B.72.18.11.5	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  130 mm.		m	248,08

B.72.18.11.7	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  150 mm.		m	267,79

B.72.18.11.9	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  180 mm.		m	319,09

B.72.18.11.11	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  200 mm.		m	348,12

B.72.18.11.13	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  250 mm.		m	426,18

B.72.18.11.15	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  300 mm.		m	446,15

B.72.18.11.17	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  350 mm.		m	494,20

B.72.18.11.19	Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno  400 mm.		m	576,11

#### B.72.18.15	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO

Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 L, finitura esterna lucida. Spessore 4/10 mm. (<250 mm.) e 5/10 (>300 mm.), monoparete, ad elementi modulari, di sezione circolare, marchiati CE in conformità alla normativa EN 1856-1, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti e/o ridimensionamento, costituito da:

- singoli elementi con saldatura longitudinale della parete interna realizzata con processi LASER o TIG, certificati dall'istituto Italiano della Saldatura;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;

- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo;

- ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2";

- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione;

- piastra di copertura con boccaglio;

- terminale parapioggia;

All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dal D.M. 37/2008.

Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 200°C.senza isolamentio, 600°C se isolato e inserito in una controcanna non combustibile.

Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.18.15.1	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm		m	102,73

B.72.18.15.3	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm		m	116,97

B.72.18.15.5	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm		m	120,66

B.72.18.15.7	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm		m	149,43

B.72.18.15.9	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm		m	150,50

B.72.18.15.11	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm		m	154,57

B.72.18.15.13	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm		m	197,50

B.72.18.15.15	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 200 mm		m	202,36

B.72.18.15.17	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm		m	248,68

B.72.18.15.19	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm		m	275,60

B.72.18.15.21	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm		m	336,20

B.72.18.15.23	Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm		m	350,24

B.72.18.15.25	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo

#### B.72.18.19	TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:

- camicia interna in acciaio inox AISI 316 L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm  (>300 mm ) con giunzione longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.

- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm  per diametri superioro a 600 mm

- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm;

Il tubo fumo sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisca una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;

Il tubo fumo avrà pendenza minima del 5%, la sua superficie estrena non dovrà in alcun punto superare i 50°C, sarà completo di di accessori e di pezzi speciali previsti dalla normativa vigente e dalla buona tecnica, ivi compreso idonei  mezzi di sostegno per il fissaggio.

Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere per la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.

B.72.18.19.1	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  80 mm.		m	160,87

B.72.18.19.3	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  100 mm.		m	180,83

B.72.18.19.5	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  130 mm.		m	208,20

B.72.18.19.7	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  150 mm.		m	236,56

B.72.18.19.9	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  180 mm.		m	289,54

B.72.18.19.11	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  200 mm.		m	316,99

B.72.18.19.13	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  250 mm.		m	377,94

B.72.18.19.15	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  300 mm.		m	414,90

B.72.18.19.17	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  350 mm.		m	455,33

B.72.18.19.19	Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno  400 mm.		m	514,71

B.72.18.19.41	A forfait secondo lo schema d'impianto.		a corpo

#### B.72.18.21	TRALICCIO DI SOSTEGNO CAMINI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di traliccio di sostegno per camini, costruito con sezione di base triangolare utilizzando, per i montanti diagonali e verticali, profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo.

L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione.

L'estremita' superiore dei montanti verticali sara' rifinita con calotte sferiche di chiusura.

Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata.

La finitura esterna del traliccio deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione.

Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.18.21.1	Traliccio per camini con diametro interno di  130 mm.		m	152,44

B.72.18.21.3	Traliccio per camini con diametro interno di  150 mm.		m	175,92

B.72.18.21.5	Traliccio per camini con diametro interno di  180 mm.		m	210,84

B.72.18.21.7	Traliccio per camini con diametro interno di  200 mm.		m	234,33

B.72.18.21.9	Traliccio per camini con diametro interno di  250 mm.		m	292,93

B.72.18.21.11	Traliccio per camini con diametro interno di  300 mm.		m	357,00

B.72.18.21.13	Traliccio per camini con diametro interno di  350 mm.		m	415,91

B.72.18.21.15	Traliccio per camini con diametro interno di  400 mm.		m	474,11

B.72.18.21.17	Traliccio per camini con diametro interno di  450 mm.		m	532,92

B.72.18.21.19	Traliccio per camini con diametro interno di  500 mm.		m	594,00

B.72.18.21.21	Traliccio per camini con diametro interno di  550 mm.		m	651,17

B.72.18.21.23	Traliccio per camini con diametro interno di  600 mm.		m	708,13

B.72.18.21.25	Traliccio per camini con diametro interno di  650 mm.		m	765,39

B.72.18.21.27	Traliccio per camini con diametro interno di  700 mm.		m	828,22

B.72.18.21.29	Traliccio per camini con diametro interno di  750 mm.		m	885,29

B.72.18.21.31	Traliccio per camini con diametro interno di  800 mm.		m	948,12

B.72.18.21.33	Traliccio per camini con diametro interno di  850 mm.		m	1.005,28

B.72.18.21.35	Traliccio per camini con diametro interno di  900 mm.		m	1.068,11

B.72.18.21.37	Traliccio per camini con diametro interno di  950 mm.		m	1.124,76

B.72.18.21.39	Traliccio per camini con diametro interno di 1000 mm.		m	1.182,44

#### B.72.18.23	SOSTEGNO A PALO PER CAMINI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di sostegno a palo per camini, costruito con profilo tubolare in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo.

L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione.

L'estremita' superiore del palo sara' rifinita con calotta sferica di chiusura.

Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata.

La finitura esterna del palo di sostegno deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione.

Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.18.23.1	Palo per camini con diametro interno di  130 mm.		m	93,67

B.72.18.23.3	Palo per camini con diametro interno di  150 mm.		m	122,78

B.72.18.23.5	Palo per camini con diametro interno di  180 mm.		m	149,14

B.72.18.23.7	Palo per camini con diametro interno di  200 mm.		m	181,59

B.72.18.23.9	Palo per camini con diametro interno di  250 mm.		m	207,85

B.72.18.23.11	Palo per camini con diametro interno di  300 mm.		m	239,78

B.72.18.23.13	Palo per camini con diametro interno di  350 mm.		m	269,65

B.72.18.23.15	Palo per camini con diametro interno di  400 mm.		m	298,70

B.72.18.23.17	Palo per camini con diametro interno di  450 mm.		m	327,95

B.72.18.23.19	Palo per camini con diametro interno di  500 mm.		m	357,00

B.72.18.23.21	Palo per camini con diametro interno di  550 mm.		m	386,66

B.72.18.23.23	Palo per camini con diametro interno di  600 mm.		m	415,91

B.72.18.23.25	Palo per camini con diametro interno di  650 mm.		m	444,86

B.72.18.23.27	Palo per camini con diametro interno di  700 mm.		m	474,11

B.72.18.23.29	Palo per camini con diametro interno di  750 mm.		m	503,77

B.72.18.23.31	Palo per camini con diametro interno di  800 mm.		m	532,92

B.72.18.23.33	Palo per camini con diametro interno di  850 mm.		m	562,07

B.72.18.23.35	Palo per camini con diametro interno di  900 mm.		m	594,00

B.72.18.23.37	Palo per camini con diametro interno di  950 mm.		m	622,53

B.72.18.23.39	Palo per camini con diametro interno di 1000 mm.		m	651,17

#### B.72.18.25	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW

Fornitura e posa in opera di camino concentrico per adduzione aria comburente e scarico fumi per caldaie murali e/o basamento ad alto rendimento e/o condensazione, con potenzialita' fino a 35 KW, costituito da:

- tubo esterno per adduzione aria comburente diametro 125 mm in lamiera zincata verniciata;

- accoppiamento tra i raccordi del tipo ad innesto con guarnizione esterna in silicone e fascetta di bloccaggio;

- tubo interno per lo scarico dei prodotti della combustione diametro 80 mm in lega di alluminio;

- accoppiamento tra i raccordi con guarnizione interna in silicone;

- curve concentriche a 90. C;

- raccordo a " T " per l'ispezione;

- raccordo per attraversamento muro/solaio completo di piastra;

- raccordo per lo scarico condensa;

- terminale per installazione a tetto;

- scossalina per terminale a tetto;

- temperatura massima fumi 160°C.

Il camino dovrà rispondere alla UNI-EN 1856/1-2 e sara' completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.

B.72.18.25.1	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3		a corpo	704,17

B.72.18.25.3	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 5		a corpo	832,18

B.72.18.25.5	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 7		a corpo	1.026,35

B.72.18.25.7	camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 10		a corpo	1.205,65

### B.72.20	LAVORI COMPIUTI - COLLETTORI

#### B.72.20.2	SEPARATORE IDRAULICO

Fornitura e posa in opera di separatore idraulico costruito in tubo nero EN 10255 serie media, verniciato con doppia mano di colore antiruggine, completo di fondelli di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, con sfogo manuale dell'aria e rubinetto di scarico con portagomma.

Gli attacchi saranno del tipo filettati femmina a bocchettone da 1" a 1"1/2 e flangiati sopra il DN 50.

Il dimensionamento sarà effettuato tenendo conto del metodo dei tre diametri tale che la velocita' del fluido all'interno del collettore non debba superare 0,1 m/sec. In tal modo lo stesso può diventare un degasificatore statico.

Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la coibentazione in schiuma poliuretanica espansa rigida a cellule chiuse e pellicola esterna in alluminio/PVC, le controflange per diametri superiori a DN 50, la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.2.1	attacchi da 1";  interasse attacchi 150 mm; H 300 mm; corpo DN 80; portata 1500 lt/h		cad.	438,68

B.72.20.2.3	attacchi da 1"1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm, corpo DN 100; portata 3000 lt/h		cad.	458,13

B.72.20.2.5	attacchi da 1"1/2;  interasse attacchi 250 mm; H 500 mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h		cad.	488,66

B.72.20.2.7	attacchi da 2";  interasse attacchi 300 mm; H 650 mm, corpo DN 160; portata 6000 lt/h		cad.	526,17

B.72.20.2.9	attacchi da 2"1/2;  interasse attacchi 400 mm; H 800 mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h		cad.	636,65

B.72.20.2.11	attacchi da 3";  interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm, corpo DN 250; portata 25000 lt/h		cad.	817,09

B.72.20.2.13	attacchi da 4"; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm, corpo DN 350; portata 42000 lt/h		cad.	1.058,10

B.72.20.2.15	attacchi da 5";  interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm, corpo DN 400; portata 75000 lt/h		cad.	1.298,05

#### B.72.20.3	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc.

Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine di primaria marca ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.3.1	Collettore diametro 1"1/2		m	116,64

B.72.20.3.3	Collettore diametro 2"		m	122,46

B.72.20.3.5	Collettore diametro 2"1/2		m	132,16

B.72.20.3.7	Collettore diametro 3"		m	140,18

B.72.20.3.9	Collettore De/Di 94.5/102 mm.		m	154,57

B.72.20.3.11	Collettore De/Di  133/125 mm.		m	170,54

B.72.20.3.13	Collettore De/Di  140/132 mm.		m	172,26

B.72.20.3.15	Collettore De/Di  159/150 mm.		m	181,08

B.72.20.3.17	Collettore De/Di  168/159 mm.		m	204,04

B.72.20.3.19	Collettore De/Di  194/183 mm.		m	225,58

B.72.20.3.21	Collettore De/Di  219/207 mm.		m	241,27

B.72.20.3.23	Collettore De/Di  245/232 mm.		m	280,31

B.72.20.3.25	Collettore De/Di  273/260 mm.		m	289,39

B.72.20.3.27	Collettore De/Di  324/310 mm.		m	333,69

B.72.20.3.29	Collettore De/Di  356/340 mm.		m	406,96

#### B.72.20.5	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLETO

Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie leggera, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, valvole a sfera d'intercettazione, valvole di non ritorno, tubazioni di collegamento alla/e caldaia/e e/o al bollitore, barilotti di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., rubinetti di scarico, termometri 0-120°C sulle mandate e sui ritorni di ogni circuito.

Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.5.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo

#### B.72.20.7	COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di collettore per impianto idrico sanitario prodotto a partire da barra estrusa sagomata in ottone OT58 UNI 5705-65 completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, adatte per l'alloggiamento degli adattatori per tubi in rame e/o plastica, tappo terminale, valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla, passaggio a norma UNI.

Nel prezzo si intende compreso la fornitura e la posa in opera di zanche metalliche per l'alloggiamento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.7.1	3/4" x 12 n. 2 attacchi		cad.	41,19

B.72.20.7.3	3/4" x 12 n. 3 attacchi		cad.	42,70

B.72.20.7.5	3/4" x 12 n. 4 attacchi		cad.	52,09

B.72.20.7.7	3/4" x 12 n. 5 attacchi		cad.	53,80

B.72.20.7.9	3/4" x 12 n. 6 attacchi		cad.	69,87

B.72.20.7.11	3/4" x 12 n. 7 attacchi		cad.	72,64

B.72.20.7.13	3/4" x 12 n. 8 attacchi		cad.	74,68

B.72.20.7.15	3/4" x 12 n. 9 attacchi		cad.	90,35

B.72.20.7.17	3/4" x 12 n.10 attacchi		cad.	92,05

B.72.20.7.55	  1" x 18 n. 2 attacchi		cad.	54,43

B.72.20.7.57	  1" x 18 n. 3 attacchi		cad.	52,35

B.72.20.7.59	  1" x 18 n. 4 attacchi		cad.	56,45

B.72.20.7.61	  1" x 18 n. 5 attacchi		cad.	61,48

B.72.20.7.63	  1" x 18 n. 6 attacchi		cad.	65,06

B.72.20.7.65	  1" x 18 n. 7 attacchi		cad.	69,17

B.72.20.7.67	  1" x 18 n. 8 attacchi		cad.	73,27

B.72.20.7.69	  1" x 18 n. 9 attacchi		cad.	78,29

B.72.20.7.71	  1" x 18 n.10 attacchi		cad.	83,32

#### B.72.20.9	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di coppia collettori di distribuzione in ottone, completi di materiale di fissaggio alla parete e costituiti da:

- valvole di mandata con regolazione micrometrica;

- detentori di ritorno termostatizzabili;

- termometro di mandata collettore;

- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;

- attacchi collettore;

- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;

- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata;

- valvole di intercettazione e taratura;

- misuratore di portata per ogni singolo circuito.

Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.9.1	Collettori con  2 circuiti 1"x18		cad.	429,80

B.72.20.9.3	Collettori con  3 circuiti 1"x18		cad.	441,75

B.72.20.9.5	Collettori con  4 circuiti 1"x18		cad.	473,64

B.72.20.9.7	Collettori con  5 circuiti 1"x18		cad.	531,01

B.72.20.9.9	Collettori con  6 circuiti 1"x18		cad.	596,43

B.72.20.9.11	Collettori con  7 circuiti 1"x18		cad.	658,11

B.72.20.9.13	Collettori con  8 circuiti 1"x18		cad.	686,94

B.72.20.9.15	Collettori con  9 circuiti 1"x18		cad.	750,53

B.72.20.9.17	Collettori con 10 circuiti 1"x18		cad.	777,88

B.72.20.9.19	Collettori con 11 circuiti 1"x18		cad.	842,93

B.72.20.9.21	Collettori con 12 circuiti 1"x18		cad.	873,24

B.72.20.9.23	Collettori con  2 circuiti 1"1/4x18		cad.	429,80

B.72.20.9.25	Collettori con  3 circuiti 1"1/4x18		cad.	441,75

B.72.20.9.27	Collettori con  4 circuiti 1"1/4x18		cad.	473,64

B.72.20.9.29	Collettori con  5 circuiti 1"1/4x18		cad.	531,01

B.72.20.9.31	Collettori con  6 circuiti 1"1/4x18		cad.	596,43

B.72.20.9.33	Collettori con  7 circuiti 1"1/4x18		cad.	658,11

B.72.20.9.35	Collettori con  8 circuiti 1"1/4x18		cad.	686,94

B.72.20.9.37	Collettori con  9 circuiti 1"1/4x18		cad.	750,53

B.72.20.9.39	Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18		cad.	777,88

B.72.20.9.41	Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18		cad.	842,93

B.72.20.9.43	Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18		cad.	873,24

#### B.72.20.11	COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA FREDDA

Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.11.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo

#### B.72.20.13	COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA CALDA

Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.13.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo

#### B.72.20.15	COLLETTORE IMPIANTO ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di collettore impianto antincendio in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.15.1	A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo

#### B.72.20.17	COLLETTORE BOMBOLE GAS

Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di valvole regolamentari di intercettazione, manometro, attacchi per bombole GPL.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.20.17.1	n.2 attacchi		cad.	93,67

B.72.20.17.3	n.4 attacchi		cad.	175,92

B.72.20.17.5	n.6 attacchi		cad.	263,27

B.72.20.17.7	n.8 attacchi		cad.	310,13

B.72.20.17.9	n.10 attacchi		cad.	392,43

### B.72.22	LAVORI COMPIUTI - ELETTROPOMPE

#### B.72.22.30	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 1400 Giri/min.. - CLASSE H

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- girante in acciaio inox;

- sistema di equilibratura idraulica della girante;

- isolamento avvolgimenti motore classe H;

- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;

- filtro sull'aspirazione;

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- grado di protezione (IP…):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.30.1	portata 0,8/5 mc/h; prevalenza 1,4/0,3 m c.a.		cad.	571,90

B.72.22.30.3	portata 1/7 mc/h; prevalenza 2,5/0,6 m c.a.		cad.	614,40

B.72.22.30.5	portata 1,8/10,4 mc/h; prevalenza 3,2/0,8 m c.a.		cad.	754,90

B.72.22.30.7	portata 2,2/12 mc/h; prevalenza 3,6/0,8 m c.a.		cad.	754,90

B.72.22.30.9	portata 2,2/12,8 mc/h; prevalenza 3,5/1 m c.a.		cad.	754,90

B.72.22.30.11	portata 2/12,6 mc/h; prevalenza 1,7/0,5 m c.a.		cad.	845,90

B.72.22.30.13	portata 2,3/17 mc/h; prevalenza 4,4/1,4 m c.a.		cad.	1.127,90

B.72.22.30.15	portata 3,5/21 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	1.172,10

B.72.22.30.17	portata 5/35 mc/h; prevalenza 4,2/1,2 m c.a.		cad.	1.231,00

B.72.22.30.19	portata 7/41 mc/h; prevalenza 5,6/1,4 m c.a.		cad.	1.518,00

B.72.22.30.21	portata 7/45 mc/h; prevalenza 7/2,1 m c.a.		cad.	1.559,00

B.72.22.30.23	portata 10/60 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	1.706,00

B.72.22.30.25	portata 10/68 mc/h; prevalenza 8/2 m c.a.		cad.	2.057,00

B.72.22.30.27	portata 17/105 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	2.149,00

B.72.22.30.29	portata 22/125 mc/h; prevalenza 7,8/2 m c.a.		cad.	3.372,00

B.72.22.30.31	portata 22/134 mc/h; prevalenza 10,8/3 m c.a.		cad.	3.490,00

#### B.72.22.35	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 1400 Giri/min. - CLASSE F

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.35.1	portata 0,2/3 mc/h; prevalenza 1,8/0,8 m c.a.		cad.	307,10

B.72.22.35.3	portata 0,9/3,6 mc/h; prevalenza 2,0/1,0 m c.a.		cad.	381,00

B.72.22.35.5	portata 1,3/5,6 mc/h; prevalenza 1,8/1,5 m c.a.		cad.	479,50

B.72.22.35.7	portata 2,5/10,0 mc/h, prevalenza 3,0/0,9 m.c.a.		cad.	608,90

B.72.22.35.9	portata 3,0/15,0 mc/h; prevalenza 2,4/1,5 m c.a.		cad.	872,50

B.72.22.35.11	portata 6/21 mc/h, prevalenza 2,5/0,8 m c.a.		cad.	983,30

B.72.22.35.13	portata 6/21 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.		cad.	995,60

B.72.22.35.15	portata  10,0/35,0 mc/h; prevalenza 2,6/1,5 m c.a.		cad.	1.240,80

B.72.22.35.17	portata 6,0/29,0; prevalenza 5,0/3,9 m  c.a.		cad.	1.253,00

B.72.22.35.19	portata 12,0/43,0; prevalenza 5,2/1,9 m c.a.		cad.	1.583,00

B.72.22.35.21	portata 15,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,0/4,0 m c.a.		cad.	1.588,00

B.72.22.35.23	portata 20,0/70,0 mc/h; prevalenza 4,0/3,5 m c.a.		cad.	2.334,00

#### B.72.22.40	ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore) per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria, con motore a 2800 giri massimi al minuto, dotata di attacchi filettati e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in acciaio inox o in bronzo-ottone;

- girante in polipropoilene o in materiale composito resistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- circuito idraulico di raffreddamento studiato per evitare il deposito di calcare;

- coppia di bocchettoni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.40.1	portata 0,0/0,48 mc/h; prevalenza 1,2/0,1 m c.a.		cad.	410,40

B.72.22.40.3	portata 0,08/0,6 mc/h; prevalenza 1,2/0,35 m c.a.		cad.	422,90

B.72.22.40.5	portata 0,4/1,6 mc/h; prevalenza 0,65/0,3 m c.a.		cad.	434,00

B.72.22.40.7	portata 0,6/2,5 mc/h; prevalenza 2,22/0,7 m c.a.		cad.	468,40

B.72.22.40.9	portata 1,0/3,8 mc/h; prevalenza 4,8/1,5 m c.a.		cad.	492,80

B.72.22.40.11	portata 2,5/8,0 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	579,70

#### B.72.22.45	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 1400 Giri/min.

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, adatta per funzionamento con acqua refrigerata, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.45.1	portata 0,8/3,0 mc/h; prevalenza 1,9/0,8 m c.a.		cad.	608,90

B.72.22.45.3	portata 0,0/4,0 mc/h; prevalenza 0,8/0,1 m c.a.		cad.	606,40

B.72.22.45.5	portata 0,8/3,6 mc/h; prevalenza 4,1/1,0 m c.a.		cad.	608,90

B.72.22.45.7	portata 0,0/7,5 mc/h; prevalenza 0,8/0,1 m c.a.		cad.	656,90

B.72.22.45.9	portata1,8/7,5 mc/h; prevalenza 7,0/1,8 m c.a.		cad.	796,20

B.72.22.45.11	portata 0,0/12,0 mc/h; prevalenza 0,75/0,1 m c.a.		cad.	810,90

B.72.22.45.13	portata 2,5/10,5 mc/h; prevalenza 6,2/1,5 m c.a.		cad.	820,80

B.72.22.45.15	portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 0,9/0,1 m c.a.		cad.	846,70

B.72.22.45.17	portata 3,0/15,5 mc/h; prevalenza 2,4/0,4 m c.a.		cad.	846,70

B.72.22.45.19	portata 0,0/33,0 mc/h; prevalenza 1,3/0,6 m c.a.		cad.	1.366,40

B.72.22.45.21	portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a.		cad.	1.731,00

B.72.22.45.23	portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 5,3/1,1 m c.a.		cad.	1.765,00

#### B.72.22.50	ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di frequenza, trasduttore di pressione;

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.50.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 2,8/1,2 m c.a.		cad.	336,80

B.72.22.50.3	portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.		cad.	398,70

B.72.22.50.5	portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.		cad.	636,50

B.72.22.50.7	portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 7,0/1,0 m.c.a.		cad.	693,90

B.72.22.50.9	portata 0,0/9,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,0 m c.a.		cad.	712,50

B.72.22.50.11	portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,2 m c.a.		cad.	1.270,30

B.72.22.50.13	portata 0,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,7/1,0 m c.a.		cad.	1.561,00

B.72.22.50.15	portata 0,0/25,0 mc/h; prevalenza 9,0/1,2 m c.a.		cad.	1.784,00

B.72.22.50.17	portata 0,0/27,5 mc/h; prevalenza 5,7/1,0 m c.a.		cad.	1.814,00

B.72.22.50.19	portata 0,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,0 m c.a.		cad.	2.426,00

#### B.72.22.55	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 1450 g/min;

- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +110°C;

- pressione di esercizio 10 bar.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.55.1	portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a.		cad.	680,40

B.72.22.55.3	portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.		cad.	690,20

B.72.22.55.5	portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a.		cad.	958,60

B.72.22.55.7	portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a.		cad.	972,20

B.72.22.55.9	portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a.		cad.	988,20

B.72.22.55.11	portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.		cad.	1.139,50

B.72.22.55.13	portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a.		cad.	1.478,30

#### B.72.22.60	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 1450 g/min;

- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +130°C;

- pressione di esercizio 16 bar.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.60.1	portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a.		cad.	799,90

B.72.22.60.3	portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a.		cad.	799,90

B.72.22.60.5	portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a.		cad.	856,50

B.72.22.60.7	portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a.		cad.	915,50

B.72.22.60.9	portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a.		cad.	947,50

B.72.22.60.11	portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a.		cad.	960,00

B.72.22.60.13	portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a.		cad.	959,90

B.72.22.60.15	portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a.		cad.	1.130,00

B.72.22.60.17	portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a.		cad.	1.295,00

B.72.22.60.19	portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a.		cad.	1.253,00

B.72.22.60.21	portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a.		cad.	1.363,00

B.72.22.60.23	portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a.		cad.	1.588,00

B.72.22.60.25	portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a.		cad.	1.663,00

B.72.22.60.27	portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a.		cad.	3.051,00

B.72.22.60.29	portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a.		cad.	6.017,00

B.72.22.60.31	portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a.		cad.	8.974,00

#### B.72.22.65	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 1450 g/min;

- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +110°C;

- pressione di esercizio 10 bar.

- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.65.1	portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a.		cad.	1.123,90

B.72.22.65.3	portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a.		cad.	1.128,80

B.72.22.65.5	portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a.		cad.	1.231,10

B.72.22.65.7	portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a.		cad.	1.232,30

B.72.22.65.9	portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a.		cad.	1.328,00

B.72.22.65.11	portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a.		cad.	1.520,00

B.72.22.65.13	portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a.		cad.	1.520,00

B.72.22.65.15	portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a.		cad.	1.586,00

B.72.22.65.17	portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.		cad.	1.594,00

B.72.22.65.19	portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a.		cad.	1.594,00

B.72.22.65.21	portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.		cad.	1.863,00

#### B.72.22.70	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 1450 g/min;

- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +130°C;

- pressione di esercizio 16 bar.

- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.70.1	portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a.		cad.	1.454,00

B.72.22.70.3	portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a.		cad.	1.472,00

B.72.22.70.5	portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a.		cad.	1.506,00

B.72.22.70.7	portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.		cad.	1.556,00

B.72.22.70.9	portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a.		cad.	1.556,00

B.72.22.70.11	portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a.		cad.	1.607,00

B.72.22.70.13	portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a.		cad.	2.040,00

B.72.22.70.15	portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a.		cad.	2.251,00

B.72.22.70.17	portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a.		cad.	2.901,00

B.72.22.70.19	portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a.		cad.	2.820,00

B.72.22.70.21	portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a.		cad.	2.953,00

B.72.22.70.23	portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a.		cad.	5.133,00

B.72.22.70.29	portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a.		cad.	5.279,00

B.72.22.70.31	portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a.		cad.	11.038,00

B.72.22.70.33	portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a.		cad.	11.987,00

B.72.22.70.35	portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a.		cad.	13.131,00

B.72.22.70.37	portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a.		cad.	13.180,00

#### B.72.22.75	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA GEMELLARE 1400 Giri/min.

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- alberi in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.75.1	portata 2,2/10,0 mc/h; prevalenza 2,3/1,0 m c.a.		cad.	1.135,00

B.72.22.75.3	portata 4,0/11,0 mc/h; prevalenza 2,4/1,0 m c.a.		cad.	1.151,00

B.72.22.75.5	portata 4,5/18 mc/h; prevalenza 3,7/1,0 m c.a.		cad.	1.351,00

B.72.22.75.7	portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 7,0/2,3 m c.a.		cad.	1.929,00

B.72.22.75.9	portata 4,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,5 m c.a.		cad.	1.451,00

B.72.22.75.11	portata 6,0/29,0 mc/h; prevalenza 4,9/1,5 m c.a.		cad.	2.026,00

B.72.22.75.13	portata 0,0/37,0 mc/h; prevalenza 8,0/2,8 m c.a.		cad.	2.144,00

B.72.22.75.15	portata 7,0/33,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,5 m c.a.		cad.	2.144,00

B.72.22.75.17	portata 10,0/37,0 mc/h; prevalenza 5,1/2,0 m c.a.		cad.	2.144,00

B.72.22.75.19	portata 0,0/48,0 mc/h; prevalenza 7,5/3,0 m c.a.		cad.	2.824,00

B.72.22.75.21	portata 10,0/52,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,6 m c.a.		cad.	2.263,00

B.72.22.75.23	portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 5,8/3,2 m c.a.		cad.	2.904,00

B.72.22.75.25	portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 3,8/0,8 m c.a.		cad.	2.824,00

#### B.72.22.80	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 2900 Giri/min.

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2900 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP    ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

-  prevalenza di progetto:

B.72.22.80.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 4,2/3,1 m c.a.		cad.	370,40

B.72.22.80.3	portata 0,0/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	362,20

B.72.22.80.5	portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	534,70

B.72.22.80.7	portata 3,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	531,00

B.72.22.80.9	portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 9,2/2,0 m c.a.		cad.	498,60

B.72.22.80.11	portata 0,0/12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.		cad.	703,60

B.72.22.80.13	portata 4,0/17,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,5 m c.a.		cad.	703,70

B.72.22.80.15	portata 4,0/18,5 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	802,70

B.72.22.80.17	portata 6,0/23,0 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	865,40

B.72.22.80.19	portata 0,0/27,0 mc/h; prevalenza 7,5/1,3 m c.a.		cad.	899,00

B.72.22.80.21	portata 6,0/30,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,5 m c.a.		cad.	954,70

B.72.22.80.23	portata 8,0/33,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,5 m c.a.		cad.	954,70

B.72.22.80.25	portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 8,9/2,0 m c.a.		cad.	1.044,80

B.72.22.80.27	portata 10,0/48,0 mc/h; prevalenza 13,0/3,0 m c.a.		cad.	1.188,90

B.72.22.80.29	portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,6/1,2 m c.a.		cad.	1.390,00

B.72.22.80.31	portata 14,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	1.446,00

B.72.22.80.33	portata 0,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	1.875,00

#### B.72.22.85	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA GEMELLARE 2900 Giri/min.

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2900 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- alberi in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP    ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.85.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 3,8/0,5 m c.a.		cad.	541,90

B.72.22.85.3	portata 0,0/3,7 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	808,80

B.72.22.85.5	portata 0,0/7,1 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	855,30

B.72.22.85.7	portata 4,0/17,5 mc/h; prevalenza 6,0/1,2 m c.a.		cad.	1.234,80

B.72.22.85.9	portata 4,0/16,0 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	1.393,00

B.72.22.85.11	portata 6,0/24,0 mc/h; prevalenza 5,8/1,2 m c.a.		cad.	1.551,00

B.72.22.85.13	portata 6,0/27,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,2 m c.a.		cad.	1.565,00

B.72.22.85.15	portata 9,0/36,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	1.762,00

B.72.22.85.17	portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a.		cad.	1.969,00

B.72.22.85.19	portata 14,0/65,0 mc/h; prevalenza 9,5/2,5 m c.a.		cad.	3.251,00

#### B.72.22.90	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 2800 Giri/min.

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2800 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, adatta per funzionamento con acqua refrigerata, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.

La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.90.1	portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 4,2/3,1 m c.a.		cad.	388,90

B.72.22.90.3	portata 0,0/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	379,40

B.72.22.90.5	portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	569,20

B.72.22.90.7	portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 7,0/0,8 m c.a.		cad.	569,20

B.72.22.90.11	portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,0 m c.a.		cad.	754,40

B.72.22.90.13	portata 0,0/12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.		cad.	754,90

B.72.22.90.15	portata 4,0/17,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,5 m c.a.		cad.	833,50

B.72.22.90.17	portata 4,0/18,5 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	864,30

B.72.22.90.19	portata 6,0/23,0 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	961,80

B.72.22.90.21	portata 0,0/27,0 mc/h; prevalenza 7,5/1,3 m c.a.		cad.	1.022,40

B.72.22.90.23	portata 6,0/30,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,5 m c.a.		cad.	1.022,40

B.72.22.90.25	portata 8,0/33,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,5 m c.a.		cad.	1.121,20

B.72.22.90.27	portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 8,9/2,0 m c.a.		cad.	1.280,10

B.72.22.90.29	portata 10,0/48,0 mc/h; prevalenza 13,0/3,0 m c.a.		cad.	1.409,10

B.72.22.90.31	portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,6/1,2 m c.a.		cad.	1.555,00

B.72.22.90.33	portata 14,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	2.027,00

B.72.22.90.35	portata 0,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	2.027,00

#### B.72.22.95	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 2800 g/min;

- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +110°C;

- pressione di esercizio 10 bar.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP  ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.95.1	portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a.		cad.	776,30

B.72.22.95.3	portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a.		cad.	995,10

B.72.22.95.5	portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.		cad.	1.336,10

B.72.22.95.7	portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.		cad.	1.475,00

#### B.72.22.100	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 2800 g/min;

- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +130°C;

- pressione di esercizio 16 bar.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP  ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.100.1	portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a.		cad.	1.087,90

B.72.22.100.3	portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a.		cad.	1.128,00

B.72.22.100.5	portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a.		cad.	1.368,00

B.72.22.100.7	portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.		cad.	1.280,20

B.72.22.100.9	portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a.		cad.	1.370,00

B.72.22.100.11	portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a.		cad.	1.450,00

B.72.22.100.13	portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a.		cad.	1.582,00

B.72.22.100.15	portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a.		cad.	1.869,00

B.72.22.100.17	portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a.		cad.	2.543,00

B.72.22.100.19	portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a.		cad.	1.981,00

B.72.22.100.21	portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a.		cad.	2.890,00

B.72.22.100.23	portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a.		cad.	3.976,00

#### B.72.22.105	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 2800 g/min;

- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +110°C;

- pressione di esercizio 10 bar.

- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.105.1	portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.		cad.	1.491,00

B.72.22.105.3	portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.		cad.	1.582,00

B.72.22.105.5	portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.		cad.	2.114,00

B.72.22.105.7	portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.		cad.	2.253,00

#### B.72.22.110	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.

L'elettropompa è costituita da:

- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;

- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;

- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;

- albero rotore in acciaio inox;

- tenuta meccanica;

- bocche di mandata e aspirazione in line;

- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;

- velocità 2800 g/min;

- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;

- indice di protezione minimo: IP54;

- temperatura del fluido da -10 a +130°C;

- pressione di esercizio 16 bar.

- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita:

- tensione di alimentazione:

- classe di isolamento avv. motore:

- grado di protezione (IP   ):

- temp. min/max fluido pompato:

- pressione massima di esercizio:

- velocità massima di rotazione:

- diametro nominale attacchi:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.110.1	portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a.		cad.	1.915,00

B.72.22.110.3	portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a.		cad.	1.991,00

B.72.22.110.5	portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a.		cad.	2.431,00

B.72.22.110.7	portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.		cad.	2.609,00

B.72.22.110.9	portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a.		cad.	2.609,00

B.72.22.110.11	portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a.		cad.	3.233,00

B.72.22.110.13	portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a.		cad.	2.689,00

B.72.22.110.15	portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a.		cad.	3.356,00

B.72.22.110.17	portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a.		cad.	4.960,00

B.72.22.110.19	portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a.		cad.	5.110,00

B.72.22.110.21	portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a.		cad.	5.609,00

B.72.22.110.23	portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a.		cad.	7.424,00

#### B.72.22.115	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

Fornitura e posa in opera di elettrompompa completamente sommergibile con giranti radiali oppure semiassiali sovrapposte, adatta per il pompaggio di acqua da pozzi e sorgenti profonde con contenuto di sabbia massimo 60 mg/mc e per profondità di immersione fino a 200 m. Costituita da:

- corpo pompa in acciaio inox AISI 303;

- cestello di aspirazione in acciaio inox AISI 304;

- corpo motore in acciaio inox AISI 304;

- albero in acciaio inox AISI 304;

- giranti e corpi stadio in materiale sintetico.

Tutti i componenti a contatto con l'acqua devono essere resistenti alla corrosione. Adatta per montaggio in posizione orizzontale o verticale con valvola di ritegno incorporata, completa di cavo di collegamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione di eduzione ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione dei lavori di scavo e sistemazione del pozzo.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):

- potenza nominale motore:

- tensione di alimentazione:

- grado di protezione (IP   ):

- velocità di rotazione:

- contenuto di sabbia massimo (mg/mc)

- diametro elettropompa:

- diametro bocca premente:

- portata di progetto:

- prevalenza di progetto:

B.72.22.115.1	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a.		cad.	783,80

B.72.22.115.3	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a.		cad.	808,50

B.72.22.115.5	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a.		cad.	874,60

B.72.22.115.7	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a.		cad.	946,10

B.72.22.115.9	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a.		cad.	1.072,80

B.72.22.115.11	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a.		cad.	1.333,80

B.72.22.115.13	portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a.		cad.	1.558,00

B.72.22.115.15	portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.		cad.	744,40

B.72.22.115.17	portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a.		cad.	786,30

B.72.22.115.19	portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a.		cad.	852,80

B.72.22.115.21	portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a.		cad.	944,00

B.72.22.115.23	portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a.		cad.	1.151,80

B.72.22.115.25	portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a.		cad.	1.417,90

B.72.22.115.27	portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a.		cad.	1.574,20

B.72.22.115.29	portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a.		cad.	1.701,00

B.72.22.115.31	portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a.		cad.	1.734,00

B.72.22.115.33	portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.		cad.	1.017,90

B.72.22.115.35	portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a.		cad.	1.017,90

B.72.22.115.37	portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a.		cad.	1.201,50

B.72.22.115.39	portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a.		cad.	1.295,10

B.72.22.115.41	portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a.		cad.	1.313,60

B.72.22.115.43	portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a.		cad.	1.519,30

### B.72.24	LAVORI COMPIUTI - FILTRI, RIDUTTORI DI PRESSIONE - SCONNETTORI

#### B.72.24.1	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.1.1	attacchi diametro 1/2" filettati		cad.	133,90

B.72.24.1.3	attacchi diametro 3/4" filettati		cad.	161,30

B.72.24.1.5	attacchi diametro 1" filettati		cad.	185,30

B.72.24.1.7	attacchi diametro 1"1/4 filettati		cad.	256,50

B.72.24.1.9	attacchi diametro 1"1/2 filettati		cad.	359,80

B.72.24.1.11	attacchi diametro 2" filettati		cad.	436,70

#### B.72.24.3	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ghisa, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone, manometri e attacchi flangiati di ingresso ed uscita a bocchettone.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.3.1	attacchi DN 65		cad.	1.278,40

B.72.24.3.3	attacchi DN 80		cad.	1.683,00

B.72.24.3.5	attacchi DN 100		cad.	2.457,00

B.72.24.3.7	attacchi DN 125		cad.	3.807,50

B.72.24.3.9	attacchi DN 150		cad.	4.267,20

#### B.72.24.5	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da:

- corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;- molla in acciaio;

- membrana e guarnizioni in EP80;

- sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10 kg/cm2 e pressione ridotta regolabile da 0.3 a 4 kg/cm2;

- valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione nell'acquedotto provochino un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione;

- filtro a cestello estraibile in acciaio inox o in bronzo sinterizzato adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a 70 micron;

- saracinesche per l'intercettazione del filtro;

- manometro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.5.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	135,20

B.72.24.5.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	169,70

#### B.72.24.8	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore costituito da:

- corpo in bronzo o ghisa grigia;

- attacchi femmina-femmina fino al diametro 1"1/2, flangiati per diametri superiori;

- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm.

Pressione di esercizio fino a 10 bar per la costruzione in bronzo e PN 16 per quella in ghisa.

La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del cestello di filtraggio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.8.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	47,60

B.72.24.8.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	51,20

B.72.24.8.5	attacchi diametro 1"		cad.	55,70

B.72.24.8.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	63,90

B.72.24.8.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	70,20

B.72.24.8.11	attacchi diametro 2"		cad.	206,80

B.72.24.8.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	249,60

B.72.24.8.15	attacchi diametro 3"		cad.	287,20

B.72.24.8.17	attacchi DN 100		cad.	336,00

B.72.24.8.19	attacchi DN 125		cad.	482,70

B.72.24.8.21	attacchi DN 150		cad.	644,30

B.72.24.8.23	attacchi DN 200		cad.	1.174,30

#### B.72.24.9	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del filtro in materiale sintetico, filtro fine in acciaio inox da 100 micromillimetri, completo di attacco per manometro.Pressione massima d'esercizio 16 bar, temperatura acqua 40.C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.9.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	73,20

B.72.24.9.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	92,60

B.72.24.9.5	attacchi diametro 1"		cad.	100,10

B.72.24.9.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	103,70

B.72.24.9.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	216,40

B.72.24.9.11	attacchi diametro 2"		cad.	252,70

#### B.72.24.11	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2

Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:

- corpo in resina acetalica;

- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;

- contenitore trasparente infrangibile;

- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;

- testata in ottone ruotabile di 360°, dotata di codoli e dadi in ottone;

- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;

- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;

- scarico di fondo;

- pressione di esercizio fino a 10 bar;

- temperatura massima acqua 40°C;

- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.11.1	Portata  2.4 mc/h  diametro attacchi  3/4"		cad.	305,10

B.72.24.11.3	Portata  3.6 mc/h  diametro attacchi    1"		cad.	311,60

B.72.24.11.5	Portata  5.4 mc/h  diametro attacchi 1"1/4		cad.	323,60

B.72.24.11.7	Portata  7.2 mc/h  diametro attacchi 1"1/2		cad.	440,30

#### B.72.24.13	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN 80

Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:

- corpo in ottone;

- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;

- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;

- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;

- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;

- n° 2 manometri di controllo;

- scarico di fondo;

- pressione di esercizio fino a 10 bar;

- temperatura massima acqua 40°C;

- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione, controflange e bulloni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.13.1	Portata   15 mc/h  diametro attacchi    2"		cad.	497,10

B.72.24.13.3	Portata   25 mc/h  diametro attacchi DN 65		cad.	1.412,50

B.72.24.13.5	Portata   50 mc/h  diametro attacchi DN 80		cad.	1.832,50

#### B.72.24.15	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.

Costituito da:

- corpo in resina acetalica;

- contenitore trasparente infrangibile;

- testata in ottone ruotabile di 360. dotata di codolo e dadi in ottone;

- motoriduttore 24 V cc;

- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;

- pressione di esercizio fino a 10 bar;

- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;

- timer elettronico;

- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;

- manometro differenziale;

- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.15.1	Portata   2.4 mc/h  diametro attacchi   3/4"		cad.	560,10

B.72.24.15.3	Portata   3.6 mc/h  diametro attacchi     1"		cad.	567,50

B.72.24.15.5	Portata   5.4 mc/h  diametro attacchi  1"1/4		cad.	584,30

B.72.24.15.7	Portata   7.2 mc/h  diametro attacchi  1"1/2		cad.	616,80

#### B.72.24.17	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.

Costituito da:

- corpo in ottone;

- motoriduttore 24 V cc;

- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;

- pressione di esercizio fino a 10 bar;

- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;

- timer elettronico;

- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;

- manometro differenziale;

- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, controflange e bulloni, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.17.1	Portata    15 mc/h  diametro attacchi     2"		cad.	707,30

B.72.24.17.3	Portata    25 mc/h  diametro attacchi  DN 65		cad.	2.197,40

B.72.24.17.5	Portata    50 mc/h  diametro attacchi  DN 80		cad.	2.476,00

#### B.72.24.20	FILTRO IN OTTONE PN 25

Fornitura e posa in opera di filtro in ottone PN 25 per acqua e soluzioni glicolate costituito da:

- corpo e tappo in ottone secondo UNI EN 12165 CW617N;

- O-Ring in EPDM;

- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304;

- temperatura di esercizio -20°  +110°C.

Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.20.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	75,80

B.72.24.20.3	diametro attacchi 3/4		cad.	77,10

B.72.24.20.5	diametro attacchi 1"		cad.	94,40

B.72.24.20.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	99,10

B.72.24.20.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	136,80

B.72.24.20.11	diametro attacchi 2"		cad.	172,50

B.72.24.20.13	diametro attacchi 2"1/2		cad.	237,10

#### B.72.24.23	AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

Fornitura e posa in opera di ammortizzatore colpi d'ariete in tubo zincato, altezza 1,00 m, completo di attacco ed isolazione anticondensa.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.23.1	attacco diametro 1/2"		cad.	77,60

B.72.24.23.3	attacco diametro 3/4"		cad.	87,50

B.72.24.23.5	attacco diametro 1"		cad.	106,80

B.72.24.23.7	attacco diametro 1"1/4		cad.	139,40

B.72.24.23.9	attacco diametro 1"1/2		cad.	150,50

B.72.24.23.11	attacco diametro 2"		cad.	185,80

#### B.72.24.25	SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in ottone stampato o in bronzo, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle, sedi e viti in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima di esercizio 65°C. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi filettati.

B.72.24.25.1	diametro attacchi: 3/4"		cad.	301,70

B.72.24.25.3	diametro attacchi: 1"		cad.	367,80

B.72.24.25.5	diametro attacchi:1"1/4		cad.	420,10

B.72.24.25.7	diametro attacchi:1"1/2		cad.	682,50

B.72.24.25.9	diametro attacchi:2"		cad.	718,70

#### B.72.24.27	SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in bronzo o in ghisa rivestita con resine epossidiche, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar o superiore, temperatura massima di esercizio 60°C o superiore. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi flangiati.

B.72.24.27.1	diametro attacchi: DN 65		cad.	1.488,00

B.72.24.27.3	diametro attacchi: DN 80		cad.	1.618,00

B.72.24.27.5	diametro attacchi: DN 100		cad.	2.647,00

B.72.24.27.7	diametro attacchi: DN 150		cad.	6.639,00

B.72.24.27.9	diametro attacchi: DN 200		cad.	13.745,00

B.72.24.27.11	diametro attacchi: DN 250		cad.	17.238,00

#### B.72.24.29	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

Fornitura e posa in opera di gruppo sconnettore completo, a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da:

- filtro: in ottone per attacchi filettati (fino a 2"); in ghisa per attacchi flangiati; maglia in acciaio inox;

- corpo: in ottone per attacchi filettati (fino a 2"); in ghisa per attacchi flangiati; provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione;

- valvole manuali di intercettazione filettate (fino a 2") o flangiate. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.24.29.1	diametro attacchi: 1"		cad.	480,00

B.72.24.29.3	diametro attacchi: 1"1/4		cad.	561,40

B.72.24.29.5	diametro attacchi: 1"1/2		cad.	901,90

B.72.24.29.7	diametro attacchi: 2"		cad.	990,90

B.72.24.29.9	in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65		cad.	2.176,00

B.72.24.29.11	in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80		cad.	2.544,00

B.72.24.29.13	in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100		cad.	3.618,00

B.72.24.29.15	in ghisa - diametro attacchi: DN 150		cad.	6.970,00

B.72.24.29.17	in ghisa - diametro attacchi: DN 200		cad.	12.869,00

B.72.24.29.19	in ghisa - diametro attacchi: DN 250		cad.	19.141,00

B.72.24.29.21	in bronzo - diametro attacchi: DN 150		cad.	8.899,00

B.72.24.29.23	in bronzo - diametro attacchi: DN 200		cad.	17.597,00

B.72.24.29.25	in bronzo - diametro attacchi: DN 250		cad.	23.497,00

### B.72.26	LAVORI COMPIUTI - APP. DI SFOGO ARIA

#### B.72.26.6	BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA

Fornitura e posa in opera di barilotto automatico sfogo aria di elevata portata, capacità minima 0,2 lt, con corpo e coperchio in ghisa o in ottone stampato a caldo, meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox o in materiale comunque resistente alla corrosione, filtro incorporato, dispositivo superiore di sfogo e convogliamento aria, attacchi manicotti filettati gas.

Pressione massima d'esercizio 12 bar o superiore, temperatura massima acqua 115°C o superiore.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.6.1			cad.	248,80

#### B.72.26.9	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

Fornitura e posa in opera di valvola sfoga aria automatica avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in ottone;

- valvolina dii sfogo aria;

- galleggiante in polipropilene;

- temperatura max. d'esecizio 115°C;

- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.9.1			cad.	36,81

#### B.72.26.11	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da manutenzione, con corpo in ottone, galleggiante in polipropilene, valvola di sfiato esente da perdite, camera d'aria di forma tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato, attacco manicotto filettato gas da ½". Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.11.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	67,61

B.72.26.11.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	103,35

B.72.26.11.5	diametro attacchi 1"		cad.	110,45

B.72.26.11.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	140,98

B.72.26.11.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	161,80

B.72.26.11.11	diametro attacchi 2"		cad.	244,37

#### B.72.26.13	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA ATTACCHI FILETTATI

Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:

- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;

- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;

- attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;

- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;

- tappo di scarico sul fondo.

Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.13.1	diametro attacchi 3/4"		cad.	132,40

B.72.26.13.3	diametro attacchi 1"		cad.	137,00

B.72.26.13.5	diametro attacchi 1"1/4		cad.	162,50

B.72.26.13.7	diametro attacchi 1"1/2		cad.	177,50

#### B.72.26.15	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA CON ATTACCHI FLANGIATI

Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:

- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;

- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;

- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;

- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;

- tappo di scarico sul fondo.

Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.15.1	diametro attacchi: DN50		cad.	675,10

B.72.26.15.3	diametro attacchi: DN65		cad.	741,40

B.72.26.15.5	diametro attacchi: DN80		cad.	949,00

B.72.26.15.7	diametro attacchi: DN100		cad.	1.419,00

B.72.26.15.9	diametro attacchi: DN125		cad.	2.104,00

B.72.26.15.11	diametro attacchi: DN150		cad.	2.214,00

B.72.26.15.13	diametro attacchi: DN200		cad.	3.169,00

B.72.26.15.15	diametro attacchi: DN250		cad.	6.766,00

B.72.26.15.17	diametro attacchi: DN300		cad.	11.887,00

#### B.72.26.17	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI

Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:

- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;

- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;

- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità;

- attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;

- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto.

Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.17.1	diametro attacchi 3/4"		cad.	112,30

B.72.26.17.3	diametro attacchi 1"		cad.	116,90

B.72.26.17.5	diametro attacchi 1"1/4		cad.	142,40

B.72.26.17.7	diametro attacchi 1"1/2		cad.	157,40

#### B.72.26.19	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI

Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:

- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;

- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;

- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità;

- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;

- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto.

Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.26.19.1	diametro attacchi: DN50		cad.	888,00

B.72.26.19.3	diametro attacchi: DN65		cad.	974,20

B.72.26.19.5	diametro attacchi: DN80		cad.	1.469,00

B.72.26.19.7	diametro attacchi: DN100		cad.	1.518,00

B.72.26.19.9	diametro attacchi: DN125		cad.	3.128,00

B.72.26.19.11	diametro attacchi: DN150		cad.	3.240,00

B.72.26.19.13	diametro attacchi: DN200		cad.	4.928,00

B.72.26.19.15	diametro attacchi: DN250		cad.	9.767,00

B.72.26.19.17	diametro attacchi: DN300		cad.	18.495,00

### B.72.28	LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE/CONTABILIZZAZIONE

#### B.72.28.1	REGOLATORE CLIMATICO CON TERMOSONDA AMBIENTE

Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica o ambiente costituito da regolatore elettronico completo di:

- orologio al quarzo settimanale;

- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;

- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.

- termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la commutazione di tre programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:

- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica;

- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici;

- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.1.1	Regolatore climatico con termosonda ambiente		cad.	902,38

#### B.72.28.3	REGOLATORE CLIMATICO (sonda di minima)

Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di:

- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;

- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.

- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;

- termostato limite antigelo esterno.

Il regolatore climatico avra' le seguenti funzioni:

- selettore di programma per riscaldamento escluso,funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;

- curva di regolazione leggibile e tarabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.3.1	Regolatore climatico con sonda di minima		cad.	1.387,41

#### B.72.28.5	REGOLATORE CLIMATICO CON REGOLATORE DI SEQUENZA

Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di:

- orologio al quarzo settimanale;

- termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice;

- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre;

- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;

- termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito.

Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:

- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;

- curva di regolazione leggibile e tarabile direttamente, con pendenza regolabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante;

- protezione delle pompe contro il blocco meccanico;

- comando temporaneo di 1 o 2 generatori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.5.1	Regolatore climatico con regolatore di sequenza		cad.	1.506,89

#### B.72.28.7	REGOLAZIONE CIRCUITO RADIATORI E SEQUENZA CALDAIE

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito radiatori e della sequenza caldaie.

Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto.

Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale /giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoadattante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente.

Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa.

Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione.

Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica.

Completo di:

- sottomodulo ad innesto per il comando in sequenza delle caldaie in funzione della temperatura di mandata;

- programmatore di sequenza per il comando delle caldaie e delle relative valvole;

- sottomodulo ad innesto per il conteggio delle ore di funzionamento delle caldaie e del rilevamento della temperatura generale dei fumi con possibilita' di memorizzazione della temperatura massima giornaliera;

- sottomodulo ad innesto per il comando delle pompe primarie di tipo gemellare, con inversione automatica della priorita' in base alle ore di funzionamento o in caso di blocco.

Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di:

- sonda di temperatura ambiente da posizionare in ambiente campione a circa 1,6 mt da terra;

- sonda di temperatura esterna da posizionare sulla parete a nord del fabbricato;

- sonda di temperatura di mandata per la regolazione in sequenza delle caldaie, di tipo ad immersione con guaina;

- sonda di temperatura di mandata per il circuito radiatori, posizionata a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina;

- sonda di temperatura fumi, da posizionare dopo la congiunzione delle uscite fumi delle caldaie.

Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto.

B.72.28.7.1	Regolazione circuito radiatori e sequenza caldaie		a corpo	3.015,84

#### B.72.28.9	REGOLAZIONE CIRCUITO PANNELLI A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito a pannelli a pavimento della palestra e del convitto.

Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto.

Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale/giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoaddatante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente.

Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa.

Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione.

Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica.

Completo di:

- sottomodulo ad innesto per il comando del secondo circuito di regolazione e della relativa pompa;

- sottomodulo ad innesto per il collegamento con telecomando ambiente.

Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di:

- sonda di temperatura ambiente completa di cursori con cui deve essere possibile la modifica dei programmi e degli orari di funzionamento;

- sonde di temperatura di mandata per la rilevazione della temperatura dei circuiti a pannelli, posizionate a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina;

- termostati di sicurezza del tipo ad immersione con regolazione sotto coperchio.

Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto.

B.72.28.9.1	Regolazione circuito pannelli a pavimento		a corpo	2.198,02

#### B.72.28.11	REGOLATORE CLIMATICO CON OTTIMIZZATORE

Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da pannello elettronico a micro processore con ottimizzatore completo di:

- orologio digitale programmabile;- termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice;

- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre;

- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;

- termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:

- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;

- curva di regolazione tarabile con variazione della pendenza e del ponto d'origine;

- ottimizzatore degli orari di avviamento e di arresto;

- regolazione della costante di tempo del fabbricato;

- limiti di massima temperatura ambiente e di minima temperatura di ritorno;

- commutazione automatica estate-inverno;

- totalizzazione dei gradi-giorno;

- marcia periodica delle pompe e dei dispositivi di regolazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.11.1	Regolatore climatico con ottimizzatore		cad.	1.931,25

#### B.72.28.13	REGOLATORE DI SEQUENZA

Fornitura e posa in opera di regolatore di sequenza automatica per caldaie in funzione del carico, di tipo elettronico con inseritore digitale a gradini e con numero di inserzioni pari al numero dei bruciatori o al numero degli stadi dei medesimi (qualora siano previsti bruciatori a stadi), scala di regolazione da 0 a 130°C, sonda di temperatura del tipo ad immersione, completo di valvole a farfalla motorizzate con chiusura ritardata di 3 minuti rispetto allo spegnimento del bruciatore, fornite nei diametri risultanti da calcolo e complete di leva manuale e di doppio O-ring di tenuta sullo stelo di acciaio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.13.1	regolatore a due gradini		cad.	2.353,55

B.72.28.13.3	regolatore a quattro gradini		cad.	3.198,15

B.72.28.13.5	regolatore a sei gradini		cad.	5.369,39

#### B.72.28.15	SISTEMA DIGITALE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema a microprocessore per il controllo e la regolazione digitale degli impianti di riscaldamento e condizionamento costituito da:

- sottostazione per macchine di processo primario realizzate con sistema modulare, costituite da moduli di funzione e da un'unita' intelligente espandibile fino a 32 Kbyte, consentendo la gestione dei "punti di informazione".

Il sistema e' montato su zoccoli ad innesto rapido, dimensionato per conduttori tradizionali e sara' installato su quadro elettrico;

- moduli di funzione (ingresso/uscita) costituenti l'interfaccia verso gli impianti.

Svolgeranno le seguenti funzioni di base: ingressi digitali per le segnalazioni di stato; ingressi digitali con funzioni di totalizzazione; ingressi analogici con funzione di misura; uscite digitali con funzione di comando delle varie apparecchiature servite; uscite analogico/digitali con funzione di posizionamento, completi di selettori per il posizionamento manuale degli organi controllati;

- bus trasmissione dati per il collegamento fino a 30 unita' periferiche con l'unita' centrale, principio di trasmissione RS 485 con velocita' di 93.75 KBd, con possibilita' di scambio dati tra le periferie anche in assenza delle unita' centrali.

Il sistema dovra' avere la possibilita' di dialogare da una sottostazione periferica con l'intero impianto mediante schede magnetiche preprogrammate o mediante altro sistema di facile utilizzo; dovra' inoltre avere la possibilita' di connessione con eventale P.C. per il controllo e la supervisione dell'intero impianto.

Andra' inoltre installato, in zona presidiata (portineria, ecc.) un sistema di segnalazione anomalie e/o guasti degli impianti gestiti.Le sottostazioni dovranno avere un numero adeguato di ingressi/uscite, con possibilita' di nuovi collegamenti.

Dovranno garantire la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ed in particolare la regolazione climatica della temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in funzione della temperatura esterna secondo quanto stabilito dalla L.10/91 e successivo regolamento d'attuazione.

Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il collegamento di tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.15.1	Regolazione e controllo impianti di riscaldamento e condizionam.		a corpo

#### B.72.28.17	APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E REGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per il controllo e la regolazione degli impianti di termoventilazione e condizionamento costituite da:

- sonde ad immersione complete di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua;

- termostati di regolazione;

- termosonde da canale;

- sonde di umidita' a canale;

- termostati antigelo;

- servocomandi completi di contatti per il comando delle serrande U.T.A.;

- sonde di temperatura ambiente;

- termostati tarati a 65°C per l'intercettazione dei motori e delle serrande delle U.T.A.

Complete di custodie di contenimento, staffe e viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.17.1	Apparecchiature di controllo e regolazione su campo		a corpo

#### B.72.28.19	REGOLAZIONE CIRCUITO ACQUA DI TORRE

fornitura e posa in opera di regolazione circuito acqua di torre costituito da:

- valvola miscelatrice a tre vie, corpo in ghisa PN10 attacchi flangiati, otturatore, sede, e stelo in acciaio inox, guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring, completo di raschiatore per lo sporco, autorita' maggiore o uguale a 0,5, caratteristica equipercentuale;

- servocomando elettroidraulico con dispositivo di ritorno di emergenza in chiusura in mancanza di tensione, completo di indicatore di posizione e staffa di accoppiamento al corpo valvola, comando manuale a manopola tensione di alimentazione 24 volt. e collegamenti elettrici-.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.19.1	Regolazione circuito acqua di torre		a corpo

#### B.72.28.21	UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE

Fornitura e posa in opera di unita' periferiche autonome a microprocessore (multiregolatore) per il controllo e la regolazione di caldaie, gruppi frigo multipli, impianti di condizionamento, circuiti di illuminazione.

Il multiregolatore dovra' essere dotato di una flessibilita' hardware e software tali da poter essere adattato a qualsiasi processo nell'ambito delle applicazioni per cui e' stato progettato.

Oltre alla flessibilita' di utilizzo, lo strumento dovra' essere dotato di un bus di comunicazione che permetta di collegare il multiregolatore a moduli di espansione degli ingressi e delle uscite.

Dovra' inoltre essere possibile il collegamento ad un sistema di supervisione.

Le funzioni che dovranno essere garantite nel funzionamento in modo autonomo sono le seguenti:

- Limiti di Alta e di Bassa;

- Costanti di filtro;

- Estrazione di radice quadrata;

- Regolazione PID;

- Inseritore a gradini;

- Media;

- Selezione di Minima o Massima;

- Entalpia;

- Selezione Logica;

- Formula di calcolo;

- Comparazione Logica;

- Funzione Segmentata;

- Temporizzatore;

- Contatore ore di funzionamento;

- Totalizzatore;

- And, Or, Not;

- Funzioni PLC;

- Calendario festivita' annuale ad Orario;

- Orari di marcia/arresto per i giorni normali e le festivita';

- Avviamento ed arresto ottimale.

Il multiregolatore sara' installato all'inerno di un quadro elettrico oppure direttamente sull'apparecchiatura controllata usando una guida DIN.

** INGRESSI **

Vi dovranno essere almeno 8 ingressi per le variabili analogiche ed altrettanti per quelle logiche.

Gli ingressi analogici dovranno essere in grado di accettare segnali provenienti da sonde attive e sonde passive (resistive).

A livello software, dovra' essere possibile definite i campi di lavoro dei vari ingressi, onde permettere l'impiego di qualsiasi sonda presente sul mercato, avente le caratteristiche sopra specificate.

Gli ingressi logici dovranno accettare contatti privi di tensione.

Ingressi Analogici:

- 0-10  Vcc (300 Kohm)- 0-20  mA  (100 Kohm)- 1000  ohm nichel e 1000 ohm platino

Ingressi Bianari:

- Contatti puliti.

** USCITE **

Dovranno essere disponibili almeno 8 uscite analogiche e 6 digitali.

Le uscite digitali dovranno poter essere configurate, mediante software, in funzione delle esigenze applicative, per comandare almeno 3 motori reversibili o 6 utenze on/off o un mix delle due soluzioni.

Uscite Binarie:

- Triac 24  Vca   0.5 A- Rele'  250 Vca     5 A

Uscite Analogiche:

- 0-10    Vcc (10 mA max)- 0/4-20  mA

** MODULI DI ESPANSIONE **

Per aumentare le possibilita' di input/output della periferica dovra' essere possibile il colleganebto tramite bus di moduli periferici di espansione.tali moduli potranno essere montati sulla stessa barra DIN del multiregolatore, o ad una distanza di 1000 m.

I moduli di espansione saranno a loro volta costruiti in modo tale da permettere l'espansione modulare in funzione della tipologia di ingressi/uscite richieste.

Dovranno essere disponibili le seguenti tipologie:

1) 6 ingressi analogici   2 uscite   analogiche

2) 8 uscite   digitali (triacs)

3) 4 ingressi digitali   4 uscite   digitali (triacs)

4) 8 ingressi digitali

5) 4 uscite   digitali (rele')

** SONDE ED ATTUATORI **

Il multiregolatore ed i moduli di espansione saranno interfacciabili con una serie di sensori, attuatori, valvole e serrande necessarie per completare il sistema di regolazione.

Gli ingressi analogici possono accettare segnali provenienti da trasmettitori con uscita 0-10 Vcc o passiva, o segnali 4/20 mA provenienti da trasmettitori di standard industriale.

Le uscite dovranno pilotare attuatori di tipo proporzionale (0-10 Vcc) o reversibile, oppure stadi di riscaldamento e raffreddamento o circuiti di illuminazione.

Mediante l'uso di trasduttori esterni sara' possibile comandare anche trasduttori pneumatici.

** SEMPLICITA' DI CONFIGURAZIONE **

Il multiregolatore non dovra' essere programmato nel senso tradizionale della parola, ma di essere predisposto mediante un software grafico di configurazione.

I dati relativi al multiregolatore verranno caricati in memoria RAM con batteria tampone, mentre i parametri dei moduli di derivazione verranno salvati in EEPROM.

** DISPLAY **

I parametri operativi e i valori degli ingressi e delle uscite potranno essere visualizzati sul display incorporato.

Sara' possibile, con apposita chiave hardware, comandare le uscite manualmente o modificare i parametri operativi impostati.

** INTERFACCIA LOCALE OPERATORE **

Il display sull'unita' periferica dovra' essere in grado di fornire le seguenti informazioni:

- indicazione del numero dell'ingresso analogico o digitale che si sta, al momento, visualizzando;

- indicazione dei dati del programma a tempo;- indicazione del valore numerico degli ingressi ed uscite analogiche e stato, on/off, degli ingressi e uscite digitali;

- indicazione, a mezzo LED, dell'unita' di misura (C, F, %);

- indicazione, a mezzo LED, della variabile visualizzata (ingresso analogico, ingresso digitale, uscita, setpoint effettivo, regolazione in manuale, ingresso analogico in allarme).

** TASTIERA SULLA PERIFERICA **

Dovra' essere tale da permettere le seguenti operazioni:

- selezione dell'ora e del calendario;

- selezione delle funzioni di tempo;

- selezione degli ingressi analogici e digitali;

- selezione dei moduli di uscita;

- selezione di informazioni ausiliarie relative agli ingressi analogici, ai moduli di uscita ed al setpoint effettivo dei moduli di regolazione;

- messa in manuale del modulo di regolazione;

- variazione delle soglie di allarme relative all'ingresso selezionato;

- variazione dei parametri relativi ai moduli di controllo (set-point effettivo, banda proporzionale, tempo integrale e derivativo, occupato/non occupato, giorno/notte).

La possibilita' di variazione di questi parametri dovra' essere protetta mediante una chiave hardware da inserire sulla periferica.

** UTILIZZO IN RETE **

Il multiregolatore dovra' avere la possibilita' di inserirsi in una rete di supervisione.

Ogni regolatore potra' essere collegato al bus del sistema.

L'eventuale inserimento in rete dovra' implementare programmi di gestione energetica e di supervisione, quali andamento di tendenza, archivio storico, interblocchi ed altri. L'inserimento in una rete di supervisione non dovra' richiedere alcuna modifica all'hardware installato per il funzionamento in modo autonomo.

Sono compresi gli allacciamenti ed i cablaggi alle apparecchiature in campo, la verifica di funzionamento, il collaudo della regolazione e la messa in funzione dell'intero sistema.

B.72.28.21.1	UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE		a corpo

#### B.72.28.23	TERMOSTATO AMBIENTE

Fornitura e posa in opera di termostato ambiente adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona, dotato di blocco della regolazione sulla temperatura prefissata dall'utente, avente un differenziale di commutazione pari a +/- 1°C, campo di regolazione da 0 a 30°C, portata dei contatti 16 A a 250 V, grado di protezione IP 30.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.23.1	Termostato ambiente		cad.	58,85

#### B.72.28.25	CRONOTERMOSTATO

Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:

- funzionamento elettronico;

- temperatura diurna e notturna regolabile per +6 .C e +26°C;

- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;

- commutatore di selezione programmi a tre posizioni;

- riserva di carica per almeno 30 ore;

- programma settimanale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.25.1	Cronotermostato con funzione antigelo		cad.	103,97

#### B.72.28.27	CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:

- funzionamento elettronico;

- display a cristalli liquidi;

- temperatura diurna e notturna regolabile per +5 .C e +30°C;

- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;

- termometro digitale;

- commutatore di selezione programmi a tastiera;

- riserva di carica per almeno 24 ore;

- programma giornaliero e settimanale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.27.1	Cronotermostato digitale con funzione antigelo		cad.	151,27

#### B.72.28.29	VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 6 da 3/4" a 1"1/4, PN 16 da DN 40 a DN 200 avente le seguenti caratteristiche:

- corpo valvola in ghisa;

- farfalla e stelo in acciaio AISI 316;

- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs;

- attacchi filettati da 3/4" a 1"1/4;

- attacchi flangiati da DN 40 a DN 200;

- corsa 90°.

Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola.

Tempo di corsa per 90° = 125 secondi.

Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valvola di intercettazione (ON-OFF).

B.72.28.29.1	Attacchi filettati diametro   3/4"  PN 6      kvs   11 mc/h		cad.	422,20

B.72.28.29.3	Attacchi filettati diametro     1"  PN 6      kvs   19 mc/h		cad.	434,66

B.72.28.29.5	Attacchi filettati diametro  1"1/4  PN 6      kvs   30 mc/h		cad.	446,09

B.72.28.29.7	Attacchi flangiati          DN  40  PN 16     kvs   50 mc/h		cad.	485,13

B.72.28.29.9	Attacchi flangiati          DN  50  PN 16     kvs   80 mc/h		cad.	490,18

B.72.28.29.11	Attacchi flangiati          DN  65  PN 16     kvs  200 mc/h		cad.	502,70

B.72.28.29.13	Attacchi flangiati          DN  80  PN 16     kvs  400 mc/h		cad.	563,53

B.72.28.29.15	Attacchi flangiati          DN 100  PN 16     kvs  760 mc/h		cad.	1.455,31

B.72.28.29.17	Attacchi flangiati          DN 125  PN 16     kvs 1000 mc/h		cad.	1.499,14

B.72.28.29.19	Attacchi flangiati          DN 150  PN 16     kvs 2100 mc/h		cad.	1.639,26

B.72.28.29.21	Attacchi flangiati          DN 200  PN 16     kvs 4000 mc/h		cad.	2.049,67

#### B.72.28.33	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie PN 6/10 per la regolazione degli impianti di riscaldamento, con comando da regolatore di sequenza.

Corpo in ghisa con attacchi filettati da 3/4" a 1"1/2, flangiati dal 2", settore interno in bronzo; stelo in acciaio inox con guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring.

Deve garantire una caratteristica di regolazione di tipo lineare con un trafilamento non superiore a:DN 20......100 = 0.1 % del kvsDN 125 e 150   = 0.5 % del kvs.

Completa di servocomando elettromeccanico con staffa di accoppiamento al corpo valvola, del tipo con motore sincrono reversibile e gruppo ingranaggi di riduzione autolubrificanti di lunga durata, esenti da manutenzione.

Tempo della corsa 30 secondi.

Deve essere possibile il funzionamento manuale senza l'intervento a mezzo di atrezzi.

Deve essere compresa una coppia di contatti ausiliari con intervento selezionabile in qualsiasi posizione della valvola.

Grado di protezione minimo richiesto IP 44; coppia di spunto minimo di 12 Nm ed una coppia nominale di 10 Nm.

Completa di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valvola di regolazione degli impianti di riscaldamento (temp. max 110°C).

B.72.28.33.1	Attacco filettato DN  20  PN 10 kvs  6.3 mc/h		cad.	311,85

B.72.28.33.3	Attacco filettato DN  25  PN 10 kvs   10 mc/h		cad.	314,25

B.72.28.33.5	Attacco filettato DN  32  PN 10 kvs   16 mc/h		cad.	340,23

B.72.28.33.7	Attacco flangiato DN  40  PN  6 kvs   25 mc/h		cad.	468,23

B.72.28.33.9	Attacco flangiato DN  50  PN  6 kvs   40 mc/h		cad.	584,01

B.72.28.33.11	Attacco flangiato DN  65  PN  6 kvs   63 mc/h		cad.	660,09

B.72.28.33.13	Attacco flangiato DN  80  PN  6 kvs  100 mc/h		cad.	756,98

B.72.28.33.15	Attacco flangiato DN 100  PN  6 kvs  160 mc/h		cad.	1.164,59

B.72.28.33.17	Attacco flangiato DN 125  PN  6 kvs  550 mc/h		cad.	1.519,34

B.72.28.33.19	Attacco flangiato DN 150  PN  6 kvs  820 mc/h		cad.	1.653,08

#### B.72.28.35	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore  (stelo, spillo), costituita da:

- corpo in ghisa;

- otturatore in ottone fino a DN  80  PN 6/10;

- otturatore in bronzo            DN 100 PN 6/10;

- otturatore in acciaio inox                  PN 16;

- sede e stelo in acciaio inox;

- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;

- attacchi flangiati;

- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;

- coppia contatti ausiliari;

- comando manuale a manopola o a leva;

- tensione di alimentazione 220 V - 24 V.

La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).

B.72.28.35.1	Valvola 2 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	518,21

B.72.28.35.3	Valvola 2 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	528,01

B.72.28.35.5	Valvola 2 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	552,84

B.72.28.35.7	Valvola 2 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	603,29

B.72.28.35.9	Valvola 2 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	634,89

B.72.28.35.11	Valvola 2 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.071,08

B.72.28.35.13	Valvola 2 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.206,14

B.72.28.35.15	Valvola 2 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.371,74

B.72.28.35.17	Valvola 3 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	467,10

B.72.28.35.19	Valvola 3 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	476,78

B.72.28.35.21	Valvola 3 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	501,74

B.72.28.35.23	Valvola 3 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	538,95

B.72.28.35.25	Valvola 3 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	610,25

B.72.28.35.27	Valvola 3 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.046,44

B.72.28.35.29	Valvola 3 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.181,50

B.72.28.35.31	Valvola 3 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.347,10

B.72.28.35.33	Valvola 2 vie     PN 10       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	736,76

B.72.28.35.35	Valvola 2 vie     PN 10       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	736,76

B.72.28.35.37	Valvola 2 vie     PN 10       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	793,92

B.72.28.35.39	Valvola 2 vie     PN 10       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	793,92

B.72.28.35.41	Valvola 2 vie     PN 10       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	839,55

B.72.28.35.43	Valvola 2 vie     PN 10       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.050,60

B.72.28.35.45	Valvola 2 vie     PN 10       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.130,94

B.72.28.35.47	Valvola 2 vie     PN 10       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.329,73

B.72.28.35.49	Valvola 2 vie     PN 10       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	1.582,08

B.72.28.35.51	Valvola 2 vie     PN 10       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	1.862,24

B.72.28.35.53	Valvola 3 vie     PN 10       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	719,56

B.72.28.35.55	Valvola 3 vie     PN 10       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	719,56

B.72.28.35.57	Valvola 3 vie     PN 10       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	782,49

B.72.28.35.59	Valvola 3 vie     PN 10       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	782,49

B.72.28.35.61	Valvola 3 vie     PN 10       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	816,69

B.72.28.35.63	Valvola 3 vie     PN 10       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.005,28

B.72.28.35.65	Valvola 3 vie     PN 10       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.113,43

B.72.28.35.67	Valvola 3 vie     PN 10       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.296,77

B.72.28.35.69	Valvola 3 vie     PN 10       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	1.524,40

B.72.28.35.71	Valvola 3 vie     PN 10       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	1.804,56

B.72.28.35.73	Valvola 2 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	716,57

B.72.28.35.75	Valvola 2 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.111,38

B.72.28.35.77	Valvola 2 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.237,82

B.72.28.35.79	Valvola 2 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.469,58

B.72.28.35.81	Valvola 2 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	1.975,09

B.72.28.35.83	Valvola 2 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	2.372,91

B.72.28.35.85	Valvola 3 vie     PN 16       DN  10     kvs  1.9 mc/h		cad.	514,12

B.72.28.35.87	Valvola 3 vie     PN 16       DN  15     kvs    3 mc/h		cad.	514,12

B.72.28.35.89	Valvola 3 vie     PN 16       DN  20     kvs    5 mc/h		cad.	589,71

B.72.28.35.91	Valvola 3 vie     PN 16       DN  25     kvs  7.5 mc/h		cad.	600,00

B.72.28.35.93	Valvola 3 vie     PN 16       DN  32     kvs   12 mc/h		cad.	616,34

B.72.28.35.95	Valvola 3 vie     PN 16       DN  40     kvs   19 mc/h		cad.	751,14

B.72.28.35.97	Valvola 3 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h		cad.	782,74

B.72.28.35.99	Valvola 3 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h		cad.	1.111,38

B.72.28.35.101	Valvola 3 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h		cad.	1.239,05

B.72.28.35.103	Valvola 3 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h		cad.	1.470,20

B.72.28.35.105	Valvola 3 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h		cad.	1.975,09

B.72.28.35.107	Valvola 3 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h		cad.	2.372,91

#### B.72.28.37	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore  (stelo, spillo), costituita da:

- corpo in bronzo;

- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;

- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;

- attacchi filettati;

- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;

- coppia contatti ausiliari;

- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;

- trafilamento = 0.2 % del kvs.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF).

B.72.28.37.1	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/2.5   kvs 0.63 mc/h		cad.	465,68

B.72.28.37.3	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/4     kvs    1 mc/h		cad.	465,68

B.72.28.37.5	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/6     kvs  1.6 mc/h		cad.	465,68

B.72.28.37.7	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/10    kvs  2.5 mc/h		cad.	465,68

B.72.28.37.9	Valvola 2 vie     PN 16       DN   15       kvs    4 mc/h		cad.	465,68

B.72.28.37.11	Valvola 2 vie     PN 16       DN   20       kvs  6.3 mc/h		cad.	477,63

B.72.28.37.13	Valvola 2 vie     PN 16       DN   25       kvs   10 mc/h		cad.	493,65

B.72.28.37.15	Valvola 2 vie     PN 16       DN   32       kvs   16 mc/h		cad.	583,97

B.72.28.37.17	Valvola 2 vie     PN 16       DN   40       kvs   25 mc/h		cad.	623,88

B.72.28.37.19	Valvola 2 vie     PN 16       DN   50       kvs   40 mc/h		cad.	679,94

B.72.28.37.21	Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/6       kvs  1.6 mc/h		cad.	474,31

B.72.28.37.23	Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/10      kvs  2.5 mc/h		cad.	474,31

B.72.28.37.25	Valvola 3 vie     PN 16       DN    15      kvs    4 mc/h		cad.	474,31

B.72.28.37.27	Valvola 3 vie     PN 16       DN    20      kvs  6.3 mc/h		cad.	502,64

B.72.28.37.29	Valvola 3 vie     PN 16       DN    25      kvs   10 mc/h		cad.	529,75

B.72.28.37.31	Valvola 3 vie     PN 16       DN    32      kvs   16 mc/h		cad.	632,01

B.72.28.37.33	Valvola 3 vie     PN 16       DN    40      kvs   25 mc/h		cad.	671,93

B.72.28.37.35	Valvola 3 vie     PN 16       DN    50      kvs   40 mc/h		cad.	727,99

#### B.72.28.39	VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in ghisa sferoidale ad otturatore  (stelo, spillo) PN 25, costituita da:

- corpo in ghisa sferoidale;

- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;

- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;

- attacchi flangiati;

- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;

- coppia contatti ausiliari;

- comando manuale a manopola o a leva;

- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;

- trafilamento = 0.2 % del kvs.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).

B.72.28.39.1	Valvola 2 vie     PN 25       DN  15     kvs 0.16-4   mc/h		cad.	629,05

B.72.28.39.3	Valvola 2 vie     PN 25       DN  25     kvs  6.3-10  mc/h		cad.	803,62

B.72.28.39.5	Valvola 2 vie     PN 25       DN  40     kvs 12.5-25  mc/h		cad.	845,26

#### B.72.28.41	VALVOLA MOTORIZZATA IN ACCIAIO AD OTTURATORE PN 40

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in acciaio ad otturatore  (stelo, spillo) PN 40, costituita da:

- corpo in acciaio;

- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;

- guarnizione di tenuta dello stelo i teflon con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;

- attacchi flangiati;

- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;

- coppia contatti ausiliari;

- comando manuale a manopola o a leva;

- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;

- trafilamento = 0.2 % del kvs.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).

B.72.28.41.1	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/1   kvs 0.19  mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.3	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/1.5 kvs 0.30  mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.5	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/2.5 kvs 0.45  mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.7	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/4   kvs 0.70  mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.9	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/6   kvs 1.2   mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.11	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15/10  kvs 1.9   mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.13	Valvola 2 vie     PN 40       DN  15     kvs   3   mc/h		cad.	1.657,27

B.72.28.41.15	Valvola 2 vie     PN 40       DN  25/20  kvs   5   mc/h		cad.	1.828,25

B.72.28.41.17	Valvola 2 vie     PN 40       DN  25     kvs 7.5   mc/h		cad.	1.828,25

B.72.28.41.19	Valvola 2 vie     PN 40       DN  40/32  kvs  12   mc/h		cad.	1.828,25

B.72.28.41.21	Valvola 2 vie     PN 40       DN  40     kvs  19   mc/h		cad.	1.828,25

B.72.28.41.23	Valvola 2 vie     PN 40       DN  50     kvs  31   mc/h		cad.	2.267,03

B.72.28.41.25	Valvola 2 vie     PN 40       DN  65     kvs  49   mc/h		cad.	2.455,52

B.72.28.41.27	Valvola 2 vie     PN 40       DN  80     kvs  78   mc/h		cad.	2.867,52

B.72.28.41.29	Valvola 2 vie     PN 40       DN 100     kvs 124   mc/h		cad.	4.164,29

B.72.28.41.31	Valvola 2 vie     PN 40       DN 125     kvs 200   mc/h		cad.	5.911,17

B.72.28.41.33	Valvola 2 vie     PN 40       DN 150     kvs 300   mc/h		cad.	6.384,97

B.72.28.41.35	Valvola 3 vie     PN 40       DN  15/10  kvs 1.9   mc/h		cad.	1.685,08

B.72.28.41.37	Valvola 3 vie     PN 40       DN  15     kvs   3   mc/h		cad.	1.685,08

B.72.28.41.39	Valvola 3 vie     PN 40       DN  25/20  kvs   5   mc/h		cad.	1.857,09

B.72.28.41.41	Valvola 3 vie     PN 40       DN  25     kvs 7.5   mc/h		cad.	1.857,09

B.72.28.41.43	Valvola 3 vie     PN 40       DN  40/32  kvs  12   mc/h		cad.	2.364,88

B.72.28.41.45	Valvola 3 vie     PN 40       DN  40     kvs  19   mc/h		cad.	2.364,88

B.72.28.41.47	Valvola 3 vie     PN 40       DN  50     kvs  31   mc/h		cad.	2.627,53

B.72.28.41.49	Valvola 3 vie     PN 40       DN  65     kvs  49   mc/h		cad.	2.936,53

B.72.28.41.51	Valvola 3 vie     PN 40       DN  80     kvs  78   mc/h		cad.	3.243,47

B.72.28.41.53	Valvola 3 vie     PN 40       DN 100     kvs 124   mc/h		cad.	4.604,10

B.72.28.41.55	Valvola 3 vie     PN 40       DN 125     kvs 200   mc/h		cad.	6.270,64

B.72.28.41.57	Valvola 3 vie     PN 40       DN 150     kvs 300   mc/h		cad.	6.922,63

#### B.72.28.45	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice termostatica a tre vie costituita da:

- corpo e coperchio in ottone forgiato OT 58 cromato internamente ed esternamente;

- elemento termostatico a dilatazione di solido;

- molle in acciaio inox;

- tenuta verso l'esterno mediante anelli  O-ring in E.P.;

- otturatore in ottone cromato;

- dispositivo antincrostazione dell'asta di spinta dell'elemento termostatico mediante anelli O-ring in E.P.;

- dispositivo di blocco del volantino nella posizione di taratura desiderata;

- scostamento sui valori nominali di taratura per variazioni dell'acqua del primario da 90°C a 50°C +/- 2°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.45.1	attacchi diametro 3/4"		cad.	454,54

B.72.28.45.3	attacchi diametro 1"		cad.	530,97

B.72.28.45.5	attacchi diametro 1"1/4		cad.	606,41

B.72.28.45.7	attacchi diametro 1"1/2		cad.	876,24

B.72.28.45.9	attacchi diametro 2"		cad.	1.008,03

#### B.72.28.47	UNITA' CENTRALE DI COMANDO E REGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di unita' centrale di comando e regolazione per la gestione giornaliera e settimanale della temperatura estiva/invernale costituito da:

- coperchio frontale di protezione, corpo contenitore e coperchio posteriore in ABS;

- membrana tastiera in policarbonato;

- display con indicazioni grafiche, digitali e segnalazioni varie circa lo stato delle batterie, i giorni della settimana, l'ora, la temperatura, le zone e segnalazioni di supporto alla programmazione;

- alimentazione a batterie con autonomia di almeno due anni;

- temperatura di funzionamento 0°C-60°C;

- programmi di funzionamento estivo/invernale predefiniti dal costruttore;

- programmi di funzionamento estivo/invernale programmabili dall'utente;

- programma antigelo.

Sono compresi nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio, i collegamenti ed i cablaggi con altre apparecchiature ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavori finito a regola d'arte.

B.72.28.47.1	Unita' di comando trasmissione via cavo max 10 locali		cad.	351,23

B.72.28.47.3	Unita' di comando trasmissione via onde radio max 10 locali		cad.	421,58

B.72.28.47.5	Unita' di comando trasmissione via cavo max 100 locali		cad.	1.039,27

#### B.72.28.49	REGOLATORE VIA CAVO PER RADIATORE

Fornitura e posa in opera di regolatore via cavo per radiatore costituito da:

- motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore;

- interfaccia di linea seriale;

- sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/-0.5°C;

- campo di funzionamento 0/50°C;

- alimentazione da linea seriale;

- sez. conduttori linea seriale 0.25 mmq;

- corpo, base e coperchio in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65;

- corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58;

- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;

- otturatore a tenuta morbida;

- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;

- guarnizione piana di tenuta;

- anello antifrizione in PTFE;

- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;

- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;

- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;

- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.49.1	Regolatore via cavo con valvola 1/2"		cad.	134,83

#### B.72.28.51	REGOLATORE TRASMISS. VIA ONDE RADIO PER RADIATORE

Fornitura e posa in opera di regolatore a trasmissione via onde radio per radiatore costituito da:

- motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore;

- trasmettitore quarzato 306 MHz;

- portata trasmettitore, riferita all'unita' centrale, 30 ml;

- sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/-0.5°C;

- campo di funzionamento 0/50°C;

- alimentazione a batterie con durata minima di un anno;

- corpo, base, coperchio e copripile in ABS;

- ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65;

- corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58;

- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;

- otturatore a tenuta morbida;

- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;

- guarnizione piana di tenuta;

- anello antifrizione in PTFE;

- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;

- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;

- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;

- PN 10, tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.51.1	Regolatore a trasmissione via onde radio con valvola 1/2"		cad.	175,92

#### B.72.28.53	REGOLATORE PER FAN-COIL

Fornitura e posa in opera di regolatore per fan-coil costituito da:

- microprocessore per la lettura periodica della sonda ambiente e sulla base del programma di temperatura ricevuto dall'unita' centrale, determina lo stato di funzionamento del fancoil;

- sonda di temperatura ambiente campo 0-50°C precisione +/- 0.5°C;

- sonda di consenso al ventilatore con temp. di consenso nella funzione riscaldam. > 40.°C con temp. di consenso nella funzione estiva < 25°C, precisione +/- 0.5°C;

- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati all'unita' centrale, sez. minima conduttori 0.25 mmq, portata linea di comunicazione 100 ml;

- uscita di potenza per il ventilatore 2A/220 Vac con sezione cavi di collegamento 2.5 mmq;

- corpo scatola e copripresa in ABS;

- membrana frontale in policarbonato.

E' compresa nel prezzo la scatola di derivazione, i collegamenti elettrici ed i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio, cavi di collegamento al fancoil ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.53.1	Regolatore per fan coil ad una velocita'		cad.	140,60

B.72.28.53.3	Regolatore per fan coil a  tre velocita'		cad.	158,21

#### B.72.28.55	ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIA CAVO

Fornitura e posa in opera di alimentatore per impianti via cavo costituito da:

- corpo scatola in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- alimentazione 220 Vac 3VA;

- fusibile di protezione 220 Vac 0.1 A;

- temperatura di funzionamento 0-50°C;

- numero max. elementi collegabili 30;

- portata comunicazione linea seriale 100 ml;

- segnalazione acustica per batteria in esaurimento e linea in cortocircuito;

- indicatori a led per presenza di rete, linea libera;

- batteria tampone per garantire un'autonomia settimanale al sistema;

- montaggio in scatola di derivazione standard.

Completo di scatola di derivazione, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.55.1	Alimentatore per impianti via cavo		cad.	149,14

#### B.72.28.57	SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE PER FAN-COIL

Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente per fan-coil costituito da:

- coperchio e base di fissaggio in ABS;

- spinotto bipolare a 90. con corpo in ABS e spine in ottone nichelato diam. 2.2 mm;

- cavetto bipolare schermato;

- corpo sonda in nylon C/V con NTC incorporato;

- campo di funzionamento 0-50°C;

- precisione +/- 0.5°C;

- elemento sensibile NTC.

Completo di viti e tasselli di fissaggio, allacciamenti e cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.57.1	Sensore di temperatura per fan-coil con cavo da ml. 3		cad.	24,62

B.72.28.57.3	Sensore di temperatura per fan-coil con cavo da ml. 6		cad.	31,01

#### B.72.28.59	SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE FAN-COIL/RADIATORI

Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan-coil e/o radiatori e costituito da:

- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- elemento termosensibile precisione +/- 0.5°C;

- campo di funzionamento 0-50°C;

- alimentazione da linea seriale;

- sezione min. conduttori di linea seriale 0.25 mmq;

- portata comunicazione linea seriale 100 ml;

- display per la visualizzazione dei dati;

- tasto per la lettura della temperatura ambiente;

- tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona.

Sono compresi gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.59.1	Sensore di temperatura ambiente per fan-coil e radiatori		cad.	114,74

#### B.72.28.61	SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO

Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan-coil e/o radiatori, con trasmissione dati via onde radio e costituito da:

- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- elemento termosensibile precisione +/- 0.5°C;

- campo di funzionamento 0-50°C;

- alimentazione a batteria della durata minima di due anni;

- microprocessore;

- trasmettitore quarzato 306 MHz;

- portata del trasmettitore riferita al regolatore 30 ml;

- display per la visualizzazione dei dati;

- tasto per la lettura della temperatura ambiente;

- tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona.

Sono compresi i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.61.1	Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde radio		cad.	152,44

#### B.72.28.63	REGOLATORE DI CALDAIA

Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo costituito da:

- corpo scatola in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- microprocessore;

- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati;

- uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac;

- contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac;

- sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata;

- presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia;

- campo di regolazione temp. acqua 50/70°C;

- sensibilita' +/- 0.5°C;

- sez. conduttori linea seriale min. 0.25 mmq;

- sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq;

- portata di comunicazione linea seriale max. 100 ml.

Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.63.1	Regolatore per piccole caldaie in impianti a riscald. autonomo		cad.	158,21

#### B.72.28.65	REGOLATORE DI CALDAIA AD ONDE RADIO

Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo con trasmissione dati ad onde radio costituito da:

- corpo scatola in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- microprocessore;

- ricetrasmettitore dati quarzato 306 MHz;

- portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml;

- uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac;

- contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac;

- sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata;

- presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia;

- campo di regolazione temp. acqua 50/70.C;

- sensibilita' +/- 0.5°C;

- sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq;

Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.65.1	Regolatore per piccole caldaie ad onde radio		cad.	246,17

#### B.72.28.67	INTERFACCIA

Fornitura e posa in opera di interfaccia che permette la comunicazione dei dati tra un sistema realizzato via cavo ed un'unita' centrale a radiofrequanza costituito da:

- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;

- membrana frontale in policarbonato;

- alimentazione da linea seriale piu' batterie;

- temperatura di funzionamento 0/50°C;

- portata comunicazione linea seriale riferita all'unita' centrale 100 ml;

- portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml;

- trasmettitore quarzato  306 MHz;

- tasto per assegnazione codice di riconoscimento impianto;

- spia a led per segnalazioni inerenti lo scambio dei dati tra unita' centrale e i dispositivi regolatori dell'impianto.

Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.67.1	Interfaccia di comunicazione dati		cad.	134,83

#### B.72.28.69	CONTACALORIE

Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo con microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni di autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di misurazione 0.C.....200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento, indicatore guasti, custodia in materiale plastico.

Completo di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di guaine ad immersione da 34 mm, allacciamento compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Escluso il contalitri.

B.72.28.69.1	attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni		cad.	647,56

#### B.72.28.70	CONCENTRATORE M-BUS

Fornitura e posa in opera di concentratore  per la lettura centralizzata dei misuratori di energia termica M-Bus. Dotato di uscita seriale per il collegamento al Posto Operatore locale o a modem telefonico per collegamento a Posto Operatore remoto.

Completo di:

- display multifunzione per la lettura locale dei dati/parametri di funzionamento;

- software di sistema di lettura centralizzata dei dati/parametri dei misuratori di energia termica al fine di importarli per la successiva trattazione con i normali pacchetti di office.

Nel prezzo è compreso e compensato l'onere del collegamento all'impianto elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.70.1	concentratore M-Bus		cad.	2.142,38

#### B.72.28.71	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua ad impulsi in ottone fino al diametro DN 50 e in ghisa per diametri superiori. Costituito da contatore volumetrico con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura massima d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni e/o flange e controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.71.1	Contalitri DN  15  Q = 1.5 mc/h   tipo unigetto 2.5 lt/impulso		cad.	167,83

B.72.28.71.3	Contalitri DN  20  Q = 2.5 mc/h   tipo unigetto 2.5 lt/impulso		cad.	171,41

B.72.28.71.5	Contalitri DN  25  Q = 3.5 mc/h   tipo multigetto 2.5 lt/impulso		cad.	335,49

B.72.28.71.7	Contalitri DN  32  Q = 6.0 mc/h   tipo multigetto 25 lt/impulso		cad.	337,73

B.72.28.71.9	Contalitri DN  40  Q = 10 mc/h   tipo multigetto 25 lt/impulso		cad.	552,96

B.72.28.71.11	Contalitri DN  50  Q = 15 mc/h  tipo multigetto 25 lt/impulso		cad.	706,26

B.72.28.71.13	Contalitri DN  65  Q = 25 mc/h  tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	1.515,14

B.72.28.71.15	Contalitri DN  80  Q = 40 mc/h  tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	1.558,44

B.72.28.71.17	Contalitri DN 100  Q = 60 mc/h  tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	1.638,52

B.72.28.71.19	Contalitri DN 125  Q = 100 mc/h  tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	1.842,08

B.72.28.71.21	Contalitri DN 150  Q = 150 mc/h  tipo Woltman 2500 lt/impulso		cad.	3.324,18

B.72.28.71.23	Contalitri DN 200  Q = 250 mc/h  tipo Woltman 2500 lt/impulso		cad.	3.409,64

#### B.72.28.72	MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA

Fornitura e posa in opera di modulo compatto ad incasso premontato di termoregolazione e misura dell'energia termica e contabilizzazione acqua ad uso sanitario (calda e fredda) per singole utenze.

Adatto per installazioni orizzontali, verticali, con ingressi predisposti da sinistra e da destra. Modello nella dimensione DN ¾" per impianti di riscaldamento composto da: cassetta di contenimento universale in lamiera zincata di dimensioni 650 mm X 650mm X100 mm, dotata di coperchio di chiusura, valvola multi-funzione dotata di filtro di protezione, dispositivo by-pass con valvola di taratura, dispositivo di zona a 3 vie completo di attuatore elettrotermico ad azione on/off alimentato a 220V- 50-60Hz, dispositivo di bilanciamento; n° 1 misuratore di portata a turbina unigetto per la contabilizzazione consumi riscaldamento; n° 2 misuratori di portata a turbina unigetto per la contabilizzazione acqua ad uso sanitario (calda e fredda); i contatori sono predisposti per la lettura centralizzata dei consumi tramite M-BUS; pannello elettronico completo di n° 2 sonde di temperatura Pt 500; n° 4 valvole di intercettazione a sfera DN ¾" per sezionare il circuito di mandata e ritorno riscaldamento; n° 4 valvole di intercettazione a sfera DN ¾" per sezionare i circuiti acqua ad uso sanitario; n° 4 raccordi estensibili per il recupero dimensionale assiale delle sezioni.

Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per i collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.72.1	modulo per la termoregolazione e misura energia termica attacchi DN 20		cad.	887,69

#### B.72.28.73	UNITA' CENTRALE CONTAB. CALORE REGOLAZ. TEMPERATURA

Fornitura e posa in opera di unita' centrale per la regolazione della temperatura ambiente e la contabilizzazione dell'energia termica erogata ad ogni unita' abitativa.

L'unita' e' dotata di microprocessore per la gestione del protocollo di comunicazione con le altre apparecchiature del sistema e con l'eventuale centro di telecontrollo.

L'unita' sara' in grado di visualizzare per ogni unita' abitativa:

- temperatura ambiente;

- ciclo termico selezionato;

- consumi espressi in millesimi;

- temperatura dell'acqua di mandata e ritorno;

- salto termico e portata.

Dovra' garantire le seguenti funzioni:

- memorizzazione fino a dieci diversi andamenti di temperatura;

- calcolare, per ogni utenza di riscaldamento, i consumi di energia termica espressi in millesimi;

- acquisire dati dalle varie apparecchiature facenti parte del sistema e trasmettere lo stato di aperto/chiuso delle valvole;

- diagnosticare lo stato di funzionamento delle unita' del sistema;

- gestire il display e i tasti funzionali utilizzati dall'operatore per la verifica dei parametri delle singole utenze di riscaldamento;

- lettura dei consumi di energia termica per ogni utenza di riscaldamento;

- gestire lo scambio dei dati, attraverso la rete telefonica, con il centro di controllo remoto.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.73.1	Unita' centrale di contabilizzazione e regolazione temperatura		cad.	2.285,57

#### B.72.28.75	UNITA' DI PROGRAMMAZIONE

Fornitura e posa di unita' di programmazione da installare al posto del termostato ambiente.

L'unita' consentira' all'utente di selezionare il ciclo termico che piu' si adatta alle sue esigenze, con possibilita' di variare +/- la temperatura impostata dal ciclo.

I cicli di funzionamento sono memorizzati nell'unita' centrale, sono comuni a tutti gli utenti e sono modificabili in qualsiasi momento.

Completa di sonda di temperatura ambiente, manopola di selezione temperatura/cicli di funzionamento, collegamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.75.1	Unita' di programmazione		cad.	106,81

#### B.72.28.77	UNITA' DI APPARTAMENTO

Fornitura e posa in opera di unita' di appartamento completa di cinque ingressi analogici per l'acquisizione della temperatura ambiente, della curva di temperatura prescelta, della temperatura di mandata ritorno impianto, della portata.

Sara' dotata di sonde termometriche e di uscita di potenza per il comando della valvola di zona o delle valvole installate sui radiatori o la marcia/arresto deiventilatori in impianti a fan-coil.

Collegamento per la trasmissione dati all'unita' centrale mediante linea elettrica bipolare di alimentazione.

E' compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico, il cablaggio, viti e tasseli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.77.1	Unita' di appartamento		cad.	421,58

#### B.72.28.79	INTERFACCIA RETE ELETTRICA

Fornitura e posa in opera di interfaccia della rete elettrica che permette alle unita' di appartamento ed alle unita' di misura di utilizzare la linea elettrica di alimentazione delle valvole per la trasmissione dei segnali.

Ogni interfaccia dovra' gestire almeno 16 unita' di appartamento.

Completa di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.79.1	Interfaccia rete elettrica		cad.	480,29

#### B.72.28.81	UNITA' DI MISURA

Fornitura e posa in opera di unita' di misura da installarsi in centrale termica e dotata di cinque ingressi analogici e dovra' rilevare le temperature dell'acqua di mandata e dell'acqua di ritorno, la temperatura esterna e gli stati di funzionamento degli organi di centrale.

Completa di sonde di temperatura sulla mandata e ritorno dell'acqua di caldaia, sonda di temperatura esterna, allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.81.1	Unita' di misura		cad.	456,91

#### B.72.28.83	MODEM CON INTERFACCIA

Fornitura e posa in opera di modem con interfaccia per il collegamento tra il sistema di contabilizzazione e misurazione di energia termica ed uno o piu' centri servizi ed avente le seguenti caratteristiche minime:

- 4 ingressi analogici per l'acquisizione di misure di temperatura;

- 8 ingressi digitali per l'acquisizione di segnali di allarme;

- 1 uscita digitale comandata da un orologio settimanale, programmabile dal centro;

- possibilita' di associare ad ogni ingresso digitale un numero telefonico diverso;

- orologio hardware (anno, mese, giorno, ora, minuti);

- batteria tampone al litio per il mantenimento dei dati.

Dovra' essere inoltre in grado di accettare comandi a tempo (comandi che diventano attivi solo quando l'orologio della periferica e' uguale al tempo associato al comando).

Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.83.1	Modem con intefaccia		cad.	1.171,11

#### B.72.28.85	VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE

Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con attuatore per impianti a zone ed avente la seguenti caratteristiche:

- corpo in bronzo DIN 1705;

- otturatore in ottone;

- anelli di tenuta in O-RING.

- servomotore di tipo elettromagnetico

- azionamento elettrico a 24V-50Hz.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.85.1	attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico		cad.	175,77

B.72.28.85.3	Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4"		cad.	182,39

#### B.72.28.89	SOFTWARE DEDICATO AL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE

Fornitura di software dedicato al sistema di contabilizzazione da installare su personal computer ed avente le seguenti caratteristiche:

- programma applicativo con interfaccia Windows;

- visualizzazione e modifica della temperatura ambiente di ogni zona;

- lettura del consumo di calore di ogni zona;

- diagnostica dei guasti del sistema e delle apparecchiature collegate;

- configurazione utente;

- definizione dei parametri da richiedere all'unita' periferica

- settare le soglie di allarme;

- inviare comandi a tempo e nuovi numeri telefonici;

- configurare la frequenza di verifica e settare la soglia di batteria scarica;

- esaminare i dati delle chiamate di un particolare utente, effettuate fino a quel momento;

- esaminare i comandi a tempo inviati ad un particolare utente fino a quel momento;

- esaminare i dati dell'ultima chiamata effettuata da ogni utente;

- elenco degli allarmi e loro stato;

- verifica unita' periferiche;

- archivio stati di allarme;

- stampe e tariffazione dei consumi per ogni singolo utente.

Il software sara' espandibile a piu' utenze successive e dovra' essere in grado di ricevere gli aggiornamenti di eventuali nuove release.

Nel prezzo e' compreso il corso d'istruzione per un operatore, i manuali utente, il supporto tecnico da parte della Ditta fornitrice e la garanzia di un anno dalla data di installazione del software.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.89.1	Software dedicato al sistema di contabilizzazione		a corpo	3.866,62

#### B.72.28.92	MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

Fornitura e posa in opera di contatore di calore diretto con lettura locale, impiegabile in impianti di riscaldamento e condizionamento. Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:

- coppia di sonde di temperatura ad immersione;

- coppia di pozzetti a y per sonde ad immersione;

- contatore volumentrico per acqua calda con uscita impulsiva;

- modulo di contabilizzazione dei consumi in kWh.

Attacchi a bocchettone per diametri fino a 2", flangiati per diametri superiori;

Alimentazione a batteria. In modalità Bus alimentazione 24 V(ac).

Grado di protezione IP 42, visualizzazione dati tramite lettura su controllore o display LCD locale.

Possibilità di conteggio calorie/frigorie;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.92.1	attacchi diam.1/2"		cad.	665,09

B.72.28.92.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	676,17

B.72.28.92.5	attacchi diametro 1"		cad.	815,14

B.72.28.92.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	959,67

B.72.28.92.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	1.218,32

B.72.28.92.11	attacchi diametro DN50		cad.	1.619,75

B.72.28.92.13	attacchi diametro DN65		cad.	2.056,14

B.72.28.92.15	attacchi diametro DN80		cad.	2.145,36

B.72.28.92.17	attacchi diametro DN100		cad.	2.253,70

B.72.28.92.19	attacchi diametro DN125		cad.	2.377,57

#### B.72.28.93	VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie on-off elettrotermica, normalmente chiusa avente le seguenti caratteristiche:

- attacchi filettati femmina;

- corpo in ottone UNI EN 12165 CW6117N;

- asta otturatore in acciaio inox e otturatore in EPDM;

- coperchio in policarbonato rinforzato;

- campo di temperatura 0-90°C;

- pressione massima 16 bar;

- servocomando con tensione da 230 V, assorbimento 6,5 W , 7 VA;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici ed idraulici, il cavo di alimentazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.93.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	138,87

B.72.28.93.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	142,75

B.72.28.93.5	attacchi diametro 1"		cad.	149,76

#### B.72.28.95	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie on-off elettrotermica, normalmente chiusa ed avente la seguenti caratteristiche:

- attacchi filettati femmina;

- corpo in ottone UNI EN 12165 CW6117N;

- asta otturatore in acciaio inox e otturatore in EPDM;

- coperchio in policarbonato rinforzato;

- campo di temperatura 0-90°C;

- pressione massima 16 bar;

- servocomando con tensione da 230 V, assorbimento 6,5 W , 7 VA;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e idraulici, il cavo di alimentazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.95.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	144,40

B.72.28.95.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	147,60

B.72.28.95.5	attacchi diametro 1"		cad.	154,54

#### B.72.28.97	TESTINA TERMOELETTRICA

Fornitura e posa in opera di testina elettrotermica per montaggio su collettori di distribuzione per riscaldamento ed avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 220 V o 24 V;

- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;

- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;

- assorbimento 3 W;

- grado di protezione IP 44;

- del tipo normalmente chiuso;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.97.1	testina termoelettrica normalmente chiusa		cad.	61,29

#### B.72.28.99	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a sfera a due vie con apertura manuale, avente la seguenti caratteristiche:

- attacchi filettati femmina;

- corpo e sfera in ottone nichelato;

- guarnizioni in PTFE;

- campo di temperatura -10/+100°C;

- pressione massima 40 bar;

- servocomando con tensione da 230 V o 24 V, assorbimento 3 Va - 10.5 VA;

- grado di protezione IP 42 fino a 2", IP 65 oltre;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.28.99.1	attacchi da 3/4"		cad.	280,75

B.72.28.99.3	attacchi da 1"		cad.	290,06

B.72.28.99.5	attacchi da 1"1/4		cad.	393,08

B.72.28.99.7	attacchi da 1"1/2		cad.	422,56

B.72.28.99.9	attacchi da 2"		cad.	490,73

B.72.28.99.11	attacchi da 2"1/2		cad.	906,21

B.72.28.99.13	attacchi da 3"		cad.	955,86

B.72.28.99.15	attacchi da 4"		cad.	1.176,10

### B.72.29	LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE E GESTIONE

#### B.72.29.2	SONDA CLIMATICA

Fornitura e posa in opera di sonda climatica da porre sulla parete esterna dell'edificio esposta a nord ad almeno 2,5 metri di altezza da terra, lontana da finestre, porte, correnti d'aria ed altre fonti di calore.

Dovrà essere completa di custodia in materiale plastico; l'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C;

campo di impiego, -35÷50 °C;

collegamento, bipolare a fili intercambiabili;

costante di tempo, minore di 10 minuti;

tipo di protezione, IP43 minimo.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.2.1	da esterno IP43		cad.	61,53

#### B.72.29.4	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -35÷130 °C

Fornitura e posa in opera di termosonda ad immersione con sonda a gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto.

L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C.

Dovrà essere completa di guaina di protezione in ottone nichelato PN10 con innesto a scatto.

Campo di impiego, -35÷130 °C;

collegamento, bipolare a fili intercambiabili;

costante di tempo, minore di 10 minuti;

tipo di protezione, IP43 minimo.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.4.1	ad immersione da -35....130 °C		cad.	93,85

#### B.72.29.6	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -20÷130°C

Fornitura e posa in opera di termosonda a cavo ad immersione con sonda a gambo rigido. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C.

Dovrà essere del tipo adatto per inserimento in guaina, compresa anch'essa nella fornitura, con lunghezza idonea al tipo di installazione

Campo di impiego, -20÷130 °C;

collegamento, bipolare a fili intercambiabili;

costante di tempo, minore di 30 secondi.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.6.1	ad immersione da -20....130 °C		cad.	75,24

#### B.72.29.8	TERMOSONDA DA VETRO

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da vetro con custodia in materiale sintetico, per il controllo della temperatura superficiale del vetro, dovrà essere provvista di nastro adesivo di fissaggio e completa di cavo di collegamento. Elemento sensibile in nichel da 1000 ohm.

Campo di impiego, -10÷35 °C;

collegamento, bipolare a fili intercambiabili;

costante di tempo, minore di 8 minuti.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.8.1	da vetro		cad.	71,32

#### B.72.29.10	TERMOSONDA AMBIENTE

Fornitura e posa in opera di sonda temperatura ambiente. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C.

Dovrà essere del tipo adatto per installazione a parete con custodia in materiale plastico.

Campo di impiego, 0÷50 °C

collegamento, bipolare a fili intercambiabili;

costante di tempo, minore di 11 minuti;

grado di protezione, IP30.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.10.1	ambiente da 0...50 °C		cad.	70,35

B.72.29.10.2	ambiente da 5...30 °C		cad.	110,50

B.72.29.10.3	ambiente, ritaratura +/- 3 °C		cad.	110,50

#### B.72.29.12	TERMOSONDA DA CANALE

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura per canale d'aria con custodia in materiale sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghezza per cui svolgendolo su tutta la lunghezza del canale si dovrà misurare la temperatura media dell'aria.

Dovrà essere completa di apposita flangia di posa e fissaggio al canale.

Campo di impiego , -30 ÷ +80 °C;

collegamento, bipolare a fili intercambiabili;

costante di tempo, minore di 30 secondi;

gado di protezione, IP42.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.12.1	campo impiego da -30...+80 °C		cad.	86,99

#### B.72.29.14	SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA

Fornitura e posa in opera di sonda combinata di umidità e temperatura, adatta per l'installazione a canale  con elemento sensibile di tipo capacitivo con elevata sensibilità igroscopica.

Da installare sul canale di ripresa aria ambiente oppure sul canale di mandata aria con funzione di limite.

Di tipo attivo con alimentazione 24 V e segnale di comando 0÷10 V;

campo della temperatura, -35 ÷ +35 °C oppure 0 ÷+50 °C

campo umidità, 0÷100% oppure 10÷90% U.R.

precisione misura umidità, +/- 2% oppure +/- 3%

grado di protezione, IP30÷IP65

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.14.1	campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 10...90%; IP42		cad.	267,21

B.72.29.14.2	campo temperatura da 0...50 °C; campo umidità da 10...90%; IP30		cad.	249,58

B.72.29.14.3	campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 0...100%; IP65		cad.	410,15

B.72.29.14.4	campo temperatura da 0...100 °C; campo umidità da 0...100%; IP65		cad.	406,24

#### B.72.29.16	SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA

Fornitura e posa in opera di sonda di qualità dell'aria, adatta per l'installazione a canale a mezzo di apposito kit. Dovrà essere completa di led per la segnalazione e la verifica della percentualità misurata. L'elemento sensibile del CO2 dovrà essere realizzato a mezzo di sensore foto acustico mentre l'elemento sensibile del VOC dovrà essere a semiconduttore ad ossido di stagno.

Segnale in uscita del tipo proporzionale 0÷10 V;

campo di impiego CO2, 0÷2000 ppm;

campo di impiego VOC, 0÷2000 ppm;

grado di protezione, IP30.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.16.1	adatta per installazione a canale con apposito kit		cad.	555,76

B.72.29.16.2	installazione a parete		cad.	495,74

#### B.72.29.18	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale con elemento sensibile a flusso termico. La sonda dovrà essere completa di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamento sonda/prese pressione.

Dovrà avere caratteristica lineare e il segnale in uscita dovrà essere proporzionale 0÷10 V;

campo di pressione, da 0÷50 a 0÷3000 Pa

grado di protezione, IP20.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.18.1	con elemento sensibile a fluido termico		cad.	194,73

#### B.72.29.20	SONDA DI PRESSIONE PER VAPORE

Fornitura e posa in opera di sonda di pressione per vapore con elemento sensibile a membrana.

Alimentazione 24 V, segnale in uscita 0÷10 Vdc; dovrà avere una precisione di +/- 2% nel campo di misura.

Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80 °C;

campo di pressione, da 0÷0.5 a 0÷40 bar;

precisione misura, +/- 2% del campo di misura;

grado di protezione, IP42.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.20.1	con elemento sensibile a membrana		cad.	403,68

#### B.72.29.22	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER LIQUIDI

Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per liquidi con elemento sensibile a membrana.

Alimentazione 24 V, segnale in uscita 0÷10 Vdc. La pressione nominale dovrà essere almeno PN40.

Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80 °C;

campo di misura, da 0÷0,5 a 0÷10 bar;

precisione misura, +/- 2% del campo di misura;

grado di protezione, IP42.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.22.1	con elemento sensibile a membrana		cad.	713,83

#### B.72.29.24	TERMOSONDA DA PARETE CON ABILITAZIONE POSTAZIONE CENTRALIZZATA

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile.

Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.

Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.

Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/-3 °C.

La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.

Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.24.1	Con abilitazione funzionamento postazione centrale		cad.	125,20

#### B.72.29.26	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON VARIATORE VELOCITA'

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile.

Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.

Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.

Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/-3 °C.

Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.

La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.

Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.26.1	Con variatore velocità		cad.	144,78

#### B.72.29.28	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON DISPLAY

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile.

Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.

Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.

Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/-3 °C.

Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.

Dovrà essere provvista di display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente, del setpoint, della velocità e dello stato operativo.

La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.

Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.28.1	Con variatore di velocità e display stato operativo		cad.	181,02

#### B.72.29.30	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE SEMPLICE

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile.

Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.

Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.

Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.30.1	modello senplice		cad.	118,33

#### B.72.29.32	REGOLATORE TEMPERATURA LOCALE

Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard (LONMARK su LON bus).

La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi  LONMARK-compatibili e con il sistema di supervisione. A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.).

Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività.

La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC e luci il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole.

Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Una unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende).

Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre-caricata.

Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici  Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta.

Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan-coils - radiatori - soffitti  freddi ecc. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti.

L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 Vac, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.32.1	regolatore temperatura locale		cad.	279,95

#### B.72.29.34	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.

Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 5.5 mm.

Completa di servocomando del tipo  elettromeccanico con comando 0÷10 V.

Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.

Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.34.1	attacchi DN15		cad.	376,89

B.72.29.34.2	attacchi DN20		cad.	388,43

B.72.29.34.3	attacchi DN32		cad.	425,56

B.72.29.34.4	attacchi DN40		cad.	481,36

#### B.72.29.36	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN6, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.

Dovrà avere caratteristica equipercentuale sulla via diretta e lineare sulla via di bypass.

Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.

Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.

Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.

Trafilamento via aperta, 0÷0,02% del valore del Kvs

trafilamento del bypass, 0,5÷2% del valore del Kvs

temperatura del fluido, -25 ÷ +120 °C

corsa, 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.36.1	attacchi DN 25		cad.	495,74

B.72.29.36.3	attacchi DN 40		cad.	517,62

B.72.29.36.5	attacchi DN 50		cad.	557,45

B.72.29.36.7	attacchi DN 65		cad.	617,85

B.72.29.36.9	attacchi DN 80		cad.	842,99

B.72.29.36.11	attacchi DN 100		cad.	1.238,03

#### B.72.29.38	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN10, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.

Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.

Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.

Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.

Trafilamento via aperta, 0÷0,02% del valore del Kvs;

trafilamento del bypass, 0,5÷2% del valore del Kvs;

temperatura del fluido, -25 ÷ +120 °C;

corsa, 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.38.1	attacchi DN 25		cad.	526,43

B.72.29.38.3	attacchi DN 40		cad.	566,26

B.72.29.38.5	attacchi DN 50		cad.	628,63

B.72.29.38.7	attacchi DN 65		cad.	750,73

B.72.29.38.9	attacchi DN 80		cad.	957,58

B.72.29.38.11	attacchi DN 100		cad.	1.283,08

B.72.29.38.13	attacchi DN 125		cad.	1.560,59

B.72.29.38.15	attacchi DN 150		cad.	1.810,68

#### B.72.29.40	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar

Fornitura e posa in opera di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 2,5 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.

Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale.

Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.

Trafilamento, 0÷0,02% del valore del Kvs;

temperatura del fluido, -25÷140 °C;

caratteristica, equipercentuale;

corsa, 20 mm;

pressione di esercizio, 2500 Kpa.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.40.1	per portate da 10 a 30  kg/h		cad.	929,31

B.72.29.40.3	per portate da 30 a 60  kg/h		cad.	929,31

B.72.29.40.5	per portate da 60 a 90  kg/h		cad.	929,31

B.72.29.40.7	per portate da 90 a 150  kg/h		cad.	929,31

B.72.29.40.9	per portate da 150 a 300 kg/h		cad.	929,31

#### B.72.29.42	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar

Fornitura e posa in opera di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 9 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.

Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale.

Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.

Trafilamento, 0÷0,02% del valore del Kvs;

temperatura del fluido, fino a 180 °C;

caratteristica, equipercentuale;

corsa, 20 mm;

pressione di esercizio, 2500 Kpa.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.42.1	portate da 10 a 30 kg/h		cad.	1.055,96

B.72.29.42.3	portate da 30 a 60 kg/h		cad.	1.055,96

B.72.29.42.5	portate da 60 a 90 kg/h		cad.	1.055,96

B.72.29.42.7	portate da 90 a 150 kg/h		cad.	1.055,96

B.72.29.42.9	portate da 150 a 300 kg/h		cad.	1.055,96

#### B.72.29.44	VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA

Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.

Dovrà avere lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria.

Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm.

Completa di servocomando del tipo  elettroidraulico con comando 0..10 volt e con dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione.

Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.

Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.44.1	attacchi DN 15		cad.	625,68

B.72.29.44.3	attacchi DN 20		cad.	657,68

B.72.29.44.5	attacchi DN 25		cad.	688,37

B.72.29.44.7	attacchi DN 32		cad.	724,93

B.72.29.44.9	attacchi DN 40		cad.	777,82

B.72.29.44.11	attacchi DN 50		cad.	830,69

#### B.72.29.46	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

Fornitura e posa in opera di pressostato differenziale per la segnalazione dell'intasamento dei filtri aria e per il comando della serranda di by-pass del recuperatore, completo di staffa di supporto, di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamneto pressostato/prese pressione.

L'elemento sensibile dovrà essere costituito da una camera in alluminio con membrana in perburan.

Campo di misura, fino a 0÷100 mbar;

differenziale, regolabile;

contatti, 1 x SPDT;

pressione massima, 300 mbar;

temperatura ambiente, max. 65 gradi;

protezione, IP54;

costruzione con custodia e coperchio in materiale sintetico, membrana in EPDM.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.46.1	per segnalazione intasamento filtro aria		cad.	93,85

#### B.72.29.48	TERMOSTATO ANTIGELO

Fornitura e posa in opera di termostato antigelo da posizionare a valle della batteria di riscaldamento, del tipo a capillare a dilatazione di liquido da 1.6 m, scala di regolazione 5÷65 °C.

Campo di misura, -5÷15 gradi,

differenziale, regolabile;

lunghezza capillare, 6 m;

contatti, 1 x SPDT;

temperatura ambiente, max. 140 gradi;

protezione, IP42;

costruzione con custodia in alluminio pressofuso, capillare in ottone.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.48.1	tipo a capillare		cad.	71,32

#### B.72.29.50	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON MOLLA DI EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0÷10 V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione.

Momento torcente minimo, 12 Nm;

tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;

segnale di comando, 0÷10 Vdc;

potenza assorbita, 6 W;

classe di isolamento, II;

tipo di protezione, IP54.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.50.1	con ritorno a molla per mancanza tensione		cad.	266,23

#### B.72.29.52	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON REGOLATORE

Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0÷10 V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione.

Momento torcente minimo, 12 Nm;

tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;

segnale di comando, 0÷10 Vdc;

potenza assorbita, 6 W;

classe di isolamento, II;

tipo di protezione, IP54.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.52.1	con regolatore		cad.	215,30

#### B.72.29.54	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A DUE PUNTI

Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando a due punti con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.

Momento torcente minimo, 15 Nm;

tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;

potenza assorbita, 6 W;

classe di isolamento, I;

tipo di protezione, IP54.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.54.1	completo di contatti ausiliari		cad.	281,91

#### B.72.29.56	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A TRE PUNTI

Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria senza ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Segnale di comando 3 punti, alimentazione 24 Vca. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.

Momento torcente minimo, 15 Nm;

tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;

potenza assorbita, 6 W;

classe di isolamento, I;

tipo di protezione, IP54.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.56.1	segnale di comando a 3 punti		cad.	215,30

#### B.72.29.58	CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE

Fornitura e posa in opera di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC. Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i "punti di informazione" prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo  DDC nel caso di impianti periferici.

Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri.

Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale che come I/O.

Gli apparecchi dovranno essere BACnet compatibili con cconnessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP.

Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni:

· acquisizione dati storici,

· acquisizione dati in tempo reale,

· calcolo in tempo reale,

· tool per programmazione e configurazione,

· download remoto,

· connessione modem con funzioni auto-dial,

· controllo di accesso tramite password,

· modularità,

· terminale locale con interfaccia grafica user-friendly,

· itegrazione seriale sottosistemi di altri costruttori.

Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre-configurati e memorizzati su memorie EPROM.

La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali:

· ventilazione e condizionamento;

· riscaldamento;

· funzioni di comando;

· funzioni di regolazione;

· programma  OSTP;

· registrazione dati;

· programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali;

· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso.

Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI.

Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative allo standard BACnet, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485,RS232, ecc..

L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata.

Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 Kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati.

I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun  dispositivi hardware aggiuntivo quali scheda di comunicazione, Router, ecc…

Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione , oppure posizionati nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe.

I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica.

I valori di ingresso/uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo.

Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.

La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 Kbaud.

Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato.

L'insieme del livello ingressi / uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza.

Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo.

Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile:

· la sostituzione dei moduli difettosi;

· l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva.

Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale; i moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette "barre di I/O" dovranno potersi  posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; l'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore; la distanza tra le "barre di I/O" dovrà poter essere di almeno 50 m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo.

I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di  220 V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati.

I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

tensione di comando:  24÷250 Vac,   12÷50 Vdc;

corrente di comando: max 4 A (3 A):

potenza di comando: 500 VA, 60 W.

I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la  lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale sia da contatti privi di potenziale.

Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni:

· sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti;

· provocare delle reazioni nel processo;

· avviare un programma;

· ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza.

I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti:

· 0÷10 Vdc;

· 4÷20 mA;

· comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti.

Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manuale

I moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente, una parte di questi saranno:

resistenze passive, Ni 1000, Pt 100, Pt 1000;

potenziometri remoti, 0 ÷ 2500 Ohm;

ingressi di misura attivi, 0 ÷ 10 Vdc;

ingressi di misura attivi, 0 (4) - 20 mA.

Il dimensionamento e la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e, più precisamente, dal numero di punti da controllare; ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando - stato).

Il prezzo è da considerarsi per ogni singolo punto, con un minimo di 10 punti controllati ed inoltre è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.58.1	con regolazione DDC		cad.	165,35

#### B.72.29.60	UNITA' PERIFERICA COMPATTA

Fornitura e posa in opera di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.

Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato LONWorks o BACnet (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario.

L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni:

· acquisizione dati storici;

· acquisizione dati in tempo reale;

· calcolo in tempo reale:

· tool per programmazione e configurazione;

· download remoto;

· connessione modem con funzioni auto-dial;

· controllo di accesso tramite password;

· modularità.

Dovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale.

La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di:

· impieghi generali;

· ventilazione e condizionamento;

· riscaldamento;

· funzioni di comando;

· funzioni di regolazione;

· programma  OSTP;

· registrazione dati;

· programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie

e giorni speciali

· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e

rimozione dell'allarme stesso;

Dovrà essere alimentato a 24 Vca, avere uscite 0÷10 V per il comando degli attuatori. Dovrà essere provvisto, inoltre di led per l'indicazione di funzionamento o allarme.

Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).

Integrazione di sottosistemi quali:

sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..

Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:

Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:

· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile,

· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..

Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione  senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici.

Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.

Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale).

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.60.1	modulo compatto 12   I/0		cad.	1.861,08

B.72.29.60.3	modulo compatto 22   I/0		cad.	2.595,01

B.72.29.60.5	modulo compatto 36   I/0		cad.	4.028,91

B.72.29.60.7	modulo compatto 52   I/0		cad.	5.268,23

#### B.72.29.62	DISPLAY LOCALE

Fornitura e posa in opera di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato.

L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana.

Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione;

- gestione allarmi con finestra pop-up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e led di segnalazione;

- visualizzazione trend/storici;

- gestion grafica dei programmi orari;

- struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.62.1	display a LCD con area minima 123x68 mm		cad.	1.453,64

#### B.72.29.64	POSTAZIONE OPERATORE

Fornitura e posa in opera di postazione operatore (workstation), composta da:

PERSONAL COMPUTER con processore Pentium IV a 3 GHz o superiore Cabinet Microtower, chipset Intel i845GV o Intel i845GE, 1 slot libero per espansione RAM (DDR RAM a 400 MHz (i845GV) o a 500 MHz (i845GE), funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5" interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno libero,  scheda di rete 10/100 integrata su motherboard, 1 slot AGP (solo chipset i845GE), 3 slots PCI , 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore (solo chipset i845GE), 2 USB (2 (i845GV) o 4 (i845GE) USB addizionali interni), CD-ROM e Masterizzatore CDRW Scheda grafica 64MB Ram, Scheda Audio, Scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, Sistema Operativo  Windows XP Professional, Tastiera & Mouse : Tastiera Windows '95 "Euro" in dotazione, mouse a 2 bottoni in dotazione.

MONITOR con le seguenti caratteristiche minime:

· diagonale 17", TFT;

· dot pitch 0,25 mm;

· area di visualizzazione, 300x225 mm;

· modi grafici (preset 60/87 Hz): 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024;

· preset:12;

· frequenza orizzontale: 86 kHz;

· massima frequenza verticale: 150 Hz;

· pixel rate massimo:162 MHz;

· piano basculante;

· trattamento antiriflesso;

· controlli (luminosità - lontrasto - ampiezza - altezza - ccntratura orizz./vert. - pincushion - trapezio - richiamo funzioni);

STAMPANTE a getto di inchiostro:

- tipo HP DESKJET 3820 6PPM B/N USB 4,5 PPM COLORI - 600 DPI B/N - 2400X1200 DPI COLORI - USB e Parallela;

- comprensiva di cavo USB 2 m;

- interfacce: due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela.

A prescindere da quanto precedentemente evidenziato, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.64.1	composta da personal computer completo di monitor e stampante		cad.	3.097,37

#### B.72.29.66	SOFTWARE DI SISTEMA

Fornitura e posa in opera di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione.

Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, ed in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa: non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente ed un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation, appartenenti e non al sistema di supervisione.

Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente:

· Controlli 3D, che determinano una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000

· Menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo

· Interfaccia multi-finestra

· deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo: quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quale Gestione Eventi, Gestione Allarmi, Trend/Storici, ecc...

Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, PowerPoint, ecc... che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento.

Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows2000 e dei suoi servizi quali RETE, MAPI, TAPI, ecc..., per espletare tutte le proprie funzionalita' quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc...

Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori, e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto.

I moduli per  la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo. Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate ad hoc.

Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri:

· Definizione degli utenti, con relative pass-words, che hanno diritto di accesso al sistema, con identificazione dei programmi che possono es-sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione.

· Il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato.

· Definizione delle stampanti collegate alla sta-zione di lavoro e della loro funzionalità

Dovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, e con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso.

I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati:

· Modifica/creazione/cancellazione database di sistema.

· Modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie.

· Accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto: es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte-nuti, in relazione alla classificazione di apparte-nenza.

· Creazione/modifica/visualizzazione del data-base dei programmi orari, ecc..

· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc...), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti

· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza.

Il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti.

Il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui piu' avanzati metodi di programmazione.

Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non  richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realta'. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati.

Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti:

· Grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto

· Visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente piu' grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità' da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti.

· Grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi-schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning)

Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, e' necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto': significa, ad esempio, che quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato, è il sistema che presenta in automatico il programma all'operatore, per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalita' non devono essere programmate ma devono essere un automatismo dell'ambiente, cosi' che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti :

· finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico

· finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo

· inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento

· visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso

· visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc...

· creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc..), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso.

· visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico : es. scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc...

· tutti gli stati manuali, cioè' soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto.

Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili:

· diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unita' dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort.

· grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva : es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna.

· tutti i comandi devono essere effettuati da finestre-pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalita' di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è  nei pressi del quadro elettrico: il pannello visualizzato non e' altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente.

Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici.

Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche:

· la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari: ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro

· l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore-like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es: campanella rossa)

· riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi

· visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le informazioni riguardanti l'allarme stesso quali:

· data/ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità

· possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme

L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno sino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire:

· raggruppamenti logici di priorità

· colore per ogni priorità

· file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente

· finestra pop-up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto

· dalla finestra pop-up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza.

· Il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni:

- N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti)

- N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti)

Tutte le funzioni sopra-descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione.

Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove :

· online 		sono i dati campionati a livello di Workstation

· offline		sono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla Workstation

La visualizzazione ed il trattamento dei dati dev'essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto.

L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità :

· deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno.

· rappresentazione grafica 2D e 3D

· funzioni di zooming

· possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y

· scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse

· possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre

· possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva

· esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare

· visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata

· invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend

· ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc...)

· ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stesso

Le variabili in trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata :

· valore

· stato manuale o automatico

· condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto

· ritorno normalità

· valore non valido

Il sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti con ricezione delle variazione per variazione del valore.

Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione: si realizza così un sistema di supervisione distribuito.

Gestione programma orari; questo programma applicativo dovrà permettere di creare/modificare/visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà essere di tipo  giornaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità.

I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore  (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione. Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti:

· creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali

· creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione

· associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari

· programmazione grafica

· visualizzazione grafica con calendario annuale

Le prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti:

· Tempo per la  visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s.

· Tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s.

· Tempo per la  visualizzazione di una pagina grafica <2 s.

· Tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30/40 punti dinamici <3 s.

Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).

Integrazione di sottosistemi quali:

sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..

Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:

Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:

· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile

· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..

Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione  senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici.

Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.

Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti ed è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.66.1	con pacchetti applicativi di ultima generazione		cad.	121,94

#### B.72.29.68	SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE

Engineering, programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale. Elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione.

Studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche.

Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.

E' da intendersi compreso lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi.

Studio e generazione di programmi personalizzati richiesti.

Studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori.

Messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e collaudo.

Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti.

Dovranno altresì essere stilate delle apposite check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi idi intervento in caso di malfunzionamenti.

Le check list saranno soggete ad approvazione da parte della direzione lavori.

Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente.

Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonchè l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.).

Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti ed è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.68.1	programmazione e messa in servizio		cad.	76,12

#### B.72.29.70	LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO

Fornitura e posa in opera di linea elettrica di collegamento apparecchiatura sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata a mezzo di cavo multifilare con proprietà di non propagare l'incendio (N1VVK o superiore), con partenza dal quadro elettrico di sottostazione; tale cavo dovrà essere posato in canalina in acciaio zincato e/o in tubazione completa di appositi raccordi filettati e supporti adatti per il posizionamento a parete e/o a soffitto.

Il prezzo esposto dovrà essere comprensivo dell'allacciamento elettrico del singolo componente, utilizzando appositi raccordi filettati o pressacavo. Terminazione di ogni singolo filo eseguita a mezzo di capicorda con puntale isolato.

E' parte integrante della fornitura la realizzazione dell'edintificazione di ogni singolo componente del sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata mediante la posa sul componente stesso o nelle immediate vicinanze di targhetta con indicata la sigla del componente estrapolata dallo schema elettrico di regolazione; tale siglatura potrà essere realizzata esclusivamente con metodo automatizzato, è vietata la siglatura a mezzo di pennarello.

Il prezzo, calcolato per ogni punto, è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.29.70.1	per collegamento apparecchiature sistema di regolazione		cad.	263,16

### B.72.30	LAVORI COMPIUTI - APP. DI MISURAZIONE

#### B.72.30.1	TERMOMETRO AD IMMERSIONE

Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0-120 °C, completo di pozzetto portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.1.1	temperatura 0 °C + 120 °C		cad.	35,46

#### B.72.30.2	MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE

Fornitura e posa in opera di manometro conforme alle norme I.S.P.E.S.L., da installarsi sulla tubazione di mandata della caldaia, completo di rubinetto e attacco flangiato per manometro campione e di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.2.1	4 o 6 bar, attacco radiale		cad.	44,22

#### B.72.30.3	MANOMETRO

Fornitura e posa in opera di manometro, da installarsi sulle tubazioni o sui collettori dell'impianto, completo di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.3.5	4 bar, attacco radiale		cad.	31,17

B.72.30.3.10	6 bar, attacco radiale		cad.	31,17

B.72.30.3.15	10 bar, attacco radiale		cad.	31,17

B.72.30.3.20	4 bar, attacco assiale		cad.	31,17

B.72.30.3.25	6 bar, attacco assiale		cad.	31,17

B.72.30.3.30	10 bar, attacco assiale		cad.	32,72

B.72.30.3.35	16 bar, attacco assiale		cad.	32,72

B.72.30.3.40	25 bar, attacco assiale		cad.	32,72

#### B.72.30.9	POZZETTO PORTATERMOMETRO

Fornitura e posa in opera di pozzetto per l?applicazione del termometro di controllo ISPESL.

Costituito in OT 58 D.10 mm, attacco da 1/2".

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.9.1			cad.	20,73

#### B.72.30.13	CONTATORE A QUADRANTE

Fornitura e posa in opera di contatore a quadrante.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.13.1	diametro attacchi: 1/2"		cad.	67,27

B.72.30.13.3	diametro attacchi: 3/4"		cad.	73,25

B.72.30.13.5	diametro attacchi: 1"		cad.	96,68

B.72.30.13.7	diametro attacchi: 1"1/4		cad.	126,60

B.72.30.13.9	diametro attacchi: 1"1/2		cad.	229,60

B.72.30.13.11	diametro attacchi: 2"		cad.	362,10

B.72.30.13.13	diametro attacchi: 2"1/2		cad.	453,20

B.72.30.13.15	diametro attacchi: 3"		cad.	533,70

#### B.72.30.15	ATTACCHI CONTATORE

Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.15.1	diametro attacchi: 1/2"		cad.	79,76

B.72.30.15.3	diametro attacchi: 3/4"		cad.	79,88

B.72.30.15.5	diametro attacchi: 1"		cad.	81,05

B.72.30.15.7	diametro attacchi: 1"1/4		cad.	88,99

B.72.30.15.9	diametro attacchi: 1"1/2		cad.	92,10

B.72.30.15.11	diametro attacchi: 2"		cad.	131,29

B.72.30.15.13	diametro attacchi: 2"1/2		cad.	184,17

B.72.30.15.15	diametro attacchi: 3"		cad.	234,15

B.72.30.15.17	diametro attacchi: DN 100		cad.	377,80

#### B.72.30.19	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti caratteristiche:

-campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito;

-diaframma caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire, base perdite di carico;

-completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, controflange, bulloni e guarnizioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.19.1	diametro attacchi: 3/4"		cad.	105,81

B.72.30.19.3	diametro attacchi: 1"		cad.	116,00

B.72.30.19.5	diametro attacchi: DN 32		cad.	221,90

B.72.30.19.7	diametro attacchi: DN 40		cad.	240,10

B.72.30.19.9	diametro attacchi: DN 50		cad.	280,80

B.72.30.19.11	diametro attacchi: DN 65		cad.	359,50

B.72.30.19.13	diametro attacchi: DN 80		cad.	457,70

B.72.30.19.15	diametro attacchi: DN 100		cad.	666,30

B.72.30.19.17	diametro attacchi: DN 125		cad.	1.936,00

B.72.30.19.19	diametro attacchi: DN 150		cad.	2.250,00

B.72.30.19.21	diametro attacchi: DN 175		cad.	2.729,00

B.72.30.19.23	diametro attacchi: DN 200		cad.	2.958,00

B.72.30.19.25	diametro attacchi: DN 250		cad.	3.968,00

B.72.30.19.27	diametro attacchi: DN 300		cad.	5.127,00

#### B.72.30.27	ATTACCHI CONTATORE GAS

Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.30.27.1	Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	66,96

B.72.30.27.3	Attacchi diametro   1" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	74,70

B.72.30.27.5	Attacchi diametro   1"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.		a corpo	103,66

B.72.30.27.7	Attacchi diametro   2" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	153,60

B.72.30.27.9	Attacchi diametro   2"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.		a corpo	217,90

B.72.30.27.11	Attacchi diametro   3" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	293,70

### B.72.32	LAVORI COMPIUTI - APP. CONTROLLO COMBUSTIBILE

#### B.72.32.1	FILTRO PER GASOLIO

Fornitura e posa in opera di filtro per gasolio a due vie (aspirazione e ritorno), con rubinetto di intercettazione sull'aspirazione e valvola di ritegno sul ritorno avente la seguenti caratteristiche:

- corpo in ottone OT58 stampato e sabbiato;

- bicchiere in resina antiolio trasparente;

- anello OR di tenuta fra bicchiere e corpo;

- cartuccia filtrante in acciaio inox;

- pressione max. d'esercizio 6 bar.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.32.1.1			cad.	45,76

#### B.72.32.3	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

Fornitura e posa in opera di  stabilizzatore gas con filtro incorporato avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in acciaio;

- cartuccia filtrante estraibile in Viledon;

- giunti di tenuta ad anello OR;

- membrana dello stabilizzatore resistente ai gas.

Lo stabilizzatore sarà munito di regolatore della pressione in uscita e sarà adatto ad una pressione massima di alimentazione di 1 bar.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.32.3.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	80,75

B.72.32.3.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	86,65

B.72.32.3.5	attacchi diametro 1"		cad.	91,89

B.72.32.3.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	138,20

B.72.32.3.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	142,10

B.72.32.3.11	attacchi diametro 2"		cad.	215,00

B.72.32.3.13	attacchi diametro DN65		cad.	546,50

B.72.32.3.15	attacchi diametro DN80		cad.	597,50

B.72.32.3.17	attacchi diametro DN100		cad.	1.264,00

#### B.72.32.5	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gasolio, avente le seguenti caratteristiche:

- corpo in ottone o in alluminio;

- alimentazione 230 V, 50 Hz;

- bobina del tipo impregnato con circuito magnetico incorporato;

- passaggio aperto a bobina eccitata;

- attacco elettrico con messa a terra;

- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;

- pressione di esercizio: 2 bar fino al diametro di ¾", 8 Bar per diametri superiori;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gasolio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.

B.72.32.5.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	85,73

B.72.32.5.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	310,20

B.72.32.5.5	diametro attacchi 1"		cad.	310,20

B.72.32.5.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	394,50

B.72.32.5.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	398,40

B.72.32.5.11	diametro attacchi 2"		cad.	427,90

#### B.72.32.6	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, omologata in classe "A", montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gas metano, avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 230 o 24 V, 50 Hz;

- grado di protezione IP54;

- passaggio aperto a bobina eccitata;

- attacco elettrico con messa a terra;

- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;

- attacchi filettati fino al diametro di 2", flangiati per diametri superiori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.

B.72.32.6.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	133,60

B.72.32.6.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	155,80

B.72.32.6.5	diametro attacchi 1"		cad.	160,10

B.72.32.6.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	231,80

B.72.32.6.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	241,40

B.72.32.6.11	diametro attacchi 2"		cad.	352,80

B.72.32.6.13	diametro attacchi DN65		cad.	816,00

B.72.32.6.15	diametro attacchi DN80		cad.	987,70

B.72.32.6.17	diametro attacchi DN100		cad.	1.459,00

#### B.72.32.8	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente aperta o normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di distribuzione del gas metano, avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 230, 24 o 12 V, 50 Hz;

- grado di protezione minimo IP54;

- attacco elettrico con messa a terra;

- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;

- attacchi filettati fino al diametro di 2", flangiati per diametri superiori.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.

B.72.32.8.1	diametro attacchi 1/2"		cad.	105,07

B.72.32.8.3	diametro attacchi 3/4"		cad.	106,82

B.72.32.8.5	diametro attacchi 1"		cad.	110,12

B.72.32.8.7	diametro attacchi 1"1/4		cad.	134,30

B.72.32.8.9	diametro attacchi 1"1/2		cad.	143,30

B.72.32.8.11	diametro attacchi 2"		cad.	174,10

B.72.32.8.13	diametro attacchi DN65		cad.	375,50

B.72.32.8.15	diametro attacchi DN80		cad.	463,30

B.72.32.8.17	diametro attacchi DN100		cad.	782,20

B.72.32.8.19	diametro attacchi DN125		cad.	1.052,70

B.72.32.8.21	diametro attacchi DN150		cad.	1.065,90

B.72.32.8.23	diametro attacchi DN200		cad.	2.540,00

#### B.72.32.9	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1986 avente le seguenti caratteristiche:

- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio;

- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";

- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 bar

Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.32.9.1	Giunto antivibrante diametro 1/2"    filettato		cad.	66,89

B.72.32.9.3	Giunto antivibrante diametro 3/4"    filettato		cad.	69,41

B.72.32.9.5	Giunto antivibrante diametro 1"    filettato		cad.	73,38

B.72.32.9.7	Giunto antivibrante diametro 1"1/4    filettato		cad.	86,30

B.72.32.9.9	Giunto antivibrante diametro 1"1/2    filettato		cad.	97,81

B.72.32.9.11	Giunto antivibrante diametro 2"    filettato		cad.	112,70

B.72.32.9.13	Giunto antivibrante diametro DN65    flangiato		cad.	208,90

B.72.32.9.15	Giunto antivibrante diametro  DN 80   flangiato		cad.	264,80

B.72.32.9.17	Giunto antivibrante diametro  DN 100   flangiato		cad.	390,40

#### B.72.32.11	RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE

Fornitura e posa in opera di raccordo flessibile in acciaio inox per il collegamento tra il contatore del gas e la tubazione che porta al punto di utilizzo.

Il raccordo dovrà essere a norma UNI-CIG 7129 e sarà costituito da:

- soffietto DN 20 in acciaio inox AISI 316;

- raccordo femmina da 3/4" gas in acciaio verniciato;

- raccordo femmina con dado girevole in ottone da 1";

- saldature in T.I.G.

Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.32.11.1	dimensioni raccordo 3/4"x1"		cad.	33,78

#### B.72.32.13	GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di giunto estendibile in acciaio inox.

Adatto per impianti a gas, impianti acqua sanitaria e riscaldamento.

Rispondente alle norme UNI-CIG 7129-8041-8042 ed avente le seguenti caratteristiche:

- raccordo maschio fisso in acciaio inox filettato UNI ISO 7/1;

- raccordo femmina girevole, canotto di passaggio e tenuta in acciaio inox, dado in ottone trattato filettato UNI ISO 228/1;

- saldatura in T.I.G.;

- deformazione con raggio di curvatura pari al diametro interno;

- allungamento assiale circa il doppio della misura iniziale;

- pressione massima di esercizio PN 16.

Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.32.13.3	L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 1/2"		cad.	63,27

B.72.32.13.5	L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 3/4"		cad.	66,84

B.72.32.13.9	L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1/2"		cad.	64,77

B.72.32.13.11	L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 3/4"		cad.	68,95

B.72.32.13.13	L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1"		cad.	74,26

B.72.32.13.17	L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1/2"		cad.	67,16

B.72.32.13.19	L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 3/4"		cad.	74,17

B.72.32.13.21	L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1"		cad.	81,54

### B.72.34	LAVORI COMPIUTI - SERBATOI GASOLIO, ACCESSORI

#### B.72.34.1	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico per gasolio, costruito in lamiera saldata elettricamente dello spessore di mm 4 per il fasciame e di mm 5 per i fondi e con intercapedine in vetroresina.

Il serbatoio è completo di:

- boccaporto a passo d'uomo;

- gruppo pescante costruito in ottone OT58 stampato a caldo comprendente aspirazione bruciatore, ritorno bruciatore, valvola di ritegno e di intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza;

- valvola di troppo pieno e valvola di fondo;

- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata;

- tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma;

- teleindicatore di livello pneumatico.

Il serbatoio dovrà essere funzionante e rispondente a tutte le prescrizioni dei VV.F.

Sarà inoltre dotato di intercapedine esterna con caratteristiche tali da rispettare le norme contenute dall'art. 25 della L.P. n° 47 dd. 18.11.1978.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la verniciatura a due mani con vernice bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.34.1.1	capacità 5 mc		cad.	2.552,00

B.72.34.1.3	capacità 10 mc		cad.	3.525,00

B.72.34.1.5	capacità 15 mc		cad.	4.429,00

#### B.72.34.3	ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO

Fornitura e posa in opera di accessori per serbatoio gasolio costituiti da:

- gruppo pescante costruito in ottone OT 58 stampato a caldo e comprendente aspirazione bruciatore, valvola di ritegno ed intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza;

- valvola di troppo pieno e valvola di fondo;- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata;

- tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma;

- teleindicatore di livello pneumatico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.34.3.1			cad.	532,80

#### B.72.34.5	TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Fornitura e posa in opera di tubazione in alluminio con rivestimento esterno in PVC per il collegamento serbatoio gasolio/bruciatore.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

è escluso dal prezzo lo scavo ed il successivo reinterro del tubo.

B.72.34.5.1	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 6x8		m	3,96

B.72.34.5.3	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 8x10		m	4,28

B.72.34.5.5	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 10x12		m	4,72

B.72.34.5.7	Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 12x14		m	5,18

#### B.72.34.7	SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA

Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione perdite per cisterne a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili costituito da:

- centralina elettronica di segnalazione;- serbatoio antistatico per liquido di controllo;

- sonda;

- indicatore di livello;

- relais di allarme supplementare 5A - 250V;

- frontale della centralina in lingua italiana;

- alimentazione 230V - 50Hz;

- assorbimento 10 VA;

- raccordo inferiore per serbatoio liquido di controllo in ottone con attacco 3/4" F;

- manicotti di collegamento cisterna da 1";

- rubinetto di spurgo da 3/8";

- tubo PVC di collegamento con fissaggi;

- riduzione a gomito per rubinetto 1" F x 3/8" F;

- conforme a DIN6608.

Completo di carica di liquido di controllo, accessori per l'installazione ed il fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.34.7.1			cad.	607,80

### B.72.36	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI ALLARME GAS

#### B.72.36.1	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA)

Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n", posizionato in locale caldaia e costituito da:

- unita' base per la rilevazione della presenza di gas da eventuali fughe e di ossido di carbonio da cattiva combustione;

- elettrovalvola a riarmo manuale per interrompere l'afflusso del gas agli apparecchi di servizio quando nell'ambiente si raggiunge un grado di inquinamento pericoloso.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto elettrico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.1.1			cad.	181,50

#### B.72.36.3	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS

Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"costituito da:

- centralina elettronica adatta al collegamento di 1 o piu' sonde con regolazione della sensibilita' del punto di allarme, allarme acustico-luminoso interno, completa di comando esterno per elettrovalvola di intercettazione gas;

- n° 1 sonda (o in numero tale da coprire la superficie del locale) idonea alla rivelazione di gas che possono dar luogo ad esplosioni, tarate ad una soglia del 20% inferiore al LIE (limite inferiore di esplosivita');

- elettrovalvola di intercettazione a riarmo manuale del tipo normalmente chiusa, per interrompere l'afflusso del gas ai locali interessati.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici fra i singoli componenti, escluso il collegamento all'impianto elettrico, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.3.1			cad.	1.696,41

#### B.72.36.5	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, STANDARD

Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:

- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente aperte a riarmo manuale;

- alimentazione 220V - 50Hz;

- potenza massima assorbita 4 W;

- portata contatti 500 VA;

- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;

- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;

- segnalazione acustica e luminosa di allarme;

- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';

- grado di protezione centralina IP40.

Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.5.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	134,83

B.72.36.5.3	centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	134,83

#### B.72.36.7	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, ALLARME TEMPERATURA

Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n":completa di:

- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente aperte a riarmo manuale;

- alimentazione 220V - 50Hz;

- potenza massima assorbita 4 W;

- portata contatti 500 VA;

- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;

- trasformatore e relais sigillati stagni IP67

;- segnalazione acustica e luminosa di allarme;

- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';

- allarme temperatura ambiente maggiore di 60°C;

- morsetto di collegamento per sensore supplementare;

- grado di protezione centralina IP40.

Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.7.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	152,44

B.72.36.7.3	centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	152,44

#### B.72.36.9	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, AUTODIAGNOSI

Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:

- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse;

- alimentazione 220V - 50Hz;

- potenza massima assorbita 4 W;

- portata contatti 500 VA;

- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;

- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;

- segnalazione acustica e luminosa di allarme;

- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;

- pulsante di reset per il ripristino della funzionalita' al cessare della causa dell'allarme;

- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';

- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;

- grado di protezione centralina IP40.

Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.9.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	190,14

B.72.36.9.3	centralina elettronica fughe gas  GPL		cad.	190,14

#### B.72.36.11	CENTRALINA ELETTRONICA FUGHE GAS, AUTODIAGNOSI + CO

Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:

- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse;

- alimentazione 220V - 50Hz;

- potenza massima assorbita 4 W;

- portata contatti 500 VA;

- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;

- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;

- segnalazione acustica e luminosa di allarme;

- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;

- pulsante di reset per il ripristino della funzionalita' al cessare della causa dell'allarme;

- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';

- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;

- morsetti di collegamento per due sensori supplementari di gas combustibile o un sensore supplementare per rilevazione ossido di carbonio;

- grado di protezione centralina IP40.

Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.11.1	centralina elettronica fughe gas metano		cad.	239,78

B.72.36.11.3	centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	239,78

#### B.72.36.13	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS

Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"per il controllo di altri locali, completa di:

- alimentazione da unita' centrale;

- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;

- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;

- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;

- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';

- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;

- grado di protezione centralina IP40.

Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.13.1	unità remota di rilevamento gas metano		cad.	93,67

B.72.36.13.3	unità remota di rilevamento gas GPL		cad.	93,67

#### B.72.36.15	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO

Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento ossido di carbonio gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"per il controllo di altri locali, completa di:

- alimentazione da unita' centrale;

- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;

- allarme CO entro 200 ppm;

- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;

- grado di protezione centralina IP40.

Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.15.1	unità remota di rilevamento ossido di carbonio		cad.	187,36

#### B.72.36.17	CENTRALINA ELETTRONICA RILEVAZIONE FUGHE GAS

Fornitura e posa in opera di centralina elettronica per la rilevazione fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"

La presenza nell'ambiente di gas quali metano, propano, GPL e ossido di carbonio verra' rilevata tramite appositi sensori.

La centralina dovra' segnalare acusticamente e visivamente l'allarme bloccando tramite un'elettrovalvola di tipo N.A. o N.C. l'afflusso del gas.

Dovra' essere provvista di un sistema di autodiagnosi per la funzionalita' dei sensori, dei circuiti elettrici di comando e di collegamento.

Dovra' altresi' prevedere un sistema di check-up manuale ed automatico per la simulazione delle condizioni di allarme.

Completa di sensori di temperatura per la regolazione in continuo della taratura dei sensori gas al variare della temperatura ambiente e dovra' prevedere le seguenti segnalazioni e comandi:

- presenza rete;

- presenza batteria;

- segnalazione di allarme delle singole 10 zone;

- segnalazione anomalia;

- posizione elettrovalvola;

- segnalazione acustica;

- relais supplementare di allarme;

- pulsante di tacitazione allarme con segnalazione;

- pulsante di reset con segnalazione;

- pulsante prova lampade;

- pulsante prova check-up con segnalazione.Alimentazione 220 V, 12 V.

Grado di protezione IP 55.

Numero di sensori collegabili: 10.

Collegamenti a dispositivo acustico di allarme remoto e ad elettroventilatore.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici ed i cablaggi della linea di alimentazione, i collegamenti ai sensori mediante cavi schermati sez. min. 0,22 mmq, i collegamenti a tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.17.1	Centralina elettronica rilevazione fughe gas		cad.	1.227,76

#### B.72.36.19	SENSORE RILEVAZIONE GAS

Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione gas adatto per il collegamento a centraline elettroniche e conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"

I circuiti saranno realizzati con componentistica di alta qualita' e progettati secondo norma DIN 40803.

Gli apparecchi dovranno essere a sicurezza intrinseca, ovvero entreranno automaticamente in allarme qualora si verificasse un guasto al sensore o ai circuiti di comando.I sensori dovranno essere completi di:

- custodia in plastica antiurto;

- alimentazione da unita' centrale 10-15 V;

- grado di protezione IP 55;

- allarmi memorizzati secondo norma ISA2C;

- power;

- percentuale Limite Inferiore di Esplosione;

- autodiagnosi delle funzionalita' del sensore e relativo circuito;

- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';

- pulsante di check-up per la verifica della funzionalita';

- pulsante di reset.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.19.1	Sensore rilevazione gas		cad.	188,89

#### B.72.36.21	SENSORE RILEVAZIONE MONOSSIDO DI CARBONIO

Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione monossido di carbonio adatto per il collegamento a centraline elettroniche.

I circuiti saranno realizzati con componentistica di alta qualita' e progettati secondo norma DIN 40803.

Gli apparecchi dovranno essere a sicurezza intrinseca, ovvero entreranno automaticamente in allarme qualora si verificasse un guasto al sensore o ai circuiti di comando.

La taratura dell'unita' comportera' l'entrata in stato di allarme a concentrazioni di CO inferiori alle 200 ppm.

I sensori dovranno essere completi di:

- custodia in plastica antiurto;

- alimentazione da unita' centrale 10-15 V;

- grado di protezione IP 40;

- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e del relativo circuito;

- sensore di temperatura per il bilanciamento sensibilita'.

- pulsante di check-up per la verifica della funzionalita';

- pulsante di reset.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.21.1	Sensore rilevazione monossido di carbonio		cad.	195,51

#### B.72.36.23	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente aperta, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in alluminio;

- otturatore in alluminio;

- guarnizione in NBR;

- filtro in acciaio inox;

- molla in acciaio inox AISI 302;

- perno mobile in acciaio nichelato;

- corpo bobina in resina antiurto;

- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";

- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;

- pressione massima di esercizio 360 mbar;

- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz, 12 Vdc, 12 Vac/24 Vdc;

- grado di protezione IP 65.

Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.23.1	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	82,84

B.72.36.23.3	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	91,01

B.72.36.23.5	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas		cad.	92,33

B.72.36.23.7	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	127,01

B.72.36.23.9	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	133,63

B.72.36.23.11	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas		cad.	183,89

B.72.36.23.13	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	367,58

B.72.36.23.15	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	468,23

B.72.36.23.17	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	717,93

B.72.36.23.19	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	82,84

B.72.36.23.21	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	93,74

B.72.36.23.23	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"    gas		cad.	95,07

B.72.36.23.25	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	133,29

B.72.36.23.27	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	140,69

B.72.36.23.29	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2"    gas		cad.	194,65

B.72.36.23.31	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	389,60

B.72.36.23.33	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	494,84

B.72.36.23.35	Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	747,57

#### B.72.36.25	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in alluminio;

- otturatore in alluminio;

- guarnizione in NBR;

- filtro in acciaio inox;

- molla in acciaio inox AISI 302;

- perno mobile in acciaio nichelato;

- corpo bobina in resina antiurto;

- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";

- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;

- pressione massima di esercizio 360 mbar;

- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz;

- possibilita' di apertura manuale in caso di mancanza di tensione;

- grado di protezione IP 65;

- posizione di montaggio orizzontale con bobina verso l'alto.

Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.36.25.1	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	103,05

B.72.36.25.3	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	104,37

B.72.36.25.5	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas		cad.	104,53

B.72.36.25.7	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	129,99

B.72.36.25.9	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	149,84

B.72.36.25.11	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas		cad.	204,32

B.72.36.25.13	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	374,18

B.72.36.25.15	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	466,59

B.72.36.25.17	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	767,40

#### B.72.36.27	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, realizzata secondi norme UNI/CIG - DIN/DVGW ed avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in alluminio;

- otturatore in alluminio;

- guarnizione in NBR;

- filtro in acciaio inox;

- molla in acciaio inox AISI 302;

- perno mobile in acciaio nichelato;

- corpo bobina in resina antiurto;

- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";

- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;

- pressione massima di esercizio 360 mbar;

- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz;

- grado di protezione IP 65;

- posizione di montaggio orizzontale con bobina rivolta verso l'alto;

- certificazione Ministero dell'Interno (Classe A, max 200 mbar).

Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Adatta per il montaggio sulla rampa gas del bruciatore come da norme UNI-CIG 8041-8042.

B.72.36.27.1	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas		cad.	114,16

B.72.36.27.3	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas		cad.	129,98

B.72.36.27.5	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas		cad.	148,31

B.72.36.27.7	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	267,32

B.72.36.27.9	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	287,17

B.72.36.27.11	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas		cad.	340,53

B.72.36.27.13	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65		cad.	791,30

B.72.36.27.15	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80		cad.	852,75

B.72.36.27.17	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100		cad.	1.538,91

#### B.72.36.29	SISTEMA DI RILEVAZIONE FUGHE GAS R134a IN AMBIENTE

Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione fughe gas refrigerante HFC R134a costituito da:

- unita' di controllo in policarbonato, resistente alla corrosione, con grado di protezione IP 54, completa di scheda elettronica, quattro canali indipendenti, morsetti per gli ingressi dei segnali dei sensori, led's di segnalazione allarmi e guasti, scheda rele' per ripartizione allarme e guasti comuni ai canali, pannello frontale con serratura a chiave con pulsante di prova allarme acustico e luminoso;

- n° 2 sensori allo stato solido, a lunga autonomia di servizio, resistenti alle alte concentrazioni di gas, a sicurezza intrinseca contrassegnati con certificato di conformita' secondo le Norme Europee armonizzate;

- rele' per ripetizione allarme concentrazione e guasti a distanza;- rele' per collegamento con ventilatore di estrazione;

- collegamento con il sistema di supervisione.

Il sistema sara' completo di allacciamenti e cablaggi elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.

B.72.36.29.1	sistema di rilevazione fughe gas R134a in ambiente		a corpo	3.512,30

### B.72.38	LAVORI COMPIUTI - QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI

#### B.72.38.1	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 55, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.

Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:

- interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale Idn 0.03A;

- interruttore magnetotermico 4x10A per ogni caldaia;

- contattore di linea 3x20A per ogni caldaia;

- contaore per ogni caldaia;

- spia di blocco per ogni bruciatore;

- interruttore magnetotermico 3x20A per ogni gruppo di pompe;

- contattore completo di protezione termica 3x20A per ogni pompa;

- commutatore trifase 1-0-2 per ogni gruppo di pompe;

- spie di marcia e di blocco per ogni gruppo di pompe;

- contaore per ogni pompa;

- interruttore magnetotermico unipolare 2x10A per ogni centralina di regolazione e di sequenza;

- presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.1.1	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo

#### B.72.38.3	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, PICCOLA

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.

Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:

- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x32A  Idn 0.03A;

- n° 1 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);

- n° 1 contattore di linea 3x20A (caldaia);

- n° 1 contaore per caldaia;

- n° 1 spia di blocco per bruciatore;

- n° 3 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);

- n° 3 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);

- n° 3 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;

- n° 6 spie di marcia e di blocco per pompa;

- n° 6 contaore per pompa;

- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;

- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.3.1	n.1 caldaie e n.3 elettropompe		cad.	1.746,88

#### B.72.38.5	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, MEDIA

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.

Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:

- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x47A  Idn 0.03A;

- n° 2 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);

- n° 2 contattore di linea 3x20A (caldaia);

- n° 2 contaore per caldaia;

- n° 2 spia di blocco per bruciatore;

- n° 6 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);

- n° 6 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);

- n° 6 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;

- n° 12 spie di marcia e di blocco per pompa;

- n° 12 contaore per pompa;

- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;

- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.5.1	n.2 caldaie e n.6 elettropompe		cad.	2.233,04

#### B.72.38.7	QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA, GRANDE

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.

Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:

- n° 3 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x60A  Idn 0.03A;

- n° 3 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);

- n° 3 contattore di linea 3x20A (caldaia);

- n° 3 contaore per caldaia;

- n° 3 spia di blocco per bruciatore;

- n° 8 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);

- n° 8 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);

- n° 8 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;

- n° 16 spie di marcia e di blocco per pompa;

- n° 16 contaore per pompa;

- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;

- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.7.1	n.3 caldaie e n.8 elettropompe		cad.	3.495,82

#### B.72.38.15	QUADRO ELETTRICO IMP. CONDIZIONAMENTO 1 VELOCITA'

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando unita' trattamento aria ad una velocita' con due motori, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.

Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:

- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare generale 4x80A  Idn 0.03A;

- n° 2 interruttori magnetotermici 3x47A (motori);

- n° 6 contattori 3x63A per teleavviamento stella-triangolo dei motori;

- n° 2 rele' termici trifasi per protezione motori;

- n° 2 rele' a tempo per stella-triangolo;

- n° 2 spie di marcia motori;

- n° 2 spie di blocco motori;

- n° 1 rele' ausiliario, 2NA+2NC con pulsante di prova, comandato dal termostato ambiente per avviamento del primo motore;

- n° 1 rele' a tempo, 1NA+1NC ritardato all'eccitazione per avviamento secondo motore;

- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;

- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.15.1	n.2 motori a una velocita'		cad.	1.868,42

#### B.72.38.17	QUADRO ELETTRICO IMP. CONDIZIONAMENTO 2 VELOCITA'

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando unita' trattamento aria a due velocita' con due motori, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.

Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:

- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare generale 4x80A  Idn 0.03A;

- n° 2 interruttori magnetotermici 3x47A (motori);

- n° 6 contattori 3x63A per avviamento motori a due velocita';

- n° 2 rele' termici trifasi per protezione motori;

- n° 2 rele' a tempo per il passaggio alla seconda velocita';

- n° 2 spie di marcia motori;

- n° 2 spie di blocco motori;

- n° 1 rele' ausiliario, 2NA+2NC con pulsante di prova, comandato dal termostato ambiente per avviamento del primo motore;

- n° 1 commutatore 1-0-2 per comando velocita' motori;

- n° 1 rele' a tempo, 1NA+1NC ritardato all'eccitazione per avviamento secondo motore;

- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;

- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.

Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.17.1	n.2 motori a due velocita'		cad.	2.050,73

#### B.72.38.19	QUADRO PORTASTRUMENTI

Fornitura e posa in opera di quadri portastrumenti in grado di contenere i microprocessori, i rele' di appoggio ed interblocco; ubicati in maniera distribuita in prossimita' degli impianti controllati.

Le loro dimensioni saranno adeguate al numero delle apparecchiature alloggiate.

Saranno predisposti a ricevere segnali di allarme e stato provenienti dai quadri di potenza. E' compreso il collegamento alle morsettiere ausiliarie dei quadri di potenza dei comandi orari, gli interblocchi di sicurezza (temp. antigelo, sicurezze scambiatori, ecc.) in quanto le funzioni "comando orario e interblocchi di sicurezza" verranno realizzate nel quadro di automazione.

Verranno previsti, a questo proposito, rele' con un sufficiente numero di contatti onde indicare con spie luminose l'intervento di eventuali allarmi.

I quadri elettrici saranno del tipo autoportante, adatti per il montaggio a parete, la struttura dei quadri sara' realizzata con una intelaiatura in profilati di acciaio con spessore minimo di 2 mmper la struttura portante e 1,5 mm per i pannelli di copertura ed eventuali divisori interni; le porte frontali saranno in cristallo con serratura a chiave.

Tutta la carpenteria dovra' essere protetta, previo trattamento antiruggine, con vernice epossidica, colore grigio chiaro RAL 7032, mentre il pannello interno portastrumenti sara' verniciato in colore arancio RAL 2004.

Il grado di protezione minimo dovra' essere IP 44.

Tutte le apparecchiature montate all'interno dei quadri saranno facilmente identificabili ed accessibili per la manutenzione dei quadri stessi.

I quadri dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche elettriche:

- tensione di alimentazione 220 V 50 Hz;

- sezionamento di linea con interruttore automatico bipolare;

- presa ausiliaria P + T da 10 A, tipo schuko, collegata a monte dell'interruttore di sezionamento;

- trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione dei microprocessori;

- trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione strumenti ausiliari;

- eventuale alimentatore in c.c. ove necessario per l'alimentazione dei convertitori 4-20 mA;

- fusibili ausiliari del tipo sezionabile, per cartucce cilindriche 10 x 38 mm;

- lampada presenza tensione collegata sulla linea 24 Volt montata sulla porta;

- barra di messa a terra collegata alla carpenteria del quadro (porte comprese), in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati i morsetti di terra delle apparecchiature elettriche ausiliarie e del trasformatore;

- barra di terra isolata in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati tutti i morsetti di terra dei controllori e rele'.

La barra dovra' comunque avere un numero di attacchi di riserva disponibili in ragione di circa n. 20 da utilizzare per il collegamento della schermatura dei cavi e per l'impianto;

- canaline di contenimento cavi predisposte in modo da contenere l'ingresso dei cavi sia dall'alto che dal basso dei quadri, dimensionate per il contenimento di tutti i cavi che, in arrivo dal campo, saranno attestati ai morsetti dei moduli e rele';

- cavi unipolari flessibili, grado di isolamento 2, sezione minima 1 mmq numerati ad entrambe le estremita' e muniti di capicorda e puntalini.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno dei quadri, i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.19.1			a corpo	2.711,99

#### B.72.38.21	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA

Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti dal quadro di comando della centrale termica alle apparecchiature di servizio, eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti eseguiti in canaline di acciaio zincato di adeguate dimensioni per la distribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.21.1			a corpo

#### B.72.38.23	COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE APP. DI SERVIZIO

Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti per apparecchiature di servizio (areotermi, ventilconvettori, cronotermostati, sonde esterne, elettrovalvole ecc.), eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti comunque posati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.23.1			a corpo

B.72.38.23.3			cad.	53,29

#### B.72.38.25	PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di:

- conduttore di sezione >= 2.5 mmq protetto o >= 4 mmq non protetto;

- tubazioni rigide o flessibili;

- morsettiere o collari di collegamento;

- eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione se trattasi di conduttore di terra.

Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal collettore principale di terra e scatole con i relativi nodi equipotenziali.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.25.1	Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq		cad.	24,62

#### B.72.38.27	ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia' predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile, autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali/verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei motori dei fan-coil e/o altre apparecchiature interessanti gli impianti meccanici.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.38.27.1	Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro		a corpo	70,25

B.72.38.27.3	Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro		a corpo	134,83

B.72.38.27.5	Allacciamenti elettrici apparecc. da 20 a 30 mt dal quadro		a corpo	199,31

### B.72.40	LAVORI COMPIUTI - CASSETTE DI ISPEZIONE

#### B.72.40.1	CASSETTE DI ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata dello spessore di 15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave tale da consentire una facile ispezionabilità.

Nel prezzo si intende compreso il kit per installazione a pavimento della cassetta composto da 2 sostegni altezza 20 cm, 2 pannelli di tamponamento, 1 barra piegatubi ed ogni onore ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.40.1.1	dimesioni utili: 450x400x140 mm.		cad.	156,00

B.72.40.1.3	dimesioni utili: 450x600x140 mm.		cad.	168,80

B.72.40.1.5	dimesioni utili: 450x800x140 mm.		cad.	184,10

B.72.40.1.7	dimesioni utili: 450x1000x140 mm.		cad.	194,20

B.72.40.1.9	dimesioni utili: 450x1200x140 mm.		cad.	207,70

### B.72.42	LAVORI COMPIUTI - AUTOCLAVI-TRATTAMENTO ACQUE

#### B.72.42.1	AUTOCLAVE MONOBLOCCO

Fornitura e posa in opera di autoclave monoblocco collaudata e punzonata dall I.S.P.E.S.L. e costruita con lamiere zincate collaudate dalla I.S.P.E.S.L. stessa.

L'autoclave dovra' essere corredata di un compressore d'aria a funzionamento completamente automatico per il ripristino ed il mantenimento di un adeguato cuscino d'aria in autoclave.

Le pompe installate, di tipo multistadio ad asse verticale, dovranno essere dotate di premistoppa meccanico per evitare qualsiasi perdita di acqua o stillicidio, dovranno assicurare la massima silenziosita' e l'assoluta assenza di vibrazioni e dovranno possedere curve di esercizio molto ripide per permettere limitate variazioni di portata anche con forti variazioni di prevalenza.

Il numero degli scatti orari delle pompe dovra' essere contenuto entro valori compresi fra 10 e 15.

Tutti gli accessori idraulici quali valvole, rubinetti, saracinesche, indicatori di livello, dovranno essere di primissima qualita' e di sicura tenuta.

La valvola di ritegno in aspirazione sara' di tipo speciale con funzionamento automatico morbido e silenzioso.

Il quadro elettrico e le elettropompe dovranno avere un grado di protezione IP 44. L'autoclave dovra' essere completa di tutti gli accessori idraulici, elettrici e di quanto altro necessita per fornire la stessa funzionante e pronta all'uso.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alle reti idrauliche, escluso l'onere della linea elettrica di alimentazione, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.1.1	capacita' 1000 l  portata elettropompe 16 m3 prevalenza 58 m.ca		cad.	3.586,90

B.72.42.1.3	capacita' 1500 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca		cad.	4.794,30

B.72.42.1.5	capacita' 2000 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca		cad.	5.492,80

B.72.42.1.7	capacita' 3000 l  portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca		cad.	6.432,90

#### B.72.42.3	APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura automatica per il trattamento di acque potabili, conforme al D.M. Sanita' n° 443 del 21.12.1990, nonchè al D.M. 06-04-2004 n°174, completa di sistema di autodisinfezione e costituita da:

- addolcitore automatico completo di colonna in polipropilene rivestita in vetroresina, sistema di comando automatico, valvola di non ritorno, by-pass automatico, rubinetti di controllo, miscelatore, serbatoio di plastica con valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa, resina a scambio ionico, graniglia di quarzo, sali per rigenerazione resine, tubazioni di collegamento e scarico;

Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti, il test completo per analisi durezza acqua ed ogni altro onere ed accesorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.3.1	portata massima acqua trattata mc/h 1.4		a corpo	1.975,80

B.72.42.3.3	portata massima acqua trattata mc/h 2,4		a corpo	2.016,40

B.72.42.3.5	portata massima acqua trattata mc/h 3,6		a corpo	2.197,50

B.72.42.3.7	portata massima acqua trattata mc/h 4,8		a corpo	2.705,10

B.72.42.3.9	portata massima acqua trattata mc/h 6,4		a corpo	3.174,50

B.72.42.3.11	portata massima acqua trattata mc/h 6,8		a corpo	4.040,60

B.72.42.3.13	portata massima acqua trattata mc/h 13		a corpo	5.345,30

#### B.72.42.5	POMPA DOSATRICE ELETTRONICA

Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a comando elettronico, predisposta per l'asservimento diretto ad un contatore ad impulsi e/o per la regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi, completa di limitatore numero massimo di impulsi al minuto, spie di funzionamento, collegamento diretto alla sonda minimo livello con relativa spia di segnalazione, tubazione di aspirazione e di iniezione, filtro di aspirazione, canna di iniezione, iniettore pulibile, valvola di ritegno, collegamenti elettrici e cablaggi.

Pressione massima 10 bar.

Collegamenti elettrici 220V 50/60 Hz

Grado di protezione IP 54.

Potenza assorbita 30 W.

Certificazione CE.

E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.5.1	Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h		cad.	480,20

B.72.42.5.3	Pompa dosatrice elettronica portata 10 l/h		cad.	678,80

#### B.72.42.6	CONTATORE LANCIA IMPULSI

Fornitura e posa in opera di contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico delle pompe dosatrici elettroniche, per ottenere un dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua.

- Realizzazione in bronzo verniciato;

- tipo a turbina con quadrante coperto da lastra trasparente.

- attacchi filettati fino al diametro 1"1/2, flangiati oltre DN 50.

E' compreso e compensato nel prezzo l'onere dei collegamenti elettrici ed idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.6.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	145,86

B.72.42.6.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	176,17

B.72.42.6.5	attacchi diametro 1"		cad.	233,09

B.72.42.6.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	277,44

B.72.42.6.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	469,82

B.72.42.6.11	attacchi diametro 2"		cad.	909,01

#### B.72.42.7	QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI

Fornitura e posa in opera di quadro di comando pompe dosatrici di tipo elettronico completo di ricettore di impulsi, temporizzatore per la regolazione del tempo di intervento delle pompe dosatrici, completo di spie luminose di funzionamento e fusibile di protezione.

Alimentazione 220 V 50 Hz monofase.

Campo di taratura fondo scala 6", 60", 12 min.

Numero pompe collegabili da 2 a max. 4

Assorbimento 15 VA

Grado di protezione IP 54

Sono compresi gli allacciamenti elettrici i cablaggi, le line elettriche con cavi grado di isolamento 4, non propaganti l'incendio ed a bassa emissivita' di gas tossici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.7.1	Quadro di comando pompe dosatrici		cad.	239,00

#### B.72.42.9	SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI

Fornitura e posa in opera di serbatoio accumulo adatti per la miscelazione ed il contenimento degli addiutivi chimici e condizionanti.

Dotati di coperchio, livello graduato e sagomati in modo tale da fornire un supporto per la pompa dosatrice e predisposto per l'inserimento delle crepine di aspirazione.

Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.9.1	Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri		cad.	135,04

B.72.42.9.3	Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri		cad.	195,16

#### B.72.42.11	ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO

Fornitura di additivi chimici condizionanti antincrostanti, anticorrosione per impianti di riscaldamento ad acqua calda e per anelli chiusi di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali conforme alla normativa UNI-CTI 8065 e 8884 costituiti da una composizione bilanciata di inibitori di corrosione antincrostanti e disincrostanti e passivanti di superficie efficaci su tutti i metalli impiegati, componenti risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in caldaia, negli scambiatori e lungo le tubazioni.

B.72.42.11.1	Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento		kg	13,06

#### B.72.42.13	ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA

Fornitura di additivo chimico a purezza alimentare impiegabile per il trattamento domestico di acque potabili ai sensi del DM 443/90 del Ministero della Sanita' per proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti idraulici con acqua potabile, al consumo ed in parziale riciclo nonche' per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosioni gia' esistenti negli impianti suddetti, con loro conseguente graduale risanamento.

Costituito da soluzione pronta per l'impiego di sali naturali.

B.72.42.13.1	Additivo chimico circuito acqua sanitaria		kg	4,53

#### B.72.42.15	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE

Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di umidificazione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dalla formazione di alghe, muffe, funghi e batteri composto da una formulazione complessa a base di derivati organici del fosforo, con inibitori di corrosione anodici e catodici nonche' biocidi atossici particolarmente attivi.

Il prodotto non dovra' contenere tensioattivi prodotti a base di cloro e aldeidi.

B.72.42.15.1	Additivo chimico per circuiti di umidificazione		kg	17,69

#### B.72.42.17	ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO

Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione antigelo degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nonche' i circuiti ad acqua refrigerata fino ad una temperatura di -45°C ed oltre.

Il prodotto e' costituito da glicole propilenico atossico e prodotti attivi antincrostanti e anticorrosivi per cui garantisce contemporaneamente la protezione dal gelo, la protezione dalle incrostazioni e la protezione da corrosione e depositi.

B.72.42.17.1	Additivo chimico antigelo		kg	9,31

#### B.72.42.19	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE

Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di raffreddamento aperti, semiaperti, o chiusi di qualsiasi tipo, composto da una soluzione bilanciata  di poliammine alifatiche filmanti per la protezione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici.

B.72.42.19.1	Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti		kg	15,62

#### B.72.42.21	VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE

Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento automatico costituito da:

- n° 1 vasca di raccolta in PE alta densita' della capacita' di 30 litri;

- n° 1 pompa completa di interruttore di livello pneumatico;

- n° 1 ritegno combinato con saracinesca;

- attacco tubo di aerazione ed aspirazione DN 32;

- motore monofase a 220 V con protezione in classe IP66.

Completo di allacciamenti elettrici ed alla rete di scarico, controflange, tubazioni in polietilene del diametro adeguato per la formazione della colonna di sfiato e per l'allacciamento alla fognatura, ispezioni ad ogni cambio di direzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Portata m3/h             1-1.5-2-2.5-3.0-3.5-4.0-6.0-8.0

Prevalenza m. c. a. 6.3-6.2-6-5.8-5.7-5.5-5.3-4.8-4.2

B.72.42.21.1	vasca evacuazione automatica acque domestiche		a corpo	723,54

#### B.72.42.23	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA

Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:

- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;

- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al quadro di comando;

- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;

- volume utile serbatoio: 200 litri;

- tubazione di ingresso e ventilazione DN 80;

- tubazione di mandata 1"1/2

- quadro di comando precablato;

- pompa a mano;

- valvola di ritegno 1"1/2;

- valvola a sfera    1"1/2;

- motore pompa grado di protezione IP68.

Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.23.1	potenza motore 0.9 kW;  portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a.		a corpo	1.096,65

B.72.42.23.3	potenza motore 0.6 kW;  portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 10.5/2.9 m.c.a.		a corpo	1.384,93

#### B.72.42.27	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE

Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:

- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;

- n° 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate elettricamente al quadro di comando;

- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;

- volume utile serbatoio: 400 litri;

- tubazione di ingresso e ventilazione DN 80;

- tubazione di mandata 1"1/2;

- quadro di comando precablato;

- pompa a mano;

- n° 2 valvole di ritegno 1"1/2;

- n° 2 valvole a sfera    1"1/2;

- kit allarme con sirena autoalimentata;

- funzionamento automatico delle pompe in cascata;

- motori pompe grado di protezione IP68.

Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.42.27.1	potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h; prevalenza 8.8/1.8 m.c.a.		a corpo	2.369,03

B.72.42.27.3	potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a.		a corpo	2.705,36

### B.72.44	TUBAZIONI E GIUNTI

#### B.72.44.1	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo  in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.1.1	diametro 1/2"		m	29,24

B.72.44.1.3	diametro 3/4"		m	31,78

B.72.44.1.5	diametro 1"		m	34,32

B.72.44.1.7	diametro 1"1/4		m	40,64

B.72.44.1.9	diametro 1"1/2		m	43,19

B.72.44.1.11	diametro 2"		m	49,57

B.72.44.1.13	diametro 2"1/2		m	57,19

B.72.44.1.15	diametro 3"		m	67,53

B.72.44.1.17	DN 100		m	90,45

B.72.44.1.19	DN 125		m	99,14

B.72.44.1.21	DN 150		m	127,10

B.72.44.1.23	DN 200		m	184,16

B.72.44.1.25	DN 250		m	263,37

B.72.44.1.27	DN 300		m	317,86

#### B.72.44.3	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

Fornitura e posa in opera di curve a 90. per tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.3.1	diametro 1/2"		cad.	66,92

B.72.44.3.3	diametro 3/4"		cad.	72,49

B.72.44.3.5	diametro 1"		cad.	76,21

B.72.44.3.7	diametro 1"1/4		cad.	86,12

B.72.44.3.9	diametro 1"1/2		cad.	92,32

B.72.44.3.11	diametro 2"		cad.	110,93

B.72.44.3.13	diametro 2"1/2		cad.	130,09

B.72.44.3.15	diametro 3"		cad.	158,62

B.72.44.3.17	DN 100		cad.	226,09

B.72.44.3.19	DN 125		cad.	310,96

B.72.44.3.21	DN 150		cad.	381,10

B.72.44.3.23	DN 200		cad.	731,09

B.72.44.3.25	DN 250		cad.	1.047,51

B.72.44.3.27	DN 300		cad.	1.271,02

#### B.72.44.5	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

Fornitura e posa in opera di curve a 45. per tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.5.1	diametro 1/2"		cad.	77,46

B.72.44.5.3	diametro 3/4"		cad.	81,17

B.72.44.5.5	diametro 1"		cad.	85,49

B.72.44.5.7	diametro 1"1/4		cad.	104,75

B.72.44.5.9	diametro 1"1/2		cad.	107,84

B.72.44.5.11	diametro 2"		cad.	127,10

B.72.44.5.13	diametro 2"1/2		cad.	152,44

B.72.44.5.15	diametro 3"		cad.	180,97

B.72.44.5.17	DN 100		cad.	200,23

B.72.44.5.19	DN 125		cad.	263,37

B.72.44.5.21	DN 150		cad.	314,15

B.72.44.5.23	DN 200		cad.	731,09

B.72.44.5.25	DN 250		cad.	1.109,31

B.72.44.5.27	DN 300		cad.	1.431,70

#### B.72.44.7	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

Fornitura e posa in opera di diramazioni a "T" per tubazioni interrate UNI 8863-S (fino a DN 100) oltre oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.

B.72.44.7.1	tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"		cad.	180,97

B.72.44.7.3	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	184,16

B.72.44.7.5	tubazione da 1" diramazione da 1"		m³	190,86

B.72.44.7.7	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	216,30

B.72.44.7.9	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	219,39

B.72.44.7.11	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	250,91

B.72.44.7.13	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	307,97

B.72.44.7.15	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	358,85

B.72.44.7.17	tubazione da DN 100 diramazione da DN 100		cad.	438,06

B.72.44.7.19	tubazione da DN 125 diramazione da DN 125		cad.	562,07

B.72.44.7.21	tubazione da DN 150 diramazione da DN 150		cad.	731,09

B.72.44.7.23	tubazione da DN 200 diramazione da DN 200		cad.	1.146,39

B.72.44.7.25	tubazione da DN 250 diramazione da DN 250		cad.	3.302,18

B.72.44.7.27	tubazione da DN 300 diramazione da DN 300		cad.	4.255,96

#### B.72.44.9	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni nere interrate preisolate costituiti da:

- coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3;

- pellicola termorestringente in LR;

- manicotto termorestringente in PE;

- n°2 collari restringenti in PE.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la saldatura ossiacetilenica delle tubazioni, la prova di tenuta delle saldature ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.9.1	diametro 1/2"		cad.	53,97

B.72.44.9.3	diametro 3/4"		cad.	53,97

B.72.44.9.5	diametro 1"		cad.	53,97

B.72.44.9.7	diametro 1"1/4		cad.	63,83

B.72.44.9.9	diametro 1"1/2		cad.	63,83

B.72.44.9.11	diametro 2"		cad.	66,92

B.72.44.9.13	diametro 2"1/2		cad.	79,32

B.72.44.9.15	diametro 3"		cad.	85,49

B.72.44.9.17	DN 100		cad.	95,42

B.72.44.9.19	DN 125		cad.	117,63

B.72.44.9.21	DN 150		cad.	149,35

B.72.44.9.23	DN 200		cad.	190,86

B.72.44.9.25	DN 250		cad.	285,62

B.72.44.9.27	DN 300		cad.	330,22

#### B.72.44.11	GIUNTI DILAT. TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per tubazioni nere interrate preisolate.

I giunti dovranno compensare gli allungamenti, le tensioni, le contrazioni, le deformazioni dovute alle variazioni della temperatura, ai movimenti dei punti fissi ed ai movimenti del terreno.

Nel prezzo si intende compresa la formazione di punti fissi ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.

B.72.44.11.1	diametro 1"1/4		cad.	1.208,19

B.72.44.11.3	diametro 1"1/2		cad.	1.208,19

B.72.44.11.5	diametro 2"		cad.	1.400,80

B.72.44.11.7	diametro 2"1/2		cad.	1.530,58

B.72.44.11.9	diametro 3"		cad.	1.908,59

B.72.44.11.11	DN 100		cad.	2.063,09

B.72.44.11.13	DN 125		cad.	2.764,52

B.72.44.11.15	DN 150		cad.	3.178,58

B.72.44.11.17	DN 200		cad.	4.194,16

B.72.44.11.19	DN 250		cad.	5.782,42

B.72.44.11.21	DN 300		cad.	7.620,97

#### B.72.44.15	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo EN-10255 (ex UNI 8863) accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.15.3			kg	13,67

#### B.72.44.17	TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.

Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.17.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.17.3			kg	10,00

#### B.72.44.19	TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.

Le tubazioni verranno posate a pavimento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.19.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.19.3			kg	10,66

#### B.72.44.21	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, rivestite esternamente in polietilene fuso color rosso, per posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, poste in opera con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete.

Tutte le giunzioni, curve, derivazioni ed in generale le parti non coperte dal rivestimento saranno convenientemente protette dalla corrosione per mezzo di nastro in bitume applicato su tubazione riscaldata e sovrapposto al rivestimento per ca. 15 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa e pasta verde e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.21.1	a forfait  secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.21.3			kg	21,27

#### B.72.44.23	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate interrate UNI 8863-5745-S isolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna con tubo in polietilene alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.23.1	diametro 3/4"		m	31,78

B.72.44.23.3	diametro 1"		m	35,56

B.72.44.23.5	diametro 1"1/4		m	44,49

B.72.44.23.7	diametro 1"1/2		m	45,73

B.72.44.23.9	diametro 2"		m	57,19

B.72.44.23.11	diametro 2"1/2		m	66,92

B.72.44.23.13	diametro 3"		m	96,67

#### B.72.44.25	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di curve a 45. e 90. per tubazioni zincate interrate UNI 8863-5763-S preisolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna in tubo di polietilene alta' densita' conforme alle norme CEN pr EN  253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.25.1	diametro 3/4"		cad.	96,67

B.72.44.25.3	diametro 1"		cad.	109,08

B.72.44.25.5	diametro 1"1/4		cad.	123,91

B.72.44.25.7	diametro 1"1/2		cad.	130,09

B.72.44.25.9	diametro 2"		cad.	152,44

B.72.44.25.11	diametro 2"1/2		cad.	190,86

B.72.44.25.13	diametro 3"		cad.	219,39

B.72.44.25.15	diametro 3"		cad.	381,10

B.72.44.25.17	DN 100		cad.	539,72

#### B.72.44.27	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di diramazioni a "T" per tubazioni interrate UNI 8863-5745-S preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.

B.72.44.27.1	tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	190,86

B.72.44.27.3	tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	197,04

B.72.44.27.5	tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	222,48

B.72.44.27.7	tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	234,74

B.72.44.27.9	tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	260,28

B.72.44.27.11	tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	324,04

B.72.44.27.13	tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	355,66

#### B.72.44.29	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni zincate interrate preisolate costituiti da :

- coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3;

- pellicola termorestringente in LR;

- manicotto termorestringente in PE;

- n° 2 collari restringenti in PE.

Nel prezzo si intende compresa e compensata la filettatura delle tubazioni, i raccordi, la prova di tenuta ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.29.1	diametro 3/4"		cad.	53,97

B.72.44.29.3	diametro 1"		cad.	53,97

B.72.44.29.5	diametro 1"1/4		cad.	63,83

B.72.44.29.7	diametro 1"1/2		cad.	63,83

B.72.44.29.9	diametro 2"		cad.	70,01

B.72.44.29.11	diametro 2"1/2		cad.	77,46

B.72.44.29.13	diametro 3"		cad.	91,70

#### B.72.44.33	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.33.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.33.3			kg	15,46

#### B.72.44.35	TUB. ZINCATE EN 10240  A1 A SOFFITTO O CUNICOLO

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.35.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.35.3			kg	14,26

#### B.72.44.37	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione dell'impianto gas metano.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples, bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, coloritura a due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.37.1	A forfait secondo lo schema allegato		a corpo

B.72.44.37.3	Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas		kg	14,26

#### B.72.44.39	TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS

Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la formazione dell'impianto di gas metano.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari, del controtubo areato di idoneo diametro per il passaggio delle tubazioni in controsoffitto, cunicolo e per attraversamento di murature, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.39.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.39.3			kg	13,31

#### B.72.44.41	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a pavimento.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.41.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.41.3			kg	13,78

#### B.72.44.43	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio.

Si dovranno impiegare tubazioni con diametro non inferiore ai 2"1/2 per la rete di distribuzione e per le colonne montanti, e di diametro 1"1/2 per le derivazioni alle bocche antincendio UNI 45.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l./min. per ogni colonna montante e, nel caso di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai tre idranti idraulicamente piu' sfavoriti, di 120 l./min. cadauno, con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Le tubazioni si intendono complete di valvole a sfera cromate a passaggio totale in ottone OT 58 per l'intercettazione e lo scarico delle tubazioni, flange per la predisposizione di un contalitri, di diametro opportuno e manometro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.43.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.43.3	tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45		kg	13,78

#### B.72.44.45	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI

Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio.

La rete di distribuzione principale, secondaria e le derivazioni saranno eseguite con tubazioni di diametro interno non inferiore a 19 mm.

La rete dovra' comunque garantire una portata di 35 l./min. alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due NASPI in posizione idraulicamente piu' sfavorevole contemporaneamente in funzione, con un'autonomia minima di 30 minuti.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegnoe quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.45.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.45.3	tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI		kg	13,78

#### B.72.44.47	TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

Fornitura e posa in opera di tubo nero EN 10255 catramato esternamente, per la posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, per la formazione di impianto gas.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, dei tappi di spurgo e scarico condensa, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, del ripristino della catramatura, della posa con le dovute pendenze e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.47.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.47.3	diametro   1"		m	22,15

B.72.44.47.5	diametro   1"1/4		m	22,48

B.72.44.47.7	diametro   1"1/2		m	22,85

B.72.44.47.9	diametro   2"		m	25,15

B.72.44.47.11	diametro   2" 1/2		m	29,49

B.72.44.47.13	diametro   3"		m	32,80

B.72.44.47.15	DN 100		m	41,02

B.72.44.47.17	DN 125		m	56,61

B.72.44.47.19	DN 150		m	68,93

B.72.44.47.21	DN 200		m	101,95

#### B.72.44.49	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita'' (PE a.d. densità=50 kgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7611 Tipo 312 e rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78.

Le tubazioni saranno poste interrate, ad una profondita' minima di 1.00 m, o in cunicolo predisposto con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete.

Inoltre dovranno avere spessore idoneo a sopportare una pressione dell'acqua in rete di almeno 10 bar.

E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, bocchettoni, angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.49.1	a forfait secondo schemo allegato		a corpo

B.72.44.49.7	diametro 32 mm		m	22,57

B.72.44.49.9	diametro 40 mm		m	26,52

B.72.44.49.11	diametro 50 mm		m	27,77

B.72.44.49.13	diametro 63 mm		m	29,29

B.72.44.49.15	diametro 75 mm		m	31,78

B.72.44.49.17	diametro 90 mm		m	34,83

B.72.44.49.19	diametro 110 mm		m	40,88

#### B.72.44.53	TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolate con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 09/01/1991.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.53.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.53.3	diametro 10x1 mm		m	17,76

B.72.44.53.5	diametro 12x1 mm		m	18,26

B.72.44.53.7	diametro 14x1 mm		m	18,93

B.72.44.53.8	diametro 15x1 mm		m	19,83

B.72.44.53.9	diametro 16x1 mm		m	20,00

B.72.44.53.11	diametro 18x1 mm		m	21,28

B.72.44.53.13	diametro 22x1 mm		m	25,20

#### B.72.44.54	TUBAZIONI IN RAME CRUDO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo in verghe per riscaldamento, sanitario e gas.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.54.1	a forfait		a corpo

B.72.44.54.3	diametro 10x1 mm		m	18,55

B.72.44.54.5	diametro 12x1 mm		m	19,66

B.72.44.54.7	diametro 14x1 mm		m	20,12

B.72.44.54.9	diametro 15x1 mm		m	20,87

B.72.44.54.11	diametro 16x1 mm		m	20,90

B.72.44.54.13	diametro 18x1 mm		m	22,39

B.72.44.54.15	diametro 22x1.5 mm		m	25,26

B.72.44.54.17	diametro 28x1.5 mm		m	37,12

B.72.44.54.19	diametro 35x1.5 mm		m	46,02

B.72.44.54.21	diametro 42x1.5 mm		m	62,63

B.72.44.54.23	diametro 54x1.5 mm		m	76,65

#### B.72.44.55	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato ad alta pressione per la formazione delle reti di distribuzione secondarie sanitario/riscaldamento (collettori-radiatori; collettori-rubinetterie), ad alta densita', fornite nei diametri risultanti da calcolo.

Dette tubazioni dovranno essere corredate di certificato comprovante le seguenti caratteristiche:

- superamento della prova di invecchiamento per una durata di 170 ore ad una temperatura di 95°C ed a una tensione di prova di 46 kg/cm2;

- densita' non inferiore a 0,9381 kg/cm;

- barriera antiossigeno;

- certificato di atossicita' secondo la G.U. n° 104 del 20.04.1973;

- la data di confezionamento delle tubazioni non dovra' essere superiore ad 1 anno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di raccordi del tipo "inscindibile" completi di box adatti al tipo di tubo fornito per il collegamento delle tubazioni ai collettori ed ai corpi scaldanti/rubinetteria, compresa la fornitura e posa in opera di guaina in plastica corrugata annegata in caldana per l'alloggiamento delle tubazioni in PE.R., aventi un diametro pari a 1,5 volte il diametro delle tubazioni.

Tale sistema dovra' garantire la perfetta ispezionabilita' e sfilabilita' del tubo dalla propria guaina per l'eventuale sostituzione senza la necessita' di interventi murari.

A protezione degli attacchi ai radiatori (a parete) dovra' essere posta una curva in tubo di acciaio leggero verniciato, ancorata al muro e collegata alla guaina ed alle valvole.

Nel prezzo sono altresi' compresi gli sfridi del tubo in polietilene risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dai collettori alle valvole dei corpi radianti e/o rubinetterie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

L'intero sistema tubi-raccordi dovra' essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto.

B.72.44.55.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.55.3	diametro 12x2 mm con guaina		m	15,47

B.72.44.55.5	diametro 16x2 mm con guaina		m	15,89

B.72.44.55.7	diametro 20x2 mm con guaina		m	16,57

B.72.44.55.9	diametro 25x2.3 mm con guaina		m	17,83

B.72.44.55.11	diametro 32x3 mm		m	21,59

B.72.44.55.13	diametro 40x3.7 mm		m	24,99

B.72.44.55.15	diametro 50x4.6 mm		m	29,98

B.72.44.55.17	diametro 63x8.6 mm		m	36,62

#### B.72.44.56	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI  TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o giallo,  per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni dove risulta visibile.

Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni.

Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:

- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;

- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;

- resistenza alla corrosione;

Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.56.1	tubo multistrato 14x2.0		m	15,26

B.72.44.56.3	tubo multistrato 16x2.0		m	17,08

B.72.44.56.7	tubo multistrato 20x2.0		m	18,49

B.72.44.56.9	tubo multistrato 25x3.0		m	22,51

B.72.44.56.11	tubo multistrato 32x3.0		m	23,08

B.72.44.56.13	tubo multistrato 40x3.5		m	33,58

B.72.44.56.15	tubo multistrato 50x4.0		m	53,13

B.72.44.56.17	tubo multistrato 63x6.0		m	64,35

#### B.72.44.58	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene per la formazione di impianti di distribuzione dell'acqua calda e fredda per usi idrico-sanitari, impianti di irrigazione, aria compressa e aspirazione.

Saranno fornite nei diametri risultanti da calcolo.

Dette tubazioni dovranno essere corredate  da certificato comprovante le seguenti caratteristiche:

- essere conformi alla norma DIN 1988 per la distribuzione dell'acqua potabile;

- rispettare la norma DIN 8078 per quanto riguarda le prove di laboratorio;

- essere conforme alla norma DIN 16962 per controllo qualità e collegamenti.

Le tubazioni saranno trasportate sul cantiere in idoneo imballaggio in modo da garantire la massima protezione dei componenti dagli agenti atmosferici, raggi UV nonchè dagli urti.

Il prodotto sarà coperto da garanzia di durata decennale valevole dalla data di produzione dei suoi componenti.

E'  vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli sfridi, i pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.58.1	diametro 20 mm		m	16,80

B.72.44.58.3	diametro 25 mm		m	17,52

B.72.44.58.5	diametro 32 mm		m	19,48

B.72.44.58.7	diametro 40 mm		m	25,68

B.72.44.58.9	diametro 50 mm		m	27,53

B.72.44.58.11	diametro 63 mm		m	33,38

B.72.44.58.13	diametro 75 mm		m	44,36

B.72.44.58.15	diametro 90 mm		m	56,96

B.72.44.58.17	diametro 110 mm		m	67,81

#### B.72.44.59	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.

La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:

- densita' 11 kg/m3;

- autoestinguenza a norma di legge.

E'  vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.59.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.59.3	diametro 32 mm		m	22,41

B.72.44.59.5	diametro 40 mm		m	26,36

B.72.44.59.7	diametro 50 mm		m	27,17

B.72.44.59.9	diametro 63 mm		m	24,67

B.72.44.59.11	diametro 75 mm		m	24,79

B.72.44.59.13	diametro 90 mm		m	26,18

B.72.44.59.15	diametro 110 mm		m	27,83

B.72.44.59.17	diametro 125 mm		m	29,61

B.72.44.59.19	diametro 160 mm		m	39,09

B.72.44.59.21	diametro 200 mm		m	53,34

#### B.72.44.60	TUBAZIONI IN C PVC

Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale C-PVC, prodotto non corrodibile e limitante allo sviluppo di batteri, ideale per il trasporto di fluidi caldi e freddi sotto pressione per acqua sanitaria.

I tubi e raccordi saranno diversificati secondo un colore per l'acqua fredda (arancione) e per l'acqua calda (bruno) e testati per l'utilizzo nel trasporto dell'acqua fino ad una temperatura di 70°C.

Il collegamento dei diversi elementi per il sistema (tubi e raccordi), avverrà per saldatura chimica a freddo per mezzo del polimero di saldatura di colore arancione per rendere evidente il punto di collegamento.

Il sistema sarà in grado di sopportare qualsiasi trattamento antibatterico attualmente conosciuto, come lo shock termico e la clorazione senza alcuna limitazione alla concentrazione del prodotto di trattamento.

Il sistema dovrà avere una certificazione CSTBat;

Il sistema avrà una classificazione di resistenza al fuoco  Euroclassi Bs1d0;

Il sistema sarà certificato III° UNI n°397/2009 e approvato dal Ministero della Sanità n°0012327-P-17/03/2009;

Il sistema sarà riciclabile a più del 98%,

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, gli sfridi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.44.60.1	PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm		m	17,15

B.72.44.60.3	PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm		m	18,39

B.72.44.60.5	PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm		m	22,37

B.72.44.60.7	PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm		m	24,09

B.72.44.60.9	PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm		m	31,96

B.72.44.60.11	PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm		m	39,80

B.72.44.60.13	PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm		m	49,82

B.72.44.60.15	PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm		m	79,38

B.72.44.60.17	PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm		m	114,40

B.72.44.60.19	PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm		m	150,15

B.72.44.60.21	PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm		m	214,19

B.72.44.60.23	PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm		m	315,88

B.72.44.60.25	PN 16 per acqua calda diametro 32 mm		m	26,79

B.72.44.60.27	PN 16 per acqua calda diametro 40 mm		m	35,94

B.72.44.60.29	PN 16 per acqua calda diametro 50 mm		m	45,78

B.72.44.60.31	PN 16 per acqua calda diametro 63 mm		m	58,08

B.72.44.60.33	PN 16 per acqua calda diametro 75 mm		m	92,80

B.72.44.60.35	PN 16 per acqua calda diametro 90 mm		m	135,45

B.72.44.60.37	PN 16 per acqua calda diametro 110 mm		m	179,27

B.72.44.60.39	PN 16 per acqua calda diametro 125 mm		m	250,48

B.72.44.60.41	PN 16 per acqua calda diametro 160mm		m	368,89

B.72.44.60.43	PN 25 per acqua calda diametro 16 mm		m	18,58

B.72.44.60.45	PN 25 per acqua calda diametro 20 mm		m	20,23

B.72.44.60.47	PN 25 per acqua calda diametro 25 mm		m	24,83

B.72.44.60.49	PN 25 per acqua calda diametro 32 mm		m	29,54

B.72.44.60.51	PN 25 per acqua calda diametro 40 mm		m	40,24

B.72.44.60.53	PN 25 per acqua calda diametro 50 mm		m	52,20

B.72.44.60.55	PN 25 per acqua calda diametro 63 mm		m	69,26

#### B.72.44.61	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in ghisa centrifugata, senza bicchiere per diramazioni, colonne verticali, collettori di scarico e pluviali.

Le tubazioni avranno rivestimento interno in resina epossidica integrata da una carica di catrame dello spessore minimo di 150 micron e verniciatura esterna in vernice antiossidante saranno inoltre comprensive di manicotto in elastomero tipo EPDM per guanizione testa a testa e collare stringitubo con fascia in acciaio inox 18/8 e fissaggio con vite.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali , raccorderia, ganci, collari di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.61.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.44.61.5	diametro 70 mm		m	39,27

B.72.44.61.7	diametro 100 mm		m	47,14

B.72.44.61.9	diametro 125 mm		m	64,47

B.72.44.61.11	diametro 150 mm		m	80,50

#### B.72.44.63	PILETTE DI SCARICO IN PVC

Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia superiore cromata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.63.1			cad.	28,56

#### B.72.44.65	PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di caditoie sifonate in p.v.c. o similare per la cucina ed il lavaggio, con griglia superiore in acciaio inox, tubo di collegamento in p.e. alla rete di scarico ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.65.1	Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400		cad.	250,91

B.72.44.65.3	Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300		cad.	638,29

#### B.72.44.67	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le seguenti caratteristiche:

- idoneita' al trasporto di acque di scarico chimicamente agressive con Ph compreso tra 2 e 12;

- certificato di collaudo per il controllo della qualita';

- marchio di qualita';

- comportamento al fuoco secondo DIN 4102, B2, DIN 53438 K1;

- elevato potere fonoassorbente;

- resistenza all'acqua calda.

Le tubazioni saranno complete di: adattatori con bicchiere completi di compensatore di dilatazione integrato, bigiunti speciali, manicotti scorrevoli,braghe, curve, riduzioni, ispezioni al piede di ogni colonna ed a ogni cambiamento di direzione, tappi, guarnizioni, fascette, attacchi per il collegamento con tubazioni di altro materiale, staffe e mensole di supporto, viti e tasselli di fissaggio, serrande tagliafuoco nel numero e nelle posizioni segnate a disegno.

Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.67.1	Tubazioni di scarico antirumore a forfait secondo schema alleg.		a corpo

B.72.44.67.3	Tubo liscio DN  75		m	34,01

B.72.44.67.4	Tubo liscio DN  90		m	39,64

B.72.44.67.6	Tubo liscio DN 110		m	43,76

B.72.44.67.125	Serranda tagliafuoco da DN  50 a DN 100		cad.	260,28

B.72.44.67.127	Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150		cad.	412,72

#### B.72.44.69	GIUNTI ANTIVIBRANTI

Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti da montarsi a monte e a valle delle pompe di circolazione, PN 10, costruiti con tubo in acciaio flangiato completamente annegato in gomma rigida e completi di viti e bulloni di fissaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.69.1	diametro 3/4"		cad.	73,11

B.72.44.69.3	diametro 1"		cad.	79,32

B.72.44.69.5	diametro 1"1/4		cad.	89,22

B.72.44.69.7	diametro 1"1/2		cad.	130,09

B.72.44.69.9	diametro 2"		cad.	133,28

B.72.44.69.11	diametro 2"1/2		cad.	152,44

B.72.44.69.13	diametro 3"		cad.	184,16

B.72.44.69.15	DN 100		cad.	222,48

B.72.44.69.17	DN 125		cad.	314,15

B.72.44.69.19	DN 150		cad.	371,83

B.72.44.69.21	DN 200		cad.	508,10

#### B.72.44.71	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione in acciaio con attacchi flangiati aventi le seguenti caratteristiche:

- soffietto in acciaio inox di alta qualita';

- flange e inserto in acciaio;

- pressione max. d'esercizio 16 bar.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni , delle flange fra cui verra' montato il giunto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.71.1	diametro 3/4"		cad.	114,64

B.72.44.71.3	diametro 1"		cad.	130,09

B.72.44.71.5	diametro 1"1/4		cad.	158,62

B.72.44.71.7	diametro 1"1/2		cad.	177,88

B.72.44.71.9	diametro 2"		cad.	200,23

B.72.44.71.11	diametro 2"1/2		cad.	241,64

B.72.44.71.13	diametro 3"		cad.	292,42

B.72.44.71.15	DN 100		cad.	317,86

B.72.44.71.17	DN 125		cad.	415,71

B.72.44.71.19	DN 150		cad.	514,28

B.72.44.71.21	DN 200		cad.	712,45

#### B.72.44.73	TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio ricotto secondo DIN 2394, per impianti di riscaldamento, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da:

- tubazione in acciaio speciale ricotto con alto grado di purezza e a basso contenuto di carbonio;

- pressfittings in acciaio stampato;

- guarnizioni circolari in gomma butile;

- pressione massima di funzionamento 16 bar;

- temperatura massima di funzionamento 110°C.

Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto.

Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, "S" di scavalcamento, "T", manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.73.3	Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2		m	18,87

B.72.44.73.5	Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2		m	19,54

B.72.44.73.7	Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5		m	20,99

B.72.44.73.9	Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5		m	23,49

B.72.44.73.11	Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5		m	30,60

B.72.44.73.13	Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5		m	38,35

B.72.44.73.15	Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5		m	44,11

#### B.72.44.75	TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inossidabile a norma DIN 17455, per impianti sanitari, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da:

- tubazione in acciaio inossidabile;

- pressfittings in acciaio inossidabile a norma DIN 1988;- O-ring di tenuta;

- pressione massima di funzionamento 16 bar;

- temperatura massima di funzionamento 95°C.

Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto.

Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, "S" di scavalcamento, "T", manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per l'isolamento termico delle tubazioni non dovranno essere utilizzati materiali isolanti che contengano cloruri.

B.72.44.75.1	Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0		m	26,36

B.72.44.75.2	Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0		m	28,44

B.72.44.75.3	Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2		m	32,84

B.72.44.75.5	Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2		m	37,85

B.72.44.75.7	Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5		m	52,14

B.72.44.75.9	Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5		m	67,93

B.72.44.75.11	Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5		m	89,55

#### B.72.44.76	GIUNTO DIELETTRICO

Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per il raccordo di tubazioni di differente metallo, eliminando i rischi di corrosione dovuti a fenomeni elettrolitici. Utilizzo per acqua, gas combustibili, benzina, kerosene, oli minerali e vegetali. Corpo in acciaio galvanizzato e ottone. Isolamento elettrico fino a 600 W con tubazioni a secco.

- Raccordi FF. fino al diametro 2", flangiati oltre i 2";

- pressione max 12 bar e temperatura fino a 110°C;

Il prezzo è comprensivo dell'onere delle eventuali controflange, bulloneria, guarnizioni e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.44.76.1	diametro 1/2"		cad.	46,67

B.72.44.76.3	diametro 3/4"		cad.	46,79

B.72.44.76.5	diametro 1"		cad.	47,96

B.72.44.76.7	diametro 1"1/4		cad.	52,60

B.72.44.76.9	diametro 1"1/2		cad.	55,71

B.72.44.76.11	diametro 2"		cad.	91,54

B.72.44.76.13	diametro 2"1/2		cad.	134,50

B.72.44.76.15	diametro 3"		cad.	164,63

B.72.44.76.17	diametro 4"		cad.	222,29

#### B.72.44.78	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate flessibili in acciaio inossidabile al NiCr secondo norma EN 10088 in un unico rotolo senza giunzioni, con ondulazione a spirale per influire positivamente sulla caratteristica fluidodinamica e conferire al tubo qualità, flessibilità e autocompensazione agli allungamenti termici.

L'isolamento termico è realizzato con uno strato flessibile di polisocianato espanso, schiumato senza impiego di CFC  e rivestito con mantello esterno in PE nero a bassa densità.

- dotazione di rete metallica e pellicola di sicurezza per prevenire la diffusione dei gas di espansione.

- Campo d'impiego fino a 180°C;

- Pressione di servizio 25 bar;

- coefficiente  di conducibilità termica = 0.0255W/mK alla temperatura di 50°C;

- corredato di tre fili di segnalazione compatibili con altri sistemi di monitoraggio e rilevamento perdite;

Nel prezzo si intendono comprese e compensate le eventuali giunzioni, ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.78.1	diametro DN 20		m	45,87

B.72.44.78.3	diametro DN 25		m	58,68

B.72.44.78.5	diametro DN 32		m	67,56

B.72.44.78.7	diametro DN 40		m	71,50

B.72.44.78.9	diametro DN 50		m	84,31

B.72.44.78.11	diametro DN 65		m	109,94

B.72.44.78.13	diametro DN 80		m	124,72

B.72.44.78.15	diametro DN 100		m	182,87

#### B.72.44.80	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO

Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate flessibili in polietilene reticolato PE-Xa  secondo DIN 16892-16893 e EN 12318/2 in un unico rotolo senza giunzioni.

L'isolamento termico è realizzato con uno strato flessibile di poliuretano espanso, schiumato senza impiego di CFC e rivestito con mantello esterno in PE.

- conduttività termica dell'isolante 0.032 W/mK;

- Campo d'impiego fino a 95°C;

- Pressione di servizio 6 bar;

Nel prezzo si intendono comprese e compensate le eventuali giunzioni, ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.44.80.1	diametro DN 20		m	35,03

B.72.44.80.3	diametro DN 25		m	37,00

B.72.44.80.5	diametro DN 32		m	42,92

B.72.44.80.7	diametro DN 40		m	53,76

B.72.44.80.9	diametro DN 50		m	71,50

B.72.44.80.11	diametro DN 65		m	81,35

B.72.44.80.13	diametro DN 80		m	91,21

B.72.44.80.15	diametro DN 100		m	104,02

### B.72.46	LAVORI COMPIUTI - COIBENTAZIONI

#### B.72.46.1	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:

- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.1.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.1.3	diametro 1/2"		m	36,96

B.72.46.1.5	diametro 3/4"		m	40,81

B.72.46.1.7	diametro 1"		m	42,58

B.72.46.1.9	diametro 1"1/4		m	43,54

B.72.46.1.11	diametro 1"1/2		m	45,33

B.72.46.1.13	diametro 2"		m	49,06

B.72.46.1.15	diametro 2"1/2		m	54,99

B.72.46.1.17	diametro 3"		m	56,65

B.72.46.1.19	DN 100		m	65,48

B.72.46.1.21	DN 150		m	82,20

B.72.46.1.23	DN 200		m	100,00

B.72.46.1.25	DN 300		m	103,42

#### B.72.46.3	COIB. TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:

- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo esterno in lamierino di alluminio da 6/10 di mm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, le viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.3.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.3.3	diametro 1/2"		m	59,14

B.72.46.3.5	diametro 3/4"		m	64,46

B.72.46.3.7	diametro 1"		m	67,42

B.72.46.3.9	diametro 1"1/4		m	73,63

B.72.46.3.11	diametro 1"1/2		m	76,73

B.72.46.3.13	diametro 2"		m	83,09

B.72.46.3.15	diametro 2"1/2		m	92,85

B.72.46.3.17	diametro 3"		m	96,99

B.72.46.3.19	DN 100		m	111,77

B.72.46.3.21	DN 150		m	137,35

B.72.46.3.23	DN 200		m	168,54

B.72.46.3.25	DN 300		m	197,07

#### B.72.46.5	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:

- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.5.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.5.3	diametro 1/2"		m	25,96

B.72.46.5.5	diametro 3/4"		m	34,27

B.72.46.5.7	diametro 1"		m	35,74

B.72.46.5.9	diametro 1"1/4		m	37,76

B.72.46.5.11	diametro 1"1/2		m	39,30

B.72.46.5.13	diametro 2"		m	42,49

B.72.46.5.15	diametro 2"1/2		m	47,58

B.72.46.5.17	diametro 3"		m	49,00

B.72.46.5.19	DN 100		m	56,57

B.72.46.5.21	DN 150		m	71,28

B.72.46.5.23	DN 200		m	86,53

B.72.46.5.25	DN 300		m	87,71

B.72.46.5.27	DN 350		m	86,57

B.72.46.5.29	DN 400		m	95,32

#### B.72.46.7	COIBENTAZIONE TUBAZIONI PER ACQUA REFFRIGERATA

Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni per acqua reffrigerata costituite da:

- guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse prodotta per estrusione, densita' min. 23 kg/m3;

- pellicola esterna goffrata di polietilene coestruso.

Conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C.

Fattore di resistenza al vapore > 10.000

Limiti di impiego da -30°C a +90°C.

La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.7.1	diametro 1/2"		m	14,52

B.72.46.7.3	diametro 3/4"		m	16,40

B.72.46.7.5	diametro   1"		m	16,40

B.72.46.7.7	diametro   1"1/4		m	17,93

B.72.46.7.9	diametro   1"1/2		m	18,15

B.72.46.7.11	diametro   2"		m	22,49

B.72.46.7.13	diametro   2"1/2		m	24,39

B.72.46.7.15	diametro   3"		m	26,15

B.72.46.7.17	diametro   DN 100		m	30,86

B.72.46.7.19	diametro   DN 125		m	35,04

B.72.46.7.21	Diametro   DN 150		m	38,83

#### B.72.46.10	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ESTERNE

Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni, condotte d'aria, valvole (inclusi gomiti, raccordi ecc...) per refrigerazione e sistemi di riscaldamento industriali e civili all'interno dei fabbricati e/o correnti in vista all'esterno dei fabbricati stessi costituite da:

- guaina isolante in materiale espanso a base di gomma sintetica (elastomero) a cellule chiuse, altamente flessibile;

- lembi preadesivizzati realizzati con struttura di rinforzo e protetta da foglio in polietilene;

- verniciatura a due mani con vernice protettiva ed elastica da applicare sulla tubazione dopo la posa per installazioni fatte all'esterno.

Conducibilita' termica = 0.036 W/m°C a +/- 0°C.

Fattore di resistenza al vapore >  7.000

Classe 1 di di comportamento al fuoco.

Limiti di impiego da -40°C a +105°C.

La coibentazione avrà spessore a norma della legge 10 del 9 gennaio1991 e Dlgs 19 agosto 2005 n°192.

La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.10.1	coibentazione diametro 1/2"		m	29,46

B.72.46.10.3	coibentazione diametro 3/4"		m	29,46

B.72.46.10.5	coibentazione diametro 1"		m	29,46

B.72.46.10.7	coibentazione diametro 1"1/4		m	31,55

B.72.46.10.9	coibentazione diametro 1"1/2		m	31,55

B.72.46.10.11	coibentazione diametro 2"		m	39,91

B.72.46.10.13	coibentazione diametro 2"1/2		m	45,34

B.72.46.10.15	coibentazione diametro 3"		m	47,43

B.72.46.10.17	coibentazione diametro 4"		m	50,77

B.72.46.10.19	coibentazione diametro 5"		m	61,24

#### B.72.46.11	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;

- reazione al fuoco Classe 1.

La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.11.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.11.3	diametro 1/2"		m	4,96

B.72.46.11.5	diametro 3/4"		m	5,39

B.72.46.11.7	diametro 1"		m	5,74

B.72.46.11.9	diametro 1"1/4		m	6,24

B.72.46.11.11	diametro 1"1/2		m	6,62

B.72.46.11.13	diametro 2"		m	8,94

B.72.46.11.15	diametro 2"1/2		m	12,74

B.72.46.11.17	diametro 3"		m	15,82

B.72.46.11.19	DN 100		m	32,43

B.72.46.11.21	DN 125		m	36,36

B.72.46.11.23	DN 150		m	39,95

B.72.46.11.25	DN 200		m	47,84

#### B.72.46.13	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da:

- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo in PVC.

Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.13.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.13.3	diametro 1/2"		m	31,10

B.72.46.13.5	diametro 3/4"		m	34,27

B.72.46.13.7	diametro 1"		m	35,74

B.72.46.13.9	diametro 1"1/4		m	38,92

B.72.46.13.11	diametro 1"1/2		m	40,51

B.72.46.13.13	diametro 2"		m	43,81

B.72.46.13.15	diametro 2"1/2		m	49,06

B.72.46.13.17	diametro 3"		m	50,53

B.72.46.13.19	DN 100		m	58,35

B.72.46.13.21	DN 150		m	70,82

B.72.46.13.23	DN 200		m	86,58

B.72.46.13.25	DN 300		m	99,35

#### B.72.46.15	COIB. TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da:

- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm.

Il polistirolo espanso dovra' essere classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.15.3	diametro 1/2"		m	49,43

B.72.46.15.5	diametro 3/4"		m	53,83

B.72.46.15.7	diametro 1"		m	56,27

B.72.46.15.9	diametro 1"1/4		m	61,40

B.72.46.15.11	diametro 1"1/2		m	63,97

B.72.46.15.13	diametro 2"		m	69,23

B.72.46.15.15	diametro 2"1/2		m	77,29

B.72.46.15.17	diametro 3"		m	80,71

B.72.46.15.19	DN 100		m	92,94

B.72.46.15.21	DN 150		m	114,08

B.72.46.15.23	DN 200		m	139,87

B.72.46.15.25	DN 300		m	148,24

#### B.72.46.17	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:

- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo in PVC.

Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.17.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.17.3	diametro 1/2"		m	25,96

B.72.46.17.5	diametro 3/4"		m	27,92

B.72.46.17.7	diametro 1"		m	29,63

B.72.46.17.9	diametro 1"1/4		m	32,20

B.72.46.17.11	diametro 1"1/2		m	33,54

B.72.46.17.13	diametro 2"		m	36,23

B.72.46.17.15	diametro 2"1/2		m	40,38

B.72.46.17.17	diametro 3"		m	42,46

B.72.46.17.19	DN 100		m	48,69

B.72.46.17.21	DN 150		m	59,94

B.72.46.17.23	DN 200		m	85,36

B.72.46.17.25	DN 300		m	99,35

#### B.72.46.19	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;

- reazione al fuoco Classe 1.

La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.46.19.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.46.19.3	diametro 1/2"		m	4,56

B.72.46.19.5	diametro 3/4"		m	4,87

B.72.46.19.7	diametro 1"		m	5,17

B.72.46.19.9	diametro 1"1/4		m	5,87

B.72.46.19.11	diametro 1"1/2		m	6,21

B.72.46.19.13	diametro 2"		m	7,20

B.72.46.19.15	diametro 2"1/2		m	8,53

B.72.46.19.17	diametro 3"		m	12,03

B.72.46.19.19	DN 100		m	27,58

B.72.46.19.21	DN 125		m	31,26

B.72.46.19.23	DN 150		m	34,62

B.72.46.19.25	DN 200		m	42,00

### B.72.48	LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME

#### B.72.48.1	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;

- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;

- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;

- pressione minima d'esercizio 4 bar;

- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.1.1	diametro 1/2"		cad.	21,96

B.72.48.1.3	diametro 3/4"		cad.	25,07

B.72.48.1.5	diametro 1"		cad.	30,32

B.72.48.1.7	diametro 1"1/4		cad.	41,63

B.72.48.1.9	diametro 1"1/2		cad.	53,76

B.72.48.1.11	diametro 2"		cad.	72,14

B.72.48.1.13	diametro 2"1/2		cad.	107,35

B.72.48.1.15	diametro 3"		cad.	158,39

B.72.48.1.17	diametro 4"		cad.	250,27

#### B.72.48.3	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;

- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;

- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;

- pressione minima d'esercizio 35 bar;

- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.3.1	diametro 1/2"		cad.	19,90

B.72.48.3.3	diametro 3/4"		cad.	22,39

B.72.48.3.5	diametro 1"		cad.	26,64

B.72.48.3.7	diametro 1"1/4		cad.	33,76

B.72.48.3.9	diametro 1"1/2		cad.	41,44

B.72.48.3.11	diametro 2"		cad.	53,63

B.72.48.3.13	diametro 2"1/2		cad.	86,61

B.72.48.3.15	diametro 3"		cad.	131,25

B.72.48.3.17	diametro 1/2" con portagomma		cad.	24,84

B.72.48.3.19	diametro 3/4" con portagomma		cad.	28,89

#### B.72.48.11	VALVOLE A FARFALLA

Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa con azionatore manuale a leva avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ghisa ISO 185;

- albero e perno in acciaio AISI 420;

- farfalla in ottone per DN < 200 o in ghisa sferoidale nichelata ISO 400-15 per DN > 250;

- sede di tenuta e rivestimento in EPDM;

- pressione massima d'esercizio 10 bar;

- temperatura d'impiego da -15°C a +120°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni, delle due flange fra cui verra' montata la valvola a farfalla e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.11.25	DN 20		cad.	107,87

B.72.48.11.30	DN 25		cad.	108,11

B.72.48.11.35	DN 32		cad.	115,44

B.72.48.11.40	DN 40		cad.	133,47

B.72.48.11.45	DN 50		cad.	136,14

B.72.48.11.50	DN 65		cad.	154,25

B.72.48.11.55	DN 80		cad.	180,22

B.72.48.11.60	DN 100		cad.	203,59

B.72.48.11.65	DN 125		cad.	257,28

B.72.48.11.70	DN 150		cad.	330,46

B.72.48.11.75	DN 200		cad.	459,26

B.72.48.11.80	DN 250		cad.	825,07

B.72.48.11.85	DN 300		cad.	988,87

#### B.72.48.15	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti caratteristiche:

- tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore;

- autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con impianto funzionante ed in pressione;

- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;

- volantino di manovra in acciaio stampato;

- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;

- madrevite in bronzo;

- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.

Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.15.30	attacchi DN 20		cad.	107,96

B.72.48.15.35	attacchi DN 25		cad.	119,24

B.72.48.15.40	attacchi DN 32		cad.	132,07

B.72.48.15.45	attacchi DN 40		cad.	143,90

B.72.48.15.50	attacchi DN 50		cad.	164,51

B.72.48.15.55	attacchi DN 65		cad.	205,91

B.72.48.15.60	attacchi DN 80		cad.	249,88

B.72.48.15.65	attacchi DN 100		cad.	322,89

B.72.48.15.70	attacchi DN 125		cad.	463,42

B.72.48.15.75	attacchi DN 150		cad.	599,33

B.72.48.15.80	attacchi DN 200		cad.	1.401,96

#### B.72.48.17	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 10, secondo UNI 5705 avente le seguenti caratteristiche:

- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;

- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente;

- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867;

- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334.

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.17.1	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   1/2"     DN  15		cad.	19,72

B.72.48.17.3	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   3/4"     DN  20		cad.	19,99

B.72.48.17.5	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"     DN  25		cad.	22,83

B.72.48.17.7	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/4  DN  32		cad.	30,78

B.72.48.17.9	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/2  DN  40		cad.	34,29

B.72.48.17.11	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"     DN  50		cad.	48,76

B.72.48.17.13	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"1/2  DN  65		cad.	62,91

B.72.48.17.15	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     3"     DN  80		cad.	86,18

B.72.48.17.17	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     4"     DN 100		cad.	109,38

#### B.72.48.21	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo PN 16, secondo UNI 7013 avente le seguenti caratteristiche:

- corpo in bronzo secondo UNI 7013;

- vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;

- volantino di manovra in acciaio verniciato secondo UNI 5867;

- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334;

- guarnizione in gomma EPDM ISO-1629

- temperatura di esercizio 0 - 100°C.

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.21.5	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro   1/2"        DN  15		cad.	27,92

B.72.48.21.7	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro   3/4"        DN  20		cad.	25,75

B.72.48.21.9	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     1"        DN  25		cad.	28,48

B.72.48.21.11	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     1"1/4     DN  32		cad.	39,84

B.72.48.21.13	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     1"1/2     DN  40		cad.	46,07

B.72.48.21.15	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     2"        DN  50		cad.	62,30

B.72.48.21.17	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     2"1/2     DN  65		cad.	94,18

B.72.48.21.19	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     3"        DN  80		cad.	123,03

B.72.48.21.21	Saracinesca in bronzo  PN 16 diametro     4"        DN 100		cad.	184,62

#### B.72.48.23	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;

- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di  vetro al 33 % ;

- molla in acciaio inox 18/10;

- attacchi e manicotti filettati gas.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.23.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	20,31

B.72.48.23.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	22,27

B.72.48.23.5	attacchi diametro 1"		cad.	25,30

B.72.48.23.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	34,67

B.72.48.23.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	42,59

B.72.48.23.11	attacchi diametro 2"		cad.	52,82

B.72.48.23.13	attacchi diametro 2"1/2		cad.	98,07

B.72.48.23.15	attacchi diametro 3"		cad.	133,79

B.72.48.23.17	attacchi DN 100		cad.	207,71

#### B.72.48.25	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 16 costituita da:

- corpo e manicotto in ottone;

- otturatore in resina secondo DIN 53735;

- battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 302;

- guarnizioni di BUNA-N;

- attacchi flangiati UNI/DIN;

- certificazione ISO 9001.

Completa di controflange, guarnizioni di tenuta, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.25.1	Attacchi DN  15		cad.	18,72

B.72.48.25.3	Attacchi DN  20		cad.	20,11

B.72.48.25.5	Attacchi DN  25		cad.	22,28

B.72.48.25.7	Attacchi DN  32		cad.	30,03

B.72.48.25.9	Attacchi DN  40		cad.	35,68

B.72.48.25.11	Attacchi DN  50		cad.	42,99

B.72.48.25.13	Attacchi DN  65		cad.	77,06

B.72.48.25.15	Attacchi DN  80		cad.	101,98

B.72.48.25.17	Attacchi DN 100		cad.	157,90

#### B.72.48.29	VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ghisa;

- anello di tenuta e guarnizioni in BUTAN-N;

- battenti perni e molle in acciaio inox 18/10;

- attacchi flangiati UNI/DIN;

- certificazione ISO 9001.

Nel prezzo si intendono comprese le controflange le guarnizioni la bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.29.1	Attacchi DN  50		cad.	129,56

B.72.48.29.3	Attacchi DN  65		cad.	142,67

B.72.48.29.5	Attacchi DN  80		cad.	163,19

B.72.48.29.7	Attacchi DN 100		cad.	196,94

B.72.48.29.9	Attacchi DN 125		cad.	239,11

B.72.48.29.11	Attacchi DN 150		cad.	269,80

B.72.48.29.13	Attacchi DN 200		cad.	457,63

#### B.72.48.31	VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS

Fornitura e posa in opera di valvola differenziale by-pass costituita da:

- corpo e calptta in ottone OT58 stampato;

- otturatore e membrana in perbunan resistente a temperature fino a 140°C;

- molla in acciaio inox.

La valvola dovra' essere montata a valle della bocca premente della pompa, collegare la tubazione di mandata con quella di ritorno ed essere opportunamente tarata infunzione della prevalenza e della portata della pompa.

La pressione della valvola deve essere superiore alla perdita di carico del circuito utilizzatore (alla portata nominale) di circa il 20% per evitare aperture intempestive della valvola stessa.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.31.1	attacchi diametro 3/4"		cad.	86,72

B.72.48.31.3	attacchi diametro 1"1/4		cad.	158,17

#### B.72.48.33	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

Fornitura e posa in opera  di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in bronzo di fusione;

- asta in ottone OT58;

- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato;

- volantino in acciaio verniciato;

- dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura.

La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per attacco al manometro differenziale e rubinetto di scarico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.33.1	attacchi diametro 1/2"		cad.	64,07

B.72.48.33.3	attacchi diametro 3/4"		cad.	65,58

B.72.48.33.5	attacchi diametro 1"		cad.	73,50

B.72.48.33.7	attacchi diametro 1"1/4		cad.	93,89

B.72.48.33.9	attacchi diametro 1"1/2		cad.	113,58

B.72.48.33.11	attacchi diametro 2"		cad.	146,92

#### B.72.48.35	VALVOLA DI TARATURA

Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche:

- corpo valvola in ghisa;

- coperchio e parti interne in "Ametal";

- bulloni di fissaggio in acciaio inox;

- volantino di manovra in alluminio;

- attacchi piezometrici;

- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma EPDM;

- PN 16;

- blocco della posizione di taratura.

La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle isolanti preformate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.35.1	attacchi DN 65		cad.	504,16

B.72.48.35.3	attacchi DN 80		cad.	727,25

B.72.48.35.5	attacchi DN 100		cad.	1.017,56

B.72.48.35.7	attacchi DN 125		cad.	1.479,56

B.72.48.35.9	attacchi DN 150		cad.	1.870,10

B.72.48.35.11	attacchi DN 200		cad.	4.061,83

B.72.48.35.13	attacchi DN 250		cad.	6.714,33

B.72.48.35.15	attacchi DN 300		cad.	8.982,44

#### B.72.48.37	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:

- corpo in ottone;

- molla in acciaio inox;

- assieme pistone in ottone nichelato;

- pressione massima di esercizio 25 bar;

- temperatura massima di esercizio 153°C;

- precisione +/- 5 %;

- campo di pressione da 1,4  a 42   m c. a.;

- campo di portata   da 0,45 a 15,4 m3/h.

Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:

- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;

- autopulente;

- equilibratura automatica dei circuiti serviti.

Lo stabilizzatore sara' completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.37.1	attacchi  1/2"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	125,07

B.72.48.37.3	attacchi  1/2"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	125,07

B.72.48.37.5	attacchi  3/4"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	151,18

B.72.48.37.7	attacchi  3/4"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	151,18

B.72.48.37.9	attacchi    1"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	214,16

B.72.48.37.11	attacchi    1"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	214,16

B.72.48.37.13	attacchi 1"1/4  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	246,67

B.72.48.37.15	attacchi 1"1/4  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	246,67

B.72.48.37.17	attacchi 1"1/2  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	350,90

B.72.48.37.19	attacchi 1"1/2  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	350,90

B.72.48.37.21	attacchi 2"     campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	456,96

B.72.48.37.23	attacchi 2"     campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	456,96

#### B.72.48.39	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 50 - DN 80

Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:

- corpo in ottone;

- molla in acciaio inox;

- assieme pistone in ottone nichelato;

- attacchi flangiati;

- pressione massima di esercizio 25 bar;

- temperatura massima di esercizio 135°C;

- precisione +/- 5 %;

- campo di pressione da 1,4  a 42   m.c. a.;

- campo di portata   da 1,82 a 34,1 m3/h.

Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:

- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;

- autopulente;

- equilibratura automatica dei circuiti serviti.

Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.39.1	attacchi DN 50  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	550,20

B.72.48.39.3	attacchi DN 50  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	550,20

B.72.48.39.5	attacchi DN 65  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	1.614,65

B.72.48.39.7	attacchi DN 65  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	1.614,65

B.72.48.39.9	attacchi DN 80  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	1.861,85

B.72.48.39.11	attacchi DN 80  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	1.861,85

#### B.72.48.41	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:

- corpo in ghisa;

- molla in acciaio inox;

- assieme pistone in ottone nichelato;

- attacchi flangiati;

- pressione massima di esercizio 25 bar;

- temperatura massima di esercizio 135°C;

- precisione +/- 5 %;

- campo di pressione da 1,4  a 42    m c. a.;

- campo di portata   da 16   a 734,5 m3/h.

Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:

- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;

- autopulente;

- equilibratura automatica dei circuiti serviti.

Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.41.1	attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	2.105,97

B.72.48.41.3	attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	2.105,97

B.72.48.41.5	attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	4.984,80

B.72.48.41.7	attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	4.984,80

B.72.48.41.9	attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	7.378,57

B.72.48.41.11	attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	7.378,57

B.72.48.41.13	attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	10.786,29

B.72.48.41.15	attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	10.786,29

B.72.48.41.17	attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	13.621,12

B.72.48.41.19	attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.		cad.	13.621,12

#### B.72.48.43	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:

- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705;

- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;

- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705;

- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363;

- bullone in acciaio UNI 5334;

- guarnizione O-ring in gomma;

- rompigetto in plastica;

- temperatura di esercizio 0 - 100°C.

Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.48.43.1	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8"     DN  10		cad.	20,59

B.72.48.43.3	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2"     DN  15		cad.	24,40

B.72.48.43.5	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20		cad.	27,29

B.72.48.43.7	Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro   1"     DN  25		cad.	35,30

### B.72.50	LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME RADIATORI

#### B.72.50.1	VALVOLE RADIATORI

Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo scaldante.

Le valvole dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in vetroresina termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.50.1.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	32,30

#### B.72.50.3	DETENTORE

Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante.

Il detentore dovràn essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.50.3.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	27,52

#### B.72.50.5	VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA

Fornitura e posa in opera di valvolina automatica sfogo aria costituita da:

- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8";

- coperchio portadischetti in ottone OT 58;

- molla per la sfera in acciaio speciale;

- anello di tenuta O-ring in neoprene;

- dischetti in fibra cellulosa speciale;

- volantino di sicurezza manovrabile con chiave esagonale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa  e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.50.5.1	diametro attacco: 3/8"		cad.	11,63

#### B.72.50.6	VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA

Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfogo aria avente le seguenti caratteristiche:

- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8";

- manopola in resina acetalica;

- filettatura provvista di anello di tenuta in PTFE;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.50.6.1	diametro attacco: 3/8"		cad.	9,37

#### B.72.50.8	VALVOLA TERMOSTATICA

Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori  a semplice regolaggio (senza preregolazione) sulla mandata di ogni corpo scaldante dalle seguenti caratteristiche.

- Valvola in ottone nichelato secondo approvazione EN 215 (approvaz. CEN) in materiale esente da silicone.

- Valvola termostatica "Serie A", attacco fil. FM da G ¾" FM. Precarica del vitone con 7 kg di spinta onde evitare l'inconveniente del blocco della valvola e dell'inceppamento con il cambio delle stagioni. Dovrà rispettare la seguente normativa secondo EN 215.(Reg. -Nr. 6T0002); DIN 3841. Massima temp. d'esercizio: 120 °C, massima pressione d'esercizio: 10 bar. Massima differenza di pressione: 1 bar. Corpo nichelato, pistone in acciaio inossidabile con doppia guarnizione. Collegamento per tubo filettato, rame, acciaio di precisione oppure tubo multistrato.

La testa termostatica sarà provvista di sensore a liquido, attacco filettato M30x1,5, campo di regolazione limitabile e bloccabile con tacca di riferimento per i non vedenti.

Con azzeramento: campo di regolaz.: 7-28 °C

Scala: 0*1-5

Temp. max.: 120 °C.

Termostato per Enti Pubblici:

La testa termostatica avrà una resistenza alla flessione maggiorata (circa 1000 N).

Sarà dotata di antifurto integrato e provvista della funzione di antimanomissione,

L'impostazione della temperatura rimarrà nascosta dalla placchetta frontale e avverrà tramite attrezzo dedicato.

Il prezzo sarà comprensivo di quanto altro necessario ad esclusione dei raccordi di serraggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.50.8.1	diametro attacco: 1/2"		cad.	60,58

B.72.50.8.3	diametro attacco: 3/4"		cad.	63,03

### B.72.52	LAVORI COMPIUTI - CORPI SCALDANTI

#### B.72.52.1	RECUPERO RADIATORI

Recupero di radiatori esistenti di ogni tipo e misura comprendente lo smontaggio e riassemblaggio dei vari elementi per la trasformazione in corpi della capacità termica atta al fabbisogno dei vari locali, lavaggio interno, sostituzione ed eventuale aggiunta di tappi, nipples, guarnizioni, valvoline manuali di sfogo aria, rubinetti di scarico e mensole di sostegno.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.1.1	a forfait		a corpo

B.72.52.1.3			kW	120,33

#### B.72.52.3	RADIATORI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa, marchio E.CO.MA.R., ad elementi componibili a più colonne o a piastre, garantiti alla pressione di 4 Ate.

La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.

Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante 4 mensole di sostegno di lunghezza tale da evitare lo sbandieramento; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.

La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.

Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante.

Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo e quanto altro ncessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.3.5			kW	181,50

#### B.72.52.4	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di Piastre Radianti, realizzate in alluminio estruso 6060 TS secondo UNI 9006/1; assenza di punti di giunzione saldati; con accoppiamenti ad incastro con tenuta meccanica; verniciatura a polveri; resistenza a pressione non inferiore a 710 Pa; Contenuto d'acqua pari a 4 l/m2.

Possibilità di sollevamento e trasporto da parte di una sola persona (peso contenuto entro i 30 kg previsti dalla 626/96); Ancoraggio a parete con sistema che ne permetta la loro rapida amovibilità in caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle pareti;

Per la prevenzione degli infortuni dovuti ad urto le piastre dovranno avere sporgenza massima da filo muro (ingombro massimo) non superiore a 45mm ed essere prive di spigoli vivi. Le naturali sporgenze dovranno essere stondate, i fianchi cedevoli per assorbimento urti e le superfici dovranno essere piane e senza asperità o fessure che possano cagionare danno alle dita.

Per la prevenzione degli infortuni dovuti a scottature, le piastre dovranno avere la temperatura di utilizzo consigliata non superiore ai 55°C e non avere valvole di sfiato a vista e/o detentori esterni.

La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.

Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante apposite staffe di sostegno di lunghezza tale da evitare l'innesco di possibili fattori convettivi; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco massimo di 2,5 cm ed un ingombro massimo di 5 cm dalla parete verticale.

L'alimentazione dovrà essere incrociata.

La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura D t = 50°C.

La piastra radiante è comprensiva di: N° 1 Fianchetto destro, N° 1 Fianchetto sinistro, N° 2 staffe per fissaggio a parete, N° 4 viti 3,5 X 30, N° 4 cunei per il fissaggio alla staffa, N° 1 foglio di alluminio adesivo della dimensione delle Piastre Radianti, N° 1 profilo copritestata superiore, N° 1 profilo copritestata inferiore,  N° 1 coprigiunto superiore destro, N° 1 coprigiunto inferiore destro, N° 1 coprigiunto superiore sinistro, N° 1 coprigiunto inferiore sinistro, N° 4 tasselli ad espansione da 8 mm completi di vite, N° 1 tappo da 3/8", N° 1 valvola di sfogo aria manuale od automatica da 3/8", N° 4 raccordi da 3/8"X 12

Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo, l'allacciamento alla rete di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.4.1	piastre altezza 80 cm		kW/h	597,19

B.72.52.4.3	piastre altezza 160 cm		kW/h	586,17

B.72.52.4.5	piastre altezza 200 cm		kW/h	575,05

B.72.52.4.7	piastre altezza 250 cm		kW/h	563,93

B.72.52.4.9	piastre altezza 300 cm		kW/h	553,01

#### B.72.52.5	RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in aciaio, realizzati mediante imbutitura e saldatura elettrica con lamiera Fe o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore non inferiore a 12/10 di mm.

La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.

Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.

La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.

Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante.

Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.5.1			kW	175,00

#### B.72.52.7	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm.

L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura.

La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.

Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.

La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.

Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante.

Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.7.2	2 colonne, H fino a 200		kW	508,20

B.72.52.7.3	2 colonne, H fino a 300		kW	428,50

B.72.52.7.5	2 colonne, H fino a 400		kW	332,40

B.72.52.7.7	2 colonne, H fino a 500		kW	270,00

B.72.52.7.9	2 colonne, H fino a 600		kW	230,50

B.72.52.7.11	2 colonne, H fino a 750		kW	189,30

B.72.52.7.13	2 colonne, H fino a 900		kW	169,60

B.72.52.7.15	2 colonne, H fino a 1000		kW	169,20

B.72.52.7.17	2 colonne, H fino a 1500		kW	194,80

B.72.52.7.19	2 colonne, H fino a 1800		kW	191,20

B.72.52.7.21	2 colonne, H fino a 2000		kW	190,60

B.72.52.7.23	2 colonne, H fino a 2500		kW	188,00

B.72.52.7.25	3 colonne, H fino a 200		kW	374,90

B.72.52.7.27	3 colonne, H fino a 300		kW	377,10

B.72.52.7.29	3 colonne, H fino a 400		kW	293,30

B.72.52.7.31	3 colonne, H fino a 500		kW	226,30

B.72.52.7.33	3 colonne, H fino a 600		kW	179,80

B.72.52.7.35	3 colonne, H fino a 750		kW	160,40

B.72.52.7.37	3 colonne, H fino a 900		kW	146,00

B.72.52.7.39	3 colonne, H fino a 1000		kW	150,50

B.72.52.7.41	3 colonne, H fino a 1500		kW	182,40

B.72.52.7.43	3 colonne, H fino a 1800		kW	186,80

B.72.52.7.45	3 colonne, H fino a 2000		kW	190,30

B.72.52.7.47	3 colonne, H fino a 2500		kW	188,70

B.72.52.7.49	4 colonne, H fino a 200		kW	361,30

B.72.52.7.51	4 colonne, H fino a 300		kW	338,20

B.72.52.7.53	4 colonne, H fino a 400		kW	258,20

B.72.52.7.55	4 colonne, H fino a 500		kW	195,30

B.72.52.7.57	4 colonne, H fino a 600		kW	159,60

B.72.52.7.59	4 colonne, H fino a 750		kW	140,60

B.72.52.7.61	4 colonne, H fino a 900		kW	115,90

B.72.52.7.63	4 colonne, H fino a 1000		kW	142,30

B.72.52.7.65	4 colonne, H fino a 1500		kW	178,60

B.72.52.7.67	4 colonne, H fino a 1800		kW	182,80

B.72.52.7.69	4 colonne, H fino a 2000		kW	184,40

B.72.52.7.71	4 colonne, H fino a 2500		kW	181,20

B.72.52.7.73	5 colonne, H fino a 200		kW	309,30

B.72.52.7.75	5 colonne, H fino a 300		kW	298,00

B.72.52.7.77	5 colonne, H fino a 400		kW	233,10

B.72.52.7.79	5 colonne, H fino a 500		kW	196,00

B.72.52.7.81	5 colonne, H fino a 600		kW	167,70

B.72.52.7.83	5 colonne, H fino a 750		kW	156,20

B.72.52.7.85	5 colonne, H fino a 900		kW	148,00

B.72.52.7.87	5 colonne, H fino a 1000		kW	153,30

B.72.52.7.89	5 colonne, H fino a 1500		kW	178,90

B.72.52.7.91	5 colonne, H fino a 1800		kW	182,50

B.72.52.7.93	5 colonne, H fino a 2000		kW	185,20

B.72.52.7.95	5 colonne, H fino a 2500		kW	176,70

B.72.52.7.97	6 colonne, H fino a 200		kW	312,30

B.72.52.7.99	6 colonne, H fino a 300		kW	297,00

B.72.52.7.101	6 colonne, H fino a 400		kW	231,40

B.72.52.7.103	6 colonne, H fino a 500		kW	194,10

B.72.52.7.105	6 colonne, H fino a 600		kW	161,40

B.72.52.7.107	6 colonne, H fino a 750		kW	154,60

B.72.52.7.109	6 colonne, H fino 900		kW	156,00

B.72.52.7.111	6 colonne, H fino 1000		kW	156,90

B.72.52.7.113	6 colonne, H fino 1500		kW	186,40

B.72.52.7.115	6 colonne, H fino 1800		kW	192,70

B.72.52.7.117	6 colonne, H fino 2000		kW	191,60

B.72.52.7.119	6 colonne, H fino 2500		kW	190,60

#### B.72.52.8	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.

Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:

- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;

- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;

- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;

- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;

- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;

- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore.

Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C.

Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.

- valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia;

- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;

- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;

- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;

- certificazione CE.

Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato.

La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.

B.72.52.8.1	potenzialità in risc. 2500 W		cad.	662,60

B.72.52.8.3	potenzialità in risc. 3000 W		cad.	682,00

B.72.52.8.5	potenzialità in risc. 3500 W		cad.	701,50

B.72.52.8.7	potenzialità in risc. 4000 W		cad.	719,30

B.72.52.8.9	potenzialità in risc. 4500 W		cad.	732,40

B.72.52.8.11	potenzialità in risc. 5000 W		cad.	757,70

B.72.52.8.13	potenzialità in risc. 5500 W		cad.	765,00

B.72.52.8.15	potenzialità in risc. 6000 W		cad.	775,20

B.72.52.8.17	potenzialità in risc. 6500 W		cad.	784,50

B.72.52.8.19	potenzialità in risc. 7000 W		cad.	791,10

B.72.52.8.21	potenzialità in risc. 7500 W		cad.	798,00

B.72.52.8.23	potenzialità in risc. 8000 W		cad.	806,90

B.72.52.8.25	potenzialità in risc. 8500 W		cad.	816,80

B.72.52.8.27	potenzialità in risc. 9000 W		cad.	824,20

B.72.52.8.29	potenzialità in risc. 9500 W		cad.	833,70

B.72.52.8.31	potenzialità in risc. 10000 W		cad.	843,70

B.72.52.8.33	potenzialità in risc. 10500 W		cad.	850,80

B.72.52.8.35	potenzialità in risc. 11000 W		cad.	857,10

B.72.52.8.37	potenzialità in risc. 11500 W		cad.	865,60

B.72.52.8.39	potenzialità in risc. 12000 W		cad.	880,40

B.72.52.8.41	potenzialità in risc. 12500 W		cad.	897,20

B.72.52.8.43	potenzialità in risc. 13000 W		cad.	913,00

#### B.72.52.12	VENTILCONVETTORI - 2 BATTERIE DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.

Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:

- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;

- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;

- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;

- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;

- due batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvoline di sfiato e detentori per il sezionamento e la regolazione della portata;

- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.

- valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia;

- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;

- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;

- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;

- certificazione CE.

Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato.

La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 70°C, salto termico di 10°C, temperatura dell'aria ambiente di 20°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.

B.72.52.12.1	potenzialità in risc. 2500 W		cad.	804,10

B.72.52.12.3	potenzialità in risc. 3000 W		cad.	826,60

B.72.52.12.5	potenzialità in risc. 3500 W		cad.	856,30

B.72.52.12.7	potenzialità in risc. 4000 W		cad.	892,60

B.72.52.12.9	potenzialità in risc. 4500 W		cad.	916,10

B.72.52.12.11	potenzialità in risc. 5000 W		cad.	951,00

B.72.52.12.13	potenzialità in risc. 5500 W		cad.	979,30

B.72.52.12.15	potenzialità in risc. 6000 W		cad.	988,50

B.72.52.12.17	potenzialità in risc. 6500 W		cad.	1.003,20

B.72.52.12.19	potenzialità in risc.7000 W		cad.	1.017,80

B.72.52.12.21	potenzialità in risc.7500 W		cad.	1.032,50

B.72.52.12.23	potenzialità in risc.8000 W		cad.	1.044,80

B.72.52.12.25	potenzialità in risc.8500 W		cad.	1.058,90

B.72.52.12.27	potenzialità in risc.9000 W		cad.	1.071,70

#### B.72.52.16	AEROTERMI ELICOIDALI

Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da:

- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di verniciatura elettrostatica in forno;

- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente;

- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla;

- motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocità, silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi;

- batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;

- termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'arresto del ventilatore;

- pannello per l'accensione e la commutazione della velocità del ventilatore;

- telesalvamotore;

- certificazione CE.

La potenza dell'areotermo richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, temperatura dell'aria ambiente di 15°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per le mensole e ogni altro onere ed accessorio neccessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.

B.72.52.16.1	potenzialità 6000 W		cad.	776,00

B.72.52.16.3	potenzialità 7500 W		cad.	810,90

B.72.52.16.5	potenzialità 9000 W		cad.	847,60

B.72.52.16.7	potenzialità 11000 W		cad.	873,80

B.72.52.16.9	potenzialità 14000 W		cad.	895,60

B.72.52.16.11	potenzialità 17000 W		cad.	903,70

B.72.52.16.13	potenzialità 20000 W		cad.	953,90

B.72.52.16.15	potenzialità 23000 W		cad.	982,20

B.72.52.16.17	potenzialità 26000 W		cad.	1.005,90

B.72.52.16.19	potenzialità 29000 W		cad.	1.078,30

B.72.52.16.21	potenzialità 32000 W		cad.	1.160,00

B.72.52.16.23	potenzialità 35000 W		cad.	1.245,00

B.72.52.16.25	potenzialità 40000 W		cad.	1.271,00

B.72.52.16.27	potenzialità 45000 W		cad.	1.296,00

B.72.52.16.29	potenzialità 50000 W		cad.	1.318,00

#### B.72.52.19	TERMOSTRISCE RADIANTI

Fornitura e posa in opera di termostrisce radianti costituite da:

- piastra radiante in acciaio di qualità, spessore 0,8 mm, sagomata a freddo mediante procedimento meccanico di profilatura, idonea per essere impiegata con pressione d'esercizio sino a 4 bar e temperatura massima del fluido pari a 120°C;

Nella stessa sono ricavati alloggiamenti semicircolari di tipo autobloccante atti a ricevere le tubazioni convogliatrici del fluido termovettore;

- tubi in acciaio inseriti a pressione entro gli alloggiamenti semicircolari della piastra, ricavati per elettrosaldatura da nastro di qualità, laminato a freddo e adatti per acqua di mandata fino a 85°C. Traverse angolari per realizzare la sospensione della striscia;

- materassino isolante (spessore fino a 50 mm), in fibra di vetro apprettata protetta nella parte superiore con foglio alluminato;

- trattamento di protezione con speciale procedimento di fosfosgrassaggio e verniciatura con polvere epossipoliestere essiccata in forno a 180°C Colore RAL 9002 (grigio chiaro) o RAL 9010 (bianco);

- Classe di reazione al fuoco A1;

- La vernice utilizzata è conforme a quanto prescritto dalla direttiva comunitaria 76/769/EEC.

Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti idraulici, il montaggio, la posa in opera compresi i tiranti e tutta la ferramenta di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.19.1	L= 300 mm, esecuzione a due tubi		m	87,73

B.72.52.19.3	L= 300 mm, esecuzione a tre tubi		m	90,84

B.72.52.19.5	L= 600 mm, esecuzione a due tubi		m	102,79

B.72.52.19.7	L= 600 mm, esecuzione a tre tubi		m	112,14

B.72.52.19.9	L= 900 mm, esecuzione a due tubi		m	118,90

B.72.52.19.11	L= 900 mm, esecuzione a tre tubi		m	131,30

#### B.72.52.21	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al fabbisogno termico costituito da:

- tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno;

- strisce isolanti di bordo in fibra minerale, non combustibili secondo le norme, di spessore 10 mm, altezza 130 mm e posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione;

- foglio protettivo in polietilene di spessore 0.2 mm, con funzione di barriera al vapore, da posarsi sopra lo strato isolante, sovrapposto per un minimo di 8 cm nei punti di giunzione e tirato verso l'alto nella zona della parete fino oltre le strisce isolanti di bordo;

- polistirene estruso, densità minima 27 kg/m3, spessore 4 cm;

- rete metallica di supporto in filo liscio di diametro 3 mm senza bave e spigoli acuti, con protezione anti corrosione e collegata con fissareti in acciaio plastificato;

- clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sulla rete di supporto secondo le distanze fra i tubi;

- additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto più compatto ed aumentarne il potere di imbibizione, da usarsi nella quantità di 1,1 litri per ogni 100 kg di cemento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.21.1	interasse tubi 10 cm		m²	62,86

B.72.52.21.3	interasse tubi 20 cm		m²	48,21

B.72.52.21.5	interasse tubi 30 cm		m²	43,86

#### B.72.52.23	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

Fornitura e posa in opera di collettore compatto di distribuzione in poliamide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:

- valvole di mandata con regolazione micrometrica;

- detentori di ritorno termostatizzabili;

- termometro di mandata collettore;

- termometri di ritorno singoli circuiti;

- valvoline manuali di sfogo aria;

- attacchi collettore diam. 1" con compensatori flessibili in acciaio;

- cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema di regolazione;

- valvole a sfera diam. 1" per l'intercettazione e la taratura del collettore di distribuzione, complete di leva e scala di regolazione con prefissaggio della portata richiesta.

Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.23.1	numero circuiti: 3		cad.	870,30

B.72.52.23.3	numero circuiti: 4		cad.	924,10

B.72.52.23.5	numero circuiti: 5		cad.	976,70

B.72.52.23.7	numero circuiti: 6		cad.	1.065,80

B.72.52.23.9	numero circuiti: 7		cad.	1.162,00

B.72.52.23.11	numero circuiti: 8		cad.	1.218,00

B.72.52.23.13	numero circuiti: 9		cad.	1.275,00

B.72.52.23.15	numero circuiti: 10		cad.	1.354,00

#### B.72.52.26	COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58

Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:

- valvole di mandata con regolazione micrometrica;

- detentori di ritorno termostatizzabili;

- termometro di mandata collettore;

- termometro di ritorno collettore;

- valvoline manuali di sfogo aria;

- attacchi collettore;

- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilità di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;

- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;

- valvola di taratura o dispositivo automatico di regolazione portata;

- filtro;

- misuratore di portata per ogni singolo circuito;

- rubinetti di scarico per i collettori di mandata e ritorno.

Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.26.1	numero circuiti: 3		cad.	843,70

B.72.52.26.3	numero circuiti: 4		cad.	884,10

B.72.52.26.5	numero circuiti: 5		cad.	937,00

B.72.52.26.7	numero circuiti: 6		cad.	1.039,30

B.72.52.26.9	numero circuiti: 7		cad.	1.079,70

B.72.52.26.11	numero circuiti: 8		cad.	1.120,00

B.72.52.26.13	numero circuiti: 9		cad.	1.181,00

B.72.52.26.15	numero circuiti: 10		cad.	1.221,00

#### B.72.52.27	RADIATORI SCALDASALVIETTE

Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette, monocolonna in acciaio, con lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866/66, spessore 15/10 mm, conformi alla normativa UNI EN 442.

La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.

Sono compresi nel prezzo: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria.

Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con colore a scelta della D.L.

B.72.52.27.50	H= 759, L=450, 385 W		cad.	204,10

B.72.52.27.55	H= 759, L=500, 422 W		cad.	208,30

B.72.52.27.60	H= 759, L=550, 460 W		cad.	212,10

B.72.52.27.65	H= 759, L=600, 497 W		cad.	215,40

B.72.52.27.70	H= 759, L=750, 609 W		cad.	219,70

B.72.52.27.75	H= 759, L=1000, 795 W		cad.	231,00

B.72.52.27.80	H= 1191, L=450, 552 W		cad.	268,80

B.72.52.27.85	H=1191 , L=500, 611 W		cad.	274,40

B.72.52.27.90	H=1191 , L=550, 671 W		cad.	279,60

B.72.52.27.95	H= 1191, L=600, 730 W		cad.	281,50

B.72.52.27.100	H=1191 , L=750, 908 W		cad.	288,10

B.72.52.27.105	H=1191 , L=1000, 1204 W		cad.	301,30

B.72.52.27.110	H=1520 , L=450, 695 W		cad.	319,80

B.72.52.27.115	H=1520 , L=500, 771 W		cad.	325,90

B.72.52.27.120	H=1520 , L=550, 847 W		cad.	331,10

B.72.52.27.125	H=1520 , L=600, 922 W		cad.	334,00

B.72.52.27.130	H=1520 , L=750, 1149 W		cad.	342,00

B.72.52.27.135	H=1520 , L=1000, 1527 W		cad.	359,00

B.72.52.27.140	H=1803 , L=450, 860W		cad.	384,50

B.72.52.27.145	H=1803 , L=500, 946 W		cad.	392,50

B.72.52.27.150	H=1803 , L=550, 1031 W		cad.	413,80

B.72.52.27.155	H=1803 , L=600, 1116 W		cad.	417,10

B.72.52.27.160	H=1803 , L=750, 1372 W		cad.	426,50

B.72.52.27.165	H=1803 , L=1000, 1797 W		cad.	447,80

#### B.72.52.30	RADIATORE A BATTISCOPA

Fornitura e posa in opera di radiatore per riscaldamento ad acqua del tipo a battiscopa, costituito da elementi di tubo a flusso e riflusso in rame del diametro esterno 13 mm ed interno 10 mm; dotato di lamellein ottone per la conduzione termica ed avente, sulla lunghezza standard di 2,45 m, una resa termica di 178 W/m determinata con una temperatura dell'acqua di mandata si 60 °C; adatto per essere inserito, su appositi sostegni, in zoccolo di alluminio. Sono compresi, nelle quantità occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e, secondo le indicazioni di progetto: le tubazioni di collegamento realizzate in materiale PE-Xc con barriera d'ossigeno 130°C/-50°C; le tubazioni di protezione del tubo di collegamento avente caratteristiche di resistente alla pressione e al calore; le tubazioni ad arco, realizzate in Pe-Xc con barriera d'ossigeno e con apertura di 180°, per il rinvio dell'acqua in collegamento tra il tubo di mandata e quello di ritorno; le tubazioni ad angolo, realizzate in Pe-Xc con barriera d'ossigeno e con apertura di 90° gradi, per la posa dei tubi negli angoli; manicotti di collegamento e di giunzione delle tubazioni di mandata e ritorno realizzati in ottone tipo biconico...

E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.30.1			m	104,44

#### B.72.52.32	ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di zoccolatura provvista di copertura in nastro di alluminio per realizzazione, così come dettagliato in progetto, di impianto di riscaldamento con radiatori ad acqua del tipo a battiscopa costituita da profilo di copertura in alluminio composto da un nastro in alluminio autoadesivo e un nasello di copertura a doppio naso. Tutto questo nel colore definito nel progetto. Nel prezzo sono compresi, oltre al profilo di copertura nelle quantità e modalità del progetto: il nastro isolante autoadesivo in polietilene senza ammorbidente e a colla biologica; il nasello e il listello di copertura per il bordo del pavimento in alluminio, verniciato a polvere di lunghezza del lato 20/14 mm; fermagli rivestimento copri giunture dei vari elementi; pezzo finale in materiale sintetico; sostegni in materiale sintetico; rivestimento angolo interno in materiale sintetico; rivestimento angolo esterno in materiale sintetico

E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.32.1			m	104,13

#### B.72.52.34	COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Fornitura e posa in opera di collettore di zona in acciaio INOX di dimensioni come da progetto da inserirsi in cassetta metallica preverniciata, questa compresa, di dimensioni adeguate compreso l'apertura e chiusura delle tracce per l'alloggiamento.

E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.34.5	Una coppia con due attacchi in uscita		cad.	413,85

B.72.52.34.10	Una coppia con tre attacchi in uscita		cad.	468,14

B.72.52.34.15	Una coppia con quattro attacchi in uscita		cad.	530,45

B.72.52.34.20	Una coppia con cinque attacchi in uscita		cad.	601,52

#### B.72.52.36	TERMOREGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di complesso per la regolazione della temperatura su ciascun circuito mediante la fornitura e l'installazione di una valvola modulante da installarsi nel collettore in acciaio sulla tubazione di ritorno e collegata elettricamente al termostato ambiente posto in ciascun locale ed il tutto al Trasformatore di rete 100/VA 24 Volt 24 V. Sono compresi: l'azionatore 24V ( elettrovalvola modulante); il termostato ambiente 24V; i collegamenti elettrici eseguiti con cavi multipolari posati in tubazioni sottotraccia (questa compresa) o in canalina a vista (questa compresa); trasformatore di potenza nella misura di 1 ogni sette elettrovalvole.

E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.52.36.5			cad.	233,81

### B.72.53	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI RISCALDAMENTO RADIANTE

#### B.72.53.1	SOFFITTO RADIANTE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto radiante modulare autobilanciante per riscaldamento e raffrescamento, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, costituito da:

-	pannello radiante sandwich monoblocco in lastra in cartongesso ignifugo spess. 15 mm, lamina in alluminio con funzione di diffusore termico e pannello in polistirene espanso avente densità di ca. 30 kg/m3 e spess. minimo di 27 mm, con tubo in polietilene macropolimero da 6x1 mm per circuiti idraulici inseriti in apposite fresature nella lastra in cartongesso con passo 45 mm, divisibili in sottomoduli; classificazione di reazione al fuoco (Euroclasse) B-s1, d0; resa in riscaldamento fino a 67 W/m2 con ?T 15°C e  fino a 115 W/m2 con ?T 23°C secondo EN 14037; resa in raffrescamento fino a 58 W/m2 con ?T 10°C e fino a 78 W/m2 con ?T 13°C e  temperatura del punto di rugiada ambiente di 15°C secondo EN 14240; temperatura massima di esercizio 60°C; pressione massima di esercizio 4 bar.

Nel prezzo s'intende compresa la fornitura e la posa in opera di:

-	lastra in cartongesso ignifugo spess. 15 mm, prefresata per consentire il passaggio tubi modulo, per tamponamento zona collettori lineari;

-	collettori lineari ad attacco mono o bilaterale in PP completi di gusci isolanti preformati ad incastro in polipropilene espanso;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.1.1	sistema radiante con posa in aderenza		m²	126,69

B.72.53.1.3	sistema radiante con posa a controsoffitto		m²	150,38

#### B.72.53.3	TAMPONAMENTO SUPERFICI NON RADIANTI

Fornitura e posa in opera di pannello sandwich per finitura coibentata aree non radianti in cartongesso 15 mm + polistirene espanso ignifugo 27 mm dens. ~30 Kg/m3, con fornitura e posa di doppia struttura di supporto con profili 49x27 mm, pendini, fissaggi ed accessori, viteria e materiali di consumo. Compreso di stuccatura delle giunzioni e dei fori vite con stucchi a essicazione lenta o plastici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Dimensioni: 1200x2650 Peso: 12,5 Kg/mq

B.72.53.3.1	Tamponamento in aderenza		m²	55,62

B.72.53.3.3	Tamponamento in controsoffitto		m²	57,68

#### B.72.53.5	TUBAZIONI MULTISTRATO CON SALDATURA LASER PREISOLATA

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato impermeabile alla diffusione del vapore, per riscaldamento, realizzato con processo produttivo "on line", composto da un tubo interno in polietilene PE-RT da 1,1 mm, su cui è incollato uno strato in alluminio da 0,4 mm, saldato testa/testa con laser e rivestito da polietilene PE-Xb da 0,5 mm, incollato all'alluminio.

La tubazione è completa di guaina isolante in elastomero espanso.

Il prodotto avrà inoltre le seguenti caratteristiche:

- pressione massima d'esercizio 10 bar;

- pressione di scoppio a 20°C di 78 bar;

- pressione di scoppio a 95°C di 40 bar;

- conducibilità termica di 0.43 W/m°C;

- rugosità interna di 0,007 mm;

- dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C);

- resistente alla corrosione;

- conduttività termica coibentazione 0.038 W/m°C;

- spessore coibentazione 6 mm.

Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa  dal collettore ai terminali, i raccordi ad innesto rapido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.5.1	tubo multistrato 20x2.0 mm preisolato		m	22,24

#### B.72.53.7	SONDA DI TEMPERATURA

Fornitura e posa in opera di sonda ambiente con display per la regolazione elettronica  e la gestione riscaldamento-raffrescamento di impianti di climatizzazione di tipo radiante, dotata di ingresso digitale per consenso locale (controllo finestra).

Funzionamento con  linea Bus a due fili in bassa tensione senza polarità per comunicazione ed alimentazione all'unità di controllo principale.

Avente le seguenti visualizzazioni:

- temperatura operante rilevata;

- temperatura operante impostata;

-  umidità relativa rilevata (eventuale);

- stato ON-OFF;

- stato Manuale/Programmata;

- stagionalità;

- blocco

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.7.1	sonda di temperatura operante		cad.	284,28

B.72.53.7.3	sonda di temperatura operante, temperatura bulbo secco ed umidità		cad.	332,69

#### B.72.53.9	DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 250 mc/h

Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, adatto all'installazione in controsoffitto, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:

- portata aria nominale:	250 m3/h;

- capacità di deumidificazione:	0.78 l/h (1);

- potenza assorbita:	370 W (1);

(1)con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale 170 l/h;

- prevalenza disponibile:	25 Pa (a 250 m3/h e terza velocità ventilatore);

- rumorosità:	38 dBA a 1.5 m - 42 dBA a 1 m;

- alimentazione elettrica:	monofase 230 V - 50 Hz;

- potenza massima assorbita:	400 W;

- gas refrigerante:	R134a;

- ventilatore:	3 velocità selezionabili.

L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.9.1	a controsoffitto canalizzabile		cad.	2.067,21

B.72.53.9.3	a controsoffitto canalizzabile con parziale (30%) rinnovo  aria esterna, completo di batteria e regolatore misuratore di portata		cad.	3.014,81

#### B.72.53.11	DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 450 mc/h

Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, completo di batterie di pre e post-trattamento, installazione in controsoffitto, serrande e filtro estraibile, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:

- portata aria nominale:	450 m3/h;

- capacità di deumidificazione in ricircolo:	1.1 l/h (1);

- potenza assorbita:	410 W (1);

(1)	con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 120 l/h;

- capacità di deumidificazione in recupero:	1.3 l/h (2);

- potenza assorbita:	420 W (2);

(2)	con aria di ripresa a 29°C - 60% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 120 l/h;

- prevalenza disponibile:	max. 200 Pa (a 450 m3/h);

- alimentazione elettrica:	monofase 230 V - 50 Hz;

- potenza massima assorbit:	570 W;

- gas refrigerante:	R134a;

- ventilatore:	3 velocità selezionabili.

L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.11.1	da 450 mc/h		cad.	4.071,59

#### B.72.53.13	DEUMIDIFICATORE PER CONTROSOFFITO, CANALIZZABILE DA 900 mc/h

Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, completo di batterie di pre e post-trattamento, installazione in controsoffitto, serrande e filtro estraibile, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:

- portata aria nominale:	900 m3/h;

- capacità di deumidificazione in ricircolo:	2.3 l/h (1);

- potenza assorbita:	900 W (1);

(1)	con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 200 l/h;

- capacità di deumidificazione in recupero:	2.6 l/h (2);

- potenza assorbita:	920 W (2);

(2)	con aria di ripresa a 29°C - 60% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 200 l/h;

- prevalenza disponibile:	max. 145 Pa (a 900 m3/h);

- alimentazione elettrica:	monofase 230 V - 50 Hz;

- potenza massima assorbita:	1.100 W;

- gas refrigerante:	R134a;

- ventilatore:	3 velocità selezionabili.

L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.13.1	da 900 mc/h		cad.	5.224,16

#### B.72.53.15	DEUMIDIFICATORE PER AMBIENTE

Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra con immissione/aspirazione aria frontale diretta, completo di mobile ad incasso con pannello frontale in legno e griglie in alluminio laccato bianco, adatto all'installazione a parete avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:

- portata aria nominale:	250 m3/h;

- capacità di deumidificazione:	0.78 l/h (1);

- potenza assorbita:	370 W (1);

(1)	con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale 170 l/h;

- rumorosità:	38 dBA a 1.5 m - 42 dBA a 1 m;

- alimentazione elettrica:	monofase 230 V - 50 Hz;

- potenza massima assorbit:	400 W;

- gas refrigerante:	R134a;

- ventilatore:	3 velocità selezionabili.

L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa , delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.15.1	con mobile a parete		cad.	2.312,35

#### B.72.53.17	MODULO DI RINNOVO/RECUPERO DA 450 mc/h

Fornitura e posa in opera di modulo di rinnovo/recupero, con la possibilità di invertire i lati di ripresa dall'ambiente e di espulsione all'esterno. Dotato di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e di filtro estraibile sul lato ripresa aria dall'esterno, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:

- portata aria nominale:	450 m3/h;

- potenza elettrica massima assorbita:	60 W;

- prevalenza disponibile:	fino a 180 Pa;

- alimentazione elettrica:	monofase 230 V - 50 Hz;

- ventilatore:	3 velocità selezionabili.

L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.53.17.1	da 450 mc/h		cad.	1.470,84

#### B.72.53.19	MODULO DI RINNOVO/RECUPERO DA 900 mc/h

Fornitura e posa in opera di modulo di rinnovo/recupero, con la possibilità di invertire i lati di ripresa dall'ambiente e di espulsione all'esterno. Dotato di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e di filtro estraibile sul lato ripresa aria dall'esterno, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:

- portata aria nominale:	900 m3/h;

- potenza elettrica massima assorbita:	150 W;

- prevalenza disponibile:	fino a 115 Pa;

- alimentazione elettrica:	monofase 230 V - 50 Hz;

- ventilatore:	3 velocità selezionabili.

L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.19.1	da 900 mc/h		cad.	2.476,12

#### B.72.53.21	COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI

Fornitura e posa in opera di comando elettrotermico a due fili per montaggio su collettori principali di distribuzione per impianti radianti, con innesto rapido, avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 220 V o 24 V;

- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;

- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;

- assorbimento 3 W;

- grado di protezione IP 54;

- del tipo normalmente chiuso;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.21.1	comando elettrotermico a 220 V		cad.	59,59

B.72.53.21.3	comando elettrotermico a 24 V		cad.	61,80

#### B.72.53.22	MODULO DI ESPANSIONE PER LA COMUNICAZIONE

Fornitura e posa in opera di modulo di espansione dotato di porte per la comunicazione in RS232, RS485 e USB optoisolate (utilizzo in mutua esclusione) .

Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 4 moduli DIN.

- alimentazione: 24 Vac, 50/60Hz, max 5VA.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.22.1	modulo di espansione per la comunicazione		cad.	298,70

#### B.72.53.23	UNITA' CONTROLLO COMANDI ELETTROTERMICI IMPIANTI RADIANTI

Fornitura e posa in opera di unità remotabile per il controllo dei comandi elettrotermici installati sui collettori principali degli impianti radianti.

Funzionamento con collegamento alla linea BUS  a due fili in bassa tensione senza polarità per comunicazione, avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 230 V;

- gestione di comandi 220 V o 24 V (con trasformatore aggiuntivo);

- grado di protezione IP 30;

- involucro in ABS;

- fissaggio su barra Omega DIN 46277.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri lo staffaggio, per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.23.1	unità per max 6 comandi		cad.	576,80

B.72.53.23.3	unità per max 12 comandi		cad.	731,30

#### B.72.53.25	REGOLAZIONE CIRCUITO SISTEMA RADIANTE FINO A 10 ZONE

Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica per  il controllo della temperatura e umidità ambiente, adatta alla gestione  di impianti di climatizzazione di tipo radiante, sia in riscaldamento che in raffrescamento.

Il regolatore è di tipo integrato con interfaccia incorporata, espandibile con ulteriori 2 moduli di espansione e con la possibilità di controllo fino a 1 modulo locale dei collettori di zona, e gestione fino ad un  massimo  di 10 sonde, indistintamente umidità e temperatura.

Gestione a mezzo sistema  Bus  fino a una (1) macchina frigorifera compatibile e fino a due (2) macchine di  deumidificazione compatibili. Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 9 MODULI DIN. Dotato di  uscita BUS per sonde ambiente, porta RS485 per macchine non compatibili.

4 UD (8/12 con espansione): misc. 3 punti/caldaia+pompa, funzioni CT centralizzata con accumuli.

2IA NTC temperatura configurabili: sonda mandata, sonda esterna.

Il regolatore deve essere corredato minimo di:

1 uscita analogica con segnale  0-10V.

4  ingressi digitali per  consensi remoti, allarmi.

Interfaccia composta da:

1 Display dim. mm 128x64 - 16 tonalità di colore

Tasti di comando a guida facilitata

1MB memoria programma ext + 512 kB RAM (riprogrammabile)

Gestione monoimpianto a due tubi.

Alimentazione: 24Vac, 50/60Hz, max 40VA(*)

Dimensioni : H. 72,8mm, L. 159.0mm, p. 88.0mm

Completo di modulo filtro  per l' eliminazione di eventuali disturbi indotti sulla rete elettrica da parte di dispositivi terzi. Predisposto per installazioni su quadri con modularità DIN, attacco per barra

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, programmazione, assistenza all'avviamento, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.25.1	10 zone controllate		cad.	1.408,01

#### B.72.53.27	REGOLAZIONE CIRCUITO SISTEMA RADIANTE FINO A 30 ZONE

Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica per  il controllo della temperatura e umidità ambiente, adatta alla gestione  di impianti di climatizzazione di tipo radiante, sia in riscaldamento che in raffrescamento.

Il regolatore è di tipo integrato con interfaccia incorporata, espandibile con ulteriori 2 moduli di espansione e con la possibilità di controllo fino a 15 moduli locali dei collettori di zona, e gestione fino ad un  massimo  di 30 sonde: indistintamente umidità e temperatura.

Gestione a mezzo sistema  Bus  fino a due (2) macchine frigorifere compatibili e fino a quindici (15) macchine di  deumidificazione compatibili. Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 9 MODULI DIN. Dotato di  uscita Bus per sonde ambiente, porta RS485 per macchine o compatibili.

4 UD (8/12 con espansione): misc. 3 punti/caldaia+pompa, funzioni CT centralizzata con accumuli.

6 IA NTC temperatura+ 4 IA 0-10V/4-20mA configurabili: sonda mandata, sonda esterna, sonda ritorno, pannelli solari, ecc.

Il regolatore deve essere corredato minimo di:

2 uscite analogiche con segnale  0-10V

4  ingressi digitali per  consensi remoti, allarmi.

Interfaccia composta da:

1 Display dim. mm 128x64 - 16 tonalità di colore

Tasti di comando a guida facilitata

2MB memoria programma ext + 1MB RAM (riprogrammabile)

Gestione fino a 2 impianti a due tubi, un impianto a 4 tubi.

Alimentazione: 24Vac, 50/60Hz, max 40VA(*)

Dimensioni : H. 72,8mm, L. 159.0mm, p. 88.0mm

Completo di modulo filtro  per l' eliminazione di eventuali disturbi indotti sulla rete elettrica da parte di dispositivi terzi. Predisposto per installazioni su quadri con modularità DIN, attacco per barra

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, programmazione, assistenza all'avviamento, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.27.1	30 zone controllate		cad.	2.305,14

#### B.72.53.29	SUPERVISIONE SISTEMI RADIANTI

Fornitura e posa in opera di gateway di coordinamento e supervisione per regolazione elettronica dedicata  impianti di climatizzazione di tipo radiante: gestione fino a 32 regolatori (fino a  960 Zone, fino a  64 impianti), macchine UTA e unità Frigo compatibili.

Visualizzazione grafica andamento parametri ambientali (storico), attivazione/disattivazione  e controllo degli impianti, impostazioni dei set point, programmazione fasce orarie, gestione allarmi.

Permette inoltre l'accesso alla supervisione da parte di qualsiasi Computer (Windows, Apple Macintosh e Linux) attraverso l'utilizzo di un normale Browser Internet.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti alle linee elettriche e BUS e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.53.29.1	supervisore sistema radiante		cad.	4.356,90

### B.72.54	LAVORI COMPIUTI - SANITARI E AUSILI DISABILI

#### B.72.54.1	LAVABO A CANALE

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in fyre-clay, posto su mensole in acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 1"1/4 e scarico cromato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.1.1	dimensioni 90x45x25		cad.	236,81

B.72.54.1.3	dimensioni 120x45x25		cad.	260,72

#### B.72.54.3	LAVABO IN PORCELLANA

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.3.1	dimensioni 50x40 ca.		cad.	216,25

B.72.54.3.3	dimensioni 65x50 ca.		cad.	237,26

#### B.72.54.5	LAVAPANNI

Fornitura e posa in opera di lavapanni in fyre-cley, posto su mensole di acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 2"1/2 e scarico cromato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.5.1	dimensioni 60x75x35		cad.	201,88

#### B.72.54.7	LAVABO INCASSATO IN MONOBLOCCO

Fornitura e posa in opera di lavabo da incasso in porcellana dura vitreous-china 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette, rubinetto miscelatore monoforo finitura bianco/ottone.

E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di mobile monoblocco in legno laccato trattato dim. 116x197x34 completo di specchio, pensile sx/dx, apparecchio di illuminazione per specchiera completo di 4 lampade ad incandescenza di adeguata potenza; colori a scelta della D.L.Compresi gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.7.1	Lavabo da incasso 58 x 50 con mobile in legno laccato		a corpo	2.695,51

#### B.72.54.9	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino di facile manutenzione incassata a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante e tubo di cacciata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.9.1	installazione a pavimento		cad.	324,12

B.72.54.9.3	installazione sospeso		cad.	420,95

#### B.72.54.11	VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA

Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino di facile manutenzione incassata a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici e tubo di cacciata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.11.1			cad.	367,33

#### B.72.54.13	PIATTO DOCCIA

Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato fyre-clay UNI 4542 completo di scarico sifonato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.13.1	dimensioni 70x70		cad.	229,28

B.72.54.13.3	dimensioni 80x80		cad.	253,96

#### B.72.54.15	VASCA IN ACCIAIO SMALTATO

Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato completa di scarico con erogazione incorporata e sifone.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.15.1	dimensioni 170x70		cad.	367,34

#### B.72.54.17	BIDET

Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543, completo di scarico cromato, canotto, rosone, rubinetti sotto bidet in rame con rosette, scarico a saltarello e piletta diametro 1"1/4.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.17.1	installazione a pavimento		cad.	294,49

B.72.54.17.3	installazione sospeso		cad.	365,46

#### B.72.54.19	ORINATOIO

Fornitura e posa in opera di orinatoio in porcellana dura vitrus-china UNI 4542-4543, montato a parete, del tipo a becco e completo di piletta, sifone, viti e tasselli di fissaggio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.19.1			cad.	241,70

#### B.72.54.23	VUOTATOIO

Fornitura e posa in opera di vuotatoio in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni 48x43x40, completo di griglia metallica ribaltabile, sifone, scarico, viti e tasselli di fissaggio.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..

B.72.54.23.1			cad.	510,56

#### B.72.54.27	PILETTA PER DOCCIA

Fornitura e posa in opera di piletta di scarico per doccia diametro 2", completa di imbuto in acciaio inossidabile, griglia e vite in ottone cromato, sifone in PE, guaina impermeabilizzante delle dimensioni minime di 90x90 cm completa di raccordo all'imbuto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Esclusa l'impermeabilizzazione del locale.

B.72.54.27.1			cad.	52,73

#### B.72.54.29	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO

Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da:

- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando agevolato e con sifone incorporato;

- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di mensola pneumatica, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga;

- specchio con regolazione della pendenza;

- maniglioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici  ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.29.1	servizio disabili accessoriato		a corpo	3.667,77

#### B.72.54.31	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD

Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da:

- vaso w.c. in vitreous-china, completo di cassetta di scarico e sedile, altezza mm 500, asse posto a 40 cm dalla parete destra (per chi entra dalla porta ), 140 cm dalla parete sinistra, distanza tra bordo anteriore tazza e parete posteriore 80 cm;

- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di miscelatore monocomando a leva lunga, mensole di sostegno, rubinetti sottolavabo, scarico sifonato, flessibili di collegamento.

Le tubazioni andranno posizionate in maniera tale da non ostacolare il movimento del disabile nella zona sottolavabo;

- specchio fissato sopra il lavabo in zona compresa tra i 90 cm ed i 170 cm;

- corrimano orizzontale continuo su tutto il perimetro del locale;

- n° 1 maniglione verticale, posto al lato della tazza w.c.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici  ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.31.3	servizio disabili standard		a corpo	2.788,70

#### B.72.54.33	LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI

Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole fisse, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.

Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.33.1	Lavabo con mensole fisse per disabili		cad.	549,14

#### B.72.54.35	LAVABO RECLINABILE PER DISABILI

Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole reclinabili con inclinazione frontale a mezzo manopole (inclinazione da 0 110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.

Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.35.1	Lavabo con mensole reclinabili per disabili		cad.	700,50

#### B.72.54.37	LAVABO DISABILI RECLINABILE CON BARRA DI CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con barra di controllo e mensole per la regolazione continua dell'inclinazione (inclinazione da 0/110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.

Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.37.1	Lavabo disabili reclinabile con barra di controllo		cad.	1.188,55

#### B.72.54.45	VASO W.C./BIDET CON MISCELATORE TERMOSCOPICO

Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione a pavimento, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata.

Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.45.1	Vaso W.C./bidet con comando di scarico a cassetta		cad.	1.022,33

B.72.54.45.3	Vaso W.C./bidet con comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	1.461,57

#### B.72.54.49	VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO

Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata.

Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, supporto a squadra per fissaggio a muro, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.49.1	Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta		cad.	1.143,07

B.72.54.49.3	Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	1.241,63

#### B.72.54.51	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90

Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in vetroresina, dimensioni 90 x 90, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm.

Completo di collegamento alla rete di scarico e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.51.1	Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90		cad.	353,57

#### B.72.54.53	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80

Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre-clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm, collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.53.1	Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80		cad.	335,09

#### B.72.54.55	BOX DOCCIA

Fornitura e posa in opera di box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, altezza 1 x 0,90 ml, profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia.

Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.55.1	Box doccia		cad.	552,47

#### B.72.54.57	SPECCHIO RECLINABILE

Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon.

Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.57.1	Specchio reclinabile L = 670 mm.  H = 730 mm.		cad.	215,41

#### B.72.54.59	SEDILE PER DOCCIA E VASCA

Fornitura e posa in opera di sedile per doccia e/o vasca, in alluminio o acciaio rivestito in nylon, di colore a scelta della D.L. di rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.59.1	Sedile agganciabile per doccia		cad.	350,38

B.72.54.59.7	Sedile ribaltabile per doccia		cad.	313,03

B.72.54.59.15	Sedile per vasca		cad.	328,06

#### B.72.54.61	CORRIMANO ORIZZONTALE

Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.61.1	Corrimano orizzontale		m	106,26

#### B.72.54.63	CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE

Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale angolare in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.63.1	Corrimano orizzontale angolare		m	122,87

#### B.72.54.65	MANIGLIONE A MISURA

Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.65.1	Maniglione		m	122,87

#### B.72.54.67	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, w.c., porta, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.67.1	Maniglione 265 mm.		cad.	68,45

B.72.54.67.3	Maniglione 415 mm.		cad.	69,27

B.72.54.67.5	Maniglione 565 mm.		cad.	73,85

B.72.54.67.7	Maniglione 845 mm.		cad.	86,42

#### B.72.54.75	MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, per lavabo, w.c., bidet, in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di portarotolo, curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.75.1	Maniglione a parete		cad.	264,68

B.72.54.75.3	Maniglione a pavimento		cad.	346,79

#### B.72.54.77	MANIGLIONE VERTICALE

Fornitura e posa in opera di maniglione verticale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.77.1	Maniglione verticale H = 1630 mm.		cad.	152,43

#### B.72.54.81	SOLLEVATORE PER PISCINA

Fornitura e posa in opera di sollevatore per piscina a funzionamento idraulico costituito da un pistone ad acqua in materiale anti-corrosione che supporta un braccio in acciaio inox AISI 304 sul quale e' fissato un seggiolino traforato in P.V.C. dotato di poggiatesta e poggiabraccia in acciaio inox con impugnature in PVC ribaltabili.

Completo di verniciatura poliuretanica, base di appoggio con piastra da collegare ai tirafondi annegati in fondazione, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.81.1	Sollevatore per piscina		cad.	21.165,85

#### B.72.54.83	CARRELLO SOLLEVATORE

Fornitura e posa in opera di carrello sollevatore a fasce utilizzabile per muovere senza sforzi e nella massima sicurezza per il paziente e l'operatore dal letto, sedia a rotelle, poltrona, comoda, vasca da bagno, sanitari e terra in caso di caduta.

Costituito da struttura tubolare in acciaio inox, gambe regolabili, ruote pivottanti, fascia in poliestere o nylon per il bagno, scatola comandi manuale a distanza con filo spiralato, caricabatteria.

Sollevamento massimo 150 kg.

Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.83.1	Carrello sollevatore		cad.	4.386,01

#### B.72.54.85	VASCA - DOCCIA PER DISABILI

Fornitura e posa in opera di vasca-doccia a sedile in vetroresina rifinita in gel-coat.

Accesso frontale attraverso paratia paraspruzzi estraibile ed a tenuta stagna, appoggio su pavimento a sbalzo per favorire un facile passaggio di un sollevatore a sedile.

Completa di miscelatore termoscopico e doccetta, rubinetto riempimento vasca e rubinetto comando doccetta, w.c. con scarico pneumatico, sedile scorrevole, sistema di disinfezione con venturimetro di miscelazione disinfettante concentrato.

Il prezzo esposto comprendera' l'onere per gli allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.85.1	Vasca - doccia a sedile per disabili		cad.	6.064,03

#### B.72.54.89	VASCA DA BAGNO RECLINABILE - SOLLEVABILE

Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:

- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;

- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;

- meccanismo di verticalizzazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;

- sollevamento idraulico a pedale;

- sportello laterale stagno;

- miscelatore termoscopico;

- doccia a telefono;

- supporto e cuscino per gambe;

- porta saponetta;

- tapettini e cuscino;

- maniglia per sportello esterna;

- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico.

Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.89.1	Vasca da bagno reclinabile - sollevabile		cad.	12.591,41

#### B.72.54.95	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA

Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per lavelli e similari, completi di rubinetti per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.

Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 63 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.95.1	1 attacco  diametro 1/2"		cad.	170,60

B.72.54.95.3	2 attacchi diametro 1/2"		cad.	258,06

B.72.54.95.5	1 attacco  diametro 3/4"		cad.	179,72

B.72.54.95.7	2 attacchi diametro 3/4"		cad.	276,05

#### B.72.54.97	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere  e similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.

Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.97.1	1 attacco  diametro 1/2"		cad.	171,58

B.72.54.97.3	2 attacchi diametro 1/2"		cad.	259,04

B.72.54.97.5	1 attacco  diametro 3/4"		cad.	180,69

B.72.54.97.7	2 attacchi diametro 3/4"		cad.	277,02

#### B.72.54.99	APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:

- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;

- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.54.99.1			cad.	152,45

### B.72.56	LAVORI COMPIUTI - RUBINETTERIA

#### B.72.56.1	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.1.1	per lavabo		cad.	161,48

B.72.56.1.3	per bidet con erogazione esterna		cad.	161,48

B.72.56.1.5	ad incasso per doccia		cad.	177,15

B.72.56.1.7	da esterno per vasca completo di telefono		cad.	255,51

B.72.56.1.9	da esterno a parete per vuotatoio		cad.	173,54

#### B.72.56.3	RUBINETTO A PULSANTE

Fornitura e posa in opera di rubinetto a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi.

Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.3.1	installazione a parete		cad.	141,22

B.72.56.3.3	installazione a piano lavabo		cad.	159,69

#### B.72.56.5	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE

Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi.

Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.5.1	installazione a parete		cad.	349,55

B.72.56.5.3	installazione a piano lavabo		cad.	323,93

#### B.72.56.7	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA

Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per doccia con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 30 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi.

Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.7.1			cad.	324,36

#### B.72.56.9	SOFFIONE DOCCIA

Fornitura e posa in opera di soffione doccia antivandali, fissaggio diretto a parete su tubazione incassata, corpo in ottone cromato completo di restrittore economizzatore incorporato, portata massima 9 l./min. alla pressione di 3 ate.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera della tubazione zincata UNI 8863-5745-S sottotraccia dal rubinetto miscelatore all'erogatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.9.1			cad.	155,94

#### B.72.56.11	GRUPPO DOCCIA

Fornitura e posa in opera di gruppo doccia composto da:

- doccia a mano con saliscendi abbinato da mm 600 in acciaio inox;

- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1,50 m, completo di raccordo a 90. per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, di nipplo filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto e raccordi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.11.1			cad.	157,85

#### B.72.56.13	MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore termostatico per doccia completo di:

- soffione fisso a parete;

- doccia a mano con saliscendi da 600 mm in acciaio inox;

- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1500 mm, completo di raccordo a 90°C per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, nipple filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto, raccordi;

- deviatore soffione/doccia;

- rubinetto d'arresto;

- miscelatore termostatico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica, le tubazioni sotto traccia per il collegamento miscelatore/soffione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.13.1			cad.	494,38

#### B.72.56.15	MISCELATORE TERMOSCOPICO

Fornitura e posa in opera di miscelatore termoscopico pluriutenze per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria costituito da:

- coperchio con cappello protettivo in plastica;

- sede, navetta proporzionatrice, molle in acciaio inox;

- corpo in ottone DZR anticorrosivo;

- filtri a rete avvolgenti sulle entrate acqua calda e fredda, finezza 300 micron;

- cartuccia termoscopica incorporante soffietto metallico flessibile collegato ad un capillare spiralato in rame;

- manopola di regolazione della temperatura dell'acqua miscelata;

- dispositivo di blocco della temperatura prefissata;

- dispositivo di chiusura automatica del flusso di acqua calda nel caso in cui venisse a mancare l'erogazione di acqua fredda al gruppo miscelatore.

Il miscelatore dovra' assicurare l'erogazione dell'acqua alla temperatura prescelta, compensando automaticamente tutte le variazioni di temperatura, pressione o rapporto tra le pressioni dinamiche che si venissero a verificare sulle alimentazioni o che potrebbero venir causate dalla variazione del flusso richiesto.

La temperatura prescelta dovra' mantenersi entro lo scarto massimo di +/- 1°C.

Temperatura acqua calda di alimento fino a 90°C.

Pressione minima di lavoro 0,1 bar.

Pressione massima statica   10 bar.

Rapporto tra le pressioni dinamiche 1:10.

Completo di valvole di ritegno/arresto, attacchi e collegamenti all'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.15.1	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min		cad.	731,09

B.72.56.15.3	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min		cad.	571,14

B.72.56.15.5	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 65 l/min		cad.	868,08

B.72.56.15.7	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 65 l/min		cad.	805,36

B.72.56.15.9	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 103 l/min		cad.	1.039,27

B.72.56.15.11	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 103 l/min		cad.	982,31

B.72.56.15.13	Miscelatore da esterno portata a 3 bar 190 l/min		cad.	1.348,27

B.72.56.15.15	Miscelatore da incasso portata a 3 bar 190 l/min		cad.	1.404,92

#### B.72.56.17	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

Fornitura e posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.56.17.1	diametro 1/2"		cad.	43,86

B.72.56.17.3	diametro 3/4"		cad.	52,48

#### B.72.56.19	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

Fornitura e posa in opera di rubinetti  in ottone UNI 5705-65 per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.

Nel presso si intende compreso e compensato ogni onere per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.56.19.1	diametro 1/2"		cad.	43,86

B.72.56.19.3	diametro 3/4"		cad.	52,48

### B.72.57	LAVORI COMPIUTI - MODULI PREALLESTITI AUTOPORTANTI

#### B.72.57.1	MODULO  AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:

- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;

- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;

- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;

- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm.

- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.

I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm., 20x2.8 mm., 25x3.5 mm., secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.

E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.57.1.1	Modulo vaso sospeso/pavimento		cad.	122,78

B.72.57.1.3	Modulo lavabo/lavello		cad.	75,97

B.72.57.1.5	Modulo bidet sospeso		cad.	117,11

B.72.57.1.7	Modulo bidet pavimento		cad.	75,97

B.72.57.1.9	Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	82,25

B.72.57.1.11	Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	93,67

B.72.57.1.13	Modulo lavello più lavastoviglie completo di attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allacciamento elettrico		cad.	105,68

B.72.57.1.15	Modulo lavatrice		cad.	67,39

B.72.57.1.17	Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato		cad.	75,97

B.72.57.1.19	Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati		cad.	105,68

B.72.57.1.21	Modulo scaldabagno completo di guaine per inserimento cavi elettrici e tubetto valvola di scarico automatica		cad.	87,95

#### B.72.57.3	MODULO  AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PARETE

Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:

- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;

- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;

- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;

- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm.

- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.

I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.

E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.57.3.1	Modulo vaso sospeso/pavimento		cad.	117,11

B.72.57.3.3	Modulo lavabo/lavello		cad.	75,97

B.72.57.3.5	Modulo bidet sospeso		cad.	117,11

B.72.57.3.7	Modulo bidet pavimento		cad.	75,97

B.72.57.3.9	Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	75,97

B.72.57.3.11	Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	82,25

B.72.57.3.13	Modulo lavello più lavastoviglie completo di attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allacciamento elettrico		cad.	105,68

B.72.57.3.15	Modulo lavatrice		cad.	75,97

B.72.57.3.17	Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato		cad.	70,25

B.72.57.3.19	Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati		cad.	93,67

B.72.57.3.21	Modulo scaldabagno completo di guaine per inserimento cavi elettrici e tubetto valvola di scarico automatica		cad.	82,25

#### B.72.57.5	MODULO  AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO

Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante per attacco radiatori, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:

- tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;

- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;

I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.

E' compreso nel prezzo l'allacciamento idraulico al circuito ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.57.5.1	Modulo radiatore interasse attacchi             235 mm		cad.	58,83

B.72.57.5.3	Modulo radiatore interasse attacchi     500/600 mm		cad.	61,69

B.72.57.5.5	Modulo radiatore interasse attacchi     700/835 mm		cad.	67,39

B.72.57.5.7	Modulo radiatore interasse attacchi 1430/1435 mm		cad.	73,11

B.72.57.5.9	Modulo radiatore interasse attacchi           1735 mm		cad.	82,25

B.72.57.5.11	Modulo termoarredo h =  300 mm		cad.	75,97

B.72.57.5.13	Modulo termoarredo h =  700 mm		cad.	82,25

B.72.57.5.15	Modulo caldaia murale compl. di staffa laterale attacco gas, guaine per allacciamento elettrico e per tubetto valvola di scarico		cad.	163,87

B.72.57.5.17	Modulo caldaia basam. compl. di staffa laterale attacco gas, guaine per allacciamento elettrico e per tubetto valvola di scarico		cad.	122,78

#### B.72.57.7	MODULO  AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE

Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante per attacco radiatori, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:

- tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;

- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;

I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.

E' compreso nel prezzo l'allacciamento idraulico al circuito ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.57.7.1	Modulo radiatore interasse attacchi   500/600 mm		cad.	70,25

B.72.57.7.3	Modulo radiatore interasse attacchi   700/835 mm		cad.	70,25

B.72.57.7.5	Modulo radiatore interasse attacchi         1430 mm		cad.	67,39

B.72.57.7.7	Modulo radiatore interasse attacchi         1435 mm		cad.	73,11

B.72.57.7.9	Modulo termoarredo h =  300 mm		cad.	87,95

B.72.57.7.11	Modulo termoarredo h =  700 mm		cad.	93,67

### B.72.58	LAVORI COMPIUTI - APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

#### B.72.58.1	ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

Fornitura e posa in opera di attacco motopompa vv f. composto da:

- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;

- valvola di ritegno;

- valvola di sicurezza;

- rubinetto di scarico;

- attacco motopompa UNI 70.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.1.1	UNI 70 x 2"   posa orizzontale/verticale		cad.	301,30

B.72.58.1.3	UNI 70 x 2"1/2  posa orizzont./verticale		cad.	341,50

B.72.58.1.5	UNI 70 x 3" posa orizzont./verticale		cad.	477,70

#### B.72.58.3	CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45

Fornitura e posa in opera di cassette antincendio UNI 45 art.1/B tipo a norma UNI EN 671/2 e costituite da:

- armadietto a muro e/o incasso in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm, portine in lastra safe crash o zincata con serratura;

- manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 45 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, certificata, lunghezza 20 ml;

- lancia in materiale sintetico a tre effetti con dispositivo di commutazione, omologata;

- rubinetto idrante PN16, presa a muro, uscita a 45. maschio filettato UNI 45 x 1"1/2.

- sella salvamanichetta.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.3.1			cad.	531,70

#### B.72.58.5	CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO)

Fornitura e posa in opera di cassette antincendio per naspo a norma UNI EN 671/1 e complete di:

- armadietto ad incasso  in lamiera zincata dello spessore  di 15/10 mm;

- portine in lastra safe crash o zincata con serratura;

- idrante diametro 25 mm. con manichetta in nylon gommata da 20 m, lancia in materiale sintetico a tre effetti e dispositivo di commutazione, manometro, valvola a sfera cromata a passaggio totale d'intercettazione .

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.5.1			cad.	378,70

#### B.72.58.7	IDRANTE A COLONNA UNI 70

Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di:

- n° 2 attacchi da 70 mm;

- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;

- valvola di ritegno;

- valvola di sicurezza;

- rubinetto di scarico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.7.1	UNI 9485 - 2xUNI 70		cad.	950,90

#### B.72.58.8	IDRANTE A COLONNA (UNI 9485 - 2 x UNI 70 + 1 x UNI 100)

Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di:

-n°.2 attacchi da 70 mm; un attacco motopompa UNI 100

- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;

- valvola di ritegno;

- valvola di sicurezza;

- rubinetto di scarico.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.58.8.1	UNI 100		cad.	1.141,70

#### B.72.58.9	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico avente le seguenti caratteristiche

- omologazione CE;

- idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco A-B-C;

- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.9.1	Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B-C		cad.	74,60

B.72.58.9.3	Capacita' 9 Kg - capacita' relativa di spegnimento 55/A-233/B-C		cad.	90,52

#### B.72.58.11	ESTINTORE PORTATILE CO2

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a CO2 avente le seguenti caratteristiche:

- omologazione CE;

- idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco B-C;

- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C.

Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.11.1	Capacita' 2 Kg -capacita' relativa di spegnimento 13/A-89/B-C		cad.	156,90

B.72.58.11.3	Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C		cad.	232,70

#### B.72.58.13	ESTINTORE AREOSOL DI POTASSIO

Fornitura e posa in opera di impianto per estinzione automatica d’incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di polveri di potassio realizzate in  acciaio inox. Idonee per fuochi di classe A - B - C, ad attivazione elettrica 6 - 24 V. e corrente di sorveglianza di 5 mA. Declassificate non esplodente ai sensi del D.M. 4.4.1974.

Nel prezzo è compreso il collegamento elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.13.5	erogatore con carica estinguente fino 0,4 kg		cad.	505,00

B.72.58.13.10	erogatore con carica estinguente fino 0,6 kg		cad.	780,00

B.72.58.13.15	erogatore con carica estinguente fino 1,1 kg		cad.	875,00

B.72.58.13.20	erogatore con carica estinguente fino 1.7 kg		cad.	1.200,00

B.72.58.13.25	erogatore con carica estinguente fino 3,4 kg		cad.	2.330,00

B.72.58.13.32	erogatore a plafoniera da incasso 50/60 cm fino a Kg.2,2		cad.	1.900,00

B.72.58.13.35	erogatore a plafoniera da incasso 50/60 cm fino a Kg.3,4		cad.	2.550,00

#### B.72.58.15	UNITA' ATTUATRICE PER ESTINTORE AREOSOL DI POTASSIO

Fornitura e posa in opera di unità attuatrice per apparecchiature di cui sopra con funzionamento automatico tramite comando derivato dalla centrale di rilevazione incendio, idonea anche al funzionamento in modalità ‘manuale’ ed in modalità ‘test’ per la verifica della funzionalità dell’impianto senza attivazione dello stesso, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate, dotata di propri accumulatori per funzionamento in assenza temporanea di energia di rete.

Nel prezzo è compreso il collegamento elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.58.15.5	Unità attuatrice		cad.	800,00

### B.72.60	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SPRINKLER

#### B.72.60.1	EROGATORE SPRINKLER

Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler, conforme a normativa UNI 9491, pendente o ritto, corpo in ottone, bulbo di vetro í 5 mm, intervento standard 18"-24", temperatura di intervento 68.C., completo di attacco rapido in acciaio zincato, guarnizione interna in gomma EPDM e bulloni di serraggio.

Area di copertura massima 12 m2.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.1.1	attacco 1/2"		cad.	30,20

B.72.60.1.3	attacco 3/4"		cad.	32,20

#### B.72.60.3	CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER

Fornitura e posa in opera di cassetta per erogatori sprinkler di scorta, in lamiera di acciaio zincato verniciato in colore rosso, completa di n° 24 erogatori aventi le stesse caratteristiche di quelli installati, chiavi per le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli sprinkler, manuale in italiano di manutenzione ed istruzione.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.3.1	cassetta con erogatori sprinkler 1/2"		cad.	259,30

B.72.60.3.3	cassetta con erogatori sprinkler 3/4"		cad.	306,10

#### B.72.60.5	GRUPPO DI ALLARME A SECCO

Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a secco costituito da:

- valvola di allarme a secco, flangiata PN 10 DN 100;

- valvola di intercettazione PN 10 DN 100;

- valvola di prova DN 15;

- valvola di drenaggio;

- tubazioni zincate di drenaggio lunghezza massima 3m;

- set di valvole ed accessori per l'alimentazione aria;

- dispositivo per mantenimento in pressione dell'aria nell'impianto;

- set di valvole ed accessori per il riempimento valvola;

- tubo di scarico con imbuto convogliatore;

- campana di allarme ad acqua, ingresso DN 20,6 uscita DN 32;

- n° 2 manometri con scala 0-16 bar con rubinetto portamanometro;

- valvola di spurgo DN 15;

- pressostato di allarme;

- gruppo acceleratore;

- n° 2 campanelli di allarme con custodia di cui uno posizionato in zona presidiata.

Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica ed a quella dell'aria compressa, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.5.3	attacchi da 4"		a corpo	3.535,05

B.72.60.5.5	attacchi da 6"		a corpo	3.991,05

#### B.72.60.6	GRUPPO DI ALLARME A UMIDO

Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a umido costituito da:

- valvola di allarme a umido con piastra frontale e clapet in ghisa e guarnizione in EPDM;

connessioni ingresso e uscita flangiate, filettate per lo scarico principale, l'inserimento dei manometri, prova dell'allarme idraulico, by-pass di compenso tra monte e valle del clapet;

- trim completo di accessori per valvola d'allarme ad umido e costitruito da tronchetti in acciaio, raccordi in ghisa malleabile, n°2 manometri acqua in ottone, n°2 rubinetti portamanometro, rubinetti di prova allarme in bronzo, by-pass di compenso, gruppo di restrizione in ottone con rete filtrante in acciaio inox, valvola a globo per lo scarico principale, connessione per l'alimentazione della campana idraulica di allarme:

- camera di ritardo in ghisa atta a ritardare l'intervento dell'allarme idraulico per prevenire false condizioni di allarme.

- campana idraulica di allarme in lega di alluminio, completa di filtro a y in bronzo;

- pressostato di allarme a 1 contatto per riporto a distanza allarme di impianto intervenuto;

- saracinesca in ghisa a corpo ovale per l'intercettazione generale dell'impianto;

- indicatore di flusso in alluminio completo di due contatti singoli a ritardo pneumatico regolabile tra 0 e 90 secondi;

Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.6.1	attacchi da 4"		a corpo	2.291,05

B.72.60.6.3	attacchi da 6"		a corpo	2.577,05

B.72.60.6.5	attacchi da 8"		a corpo	3.180,05

#### B.72.60.7	ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di accessori per il serbatoio di riserva idrica dell'impianto antincendio costituiti da:

- valvola automatica a galleggiante con corpo, coperchio e cavallotto in ghisa, sede e bussola in bronzo, calotta in gomma sintetica, leva ed asta in acciaio forgiato, perni in acciaio alta resistenza, galleggiante in acciaio inox 18/8 elettrosaldato con rulli e corsa regolabile, attacchi flangiati DN 100;

- tubo di troppo pieno in acciaio zincato DN 100 completo di imbuto di scarico, tubazione in PE DN 100 per l'allacciamento alla rete acque reflue;

- scarico serbatoio completo di valvola a sfera diametro 1"1/2, tubazione in PE DN 50 per l'allacciamento alla rete di scarico.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.7.1	accessori serbatoio riserva idrica		a corpo	571,14

#### B.72.60.9	GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di gruppo pompe ad intervento automatico realizzato in modo da intervenire qualora venga richiesta erogazione d'acqua dal circuito antincendio UNI 45 e/o dal circuito sprinkler; andra' installato in prossimita' della riserva d'acqua e dovra' garantire la portata e la pressione richiesta per un tempo minimo di 30 minuti.

Il gruppo sara' costituito da:

- una pompa azionata da motore elettrico, di tipo centrifugo autoadescante a girante aperta;

- una pompa azionata da motore a ciclo diesel del tipo centrifugo autoadescante a girante aperta;

- un'elettropompa ausiliaria di piccola potenza, con la funzione di mantenere in pressione l'impianto (pompa Jockey), completa di pressostato ed autoclave;

- quadro elettrico di avviamento e comando avente grado di protezione IP 54 completo di spia di presenza tensione, interruttore AUT/MAN per elettropompa primaria, interruttore AUT/MAN per elettropompa di pressurizzazione (Jockey), pulsante di avviamento manuale, spia di funzionamento, teleruttore di marcia e di arresto o teleavviatore stella-triangolo per potenze superiori a 22 KW, avviatore ad inserzione diretta della pompa di pressurizzazione, fusibili di protezione, pannello automatismi statico, n° 2 caricabatterie automatici, n° 2 batterie 70 Ah, rele' ausiliari, allarme acustico; per l'avviamento della motopompa n° 2 voltmetri carica batterie, n° 2 amperometri carica batterie, interruttore AUT/MAN, pulsante di avviamento manuale, spia di segnalazione di mancato avviamento, spie di segnalazione anomalie (bassa pressione olio, rottura sistemi di raffreddamento, ecc.), pulsante di arresto, contaore di funzionamento motore, sistema di preriscaldamento olio motore;

- n° 2 pressostati;

- valvole d'intercettazione;

- giunti antivibranti;

- flange per il collegamento all'impianto;

- collettore fumi in alluminio DN 100.

Il gruppo sara' completo di basamento idoneo a garantire lo smorzamento delle vibrazioni, gli allacciamenti elettrici e quelli alla rete idrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.9.1	portata 500 l/min  8 bar		a corpo	14.752,69

B.72.60.9.3	portata 1000 l/min  4 bar		a corpo	16.626,26

B.72.60.9.5	portata 1500 l/min  6 bar		a corpo	19.087,96

B.72.60.9.7	portata 2000 l/min  5 bar		a corpo	22.772,27

B.72.60.9.9	portata 4000 l/min  6 bar		a corpo	25.232,94

B.72.60.9.11	portata 6000 l/min  8 bar		a corpo	31.030,81

#### B.72.60.11	COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER

Fornitura e posa in opera di compressore di aria per impianti sprinkler a secco, carellato per compressori comprensivi di serbatoio.

Nel prezzo saranno inclusi gli accessori di sicurezza, il basamento idoneo a smorzare le vibrazioni, le tubazioni flessibili per il collegamento alla rete antincendio, gli allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.60.11.1	con serbatoio da 50 litri,  230 V,  50 Hz,  2,2 kW, produzione 171 l/min		cad.	882,30

B.72.60.11.3	con serbatoio da 200 litri,  230 V,  50 Hz,  3,0 kW, produzione 327 l/min		cad.	1.695,50

B.72.60.11.5	senza serbatoio,  400 V,  50 Hz,  2,0 kW, produzione 113 l/min		cad.	1.854,40

### B.72.64	LAVORI COMPIUTI - CANALI ARIA, CONDOTTI FLESSIBILI

#### B.72.64.7	ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di alluminio.

L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.64.7.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.7.3	rivestimento esterno		m²	12,95

#### B.72.64.11	CONDOTTI FLESSIBILI

Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro impregnata di PVC, con rete interna di fibra di vetro impregnata di PVC, materassino interposto in fibra di vetro, spess. 25 mm con densità minima di 16 kg/m3, ad elevate caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili.

Completi di collegamenti ai canali, alle unità terminali, staffe e supporti di fissaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.64.11.1	a forfait secondo lo schema allegato		a corpo

B.72.64.11.3	DN 100		m	18,17

B.72.64.11.5	DN 125		m	17,53

B.72.64.11.7	DN 160		m	19,52

B.72.64.11.9	DN 200		m	24,90

B.72.64.11.11	DN 250		m	30,06

B.72.64.11.13	DN 300		m	34,73

B.72.64.11.15	DN 400		m	50,56

B.72.64.11.17	DN 500		m	59,78

#### B.72.64.15	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( " )

Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.

I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.

I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.

Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.

È vietato l'uso di amianto.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097.

Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.

Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

B.72.64.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.15.5			kg	7,65

#### B.72.64.17	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( " )

Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.

I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.

È vietato l'uso di amianto.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097.

Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.

Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

B.72.64.17.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.17.5			kg	9,33

#### B.72.64.19	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E VERNICIATI

Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.

I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.

È vietato l'uso di amianto.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.

I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097.

Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mme del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.

Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (altezza misurata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

B.72.64.19.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.19.5			kg	8,69

#### B.72.64.21	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI

Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli.

- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.

I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.

Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.

In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.

È vietato l'uso di amianto.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.

I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097.

Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.

Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

B.72.64.21.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.21.5			kg	10,61

#### B.72.64.23	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in acciaio inox  posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.

Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.

In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.

È vietato l'uso di amianto.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.

I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097.

Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.

Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

B.72.64.23.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.23.5			kg	11,40

#### B.72.64.25	CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX

Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in acciaio inox posti  in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;

- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;

- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.

Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.

In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.

È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.

I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097.

Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del  40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.

Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

B.72.64.25.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

B.72.64.25.5			kg	13,02

#### B.72.64.27	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO)

Fornitura e posa in opera di canali aria in alluminio preisolati (sandwich ) a sezione rettangolare da installare internamente in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- pannello sandwich termoisolante in alluminio e poliuretano/polisocianato espanso. Il pannello impiegato per la realizzazione dello stesso dovrà essere costituito da una lamina di alluminio goffrato da 80 micron da ambo i lati, con il lato esterno ricoperto da una vernice protettiva epossidica 3gr/mq per i raggi ultravioletti e primer interno per l'accoppiamento con la schiuma.

La schiuma rigida in poliuretano/polisocianato ad alta densità e cellule chiuse (>95%), esente da additivi espandenti CFC ed HCFC, avrà uno spessore di 21mm, densità della sola schiuma di 48-52kg/m³, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK minimo.

Il pannello deve essere omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1. La sua classe di rigidezza (R5 - secondo quanto prescritto dalla UNI EN13403)  ha un valore maggiore di 350.000 Nmm.

La barriera al vapore è garantita dai fogli di alluminio, che ricoprono entrambe le facce del pannello e soddisfano il requisito prescritto dalla norma UNI EN13403 (valore resistenza alla trasmissione vapore acqueo = 140) con un valore = 2000 m²hPa/mg.

Su ogni singolo pannello deve essere riportato in modo indelebile il "marchio di conformità" (come previsto dal D.M. 26 giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti indicazioni:

- nome prodotto

- classe di reazione al fuoco

- numero di omologazione

Per l'assemblaggio dei canali deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) ed il sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1).

I vari tronchi dovranno essere giuntati fra di loro mediante apposite flange che garantiranno un'idonea tenuta pneumatica secondo UNI EN 13403.

Densità della sola schiuma 48-52 kg/m³

Spessore pannello 21mm

Alluminio esterno canale 80 micron goffrato

Alluminio interno canale 80 micron goffrato

Riferimenti dei pannelli inerenti norma specifica sulle condotte pre-isolate UNI EN13403.

Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'uso, la tenuta meccanica alla pressione interna di esercizio. La deformazione massima del condotto non dovrà superare il 3% della larghezza o comunque 30 mm.

Le giunzioni tra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica.

Le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove indicato, di alette deflettrici.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri.

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e ad intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 metro.

Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle d'ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

I canali saranno dotati, ove indicato dalle UNI EN 12097, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

In caso d'attraversamento di pareti e pavimenti sarà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua.

Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.64.27.5			m²	57,00

#### B.72.64.29	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO)

Fornitura e posa in opera di canali aria in alluminio preisolati (sandwich )a sezione rettangolare da installare esternamente ed aventi le seguenti caratteristiche:

- pannelli sandwich termoisolanti in alluminio e poliuretano/polisocianato espanso. Il pannello impiegato per la realizzazione delle stesse dovrà essere costituito da una lamina di alluminio goffrato da 200 micron lato esterno condotta, ricoperto da una vernice protettiva epossidica 3gr/mq per i raggi ultravioletti e primer interno per l'accoppiamento con la schiuma e da una lamina di alluminio goffrato spessore 80 micron lato interno condotta.

La schiuma rigida in poliuretano/polisocianato ad alta densità e cellule chiuse (>95%), esente da additivi espandenti CFC ed HCFC, avrà uno spessore di 30mm, densità della sola schiuma di 48-52 kg/m³, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK minima.

Il peso del pannello deve essere omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1.

La barriera al vapore è garantita dai fogli di alluminio, che ricoprono entrambe le facce del pannello e soddisfano il requisito prescritto dalla norma UNI EN13403 (valore resistenza alla trasmissione vapore acqueo = 140) con un valore = 2000 m²hPa/mg.

Su ogni singolo pannello deve essere riportato in modo indelebile il "marchio di conformità" (come previsto dal D.M. 26 giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti indicazioni:

- nome prodotto

- classe di reazione al fuoco

- numero di omologazione

Per l'assemblaggio dei canali deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) ed il sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1).

I vari tronchi dovranno essere giuntati fra di loro mediante apposite flange che garantiranno un idonea tenuta pneumatica secondo UNI EN 13403.

Densità della sola schiuma 48-52 kg/m³

Spessore pannello 30 mm

Alluminio esterno canale 200 micron goffrato

Alluminio interno canale 80 micron goffrato

Riferimenti pannelli inerenti norma specifica sulle condotte pre-isolate UNI EN13403.

I canali saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In prossimità dei punti di flangiatura, è consigliabile l'applicazione di garze di rinforzo.

I canali posti all'esterno saranno staffati ogni 2 metri e sollevati da terra con apposite controventature e, qualora posti orizzontalmente, dovranno essere installati con una pendenza sufficiente a drenare l'acqua.

Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a "collo d'oca" allo scopo di evitare l'ingresso di acqua e neve.

Tutte le aperture dei canali verso l'esterno, espulsione, presa d'aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile. I canali dovranno essere dimensionati in modo da sopportare anche un carico di neve/vento secondo le tabelle del produttore.

Le giunzioni tra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica.

Le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove indicato, di alette deflettrici.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri.

Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

I canali saranno dotati, ove indicato dalle UNI EN 12097, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.64.29.5			m²	75,40

#### B.72.64.31	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

Fornitura e posa in opera di canali aria in alluminio preisolati (sandwich )a sezione circolare da installare internamente in vista o in cavedio ed aventi le seguenti caratteristiche:

- pannelli circolari sandwich termoisolanti in alluminio/poliuretano espanso, costituiti da una lamina di alluminio goffrato da 80 micron lato interno condotta e 200 micron lato esterno condotta.

L'alluminio deve essere ricoperto da una vernice protettiva epossidica 3gr/mq per i raggi ultravioletti e primer interno per l'accoppiamento con la schiuma.

La schiuma rigida poliuretanica ad alta densità e cellule chiuse (>95%), esente da additivi espandenti CFC, HCFC ed HFC, avrà uno spessore di 25mm, densità della sola schiuma di 60kg/m³, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK minimo.

Il peso del pannello è di 2,1 kg/mt ed è omologato dal Ministero degli Interni per la reazione al fuoco in Classe 0-1.

La barriera al vapore è garantita dai fogli di alluminio, che ricoprono entrambe le facce del pannello e soddisfano il requisito prescritto dalla norma UNI EN13403 (valore resistenza alla trasmissione vapore acqueo = 140) con un valore = 2000 m²hPa/mg.

I vari tronchi dovranno essere giuntati fra di loro mediante apposite flange che garantiranno un idonea tenuta pneumatica secondo UNI EN 13403.

Tipo: Condotte circolari pre-isolate, pannello sandwich

Densità della sola schiuma 60 kg/m³

Spessore pannello 25 mm

Alluminio esterno canale 200 micron goffrato

Alluminio interno canale 80 micron goffrato

Riferimenti dei pannelli inerenti norma specifica sulle condotte pre-isolate UNI EN13403:2003

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri.

Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

I canali saranno dotati, ove indicato dalle UNI EN 12097, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.64.31.1	diametro 200 mm.		m	61,40

B.72.64.31.3	diametro 300 mm.		m	70,80

B.72.64.31.5	diametro 400 mm.		m	79,30

B.72.64.31.7	diametro 500 mm.		m	92,50

#### B.72.64.33	CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER INTERNO

Fornitura e posa in opera di canali aria antimicrobici in alluminio preisolati (sandwich) da installare internamente in vista o in cavedio ed aventi le seguenti caratteristiche:

Condotta pre-isolata pannello rigido con lato interno antimicrobico

Densità della sola schiuma...48- 52 kg/m3

Spessore pannello 21mm

Alluminio esterno canale 80 micron goffrato

Alluminio interno canale 200 micron liscio trattato con antimicrobico.

Profili ed accessori trattati  con antimicrobico approvato da organizzazioni internazionali.

Su ogni singolo pannello deve essere riportato in modo indelebile il "marchio di conformità" (come previsto dal D.M. 26 giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti indicazioni:

- nome prodotto

- classe di reazione al fuoco

- numero di omologazione

Per l'assemblaggio dei canali deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) ed il sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1).

I vari tronchi dovranno essere giuntati fra di loro mediante apposite flange che garantiranno un idonea tenuta pneumatica secondo UNI EN 13403.

La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri.

Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

I canali saranno dotati, ove indicato dalle UNI EN 12097, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.64.33.1			m²	69,20

#### B.72.64.35	CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER ESTERNO

Fornitura e posa in opera di canali aria antimicrobici in alluminio preisolati (sandwich) da installare all'esterno ed aventi le seguenti caratteristiche:

Condotta pre-isolata pannello rigido con lato interno antimicrobico

Densità della sola schiuma...48-52 kg/m3

Spessore pannello 30 mm

Alluminio esterno canale 200 micron goffrato

Alluminio interno canale 200 micron liscio trattato con antimicrobico.

Profili ed accessori trattati  con antimicrobico approvato da organizzazioni internazionali.

Su ogni singolo pannello deve essere riportato in modo indelebile il "marchio di conformità" (come previsto dal D.M. 26 giugno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti indicazioni:

- nome prodotto

- classe di reazione al fuoco

- numero di omologazione

Per l'assemblaggio dei canali deve essere impiegata la colla bicomponente ad acqua (classe 1) ed il sigillante in dispersione acquosa antimuffa (classe 1).

I vari tronchi dovranno essere giuntati fra di loro mediante apposite flange che garantiranno un'idonea tenuta pneumatica secondo UNI EN 13403.

I canali saranno protetti in opera con resine impermeabilizzanti. Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume. In prossimità dei punti di flangiatura, è consigliabile l'applicazione di garze di rinforzo.

I canali posti all'esterno saranno staffati ogni 2 metri e sollevati da terra con apposite controventature e, qualora posti orizzontalmente, dovranno essere installati con una pendenza sufficiente a drenare l'acqua.

Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a "collo d'oca" allo scopo di evitare l'ingresso di acqua e neve.

Tutte le aperture dei canali verso l'esterno, espulsione, presa d'aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile. I canali dovranno essere dimensionati in modo da sopportare anche un carico di neve/vento secondo le tabelle del produttore.

Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.

I canali saranno dotati, ove indicato dalle UNI EN 12097, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.

In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.

I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.64.35.1			m²	91,00

### B.72.66	LAVORI COMPIUTI - BOCCHETTE, DIFFUSORI, GRIGLIE

#### B.72.66.1	BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)

Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.

La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.

Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.1.1	dimensioni  200x100    portata 110 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	46,48

B.72.66.1.3	dimensioni  300x100    portata 170 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	51,56

B.72.66.1.5	dimensioni  400x100    portata 250 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	56,90

B.72.66.1.7	dimensioni  500x100    portata 310 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	61,47

B.72.66.1.9	dimensioni  300x150    portata 310 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	55,78

B.72.66.1.11	dimensioni  400x150    portata 420 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	61,78

B.72.66.1.13	dimensioni  500x150    portata 550 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	67,24

B.72.66.1.15	dimensioni  600x150    portata 650 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	80,20

B.72.66.1.17	dimensioni  800x150    portata 910 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	93,53

B.72.66.1.19	dimensioni  400x200    portata 650 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	72,86

B.72.66.1.21	dimensioni  500x200    portata 760 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	74,62

B.72.66.1.23	dimensioni  600x200    portata 910 m3/h         velocita' 3 m/s.		cad.	87,69

B.72.66.1.25	dimensioni  800x200    portata 1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	103,30

B.72.66.1.27	dimensioni 1000x200   portata 1560 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	118,20

B.72.66.1.29	dimensioni  500x300    portata 1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	92,25

B.72.66.1.31	dimensioni  600x300    portata 1430 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	102,30

B.72.66.1.33	dimensioni  800x300    portata 1930 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	122,30

B.72.66.1.35	dimensioni 1000x300    portata 2430 m3/h      velocita' 3 m/s.		cad.	142,20

#### B.72.66.2	BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)

Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.

La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.

Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.2.1	dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	45,77

B.72.66.2.3	dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	50,12

B.72.66.2.5	dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	54,67

B.72.66.2.7	dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	58,35

B.72.66.2.9	dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	53,38

B.72.66.2.11	dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	59,22

B.72.66.2.13	dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	64,11

B.72.66.2.15	dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	79,88

B.72.66.2.17	dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	88,81

B.72.66.2.19	dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	70,05

B.72.66.2.21	dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	71,58

B.72.66.2.23	dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	84,33

B.72.66.2.25	dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	99,46

B.72.66.2.27	dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	113,90

B.72.66.2.29	dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	89,29

B.72.66.2.31	dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	99,62

B.72.66.2.33	dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	120,20

B.72.66.2.35	dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	140,80

#### B.72.66.3	BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)

Fornitura e posa in opera di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.

Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.3.1	dimensioni   200x100    portata   110 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	33,27

B.72.66.3.3	dimensioni   300x100    portata   170 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	35,47

B.72.66.3.5	dimensioni   400x100    portata   250 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	37,86

B.72.66.3.7	dimensioni   500x100    portata   310 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	39,37

B.72.66.3.9	dimensioni   300x150    portata   310 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	37,36

B.72.66.3.11	dimensioni   400x150    portata   420 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	40,16

B.72.66.3.13	dimensioni   500x150    portata   550 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	41,85

B.72.66.3.15	dimensioni   600x150    portata   650 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	51,05

B.72.66.3.17	dimensioni   800x150    portata   910 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	57,02

B.72.66.3.19	dimensioni   400x200    portata   650 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	48,68

B.72.66.3.21	dimensioni   500x200    portata   760 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	45,95

B.72.66.3.23	dimensioni   600x200    portata   910 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	54,61

B.72.66.3.25	dimensioni   800x200    portata  1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	61,43

B.72.66.3.27	dimensioni  1000x200    portata  1560 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	67,43

B.72.66.3.29	dimensioni   500x300    portata  1220 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	57,02

B.72.66.3.31	dimensioni   600x300    portata  1430 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	61,18

B.72.66.3.33	dimensioni   800x300    portata  1930 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	69,59

B.72.66.3.35	dimensioni  1000x300    portata  2430 m3/h       velocita' 3 m/s.		cad.	77,76

#### B.72.66.4	BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)

Fornitura e posa in opera di bocchette in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.

Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.4.1	dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	32,87

B.72.66.4.3	dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	34,83

B.72.66.4.5	dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	36,88

B.72.66.4.7	dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	38,25

B.72.66.4.9	dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	36,01

B.72.66.4.11	dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	38,56

B.72.66.4.13	dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	40,09

B.72.66.4.15	dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	49,20

B.72.66.4.17	dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	54,77

B.72.66.4.19	dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	47,63

B.72.66.4.21	dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	43,62

B.72.66.4.23	dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	52,12

B.72.66.4.25	dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	58,70

B.72.66.4.27	dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	64,63

B.72.66.4.29	dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	53,49

B.72.66.4.31	dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	57,66

B.72.66.4.33	dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	66,07

B.72.66.4.35	dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	74,31

#### B.72.66.6	BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili singolarmente, serranda di regolazione a paletta o a scorrimento inclinata.

È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.66.6.10	dimensioni 425x75		cad.	63,94

B.72.66.6.15	dimensioni 525x75		cad.	70,02

B.72.66.6.20	dimensioni 625x75		cad.	76,11

B.72.66.6.25	dimensioni 825x75		cad.	88,12

B.72.66.6.30	dimensioni 425x125		cad.	66,57

B.72.66.6.35	dimensioni 525x125		cad.	73,71

B.72.66.6.40	dimensioni 625x125		cad.	80,83

B.72.66.6.45	dimensioni 825x125		cad.	95,00

B.72.66.6.50	dimensioni 425x225		cad.	71,95

B.72.66.6.55	dimensioni 525x225		cad.	81,15

B.72.66.6.60	dimensioni 625x225		cad.	90,36

B.72.66.6.65	dimensioni 825x225		cad.	108,70

#### B.72.66.8	BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno e doppio ordine di alette orientabili singolarmente.

È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.66.8.10	dimensioni 425x75		cad.	47,91

B.72.66.8.15	dimensioni 525x75		cad.	51,93

B.72.66.8.20	dimensioni 625x75		cad.	55,84

B.72.66.8.25	dimensioni 825x75		cad.	63,69

B.72.66.8.30	dimensioni 425x125		cad.	49,76

B.72.66.8.35	dimensioni 525x125		cad.	54,56

B.72.66.8.40	dimensioni 625x125		cad.	59,29

B.72.66.8.45	dimensioni 825x125		cad.	68,82

B.72.66.8.50	dimensioni 425x225		cad.	53,53

B.72.66.8.55	dimensioni 525x225		cad.	59,85

B.72.66.8.60	dimensioni 625x225		cad.	66,25

B.72.66.8.65	dimensioni 825x225		cad.	78,99

#### B.72.66.11	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:

- cornice ed alette in alluminio estruso;

- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda;

- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato.

- getto dell'aria in quattro direzioni.

La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.

Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Montaggio a controsoffitto.

B.72.66.11.1	dimensioni  150 x 150		cad.	109,07

B.72.66.11.3	dimensioni  225 x 225		cad.	128,10

B.72.66.11.5	dimensioni  300 x 300		cad.	155,70

B.72.66.11.7	dimensioni  375 x 375		cad.	190,00

B.72.66.11.9	dimensioni  450 x 450		cad.	245,70

B.72.66.11.11	dimensioni  525 x 525		cad.	286,00

B.72.66.11.13	dimensioni  600 x 600		cad.	343,00

#### B.72.66.13	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

Fornitura e posa in opera di diffusori quadrati  di  mandata e ripresa costituiti da:

- cornice ed alette in alluminio estruso;

- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice.

La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.

Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Montaggio a controsoffitto.

B.72.66.13.1	dimensioni  150 x 150		cad.	91,45

B.72.66.13.3	dimensioni  225 x 225		cad.	109,12

B.72.66.13.5	dimensioni  300 x 300		cad.	130,71

B.72.66.13.7	dimensioni  375 x 375		cad.	156,00

B.72.66.13.9	dimensioni  450 x 450		cad.	186,70

B.72.66.13.11	dimensioni  525 x 525		cad.	223,10

B.72.66.13.13	dimensioni  600 x 600		cad.	253,80

#### B.72.66.14	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili costruito in alluminio verniciato a fuoco RAL 9010.

Completo di serranda di regolazione, captatore ed equalizzatore.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.14.1	Diametro nominale 100		cad.	88,60

B.72.66.14.3	Diametro nominale 160		cad.	92,71

B.72.66.14.5	Diametro nominale 200		cad.	36,52

B.72.66.14.7	Diametro nominale 250		cad.	124,00

B.72.66.14.9	Diametro nominale 300		cad.	144,10

B.72.66.14.11	Diametro nominale 350		cad.	179,70

B.72.66.14.13	Diametro nominale 400		cad.	220,10

B.72.66.14.15	Diametro nominale 500		cad.	269,20

B.72.66.14.17	Diametro nominale 600		cad.	381,30

#### B.72.66.16	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione per la mandata d'aria di rinnovo in ambiente.

Costruita in acciaio con disco centrale regolabile che permette il controllo della portata d'aria messa in ambiente.

Verniciatura epossilica RAL POLO.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.16.1	Diametro nominale 100		cad.	50,63

B.72.66.16.3	Diametro nominale 150		cad.	52,03

B.72.66.16.5	Diametro nominale 200		cad.	53,71

#### B.72.66.22	GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio e rete antitopo.

Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.22.1	Fino a 10 dmq.		dm²	44,13

B.72.66.22.3	Da 10 fino a 20 dmq.		dm²	40,39

B.72.66.22.5	Da 20 fino a 50 dmq.		dm²	38,02

B.72.66.22.7	Da 50 fino a 100 dmq.		dm²	37,01

B.72.66.22.9	Da 100 fino a 200 dmq.		dm²	36,26

B.72.66.22.11	Oltre 200 dmq.		dm²	35,91

#### B.72.66.24	GRIGLIA DI PRESA/ESP.ARIA AFONICA IN ALLUMINIO (PASSO 150)

Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 150 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.

Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.24.1	Fino a 10 dmq.		dm²	53,83

B.72.66.24.3	Da 10 fino a 20 dmq.		dm²	48,22

B.72.66.24.5	Da 20 fino a 50 dmq.		dm²	43,17

B.72.66.24.7	Da 50 fino a 100 dmq.		dm²	40,67

B.72.66.24.9	Da 100 fino a 200 dmq.		dm²	39,97

B.72.66.24.11	oltre 200 dmq.		dm²	38,66

#### B.72.66.29	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Fornitura e posa in opera di modulo di regolazione dell'estrazione aria, composto da tronchetto in lamiera di acciaio zincato contenente una membrana in materiale siliconico perfettamente stabilizzata sotto l'azione di una molla di precompressione per la regolazione automatica della portata dell'aria nei condotti.

Compreso O-ring per  garantire una perfetta aderenza al condotto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.29.1	Diametro  80 mm.		cad.	56,47

B.72.66.29.3	Diametro 100 mm.		cad.	65,16

B.72.66.29.5	Diametro 125 mm.		cad.	72,76

B.72.66.29.7	Diametro 150 mm.		cad.	100,64

B.72.66.29.9	Diametro 160 mm.		cad.	102,62

B.72.66.29.11	Diametro 200 mm.		cad.	113,24

B.72.66.29.13	Diametro 250 mm.		cad.	132,80

#### B.72.66.31	GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di griglia terminale in alluminio satinato, forma circolare, con clips di fissaggio.

Adatta per il montaggio a canale e/o a controsoffitto.

Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.31.1	Diametro 100 mm.		cad.	91,29

B.72.66.31.3	Diametro 125 mm.		cad.	91,35

B.72.66.31.5	Diametro 160 mm.		cad.	94,71

#### B.72.66.33	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE

Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria autoregolabile, adatta per condotti circolari, in materiale plastico autoestinguente, composta da: cornice, parte estraibile con membrana in materiale siliconico di regolazione della portata dell'aria, manicotto di raccordo con O-ring per una perfetta aderenza al condotto.

Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.33.1	Diametro 125 mm. 15/90 mc/h		cad.	54,57

B.72.66.33.3	Diametro 125 mm. 45/135 mc/h		cad.	79,52

#### B.72.66.40	DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE

Fornitura e posa in opera di diffusore a soffitto ad effetto elicoidale per impianti a portata d'aria costante o variabile, altissimo fattore induttivo, ottimale convogliamento dell'aria, abbattimento rapido della velocità e della differenza di temperatura.

Esecuzione completamente in metallo.

Diffusore ad effetto elicoidale composto da::

Pannello frontale in lamiera zincata con parte in vista e disco convogliatore trattati con polveri epossidiche, con deflettori fluidodinamicamente ottimizzati, per un convogliamento dell'aria silenzioso ed esente da turbolenze, preparato in fabbrica con possibilità di ritaratura a diffusore montato

- Plenum ( a forma di piramide, di cilindro o di cubo) in lamiera con fori per la sospensione; attacchi circolari, rettangolari sul lato oppure circolari dall'altro.

- Organo di taratura ( serrandina) azionabile attraverso il diffusore

- Diffusore in esecuzione circolare o quadrata

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.40.1	Grandezza 400  per portate fino a 250 mc/h		cad.	325,20

B.72.66.40.3	Grandezza 500  per portate fino a 350 mc/h		cad.	344,80

B.72.66.40.5	Grandezza 600  per portate fino a 550 mc/h		cad.	406,50

B.72.66.40.7	Grandezza 800  per portate fino a 900 mc/h		cad.	419,80

#### B.72.66.42	DIFFUSORE LINEARE

Fornitura e posa in opera di diffusore lineare per il montaggio poco appariscente, costituito interamente in acciaio zincato verniciato, filetti fluidi a geometria fissa completo di:

- plenum

- serrandina di taratura attraverso il deflettore

Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.66.42.1			m	137,20

### B.72.68	LAVORI COMPIUTI - SERRANDE REGOLAZIONE - TAGLIAFUOCO

#### B.72.68.7	SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione con cassa cilindrica avente una profondità di 400 mm, in lamiera di acciaio zincato, pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.

Esecuzione rinforzata con flange.

Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.7.1	diametro nominale mm. 250		cad.	106,00

B.72.68.7.3	diametro nominale mm. 315		cad.	108,60

B.72.68.7.5	diametro nominale mm. 355		cad.	185,30

B.72.68.7.7	diametro nominale mm. 400		cad.	192,20

B.72.68.7.9	diametro nominale mm. 450		cad.	202,00

B.72.68.7.11	diametro nominale mm. 500		cad.	223,20

B.72.68.7.13	diametro nominale mm. 560		cad.	252,00

B.72.68.7.15	diametro nominale mm. 630		cad.	273,00

#### B.72.68.13	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE

Fornitura e posa in opera di servomotore adatto per l'azionamento delle serrande di regolazione, imperniato direttamente sull'asse della serranda, completo di:

- mensola di supporto;

- indicatore di posizione;

- tensione di alimentazione 24-220 V;

- movimento on-off, reversibile;

- tempo di rotazione max 180 secondi.

Completo di allacciamenti elettrici, cablaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.13.1	servocomando per serrande fino a 2 m2		cad.	342,90

B.72.68.13.3	servocomando per serrande fino a 6 m2		cad.	466,90

#### B.72.68.17	SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione circolaree costituita da:

- involucro di materiale refrattario;

- serranda;

- molla di ritorno;

- leva di comando manuale per il riarmo;

- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;

- vite di regolazione;

- sportello d'ispezione;

- dispositivo di scatto;

- contatto di fine corsa;

- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.

La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

È vietato l'utilizzo dell'amianto.

B.72.68.17.1	diametro mm. 100		cad.	614,10

B.72.68.17.3	diametro mm. 125		cad.	614,10

B.72.68.17.5	diametro mm. 160		cad.	614,10

B.72.68.17.7	diametro mm. 200		cad.	614,10

B.72.68.17.9	diametro mm. 250		cad.	655,60

B.72.68.17.11	diametro mm. 315		cad.	676,90

B.72.68.17.13	diametro mm. 355		cad.	709,80

B.72.68.17.15	diametro mm. 400		cad.	767,40

B.72.68.17.17	diametro mm. 450		cad.	795,50

B.72.68.17.19	diametro mm. 500		cad.	877,00

B.72.68.17.21	diametro mm. 560		cad.	936,30

B.72.68.17.23	diametro mm. 630		cad.	989,40

B.72.68.17.25	diametro mm. 710		cad.	1.133,30

B.72.68.17.27	diametro mm. 800		cad.	1.281,00

#### B.72.68.19	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm

Fornitura e posa in opera di serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.

Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.19.5	sezione fino a 10 dm2		dm²	11,65

B.72.68.19.10	sezione fino a 20 dm2		dm²	7,72

B.72.68.19.15	sezione fino a 50 dm2		dm²	4,51

B.72.68.19.20	sezione fino a 100 dm2		dm²	3,59

B.72.68.19.25	sezione fino a 200 dm2		dm²	2,53

B.72.68.19.30	sezione >200 dm2		dm²	2,40

#### B.72.68.21	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm

Fornitura e posa in opera di serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.

Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.21.5	sezione fino a 10 dm2		dm²	11,56

B.72.68.21.10	sezione fino a 20 dm2		dm²	8,09

B.72.68.21.15	sezione fino a 50 dm2		dm²	4,62

B.72.68.21.20	sezione fino a 100 dm2		dm²	3,60

B.72.68.21.25	sezione fino a 200 dm2		dm²	2,51

B.72.68.21.30	sezione >200 dm2		dm²	2,17

#### B.72.68.23	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm  Tenuta DIN 1946.

Fornitura e posa in opera di serranda di taratura, tenuta secondo DIN 1946, per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 200, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.

Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.23.5	sezione fino a 10 dm2		dm²	20,18

B.72.68.23.10	sezione fino a 20 dm2		dm²	13,90

B.72.68.23.15	sezione fino a 50 dm2		dm²	7,31

B.72.68.23.20	sezione fino a 100 dm2		dm²	5,54

B.72.68.23.25	sezione fino a 200 dm2		dm²	3,87

B.72.68.23.30	sezione > 200 dm2		dm²	3,36

#### B.72.68.25	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm

Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.

Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.25.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	14,34

B.72.68.25.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	9,17

B.72.68.25.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	5,55

B.72.68.25.20	Sezione fino a 100 dm2		dm²	4,39

B.72.68.25.25	Sezione fino a 200 dm2		dm²	3,60

B.72.68.25.30	Sezione > 200 dm2		dm²	3,48

#### B.72.68.27	SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm

Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.

Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.68.27.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	15,13

B.72.68.27.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	10,29

B.72.68.27.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	6,07

B.72.68.27.20	Sezione fino a 100 dm2		dm²	4,78

B.72.68.27.25	Sezione fino a 200 dm2		dm²	3,57

B.72.68.27.30	Sezione > 200 dm2		dm²	3,13

#### B.72.68.29	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:

- involucro di materiale refrattario;

- serranda;

- molla di ritorno;

- leva di comando manuale per il riarmo;

- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;

- vite di regolazione;

- sportello d'ispezione;

- dispositivo di scatto;

- contatto di fine corsa;

- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.

La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

È vietato l'utilizzo dell'amianto.

B.72.68.29.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	38,89

B.72.68.29.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	23,86

B.72.68.29.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	11,53

B.72.68.29.20	Sezione fino a 100 dm2		dm²	11,15

B.72.68.29.25	Sezione >100 dm2		dm²	10,12

#### B.72.68.31	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO)

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:

- involucro di materiale refrattario;

- serranda con Pala in Silicato di calcio;

- molla di ritorno;

- leva di comando manuale per il riarmo;

- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;

- vite di regolazione;

- sportello d'ispezione;

- dispositivo di scatto;

- contatto di fine corsa;

- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.

La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

È vietato l'utilizzo dell'amianto.

B.72.68.31.5	Sezione fino a 10 dm2		dm²	32,33

B.72.68.31.10	Sezione fino a 20 dm2		dm²	19,79

B.72.68.31.15	Sezione fino a 50 dm2		dm²	11,00

B.72.68.31.20	Sezione > 50 dm2		dm²	8,56

### B.72.70	LAVORI COMPIUTI - FILTRI, SILENZIATORI

#### B.72.70.4	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

Fornitura e posa in opera di celle filtranti pieghettate ad alta efficianza costituite da:

- telaio in lamiera zincata 8/10

- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato

- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputriscibile ed autoestinguente

- classe di efficienza secondo EN 779: G4;

- perdita di carico finale consigliata: 250 Pa

Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.4.1	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48		cad.	43,16

B.72.70.4.2	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96		cad.	47,78

B.72.70.4.3	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48		cad.	43,83

B.72.70.4.4	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96		cad.	48,78

B.72.70.4.5	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48		cad.	45,72

B.72.70.4.6	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96		cad.	51,03

B.72.70.4.7	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48		cad.	45,62

B.72.70.4.8	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96		cad.	50,93

B.72.70.4.9	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48		cad.	47,14

B.72.70.4.10	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96		cad.	53,55

B.72.70.4.11	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48		cad.	48,26

B.72.70.4.12	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96		cad.	55,19

#### B.72.70.6	CELLE FILTRANTI METALLICHE

Fornitura e posa in opera di celle filtranti metalliche costituite da:

- setto filtrante pieghettato in calza metallica del tipo rigenerabile;

- telaio in lamiera zincata;

- reti di protezione su entrambi i lati;

- elevata resistenza alla temperatura;

- classe di efficienza G2 secondo EN 779;

Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.6.1	dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48		cad.	57,38

B.72.70.6.3	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48		cad.	58,87

B.72.70.6.5	dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96		cad.	70,81

B.72.70.6.7	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48		cad.	62,51

B.72.70.6.9	dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96		cad.	75,97

B.72.70.6.11	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48		cad.	62,42

B.72.70.6.13	dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96		cad.	75,86

B.72.70.6.15	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48		cad.	66,66

B.72.70.6.17	dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96		cad.	82,09

B.72.70.6.19	dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48		cad.	69,32

#### B.72.70.8	CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

Fornitura e posa in opera di celle filtranti antigrasso adatte per l'installazione in cappe di espulsione, costituite da:

- telaio in profilo ad "U" di acciaio inox AISI 304 spessore 8/10

- setto filtrante in reti microstirate in acciaio inox 304, opportunamente sovrapposte;

- classe di efficienza G2 secondo EN 779;

La manutenzione delle celle avverrà mediante lavaggio con acqua e soda o similari.

Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.8.1	dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12		cad.	53,54

B.72.70.8.3	dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12		cad.	55,30

B.72.70.8.5	dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12		cad.	57,85

B.72.70.8.7	dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12		cad.	57,85

#### B.72.70.10	FILTRI A TASCHE

Fornitura e posa in opera di filtri a tasche costituiti da:

- telaio in profilo di acciaio zincato spessore 23 mm

- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro submicronica ininfiammabile (reazione al fuoco classe 1).

- nastri distanziatori per garantire la spaziatura fra le differenti tasche.

- aggraffatura e sigillatura dei sacchi filtranti sul telaio frontale

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.10.1	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4 tasche		cad.	124,71

B.72.70.10.2	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6 tasche		cad.	140,90

B.72.70.10.3	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8 tasche		cad.	167,00

B.72.70.10.4	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4 tasche		cad.	108,61

B.72.70.10.5	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6 tasche		cad.	123,30

B.72.70.10.6	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8 tasche		cad.	142,40

B.72.70.10.7	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4 tasche		cad.	103,48

B.72.70.10.8	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6 tasche		cad.	117,40

B.72.70.10.9	efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8 tasche		cad.	133,70

B.72.70.10.10	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4 tasche		cad.	133,00

B.72.70.10.11	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6 tasche		cad.	161,00

B.72.70.10.12	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8 tasche		cad.	191,70

B.72.70.10.13	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 635  4 tasche		cad.	116,87

B.72.70.10.14	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6 tasche		cad.	136,90

B.72.70.10.15	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8 tasche		cad.	159,70

B.72.70.10.16	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4 tasche		cad.	111,02

B.72.70.10.17	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6 tasche		cad.	129,30

B.72.70.10.18	efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8 tasche		cad.	147,70

#### B.72.70.12	FILTRI A TASCHE RIGIDE

Fornitura e posa in opera di filtri a tasche rigide costituiti da:

- telaio in polipropilene e polioxifenilene inceneribile

- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.12.1	Eff.za  F8 EN 779   Dim. in mm.  287 x 592 x 292  sup. filtrante   9 mq.		cad.	163,90

B.72.70.12.2	Eff.za  F8 EN 779   Dim. in mm.  492 x 592 x 292  sup. filtrante   15 mq.		cad.	170,00

B.72.70.12.3	Eff.za  F8 EN 779   Dim. in mm.  592 x 592 x 292  sup. filtrante   19 mq.		cad.	182,50

B.72.70.12.4	Eff.za  F9 EN 779   Dim. in mm.  287 x 592 x 292  sup. filtrante   9 mq.		cad.	150,60

B.72.70.12.5	Eff.za  F9 EN 779   Dim. in mm.  492 x 592 x 292  sup. filtrante   15 mq.		cad.	188,10

B.72.70.12.6	Eff.za  F9 EN 779   Dim. in mm.  592 x 592 x 292  sup. filtrante   19 mq.		cad.	199,20

#### B.72.70.14	SEZIONE FILTRI A TASCHE RIGIDE PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA

Fornitura e posa in opera di sezione filtri a tasche rigide adatta per inserimento in unità trattamento aria. La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.

La sezione sarà costituita da:

- telaio in alluminio anodizzato estruso e pannelli a doppia parete in lamiera preverniciata;

- fili di alluminio a sezione piatta, fibra di poliestere, microfibra di vetro ignifuga idrorepellente;

- classe di filtrazione secondo EN 779 G2+G4+F8;

- portina con maniglie per ispezione filtri

Se la sezione filtri a tasche è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.

Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.14.2	Per unità trattamento aria  portata  5.000 mc/h		cad.	924,80

B.72.70.14.3	Per unità trattamento aria  portata  7.000 mc/h		cad.	1.003,00

B.72.70.14.4	Per unità trattamento aria  portata 10.000 mc/h		cad.	1.303,00

B.72.70.14.5	Per unità trattamento aria  portata 12.000 mc/h		cad.	1.628,00

B.72.70.14.6	Per unità trattamento aria  portata 15.000 mc/h		cad.	1.775,00

B.72.70.14.7	Per unità trattamento aria  portata 20.000 mc/h		cad.	1.992,00

#### B.72.70.16	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti, costituiti da:

- telaio in legno trattato oppure in lamiera zincata

- media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano

- guarnizione in neoprene a cellule chiuse

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.16.1	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x150   port. 230 mc/h		cad.	127,35

B.72.70.16.3	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 457x457x150   port. 550 mc/h		cad.	167,60

B.72.70.16.4	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 610x610x150   port.1000 mc/h		cad.	221,50

B.72.70.16.8	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x292   port. 500 mc/h		cad.	141,25

B.72.70.16.10	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 457x457x292   port.1200 mc/h		cad.	229,50

B.72.70.16.11	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 610x610x292   port.2000 mc/h		cad.	307,30

#### B.72.70.18	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti a flusso laminare, costituiti da:

- telaio in alluminio estruso anodizzato

- media filtrante in fibra di vetro a piccole pieghe supportate da opportuni separatori. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano

- schermo di protezione su entrambi i lati in acciaio microstirato con verniciatura epossidica

- guarnizione in neoprene a cellule chiuse, semicircolare in pezzo unico

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.18.1	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x305x68   port. 150 mc/h		cad.	186,25

B.72.70.18.2	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x610x68   port. 300 mc/h		cad.	241,60

B.72.70.18.3	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 457x457x68   port. 350 mc/h		cad.	268,80

B.72.70.18.4	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 545x545x68   port. 500 mc/h		cad.	334,40

B.72.70.18.5	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 610x610x68   port. 600 mc/h		cad.	336,40

B.72.70.18.6	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 762x610x68   port. 750 mc/h		cad.	372,00

B.72.70.18.7	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 915x610x68   port. 900 mc/h		cad.	443,60

B.72.70.18.8	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 1220x610x68  port.1200 mc/h		cad.	534,60

B.72.70.18.10	Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x762x68   port. 375 mc/h		cad.	258,40

#### B.72.70.20	TERMINALE FILTRANTE MONOBLOCCO A FLUSSO LAMINARE

Fornitura e posa in opera di terminale filtrante ad alta efficienza assoluti a flusso laminare, adatto per la realizzazione di ambienti a flusso laminare verticale, installazione degli elementi filtranti direttamente nel controsoffitto.

Il terminale dovrà essere costituito da:

- telaio e coperchio in alluminio, telaio in estruso anodizzato

- media carta in fibra di vetro ignifuga a piccole pieghe idrorepellente, supportate da opportuni separatori. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano

- schermo di protezione su entrambi i lati in acciaio microstirato con verniciatura epossidica

- guarnizione in neoprene a cellule chiuse, semicircolare in pezzo unico

- disco diffusore con funzione di regolazione di portata, regolabile dall'ambiente

- prese di misura DOP

- raccordo aria circolare

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.20.1	Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 305x305x150   port. 150 mc/h		cad.	263,30

B.72.70.20.2	Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 305x610x150   port. 300 /h		cad.	302,20

B.72.70.20.3	Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 457x457x150   port. 340 mc/h		cad.	348,50

B.72.70.20.4	Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 610x610x150   port. 600 mc/h		cad.	398,80

B.72.70.20.5	Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 610x915x150   port. 900 mc/h		cad.	558,30

B.72.70.20.6	Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 610x1220x150   port.1200 mc/h		cad.	634,10

#### B.72.70.22	SEZIONE FILTRI ASSOLUTI PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA

Fornitura e posa in opera di sezione filtri ad alta efficienza assoluti, adatta per inserimento in centrale trattamento aria.

La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.

La sezione sarà costituita da:

- telaio supporto filtri in legno trattato oppure in lamiera zincata

- media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano

- guarnizione in neoprene a cellule chiuse

- portina con maniglie per ispezione filtri

Se la sezione filtri assoluti è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.

Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.22.1	classe EN 779  G2+G4  portata  3'500 mc/h		cad.	930,50

B.72.70.22.2	classe EN 779  G2+G4  portata  5'100 mc/h		cad.	1.073,20

B.72.70.22.3	classe EN 779  G2+G4  portata  7'000 mc/h		cad.	1.442,70

B.72.70.22.4	classe EN 779  G2+G4  portata  8'600 mc/h		cad.	1.921,00

B.72.70.22.5	classe EN 779  G2+G4  portata  10'200 mc/h		cad.	2.111,00

B.72.70.22.6	classe EN 779  G2+G4  portata  14'000 mc/h		cad.	2.528,00

#### B.72.70.24	FILTRI A CARBONE ATTIVO

Fornitura e posa in opera di filtri a carbone attivo in agglomerato granulare, adatto per il trattenimento di sostanze gassose tossiche e gli odori presenti nell'aria trattata. Il filtro sarà costituito da:

- piastra supporto in lamiera di acciaio verniciato

- involucro cartucce realizzato con reti microstirate in lamiera zincata

- fissaggio cartucce di tipo rapido a baionetta con guarnizione di tenuta

- carboni attivi in grani, dimensioni 3-4 mm.

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.24.1	Dim.mm. 305x610x400  cartucce n. 5   port.1'500 mc/h		cad.	374,60

B.72.70.24.2	Dim.mm. 610x610x400  cartucce n. 9   port.3'000 mc/h		cad.	550,00

B.72.70.24.3	Dim.mm. 305x610x400  cartucce n. 8   port.1'750 mc/h		cad.	612,20

B.72.70.24.5	Dim.mm. 800x800x400  cartucce n.16  port. 3'400 mc/h		cad.	1.059,00

#### B.72.70.26	SEZIONE FILTRI A CARBONE ATTIVO PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA

Fornitura e posa in opera di sezione filtri a carbone attivo in agglomerato granulare, adatto per il trattenimento di sostanze gassose tossiche e gli odori presenti nell'aria trattata.

La sezione sarà del tipo adatto per inserimento in centrale trattamento aria.

La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione. La sezione sarà costituita da:

- prefiltro e postfiltrazione in alluminio G2;

- piastra supporto in lamiera di acciaio verniciato

- involucro cartucce realizzato con reti microstirate in lamiera zincata

- fissaggio cartucce di tipo rapido a baionetta con guarnizione di tenuta

- carboni attivi in grani, dimensioni 3-4 mm.

- portina con maniglie per ispezione filtri

Se la sezione filtri a carboni attivi è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.

Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.26.1	Per unità trattamento aria  portata  3'000 mc/h		cad.	1.321,00

B.72.70.26.2	Per unità trattamento aria  portata  4'500 mc/h		cad.	2.015,00

B.72.70.26.3	Per unità trattamento aria  portata  6'000 mc/h		cad.	2.644,00

B.72.70.26.4	Per unità trattamento aria  portata  7'500 mc/h		cad.	3.557,00

B.72.70.26.5	Per unità trattamento aria  portata  9'000 mc/h		cad.	4.090,00

B.72.70.26.6	Per unità trattamento aria  portata 12'000 mc/h		cad.	4.780,00

#### B.72.70.30	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.

Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.30.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4		cad.	218,20

B.72.70.30.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5		cad.	306,00

B.72.70.30.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6		cad.	398,90

B.72.70.30.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7		cad.	522,00

B.72.70.30.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8		cad.	748,30

B.72.70.30.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9		cad.	992,20

#### B.72.70.32	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N

Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.

Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.32.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10		cad.	257,00

B.72.70.32.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11		cad.	393,00

B.72.70.32.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 12		cad.	536,20

B.72.70.32.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 13		cad.	727,20

B.72.70.32.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 14		cad.	1.059,40

B.72.70.32.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 15		cad.	1.439,00

#### B.72.70.34	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.

Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.34.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6		cad.	322,70

B.72.70.34.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7		cad.	450,50

B.72.70.34.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8		cad.	584,80

B.72.70.34.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9		cad.	763,60

B.72.70.34.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10		cad.	1.077,50

B.72.70.34.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11		cad.	1.417,00

#### B.72.70.36	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=2 DIAMETRI NOM.

Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.

Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.36.1	DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 12		cad.	401,10

B.72.70.36.3	DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 13		cad.	594,40

B.72.70.36.5	DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 14		cad.	797,50

B.72.70.36.7	DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 15		cad.	1.067,60

B.72.70.36.9	DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 16		cad.	1.492,00

B.72.70.36.11	DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 18		cad.	2.009,00

#### B.72.70.40	SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE

Fornitura e posa in opera di silenziatore rettilineo costituito da corpo in acciaio zincato, con spessore minimo 1 mm flange ad angolare forato lungo il perimetro, settori realizzati con telaio in acciaio zincato e pannelli in lana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaldamento, copertura dei pannelli in lamierino microforato di acciaio zincato.

Il silenziatore avrà le caratteristiche geometriche (larghezza altezza, lunghezza,  spessore dei settori e distanza tra i medesimi) tali da garantire una attenuazione pari almeno a 20 dB(a).

Andrà posizionato sulla mandata e la ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.

Setti spessore 200 mm, interspazio 200 mm, fino a lunghezza di 900 mm

Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.70.40.1	L x H = 400 x 300; setti  2, spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	259,90

B.72.70.40.3	L x H = 800 x 300; setti  3, spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	394,20

B.72.70.40.5	L x H = 1200 x 300; setti  4, spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	590,10

B.72.70.40.7	L x H = 1600 x 300; setti  5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	719,10

B.72.70.40.9	L x H = 2000 x 300; setti  6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	848,40

B.72.70.40.11	L x H = 400 x 500; setti  2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	314,50

B.72.70.40.13	L x H = 800 x 500; setti  3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	465,40

B.72.70.40.15	L x H = 1200 x 500; setti  4 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	678,10

B.72.70.40.17	L x H = 1600 x 500; setti  5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	824,40

B.72.70.40.19	L x H = 2000 x 500; setti  6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	1.007,20

B.72.70.40.21	L x H = 400 x 800; setti  2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	395,50

B.72.70.40.23	L x H = 800 x 800; setti  3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	571,50

B.72.70.40.25	L x H = 1200 x 800; setti  4 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	809,50

B.72.70.40.27	L x H = 1600 x 800; setti  5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	1.018,60

B.72.70.40.29	L x H = 2000 x 800; setti  6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	1.189,90

B.72.70.40.31	L x H = 400 x 1000; setti  2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	464,00

B.72.70.40.33	L x H = 800 x 1000; setti  3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	695,10

B.72.70.40.35	L x H = 1200 x 1000; setti  4 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	935,30

B.72.70.40.37	L x H = 1600 x 1000; setti  5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	1.136,60

B.72.70.40.39	L x H = 2000 x 1000; setti  6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.		a corpo	1.345,30

### B.72.74	LAVORI COMPIUTI - SISTEMA INTEGRATO ESTRAZIONE ARIA

#### B.72.74.1	SISTEMA INTEGRATO DI IMM./ESTRAZ. ARIA CUCINA

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura dei locali cucina e lavaggio, per l'immissione e l'estrazione di aria, realizzata in acciaio inossidabile al Cromo/Nichel 18/8, con superfici visibili satinate, e sara' composta da "cassette" di dimensioni tali da poter essere lavate nella lavastoviglie di cui sara' dotata la cucina.

Le predette cassette dovranno essere smontabili dal controsoffitto senza ausilio di attrezzi, saranno appoggiate ad un reticolo in profilato estruso di alluminio anodizzato.

Per le zone di estrazione la portata sara' di 200/300 m3/h per metro quadro con perdita di carico non superiore a 30 Pa.

Per le zone di immissione si utilizzeranno cassette piane di mandata la cui portata massima sara' di 160 m3/h per metro quadro e perdita di carico non superiore a 30 Pa.

Le cassette di estrazione saranno dotate di camere di separazione-filtraggio di tipo inerziale, in grado di trattenere almeno l'80 % dei grassi presenti nell'aria.

Al di sopra del gruppo friggitrice/fry-top verranno installate delle cassette filtranti con sistema di captazione a capacita' aumentata, in grado di filtrare una portata specifica da 1200-2000 m3/h al m2.

Dette cassette saranno installate con inclinazione 30. tale da scaricare per gravita' le condense oleose filtrate raccogliendole in una vasca di accumulo dotata di valvola a sfera per il periodico svuotamento e di allacciamento alla rete di scarico acque nere.

Le zone di controsoffitto inattive saranno dotate di cassette simili a quelle di immissione separate da queste mediante apposite paratie in lamiera di alluminio spessore 10/10 mm.

In corrispondenza dei cambiamenti di livello del controsoffitto, oppure come delimitazione d'estremita' del medesimo, si monteranno delle paratie verticali a vista da realizzarsi su misura in lamiera di acciaio inossidabile al Cr/Ni 18/10, satinato, di spessore 8/10.

Per il riempimento perimetrale o in corrispondenza di discontinuita' (pilastri ecc.) si monteranno delle cassette cieche, da realizzarsi a misura, a telaio gia' installato, in lamiera di acciaio inossidabile al Cr/Ni 18/10, satinato, spessore 8/10.

L'illuminamento sara' di 500 lux sul piano di lavoro e sara' assicurato da un numero adeguato di corpi illuminanti integrati a filo controsoffitto, superpiatti, dotati ciascuno di n° 2 portalampade doppi, grado di protezione IP 54, con sistema di fissaggio dei tubi fluorescenti del tipo a vite con guarnizioni in gomma ad espansione; i tubi fluorescenti di potenza 36 W cad. sono compresi nella fornitura.

I corpi illuminanti saranno costituiti da: corpo in lamiera di alluminio verniciato in colore bianco, diffusore luminoso a schermo piano, retinato su una faccia, a buccia d'arancia sull'altra, realizzato in plexiglass ad alta densita' di spessore adeguato per evitare l'incurvamento una volta in opera; doppio diffusore d'aria a fessura in alluminio anodizzato con distribuzione lamellare d'aria pulita sullo schermo luminoso per preservarlo da imbrattamento di vapori grassi, morsettiera IP 54 esterna al corpo illuminante; i corpi illuminanti in zone di estrazione saranno forniti di collare d'imbocco per tubo flessibile, tubo flessibile í 100 e di serranda di taratura.

Sono compresi nel prezzo il telaio orizzontale di sospensione, profili, minuterie di montaggio, tiranti di sospensione del telaio in tondino di acciaio zincato, allacciamenti e cablaggio dei corpi illuminanti, canali in lamiera zincata a sezione rettangolare situati all'interno del perimetro cucina e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.1.1	sistema integrato di imm./estrazione aria cucina/lavaggio compl.		a corpo

B.72.74.1.3	sistema integrato di imm./estrazione aria cucina completo		m²	468,34

B.72.74.1.5	sistema integrato di imm./estrazione aria lavaggio completo		m²	439,19

#### B.72.74.3	CAPPA ASPIRANTE AD EFFETTO INDUTTIVO PER CUCINE

Fornitura e posa in opera di cappa aspirante ad effetto induttivo per cucine costruita in lamiera di acciaio inox 18/10 spessore 15/10 e 12/10, con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura e costituita da:

- zona aspirante per il trattamento delle fumane grasse completa di inserti filtranti ina acciaio inox 18/10 del tipo a labirinto, facilmente rimovibili per il lavaggio periodico in lavastoviglie;

- zona aspirante per il trattamento del vapore acqueo con sistema di aspirazione laminare su tutta la lunghezza del corpo (fessura aspirante) che consenta, per effetto inerziale, la completa separazione delle condense e la loro evacuazione attraverso uno scarico applicato sul fondo del corpo stesso;

- zona di immissione composta da una camera di convogliamento dell'aria esterna alla lama deflettrice e convogliatrice, rivestimento interno di tutte le superfici della zona immissione con materiale coibente, ignifugo ed autoestinguente per evitare ogni possibile effetto di condensazione sulle superfici interne del corpo;

- bocchette di mandata complete di serranda di regolazione e chiusura installate sul fronte esterno della cappa;

- impianto di illuminazione costituito da plafoniere luminose con tubi fluorescenti, tipo stagno, installate nella parte nella parte superiore della cappa, scatola di derivazione completa di morsettiera, collegamenti elettrici e cablaggi.

La cappa sara' completa di elementi in acciaio inox per il fissaggio a soffitto quali staffe per la sospensione, barre filettate, viti e bulloni di fissaggio.

Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.3.1	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 4000 x 2600 x 500		a corpo	7.905,25

B.72.74.3.3	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 3000 x 1600 x 500		a corpo	7.316,09

#### B.72.74.5	CAPPA ASPIRANTE AD EFFETTO INDUTTIVO ZONA LAVAGGIO

Fornitura e posa in opera di cappa aspirante ad effetto induttivo per zone lavaggio cucina, costruita in lamiera di acciaio inox 18/10 spessore 15/10 e 12/10, con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura e costituita da:

- zona aspirante per il trattamento del vapore acqueo con sistema di aspirazione laminare a doppia lama aspirante che consente, tramite un sistema ad effetto inerziale, la completa separazione delle condense e la loro evacuazione attraverso uno scarico applicato sul fondo del corpo stesso;

- zona di immissione composta da una camera di convogliamento dell'aria esterna alla lama deflettrice e convogliatrice, rivestimento interno di tutte le superfici della zona immissione con materiale coibente, ignifugo ed autoestinguente per evitare ogni possibile effetto di condensazione sulle superfici interne del corpo;

- bocchette di mandata complete di serranda di regolazione e chiusura installate sul fronte esterno della cappa;

- impianto di illuminazione costituito da plafoniere luminose con tubi fluorescenti, tipo stagno, installate nella parte nella parte superiore della cappa, scatola di derivazione completa di morsettiera, collegamenti elettrici e cablaggi.

La cappa sara' completa di elementi in acciaio inox per il fissaggio a soffitto quali staffe per la sospensione, barre filettate, viti e bulloni di fissaggio.

Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.5.1	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 3400 x 1200 x 400		a corpo	2.929,32

B.72.74.5.3	Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 1000 x 1200 x 400		a corpo	1.171,11

#### B.72.74.7	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE, con timer incorporato per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da:

- corpo in materiale plastico;

- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e lavabile;

- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso;

- sistema di controllo elettronico;

- chiusura automatica a farfalla;

- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante;

- timer incorporato: entra in funzione con l'accensione della luce e, quando questa viene spenta, l'apparecchio continua a funzionare per un periodo di tempo programmabile tra 3 e 20 minuti.

Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.7.1	portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a.		cad.	187,00

B.72.74.7.3	portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a.		cad.	219,00

B.72.74.7.5	portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a.		cad.	248,00

#### B.72.74.9	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO

Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE,  per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da:

- corpo in materiale plastico;

- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e lavabile;

- umidostato dotato di interruttore di inserimento/disinserimento che permette all'aspiratore di attivarsi automaticamente quando il tasso di umidità relativa supera il 65% e si spegne quando questo valore si ristabilisce;

- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso;

- sistema di controllo elettronico;

- chiusura automatica a farfalla;

- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante;

- quadro di comando in materiale plastico, completo di interruttore di esercizio e variatore di velocità.

Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.9.1	portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a.		cad.	224,00

B.72.74.9.3	portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a.		cad.	293,00

B.72.74.9.5	portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a.		cad.	323,00

#### B.72.74.11	VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL VASO WC

Fornitura e posa in opera di ventilatore da parete, marchiato CE,  per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione e costituito da:

- corpo in materiale plastico;

- motore dotato di protettore termico;

- regolatore del numero dei giri;

- relais temporizzatore ad innesto per l'accensione e spegnimento automatico del ventilatore dopo un tempo regolabile da 1 a 19 minuti;

- bocchettore di aspirazione per l'allaccio anche dal tubo di cacciata del WC;

- coperchio di protezione  acustica per ridurre il rumore del ventilatore a non più di 40 dB(A);

- valvola di ritegno a perfetta tenuta per evitare infezioni e fastidiorsi odori;

- filtro sostituibile per la pulizia dell'apparecchio;

Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.11.1	portata 60 mc/h  prevalenza 13 mm.c.a.		cad.	225,00

#### B.72.74.13	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo assiale, marchiato CE,  per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione e costituito da:

- motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera e limitatore termico a ripristino manuale;

- portamotore in acciaio decapato fosfatato e verniciato con polvere epossidica martellata a forno per una perfetta tenuta contro gli agenti atmosferici;

- ventola a turbina equilibrata direttamente sul motore;

- staffa di sostegno motore e deviatore di flusso;

- velocità di rotazione variabile mediante regolatore opzionale;

- quadro di comando in materiale plastico, completo di interruttore di esercizio e variatore di velocità.

Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.74.13.1	portata 250 mc/h prevalenza 36 mm.c.a.		cad.	222,00

B.72.74.13.3	portata 360 mc/h prevalenza 32 mm.c.a.		cad.	231,00

B.72.74.13.5	portata 450 mc/h prevalenza 27 mm.c.a.		cad.	245,00

B.72.74.13.7	portata 720 mc/h prevalenza 36 mm.c.a.		cad.	296,00

B.72.74.13.9	portata 950 mc/h prevalenza 55 mm.c.a.		cad.	331,00

### B.72.76	LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI ESTRAZIONE ARIA

#### B.72.76.1	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Fornitura e posa in opera di gruppo ventilatore centrifugo del tipo a torrino per l'espulsione dell'aria, da installarsi in copertura e costituito da:

- ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente completo di motore elettrico monofase/trifase - IP 54 montato su base basculante;

- carenatura stagna realizzata in alluminio e basamento in lamiera di acciaio zincato;

- serranda a chiusura automatica per garantire la tenuta alle intemperie;

- rete di protezione a norme DIN 24167;

- interruttore di sicurezza a comando manuale installato in ambiente;

- esecuzione afonica;

- basamento per tetto;

- passacavi, allacciamenti e cablaggi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.76.1.1	portata mc/h   330  H. statica mm. c.a. =  7		cad.	806,00

B.72.76.1.3	portata mc/h   740  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	857,00

B.72.76.1.5	portata mc/h  1300  H. statica mm. c.a. = 18		cad.	1.091,00

B.72.76.1.7	portata mc/h  1740  H. statica mm. c.a. = 25		cad.	1.393,00

B.72.76.1.9	portata mc/h  1180  H. statica mm. c.a. = 30		cad.	1.514,00

B.72.76.1.11	portata mc/h  2500  H. statica mm. c.a. = 40		cad.	1.866,00

B.72.76.1.13	portata mc/h  3000  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	2.003,00

B.72.76.1.15	portata mc/h  4400  H. statica mm. c.a. = 40		cad.	2.085,00

B.72.76.1.17	portata mc/h  2950  H. statica mm. c.a. = 15		cad.	1.585,00

B.72.76.1.19	portata mc/h  4400  H. statica mm. c.a. = 20		cad.	1.942,00

B.72.76.1.21	portata mc/h  7000  H. statica mm. c.a. = 30		cad.	2.488,00

B.72.76.1.23	portata mc/h 13700  H. statica mm. c.a. = 50		cad.	3.548,00

B.72.76.1.25	portata mc/h 19700  H. statica mm. c.a. = 65		cad.	6.220,00

#### B.72.76.3	TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione aria di tipo radiale con mandata d'aria verticale esente da turbolenze, costituito da:

- involucro esterno in alluminio elettrocolorato resistente alla corrosione;

- telaio di base in lamiera di acciaio zincata;

- aperture di mandata aria protette dagli agenti atmosferici a ventilatore fermo tramite serrande automatiche a gravità;

- elementi dell'involucro e girante del motore facilmente accessibili per operazioni di manutenzione;

- girante radiale a pale rovescie, calettata direttamente sull'albero motore;

- motore elettrico monofase/trifase, grado di protezione IP 54, con isolatori di vibrazione incorporati.

Completo di sezionatore per la manutenzione e termocontatti per la protezione del motore, basamento per tetto, silenziatore di ingresso, allacciamenti, cablaggi, interruttore di comando manuale installato in ambiente ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.76.3.1	portata mc/h   290  H. statica mm. c.a. =  8		cad.	987,00

B.72.76.3.3	portata mc/h   380  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	1.006,00

B.72.76.3.5	portata mc/h   760  H. statica mm. c.a. = 15		cad.	1.046,00

B.72.76.3.7	portata mc/h  2300  H. statica mm. c.a. = 24		cad.	2.448,00

B.72.76.3.9	portata mc/h  1630  H. statica mm. c.a. = 10		cad.	2.396,00

B.72.76.3.11	portata mc/h  3350  H. statica mm. c.a. = 27		cad.	3.265,00

B.72.76.3.13	portata mc/h  4890  H. statica mm. c.a. = 40		cad.	3.443,00

B.72.76.3.15	portata mc/h  4100  H. statica mm. c.a. = 18		cad.	2.776,00

B.72.76.3.17	portata mc/h  6450  H. statica mm. c.a. = 25		cad.	3.774,00

#### B.72.76.7	TORRINO TERMOVENTILANTE

Fornitura e posa in opera di torrino termoventilante costituito da unità sopratetto e unità sottotetto atto ad espletare le seguenti funzioni:

- espulsione ed immissione aria con riscaldamento/raffrescamento, con/senza recupero di calore

- espulsione ed immissione aria con recupero di calore, senza riscaldamento/raffrescamento

- espulsione ed immissione aria senza recupero di calore, senza iscaldamento/raffrescamento

- ricircolo aria

- estrazione aria ambiente

- raffrescamento notturno

- sistema predisposto per l'esercizio

Unità esterna con recupero di calore costituita da struttura autoportante in lamiera zinco-alluminio con:

- ventilatore radiale aria immessa, accoppiato al motore elettrico esente da manutenzione; in funzione, aspira aria esterna, oppure ricircola ed immette aria nell'ambiente.

- ventilatore radiale, aria espulsa, aspira l'aria attraverso il filtro e lo scambiatore di calore oppure il by-pass dall'ambiente e la convoglia all'esterno.

- recuperatore di calore a piastre d'alluminio nervate e accoppiate meccanicamente con doppia piegatura pressata; rendimento a secco > 60%.

- scarico condensato sul tetto tramite sifone

- serranda recupero calore in profilati estrusi di alluminio e accoppiati fra loro con ruote dentate

- by-pass in parallelo alla serranda dello scambiatore installata sull'aria espulsa

- servomotore serranda by-pass con indicazione della posizione

- serranda a gravità

- serranda di ricircolo aria ambiente accoppiata in contrapposizione alla serranda dell'aria esterna.

- serranda aria esterna accoppiata in contrapposizione alla serranda del ricircolo

- servomotore serranda aria di ricircolo

- protezione contro le intemperie con portella ribaltabile.

- filtro aria esterna a tasche in classe G4

- quadro elettrico Unit con regolatore completo della parte di potenza dell'apparecchio, componenti precablati e muniti di spina.

La parte di potenza nel quadro dovrà comprendere morsetti di collegamento alla rete, interruttore di ispezione, salvamotore con relè termico per ogni ventilatore e velocità, fusibile per la parte elettronica, trasformatore per il regolatore DigiUnit e la valvola miscelatrice, relè per il funzionamento di emergenza, morsettiera per i ventilatori, servomotori e sonde di temperatura.

Il regolatore dovrà comprendere le funzioni di comando dei singoli apparecchi, inclusa la distribuzione dell'aria, in base ai comandi del regolatore di zona, regola, in cascata, la temperatura dell'aria immessa dei singoli apparecchi, è collegato con i restanti componenti dell'apparecchio di ventilazione (ventilatori, servomotori, sonde, rivelatore antigelo).

Il quadro Unit dovrà essere composto da armadio in lamiera laccata, coperchio avvitato, grado di protezione IP 65, tensione nominale 3x400 VAC 50 Hz.

- portella di ispezione, coperchio ventilatore, griglia aria espulsa e basamento unità di ventilazione

- isolamento di qualità (classe B1) e interruttore di revisione ON-OFF per i ventilatori

Unità sottotetto prolungamento nell'ambiente dell'unità sopratetto composta da:

- cassa filtro con canale immissione, espulsione filtri e sonda

- batteria riscaldamento autoportante in lamiera di zinco-alluminio e termostato con funzione antigelo.

- turbodiffusore con serie di alette ad orientamento variabile e distribuzione dell'aria regolabile.

Prestazioni in riscaldamento:

- batteria termica costituita da tubi di rame con alette in allumino.

- temperatura di esercizio: max 120°C.

- pressione d'esercizio: max 800 Kpa (8 bar)

- pressione di prova: 1200 Kpa (12 bar)

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.76.7.5	Portata (mc/h) 5500		cad.	33.281,00

B.72.76.7.10	Portata (mc/h) 8000		cad.	37.327,00

B.72.76.7.15	Portata (mc/h) 10000		cad.	38.805,00

#### B.72.76.9	SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di comando e di regolazione della ventilazione che permette il controllo e/o modifica dei parametri di funzionamento, costituito da:

- apparecchio di controllo e/o modifica dei parametri di funzionamento normali:

- visualizzazione delle varie temperature e impostazione dei valori di consegna della temperatura ambiente

- visualizzazione e impostazione dei modi di funzionamento

- visualizzazione e programmazione dei programmi di funzionamento giornaliero e settimanale

- visualizzazione e impostazione dei parametri di comando

Capacità dell'apparecchio di comando per una zona regolata con 14 apparecchi.

Dati tecnici:

- tensione nominale AC 24 v. 50/60 Hz.

- tolleranza tensione +15/-10%

- potenza assorbita max 200 mmA

Comunicazione Lon-bus con prodotto Bachet 2 fili, senza alimentazione

Peso 0,38 kg.

Misure d'ingombro (BxMxT) 110x210x45 mm

Sicurezza prodotto EN 61010-1

Categoria sovratensione II

Grado di sporcamento 2

Sicurezza elettrica SELV-E

Temperatura esercizio 5-45°C.

Apparecchiatura di comando per ogni zona regolata, e quadro elettrico comprendente:

- sonda della temperatura esterna (fornita separatamente)

- trasformatore

- n° 2 contattori di potenza

- n° 1 relais

- n° 1 interruttore generale

- interruttori automatici per protezione linee

- apparecchiatura di comando modo di funzionamento di ogni singolo apparecchio, nell'ambito della zona e comando uscite per la richiesta di riscaldamento e l'allarme cumulativo.

- calcolo del valore di consegna della temperatura ambiente e invio ai singoli apparecchi delle zone. Programma orario e settimanale

- morsettiera per il collegamento di sonda della temperatura ambiente, segnalazione richiesta riscaldamento, ingresso allarme riscaldamento, allarme cumulativo LonBus

- sistema di regolazione decentralizzato multifunzionale zone successive (con sovrapprezzo)

B.72.76.9.5	prima zona		cad.	9.812,00

B.72.76.9.10	zone successive		cad.	3.247,00

### B.72.78	LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI CONDIZIONAMENTO

#### B.72.78.2	UNITÀ TERMOVENTILANTE

Fornitura e posa in opera di unità termoventilante costituita da carpenteria metallica, batteria/e di scambio termico, gruppo elettroventilante, bacinella di raccolta condensa.

Sarà realizzata con pannelli a doppia parete con interposto poliuretano iniettato con densità di 40 kg/m³ , lo spessore totale dovrà essere di almeno 15 mm, in lamiera zincata preverniciata con elevata resistenza alla corrosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisposti con flangie per il raccordo alle canalizzazioni e costruite in modo da poter effettuare l'aspirazione con diverse possibilità. Bacinella per la raccolta della condensa in acciaio zincato predisposta sia per installazione verticale che orizzontale dell'apparecchio.

Batteria/e in tubo di rame con alettatura a pacco continuo alluminio del tipo turbolenziato e trattamento di bagnabilità, bloccata/e mediante espansione meccanica dei tubi; collettori per l'entrata e l'uscita dell'acqua completi di manicotti provvisti di valvolina sfiato aria. Numero di ranghi 2 o 3. La perdita di carico lato acqua, nelle condizioni nominali, non dovrà essere superiore a 30 kPa.

La batteria dovrà essere dimensionata per poter far fronte a qualunque carico termico o frigorifero compatibile con la portata.

I dati tecnici dettagliati dovranno essere esposti dal progettista.

Gruppo elettroventilante con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti. Motore elettrico a 5 velocità nelle versioni con alimentazione monofase, a due velocità (4/6 poili) per le versioni con alimentazione trifase, montato su supporti elastici e protezione interna. Pressione statica utile alla massima velocità, non inferiore a 85 Pa alla portata aria nominale.

Filtro su aspirazione aria in materiale sintetico del tipo ad ampia sezione con classe di filtrazione non inferiore a G3

All'interno di ogni apparecchio dovrà essere presente il manuale tecnico, di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità.

Unità termoventilante dovrà essere conforme alle seguenti direttive:

- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;

- direttiva bassa tensione 73/23/CEE;

L'unità termoventilante dovrà essere predisposta per l'installazione sia orizzontale che verticale.

Fornita completa di aspirazione aria a mezzo di plenum, oppure con serranda aria esterna motorizzabile o con camera di miscela (aria esterna/ricircolo) completa di 2 serrande motorizzabili.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.2.1	alimentazione monofase  portata aria  800 mc/h		a corpo	1.341,00

B.72.78.2.2	alimentazione monofase  portata aria  1200 mc/h		a corpo	1.397,00

B.72.78.2.3	alimentazione monofase  portata aria  1500 mc/h		a corpo	1.524,00

B.72.78.2.4	alimentazione monofase  portata aria  2000 mc/h		a corpo	1.696,00

B.72.78.2.5	alimentazione monofase  portata aria  2500 mc/h		a corpo	1.976,00

B.72.78.2.6	alimentazione monofase  portata aria  3000 mc/h		a corpo	2.133,00

B.72.78.2.7	alimentazione monofase  portata aria  3500 mc/h		a corpo	2.608,00

B.72.78.2.8	alimentazione monofase  portata aria  4000 mc/h		a corpo	2.950,00

B.72.78.2.9	alimentazione trifase  portata aria  5000 mc/h		a corpo	3.134,00

B.72.78.2.10	alimentazione trifase  portata aria  7500 mc/h		a corpo	3.662,00

B.72.78.2.11	alimentazione trifase  portata aria  10000 mc/h		a corpo	4.550,00

B.72.78.2.12	alimentazione trifase  portata aria  15000 mc/h		a corpo	5.436,00

B.72.78.2.13	alimentazione trifase  portata aria  20000 mc/h		a corpo	6.733,00

#### B.72.78.4	UNITÀ DI RECUPERO CALORE

Fornitura e posa in opera di unità di recupero termoventilante costituita da carpenteria metallica, recuperatore statico a flussi incrociati, gruppo elettroventilante di mandata aria, gruppo elettroventilante di aspirazione aria, eventuale batteria/e (elettrica, ad acqua o ad espansione diretta), bacinella di raccolta condensa.

Sarà realizzata con pannelli a doppia parete con interposto poliuretano iniettato con densità di 40 kg/m³ , lo spessore totale dovrà essere di almeno 15 mm, in lamiera zincata preverniciata con elevata resistenza alla corrosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisposti con flangie per il raccordo alle canalizzazioni e costruite in modo da poter effettuare l'aspirazione con diverse possibilità. Bacinella per la raccolta della condensa in acciaio zincato predisposta sia per installazione verticale che orizzontale dell'apparecchio.

Eventuale batteria/e ad acqua o ad espansione diretta in tubo di rame con alettatura a pacco continuo alluminio del tipo turbolenziato e trattamento di bagnabilità, bloccata/e mediante espansione meccanica dei tubi. La perdita di carico lato acqua, nelle condizioni nominali, non dovrà essere superiore a 30 kPa.

Gruppo elettroventilante di mandata aria con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti.

Gruppo elettroventilante di ripresa aria ambiente ed espulsione, con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti.

Filtro su aspirazione aria esterna in materiale sintetico.

Filtro su aspirazione aria ambiente in materiale sintetico.

All'interno di ogni apparecchio dovrà essere presente il manuale tecnico, di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità.

Unità termoventilante dovrà essere conforme alle seguenti direttive:

- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;

- direttiva bassa tensione 73/23/CEE;

L'unità termoventilante dovrà essere predisposta per l'installazione orizzontale.

Fornita completa di aspirazione aria esterna a mezzo di serranda aria motorizzabile.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.4.1	alimentazione monofase  portata aria  500 mc/h		a corpo	1.959,00

B.72.78.4.2	alimentazione monofase  portata aria  1000 mc/h		a corpo	2.564,00

B.72.78.4.3	alimentazione monofase  portata aria  1500 mc/h		a corpo	2.695,00

B.72.78.4.4	alimentazione monofase  portata aria  2000 mc/h		a corpo	2.897,00

B.72.78.4.5	alimentazione monofase  portata aria  2500 mc/h		a corpo	3.411,00

B.72.78.4.6	alimentazione monofase  portata aria  3000 mc/h		a corpo	3.773,00

B.72.78.4.7	alimentazione monofase  portata aria  3500 mc/h		a corpo	5.796,00

#### B.72.78.13	BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti di riscaldamento e costituita da:

- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio;

- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio.

Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm.

Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La velocità di attraversamento dell'aria in batteria non dovrà superare i 2,5 - 3 m/sec.

Adatta per gruppi termoventilanti ed unità post trattamento aria.

B.72.78.13.41	Portata aria  500 mc/h  3 ranghi		cad.	636,00

B.72.78.13.43	Portata aria  800 mc/h  3 ranghi		cad.	703,80

B.72.78.13.45	Portata aria  1200 mc/h  3 ranghi		cad.	756,40

B.72.78.13.47	Portata aria  1500 mc/h  3 ranghi		cad.	786,00

B.72.78.13.49	Portata aria  2000 mc/h  3 ranghi		cad.	823,40

B.72.78.13.51	Portata aria  2500 mc/h  3 ranghi		cad.	889,90

B.72.78.13.53	Portata aria  3000 mc/h  3 ranghi		cad.	970,70

B.72.78.13.55	Portata aria  3500 mc/h  3 ranghi		cad.	1.031,20

B.72.78.13.57	Portata aria  4000 mc/h 3 ranghi		cad.	1.054,20

B.72.78.13.59	Portata aria  5000 mc/h  3 ranghi		cad.	1.198,00

B.72.78.13.61	Portata aria  7500 mc/h  3 ranghi		cad.	1.391,00

B.72.78.13.63	Portata aria  10000 mc/h  3 ranghi		cad.	1.619,00

B.72.78.13.65	Portata aria  15000 mc/h 3 ranghi		cad.	1.924,00

B.72.78.13.67	Portata aria  20000 mc/h  3 ranghi		cad.	2.221,00

#### B.72.78.15	BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RAFFRESCAMENTO

Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti freddi e costituita da:

- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio;

- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio, bacinella scarico condensa.

Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm.

Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

La velocità di attraversamento dell'aria in batteria non dovrà superare i 2,5 - 3 m/sec.

Adatta per gruppi termoventilanti, ed unità post trattamento aria.

B.72.78.15.41	Portata aria  500 mc/h  4 ranghi		cad.	756,40

B.72.78.15.43	Portata aria  800 mc/h  4 ranghi		cad.	858,20

B.72.78.15.45	Portata aria  1200 mc/h  4 ranghi		cad.	889,90

B.72.78.15.47	Portata aria  1500 mc/h  4 ranghi		cad.	955,50

B.72.78.15.49	Portata aria  2000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.045,50

B.72.78.15.51	Portata aria  2500 mc/h  4 ranghi		cad.	1.063,40

B.72.78.15.53	Portata aria  3000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.172,00

B.72.78.15.55	Portata aria  3500 mc/h  4 ranghi		cad.	1.248,00

B.72.78.15.57	Portata aria  4000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.313,00

B.72.78.15.59	Portata aria  5000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.371,00

B.72.78.15.61	Portata aria  7500 mc/h  4 ranghi		cad.	1.645,00

B.72.78.15.63	Portata aria  10000 mc/h  4 ranghi		cad.	1.995,00

B.72.78.15.65	Portata aria  15000 mc/h  4 ranghi		cad.	2.647,00

B.72.78.15.67	Portata aria  20000 mc/h  4 ranghi		cad.	2.825,00

#### B.72.78.18	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO

Fornitura e posa in opera di cassonetto estrattore d'aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 23 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc)

Sezioni elettroventilante con ventilatore centrifugo a doppia aspirazione costruito in lamiera di acciaio zincata e rinforzato con telaio portante, girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

La tensione di alimentazione, la potenzialità del motore ed il numero di poli dovrà risultare dai calcoli di progetto.

Dovrà essere prevista la fornitura e posa di appositi supporti antivibranti da posizionarsi alla base del cassonetto estrattore al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalle sezioni ventilanti.

B.72.78.18.1	Portata aria 500 mc/h		cad.	426,90

B.72.78.18.2	Portata aria 800 mc/h		cad.	559,10

B.72.78.18.3	Portata aria 1200 mc/h		cad.	728,60

B.72.78.18.4	Portata aria 1500 mc/h		cad.	736,00

B.72.78.18.5	Portata aria 2000 mc/h		cad.	803,00

B.72.78.18.6	Portata aria 2500 mc/h		cad.	824,70

B.72.78.18.7	Portata aria 3000 mc/h		cad.	839,90

B.72.78.18.8	Portata aria 3500 mc/h		cad.	858,20

B.72.78.18.9	Portata aria 4000 mc/h		cad.	892,50

B.72.78.18.10	Portata aria 5000 mc/h		cad.	1.002,00

B.72.78.18.11	Portata aria 7500 mc/h		cad.	1.250,00

B.72.78.18.12	Portata aria 10000 mc/h		cad.	1.398,00

B.72.78.18.13	Portata aria 15000 mc/h		cad.	1.620,00

B.72.78.18.14	Portata aria 20000 mc/h		cad.	3.275,00

B.72.78.18.15	Portata aria 25000 mc/h		cad.	3.762,00

B.72.78.18.16	Portata aria 30000 mc/h		cad.	4.240,00

#### B.72.78.20	CASSONETTO ESTRATTORE

Fornitura e posa in opera di cassonetto estrattore, costruito con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Deve essere prevista una portina di ispezione apribile su cerniere per la sezione di ventilazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Prevalenza statica utile 200 Pa.

Rendimento minimo 60%

Eventuali serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.20.5	portata aria 2500 m³/h		a corpo	1.938,00

B.72.78.20.10	portata aria 2500 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	2.188,00

B.72.78.20.15	portata aria 5000 m³/h		a corpo	2.424,00

B.72.78.20.20	portata aria 5000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	2.783,00

B.72.78.20.25	portata aria 7500 m³/h		a corpo	2.760,00

B.72.78.20.30	portata aria 7500 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	3.245,00

B.72.78.20.35	portata aria 10000 m³/h		a corpo	3.128,00

B.72.78.20.40	portata aria 10000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	3.724,00

B.72.78.20.45	portata aria 15000 m³/h		a corpo	3.979,00

B.72.78.20.50	portata aria 15000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	4.797,00

B.72.78.20.55	portata aria 21000 m³/h		a corpo	5.233,00

B.72.78.20.60	portata aria 21000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	6.133,00

B.72.78.20.65	portata aria 25000 m³/h		a corpo	5.822,00

B.72.78.20.70	portata aria 25000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	7.221,00

B.72.78.20.75	portata aria 30000 m³/h		a corpo	7.258,00

B.72.78.20.80	portata aria 30000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	8.290,00

#### B.72.78.22	UTA TERMOVENTILANTE

Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per la sezione di ventilazione e l'eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di aspirazione aria sarà provvista di serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. La sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile: 250 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Temperatura aria ingresso: -12°C.

Temperatura acqua ingresso: 70ºC

Temperatura acqua uscita: 60ºC

Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.22.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	2.671,00

B.72.78.22.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	4.187,00

B.72.78.22.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	3.529,00

B.72.78.22.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	4.187,00

B.72.78.22.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	4.098,00

B.72.78.22.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.953,00

B.72.78.22.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	4.842,00

B.72.78.22.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.841,00

B.72.78.22.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	5.897,00

B.72.78.22.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.282,00

B.72.78.22.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	7.515,00

B.72.78.22.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.383,00

B.72.78.22.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	8.774,00

B.72.78.22.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.930,00

B.72.78.22.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	10.008,00

B.72.78.22.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.475,00

#### B.72.78.24	UTA TERMO-RAFFREDDANTE

Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di raffreddamento ed eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di aspirazione aria sarà provvista di serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria. Separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile: 250 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: - 12°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Sezione raffreddamento

Temperatura aria ingresso: 32°C.

Umidità relativa aria ingresso: 45%

Temperatura acqua ingresso: 7°C.

Temperatura acqua uscita: 12°C.

Eventuale sezione post-riscaldo

Temperatura aria ingresso: 14°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.24.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	4.215,00

B.72.78.24.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.086,00

B.72.78.24.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.755,00

B.72.78.24.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 29kW		a corpo	5.620,00

B.72.78.24.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.527,00

B.72.78.24.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.130,00

B.72.78.24.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 45kW		a corpo	6.520,00

B.72.78.24.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.502,00

B.72.78.24.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.200,00

B.72.78.24.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 60kW		a corpo	7.796,00

B.72.78.24.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 97kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.636,00

B.72.78.24.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.402,00

B.72.78.24.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 85kW		a corpo	9.352,00

B.72.78.24.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.644,00

B.72.78.24.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 72kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.535,00

B.72.78.24.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	12.326,00

B.72.78.24.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.988,00

B.72.78.24.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 106kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.103,00

B.72.78.24.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW		a corpo	13.697,00

B.72.78.24.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 239kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.538,00

B.72.78.24.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.417,00

B.72.78.24.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 183kW		a corpo	15.478,00

B.72.78.24.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.486,00

B.72.78.24.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 160kW - con sezione umidificazione		a corpo	19.238,00

#### B.72.78.26	UTA TERMOVENTILANTE: DOPPIA ASPIRAZIONE, DUE VELOCITÀ

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per la sezione di ventilazione e l'eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di aspirazione aria, a doppio ingresso, sarà provvista di serrande motorizzabili (n° 2), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

La sezione ventilante costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile: 250 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Temperatura aria ingresso: - 12°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.26.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	2.804,00

B.72.78.26.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	4.399,00

B.72.78.26.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	3.696,00

B.72.78.26.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.334,00

B.72.78.26.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	4.208,00

B.72.78.26.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.063,00

B.72.78.26.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	4.935,00

B.72.78.26.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.934,00

B.72.78.26.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	6.711,00

B.72.78.26.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.745,00

B.72.78.26.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	8.340,00

B.72.78.26.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.804,00

B.72.78.26.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	10.005,00

B.72.78.26.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.741,00

B.72.78.26.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	11.384,00

B.72.78.26.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.412,00

#### B.72.78.28	UTA TERMO-RAFFREDDANTE: DOPPIA ASPIRAZIONE, DUE VELOCITÀ

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di raffreddamento ed eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di aspirazione aria, a doppio ingresso, sarà provvista di serrande motorizzabili (n° 2), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

La sezione ventilante costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Motore asincrono trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile: 250 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: - 12°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Sezione raffreddamento

Temperatura aria ingresso: 32°C.

Umidità relativa aria ingresso: 45%

Temperatura acqua ingresso: 7°C.

Temperatura acqua uscita: 12°C.

Eventuale sezione post-riscaldo

Temperatura aria ingresso: 14°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C

Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.28.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	4.227,00

B.72.78.28.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.513,00

B.72.78.28.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	5.981,00

B.72.78.28.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 48kW		a corpo	5.325,00

B.72.78.28.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.673,00

B.72.78.28.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.558,00

B.72.78.28.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW		a corpo	6.441,00

B.72.78.28.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.567,00

B.72.78.28.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.566,00

B.72.78.28.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW		a corpo	7.457,00

B.72.78.28.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 97kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.682,00

B.72.78.28.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.461,00

B.72.78.28.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW		a corpo	9.615,00

B.72.78.28.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.944,00

B.72.78.28.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.387,00

B.72.78.28.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	12.451,00

B.72.78.28.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.546,00

B.72.78.28.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.660,00

B.72.78.28.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW		a corpo	14.155,00

B.72.78.28.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 239kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.446,00

B.72.78.28.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.678,00

B.72.78.28.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW		a corpo	16.045,00

B.72.78.28.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	18.520,00

B.72.78.28.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 150kW - con sezione umidificazione		a corpo	20.272,00

#### B.72.78.30	UTA TERMOVENTILANTE CON RICIRCOLO: DUE MOTORI, DUE VELOCITÀ

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e ricircolo e l'eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

Le sezioni di aspirazione, espulsione e ricircolo saranno provviste di serrande motorizzabili (n° 3), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Motori asincroni trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.

Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Temperatura aria ingresso: - 12°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.30.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	5.303,00

B.72.78.30.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	6.905,00

B.72.78.30.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	7.179,00

B.72.78.30.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.018,00

B.72.78.30.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	8.189,00

B.72.78.30.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.030,00

B.72.78.30.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	9.392,00

B.72.78.30.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.240,00

B.72.78.30.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	11.746,00

B.72.78.30.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.059,00

B.72.78.30.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	14.804,00

B.72.78.30.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.855,00

B.72.78.30.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	16.899,00

B.72.78.30.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	20.265,00

B.72.78.30.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	20.239,00

B.72.78.30.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	23.524,00

#### B.72.78.32	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RICIRCOLO: DUE MOTORI, DUE VELOCITÀ

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e ricircolo ed eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

Le sezioni di aspirazione, espulsione e ricircolo saranno provviste di serrande motorizzabili (n° 3), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Motori asincroni trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.

Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: - 12°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Sezione raffreddamento

Temperatura aria ingresso: 32°C.

Umidità relativa aria ingresso: 45%

Temperatura acqua ingresso: 7°C.

Temperatura acqua uscita: 12°C.

Eventuale sezione post-riscaldo

Temperatura aria ingresso: 14°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C

Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.32.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	6.852,00

B.72.78.32.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	7.922,00

B.72.78.32.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.184,00

B.72.78.32.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW		a corpo	8.864,00

B.72.78.32.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.596,00

B.72.78.32.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 52kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	10.864,00

B.72.78.32.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW		a corpo	10.170,00

B.72.78.32.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.807,00

B.72.78.32.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.128,00

B.72.78.32.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW		a corpo	11.583,00

B.72.78.32.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 100kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.919,00

B.72.78.32.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 100kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.957,00

B.72.78.32.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW		a corpo	14.365,00

B.72.78.32.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.822,00

B.72.78.32.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.019,00

B.72.78.32.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	19.243,00

B.72.78.32.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	22.007,00

B.72.78.32.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	21.921,00

B.72.78.32.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 257kW		a corpo	21.748,00

B.72.78.32.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 257kW - con sezione umidificazione		a corpo	24.555,00

B.72.78.32.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 257kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	24.369,00

B.72.78.32.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW		a corpo	24.877,00

B.72.78.32.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.670,00

B.72.78.32.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 158kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.537,00

#### B.72.78.34	UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE: DUE MOTORI

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.

Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.

Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.

Rendimento minimo:  60%

Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: 5.3°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.34.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW		a corpo	6.992,00

B.72.78.34.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.479,00

B.72.78.34.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 31kW		a corpo	9.635,00

B.72.78.34.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 56kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.543,00

B.72.78.34.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 47kW		a corpo	11.170,00

B.72.78.34.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 82kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.221,00

B.72.78.34.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 63kW		a corpo	12.877,00

B.72.78.34.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.166,00

B.72.78.34.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW		a corpo	17.100,00

B.72.78.34.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 162kW - con sezione umidificazione		a corpo	19.913,00

B.72.78.34.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 146kW		a corpo	21.625,00

B.72.78.34.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	25.762,00

B.72.78.34.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW		a corpo	26.623,00

B.72.78.34.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 271kW - con sezione umidificazione		a corpo	29.831,00

B.72.78.34.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 209kW		a corpo	30.231,00

B.72.78.34.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 330kW - con sezione umidificazione		a corpo	33.612,00

#### B.72.78.36	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RECUPERATORE: DUE MOTORI

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e recupero ed eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.

Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.

La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.

Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: 5.3°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Sezione raffreddamento

Temperatura aria ingresso: 29°C.

Umidità relativa aria ingresso: 53%

Temperatura acqua ingresso: 7°C.

Temperatura acqua uscita: 12°C.

Eventuale sezione post-riscaldo

Temperatura aria ingresso: 14°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.36.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW		a corpo	8.439,00

B.72.78.36.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.294,00

B.72.78.36.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.719,00

B.72.78.36.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW		a corpo	11.053,00

B.72.78.36.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.521,00

B.72.78.36.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.521,00

B.72.78.36.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW		a corpo	12.935,00

B.72.78.36.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.618,00

B.72.78.36.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.618,00

B.72.78.36.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW		a corpo	14.777,00

B.72.78.36.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.588,00

B.72.78.36.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.097,00

B.72.78.36.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW		a corpo	19.352,00

B.72.78.36.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - con sezione umidificazione		a corpo	22.045,00

B.72.78.36.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	22.045,00

B.72.78.36.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW		a corpo	25.974,00

B.72.78.36.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.797,00

B.72.78.36.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	28.500,00

B.72.78.36.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW		a corpo	30.081,00

B.72.78.36.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	32.984,00

B.72.78.36.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	32.984,00

B.72.78.36.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW		a corpo	34.559,00

B.72.78.36.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - con sezione umidificazione		a corpo	37.925,00

B.72.78.36.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - post-riscaldo 150kW - con sezione umidificazione		a corpo	37.925,00

#### B.72.78.38	UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.

Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircolo

La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.

Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: 5.3°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.38.5	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW		a corpo	7.066,00

B.72.78.38.10	Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW - con sezione umidificazione		a corpo	8.552,00

B.72.78.38.15	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 31kW		a corpo	9.866,00

B.72.78.38.20	Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 56kW - con sezione umidificazione		a corpo	11.165,00

B.72.78.38.25	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 47kW		a corpo	11.444,00

B.72.78.38.30	Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 82kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.855,00

B.72.78.38.35	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 63kW		a corpo	13.238,00

B.72.78.38.40	Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.817,00

B.72.78.38.45	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW		a corpo	17.587,00

B.72.78.38.50	Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 162kW - con sezione umidificazione		a corpo	19.378,00

B.72.78.38.55	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 146kW		a corpo	23.479,00

B.72.78.38.60	Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	26.112,00

B.72.78.38.65	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW		a corpo	27.314,00

B.72.78.38.70	Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 271kW - con sezione umidificazione		a corpo	30.236,00

B.72.78.38.75	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 209kW		a corpo	31.283,00

B.72.78.38.80	Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 330kW - con sezione umidificazione		a corpo	34.512,00

#### B.72.78.40	UTA TERMO-RAFFREDDANTE CON RECUPERATORE E RICIRCOLO: DUE MOTORI

Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.

La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata  6/10 esterno e 6/10 interno.

Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).

Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e recupero ed eventuale sezione di umidificazione.

Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.

Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).

La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.

Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircolo

La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.

La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.

Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.

Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.

Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.

Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.

Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.

Caratteristiche tecniche:

Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.

Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.

Rendimento minimo: 60%

Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.

Sezione riscaldamento:

Temperatura aria ingresso: 5.3°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C.

Sezione raffreddamento

Temperatura aria ingresso: 29°C.

Umidità relativa aria ingresso: 53%

Temperatura acqua ingresso: 7°C.

Temperatura acqua uscita: 12°C.

Eventuale sezione post-riscaldo

Temperatura aria ingresso: 14°C.

Temperatura acqua ingresso: 70°C.

Temperatura acqua uscita: 60°C

Massima velocità attraversamento aria: 2,6  m/s

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici,  minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.78.40.5	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW		a corpo	8.536,00

B.72.78.40.10	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.302,00

B.72.78.40.15	Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	9.793,00

B.72.78.40.20	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW		a corpo	11.800,00

B.72.78.40.25	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	12.635,00

B.72.78.40.30	Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 43kW - post-riscaldo 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	13.296,00

B.72.78.40.35	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW		a corpo	13.806,00

B.72.78.40.40	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - con sezione umidificazione		a corpo	14.763,00

B.72.78.40.45	Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - post-riscaldo 34kW - con sezione umidificazione		a corpo	15.472,00

B.72.78.40.50	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW		a corpo	15.716,00

B.72.78.40.55	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - con sezione umidificazione		a corpo	16.764,00

B.72.78.40.60	Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - post-riscaldo 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	17.680,00

B.72.78.40.65	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW		a corpo	20.731,00

B.72.78.40.70	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - con sezione umidificazione		a corpo	22.275,00

B.72.78.40.75	Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - post-riscaldo 63kW - con sezione umidificazione		a corpo	23.166,00

B.72.78.40.80	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW		a corpo	27.285,00

B.72.78.40.85	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW - con sezione umidificazione		a corpo	29.307,00

B.72.78.40.90	Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW - post-riscaldo 96kW - con sezione umidificazione		a corpo	29.962,00

B.72.78.40.95	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW		a corpo	31.652,00

B.72.78.40.100	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	33.393,00

B.72.78.40.105	Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - post-riscaldo 115kW - con sezione umidificazione		a corpo	34.625,00

B.72.78.40.110	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW		a corpo	36.475,00

B.72.78.40.115	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - con sezione umidificazione		a corpo	38.381,00

B.72.78.40.120	Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - post-riscaldo 139kW - con sezione umidificazione		a corpo	39.806,00

### B.72.79	LAVORI COMPIUTI - SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE V.R.F.

#### B.72.79.1	GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE ENDOTERMICO

Fornitura e posa in opera di refrigeratore in pompa di calore ad espansione diretta  dotato di motore a scoppio di derivazione automobilistica del tipo "Miller", alimentato a metano o G.P.L.  Il motore ad alto rendimento  è alloggiato su speciali ammortizzatori a bagno d'olio che riducono rumorosità e vibrazioni. Giri motore Rpm (min-1) 800~2200. L'unità G.H.P. utilizza speciali antivibranti in resina che offrono uno smorzamento maggiore delle vibrazioni in particolar modo al momento dell'avviamento del motore. Nello speciale scambiatore di calore circolano, in condotti separati, il gas refrigerante ecologico R410A ed il liquido di raffreddamento del motore. .La cessione del calore del liquido di raffreddamento al gas refrigerante aumenta la resa del sistema in riscaldamento ed in raffreddamento a basse temperature (raffreddamento fino a -10° C esterne, riscaldamento fino  a -20° C). L'unità è equipaggiata di uno speciale scambiatore a piastre, che permette di recuperare calore dall'acqua attraverso una valvola a tre vie proporzionale che ottimizza le prestazioni del sistema in riscaldamento In fase di riscaldamento non è previsto lo sbrinamento. Il recupero del calore del liquido di raffreddamento del motore  mantiene l'efficienza della pompa di calore costante al 100% fino a - 20°C esterni. Il microcomputer controlla la velocità del motore in modo da garantire il valore costante della temperatura di mandata; compressore multivan che unita  alla variazione di giri del motore permette una modulazione continua della potenza erogata. Possibilità di produrre acqua refrigerata fino a -12°C. Condensa della marmitta depurata e portata a PH neutro prima di essere scaricata.  Conversione estate/inverno mediante comando a distanza. Alimentazione 220/240V monofase-50Hz.

Il refrigeratore potrà essere collegato  mediante collegamenti in rame ad unitò idronica (entro 120 mt di distanza). Possibilità di collegare unità terminali ad espansione diretta che dialogano con un'unica linea di comunicazione (doppio nucleo polarizzato e non schermato).

Certificazione CE

Manutenzione periodica ogni 10.000 ore di funzionamento; possibilità di estensione di garanzia convenzionale  a 13 anni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere e gas, collegamenti alle linee di alimentazione e Bus, i cablaggi, idoneo basamento per la posa, antivbranti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.79.1.1	potenza frigorifera: 35.5 kW

assorbimento elettrico: 1.12 kW

Recupero ACS a 75° C: 12.5 kW

Potenza termica: 42.5 kW		cad.	29.905,07

B.72.79.1.3	potenza frigorifera: 45 kW

assorbimento elettrico: 1.12 kW

Recupero ACS a 75° C: 16 kW

Potenza termica: 53 kW		cad.	35.269,24

B.72.79.1.5	potenza frigorifera: 56 kW

assorbimento elettrico: 1.29 kW

Recupero ACS a 75° C: 17 kW

Potenza termica: 67 kW		cad.	38.680,39

B.72.79.1.7	potenza frigorifera: 71 kW

assorbimento elettrico: 1.79 kW

Recupero ACS a 75° C: 27.5 kW

Potenza termica: 75 kW		cad.	42.324,37

#### B.72.79.3	GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE

Fornitura e posa in opera di refrigeratore in pompa di calore ad espansione diretta controllato da tecnologia Inverter  twin rotary a riluttanza magnetica a corrente continua, struttura modulare per installazione affiancata di più unità esterne con possibilità di collegare unità interne da una capacità minima di 2,2 kW. La struttura in acciaio autoportante è dotata di pannello frontale amovibile, verniciatura con trattamento atto a proteggerla dagli agenti atmosferici. Griglia di resina per espulsione dell'aria., sezione compressori separata dalla batteria per una maggiore riduzione della rumorosità. Dispositivi di sicurezza in dotazione: interruttore di alta pressione, termostato di sicurezza del motoventilatore, protezioni di sovraccarico per inverter, microprocessore per il controllo e la gestione completa di autodiagnosi.. Collegamento elettrico di comunicazione fra unità esterna ed interne mediante unica linea digitale (escluso). Refrigerante ecologico R410A.  Tensione di alimentazione  380/400/415V-3 fasi/50Hz

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), la stesura  delle linee di alimentazione  e Bus, i cablaggi, idoneo basamento per la posa, antivibranti  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.79.3.1	Potenza frigorifera: 22.4 kW

Assorbimento elettrico: 6.17 kW

Potenza termica: 25 kW

Rumorosità a 1 metro dB (A) 54.5		cad.	10.529,68

B.72.79.3.3	Potenza frigorifera: 28 kW

Assorbimento elettrico: 7.9 kW

Potenza termica: 31.5 kW

Rumorosità a 1 metro dB (A) 55		cad.	11.788,49

B.72.79.3.5	Potenza frigorifera: 33.5 kW

Assorbimento elettrico: 9.6 kW

Potenza termica: 37.5 kW

Rumorosità a 1 metro dB (A) 56		cad.	13.646,83

B.72.79.3.7	Potenza frigorifera: 40 kW

Assorbimento elettrico: 11.6 kW

Potenza termica: 45 kW

Rumorosità a 1 metro dB (A) 60		cad.	15.561,84

B.72.79.3.9	Potenza frigorifera: 45 kW

Assorbimento elettrico: 13.3 kW

Potenza termica: 50 kW

Rumorosità a 1 metro dB (A) 61		cad.	17.476,85

#### B.72.79.5	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA

Fornitura e posa in opera di unità terminale del tipo a pavimento/soffitto ad espansione diretta per sistemi V.R.F., completo di materiale di fissaggio e costituito da struttura in lamiera zincata e verniciatura acrilica bianca avorio completo di ganci per ancoraggio. Frontale in materiale plastico. Batteria di scambio termico ad espansione diretta a pacco alettato con i tubi di rame espansi meccanicamente per aderire perfettamente  al collare delle alette. Refrigerante ecologico R410a.  L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso) su linea gas principale con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. E' incluso il comando a distanza, del tipo a filo semplificato o telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in raffrescamento), il cablaggio alla linea di alimentazione  e linea Bus e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.5.1	Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW

Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW

Portata aria (A/B) mc/h 630/450		cad.	1.278,46

B.72.79.5.3	Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW

Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW

Portata aria (A/B) mc/h 630/450		cad.	1.301,78

B.72.79.5.5	Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW

Portata aria (A/B) mc/h 720/450		cad.	1.311,02

B.72.79.5.7	Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW

Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW

Portata aria (A/B) mc/h 780/540		cad.	1.345,52

B.72.79.5.9	Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW

Portata aria (A/B) mc/h 780/540		cad.	1.370,77

B.72.79.5.11	Potenza resa raffreddamento: 6,4 kW

Potenza resa riscaldamento: 7,1 kW

Portata aria (A/B) mc/h 1110/840		cad.	1.443,99

#### B.72.79.7	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO

Fornitura e posa in opera di unità terminale per sistema V.R.F.  del tipo a semi-incasso per installazione a soffitto completo di materiale di fissaggio e costituito da pannello a vista in materiale plastico, funzione di scorrimento dell'aria, bassa rumorosità, filtro aria e flap facilmente amovibili per una facile pulizia. Ventilatore di tipo centrifugo. L'unità è dotata di valvola elettronica per il controllo del flusso refrigerante, tappo per ispezione e pulizia della pompa di scarico condensa, pretranciato per ingresso aria di rinnovo (max 7% della portata del ventilatore). Refrigerante ecologico R410a;  uscita dell'aria a 1 via, a 2 vie, a 4 vie. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso)  con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. Il comando a distanza (incluso nel prezzo) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), i   cablaggi alla linea Bus, i cablaggi elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.7.1	Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW

Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW

Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	2.055,45

B.72.79.7.3	Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW

Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW

Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	2.085,63

B.72.79.7.5	Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW

Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	2.150,31

B.72.79.7.7	Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW

Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW

Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	2.210,20

B.72.79.7.9	Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW

Rumorosità A/B: 39/31 dB(A		cad.	2.261,33

B.72.79.7.11	Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW

Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW

Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	2.268,72

B.72.79.7.13	Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 11,4 kW

Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	2.370,36

B.72.79.7.15	Potenza resa raffreddamento: 14 kW

Potenza resa riscaldamento: 16 kW

Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	2.610,65

B.72.79.7.17	Potenza resa raffreddamento: 16 kW

Potenza resa riscaldamento: 18 kW

Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	2.836,54

#### B.72.79.9	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO

Fornitura e posa in opera di unità terminale V.R.F. ad espansione diretta del tipo canalizzato ad incasso per installazione a soffitto completo di materiale di fissaggio e costituito da struttura in lamiera e profilati di acciaio e mobile completo di ganci per ancoraggio. Mobile con rivestimento acustico interno in poliuretano/poliestere a cellule aperte, mentre all'esterno è dotato di rivestimento anticondensa in poliuretano/poliestere a cellule chiuse. Batteria di scambio termico ad espansione diretta a pacco alettato, i tubi di rame espansi meccanicamente per aderire perfettamente  al collare delle alette. Refrigerante ecologico R410a.  Pompa di scarico condensa a bordo. Pressione statica elevata anche per lunghe distanze. Quadro elettrico completo di scheda di regolazione, morsetti di ingresso potenza, morsettiera per comando remoto e per il segnale dati.  L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso). Il comando a distanza (incluso nel prezzo) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con  timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), i cablaggi della linea di alimentazione,  i cablaggi della linea Bus e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.9.1	Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW

Potenza resa raffreddamento: 2,5 kW

Portata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	1.710,15

B.72.79.9.3	Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW

Potenza resa raffreddamento: 3,2 kW

Portata aria (A/B) mc/h 720/540		cad.	1.742,79

B.72.79.9.5	Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW

Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW

Portata aria (A/B) mc/h 1080/780		cad.	1.801,22

B.72.79.9.7	Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW

Potenza resa raffreddamento: 5,0 kW

Portata aria (A/B) mc/h 1800/1260		cad.	1.946,60

B.72.79.9.9	Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW

Potenza resa raffreddamento: 6,3 kW

Portata aria (A/B) mc/h 1980/1500		cad.	2.078,86

B.72.79.9.11	Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW

Potenza resa raffreddamento: 8,0 kW

Portata aria (A/B) mc/h 2040/1500		cad.	2.144,77

B.72.79.9.13	Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW

Potenza resa raffreddamento: 11,4 kW

Portata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	2.293,75

B.72.79.9.15	Potenza resa raffreddamento: 14 kW

Potenza resa raffreddamento: 16 kW

Portata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	2.502,39

B.72.79.9.17	 Potenza resa raffreddamento: 16 kW

Potenza resa raffreddamento: 18 kW

Portata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	2.627,44

#### B.72.79.11	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE

Fornitura e posa in opera di unità terminale  V.R.F. ad espansione diretta del tipo a vista per installazione a parete completo di materiale di fissaggio e costituito da mobile frontale in materiale plastico, funzione di scorrimento dell'aria, bassa rumorosità, chiusura automatica del deflettore per mantenere pulita l'unità in caso di interruzione di funzionamento. Filtri antimuffa nella dotazione standard. Ventilatore di tipo centrifugo. Refrigerante ecologico R410a. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore su linea gas principale con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. Il comando a distanza (incluso) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con  timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in fase di condizionamento), i cablaggi della linea di alimentazione e della linea  Bus e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.11.1	Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW

Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW

Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	1.641,72

B.72.79.11.3	Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW

Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW

Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	1.669,44

B.72.79.11.5	Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW

Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	1.806,10

B.72.79.11.7	Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW

Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW

Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	1.881,25

B.72.79.11.9	Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW

Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	1.959,40

B.72.79.11.11	Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW

Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW

Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	2.309,63

#### B.72.79.13	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA

Fornitura e posa in opera di unità terminale V.R.F. ad espansione diretta del tipo a vista per installazione a pavimento completo di materiale di fissaggio e costituito da mobile frontale in materiale plastico, , bassa rumorosità,. Filtri aria rigenerabili nella dotazione standard. Ventilatore di tipo centrifugo.  Refrigerante ecologico R410a. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (non inclusi) su linea gas principale.  Il comando a distanza  (incluso) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i cablaggi alla linea di alimentazione e alla linea Bus, gli allacciamenti  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.13.1	Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW

Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW

Rumorosità A/B: 33/28 dB(A)		cad.	1.924,33

B.72.79.13.3	Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW

Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW

Rumorosità A/B: 33/28 dB(A)		cad.	1.965,60

B.72.79.13.5	Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW

Rumorosità A/B: 39/29 dB(A)		cad.	2.036,35

B.72.79.13.7	Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW

Potenza resa  riscaldamento: 5,0 kW

Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	2.136,97

B.72.79.13.9	Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW

Potenza resa  riscaldamento: 6,3 kW

Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	2.209,59

B.72.79.13.11	Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW

Potenza resa  riscaldamento: 8,0 kW

Rumorosità A/B: 41/35 dB(A)		cad.	2.267,49

#### B.72.79.15	GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO V.R.F.

Fornitura e posa in opera di kit giunti di distribuzione in rame per Sistema V.R.F. per  collegamenti unità interne ad espansione diretta.  Il kit comprende il giunto per la linea di aspirazione, il giunto per la linea dello scarico, il giunto per la linea liquido adatti per impianti con carica gas refrigerante ecologico R410a. Sono compresi nel prezzo i gusci isolanti anticondensa, i collegamenti alle linee  frigorifere principali in rame preisolato di diametro adeguato per impianto  2 tubi o 3 tubi ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.79.15.1	Distributore potenza kW minore di 22,.4		cad.	305,19

B.72.79.15.3	Distributore potenza kW da 22,4 a 68		cad.	405,50

B.72.79.15.5	Distributore potenza kW da 68 a 135		cad.	417,21

#### B.72.79.17	KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE

Fornitura e posa in opera di kit  valvola solenoide per funzionamento simultaneo caldo/freddo su impianti V.R.F.   per  collegamenti unità terminali interne ad espansione diretta funzionanti con gas refrigerante ecologico R410a. Sono compresi nel prezzo i collegamenti elettrici, i collegamenti alle linee frigorifere principali - liquido, aspirazione, scarico - in rame preisolato di diametro adeguato per impianto  2- 3 tubi, staffe di fissaggio ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

B.72.79.17.1	Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW		cad.	1.002,39

B.72.79.17.3	Kit per unità interne da 7,3 a  16 kW		cad.	1.176,01

B.72.79.17.5	Kit per unità interne alta prevalenza da 22,4 a  28 kW		cad.	1.152,60

#### B.72.79.19	UNITA' TERMINALE  V.R.F.  SCAMBIATORE GAS/ACQUA

Fornitura e posa in opera di modulo a basamento per interfacciamento di unità esterna V.R.F. ad espansione diretta a motore endotermico con impianti interni di tipo idronico aventi le seguenti caratteristiche: carrozzeria in lamiera zincata, scambiatori a piastre saldobrasate con superfici particolarmente corrugate e spaziature progettate per garantire il massimo rendimento di scambio termico tra refrigerante R410a ed acqua. Possibilità di collegamento alla linea principale gas refrigerante entro 120 mt dall'unità esterna V.R.F.  L'unità è dotata di valvole elettroniche di laminazione e controllo della modulazione, sonde termiche per il controllo del corretto funzionamento e termostato antigelo. Attacchi tubi gas refrigerante a brasare e attacchi idronici filettati. Il basamento è completo di occhielli per la movimentazione. Tensione di alimentazione 220/240V monofase-50Hz. Consumo elettrico in riscaldamento/raffreddamento W 9/9. Contenuto minimo acqua su impianto m³ 0,28. Pressione massima circuito idraulico MPa 0,686. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa, la stesura  delle linee di alimentazione,  il cablaggio della linea Bus, il cablaggio del comando remoto (incluso nel prezzo) per il controllo del kit idronico, idoneo basamento  e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura ingresso/uscita acqua dal kit idronico 12/7°C - Temperatura aria esterna 35°C DB.

Riscaldamento - standard: temperatura ingresso/uscita acqua dal kit idronico 39/45°C - Temperatura aria esterna 7°C DB - 6°C WB.

Riscaldamento - basse temperature: temperatura ingresso/uscita acqua dal kit idronico 39/45°C - Temperatura aria esterna 2°C DB - 1°C WB.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.19.1	Potenza resa raffreddamento: 25 kW

Potenza resa riscaldamento: 30 kW

Peso netto kg 185		cad.	9.861,41

B.72.79.19.3	Potenza resa raffreddamento: 50 kW

Potenza resa riscaldamento: 60 kW

Peso netto kg 200		cad.	10.190,79

#### B.72.79.21	UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO

Fornitura e posa in opera di unità terminale per sistema V.R.F.  del tipo pensile per installazione a soffitto completo di materiale di fissaggio e costituito da struttura in lamiera zincata e con verniciatura speciale acrilica bianco avorio. Ventilatore di tipo centrifugo con  motore monofase. Impostazione automatica dell'angolo di soffiaggio  in riscaldamento o raffreddamento. Refrigerante ecologico R410a. Pompa di scarico condensa inclusa. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso)  con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. Il comando a distanza (incluso nel prezzo) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), i   cablaggi alla linea Bus, i cablaggi elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Certificazione CE

Condizioni nominali

Raffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.

Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.

Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz

B.72.79.21.1	Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW

Potenza sonora 46/41 dB(A)		cad.	2.159,55

B.72.79.21.3	Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW

Potenza resa riscaldamento: 5 kW

Potenza sonora 47/41 dB(A)		cad.	2.198,89

B.72.79.21.5	Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 6,30 kW

Potenza sonora 47/41 dB(A)		cad.	2.228,45

B.72.79.21.7	Potenza resa raffreddamento: 7,3  kW

Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW

Potenza sonora 49/44 dB(A)		cad.	2.306,28

B.72.79.21.9	Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW

Potenza resa riscaldamento: 11,40 kW

Potenza e sonora 52/46 dB(A)		cad.	2.465,73

B.72.79.21.11	Potenza resa raffreddamento: 14 kW

Potenza resa riscaldamento: 16 kW

Potenza sonora 54/48 dB(A)		cad.	2.568,44

### B.72.80	LAVORI COMPIUTI - GRUPPI AD ASSORBIMENTO

#### B.72.80.25	GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE

Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento con ciclo acqua-ammoniaca funzionante a gas metano, con bruciatore a condensazione per la produzione combinata di acqua calda/refrigerata in pompa di calore.

Adatto per installazione esterna. Con certificazione CE.

Funzionamento estivo: ciclo ad assorbimento (acqua-ammoniaca) reversibile con condensatore aria/acqua. Produzione di acqua fredda fino a +3°C

Funzionamento invernale: funzionamento come pompa di calore sfrutta il ciclo frigorifero ad assorbimento. Produzione di acqua calda fino a +60°C..

Unità completa di:

- Circuito frigorifero in acciaio saldato e verniciato a forno

- Bruciatore a gas premiscelato a basso tenore di NOx

- Scambiatore ad aria con batteria alettata ad un rango su tre lati

- Scambiatore ad acqua a tre vie in acciaio al titanio.

- Elettroventilatore modulante in automatico in funzione della temperatura esterna a basso numero di giri con boccaglio di contenimento, versione silenziata.

- Pannellatura verniciata con polveri epossidiche,per esterno

- Valvola di inversione di ciclo estate/inverno sul circuito frigorifero, in pressofusione di lega speciale, motorizzata a 14 vie.

- Regolazione elettronica con microprocessore

- Flussostato acqua

- Termostato limite generatore

- Pressostato fumi

- Termostato temperatura fumi

- Valvola di sicurezza sovrapressione del circuito ermetico.

- Valvola by-pass tra il circuito ad alta e bassa pressione

- Funzione antigelo

- Controllo fiamma a ionizzazione

- Elettrovalvola gas

Comando remoto con pannello digitale per il controllo del funzionamento e per la diagnostica delle unità, con sonda esterna e curva climatica;

- programmazione settimanale degli orari di funzionamento dell'unità;

- controllo temperatura per riscaldamento e acqua refrigerata (temperatura di mandata o di ritorno);

- gestione della parzializzazione delle unità con rotazione automatica del loro inserimento;

- visualizzazione delle condizioni di funzionamento e di allarme;

- reset degli allarmi;

Possibilità di fornitura di unità multipla preassemblata su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e completa di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppella rigida con rivestimento in lamierino di alluminio, posizionati sotto il basamento, e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, rubinetti di intercettazione e giunto flessibile, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), valvole di intercettazione, quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.80.25.1	Potenza frigorifera: 16.90 kW    Potenza termica:   35.30 kW

Portata termica nominale 25.7 kW Assorbimento elettrico 0.93 kW		cad.	140.095,18

B.72.80.25.3	Potenza frigorifera: 33.80 kW    Potenza termica:   70.60 kW

Portata termica nominale 51.40 kW Assorbimento elettrico 2.2 kW		cad.	36.479,61

B.72.80.25.5	Potenza frigorifera: 50.70 kW    Potenza termica:  105.90 kW

Portata termica nominale 77.10 kW Assorbimento elettrico 3.3 kW		cad.	53.996,68

B.72.80.25.7	Potenza frigorifera: 67.60 kW    Potenza termica:  141.20 kW

Portata termica nominale 102.80 kW Assorbimento elettrico 4.4 kW		cad.	72.117,71

B.72.80.25.9	Potenza frigorifera: 84.50 kW    Potenza termica:  176.50 kW

Portata termica nominale  128.50 kW Assorbimento elettrico 5.5 kW		cad.	86.891,85

#### B.72.80.27	GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS

Fornitura di refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria per installazione esterna;

Ciclo frigorifero ad assorbimento con soluzione naturale di acqua e ammoniaca, alimentato da gas combustibile metano o G.P.L., completo di:

- Circuito frigorifero ermetico in acciaio trattato superficialmente con vernice acrilica epossi-poliestere;

- Bruciatore premiscelato multigas dotato di dispositivo di accensione e rivelazione fiamma gestito da centralina elettronica;

- Ventilatore di condensazione di tipo elicoidale, con regolazione della velocità di rotazione in funzione della temperatura dell'aria esterna;

- Pannellatura in lamiera zincata, verniciata con polvere in poliestere e trattata termicamente;

Componenti di controllo e sicurezza:

- scheda elettronica con funzione di controllo unità, completa di visualizzazione della temperatura dell'acqua refrigerata;

- flussostato acqua;

- valvola di sicurezza sul circuito frigorifero;

- termostato di temperatura limite del generatore a riarmo manuale ;

- pressostato di alta pressione (pressione limite di condensazione) a riarmo manuale;

- termostato antigelo;

- termostato di regolazione temperatura acqua refrigerata;

- pressostato differenziale sul circuito di combustione per il controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione;

- elettrovalvola gas a doppio otturatore.

Comando remoto con pannello digitale per il controllo del funzionamento e per la diagnostica delle unità:

- programmazione settimanale degli orari di funzionamento dell'unità;

- controllo temperatura acqua refrigerata (temperatura di mandata o di ritorno);

- gestione della parzializzazione delle unità con rotazione automatica del loro inserimento;

- visualizzazione delle condizioni di funzionamento e di allarme;

- reset degli allarmi;

Possibilità di fornitura di unità multipla preassemblata su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e completa di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppella rigida con rivestimento in lamierino di alluminio, posizionati sotto il basamento, e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, rubinetti di intercettazione e giunto flessibile, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), valvole di intercettazione, quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.80.27.1	Potenza frigorifera:17,72 kW

Assorbimento elettrico: 0,87 kW

Portata termica nominale 25.03 kW		cad.	12.071,90

B.72.80.27.3	Potenza frigorifera: 33.80 kW

Assorbimento elettrico: 2.10 kW

Portata termica nominale 50.06 kW		cad.	25.757,94

B.72.80.27.5	Potenza frigorifera: 50.70 kW

Assorbimento elettrico: 3.15 kW

Portata termica nominale 75.09 kW		cad.	38.365,01

B.72.80.27.7	Potenza frigorifera: 67.60 kW

Assorbimento elettrico: 4.20 kW

Portata termica nominale 100.12 kW		cad.	50.010,60

B.72.80.27.9	Potenza frigorifera: 84.50 kW

Assorbimento elettrico: 5.25 kW

Portata termica nominale 125.15 kW		cad.	61.383,24

#### B.72.80.29	GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO

Fornitura di caldaia ad assorbimento con ciclo acqua-ammoniaca funzionante a gas metano, per la produzione  di acqua calda in pompa di calore.

Adatto per installazione esterna. Con  certificazione CE.

Funzionamento invernale:

Funzionamento come pompa di calore che sfrutta il ciclo frigorifero ad assorbimento. Produzione di acqua calda fino a +60°C..

Unità completa di:

- Circuito frigorifero in acciaio saldato e verniciato a forno

- Bruciatore a gas premiscelato a basso tenore di NOx

- Scambiatore ad aria con batteria alettata ad un rango su tre lati

- Scambiatore ad acqua a tre vie in acciaio al titanio.

- Elettroventilatore modulante in automatico in funzione della temperatura esterna.

- Pannellatura verniciata con polveri epossidiche,per esterno

- Regolazione elettronica con microprocessore, con curva climatica e sonda esterna.

- Flussostato acqua

- Termostato limite generatore

- Pressostato fumi

- Termostato temperatura fumi

- Valvola di sicurezza sovrapressione del circuito ermetico.

- Valvola by-pass tra il circuito ad alta e bassa pressione

- Funzione antigelo

- Controllo fiamma a ionizzazione

- Elettrovalvola gas

Possibilità di fornitura di unità multipla preassemblata su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e completa di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppella rigida con rivestimento in lamierino di alluminio, posizionati sotto il basamento, e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, rubinetti di intercettazione e giunto flessibile, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), valvole di intercettazione, quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.80.29.1	Potenza termica:        36.20  kW

Portata termica nominale 25.70 kW

Assorbimento elettrico 0.93 kW		cad.	12.788,92

B.72.80.29.3	Potenza termica:        72.40  kW

Portata termica nominale 51.40 kW

Assorbimento elettrico 2.20 kW		cad.	28.618,61

B.72.80.29.5	Potenza termica:        108.60 kW

Portata termica nominale 77.10 kW

Assorbimento elettrico 3.25 kW		cad.	36.934,66

B.72.80.29.7	Potenza termica:        144.80 kW

Portata termica nominale 102.80 kW

Assorbimento elettrico 4.30 kW		cad.	55.950,12

B.72.80.29.9	Potenza termica:        181.00 kW

Portata termica nominale 128.50 kW

Assorbimento elettrico 5.35 kW		cad.	68.698,91

### B.72.82	LAVORI COMPIUTI - REGOLAZIONI, IMPIANTI DI SUPERVISIONE

#### B.72.82.1	REGOLAZIONE ELETTRONICA UNITA' TERMOVENTILANTE

Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica unita' termoventilante per il controllo della temperatura ambiente costituita da:

- sonda a canale di limite di minima temperatura con elemento sensibile a capillare da 6 m;

- sonda di temperatura ambiente tarata a 20°C;

- regolatore di temperatura ad azione proporzionale integrale con limite di massima temperatura di mandata;

- valvola a tre via di regolazione della portata dell'acqua alla batteria, del tipo a stelo in acciaio inox, corpo in ghisa, attacchi flangiati, servocomando elettroidraulico completo di staffa di accoppiamento e dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione;

- regolatore antigelo per l'intercettazione del ventilatore, della serranda e della valvola miscelatrice completo di elemento sensibile a capillare da 6 m;

- termostato di blocco tarato a 70°C, posizionato a canale, sulla mandata dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle serrande;

- termostato di blocco tarato a 90°C, posizionato a canale, sulla ripresa dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle serrande;

- sonda a canale per il controllo dell'umidita' ambiente;

- valvola a solenoide;

- regolatore di umidita';

- potenziometro ambiente per la regolazione dell'umidita', scala di regolazione 0-100 % U.R.;

- servomotori per l'azionamento delle serrande, completi di staffe di accoppiamento.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.82.1.1	con elettrovalvola a tre vie DN 25/20 e DN 25		cad.	2.397,84

B.72.82.1.3	con elettrovalvola a tre vie DN 40/32		cad.	2.461,70

B.72.82.1.5	con elettrovalvola a tre vie DN 50		cad.	2.518,35

B.72.82.1.7	con elettrovalvola a tre vie DN 65		cad.	2.575,00

B.72.82.1.9	con elettrovalvola a tre vie DN 80		cad.	2.695,51

B.72.82.1.11	con elettrovalvola a tre vie DN 100		cad.	2.809,84

B.72.82.1.13	con elettrovalvola a tre vie DN 125		cad.	3.164,16

B.72.82.1.15	con elettrovalvola a tre vie DN 150		cad.	3.397,97

#### B.72.82.3	IMPIANTO DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e controllo di impianti tecnologici e antincendio completo di apparecchiature ed ogni tipo di collegamento tra queste tra di loro e tra queste e le unita' periferiche, software applicativo e messa in servizio del sistema.

Il sistema sara' strutturato nel seguente modo:

A) n° 1 postazione operatore composta da:a1) Personal Computer completo di video 20" e tastiera equipaggiato con CPU Pentium MMX 200 MHz, memoria RAM da 32 Mb, unita' floppy disk da 1.44 Mb, unita' a disco fisso da 2 Gb, CD ROM 24x, mouse due tasti, interfaccia seriale e parallela, software Windows 95 ed applicativi del sistema.

a2) n° 1 scheda per il collegamento con rete Lan, Arcnet/2, 5Mb, Ethernet.

a3) n° 1 stampante 80 colonne a modulo continuo.

a4) n° 1 stampante colori a getto d'inchiostro.

a5) n° 1 PC portatile Pentium MMX 200 MHz con display a colori.

B) Sottostazioni periferiche composte da:b1) n° 1 Network Control Unit, completi della scheda per l'interfaccia delle unita' periferiche tipo DX/DC/TC e dei moduli di espansione in contenitore in PVC.

b2) n° 1 scheda di integrazione seriale per impianto antincendio.

b3) n° 10 unita' periferiche espandibili tipo DX 9100 o similari, con capacita' minima di gestione pari a:18AO, 12AI, 30DI, 15DO, collegate mediante bus seriale N2 agli NCU da installare in quadri elettrici. Moduli di espansione tipo XT/XP.b4) n° 49 regolatori digitali tipo TC 9102 o similari per il controllo unita' terminali e comando 3 velocita' ventilatori.

C) Engineering composto da:

c1) ingegneria di sistema, sulla base delle specifiche funzionali;

c2) programmazione di n° 850 punti nelle varie realta' impiantistiche, n° 300 punti interfacciati serialmente con la centrale antincendio per un totale di 1150 punti al sistema;

c3) generazione di n° 30 grafici;

c4) realizzazione dei seguenti programmi applicativi:- generazione e ingegnerizzazione punti;

- regolazione DDC;

- programmazione di orario;

- programmazione in funzione del calendario;- programmazione delle festivita';

- forzatura temporanea delle programmazioni;

- avviamento ottimale;

- gestione allarmi;

- modifica centralizzata dei parametri di regolazione;

- sequenza gruppi frigoriferi;

- sequenza caldaie;

- raccolta dati storici e di tendenza;

- totalizzazione ore di funzionamento;

- totalizzazione cicli di funzionamento;

- protezione cicli di accensione macchine;

- ritardo avviamento carichi di potenza;

- riavviamento motori dopo mancanza di tensione;

D) Supervisione all'installazione

d1) sono previste nel prezzo n° 3 visite in cantiere di un tecnico della ditta produttrice del sistema, ciascuna della durata di un giorno lavorativo (8 ore), durante la fase dell'installazione del sistema e durante il collegamento elettrico delle apparecchiature;

d2) alla "consegna" dell'installazione elettrica sara' eseguito lo start-up del sistema.

E) Corso operatore.

1) e' compreso nel prezzo un corso di istruzione della durata di tre giorni lavorativi per istruire, in loco, il personale operatore addetto alla conduzione del sistema di supervisione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.82.3.1	impianto di regolazione e supervisione		a corpo	83.131,30

#### B.72.82.5	APPARECCHIATURE IN CAMPO IMPIANTO DI SUPERVISIONE

Fornitura e posa in opera di apparecchiature in campo per il sistema di supervisione aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

SONDE DI TEMPERATURA

Il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, avverra' mediante sonde di temperatura aventi le sottoindicate caratteristiche:

- Le sonde devono essere del tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e generare un segnale, variabile da 0 a 10Vcc, che sia direttamente proporzionale alla variazione della temperatura; l'elemento sensibile sara' PTC; il campo di misura deve essere lineare; custodia in materiale plastico (IP 54 per canale/tubazione, IP 30 per ambiente).

SONDE DI UMIDITA'

Il controllo dell'umidita' dell'aria in impianti di ventilazione e condizionamento avverra' mediante sonde di umidita' aventi le sottoindicate caratteristiche:

- Le sonde devono essere di tipo attivo (alimentazione 15 V dal regolatore) e generare un segnale da 0 a 10 Vcc con un campo 10...90% UR; elemento sensibile capacitivo a lamine dorate; custodia in materiale plastico.

SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALE

La rilevazione della pressione o della pressione differenziale in canali d'aria, in tubazioni d'acqua e della pressione dinamica in unita' terminali VAV, dovra' essere effettuata mediante l'impiego di sonde di pressione e pressione differenziale aventi le seguenti caratteristiche:

- Elemento sensibile a diaframma in gomma con camera/e in acciaio; sonda di tipo attivo; segnale in uscita 0...10Vcc lineare; campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; custodia in alluminio per trasmettitore di pressione e custodia in materiale plastico per trasmettitore di pressione differenziale (solo aria e gas inerti).

TERMOSTATI

Il controllo e la regolazione della temperatura in condotte d'aria o in tubazioni d'acqua, del tipo ON/OFF, sara' effettuato tramite termostati aventi le seguenti caratteristiche:

- Elemento sensibile a bulbo (per termostati a capillare); a carica liquida o con polmone a tensione di vapore (per termostati ambiente); a bulbo rigido (per termostato ad inserzione diretta).Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; differenziale fisso o regolabile tra gli stadi; capillare di collegamento a bulbo o di media; riarmo manuale o automatico in funzione dell'utilizzo; interruttore/i micro SPDT (in deviazione) con portata dei contatti 15 A a 220 V ca; custodia con grado di protezione IP 30.

UMIDOSTATI

La regolazione a due posizioni dell'umidita' avverra' per mezzo di umidostati da ambiente o da canale. Le caratteristiche richieste sono:

- Elemento sensibile a capelli (per umidostato da parete), a fibra sintetica (per umidostato da condotte); campo di misura 0...90% UR (ambiente), 35...95% UR (condotte); differenziale fisso o regolabile fra gli stadi; interruttore/i micro SPDT (in deviazione); custodia con grado di protezione IP 20 (per umidostato ambiente), IP 65 (per umidostato da condotte); manopola graduata di regolazione esterna.PRESSOSTATI DIFFERENZIALIIl controllo di pressione d'aria positiva, negativa o differenziale, dovra' essere realizzato mediante pressostati differenziali per aria aventi le sottoindicate caratteristiche:

- elemento sensibile a diaframma; campo di misura adeguato alle escursioni della variabile controllata; differenziale fisso o a riarmo manuale; interruttore micro SPDT (in deviazione).

FLUSSOSTATI

Per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni, si dovranno utilizzare flussostati aventi le seguenti caratteristiche:

- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido) per tubazioni da 1" a 8"; attacchi 1" NPT maschio; interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A a 220 V ca; grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).

VALVOLE DI REGOLAZIONE

Le valvole di regolazione dovranno essere disponibili nelle versioni:

- a 2 vie N.A.

- a 2 vie N.C.

- a 3 vie miscelatrici

- a 3 vie deviatrici

I corpi valvola per mobiletti dovranno essere costruiti in ottone con attacchi filettati PN 16 per dimensioni DN 15/20; organi interni in ottone con stelo in acciaio inox. E' altresi' richiesto il modello a tre vie con by-pass incorporato (N.A. o N.C. in funzione dell'applicazione).I corpi valvola dovranno essere costruiti in bronzo o ghisa sferoidale con attacchi filettati PN 16 per dimensioni da DN 15 a DN 50, in ghisa con attacchi flangiati PN 16 da DN 65 a DN 150. La sede e l'otturatore saranno in ottone (con sede sostituibile), lo stelo sara' in acciaio inossidabile. Quando richiesto dal processo, i corpi valvola dovranno essere costruiti in acciaio GS-C25 con attacchi flangiati PN 40 con dimensioni da DN 25 a DN 100 (valvole a tre vie). La sede e l'otturatore saranno in acciaio (con sede sostituibile), lo stelo sara' in acciaio inox. La caratteristica delle valvole sara' lineare o equipercentuale in relazione allo schema di regolazione adottato. Quando richiesto o in funzione del fluido adottato nell'impianto, potranno montarsi sul corpo valvola o organi interni accessori quali: alette di raffreddamento, guarnizioni di glicerina, ecc. Le valvole saranno motorizzate indifferentemente con servomotori elettrici incrementali a 3 punti, proporzionali 0...10V cc (con o senza ritorno a molla). Ove necessario o richiesto, si avra' la possibilita' di montare accessori quali: comando manuale, contatti ausiliari, potenziometro di feed-back.

SERVOMOTORI PER SERRANDE

Per il comando ON-OFF o modulante delle serrande, si dovranno considerare servocomandi aventi le seguenti caratteristiche:

- motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON-OFF o modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0...10V cc da regolatore o termostato; coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda da azionare, secondo le indicazioni fornite dal costruttore; corsa angolare di 90.; custodia con grado di protezione IP 54; ritorno a molla ove necessario o richiesto; levismi e accessori per applicazioni speciali.

TIPOLOGIE DEI CAVI

Per il comando e la regolazione delle apparecchiature in campo verranno usate le seguenti tipologie di cavi:

- N1 Local Area Network (Arcnet): coassiale tipo RG62

- N1 Ethernet/IP Network: coassiale tipo RG58A/U

- Linea di trasmissione dati N2 bus: 3x2.5 mm twistato con schermatura, impedenza nominale 120 ohm e guaina esterna in PVC.

- ingressi analogici da sonde: 3x0.8 mm twistato con schermatura (max. 50 mt.)

- ingressi analogici da sonde ambiente con ritaratura: 4x0.8 mm twistato con schermatura (max 50 mt.)

- Uscite di comando e ingressi digitali: cavo con isolamento adeguato agli ambienti interessati e di sezione idonea agli apparati controllati.

Sono compresi i cavidotti in genere, scatole di derivazione ed ogni quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tutte le apparecchiature saranno complete di ogno onere ed accessorio compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, i cablaggi elettrici per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono escluse dal prezzo delle singole apparecchiature installate le linee elettriche ed i cavidotti.

Per quanto non meglio specificato nel presente articolo si fara' riferimento alle specifiche tecniche contenute nella "Relazione tecnica impianti elettrici e meccanici" e/o nel "Capitolato Speciale d'Appalto"..

B.72.82.5.1	Sonda di temperatura campo 0...100.C		cad.	67,39

B.72.82.5.3	Sonda di temperatura campo 0....40.C		cad.	67,39

B.72.82.5.5	Guaina per sonda ad immersione		cad.	12,73

B.72.82.5.7	Sonda di temperatura esterna campo -20 +40.C		cad.	51,80

B.72.82.5.9	Sonda di temperatura canale  campo   0...40.C		cad.	78,82

B.72.82.5.11	Flangia per montaggio sonda a canale		cad.	9,94

B.72.82.5.13	Sonda di umidita' a canale campo 0...100% UR		cad.	203,94

B.72.82.5.15	Umidostato da canale 1 stadio campo 35...95% UR		cad.	185,09

B.72.82.5.17	Pressostato differenziale aria IP 54		cad.	49,46

B.72.82.5.19	Termostato antigelo campo -10...+12.C		cad.	139,87

B.72.82.5.21	Flangia montaggio termostato antigelo		cad.	13,94

B.72.82.5.23	Passacapillare per termostato antigelo		cad.	19,77

B.72.82.5.25	Servocomando elettrico serranda ON/OFF con ritorno a molla 24V		cad.	310,13

B.72.82.5.27	Servocomando elettrico serranda modulante 0...10V cc  24V		cad.	228,56

B.72.82.5.29	Potenziometro 0...10V cc		cad.	125,66

B.72.82.5.31	Termostato a canale riarmo manuale campo -5...+100.C		cad.	131,94

B.72.82.5.33	Multiregolatore digitale espandibile con tastiera e display		cad.	3.512,30

B.72.82.5.35	Custodia per multiregolatore montaggio fronte quadro		cad.	117,11

B.72.82.5.37	Chiave antimanomissione tastiera regolatore digitale		cad.	23,40

B.72.82.5.39	Modulo di comunicazione		cad.	503,77

B.72.82.5.41	Modulo comando uscite digitali		cad.	304,47

B.72.82.5.43	Modulo ingressi digitali		cad.	304,47

B.72.82.5.45	Modulo ingressi/uscita digitali		cad.	304,47

B.72.82.5.47	Regolatore a microprocessore unita' termin. valvola+3 vel. ventil		cad.	239,78

B.72.82.5.49	Sonda ambiente con display, potenz. comando velocita' ventilatore		cad.	152,44

B.72.82.5.51	Corpo valvola 3 vie con by-pass PN 16 DN 15 in bronzo		cad.	55,63

B.72.82.5.53	Corpo valvola 3 vie con by-pass PN 16 DN 20 in bronzo		cad.	64,54

B.72.82.5.55	Corpo valvola 3 vie             PN 16 DN 25 in bronzo		cad.	117,11

B.72.82.5.57	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   65 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	736,76

B.72.82.5.59	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN  100 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	1.261,75

B.72.82.5.61	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN  125 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	2.020,86

B.72.82.5.63	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   20 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	93,67

B.72.82.5.65	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   25 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	117,11

B.72.82.5.67	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   40 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	234,33

B.72.82.5.69	Corpo valvola 3 vie PN 16 DN   50 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	304,47

B.72.82.5.71	Servocomando elettrico 0...10V comando manuale valvole DN 15/20		cad.	111,34

B.72.82.5.73	Servocomando elettrico 0...10V comando manuale valvole DN 25		cad.	398,20

B.72.82.5.75	Servocomando el. 0...10V comando man. valvole 3 vie DN 20/50		cad.	412,93

B.72.82.5.77	Servocom. el. 0..10V comando man. valv. 3 vie DN 20/50 rit.molla		cad.	480,29

B.72.82.5.79	Servocom. el. 0..10V comando man. valv. 3 vie DN 65/125		cad.	1.028,04

B.72.82.5.81	Trasformatore 220/24V ca.		cad.	70,25

B.72.82.5.83	Flussostato per acqua reffrigerata IP 67		cad.	187,36

B.72.82.5.85	Termostato campo -5...+28.C IP 65		cad.	122,78

B.72.82.5.87	Sonda per termostato		cad.	13,19

B.72.82.5.89	Sonda solare		cad.	719,56

B.72.82.5.91	Bus di comunicazione completo di scatole di derivaz. e cavidotti		m	13,13

### B.72.84	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE

#### B.72.84.1	QUADRO COMANDO IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE U.T.A.

Fornitura e posa in opera di quadro comando impianto di umidificazione unita' di trattamento aria costruito in acciaio e verniciato con resina epossidica, completo di sezioni di controllo dell'aria compressa e dell'acqua, elettrovalvole, valvole riduttrici di pressione, regolatori di portata, pressostati, manometri e timer per la pulizia automatica, interruttore generale on-off, display digitale per il controllo dell'umidita', indicatori esterni per indicare "sotto tensione", "umidificatore in funzione" e "ciclo di pulitura", filtro aria d'ingresso, saracinesca e valvola di non ritorno.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, all'impianto d'aria compressa, alla rete elettrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.84.1.1			cad.	3.044,68

#### B.72.84.3	UGELLI AUTOPULENTI

Fornitura e posa in opera di ugelli autopulenti costruiti in ottone, completi di aghi di pulizia, valvole regolatrici della portata in acciaio inossidabile, membrane in nitrile a doppio rinforzo, camera di polverizzazione placcata in PTFE.

Saranno installati nelle sezioni di umidificazione delle unita' di trattamento aria montati su tubo di rame a sbocchi multipli.

Sono compresi nel prezzo i raccordi di alimentazione, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella dell'aria compressa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.84.3.1			cad.	269,65

#### B.72.84.5	TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE

Fornitura e posa in opera di tubazioni in verghe di rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.84.5.1	a forfait secondo lo schema allegato		a corpo

B.72.84.5.3	diametro 14/16 mm.		m	20,12

B.72.84.5.5	diametro 16/18 mm.		m	20,90

B.72.84.5.7	diametro 22/24 mm.		m	25,26

#### B.72.84.7	COMPRESSORE ELETTRICO SILENZIATO

Fornitura e posa in opera di compressore elettrico silenziato costituito da:

- motore asincrono trifase, 380/3/50, isolamento in classe F, protezione IP 55, accoppiato direttamente al compressore mediante giunto elastico;

- elettrocompressore montato in una cofanatura insonorizzante in lamiera di acciaio rivestita di materiale fonoassorbente, autoestinguente, non gocciolante e conforme alle normative antincendi vigenti; completo di filtro aria sull'aspirazione, manometro aria, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, elettrovalvola di messa a vuoto, termostato aria/olio, pressostati per il funzionamento in automatico, doppio sistema di regolazione della portata;

- refrigerante finale ad aria, a massa radiante alettata, ampiamente dimensionato e combinato con il refrigerante olio, completo di separatore di condensa con scaricatore automatico;

- quadro di controllo completo di cassetta stagna, teleavviatore stella/triangolo 380V, trasformatore 110 V per circuiti ausiliari, blocchi per circuito di sicurezza, pannello strumentazione con selettore di funzionamento, pulsanti avviamento/arresto, spia di funzionamento e segnalazione, contaore, pulsante di emergenza.

Livello di pressione sonora ad un metro max. 67 dBA.

Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.84.7.1	portata l/min. 1150 pressione di lavoro 7 bar		cad.	5.677,36

B.72.84.7.3	portata l/min. 2500 pressione di lavoro 7 bar		cad.	8.665,39

### B.72.86	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

#### B.72.86.30	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione con tubazioni in PVC autoestinguente certificato PIIP/C BLU, raccorderia (manicotti, derivazioni) con battente spess. 2,2 mm, curve 90° ottenute con una curva 45° FF e una curva 45° MF per aumentare il raggio di curvatura e diminuire le perdite di carico.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.30.1	tubo a pavimento diametro mm. 50		m	10,90

B.72.86.30.3	tubo a controsoffitto diametro. mm. 50 con collari di fissaggio.		m	16,53

B.72.86.30.5	tubo per dorsali a pavimento  diametro mm. 63.		m	13,92

B.72.86.30.7	tubo a controsoffitto  diametro mm. 63 con collari di fissaggio.		m	19,54

B.72.86.30.9	tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 63.		m	24,87

B.72.86.30.11	tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 80		m	29,38

B.72.86.30.13	tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 100		m	32,68

#### B.72.86.35	IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a 12 volt, alimentato dalla scheda elettronica installata sul quadro elettrico, collegante il circuito di comando del motore al microinterruttore alloggiato in ciascuna bocchetta di aspirazione, costituito da una dorsale bifilare di sezione compresa tra 1.0 e 1.5 mm2, guaina corrugata a marchio IMQ per la posa incassata a pavimento, tubo corrugato tipo pesante diam. 16 mm il tutto distribuito a fianco della rete tubiera. Le giunte e le derivazioni delle singole prese andranno eseguite in apposite scatole elettriche.

Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.35.1			m	2,09

#### B.72.86.40	PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE

Fornitura e posa in opera di prese di aspirazione costruite in ABS autoestinguente, dotate di chiusura protetta a partenza ad innesto, semiautomatiche a 12 V predisposte per agganciamento placche elettriche e complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.40.1	presa di aspirazione		cad.	56,91

B.72.86.40.3	contropresa con raccordo curvo a parete		cad.	25,73

#### B.72.86.45	CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO

Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione con motore a fondo secco comprensiva di turbina di depressione insonorizzata da 1200 mmH2O per operatore, ventilata e completa di valvola di compensazione.

Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti all'impianto  elettrico, la taratura, la prima messa in funzione dell'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.45.1	n°1 turbina da 250 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, fattore di contemporaneità 1		cad.	5.651,61

B.72.86.45.3	n°1 turbina da 350 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, fattore di contemporaneità 2		cad.	6.901,00

B.72.86.45.5	n°1 turbina da 530 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 3		cad.	10.280,43

B.72.86.45.7	n°1 turbina da 850 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 4		cad.	11.440,21

#### B.72.86.50	DISPOSITIVI ELETTRONICI CONTROLLO E PARTENZA CENTRALI ASPIRAZIONE

Fornitura e posa dispositivo elettronico selezione chiamate partenze motori con inversione automatica.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.50.1	scheda elettronica di controllo		cad.	1.427,58

#### B.72.86.55	DISPOSITIVI A MICROPROCESSORE CONTROLLO E PARTENZA CENTRALI ASP.

Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico selezione chiamate partenze motori con vuotometro elettronico e sistema automatico di compensazione portata aria composto da sistema di regolazione gestito da microprocessore e misuratore di vuoto collegato a valvola parzializzatrice motorizzata.

Funzione: regolazione automatica portata aria in base a valori minimi e massimi   preimpostati ed in relazione agli effettivi utilizzi.

Accensione e spegnimento dei moduli aspiranti tramite segnalazione dalle prese   aspiranti, inversione partenza motori.

I dispositivi saranno completi di:

- microprocessore di controllo

- scatola di contenimento valvola parzializzatrice, in acciaio verniciato

- insonorizzazione della scatola di contenimento

- attuatore elettrico

- valvola parzializzatrice con ingresso tubazione da D. 63 mm

- manicotti antivibranti di raccordo alla tubazione

- misuratore di vuoto con regolazione da 0 a 4000 mmH2O applicato al separatore polveri.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.55.1			cad.	3.425,78

#### B.72.86.60	SEPARATORE POLVERE CON SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA FILTRO

Fornitura  e posa separatore polveri costruito in lamiera sagomata e verniciata, con ciclone primario e contenitore secondario. Le micropolveri in uscita sono trattenute da un filtro interno al ciclone di capienza adeguata che richiederà una manutenzione periodica in base alla necessità di utilizzo. Il separatore sarà dotato di apposito cavalletto di sostegno in ferro zincato con maniglia di sgancio manuale della parte inferiore. Le polveri di stoccaggio sono raccolte in sacchi in plastica bloccati con cestello tendisacco recuperabile.

Sistema di autopulizia: in questo sistema di autopulizia il filtro è applicato al separatore che permette di ovviare per un lungo periodo di tempo il controllo del filtro che trattiene tutte le piccole particelle non recuperate dal ciclone.

Questa pulizia sarà eseguita da un particolare accorgimento che insufflando aria all'interno del filtro, permetterà di iniettare aria compressa lungo le pareti interne del filtro stesso, rimovendo i residui trattenuti. Questa manovra sarà eseguita giornalmente da un orologio che azionerà un elettrovalvola  ad ore prestabilite. Caratteristiche tecniche di massima:

- n° 1 compressore aria HP 075 V. 220

- n° 1 bombola aria 12 l.

- n° 1 valvola di sicurezza

- n° 1 elettrovalvola 12 V

- n° 1 sistema insuflaggio diretto autopulente

- n° 1 serie di raccordi di giunzione.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.60.1	da 70 l		cad.	3.344,41

B.72.86.60.3	da 100 l		cad.	3.598,82

B.72.86.60.5	da 150 l		cad.	5.602,17

#### B.72.86.65	COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa in opera di collettore in PVC per raccordo arrivo colonne, completo di N. ...... arrivi escluso valvola a sfera per la compartimentazione

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.65.1	collettore diametro 63 mm per ogni arrivo diametro 50		cad.	100,39

B.72.86.65.3	collettore diametro 80 mm per ogni arrivo diametro 63		cad.	249,47

B.72.86.65.5	collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 63		cad.	306,22

B.72.86.65.7	collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 80		cad.	328,16

B.72.86.65.9	collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 100

cad.	388,00

#### B.72.86.70	COLLEGAMENTO MOTORI E SEPARATORI POLVERI CON PRESA DI SERVIZIO

Fornitura e posa in opera di collegamento fra motore e separatore polvere compreso montaggio valvola di compensazione e completo di fissaggi in opera con tubazione in PVC.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.70.1	1 motore - collegamento diametro 63		a corpo	193,33

B.72.86.70.3	1 motore - collegamento diametro 80		a corpo	209,19

B.72.86.70.5	1 motore - collegamento diametro 100		a corpo	209,19

B.72.86.70.7	2 motori - collegamento diametro 100		a corpo	438,88

B.72.86.70.9	presa di servizio per taratura valvola di compensazione		cad.	72,10

#### B.72.86.75	COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa di collegamenti elettrici per impianti di separzione polveri costituiti da:

- cavo preinfilato da esterno per linee micro 12 volt per comando partenza motori in opera posizionato in centrale, completo di N. ...... arrivi;

- ripartitore di linee micro per selezione compartimentazione colonne accoppiato a valvole a sfera, posizionato in centrale, completo di N. ...... arrivi

Nel prezzo si intendono compresi e compenati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.75.1	cavo preinfilato - per ogni arrivo		cad.	22,86

B.72.86.75.3	ripartitore di linee micro - per ogni arrivo		cad.	19,99

#### B.72.86.80	SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE

Fornitura e posa in opera di sfiato in alluminio zincato tipo rigido, completo di montaggio silenziatore compreso materiale e accessori per il fissaggio in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.80.1	sfiato per un motore diametro 125		m	37,12

B.72.86.80.3	sfiato per un motore diametro 160		m	51,75

B.72.86.80.5	sfiato per due motori diametro 200		m	96,81

#### B.72.86.85	SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa in opera di serranda tagliafiamma a collare per tubo aspirazione polvere completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.85.1	serranda tagliafiamma a collare diametro 50 mm		cad.	137,09

B.72.86.85.3	serranda tagliafiamma a collare diametro 63 mm		cad.	159,96

B.72.86.85.5	serranda tagliafiamma a collare diametro 80 mm		cad.	182,83

B.72.86.85.7	serranda tagliafiamma a collare diametro 100 mm		cad.	197,55

#### B.72.86.90	CENTRALINA IMPIANTI DI ASPIRAZIONE AD 1 CONTEMPORANEITA'

Fornitura e posa in opera di centralina d'aspirazione polveri in metallo verniciata a polvere, antigraffio ad una contemporaneità e completa di motore turbina aspirante con sezione ciclonica, cartuccia filtro salva ambiente, scheda elettronica di comando, silenziatore, staffa di ancoraggio a parete, manicotti elastici sistema di partenza ad apertura presa, allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.90.1	per 150 m2		cad.	1.027,32

B.72.86.90.3	per 200 m2		cad.	1.285,44

B.72.86.90.5	per 300 m2		cad.	1.484,23

B.72.86.90.7	per 400 m2		cad.	1.656,24

B.72.86.90.9	per 500 m2		cad.	1.883,87

#### B.72.86.95	KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa in opera di Kit accessori pulizia per uso civile o terziario e completo di:

- raccordo curvo con regolatore di pressione tubo flessibile diametro 32 da 7 a 9 m

- prolunga telescopica

- spazzola 30 cm, diametro 32

- spazzola per angoli

- spazzola per materassi/tappezzeria

- spazzola per abiti

- spazzola per radiatori

- spazzola per spolverare

- contenitore per spazzole e tubo flex.

Nel prezzo è inoltre compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.95.1	uso civile		cad.	233,30

B.72.86.95.3	uso terziario completo di carrello aspira liquidi		cad.	516,90

#### B.72.86.100	PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di presa aspirante adatte per la posa a pavimento, costruita in fusione di alluminio con apertura a coperchio protetta, dotata di microinterruttore a 12 V per teleavviamento a distanza della centrale aspirante.

Completa di guarnizione di tenuta del vuoto.

Le prese andranno installate in comune accordo con la D.L. e secondo gli schemi risultanti dai disegni allegati, in modo tale da poter operare con tubo flessibile, variabile da 7 a max 9 m, rispettando comunque le esigenze tecniche e l'arredo interno degli ambienti.

Esclusa la tubazione valutata a parte.

Le prese andranno installate in apposita contropresa a pavimento e saranno complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.100.1	presa aspirante a pavimento DN 32		cad.	186,80

B.72.86.100.3	contropresa con raccordo curvo a pavimento		cad.	110,20

B.72.86.100.5	contropresa con raccordo diritto a pavimento		cad.	133,30

#### B.72.86.105	TORRETTA IN ALLUMINIO PER PRESE ASPIRANTI ESTERNE

Fornitura e posa in opera di torretta in alluminio per prese aspiranti esterne costruita in alluminio verniciato bianco completa di coperchio in ABS e foro per alloggiamento presa aspirante.

Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.105.1	torretta in alluminio per prese esterne dim. 81 x 102 x 500		cad.	31,42

B.72.86.105.3	canalina in alluminio per tubo aspirante dim. 81 x 102		m	34,29

B.72.86.105.5	giunto in alluminio per tubo aspirante dim. 81 x 102		cad.	4,56

B.72.86.105.7	terminale per canalina		cad.	3,42

#### B.72.86.110	VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI

Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a sfera in PVC rigido PN 16 per incollaggio ISO F/F.

Il montaggio dovrà essere effettuato alla base di ogni colonna montante dell'impianto di aspirazione polveri, per la compartimentazione delle stesse.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.86.110.1	diametro 50 mm		cad.	77,10

B.72.86.110.3	diametro 63 mm		cad.	191,68

B.72.86.110.5	diametro 80 mm		cad.	220,63

B.72.86.110.7	diametro 100 mm		cad.	300,97

### B.72.88	LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI

#### B.72.88.1	IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI

Fornitura e posa in opera di impianto di separazione grassi ed olii organici secondo norma EN 1825-1, in materiale plastico, adatto per la sistemazione interrata, completo di comparto di sedimentazione con contenuto utile di 400 litri, comparto di separazione con contenuto utile di 1100 litri, manicotti di allacciamento entrata/uscita DN 100 secondo DIN 19534 n° 2 coperchi antiodore, a passo d'uomo, con chiavi di apertura.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.

B.72.88.1.1	contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz. 1100 l.		a corpo	6.257,70

### B.72.90	LAVORI COMPIUTI - TORRI DI RAFFREDDAMENTO

#### B.72.90.1	TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento costituita da:

- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciato, completi di portello d'ispezione, di attacchi di ingresso, uscita, scarico, troppo pieno, reintegro;

- gruppo ventilante con n° 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con giranti a pale in avanti equilibrate staticamente e dinamicamente, motore elettrico 380/3/50  ventilato esternamente e protetto per l'installazione all'aperto, rete metallica di protezione per la trasmissione dei ventilatori;

- pacco di scambio in materiale imputrescibile sintetico ed incombustibile, ad elevata resistenza meccanica, costituito da piu' strati ondulati e sovrapposti per un'ampia superficie di scambio;

- collettore centrale in acciaio zincato per la distribuzione dell'acqua con ugelli in gomma e plastica autopulenti di grande portata;- separatore di gocce in lamiera di acciaio zincato opportunamente piegata, facilmente amovibile per l'accesso al distributore d'acqua;

- resistenza elettrica completa di termostato;- termostato da esterno per l'intercettazione dei ventilatori.

La torre di raffreddamento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 ed il relativo regolamento di esecuzione e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 dB(a) e notturno 30 dB(a).

Le rese della torre di rafreddamento sono riferite a:

- temperatura aria  entrante   23.5°C B.U.;

- temperatura acqua entrante   35°C;

- temperatura acqua uscente    29°C.

Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, la formazione di idoneo basamento, supporti antivibranti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.90.1.1	Pot.   32 kW - portata aria  4100 m3/h - portata acqua 4700 l/h		a corpo	4.229,00

B.72.90.1.3	Pot.   44 kW - portata aria  4800 m3/h - portata acqua 6330 l/h		a corpo	4.438,50

B.72.90.1.5	Pot.   50 kW - portata aria  4500 m3/h - portata acqua 7170 l/h		a corpo	4.697,20

B.72.90.1.7	Pot.   65 kW - portata aria  4500 m3/h - portata acqua 9330 l/h		a corpo	4.946,00

B.72.90.1.9	Pot. 100 kW - portata aria  9100 m3/h - portata acqua 14330 l/h		a corpo	5.613,80

B.72.90.1.11	Pot. 116 kW - portata aria  9100 m3/h - portata acqua 16670 l/h		a corpo	6.033,90

B.72.90.1.13	Pot. 151 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 21670 l/h		a corpo	6.693,00

B.72.90.1.15	Pot. 174 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 25000 l/h		a corpo	7.370,60

B.72.90.1.17	Pot. 197 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 28330 l/h		a corpo	7.828,90

B.72.90.1.19	Pot. 233 kW - portata aria 18100 m3/h - portata acqua 33330 l/h		a corpo	8.688,90

B.72.90.1.21	Pot. 302 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 43330 l/h		a corpo	9.356,60

B.72.90.1.23	Pot. 395 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 56670 l/h		a corpo	10.789,40

B.72.90.1.25	Pot. 465 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 66670 l/h		a corpo	11.782,40

B.72.90.1.27	Pot. 523 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 75000 l/h		a corpo	13.308,90

B.72.90.1.29	Pot. 605 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 86670 l/h		a corpo	15.314,60

B.72.90.1.31	Pot. 698 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 100000 l/h		a corpo	17.529,70

B.72.90.1.33	Pot. 790 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 113330 l/h		a corpo	19.630,30

B.72.90.1.35	Pot. 930 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 133330 l/h		a corpo	20.088,60

B.72.90.1.37	Pot.1047 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 150000 l/h		a corpo	21.616,20

#### B.72.90.3	TORRE DI RAFFREDDAMENTO A BASSO PROFILO

Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento a basso profilo, a circuito chiuso, prefabbricate di tipo controcorrente in pressione con aria entrante su un solo lato.

La torre sara' di tipo unitario con tutte le parti rotanti montate ed allineate in fabbrica.

Tutti gli elementi strutturali ed i pannelli saranno in lamiera di acciaio zincato a bagno con punti di taglio protetti da zinco a freddo.

Dopo l'assembleggio la torre sara' protetta con vernice a base di zinco e alluminio.

La torre sara' costituita da:

- SEZIONE VASCA costruita in acciaio zincato a bagno di forte spessore con pannelli a doppia flangiatura perfettamente sigillati su tutti i giunti.

Completa di portello di accesso per la manutenzione, filtri acqua estraibili di grande superficie con dispositivo antivortice, valvola di reintegro in bronzo con galleggiante in plastica inaffondabile e facilmente regolabile;

- SISTEMA VENTILANTE.

I ventilatori ed i motori saranno situati nella corrente d'aria entrante asciutta.

Le ventole con pale in avanti saranno equilibrate staticamente e dinamicamente.

La cassa del ventilatore sara' dotata di boccagli di aspirazione ad alta efficienza.

L'albero del ventilatore sara' montato su cuscinetti a sfere di tipo pesante lubrificabili con supporto in ghisa.

La slitta del motore di tipo robusto sara' regolabile agendo su un unico bullone.

La trasmissione a cinghia sara' dimensionata per il 150 % della potenza di targa del motore. Trasmissione e parti rotanti saranno protette da uno schermo in acciaio zincato a bagno.

- SEZIONE DI SCAMBIO sara' integrata con la sezione vasca e comprendera' pacco di scambio in PVC, rete ugelli e separatori di gocce.

Il pacco di scambio sara' in fogli sagomati di PVC inattaccabile da corrosione o agenti biologici, con propagazione di fiamma classe 5 a norma ASTM E84-77a.

- SISTEMA DISTRIBUZIONE ACQUA.

L'acqua sara' distribuita uniformemente sulla sezione di scambio.

La rete sara' costruita in tubi di PVC e ugelli in plastica di grande diametro non intasabili. Tubi ed ugelli saranno montati con anelli ad innesto rapido per una facilita' di smontaggio e manutenzione.

- SEPARATORI DI GOCCE costruiti in acciaio zincato a bagno in sezioni facilmente amovibili.

Avranno un minimo di tre cambiamenti di direzione ed un bordo esterno per dirigere l'aria uscente sul lato opposto al lato aspirazione.

Trascinamento massimo 0.002 % dell'acqua ricircolata.

La torre di raffreddamento sara' completa di attenuatori acustici di mandata e di aspirazione, supporti antivibranti montati su profilati in ferro, resistenza elettrica montata nella vasca, controllata da termostato ed interbloccata con la pompa di ricircolo, livellostato di sicurezza, carico di glicole nel circuito pari al 30 % del contenuto dello stesso per avere un punto di congelamento del fluido a -16°C.

Sono compresi e compensati nel prezzo i collegamenti idraulici, quelli elettrici ed alla rete di scarico, le linee elettriche eseguite con cavi elettrici grado di isolamento 4, tubo e raccordi tipo RKF ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Potenzialita' da smaltire:        kW  680

Portata d'acqua:                        l/s 32.5

Temperatura acqua:                +34°C / +29°C.

Temperatura aria esterna:     +24°C B.U.

Potenza elettrica motore:         kW  15

B.72.90.3.1	toree di raffreddamento a basso profilo  680 kW		cad.	17.596,20

### B.72.92	LAVORI COMPIUTI - REFRIGERATORI D'ACQUA

#### B.72.92.3	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA

Fornitura e posa in opera di pompa di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda/refrigerata per impianti di riscaldamento/condizionamento e costituita da:

- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;

- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a;

- motori elettrici a due poli, con rotore a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di aspirazione;

- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata;

- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori;

- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;

- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni;

- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa;

- tappi di scarico;

- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento in materiale poliuretanico a celle chiuse per ridurre le dispersioni ed impedire la formazione di condensa;

- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento in materiale coibente a celle chiuse per prevenire la formazione di condensa;

- valvola termostatica con equalizzatore esterno per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico;

- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione;

- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' presenti nel circuito frigorifero;

- spia del liquido per verificare la carica di gas;

- termostato di funzionamento;

- termostato di sicurezza;

- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. Il pressostato di alta sara' tarato a 26 bar ( norme TUV );

- commutatore estate/inverno;

- termostato di funzionamento estivo;

- quadro elettrico composto da teleruttore compressore, teleruttore circuito ausiliario, termostati di sicurezza e di funzionamento, temporizzatore per il controllo della frequenza di avviamento del compressore, morsettiera di collegamento a norme CEI, partenza automatica dopo mancanza di tensione o intervento del controllo di rete, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, pannello comandi in bassa tensione con visualizzazione di tutte le funzioni;

- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita dal compressore con valvola solenoide di by-pass.

Il refrigeratore sara' completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio.

B.72.92.3.1	Potenzialita' 10450 Watt.       frig/h  8900		cad.	7.013,80

B.72.92.3.3	Potenzialita' 16500 Watt.       frig/h 13400		cad.	7.172,70

B.72.92.3.5	Potenzialita' 23800 Watt.       frig/h 19000		cad.	8.572,30

B.72.92.3.7	Potenzialita' 32500 Watt.       frig/h 26000		cad.	9.459,30

B.72.92.3.9	Potenzialita' 44200 Watt.       frig/h 35000		cad.	10.405,50

#### B.72.92.5	REFRIGERATORE D'ACQUA, CONDENSAZIONE AD ACQUA, REVERSIBILE

Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua condensato ad acqua per il funzionamento in raffrescamento lato utenza di climatizzazione estiva e dotato di recuperatore parziale di calore (desurriscaldatore); La scheda della macchina è in grado di gestire anche l'ON-OFF di una sorgente di calore integrativa sull'accumulo termico che fa capo al circuito desurriscaldatore.

Il circuito frigorifero comprende due compressori scroll in tandem per ottenere maggiore efficienza a carichi parziali (due gradini di parzializzazione), ottimizzati per il funzionamento a R410A, scambiatori a piastre su tutti i circuiti; gli attacchi idraulici dei vari circuiti sono posti sulla parte superiore della macchina per rendere agevole l'esecuzione dei collegamenti.

La macchina dotata di valvola di laminazione elettronica, può produrre acqua refrigerata con temperature in uscita dall'evaporatore a +4 °C con temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore da 25 °C fino a 60 °C.

Nella configurazione con recupero parziale di calore, viene utilizzato in serie al condensatore posto sul circuito esterno, uno scambiatore a piastre con funzione di recupero parziale, attacchi dedicati sia all'acqua di condensazione che al circuito di recupero. La temperatura massima dell'acqua calda prodotta è 60 °C.

Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, verniciata con polveri poliestere in grado di resistere nel tempo agli agenti atmosferici (colore RAL 9002).

Valvola termostatica elettronica con possibilità di produrre acqua a più bassa temperatura (fino a +4 °C).

Tutti gli scambiatori (scambiatore circuito utenza, circuito esterno e circuito recupero eventuale) sono a piastre, ottimizzati per R410A. Il circuito frigorifero è realizzato in tubo di rame con giunzioni saldate in lega d'argento comprendente la valvola termostatica, filtro deidratatore, spia del liquido, valvola solenoide.

La macchina è pure dotata di :

- Quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. Conforme alle norme CEI 60204-1 e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE. Sulla porta del quadro è collocata la tastiera di comando che consente il controllo completo dell'apparecchio. Alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con magnetotermici.

- regolazione elettronica costituita da una scheda di controllo e da un pannello di comando con display. Su ogni scheda sono collegati trasduttori, carichi e allarmi.

Il programma ed i parametri impostati sono memorizzati in modo permanente su FLASH memory consentendo la loro conservazione anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica;

- controllo a distanza mediante pannello remoto con le funzioni principali;

Il prezzo sarà comprensivo degli allacciamenti idraulici, elettrici, manuale di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio, targhetta con riportato il marchio CE, la prima messa in servizio e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.92.5.1	Potenzialita' frigorifera kW 50; resa termica kW 53		cad.	13.874,40

B.72.92.5.3	Potenzialita' frigorifera kW 65; resa termica kW 72		cad.	14.288,40

B.72.92.5.5	Potenzialita' frigorifera kW 75; resa termica kW 80		cad.	15.116,30

B.72.92.5.7	Potenzialita' frigorifera kW 85; resa termica kW 90		cad.	16.151,20

B.72.92.5.9	Potenzialita' frigorifera kW 100; resa termica kW 105		cad.	19.173,30

B.72.92.5.11	Potenzialita' frigorifera kW 130; resa termica kW 145		cad.	21.760,50

B.72.92.5.13	Potenzialita' frigorifera kW 150; resa termica kW 165		cad.	23.333,70

B.72.92.5.15	Potenzialita' frigorifera kW 170; resa termica kW 185		cad.	24.161,60

#### B.72.92.7	REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO

Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituiti da:

- mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di passivazione;

- compressore di tipo ermetico ad elevata efficienza, funzionante a R 134a, montato su supporti elastici antivibranti, azionato da motore elettrico a due poli con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento dell'olio ed isolazione acustica in materiale fonoassorbente;

- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica e completa di griglie di protezione;

- gruppo ventilante costituito da uno o due ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di protezione secondo CEI 107-34;

- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse;

- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore, valvola inversione di ciclo (pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass valvola termostatica, valvola solenoide d'intercettazione liquido;

- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo sbrinamento in funzione di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici, comando a distanza in bassa tensione con visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi remoto per il comando a distanza dell'unita';

- termostato di lavoro di tipo elettronico;

- termostato antigelo di tipo elettronico;

- flussostato;

- termostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore);

- pressostati di alta e bassa pressione;

- interruttore generale con maniglia bloccaporta;

- rele' di controllo della sequenza delle fasi;

- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico;

- dispositivo per funzionamento a basse temperature;

- gruppo serbatoio accumulo pompa comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.

Completo di collegamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio.

B.72.92.7.1	Potenzialita' frigorifera W  6000		cad.	4.045,50

B.72.92.7.3	Potenzialita' frigorifera W  8500		cad.	4.301,80

B.72.92.7.5	Potenzialita' frigorifera W 11500		cad.	4.774,90

B.72.92.7.7	Potenzialita' frigorifera W 13500		cad.	5.523,90

B.72.92.7.9	Potenzialita' frigorifera W 17500		cad.	6.056,20

B.72.92.7.11	Potenzialita' frigorifera W 28500		cad.	8.973,50

B.72.92.7.13	Potenzialita' frigorifera W 32500		cad.	9.762,00

B.72.92.7.15	Potenzialita' frigorifera W  6000 pompa di calore W  7000		cad.	4.420,10

B.72.92.7.17	Potenzialita' frigorifera W  8500 pompa di calore W 10000		cad.	4.696,00

B.72.92.7.19	Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W 11500		cad.	5.208,50

B.72.92.7.21	Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W 15000		cad.	6.115,30

B.72.92.7.23	Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W 19000		cad.	6.647,50

B.72.92.7.25	Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W 30000		cad.	9.564,90

B.72.92.7.27	Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W 37000		cad.	10.747,60

#### B.72.92.9	REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE

Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua silenziato con condensazione ad aria costituito da:

- struttura in profilati di acciaio e pannellatura di forte spessore verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;

- vano compressori isolato con materiale ad elevato coefficiente di assorbimento acustico;

- compressori ermetici o semiermetici con giunti antivibranti;

- resistenze elettriche di preriscaldamento dell'olio del carter;

- evaporatore a fascio tubiero a due circuiti;

- condensatori in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio del tipo turbolenziato;

- ventilatori elicoidali accoppiati direttamente a motori elettrici a 6 poli con protezione IP 55 e ruotanti a velocita' variabile;

- filtro deidratore;

- valvola termostatica;

- termostato di sicurezza;

- pressostati di alta e bassa pressione;

- apparecchiatura di regolazione e controllo a microprocessore con controllo della temperatura di condensazione in relazione alla temperatura esterna;

- inserimento ritardato dei compressori;

- rotazione automatica inversione compressori;

- interruttore generale con dispositivo bloccaporta;

- carica di R 134a;

- termostati di controllo della temperatura dell'acqua a 4 gradini in modo che ciascun compressore possa lavorare a carico ridotto con l'esclusione di alcuni cilindri;

- alimentazione trifase 380 V/50 Hz;

- dispositivo per funzionamento a basse temperature (da 20°C a -10°C);

- resistenza elettrica evaporatore.

- gruppo serbatoio accumulo pompa comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.

Compresi gli allacciamenti idraulici, quelli elettrici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo e' altresi' compreso il collaudo e la prima messa in servizio.

B.72.92.9.1	Potenzialita' frigorifera W  70000		cad.	22.822,50

B.72.92.9.3	Potenzialita' frigorifera W  90000		cad.	26.962,00

B.72.92.9.5	Potenzialita' frigorifera W 105000		cad.	28.341,90

B.72.92.9.7	Potenzialita' frigorifera W 122000		cad.	30.510,20

B.72.92.9.9	Potenzialita' frigorifera W 156000		cad.	36.128,20

B.72.92.9.11	Potenzialita' frigorifera W 182000		cad.	43.323,10

B.72.92.9.13	Potenzialita' frigorifera W 215000		cad.	46.674,00

B.72.92.9.15	Potenzialita' frigorifera W 255000		cad.	51.207,80

B.72.92.9.17	Potenzialita' frigorifera W  65000 pompa di calore W  72000		cad.	25.385,10

B.72.92.9.19	Potenzialita' frigorifera W  85000 pompa di calore W 104000		cad.	29.918,80

B.72.92.9.21	Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W 129000		cad.	31.495,80

B.72.92.9.23	Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W 135000		cad.	34.058,30

B.72.92.9.25	Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W 185000		cad.	38.493,60

B.72.92.9.27	Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W 200000		cad.	48.251,10

B.72.92.9.29	Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W 235000		cad.	56.037,30

B.72.92.9.31	Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W 270000		cad.	58.205,60

#### B.72.92.11	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua condensato in acqua bivite, adatto agli usi civili e tecnologici di elevata potenzialità, per installazioni interne. La macchina è predisposta per gestire entrambi i circuiti idraulici (evaporatore e condensatore), consentendo il funzionamento sia in raffreddamento che in pompa di calore, tramite inversione ciclo sul lato idraulico ed è costituita da:

- Circuito frigorifero caratterizzato da due circuiti frigoriferi ciascuno con un compressore bivite, ottimizzato per funzionare con R134a, in grado di modulare in modo continuo (12,5 ÷ 100%) la potenza frigorifera. I due circuiti frigo hanno controlli indipendenti consentendo così di mantenere sempre in funzione la macchina anche quando un compressore deve essere riparato. Un solo evaporatore ed un solo condensatore, entrambi con due circuiti frigo indipendenti ed uno idraulico.

- Refrigeratore adatto per produrre acqua refrigerata o acqua calda, tramite inversione del ciclo realizzato sul lato idraulico. L' acqua refrigerata è prodotta fino a +4°C con temperatura dell'acqua in uscita dal condensatore fino a 55 °C e l'acqua calda è prodotta fino a 55 °C con temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore fino a 15,5 °C.

- Copertura di protezione acustica costituita da una cofanatura di pannelli in lamiera zincata di spessore opportuno, verniciati con polveri poliestere colore RAL 9002 e rivestiti internamente di materiale fonoassorbente in grado di isolare il rumore prodotto dai compressori per un abbattimento della potenza sonora di 8 db(A).

- Struttura portante realizzata in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, verniciata con polveri poliestere in grado di resistere nel tempo agli agenti atmosferici (colore RAL 9002).

- Compressori semiermetici bivite ad alta efficienza e bassa rumorosità, con protezione termica del motore incorporata, ottimizzati per il funzionamento con R134a. Provvisti di serie del controllo della temperatura di scarico dell'olio, pulsante di reset, resistenza elettrica per il preriscaldamento dell'olio nel carter a compressore fermo e trasformatore amperometrico. Sono in grado di modulare in modo continuo la potenza frigorifera erogata dalla macchina.

- Valvola termostatica elettronica per regolazioni più ampie rispetto alle tradizionali valvole meccaniche e con tempi di reazioni molto più veloci, per permettere di far lavorare i compressori sempre nelle migliori condizioni, con conseguente aumento della loro resa e della loro vita.

- Scambiatore del tipo a piastre, ad espansione secca e ad alta efficienza, ottimizzato per R134a, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato, con due circuiti indipendenti lato refrigerante ed isolamento esterno a celle chiuse per impedire la formazione della condensa e ridurre le dispersioni termiche. Conforme alle norme PED.

- Economizzatore a piastre in acciaio inox AISI 316, con la funzione di sottoraffreddare ulteriormente il refrigerante liquido in uscita dal condensatore così da rendere disponibile al tempo stesso una certa portata di vapore da iniettare in un punto intermedio del processo di compressione, riducendo così sia la temperatura di mandata che l'assorbimento elettrico.

La macchina è pure dotata di:

- quadro elettrico contenente la sezione di potenza e la gestione dei controlli e delle sicurezze. Conforme alle norme CEI 60204-1, e alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 92/31/CEE.. Sulla porta del quadro è collocata la tastiera di comando che consente il controllo completo dell'apparecchio ed il controllo della tensione di alimentazione elettrica trifase, 400V, 50Hz con fusibili;

- doppio pressostato di alta pressione, manuale e automatico, trasduttore di bassa pressione, trasduttore di alta pressione, valvole di sicurezza del circuito frigorifero, di alta e bassa pressione, valvole solenoidi di intercettazione degli economizzatori.

- regolazione elettronica costituita da una scheda di controllo per ogni compressore, collegate tra loro in rete, e da un pannello di comando con display. Ad ogni scheda sono collegati i trasduttori, i carichi e gli allarmi relativi al compressore controllato. Controllo a distanza mediante pannello remoto con funzioni principali.

L'unità sarà dotata di sezione di recupero di calore totale del tipo a piastre, in acciaio inox AISI 316 saldobrasato sulla linea di mandata del gas e una valvola a tre vie che provvederà all'inserimento del recupero di calore per riscaldare l'acqua. Lo scambiatore sarà opportunamente dimensionato per garantire il recupero di tutto il calore di condensazione per la produzione di acqua calda, per uso sanitario od altro;

- pressione sonora a 2 metri (EN ISO 3744) non superiore a 60 dB(A);

Il prezzo sarà comprensivo degli allacciamenti idraulici, elettrici, manuale di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità con riferimento alla matricola dell'apparecchio, targhetta con riportato  il marchio CE , la prima messa in servizio e quanto altro per dare il lavoro fornito a regola d'arte.

B.72.92.11.1	potenza frigo kW 170; resa termica kW 180		cad.	36.743,50

B.72.92.11.3	potenza frigo kW 220; resa termica kW 240		cad.	41.474,30

B.72.92.11.5	potenza frigo kW 350; resa termica kW 360		cad.	64.931,60

B.72.92.11.7	potenza frigo kW 450; resa termica kW 470		cad.	72.027,90

B.72.92.11.9	potenza frigo kW 560; resa termica kW 600		cad.	87.206,20

B.72.92.11.11	potenza frigo kW 700; resa termica kW 750		cad.	95.288,10

### B.72.94	LAVORI COMPIUTI - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

#### B.72.94.1	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la prevenzione dal gelo all'interno delle tubazioni costituito da:

- cavo a circuito parallelo;- nucleo scaldante costituito da polimero irradiato semiconduttore in grado di variare la potenza emessa in funzione della temperatura della tubazione;

- conduttori in rame sez. 1.2 mmq;

- guaina in poliolefina 0.7 mm;

- schermatura e rinforzo in guaina di rame;

- guaina esterna in poliolefina.

Il cavo andra' fissato direttamente sotto la coibentazione con nastro adesivo in fibra di vetro. Un'estremita' del cavo scaldante sara' collegata alla rete elettrica 220 V, mentre l'altra estremita' sara' isolata e terminata con il kit di estremita'.

La connessione alla rete elettrica, i giunti di linea, i giunti a "T", saranno eseguiti con appositi kit forniti col cavo.

Completo di allacciamenti e cablaggi elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.94.1.1	Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio		m	21,72

### B.72.96	LAVORI COMPIUTI - PANNELLI SOLARI

#### B.72.96.1	PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Fornitura e posa in opera di sistema di produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari costituito da:

- scambiatore di calore ad intercapedine con serbatoio di accumulo da 300 litri con doppia vetrificazione interna realizzata ad una temperatura di 900.C; isolazione in poliuretano ad alta densita' iniettato a pressione; rivestimento esterno in alluminio;

- anodo al magnesio contro la corrosione;

- due/tre pannelli solari da 2 mq ciascuno con cassa in alluminio resistente all'ambiente salino; isolamento in lana di vetro con foglio riflettente in alluminio; piastra captante in acciaio "multicanale" a superficie cromata nera selettiva; vetro temperato da 3 mm a microprismi;

- raccorderia di corredo completa, con anelli dielettrici e giunti a doppia tenuta;

- valvola di sicurezza a temperatura e pressione lato sanitario e valvola di sicurezza pressione sul circuito primario;

- carpenteria completa per la posa su tetto piano o inclinato in alluminio e in acciaio inox;

- liquido antigelo specifico per impianti solari.

Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.1.1	Pannello solare 4 mq. per produzione acqua calda sanitaria		cad.	3.516,50

B.72.96.1.3	Pannello solare 6 mq. per produzione acqua calda sanitaria		cad.	4.631,20

#### B.72.96.3	COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO SPINTO

Fornitura e posa in opera di collettore solare a tubi sottovuoto spinto funzionante secondo il principio denominato "Heatpipe" e costituito da:

- tubi in vetro al boro-silicio ad alta trasparenza nei quali e' stato realizzato il vuoto per eliminare le dispersioni di calore per convezione;

- assorbitore costituito da una piastra in rame con superficie ad alta selettivita' sulla quale e' applicato un tubo in rame nel quale scorre il fluido termovettore;

- giunto flessibile sul terminale della tubazione in rame;

- scambiatore in doppio tubo di rame con struttura avvolgente sull'intera superficie del condensatore;

- cassa di contenimento dello scambiatore in alluminio con isolamento su tutti i lati in poliuretano espanso ad alta densita', privo di C.F.C;

- supporto per il montaggio su tetti piani per garantire al collettore un'inclinazione di 45. completo di staffe, viti e bulloni di fissaggio;

- tubi di collegamento flessibili completi di O-ring.

Possibilita' di rotazione dei singoli tubi per ottimizzare l'orientamento verso sud del collettore.

Pressione di esercizio 6 bar.

Temperatura massima in stand-by 150°C.

Completo di allacciamenti alla rete idraulica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.3.1	Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 20 tubi/2 m2		cad.	2.025,80

B.72.96.3.3	Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 30 tubi/3 m2		cad.	2.433,60

#### B.72.96.5	COLLETTORE SOLARE PIANO

Fornitura e posa in opera di collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria

composto da:

piastra captante in rame ad alta selettività, saldata ad ultrasuoni su fascio tubiero in rame a sua volta saldato su collettore in rame e dotato di quattro attacchi laterali in ottone da 3/4" femmina. Cassa esterna in acciaio Inox Aisi 316 con isolamento in schiuma poliuretanica ad spess. mm.25 privo di CFC (norma EU), rivestito internamente con foglio di alluminio e posteriormente con pannello di chiusura in PP.

Ulteriore strato di isolamento in lana minerale spess. mm. 20. Lastra unica in vetro temperato da mm.3.2 antiabbagliante resistente alle grandinate ad alta rifrazione (ossido di ferro 0,03%, trasmittanza 91%) fissato da guarnizioni in EDPM e da cornici in acciaio Inox Aisi 316.

Sarà possibile la sostituzione del vetro senza dover smontare il pannello.

Caratteristiche:

- materiale cassa: acciaio inox aisi 316

- materiale assorbitore: rame

- tubi collettore: 1 e 1/8" rame

- fascio tubiero: 8 mm. rame

- cristallo temperato semiriflettente:3.2 mm

- isolamento poliuretano espanso: 25 mm

- isolamento lana minerale: 20.mm

- pressione max di prova: 14 bar

- pressione max di esercizio: 12 bar

- coefficienti di dispersione termica (riferiti all'assorbitore):

a1= 4,25 W/m2°C

a2= 0,015 W/m2°C2

Il prezzo è comprensivo dei collegamento idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.5.1	pannello solare dimensione 1.8 mq		cad.	778,19

B.72.96.5.3	pannello solare dimensione 2.5 mq		cad.	876,75

#### B.72.96.7	TUBAZIONE SOLARE

Fornitura e posa in opera di tubo solare composto da:

- due tubi paralleli in rame con isolamento e cavo in silicone per il collegamento del sensore solare;

- coibentazione  in gomma elastica EPDM porosa e compatta, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, senza PVC e con tolleranza di temperatura fino a 125°C;

- pellicola protettiva in PE, resistente ai raggi UV;

- cavo in silicone per il collegamento del sensore solare 2x0.75 mmq, VDE 0295, resistente a tremperature di 180°C;

- sistema di identificazione dei tubi di mandata e ritorno;

- fascette per il fissaggio dei tubi (viti per edilizia e tasselli per applicazioni murarie);

viti, manicotti di sostegno;

- morsetii pe collegare il cavo del sensore;

- 1 rotolo di pellicola protettiva autoadesiva in PE;

- 2 riduzioni per il collegamento alla stazione solare;

Il prezzo è comprensivo dei collegamenti idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.7.1	diametro Cu 12 mm lunghezza 15 metri		cad.	684,17

B.72.96.7.3	diametro Cu 12 mm lunghezza 25 metri		cad.	1.027,29

B.72.96.7.5	diametro Cu 15 mm lunghezza 15 metri		cad.	760,06

B.72.96.7.7	diametro Cu 15 mm lunghezza 25 metri		cad.	1.141,62

B.72.96.7.9	diametro Cu 18 mm lunghezza 15 metri		cad.	879,32

B.72.96.7.11	diametro Cu 18 mm lunghezza 25 metri		cad.	1.424,62

#### B.72.96.9	ANTIGELO PREMISCELATO

Fornitura e posa in opera di antigelo premiscelato per impianti solari che utilizzano pannelli a tubi o piani; campo di lavoro da -28°C a 300°C.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per il carico nelle tubazioni e la misurazione della reale percentuale di saturazione della miscela.

B.72.96.9.1			kg	9,36

#### B.72.96.11	VASO ESPANSIONE SOLARE

Vaso espansione conforme alle normative 97/23/EG e pr EN 13831 per l'uso in impianti solari di tipo chiuso.

Pressione in entrata 2,5 bar;

Temperatura max ammessa 100°C;

Pressione max di esercizio 10 bar;

La fornitura comprende:

- n°1 vaso d'espansione con precarica a 2,5 bar;

- n°1 valvola d'intercettazione;

- n°1 tubo flessibile in acciaio inox L=0,5 m;

- n°1 raccordo a T per il collegamento del vaso al ritorno della stazione solare.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.11.1	capacità lt.18		cad.	254,84

B.72.96.11.3	capacità lt.24		cad.	270,61

B.72.96.11.5	capacità lt.35		cad.	291,30

B.72.96.11.7	capacità lt.50		cad.	445,15

B.72.96.11.9	capacità lt.80		cad.	596,93

B.72.96.11.11	capacità lt.105		cad.	761,66

B.72.96.11.13	capacità lt.150		cad.	909,50

#### B.72.96.13	STAZIONE SOLARE

Stazione solare a bassa portata proporzionata alla superficie dei pannelli solari.

Completa di regolazione solare e di tutte le sonde necessarie per il controllo delle sue funzioni. Adatta ad impianti solari con scambiatore esterno operante su un accumulo inerziale senza scambiatore solare interno. Completa di valvola deviatrice per il carico alto/intermedio dell'accumulo.

La pompa solare lavora al 100% del carico mentre la secondaria lavora a velocità variabile.

La fornitura comprende:

- unità preassemblata;

- scambiatore termico a piastre;

- pompa primaria e secondaria;

- valvola di sicurezza 8 bar;

- manometro 10 bar;

- termometri per tubo di mandata e ritorno;

- bulbi per mandata e ritorno;

- rubinetti a sfera sul tubo di mandata e di ritorno;

- manicotto di immersione per sensore del tubo ritorno del collettore;

- rubinetto di scarico sullo scambiatore;

- n°2 dispositivi antiriflusso;

- regolatore di flusso;

- attacchi Cu 18 mm;

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.13.1	per collettore fino a 12 mq		cad.	2.608,50

B.72.96.13.3	per collettore fino a 30 mq		cad.	2.953,46

B.72.96.13.5	per collettore fino a 60 mq		cad.	3.194,93

B.72.96.13.7	per collettore fino a 100 mq		cad.	3.968,63

#### B.72.96.15	RACCORDERIA COLLETTORI

Fornitura e posa in opera di raccorderia di collegamento fra i collettori divisi in batterie da 4 pannelli ciascuna e composta da:

- raccorderia in bronzo;

- bocchettoni in ottone sferici in tre pezzi a tenuta metallica;

- valvole di sfogo aria manuali tenuta fino a 200°C;

- valvole d'intercettazione a sfera;

guaine portasonda in ottone nichelato da 20 cm.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.15.1	a forfait secondo schema allegato		a corpo

#### B.72.96.17	TRALICCI DI SUPPORTO

Fornitura e posa in opera di tralicci di supporto divisi in batterie da n°4 pannelli ciascuna, per tetto piano con i collettori inclinati a 45° in profilati d'acciaio zincato a caldo con spessore minimo di mm.3 e dimensioni idonee a sostenere i collettori solari, preforati e dotati di bulloneria da assemblarsi in opera.

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.96.17.1	a forfait secondo scema allegato		a corpo

### B.72.98	LAVORI COMPIUTI - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

#### B.72.98.1	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido ascendente, funzionamento col principio del cono ad area variabile dove l'indicazione della portata viene data da un galleggiante sospinto verso l'alto dalla spinta idrostatica del fluido. Il flussimetro sara' costituito da:

- corpo in materiale plastico graduato;

- asta di guida in acciaio inox;

- galleggiante in PVDF;

- finecorsa in PVDF;

guarnizioni O-ring in Buna-N o Viton;

- temperatura di esercizio da -20 a +90°C;

- PN 16;

- precisione +/- 4%;

- raccordi filettati.

Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.98.1.1	Portata l/h   15-150   DN 25		cad.	122,78

B.72.98.1.3	Portata l/h   50-500   DN 25		cad.	152,44

B.72.98.1.5	Portata l/h  100-1000  DN 25		cad.	187,36

B.72.98.1.7	Portata l/h  200-2000  DN 40		cad.	239,78

B.72.98.1.9	Portata l/h  300-3000  DN 40		cad.	322,18

B.72.98.1.11	Portata l/h  600-6000  DN 50		cad.	410,15

B.72.98.1.13	Portata l/h 1200-12000 DN 50		cad.	468,34

B.72.98.1.15	Portata l/h 2000-20000 DN 50		cad.	828,22

#### B.72.98.3	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCEND. IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido ascendente, funzionamento col principio della camera di misura perfettamente cilindrica dove la variazione dell'area e' determinata da una scanalatura perfettamente sagomata.Il flussimetro sara' costituito da:

- corpo in alluminio anodizzato;

- vetro di ispezione graduato;

- galleggiante in AISI 316 con magnete permanente;

- camera di misura in ottone;

- contatto reed di allarme sigillato entro scatola stagna IP 65.

- PN 10;

- temperatura massima 120°C;

- guarnizioni in Buna-N o Viton;

- precisione +/- 4%;

- raccordi filettati.

Lo strumento deve essere montato in verticale ed il fluido deve scorrere dal basso verso l'alto.

Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.98.3.1	Portata l/h   60-1200   3/4"		cad.	527,15

#### B.72.98.5	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO A MOLLA IN ALLUMINIO

Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido indipendentemente dal senso di scorrimento e costituito da:

- corpo in alluminio anodizzato;

- vetro di ispezione graduato;

- galleggiante in ottone nichelato con magnete permanente;

- sezione di passaggio in acciaio inox AISI 316;

- molla in acciaio inox AISI 316;

- PN 12;

- temperatura massima 120°C;

- guarnizioni in Perbunan o Viton;

- indicatore magnetico esterno;

- contatto di allarme;

- precisione +/- 4%;

- raccordi filettati.

Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.98.5.1	Portata l/h  240-1200   1/2"		cad.	1.348,27

B.72.98.5.3	Portata l/h  150-2700   3/4"		cad.	1.461,57

B.72.98.5.5	Portata l/h  300-3300   3/4"		cad.	1.461,57

B.72.98.5.7	Portata l/h  150-4200   3/4"		cad.	1.461,57

B.72.98.5.9	Portata l/h  300-4800     1"		cad.	1.461,57

#### B.72.98.7	FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO A PALETTA FLANGIATO

Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido indipendentemente dal senso di scorrimento e costituito da:

- innesto a T in ottone;

- asta della paletta e paletta in ottone;

- soffietto in bronzo;

- testa di misura in fusione di alluminio;

- coperchio in plastica trasparente autoestinguente;

- pressione di esercizio 6 bar;

- temperatura massima del fluido 120°C;

- connessione laterale a saldare con tronchetto di tubo e controflangia.

Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.72.98.7.1	Portata l/h 3000-12000  DN 50		cad.	1.582,08

B.72.98.7.3	Portata l/h 5000-20000  DN 65		cad.	1.582,08

# C	OPERE BENI CULTURALI

PREMESSA

Il presente listino, analizza i prezzi delle voci relative ad interventi di recupero e restauro monumentale in edifici di interesse storico artistico.

Il listino non è ancora completo per la mancanza di alcune categorie di opere ancora in fase di studio che seguiranno con la pubblicazione delle prossime edizioni.

La programmazione dei lavori di restauro comporta spesso delle difficoltà,  il più delle volte per la mancanza di informazioni preventive sulla reale particolarità e  consistenza delle opere da eseguire.

Le voci analizzate, vista la complessità e singolarità degli interventi di restauro, identificano le tipologie d'opera che normalmente si riscontrano negli interventi finalizzati al recupero ed alla conservazione del patrimonio edilizio trentino, con le sue specifiche caratterizzazioni materiali e costruttive; costituiscono quindi  un riferimento per la preventivazione esecutiva  per analogia e similitudine d'intervento.

Il presente elaborato costituisce un'integrazione, relativa al settore specifico dei Beni Culturali, del listino generale del settore Opere Edili, al quale ci si riferisce per i costi dei materiali e delle opere compiute compatibili con gli interventi di restauro monumentale.

Il listino si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri e condizioni di tipo medio;  come già specificato nelle avvertenze generali, per le forniture ed i lavori di particolare difficoltà e/o in zone disagiate, si potranno eventualmente modificare i singoli prezzi sulla base dell' Analisi Prezzi riferita ai specifici lavori da realizzare.

Sono ad esempio da considerare di maggior difficoltà, le opere ed i lavori che abbiano complessa accessibilità al cantiere o ai singoli locali ove si svolgono i lavori, indisponibilità di aree di stoccaggio delle merci, difficoltà di  reperimento e lavorazione dei materiali, particolari tipologie strutturali che richiedano maggiori oneri per l'utilizzo di specifiche attrezzature o difficoltà di lavorazione.

Le analisi delle singole voci sono state condotte sia mediante l'indagine di mercato, sia effettuando l'analisi delle operazioni e dei costi elementari degli interventi specificati, tenendo conto delle normali difficoltà e della specializzazione richiesta dagli interventi di restauro.

I prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci dei paragrafi si intendono comprensivi degli oneri e delle normali difficoltà di realizzazione tipiche dei lavori di restauro,nonchè degli oneri relativi ai trasporti,al carico,allo scarico,ai sollevamenti ai piani,le spese generali e l'utile dell'impresa,gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro,anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine di precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere o manufatti ed a non arrecare danni a terzi.

Nei lavori di demolizione si intendono compresi gli oneri per i canali occorrenti per la discesa dei materiali,il lavaggio delle superfici scarnificate,la rimozione,la cernita,la pulizia e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla Direzione Lavori che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione.

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti,al carico e allo scarico in cantiere,le spese generali e l'utile dell'Impresa.I materiali dovranno essere di ottima qualità,rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti.

Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisato nelle premesse ai capitoli del Listino o nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali d'Appalto in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

## C.2	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SGOMBERI

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.

DEMOLIZIONI

I prezzi per la demolizione delle murature si applicano al volume effettivo delle strutture demolite.

La misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi l'appoggio o l'incastro delle strutture stesse.

Le coperture sono computate a m² secondo la superficie effettiva di falda, senza alcuna deduzione dei vani per i camini, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura purchè non eccedenti ciascuna la superficie di m² 1 nel qual caso si deducono per intero.

Le demolizioni degli  intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm vengono computati "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti delle lesene,ecc., le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per le demolizioni degli intonaci su pareti di spessore superiore ai 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.

Le demolizioni su soffitti inclinati , volte, cupole, sono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista; si detraggono le aree non pavimentate  purchè di superficie non inferiore a m² 0,5 ciascuna.

SCAVI E SGOMBERI

Gli scavi per la rimozione dei materiali di crollo o dei terreni di riporto vengono computati col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", escludendo cioè gli aumenti di volume delle materie scavate.

### C.2.10	LAVORI COMPIUTI - MURATURE

#### C.2.10.5	DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80 , eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.

C.2.10.5.10	a mano		m³	310,50

C.2.10.5.20	con l'uso di mezzi meccanici		m³	215,40

#### C.2.10.15	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE

Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, ecc..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,  l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.

C.2.10.15.1			m³	605,30

#### C.2.10.50	DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI

Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi, eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne , trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica,  l'indennità di discarica, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.

C.2.10.50.1			m²	20,88

### C.2.15	LAVORI COMPIUTI - SOLAI E COPERTURE

#### C.2.15.10	RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione completa di solaio in legno, orizzontale, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio, eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela secondo indicazioni D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.15.10.1			m²	28,83

#### C.2.15.20	RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travicelli, tavolato semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione, escluso orditura portante, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.15.20.1			m²	19,30

#### C.2.15.30	RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.15.30.1			m³	243,60

#### C.2.15.50	RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO

Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso la smurazione e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante.

Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'allontanamento delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche  l'indennità di discarica, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.15.50.1			m²	13,77

#### C.2.15.100	RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA

Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola e media e grossa orditura lignea di supporto, eseguito con ogni cautela per non compromettere le strutture murarie, compresa eventuale rimozione di comignoli, sfiati, lattonerie, ecc., cernita ed accatastamento del materiale del manto giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, carico e trasporto a pubblica discarica  l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.

C.2.15.100.5	manto in coppi		m²	29,23

C.2.15.100.20	manto in tegole piane a coda di castoro		m²	27,64

C.2.15.100.50	manto in scandole lignee		m²	24,67

C.2.15.100.80	manto in lastre di pietra		m²	27,81

C.2.15.100.100	manto in lamina di zinco o rame		m²	23,13

#### C.2.15.200	RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola orditura lignea di supporto, compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, comignoli, ecc., cernita ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.

C.2.15.200.5	manto in coppi		m²	18,64

C.2.15.200.20	manto in tegole piane a coda di castoro		m²	12,42

C.2.15.200.50	manto in scandole lignee		m²	9,15

C.2.15.200.80	manto in lastre di pietra		m²	12,30

C.2.15.200.100	manto in lamina di zinco o rame		m²	7,97

#### C.2.15.220	RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA

Disfacimento completo del tavolato di sostegno del manto di copertura in assito di legno di qualsiasi spessore, compresa eventuale rimozione di guaine isolanti o altre strutture impermeabilizzanti esistenti sulla copertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.

C.2.15.220.1			m²	7,28

### C.2.20	LAVORI COMPIUTI - INTONACI

#### C.2.20.10	RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.20.10.10	intonaci interni su muratura verticale		m²	12,78

C.2.20.10.20	intonaci esterni su muratura verticale		m²	11,16

C.2.20.10.30	intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma		m²	17,31

#### C.2.20.20	RIMOZIONE DI INTONACI

Rimozione di intonaci di calci aeree o idrauliche, o cementizi, in buone condizioni di consistenza, da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura della muratura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.20.20.10	intonaci interni su muratura verticale		m²	14,70

C.2.20.20.20	intonaci esterni su muratura verticale		m²	12,78

C.2.20.20.30	intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma		m²	18,86

#### C.2.20.30	SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI

Rimozione superficiale d'intonaco di calce aerea, idraulica o cementizia, eseguita con particolare cautela per scoprimento di intonaci originali non pittorici, eseguita da personale specializzato esclusivamente a mano con scalpello, spatole o altro attrezzo adeguato con ogni attenzione ed onere per non danneggiare la superficie da rimettere in luce secondo indicazioni della D.L., esclusi sondaggi e prove di esecuzione contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 , l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.20.30.10	intonaci interni su muratura verticale		m²	108,02

C.2.20.30.20	intonaci esterni su muratura verticale		m²	104,68

C.2.20.30.30	intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma		m²	123,16

#### C.2.20.40	RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA

Rimozione d'intonaco grezzo o liscio di fugatura in calce aerea, idraulica o cementizia, su murature verticali in pietrame grezzo non squadrato a vista, eseguita con particolare cautela secondo indicazioni della D.L., esclusivamente a mano, spatole o altro attrezzo adeguato, con particolare attenzione per non danneggiare gli elementi lapidei di tessitura, compresa raschiatura dei residui, spazzolatura e lavaggio ad acqua della superficie, il tutto eseguito secondo indicazione della D.L..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.20.40.10	intonaci in calce		m²	19,44

C.2.20.40.20	intonaci cementizi		m²	27,33

### C.2.24	LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDANTI-BIOCIDI

#### C.2.24.30	CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURARI IN PIETRAME

Fornitura e posa in opera di prodotto a duplice azione consolidante e biocida per pietre naturali indicato per il restauro di paramenti murari, soggetti al degrado dovuto da contaminazioni di organismi vegetali biodeteriogeni.

Andranno previste ripetute applicazioni da effettuare mediante stesura a pennello in setola o spruzzo irroratore a bassa pressione, fino al raggiungimento del grado di protezione desiderato.

La natura del prodotto e le scelte metodologiche di applicazione andranno definite d'intesa con la D.L. anche a seguito di campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatura, della pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali, i sollevamenti, i ponteggi sino a 4 mt di altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.24.30.10			m²	35,56

### C.2.25	LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTAZIONI

#### C.2.25.10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI

Demolizione di pavimento, tavolato di legno, battuto di calce o cemento, graniglia, ceramica,. compreso del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilità di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.25.10.10	tavolati lignei		m²	13,75

C.2.25.10.20	battuto di calce		m²	21,60

C.2.25.10.30	ceramiche e palladiane		m²	23,32

#### C.2.25.40	RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO

Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le dovute cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 12, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni secondo indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi agli eventuali cali a terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del materiale ritenuto recuperabile dalla D.L. previa pulizia dello stesso che rimarrà di proprietà dell'amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.25.40.1			m²	28,23

#### C.2.25.80	SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA

Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositi inferiori al mq, compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della D.L., escluse opere di preconsolidamento lapideo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati  gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprietà dell'Amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.25.80.10	lastre fino a cm 8 di spessore		m²	37,85

C.2.25.80.20	lastre oltre i  cm 8 di spessore		m²	52,74

### C.2.50	LAVORI COMPIUTI - SCAVI E SGOMBERI

#### C.2.50.10	RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO

Rimozione materiale di crollo e terreno di riporto, eseguita esclusivamente a mano, con ogni cautela, a sezione obbligata, con particolare attenzione alla salvaguardia di eventuali strutture superstiti rinvenute, escluse opere murarie di consolidamento e scavi di tipo archeologico, il tutto eseguito sotto il controllo diretto della D.L. o suo delegato, compreso accatastamento dei trovanti lapidei e altro materiale giudicato recuperabile o di interesse dalla D.L., compreso setaccio su grata del materiale più fine, recupero ed accantonamento in idonei contenitori degli eventuali reperti rinvenuti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il sollevamento del materiale di risulta, allontanamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m nell'ambito del cantiere, il carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.50.10.10	zone accessibili a mezzi di carico e trasporto		m³	102,83

C.2.50.10.20	zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto		m³	118,25

#### C.2.50.15	SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI

Maggiorazione per rimozione materiale di crollo e terreno di riporto in ruderi per abbassamento dai piani fino ad un'altezza massima di 10 m, mediante scivoli tubolari o argani elevatori.

C.2.50.15.1			m³	8,91

#### C.2.50.30	PULIZIA DI PROSPETTI

Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore da prospetti verticali ed orizzontali interni ed esterni escluso ripresa muraria, eseguito  con ogni cautela anche mediante applicazione di prodotto biocida, secondo indicazioni della D.L.,valutato in percentuale sulla superficie dei prospetti trattati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.50.30.1			m²	20,52

#### C.2.50.50	DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI

Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore di siti di interesse archeologico monumentale all'interno di strutture superstiti o in rovina, eseguito con ogni cautela, per non compromettere eventuali rinvenimenti secondo indicazioni D.L., escluso consolidamenti dei brani murari. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti  del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.2.50.50.1			m²	14,21

## C.4	OPERE EDILI - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.

MURATURE

Le murature si intendono misurate geometricamente, a volume o superficie, al grezzo, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie superiore a m² 1,00, e dei vuoti di canne fumarie e cunicoli che abbiano sezione superiore a m² 0.25. Nei prezzi unitari delle murature si intendono compresi gli oneri per la formazione di spigoli, strombature, incassature per archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura della muratura in pianta ed in sezione, questa viene valutata con i prezzi della muratura retta senza alcun compenso in più.

SOLAI E COPERTURE

La misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi l'appoggio o l'incastro delle strutture stesse.

Gli interventi di consolidamento delle travi in legno vanno quantificati limitatamente alle zone lignee interessate dall'intervento.

VOLTE

Il consolidamento delle volte, se non diversamente specificato nelle descrizioni degli articoli viene misurato secondo proiezione orizzontale delle stesse.

### C.4.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA

#### C.4.3.10	INERTI SPECIALI

Fornitura in cantiere di inerti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.

C.4.3.10.15	ossido di alluminio 180 mesch		kg	1,53

C.4.3.10.20	polvere di marmo vari colori di macinatura tipo "polvere"		kg	1,10

C.4.3.10.30	marmo granulare vari colori macinatura tipo "000"		kg	1,07

C.4.3.10.50	Calcio carbonato amorfo		kg	2,13

C.4.3.10.51	Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero		kg	1,71

#### C.4.3.30	LEGANTI

Fornitura in cantiere di leganti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.30.30	calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo NHL5		100kg	21,04

C.4.3.30.32	calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5		100kg	45,32

C.4.3.30.35	calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5		100kg	0,60

C.4.3.30.40	Crema di calce stagionata "3 anni" cotta a legna		100kg	141,70

C.4.3.30.50	Grassello calce stagionato minimo due anni		100kg	109,65

C.4.3.30.70	Stucco per lacune di intonaco		100kg	160,20

C.4.3.30.90	Cemento reoplastico espansivo ( per iniezione di barre per consolidamenti verticali)		100kg	101,02

#### C.4.3.40	MALTE SPECIALI

Fornitura in cantiere di malte di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.40.55	Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco macroporoso.		kg	0,74

C.4.3.40.60	Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5		kg	0,99

C.4.3.40.70	Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva di sali solubili,usata per consolidamento intonaci in fase di distacco.		kg	2,39

C.4.3.40.75	Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco.		kg	8,64

C.4.3.40.80	Malta da iniezioni a basso peso specifico per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi,  in fase di distacco notevoli.		kg	9,32

#### C.4.3.50	LATERIZI

Fornitura in cantiere di laterizi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.50.5	mattone pieno ordinario in cotto fatto a mano antichizzato dim. cm 14x28x6,5		cad.	3,38

C.4.3.50.10	mattonelle in cotto per pavimenti  dim. cm 16x24x4		cad.	1,42

#### C.4.3.80	ADDITIVI E RESINE

Fornitura in cantiere di additivi e resine di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.80.5	Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72		kg	12,54

C.4.3.80.6	Resina acrilica in emulsione primal AC-33		kg	3,57

C.4.3.80.10	Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Beton".		kg	44,52

C.4.3.80.15	Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Primer".		kg	36,22

C.4.3.80.16	Resina epossidica catalizzata per pietra e murature		kg	19,47

C.4.3.80.60	Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.		kg	60,28

C.4.3.80.70	Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.		kg	31,88

#### C.4.3.90	CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI

Fornitura in cantiere di additivi e resine di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.90.5	Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.		kg	17,55

C.4.3.90.10	Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.		kg	5,29

#### C.4.3.100	BARRE PER ARMATURE

Fornitura in cantiere di barre in vetroresina di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.100.80	Barre in vetroresina diam. 3 mm		m	0,44

C.4.3.100.100	Barre in vetroresina diam. 6 mm		m	0,89

C.4.3.100.120	Barre in vetroresina diam. 10 mm		m	2,46

C.4.3.100.130	Barre in vetroresina diam. 12 mm		m	2,61

C.4.3.100.140	Barre in vetroresina diam. 14 mm		m	3,37

C.4.3.100.150	Barre in vetroresina diam. 20 mm		m	8,21

C.4.3.100.170	Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza		kg	2,35

C.4.3.100.180	Barre in acciaio di cucitura		kg	0,56

C.4.3.100.190	Barre in titanio diam. 6 mm		m	9,98

C.4.3.100.200	Barre in titanio diam. 12.5 mm		m	22,82

#### C.4.3.120	ACCESSORI E MINUTERIA

Fornitura in cantiere di accessori e minuteria di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.4.3.120.19	spazzola in saggina grande		cad.	4,88

C.4.3.120.20	spazzola in setole di acciaio		cad.	4,96

C.4.3.120.30	dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci		m	9,86

C.4.3.120.40	dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli		m	7,76

C.4.3.120.50	centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200 mt		cad.	687,50

C.4.3.120.60	dissuasore elettrostatico		m	10,90

### C.4.10	LAVORI COMPIUTI - MURATURE

#### C.4.10.5	MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI

Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cotto fatti a mano per finiture di teste, formazione di pilastrini, setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m³ di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche curva qualsiasi altezza e profondità, di spessore superiore a una testa, compreso il lavoro per le ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti, vani porta, risieghe entro e fuori terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc….Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni, la cromia finale, verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido, blocchi, calandrature, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.10.5.5	mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm 14x28x6,5		m³	963,60

#### C.4.10.10	RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI

Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi con la D.L., eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente, il tutto secondo indicazioni della D.L.,comprese piccole demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul luogo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.10.10.1			m³	439,70

#### C.4.10.20	CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento ed estirpazione con asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura nelle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria compressa. Ripresa di muratura fatiscente, integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'approvvigionamento del materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul luogo, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, la fugatura dei giunti, l'eventuale impermeabilizzazione delle sommità con copertine in malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei approvati dalla D.L., la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.10.20.1			m³	485,30

#### C.4.10.25	CONSOLIDAMENTO  DI  PROSPETTI  IN  MURATURA

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento,estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a kg 350 per m³ di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero sul luogo. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.10.25.1			m²	71,15

#### C.4.10.40	INIEZIONI IN MURATURA

Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o mista, con o priva di intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , mediamente n° 4 per m², inseriti utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.10.40.5	murature di spessore da cm 50 a cm 70		m²	99,56

C.4.10.40.10	murature di spessore da cm 71 a cm 100		m²	132,80

### C.4.20	LAVORI COMPIUTI - PERFORAZIONI MURATURE

#### C.4.20.10	PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI

Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, per preconsolidamenti, eseguita a qualsiasi altezza, con ogni cautela mediante carotatrice elettrica a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad acqua o ad aria, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, profondità fino a m 1,50, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.20.10.5	perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm		m	131,10

C.4.20.10.10	perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm		m	137,00

C.4.20.10.15	perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm		m	220,00

C.4.20.10.20	perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm		m	225,60

#### C.4.20.20	PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a qualsiasi altezza, lunghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento barre in acciaio, eseguita con ogni cautela mediante carotatrice a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad acqua, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, compresi eventuali saggi guida trasversali di controllo d'asse lungo la perforazione, compresa la formazione di fori ortogonali alla carotatura principale per il successivo intasamento della stessa, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.20.20.5	perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm		m	151,00

C.4.20.20.10	perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm		m	171,30

C.4.20.20.15	perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm		m	188,40

#### C.4.20.30	PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a qualsiasi altezza, lunghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento barre in acciaio, eseguita con ogni cautela mediante carotatrice a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad aria compressa, compresa forza motrice , avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, compresi eventuali saggi guida trasversali di controllo d'asse lungo la perforazione, compresa la formazione di fori ortogonali alla carotatura principale per il successivo intasamento della stessa, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.20.30.5	perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm		m	247,80

C.4.20.30.10	perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm		m	266,70

C.4.20.30.15	perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm		m	320,00

### C.4.30	LAVORI COMPIUTI - BARRE E TIRANTI IN ACCIAIO

#### C.4.30.10	BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA

Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento strutture verticali, eseguito a qualsiasi altezza, realizzato con barre in acciaio di cucitura Fe510b,  compreso posizionamento in perfori predisposti, sezione e dimensioni come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresa eventuale filettatura alle estremità, compresi eventuali manicotti, bulloneria, piastrine di ancoraggio, la posa delle piastrine in scassi predisposti su letto di malta premiscelata antiritiro , eventuale saldatura dei bulloni dopo il serraggio, predisposizione tubi per l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.30.10.10	barre Fe 510 B		kg	10,70

#### C.4.30.20	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento di strutture verticali composte da muratura in pietrame di media durezza, eseguito a qualsiasi altezza, realizzato con barre in acciaio speciale ad alta resistenza tipo "Dywidag", trasporto di tutte le attrezzature per il consolidamento delle murature con carotaggi e tiranti, dei materiali necessari all'esecuzione del lavoro, posizionamento carotatrice per la perforazione con sonda diamantata fino a 15 m, a sola rotazione e relativo impianto di recupero liquidi di raffreddamento per l'esecuzione dei fori di inserimento tiranti, per consolidamento e delle murature, calcolo e realizzazione dell'allineamento perforativo.

Fornitura e posa in opera di sedi per piastre di capochiave e chiavistello o piastre opportunamente nervate e tesatura dinamometrica dei tiranti, a dispositivi di ancoraggio da eseguirsi con utensili diamantati, compresa formazione di relativo piano di appoggio, perpendicolare all'asse tirante.

Il capochiave avrà le caratteristiche come da decisione della D.L. e potrà essere affogato nel paramento murario, con conseguente ripristino murario.

Sono altresì compresi gli inghisaggi per ancoraggio tiranti realizzati mediante iniezione di resine, compresi eventuali manicotti.

Predisposizione dei tubi per l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Iniezioni coassiali ai tiranti ed a tutte le fessure interessate dalla perforazione, a bassa pressione, fino a rifiuto totale della muratura, previa accurata stuccatura, onde evitare la fuoriuscita del materiale iniettato.

Per i materiali da iniezione e stuccatura saranno utilizzati prodotti compatibili come calce idraulica a basso contenuto di sali solubili da restauro fluidificata a scelta della D.L.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.30.20.20	barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm		m	923,90

C.4.30.20.30	barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm		m	1.032,10

C.4.30.20.40	barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm		m	1.162,50

#### C.4.30.50	TESATURA DI TIRANTI

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere dell'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dalla D.L. o dei calcoli statici a cura dell'amm.ne, mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto e l'alloggiamento della attrezzatura necessaria in cantiere anche su ponteggio, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.30.50.10	fino a nr. 5 tiranti		cad.	144,60

C.4.30.50.20	da nr. 6 a nr. 10 tiranti		cad.	106,82

C.4.30.50.30	oltre i nr. 10 tiranti		cad.	91,48

### C.4.40	LAVORI COMPIUTI - SOLAI IN LEGNO

#### C.4.40.10	CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO

Rinforzo statico di solai in legno eseguito mediante pulizia accurata dei vuoti tra trave e trave fino all'intonaco su graticcio, fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete grezzo, spessore 4 cm a battuta semplice mediante chiodi zincati ad aderenza migliorata, interposizione di foglio di polietilene comune, esecuzione di fori nel tavolato in corrispondenza dei connettori, formazione di un'altro foro di dimensioni maggiori del connettore (50-80 mm), da eseguirsi tramite fresa, in modo da formare una sorta di tappo in cls, come da calcoli statici eseguiti a cura dell'amm.ne ,del diam. da 6-12 mm, per tutto lo spessore del tavolato, posa dei connettori in acciaio, previa esecuzione dei fori di corrispondenza nella trave lignea di diam. superiore di 4 mm a quello del connettore, getto di collante adesivo bicomponente idoneo approvato dalla D.L., con inerte organico, privo di solventi diluenti o plastificanti, getto di caldana in cls, Rbk=300, cemento tipo 325, dosato a 350 kg per m³ d'impasto, spessore medio 4-6 cm, con fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. 5 mm, maglia 10x10 cm opportunamente distanziata con idonei distanziatori, escluso ferro di armatura relativo ai connettori e quello di collegamento alla muratura perimetrale,  trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.10.1			m²	113,37

#### C.4.40.20	CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI LEGNO E TUFO

Consolidamento di solaio piano con struttura portante in legno e interposto materiale tufo eseguito mediante rimozione del pavimento attuale, demolizione delle asperità del materiale interposto tra  trave e trave, piallature dell'estradosso delle travi lignee, con pulizia accurata in modo da ottenere una superficie pulita e priva di polveri di ogni tipo.

Applicazione di tavole strutturali in legno lamellare di dimensioni come da calcoli statici,  in asse alle travi lignee esistenti, previa spalmatura con idonea resina epossidica secondo indicazioni della D.L., sia dell'estradosso delle travi che dalla superficie di contatto della tavola con la trave stessa.

Fissaggio della tavola alle travi con viti, a posa sfalsata; rinforzo mediante  piatti di acciaio laminato con funzione di ripartizione dei carichi, inseriti e solidarizzati con collante epossidico, in apposite fresature realizzate nelle tavole di lamellare in direzione trasversale all'orditura del solaio.

Trattamento biocida di tutta la struttura in legno a vista, sia nuovo che esistente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il controllo di tutte le testate di appoggio delle travi per verificare quelle che dovranno eventualmente essere consolidate (conteggiate a parte); la cernita, la pulitura, e accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.20.1			m²	140,60

#### C.4.40.50	RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.50.1			dm³	36,27

#### C.4.40.60	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

Consolidamento di elementi strutturali lignei , gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi fori ottenuti mediante trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea, approvata dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione delle casseforme con modellatura adeguata, eventuale applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura avvenuta ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

C.4.40.60.10	armatura con barre da mm 12 a mm 16		m	182,90

C.4.40.60.15	armatura con barre da mm 18 a mm 20		m	242,30

#### C.4.40.80	ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE

Adeguamento statico per maggiori carichi di esercizio di travature lignee o per il recupero della funzionalità statica delle stesse, mediante sovrastante trave in beton epossidico idoneo approvato dalla D.L., armato con barre in acciaio FeB38K ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati secondo calcoli statici a cura dell'amministrazione, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche ammorsate, previe trapanazioni, con pasta di resina epossidica.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le casseformi con modellatura adeguata, anche a perdere, eventuale applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali con stucco epossidico per evitare fughe di resina, disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura ultimata, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.80.10	per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250		dm³	31,05

C.4.40.80.20	per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250		dm³	28,58

#### C.4.40.90	RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO

Rinforzo di travi in legno mediante introduzione in zona tesa di barre in acciaio FeB38K ad aderenza migliorata in numero e diametri come da calcoli statici a cura della Amministrazione, mediante formazione di sede adeguata per l'armatura longitudinale con intaglio eseguito con strumentazione idonea, ancoraggio dell'armatura e del listello in legno di ricopertura con pasta epossidica idonea, approvata dalla D.L., percolata attraverso appositi fori predisposti.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per eventuale applicazione di primer epossidico, la sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.90.1			m	367,90

#### C.4.40.100	RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI

Rinforzo di travi o elementi strutturali mediante fornitura e posa in opera di ferri piatti, posizionamento e dimensioni come da calcoli statici a cura dell'Amministrazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collocamento, la regolarizzazione delle sedi, eventuale applicazione di primer epossidico, il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata dalla D.L., pulizia delle zone d'intervento a opere ultimate, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.100.1			m	91,46

#### C.4.40.110	RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T

Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e posa in opera di profilati a T. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del profilato, la regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata dalla D.L., colata attraverso appositi fori predisposti, eventuale applicazione di primer epossidico, la sigillatura delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.4.40.110.1			m	145,10

### C.4.50	LAVORI COMPIUTI - VOLTE

#### C.4.50.10	CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA

Consolidamento di volte in muratura di pietrame, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo degli elementi strutturali, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per m² e armatura degli stessi con tondino di diametro adeguato secondo progetto ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con malte idonee, fornitura e posa di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 8.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo di circa cm 60 ed il riempimento con conglomerato alleggerito per dare l'estradosso orizzontale, i tagli gli sfridi le piegature e sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, l'indennità di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

C.4.50.10.1			m²	129,33

### C.4.80	LAVORI COMPIUTI - STRUTTURE PROVVISIONALI

#### C.4.80.10	COPERTURE PROVVISIONALI

Realizzazione di coperture provvisionali per il riparo di rinvenimenti archeologici o monumentali, mediante fornitura e posa in opera di struttura in legno di abete ad orditura semplice, con correnti in appoggio a brani murari superstiti estrutture lignee di sostegno, tavolato semplice di IV scelta spessore mm 20 chiodato alla sottostante orditura, guaina impermeabilizzante rinforzata mm 4 posata con giunti a caldo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, per l'alloggiamento entro sedi adeguate delle strutture portanti, le necessarie opere per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le opere eseguite a regola d'arte.

C.4.80.10.1			m²	52,33

#### C.4.80.20	CENTINATURE

Realizzazione di centinatura in legno di abete per ricostruzioni anche parziali di avvolti di qualsiasi forma, mediante fornitura e posa in opera di struttura di sostegno , centine e tavolato IV scelta spessore mm 20, il tutto secondo andamento planovolumetrico o progetto a cura dell'amministrazione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, la chiodatura e le staffe, le necessarie opere per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le centinature eseguite a regola d'arte. Misurate a m³ di legname posto in opera.

C.4.80.20.1			m³	653,40

#### C.4.80.30	PUNTELLATURE

Realizzazione di puntellature in legname, in strutture fatiscenti, da restaurare, realizzate sia al coperto che allo scoperto, mediante fornitura e posa in opera di ritti, tavole, croci,ecc..

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità, le necessarie opere per la salvaguardia di eventuali decorazioni e manufatti, per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le puntellature eseguite a regola d'arte. Misurate a m³ di legname posto in opera.

C.4.80.30.1			m³	568,70

#### C.4.80.40	SMONTAGGIO PUNTELLATURE

Smontaggio di puntellature in legname. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'impiego dei mezzi d'opera necessari, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli  addetti ai lavori, il trasporto a discarica del materiale di risulta.

C.4.80.40.1			m³	154,80

## C.15	OPERE EDILI SPECIALISTICHE-INTONACI

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.

INTONACI

Gli intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm vengono computati "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti delle lesene,ecc., le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore superiore ai 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati , volte, cupole, ecc.e gli intonaci e finiture di lacuna, sono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

### C.15.10	LAVORI COMPIUTI - INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME

#### C.15.10.10	INTONACO CIVILE PER ESTERNO

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..

Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.10.10.1			m²	35,27

#### C.15.10.20	INTONACO GREZZO PER ESTERNO

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..

Rinzaffo, sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.10.20.1			m²	30,15

#### C.15.10.30	INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni raso sasso, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame a vista verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata e spazzolata, rimbocco di cavità o crepe, strato unico finale a lama di cazzuola e o spatola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..

Rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 350 per m³ di sabbia. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.10.30.1			m²	26,67

#### C.15.10.40	INTONACO CIVILE DECORATO

Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni preintonacati al grezzo, per formazione di bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino.

L'intonaco grezzo sarà realizzato con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia fine. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o più mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi, quali intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici marcapiano modanate, rosoni, gusci concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome, contro sagome, modine, regoli guida, ecc., l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.10.40.1			m²	122,73

#### C.15.10.50	INTONACO CIVILE PER INTERNO

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..

Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia.

Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.10.50.1			m²	36,61

#### C.15.10.70	SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE

Maggiorazione per intonaco aerante da applicarsi per un altezza di almeno 50 cm sopra la presenza di umidità, realizzato mediante additivi dotati di caratteristiche specifiche di porosita' (coefficiente resistenza al passaggio al vapore acqueo u<6 ), inseriti in quantità adeguate secondo indicazione D.L. su tutti gli strati d'intonaco

C.15.10.70.1			m²	16,34

### C.15.20	LAVORI COMPIUTI - INTEGRAZIONI E STUCCATURE

#### C.15.20.20	INTEGRAZIONI DI INTONACO

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, anche con tecnica a ribasso, eseguito cioè con superficie di finitura sotto livello rispetto a quella del manufatto originale, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, pulizia e rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..

Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce aerea e/o idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata; l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da evitare riprese e discontinuità.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.20.20.1			m²	48,56

#### C.15.20.30	SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI

Maggiorazione per l'utilizzo di malte confezionate con calci o additivi speciali.

C.15.20.30.10	intonaco confezionato con calci desalinizzate		m²	6,00

C.15.20.30.20	intonaco adittivato con resine acriliche in soluzione		m²	5,09

#### C.15.20.50	STUCCATURE DI LACUNA

Stuccatura sotto livello di piccole mancanze in intonaci originali, metratura inferiore a 0.10 m², eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante impasti a base di polveri di marmo, carbonato di calcio, sabbie e calce desalinizzata, addizionate con resine acriliche (max 4%), di composizione, granulometrie, finitura ed effetto tonale da valutare mediante preventiva campionatura approvata dalla D.L., compresa la demolizione di manufatti precedenti ritenute da non conservare dalla D.L., compreso l'eventuale arriccio preparatorio di fondo con malte di calce desalinizzata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali fissaggi provvisori mediante velatura, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.20.50.1			m²	78,24

#### C.15.20.80	INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per stuccatura e sigillatura di murature in pietra squadrata o semisquadrata  faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso raschiatura di stuccature residue, lavatura e spazzolatura dei conci, stuccatura profonda con malta di calce idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti) eventualmente additivata con emulsione acrilica (max 4%), o in alternativa in calce eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marmo compatibile con l'originaria (due parti) ed emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..

Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.20.80.1			m²	33,63

### C.15.30	LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTI

#### C.15.30.10	CONSOLIDAMENTO DI INTONACO

Consolidamento di intonaco originale non pittorico, distaccato sollevato in più punti o zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante accurata pulitura delle cavità createsi tra l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte, iniezione nelle cavità di consolidanti costituiti da impasti inorganici addizionati con resine acriliche idonei alle caratteristiche del manufatto da consolidare secondo le direttive impartite dalla D.L., compreso ove occorre interventi di consolidamento a punti mediante micro avvitature, il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali fissaggi provvisori mediante velatura, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, e quant'atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.15.30.10.1			m²	117,10

## C.18	OPERE EDILI SPECIALISTICHE - PAVIMENTAZIONI

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista; si detraggono le aree non pavimentate  purchè di superficie non inferiore a m² 0,5 ciascuna.

Nei prezzi delle pavimentazioni si intendono compresi e compensati gli oneri per la realizzazione di eventuali  pendenze o raccordi con pavimentazioni esistenti.

### C.18.10	PAVIMENTAZIONI FREDDE INTERNE

#### C.18.10.20	PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in battuto di calce, eseguito anche in integrazione con tecnica a ribasso per lacune in manufatto originale, eseguito a due strati su idoneo sottofondo, costituito da primo strato in malta di calce eminentemente idraulica dosata a kg 350 per m³ di sabbia, strato finale in malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati per un totale di 500 kg per m³ d'inerte additivato con resine acriliche (max 4%), compresa battitura del fondo in seconda giornata con martello di gomma o altra attrezzatura idonea, eseguita come da indicazioni della D.L.e campionatura preventiva.

La granulometria degli inerti, l'effetto tonale finale modificato con l'utilizzo di polveri di marmo o di terracotta , il grado di finitura e metodologia di battitura saranno approvati dalla D.L.sulla base di opportuna campionatura preventiva. Il getto dovrà essere realizzato senza interruzioni temporanee in modo da evitare riprese e discontinuità.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, per l'eventuale posa di profilati in ottone per la formazione di giunti di frazionamento e coprifuga di soglia, l'adeguamento del livello alle quote originali e alla morfologia planimetrica dei locali, il raccordo con elementi di contorno o di arredo, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.18.10.20.1			m²	45,84

#### C.18.10.50	PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni di cotto fatti a mano, di tonalità cromatica a scelta della D.L., dimensione degli elementi cm 12-16x24-32x3-6.5 posti in opera su idoneo sottofondo in malta di calce eminentemente idraulica dosata a kg 350 per m³ di sabbia, compresa fugatura dei giunti, adattamenti alla morfologia planimetrica del sito, pulizia finale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri  per la realizzazione di soglie o gradini, l'adeguamento del livello alle quote originali e alla morfologia planimetrica dei locali, il raccordo con elementi di contorno o di arredo, i tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.18.10.50.10	posa in opera a spina pesce		m²	122,91

C.18.10.50.20	posa in opera a correre		m²	116,38

### C.18.40	PAVIMENTAZIONI  ESTERNE

#### C.18.40.20	PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame , pezzatura varia 10- 25 cm, con materiale litoide di provenienza e aspetto a scelta della D.L., eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di cm 15 di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m³ di sabbia.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.18.40.20.1			m²	60,71

#### C.18.40.30	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito in ciottoli di fiume nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m³ di inerte secondo indicazioni D.L.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.18.40.30.5	pezzatura 2-4 cm		m²	144,40

C.18.40.30.10	pezzatura 4-6 cm		m²	130,30

C.18.40.30.15	pezzatura 6-8 cm		m²	114,58

## C.24	OPERE EDILI SPECIALISTICHE - RISANAMENTI

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.

DEUMIDIFICAZIONI

Le opere a superficie vanno computate detraendo le aree non interessate dai trattamenti superiori a m² 0,50.

### C.24.10	DEUMIDIFICAZIONI

#### C.24.10.10	BARRIERA CHIMICA

Fornitura e posa in opera di barriera chimica per deumidificazione orizzontale da umidità ascendente in paramenti in pietrame, spessore massimo cm 100, realizzata da ambo i  lati del paramento mediante iniezioni di formulato di resine a base di sillosani approvato dalla D.L., compreso realizzazione dei fori del diametro di 10-16 m, disposti secondo due linee parallele, distanti tra 10-15 cm, ad interasse tra 10 e 15 cm, sino ad una profondità di 4/5 dello spessore totale della muratura., iniezione a caduta o bassa pressione (2,5-4 atm.), sino a saturazione, con controllo di eventuali cavità o dispersioni mediante opportuni manometri. Il prezzo viene computato a metro lineare per centimetro di spessore della muratura trattata.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l' eventuale abbattimento degli intonaci lungo la fascia d'intervento, gli abbassamenti o sollevamenti dei materiali, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, il controllo accurato in corso di iniezione per evitare fuoriuscite di materiale da falle di facciata ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

C.24.10.10.1			m/cm	4,82

### C.24.20	IMPERMEABILIZZAZIONI

#### C.24.20.10	PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI

Protezione delle superfici intonacate mediante applicazione di prodotti reversibili, non filmogeni, resistenti ai raggi  U.V., idrorepellenti, ad alta capacità penetrante, disciolti in solvente volatile, traspiranti al vapore acqueo (u < 6), stabili dal punto di vista cromatico. Andranno previste ripetute applicazioni (a spruzzo o sistema airless) fino al raggiungimento del grado di protezione desiderato. La natura del prodotto idrorepellente e le scelte metodologiche di applicazione andranno definite d'intesa con la D.L., anche a seguito di campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatura, della pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali, i sollevamenti, i ponteggi sino a 4 m di altezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.24.20.10.1			m²	19,35

## C.27	OPERE IN CARPENTERIA TRADIZIONALE IN LEGNO

METODI PER LA  MISURAZIONE DELLE OPERE

I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.

COPERTURE

Le coperture sono computate a m² secondo la superficie effettiva della falda, senza alcuna deduzione dei vani per camini, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura purchè non eccedenti ciascuna la superficie di m² 1 nel qual caso si devono dedurre per intero.

### C.27.3	MATERIALI A PIE' D'OPERA

#### C.27.3.20	MANTI DI COPERTURA

Fornitura in cantiere di elementi compositi di manti di copertura di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

C.27.3.20.10	coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio		cad.	0,95

C.27.3.20.15	coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml		cad.	4,87

C.27.3.20.20	coppo antichizzato "maschio-femmina" 28 pezzi/m² compreso gancio 14 pezzi/m²		cad.	0,95

C.27.3.20.25	coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di partenza		cad.	1,07

C.27.3.20.30	coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml		cad.	4,87

C.27.3.20.50	scandole in legno di  larice I scelta a spacco		cad.	0,52

C.27.3.20.60	lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi quantità)		m²	40,66

C.27.3.20.70	lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole quantità)		m²	51,74

### C.27.10	LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTO ORDITURE

#### C.27.10.20	SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE LIGNEE

Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con idonee resine epossidiche approvate dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, la pulizia  delle zone d'intervento, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

C.27.10.20.1			cad.	354,30

#### C.27.10.30	SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE

Solidarizzazione nodi puntoni-catene di capriate lignee con barre in vetroresina posizionate  attraverso i nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani , con posizionamento di n° 2 barre in VIR del diam. di mm 24 e della lunghezza max di cm 60 per ogni nodo solidarizzato, ancorate con resina epossidica idonea, approvata dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, la pulizia del legno nelle zone d'intervento ad ultimazione lavori, ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sono  escluse eventuali rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, ricostruzioni di parti ammalorate del le opere murarie.

C.27.10.30.1			cad.	184,20

#### C.27.10.100	TAVOLATO PREIMPREGNATO

Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete , eseguito con tavole IIIa scelta dello spessore di 25 mm, trattate su ambo i lati con impregnanti protettivi approvati dalla D.L., accostate e chiodate alla struttura sottostante in corrispondenza di ogni cantere.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio lo sfrido, i sollevamenti, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.10.100.1			m²	14,70

### C.27.20	LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA

#### C.27.20.10	COPPI VECCHI IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm, compresa fornitura e posa in opera della piccola orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 2x5 cm interasse 30 cm, strato finale di listelli longitudinali sezione minima 3x5 cm interasse 9-11 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.20.10.10	con sostituzione fino al 20% dei coppi		m²	47,31

C.27.20.10.15	con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi		m²	51,57

C.27.20.10.20	con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi		m²	55,61

#### C.27.20.20	COPPI MISTI IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi misti, vecchi di recupero dalla precedente copertura per quelli superiori a vista, e nuovi con dentello antiscivolo (coppi canale), eseguita a filari regolari, continui allineati, con sovrapposizione minima di 10 cm, compresa realizzazione della piccola orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 2x5 cm interasse massimo 36 cm I coppi nuovi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelivi e conformi alle norme UNI 86226-8635.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.20.20.1			m²	48,40

#### C.27.20.30	RIPASSO COPERTURE IN COPPI

Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione di quelli deteriorati  per ricerca di perdite d'acque meteoriche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione, ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei tegole di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi  integrativi di tipo compatibile con il manto  esistente  fino ad un massimo del 30 % del totale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contabilizzato in base alla superficie effettiva di ripasso.

C.27.20.30.1			m²	26,62

#### C.27.20.40	SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI  IN LATERIZIO

Maggiorazione in falde di pendenza superiore al 35% per la legatura degli elementi costitutivi del manto di copertura mediante foratura degli stessi ed ancoraggio con appositi ganci in ferro zincato alla struttura lignea di sostegno.

C.27.20.40.1			m²	15,84

#### C.27.20.50	TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERIZIO

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane o a coda di castoro originali di recupero dalla precedente copertura, eseguito su falde di qualsiasi pendenza e forma, formelle di dimensioni variabili (30-40x16-18x1.5), eseguita a filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, massimo 40 elementi/mq , esclusa la fornitura di elementi integrativi similari di altra provenienza; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm interasse 15-17 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, le necessarie attrezzature per la posa in falde con pendenze elevate,  il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.20.50.1			m²	52,98

#### C.27.20.60	SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE

Maggiorazione per la creazione di decorazioni policrome di posa con tegole a coda di castoro maiolicate, escluse eventuali forniture degli elementi.

C.27.20.60.1			m²	8,16

#### C.27.20.100	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in scandole di legno di larice di 1° scelta commerciale spaccate a mano, spessore medio 1-1,5 cm, caratteristiche dimensionali a scelta della D.L.nelle variabili 8-18 cm di larghezza, 38-42 cm di lunghezza, eseguita a filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, poste in opera "in terza", cioè con 1/3 della lunghezza della scandola a vista ; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm interasse idoneo per l'ancoraggio delle scandole con chiodatura manuale.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, l'esecuzione dei raccordi di colmo o di displuvio secondo indicazioni D.L., lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.20.100.1			m²	124,10

#### C.27.20.200	LASTRE DI PIETRA

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre di porfido, ardesia o pietra di cava , pezzatura 0,15-0,20 m² spessore 1,5-2 cm, di forma regolare presagomata o spacco cava, originali di recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura e posa di lastre integrative fino ad un massimo del 20% della superficie di falda, eseguita a filari con sovrapposizione minima di cm 20, regolari, continui allineati per elementi presagomati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, fissaggio delle lastre con apposite graffe metalliche alla sottostante struttura ; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 30 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm interasse massimo 35 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali lastre di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.20.200.1			m²	94,51

#### C.27.20.300	LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pietra della Lessinia, negli spessori indicativi di cm 8-10, da porre in opera con la pendenza come da progetto e con sovrapposizione minima di cm 25, battuti alla martellina per dare maggiore aderenza; completato con primo coprigiunto impermeabile in lamiera zincata da porre nelle fessure appositamente intagliate; secondo coprigiunto (quintana) in pietra della Lessinia, larghezza  cm 40, spessore sulle gronde come la pietra sottostante, da sovrapporre al coprigiunto in lamiera con sovrapposizione minima di cm 25, compreso sgrezzatura dei piani di appoggio.

Colmo in pietra della Lessinia larghezza cm 30, spessore cm 15 minimi (corso "quadretto") con incavo sul lato di appoggio a triangolo secondo pendenza tetto (e taglio per incastro della quintana).

I corsi per lastre e quintane utilizzati per la realizzazione della copertura saranno scelti dalla D.L. fra i seguenti (nel gergo di cava): lastre doppie banca, sembala, stopegna, bianchetta.

Nel caso si adottino lastre a spessori diversi, si precisa che quelle con lo spessore maggiore vanno poste sul perimetro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali lastre di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C.27.20.300.5	per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già esistenti con lastre di recupero		m²	189,20

C.27.20.300.10	per nuove coperture		m²	173,70

# D	OPERE STRADALI

Il prezziario è uno strumento di riferimento e come tale deve essere utilizzato a norma dell'art. 13 della L.P. 26/93 e ss.mm. .

E' opportuno che i professionisti nell'utilizzare il prezziario PAT, nello specifico il settore "D" Opere Stradali, mantengano inalterata sia la descrizione della voce che il codice di prezzo attribuito. Se per qualsivoglia motivo, un tecnico nel redigere un progetto ecc... ritenga necessario dover modificare il prezzo, è fatto obbligo per costui predisporre una Voce Nuova con analisi del prezzo e cambiare completamente sia la codifica della voce che la descrizione del prezzo e non "personalizzare" ne il codice PAT, con l'aggiunta di simboli, lettere, ulteriori numeri ecc... , ne tanto meno modificare la descrizione estesa della voce.

Al fine di assicurare l'immediata individuazione delle Voci Nuove o modificate rispetto a quelle riportate nel presente prezziario PAT e valutarne correttamente il relativo prezzo, è opportuno utilizzare il codice N.V. (Nuova Voce) seguito da opportuni codici numerici.

Con riferimento a quanto riportato nelle premesse generali, (CRITERI DI UTILIZZO DEL LISTINO) per il settore D Opere Stradali si riassumono e si definiscono:

D 	OPERE STRADALI

D.xx	MACROCAPITOLI 	(es:  D.11  OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO)

D.xx.y 	PARAGRAFI 	(es:  D.11.5  DEMOLIZIONI)

D.xx.y.v 	VOCI 	(es:  D.11.5.10  DEMOLIZIONI DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE)

D.xx.y.v.t 	TIPI 	(es:  D.11.5.10.5  ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE O DELLE MINE DI ALLENTAMENTO)

dove:

D 	SETTORE OPERE STRADALI

Comprende tutti quegli interventi inerenti la programmazione, la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di nuove strade, la realizzazione di opere di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione di strade che rientrino nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Per strada si definisce l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

D.xx	MACROCAPITOLI

L'insieme di capitoli aggregati per le tipologie di attività di norma svolte nel settore stradale. Tale aggregazione si basa sulla usuale definizione tecnica delle attività svolte in cantieri stradali e sull'esperienza maturata nel settore della programmazione, progettazione e direzione dei lavori nella costruzione di nuove strade nonché nella realizzazione di opere di ampliamento o di ristrutturazione di strade nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Tale suddivisone vuole svolgere una funzione di indirizzo e di guida per una più aderente attribuzione delle voci di preziario alle effettive attività previste in fase di progettazione e svolte in fase di esecuzione dell'opera.

I macrocapitoli sono 7 e sono suddivisi in :

D.05	Materiali a pie d'opera;

D.1x	Opere d'arte in terra : ovvero tutte quelle attività preparatorie e/o propedeutiche alla realizzazione dell'opera. Tali attività possono essere generalmente riassumibili nella preparazione del terreno, che consiste: nel rimuovere tutti gli ostacoli naturali od artificiali anche per mano di demolizioni in larga scala; nello asportare lo strato superficiale di materie vegetali; negli scavi che comprendono sia quello in terra nei tratti in cui la strada dovrà correre in trincea od a mezza costa sia gli scavi di fondazione per i manufatti che gli scavi preceduti da operazioni di rottura con mine o da operazioni meccaniche di scasso o taglio qualora il materiale da asportare sia roccioso o di notevole compattezza ed infine la formazione dei rilevati a mezzo di riporto delle terre occorrenti per portare il piano stradale alla quota di progetto con la regolazione dei sottofondi e delle scarpate;

D.2x 	Opere d'arte strutturali : ovvero tutti quei manufatti con funzioni statiche che hanno lo scopo di assicurare la continuità dell'asse stradale in corrispondenza di fiumi e torrenti, di permettere l'attraversamento di vallate e di catene montuose e di contenere le terre ove sono stati fatti dei tagli (in trincea, a mezza costa ecc...) o con le quali si sono costruiti dei rilevati con l'esclusione della pavimentazione stradale;

D.3x 	Opere d'arte idrauliche : ovvero tutte quelle opere che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare dalla sede viaria le acque di qualsiasi natura e provenienza, per modo che queste, non producano danni al corpo stradale riducendo la capacità portante dei terreni su cui poggia la sede viaria stessa, con conseguente pericolo al normale svolgimento del traffico veicolare;

D.4x 	Opere provvisionali e di difesa : ovvero tutte quelle opere di fondazioni speciali e di sostegno provvisorie a protezione della viabilità atte a garantire la completa stabilità sia del piano di posa che del corpo del rilevato e tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni;

D.5x 	Opere funzionali ed accessorie : ovvero tutte le lavorazioni necessarie a completare i macrocapitoli e le lavorazioni precedenti portando così a completamento la costruzione della sede viaria per poterla rendere agibile. Tali lavorazioni possono essere riassunte nelle opere a verde, nella sovrastruttura stradale idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare secondo le previsioni progettuali, nelle barriere stradali in acciaio ed in legno ed infine nella realizzazione delle segnaletiche orizzontali e verticali.

D.6x 	Impianti : ovvero tutte le predisposizioni civile ed industriali propedeutiche alla realizzazione degli impianti nonché la realizzazione degli stessi relativi al settore Opere Stradali;

La nuova codifica assunta nel redigere il presente elenco prezzi della P.A.T. prevede l'utilizzo di un valore numerico x nel codice dei Macrocapitoli pari a :

1 - (es. D.51) qualora la voce sia considerata lavorazione all'aperto

2 - (es. D.12) qualora la voce sia considerata lavorazione da svolgere in sotterraneo.

D.xx.y 	PARAGRAFI

L'insieme di voci aggregati per le tipologie di esecuzione.

D.xx.y.v 	VOCI

Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisati nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali d'Appalto in uso presso la Provincia autonoma di Trento per lo specifico settore di intervento.

CRITERI DI ELABORAZIONE

Si precisa che per le forniture dei materiali a piè d'opera, e conseguentemente nella determinazione dei lavori compiuti, sono state considerate le seguenti distanze stradali:

- km 0 per materiali ferrosi in genere, cementi e similari in sacchi o sfusi, bitumi e derivati, tubazioni in plastica, materiali per impermeabilizzazioni, barriere stradali e segnaletica verticale;

- km 35 per aggregati lapidei naturali e riciclati, conglomerati bituminosi, geotessili ed affini e prefabbricati in calcestruzzo certificati;

- km 10 per discarica e/o a impianto di trattamento e recupero

- km 10 per i restanti materiali.

In proposito dovranno essere considerati dal progettista gli oneri ed i vincoli specifici cui l'Impresa deve assoggettarsi e di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) ONERI

- ubicazione del cantiere;

- incidenza delle quantità di materiale da destinarsi ad impianto di recupero e/o impianto di smaltimento proveniente dall'attività di scavo e/o demolizione, da conferire a deposito provvisorio (l'individuazione e l'onere di affitto del sito è a carico dell'Impresa);

- presenza di falde acquifere;

- tipologia particole dell'opera e/o della lavorazione;

- bonifica bellica;

- lavorazioni in turni, notturne o festive.

2) VINCOLI

- individuazione degli stakeholders (quali enti pubblici, altri enti portatori di interessi pubblici, soggetti provati ) di vario genere interferenti col cantiere;

- vicinanza di edifici e/o manufatti esistenti;

- regimazione delle acque per i lavori in alveo.

- esecuzione di lavori in presenza di traffico;

CRITERI DI UTILIZZO

(ad integrazione dei criteri di utilizzo generali riportati nel presente prezziario PAT)

Le voci comprese nel presente Listino definiscono le caratteristiche, le metodologie e le prestazioni dell'intervento da eseguire.

Esse abbisognano di un'attenta lettura, sia per l'introduzione di taluni concetti innovativi, sia perché la definizione dei materiali e delle modalità di esecuzione risulta determinante per la formazione del prezzo.

Ad esempio se in sede progettuale venisse riscontrata la necessità di realizzare l'opera prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, si dovranno evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.

Per esigenze di chiarezza ed allo scopo di aumentare le possibilità di utilizzo a seconda delle necessità specifiche di ogni singolo cantiere, le voci sono state disarticolate e semplificate, in modo da ricomprendere in esse solamente gli oneri espressamente indicati così come previsti nella fase progettuale.

1. Collocazione dei materiali inutilizzabili derivanti da scavi o demolizioni.

Il progettista dovrà stabilire la collocazione definitiva dei materiali di risulta provenienti dagli scavi o demolizioni, adottando uno dei seguenti criteri:

a) individuare l'impianto di smaltimento e/o impianto di recupero.

Tale metodo fornirà al progettista le necessarie notizie per definire il costo unitario specifico e l'eventuale costo del trasporto di detto materiale ad una distanza chilometrica eccedente i 10 km.

b) individuare nel progetto aree che necessitino di ripristino e/o sistemazione ambientale o altro tipo di bonifica che, per questo scopo, dovranno essere messe a disposizione dell'Impresa da parte dell'Amministrazione.

Tale progettazione rientrerà nel progetto principale e dovrà prevedere, oltre che le necessarie opere di accesso, approntamento e protezione, anche un disciplinare di gestione e la sistemazione finale dell'area.

2. Scavi in roccia da mina.

Nel prezzo dello scavo in roccia dura eseguito con l'uso sistematico delle mine è stata considerata la necessità che l'abbattimento della roccia venga realizzato nel rispetto delle sezioni di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a garantire, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi, o comunque perturbanti, delle esplosioni. In proposito sono state previste specifiche voci di prezzo per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'adozione di metodologie speciali, quali l'abbattimento controllato ed il pretaglio, da indicarsi in progetto.

3. Fondazioni speciali e consolidamenti.

In ragione della variabilità dell'incidenza sul costo complessivo delle lavorazioni, sono stati considerati separatamente gli oneri relativi ad impianto di cantiere, scavo od infissione a vuoto, demolizione di trovanti con scalpello o benna scalpello, trattamento testa pali o scapitozzatura diaframmi, prove di carico.

4. Pavimentazioni in cubetti di porfido.

Nella preventivazione dei lavori riguardanti le pavimentazioni in cubetti di porfido è ricorrente il caso in cui l'Amministrazione risulti già proprietaria di parte del materiale base (il cubetto di porfido) recuperato dalle demolizioni. Qualora si verificasse tale ipotesi, il progettista dovrà determinare le quantità indicative, ma giustificate ed obbiettive, di pavimentazione da realizzare con e senza fornitura del cubetto in porfido.

Sarà competenza della D.L. determinare in sede contabile l'esatto quantitativo di lavoro eseguito con il materiale messo a disposizione dall'Amministrazione e quindi con la voce di sola posa, contabilizzando il restante con la voce di fornitura e posa.

## D.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, cataste, etc. facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'Impresa, ogni spesa per forniture, trasporti, sprechi ed ogni altra imposta per Legge a carico dell'Appaltatore.

### D.5.5	AGGREGATI NATURALI

#### D.5.5.5	SABBIA

Sabbia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.

D.5.5.5.5	sabbia fine granulometria 0-3 mm		m³	30,82

D.5.5.5.10	sabbia media granulometria 0-8 mm		m³	25,07

#### D.5.5.10	GHIAIA

Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.

D.5.5.10.5	ghiaino granulometria 7-15 mm		m³	20,78

D.5.5.10.10	ghiaia granulometria 15-30 mm		m³	20,78

D.5.5.10.15	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm		m³	24,29

D.5.5.10.20	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm		m³	24,33

#### D.5.5.15	PIETRISCO 30 - 70

Pietrisco di frantoio di qualunque natura con elementi aventi granulometria 30 - 70.

D.5.5.15.5	pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm		m³	14,66

#### D.5.5.20	PIETRAME PER DRENAGGI

Pietrame o ciottolame per drenaggi e vespai.

D.5.5.20.5	ciottoli misti per drenaggi		m³	13,28

#### D.5.5.25	TOUT - VENANT

Misto di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5.

D.5.5.25.5	legante naturale di cava (tout venant)		m³	10,45

#### D.5.5.30	STRATO DI FONDAZIONE BASE SELEZIONATO

Misto di cava di natura calcarea, tout - venant, composto da roccie durissime di struttura compatta e prive di porosità evidente, scevro da impurità e sostanze organiche.

D.5.5.30.5	della granulometria di mm 0 - 150		m³	15,45

#### D.5.5.35	STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO

Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.

D.5.5.35.5	della granulometria di mm 0-30		m³	15,67

### D.5.6	AGGREGATI RICICLATI

#### D.5.6.5	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

Aggregati lapidei riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzata, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto.

D.5.6.5.5	AM-R-C1-125 aggregato misto granulare riciclato per rilevato (Dmax 125)		m³	7,94

D.5.6.5.10	AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63)		m³	9,65

D.5.6.5.15	AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40)		m³	10,77

D.5.6.5.20	AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14)		m³	6,59

D.5.6.5.25	AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40)		m³	7,67

D.5.6.5.30	AG-R-C4-125 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 125)		m³	5,82

D.5.6.5.35	AG-R-C5-40 aggregato granulare riciclato per strato drenante (Dmax 40)		m³	6,58

D.5.6.5.40	AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200)		m³	6,92

D.5.6.5.45	AG-R-C5-200b aggregato granulare riciclato per strato anticapillare e antigelo (Dmax 200)		m³	10,80

#### D.5.6.10	AGGREGATI RICICLATI LEGATI

Aggregati lapidei riciclati legati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzata, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93). Nel prezzo indicato è compreso e compensato il trasporto dall'impianto.

D.5.6.10.5	AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento		m³	34,56

D.5.6.10.10	AML-R-BIT aggregato misto riciclato legato a bitume		m³	63,12

### D.5.10	MATERIALI LAPIDEI

#### D.5.10.11	CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Cubetti in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato nei vari tipi di produzione corrente.

D.5.10.11.5	delle dimensioni di circa cm 4/6		m²	22,89

D.5.10.11.10	delle dimensioni di circa cm 6/8		m²	29,90

D.5.10.11.15	delle dimensioni di circa cm 8/10		m²	38,66

D.5.10.11.20	delle dimensioni di circa cm 10/12		m²	48,65

D.5.10.11.25	delle dimensioni di circa cm 12/15		m²	55,65

D.5.10.11.30	delle dimensioni di circa cm 14/18		m²	62,98

#### D.5.10.20	CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

Cubetti in marmo bianco di Carrara nei vari tipi di produzione corrente.

D.5.10.20.5	delle dimensioni di circa cm 4/6		m²	30,73

D.5.10.20.10	delle dimensioni di circa cm 6/8		m²	40,51

D.5.10.20.15	delle dimensioni di circa cm 8/10		m²	55,87

#### D.5.10.31	BINDERI NORMALI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Binderi normali in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi lunghezza di circa cm 15-30, larghezza e spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.31.5	della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10		m	3,91

D.5.10.31.10	della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15		m	5,28

#### D.5.10.41	BINDERI GIGANTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Binderi giganti in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi lunghezza di circa cm 20-40, larghezza e spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.41.5	della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20		m	7,91

D.5.10.41.10	della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20		m	8,97

#### D.5.10.51	LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO

Lastrame in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido del Trentino Controllato, nei vari tipi di per pavimenti ad opera incerta, palladiana, mosaico, ecc.

D.5.10.51.5	dello spessore di cm 2 - 5		m²	6,30

D.5.10.51.10	dello spessore di cm 1 - 3		m²	7,49

D.5.10.51.15	dello spessore di cm 2 - 7 gigante		m²	14,78

D.5.10.51.20	dello spessore di cm 2 - 4 gigante		m²	12,46

#### D.5.10.61	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO

Piastrelle normali in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, spessore cm 2 - 5 e larghezza come indicato nei tipi.

D.5.10.61.5	della larghezza di cm 10		m²	21,85

D.5.10.61.10	della larghezza di cm 15		m²	26,15

D.5.10.61.15	della larghezza di cm 20		m²	31,61

D.5.10.61.20	della larghezza di cm 25		m²	34,61

D.5.10.61.25	della larghezza di cm 30		m²	36,49

D.5.10.61.30	della larghezza di cm 35		m²	38,91

D.5.10.61.35	della larghezza di cm 40		m²	43,11

#### D.5.10.71	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL TRENTINO

Piastrelle grosse in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, spessore cm 5 - 8 e larghezza come indicato nei tipi.

D.5.10.71.5	della larghezza di cm 10		m²	25,94

D.5.10.71.10	della larghezza di cm 15		m²	25,94

D.5.10.71.15	della larghezza di cm 20		m²	31,22

D.5.10.71.20	della larghezza di cm 25		m²	34,04

D.5.10.71.25	della larghezza di cm 30		m²	35,83

D.5.10.71.30	della larghezza di cm 35		m²	38,24

D.5.10.71.35	della larghezza di cm 40		m²	42,41

#### D.5.10.81	SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Smolleri in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza almeno 10 cm e spessore 3-7 cm.

D.5.10.81.5	per pavimentazioni		m²	24,66

D.5.10.81.10	per rivestimento		m²	26,13

#### D.5.10.91	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

Facciavista tranciato in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.91.5	spessore 8 - 14 e con entranza max. 12		m²	29,99

D.5.10.91.10	spessore 15 - 20 e con entranza max. 14		m²	33,26

#### D.5.10.101	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO - piani di appoggio

Facciavista tranciato in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido del Trentino Controllato con piani di appoggio segati, avente  lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.101.5	spessore 8 - 10 e con entranza max. 8		m²	43,19

D.5.10.101.10	spessore 8 - 15 e con entranza max. 10		m²	48,83

#### D.5.10.111	FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

Facciavista bugnato in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.111.5	spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30		m²	41,22

D.5.10.111.10	spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30		m²	38,67

D.5.10.111.15	spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30		m²	42,96

#### D.5.10.121	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Sassi grezzi per muri in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza ed entranza a correre, spessore di 10-18 cm o di 10-15 cm.

D.5.10.121.5	Sassi grezzi		m²	14,40

#### D.5.10.131	COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

Copertina in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 30.

D.5.10.131.5	con entranza fissa composta da più conci		m²	142,10

D.5.10.131.10	con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre		m	107,00

D.5.10.131.15	con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre		m	120,40

#### D.5.10.141	MASSELLI IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

Masselli in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 15-30 cm.

D.5.10.141.5	lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30		m²	60,48

D.5.10.141.10	forma irregolare, spessore di cm 15 - 30		m²	15,04

#### D.5.10.151	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 5

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 5, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.

D.5.10.151.5	testa a spacco		m	12,04

D.5.10.151.10	testa segata		m	12,94

D.5.10.151.15	testa fiammata		m	14,50

D.5.10.151.20	testa segata e bocciardata		m	18,44

#### D.5.10.161	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 6

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 6, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.

D.5.10.161.5	testa a spacco		m	12,85

D.5.10.161.10	testa segata		m	14,02

D.5.10.161.15	testa fiammata		m	15,71

D.5.10.161.20	testa segata e bocciardata		m	19,15

#### D.5.10.171	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 7

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 7, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.

D.5.10.171.5	testa a spacco		m	13,57

D.5.10.171.10	testa segata		m	14,64

D.5.10.171.15	testa fiammata		m	16,43

D.5.10.171.20	testa segata e bocciardata		m	20,28

#### D.5.10.181	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 8

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 8, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.

D.5.10.181.5	testa a spacco		m	17,55

D.5.10.181.10	testa segata		m	17,99

D.5.10.181.15	testa fiammata		m	19,91

D.5.10.181.20	testa segata e bocciardata		m	23,67

D.5.10.181.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	25,24

#### D.5.10.191	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 10

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 10, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.

D.5.10.191.5	testa a spacco		m	24,09

D.5.10.191.10	testa segata		m	28,61

D.5.10.191.15	testa fiammata		m	33,17

D.5.10.191.20	testa segata e bocciardata		m	35,27

D.5.10.191.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	26,19

#### D.5.10.201	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 12

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 12, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.

D.5.10.201.5	testa a spacco		m	27,44

D.5.10.201.10	testa segata		m	30,76

D.5.10.201.15	testa fiammata		m	36,39

D.5.10.201.20	testa segata e bocciardata		m	38,50

D.5.10.201.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	28,79

#### D.5.10.211	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm 15

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 15, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.

D.5.10.211.5	testa a spacco		m	30,36

D.5.10.211.10	testa segata		m	32,06

D.5.10.211.15	testa fiammata		m	37,61

D.5.10.211.20	testa segata e bocciardata		m	39,75

D.5.10.211.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	31,70

#### D.5.10.221	CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato di qualsiasi spessore con raggio di curvatura concavo o convesso.

D.5.10.221.5	per raggio convesso fino a cm 100		m	159,40

D.5.10.221.10	per raggio convesso da cm 101 a 300		m	119,10

D.5.10.221.15	per raggio convesso superiore a cm 300		m	93,60

D.5.10.221.20	per raggio concavo fino a cm 100		m	191,20

D.5.10.221.25	per raggio concavo da cm 101 a 300		m	142,90

D.5.10.221.30	per raggio concavo superiore a cm 300		m	112,40

#### D.5.10.231	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO

Sovrapprezzo alle cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per lavorazioni particolari.

D.5.10.231.5	per ogni cm segato in più		m	0,58

D.5.10.231.10	per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore		m	0,36

D.5.10.231.15	per esecuzione di smusso di cm 1 per 1		m	6,89

D.5.10.231.20	per esecuzione di smusso di cm 2 per 2		m	10,96

D.5.10.231.25	per esecuzione di smusso di cm 3 per 3		m	14,85

D.5.10.231.30	per esecuzione di smusso di cm 4 per 4		m	17,94

D.5.10.231.35	per esecuzione di smusso di cm 5 per 5		m	20,80

D.5.10.231.40	per esecuzione bocca di lupo		cad.	29,22

#### D.5.10.241	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Voltatesta per passi carrai in porfido del Trentino costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio.

D.5.10.241.5	elemento terminale da cm 40*40		cad.	116,40

D.5.10.241.10	elemento terminale da cm 50*50		cad.	142,90

#### D.5.10.251	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Soglie per passi carrai in porfido del Trentino costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6 - 10.

D.5.10.251.5	larghezza di cm 40		m	27,85

D.5.10.251.10	larghezza di cm 50		m	42,48

#### D.5.10.261	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE a cor.

Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano naturale e coste segate, con lunghezza a correre.

D.5.10.261.5	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5		m²	62,39

D.5.10.261.10	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7		m²	70,23

D.5.10.261.15	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8		m²	84,20

D.5.10.261.20	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10		m²	99,30

D.5.10.261.25	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	50,04

D.5.10.261.30	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7		m²	56,41

D.5.10.261.35	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8		m²	67,72

D.5.10.261.40	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10		m²	79,79

#### D.5.10.271	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E COSTE SEGATE fissa

Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano naturale e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).

D.5.10.271.5	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	62,39

D.5.10.271.10	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7		m²	70,23

D.5.10.271.15	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8		m²	84,20

D.5.10.271.20	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10		m²	99,30

#### D.5.10.281	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE a cor.

Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano lavorato e coste segate, con lunghezza a correre.

D.5.10.281.5	piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	80,96

D.5.10.281.10	piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	86,25

D.5.10.281.15	piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	86,25

D.5.10.281.20	piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	93,10

D.5.10.281.25	piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	109,90

D.5.10.281.30	piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3		m²	129,30

D.5.10.281.35	piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	85,68

D.5.10.281.40	piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	91,00

D.5.10.281.45	piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	97,80

D.5.10.281.50	piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	115,30

D.5.10.281.55	piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3		m²	134,30

D.5.10.281.60	maggiorazione per ogni cm in più di spessore		m²	33,75

D.5.10.281.65	maggiorazione per piastrelle spigolate		m²	8,24

#### D.5.10.291	LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE fissa

Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano lavorato e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).

D.5.10.291.5	piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	96,10

D.5.10.291.10	piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	101,50

D.5.10.291.15	piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	107,20

D.5.10.291.20	piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	109,30

D.5.10.291.25	piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	133,20

D.5.10.291.30	piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3		m²	152,10

D.5.10.291.35	piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	99,50

D.5.10.291.40	piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	104,80

D.5.10.291.45	piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	113,30

D.5.10.291.50	piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	136,20

D.5.10.291.55	piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3		m²	155,60

D.5.10.291.60	maggiorazione per ogni cm in più di spessore		m²	40,41

D.5.10.291.65	maggiorazione per piastrelle spigolate		m²	8,24

#### D.5.10.510	MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA

Massi in materiale calcareo da scogliera.

D.5.10.510.5	massi calcarei da scogliera		t	13,34

D.5.10.510.10	sassi calcarei tondi da intaso		t	9,14

#### D.5.10.520	SASSI GREZZI IN CALCARE

Sassi grezzi scelti, provenienti da rocce calcaree, per murature e fondazioni stradali, non lavorato

D.5.10.520.5	sassi grezzi calcarei da taglio per murature		t	11,79

#### D.5.10.530	MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25

D.5.10.530.5	masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm		m²	48,47

D.5.10.530.10	masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm		m²	32,53

#### D.5.10.540	COPERTINA BUGNATA IN CALCARE

Copertina in calcare per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di almeno cm 30.

D.5.10.540.5	masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm		m²	94,56

#### D.5.10.710	SASSI GREZZI IN GRANITO

Sassi grezzi per muri in granito, per murature, non lavorato.

D.5.10.710.5	sassi grezzi in granito da taglio per muri		t	39,05

#### D.5.10.720	MASSELLI IN GRANITO, SPESSORE cm 20 - 25

Masselli in granito per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 20 - 25 cm.

D.5.10.720.5	masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm		m²	49,50

D.5.10.720.10	masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm		m²	29,13

#### D.5.10.730	COPERTINA BUGNATA IN GRANITO

Copertina in granito per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 35.

D.5.10.730.5	copertina per gavete e briglie, dimensioni 60x40x35 cm		m²	107,30

#### D.5.10.740	CUBETTI IN GRANITO

Cubetti in granito nei vari tipi di produzione corrente.

D.5.10.740.5	delle dimensioni di circa cm 7/9 ( resa 160 kg/m² )		100kg	37,21

D.5.10.740.10	delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² )		100kg	33,99

#### D.5.10.750	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

Cordonate in granito a spacco delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.750.5	sezione cm 8 x 20		m	18,08

D.5.10.750.10	sezione cm 8 x 25		m	19,66

D.5.10.750.15	sezione cm 10 x 20		m	19,75

D.5.10.750.20	sezione cm 10 x 25		m	21,38

D.5.10.750.25	sezione cm 12 x 15		m	19,66

D.5.10.750.30	sezione cm 12 x 20		m	22,16

D.5.10.750.35	sezione cm 12 x 25		m	23,84

D.5.10.750.40	sezione cm 12 x 30		m	27,08

D.5.10.750.45	sezione cm 12 x 35		m	34,15

D.5.10.750.50	sezione cm 14 x 25		m	26,29

D.5.10.750.55	sezione cm 15 x 25		m	29,07

D.5.10.750.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	39,17

#### D.5.10.760	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO FINO A cm 50

Cordonate in granito a spacco curve con raggio fino a cm 50, delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.760.5	sezione cm 8 x 20		m	35,78

D.5.10.760.10	sezione cm 8 x 25		m	38,91

D.5.10.760.15	sezione cm 10 x 20		m	39,01

D.5.10.760.20	sezione cm 10 x 25		m	42,18

D.5.10.760.25	sezione cm 12 x 15		m	38,91

D.5.10.760.30	sezione cm 12 x 20		m	43,71

D.5.10.760.35	sezione cm 12 x 25		m	46,95

D.5.10.760.40	sezione cm 12 x 30		m	53,25

D.5.10.760.45	sezione cm 12 x 35		m	67,27

D.5.10.760.50	sezione cm 14 x 25		m	51,69

D.5.10.760.55	sezione cm 15 x 25		m	57,17

D.5.10.760.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	77,45

#### D.5.10.770	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 50 A 300

Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 50 a cm 300, delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.770.5	sezione cm 8 x 20		m	34,01

D.5.10.770.10	sezione cm 8 x 25		m	36,99

D.5.10.770.15	sezione cm 10 x 20		m	37,08

D.5.10.770.20	sezione cm 10 x 25		m	40,08

D.5.10.770.25	sezione cm 12 x 15		m	36,99

D.5.10.770.30	sezione cm 12 x 20		m	41,55

D.5.10.770.35	sezione cm 12 x 25		m	44,64

D.5.10.770.40	sezione cm 12 x 30		m	50,64

D.5.10.770.45	sezione cm 12 x 35		m	63,94

D.5.10.770.50	sezione cm 14 x 25		m	49,15

D.5.10.770.55	sezione cm 15 x 25		m	54,36

D.5.10.770.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	73,63

#### D.5.10.780	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 300 A 500

Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 300 a cm 500, delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.780.5	sezione cm 8 x 20		m	30,47

D.5.10.780.10	sezione cm 8 x 25		m	33,12

D.5.10.780.15	sezione cm 10 x 20		m	33,22

D.5.10.780.20	sezione cm 10 x 25		m	35,94

D.5.10.780.25	sezione cm 12 x 15		m	33,12

D.5.10.780.30	sezione cm 12 x 20		m	37,24

D.5.10.780.35	sezione cm 12 x 25		m	40,02

D.5.10.780.40	sezione cm 12 x 30		m	45,40

D.5.10.780.45	sezione cm 12 x 35		m	57,33

D.5.10.780.50	sezione cm 14 x 25		m	44,08

D.5.10.780.55	sezione cm 15 x 25		m	48,74

D.5.10.780.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	65,97

#### D.5.10.790	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 500 A 1000

Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 500 a cm 1000, delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.790.5	sezione cm 8 x 20		m	28,70

D.5.10.790.10	sezione cm 8 x 25		m	31,20

D.5.10.790.15	sezione cm 10 x 20		m	31,29

D.5.10.790.20	sezione cm 10 x 25		m	33,85

D.5.10.790.25	sezione cm 12 x 15		m	31,20

D.5.10.790.30	sezione cm 12 x 20		m	35,09

D.5.10.790.35	sezione cm 12 x 25		m	37,71

D.5.10.790.40	sezione cm 12 x 30		m	42,78

D.5.10.790.45	sezione cm 12 x 35		m	54,02

D.5.10.790.50	sezione cm 14 x 25		m	41,54

D.5.10.790.55	sezione cm 15 x 25		m	45,93

D.5.10.790.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	62,15

#### D.5.10.800	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO OLTRE cm 1000

Cordonate in granito a spacco curve con raggio oltre cm 1000, delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.800.5	sezione cm 8 x 20		m	25,16

D.5.10.800.10	sezione cm 8 x 25		m	27,36

D.5.10.800.15	sezione cm 10 x 20		m	27,45

D.5.10.800.20	sezione cm 10 x 25		m	29,70

D.5.10.800.25	sezione cm 12 x 15		m	27,36

D.5.10.800.30	sezione cm 12 x 20		m	30,78

D.5.10.800.35	sezione cm 12 x 25		m	33,09

D.5.10.800.40	sezione cm 12 x 30		m	37,54

D.5.10.800.45	sezione cm 12 x 35		m	47,40

D.5.10.800.50	sezione cm 14 x 25		m	36,46

D.5.10.800.55	sezione cm 15 x 25		m	40,30

D.5.10.800.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	54,49

#### D.5.10.810	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

Cordonate in granito completamente segate sui piani e sui fianchi delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.810.5	sezione cm 8 x 15		m	17,17

D.5.10.810.10	sezione cm 8 x 18		m	19,02

D.5.10.810.15	sezione cm 8 x 20		m	20,29

D.5.10.810.20	sezione cm 8 x 22		m	21,50

D.5.10.810.25	sezione cm 8 x 25		m	23,35

D.5.10.810.30	sezione cm 8 x 30		m	29,68

D.5.10.810.35	sezione cm 10 x 10		m	16,24

D.5.10.810.40	sezione cm 10 x 12		m	17,67

D.5.10.810.45	sezione cm 10 x 15		m	19,81

D.5.10.810.50	sezione cm 10 x 18		m	21,97

D.5.10.810.55	sezione cm 10 x 20		m	23,41

D.5.10.810.60	sezione cm 10 x 22		m	24,79

D.5.10.810.65	sezione cm 10 x 25		m	26,94

D.5.10.810.70	sezione cm 10 x 30		m	33,73

D.5.10.810.75	sezione cm 12 x 12		m	19,99

D.5.10.810.80	sezione cm 12 x 15		m	22,40

D.5.10.810.85	sezione cm 12 x 18		m	24,85

D.5.10.810.90	sezione cm 12 x 20		m	26,47

D.5.10.810.95	sezione cm 12 x 22		m	28,09

D.5.10.810.100	sezione cm 12 x 25		m	30,49

D.5.10.810.105	sezione cm 12 x 30		m	37,74

D.5.10.810.110	sezione cm 15 x 15		m	26,40

D.5.10.810.115	sezione cm 15 x 18		m	29,22

D.5.10.810.120	sezione cm 15 x 20		m	31,12

D.5.10.810.125	sezione cm 15 x 22		m	32,99

D.5.10.810.130	sezione cm 15 x 25		m	35,82

D.5.10.810.135	sezione cm 15 x 30		m	43,74

D.5.10.810.140	sezione cm 18 x 18		m	36,19

D.5.10.810.145	sezione cm 18 x 20		m	38,35

D.5.10.810.150	sezione cm 18 x 22		m	40,50

D.5.10.810.155	sezione cm 18 x 25		m	43,73

D.5.10.810.160	sezione cm 18 x 30		m	52,32

D.5.10.810.165	sezione cm 20 x 20		m	41,41

D.5.10.810.170	sezione cm 20 x 22		m	43,74

D.5.10.810.175	sezione cm 20 x 25		m	47,24

D.5.10.810.180	sezione cm 20 x 30		m	56,29

D.5.10.810.185	sezione cm 22 x 22		m	46,99

D.5.10.810.190	sezione cm 22 x 25		m	50,76

D.5.10.810.195	sezione cm 22 x 30		m	60,25

#### D.5.10.820	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

Cordonate in granito fiammate sul piano di calpestio e completamente segate sui fianchi e sul piano delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.820.5	sezione cm 8 x 15		m	18,45

D.5.10.820.10	sezione cm 8 x 18		m	20,32

D.5.10.820.15	sezione cm 8 x 20		m	21,56

D.5.10.820.20	sezione cm 8 x 22		m	22,78

D.5.10.820.25	sezione cm 8 x 25		m	24,65

D.5.10.820.30	sezione cm 8 x 30		m	30,96

D.5.10.820.35	sezione cm 10 x 10		m	17,85

D.5.10.820.40	sezione cm 10 x 12		m	19,28

D.5.10.820.45	sezione cm 10 x 15		m	21,42

D.5.10.820.50	sezione cm 10 x 18		m	23,57

D.5.10.820.55	sezione cm 10 x 20		m	25,01

D.5.10.820.60	sezione cm 10 x 22		m	26,40

D.5.10.820.65	sezione cm 10 x 25		m	28,54

D.5.10.820.70	sezione cm 10 x 30		m	35,32

D.5.10.820.75	sezione cm 12 x 12		m	21,92

D.5.10.820.80	sezione cm 12 x 15		m	24,34

D.5.10.820.85	sezione cm 12 x 18		m	26,77

D.5.10.820.90	sezione cm 12 x 20		m	28,39

D.5.10.820.95	sezione cm 12 x 22		m	30,02

D.5.10.820.100	sezione cm 12 x 25		m	32,43

D.5.10.820.105	sezione cm 12 x 30		m	39,66

D.5.10.820.110	sezione cm 15 x 15		m	28,80

D.5.10.820.115	sezione cm 15 x 18		m	31,63

D.5.10.820.120	sezione cm 15 x 20		m	33,52

D.5.10.820.125	sezione cm 15 x 22		m	35,39

D.5.10.820.130	sezione cm 15 x 25		m	38,22

D.5.10.820.135	sezione cm 15 x 30		m	46,14

D.5.10.820.140	sezione cm 18 x 18		m	39,07

D.5.10.820.145	sezione cm 18 x 20		m	41,22

D.5.10.820.150	sezione cm 18 x 22		m	43,38

D.5.10.820.155	sezione cm 18 x 25		m	46,61

D.5.10.820.160	sezione cm 18 x 30		m	55,21

D.5.10.820.165	sezione cm 20 x 20		m	44,62

D.5.10.820.170	sezione cm 20 x 22		m	46,95

D.5.10.820.175	sezione cm 20 x 25		m	50,45

D.5.10.820.180	sezione cm 20 x 30		m	59,49

D.5.10.820.185	sezione cm 22 x 22		m	50,52

D.5.10.820.190	sezione cm 22 x 25		m	54,28

D.5.10.820.195	sezione cm 22 x 30		m	63,77

#### D.5.10.830	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SULLA COSTA PER cm 20

Cordonate in granito fiammate sul piano di calpestio e sulla costa per cm 20 delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.830.5	sezione cm 8 x 15		m	20,85

D.5.10.830.10	sezione cm 8 x 18		m	23,19

D.5.10.830.15	sezione cm 8 x 20		m	24,76

D.5.10.830.20	sezione cm 8 x 22		m	25,98

D.5.10.830.25	sezione cm 8 x 25		m	27,84

D.5.10.830.30	sezione cm 8 x 30		m	34,15

D.5.10.830.35	sezione cm 10 x 10		m	19,45

D.5.10.830.40	sezione cm 10 x 12		m	21,19

D.5.10.830.45	sezione cm 10 x 15		m	23,82

D.5.10.830.50	sezione cm 10 x 18		m	26,45

D.5.10.830.55	sezione cm 10 x 20		m	28,20

D.5.10.830.60	sezione cm 10 x 22		m	29,61

D.5.10.830.65	sezione cm 10 x 25		m	31,75

D.5.10.830.70	sezione cm 10 x 30		m	38,53

D.5.10.830.75	sezione cm 12 x 12		m	23,83

D.5.10.830.80	sezione cm 12 x 15		m	26,73

D.5.10.830.85	sezione cm 12 x 18		m	29,66

D.5.10.830.90	sezione cm 12 x 20		m	31,59

D.5.10.830.95	sezione cm 12 x 22		m	33,21

D.5.10.830.100	sezione cm 12 x 25		m	35,63

D.5.10.830.105	sezione cm 12 x 30		m	42,88

D.5.10.830.110	sezione cm 15 x 15		m	31,21

D.5.10.830.115	sezione cm 15 x 18		m	34,50

D.5.10.830.120	sezione cm 15 x 20		m	36,71

D.5.10.830.125	sezione cm 15 x 22		m	38,59

D.5.10.830.130	sezione cm 15 x 25		m	41,42

D.5.10.830.135	sezione cm 15 x 30		m	49,35

D.5.10.830.140	sezione cm 18 x 18		m	41,96

D.5.10.830.145	sezione cm 18 x 20		m	44,42

D.5.10.830.150	sezione cm 18 x 22		m	46,58

D.5.10.830.155	sezione cm 18 x 25		m	49,81

D.5.10.830.160	sezione cm 18 x 30		m	58,42

D.5.10.830.165	sezione cm 20 x 20		m	47,81

D.5.10.830.170	sezione cm 20 x 22		m	50,15

D.5.10.830.175	sezione cm 20 x 25		m	53,66

D.5.10.830.180	sezione cm 20 x 30		m	62,70

D.5.10.830.185	sezione cm 22 x 22		m	53,71

D.5.10.830.190	sezione cm 22 x 25		m	57,48

D.5.10.830.195	sezione cm 22 x 30		m	66,98

#### D.5.10.840	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO

Lavorazioni particolari alle cordonate in granito.

D.5.10.840.5	Sovraprezzo alle cordonate per fuori squadra tipo "Merano", facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		%	20,00

D.5.10.840.10	Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		cad.	7,99

D.5.10.840.15	Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca di lupo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		cad.	6,51

#### D.5.10.850	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO

Voltatesta per passi carrai in granito costituito da elemento terminale monolitico a base quadrata ed avente il piano superiore a quarto di cerchio.

D.5.10.850.5	elemento terminale da cm 40 x 40 x 22		cad.	87,84

D.5.10.850.10	elemento terminale da cm 40 x 40 x 25		cad.	90,95

D.5.10.850.15	elemento terminale da cm 50 x 50 x 22		cad.	105,18

D.5.10.850.20	elemento terminale da cm 50 x 50 x 25		cad.	109,80

#### D.5.10.860	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE

Voltatesta per passi carrai in granito costituito da elemento terminale monolitico a base quadrata ed avente il piano superiore a taglio diagonale.

D.5.10.860.5	elemento terminale da cm 40 x 40 x 22		cad.	61,19

D.5.10.860.10	elemento terminale da cm 40 x 40 x 25		cad.	64,29

D.5.10.860.15	elemento terminale da cm 50 x  50 x 22		cad.	78,53

D.5.10.860.20	elemento terminale da cm 50 x 50 x 25		cad.	83,10

#### D.5.10.870	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO

Soglie per passi carrai in granito costituite da piastre fiammate.

D.5.10.870.5	della profondità di cm 40 e spessore di cm 6		m	42,59

D.5.10.870.10	della profondità di cm 40 e spessore di cm 8		m	54,48

D.5.10.870.15	della profondità di cm 50 e spessore di cm 6		m	48,47

D.5.10.870.20	della profondità di cm 50 e spessore di cm 8		m	61,99

#### D.5.10.880	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

Caditoie fiammate in granito delle dimensioni e spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.880.5	a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8		cad.	97,26

D.5.10.880.10	a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10		cad.	111,20

D.5.10.880.15	a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8		cad.	104,80

D.5.10.880.20	a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10		cad.	120,40

D.5.10.880.25	a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8		cad.	146,80

D.5.10.880.30	a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10		cad.	169,00

D.5.10.880.35	a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8		cad.	167,70

D.5.10.880.40	a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10		cad.	194,30

D.5.10.880.45	a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8		cad.	179,90

D.5.10.880.50	a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10		cad.	209,10

D.5.10.880.55	a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8		cad.	193,30

D.5.10.880.60	a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10		cad.	225,30

#### D.5.10.890	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10

Canalette fiammate in granito di spessore di cm 10 e delle dimensioni come indicato nei tipi.

D.5.10.890.5	della larghezza di cm 30		m	122,40

D.5.10.890.10	della larghezza di cm 40		m	150,60

D.5.10.890.15	della larghezza di cm 50		m	188,30

D.5.10.890.20	della larghezza di cm 60		m	216,40

#### D.5.10.900	PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO

Piastre semigrezze in granito spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.900.5	dello spessore di cm 2		m²	54,82

D.5.10.900.10	dello spessore di cm 3		m²	70,90

D.5.10.900.15	dello spessore di cm 4		m²	81,91

#### D.5.10.910	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

Piastre fiammate in granito spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.910.5	dello spessore di cm 2		m²	76,52

D.5.10.910.10	dello spessore di cm 3		m²	92,46

D.5.10.910.15	dello spessore di cm 4		m²	103,47

D.5.10.910.20	dello spessore di cm 6		m²	133,00

D.5.10.910.25	dello spessore di cm 8		m²	152,90

D.5.10.910.30	dello spessore di cm 10		m²	173,90

D.5.10.910.35	dello spessore di cm 12		m²	194,80

D.5.10.910.40	dello spessore di cm 15		m²	225,30

D.5.10.910.45	dello spessore di cm 18		m²	274,10

D.5.10.910.50	dello spessore di cm 20		m²	301,90

#### D.5.10.920	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO

Piastre taglio disco in granito spessore come indicato nei tipi.

D.5.10.920.5	dello spessore di cm 6		m²	110,00

D.5.10.920.10	dello spessore di cm 8		m²	129,90

D.5.10.920.15	dello spessore di cm 10		m²	150,90

D.5.10.920.20	dello spessore di cm 12		m²	172,10

D.5.10.920.25	dello spessore di cm 15		m²	202,50

#### D.5.10.930	MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO

Sovraprezzo alle piastre in granito per martellatura dei bordi.

D.5.10.930.5	per piastre di spessore fino a cm 8		m²	7,92

D.5.10.930.10	per piastre di spessore oltre cm 8		m²	9,76

#### D.5.10.940	FACCIAVISTA IN GRANITO

Facciavista in granito con lunghezza a correre, entranza ed altezza come indicato nei tipi.

D.5.10.940.5	con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200 al m²)		m²	48,73

D.5.10.940.10	con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg 250 al m²)		m²	61,09

D.5.10.940.15	con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg 280 al m²)		m²	68,36

D.5.10.940.20	con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg 340 al m²)		m²	83,61

### D.5.15	MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ED INTONACI - CALCESTRUZZI

#### D.5.15.4	CEMENTI GRIGI STANDARD

D.5.15.4.10	- composito tipo V - classe 32,5 N (sfuso)		t	104,00

D.5.15.4.15	- composito tipo V - classe 32,5 N (in sacchi)		t	125,00

D.5.15.4.20	- pozzolanico tipo IV - classe 32,5 N (sfuso)		t	132,00

D.5.15.4.30	- pozzolanico tipo IV - classe 32,5 R (sfuso)		t	132,00

D.5.15.4.35	- pozzolanico tipo IV - classe 32,5 R (in sacchi)		t	139,00

D.5.15.4.40	- pozzolanico tipo IV - classe 42,5 R (sfuso)		t	116,00

D.5.15.4.45	- pozzolanico tipo IV - classe 42,5 R (in sacchi)		t	134,00

D.5.15.4.50	- d'alto forno tipo III - classe 32,5 N (sfuso)		t	115,00

D.5.15.4.55	- d'alto forno tipo III - classe 32,5 N (in sacchi)		t	139,00

D.5.15.4.60	- d'alto forno tipo III - classe 32,5 R (sfuso)		t	115,00

D.5.15.4.70	- d'alto forno tipo III - classe 42,5 R (sfuso)		t	126,00

D.5.15.4.80	- Portland composito tipo II - classe 32,5 R (sfuso)		t	123,00

D.5.15.4.85	- Portland composito tipo II - classe 32,5 R (in sacchi)		t	140,00

D.5.15.4.90	- Portland composito tipo II - classe 42,5 N (sfuso)		t	134,00

D.5.15.4.100	- Portland composito tipo II - classe 42,5 R (sfuso)		t	134,00

D.5.15.4.105	- Portland composito tipo II - classe 42,5 R (in sacchi)		t	153,00

D.5.15.4.110	- Portland composito tipo II - classe 42,5 R ARS (sfuso)		t	177,00

D.5.15.4.115	- Portland composito tipo II - classe 42,5 R ARS (in sacchi)		t	150,00

D.5.15.4.120	- Portland tipo I - classe 52,5 R (sfuso)		t	154,00

D.5.15.4.125	- Portland tipo I - classe 52,5 R (in sacchi)		t	171,00

#### D.5.15.9	CEMENTI GRIGI FERRICI

D.5.15.9.10	- Portland tipo I - classe 42,5 N AARS (sfuso)		t	172,00

D.5.15.9.20	- pozzolanico tipo IV/A(P) - classe 42,5 N AARS (sfuso)		t	166,00

#### D.5.15.14	CEMENTI BIANCHI

D.5.15.14.10	- Portland composito tipo II - classe 32,5 N (sfuso)		t	205,00

D.5.15.14.15	- Portland composito tipo II - classe 32,5 N (in sacchi)		t	214,00

D.5.15.14.20	- Portland composito tipo II - classe 42,5 N (sfuso)		t	219,00

D.5.15.14.25	- Portland composito tipo II - classe 42,5 N (in sacchi)		t	229,00

D.5.15.14.30	- Portland tipo I - classe 52,5 N (sfuso)		t	263,00

D.5.15.14.35	- Portland tipo I - classe 52,5 N (in sacchi)		t	275,00

#### D.5.15.19	CEMENTI PER APPLICAZIONI SPECIALI

D.5.15.19.10	- per sbarramenti di ritenuta (sfuso)		t	127,00

D.5.15.19.20	- per cementazione a grande profondità (sfuso)		t	158,00

D.5.15.19.30	- ad azione antisporcamento (sfuso)		t	1.030,00

D.5.15.19.40	- ad azione antismog grigi (sfuso)		t	1.640,00

D.5.15.19.50	- ad azione antismog bianchi (sfuso)		t	1.700,00

D.5.15.19.60	- a rapida presa (sfuso)		t	218,00

D.5.15.19.65	- a rapida presa (in sacchi)		t	224,00

D.5.15.19.66	- a rapida presa (in sacchi da 5 kg)		t	426,00

D.5.15.19.70	- legante idraulico per intonaci (sfuso)		t	103,00

D.5.15.19.75	- legante idraulico per intonaci (in sacchi)		t	121,00

D.5.15.19.80	- multifunzionale per muratura (sfuso)		t	128,00

D.5.15.19.85	- multifunzionale per muratura (in sacchi)		t	150,00

#### D.5.15.21	CALCI IDRAULICHE NATURALI

D.5.15.21.10	- grigia NHL 3,5 (sfusa)		t	320,00

D.5.15.21.15	- grigia NHL 3,5 (in sacchi)		t	345,00

D.5.15.21.20	- bianca NHL 3,5 (sfusa)		t	376,00

D.5.15.21.25	- bianca NHL 3,5 (in sacchi)		t	404,00

D.5.15.21.30	- ad azione antismog bianca (sfusa)		t	1.750,00

#### D.5.15.25	MALTE

D.5.15.25.5	malta secca in sacchi di carta		100kg	7,64

D.5.15.25.10	malta colabile antiritiro in sacchi di carta		kg	0,51

D.5.15.25.15	malta fina autolivellante in sacchi di carta		kg	0,99

#### D.5.15.30	INTONACI CALCE-CEMENTO

D.5.15.30.5	intonaco fino da esterni in sacchi di carta		100kg	21,54

D.5.15.30.10	intonaco fino da interni in sacchi polietilene		100kg	8,38

D.5.15.30.15	intonaco di fondo in sacchi di carta		100kg	13,50

D.5.15.30.20	rasatura in sacchi di carta		100kg	56,80

D.5.15.30.25	aggrappante in sacchi di carta		100kg	29,70

D.5.15.30.30	intonaco di fondo isolante in sacchi di carta		l	0,27

#### D.5.15.35	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325

Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 325 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida.

D.5.15.35.10	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25		m³	94,02

D.5.15.35.20	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25		m³	99,56

D.5.15.35.30	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25		m³	105,10

D.5.15.35.40	conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25		m³	110,65

D.5.15.35.50	conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25		m³	116,51

D.5.15.35.60	conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25		m³	122,38

D.5.15.35.70	conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25		m³	134,10

#### D.5.15.36	CALCESTRUZZI STRUTTURALI

Calcestruzzo strutturale preconfezionato con classe di consistenza minore o uguale a S3, classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e per le classi di resistenza indicate nei tipi.

D.5.15.36.10	per classe di resistenza C16/20 (solo X0)		m³	91,30

D.5.15.36.20	per classe di resistenza C20/25 (solo X0)		m³	95,00

D.5.15.36.30	per classe di resistenza C25/30		m³	98,60

D.5.15.36.40	per classe di resistenza C28/35		m³	102,30

D.5.15.36.50	per classe di resistenza C30/37		m³	104,80

D.5.15.36.60	per classe di resistenza C32/40		m³	108,40

D.5.15.36.70	per classe di resistenza C35/45		m³	114,60

#### D.5.15.37	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA

Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di consistenza maggiore a S3

(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di esposizione)

D.5.15.37.10	per classe di consistenza S4		m³	4,55

D.5.15.37.20	per classe di consistenza S5		m³	9,08

#### D.5.15.38	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE

Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di esposizione, come indicata nei tipi. Le verifiche di resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera saranno svolte ai sensi delle norme austriache ÖNORM B 3303 "Prove sui calcestruzzi" (edizione 1983) modalità di prova: - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 6.10); e sulla norma austriaca ÖNORM B 4200 - 10 - "Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10" (Edizione 1996) valutazione dei risultati : - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3).

(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di consistenza)

D.5.15.38.10	per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.5.15.38.20	per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.5.15.38.30	per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.5.15.38.40	per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.5.15.38.50	per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	20,45

D.5.15.38.60	per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	5,00

D.5.15.38.70	per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	13,01

D.5.15.38.80	per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	13,01

D.5.15.38.90	per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	20,45

D.5.15.38.100	per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.5.15.38.110	per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.5.15.38.120	per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	20,45

#### D.5.15.39	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI

Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi.

(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione)

D.5.15.39.10	per inerti con granulometria <= a 20 mm		m³	4,04

#### D.5.15.45	PREMISCELATI AL QUARZO

D.5.15.45.10	spolvero premiscelato antiusura al quarzo		kg	0,58

#### D.5.15.55	FIBRE METALLICHE

D.5.15.55.5	lunghezza mm 60 con ø mm 0,75		kg	1,61

D.5.15.55.10	lunghezza mm 60 con ø mm 0,90		kg	1,45

D.5.15.55.15	lunghezza mm 40 con ø mm 0,50		kg	2,09

D.5.15.55.20	lunghezza mm 50 con ø mm 0,62		kg	1,85

D.5.15.55.25	lunghezza mm 35 con ø mm 0,55		kg	1,93

#### D.5.15.65	SIGILLANTI

D.5.15.65.5	sigillante siliconico acetico in cartucce 310 ml		cad.	3,44

D.5.15.65.10	sigillante siliconico sanitario in cartucce 310 ml		cad.	4,69

D.5.15.65.15	sigillante siliconico serramento in cartucce 310 ml		cad.	4,71

D.5.15.65.20	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml		cad.	4,53

D.5.15.65.25	sigillante siliconico basso modulo in cartucce 310 ml		cad.	4,72

D.5.15.65.30	sigillante acrilico in cartucce 310 ml		cad.	1,90

D.5.15.65.50	poliuretano espanso in bombolette 750 ml		cad.	11,33

#### D.5.15.70	ADDITIVI IPER - SUPER FLUIDIFICANTI

D.5.15.70.10	iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (sfuso)		l	1,11

D.5.15.70.11	iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l)		l	1,33

D.5.15.70.12	iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 200 l)		l	1,70

D.5.15.70.13	iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l)		l	2,35

D.5.15.70.20	iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (sfuso)		l	0,92

D.5.15.70.21	iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l)		l	1,18

D.5.15.70.22	iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 200 l)		l	1,44

D.5.15.70.23	iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l)		l	2,13

D.5.15.70.30	iper fluidificante per cls reoplastici  - p.s. 1,19 (sfuso)		l	0,86

D.5.15.70.31	iper fluidificante per cls reoplastici  - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)		l	1,10

D.5.15.70.32	iper fluidificante per cls reoplastici  - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)		l	1,31

D.5.15.70.33	iper fluidificante per cls reoplastici  - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)		l	2,01

D.5.15.70.40	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (sfuso) 2002 AC		l	2,27

D.5.15.70.41	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) 2002 AC		l	2,50

D.5.15.70.42	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 fusti da 200 l) 2002 AC		l	2,72

D.5.15.70.43	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l) 2002 AC		l	3,25

D.5.15.70.50	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (sfuso) 2003 AC		l	1,60

D.5.15.70.51	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (cisterne da 1000 l) 2003 AC		l	1,85

D.5.15.70.52	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 200 l) 2003 AC		l	2,09

D.5.15.70.53	super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 20-10 l) 2003 AC		l	2,81

D.5.15.70.60	super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (sfuso)		l	1,20

D.5.15.70.61	super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l)		l	1,43

D.5.15.70.62	super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 200 l)		l	1,70

D.5.15.70.63	super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l)		l	2,35

D.5.15.70.70	super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (sfuso)		l	1,20

D.5.15.70.71	super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (cisterne da 1000 l)		l	1,43

D.5.15.70.72	super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 200 l)		l	1,70

D.5.15.70.73	super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 20-10 l)		l	2,35

D.5.15.70.80	super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (sfuso)		l	0,91

D.5.15.70.81	super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	1,13

D.5.15.70.82	super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	1,43

D.5.15.70.83	super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	2,09

D.5.15.70.90	super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (sfuso)		l	0,76

D.5.15.70.91	super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	1,01

D.5.15.70.92	super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	1,23

D.5.15.70.93	super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	1,66

D.5.15.70.100	super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso)		l	0,76

D.5.15.70.101	super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)		l	1,01

D.5.15.70.102	super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)		l	1,23

D.5.15.70.103	super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)		l	1,66

D.5.15.70.110	super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (sfuso)		l	0,71

D.5.15.70.111	super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l)		l	0,94

D.5.15.70.112	super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 200 l)		l	1,16

D.5.15.70.113	super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l)		l	1,60

D.5.15.70.120	super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (sfuso)		l	0,71

D.5.15.70.121	super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)		l	0,94

D.5.15.70.122	super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)		l	1,16

D.5.15.70.123	super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)		l	1,60

D.5.15.70.130	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 594		l	0,69

D.5.15.70.131	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 594		l	0,91

D.5.15.70.132	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 594		l	1,12

D.5.15.70.133	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 594		l	1,58

D.5.15.70.140	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 595		l	0,69

D.5.15.70.141	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 595		l	0,91

D.5.15.70.142	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 595		l	1,12

D.5.15.70.143	super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 595		l	1,58

D.5.15.70.150	super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (sfuso)		l	0,60

D.5.15.70.151	super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)		l	0,83

D.5.15.70.152	super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)		l	1,01

D.5.15.70.153	super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)		l	1,47

D.5.15.70.160	coesivizzante - p.s. 1,12 (sfuso)		l	1,16

D.5.15.70.161	coesivizzante - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l)		l	1,38

D.5.15.70.162	coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 200 l)		l	1,60

D.5.15.70.163	coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l)		l	2,27

#### D.5.15.75	ADDITIVI POLIFUNZIONALI

D.5.15.75.10	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (sfuso)		l	0,60

D.5.15.75.11	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	0,83

D.5.15.75.12	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	1,01

D.5.15.75.13	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	1,47

D.5.15.75.20	fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso)		l	0,55

D.5.15.75.21	fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)		l	0,78

D.5.15.75.22	fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)		l	0,94

D.5.15.75.23	fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)		l	1,24

D.5.15.75.30	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (sfuso)		l	0,48

D.5.15.75.31	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)		l	0,71

D.5.15.75.32	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)		l	0,86

D.5.15.75.33	super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)		l	1,24

#### D.5.15.80	ADDITIVI FLUIDIFICANTI

D.5.15.80.10	fluidificante neutro - p.s. 1,16 (sfuso)		l	0,41

D.5.15.80.11	fluidificante neutro - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l)		l	0,63

D.5.15.80.12	fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 200 l)		l	0,78

D.5.15.80.13	fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l)		l	1,10

D.5.15.80.20	fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (sfuso)		l	0,48

D.5.15.80.21	fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (cisterne da 1000 l)		l	0,71

D.5.15.80.22	fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 200 l)		l	0,86

D.5.15.80.23	fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 20-10 l)		l	1,24

D.5.15.80.30	fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (sfuso)		l	0,43

D.5.15.80.31	fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	0,67

D.5.15.80.32	fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	0,83

D.5.15.80.33	fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	1,17

D.5.15.80.40	fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (sfuso)		l	0,43

D.5.15.80.41	fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (cisterne da 1000 l)		l	0,67

D.5.15.80.42	fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 200 l)		l	0,83

D.5.15.80.43	fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 20-10 l)		l	1,17

D.5.15.80.50	fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (sfuso)		l	0,48

D.5.15.80.51	fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l)		l	0,71

D.5.15.80.52	fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 200 l)		l	0,86

D.5.15.80.53	fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l)		l	1,24

#### D.5.15.85	ADDITIVI ACCELERANTI

D.5.15.85.10	Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (sfuso)		l	0,49

D.5.15.85.11	Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (cisterne da 1000 l)		l	0,74

D.5.15.85.12	Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 200 l)		l	0,91

D.5.15.85.13	Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 20-10 l)		l	1,32

D.5.15.85.20	Additivo accelerante - antigelo  - p. s. 1,18 (sfuso)		l	0,44

D.5.15.85.21	Additivo accelerante - antigelo  - p. s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	0,69

D.5.15.85.22	Additivo accelerante - antigelo  - p. s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	0,86

D.5.15.85.23	Additivo accelerante - antigelo  - p. s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	1,21

#### D.5.15.90	ADDITIVI AERANTI

D.5.15.90.10	Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso)		l	0,47

D.5.15.90.11	Additivo aerante - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l)		l	0,67

D.5.15.90.12	Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 200 l)		l	0,85

D.5.15.90.13	Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l)		l	1,21

D.5.15.90.20	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (sfuso)		l	0,51

D.5.15.90.21	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l)		l	0,74

D.5.15.90.22	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)		l	0,91

D.5.15.90.23	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)		l	1,32

D.5.15.90.31	Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l)		l	0,86

D.5.15.90.32	Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)		l	1,05

D.5.15.90.33	Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)		l	1,52

D.5.15.90.40	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (sfuso)		l	0,65

D.5.15.90.41	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l)		l	0,86

D.5.15.90.42	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 200 l)		l	1,05

D.5.15.90.43	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l)		l	1,52

#### D.5.15.95	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA

D.5.15.95.10	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (sfuso)		l	0,55

D.5.15.95.11	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (cisterne da 1000 l)		l	0,78

D.5.15.95.12	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 200 l)		l	0,96

D.5.15.95.13	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 20-10 l)		l	1,36

D.5.15.95.20	Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (sfuso)		l	0,80

D.5.15.95.21	Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l)		l	1,02

D.5.15.95.22	Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 200 l)		l	1,21

D.5.15.95.23	Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l)		l	1,70

#### D.5.15.100	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI

D.5.15.100.10	Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (sfuso)		l	1,38

D.5.15.100.11	Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l)		l	1,60

D.5.15.100.12	Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 200 l)		l	1,79

D.5.15.100.13	Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l)		l	2,59

D.5.15.100.20	Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (sfuso)		l	1,07

D.5.15.100.21	Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (cisterne da 1000 l)		l	1,29

D.5.15.100.22	Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 200 l)		l	1,47

D.5.15.100.23	Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 20-10 l)		l	2,30

#### D.5.15.105	ADDITIVI RITARDANTI

D.5.15.105.10	Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (sfuso)		l	0,81

D.5.15.105.11	Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (cisterne da 1000 l)		l	1,05

D.5.15.105.12	Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 200 l)		l	1,23

D.5.15.105.13	Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 20-10 l)		l	1,66

D.5.15.105.20	Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (sfuso)		l	0,94

D.5.15.105.21	Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (cisterne da 1000 l)		l	1,18

D.5.15.105.22	Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 200 l)		l	1,36

D.5.15.105.23	Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 20-10 l)		l	1,32

#### D.5.15.110	ADDITIVI ANTIEVAPORANTI

D.5.15.110.12	Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)		l	1,70

D.5.15.110.13	Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)		l	2,35

#### D.5.15.115	DISARMANTI

D.5.15.115.10	disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (sfuso)		l	1,11

D.5.15.115.11	disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (cisterne da 1000 l)		l	1,33

D.5.15.115.12	disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 200 l)		l	1,66

D.5.15.115.13	disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 20-10 l)		l	2,34

D.5.15.115.20	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (sfuso)		l	1,27

D.5.15.115.21	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (cisterne da 1000 l)		l	1,49

D.5.15.115.22	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 200 l)		l	1,92

D.5.15.115.23	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 20-10 l)		l	2,62

D.5.15.115.30	disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (sfuso)		l	1,27

D.5.15.115.31	disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (cisterne da 1000 l)		l	1,49

D.5.15.115.32	disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 200 l)		l	1,92

D.5.15.115.33	disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 20-10 l)		l	2,62

#### D.5.15.120	ADDITIVI DIVERSIFICATI

D.5.15.120.13	agente espansivo per cls (in sacchi da 25 kg)		kg	2,72

D.5.15.120.23	fibre per cls (in sacchi da 25 kg)		kg	7,70

D.5.15.120.30	fumi di silice (sfuso)		kg	0,42

D.5.15.120.31	fumi di silice (grossi sacchi da 500-1000 kg)		kg	0,55

D.5.15.120.33	fumi di silice (sacchi da 25 kg)		kg	0,58

#### D.5.15.125	SILICATI

D.5.15.125.10	Silicati		kg	2,22

### D.5.20	MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI

#### D.5.20.10	BITUMI

D.5.20.10.5	Bitume tal quale (liquido)		kg	0,68

D.5.20.10.10	Bitume modificato		kg	0,84

#### D.5.20.20	EMULSIONI

D.5.20.20.20	emulsione bituminosa con bitume normale al 55%		kg	0,69

D.5.20.20.30	emulsione bituminosa con bitume modificato al 55%		kg	0,94

#### D.5.20.30	ADDITIVI

D.5.20.30.5	calce idraulica sfusa		t	345,00

D.5.20.30.10	filler sfuso ( carbonato di calcio )		t	35,70

D.5.20.30.15	attivante di adesione		kg	5,17

D.5.20.30.20	fibre organiche prebitumate		kg	10,72

#### D.5.20.110	SABBIA CALCAREA

Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.

D.5.20.110.5	della granulometria di mm 0-4		100kg	1,31

#### D.5.20.120	SABBIA FINE CALCAREA

Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.

D.5.20.120.10	da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3		100kg	1,31

#### D.5.20.130	GRANIGLIA CALCAREA

Graniglia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.

D.5.20.130.5	della granulometria di mm 4-8		100kg	1,27

D.5.20.130.10	della granulometria di mm 8-12		100kg	1,26

#### D.5.20.140	PIETRISCHETTO CALCAREO

Pietrischetto di natura calcarea, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.

D.5.20.140.5	della granulometria di mm 12-16		100kg	1,26

D.5.20.140.10	della granulometria di mm 16-20		100kg	1,26

#### D.5.20.210	SABBIA PORFIRICA

Sabbia di natura porfirica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.

D.5.20.210.5	della granulometria di mm 0-4		100kg	2,10

#### D.5.20.220	GRANIGLIA PORFIRICA

Graniglia di natura porfirica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.

D.5.20.220.5	della granulometria di mm 4-8		100kg	1,89

D.5.20.220.10	della granulometria di mm 8-12		100kg	2,05

#### D.5.20.230	PIETRISCHETTO PORFIRICO

Pietrischetto di natura porfirica, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.

D.5.20.230.5	della granulometria di mm 12-16		100kg	2,05

### D.5.21	CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

#### D.5.21.5	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO DI BASE

Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di base avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.5.21.5.1	con granulometria mm 0-31,5 franco stabilimento di produzione		100kg	5,33

D.5.21.5.5	con granulometria mm 0-31,5 a piè d'opera		100kg	6,20

#### D.5.21.10	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.5.21.10.1	con granulometria mm 0-31,5 franco stabilimento di produzione		100kg	5,67

D.5.21.10.5	con granulometria mm 0-31,5 a piè d'opera		100kg	6,57

#### D.5.21.15	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO UNICO TIPO "E"

Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.5.21.15.1	con granulometria mm 0-20 franco stabilimento di produzione		100kg	6,06

D.5.21.15.5	con granulometria mm 0-20 a piè d'opera		100kg	6,96

#### D.5.21.20	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D' USURA TIPO " C "

Conglomerato bituminoso confezionato a caldo e con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo C), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

D.5.21.20.1	con granulometria mm 0-8 franco stabilimento di produzione		100kg	6,34

D.5.21.20.5	con granulometria mm 0-8 a piè d'opera		100kg	7,30

#### D.5.21.25	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D' USURA TIPO " D "

Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

D.5.21.25.1	con granulometria mm 0-12,5 franco stabilimento di produzione		100kg	6,33

D.5.21.25.5	con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera		100kg	7,29

#### D.5.21.30	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER STRATO D' USURA TIPO "D" MOD.

Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D mod.), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

D.5.21.30.1	- D mod 1 granulometria mm 0-12,5 franco stabilimento di produzione		100kg	7,39

D.5.21.30.2	- D mod 2 granulometria mm 0-16 franco stabilimento di produzione		100kg	6,92

D.5.21.30.5	- D mod 1 granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera		100kg	8,35

D.5.21.30.10	- D mod 2 granulometria mm 0-16 a piè d'opera		100kg	7,88

#### D.5.21.35	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO ANTISDRUCCIOLO "ASD"

Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

D.5.21.35.1	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato franco stabilimento di produzione		100kg	7,49

D.5.21.35.5	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato a piè d'opera		100kg	8,48

#### D.5.21.40	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO "SMA" (SPLITTMASTIXASPHALT)

Conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.

D.5.21.40.1	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato franco stabilimento di produzione		100kg	8,08

D.5.21.40.5	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato a piè d'opera		100kg	9,13

#### D.5.21.45	MALTA BITUMINOSA

Conglomerato tipo malta bituminosa, avente granulometria di mm 0-4 confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.

D.5.21.45.1	- franco stabilimento di produzione		100kg	5,90

D.5.21.45.5	- a piè d'opera		100kg	6,85

### D.5.22	CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO

#### D.5.22.50	CONGLOMERATO A FREDDO

Conglomerato confezionato in sacchi per utilizzo a freddo.

D.5.22.50.5	in sacchi		100kg	13,77

### D.5.25	LATERIZI

#### D.5.25.5	MATTONI

D.5.25.5.10	mattoni pieni 6x12x24 cm		cad.	0,41

#### D.5.25.10	TAVELLE

D.5.25.10.10	tavelle 3x25x50 cm		cad.	1,08

D.5.25.10.20	tavelle divise 4x25x50 cm		cad.	1,18

D.5.25.10.30	tavelle 4x25x60 cm		cad.	1,17

#### D.5.25.15	TAVELLONI

D.5.25.15.10	tavelloni 6x25x60 cm		cad.	1,18

D.5.25.15.20	tavelloni 6x25x80 cm		cad.	1,56

D.5.25.15.30	tavelloni 6x25x100 cm		cad.	2,01

D.5.25.15.40	tavelloni 6x25x120 cm		cad.	2,49

### D.5.30	LEGNAMI

#### D.5.30.5	TAVOLE

D.5.30.5.4	tavole abete spessore mm 40-50		m³	308,60

D.5.30.5.5	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm		m³	154,50

D.5.30.5.10	tavole abete prismate		m³	277,70

D.5.30.5.15	tavole abete grezze 20 mm		m³	222,30

D.5.30.5.20	tavole larice prismate e piallate		m³	598,10

D.5.30.5.25	tavole larice per canalette stradali		m³	388,50

#### D.5.30.10	PANNELLI

D.5.30.10.10	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm		m²	16,44

#### D.5.30.15	FOGLI

D.5.30.15.10	fogli multistrato pioppo spessore 10 mm		m²	8,45

D.5.30.15.15	fogli multistrato pioppo spessore 15 mm		m²	11,45

#### D.5.30.20	TAVOLAME DI PIOPPO

Tavolame di pioppo per armature (marciavanti).

D.5.30.20.5			m³	328,70

#### D.5.30.25	TRAVI

D.5.30.25.10	travi abete uso trieste piccoli		m³	228,10

D.5.30.25.15	travi abete uso trieste grandi		m³	283,50

D.5.30.25.20	travi abete segati a spigolo vivo grezzi		m³	345,10

D.5.30.25.25	travi abete segati a spigolo vivo piallati		m³	369,80

D.5.30.25.30	travi lamellari abete segati a spigolo vivo		m³	697,40

#### D.5.30.30	LISTELLI

D.5.30.30.10	listelli abete 5x3 cm		m	0,42

D.5.30.30.55	listelli abete 5x1.5 cm		m	0,33

#### D.5.30.35	TONDAME

D.5.30.35.5	tondelli di abete scortecciati diametro 15 cm		m³	146,70

D.5.30.35.10	tronchi di larice diametro 20-35 cm		m³	134,30

D.5.30.35.15	tronchi di larice scortecciati diametro 20-35 cm		m³	147,10

#### D.5.30.70	PALERIA

D.5.30.70.5	Diametro 8 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	5,63

D.5.30.70.10	Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	8,72

D.5.30.70.15	Diametro 16 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	21,55

D.5.30.70.20	Diametro 10 cm, lunghezza 1.50 m		cad.	5,61

D.5.30.70.25	Diametro 16 cm, lunghezza 1.00 m		cad.	8,20

D.5.30.70.30	Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	5,11

### D.5.35	MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

#### D.5.35.10	CORDONATE

D.5.35.10.5	vibrocompresse 8-10x25x100 cm		m	4,39

D.5.35.10.10	vibrocompresse 10-12x20x100 cm		m	4,39

D.5.35.10.15	vibrocompresse 12-15x25x100 cm		m	5,44

D.5.35.10.20	vibrocompresse 12-15x30x100 cm		m	6,08

#### D.5.35.15	BORDURE

D.5.35.15.5	vibrocompresse 8x20x75 cm		m	0,16

#### D.5.35.20	CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE

D.5.35.20.5	canali conglomerato cementizio e griglia 100		m	39,70

D.5.35.20.10	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100		m	52,11

D.5.35.20.15	canali conglomerato cementizio e griglia 150		m	51,49

D.5.35.20.20	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150		m	87,42

D.5.35.20.25	canali conglomerato cementizio e griglia 200		m	83,30

D.5.35.20.30	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200		m	103,70

#### D.5.35.25	CANALETTE AD EMBRICE

D.5.35.25.5	imbocchi canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 1010x540x190 mm		cad.	37,61

D.5.35.25.10	canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 500x440x210 mm		m	15,27

#### D.5.35.30	CIPPI DI CONFINE IN CLS

D.5.35.30.5	delle dimensioni di cm 12 x 12/15 x 50		cad.	4,33

#### D.5.35.35	PLINTI PER RECINZIONI

D.5.35.35.5	prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm² 25		cad.	10,28

#### D.5.35.40	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

D.5.35.40.5	plinti prefabbricati dimensioni 40x75x60 cm		cad.	53,56

D.5.35.40.10	plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm		cad.	94,67

#### D.5.35.50	TUBI IN CEMENTO NON ARMATO

D.5.35.50.5	con ø di cm 10		m	3,36

D.5.35.50.10	con ø di cm 15		m	3,68

D.5.35.50.15	con ø di cm 20		m	4,60

D.5.35.50.20	con ø di cm 25		m	6,39

D.5.35.50.25	con ø di cm 30		m	7,35

D.5.35.50.30	con ø di cm 40		m	10,40

D.5.35.50.35	con ø di cm 50		m	12,07

D.5.35.50.40	con ø di cm 60		m	16,78

D.5.35.50.45	con ø di cm 80		m	24,20

D.5.35.50.50	con ø di cm 100		m	31,29

#### D.5.35.55	TUBI IN CEMENTO CON ANELLI DI TENUTA

D.5.35.55.5	con ø di cm 30		m	15,92

D.5.35.55.10	con ø di cm 40		m	19,53

D.5.35.55.15	con ø di cm 50		m	26,92

D.5.35.55.20	con ø di cm 60		m	33,85

D.5.35.55.25	con ø di cm 80		m	58,46

D.5.35.55.30	con ø di cm 100		m	82,32

D.5.35.55.35	con ø di cm 120		m	135,00

#### D.5.35.60	MEZZI TUBI A BASE PIANA

D.5.35.60.5	DN  200 mm		m	10,63

D.5.35.60.10	DN  300 mm		m	13,96

D.5.35.60.15	DN  400 mm		m	16,78

#### D.5.35.70	CONDOTTE OVOIDALI

D.5.35.70.5	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 40x60 cm		m	35,79

D.5.35.70.10	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 50x75 cm		m	44,53

D.5.35.70.15	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 60x90 cm		m	59,39

D.5.35.70.20	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 70x105 cm		m	99,70

D.5.35.70.25	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 80x120 cm		m	101,73

D.5.35.70.30	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 100x150 cm		m	118,90

D.5.35.70.35	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 120x180 cm		m	155,20

#### D.5.35.75	CADITOIE STRADALI

D.5.35.75.5	elemento circolare diam. cm 45, non sifonato, H <= 100 cm		cad.	94,19

D.5.35.75.10	elemento cm 45x45, sifonato, H <= 115 cm		cad.	97,98

#### D.5.35.80	ELEMENTO DI BASE PER POZZETTI RETTANGOLARI IN CLS

D.5.35.80.5	delle dimensioni 30x30 cm x 30		cad.	8,18

D.5.35.80.10	delle dimensioni 40x40 cm x 40		cad.	10,12

D.5.35.80.15	delle dimensioni 50x50 cm x 50		cad.	15,43

D.5.35.80.20	delle dimensioni 60x60 cm x 60		cad.	22,52

D.5.35.80.25	delle dimensioni 80x80 cm x 100		cad.	63,88

D.5.35.80.30	delle dimensioni 80x100 cm x 100		cad.	72,01

D.5.35.80.35	delle dimensioni 100x120 cm x 150		cad.	105,60

D.5.35.80.40	delle dimensioni 120x150 cm x 150		cad.	155,30

#### D.5.35.85	ELEMENTO INTERMEDI DI PROLUNGA

D.5.35.85.5	delle dimensioni 50 X 50 X 60		cad.	19,49

D.5.35.85.10	delle dimensioni 60 X 60 X 100		cad.	31,94

D.5.35.85.15	delle dimensioni 80 X 80 X 50		cad.	57,93

D.5.35.85.20	delle dimensioni 80 X 100 X 50		cad.	64,69

D.5.35.85.25	delle dimensioni 100 X 120 X 100		cad.	87,44

D.5.35.85.30	delle dimensioni 120 X 150 X 100		cad.	134,30

#### D.5.35.90	COPERCHIO IN CEMENTO ARMATO

D.5.35.90.5	per pozzetto 30x30 cm		cad.	7,85

D.5.35.90.10	per pozzetto 40x40 cm		cad.	9,03

D.5.35.90.15	per pozzetto 50x50 cm		cad.	11,15

D.5.35.90.20	per pozzetto 60x60 cm		cad.	13,90

D.5.35.90.25	per pozzetto 60x60 cm rinforzato		cad.	22,46

D.5.35.90.30	per pozzetto 80x80 cm		cad.	54,14

D.5.35.90.35	per pozzetto 80x100 cm		cad.	72,55

D.5.35.90.40	per pozzetto 100x120 cm		cad.	95,29

D.5.35.90.45	per pozzetto 120x150 cm		cad.	150,50

### D.5.40	STRUTTURE IN CLS, PREF., IMPALCATI, TRAVI GIUNTI E APPOGGI PONTI

#### D.5.40.5	DOPPIE LASTRE CON SCARPA E PARAMENTO ESTERNO RIVESTITO

Doppie lastre con paramento esterno rivestito in pietra calcarea o porfirica o granitica costituite da  un lato in pendenza (scarpa fino al 20 %) con rivestimento come indicato nei tipi e spessore di almeno cm 10, e altro lato in verticale costituito da lastra dello spessore di almeno cm 5.

Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.

L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.

D.5.40.5.5	a corsi regolari		m²	101,20

D.5.40.5.10	ad opera incerta		m²	82,08

#### D.5.40.10	COPERTINA RIVESTITA IN PIETRA

Copertina in pietra calcarea o porfirica o granitica, con rivestimento come indicato nei tipi, e spessore di almeno cm 10.

Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.

D.5.40.10.5	a corsi regolari		m²	42,77

D.5.40.10.10	ad opera incerta		m²	34,82

#### D.5.40.15	DOPPIE LASTRE CON SCARPA ESTERNA

Doppie lastre con scarpa esterna senza rivestimento in pietra, costituite da 2 lastre di spessore di almeno cm 5 di cui una con pendenza come indicata nei tipi e l'altra verticale.

Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.

L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.

D.5.40.15.5	con pendenza massima del 10 %		m²	38,40

D.5.40.15.10	con pendenza fra il 10 ed il 20 %		m²	41,58

#### D.5.40.20	DOPPIE LASTRE PARALLELE

Doppie lastre parallele dello spessore di almeno cm 5 cadauna per spessori di muri finiti come indicato nei tipi.

Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.

L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.

D.5.40.20.5	per spessore muro fino a cm 30		m²	28,84

D.5.40.20.10	per spessore muro oltre cm 30 fino a cm 40		m²	33,37

D.5.40.20.15	per spessore muro oltre cm 40 fino a cm 50		m²	38,63

#### D.5.40.502	TRAVI IN C.A.P. PER PONTI

D.5.40.502.5	oltre ml. 10.00 fino a ml. 15.00		m	245,20

D.5.40.502.10	oltre ml. 15.00 fino a ml. 20.00		m	305,10

D.5.40.502.15	oltre ml. 20.00 fino a ml. 25.00		m	390,00

### D.5.45	MATERIALI FERROSI

#### D.5.45.10	CHIODERIA

D.5.45.10.5	chiodi comuni edilizia		kg	1,52

#### D.5.45.40	ELETTRODI

D.5.45.40.5	elettrodi per acciaio		cad.	0,11

D.5.45.40.10	elettrodi per acciaio inox		cad.	0,95

D.5.45.40.15	elettrodi per ghisa		cad.	1,91

#### D.5.45.110	FILO DI FERRO

D.5.45.110.5	filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm		m	0,10

D.5.45.110.10	filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 1 mm		m	0,03

D.5.45.110.110	filo di ferro per armatura		kg	1,33

D.5.45.110.210	filo di ferro zincato del diametro di mm 3		kg	1,03

#### D.5.45.210	DISTANZIATORI METALLICI

D.5.45.210.5	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm		100pz.	15,12

#### D.5.45.500	GRIGLIATI ELETTROSALDATI CALPESTABILI

D.5.45.500.5	antitacco con maglia 33 x 11 e piatto 25 x 2 pannelli di m 3 x 1		m²	67,21

D.5.45.500.10	con maglia 25 x 24 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	53,56

D.5.45.500.15	con maglia 15 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	54,73

D.5.45.500.20	con maglia 25 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	34,80

D.5.45.500.25	con maglia 34 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	27,58

#### D.5.45.505	GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAMIONABILI

D.5.45.505.10	con maglia 25 x 76 e piatto 30 x 3 pannelli di m 6 x 1		m²	54,81

D.5.45.505.20	con maglia 25 x 76 e piatto 40 x 3 pannelli di m 6 x 1		m²	69,92

D.5.45.505.30	con maglia 25 x 76 e piatto 50 x 4 pannelli di m 6 x 1		m²	67,49

#### D.5.45.1030	ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in stabilimento. L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impressa, come prescritto dalla Normativa Vigente, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. Tutte le forniture dovranno essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla Normativa Vigente.

D.5.45.1030.5	ferro tondino del tipo B450 A		kg	0,80

D.5.45.1030.10	ferro tondino del tipo B450 C		kg	0,82

#### D.5.45.1040	RETE ELETTROSALDATA

Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato.

D.5.45.1040.15	ad aderenza migliorata tipo B450C		kg	0,88

#### D.5.45.1510	FILI IN ACCIAIO PER C.A.P.

Fili di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio aventi f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm², per cemento armato precompresso.

D.5.45.1510.5	controllato in stabilimento		kg	1,24

D.5.45.1510.10	non controllato in stabilimento		kg	1,16

#### D.5.45.1520	TRECCE IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P.

Trecce di qualsiasi formazione in fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f p(0,20)k = 1.600 N/mm² e f ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso.

D.5.45.1520.5	controllato in stabilimento		kg	1,34

D.5.45.1520.10	non controllato in stabilimento		kg	1,31

#### D.5.45.1530	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P.

Trefolo formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f/p(1)k = 1.600 N/mm² e f/ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso.

D.5.45.1530.5	controllato in stabilimento		kg	1,42

D.5.45.1530.10	non controllato in stabilimento		kg	1,38

#### D.5.45.1540	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P.

Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso avente f pyk minimo = 800 N/mm² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm²:

D.5.45.1540.5	controllato in stabilimento		kg	1,57

D.5.45.1540.10	non controllato in stabilimento		kg	1,44

#### D.5.45.2010	GABBIONI IN RETE METALLICA

Gabbioni a scatola di dimensioni e tipologie standard commerciali, con maglie di mm 60 x 80.

D.5.45.2010.10	a scatola		kg	2,53

D.5.45.2010.20	a sacco		kg	2,44

D.5.45.2010.30	a materasso		kg	2,67

#### D.5.45.3010	RETI PLASTICATE PER RECINZIONI

D.5.45.3010.5	altezza cm 150		m	4,60

D.5.45.3010.10	altezza cm 175		m	5,21

D.5.45.3010.15	altezza cm 200		m	5,94

#### D.5.45.3020	PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI

Piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L.

D.5.45.3020.5	paletti altezza cm 175		cad.	4,92

D.5.45.3020.10	paletti altezza cm 235		cad.	7,58

D.5.45.3020.15	saetta altezza cm 150		cad.	4,53

#### D.5.45.3030	TENDIFILO PER RECINZIONI

D.5.45.3030.5	tendifilo per recinzioni		cad.	0,83

#### D.5.45.5010	LAMIERE

D.5.45.5010.30	lamiere in acciaio Fe360/S235		kg	0,76

D.5.45.5010.35	lamiere in acciaio Fe430/S275		kg	0,80

#### D.5.45.5030	LAMINATI MERCANTILI

D.5.45.5030.10	laminati mercantili in acciaio Fe430		kg	0,67

#### D.5.45.5040	TRAVI IN ACCIAIO

D.5.45.5040.20	travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm		kg	0,75

D.5.45.5040.25	travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm		kg	0,79

#### D.5.45.6010	TUBI SENZA SALDATURA - TAM

D.5.45.6010.5	- per diametro fino a mm 168,3		kg	1,68

D.5.45.6010.10	- per diametro oltre mm 168,3		kg	2,21

#### D.5.45.7010	CONDOTTE ONDULATE A GIUNTO BULLONATO

D.5.45.7010.10	Grande ø con spessore lamiera da mm 1,5 fino a mm 2,2		kg	1,02

D.5.45.7010.20	Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2		kg	0,99

D.5.45.7010.30	Grande ø con spessore lamiera da mm 4,7 fino a mm 7,2		kg	0,95

D.5.45.7010.40	Piccolo ø con spessore lamiera fino a mm 4,2		kg	1,02

#### D.5.45.7110	TUBI ZINCATI FORATI PER DRENAGGI

D.5.45.7110.10	diametro 150 mm spessore 8/10 mm		m	9,54

D.5.45.7110.15	diametro 200 mm spessore 8/10 mm		m	12,78

D.5.45.7110.20	diametro 250 mm spessore 8/10 mm		m	16,02

D.5.45.7110.25	diametro 300 mm spessore 8/10 mm		m	19,03

D.5.45.7110.30	diametro 400 mm spessore 10/10 mm		m	30,98

D.5.45.7110.35	diametro 500 mm spessore 10/10 mm		m	45,94

D.5.45.7110.40	diametro 600 mm spessore 10/10 mm		m	55,17

### D.5.50	MATERIALI PLASTICI

#### D.5.50.5	TUBI IN PVC, LEGGERI

D.5.50.5.5	colore avorio diametro 80 mm		m	1,82

D.5.50.5.10	colore avorio diametro 100 mm		m	1,88

D.5.50.5.20	colore avorio diametro 125 mm		m	3,51

D.5.50.5.25	colore avorio diametro 140 mm		m	4,68

#### D.5.50.6	TUBI IN PVCFESSURATO TRASVERSALMENTE

Tubi flessibili di P.V.C. per drenaggio, fessure trasversali, senza base d'appoggio.

D.5.50.6.5	- DN 50		m	3,31

D.5.50.6.10	- DN 80		m	4,01

D.5.50.6.15	- DN 100		m	4,92

#### D.5.50.10	TUBI IN PVC TIPO 303/1 PER ACQUE DI SCARICO

D.5.50.10.5	colore grigio diametro 110 mm		m	3,77

D.5.50.10.10	colore grigio diametro 125 mm		m	4,31

D.5.50.10.15	colore grigio diametro 160 mm		m	6,49

D.5.50.10.20	colore grigio diametro 200 mm		m	9,94

D.5.50.10.25	colore grigio diametro 250 mm		m	15,06

D.5.50.10.30	colore grigio diametro 315 mm		m	23,43

D.5.50.10.35	colore grigio diametro 400 mm		m	37,85

D.5.50.10.40	colore grigio diametro 500 mm		m	62,43

#### D.5.50.15	TUBI IN PVC TIPO 303/2 PER ACQUE DI SCARICO

D.5.50.15.5	colore grigio diametro 160 mm		m	5,57

D.5.50.15.10	colore grigio diametro 200 mm		m	8,38

D.5.50.15.15	colore grigio diametro 250 mm		m	12,55

D.5.50.15.20	colore grigio diametro 315 mm		m	20,06

D.5.50.15.25	colore grigio diametro 400 mm		m	32,25

D.5.50.15.30	colore grigio diametro 500 mm		m	52,41

#### D.5.50.20	ANELLI DI GOMMA PER TUBI IN PVC

D.5.50.20.20	anelli di gomma diametro 110 mm		cad.	0,32

D.5.50.20.25	anelli di gomma diametro 125 mm		cad.	0,54

D.5.50.20.30	anelli di gomma diametro 160 mm		cad.	0,73

D.5.50.20.35	anelli di gomma diametro 200 mm		cad.	0,97

D.5.50.20.40	anelli di gomma diametro 250 mm		cad.	2,70

D.5.50.20.45	anelli di gomma diametro 315 mm		cad.	3,41

D.5.50.20.50	anelli di gomma diametro 400 mm		cad.	5,80

D.5.50.20.55	anelli di gomma diametro 500 mm		cad.	10,15

#### D.5.50.25	COLLANTI E LUBRIFICANTI PER TUBI IN PVC

D.5.50.25.5	collante per tubi in PVC		kg	26,22

D.5.50.25.10	lubrificante siliconico per tubi in PVC		kg	15,87

#### D.5.50.105	TUBI IN POLIETILENE HDPE

D.5.50.105.5	PN 3.2  DE   110  mm.		m	3,89

D.5.50.105.10	PN 3.2  DE   125  mm.		m	4,89

D.5.50.105.15	PN 3.2  DE   160  mm.		m	7,97

D.5.50.105.20	PN 3.2  DE   200  mm.		m	12,30

D.5.50.105.25	PN 3.2  DE   250  mm.		m	19,33

D.5.50.105.30	PN 3.2  DE   315  mm.		m	30,52

D.5.50.105.35	PN 3.2  DE   355  mm.		m	39,04

D.5.50.105.40	PN 3.2  DE   400  mm.		m	49,03

D.5.50.105.45	PN 3.2  DE   500  mm.		m	76,43

D.5.50.105.50	PN 3.2  DE   630  mm.		m	121,50

D.5.50.105.55	PN 3.2  DE   710  mm.		m	153,60

D.5.50.105.60	PN 3.2  DE   800  mm.		m	195,70

D.5.50.105.65	PN 3.2  DE   900  mm.		m	247,50

D.5.50.105.70	PN 3.2  DE  1000 mm.		m	304,40

#### D.5.50.110	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE (HDPE)

D.5.50.110.185	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 75		m	6,59

D.5.50.110.190	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 90		m	7,75

D.5.50.110.195	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 110		m	9,94

D.5.50.110.200	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 125		m	11,86

D.5.50.110.205	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 140		m	14,06

D.5.50.110.210	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 160		m	17,27

D.5.50.110.215	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 180		m	20,86

D.5.50.110.220	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 200		m	25,02

D.5.50.110.225	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 225		m	30,66

D.5.50.110.230	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 250		m	37,10

D.5.50.110.235	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 280		m	45,81

D.5.50.110.240	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 315		m	56,78

D.5.50.110.245	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 355		m	71,05

#### D.5.50.111	TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura di tubi di drenaggio in Polipropilene (PP) in base alle norme UNI EN 1852-1, con disegno delle fessure in base alle norme DIN 4262-1 (TP con fessure di 360°, LP con fessure di 220°, MP con fessure di 116°) con larghezza delle fessure almeno di 5 mm e superficie di infiltrazione dell'acqua >= 100 cm2/cm lineare.

D.5.50.111.5	- DN 160 - TP con fessure a 360°		m	27,10

D.5.50.111.6	- DN 160 - LP con fessure a 220°		m	26,98

D.5.50.111.7	- DN 160 - MP con fessure a 116°		m	26,80

D.5.50.111.10	- DN 200 - TP con fessure a 360°		m	38,68

D.5.50.111.11	- DN 200 - LP con fessure a 220°		m	38,56

D.5.50.111.12	- DN 200 - MP con fessure a 116°		m	38,19

D.5.50.111.15	- DN 250 - TP con fessure a 360°		m	59,51

D.5.50.111.16	- DN 250 - LP con fessure a 220°		m	59,38

D.5.50.111.17	- DN 250 - MP con fessure a 116°		m	59,14

D.5.50.111.20	- DN 315 - TP con fessure a 360°		m	92,77

D.5.50.111.21	- DN 315 - LP con fessure a 220°		m	92,65

D.5.50.111.22	- DN 315 - MP con fessure a 116°		m	92,40

D.5.50.111.25	- DN 400 - TP con fessure a 360°		m	153,01

D.5.50.111.26	- DN 400 - LP con fessure a 220°		m	152,77

D.5.50.111.27	- DN 400 - MP con fessure a 116°		m	152,52

#### D.5.50.115	TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE

D.5.50.115.5	 cl  4 kN/mq. DE mm. 110		m	3,08

D.5.50.115.10	 cl  4 kN/mq. DE mm. 125		m	3,88

D.5.50.115.15	 cl  4 kN/mq. DE mm. 160		m	5,78

D.5.50.115.20	 cl  4 kN/mq. DE mm. 200		m	7,68

D.5.50.115.25	 cl  4 kN/mq. DE mm. 250		m	12,81

D.5.50.115.30	 cl  4 kN/mq. DE mm. 315		m	20,04

D.5.50.115.35	 cl  4 kN/mq. DE mm. 400		m	27,66

D.5.50.115.40	 cl  4 kN/mq. DE mm. 500		m	58,47

D.5.50.115.45	 cl  4 kN/mq. DE mm. 630		m	77,05

D.5.50.115.50	 cl  4 kN/mq. DE mm. 800		m	148,70

D.5.50.115.55	 cl  4 kN/mq. DE mm. 1000		m	307,30

#### D.5.50.120	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE

D.5.50.120.5	 cl  4 kN/mq. DE mm. 110		m	12,21

D.5.50.120.10	 cl  4 kN/mq. DE mm. 125		m	13,02

D.5.50.120.15	 cl  4 kN/mq. DE mm. 160		m	14,93

D.5.50.120.20	 cl  4 kN/mq. DE mm. 200		m	16,83

D.5.50.120.25	 cl  4 kN/mq. DE mm. 250		m	21,94

D.5.50.120.30	 cl  4 kN/mq. DE mm. 315		m	29,20

D.5.50.120.35	 cl  4 kN/mq. DE mm. 400		m	36,81

D.5.50.120.40	 cl  4 kN/mq. DE mm. 500		m	67,61

D.5.50.120.45	 cl  4 kN/mq. DE mm. 630		m	86,20

D.5.50.120.50	 cl  4 kN/mq. DE mm. 800		m	157,80

D.5.50.120.55	 cl  4 kN/mq. DE mm. 1000		m	229,60

#### D.5.50.205	TUBI IN PE-AD CORRUGATI

D.5.50.205.5	interno liscio diametro esterno 63 mm		m	0,86

D.5.50.205.10	interno liscio diametro esterno 75 mm		m	1,01

D.5.50.205.15	interno liscio diametro esterno 90 mm		m	1,29

D.5.50.205.20	interno liscio diametro esterno 110 mm		m	1,66

D.5.50.205.25	interno liscio diametro esterno 125 mm		m	2,12

D.5.50.205.30	interno liscio diametro esterno 140 mm		m	2,85

D.5.50.205.35	interno liscio diametro esterno 160 mm		m	3,61

D.5.50.205.40	interno liscio diametro esterno 200 mm		m	5,36

#### D.5.50.1005	TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Fornitura a piè d'opera di cavidotto del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.

I cavidotti, costituito da una terna di monotubi estrusi in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio dei cavi; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.

La massa termoplastica dei tubi dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.

Il cavidotto sarà costituito da tre tubi a sezione circolare di uguale diametro esterno posti sul medesimo piano orizzontale e uniti tra loro, senza soluzione di continuità, da un setto. Sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.

Per garantire una rapida e sicura identificazione delle linee installate, la D.L. potrà richiedere che i singoli monotubi che costituiscono la polifora abbiano colore diverso uno dall'altro oppure siano di colore nero con quattro linee identificative esterne, coestruse per l'intera lunghezza del tubo, realizzate con PEHD di diverso colore da tubo a tubo.

Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:

- la ditta costruttrice;

- l'anno di costruzione;

- la lunghezza metrica;

- il numero progressivo della bobina.

I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:

- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;

- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;

- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.

D.5.50.1005.5	tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm		m	4,89

#### D.5.50.1010	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Fornitura a piè d'opera di cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.

Il cavidotto, costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.

La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.

Il cavidotto sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.

Per garantire una rapida e sicura identificazione delle linee installate, la D.L. potrà richiedere che i singoli tubi posati all'interno di un medesimo scavo abbiano colore diverso uno dall'altro oppure siano di colore nero con quattro linee identificative esterne, coestruse per l'intera lunghezza del tubo, realizzate con PEHD di diverso colore da tubo a tubo..

Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:

- la ditta costruttrice;

- l'anno di costruzione;

- la lunghezza metrica;

- il numero progressivo della bobina.

I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:

- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;

- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;

- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.

D.5.50.1010.5	monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm		m	1,58

### D.5.55	BARRIERE DI SICUREZZA E PANNELLI DI PROTEZIONE

#### D.5.55.490	CATADIOTTRI

Catadiottri completi di supporti.

D.5.55.490.5	centro onda monofacciale		cad.	1,87

D.5.55.490.10	centro onda bifacciale		cad.	2,40

#### D.5.55.510	BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE - in acciaio

Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00 , con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente.

D.5.55.510.5	classe di contenimento N1		m	25,40

D.5.55.510.10	classe di contenimento N2		m	25,90

D.5.55.510.15	classe di contenimento H1		m	42,60

D.5.55.510.20	classe di contenimento H2		m	88,10

D.5.55.510.25	classe di contenimento H3		m	97,00

D.5.55.510.30	classe di contenimento H4		m	106,40

#### D.5.55.520	BARRIERE STRADALI BORDO PONTE - in acciaio

Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten. Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente.

D.5.55.520.20	classe di contenimento H2		m	88,00

D.5.55.520.25	classe di contenimento H3		m	117,00

D.5.55.520.30	classe di contenimento H4		m	141,00

#### D.5.55.530	BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO - in acciaio

Fornitura di barriere stradali di sicurezza spartitraffico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten. Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella normativa vigente.

D.5.55.530.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	115,70

D.5.55.530.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	136,60

D.5.55.530.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	220,00

D.5.55.530.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	237,00

#### D.5.55.610	BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE - mista legno acciaio

Barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno di abete o similare. Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.

D.5.55.610.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	135,00

#### D.5.55.620	BARRIERE STRADALI BORDO PONTE - mista legno acciaio

Barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno di abete o similare. Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.

D.5.55.620.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	170,00

#### D.5.55.630	BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio

Barriere stradali di sicurezza pezzo iniziale speciale interrato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno di abete o similare.

Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.

D.5.55.630.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	578,00

#### D.5.55.640	BARRIERE STRADALI PEZZO TERMINALE SOSPESO - mista legno acciaio

Barriere stradali di sicurezza pezzo terminale sospeso, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00 con struttura in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno di abete o similare.

Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.

D.5.55.640.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	171,00

#### D.5.55.650	CORRIMANO - mista legno acciaio

Corrimano realizzato con struttura mista in acciaio zincato o in acciaio Corten ed in legno di abete o similare. Completo di tutti gli materiali.

D.5.55.650.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	38,40

#### D.5.55.2010	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI

Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 per la formazione di parapetto a telai.

D.5.55.2010.5	acciaio tipo S235		cad.	19,35

D.5.55.2010.10	acciaio tipo S275		cad.	19,95

#### D.5.55.2020	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 CON 3 FORI PER PARAPETTO TUBOLARE

Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 e n° 3 fori per la formazione di parapetto tubolare.

D.5.55.2020.5	acciaio tipo S235		cad.	19,35

D.5.55.2020.10	acciaio tipo S275		cad.	19,95

#### D.5.55.2030	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235

Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio S235 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria.

D.5.55.2030.5	pannello per interasse m 1,50		cad.	73,30

D.5.55.2030.10	pannello per interasse m 2,00		cad.	93,48

#### D.5.55.2040	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275

Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio S275 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria.

D.5.55.2040.5	pannello per interasse m 1,50		cad.	74,87

D.5.55.2040.10	pannello per interasse m 2,00		cad.	95,57

#### D.5.55.2050	TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI

Terminale in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti.

D.5.55.2050.5	acciaio tipo S235		cad.	44,01

D.5.55.2050.10	acciaio tipo S275		cad.	45,55

#### D.5.55.3010	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235

Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da:

- telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio S235 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66);

- rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo;

- eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore;

completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.

D.5.55.3010.5	pannello con sola rete		m	44,07

D.5.55.3010.10	pannello con rete e lamiera		m	73,30

#### D.5.55.3020	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275

Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da:

- telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio S275 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66);

- rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo;

- eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore;

completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.

D.5.55.3020.5	pannello con sola rete		m	45,61

D.5.55.3020.10	pannello con rete e lamiera		m	75,87

### D.5.60	SEGNALETICA VERTICALE

Tutti i segnali di cui al presente paragrafo 60 sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio salvo i casi in cui la voce d' elenco preveda diversamente. L'eventuale cavalletto per la segnaletica temporanea di cantiere è quotato come sovraprezzo al singolo segnale.

Le Imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, devono adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000.

#### D.5.60.10	SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

Sostegni per segnali verticali in acciaio zincato completi di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione, aventi le lunghezze come indicato all' ordine.

D.5.60.10.5	del diametro mm 60 e spess. mm 3		m	4,87

D.5.60.10.10	del diametro mm 48 e spess. mm 2,8		m	4,29

D.5.60.10.15	del diametro mm 90 e spess. mm 3,5		m	9,65

#### D.5.60.11	SOSTEGNO TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO AD Y

Sostegno tubolare ø 60mm in acciaio zincato completi di tappi di chiusura in plastica, con struttura ad Y per il posizionamento dei delineatori modulari di curva e/o la segnalazione delle isole di traffico.

D.5.60.11.5			cad.	40,39

#### D.5.60.20	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

Sovraprezzo ai segnali temporanei per la fornitura di idoneo cavalletto metallico a sostegno dei medesimi, completo di agganci in sostituzione delle staffe e bulloni.

D.5.60.20.5	tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90		cad.	12,79

D.5.60.20.10	tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90		cad.	15,36

D.5.60.20.15	tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza.		cad.	18,43

D.5.60.20.20	tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120		cad.	20,51

#### D.5.60.30	SACCHETTI DI APPESANTIMENTO

Fornitura di sacchetto di appesantimento per cavallettI metallici.

D.5.60.30.5	senza scritte		cad.	6,46

D.5.60.30.10	con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L.		cad.	8,06

#### D.5.60.510	PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)

Pannello integrativo come da mod. II 1 a mod. II 4 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.510.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	26,12

D.5.60.510.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	12,58

D.5.60.510.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	36,12

D.5.60.510.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	33,49

D.5.60.510.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	15,86

D.5.60.510.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	46,45

#### D.5.60.530	PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Pannello integrativo come mod. II 5 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.530.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	9,35

D.5.60.530.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	7,12

D.5.60.530.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	24,52

D.5.60.530.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	11,67

D.5.60.530.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	9,22

D.5.60.530.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	30,58

#### D.5.60.550	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Pannello integrativo come mod. II 6/a - 6/b - 6/f - 6/l - 6/p2 e 6/q2 e mod. II 7 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.550.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	72,15

D.5.60.550.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	16,24

D.5.60.550.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	25,76

D.5.60.550.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	208,50

D.5.60.550.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	100,11

D.5.60.550.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	27,31

D.5.60.550.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	38,17

D.5.60.550.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	269,30

#### D.5.60.570	PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Pannello integrativo come da mod. II 6/c a mod. II 6/p1del D.P.R. 16/12/92 n° 495, (esclusi 6/f, 6/l, 6/m e 6/n) in alluminio con pellicola:

D.5.60.570.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	26,12

D.5.60.570.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	12,58

D.5.60.570.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	36,12

D.5.60.570.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	33,49

D.5.60.570.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	15,86

D.5.60.570.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	46,45

#### D.5.60.590	PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Pannello integrativo come mod. II 6/m - 6/n - 6/q1 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.590.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	16,26

D.5.60.590.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	11,68

D.5.60.590.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	33,52

D.5.60.590.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	19,68

D.5.60.590.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	13,03

D.5.60.590.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	36,44

#### D.5.60.610	SEGNALE COMPOSITO

Segnale composito come  mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.610.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	122,00

D.5.60.610.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	24,09

D.5.60.610.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	48,91

D.5.60.610.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	308,60

D.5.60.610.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	154,80

D.5.60.610.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	36,01

D.5.60.610.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	61,81

D.5.60.610.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	417,50

#### D.5.60.1010	SEGNALI DI PERICOLO

Segnali di pericolo come da fig. II 1 a fig. II 35 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (escluse figg. II 10 e 11), in alluminio con pellicola:

D.5.60.1010.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	23,37

D.5.60.1010.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	14,78

D.5.60.1010.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	53,75

D.5.60.1010.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	40,31

D.5.60.1010.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,04

D.5.60.1010.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	90,29

#### D.5.60.1030	CROCE DI S. ANDREA

Segnali "Croce di S.Andrea" come da fig. II 10/a e 10/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio.

D.5.60.1030.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	114,80

D.5.60.1030.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	146,70

#### D.5.60.1040	DOPPIA CROCE S. ANDREA

Segnali "Croce di S. Andrea" doppia come da fig. II 10/b e 10/d del D.P.R. 16/12/92 n°495, in alluminio.

D.5.60.1040.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	187,00

D.5.60.1040.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	227,40

#### D.5.60.1050	PANNELLI DISTANZIOMETRICI

Pannelli distanziometrici come da fig. II 11/a, 11/b e 11/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni di cm 135x35 con barre/a oblique/a rosse/a, in alluminio.

D.5.60.1050.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	45,36

D.5.60.1050.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	62,46

#### D.5.60.1510	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Segnali di precedenza come da fig. II 36  a fig. II 43 escluse figg. II 37-41-42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.1510.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	23,37

D.5.60.1510.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	14,78

D.5.60.1510.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	53,75

D.5.60.1510.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	40,31

D.5.60.1510.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,04

D.5.60.1510.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	90,29

#### D.5.60.1530	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP

Segnali ottagonali di "STOP" come fig. II 37 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).

D.5.60.1530.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	85,45

D.5.60.1530.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	38,17

D.5.60.1530.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	152,30

#### D.5.60.1540	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Segnali di precedenza come fig. II 41 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.1540.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	22,84

D.5.60.1540.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	14,34

D.5.60.1540.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	52,68

D.5.60.1540.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.1540.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	26,61

D.5.60.1540.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	80,09

#### D.5.60.1560	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Segnali di precedenza come figg. II 42-44-45 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.1560.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	25,76

D.5.60.1560.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	16,24

D.5.60.1560.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	72,16

D.5.60.1560.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.1560.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,31

D.5.60.1560.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	91,60

#### D.5.60.2010	SEGNALI DI DIVIETO

Segnali di divieto come da fig. II 46 a fig. II 75 del D.P.R. n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.2010.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	22,84

D.5.60.2010.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	14,34

D.5.60.2010.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	52,68

D.5.60.2010.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.2010.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	26,61

D.5.60.2010.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	80,09

#### D.5.60.2030	SEGNALI DI PARCHEGGIO

Segnali di parcheggio e di regolazione flessibile della sosta in centro abitato come figg. II 76 e 79/d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.2030.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	25,76

D.5.60.2030.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	16,24

D.5.60.2030.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	72,16

D.5.60.2030.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.2030.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,31

D.5.60.2030.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	91,60

#### D.5.60.2050	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Segnali di preavviso di parcheggio, di passo carrabile, di sosta consentita a particolari categorie, come figg. II 77-78-e 79 esclusa fig. II 79d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.2050.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	122,00

D.5.60.2050.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	24,09

D.5.60.2050.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	48,91

D.5.60.2050.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	308,20

D.5.60.2050.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	154,80

D.5.60.2050.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	36,01

D.5.60.2050.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	61,81

D.5.60.2050.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	416,50

#### D.5.60.2510	SEGNALI DI OBBLIGO

Segnali di obbligo come da fig. II 80 a fig. II 99 esclusa fig. II 97 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.2510.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	22,84

D.5.60.2510.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	14,34

D.5.60.2510.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	52,68

D.5.60.2510.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.2510.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	26,61

D.5.60.2510.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	80,09

#### D.5.60.3010	SIMBOLI

Simboli di cui all' art. 125 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, dalla fig. II 100 alla fig. II 231, formato normale, da applicare su segnali esistenti.

D.5.60.3010.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	2,51

D.5.60.3010.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	4,28

#### D.5.60.3020	SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE

Segnali di preavviso di intersezione e di preselezione di cui agli artt. 126 e 127 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3020.5	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.3030	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI

Segnali di direzione urbani come fig. II 248 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza); all' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.

D.5.60.3030.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	48,91

D.5.60.3030.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	36,54

D.5.60.3030.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	75,10

#### D.5.60.3040	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI

Segnali di direzione extraurbani come fig. II 249 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).

D.5.60.3040.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	89,76

D.5.60.3040.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	59,67

D.5.60.3040.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	282,30

D.5.60.3040.20	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra		cad.	457,30

#### D.5.60.3050	SEGNALI DI DIREZIONE

Segnali di direzione di cui all' artt. 128 da fig. II 250 a fig. II 252 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3050.5	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.3510	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Segnali di identificazione strada di cui all' artt. 129 da fig. II 256 a fig. II 260 e fig. II 293 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie e nomi di strada come sarà indicato all' ordine, con pellicola:

D.5.60.3510.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	14,78

D.5.60.3510.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 60 x 60		cad.	23,37

D.5.60.3510.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 40		cad.	11,40

D.5.60.3510.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 30 x 60		cad.	22,79

D.5.60.3510.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	27,31

D.5.60.3510.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 60 x 60		cad.	38,17

D.5.60.3510.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 40		cad.	14,51

D.5.60.3510.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 30 x 60		cad.	29,03

#### D.5.60.3530	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Segnale bifacciale di progressiva ckilometrica di cui all' artt. 129 fig. II 261 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio, avente dimensioni, simbologie e numero di chilometrica come sarà indicato all' ordine, con pellicola:

D.5.60.3530.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	5,91

D.5.60.3530.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	14,78

D.5.60.3530.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 50 x 50		cad.	19,45

D.5.60.3530.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 70 x 70		cad.	30,90

D.5.60.3530.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	10,90

D.5.60.3530.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	27,31

D.5.60.3530.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 50 x 50		cad.	34,35

D.5.60.3530.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 70 x 70		cad.	53,75

#### D.5.60.3550	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA

Gruppo segnaletico costituito da telaio ad archetto realizzato in tubolare di acciaio diametro 42 mm spessore 3 mm, con dimensioni come da particolare costruttivo, munito di speciali guide interne atte a contenere e fissare il segnale bifacciale di progressiva ettometrica di cui all' artt. 129 fig. II 262 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, simbologie e numero di ettometrica come sarà indicato all' ordine completo di bulloneria in acciaio inox, con pellicola:

D.5.60.3550.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 20		cad.	31,18

D.5.60.3550.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	33,33

D.5.60.3550.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 20		cad.	33,87

D.5.60.3550.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	34,94

#### D.5.60.3570	SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA

Segnale di progressiva distanziometrica integrata con segnale di conferma su strade extraurbane di cui all' artt. 129 da fig. II 263 a fig. II 265 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3570.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.3570.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.3580	SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

Segnale bifacciale di progressiva distanziometrica di cui all' artt. 129 da fig. II 266 a fig II 268 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni di cm 40 x 60, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3580.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	22,04

D.5.60.3580.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	36,01

#### D.5.60.3590	SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE

Segnale di identificazione del numero di strada di cui all' artt. 129 da fig. II 269 a fig II 271 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3590.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale		m²	168,50

#### D.5.60.3600	SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE

Segnale di itinerario extraurbano, di inizio e fine del centro abitato, della provincia o della regione di cui all' artt. 130 e 131 da fig. II 272 a fig II 276 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3600.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.3600.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.3610	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Segnali di localizzazione di cui all' artt. 131 da fig. II 277 a fig. II 284 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, simbologie e diciture come sarà indicato all' ordine, con pellicola:

D.5.60.3610.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	48,91

D.5.60.3610.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	24,09

D.5.60.3610.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	122,00

D.5.60.3610.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	61,81

D.5.60.3610.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	36,01

D.5.60.3610.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	154,80

#### D.5.60.3630	SEGNALI DI CONFERMA

Segnali di conferma di cui all' artt. 132 da fig. II 285 a fig. II 289 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola  come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3630.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.3630.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.3640	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all' artt. 133 e 134 come fig. II 292 - 294a - 296 - 297 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine, con pellicola:

D.5.60.3640.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	37,61

D.5.60.3640.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,95

D.5.60.3640.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	50,25

D.5.60.3640.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	48,91

D.5.60.3640.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	36,54

D.5.60.3640.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	65,57

#### D.5.60.3660	SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI

Segnali turistici e di territorio extraurbani di cui all' artt. 134 fig. II 294b del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3660.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	89,76

D.5.60.3660.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	59,67

D.5.60.3660.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	282,30

D.5.60.3660.20	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra		cad.	457,30

#### D.5.60.3670	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA

Segnali di localizzazione territoriale di cui all' artt. 134 fig. II 295 e da fig. II 298 a fig. II 301 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.3670.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.3670.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.4010	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Segnale utile per la guida come da fig. II 302 a fig. II 319 e fig. II 324 e 327 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.4010.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	25,76

D.5.60.4010.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	16,24

D.5.60.4010.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	72,16

D.5.60.4010.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.4010.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,31

D.5.60.4010.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	91,60

#### D.5.60.4030	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Segnale utile per la guida come da fig. II 320 a fig. II 326 esclusa fig. II 324 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio.

D.5.60.4030.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.4030.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.4040	SEGNALE DI PIAZZOLA

Segnale di piazzola come fig. II 328 e fig. II 329 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.4040.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	122,00

D.5.60.4040.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	24,09

D.5.60.4040.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	48,91

D.5.60.4040.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	308,60

D.5.60.4040.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	154,80

D.5.60.4040.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	36,01

D.5.60.4040.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	61,81

D.5.60.4040.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	417,50

#### D.5.60.4060	SEGNALE DI TRANSITABILITA'

Segnale di transitabilità come fig. II 330 del D.P.R. 16/12/92 n°495, formato normale, delle dimensioni di cm 90x135, in alluminio compreso sistema fissaggio dei pannelli integrativi.

D.5.60.4060.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	122,00

D.5.60.4060.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	154,80

#### D.5.60.4070	PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'

Pannelli integrativi (al segnale di transitabilità di cui alla voce precedente) come da fig. II 331 a fig. II 336 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio.

All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.

D.5.60.4070.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	18,81

D.5.60.4070.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	24,47

#### D.5.60.4510	SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE

Segnali indicanti l'uso o una variazione permanente del numero delle corsie come da fig. II 337 a fig. II 347 e fig. II 352 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.

All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.

D.5.60.4510.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.4510.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.4520	SENSO UNICO PARALLELO

Segnale di senso unico parallelo come fig. II 348 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:

D.5.60.4520.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 80		cad.	21,50

D.5.60.4520.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 100		cad.	26,46

D.5.60.4520.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 80		cad.	27,41

D.5.60.4520.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100		cad.	36,54

#### D.5.60.4540	SENSO UNICO FRONTALE

Segnale di senso unico frontale come fig. II 349 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.4540.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	25,76

D.5.60.4540.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	16,24

D.5.60.4540.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	72,16

D.5.60.4540.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	38,17

D.5.60.4540.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,31

D.5.60.4540.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	91,60

#### D.5.60.4560	PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Segnali di preavviso di deviazione/direzione consigliata come figg. II 350 e fig. II 351 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).

D.5.60.4560.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	154,80

D.5.60.4560.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	36,01

D.5.60.4560.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	61,81

D.5.60.4560.20	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	417,50

#### D.5.60.5010	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Segnali di indicazione servizi come da fig. II 353 a fig. II 374 e fig. II 377 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio con pellicola:

All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.

D.5.60.5010.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	48,91

D.5.60.5010.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	22,04

D.5.60.5010.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	122,00

D.5.60.5010.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	61,81

D.5.60.5010.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	36,01

D.5.60.5010.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	154,80

#### D.5.60.5030	SEGNALI INDICAZIONE TAXI

Segnali di indicazione Taxi come fig. II 375 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.

D.5.60.5030.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	25,47

D.5.60.5030.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	32,57

#### D.5.60.5040	SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO

Segnali di indicazione area di servizio come fig. II 376 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.

All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.

D.5.60.5040.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.5040.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.5050	SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA

Segnali di indicazione organi di plizia come da fig. II 378 a fig. II 381 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio delle dimensioni di cm 90 x 60.

All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.

D.5.60.5050.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	48,91

D.5.60.5050.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	61,81

#### D.5.60.5510	TABELLA LAVORI

Segnale temporaneo di tabella lavori in alluminio avente dimensioni, schema delle nomenclature e nomi, come verrà indicato all' ordine.

D.5.60.5510.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.5510.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.5520	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE

Segnale temporaneo come da fig. II 383 a fig. II 390 (esclusa fig. 388) e fig. II 404 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:

D.5.60.5520.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	23,37

D.5.60.5520.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	14,78

D.5.60.5520.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	53,75

#### D.5.60.5530	SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)

Segnale temporaneo come da fig. II 388 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola:

D.5.60.5530.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	49,49

D.5.60.5530.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	27,36

D.5.60.5530.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	89,87

#### D.5.60.5540	SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)

Segnale temporaneo come da fig. II 391 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola:

D.5.60.5540.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	95,52

D.5.60.5540.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	40,55

D.5.60.5540.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	262,20

#### D.5.60.5550	BARRIERA NORMALE

Barriera normale come fig. II 392 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni indicate nei tipi, montata su apposito cavalletto metallico, in alluminio con pellicola:

D.5.60.5550.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 100 x 25		cad.	25,08

D.5.60.5550.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 125 x 25		cad.	25,08

D.5.60.5550.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 150 x 25		cad.	38,71

#### D.5.60.5560	BARRIERA DIREZIONALE

Barriera direzionale come fig. II 393a del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni come indicato nei tipi, in allumionio con pellicola:

D.5.60.5560.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	37,42

D.5.60.5560.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 240		cad.	149,60

D.5.60.5560.15	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	82,16

D.5.60.5560.20	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 360		cad.	328,60

D.5.60.5560.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	48,06

D.5.60.5560.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 240		cad.	192,20

D.5.60.5560.60	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	106,10

D.5.60.5560.65	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 360		cad.	424,40

#### D.5.60.5580	PALETTO DI DELIMITAZIONE

Paletto di delimitazione come fig. II 394 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:

D.5.60.5580.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 80		cad.	30,87

D.5.60.5580.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100		cad.	49,08

D.5.60.5580.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 40		cad.	14,12

#### D.5.60.5590	DELINEATORI MODULARI DI CURVA

Delineatori modulari di curva come fig. II 395 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio con pellicola:

D.5.60.5590.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	48,06

D.5.60.5590.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	106,10

#### D.5.60.5600	CONO

Cono come fig. 396 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza come indicato nei tipi.

D.5.60.5600.5	cm 30		cad.	6,46

D.5.60.5600.10	cm 50		cad.	13,17

#### D.5.60.5610	DELINEATORE FLESSIBILE

Delineatore flessibile come fig.II 397 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma di colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza (escluso basamento) pari a cm 33.

D.5.60.5610.5			cad.	10,20

#### D.5.60.5620	BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

Barriera di recinzione per chiusini come fig. II 402 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio , montata su apposito cavalletto metallico, con pellicola:

D.5.60.5620.5	Classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	66,65

#### D.5.60.5630	PALETTA DA MOVIERI

Paletta da movieri come fig. II 403 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, del diametro di cm 30.

D.5.60.5630.5	in PVC		cad.	11,83

D.5.60.5630.10	in alluminio		cad.	15,04

#### D.5.60.5640	TEMPORANEO DI DEVIAZIONE

Segnale temporaneo di deviazione come da fig. II 405 a fig. II 414 esclusa fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.

D.5.60.5640.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	129,80

D.5.60.5640.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	168,50

#### D.5.60.5650	TEMPORANEO DI DIREZIONE

Segnale temporaneo di direzione come fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio, avente dimensioni, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine con pellicola:

D.5.60.5650.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	94,78

D.5.60.5650.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	64,52

D.5.60.5650.15	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	281,40

D.5.60.5650.20	Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra		cad.	361,20

#### D.5.60.6010	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L., aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.

D.5.60.6010.5	sezione triangolare		cad.	6,46

D.5.60.6010.10	sezione circolare		cad.	6,46

#### D.5.60.6020	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE

Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio, completi di idoneo sostegno di tipo fisso e con pellicola:

D.5.60.6020.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale		cad.	29,95

D.5.60.6020.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale		cad.	37,74

#### D.5.60.6030	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE

Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio, completi di idoneo sostegno di tipo pieghevole, con pellicola:

D.5.60.6030.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale		cad.	57,82

D.5.60.6030.10	Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale		cad.	65,62

#### D.5.60.6040	DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE

Delineatore di curva stretta o tornante come fig. II 466 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 60*240, in alluminio.

D.5.60.6040.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	111,60

D.5.60.6040.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	153,60

#### D.5.60.6050	DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

Delineatore per intersezione a "T" come fig. II 467 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 90*360, in alluminio.

D.5.60.6050.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	247,30

D.5.60.6050.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	299,40

#### D.5.60.6060	DELINEATORE MODULARE DI CURVA

Delineatore modulare di curva come fig. II 468 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:

D.5.60.6060.5	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	28,71

D.5.60.6060.10	Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	62,56

D.5.60.6060.50	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	34,50

D.5.60.6060.55	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	85,50

#### D.5.60.6080	DELINEATORE OSTACOLO

Delineatore modulare di curva come fig. II 472 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:

D.5.60.6080.5	Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 40 x 50		cad.	46,18

#### D.5.60.6090	INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE

Indicatore di direzione in polietilene di colore giallo approvati con D.M. dal Ministero dei LL.PP. da posare in opera mediante appesantimento dello stesso e/o fissaggio alla pavimentazione mediante idonei tasselli, ove vi sia la neccessità di separare due correnti di traffico in movimento nello stesso senso, vi siano degli ostacoli in careggiata, davanti a cuspidi di svincolo  ecc....

L'indicatore dovrà avere una visibilità diurna e nottura assicurata da due freccie direzionali applicate frontalmente in pellicola rifrangente per garantirne la visibilità ache a distanza. La classe della rifrangenza dovrà essere concordata con il D.L. e con al Stazione Appaltante.

All'atto della fornitura del prodotto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla D.L. ed alla Stazione Appaltante, a garanzia della fornitura:

- che il materiale è stato prodotto da una Azienta in possesso del sistema di qualità;

- copia del Certificato di Omologazione.

D.5.60.6090.5	Diamtro 1,00 m		cad.	440,00

D.5.60.6090.10	Diamtro 1,50 m		cad.	610,00

D.5.60.6090.15	Diamtro 2,00 m		cad.	890,00

### D.5.65	SEGNALETICA ORIZZONTALE

#### D.5.65.10	VERNICI RIFRANGENTI

Vernici rifrangenti aventi una viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krèbs, percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52.

D.5.65.10.5	colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%		kg	1,54

D.5.65.10.10	colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14%		kg	1,71

D.5.65.10.15	colore giallo		kg	1,65

#### D.5.65.20	VERNICI NORMALI

Vernici normali per uso stradale aventi una viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krèbs.

D.5.65.20.5	colore giallo		kg	1,53

D.5.65.20.10	colore azzurro		kg	3,42

D.5.65.20.15	colore nero		kg	2,40

#### D.5.65.30	DILUENTE

Diluente per uso stradale rispondente ai requisiti di qualità.

D.5.65.30.5	Diluente a rapida essicazione		l	1,28

### D.5.70	FELTRI, TESSILI, GEOTESSILI E GEORETI

#### D.5.70.1	TELO GEOTESSILE

Telo "geotessile" in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l'aggiunta di collanti, con coefficiente di permeabilita` compreso fra 10-3 e 10-1cm/sec, e con allungamento a rottura per trazione, su striscia di 5 cm, compreso fra il 25 % e l'85%.

D.5.70.1.5	con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm		m²	0,46

D.5.70.1.10	con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm		m²	0,70

D.5.70.1.15	con resistenza a trazione non inferiore a 750 N/5cm		m²	0,95

D.5.70.1.20	con resistenza a trazione non inferiore a 1200 N/5cm		m²	1,40

### D.5.75	MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI

#### D.5.75.10	EMULSIONI

D.5.75.10.5	emulsione bituminosa idrosolubile		kg	0,92

D.5.75.10.10	primer bituminoso al solvente		kg	1,29

#### D.5.75.20	FELTRI BITUMATI

D.5.75.20.5	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m²		m²	0,67

D.5.75.20.10	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²		m²	0,99

D.5.75.20.15	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 1000 g/m²		m²	1,72

#### D.5.75.30	GUAINE BITUMINOSE

D.5.75.30.5	membrana BPE armata spessore 3 mm		m²	4,82

D.5.75.30.10	membrana BPE armata spessore 4 mm		m²	6,17

D.5.75.30.15	membrana BPP armata spessore 3 mm		m²	4,10

D.5.75.30.20	membrana BPP armata spessore 4 mm		m²	5,08

#### D.5.75.40	SCHERMO BITUMINOSO

D.5.75.40.5	schermo bituminoso traspirante		m²	1,90

#### D.5.75.9010	TELO CON BENTONITE DI SODIO

Telo per il controllo delle infiltrazioni, flessibile ed impermeabile, composto dall' accoppiamento di teli di geotessile con interposta Bentonite di Sodio ad alto potenziale di rigonfiamento e resistenza ai contaminanti.

La quantità della Bentonite di Sodio contenuta tra i due teli sarà  di almeno kg 5,80 per m² e dovrà garantire un coefficiente di permeabilità  pari ad almeno 10^-8 cm/sec.

D.5.75.9010.5			m²	10,77

### D.5.80	RETI DI TELECOMUNICAZIONE

#### D.5.80.5	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Fornitura a piè d'opera di cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi ed avente le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.

Il cavidotto, costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.

La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.

Il cavidotto sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.

Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:

- la ditta costruttrice;

- l'anno di costruzione;

- la lunghezza metrica;

- il numero progressivo della bobina.

I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:

- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;

- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;

- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.

D.5.80.5.5	- monotubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm		m	1,53

#### D.5.80.10	TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Fornitura a piè d'opera di cavidotto del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi ed avente le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.

I cavidotti, costituito da una terna di monotubi estrusi in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio dei cavi; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.

La massa termoplastica dei tubi dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.

Il cavidotto sarà costituito da tre tubi a sezione circolare di uguale diametro esterno posti sul medesimo piano orizzontale e uniti tra loro, senza soluzione di continuità, da un setto. Sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.

Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:

- la ditta costruttrice;

- l'anno di costruzione;

- la lunghezza metrica;

- il numero progressivo della bobina.

I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:

- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;

- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;

- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.

D.5.80.10.5	- tritubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm		m	4,74

### D.5.90	MATERIALI PER OPERE IN VERDE

#### D.5.90.15	TERRA VEGETALE

D.5.90.15.5	grezza da cava		m³	9,77

D.5.90.15.10	selezionata		m³	14,62

D.5.90.15.15	selezionata e vagliata		m³	20,16

## D.11	OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO

Tutte quelle attività preparatorie e/o propedeutiche alla realizzazione dell'opera all'aperto.

Tali attività possono esser generalmente riassumibili nella preparazione del terreno, che consiste: nel rimuovere tutti gli ostacoli naturali od artificiali anche per mano di demolizioni in larga scala; nello asportare lo strato superficiale di materie vegetali; negli scavi che comprendono sia quello in terra nei tratti in cui la strada dovrà correre in trincea od a mezza costa sia gli scavi di fondazione per i manufatti che gli scavi preceduti da operazioni di rottura con mine o da operazioni meccaniche di scasso o taglio qualora il materiale da asportare sia roccioso o di notevole compattezza ed infine la formazione dei rilevati a mezzo di riporto delle terre occorrenti per portare il piano stradale alla quota di progetto con la regolazione dei sottofondi e delle scarpate;

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

### D.11.5	DEMOLIZIONI

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 del D.M. 145/2000 e ss.mm.

#### D.11.5.10	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE

Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c. a. . Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

ed ogni altro onere.

D.11.5.10.5	- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		m³	47,23

D.11.5.10.10	- in breccia per superfici fino a m² 4,00		m³	69,32

#### D.11.5.20	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia, compreso l'onere del taglio delle armature in acciaio.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

ed ogni altro onere.

D.11.5.20.5	- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		m³	113,36

D.11.5.20.10	- in breccia per superfici fino a m² 4,00		m³	159,57

#### D.11.5.31	SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA

Sovrapprezzo alle demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c. a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce " Demolizioni di murature di qualsiasi genere".

D.11.5.31.5			m³	27,48

#### D.11.5.110	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche. Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

ed ogni altro onere.

D.11.5.110.5			m³	25,26

#### D.11.5.120	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale.Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione.

L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo.

D.11.5.120.5			m²	3,62

#### D.11.5.130	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita` della sottostante soletta. Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

ed ogni altro onere.

D.11.5.130.5	- eseguita a mano e martello demolitore		m³	106,37

D.11.5.130.10	- eseguita a macchina (pala ecc.)		m³	28,88

#### D.11.5.140	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di 10 km e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall' Amministrazione, nonchè del trasporto a rifiuto dei materiali inutilizzabili su aree individuate nel progetto,carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.

D.11.5.140.5			m²	4,71

#### D.11.5.150	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della D.L. sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

D.11.5.150.5	- fino a cm 5,00 di spessore		m	3,11

D.11.5.150.10	- per ogni cm oltre i cm 5,00		m	0,30

#### D.11.5.160	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.

D.11.5.160.5	- per i primi 3 cm.		m²	2,14

D.11.5.160.10	- per ogni cm successivo		m²	0,71

D.11.5.160.15	- per il solo irruvidimento di superfici		m²	0,57

#### D.11.5.165	FRESATURA PER RACCORDO CON PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

Fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente, anche su opere d'arte, per una profondità di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta ed uno spessore massimo di 4 cm. Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Esclusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.

D.11.5.165.5			m²	3,06

#### D.11.5.210	RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura disossidati che permetta un buon aggrappo ai successivi trattamenti.

Compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'allontanamento dei materiali di risulta, come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

D.11.5.210.5			m²	8,63

#### D.11.5.220	RASCHIATURA OPERE D'ARTE

Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo l'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale" ed una energica soffiatura.

D.11.5.220.5			m²	19,50

#### D.11.5.230	MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

Microdemolizioni corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori con tutte le cautele necessarie per non danneggiare i ferri d'armatura e le strutture contigue.

Compresi e compensati nel prezzo gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia o parapetti , il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", una energica soffiatura, gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.

D.11.5.230.5			dm³	4,01

#### D.11.5.240	BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

Bocciardatura della superficie della soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutti i residui di vecchia impermeabilizzazione e per regolarizzare la superficie del calcestruzzo.

D.11.5.240.5			m²	12,67

### D.11.10	SBANCAMENTI E SCAVI

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 2 del D.M. 145/2000 e ss.mm.

#### D.11.10.10	SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO

Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento con mezzi meccanici" per lavoro eseguito in presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume sconnesso.

D.11.10.10.5			m³	2,82

#### D.11.10.20	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture stradali) e muri a secco e/o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:

- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità;

- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;

- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;

- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.20.5			m³	7,06

#### D.11.10.40	ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA

Compenso allo scavo di sbancamento in roccia, per l'abbattimento controllato della parete rocciosa al fine di ottenere la miglior profilatura in relazione alle caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso mediante l'adozione di tecniche speciali con l'utilizzo di mine di contorno di profilatura. Ai fini contabili sarà computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.

D.11.10.40.5			m²	9,55

#### D.11.10.50	PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA

Esecuzione di pretaglio ordinato dal D.L. al fine di creare una superficie di discontinuità  anche per ostacolare la propagazione delle sollecitazioni al di fuori della zona di abbattimento. Eventuali opere provvisorie, necessarie per accedere alla linea di pretaglio con le attrezzature, saranno compensate con i rispettivi magisteri d'opera. Ai fini contabili sarà  computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.

L'applicazione di questo prezzo esclude il riconoscimento della voce "Abbattimento controllato per profilatura parete rocciosa".

D.11.10.50.5			m²	23,89

#### D.11.10.60	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.60.5	- roccia tenera		m³	24,15

D.11.10.60.10	- roccia media		m³	32,83

D.11.10.60.15	- roccia dura		m³	47,77

#### D.11.10.65	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO VIBRANTE

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico vibrante su mezzo meccanico.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.65.5	- roccia tenera		m³	19,76

D.11.10.65.10	- roccia media		m³	28,14

D.11.10.65.15	- roccia dura		m³	44,14

#### D.11.10.70	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.70.5	- roccia tenera		m³	132,05

D.11.10.70.10	- roccia media		m³	188,14

D.11.10.70.15	- roccia dura		m³	235,29

#### D.11.10.110	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.110.5	- fino alla profondità di m 1,50		m³	66,42

D.11.10.110.10	- fino alla profondità di m 2,00		m³	98,36

#### D.11.10.120	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.120.5	- fino alla profondità di m 1,50		m³	9,93

D.11.10.120.10	- fino alla profondità di m 2,00		m³	15,74

#### D.11.10.150	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m1,50

Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di m 1,50.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.150.5	- roccia tenera		m³	145,30

D.11.10.150.10	- roccia media		m³	207,00

D.11.10.150.15	- roccia dura		m³	235,30

#### D.11.10.160	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m2,00

Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di m 2,00.

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.160.5	- roccia tenera		m³	169,00

D.11.10.160.10	- roccia media		m³	376,50

D.11.10.160.15	- roccia dura		m³	219,30

#### D.11.10.170	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50

Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità  di m 1,50 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.170.5	- roccia tenera		m³	54,39

D.11.10.170.10	- roccia media		m³	77,13

D.11.10.170.15	- roccia dura		m³	154,40

#### D.11.10.180	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00

Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità  di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..

Nel presente magistero sono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);

- il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;

ed ogni altro onere.

D.11.10.180.5	- roccia tenera		m³	61,65

D.11.10.180.10	- roccia media		m³	88,70

D.11.10.180.15	- roccia dura		m³	169,80

#### D.11.10.190	SOVRAPREZZO A SCAVO FOND. A SEZIONE OBBLIGATA PER PROF. > m 2,00

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a profondita` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondita` di m 2,00.

D.11.10.190.5			m³	1,97

#### D.11.10.200	ARMATURA PARETI DI SCAVO

Armatura delle pareti degli "scavi di fondazione a sezione obbligata" eseguita su ordine della Direzione Lavori a cassa chiusa o altro metodo adeguato impiegando robusti marciavanti costituiti da tavoloni a spigolo vivo posti a perfetto combaciamento e convenientemente battuti, usando altresi` i necessari accorgimenti tecnici atti ad evitare il rifluimento delle materie di scavo ed a rendere le pareti il pi- possibile stagne restando impregiudicato il sovrapprezzo per esaurimento acqua.

D.11.10.200.5			m²	10,75

#### D.11.10.210	SOVRAPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA

Sovrapprezzo agli "scavi di fondazione a sezione obbligata" per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondita` sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi.

D.11.10.210.5			m³	8,12

#### D.11.10.310	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20

Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione; compresi: l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, ecc., la scampanatura del fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il trasporto a reimpiego od a rifiuto come previsto alla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata"; per pozzi di superficie di scavo sino a m² 20,00.

D.11.10.310.5	- per profondita` fino a m.10,00		m³	36,23

D.11.10.310.10	- per profondita` da m 10,01 a m 15,00		m³	47,60

D.11.10.310.15	- per profondita` da m 15,01  a m 20,00		m³	54,93

D.11.10.310.20	- per profondita` da m 20,01 a m 25,00		m³	66,65

D.11.10.310.25	- per ogni zona di m 5,00 oltre i 25,00 m		m³	8,41

#### D.11.10.320	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80

Come alla precedente voce "Scavo a pozzo con superficie sino a m² 20,00", ma per pozzi di superficie di scavo da m² 20,01 a m² 80,00.

D.11.10.320.5	- per profondita` fino a m 10,00		m³	23,26

D.11.10.320.10	- per profondita` da m 10,01 a 15,00 m		m³	27,71

D.11.10.320.15	- per profondita` da m 15,01 a m 20,00		m³	38,04

D.11.10.320.20	- per profondita` da m 20,01 a m 25,00		m³	45,68

D.11.10.320.25	- per ogni zona di 5 m. oltre i 25 m		m³	6,49

#### D.11.10.330	MAGGIORAZIONE % AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO

Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o per il rivestimento dei medesimi, esclusi gli scavi da pagarsi con le voci "Scavo a pozzo".

D.11.10.330.5	- per profondità fino a 10 metri		%	8,00

D.11.10.330.10	- per profondità fino a 15 metri		%	10,00

D.11.10.330.15	- per profondità fino a 20 metri		%	12,00

D.11.10.330.20	- per profondità fino a 25 metri		%	13,00

D.11.10.330.25	- per profondità oltre i 25 metri		%	18,00

#### D.11.10.410	LAVORAZIONE DEL LEGNAME

Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di km 10 dalla zona dei lavori, misurata in catasta a metro sterro (mst).

D.11.10.410.5	- per piante alto fusto		m³	19,64

D.11.10.410.10	- per ceduo e paleria minuta		m³	12,83

### D.11.15	FORMAZIONE DI RILEVATI

#### D.11.15.10	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI

Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a rifiuto o a riutilizzo come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la lavorazione del legname recuperabile.

D.11.15.10.5	- provenienti da cave prestito		m²	5,16

D.11.15.10.10	- provenienti dagli scavi		m²	2,66

#### D.11.15.20	SISTEMAZIONE IN RILEVATO

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali provenienti sia dagli scavi, se ritenuti riutilizzabili dalla D.L. , che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

D.11.15.20.5			m³	2,41

#### D.11.15.30	SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte  entro e fuori terra, etc. senza compattamento meccanico, con materiali provenienti sia dagli scavi, se ritenuti riutilizzabili dalla D.L., che da cave di prestito, sparsi a strati non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e profilatura dei piani o delle scarpate, misurato in opera.

D.11.15.30.5			m³	1,61

#### D.11.15.110	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI NATURALI

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, classificati secondo la normativa vigente in materia, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e la posa in opera del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre.

D.11.15.110.5	- per la formazione di rilevati, compattato in opera		m³	13,68

D.11.15.110.10	- per riempimento di cavi, misurato sui mezzi		m³	11,23

#### D.11.15.111	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI RICICLATI

Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di trattamento e recupero dei rifiuti regolarmente autorizzati, costituito da aggregati riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di riciclaggio autorizzati, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente e idonei all'utilizzo.

Nel prezzo, misurato in opera, è compresa la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.

D.11.15.111.5	- AM-R-C1-125 aggregato misto granulare riciclato per rilevato (Dmax 125)		m³	11,18

D.11.15.111.20	- AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14)		m³	9,56

D.11.15.111.25	- AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40)		m³	10,86

D.11.15.111.30	- AG-R-C4-125 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 125)		m³	8,64

#### D.11.15.115	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALI RICICLATI

Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di trattamento e recupero dei rifiuti regolarmente autorizzati, costituito da aggregati riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di riciclaggio autorizzati, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente e idonei all'utilizzo. Nel prezzo è compresa la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.

D.11.15.115.10	- AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63)		m³	13,44

#### D.11.15.120	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di prestito compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre.

D.11.15.120.5	grezza da cava		m³	9,77

D.11.15.120.10	selezionata		m³	14,62

#### D.11.15.130	MATERIALI NATURALI PER STRATI ACCESSORI

Materiali aridi naturali, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati accessori (anticapillare, antigelo, drenante bonifica sottofondo) forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. . La pezzatura do cui ai tipi, puo` non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo di pezzatura; comunque lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto.

D.11.15.130.10	- aggregato granulare naturale per strato anticapillare da cave di prestito (Dmin 2 - Dmax 20)		m³	23,82

D.11.15.130.15	- aggregato granulare naturale per strato di bonifica sottofondo da cave di prestito (Dmin 7 - Dmax 20)		m³	19,24

#### D.11.15.140	MATERIALI RICICLATI PER STRATI ACCESSORI

Materiali riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzata, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per strati drenanti, anticapillari e antigelo, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, compresa la posa e la sistemazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. .

D.11.15.140.35	- AG-R-C5-40 aggregato granulare riciclato per strato drenante (Dmax 40)		m³	13,52

D.11.15.140.40	- AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200)		m³	13,93

D.11.15.140.45	- AG-R-C5-200b aggregato granulare riciclato per strato anticapillare e antigelo (Dmax 200)		m³	18,58

#### D.11.15.150	STRATO ANTICONTAMINANTE

Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo "geotessile" avente le caratteristiche indicate nell'apposito articolo delle Norme Tecniche, del peso.

D.11.15.150.5	- non inferiore 200 g/m2		m²	2,24

D.11.15.150.10	- non inferiore 400 g/m2		m²	3,99

D.11.15.150.15	- non inferiore 600 g/m2		m²	6,11

#### D.11.15.160	STABILIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO

Stabilizzazione dei terreni/fondazioni stradali secondo i tipo, mediante miscelazione in situ eseguita in conformità alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore indicato nei tipi.

D.11.15.160.5	STAB-CEM stabilizzazione a cemento spessore cm 30		m²	6,61

D.11.15.160.10	STAB-CEM stabilizzazione a cemento spessore cm 40		m²	7,76

D.11.15.160.50	STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 30		m²	6,77

D.11.15.160.55	STAB-CAL stabilizzazione a calce spessore cm 40		m²	7,65

D.11.15.160.100	STAB-BIT stabilizzazione a legante bituminoso spessore cm 30		m²	25,77

D.11.15.160.105	STAB-BIT stabilizzazione a legante bituminoso spessore cm 40		m²	27,18

#### D.11.15.220	ARMATURA DEL CORPO STRADALE

Fornitura, posa in opera e sistemazione nel corpo stradale di armature in telo "geotessile" in polipropilene o poliestere secondo quanto indicato dall'articolo "Movimenti di terre" delle Norme Tecniche.

D.11.15.220.5	- telo con resistenza non inferiore a  500 N/5cm		m²	2,12

D.11.15.220.10	- telo con resistenza non inferiore a  750 N/5cm		m²	3,91

D.11.15.220.15	- telo con resistenza non inferiore a 1200 N/5cm		m²	4,37

#### D.11.15.310	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari.

D.11.15.310.5	- per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3		m²	0,75

D.11.15.310.10	- per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7		m²	1,15

#### D.11.15.510	MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS

Muri in terreno armato con paramento in cls, eseguiti secondo le disposizioni della D.L. e dimensionati in relazione alla natura del terreno, alle spinte cui dovranno sottostare ed ai relativi sovraccarichi.

I muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari metalliche ad alta aderenza inserite nel terreno in strati successivi connesse a pannelli prefabbricati, appoggiati sul cordolo di livellamento di calcestruzzo con Rck>=25 N/mm².

Il prezzo comprende e compensa ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a

regola d'arte ed in particolare:

1) fornitura e posa in opera di pannelli cruciformi per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con Rck>=30 N/mm², armati secondo le prescrizioni di calcolo con ferri ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento; compresi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori misura), gli accessori occorrenti quali perni, manicotti, ecc., i giunti orizzontali costituiti da striscie dello spessore di cm 2 in materiale trattato con resine epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2 e giunti verticali costituiti da striscie di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4 x 4; spessore dei pannelli cm 14;

2) attacchi in acciaio zincato a caldo, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra pannelli ed armature; compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato e gli accessori occorrenti;

3) fornitura e posa in opera di armature ad alta aderenza in acciaio laminato di sezione 40 x 5 mm o equivalente, zincato a caldo in ragione di 5 gr/dm² e spessore minimo 70 micron, compreso bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni;

4) fornitura e posa in opera di eventuali pilastri d'angolo in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck>=30 N/mm², compresi pezzi speciali, attacchi, ecc.;

5) fornitura e posa in opera di lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui al punto 4), compresi pezzi speciali, attacchi, ecc.;

6) fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui al punto 4), compresi ferri di attesa in ferro ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento.

Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.

Sono altresì compresi  e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento, i getti di chiusura tra paramento e muri esterni allo stesso, il ferro di armatura dei cordoli, le casseforme ed ogni altro onere.

Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del  rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.

Verrà contabilizzata la superficie del fronte effettivamente eseguita in proiezione verticale.

L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.

D.11.15.510.5	- per altezza del muro fino a m. 6,00		m²	314,70

D.11.15.510.10	- per altezza del muro oltre m 6,00 fino a 9,00		m²	374,40

D.11.15.510.15	- per altezza del muro oltre m 9,00 fino a 12,00		m²	449,70

#### D.11.15.520	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE

Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del rilevato.

Le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.

Il materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e per la vegetazione.

Le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti:

- peso minimo di 350 grammi/m²;

- inerzia chimica totale;

- inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;

- resistenza ammissibile 13 KN/m

- allungamento a rottura 40%;

- allungamento relativo 10%;

- impermeabilità minima 1,4x10-3 m/s;

- trasmissività 6x10-6 m2/s.

La parte di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture per aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da un non tessuto in poliestere a filamento continuo con apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate delle fibre dello stesso materiale per garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla vegetazione.

Questo non tessuto deve avere le seguenti caratteristiche:

- peso minimo 160 grammi/m²;

- resistenza minima 18 KN/m;

- buona stabilità ai raggi UV;

- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;

- ignifugo e immarcescibile.

L'inclinazione della scarpata dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm con maglia 15x15 cm.

Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato.

Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 25 cm ed adeguamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto;

L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere stabilita dalla D.L.

Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.

Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.

Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.

Verrà contabilizzata la superficie del paramento effettivamente eseguita in proiezione verticale.

L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.

D.11.15.520.5	- per altezza minore o uguale a 3 m.		m²	171,92

D.11.15.520.10	- per altezza minore o uguale a 6 m.		m²	185,25

D.11.15.520.15	- per altezza minore o uguale a 9 m.		m²	206,47

D.11.15.520.20	- per altezza minore o uguale a 12 m.		m²	227,21

#### D.11.15.525	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE

Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di strati successivi di geogriglia in d'armatura realizzata in fibre poliestere con rivestimento polimerico con lunghezza e spaziatura come da disegni di progetto. La scelta della geogriglia, che dovrà essere approvata dalla D.L., varierà in funzione dell'altezza del muro da realizzare; le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti:

Resistenza minima a trazione su banda larga (ISO 10319):

da 35 a 55 kN/m per altezze tra 0 e 3 m

da 55 a 80 kN/m per altezze tra 3 e 6 m

da 80 a 110 kN/m per altezze tra 6 e 9 m

da 110 a 150 kN/m per altezze tra 9 e 12 m

150 kN/m per altezze superiori a 12 m

Allungamento alla tensione nominale (ISO 10319):

non superiore a 8,5%

Resistenza minima di progetto a 120 anni in terreni con ph neutro e terreni sabbiosi (d50=6mm):

da 17,5 a 27,5 kN/m per altezze tra 0 e 3 m

da 27,5 a 40,0 kN/m per altezze tra 3 e 6 m

da 40,0 a 57,6 kN/m per altezze tra 6 e 9 m

da 57,6 a 78,6 kN/m per altezze tra 9 e 12 m

78,6 kN/m per altezze superiori a 12 m

La resistenza minima di progetto delle geogriglie dovrà essere calcolata in base ai fattori di riduzione parziali previsti dal BS8006 (creep, variabilità della produzione, estrapolazione dei dati, danneggiamento meccanico, effetti ambientali) che dovranno essere certificati da un istituto di accreditamento indipendente (tipo BBA, ERA, ecc.).

Dovrà essere altresì noto il comportamento deformativo del materiale per tutta la vita utile dell'opera, ovvero il produttore del materiale dovrà presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che riporti le curve isocrone della geogriglia fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore).

Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovrà presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di produzione fornito. In mancanza di questi certificati, l'impresa appaltante dovrà far eseguire da un laboratorio accreditato, con le stesse modalità, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre questa quantità, e per ogni fornitura successiva di geogriglia, per lotti singoli fino a 10.000 m2, l'impresa dovrà presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e l'onere delle prove saranno a carico dell'impresa appaltante, che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2008.

La geogriglia dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l'impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.

Le geogriglie di rinforzo dovranno risultare inattaccabili da microrganismi, batteri e roditori, possedere inerzia chimica totale e non dovranno dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e la vegetazione. La scarpata di tale manufatto avrà il paramento a vista inclinato rispetto all'orizzontale fino a 80° (secondo i disegni di progetto); sarà contenuto da un cassero di guida e di appoggio (costituito da una rete elettrosaldata opportunamente sagomata) e da una stuoia in fibre vegetali in grado di contenere il terreno e trattenere la semina che, germinando, renderà il paramento in vista completamente vegetato. Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato. Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 30 cm ed adeguatamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto. L'idoneità dei materiali dovrà essere stabilita dalla D.L.; in tutti i casi, conformemente alle Norme CNR UNI 10006, il gruppo di appartenenza delle terre sarà A1, A3, A2-4 secondo la classificazione HRB - AASHO, corrispondenti a ghiaie e sabbie (anche limose). In corrispondenza della facciata in vista, secondo le indicazioni di progetto, sarà impiegato terreno vegetale sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, adatto a ricevere una coltura erbacea permanente, privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

Nel prezzo sono compresi:

-la fornitura e la posa dei casseri guida, delle geogriglie, delle relative barre di ancoraggio, delle stuoie in fibre vegetali;

-la compattazione del piano di posa del rilevato;

-la compattazione del terreno di riporto per la formazione del rilevato;

-la fornitura e la posa del terreno vegetale;

-il rinverdimento della facciata a vista mediante idrosemina, eventualmente ripetuta fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme;

-gli oneri per eventuale brevetto;

-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.

Verrà contabilizzata la superficie del paramento effettivamente eseguita in proiezione verticale.

L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.

D.11.15.525.5	- per altezza minore o uguale a m 3,00		m²	126,10

D.11.15.525.10	- per altezza minore o uguale a m 6,00		m²	144,10

D.11.15.525.15	- per altezza minore o uguale a m 9,00		m²	162,10

D.11.15.525.20	- per altezza minore o uguale a m 12,00		m²	216,30

D.11.15.525.25	- per altezza oltre m 12,00 e ad ogni successivo incremento di m 2,00 dell'altezza massima		m²	15,03

#### D.11.15.530	MURO IN TERRENO ARMATO

Muri in terreno armato costituiti da un terrapieno con armature lineari ad aderenza migliorata in acciaio zincato, della sezione di mm 5x40 e della lunghezza secondo il progetto, inserite nel terreno in strati successivi, connesse mediante bullonatura zincata al paramento avente inclinazione di 60 gradi rispetto all'orizzontale e costituito da pannelli in rete elettrosaldata con maglia di mm  05/100 x 08/200 zincata a caldo con spessore minimo del deposito di 70 micron e sagomati con risvolti orizzontali, completi di attacchi in piattina metallica 40x5 zincata e geogriglia tridimensionale monofilamento in propilene stabilizzato U.V., atta ad assicurare una rapida crescita della vegetazione.

Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiore oneri di formazione del

rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.

Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri  per la formazione dei cordoli di livellamento ed il rinverdimento della faccia a vista mediante idrosemina.

Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.

Verrà contabilizzata la superficie del paramento effettivamente eseguita in proiezione verticale.

L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.

D.11.15.530.5	- per altezza minore o uguale a m. 3		m²	160,40

D.11.15.530.10	- per altezza minore o uguale a m 5,00		m²	170,70

D.11.15.530.15	- per altezza minore o uguale a m 7,00		m²	183,80

D.11.15.530.20	- per altezza minore o uguale a m 9,00		m²	200,60

D.11.15.530.25	- per altezza minore o uguale a m 11,00		m²	221,10

D.11.15.530.30	- per altezza minore o uguale a m 13,00		m²	240,20

D.11.15.530.35	- per altezza minore o uguale a m 15,00		m²	260,70

D.11.15.530.40	- per altezza minore o uguale a m 17,00		m²	280,50

D.11.15.530.45	- per altezza minore o uguale a m 19,00		m²	300,40

D.11.15.530.50	- per altezza minore o uguale a m 21,00		m²	320,20

D.11.15.530.55	- per altezza minore o uguale a m 23,00		m²	340,50

D.11.15.530.60	- per altezza minore o uguale a m 25,00		m²	360,40

## D.12	OPERE D'ARTE IN TERRA - IN GALLERIA

Tutte quelle attività preparatorie e/o propedeutiche alla realizzazione dell'opera in galleria.

Tali attività possono esser generalmente riassumibili nella preparazione del terreno, che consiste: nel rimuovere tutti gli ostacoli naturali od artificiali anche per mano di demolizioni in larga scala; nello asportare lo strato superficiale di materie vegetali; negli scavi di fondazione per i manufatti; gli scavi preceduti da operazioni di rottura con mine o da operazioni meccaniche di scasso o taglio qualora il materiale da asportare sia roccioso o di notevole compattezza ed infine la formazione dei rilevati a mezzo di riporto delle terre occorrenti per portare il piano stradale alla quota di progetto;

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "OPERE D'ARTE IN TERRA - IN GALLERIA" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.

N.B. Il Direttore dei Lavori in contradditorio con l'Impresa esecutrice dovrà definire l'esatta posizione degli imbocchi della galleria naturale e/o artificiale stabilendo preventivamente le rispettive progressive e quote.

Poiché questo capitolo riguarda esclusivamente i lavori in galleria, i lavori di avvicinamento a dette progressive dovranno essere remunerati adottando i prezzi di cui al capitolo "OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO".

### D.12.10	SCAVI

#### D.12.10.10	SCAVO IN SOTTERRANEO

Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.

Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati  gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:

- formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;

- provvedimenti conseguenti a venute di gas;

- esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una pù  accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;

- aggottamenti necessari;

- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;

- demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti;

intendendo tali dizioni generiche comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.

Si precisa che tale prezzo comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5 l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa.

Sono inoltre ricompresi quelli relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:

- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito del cantiere;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte.

Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo:

- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;

- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;

- i tiranti in roccia;

- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.

Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.

Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce "Compenso per sgombero materiale franato" solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e comunque non dovuti a negligenza od inesperienza dell'Impresa.

Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate.

L'Impresa non potrà pretendere per tali armature alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione, posa in opera, sfrido, ecc.. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.

D.12.10.10.5	classe I°		m³	33,62

D.12.10.10.10	classe II°		m³	39,46

D.12.10.10.15	classe III°		m³	49,34

D.12.10.10.20	classe IV°		m³	57,00

D.12.10.10.25	classe V°a		m³	65,99

D.12.10.10.30	classe V°b		m³	104,20

#### D.12.10.20	SCAVO IN SOTTERRANEO CON CLS A PRESSIONE

Scavo in sotterraneo in tutto come alla voce "Scavo in sotterraneo" con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco:

D.12.10.20.5	classe I°		m³	29,30

D.12.10.20.10	classe II°		m³	34,80

D.12.10.20.15	classe III°		m³	38,70

D.12.10.20.20	classe IV°		m³	45,60

D.12.10.20.25	classe V°a		m³	54,80

D.12.10.20.30	classe V°b		m³	87,35

#### D.12.10.30	SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE

Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione, verticali o subverticali, compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari al pozzo, compresi tutti gli oneri e prescrizioni di cui alla voce "Scavo in sotterraneo", per tratti di pozzo fino a m 50 di profondita`:

D.12.10.30.5	classe I°, II° e III°		m³	44,65

D.12.10.30.10	classe IV°, V°a e V°b		m³	103,20

#### D.12.10.40	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE

Maggiorazione percentuale alla voce "Scavo per pozzi di aerazione" per profondita` di pozzo superiore ai m 50.

D.12.10.40.5	oltre m 50 fino a m 100		%	13,00

D.12.10.40.10	oltre m 100 fino a m 150		%	18,00

#### D.12.10.50	SCAVO SENZA ESPLOSIVO

Scavo sotterraneo in roccia da mina ma eseguito senza l'uso di esplosivo.

Tale prezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.

D.12.10.50.5	per classi I° e II°		m³	105,40

D.12.10.50.10	per classi III° e IV°		m³	81,30

#### D.12.10.60	CARICHE CONTROLLATE

Sovrapprezzo alle voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con cls a pressione" per lo scavo in roccia in galleria eseguito secondo uno schema di perforazione e carica approvato dalla D.L. con l'adozione di numero di tempi pari a 25, ed una possibile riduzione dello sfondo rispetto a quello usuale della classe di roccia, tale da ridurre la velocità di vibrazione del terreno in corrispondenza degli edifici circostanti.

A tale scopo si prenderanno a riferimento le norme DIN STANDARD 4150 della Germania. I valori di cui alle presenti norme saranno verificati dal Servizio Geologico della P.A.T. in corrispondenza degli edifici suddetti.

Tale sovrapprezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.

D.12.10.60.5	per classi I° e II°		m³	15,03

D.12.10.60.10	per classi III° e IV°		m³	9,25

#### D.12.10.70	MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO

Sovrapprezzo alle voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con cls a pressione" per l'esecuzione di scavi in roccia in galleria qualora, pur avendo adottato tutte le cautele e tecnologie indicate alla voce "Cariche controllate", per non superare i valori di vibrazioni in corrispondenza di edifici, fissati dalle norme DIN STANDARD 4150, si debba procedere alla modifica dello schema di avanzamento.

Tale sovrapprezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.

D.12.10.70.5	per classi I° e II°		m³	27,62

D.12.10.70.10	per classi III° e IV°		m³	22,80

#### D.12.10.110	PRESENZA ACQUA

Compenso percentuale ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute di acqua oltre la portata prevista alla voce "Scavo in sotterraneo", misurata a 100 m dal fronte dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca di erogazione delle pompe nelle tratte in discesa.

D.12.10.110.5	per ogni 5 l/sec o frazione in più nelle tratte in salita		%	4,00

D.12.10.110.10	per ogni 4 l/sec o frazione in più nelle tratte in discesa		%	8,00

#### D.12.10.210	COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO

Compenso per lo sgombero di materiale franato e suo trasporto a reimpiego od alle discariche, secondo quanto stabilito alla voce "Scavo in sotterraneo", fino ad una distanza stradale di 10 km.

D.12.10.210.5			m³	7,66

## D.21	OPERE D'ARTE STRUTTURALI - ALL'APERTO

Tutti quelle opere e/o manufatti con funzioni statiche che hanno lo scopo di assicurare la continuità dell'asse stradale in corrispondenza di fiumi e torrenti, di permettere l'attraversamento di vallate e di contenere le terre ove sono stati fatti dei tagli in trincea od a mezza costa o con le quali si sono costruiti dei rilevati con l'esclusione della pavimentazione stradale.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

Dove si ravvisi la necessità di effettuare verifiche di resistenza al gelo e disgelo sul calcestruzzo confezionato e posto in opera, che abbiano il doppio vantaggio di essere molto simili a quanto accade nella realtà e siano relativamente rapide, l'Amministrazione ha scelto di adottare il principio delle norme austriache ÖNORM B 3303 - Prove sui calcestruzzi (edizione 1983) modalità di prova - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9) - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 6.10) e ispirati dalla norma austriaca ÖNORM B 4200 - 10 - Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10 (Edizione 1996) valutazione dei risultati - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2) - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3) e più precisamente seguendo i criteri sotto descritti.

La faccia dei provini sottoposta a prova sarà opportunamente tenuta a bagno con soluzione salina al 3%, i campioni verranno poi sottoposti ad un massimo di 50 cicli di gelo e disgelo da -20° a +20° per la durata di 8 ore per ciascun ciclo, in seguito si verificherà quanto materiale si sarà distaccato dalla faccia di prova dopo 5, 15, 25 e 50 cicli. Si verificherà la conformità del calcestruzzo relativamente alle classi di esposizione conformemente al materiale distaccatosi nei vari cicli di gelo e disgelo e più precisamente.

- Per calcestruzzo con classe di esposizione XF2 (UNI EN 206-1 e UNI 11104) l'esito della prova sarà considerato positivo qualora il quantitativo di materiale distaccatosi tra il 25° ed il 50° ciclo sarà minore di 200 g/m². La prova sarà considerata superata anche se il materiale distaccatosi tra il 5° ed il 25° ciclo sarà minore di 100 g/m² a condizione che il materiale distaccatosi tra il 15° ed il 25° ciclo sia minore di quello distaccatosi tra il 5° ed il 15° ciclo.

- Per calcestruzzo con classe di esposizione XF4 (UNI EN 206-1 e UNI 11104) l'esito della prova sarà considerato positivo qualora il quantitativo di materiale distaccatosi tra il 25° ed il 50° ciclo sarà minore di 100 g/m². La prova sarà considerata superata anche se il materiale distaccatosi tra il 5° ed il 25° ciclo sarà minore di 60 g/m² a condizione che il materiale distaccatosi tra il 15° ed il 25° ciclo sia minore di quello distaccatosi tra il 5° ed il 15° ciclo.

In tutti i casi se dopo 15 o 25 cicli di gelo e disgelo il materiale distaccatosi dalla faccia del provino sarà considerevole in termini di peso ed avrà uno spessore approssimativo equivalente o maggiore di 1 mm con la contemporanea messa a nudo degli aggregati la prova verrà sospesa e sarà considerata non superata.

### D.21.5	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

#### D.21.5.10	CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a qualsiasi profondità od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.

D.21.5.10.5	- dosaggio a 200 kg/m³		m³	106,82

D.21.5.10.10	- dosaggio a 250 kg/m³		m³	112,48

D.21.5.10.15	- classe 250 con Rck non inf.25N/mm²		m³	114,41

#### D.21.5.20	MURATURA IN PIETRAME E MALTA

Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed elevazione, in opera con malta cementizia confezionata con kg 350 di cemento normale per ogni m³ di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori fino a cm 60, compreso il compenso per la lavorazione della doppia faccia vista secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione di eventuali fori nonchè la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature.

D.21.5.20.5	- pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m³	315,15

D.21.5.20.10	- pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave		m³	361,63

#### D.21.5.30	SELCIATONE CON PIETRAME

Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

L' eventuale ferro d' armatura sarà corrisposto a parte.

D.21.5.30.5	- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni		m²	39,01

D.21.5.30.10	- in pietra porfirica		m²	98,99

D.21.5.30.15	- in pietra granitica		m²	100,56

D.21.5.30.20	- in pietra calcarea		m²	100,78

#### D.21.5.40	RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI

Rivestimento platee di tomboni, cunette e fossi di guardia, opere similari, eseguito in pietrame dello spessore minimo di cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m³ di sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il pietrame fornito e posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del  calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.

D.21.5.40.5	- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni		m²	16,78

D.21.5.40.10	- in pietra porfirica		m²	36,10

D.21.5.40.15	- in pietra granitica		m²	38,24

D.21.5.40.20	- in pietra calcarea		m²	38,17

#### D.21.5.50	RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a rifiuto dei materiali vari depositati sui paramenti delle murature stesse, sradicamento degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle fughe mediante scalpello, pulizia profonda anche con lavaggio con acqua a pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³.

E' incluso l'onere di annegare, fra le fughe, adeguate tubazioni in calcestruzzo o in  P.V.C. per il drenaggio, dei diametri previsti in progetto e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno, la eventuale sostituzione di pietrame degradato e la fornitura e posa in opera di quello mancante.

D.21.5.50.5			m²	47,47

#### D.21.5.60	RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI

Rifacimento di banchettone, su murature esistenti, delle dimensioni minime di cm 80 x 35, previa demolizione della parte superiore della muratura stessa e la regolarizzazione dell'andamento altimetrico della base d'appoggio, compresi:

- la fornitura e posa in opera del calcestruzzo >= C20/25

- classe di esposizione XF4;

- l'armatura metallica;

- la casseratura;

- la formazione di fori del ø di mm 20, disposti a quinconce nella muratura esistente per l'infissione e il fissaggio, con malte espansive, dei ferri di ancoraggio;

- la formazione delle nicchie per la successiva posa  della barriera di sicurezza;

- il taglio ed il ripristino dell'asfalto con mezzi meccanici.

Il tutto eseguito come da disegno particolare allegato e secondo le istruzioni impartite dalla D.L..; nel prezzo è pure compreso l'onere del trasferimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta.

D.21.5.60.5	su murature in pietrame		m	163,16

D.21.5.60.10	su murature in cls o in cls armato		m	151,87

#### D.21.5.70	SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS

Sovrapprezzo alla voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari od a opera incerta secondo le previsioni di progetto con pietrame dello spessore minimo di cm 25 ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, compresi:

- il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia;

- la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.;

- la formazione dei giunti di dilatazione;

- l'onere per la formazione di risvolti ad angolo, la costruzione, nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi altezza e consistenza

nonchè quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte escluso l'eventuale acciaio d'armatura.

NB. La computazione della voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", dovrà comprendere anche lo spessore del paramento.

D.21.5.70.5	- a corsi regolari - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	20,51

D.21.5.70.10	- a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	59,17

D.21.5.70.15	- a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di granito		m²	65,71

D.21.5.70.20	- a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	62,57

D.21.5.70.50	- opera incerta - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	21,47

D.21.5.70.55	- opera incerta - con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	46,07

D.21.5.70.60	- opera incerta - con pietrame proveniente da cave di granito		m²	52,61

D.21.5.70.65	- opera incerta - con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	51,58

#### D.21.5.100	MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.

D.21.5.100.5			m²	10,02

#### D.21.5.410	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio. Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.

D.21.5.410.5	- per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)		m³	131,60

D.21.5.410.10	- per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0)		m³	135,30

D.21.5.410.15	- per classe di resistenza >= C25/30		m³	139,00

#### D.21.5.415	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio strutturale per piccole opere di  elevazione (spessore max 0,50 m) , anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità  alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio. Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.

D.21.5.415.5	- per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)		m³	240,80

D.21.5.415.10	- per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0)		m³	245,90

D.21.5.415.15	- per classe di resistenza >= C25/30		m³	250,80

#### D.21.5.420	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio strutturale per opere di elevazione (di spessore > 0,50 m), anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità  alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio. Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.

D.21.5.420.5	- per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)		m³	180,60

D.21.5.420.10	- per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0)		m³	184,40

D.21.5.420.15	- per classe di resistenza >= C25/30		m³	188,10

#### D.21.5.430	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN C.A.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione eseguite in opera nonchè per opere prefabbricate. Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620. Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonchè l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.

D.21.5.430.10	per classe di resistenza C16/20 (solo X0)		m³	122,40

D.21.5.430.20	per classe di resistenza C20/25 (solo X0)		m³	126,20

D.21.5.430.30	per classe di resistenza C25/30		m³	130,10

D.21.5.430.40	per classe di resistenza C28/35		m³	133,90

D.21.5.430.50	per classe di resistenza C30/37		m³	136,50

D.21.5.430.60	per classe di resistenza C32/40		m³	140,40

D.21.5.430.70	per classe di resistenza C35/45		m³	146,80

#### D.21.5.440	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni per ottenere una classe di consistenza maggiore di S3.

Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.

D.21.5.440.10	per classe di consistenza S4		m³	2,76

D.21.5.440.20	per classe di consistenza S5		m³	9,08

#### D.21.5.450	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicata nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Le verifiche di resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera saranno svolte ai sensi delle norme austriache ÖNORM B 3303 "Prove sui calcestruzzi" (edizione 1983) modalità di prova: - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 6.10); e sulla norma austriaca ÖNORM B 4200 - 10 - "Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10" (Edizione 1996) valutazione dei risultati : - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3).

D.21.5.450.10	per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.21.5.450.20	per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.21.5.450.30	per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.21.5.450.40	per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.21.5.450.50	per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	20,45

D.21.5.450.60	per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	5,00

D.21.5.450.70	per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	13,01

D.21.5.450.80	per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	13,01

D.21.5.450.90	per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	20,45

D.21.5.450.100	per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.21.5.450.110	per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.21.5.450.120	per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	20,45

#### D.21.5.460	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI

Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi.

(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione)

D.21.5.460.10	per inerti con granulometria <= a 20 mm		m³	3,28

D.21.5.460.20	per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc		m³	5,46

#### D.21.5.470	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI

Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra delle dimensioni minime di cm (15x20x30) posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

D.21.5.470.5	- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	58,29

D.21.5.470.10	- con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	101,25

D.21.5.470.15	- con pietrame proveniente da cave di granito		m²	107,79

D.21.5.470.20	- con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	106,76

#### D.21.5.475	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA

Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25 - 30; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

D.21.5.475.5	- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	48,55

D.21.5.475.10	- spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	97,12

D.21.5.475.15	- spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di granito		m²	98,05

D.21.5.475.20	- spessore minimo di cm 30 con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	97,02

#### D.21.5.480	INTONACO LISCIO DI CEMENTO

Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a kg 400 di cemento normale per m³ di sabbia:

D.21.5.480.5	- dello spessore di mm 10		m²	17,56

D.21.5.480.10	- dello spessore di mm 20		m²	21,49

#### D.21.5.510	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.

D.21.5.510.5	- per altezza fino a m. 2,00		m²	29,79

D.21.5.510.10	- per altezza fino a m. 4,00		m²	35,91

D.21.5.510.15	- per altezza fino a m. 6,00		m²	39,40

D.21.5.510.20	- per altezza superiore a m. 6,00		m²	43,93

#### D.21.5.515	CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.

Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.

D.21.5.515.5	- per altezza fino a m. 2,00		m²	26,27

D.21.5.515.10	- per altezza fino a m. 4,00		m²	29,48

D.21.5.515.15	- per altezza fino a m. 6,00		m²	31,08

D.21.5.515.20	- per altezza superiore a m. 6,00		m²	33,01

#### D.21.5.520	SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA

Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c. a." per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.

D.21.5.520.5	- in pannelli legno		m²	8,79

D.21.5.520.10	- in pannelli acciaio		m²	5,27

D.21.5.520.15	- con tavole piallate		m²	21,97

#### D.21.5.530	CASSERATURA CURVA

Sovrapprezzo per la formazione di casserature curve con R < 10 m.

D.21.5.530.5	- per R da 9,99 a 6,00 m.		m²	11,21

D.21.5.530.10	- per R da 5,99 a 2,00 m.		m²	16,68

D.21.5.530.15	- per R < 2,00 m.		m²	20,97

#### D.21.5.540	CASSEFORME A PERDERE

Sovrapprezzo alla voce "Casseratura per strutture in c. a."  per casseforme a perdere per getti a struttura alleggerita, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, valutato per metro quadrato di cassero bagnato.

D.21.5.540.5			m²	9,18

#### D.21.5.710	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc...

D.21.5.710.5	- tipo B450A		kg	1,39

D.21.5.710.10	- tipo B450C		kg	1,43

#### D.21.5.720	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".

D.21.5.720.15	in acciaio tipo B450C		kg	1,33

#### D.21.5.730	FILO IN ACCIAIO

Filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm² per strutture in cemento armato precompresso.

Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere.

D.21.5.730.5	- controllato in stabilimento		kg	2,58

D.21.5.730.10	- non controllato in stabilimento		kg	2,52

#### D.21.5.830	TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO

Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi f p(1)k = 1.600 N/mm² e f ptk minimo = 1.800N/mm². Dato in opera compresi gli oneri di cui alla precedente voce "Filo in acciaio".

D.21.5.830.5	- controllato in stabilimento		kg	2,63

#### D.21.5.840	ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO

Acciaio in barre tipo DIWIDAG per strutture in cemento armato precompresso dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di inezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente.

Per chilogrammo di barra di acciaio controllato in stabilimento e provvisto del certificato di origine e qualità, dato in opera.

D.21.5.840.5	- avente f pyk minimo = 835 N/mm² e f ptk minimo = 1.030 N/mm²		kg	2,82

D.21.5.840.10	- avente f pyk minimo = 1.080 N/mm² e f ptk minimo = 1.230 N/mm²		kg	2,90

### D.21.10	IMPALCATI ED ACCESSORI

#### D.21.10.10	IMPALCATO PER PONTI

Impalcato per ponti di 1ª categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate costituito da:

a) travi in c. a. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck > 55 N/mm², precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk > 1900 N/mm² e resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk > 1700 N/mm².

Lo spessore delle anime della trave dovrà essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non inferiore a 3 cm;

b) le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e saranno collegate fra di loro con traversi di testata e traversi intermedi. I traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm²;

c) la soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore > cm 20 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm² , la cui armatura dovrà avere un copriferro minimo di 3 cm comprensivo della lastra tralicciata in cemento armato vibrato e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a costituire il piano

di getto;

d) cordoli e/o marciapiedi secondo i disegni di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm², atti al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta.

Il prezzo per metro quadrato d'impalcato realizzato con le caratteristiche di cui sopra è comprensivo dell'armatura come risultante dal calcolo, della fornitura delle travi, del trasporto a qualsiasi distanza, del varo fino a m 25,00 di altezza, dei traversi, della soletta, dei cordoli e/o marciapiedi, delle sottocomponenti eventuali e quant'altro occorra per dare l'impalcato finito.

Sono altresì compresi nel prezzo:

- predisposizione dei  fori per il posizionamento di ringhiere e barriere;

- l'esecuzione dei gocciolatoi e/o velette prefabbricate in cls;

- l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come da disegni di progetto;

- la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, questi esclusi;

- l'inserimento nel getto delle caditoie e dei relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche;

- prove di carico.

Restano esclusi:

- la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio;

- la fornitura e posa dei giunti di dilatazione;

- il manto impermeabile;

- la pavimentazione stradale.

Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto:

D.21.10.10.5	per luci da m 10,00 fino a m 15,00		m²	627,00

D.21.10.10.10	per luci da m 15,00 fino a m 20,00		m²	730,80

D.21.10.10.15	per luci da m 20,00 fino a m 25,00		m²	782,80

#### D.21.10.20	IMPALCATO A SOLETTONE PIENO

Impalcato a solettone per ponti di 1ª categoria di cui alle norme vigenti, struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in c. a. precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti ciò senza necessità di centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone come da calcoli statici, compreso fornitura,

sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura; fornitura e getto del calcestruzzo Rck > 30 N/mm² compreso casseformi e loro disarmo; lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, il tutto eseguito a regola d'arte per dare l'impalcato finito compresa l'esecuzione di giunti semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S235 zincato.

Per il resto vale quanto previsto nella voce "Impalcato per ponti".

D.21.10.20.5	per luci fino a m 5,00		m²	383,10

D.21.10.20.10	per luci oltre m 5,00  fino a m 6,00		m²	401,30

D.21.10.20.15	per luci oltre m 6,00  fino a m 8,00		m²	440,50

D.21.10.20.20	per luci oltre m 8,00  fino a m 10,00		m²	489,10

D.21.10.20.25	per luci oltre m 10,00  fino a m 12,00		m²	545,00

D.21.10.20.30	per luci oltre m 12,00  fino a m 15,00		m²	622,30

#### D.21.10.110	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme CNR 10018/85, formati da strati di gomma con interposti lamierini metallici. Le lamiere d'acciaio saranno interamente avvillupate dalla gomma per la protezione dalla corrosione. Caratteristica durezza nominale shore 60 ± 5.

D.21.10.110.5			dm³	42,75

#### D.21.10.120	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma come sopra, ma completi di correttori di pendenza, massimo 6%, con getto complementare in malta epossidica autolivellante.

D.21.10.120.5			dm³	55,06

#### D.21.10.210	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione fisso costituito da:

- scossalina armata con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, impregnata con prodotti chimici di formulazione particolare, ancorata alla soletta mediante adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta e l'applicazione di adeguato primer;

- bulbo in gomma di sagomatura adatta.

D.21.10.210.5			m	181,30

#### D.21.10.220	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

Giunti di dilatazione impermeabile in gommma armata realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento, forniti e resi in opera.

Nel prezzo unitario sono compresi i seguenti oneri:

- taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto con trasporto a discarica del materiale di risulta;

- preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa;

- formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza;

- fornitura e posa della scossalina in gomma;

- fornitura e posa dei tirafondi di ancoraggio;

- fornitura e posa del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti;

- fornitura e posa dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato.

D.21.10.220.5	con escursione EL = mm 50		m	841,70

D.21.10.220.10	con escursione EL = mm 80		m	971,30

D.21.10.220.15	con escursione EL = mm 120		m	1.555,00

### D.21.15	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE IN C.A.  E  C.A.PRECOMPRESSO

#### D.21.15.10	CORDOLO PERIMETRALE DI cm 25/30 H=30

Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo seguente:

a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, di parte dell'impalcato (c. a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un larghezza di 0,50 m oltre il cordolo, onde permettere un adeguato ancoraggio delle nuove armature integrative;

b) perforazione dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n° 5 fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondità indicata nel particolare di progetto;

c) fornitura e posa in opera di acciaio per c. a. del diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto, inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;

d) fornitura e posa in opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m³ di calcestruzzo;

e) fornitura e posa in opera di cls. per c. a. con Rck non inferiore a 25 N/mm² per il raccordo dell'impalcato e la formazione del cordolo.

Nel prezzo è compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c. a., gli eventuali ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L..

Nelle demolizioni e perforazioni si dovrà porre particolare cura in prossimità dei giunti di dilatazione per non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà regolamentare il traffico anche a mezzo di impianto semaforico.

Esclusa la demolizione della pavimentazione.

D.21.15.10.5			m	189,88

#### D.21.15.20	CORDOLO PERIMETRALE DI cm 22/25 H=25

Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di cm 22/25 in larghezza e cm 25 in altezza, per il resto vale quanto stabilito per la voce " Cordolo perimetrale di cm 25/30 H= 30 ".

D.21.15.20.5			m	164,30

#### D.21.15.110	RIPRISTINO SCARICHI

Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio di superficie su viadotti comprendente:

a) la foratura con carotatrice della soletta ricostruita;

b) la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;

c) la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di ø variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta perimetrale;

d) la fornitura e la posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5.

D.21.15.110.5			cad.	239,67

#### D.21.15.210	MALTA ADESIVA BICOMPONENTE

Riporti con malta adesiva bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco costituita da inerti selezionati, cementati modificati con aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene.

Nel prezzo sono comprese, le eventuali casserature, il disarmo, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.21.15.210.5			kg	7,80

#### D.21.15.220	RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE

Rasatura con stucco adesivo bicomponente a ritiro controllato costituito da cementati modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene.

L'applicazione sarà eseguita con spatola dentata fine lisciando il tutto con fratazzo per spessori fino a 4 mm.

Nel prezzo sono comprese, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.21.15.220.5			kg	5,15

#### D.21.15.230	VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE

Verniciatura protettiva contro la carbonatazione, traspirante al passaggio del vapore, ma impermeabile all'acqua e all'anidride carbonica, a base di resine acriliche in solvente.

Il trattamento protettivo verrà applicato sul sottofondo pulito ed asciutto mediante pennello, rullo o spruzzo in almeno 2 mani.

Nel prezzo sono comprese, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.21.15.230.5			m²	20,75

#### D.21.15.310	PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE

Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari, cinturazioni, tirantature occultate e/o iniezioni; compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresa l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, esclusa l' indennità di discarica.

Si intende compreso anche qualunque onere per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere.

D.21.15.310.5			m	82,25

#### D.21.15.320	ACCIAIO INOX IN BARRE

Fornitura e posa in opera entro perforazioni già predisposte di barre in acciaio inox, compreso ogni onere di lavorazione, tagli a misura, sfridi, bulloneria, piastrine di ancoraggio, fissaggio con cartucce di resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte.

D.21.15.320.5	con barre del ø di mm 16		m	27,48

D.21.15.320.10	con barre del ø di mm 20		m	38,47

#### D.21.15.410	SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI

Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazioni di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, ecc. mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina. Compresi e compensati nel prezzo, il sollevamento del'impalcato, la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti sulla struttura, il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate, il successivo abbassamento dell'impalcato, l'onere delle impalcature metalliche o similari, per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi.

Per tonnellata di carico effettivo sollevato.

D.21.15.410.5			t	61,00

## D.22	OPERE D'ARTE STRUTTURALI - IN GALLERIA

Tutti quei manufatti con funzioni statiche che hanno lo scopo di assicurare la continuità dell'asse stradale in corrispondenza di catene montuose e di contenere le terre ove sono stati fatti dei tagli con l'esclusione della pavimentazione stradale.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

N.B. Il Direttore dei Lavori in contradditorio con l'Impresa esecutrice, dovrà definire l'esatta posizione degli imbocchi della galleria naturale stabilendo preventivamente le rispettive progressive e quote.

Poiché questo capitolo riguarda esclusivamente i lavori in galleria, i lavori di avvicinamento a dette progressive dovranno essere remunerati adottando i prezzi di cui al capitolo "D.21".

Dove si ravvisi la necessità di effettuare verifiche di resistenza al gelo e disgelo sul calcestruzzo confezionato e posto in opera, che abbiano il doppio vantaggio di essere molto simili a quanto accade nella realtà e siano relativamente rapide, l'Amministrazione ha scelto di adottare il principio delle norme austriache ÖNORM B 3303 - Prove sui calcestruzzi (edizione 1983) modalità di prova - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9) - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 6.10) e ispirati dalla norma austriaca ÖNORM B 4200 - 10 - Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10 (Edizione 1996) valutazione dei risultati - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2) - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3) e più precisamente seguendo i criteri sotto descritti.

La faccia dei provini sottoposta a prova sarà opportunamente tenuta a bagno con soluzione salina al 3%, i campioni verranno poi sottoposti ad un massimo di 50 cicli di gelo e disgelo da -20° a +20° per la durata di 8 ore per ciascun ciclo, in seguito si verificherà quanto materiale si sarà distaccato dalla faccia di prova dopo 5, 15, 25 e 50 cicli. Si verificherà la conformità del calcestruzzo relativamente alle classi di esposizione conformemente al materiale distaccatosi nei vari cicli di gelo e disgelo e più precisamente.

- Per calcestruzzo con classe di esposizione XF2 (UNI EN 206-1 e UNI 11104) l'esito della prova sarà considerato positivo qualora il quantitativo di materiale distaccatosi tra il 25° ed il 50° ciclo sarà minore di 200 g/m². La prova sarà considerata superata anche se il materiale distaccatosi tra il 5° ed il 25° ciclo sarà minore di 100 g/m² a condizione che il materiale distaccatosi tra il 15° ed il 25° ciclo sia minore di quello distaccatosi tra il 5° ed il 15° ciclo.

- Per calcestruzzo con classe di esposizione XF4 (UNI EN 206-1 e UNI 11104) l'esito della prova sarà considerato positivo qualora il quantitativo di materiale distaccatosi tra il 25° ed il 50° ciclo sarà minore di 100 g/m². La prova sarà considerata superata anche se il materiale distaccatosi tra il 5° ed il 25° ciclo sarà minore di 60 g/m² a condizione che il materiale distaccatosi tra il 15° ed il 25° ciclo sia minore di quello distaccatosi tra il 5° ed il 15° ciclo.

In tutti i casi se dopo 15 o 25 cicli di gelo e disgelo il materiale distaccatosi dalla faccia del provino sarà considerevole in termini di peso ed avrà uno spessore approssimativo equivalente o maggiore di 1 mm con la contemporanea messa a nudo degli aggregati la prova verrà sospesa e sarà considerata non superata.

### D.22.5	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.

#### D.22.5.5	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN C.A.

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione eseguite in opera per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali.

Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi.

Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104.

Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.

Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonchè l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.

D.22.5.5.10	per classe di resistenza C16/20 (solo X0)		m³	122,40

D.22.5.5.20	per classe di resistenza C20/25 (solo X0)		m³	126,20

D.22.5.5.30	per classe di resistenza C25/30		m³	130,10

D.22.5.5.40	per classe di resistenza C28/35		m³	133,90

D.22.5.5.50	per classe di resistenza C30/37		m³	136,50

D.22.5.5.60	per classe di resistenza C32/40		m³	140,40

D.22.5.5.70	per classe di resistenza C35/45		m³	146,80

#### D.22.5.10	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere una classe di consistenza maggiore di S3.

Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104.

D.22.5.10.10	per classe di consistenza S4		m³	2,76

D.22.5.10.20	per classe di consistenza S5		m³	9,08

#### D.22.5.15	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE

Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicata nei tipi.

Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104.

Le verifiche di resistena sul calcestruzzo confezionato e posto in opera saranno svolte ai sensi delle norme austriache ÖNORM B 3303 "Prove sui calcestruzzi" (edizione 1983) modalità di prova: - cicli di gelo e disgelo (punto 6.9); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 6.10); e sulla norma austriaca ÖNORM B 4200 - 10 - "Calcestruzzo; produzione e verifiche - Parte 10" (Edizione 1996) valutazione dei risultati : - cicli di gelo e disgelo (punto 4.5.2.2); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3).

D.22.5.15.10	per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.22.5.15.20	per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.22.5.15.30	per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.22.5.15.40	per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.22.5.15.50	per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	20,45

D.22.5.15.60	per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	5,00

D.22.5.15.70	per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	13,01

D.22.5.15.80	per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	13,01

D.22.5.15.90	per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	20,45

D.22.5.15.100	per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	5,00

D.22.5.15.110	per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	13,01

D.22.5.15.120	per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	20,45

#### D.22.5.20	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI

Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi.

(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione)

D.22.5.20.10	per inerti con granulometria <= a 20 mm		m³	3,28

D.22.5.20.20	per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc		m³	5,46

### D.22.10	CENTINATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO

#### D.22.10.10	FORNITURA E POSA DI ARMATURA CENTINATA

Fornitura e posa in opera di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori.

D.22.10.10.5			kg	1,70

#### D.22.10.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALETTE METALLICHE

Fornitura e posa in opera di scalette metalliche in acciaio in barre del tipo B450C, dei tipi e delle dimensioni stabilite nel progetto e nelle Norme Tecniche, atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia ed a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato.

D.22.10.20.5			kg	1,80

#### D.22.10.30	FORNITURA E POSA DI ARMATURE METALLICHE RETICOLARI

Fornitura e posa in opera di armature metalliche reticolari, da annegare in sotterraneo, dei tipi prescritti o approvati dalla Direzione dei Lavori, costituite da barre in acciaio, elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta, complete di giunti di unione, distanziatori, ecc., ogni onere compreso per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, compresi altresi` gli oneri per tutte le precauzioni che si richiedono per garantire la sicurezza durante il lavoro.

D.22.10.30.5			kg	2,80

#### D.22.10.110	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Acciaio in barre di qualsiasi diametro per lavori in c. a. in sotterraneo, compreso l'onere delle piegature, il filo di ferro per legature, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido, ecc., dato in opera.

D.22.10.110.10	- tipo B450C		kg	1,47

#### D.22.10.120	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE D'ACCIAIO

Fornitura e posa in opera per l'esecuzione delle murature in calcestruzzo spruzzato in sotterraneo, di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

D.22.10.120.5	- in calotta		kg	2,47

D.22.10.120.10	- su piedritti o arco rovescio		kg	1,28

### D.22.15	CASSEFORMI

#### D.22.15.10	CASSEFORME

Casseforme per rivestimenti di gallerie o di pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice o armato ordinario, compreso le armature e centinature necessarie, l'onere della formazione di aperture, nicchie ecc., sia in retta che in curva con R>= 100 m realizzando una perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, misurata per la sola superficie bagnata.

D.22.15.10.5			m²	34,00

#### D.22.15.20	CASSEFORME CON R < 100 M.

Soprapprezzo alla voce "Casseforme" per raggio di curva dell'asse planimetrico minore di 100 m.

D.22.15.20.5	- da 99,99 a 50,00		m²	13,20

D.22.15.20.10	- inferiore a 50,00		m²	26,50

#### D.22.15.610	CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI

Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva eseguite a cielo aperto e nei tratti relativi agli imbocchi delle gallerie naturali, compreso le armature e centinature necessarie, l'onere della formazione di aperture, nicchie ecc., sia in retta che in curva con R >= 100 m, realizzando una perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, misurata per la sola superficie bagnata, eseguita con:

D.22.15.610.5	- casseratura interna gallerie con pannelli in legno		m²	37,45

D.22.15.610.10	- casseratura interna gallerie con pannelli in acciaio		m²	34,00

D.22.15.610.15	- casseratura interna gallerie con tavole di legno piallato		m²	48,70

#### D.22.15.620	CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE

Casseratura esterna di gallerie per la parte soggetta a ritombamento, per il resto vale quanto stabilito dalla voce "Casseratura per strutture in c. a.".

D.22.15.620.5			m²	24,10

#### D.22.15.630	CASSERATURA CURVA PER GALLERIE ARTIFICIALI

Sovrapprezzo alla voce "Casseratura interna di gallerie artificiali" per raggi di curvatura dell'asse planimetrico di gallerie artificiali con R < 100 m.

D.22.15.630.5			m²	11,50

### D.22.20	CONGLOMERATI CEMENTIZI PER RIVESTIMENTI

#### D.22.20.10	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm²

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla D.L., dato in opera e perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche (da compensare a parte) con Rck>=20 N/mm².

D.22.20.10.5	- spessore 5 cm		m³	230,75

D.22.20.10.10	- spessore 10 cm		m³	195,95

D.22.20.10.15	- spessore 15 cm		m³	174,57

D.22.20.10.20	- spessore 20 cm		m³	140,72

D.22.20.10.25	- spessore 25 cm o superiore		m³	125,59

#### D.22.20.20	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm²

Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla D.L., dato in opera e perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche (da compensare a parte) con Rck>=30 N/mm².

D.22.20.20.5	- spessore 5 cm		m³	238,31

D.22.20.20.10	- spessore 10 cm		m³	203,52

D.22.20.20.15	- spessore 15 cm		m³	181,83

D.22.20.20.20	- spessore 20 cm		m³	148,29

D.22.20.20.25	- spessore 25 cm o superiore		m³	133,15

#### D.22.20.30	ADDITIVAZIONE CON FIBRE METALLICHE

Sovrapprezzo ai calcestruzi spruzzati per additivazione con fibre metalliche, tagliate in lunghezze prestabilite atte alla miscelazione.

Da impiegare solo su richiesta della D.L..

D.22.20.30.5			kg	2,56

#### D.22.20.110	CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e delle Norme Tecniche anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature in legname od in acciaio, centinate o in barre, compresa la vibrazione ed ogni altro onere, escluso le casseforme, da contabilizzarsi a parte.

D.22.20.110.5	- con Rck>=20 N/mm2		m³	114,10

D.22.20.110.10	- con Rck>=25 N/mm2		m³	124,60

D.22.20.110.15	- con Rck>=30 N/mm2		m³	129,50

#### D.22.20.120	CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI

Conglomerato cementizio di qualsiasi spessore per il rivestimento dei pozzi di aereazione, regolarmente ordinato ed eseguito secondo i tipi prescritti, per qualunque lavoro e quasiasi opera relativa ai pozzi ed ai loro accessori, anche in presenza di armature in acciaio o in legname o in barre, compresa la vibrazione ed ogni altro onere; escluso solo le casseforme, da contabilizzarsi a parte.

Per tratti di pozzo fino a m 50 di profondità.

D.22.20.120.5	- con Rck>=30 N/mm2		m³	140,10

D.22.20.120.10	- con Rck>=35 N/mm2		m³	148,40

#### D.22.20.130	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE

Maggiorazione percentuale alla voce "Conglomerato per rivestimento pozzi" per profondità di pozzo superiore a m 50, da valutarsi per ogni zona di m 50.

D.22.20.130.5			%	3,00

#### D.22.20.140	CONGLOMERATO PER COLMARE CAVITA'DA CEDIM. E FRANE

Conglomerato cementizio avente Rck>=25 N/mm2 per colmare cavita` formatesi a seguito di cedimenti o franamenti della formazione rocciosa per cause geologiche, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza di scavo e l'estradosso del calcestruzzo di rivestimento della galleria.

D.22.20.140.5			m³	112,70

## D.31	OPERE D'ARTE IDRAULICHE - ALL'APERTO

Tutte quelle opere che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare dalla sede viaria all'aperto le acque di qualsiasi natura e provenienza, per modo che queste, non producano danni al corpo stradale riducendo la capacità portante dei terreni su cui poggia la sede viaria stessa, con conseguente pericolo al normale svolgimento del traffico veicolare.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

### D.31.5	IMPERMEABILIZZAZIONI

#### D.31.5.10	SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE

Smalto cementizio per cappe su manufatti, formato con malta confezionata con kg 500 di cemento per m3 di sabbia secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, di spessore cm 5, compreso ogni onere per la rifinitura e la lisciatura della superficie.

D.31.5.10.5			m²	15,12

#### D.31.5.20	CAPPA IN ASFALTO SINTETICO

Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori.

Il mastice di asfalto dovra` avere la seguente composizione:

- sabbia graduata 0,075 - 2,5 mm:   65 - 70% in peso sulla miscela degli inerti;

- filler asfaltico proveniente da macinazione di rocce basaltiche:   30 - 35% in peso sulla miscela degli inerti;

- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra(+ o -) 0,5 e Trinidad epurè nel rapporto minimo di 5 a 1 in peso:   15 - 19% in peso sulla miscela degli inerti.

Compreso nel prezzo: la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa.

Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5 - 0,7 kg/m2; la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

D.31.5.20.5	- dello spessore finito non inferiore a mm 10		m²	7,60

D.31.5.20.10	- dello spessore finito di mm 20		m²	11,08

#### D.31.5.110	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA

Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:

- preparazione con radicale pulizia delle superfici;

- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;

- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la superficie.

Caratteristiche tecniche della membrana:

- flessibilità a freddo :  -25°

- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860, trasversale M/50 mm 560

- allungamento a rottura  : 50%

- resistenza alla lacerazione: n° 150

- resistenza al punzonamento statico: PS 3

- stabilità di forma a caldo: 100°C.

- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa.

D.31.5.110.5			m²	16,27

#### D.31.5.120	DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA

Manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbricate a base bituplastomerica dello spessore min. di mm 3 cadauna con armatura del tipo " non tessuto " di poliestere a filo continuo spunbond, posate previa accurata pulizia del manufatto regolarizzato e rasato e dopo la stesura su tutta la superficie di specifico primer a base di bitume. La posa in opera delle membrane e l' ancoraggio delle stesse alla struttura saranno eseguiti con apposita fiaccola e spatola mentre i giunti tra membrana e membrana dovranno essere sovrapposti di almeno cm 10.

Caratteristiche tecniche della membrana:

- flessibilità a freddo : -25°

- resistenza a trazione : long. N/50mm 860, trasv. N/50mm 560

- allungamento a rottura : 50%

- resistenza alla lacerazione : n°  150

- resist. al punzonamento statico : PS 3

- stabilità di forma a caldo :100°C.

- impermeabilità all' acqua : >= 60 KPa.

D.31.5.120.5			m²	24,44

#### D.31.5.210	IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO

Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, eseguito con impiego di kg/m2 0,8 di resina epossidica liquida e catalizzatore, saturata con sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta in ragione di dm3/m2 1,2; compresi tutti gli oneri specificati alla voce "Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".

D.31.5.210.5			m²	16,27

#### D.31.5.310	IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE

Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce "Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".

D.31.5.310.5			m²	11,65

#### D.31.5.320	IMPERMEABILIZZAZ. CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO

Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione per m2, sulla resina ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da 0,5 mm a 1 mm; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

D.31.5.320.5			m²	20,94

#### D.31.5.410	IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c. a. ed acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,inerti di carica e materiali bituminosi con quantità di poli-isocianato pari al 44% del peso residuo secco. L'allungamento a rottura a -30 gradi °C dovrà essere almeno del 250% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180 gradi °C. Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei. Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microorganismi. Nel prezzo è compresa la soffiatura delle superfici di cls da trattare che dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei; i trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili saranno compensati a parte. Sulla superficie da impermeabilizzare verrà applicato, nella quantità necessaria, un primer bicomponente poliuretanico senza solventi, compatibile con fondi umidi nonchè con la mano di aggancio.

D.31.5.410.5			m²	37,84

#### D.31.5.420	GIUNTI WATERSTOP

Fornitura e posa in opera di profilo in pvc per giunti di ripresa, per getti in calcestruzzo, per getti orizzontali e verticali, resistente alle sollecitazioni longitudinali, resiste alla pressione idrostatica. Il profilo deve essere provvisto di rigature di aggrappo e fissato all'armatura mediante apposite clips di ancoraggio. Le saldature per ottenere corpi di lunghezze desiderate verranno fatte tramite l'impiego di un normale riscaldatore ad aria calda o tramite spada termica, previa opportuna pulizia delle parti da unire.

D.31.5.420.300	- a sezione circolare diametro 300 mm		m	23,23

### D.31.10	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI

#### D.31.10.10	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00

Drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controriva di altezza fino a m 2,00, compreso ogni onere anche per il sollevamento del materiale.

D.31.10.10.5	- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	3,73

D.31.10.10.10	- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	15,36

D.31.10.10.15	- con misto di fiume lavato		m³	23,34

#### D.31.10.20	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00

Drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controriva di altezza superiore a m 2,00 fino a m 4,00, compreso ogni onere anche per il sollevamento del materiale.

D.31.10.20.5	- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	6,68

D.31.10.20.10	- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	24,23

D.31.10.20.15	- con misto di fiume lavato		m³	30,16

#### D.31.10.30	SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00

Sovrapprezzo ai drenaggi eseguiti a tergo delle murature di controriva aventi altezza superiore a m 4,00 e da valutare per ogni due metri o frazione di due metri superanti la suddetta altezza di m 4,00.

D.31.10.30.5	ogni 2,00 m o frazione oltre i m 4,00;		m³	2,02

#### D.31.10.40	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO

Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere.

D.31.10.40.5	- con pietrame proveniente dagli  scavi		m³	2,28

D.31.10.40.10	- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	18,92

D.31.10.40.15	- con misto di fiume lavato da cave di prestito		m³	21,48

#### D.31.10.50	DRENAGGI CORTICALI

Fornitura e posa in opera di dreni corticali posati sul paramento delle berlinesi realizzato in cls proiettato. Nel prezzo di intende compreso e compensato la fornitura e montaggio in opera delle tubazioni in PVC D=80 mm L= 60 cm, opportunamente ancorate alle strutture ed alle armature metalliche, il montaggio di un tappo provvisorio quale protezione durante le operazioni di getto del calcestruzzo proiettato; la pulizia interna finale mediante perforazione fino alla completa rimozione di eventuali residui di calcestruzzo, con modalità tali dda garantire la perfetta efficienza del drenaggio.

D.31.10.50.5			cad.	11,43

#### D.31.10.110	PLATEA SOTTO I DRENI

Costruzione di platea per la raccolta e lo scolo delle acque, eseguita sul fondo dei drenaggi, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, con conglomerato cementizio, avente Rck >= 15 N/mm2, dello spessore medio di cm 20; compresa la lisciatura a cazzuola, lo spolvero di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

D.31.10.110.5	- per scavi di profondità fino a m. 2,00		m²	30,71

D.31.10.110.10	- per scavi di profondità oltre i m. 2,00		m²	34,18

#### D.31.10.120	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

Riempimento dei drenaggi, posti a qualsiasi profondità, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche con materiale proveniente dagli scavi, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compreso l'onere della presenza di tubi di cemento o di acciaio che saranno compensati con le specifiche voci di elenco, per la formazione di un cunicolo di drenaggio.

D.31.10.120.5			m³	2,57

#### D.31.10.130	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI

Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle Norme Tecniche.

D.31.10.130.5	- con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm		m²	3,37

D.31.10.130.10	- con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm		m²	3,92

#### D.31.10.210	CANALETTA CON MEZZI TUBI

Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da nezzi tubi in cls posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di progetto, escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.

D.31.10.210.5	- del diametro cm 30		m	18,48

D.31.10.210.10	- del diametro cm 40		m	24,24

D.31.10.210.15	- del diametro cm 50		m	30,16

D.31.10.210.20	- del diametro cm 60		m	36,28

#### D.31.10.220	CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA

Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo avente Rck> = 35 N/mm2.

Nel prezzo sono compresi e compensati:

- la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. mm 160;

- la formazione di pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro ( almeno ogni 10 m ) come indicato nei particolari;

- l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale;

il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

D.31.10.220.5			m	45,48

#### D.31.10.310	TUBI IN LAMIERA

Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare i tubi funzionanti.

D.31.10.310.5			kg	3,09

#### D.31.10.320	MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata, aventi le caratteristiche precisate dal relativo articolo delle Norme Tecniche; completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.).

D.31.10.320.5	- ad elementi incastrati		kg	3,17

D.31.10.320.10	- a piastre multiple bullonate		kg	3,46

#### D.31.10.400	TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

Fornitura e posa in opera di tubi in Polipropilene (PP) in base alla norma UNI EN 1852-1, con disegno delle fessure in base alle norme DIN 4262-1 (TP con fessure di 360°, LP con fessure di 220°, MP con fessure di 116°; UP senza fessure), con larghezza delle fessure almeno di 5 mm, superficie di infiltrazione dell'acqua >= 100 cm2/cm lineare.

Nella prezzo è compresa e compensata la lavorazione per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. , il rispetto delle sezioni tipo di progetto e il reinterro dello scavo con materiale drenante.

D.31.10.400.5	- DN 160 - TP con fessure a 360°		m	40,14

D.31.10.400.6	- DN 160 - LP con fessure a 220°		m	40,02

D.31.10.400.7	- DN 160 - MP con fessure a 116°		m	39,83

D.31.10.400.10	- DN 200 - TP con fessure a 360°		m	52,96

D.31.10.400.11	- DN 200 - LP con fessure a 220°		m	52,84

D.31.10.400.12	- DN 200 - MP con fessure a 116°		m	52,47

D.31.10.400.15	- DN 250 - TP con fessure a 360°		m	75,03

D.31.10.400.16	- DN 250 - LP con fessure a 220°		m	74,90

D.31.10.400.17	- DN 250 - MP con fessure a 116°		m	74,66

D.31.10.400.20	- DN 315 - TP con fessure a 360°		m	109,53

D.31.10.400.21	- DN 315 - LP con fessure a 220°		m	109,41

D.31.10.400.22	- DN 315 - MP con fessure a 116°		m	109,16

D.31.10.400.25	- DN 400 - TP con fessure a 360°		m	171,02

D.31.10.400.26	- DN 400 - LP con fessure a 220°		m	170,77

D.31.10.400.27	- DN 400 - MP con fessure a 116°		m	170,53

#### D.31.10.410	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO

Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo.

D.31.10.410.5	- del diametro di cm 15		m	12,84

D.31.10.410.10	- del diametro di cm 20		m	15,65

D.31.10.410.15	- del diametro di cm 25		m	18,45

D.31.10.410.20	- del diametro di cm 30		m	23,41

D.31.10.410.25	- del diametro di cm 40		m	27,90

D.31.10.410.30	- del diametro di cm 50		m	33,66

D.31.10.410.35	- del diametro di cm 60		m	45,93

D.31.10.410.40	- del diametro di cm 80		m	75,03

D.31.10.410.45	- del diametro di cm 100		m	116,77

#### D.31.10.420	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO

Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo.

D.31.10.420.5	- del diametro di cm 15		m	14,44

D.31.10.420.10	- del diametro di cm 20		m	17,56

D.31.10.420.15	- del diametro di cm 25		m	20,65

D.31.10.420.20	- del diametro di cm 30		m	26,40

D.31.10.420.25	- del diametro di cm 40		m	31,46

D.31.10.420.30	- del diametro di cm 50		m	38,17

D.31.10.420.35	- del diametro di cm 60		m	52,25

D.31.10.420.40	- del diametro di cm 80		m	84,87

D.31.10.420.45	- del diametro di cm 100		m	131,27

#### D.31.10.430	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo.

D.31.10.430.5	- per diametro interno di cm. 30		m	34,30

D.31.10.430.10	- per diametro interno di cm. 40		m	43,32

D.31.10.430.15	- per diametro interno di cm. 50		m	58,02

D.31.10.430.20	- per diametro interno di cm. 60		m	74,28

D.31.10.430.25	- per diametro interno di cm. 80		m	116,22

D.31.10.430.30	- per diametro interno di cm 100		m	175,50

D.31.10.430.35	- per diametro interno di cm 120		m	268,10

#### D.31.10.440	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.

Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo.

D.31.10.440.5	- per diametro interno di cm. 30		m	39,09

D.31.10.440.10	- per diametro interno di cm. 40		m	49,51

D.31.10.440.15	- per diametro interno di cm. 50		m	66,12

D.31.10.440.20	- per diametro interno di cm. 60		m	84,81

D.31.10.440.25	- per diametro interno di cm. 80		m	131,30

D.31.10.440.30	- per diametro interno di cm 100		m	196,50

D.31.10.440.35	- per diametro interno di cm 120		m	298,20

#### D.31.10.510	POZZETTI GETTATI IN OPERA

Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe 300 con Rck>=30 N/mm² delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di 1,50 m, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.

D.31.10.510.5	- delle dimensioni interne di m. 0,60x0,60		cad.	593,80

D.31.10.510.10	- delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80		cad.	753,60

D.31.10.510.15	- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00		cad.	920,90

D.31.10.510.20	- delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20		cad.	1.095,70

D.31.10.510.25	- delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50		cad.	1.771,00

D.31.10.510.30	- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00		cad.	2.371,00

D.31.10.510.35	- delle dimensioni interne di m. 0,50x0,70		cad.	593,10

D.31.10.510.40	- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,20		cad.	1.006,40

D.31.10.510.45	- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,50		cad.	1.134,70

D.31.10.510.50	- delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00		cad.	2.057,00

D.31.10.510.55	- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50		cad.	2.685,00

#### D.31.10.520	CANNA PER POZZETTI

Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o minore di m 1,50.

D.31.10.520.5	- delle dimensioni interne di m 0,60x0,60		m	302,60

D.31.10.520.10	- delle dimensioni interne di m 0,80x0,80		m	378,20

D.31.10.520.15	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,00		m	453,90

D.31.10.520.20	- delle dimensioni interne di m 1,20x1,20		m	529,50

D.31.10.520.25	- delle dimensioni interne di m 1,50x1,50		m	791,70

D.31.10.520.30	- delle dimensioni interne di m 2,00x2,00		m	1.011,70

D.31.10.520.35	- delle dimensioni interne di m 0,50x0,70		m	302,60

D.31.10.520.40	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,20		m	491,70

D.31.10.520.45	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,50		m	548,40

D.31.10.520.50	- delle dimensioni interne di m 1,50x2,00		m	901,70

D.31.10.520.55	- delle dimensioni interne di m 2,00x2,50		m	1.121,60

#### D.31.10.610	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

D.31.10.610.5	- tubi in pvc del diametro di 125 mm		m	10,66

D.31.10.610.10	- tubi in pvc del diametro di 140 mm		m	12,46

D.31.10.610.15	- tubi in pvc del diametro di 160 mm		m	13,46

## D.32	OPERE D'ARTE IDRAULICHE - IN GALLERIA

Tutte quelle opere che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare dalla sede viaria in galleria le acque di qualsiasi natura e provenienza, per modo che queste, non producano danni al corpo stradale ed alle opere d'arte strutturali in galleria, con conseguente pericolo al normale svolgimento del traffico veicolare.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

### D.32.5	IMPERMABILIZZAZIONI E DRENAGGI

#### D.32.5.10	CANNULE MICROFESSURATE

Fornitura e posa in opera di cannule microfessurate di tipo flessibile in PVC del diametro interno non inferiore a mm 40 rivestite interamente di geotessile tessuto non tessuto per perforazioni drenanti in galleria, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.32.5.10.5			m	21,40

#### D.32.5.20	FORNITURA E POSA DI CANALETTA FORATA IN PVC

Fornitura e posa in opera in galleria di canaletta forata in PVC, come da disegno di progetto, per la raccolta delle acque retrostanti l'impermeabilizzazione, compreso la formazione dell'apposito vano, cm 25 x 30, nel piedritto in calcestruzzo permeabile del tipo monogranulare, compreso anche le casseforme occorrenti e i collegamenti con tubo in PVC diametro 8 cm ai pozzetti ogni 30 m e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

D.32.5.20.5			m	31,50

#### D.32.5.30	TUBAZIONI DI DRENAGGIO (PVC)

Fornitura e posa in opera di tuazioni di drenaggio della galleria con impiego di tubi in PVC compreso la sigillatura ed il materiale drenante, il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare funzionamento.

D.32.5.30.5	- tubo del diam. interno di mm 125		m	11,75

D.32.5.30.10	- tubo del diam. interno di mm 160		m	16,80

D.32.5.30.15	- tubo del diam. interno di mm 200		m	21,05

#### D.32.5.35	TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di tubi in Polipropilene (PP) in base alla norma UNI EN 1852-1, con disegno delle fessure in base alle norme DIN 4262-1 (TP con fessure di 360°, LP con fessure di 220°, MP con fessure di 116°; UP senza fessure), con larghezza delle fessure almeno di 5 mm, superficie di infiltrazione dell'acqua >= 100 cm2/cm lineare.

Nella prezzo è compresa e compensata la lavorazione per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. , il rispetto delle sezioni tipo di progetto e il reinterro dello scavo con materiale drenante.

D.32.5.35.5	- DN 160 - TP con fessure a 360°		m	41,56

D.32.5.35.6	- DN 160 - LP con fessure a 220°		m	41,43

D.32.5.35.7	- DN 160 - MP con fessure a 116°		m	41,25

D.32.5.35.10	- DN 200 - TP con fessure a 360°		m	56,60

D.32.5.35.11	- DN 200 - LP con fessure a 220°		m	56,47

D.32.5.35.12	- DN 200 - MP con fessure a 116°		m	56,10

D.32.5.35.15	- DN 250 - TP con fessure a 360°		m	80,87

D.32.5.35.16	- DN 250 - LP con fessure a 220°		m	80,75

D.32.5.35.17	- DN 250 - MP con fessure a 116°		m	80,51

D.32.5.35.20	- DN 315 - TP con fessure a 360°		m	116,44

D.32.5.35.21	- DN 315 - LP con fessure a 220°		m	116,32

D.32.5.35.22	- DN 315 - MP con fessure a 116°		m	116,07

D.32.5.35.25	- DN 400 - TP con fessure a 360°		m	182,45

D.32.5.35.26	- DN 400 - LP con fessure a 220°		m	182,21

D.32.5.35.27	- DN 400 - MP con fessure a 116°		m	181,96

#### D.32.5.110	IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC

Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.

Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere:

- spessore 2 mm;

- Peso specifico: 1,30+o-2% g/m³ UNI 7092;

- Carico rottura: >=17 N/mm² UNI 5819;

- Allungamento a rottura: >=300% UNI 5819;

- Stabilità dimensionale:

a caldo 6h o 80° C  >=1,0% UNI 8202/17;

- Resistenza al punzonamento statico

(supporto rigido) Ps 5 UNI 8202/11;

- Resistenza al punzonamento dinamico

(supporto rigido) spessore 2,00 mm Pd4 UNI 8202/12;

- Piegatura a freddo

(mandrino da 2 mm) <= -35° C UNI 8202/15;

- Impermeabilità all'acqua:

6h con 0,5 MPa UNI 8202/21;

La posa sarà effettuata sulla volta della galleria, su un supporto di "non tessuto" in polipropilene da min. 400 g/mq, fissato alla struttura mediante apposite rondelle e/o striscie di PVC nel numero rispettivamente di 4 mq o 1 listone X ml, fissate alla struttura con chiodi a sparo, alle quali sarà fissato il manto impermeabile di PVC, mediante saldatura per termofusione. I lembi del manto dovranno essere sovrapposti di almeno 10 cm e saldati per fusione molecolare a mezzo saldatrice automatica a doppia pista con canale di prova di tenuta.

D.32.5.110.5			m²	22,15

#### D.32.5.120	IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO

Impermeabilizzazione arco rovescio in sotterraneo, realizzato con fogli di PVC estruso delle caratteristiche tecniche come alla voce "Impermeabilizzazione in sotterraneo con fogli in PVC", realizzata sull'arco rovescio della galleria e frapposta a 2 tessuti non tessuti di polipropilene rispettivamente da 500 e 400 g/m2.

I lembi del manto saranno saldati per fusione molecolare con apposita attrezzatura automatica a doppia pista con canali di prova.

D.32.5.120.5			m²	21,53

#### D.32.5.210	TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA

Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare  i tubi funzionanti.

D.32.5.210.5			kg	3,46

#### D.32.5.220	TUBI CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO

Fornitura e posa in opera di tubi in cls vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, compresa la predisposizione del piano di posa come da progetto, per la formazione del cunicolo di drenaggio.

D.32.5.220.5	- diametro interno cm 30		m	35,41

D.32.5.220.10	- diametro interno cm 40		m	44,80

D.32.5.220.15	- diametro interno cm 50		m	56,20

D.32.5.220.20	- diametro interno cm 60		m	73,42

D.32.5.220.25	- diametro interno cm 80		m	110,30

#### D.32.5.310	DRENAGGIO CON PIETRAME

Drenaggio con pietrame assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, compresi: la fornitura dei materiali, l'esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la raccolta delle acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.32.5.310.5	- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	2,42

D.32.5.310.10	- con pietrame proveniente da cave		m³	22,13

#### D.32.5.320	DRENAGGIO CON MISTO DI FIUME

Drenaggio con misto di fiume, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, il tutto cilindrato a fondo, compresa la fornitura dei materiali.

D.32.5.320.5			m³	29,80

## D.41	OPERE PROVVISIONALI E DI DIFESA - ALL'APERTO

Tutte quelle opere di fondazioni speciali e di sostegno provvisorie a protezione della viabilità atte a garantire la completa stabilità del piano di posa del corpo del rilevato e tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

### D.41.5	OPERE PROVVISIONALI

#### D.41.5.10	IMPIANTO CANTIERE

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.

D.41.5.10.5	- palancole		cad.	1.980,00

D.41.5.10.10	- diaframmi in calcestruzzo		cad.	4.190,00

#### D.41.5.20	PALANCOLE METALLICHE

Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il prezzo di cui alla voce indicata nei noli e trasporti.

D.41.5.20.5	- del peso 70-140 kg/m²		m²	37,12

D.41.5.20.10	- del peso 141-215 kg/m²		m²	45,85

#### D.41.5.30	SOVRAPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO

Sovraprezzo alla infissione delle palancole per la presenza di trovanti che impongono la preventiva rimozione degli stessi ed a ristoro anche dei conseguenti rallentamenti, valutata a metro lineare di palancolata per il tratto della difficoltà accertata.

D.41.5.30.5			m	36,65

#### D.41.5.110	DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi bentonitici, compresi il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0,25 m x 0,80 m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck >= 250 kg/cm² fino a 1,10 volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta e quant'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto,la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica, la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello; eseguiti per profondità fino a m 20,00.

D.41.5.110.5	- spessore 500 mm		m²	122,30

D.41.5.110.10	- spessore 600 mm		m²	130,00

D.41.5.110.15	- spessore 800 mm		m²	145,40

D.41.5.110.20	- spessore 1000 mm		m²	173,00

#### D.41.5.120	SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.

Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.

D.41.5.120.5	- spessore  mm 500		m²	48,00

D.41.5.120.10	- spessore  mm 600		m²	58,00

D.41.5.120.15	- spessore  mm 800		m²	71,80

D.41.5.120.20	- spessore  mm 1000		m²	85,40

#### D.41.5.130	DEMOL. TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA

Compenso alla voce "Diaframmi a parete continua" per attraversamento di terreni consistenti e per rottura dei trovanti, rocce o murature mediante utilizzo di scalpello o benna scalpello.

D.41.5.130.5			h	153,80

#### D.41.5.140	SOVRAPPREZZI AI DIAFRAMMI PER LAVOR. PARTICOLARI

Sovrapprezzo alla voce "Diaframmi in calcestruzzo" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.

D.41.5.140.5	- per profondità da 20 a 30 m.		%	10,00

D.41.5.140.10	- per form. giunto tra i pannelli cassero profilato o similare		%	5,00

D.41.5.140.15	- per forma planimetrica composita		%	15,00

#### D.41.5.150	TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI

Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.

Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.

In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a..

D.41.5.150.5	- diaframmi di calcestruzzo in c.a. di qualsiasi spessore		m	42,95

### D.41.10	PALI, MICROPALI E TIRANTI

#### D.41.10.10	IMPIANTO CANTIERE

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.

D.41.10.10.5	- pali piloti o battuti in c.a. in opera		cad.	2.610,00

D.41.10.10.10	- pali trivellati a piccolo diametro		cad.	3.170,00

D.41.10.10.15	- pali trivellati medio e grande diametro		cad.	4.190,00

D.41.10.10.20	- micropali o tiranti		cad.	1.620,00

#### D.41.10.20	PALI PILOTI CILINDRICI DN 330

Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 330 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nella dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicati dai calcoli statici. L'estremità inferioreo del palo sarà dotata di puntazza metallica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.

D.41.10.20.5	- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	43,25

D.41.10.20.10	- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	46,40

D.41.10.20.15	- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	48,69

D.41.10.20.20	- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	51,85

#### D.41.10.30	PALI PILOTI CILINDRICI DN 400

Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 400 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata dai calcoli statici. L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

La misurazione sarà effettuata per l' effettiva lunghezza del palo a piè d' opera.

D.41.10.30.5	 - della lunghezza da 5 m a 8 m		m	52,45

D.41.10.30.10	 - della lunghezza da 9 m a 10 m		m	55,61

D.41.10.30.15	 - della lunghezza da 11 m a 12 m		m	57,90

D.41.10.30.20	 - della lunghezza da 13 m a 14 m		m	61,05

#### D.41.10.40	PALI PILOTI CILINDRICI DN 500

Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 500 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata dai calcoli statici. L' estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.

D.41.10.40.5	 - della lunghezza da 5 m a 8 m		m	65,90

D.41.10.40.10	 - della lunghezza da 9 m a 10 m		m	69,05

D.41.10.40.15	 - della lunghezza da 11 m a 12 m		m	71,34

D.41.10.40.20	 - della lunghezza da 13 m a 14 m		m	74,50

#### D.41.10.50	PALI PILOTI TRONCOCONICI

Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo mm 240 all'estremità inferiore e rastremazione di progetto, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata nel progetto.

L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.

D.41.10.50.5	- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	40,20

D.41.10.50.10	- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	43,60

D.41.10.50.15	- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	46,05

D.41.10.50.20	- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	51,95

D.41.10.50.25	- della lunghezza da 15 m a 16 m		m	57,00

#### D.41.10.60	PALI PILOTI ESAGONALI C.A.P.

Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato  e precompresso, di sezione esagonale e lato 15 cm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con trefoli di acciaio armonico di diametro 3/8" e provvisti alle estremità di doppia ghiera sagomata di rinforzo in Fe360 per la realizzazione del giunto a calettamento forzato.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate, le giunzioni anche di più elementi per raggiungere la quota stabilita nel progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

La misurazione sarà effettuata per la lunghezza effettiva del palo in opera.

D.41.10.60.5			m	37,42

#### D.41.10.70	BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA

Battitura dei pali piloti di qualsiasi tipo e sezione sotto il piano di movimento del battipalo in presenza di scavi o piani di lavoro esistenti mediante l'uso di conpropalo di idonea sezione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'estrazione del contropalo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.41.10.70.5	- per ogni metro di attraversamento a vuoto		m	60,00

#### D.41.10.80	PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO

Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza sterro, compresa l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=250 kg/cm² fino a 1,10 volte il volume teorico del palo, esclusa la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.

Eseguiti per profondità fino a 20 m, con tubo forma di diametro esterno.

D.41.10.80.5	- da 350 a 360 mm		m	59,20

D.41.10.80.10	- da 410 a 430 mm		m	64,30

D.41.10.80.15	- da 500 a 520 mm		m	72,00

D.41.10.80.20	- da 600 a 620 mm		m	83,30

#### D.41.10.90	SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO

Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali in c. a. gettati in opera senza sterro.

D.41.10.90.5	- da 350 a 360 mm		m	36,62

D.41.10.90.10	- da 410 a 430 mm		m	40,13

D.41.10.90.15	- da 500 a 520 mm		m	44,65

D.41.10.90.20	- da 600 a 620 mm		m	52,10

#### D.41.10.100	SOVRAPPREZZI AL PALI IN C.A. IN OPERA

Sovrapprezzi alla voce "Pali in c. a. in opea senza sterro" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.

D.41.10.100.5	- per profondità da 20 a 30 m.		%	18,00

D.41.10.100.10	- per palo inclinato		%	15,00

D.41.10.100.15	- bulbo di base, pari al prezzo di 1 metro di palo		%	100,00

#### D.41.10.110	PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti in terreni sciolti a granulometria media, compresa l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, compresa la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=250 kg/cm² . Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, noleggi e forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.

Eseguiti per profondità fino a 20 m.

D.41.10.110.5	- diametro mm 400		m	57,53

D.41.10.110.10	- diametro mm 500		m	77,48

D.41.10.110.15	- diametro mm 600		m	101,05

D.41.10.110.20	- diametro mm 800		m	137,25

D.41.10.110.25	- diametro mm 1000		m	203,90

D.41.10.110.30	- diametro mm 1200		m	247,67

D.41.10.110.35	- diametro mm 1500		m	343,67

#### D.41.10.120	PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI

Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti come alla voce "PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO" ma con l'impiego di fanghi bentonitici.

Eseguiti per profondità di scavo fino a 20 m.

D.41.10.120.5	- diametro mm 400		m	46,02

D.41.10.120.10	- diametro mm 500		m	61,98

D.41.10.120.15	- diametro mm 600		m	70,74

D.41.10.120.20	- diametro mm 800		m	109,80

D.41.10.120.25	- diametro mm 1000		m	163,12

D.41.10.120.30	- diametro mm 1200		m	198,14

D.41.10.120.35	- diametro mm 1500		m	274,94

#### D.41.10.130	SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.

D.41.10.130.5	- diametro mm 400		m	21,89

D.41.10.130.10	- diametro mm 500		m	27,10

D.41.10.130.15	- diametro mm 600		m	29,12

D.41.10.130.20	- diametro mm 800		m	39,51

D.41.10.130.25	- diametro mm 1000		m	45,65

D.41.10.130.30	- diametro mm 1200		m	62,54

D.41.10.130.35	- diametro mm 1500		m	81,46

#### D.41.10.140	SOVRAPPREZZI AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'

Sovrapprezzo alla voce "Pali trivellati a medio e grande diametro" per maggior profondità.

D.41.10.140.5	- per lunghezza da m 20 a m 30		%	10,00

#### D.41.10.210	PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)

Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura (l'eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una distanza stradale di km10, l'onere della presenza di eventuali armature, la successiva iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura.

Per tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi:

D.41.10.210.10	- diametro 100 - 130 mm		m	42,71

D.41.10.210.15	- diametro 140 - 190 mm		m	47,70

D.41.10.210.20	- diametro 200 - 220 mm		m	53,34

D.41.10.210.25	- diametro 300 mm		m	71,34

#### D.41.10.220	COMPENSO PER MICROPALI IN ZONA DISAGIATA

Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esezuzione di pali di piccolo diametro (micropali) per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.

D.41.10.220.5			%	20,00

#### D.41.10.230	RIVESTIMENTO PROVVISORIO

Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino.

D.41.10.230.5	- per ogni metro di palo rivestito		%	16,00

#### D.41.10.240	ARMATURA DEI MICROPALI

Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di giunzione, saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro onere. I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza.

D.41.10.240.5	- tubo in acciaio S235 non valvolato		kg	1,23

D.41.10.240.10	- tubo in acciaio S275 non valvolato		kg	1,23

D.41.10.240.15	- tubo in acciaio S355 non valvolato		kg	1,40

D.41.10.240.20	- tubo in acciaio S355 valvolato		kg	1,71

D.41.10.240.25	- profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione		kg	1,41

D.41.10.240.30	- barre in acciaio B450C controllato in stabilimento		kg	1,45

#### D.41.10.250	INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO

Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrrispondente a 3 volte il volume teorico del foro.

Per ogni kg 100 di cemento iniettato.

D.41.10.250.5	per quantità non superiori a kg 200 per palo		100kg	15,37

D.41.10.250.10	per la parte eccedente a kg 200  fino a kg 500 per palo		100kg	13,97

D.41.10.250.15	per la parte eccedente a kg 500  fino a kg 1000 per palo		100kg	12,56

D.41.10.250.20	per la parte eccedente a kg 1000 per palo		100kg	11,51

#### D.41.10.260	INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI

Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte, eseguita attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura.

Per ogni kg 100 di cemento iniettato.

D.41.10.260.5	per quantità non superiori a kg 200 per palo		100kg	11,53

D.41.10.260.10	per la parte eccedente a kg 200  fino a kg 500 per palo		100kg	10,48

D.41.10.260.15	per la parte eccedente a kg 500  fino a kg 1000 per palo		100kg	9,42

D.41.10.260.20	per la parte eccedente a kg 1000 per palo		100kg	9,09

#### D.41.10.270	VALVOLA INIETTATA

Compenso per posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in caso di iniezioni in più fasi.

D.41.10.270.5	- per ogni valvola iniettata		cad.	11,79

#### D.41.10.310	ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA FLUENTE

Compenso ai pali in genere per esecuzione in alveo con acqua fluente e per qualunque altezza del battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per eseguire guadi ed isole protette, di adeguate dimensioni al tipo di attrezzatura da impiegarsi.

Da valutare per ogni area approntata in alveo, per l' esecuzione anche di più lavorazioni.

D.41.10.310.5			cad.	1.130,00

#### D.41.10.320	LAMIERINO DI ACCIAIO

Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera.

D.41.10.320.5			kg	1,90

#### D.41.10.330	TRATTAMENTO TESTA PALI

Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.

Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.

In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a.

D.41.10.330.5	- pali piloti o battuti		cad.	11,56

D.41.10.330.10	- pali a medio e grande diametro		cad.	48,48

D.41.10.330.15	- micropali		cad.	4,95

#### D.41.10.340	PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE

Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla D.L. oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dallo stesso, relativa all'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, conduzione della prova di carico con personale specializzato, assistenza, elaborazione e restituzione grafica dei dati, esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative voci.

D.41.10.340.5	- per pali battuti		cad.	170,20

D.41.10.340.10	- per pali trivellati di medio e grande diametro		cad.	1.130,00

D.41.10.340.15	- per micropali		cad.	71,00

#### D.41.10.350	CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA

Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari, comprensiva di trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio e smontaggio, misurata in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra.

D.41.10.350.5	- per la prima prova		t	55,00

D.41.10.350.10	- per ogni prova successiva		t	23,00

#### D.41.10.360	CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO

Contrasto mediante ancoraggio per esecuzione di prove di carico supplementari, comprensiva del nolo dei collegamenti (es: gioghi e bilanceri) a strutture idonee esistenti o da predisporre all'uopo e queste ultime da pagarsi a parte con i relativi prezzi d'elenco, atte a costituire punti di reazione idonei, compreso montaggio e smontaggio.

D.41.10.360.5	- per la prima prova eseguita		t	16,00

D.41.10.360.10	- per ogni prova successiva		t	4,20

#### D.41.10.410	PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125

Perforazione orizzontale e suborizzontale per la formazione di perfori diametro  mm 100-125 in terreni di qualsiasi natura, eseguita a rotazione, rotopercussione e anche con l'eventuale rivestimento provvisorio, spinta alla profondita` massima di m 25 compresi gli oneri per l'eventuale circolazione di fanghi bentonitici, macchinari, energia elettrica e combustibile, utensile di perforazione ed ogni altro onere per dare il lavoro atto all'introduzione di tiranti escluso il solo impianto di cantiere.

D.41.10.410.5	- per profondità fino a 25,00 m.		m	49,50

D.41.10.410.10	- per profondità superiori a 25,00 m, incremento per ogni zona di m 5,00.		%	5,00

D.41.10.410.15	- per riperforazioni a qualsiasi profondità		m	31,65

#### D.41.10.420	PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materiali di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua, eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con l'eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti o barre, compreso l'eventuale formazione di nicchie per l'alloggiamento di piastre o testate di ancoraggio ed ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso il solo impianto di cantiere.

D.41.10.420.5	- del ø da mm 60 a mm 90		m	16,10

D.41.10.420.10	- del ø da mm 91 a mm 130		m	19,20

D.41.10.420.15	- del ø da mm 131 a mm 190		m	23,40

D.41.10.420.20	- del ø da mm 191 a mm 240		m	24,80

#### D.41.10.430	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE

Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente ai sensi della norma UNI EN 1537/2002.

I tiranti permanenti (paragrafo 6.9.3 della norma UNI EN 1537/2002) sarano formati da n° 2 a n° 7 trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai materiali da impiegarsi nelle costruzioni).

Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le componenti di acciaio del tirante permamente ai sensi della norma UNI EN 1537/2002.

Nel prezzo è compresa:

- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;

- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta posizione;

- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica (paragrafo 6.10 UNI EN 1537/2002) nonche le idonee valvole;

- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;

- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;

- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione;

- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;

Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari previsti dal paragrafo 9 della norma UNI EN 1537/2002 e tutti eventuali altri oneri e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

All'atto della fornitura e posa in opera del tirante dovranno essere presentate dal fornitore:

- le certificazioni dell'accaio utilizzato ai sensi della normativa vigente in materia di materiali da impiegarsi nelle costruzioni;

- la dichairazione del fabbricante del tirante che rispetti i requisiti della UNI EN 1537/2002;

- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito;

- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;

- certificato che dimostri la verifica a rottura delle teste d'ancoraggio rilasciato da un laboratorio indipendente;

- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile).

- certificato di taratura rilasciato da ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline ecc...)

D.41.10.430.21	2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	22,64

D.41.10.430.22	2 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	18,01

D.41.10.430.23	2 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	15,71

D.41.10.430.24	2 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	14,78

D.41.10.430.41	4 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	26,58

D.41.10.430.42	4 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	21,58

D.41.10.430.43	4 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	19,03

D.41.10.430.44	4 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	18,11

D.41.10.430.51	5 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	29,29

D.41.10.430.52	5 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	24,30

D.41.10.430.53	5 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	21,13

D.41.10.430.54	5 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	20,20

D.41.10.430.71	7 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	37,02

D.41.10.430.72	7 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	30,01

D.41.10.430.73	7 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	26,18

D.41.10.430.74	7 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	24,82

#### D.41.10.440	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE

Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio di tipo temporanei ai sensi della norma UNI EN 1537/2002.

I tiranti temporanei (paragrafo 6.9.2 della norma UNI EN 1537/2002) sarano formati da n° 2 a n° 7 trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai materiali da impiegarsi nelle costruzioni).

Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione richieste per le armature e per le componenti di acciaio del tirante temporaneo ai sensi della norma UNI EN 1537/2002.

Nel prezzo è compresa:

- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;

- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta posizione;

- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica (paragrafo 6.10 UNI EN 1537/2002) nonche le idonee valvole;

- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni sotto pressione, costituito da una molla ad alta resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una idonea iniezione delle valvole, completo delle relative - guarnizioni realizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;

- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;

Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari previsti dalla normativa UNI EN 1537/2002 e tutti eventuali altri oneri e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

All'atto della fornitura e posa in opera del tirante dovranno essere presentate dal fornitore:

- le certificazioni dell'accaio utilizzato ai sensi della normativa vigente in materia di materiali da impiegarsi nelle costruzioni;

- la dichiarazione del fabbricante del tirante che rispetti i requisiti della UNI EN 1537/2002;

- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito;

- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;

- certificato che dimostri la verifica a rottura delle teste d'ancoraggio rilasciato da un laboratorio indipendente;

- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile).

- certificato di taratura rilasciato da ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline ecc...)

D.41.10.440.21	2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	17,54

D.41.10.440.22	2 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	14,31

D.41.10.440.23	2 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	12,62

D.41.10.440.24	2 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	12,02

D.41.10.440.41	4 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	20,99

D.41.10.440.42	4 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	17,27

D.41.10.440.43	4 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	15,45

D.41.10.440.44	4 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	14,73

D.41.10.440.51	5 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	22,83

D.41.10.440.52	5 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	19,12

D.41.10.440.53	5 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	17,30

D.41.10.440.54	5 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	16,58

D.41.10.440.71	7 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	30,07

D.41.10.440.72	7 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	24,71

D.41.10.440.73	7 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	22,23

D.41.10.440.74	7 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	21,20

#### D.41.10.450	INIEZIONI PER TIRANTI

Iniezione di malta cementizia nelle guaine e a contatto con le armature di acciaio eseguita secondo la norma UNI EN 1537/2002; i rapporti di miscelatura acqua/cemento per malte di ancoraggio fra guaine e parete del foro dovranno essere scelti in modo appropriato alle condizioni del terreno precedemente verificate. Nell'impiego di malta cementizia per intasare un'armatura all'interno di una guaina o per proteggere tubi di acciaio dovranno essere controllate le caratteristiche per evitare essudazione e ritiro.

Nel prezzo è compresa e compensata la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei carburanti, dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature necessarie, le prove di laboratorio e in sito per verificare la composizione della miscela, l'efficacia della mescolazione, i tempi di presa e le caratteristiche generali ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

D.41.10.450.5	- per kg 100 di miscela.		100kg	15,30

#### D.41.10.460	ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI

Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da additivare alla miscela cementizia per migliorare la lavorabilità o la durabilità, per ridurre l'essudazione e il ritiro oppure per accelerare l'indurimento per consentire la tesaturea dei tiranti permamenti e/o provvisionali entro 7 giorni dalla cementazione. La fornitura degli additivi dovrà rispettare le percentuali indicate nel progetto.

D.41.10.460.5	- per ogni litro di additivo utilizzato		kg	1,28

#### D.41.10.470	MALTA PREMISCELATA

Fornitura in opera di malte speciali premiscelate atte a consentire la tesatura dei tiranti a 48 ore dall'iniezione.

D.41.10.470.5	- per peso di malta premiscelata iniettata		kg	0,90

#### D.41.10.480	RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO

Compenso alla voce "Perforazione e riperforazione orizzontale e suborizzontale" per rivestimento provvisorio del foro con tuboforma.

D.41.10.480.5	- per tiranti fino a 60 t		m	7,25

D.41.10.480.10	- per tiranti oltre 60 tonn fino a 90 tonn		m	8,30

### D.41.15	CONSOLIDAMENTO TERRENI

#### D.41.15.10	IMPIANTO CANTIERE

Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.

D.41.15.10.5	- colonne di terreno consolidato (jet-grouting)		cad.	5.270,00

D.41.15.10.10	- colonne di ghiaia		cad.	2.630,00

D.41.15.10.15	- iniezioni di consolidamento del terreno		cad.	10.500,00

#### D.41.15.20	COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)

Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm², compresa la fornitura del cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per profondità fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto.

D.41.15.20.10	- del ø reso 600 mm		m	98,00

D.41.15.20.15	- del ø reso 700 mm		m	128,14

#### D.41.15.30	SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con procedimento monofluido che bifluido.

D.41.15.30.5			m	26,68

#### D.41.15.40	CONSUMO DI CEMENTO R 325

Cemento R 325 oltre i kg 600 per m³ di terreno consolidato per l'esecuzione di colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento.

D.41.15.40.5	- per peso di cemento iniettato		kg	0,13

#### D.41.15.50	PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

Esecuzione di perforo di diametro massimo 140 mm nel corpo delle colonne di terreno consolidato, per introduzione di armatura in acciaio, compresa la successiva sigillatura mediante iniezione di miscela cementizia.

D.41.15.50.5			m	23,61

#### D.41.15.60	TUBI DI ACCIAIO DI ARMATURA

Fornitura e posa in opera a gravità in fori predisposti nelle colonne di terreno consolidato di tubi di acciaio di armatura del tipo Fe 430 c.

D.41.15.60.5			kg	1,25

#### D.41.15.110	COLONNE DI GHIAIA

Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno eseguita per punti con vibratori di profondità azionati da motori elettrici od oleodinamici infissi nel terreno con l'ausilio di un getto d'acqua in pressione, con immissione dall'alto durante la fase di compattazione e di risalita del vibratore di inerti di granulometria opportuna fino ad un assorbimento di 0,6 m³/m, escluso l'impianto di cantiere.

D.41.15.110.5	- per profondità fino a 10 m		m	27,87

D.41.15.110.10	- per profondità da 10 a 16 m		m	32,34

#### D.41.15.120	ASSORBIMENTO INERTE > A 0,6 m³/m

Compenso alla voce "Colonne di ghiaia" per assorbimento d'inerte superiore a 0,6 m³/m.

D.41.15.120.5	- per m³ di inerte		m³	23,41

#### D.41.15.210	PERFORAZIONE AD ASSE VERTICALE ALL'APERTO

Perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, con procedimento a rotazione o rotopercussione, escluso l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, con diametro fino a 120 mm, escluso l'impianto di cantiere necessario anche per tutte le lavorazioni riferite ai consolidamenti.

D.41.15.210.5	- per lunghezza fino a m 25,00		m	44,15

D.41.15.210.10	- per profondità superiori a m 25,00, incremento per ogni zona di m 5,00.		%	5,00

#### D.41.15.220	RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO

Compenso alla voce "Perforazione ad asse verticale all'aperto" per nolo di tuboforma per il rivestimento provvisorio del foro.

D.41.15.220.5	- per lunghezza fino a m 25,00		kg	0,54

D.41.15.220.10	- per lunghezza oltre m 25,00		kg	0,56

#### D.41.15.230	TUBI IN P.V.C. VALVOLATI

Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi in P.V.C. con ø interno mm 40 ed esterno di mm 57 di qualsiasi lunghezza, muniti di finestrature e valvole in gomma nel tratto di terreno interessato dal trattamento in misura e numero indicato nei particolari costruttivi e comunque non inferiori a n° 2 per metro e ciechi nel tratto di terreno non interessato dal consolidamento. Nel prezzo è compreso quant'altro possa occorrere per dare, a perfetta regola d'arte, le canne predisposte per le iniezioni di consolidamento; da misurarsi in base alla lunghezza delle rispettive tratte di perforo.

D.41.15.230.5	- per tubi valvolati		m	14,58

D.41.15.230.10	- per tubi ciechi		m	11,93

#### D.41.15.310	INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI

Iniezioni di miscela cementizia composta da acqua e cemento R 325 attraverso tubi valvolati già predisposti, compresa la fornitura e la miscelazione dei prodotti d' iniezione.

Da valutarsi per il solo peso secco di cemento iniettato per ogni metro di terreno consolidato.

D.41.15.310.5	- per assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro		kg	0,15

D.41.15.310.10	- per assorbimento superiore a 100 kg di cem. per metro di foro		kg	0,14

#### D.41.15.320	INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO

Iniezioni chimiche per consolidamento di falde montane, eseguite anche in galleria, previa perforazione con idonea attrezzature da computarsi a parte con i prezzi di elenco, costituite da miscela formata per il 64,73% da silicato di sodio 38 gradi - 40 gradi Be`, per il 7,4% da acetato di etile e per il 27,84% da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa; compresa: la fornitura di tutti i prodotti chimici occorrenti, il loro immagazzinaggio in cantiere, la loro preparazione e la necessaria mescolazione, lo studio, la messa a punto e controllo delle miscele, nonche` la fornitura dell'aria compressa e della forza motrice necessaria all'esecuzione dei lavori, la prestazione della mano d'opera specializzata e comune; per ogni kg di ingrediente chimico (silicato di sodio più acetato di etile).

D.41.15.320.5	- per ogni kg di ingrediente utilizzato		kg	0,59

#### D.41.15.330	VALVOLA INIETTATA

Compenso per posizionamento di pistoncino di iniezione su ogni valvola da iniettare.

D.41.15.330.5	- per ogni valvola iniettata		cad.	11,79

#### D.41.15.410	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20

Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.

D.41.15.410.5	- per rivestimento di cm 5		m²	8,81

D.41.15.410.10	- per rivestimento di cm 10		m²	12,77

D.41.15.410.15	- per rivestimento di cm 20		m²	21,26

D.41.15.410.20	- per rivestimento di cm 25		m²	25,53

D.41.15.410.25	- per rivestimento di cm 30		m²	29,75

D.41.15.410.30	- per ogni m³		m³	84,91

#### D.41.15.420	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30

Calcestruzzo spruzzato come alla voce " CALCESTRUZZO SPRUZZATO ", ma per ottenere una classe 300.

D.41.15.420.5	- per rivestimento di cm 5		m²	9,38

D.41.15.420.10	- per rivestimento di cm 10		m²	14,04

D.41.15.420.15	- per rivestimento di cm 20		m²	23,42

D.41.15.420.20	- per rivestimento di cm 25		m²	28,08

D.41.15.420.25	- per rivestimento di cm 30		m²	32,82

D.41.15.420.30	- per ogni m³		m²	93,66

#### D.41.15.430	RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio B450C, per armature di intonaco e gunite o per calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di barre, compreso il taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

D.41.15.430.5			kg	0,98

#### D.41.15.500	GABBIONATE

Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola parallelepipeda in filo di ferro a forte zincatura e doppia torsione, maglie da cm 08 x 10, filo diametro mm 3, riempite a mano con pietrame delle dimensioni minime di cm 15 x 15 x 15 con faccia a vista in masselli squadrati posti in opera similmente ad un muretto a secco, inclusa la legatura ed i tiranti pure in ferro zincato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ed eliminare qualsiasi deformazione dei gabbioni finiti in opera (la quantità sarà contabilizzata in base al numero e alle dimensioni dei gabbioni posti in opera).

D.41.15.500.5	misura per quantità fino a mc. 100		m³	110,00

## D.42	OPERE PROVVISIONALI E DI DIFESA - IN GALLERIA

Tutte quelle opere di fondazioni speciali e di sostegno provvisorie a protezione della viabilità atte a garantire la completa stabilità del corpo stradale e tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni scavati in galleria.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

### D.42.10	PERFORAZIONI, ARMATURE, INIEZIONI, TIRANTI ECC...

#### D.42.10.10	PERFORAZIONI NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE

Perforazioni, comunque inclinate, nei calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per la creazione di fori per dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia il diametro compreso fra mm 25 e 40 necessario e sufficiente in relazione alla profondita` prestabilita da raggiungere, solo se espressamente ordinato dalla D.L. per interventi di consolidamento.

D.42.10.10.5	- per fori di lunghezza fino a 2 m		m	15,35

D.42.10.10.10	- per fori di lunghezza superiori a  2 m		m	12,27

#### D.42.10.20	ARMATURA CON TUBI ACCIAIO Fe510

Fornitura e posa nei fori di cui alle apposite voci di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualita` Fe510, di primo impiego, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara` distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sara` ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.

D.42.10.20.5	- per diametro fino a mm 168,3		kg	2,12

D.42.10.20.10	- per diametro oltre mm 168,3		kg	2,34

#### D.42.10.30	ARMATURA PORTANTE

Fornitura e posa in opera nei fori, di cui alle apposite voci, di armatura portante costituita da tubi in acciaio senza prescrizione di qualita`, ma di primo impiego, con giunti tra di loro a mezzo saldatura, escluso gli oneri per la formazione del foro delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.

D.42.10.30.5			kg	1,45

#### D.42.10.40	ARMATURA IN BARRE

Fornitura e posa in opera di armatura da porre nei fori di cui all'apposita voce costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro del tipo B450C, compreso legature, piegature e quanto altro occorra.

D.42.10.40.5			kg	1,18

#### D.42.10.110	TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE

Tiranti realizzati in sotterraneo o in pozzi di aereazione, con barre in acciaio speciale, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio, completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e l'elaborazione dei dati relativi in conformita` a quanto prescritto nelle Norme Tecniche, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio.

D.42.10.110.5	- lunghezza m 3 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	73,34

D.42.10.110.10	- lunghezza m 4,5 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	90,40

D.42.10.110.15	- lunghezza m 6 diam. mm 30 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	125,80

#### D.42.10.210	INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA

Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento ed acqua avente la composizione di volta in volta prescritta dalla Direzione Lavori per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi, compreso l'impiego di pompe speciali, dei mescolatori, dei dosatori, dei tubi e raccordi nonche` la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere, compreso l'eventuale impiego di fluidificante o di anticoagulante, nonche` la fornitura del cemento.

Da valutarsi per il solo peso secco di cemento iniettato.

D.42.10.210.5	- per quantita` fino a kg 100 di cemento		kg	17,50

D.42.10.210.10	- per quantita` eccedenti  kg 100 di cemento		kg	16,16

#### D.42.10.220	INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA

Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento e sabbia avente la composizione di volta in volta prescritta dalla Direzione dei Lavori per consolidamento dei rivestimenti di gallerie o di rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi, compreso l'impiego di pompe speciali, dei mescolatori, dei dosatori, dei tubi e raccordi, nonchè la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere, compresa la fornitura della sabbia e del cemento.

D.42.10.220.5	- per m3 di sabbia iniettata e misurata a secco		m³	104,80

D.42.10.220.10	- per ogni kg di cemento misurato a secco		kg	0,12

#### D.42.10.230	VALVOLA

Compenso per ogni valvola effettivamente messa in pressione.

D.42.10.230.5			cad.	7,00

#### D.42.10.310	COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

Formazione di colonne orizzontali o suborizzontali di terreno consolidato eseguito in sotterraneo del diametro non inferiore a cm 60 e della profondità fino a m 14,00 ottenuta, senza asportazione di materiale ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste del diametro di 50/60 mm che vengono ritirate e ruotate a velocità preforzata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela d'acqua e cemento in quantità predeterminata in base al tipo di terreno, onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza del terreno consolidato, non inferiore a 10 N/mm²; compreso l'onere per la perforazione a vuoto, per l'attraversamento di trovanti nonchè la fornitura di materiali e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, escluso il solo impianto di cantiere.

D.42.10.310.5			m	150,60

## D.51	OPERE FUNZIONALI ED ACCESSORIE - ALL'APERTO

Tutte le lavorazioni necessarie a completare i macrocapitoli e le lavorazioni precedenti portando cosi' a completamento la costruzione della sede viaria per poterla rendere agibile e funzionale. Tali lavorazioni possono essere riassunte nelle opere accessorie a verde e nelle opere funzionali quali la sovrastruttura stradale idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare secondo le previsioni progettuali, le barriere stradali in acciaio ed in legno ed infine la realizzazione delle segnaletiche orizzontali e verticali.

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.

### D.51.5	LAVORI VARI

#### D.51.5.5	CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per manutenzione)

Chiamate d'urgenza per eseguire interventi di durata limitata (massimo tre giornate, anche festive, prefestive o notturne) necessari per ripristinare la situazione di sicurezza stradale esistente prima che si verificassero eventi eccezzionali che hanno danneggiato le opere di protezione stradale. (frane, caduta massi, incidenti ecc.)

D.51.5.5.10	per lavori di disgaggio		cad.	479,14

#### D.51.5.10	CORDONATE

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente >=C25/30, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

D.51.5.10.5	- sez. 8/10 con h = 25 cm		m	23,68

D.51.5.10.10	- sez. 10/12 con h = 20 cm		m	19,20

D.51.5.10.15	- sez. 12/15 con h = 25 cm		m	26,89

D.51.5.10.20	- sez. 12/15 con h = 30 cm		m	30,92

#### D.51.5.20	CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO

Cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di cm 12-18 ed altezza fuori del piano stradale di cm 5-20, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu` spigoli eventualmente smussati od arrotondati, compreso lo scavo, l' allettamento con malta cementizia compresa l' apposita fondazione, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle norme tecniche, esclusa l' eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

D.51.5.20.5	- cordoni in pietra per altezza compless. di almeno cm 14		m	27,14

D.51.5.20.10	- cordoni in pietra per altezza compless. di almeno cm 25		m	55,00

D.51.5.20.15	- su strutture in c.a. per altezza complessiva di almeno cm. 25		m	40,71

#### D.51.5.110	CANALETTE AD EMBRICE

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime  48x (50-39)x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente >=C20/25  poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio di ø mm 20 con lunghezza di almeno cm 50 infissi ogni m 2,00 nel terreno e legati con filo di ferro zincato di ø mm 3 e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

D.51.5.110.5	- elementi correnti		m	35,03

D.51.5.110.10	- elemento di imbocco dimensioni 1010x540x190 mm		cad.	68,84

#### D.51.5.120	ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sara` compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.

D.51.5.120.5			m²	66,44

#### D.51.5.130	LASTRE PIANE

Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente >=C25/30 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione di cunette e cunettoni, bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti, compreso l'eventuale ferro di armatura.

D.51.5.130.5	- dello spessore fino a cm 5		m²	28,80

D.51.5.130.10	- dello spessore oltre cm 5 fino a cm 8		m²	41,46

D.51.5.130.15	- dello spessore oltre cm 8 fino a cm 12		m²	55,24

D.51.5.130.20	- dello spessore oltre cm 12		m²	60,46

#### D.51.5.220	GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA

Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera. Diametro dei tondini in acciaio 6 mm, riempite con pietrame porfirico con pezzatura da (60 a 140) mm rifinite nella parte a vista ad opera incerta, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.

D.51.5.220.10	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t		cad.	109,40

D.51.5.220.20	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t		cad.	166,50

D.51.5.220.30	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t		cad.	218,60

D.51.5.220.40	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t		cad.	304,90

D.51.5.220.50	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t		cad.	390,20

#### D.51.5.230	GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO

Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera. Diametro dei tondini in acciaio 6 mm, riempite con pietrame porfirico con pezzatura da (60 a 140) mm rifinite nella parte a vista con pietrame tranciato, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.

D.51.5.230.10	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t		cad.	119,40

D.51.5.230.20	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t		cad.	189,60

D.51.5.230.30	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t		cad.	241,70

D.51.5.230.40	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t		cad.	340,10

D.51.5.230.50	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t		cad.	435,30

#### D.51.5.240	GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME

Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera. Diametro dei tondini in acciaio 6 mm, riempite con pietrame porfirico con pezzatura da (60 a 140) mm senza rifinitura nella parte a vista, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.

D.51.5.240.10	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t		cad.	86,27

D.51.5.240.20	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t		cad.	138,40

D.51.5.240.30	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t		cad.	200,60

D.51.5.240.40	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t		cad.	287,90

D.51.5.240.50	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t		cad.	363,20

#### D.51.5.410	RECINZIONE SU MANUFATTI

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su manufatti esistenti e già predisposti.

D.51.5.410.5			m²	13,35

#### D.51.5.420	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI

Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls, compresi nel prezzo, delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento dei piantoni.

D.51.5.420.5	- per h fino a m 1,00		m²	18,49

D.51.5.420.10	- per h fino a m 1,50		m²	23,26

D.51.5.420.15	- per h fino a m 2,00		m²	25,37

#### D.51.5.510	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40*40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L. . Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo avente >=C20/25, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco.

D.51.5.510.5	- con H = a cm 70		cad.	205,48

D.51.5.510.10	- con H = a cm 95		cad.	226,22

#### D.51.5.610	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L.,aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Nel prezzo è compreso lo scavo necessario e la formazione di base in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 25 x 25 x 15.

D.51.5.610.5	- sezione triangolare		cad.	16,57

D.51.5.610.10	- sezione circolare		cad.	16,74

### D.51.10	MANUFATTI FERROSI E LEGHE

#### D.51.10.10	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

D.51.10.10.5	- per griglie o manufatti leggeri		kg	4,82

D.51.10.10.10	- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti		kg	2,84

#### D.51.10.20	POSA DI MANUFATTI IN FERRO

Posa in opera di manufatti forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri, nonché una mano di antiruggine e la verniciatura. Eseguita come prescritto alla voce "Fornitura e posa manufatti in ferro ".

D.51.10.20.5	- per griglie o manufatti leggeri		kg	1,26

D.51.10.20.10	- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti		kg	0,74

#### D.51.10.111	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.

D.51.10.111.5			kg	1,60

#### D.51.10.121	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.

D.51.10.121.5			kg	1,22

#### D.51.10.131	POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA - CEMENTO

Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa - cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri.

D.51.10.131.5	del peso fino a kg 70.		cad.	19,59

D.51.10.131.10	del peso oltre kg 70 fino a kg 120.		cad.	26,11

D.51.10.131.15	del peso oltre kg 120 fino a kg 170.		cad.	32,64

D.51.10.131.20	del peso oltre kg 170.		cad.	39,17

#### D.51.10.141	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.

D.51.10.141.5	del peso fino a kg 70.		cad.	75,93

D.51.10.141.10	del peso oltre kg 70 fino a kg 120.		cad.	101,23

D.51.10.141.15	del peso oltre kg 120 fino a kg 170.		cad.	126,54

D.51.10.141.20	del peso oltre kg 170.		cad.	151,90

### D.51.20	OPERE IN VERDE

#### D.51.20.10	TERRA VEGETALE VAGLIATA

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera.

D.51.20.10.5			m³	22,55

#### D.51.20.50	SISTEMAZIONE AIUOLE

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera.

D.51.20.50.5	- proveniente dagli scavi		m³	5,31

D.51.20.50.10	- proveniente da cave di prestito		m³	14,13

#### D.51.20.110	PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE

Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di n° 16 piantine per m2, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.

D.51.20.110.5	- con talee		m²	12,19

D.51.20.110.10	- con piantine		m²	35,46

#### D.51.20.120	PIANTINE ERBACEE

Maggiorazione o detrazione alla voce " Piantagione con specie erbacee " per ogni piantina o talea messa a dimora in più o in meno per m2, su terreno già preparato, compreso tutti gli oneri.

D.51.20.120.5	- talee		cad.	0,76

D.51.20.120.10	- piantine		cad.	2,23

#### D.51.20.130	PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di specie arbustive aventi altezza di cm 100/120, poste con la densita` di n° 4 piante al m2, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.

D.51.20.130.5			m²	36,66

#### D.51.20.140	PIANTINE ARBUSTIVE

Maggiorazione o detrazione alla voce " Piantagione con specie arbustive " per ogni piantina di altezza di cm 100/120 messa a dimora in piu` o in meno per m2, su terreno già preparato, compresi tutti gli oneri.

D.51.20.140.5			cad.	9,31

#### D.51.20.210	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA

Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.

D.51.20.210.5			m²	0,62

#### D.51.20.220	SEMINA DI MISCUGLIO

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.

D.51.20.220.5			m²	0,57

#### D.51.20.230	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso  e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.

D.51.20.230.5			m²	0,81

#### D.51.20.240	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE

Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, nei quantitativi:

- collante 15/20 g per metro quadrato;

- sementi 40 g per metro quadrato;

- concime 30 g per metro quadrato;

e comunque sufficienti per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto come alla voce " Semina con attrezzatura a pressione ".

D.51.20.240.5			m²	1,10

#### D.51.20.250	RIVESTIMENTO NERO VERDE

Rivestimento di pendice seminata a spruzzo mediante spandimento a mano di paglia non sminuzzata in ragione di circa 250 g/m2, 30 g di semente per m2 e spruzzatura di emulsione bituminosa al 40%, in ragione di circa 80 g/m2, compreso fornitura della paglia, della semente e dell'emulsione bituminosa, il nolo delle attrezzature, le cure culturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

D.51.20.250.5			m²	2,42

#### D.51.20.310	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE

Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato polifita stabile e asciutto, compreso l'eventuale scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la fornitura delle zolle, le strutture di ancoraggio, cure colturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso, come specificato nelle Norme Tecniche.

D.51.20.310.5			m²	8,59

#### D.51.20.410	FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE

Formazione di graticciata verde per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire, formata mediante paletti di castagno (lunghezza m 0,75, diam. cm 6) infissi per m 0,60, alla distanza di m 2,00, alternati con paletti di salice (lunghezza m 0,45, diam. cm 4) infissi per m 0,30, alla distanza di m 0,50 e talee di salice (lunghezza m 0,35, diam cm 2,5) poste su due file alla distanza di circa cm 16 sulla fila e di cm 10 fra fila e fila, compreso l'intreccio con verghe verdi di salice per una altezza di cm 25, di cui 10 entro terra, previo scavo di solchetto, comprese altresi` cure colturali, manutenzione e quant'altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.

D.51.20.410.5			m	13,38

#### D.51.20.420	VIMINATE O SERRETTE

Viminate o serrette formate con fascine di virgulti di salice, tamerice e simili, aventi diam. di circa 25 cm e lunghezza di m 1,00, compreso lo scavo, la fornitura in opera di paletti di castagno e del filo di ferro per legature, la fornitura di 15 talee per m2 da risarcire fino a completo attecchimento e la sistemazione degli arginelli in terra battuta alle spalle delle stesse, nonche` la incigliatura in zolle erbose.

D.51.20.420.5			m²	20,95

### D.51.25	PREPARAZIONE FONDAZIONE STRADALE

#### D.51.25.20	RACCORDO A STRADE ESISTENTI

Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e spicconatura, spandimento del pietrisco, cilindratura a fondo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, annaffiamento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".

D.51.25.20.5			m²	0,74

#### D.51.25.110	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI

Fondazione stradale eseguita con materiale naturale conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 t corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la fornitura del materiale ed esclusa la finitura superficiale.

D.51.25.110.5	con materiale proveniente dagli scavi		m³	2,78

D.51.25.110.10	con materiale proveniente da cave di prestito		m³	26,29

#### D.51.25.115	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI RICICLATI NON LEGATI

Fondazione stradale eseguita con materiale riciclato non legato proveniente dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 t corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista.  Compresa la fornitura del materiale ed esclusa la finitura superficiale.

D.51.25.115.15	- AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40)		m³	18,60

#### D.51.25.116	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI RICICLATI LEGATI

Fondazione stradale eseguita con materiale riciclato legato proveniente dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per uno spessore compresso come indicato nei tipi, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati, compresa la livellazione e la cilindratura con rulli compressori gommati e semi-gommati fino al raggiungimento della densità prevista.  Compresa la fornitura del materiale e la finitura superficiale secondo le sezioni tipo di progetto, il tutto per dare il lavoro finito e pronto per la successiva posa della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo.

D.51.25.116.5	- AML-R-CEM aggregato misto riciclato legato a cemento		m³	48,52

D.51.25.116.10	- AML-R-BIT aggregato misto riciclato legato a bitume		m³	75,59

#### D.51.25.120	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle specifiche Norme Tecniche, comprese le prove di laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto per la stesa della pavimentazione, secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è esclusa la fornitura della fondazione stradale.

D.51.25.120.5			m²	1,10

#### D.51.25.121	FINITURA SUPERFICIALE - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle specifiche Norme Tecniche, comprese le prove di laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto per la stesa della pavimentazione, secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della pavimentazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo è esclusa la fornitura della fondazione stradale.

D.51.25.121.5			m²	1,19

### D.51.30	PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

#### D.51.30.1	PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE

Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entita complessiva non superi 2'500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi

D.51.30.1.5	con superficie fino a m² 500		cad.	2.330,00

D.51.30.1.10	con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000		cad.	1.920,00

D.51.30.1.15	con superficie oltre m² 1000 fino a m² 1500		cad.	1.500,00

D.51.30.1.20	con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500		cad.	650,00

#### D.51.30.5	MANO DI IMPREGNAZIONE CON BITUME NORMALE

Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per l'esecuzione di mano d'ancoraggio d'impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver eseguito la finitura della stessa) avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.30.5.5	sulla fondazione stradale		m²	1,18

#### D.51.30.15	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE

Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte.

D.51.30.15.5	su pavimentazione		m²	0,45

#### D.51.30.25	MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO

Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,6 - 0,7 kg/m², compreso guardiania, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte .

D.51.30.25.5	su pavimentazione		m²	0,56

#### D.51.30.35	GRANIGLIATURA

Stesa di graniglia avente granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m² a protezione della mano d'attacco eseguita con bitume modificato compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.30.35.5	granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m²		m²	0,21

#### D.51.30.115	STRATO DI BASE A CALDO

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di base avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.51.30.115.5	viabilità dello spessore complessivo >= 100 mm		m²	15,54

#### D.51.30.116	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RICILATO A FREDDO

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), riciclato a freddo e confezionato a freddo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto ed ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente, per la formazione dello strato di base composto da conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente miscelato con legante bituminoso avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. Nel prezzo è compresa e compensata la guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.30.116.5			m³	87,90

#### D.51.30.125	BINDER

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "B", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.51.30.125.5	dello spessore compresso di 50 mm		m²	8,15

D.51.30.125.10	dello spessore compresso di 70 mm		m²	11,43

#### D.51.30.126	BINDER - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "B", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della pavimentazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.51.30.126.5	dello spessore compresso di 50 mm		m²	8,80

D.51.30.126.10	dello spessore compresso di 70 mm		m²	12,34

#### D.51.30.135	STRATO UNICO TIPO "E"

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "E", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.

D.51.30.135.10	dello spessore compresso di 50 mm		m²	9,48

D.51.30.135.15	dello spessore compresso di 60 mm		m²	11,40

#### D.51.30.136	STRATO UNICO TIPO "E" - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "E", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.136.10	dello spessore compresso di 50 mm		m²	10,24

D.51.30.136.15	dello spessore compresso di 60 mm		m²	12,31

#### D.51.30.145	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo "E" o BINDER secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m². L'esecuzione ti tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.

D.51.30.145.5			100kg	6,81

#### D.51.30.215	MANTO D'USURA TIPO "C"

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "C", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di mm 0 - 8 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso secondi i tipi, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.215.5	con spessore mm 25		m²	5,13

D.51.30.215.10	con spessore mm 30		m²	6,14

#### D.51.30.216	MANTO D'USURA TIPO "C" - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "C", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di mm 0 - 8 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso secondi i tipi, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.216.5	con spessore mm 25		m²	5,54

D.51.30.216.10	con spessore mm 30		m²	6,63

#### D.51.30.225	MANTO D'USURA TIPO "D"

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "D", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.225.5	con granulometria mm 0-12,5		m²	5,89

#### D.51.30.226	MANTO D'USURA TIPO "D" - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "D", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.226.5	con granulometria mm 0-12,5		m²	6,36

#### D.51.30.230	MANTO D'USURA TIPO "D" MOD.

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "D mod.", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto, avente granulometria come specificato nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.230.5	D mod.1 - granulom. mm 0-12,5 bitume modificato spess. compresso mm 30		m²	6,75

D.51.30.230.10	D mod.2 - granulom. mm 0-16 bitume modificato spess. compresso mm 40		m²	8,41

#### D.51.30.231	MANTO D'USURA TIPO "D" MOD. - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "D mod.", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto, avente granulometria come specificato nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.231.5	D mod.1 - granulom. mm 0-12,5 bitume modificato spess. compresso mm 30		m²	7,29

D.51.30.231.10	D mod.2 - granulom. mm 0-16 bitume modificato spess. compresso mm 40		m²	9,08

#### D.51.30.315	PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "ASD", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0-12,5 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.30.315.5	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato		m²	7,13

#### D.51.30.316	PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso tipo "ASD", idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0-12,5 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, ecc. sarà remunerata a parte ed è esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.

D.51.30.316.5	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato		m²	7,70

#### D.51.30.325	PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIX ASPHALT)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt),  idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0 - 12,5 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.

D.51.30.325.5	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato		m²	7,77

#### D.51.30.326	PAVIMENTAZIONE SMA - IN PRESENZA DI CHIUSINI, CADITOIE ECC..

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix asphalt),  idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0 - 12,5 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa. E' compreso e compensato il sovraprezzo per l'esecuzione della lavorazione in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale. Nel prezzo sono inoltre compresi il ristoro dei relativi rallentamenti e della minori produzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, ecc. sarà remunerata a parte ed è esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.

D.51.30.326.5	con granulometria mm 0-12,5 e bitume modificato		m²	8,39

#### D.51.30.410	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO

Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Secondo  Direttiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), dello spessore compresso e dei tipi sotto indicati. Nel prezzo sono pure comprese guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.30.410.5	eseguito con conglomerato tipo BINDER e spessore compresso di mm 50		m²	10,77

D.51.30.410.10	eseguito con conglomerato tipo "E" e spessore compresso di mm 50		m²	14,26

D.51.30.410.15	eseguito con conglomerato tipo "D" e spessore compresso di mm 30		m²	7,53

#### D.51.30.9010	SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI

Sovraprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione nelle condizioni come indicato nei tipi.

Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.

D.51.30.9010.10	- lavoro notturno		%	4,00

D.51.30.9010.20	- lavoro festivo		%	7,00

D.51.30.9010.30	- lavoro notturno festivo		%	9,00

D.51.30.9010.40	- lavoro in galleria		%	10,00

D.51.30.9010.50	- lavoro in alta montagna da 1.200 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.		%	5,00

D.51.30.9010.60	- lavoro in alta montagna oltre i 1.800 m s.l.m.		%	10,00

#### D.51.30.9020	SOVRAPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE

Sovraprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo ridurre la larghezza della finitrice come indicato nei tipi.

Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.

D.51.30.9020.10	- larghezze fino a m 1,70		%	28,00

D.51.30.9020.20	- larghezze da m 1,71 a m 2,60		%	20,00

#### D.51.30.9030	SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE

Sovraprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione su strade con pendenza longitudinale maggiore all' 11 per cento come indicato nei tipi.

Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.

D.51.30.9030.10	- pendenza longitudinale compresa tra l'11 % ed il 15%		%	4,00

D.51.30.9030.20	- pendenza longitudinale maggiore del 15%		%	30,00

### D.51.35	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA

#### D.51.35.10	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.

D.51.35.10.5			m²	10,05

#### D.51.35.111	POSA CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO

Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino forniti dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 dalla zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.35.111.5	- della pezzatura di cm 4-6		m²	45,28

D.51.35.111.10	- della pezzatura di cm 6-8		m²	40,85

D.51.35.111.15	- della pezzatura di cm 8-10		m²	36,66

D.51.35.111.20	- della pezzatura di cm 10-12		m²	33,30

#### D.51.35.121	FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.35.121.5	- della pezzatura di cm 4-6		m²	68,26

D.51.35.121.10	- della pezzatura di cm 6-8		m²	70,50

D.51.35.121.15	- della pezzatura di cm 8-10		m²	74,94

D.51.35.121.20	- della pezzatura di cm 10-12		m²	81,15

#### D.51.35.130	SOVRAPPREZZO AI CUBETTI IN PORFIDO

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi nella percentuale massima del 15% della superficie pavimentata.

D.51.35.130.5			m²	2,00

#### D.51.35.211	PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolleri dello spessore minimo di mm 30 e della lunghezza minima cm 10 con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.35.211.5			m²	68,82

#### D.51.35.221	BINDERI DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di binderi in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato allettati con malta cementizia, compresa l'apposita fondazione, la bagnatura e battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.35.221.5	- larghezza cm 10 e spessore cm 8-10		m	13,68

D.51.35.221.10	- larghezza cm 12 e spessore cm 10-15		m	15,96

D.51.35.221.15	- larghezza cm 12 e spessore cm 15-20		m	20,04

D.51.35.221.20	- larghezza cm 14 e spessore cm 15-20		m	23,60

#### D.51.35.311	CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 10

Fornitura e posa in opera di cordonata del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato in porfido spessore cm 10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

D.51.35.311.5	- testa a spacco		m	46,16

D.51.35.311.10	- testa segata		m	51,48

D.51.35.311.15	- testa fiammata		m	57,08

D.51.35.311.20	- testa segata e bocciardata		m	59,85

D.51.35.311.25	- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	48,66

D.51.35.311.30	- per ogni cm segato in più		m	0,70

#### D.51.35.321	CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 12

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

D.51.35.321.5	- testa a spacco		m	51,16

D.51.35.321.10	- testa segata		m	55,12

D.51.35.321.15	- testa fiammata		m	62,07

D.51.35.321.20	- testa segata e bocciardata		m	64,35

D.51.35.321.25	- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	52,83

D.51.35.321.30	- per ogni cm segato in più		m	0,70

#### D.51.35.331	CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE CM 15

Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

D.51.35.331.5	- testa a spacco		m	54,79

D.51.35.331.10	- testa segata		m	57,62

D.51.35.331.15	- testa fiammata		m	64,35

D.51.35.331.20	- testa segata e bocciardata		m	67,12

D.51.35.331.25	- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	57,35

D.51.35.331.30	- per ogni cm segato in più		m	0,70

#### D.51.35.411	PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido del Trentino costituiti  da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.

D.51.35.411.5	- elemento terminale da cm 40x40		cad.	175,10

D.51.35.411.10	- elemento terminale da cm 50x50		cad.	209,10

#### D.51.35.421	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido del Trentino costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.

D.51.35.421.5	soglia larghezza cm 40		m	66,58

D.51.35.421.10	soglia larghezza cm 50		m	95,08

### D.51.50	BARRIERE STRADALI - LAVORAZIONI ACCESSORIE

#### D.51.50.1	DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA

Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione, su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

D.51.50.1.5	- su terra		m	3,52

D.51.50.1.10	- su terra con corrimano		m	3,62

D.51.50.1.15	- su plinti o su muratura		m	4,00

D.51.50.1.20	- su plinti o su muratura con corrimano		m	4,12

#### D.51.50.3	SOVRAPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA

Sovraprezzo al metro lineare alla voce "Demolizione di barriere a doppia onda" per interventi su tratti di barriere che, singolarmente, non superino i 20 m di lunghezza e che comportino lo spostamento dell'intero cantiere di lavoro e della relativa segnaletica.

D.51.50.3.5	- incremento per tratte brevi e con spostamento cantiere		m	0,38

#### D.51.50.610	FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA

Formazione di plinto in cls delle dimensioni minime di cm 40x40x50 per la posa di barriere di sicurezza in acciaio zincato, compreso lo scavo necessario in terreno non roccioso, il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura, il successivo reinterro e sistemazione dell' arginello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.50.610.5	- per la formazione del plinto		cad.	16,67

#### D.51.50.620	FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA

Formazione di nicchie delle dimensioni minime di cm 25 x 25 x 40 per la posa di barriere su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo non predisposte e successivo ripristino dello stato a vista preestistente.

Compreso il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.50.620.5	- per la formazione di nicchie		cad.	38,00

#### D.51.50.630	FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA

Formazione di incasso con carotatrice del diametro minimo di cm 16 per una profondità di almeno cm 36, per la posa di barriere su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo non predisposte e successivo ripristino dello stato a vista preestistente.

Compreso il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D.51.50.630.5	- per la formazione di incassi		cad.	27,65

### D.51.55	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

#### D.51.55.10	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale (sia in acciaio zincato che in acciaio Corten), secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00. Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

D.51.55.10.5	classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	12,65

D.51.55.10.10	classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	15,46

D.51.55.10.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	17,39

D.51.55.10.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	19,87

D.51.55.10.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	23,18

D.51.55.10.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	30,91

#### D.51.55.20	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte (sia in acciaio zincato che in acciaio Corten), secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00. Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

D.51.55.20.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	38,40

D.51.55.20.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	45,00

D.51.55.20.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	54,30

#### D.51.55.30	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per spartitraffico (sia in acciaio zincato che in acciaio Corten), secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00. Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

D.51.55.30.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	18,55

D.51.55.30.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	22,26

D.51.55.30.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	27,82

D.51.55.30.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	39,75

#### D.51.55.110	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00 , con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

D.51.55.110.10	classe di contenimento N2		m	38,50

D.51.55.110.15	classe di contenimento H1		m	54,60

D.51.55.110.20	classe di contenimento H2		m	69,90

D.51.55.110.25	classe di contenimento H3		m	111,00

D.51.55.110.30	classe di contenimento H4		m	125,50

#### D.51.55.120	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

D.51.55.120.20	classe di contenimento H2 - per ponti e viadotti		m	126,40

D.51.55.120.25	classe di contenimento H3 - per ponti e viadotti		m	161,60

D.51.55.120.30	classe di contenimento H4 - per ponti e viadotti		m	194,90

D.51.55.120.50	classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.		m	112,50

D.51.55.120.55	classe di contenimento H3 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.		m	143,50

D.51.55.120.60	classe di contenimento H4 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.		m	170,80

#### D.51.55.130	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per spartitraffico certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i. e dalla norma UNI EN 1317, rette o curve aventi R >= m 30,00, con struttura in acciaio zincato e/o in acciaio Corten (secondo quanto stabilito dal progetto). Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m. . La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.

D.51.55.130.15	classe di contenimento H1		m	91,60

D.51.55.130.20	classe di contenimento H2		m	124,10

D.51.55.130.25	classe di contenimento H3		m	137,70

D.51.55.130.30	classe di contenimento H4		m	193,80

#### D.51.55.510	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00

Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

D.51.55.510.5	classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	2,54

D.51.55.510.10	classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	2,59

D.51.55.510.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	4,26

D.51.55.510.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	5,50

D.51.55.510.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	9,70

D.51.55.510.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	10,64

#### D.51.55.520	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00

Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

D.51.55.520.5	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	8,81

D.51.55.520.10	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	11,65

D.51.55.520.15	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	14,06

#### D.51.55.530	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00

Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

D.51.55.530.10	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	13,89

D.51.55.530.15	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	16,39

D.51.55.530.20	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	26,41

D.51.55.530.25	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	28,46

#### D.51.55.550	SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE

Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza zincata con trattamento superficiale di finitura realizzato a polvere epossidica o equivalenti per uno spessore idoneo e trasposizione della decorazioni a scelta della D.L. tramite processo termico che ne garantisca la penetrazione della pigmentazione per almeno il 70% di profondità del substrato precedente in modo da garantirne la durata e la protezioni dai raggi U.V. .

D.51.55.550.10	classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	58,65

D.51.55.550.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	70,34

D.51.55.550.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	78,03

#### D.51.55.600	F. e P.O. ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di attenuatore d'urto parallelo redirettivo certificato CE, secondo quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 , del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i . . Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, tutti gli elementi speciali, il montaggio di tutti i componenti, gli elementi terminali e di raccordo alla barriera esistente,  la protezione frontale realizzata in polietilene colorato con pellicola ad alta rifrangenza (classe 2) ed ogni altra lavorazione necessaria prevista nelle certificazioni del prodotto ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo quanto disposto nel D.M. 223/92 e ss.mm. . All'atto della fornitura dell'attenuatore d'urto, questo ultimo dovrà essere fornito con tutte le documentazioni di certificazioni e omologazioni previste dalla normativa vigente in materia.

D.51.55.600.5	- Classe attenuatore 80		cad.	12.476,62

D.51.55.600.10	- Classe attenuatore 100		cad.	15.732,10

D.51.55.600.15	- CLasse attenuatore 110		cad.	16.346,11

### D.51.60	BARRIERE IN LEGNO AD ANIMA IN ACCIAIO

#### D.51.60.10	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo laterale

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio. La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.

D.51.60.10.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	35,68

#### D.51.60.20	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo ponte

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio. La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.

D.51.60.20.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	28,75

#### D.51.60.30	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - p. sp. iniziale

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale/avvio interrato, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio.

D.51.60.30.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	149,00

#### D.51.60.40	POSA IN OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - term. sospeso

Posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale sospeso, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio.

D.51.60.40.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	71,40

#### D.51.60.50	POSA IN OP. DI CORRIMANO IN LEGNO ED AN. IN AC.

Posa in opera di corrimano realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, ogni altro accessorio, ed il loro montaggio.

D.51.60.50.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	3,60

#### D.51.60.110	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo laterale

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio.

La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.

D.51.60.110.10	classe di contenimento N2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	107,00

D.51.60.110.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	173,00

#### D.51.60.120	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo ponte

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio. La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.

D.51.60.120.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	196,00

#### D.51.60.130	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - p. sp. iniziale

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale/avvio interrato, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio nonchè il loro montaggio.

D.51.60.130.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	713,00

#### D.51.60.140	F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN AC. - term. sospeso

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale/avvio sospeso, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio nonchè il loro montaggio.

D.51.60.140.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	236,00

#### D.51.60.150	F.P.OP. DI CORRIMANO IN LEGNO ED AN. IN AC.

Fornitura e posa in opera di corrimano realizzato con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio nonchè il loro montaggio.

D.51.60.150.20	classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	41,39

### D.51.65	BARRIERE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZZIONATO

#### D.51.65.10	BARRIERA CENTRALE IN CLS

Barriera centrale spartitraffico tipo  "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm² con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:

- parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 12;

- parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 26, ed altezza di cm 25;

- parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 26, cm 15 ed altezza di cm 48;

- con spigoli opportunamente raccordati;

in opera, comprese tutte le lavorazioni occorrenti, l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali.

D.51.65.10.5	- barriera realizzata in elementi prefabbricati		m	109,30

#### D.51.65.20	BARRIERA LATERALE IN CLS

Barriera laterale tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:

- parte inferiore: rettangolo con base di cm 50 ed altezza di cm 15;

- parte intermedia: trapezio retto con basi di cm 50, cm 30 ed altezza di cm 21;

- parte superiore: trapezio retto con basi di cm 30, cm 15 ed altezza di cm 64;

- con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati;

in opera, compresi tutti gli oneri, prestazioni e lavorazioni indicate nella voce "Barriera centrale in cls".

D.51.65.20.5	- barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati		m	100,00

#### D.51.65.30	BARRIERA IN CLS RIBASSATA

Barriera laterale tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20 N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:

- parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 11;

- parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 40 ed altezza di cm 10;

- parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 40, cm 25 ed altezza di cm 24;

- con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati e, se per deviazioni e canalizzazioni provvisorie, verniciati come da codice della strada;

in opera, compresi tutti gli oneri, prestazioni e lavorazioni indicate nella voce " Barriera centrale in cls ".

D.51.65.30.5	- barriera ribassata in elementi prefabbricati		m	68,70

D.51.65.30.10	- barriera ribassata in elementi prefabbricati verniciati		m	78,10

### D.51.80	SEGNALETICA ORIZZONTALE

#### D.51.80.10	STRISCE di cm 12

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento  e della pulizia.

D.51.80.10.5	per ogni iscrizione		m	0,35

#### D.51.80.20	STRISCE di cm 15

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia.

D.51.80.20.5	per ogni iscrizione		m	0,39

#### D.51.80.30	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.30.5	per ogni inscrizione		m²	4,79

#### D.51.80.40	STOP di m 2,12 x 4,00

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.40.5			cad.	26,50

#### D.51.80.50	STOP di m 1,60 x 2,09

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.50.5			cad.	13,77

#### D.51.80.60	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 50 e h cm 70

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.60.5	per ogni triangolo		cad.	1,83

#### D.51.80.70	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e h cm 60

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.70.5	per ogni triangolo		cad.	1,69

#### D.51.80.80	TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 2,00 e h m 6,00

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) con base di m 2,00 ed altezza di m 6,00 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.80.5	per ogni triangolo		cad.	18,34

#### D.51.80.90	TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 1,00 e h m 2,00

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.90.5	per ogni triangolo		cad.	5,76

#### D.51.80.100	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 7,50

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.100.5	per ogni freccia		cad.	13,06

#### D.51.80.110	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.110.5	per ogni freccia		cad.	11,85

#### D.51.80.120	FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 7,50

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.120.5	per ogni freccia		cad.	19,67

#### D.51.80.130	FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.130.5	per ogni freccia		cad.	18,03

#### D.51.80.140	LETTERE ALFABETICHE

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di iscrizioni alfa numeriche di cui alle tabelle II.26/a, 26/b, 26/c e 26/d (D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.140.5			cad.	4,34

#### D.51.80.150	STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di stallo di sosta riservata agli invalidi (art. 149 c. 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) completa di simbolo carozzella e zebratura per sali/scendi, come indicato nei tipi, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

D.51.80.150.5	singolo, secondo schema fig. II 445/a		cad.	41,30

D.51.80.150.10	doppio, secondo schema fig. II 445/b		cad.	55,06

### D.51.85	SEGNALETICA VERTICALE

#### D.51.85.10	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto. Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale. Per ciascun blocco di fondazione come descritto nei tipi.

D.51.85.10.5	delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40		cad.	52,24

D.51.85.10.10	delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50		cad.	59,49

D.51.85.10.15	per dimensioni maggiori		m³	249,94

#### D.51.85.20	MONTAGGIO DI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI

Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell'Amministrazione.

D.51.85.20.5	per ciascun segnale		cad.	13,79

## D.61	IMPIANTI - ALL'APERTO

Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.

Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.

Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "IMPIANTI - ALL'APERTO" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.

### D.61.5	RETI DI TELECOMUNICAZIONE

#### D.61.5.10	DOPPIO TRITUBO SU STRADA CON PAVIM. IN CLB - Prof m 1.20

Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo s'intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;

- la fresatura della pavimentazione stradale per una larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 10 cm;

- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 1,20 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- la stabilizzazione del materiale riutilizzato per il riempimento con cemento o calce (secondo la natura del materiale di scavo e secondo le indicazioni della D.L.);

- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;

- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;

- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 0,50 m, dei ripristini della fondazione stradale prevista con riutilizzo del fresato, degli strati di binder e d'usura indicati nei tipi;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

Eventuali fresature di profondità superiore a 10 cm saranno compensate a parte con la voce D.11.5.160.10 dell'Elenco Prezzi PAT.

Eventuali scavi di profondità superiore a 1,20 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.

D.61.5.10.5	ripristino pavimentazione con binder tipo "B" spessore compresso 7 cm e tappeto usura antisdrucciolo spessore compresso 3 cm.		m	50,00

D.61.5.10.10	ripristino pavimentazione con binder tipo "B" spessore compresso 7 cm e tappeto usura tipo "D" spessore compresso 3 cm.		m	47,10

D.61.5.10.15	ripristino pavimentazione con strato unico tipo "E" dello spessore compresso di 10 cm.		m	44,60

#### D.61.5.15	DOPPIO TRITUBO FUORI DALLA STRADA O SU PODERALE - Prof m 1.00

Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 0,50 m e profondità 1,00 m realizzati all'esterno della sede stradale principale o su viabilità poderale.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;

- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 1,00 m, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a 20 cm, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a 0,400 m³, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a 0,400 m³, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.

- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;

- il rinfianco e ricoprimento dei tubi con calcestruzzo magro per uno spessore di 30 cm;

- il rinterro con il materiale risultante dagli scavi, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;

- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;

- il ripristino del piano di campagna preesistente;

- nel caso di posa su strada poderale dovrà essere eseguito il perfetto ripristino del piano carrabile, mediante ricostituzione del cassonetto stradale con utilizzo di idonei materiali aridi (questi pure compresi e compensati nel prezzo), ripristino delle pendenze e di eventuali canalette trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche e perfetta rullatura al fine di evitare cedimenti della sede stradale;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

Eventuali scavi di profondità superiore a 1,00 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.

Eventuali maggiori oneri per scavi in presenza di roccia accertati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.55 e E.1.4.60 dell'Elenco Prezzi PAT.

D.61.5.15.5	profondità 1,00 m e larghezza 0,50 m		m	47,20

#### D.61.5.20	DOPPIO TRITUBO SU STRADA CON PAVIM. IN CLB - Prof m 0.50

Fornitura e posa in opera di cavidotti monotubo secondo i tipi di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso. La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar. All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di eventuali sottoservizi;

- la fresatura della pavimentazione stradale per una larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 10 cm;

- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 0,50 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- la fornitura e posa di monotubi secondo i tipi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- il riempimento dello scavo con calcestruzzo avente un Rck >= 25 N/mm². Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette.

- la fresatura della pavimentazione per una larghezza di 1,00 m e spessore di 3 cm;

- l'esecuzione, comprese le forniture e per una larghezza di 1,00 m, dei ripristini del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm, previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche. E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento delle eventuali interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.20.5	- con riempimento in cls e ripristino del tappeto in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	39,60

D.61.5.20.10	- con riempimento in cls e ripristino del tappeto in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	38,70

#### D.61.5.30	SOVRAPPREZZO PER LAVORI IN AMBITO URBANO

Sovrapprezzo alle voci relative agli scavi (con qualsiasi tecnica) ed all'installazione di passerelle su ponti per la posa di cavidotti per telecomunicazioni, con le stesse modalità e prescrizioni definite nelle rispettive voci, per lavorazioni da eseguirsi in ambito urbano. Il presente sovrapprezzo compensa tra gli altri i maggiori oneri a carico dell'Impresa appaltatrice imputabili alla eventuale più significativa presenza di sottoservizi e contestualmente alla minore velocità di avanzamento del cantiere in relazione a fattori locali sfavorevoli, quali ad esempio la maggiore intensità di traffico veicolare. I limiti dei centri abitati cui sarà fatto riferimento in sede contabile sono convenzionalmente quelli definiti dalla carta tecnica provinciale.

D.61.5.30.5	da eseguirsi in ambito urbano		m	7,40

#### D.61.5.40	DOPPIO TRITUBO SU STRADA IN CUBETTI DI PORFIDO

Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada con pavimentazione in porfido.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata mediante manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di eventuali sottoservizi;

- la demolizione della pavimentazione esistente con recupero dei cubetti di porfido;

- la demolizione del massetto di sottofondo;

- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di cui ai tipi, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- la stabilizzazione del materiale riutilizzato per il riempimento con cemento o calce (secondo la natura del materiale di scavo e secondo le indicazioni della D.L.);

- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;

- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;

- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;

- la formazione del nuovo massetto in calcestruzzo per la posa dei cubetti, avente le caratteristiche di cui alla voce D.51.35.10.5 dell'Elenco Prezzi provinciale;

- l'esecuzione, secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo, del ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido con un reintegro fino al 10 % di nuovi;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

Eventuali scavi di profondità superiore a quelle di cui ai tipi ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.

D.61.5.40.5	- profondità di scavo 1,20 m con ripristino pavimentazione per una larghezza di 1,00 m		m	108,60

D.61.5.40.10	- profondità di scavo 0,50 m con riempimento in cls e ripristino pavimentazione per una larghezza di 1,00 m		m	102,00

#### D.61.5.50	DOPPIO TRITUBO SU RILEVATO STRADALE IN FASE DI REALIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su rilevato stradale in fase di realizzazione.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata mediante manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 50 cm, fino alla profondità indicata nei tipi;

- il rinterro, il costipamento e la sistemazione superficiale;

- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;

- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

Eventuali scavi di profondità superiore a 0,65 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.

D.61.5.50.5	per profondità di scavo 0,65 m.		m	22,80

#### D.61.5.60	DOPPIO TRITUBO ALL'INTERNO DI SCAVI GIÀ APERTI

Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, all'interno di scavi già aperti (concomitanza con sottoservizi vari).

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata mediante manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;

- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.60.5	all'interno di scavi già aperti		m	21,00

#### D.61.5.70	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE PER FORNITURA  POSA TRITUBO RETI TELEC.

Sovrapprezzo o detrazione alle voci D.61.5.10 - D.61.5.20 - D.61.5.40 - D.61.5.50 - D.61.5.60 dell'Elenco Prezzi Provinciale per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, di n. 1 tritubo con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005 del medesimo Elenco.

D.61.5.70.5	per ogni tritubo		m	9,80

#### D.61.5.80	SCAVO MINITRINCEA RIPRIST. PAVIMENT CLB largh. 1,00 m.

Fornitura e posa in opera di cavidotti monotubo secondo i tipi di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte con passo 2.00 m.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;

- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- la fornitura e posa di monotubi secondo i tipi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi;

- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;

- il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck >= 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette. Si deve intendere compreso e compensato l'onere per ogni dosaggio e tipo di cemento, per l'utilizzo di additivi e qualsiasi granulometria degli inerti utilizzati, tali da consentire il rispetto dei requisiti richiesti.

- la fresatura della pavimentazione per una larghezza di 1,00 m e spessore di 3 cm;

- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 1,00 m, dei ripristini del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di 3 cm, previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio indicati nei tipi; ripristini per larghezze superiori a 1,00 m, laddove previste in progetto o richieste all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, saranno compensate con i relativi prezzi in elenco;

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.80.5	- n. 3 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	36,20

D.61.5.80.10	- n. 3 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	34,10

D.61.5.80.15	- n. 6 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	40,10

D.61.5.80.20	- n. 6 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	38,00

D.61.5.80.25	- n. 9 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	44,00

D.61.5.80.30	- n. 9 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	41,90

D.61.5.80.35	- n. 12 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	48,00

D.61.5.80.40	- n. 12 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	45,90

#### D.61.5.90	SCAVO MINITRINCEA SENZA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con pavimentazione in conglomerato  bituminoso, senza ripristino della medesima. Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte con passo 2.00 m.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar. All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;

- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi;

- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;

- il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck >= 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette. Si deve intendere compreso e compensato l'onere per ogni dosaggio e tipo di cemento, per l'utilizzo di additivi e qualsiasi granulometria degli inerti utilizzati, tali da consentire il rispetto dei requisiti richiesti.

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto

ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con

altri sottoservizi.

D.61.5.90.5	- senza ripristina pavimentazione		m	28,20

#### D.61.5.100	SCAVO MINITRINCEA RIPRIST. PAVIM. CLB largh. 12 cm.

Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte con passo 2.00 m.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.

All'interno di ciascun tubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;

- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;

- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi;

- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;

- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;

- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;

- il riempimento dello scavo con calcestruzzo (per uno spessore di circa 15 cm), così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck >= 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi.

- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo, dei ripristini in conglomerato bituminoso per strato unico (tipo E) dello spessore compresso di 10 cm. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere completamente ultimato prima della riapertura al transito della sede stradale.

- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;

- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.100.5	in conglomerato bituminoso per strato unico tipo "E" dello spessore compresso di 10 cm.		m	31,70

#### D.61.5.110	SCAVO A SEZIONE MEDIANTE TRENCHER AL DI FUORI DELLA SEDE STRADALE

Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale esterno 50 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 40 cm e profondità 100 cm realizzati mediante trencher all'esterno della sede stradale.

La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.

All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;

- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo;

- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;

- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;

- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;

- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;

- il rinfianco e ricoprimento dei tubi con calcestruzzo magro per uno spessore di 30 cm;

- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;

- il rinterro, il costipamento ed il perfetto ripristino del piano di campagna preesistente;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.110.5	in roccia dura		m	47,70

D.61.5.110.10	in terreno sciolto		m	28,80

#### D.61.5.120	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE PER FORNITURA E POSA TUBO RETI TELEC.

Sovrapprezzo o detrazione alle voci D.61.5.80, D.61.5.90, D.61.5.100, D.61.5.110 dell'Elenco Prezzi Provinciale per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, di n. 1 monotubo con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005 del medesimo Elenco.

D.61.5.120.5	per ogni tubo		m	3,28

#### D.61.5.130	SCAVO MICROTRINCEA SENZA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

Fornitura e posa in opera di cavidotto monotubo secondo i tipi, di colore giallo in PEAD PN 12,5 (Ø nominale esterno 50 mm) e di microtubi in PEAD diam. 14/10 mm per posa interrata, nei colori a scelta della D.L., per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni posati secondo lo schema indicato sulla sezione tipo di progetto entro scavi di larghezza massima 10 cm e profondità 40 cm, realizzati mediante la tecnica della microtrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

La microtrincea dovrà essere scavata utilizzando un trattore di potenza adeguata attrezzato con ruota dentata idonea alla formazione dello scavo secondo la sezione prevista, in terreno di qualsiasi natura e consistenza. Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente ripulito (anche con utilizzo di aspiratore meccanico di adeguata potenza e/o a mano con impiego di idonea attrezzatura) dal materiale risultante dalla fresatura. Eventuali elementi lapidei di dimensione superiore a quella della larghezza dello scavo (non estraibili) dovranno essere demoliti e rimossi, per garantire la formazione del piano di posa dei cavidotti.

Al fine di assicurare il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo e il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, il monotubo ed i microtubi ad esso sovrapposti dovranno essere tra loro connessi, come indicato in sezione tipo, mediante fascette in nylon disposte ad interasse massimo 2,00 m.

La giunzione in opera dei monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar. I microtubi saranno giuntati mediante connettori in policarbonato, anello di tenuta in copolimero acetalico e denti di fissaggio in acciaio inossidabile, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

All'interno del monotubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- La preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi.

- Lo scavo delle dimensioni evidenziate sulla sezione tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina.

- L'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il deposito temporaneo e l'eventuale canone di affitto delle aree di deposito, per il carico, lo scarico, il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica.

- La fornitura e posa di monotubo in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi provinciale.

- La fornitura e posa in opera di microtubi secondo i tipi, in HPDE (in vari colori) da interro, diam. 14/10 mm, con superficie interna zigrinata, estrusi utilizzando polietilene ad alta densità vergine, aventi le seguenti caratteristiche principali:

- diametro esterno: 14.0 mm (+0.2/-0.1 mm)

- spessore parete: 2.0 mm (+0.1/-0.1 mm)

- diametro interno: 10.0 mm (+0.1/-0.2 mm)

- densità > 950 g/mm3

- forza di trazione durante l'installazione: 300 N

- carico di rottura a trazione: 1300 N

- pressione di rottura > 50 bar.

I microtubi dovranno essere tra loro connessi mediante fascette in materiale plastico o altro sistema atto a garantire il mantenimento della geometria di posa indicata in sezione tipo

- L'onere per le giunzioni del monotubo con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar e per le giunzioni dei microtubi con connettori tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

- La fornitura e posa del cordino di nylon per il successivo tiro dei cavi all'interno del monotubo, compreso il nolo della necessaria attrezzatura.

- La fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti, dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- Il bloccaggio dei cavidotti sul fondo dello scavo.

- Il riempimento dello scavo con calcestruzzo premiscelato a rapido indurimento, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente Rck >= 6 N/mm² dopo 8 ore ed inerti di dimensione massima 4 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per realizzare il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Non essendo previsto il ripristino della pavimentazione stradale, il calcestruzzo di riempimento dovrà risultare perfettamente livellato rispetto al piano della pavimentazione stradale, senza formazioni di scalinature e/o discontinuità. Prima dell'effettuazione del getto è prevista la completa rimozione dalla sede stradale del materiale risultante dagli scavi, anche mediante utilizzo di spazzatrice meccanica, il cui onere è compreso nel prezzo.

- La fornitura e posa di emulsione bituminosa per sigillatura e impermeabilizzazione del calcestruzzo di riempimento, per una larghezza di 5 cm oltre ciascun taglio dello scavo.

- Il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione per 10 minuti a 8 bar (monotubo) e 15 bar (microtubi), compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta esecuzione dei giunti. Costituiscono parte integrante del collaudo anche l'infilaggio all'interno del monotubo del corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm per la posa del cordino di nylon, oltre che la verifica del passaggio all'interno dei microtubi di una sfera metallica calibrata di diametro 8 mm. Gli esiti del collaudo dovranno essere documentati utilizzando l'apposita modulistica fornita dalla D.L.

- L'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi per cavidotti (monotubo e microtubi) per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo.

- La spazzatura meccanica della sede stradale ad avvenuta presa del calcestruzzo di riempimento dello scavo.

- Il rilievo (as built) dell'infrastruttura posata.

- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche e nel Capitolato speciale d'appalto.

Lo scavo dovrà essere realizzato, tranne i casi di manifesta impossibilità per ragioni tecniche che dovranno essere preventivamente accertate dalla D.L., in corrispondenza della linea bianca di ciglio strada.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.130.5	- n. 1 monotubo diam. 50 mm e n. 6 microtubi diam. 14/10 mm riempimento scavo con cls preconfezionato a rapido indurimento		m	28,72

D.61.5.130.10	- n. 3 microtubi diam. 14/10 mm riempimento scavo con cls preconfezionato a rapido indurimento		m	22,69

#### D.61.5.140	SCAVO MICROTRINCEA CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

Fornitura e posa in opera di n. 1 cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 (Ø nominale esterno 50 mm) e di n. 6 microtubi in PEAD diam. 14/10 mm per posa interrata, nei colori a scelta della D.L., per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni posati secondo lo schema indicato sulla sezione tipo di progetto (cavidotto 50 mm su fondo scavo sormontato da un multiminitubo da n. 6 microtubi disposti su tre livelli sovrapposti da n. 2 microtubi ciascuno) entro scavi di larghezza massima 10 cm e profondità 40 cm, realizzati mediante la tecnica della microtrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

La microtrincea dovrà essere scavata utilizzando un trattore di potenza adeguata attrezzato con ruota dentata idonea alla formazione dello scavo secondo la sezione prevista, in terreno di qualsiasi natura e consistenza. Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente ripulito (anche con utilizzo di aspiratore meccanico di adeguata potenza e/o a mano con impiego di idonea attrezzatura) dal materiale risultante dalla fresatura. Eventuali elementi lapidei di dimensione superiore a quella della larghezza dello scavo (non estraibili) dovranno essere demoliti e rimossi, per garantire la formazione del piano di posa dei cavidotti.

Al fine di assicurare il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo e il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, il monotubo ed i microtubi ad esso sovrapposti dovranno essere tra loro connessi, come indicato in sezione tipo, mediante fascette in nylon disposte ad interasse massimo 2,00 m.

La giunzione in opera dei monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar. I microtubi saranno giuntati mediante connettori in policarbonato, anello di tenuta in copolimero acetalico e denti di fissaggio in acciaio inossidabile, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

All'interno del monotubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- La preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi.

- Lo scavo delle dimensioni evidenziate sulla sezione tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina.

- L'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il deposito temporaneo e l'eventuale canone di affitto delle aree di deposito, per il carico, lo scarico, il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica.

- La fornitura e posa di n. 1 monotubo in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi provinciale.

- La fornitura e posa in opera di n. 6 microtubi in HPDE (in vari colori) da interro, diam. 14/10 mm, con superficie interna zigrinata, estrusi utilizzando polietilene ad alta densità vergine, aventi le seguenti caratteristiche principali:

- diametro esterno: 14.0 mm (+0.2/-0.1 mm)

- spessore parete: 2.0 mm (+0.1/-0.1 mm)

- diametro interno: 10.0 mm (+0.1/-0.2 mm)

- densità > 950 g/mm3

- forza di trazione durante l'installazione: 300 N

- carico di rottura a trazione: 1300 N

- pressione di rottura > 50 bar.

I microtubi dovranno essere tra loro connessi mediante fascette in materiale plastico o altro sistema atto a garantire il mantenimento della geometria di posa indicata in sezione tipo

- L'onere per le giunzioni del monotubo con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar e per le giunzioni dei microtubi con connettori tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

- La fornitura e posa del cordino di nylon per il successivo tiro dei cavi all'interno del monotubo, compreso il nolo della necessaria attrezzatura.

- La fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti, dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- Il bloccaggio dei cavidotti sul fondo dello scavo.

- Il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck >= 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 4 mm, dosato a 300 kg di cemento R 3.25 per m3 di inerte. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette. Si deve intendere compreso e compensato l'onere per ogni dosaggio e tipo di cemento, per l'utilizzo di additivi e qualsiasi granulometria degli inerti utilizzati, tali da consentire il rispetto dei requisiti. Prima dell'effettuazione del getto è prevista la completa rimozione dalla sede stradale del materiale risultante dagli scavi, anche mediante utilizzo di spazzatrice meccanica, il cui onere è compreso nel prezzo.

- La fresatura della pavimentazione per una larghezza di 1,00 m e spessore di 3 cm.

- L'esecuzione, comprese le forniture e per una larghezza di 1,00 m, dei ripristini del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm, previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio; ripristini per larghezze superiori a 1,00 m, laddove previste in progetto o richieste all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, saranno compensati con i relativi prezzi in elenco.

- Il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione per 10 minuti a 8 bar (monotubo) e 15 bar (microtubi), compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta esecuzione dei giunti. Costituiscono parte integrante del collaudo anche l'infilaggio all'interno del monotubo del corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm per la posa del cordino di nylon, oltre che la verifica del passaggio all'interno dei microtubi di una sfera metallica calibrata di diametro 8 mm. Gli esiti del collaudo dovranno essere documentati utilizzando l'apposita modulistica fornita dalla D.L.

- L'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi per cavidotti (monotubo e microtubi) per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo.

- La spazzatura meccanica della sede stradale ad avvenuta presa del calcestruzzo di riempimento dello scavo.

- Il rilievo (as built) dell'infrastruttura posata.

- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche e nel Capitolato speciale d'appalto.

Lo scavo dovrà essere realizzato, tranne i casi di manifesta impossibilità per ragioni tecniche che dovranno essere preventivamente accertate dalla D.L., in corrispondenza della linea bianca di ciglio strada.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.

D.61.5.140.5	- n. 1 monotubo diam. 50 mm e n. 6 microtubi diam. 14/10 mm riempimento scavo con cls preconfezionato 300 kg cemento R 3.25		m	29,09

#### D.61.5.150	SCAVO MICROTUBI 30 cm x 40 cm CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE C.B.

Fornitura e posa in opera di n. 1 cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 (Ø nominale esterno 50 mm) e di n. 6 microtubi in PEAD diam. 14/10 mm per posa interrata, nei colori a scelta della D.L., per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 0,30 m e profondità 0,40 m secondo lo schema indicato sulla sezione tipo di progetto (cavidotto 50 mm e fender da n. 6 microtubi disposti affiancati sul fondo dello scavo), su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente regolarizzato per garantire la formazione del piano di posa dei cavidotti ed evitarne il danneggiamento in fase di riempimento dello stesso.

Al fine di assicurare il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo e il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, il monotubo ed i microtubi dovranno essere tra loro connessi, come indicato in sezione tipo, mediante fascette in nylon disposte ad interasse massimo 2,00 m.

La giunzione in opera dei monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar. I microtubi saranno giuntati mediante connettori in policarbonato, anello di tenuta in copolimero acetalico e denti di fissaggio in acciaio inossidabile, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

All'interno del monotubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- La preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi.

- Il taglio della pavimentazione stradale, fino alla profondità di 10 cm.

- Lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,30 m, fino alla profondità di 0,40 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- L'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il deposito temporaneo e l'eventuale canone di affitto delle aree di deposito, per il carico, lo scarico, il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica.

- La fornitura e posa di n. 1 monotubo in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi provinciale.

- La fornitura e posa in opera di n. 6 microtubi in HPDE (in vari colori) da interro, diam. 14/10 mm, con superficie interna zigrinata, estrusi utilizzando polietilene ad alta densità vergine, aventi le seguenti caratteristiche principali:

- diametro esterno: 14.0 mm (+0.2/-0.1 mm)

- spessore parete: 2.0 mm (+0.1/-0.1 mm)

- diametro interno: 10.0 mm (+0.1/-0.2 mm)

- densità > 950 g/mm3

- forza di trazione durante l'installazione: 300 N

- carico di rottura a trazione: 1300 N

- pressione di rottura > 50 bar.

I microtubi dovranno essere tra loro connessi mediante fascette in materiale plastico o altro sistema atto a garantire il mantenimento della geometria di posa indicata in sezione tipo

- L'onere per le giunzioni del monotubo con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar e per le giunzioni dei microtubi con connettori tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

- La fornitura e posa del cordino di nylon per il successivo tiro dei cavi all'interno del monotubo, compreso il nolo della necessaria attrezzatura.

- La fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti, dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.

- Il bloccaggio dei cavidotti sul fondo dello scavo.

- Il riempimento dello scavo con calcestruzzo preconfezionato, così come evidenziato sulla sezione tipo, dosato con 300 kg di cemento R 3.25 ed inerti di dimensione massima 10 mm. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette.

- La fresatura della pavimentazione per una larghezza di 1,00 m e spessore di 3 cm.

- L'esecuzione, comprese le forniture e per una larghezza di 1,00 m, dei ripristini del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm, previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio; ripristini per larghezze superiori a 1,00 m, laddove previste in progetto o richieste all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, saranno compensati con i relativi prezzi in elenco.

- Il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar (monotubo) e 15 bar (microtubi), compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti. Costituiscono parte integrante del collaudo anche l'infilaggio all'interno del monotubo del corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm per la posa del cordino di nylon, oltre che la verifica del passaggio all'interno dei microtubi di una sfera metallica calibrata di diametro 8 mm. Gli esiti del collaudo dovranno essere documentati utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla D.L.

- L'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi per cavidotti (monotubo e microtubi) per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo.

- La spazzatura meccanica della sede stradale ad avvenuta presa del calcestruzzo di riempimento dello scavo.

- Il rilievo (as built) dell'infrastruttura posata.

- Ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.

E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento delle eventuali interferenze con altri sottoservizi.

Eventuali tagli della pavimentazione stradale di profondità superiore a 10 cm saranno compensate a parte con la voce D.11.5.150.10 dell'Elenco Prezzi PAT.

Eventuali scavi di profondità superiore a 0,40 m e fino a 1,19 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41.5 dell'Elenco Prezzi PAT.

D.61.5.150.5	- tipo "D" prof. 0,40 m, n. 1 monotubo diam. 50 mm e n. 6 microtubi diam. 14/10 mm		m	46,47

#### D.61.5.160	SCAVO MICROTUBI 30 cm x 40 cm SU PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO

Fornitura e posa in opera di n. 1 cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 (Ø nominale esterno 50 mm) e di n. 6 microtubi in PEAD diam. 14/10 mm per posa interrata, nei colori a scelta della D.L., per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 0,30 m e profondità 0,40 m secondo lo schema indicato sulla sezione tipo di progetto (cavidotto 50 mm e fender da n. 6 microtubi disposti affiancati sul fondo dello scavo), su strada con pavimentazione in cubetti di porfido.

Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente regolarizzato per garantire la formazione del piano di posa dei cavidotti ed evitarne il danneggiamento in fase di riempimento dello stesso.

Al fine di assicurare il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo e il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, il monotubo ed i microtubi ad esso sovrapposti dovranno essere tra loro connessi, come indicato in sezione tipo, mediante fascette in nylon disposte ad interasse massimo 2,00 m.

La giunzione in opera dei monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar. I microtubi saranno giuntati mediante connettori in policarbonato, anello di tenuta in copolimero acetalico e denti di fissaggio in acciaio inossidabile, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

All'interno del monotubo dovrà essere infilato, mediante utilizzo di un corpo pilota cilindrico rigido di diametro 22 mm, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- La preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi.

- La demolizione della pavimentazione esistente con recupero dei cubetti di porfido.

- La demolizione del massetto di sottofondo.

- Lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,30 m, fino alla profondità di 0,40 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;

- L'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il deposito temporaneo e l'eventuale canone di affitto delle aree di deposito, per il carico, lo scarico, il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica.

- La fornitura e posa di n. 1 monotubo in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi provinciale.

- La fornitura e posa in opera di n. 6 microtubi in HPDE (in vari colori) da interro, diam. 14/10 mm, con superficie interna zigrinata, estrusi utilizzando polietilene ad alta densità vergine, aventi le seguenti caratteristiche principali:

- diametro esterno: 14.0 mm (+0.2/-0.1 mm)

- spessore parete: 2.0 mm (+0.1/-0.1 mm)

- diametro interno: 10.0 mm (+0.1/-0.2 mm)

- densità > 950 g/mm3

- forza di trazione durante l'installazione: 300 N

- carico di rottura a trazione: 1300 N

- pressione di rottura > 50 bar.

I microtubi dovranno essere tra loro connessi mediante fascette in materiale plastico o altro sistema atto a garantire il mantenimento della geometria di posa indicata in sezione tipo

- L'onere per le giunzioni del monotubo con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar e per le giunzioni dei microtubi con connettori tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 20 bar.

- La fornitura e posa del cordino di nylon per il successivo tiro dei cavi all'interno del monotubo, compreso il nolo della necessaria attrezzatura.
